2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批）

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二○二六年三月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批）的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统 获取招标文件，并于2026年4月24日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320613-ZCZX-G2026-0027

2、项目名称：2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批）

3、项目类型：货物

4、预算金额：1741916.83 元

5、最高限价：1739531.02元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

6、项目需求：2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批），具体详见招标文件第三章项目需求。

7、合同履行期限：合同签订后120日历天内完成供货、安装调试并经验收合格，具体开工日期以招标人签发的书面开工通知为准。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

注：①集秀路（天生路-树西路）、惠农路（集秀路-长泰路）监控项目第三批实施，规划一路(幸余路-秦灶路)、顺达路西延(泰通路-工农北路)、崇川路南侧规划路(崇学路-世园路)及桃园路北侧规划路(崇学路-世园路)监控项目第四批实施，允许投标单位同时参与上述两批次投标，但同一投标单位最多只能在一个批次中标；

②若投标单位在第三批次被确定为中标人，则自动丧失第四批次中标资格，不可参与第四批次评审；如投标单位在第三批发包中未中标，可继续参与第四批评审；

③两批次投标文件将独立评审，但评审委员会有权调阅投标单位另一批次的投标文件进行关联核查；

④中标后如发现投标单位通过任何形式在两批次同时中标，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金（如有）。

⑤出现以下情况时，两批次投标均作无效处理：

投标单位试图通过关联公司分别投标规避本规则。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2026年4月24日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

地址：南通市城港路56号

联系方式：赵工

联系电话：0513-89106020

2、招标代理机构信息

名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际B座801

联系人：高丽

联系电话：13773759775

3、项目联系方式

项目联系人：高丽

电话：13773759775

4、软件技术支持：0519-86722801。

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和程序

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

八、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为合同总价的10%，缴纳方式不限。

2.中标人的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标人需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3.中标供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后后30个工作日内一次性退还履约保证金；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

5.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章 项目需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在进行必要的说明。

## 一、有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

## 二、需求概况：

需求概况为崇川路南侧规划路(崇学路-世园路)、桃园路北侧规划路(崇学路-世园路)、规划一路(幸余路-秦灶路)、顺达路西延(泰通路-工农北路)工程电子警察采购及安装。

## 三、设备清单：

## 1. 崇川路南侧规划路（崇学路-世园路）——监控设备清单

| 序号 | 设备材料名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路段监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900W反向电警抓拍单元 | 详见主要设备技术参数及要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 900W逆向行驶抓拍单元 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 900W不礼让行人抓拍单元 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 400W像素球型摄像机 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 400W像素违停摄像机 |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 人脸识别引擎授权 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 环境补光灯 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 多合一补光灯 |  | 套 | 4 |  |
| 9 | 抱杆箱(含工业接入交换机) |  | 套 | 7 |  |
| 10 | 工业级汇聚交换机 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 落地智能机箱 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 智能终端 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 传输网络 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 边缘计算终端 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 雷视一体机 |  | 套 | 2 |  |
| 说明：以上数量以现场实际结算为准。 |  |  |  |  |  |

#### 2、桃园路北侧规划路(崇学路-世园路) ——监控设备清单

| 序号 | 设备材料名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路段监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900W不礼让行人抓拍单元 | 详见主要设备技术参数及要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 400W像素全景球机 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 400W像素违停摄像机 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 环境补光灯 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 抱杆箱(含工业接入交换机) |  | 套 | 3 |  |
| 6 | 工业级汇聚交换机 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 落地智能机箱 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 智能终端 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 传输网络 |  | 套 | 1 |  |
| 说明：以上数量以现场实际结算为准。 |  |  |  |  |  |

#### 3、规划一路(幸余路-秦灶路) ——监控设备清单

| 序号 | 设备材料名 | 型号规格 | 单位 | 数量（一期） | 数量（二期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900W正向电警抓拍单元 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 3 | 1 |  |
| 2 | 900W反向电警抓拍单元 |  | 台 | 3 | 2 |  |
| 3 | 不礼让行人抓拍 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 4 | 出入口枪球一体机 |  | 台 | 1 | 0 |  |
| 5 | 人脸识别引擎授权 |  | 路 | 10 | 6 |  |
| 6 | 环保环境补光灯 |  | 台 | 13 | 7 |  |
| 7 | 环保红外频闪一体灯 |  | 台 | 6 | 3 |  |
| 8 | 360°全景摄像机 |  | 台 | 2 | 0 |  |
| 9 | 违停监控 |  | 台 | 4 | 3 |  |
| 10 | 抱杆箱 |  | 套 | 5 | 3 |  |
| 11 | 电警智能终端 |  | 套 | 1 | 0 |  |
| 12 | 落地智能机箱 |  | 套 | 1 | 0 |  |
| 13 | 工业级汇聚交换机 |  | 台 | 2 | 0 |  |
| 14 | 运营商线路(5年) |  | 条 | 1 | 1 |  |
| 说明：以上数量以现场实际结算为准。 |  |  |  |  |  |  |

#### 4、顺达路西延(泰通路-工农北路) ——监控设备清单

| 序号 | 设备材料名 | 型号规格 | 单位 | 数量（一期） | 数量（二期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900W正向电警抓拍单元 | 详见主要设备技术参数及要求 | 台 | 4 | 0 |  |
| 2 | 900W反向电警抓拍单元 |  | 台 | 4 | 1 |  |
| 3 | 不礼让行人抓拍 |  | 台 | 2 | 0 |  |
| 4 | 出入口枪球一体机 |  | 台 | 2 | 0 |  |
| 5 | 人脸识别引擎授权 |  | 路 | 6 | 1 |  |
| 6 | 环保环境补光灯 |  | 台 | 6 | 0 |  |
| 7 | 环保红外频闪一体灯 |  | 台 | 2 | 4 |  |
| 8 | 360°全景摄像机 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 | 违停监控 |  | 台 | 2 | 1 |  |
| 10 | 抱杆箱 |  | 套 | 5 | 1 |  |
| 11 | 电警智能终端 |  | 套 | 2 | 0 |  |
| 12 | 工业级汇聚交换机 |  | 台 | 1 | 0 |  |
| 13 | 运营商线路(5年) |  | 条 | 1 | 1 |  |
| 14 | 图片分析处理终端 |  | 台 | 1 | 0 |  |
| 说明：以上数量以现场实际结算为准。 |  |  |  |  |  |  |

清单为实现该系统功能要求和达到技术指标所必备的器料和项目，详细参数见技术服务要求、全费用清单报价表及图纸。“若在工程实施中发现标书清单中漏项或数量短缺，必须满足点位基数建设需求，配置到位，视为中标单位无条件赠送，一律不予工程增补”。

投标单位报价时须按照招标人提供的全费用清单报价表（公告附件）进行报价，投标单位不得改变招标人提供的全费用清单报价表的项目名称、项目特征、计量单位及工程量，否则作无效投标处理。

说明：

1、投标单位所投产品必须保证是原厂正品，特别是照明补光及其他相关配件不得为贴牌产品，如投标单位所投产品侵害业主方权益的后果自负。

2、本工程后期需移交接入公安系统平台，投标单位应慎重选择投标设备，否则不能通过公安部门验收责任自负。

3、中标后所有设备报招标人确认后方可采购进场，未做品牌要求的设备要求采购国产中、高档产品。

4、本清单为主要设备清单，如未列出管线等辅材，投标文件中设备清单必须包含但不限于上述产品，并提供具体技术指标。

5、本工程清单所列数量均以满足实际功能需求为准，投标单位可根据设备选型和现场勘查情况自行确定。清单中未列出具体数量的，由投标单位根据采购文件、图纸要求及现场状况自行确定，在投标文件中需明确数量。

6、本项目具体数量以现场实际结算为准。

## 四、相关配置、质量及技术要求：

1、崇川路南侧规划路(崇学路-世园路) 监控设施参数要求

（1）反向电警抓拍相机（含人脸识别引擎）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS; |
| 3 | 采用智能图像处理技术(包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术)可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 ； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 可通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯： |
| 6 | 视频编码方式支持：H.265、H.264; |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于99%,晚上捕获率不低于99%; |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于99%,晚上捕获率不低于99%; |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%; |
| 10 | 支持驾驶室人脸抠图； |
| 11 | 支持识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于98%,晚上识别率不低于95%; |
| 12 | 至少支持250种车标识别，白天准确率不低于98%,晚上准确率不低于98%; |
| 13 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金橙，白天准确率不低于99%,晚上准确率不低于95%; |
| 14 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息： |
| 15 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)、1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口； |
| 16 | 外部触发不低于7路，可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步； |
| 17 | 至少支持IP66的外壳防护能力： |
| 18 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |
| 19 | 配置一张256GB存储卡 |

（2）正向电警抓拍相机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS; |
| 3 | 采用智能图像处理技术(包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术)可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 ； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 全天候输出彩色图像； |
| 6 | 视频编码方式支持： H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于97%,晚上捕获率不低于95%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于97%;晚上捕获率不低于95%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%,晚上识别率不低于95%； |
| 11 | 支持不按车道行驶功能，白天捕获率不低于98%,夜间捕获率不低于98%； |
| 12 | 支持违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍； |
| 13 | 支持违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能； |
| 14 | 支持新能源车牌识别，白天准确率不低于97%,晚上准确率不低于95%； |
| 15 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、 棕、青、金、橙，白天准确率不低于99%,晚上准确率不低于95%; |
| 16 | 支持闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%; |
| 17 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； |
| 18 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)、1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、 2个RS-485接口 |
| 19 | 外部触发不低于7路，可作为补光灯同步输出控制； |
| 20 | 至少支持IP65的外壳防护能力： |
| 21 | 亮度(灰度)鉴别等级不低于12级 |
| 22 | 支持透雾、强光抑制等功能 |
| 23 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |
| 24 | 配置一张256GB存储卡 |

（3）多合一补光灯

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持白天可见光、晚上红外光补光模式； |
| 2 | 至少支持IP65的外壳防护能力； |
| 3 | 最小闪光间隔不低于65ms; |
| 4 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准 |
| 5 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（4）环保环境补光灯

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源类型：LED,单车道环境补光； |
| 2 | LED灯珠数量：≥16颗； |
| 3 | 最佳补光距离：16米-25米： |
| 4 | 触发方式：支持5V电平量触发(可选配开关量触发); |
| 5 | 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启： |
| 6 | 支持自闪、跟随、自动频闪模式： |
| 7 | 频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节： |
| 8 | 支持频率及占空比保护功能，支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； |
| 9 | 支持通过同步输出端口级联； |
| 10 | 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭： |
| 11 | 支持通过RS485对补光灯升级程序； |
| 12 | 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态： |
| 13 | 频闪响应时间不大于20us; |
| 14 | 防护等级：IP65; |
| 15 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准： |
| 16 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（5）工业级交换机

①工业级汇聚交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置24个千兆SFP口（满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应）、不少于4个Combo口，4个万兆SFP+口，1个网管口； |
| 2 | 整机交换容量≥144Gbps，包转发率≥102MppS，MAC≥16K; |
| 3 | 物理接口：光接口LC、光电复合接口； |
| 4 | 传输距离：单模：0~25km; |
| 5 | 支持VLAN划分、端口流量分析； |
| 6 | 支持生成树STP/RSTP/MSTP，环网自愈时间小于50毫秒，支持异常端口自动重启恢复或手动恢复； |
| 7 | 支持端口安全，IP+MAC+端口绑定，远程控制端口开启和关闭； |
| 8 | 支持QOS，支持链路聚合功能、LLDP协议功能，支持静态路由、动态路由； |
| 9 | 支持NTP网络时钟同步； |
| 10 | 支持WEB、Telnet、SSH、SNMP等网管功能，支持SNMPv1/v2/v3,支持修改网络协议默认端口号，可对接第三方标准SNMP网管平台； |
| 11 | 电源输入：AC100-240V输入，冗余电源； |
| 12 | 工作温度： -40～85℃运行； |
| 13 | 散热方式：全封闭、自然散热； |
| 14 | 防水防尘等级：不低于IP40； |
| 15 | 工作湿度：10%～95%（无冷凝）； |
| 16 | 电磁兼容：内置浪涌和静电保护。 |
| 17 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

②工业接入交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件性能：交换容量≥160Gbps,包转发率≥30Mpps |
| 2 | 端口：≥8个千兆电口，≥2个千兆SFP+光口(满配模块与摄像机兼容) |
| 3 | 硬件：一体机集成交换机、防护外壳、防雷器、熔纤盒、多路电源输出、机械锁等多个模块为一体，可实现室外接入点一站式交付：SUS201壁厚1.5mm尺寸550*500*256mm(应根据实际设备规格适当调整，并保持全线规格一致)；支持交直流对外输出：支持5路12VDC输出：支持2路24VAC输出 |
| 4 | 二层：支持4K个VLAN,支持Voice VLAN，基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN |
|  | 三层：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
| 5 | 安全功能：支持802.1x、MAC认证和Portal认证；支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持DRR、SP、DRR+SP队 列调度算法 |
| 6 | 室外工作可靠性：支持工业级工作温度范围：-40至85℃工作温度；支持户外防雷，适用于室外各种环境； |
| 7 | 视频监控感知：支持智能IPC离线诊断，配合网管平台，可快速对IPC所在网络路径的设备管理状态、端口状态、告警进行故障诊断，快速定界IPC故障类型：支持机械锁和开箱告警，及时感知对一体机的破坏和入侵行为，保护监控设备安全 |
| 8 | 管理维护：支持SNMP vl/v2/v3、Telnet、RMON:支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 9 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（6）落地智能机箱

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体使用材料应具备防腐、防水等功能，SUS201板材厚度板材厚度2mm。防护等级≥IP55。 具体规格可根据管理部门意见适当调整。 |
| 2 | 配件需求为：电源防雷器*1、三芯插座*8、隔离闸*2、熔断器6个、4芯融纤盘*1、16A断路器、市电检测模块*1、电动操作附件*1、运维节点主机*1、智能锁*1、散热风扇、电源配电模块*1。 |
| 3 | 具有远程开锁和手工锁功能。 |
| 4 | 散热系统应为智能风道设计，不少于风扇*2,需支持温控并配备专用防尘罩电动操作附件需支持双支点平行驱动，应可配装分闸安全挂锁：需支持电动分合、手/自动切换等功能。 |
| 5 | 设备加密：设备支持SNMPV3版本加密协议，802.1X认证协议运维节点主机其有远程控制设备重新启动或状态显示；不少于8个输入/输出通道，RS485串口不少于1个，网络不少于1个：需支持断路器分/合状态，远程控制断路器分/合：需支持连接第三方24VDC的电器设备； |
| 6 | 需提供相关配套系统软件：能够精确定位摄像机断电，断网、设备损环等问题;一旦设备发生故障时，需向平台发送状态信息;需支持远程重启功能;需支持远程升级。 具有远程控制功能:接受监控中心管理平台指今，实施远程断电重合，可控制摄像机、传输设备的开启和关闭。 电压变化抗扰度:一段时间内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复，不需要操作干预温度显示:中心可显示机箱内温度、风扇开关状态; 具有防盗报警功能:打开/关闭机箱门，中心可收到报警提示: 具备 GPS/BeiDou 定位功能模块 |

（7）全景摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 ； |
| 2 | 内置GPU芯片； |
| 3 | 像素：全景：400万； |
| 4 | 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440; |
| 5 | 补光灯数量：全景：4颗(白光灯)细节：6颗(红外灯)2颗(白光灯); |
| 6 | 最大补光距离：全景：30米(白光),细节：200米(红外); |
| 7 | 镜头焦距：全景：2.8mm细节；5.5mm~220mm; |
| 8 | 光学变倍：40倍； |
| 9 | 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点：全景通道水平视场角≥200°;全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°: |
| 10 | 细节相机：水平范围：0°~360°、垂直范围：-30°~90°； |
| 11 | 支持300个预置位，8条巡航路径； |
| 12 | 视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取： |
| 13 | 支持电子透雾功能，全景AR标签； |
| 14 | 接入协议：GB/T28181,ONVIF(Profile S&G&T),GA/T 1400; |
| 15 | 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； |
| 16 | 音频输入：1路，音频输出：1路，报警输入：7路，报输出：2路； |
| 17 | 供电方式：DC36V/2.25A(-10%~+10%); |
| 18 | 工作温度： -40℃~+70℃; |
| 19 | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 20 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块),1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、2个RS - 485接口 |
| 21 | 配置1张256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（8）高清违停抓拍球机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不低于1/1.8英寸CMOS; |
| 2 | 内置GPU芯片 |
| 3 | 采用智能图像处理技术(包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术) |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于2560x1440像素； |
| 5 | 最低照度不低于彩色：0.00021x,黑白：0.00011x; |
| 6 | 30倍光学变倍以上； |
| 7 | 支持快速聚焦功能： |
| 8 | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； |
| 9 | 至少支持8条巡航路径，每条巡航至少可以添加32个预置点； |
| 10 | 视频编码方式支持H.265、H.264、MJPEG; |
| 11 | 支持违法停车抓拍功能，违停车辆捕获率白天不小于98%,晚上不小于96%； |
| 12 | 至少具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽；1路光纤接口(含光模块); |
| 13 | 至少支持IP67的外壳防护能力； |
| 14 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（9）电警智能终端

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 网络接口：16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网 接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（满配光模块）； |
| 2 | 至少支持4个SATA硬盘接口，内置一块3.5寸8TB硬盘； |
| 3 | 至少1个DC12V输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； |
| 4 | 可接入不低于12路高清网络摄像机； |
| 5 | 支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； |
| 6 | 支持图片、录像远程查询、备份功能； |
| 7 | 支持各违章图片合成； |
| 8 | 支持数据上传功能； |
| 9 | 配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖； |
| 10 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（10）边缘计算终端

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于视频结构化、雷视数据融合等，实现实时交通流数据采集； |
| 2 | ★支持与信号机联动实现感应控制、实时自适应控制等（提供公安部权威检测机构检测或检验报告）； |
| 3 | 支持全息路网边缘侧计算场景，实现路网交通态势呈现、交通问题诊断、交通评价、交通组织优化、交通事件监测等业务功能； |
| 4 | ★最多支持接入16路视频前端设备，支持多种视频/雷达接入协议（提供公安部权威检测机构检测或检验报告）； |
| 5 | 支持多路视频码流存储、转发； |
| 6 | 最大支持3盘位数据存储，内置不低于1块512GB硬盘； |
| 7 | 支持数据信息上传智能交通管理平台； |
| 8 | 支持通过视频雷达融合算法实现对数据的融合，实现雷达感知的机动车ID、位置、速度、角度、时间与视频感知的机动车ID、身份、位置、时间、结构化属性的融合，综合输出交通目标的车牌、车速、车辆位置、车辆姿态和车辆属性等数据输出； |
| 9 | 支持捕捉轨迹信息拟合，还原目标精准轨迹； |
| 10 | 支持雷达与电警（或利旧电警）融合标定及雷达与雷达拟合标定； |
| 11 | 具备NTP校时功能，可通过Web端软件对设备进行校时； |
| 12 | 可与信号机进行数据交互,提供车道流量、转向流量等多种机动车交通参量感知数据输出； |
| 13 | 动态AR标签以及球机自动指向功能； |
| 14 | 可对车辆违法全过程进行录像； |
| 15 | ★最大支持同时接入配置2个注册平台（提供公安部权威检测机构检测或检验报告）； |
| 16 | 具备本地备份功能，可通过USB接口备份录像数据； |
| 17 | 支持断网恢复后的断点续传功能；支持NAT穿越； |
| 18 | CPU≥4核，主频≥1.8GHz，内存≥16GB，NPU算力≥32Tops@INT8; |
| 19 | ★ LAN网络接口：1个Eth 100M/1000M自适应，16个以上Eth 10M/100M自适应；4个以上开关量报警输入接口，4个以上开关量报警输出接口；3个以上RS485串口，3个以上USB接口。（需提供公安部下属检测机构相关检测报告） |
| 20 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（11）雷视一体机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 雷视一体机工作频段应符合国家相关标准规定； |
| 2 | 正常检测距离不小于 250 米；每个检测方向提供不少于 8 车道（含正向车道和反向车道），检测范围内同时检测目标数不少于256个； |
| 3 | 支持通过软件在全部车道上设置至少8个检测断面，检测断面可在检测区域内任意设置，支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息； |
| 4 | 内置摄像头不低于800万像素，实现毫米波检测与视频检测融合，车牌识别叠加等功能； |
| 5 | ★内置10颗以上LED灯珠进行补光，通过摄像机配置工具亮度0~100可调；（需提供公安部下属检测机构相关检测报告） |
| 6 | ★支持通过摄像机配置工具对摄像机进行上、下、左、右四个方向调节，适应侧装应用场合，环境适应性强；（需提供公安部下属检测机构相关检测报告） |
| 7 | 支持查看实时视频图像和抓拍参数信息，可对网络配置、视频参数、图像参数、报警参数等进行设置和修改； |
| 8 | 实现毫米波交通流检测数据和视频检测数据的有效融合； |
| 9 | 具备非机动车和行人检测功能，可在监控界面显示目标的实时运行情况； |
| 10 | 支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时运行情况，包括车 牌、速度、车型、位置等信息，支持以车辆图标大小区分车型大小和非机动车、行人；支持检测到运动目标后，在软件界面上同步显示视频图像； |
| 11 | 当检测到机动车低于或高于设定车速、车流拥堵、缓行、跟车过近时，可通过软件输出排队长度超限日志信息； |
| 12 | 支持统计检测区域内各个车道上的机动车排队长度，并通过软件输出排队长度。当检测到机动车排队长度超过设定的长度检测线时，可通过软件输出排队长度超限日志信息； |
| 13 | 可按照车道和时段进行车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度、车道空间占有率、车道时间占有率等数据的统计，所有统计数据支持以报表形式输出； |
| 14 | 可按照车道和时段实时检测交通流量、平均速度、转向比、实际排队长度等数据，满足交通信号感应控制、线协调控制、自适应控制、可变车道控制等多种控制方式检测需求； |
| 15 | 当检测到反向车道上的机动车排队超过设定的机动车排队溢出检测线时，可通过软件输出机动车排队溢出日志信息； |
| 16 | 兼容《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T 920） |
| 17 | 实时输出检测断面上车辆存在状态数据，数据更新时间间隔不高于 250 毫秒； |
| 18 | 检测器可通过软件设置数据统计周期，统计数据设置时间范围 为 1～3600s，车辆存在信息实时传输； |
| 19 | 防护等级IP67 |

（12）标签打印及黏贴

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | PC材质，须满足室外防水、耐、耐刮、耐撞击、耐高温、符合 UL969 标准 |
| 2 | 耐冲洗、耐汽油、柴油等溶剂 |
| 3 | 背胶强度大，不腐蚀杆件漆面 |
| 4 | 具有超强反光性能，良好的广角性能 |
| 5 | 耐候性佳，在-40 度至 70 度条件下性能正常 |
| 6 | 使用期不得少于5年。5年内张贴的标贴出现非人为因素造成的破损、材质形变、颜色明显变化的，由中标人负责重新制作并张贴，招标人不再支付费用 |
| 7 | 五年质保 |
| 8 | 最终尺寸及颜色以交警要求为准 |

2、桃园路北侧规划路(崇学路-世园路) 监控设施参数要求

（1）正向电警抓拍相机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS; |
| 3 | 采用智能图像处理技术(包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术)可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出 ； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 全天候输出彩色图像； |
| 6 | 视频编码方式支持： H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于97%,晚上捕获率不低于95%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于97%;晚上捕获率不低于95%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%,晚上识别率不低于95%； |
| 11 | 支持不按车道行驶功能，白天捕获率不低于98%,夜间捕获率不低于98%； |
| 12 | 支持违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍； |
| 13 | 支持违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能； |
| 14 | 支持新能源车牌识别，白天准确率不低于97%,晚上准确率不低于95%； |
| 15 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、 棕、青、金、橙，白天准确率不低于99%,晚上准确率不低于95%; |
| 16 | 支持闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%; |
| 17 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； |
| 18 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)、1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、 2个RS-485接口 |
| 19 | 外部触发不低于7路，可作为补光灯同步输出控制； |
| 20 | 至少支持IP65的外壳防护能力： |
| 21 | 亮度(灰度)鉴别等级不低于12级 |
| 22 | 支持透雾、强光抑制等功能 |
| 23 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |
| 24 | 配置一张256GB存储卡 |

（2）环保环境补光灯

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源类型：LED,单车道环境补光； |
| 2 | LED灯珠数量：≥16颗； |
| 3 | 最佳补光距离：16米-25米： |
| 4 | 触发方式：支持5V电平量触发(可选配开关量触发); |
| 5 | 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启： |
| 6 | 支持自闪、跟随、自动频闪模式： |
| 7 | 频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节： |
| 8 | 支持频率及占空比保护功能，支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； |
| 9 | 支持通过同步输出端口级联； |
| 10 | 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭： |
| 11 | 支持通过RS485对补光灯升级程序； |
| 12 | 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态： |
| 13 | 频闪响应时间不大于20us; |
| 14 | 防护等级：IP65; |
| 15 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准： |
| 16 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（3）工业级交换机

①工业级汇聚交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置24个千兆SFP口（满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应）、不少于4个Combo口，4个万兆SFP+口，1个网管口； |
| 2 | 整机交换容量≥144Gbps，包转发率≥102MppS，MAC≥16K; |
| 3 | 物理接口：光接口LC、光电复合接口； |
| 4 | 传输距离：单模：0~25km; |
| 5 | 支持VLAN划分、端口流量分析； |
| 6 | 支持生成树STP/RSTP/MSTP，环网自愈时间小于50毫秒，支持异常端口自动重启恢复或手动恢复； |
| 7 | 支持端口安全，IP+MAC+端口绑定，远程控制端口开启和关闭； |
| 8 | 支持QOS，支持链路聚合功能、LLDP协议功能，支持静态路由、动态路由； |
| 9 | 支持NTP网络时钟同步； |
| 10 | 支持WEB、Telnet、SSH、SNMP等网管功能，支持SNMPv1/v2/v3,支持修改网络协议默认端口号，可对接第三方标准SNMP网管平台； |
| 11 | 电源输入：AC100-240V输入，冗余电源； |
| 12 | 工作温度： -40～85℃运行； |
| 13 | 散热方式：全封闭、自然散热； |
| 14 | 防水防尘等级：不低于IP40； |
| 15 | 工作湿度：10%～95%（无冷凝）； |
| 16 | 电磁兼容：内置浪涌和静电保护。 |
| 17 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

②工业接入交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件性能：交换容量≥160Gbps,包转发率≥30Mpps |
| 2 | 端口：≥8个千兆电口，≥2个千兆SFP+光口(满配模块与摄像机兼容) |
| 3 | 硬件：一体机集成交换机、防护外壳、防雷器、熔纤盒、多路电源输出、机械锁等多个模块为一体，可实现室外接入点一站式交付：SUS201壁厚1.5mm尺寸550*500*256mm(应根据实际设备规格适当调整，并保持全线规格一致)；支持交直流对外输出：支持5路12VDC输出：支持2路24VAC输出 |
| 4 | 二层：支持4K个VLAN,支持Voice VLAN，基于端口的VLAN,基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN |
|  | 三层：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 |
| 5 | 安全功能：支持802.1x、MAC认证和Portal认证；支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持DRR、SP、DRR+SP队 列调度算法 |
| 6 | 室外工作可靠性：支持工业级工作温度范围：-40至85℃工作温度；支持户外防雷，适用于室外各种环境； |
| 7 | 视频监控感知：支持智能IPC离线诊断，配合网管平台，可快速对IPC所在网络路径的设备管理状态、端口状态、告警进行故障诊断，快速定界IPC故障类型：支持机械锁和开箱告警，及时感知对一体机的破坏和入侵行为，保护监控设备安全 |
| 8 | 管理维护：支持SNMP vl/v2/v3、Telnet、RMON:支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 9 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（4）落地智能机箱

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体使用材料应具备防腐、防水等功能，SUS201板材厚度板材厚度2mm。防护等级≥IP55。 具体规格可根据管理部门意见适当调整。 |
| 2 | 配件需求为：电源防雷器*1、三芯插座*8、隔离闸*2、熔断器6个、4芯融纤盘*1、16A断路器、市电检测模块*1、电动操作附件*1、运维节点主机*1、智能锁*1、散热风扇、电源配电模块*1。 |
| 3 | 具有远程开锁和手工锁功能。 |
| 4 | 散热系统应为智能风道设计，不少于风扇*2,需支持温控并配备专用防尘罩电动操作附件需支持双支点平行驱动，应可配装分闸安全挂锁：需支持电动分合、手/自动切换等功能。 |
| 5 | 设备加密：设备支持SNMPV3版本加密协议，802.1X认证协议运维节点主机其有远程控制设备重新启动或状态显示；不少于8个输入/输出通道，RS485串口不少于1个，网络不少于1个：需支持断路器分/合状态，远程控制断路器分/合：需支持连接第三方24VDC的电器设备； |
| 6 | 需提供相关配套系统软件：能够精确定位摄像机断电，断网、设备损环等问题;一旦设备发生故障时，需向平台发送状态信息;需支持远程重启功能;需支持远程升级。 具有远程控制功能:接受监控中心管理平台指今，实施远程断电重合，可控制摄像机、传输设备的开启和关闭。 电压变化抗扰度:一段时间内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复，不需要操作干预温度显示:中心可显示机箱内温度、风扇开关状态; 具有防盗报警功能:打开/关闭机箱门，中心可收到报警提示: 具备 GPS/BeiDou 定位功能模块 |

（5）全景摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 ； |
| 2 | 内置GPU芯片； |
| 3 | 像素：全景：400万； |
| 4 | 最大分辨率：全景：3840×1080细节：2560×1440; |
| 5 | 补光灯数量：全景：4颗(白光灯)细节：6颗(红外灯)2颗(白光灯); |
| 6 | 最大补光距离：全景：30米(白光),细节：200米(红外); |
| 7 | 镜头焦距：全景：2.8mm细节；5.5mm~220mm; |
| 8 | 光学变倍：40倍； |
| 9 | 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点：全景通道水平视场角≥200°;全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°: |
| 10 | 细节相机：水平范围：0°~360°、垂直范围：-30°~90°； |
| 11 | 支持300个预置位，8条巡航路径； |
| 12 | 视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取： |
| 13 | 支持电子透雾功能，全景AR标签； |
| 14 | 接入协议：GB/T28181,ONVIF(Profile S&G&T),GA/T 1400; |
| 15 | 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； |
| 16 | 音频输入：1路，音频输出：1路，报警输入：7路，报输出：2路； |
| 17 | 供电方式：DC36V/2.25A(-10%~+10%); |
| 18 | 工作温度： -40℃~+70℃; |
| 19 | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 20 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块),1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、2个RS - 485接口 |
| 21 | 配置1张256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（6）高清违停抓拍球机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不低于1/1.8英寸CMOS; |
| 2 | 内置GPU芯片 |
| 3 | 采用智能图像处理技术(包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术) |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于2560x1440像素； |
| 5 | 最低照度不低于彩色：0.00021x,黑白：0.00011x; |
| 6 | 30倍光学变倍以上； |
| 7 | 支持快速聚焦功能： |
| 8 | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； |
| 9 | 至少支持8条巡航路径，每条巡航至少可以添加32个预置点； |
| 10 | 视频编码方式支持H.265、H.264、MJPEG; |
| 11 | 支持违法停车抓拍功能，违停车辆捕获率白天不小于98%,晚上不小于96%； |
| 12 | 至少具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽；1路光纤接口(含光模块); |
| 13 | 至少支持IP67的外壳防护能力； |
| 14 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（7）电警智能终端

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 网络接口：16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网 接口，1个内部和1个外部千兆可光电切换光纤接口（满配光模块）； |
| 2 | 至少支持4个SATA硬盘接口，内置一块3.5寸8TB硬盘； |
| 3 | 至少1个DC12V输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； |
| 4 | 可接入不低于12路高清网络摄像机； |
| 5 | 支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； |
| 6 | 支持图片、录像远程查询、备份功能； |
| 7 | 支持各违章图片合成； |
| 8 | 支持数据上传功能； |
| 9 | 配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖； |
| 10 | 五年质保，须提供产品生产商5年原厂质保函 |

（8）标签打印及黏贴

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | PC材质，须满足室外防水、耐、耐刮、耐撞击、耐高温、符合 UL969 标准 |
| 2 | 耐冲洗、耐汽油、柴油等溶剂 |
| 3 | 背胶强度大，不腐蚀杆件漆面 |
| 4 | 具有超强反光性能，良好的广角性能 |
| 5 | 耐候性佳，在-40 度至 70 度条件下性能正常 |
| 6 | 使用期不得少于5年。5年内张贴的标贴出现非人为因素造成的破损、材质形变、颜色明显变化的，由中标人负责重新制作并张贴，招标人不再支付费用 |
| 7 | 五年质保 |
| 8 | 最终尺寸及颜色以交警要求为准 |

3、规划一路(幸余路-秦灶路) 设施参数要求

### （1）反向电警抓拍相机（含人脸识别引擎）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS； |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 可通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯； |
| 6 | 视频编码方式支持：H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于99%，晚上捕获率不低于99%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于99%，晚上捕获率不低于99%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持驾驶室人脸抠图； |
| 11 | 支持识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%； |
| 12 | 至少支持250种车标识别，白天准确率不低于98%，晚上准确率不低于98%； |
| 13 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金 橙，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于95%； |
| 14 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码 等信息； |
| 15 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)、1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口； |
| 16 | 外部触发不低于7路，可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外部灯光 或红绿灯同步； |
| 17 | 至少支持IP66的外壳防护能力； |
| 18 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 19 | 配置一张256GB存储卡 |

### （2）正向电警抓拍相机（不礼让行人抓拍）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS； |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 全天候输出彩色图像； |
| 6 | 视频编码方式支持：H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%； |
| 11 | 支持不按车道行驶功能，白天捕获率不低于98%，夜间捕获率不低于98%； |
| 12 | 支持违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍； |
| 13 | 支持违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能； |
| 14 | 支持新能源车牌识别，白天准确率不低于97%，晚上准确率不低于95%； |
| 15 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于95%； |
| 16 | 支持闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%； |
| 17 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； |
| 18 | 至少1个SFP光纤接口（含光模块）、1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口 |
| 19 | 外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制； |
| 20 | 至少支持IP65的外壳防护能力； |
| 21 | 亮度（灰度）鉴别等级不低于12级 |
| 22 | 支持透雾、强光抑制等功能 |
| 23 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 24 | 配置一张256GB存储卡 |

### （3）环保红外频闪一体灯（暖光）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持白天可见光、晚上红外光补光模式； |
| 2 | 至少支持IP65的外壳防护能力； |
| 3 | 最小闪光间隔不低于65ms； |
| 4 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 5 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准 |

### （4）环保环境补光灯

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源类型：LED，单车道环境补光； |
| 2 | LED灯珠数量：≥16颗； |
| 3 | 最佳补光距离：16米-25米； |
| 4 | 触发方式：支持5V电平量触发(可选配开关量触发)； |
| 5 | 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启： |
| 6 | 支持自闪、跟随、自动频闪模式： |
| 7 | 频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节： |
| 8 | 支持频率及占空比保护功能，支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； |
| 9 | 支持通过同步输出端口级联； |
| 10 | 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭； |
| 11 | 支持通过RS485对补光灯升级程序； |
| 12 | 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； |
| 13 | 频闪响应时间不大于20us； |
| 14 | 防护等级：IP65； |
| 15 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准； |
| 16 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （5）工业级汇聚交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置24个千兆 SFP口(满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应)、不少于4个Combo口，4个万兆SFP+口，1个网管口； |
| 2 | 整机交换容量≥144Gbps，包转发率≥102MppS，MAC≥16K； |
| 3 | 物理接口：光接口LC、光电复合接口； |
| 4 | 传输距离:单模：0~25km； |
| 5 | 支持VLAN划分、端口流量分析； |
| 6 | 支持生成树STP/RSTP/MSTP，环网自愈时间小于50毫秒，支持异常端口自动重启恢复或手动恢复； |
| 7 | 支持端口安全，IP+MAC+端口绑定，远程控制端口开启和关闭； |
| 8 | 支持QOS，支持链路聚合功能、LLDP协议功能，支持静态路由、动态路由； |
| 9 | 支持NTP网络时钟同步； |
| 10 | 支持WEB、Telnet、SSH、SNMP等网管功能，支持SNMP v1/v2/v3，支持修改网络协议默认端口号，可对接第三方标准SNMP网管平台； |
| 11 | 电源输入：AC100-240V输入，冗余电源； |
| 12 | 工作温度：-40～85℃运行； |
| 13 | 散热方式：全封闭、自然散热； |
| 14 | 防水防尘等级：不低于IP40； |
| 15 | 工作湿度：10%～95%（无冷凝）； |
| 16 | 电磁兼容：内置浪涌和静电保护。 |
| 17 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （6）落地智能机箱

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体使用材料应具备防腐、防水等功能，SUS201板材厚度板材厚度2mm。防护等级≥IP55。 具体规格可根据管理部门意见适当调整。 |
| 2 | 配件需求为：电源防雷器*1、三芯插座*8、隔离闸*2、熔断器6个、4芯融纤盘*1、16A断 路器、市电检测模块*1、电动操作附件*1、运维节点主机*1、智能锁*1、散热风扇、电源配 电模块*1。 |
| 3 | 具有远程开锁和手工锁功能。 |
| 4 | 散热系统应为智能风道设计，不少于风扇*2,需支持温控并配备专用防尘罩电动操作附件需 支持双支点平行驱动，应可配装分闸安全挂锁；需支持电动分合、手/自动切换等功能。 |
| 5 | 设备加密：设备支持SNMPV3版本加密协议，802.1X认证协议运维节点主机具有远程控制设备重新启动或状态显示；不少于8个输入/输出通道，RS485串口不少于1个，网络不少于1个；需支持断路器分/合状态，远程控制断路器 分/合；需支持连接第三方24VDC的电器设备； |
| 6 | 需提供相关配套系统软件： 能够精确定位摄像机断电，断网、设备损环等问题；一旦设备发生故障时，需向平台发送状态信息；需支持远程重启功能；需支持远程升级。 具有远程控制功能：接受监控中心管理平台指今，实施远程断电重合，可控制摄像机、传输设备的开启和关闭。 电压变化抗扰度：一段时间内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复，不需要操作干预温度显示：中心可显示机箱内温度、风扇开关状态； 具有防盗报警功能：打开/关闭机箱门，中心可收到报警提示； 具备GPS/BeiDou定位功能模块 |
| 7 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |

### （7）360°全景摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸； |
| 2 | 内置GPU芯片； |
| 3 | 像素：全景：400万； |
| 4 | 最大分辨率：全景：3840×1080 细节：2560×1440； |
| 5 | 补光灯数量：全景：4颗(白光灯)细节：6颗(红外灯)2颗(白光灯)； |
| 6 | 最大补光距离：全景：30米(白光)，细节：200米(红外)； |
| 7 | 镜头焦距：全景：2.8mm细节：5.5mm~220mm； |
| 8 | 光学变倍：40倍； |
| 9 | 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水 平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°； |
| 10 | 细节相机：水平范围：0°~360°、垂直范围： -30°~90°； |
| 11 | 支持300个预置位，8条巡航路径； |
| 12 | 视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取， 支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； |
| 13 | 支持电子透雾功能，全景AR标签； |
| 14 | 接入协议：GB/T28181，ONVIF(Profile S&G&T)， GA/T 1400； |
| 15 | 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； |
| 16 | 音频输入：1路，音频输出：1路，报警输入：7路，报输出：2路； |
| 17 | 供电方式：DC36V/2.25A(-10%~+10%)； |
| 18 | 工作温度： -40℃~+70℃； |
| 19 | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 20 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接 口 |
| 21 | 配置1张256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （8）高清违停抓拍球机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不低于1/1.8英寸CMOS; |
| 2 | 内置GPU芯片 |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术） |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于2560x1440像素； |
| 5 | 最低照度不低于彩色：0.00021x,黑白：0.00011x; |
| 6 | 30倍光学变倍以上； |
| 7 | 支持快速聚焦功能； |
| 8 | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； |
| 9 | 至少支持8条巡航路径，每条巡航至少可以添加32个预置点； |
| 10 | 视频编码方式支持H.265、H.264、MJPEG; |
| 11 | ★支持违法停车抓拍功能，违停车辆捕获率白天不小于98%,晚上不小于96%；提供检测报告 |
| 12 | 至少具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、 2个报警输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽；1路光纤接口(含光模块)； |
| 13 | 至少支持IP67的外壳防护能力； |
| 14 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 15 | 配置1张256GB的存储卡 |

### （9）枪球一体摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 枪球一体摄像机内置三个变焦镜头。 |
| 2 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 |
| 3 | 设备内置2个焦距范围2.8-12mm和13-52mm的镜头 |
| 4 | 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm |
| 5 | 枪球一体机内置不少于2个GPU芯片 |
| 6 | 支持最低照度可达彩色0.00021x,黑白0.00011x |
| 7 | 视频分辨率与帧率不小于2560X 1440、60帧/秒 |
| 8 | 枪机红外灯开启时，可识别距设备不小于50米处的人体轮廓：枪机白光灯开启时，可识别距设各不小于30米处的人体轮廓 |
| 9 | 球机红外距离不小于250米 |
| 10 | 全景摄像头水平旋转范围：0°~230°,垂直旋转范围： -10°~90°。两个全景摄像机可以独立垂直旋转，全景摄像机水平旋转时，护罩可保持静止。 一个全景摄像机水平旋转时， 另一个全景摄像机可保持静止 |
| 11 | 设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪 |
| 12 | 设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像 |
| 13 | 设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍 |
| 14 | 具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 |
| 15 | 球机可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 |
| 16 | 设备可设置8个人脸抓拍场景，可按照设置的布防时间实现各个场景之间的巡航，布防时间可设。 |
| 17 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 |
| 18 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数，准确率不低于99%。 |
| 19 | 电压在DC36V士25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持 IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 20 | 至少 1 个 SFP 光纤接口（含光模块）、1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485接口 |
| 21 | 配置 1 张 256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |

### （10）电警智能终端

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 至少 8 个 RJ45100M 网口、2 个 RJ451000M 网口；2 个 1000M SFP 接口（满配模块）； |
| 2 | 至少支持 4 个 SATA 硬盘接口，内置 1 块 3.5 寸 8TB 硬盘；； |
| 3 | 至少 1 个 DC12V 输出接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 eSATA 接口，2 个 RS232接口、4 个 RS485 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1个音频输出接口、2 个 USB 接口；； |
| 4 | 可接入不低于 12 路高清网络摄像机； |
| 5 | 支持通过 VGA、HDMI 输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； |
| 6 | 支持图片、录像远程查询、备份功能； |
| 7 | 支持各违章图片合成； |
| 8 | 支持数据上传功能； |
| 9 | 配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖； |
| 10 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |

### （11）标签打印及黏贴

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | PC材质，须满足室外防水、耐磨、耐刮、耐撞击、耐高温、符合UL969 标准 |
| 2 | 耐冲洗、耐汽油、柴油等溶剂 |
| 3 | 背胶强度大，不腐蚀杆件漆面 |
| 4 | 具有超强反光性能，良好的广角性能 |
| 5 | 耐候性佳，在-40度至70度条件下性能正常 |
| 6 | 使用期不得少于5年。5年内张贴的标贴出现非人为因素造成的破损、材质形变、颜色明显变化的，由中标人负责重新制作并张贴，招标人不再支付费用 |
| 7 | 五年质保 |
| 8 | 最终尺寸及颜色以交警要求为准 |

4、顺达路西延(泰通路-工农北路) 设施参数要求

### （1）反向电警抓拍相机（含人脸识别引擎）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS； |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 可通过RS485联动爆闪灯，夜间联动红外爆闪灯，白天可以联动白光爆闪灯； |
| 6 | 视频编码方式支持：H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于99%，晚上捕获率不低于99%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于99%，晚上捕获率不低于99%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持驾驶室人脸抠图； |
| 11 | 支持识别车头多种车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%； |
| 12 | 至少支持250种车标识别，白天准确率不低于98%，晚上准确率不低于98%； |
| 13 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金 橙，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于95%； |
| 14 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码 等信息； |
| 15 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)、1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口； |
| 16 | 外部触发不低于7路，可作为补光灯同步输出控制，具有外部频率源同步接口，可与外部灯光 或红绿灯同步； |
| 17 | 至少支持IP66的外壳防护能力； |
| 18 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 19 | 配置一张256GB存储卡 |

### （2）正向电警抓拍相机（不礼让行人抓拍）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； |
| 2 | 不低于1英寸CMOS； |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于4096×2160像素； |
| 5 | 全天候输出彩色图像； |
| 6 | 视频编码方式支持：H.265、H.264； |
| 7 | 支持车辆捕获功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%； |
| 8 | 支持车辆识别功能，白天准确率不低于97%，晚上捕获率不低于95%； |
| 9 | 支持识别多种车型，包括轻型普通货车、小型轿车、小型客车、小大型普通客车、面包车等，准确率不低于97%； |
| 10 | 支持识别车尾车辆子品牌，白天识别率不低于98%，晚上识别率不低于95%； |
| 11 | 支持不按车道行驶功能，白天捕获率不低于98%，夜间捕获率不低于98%； |
| 12 | 支持违法掉头抓拍功能，对违法掉头行为进行抓拍； |
| 13 | 支持违法占用应急车道/非机动车道抓拍功能； |
| 14 | 支持新能源车牌识别，白天准确率不低于97%，晚上准确率不低于95%； |
| 15 | 至少支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率不低于99%，晚上准确率不低于95%； |
| 16 | 支持闯红灯抓拍功能，捕获率不低于97%； |
| 17 | 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息； |
| 18 | 至少1个SFP光纤接口（含光模块）、1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口 |
| 19 | 外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制； |
| 20 | 至少支持IP65的外壳防护能力； |
| 21 | 亮度（灰度）鉴别等级不低于12级 |
| 22 | 支持透雾、强光抑制等功能 |
| 23 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 24 | 配置一张256GB存储卡 |

### （3）环保红外频闪一体灯（暖光）

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持白天可见光、晚上红外光补光模式； |
| 2 | 至少支持IP65的外壳防护能力； |
| 3 | 最小闪光间隔不低于65ms； |
| 4 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |
| 5 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准 |

### （4）环保环境补光灯

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 光源类型：LED，单车道环境补光； |
| 2 | LED灯珠数量：≥16颗； |
| 3 | 最佳补光距离：16米-25米； |
| 4 | 触发方式：支持5V电平量触发(可选配开关量触发)； |
| 5 | 支持补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启： |
| 6 | 支持自闪、跟随、自动频闪模式： |
| 7 | 频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节： |
| 8 | 支持频率及占空比保护功能，支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； |
| 9 | 支持通过同步输出端口级联； |
| 10 | 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭； |
| 11 | 支持通过RS485对补光灯升级程序； |
| 12 | 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； |
| 13 | 频闪响应时间不大于20us； |
| 14 | 防护等级：IP65； |
| 15 | 符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中一级标准； |
| 16 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （5）工业级汇聚交换机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置24个千兆 SFP口(满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应)、不少于4个Combo口，4个万兆SFP+口，1个网管口； |
| 2 | 整机交换容量≥144Gbps，包转发率≥102MppS，MAC≥16K； |
| 3 | 物理接口：光接口LC、光电复合接口； |
| 4 | 传输距离：单模：0~25km； |
| 5 | 支持VLAN划分、端口流量分析； |
| 6 | 支持生成树STP/RSTP/MSTP，环网自愈时间小于50毫秒，支持异常端口自动重启恢复或手动恢复； |
| 7 | 支持端口安全，IP+MAC+端口绑定，远程控制端口开启和关闭； |
| 8 | 支持QOS，支持链路聚合功能、LLDP协议功能，支持静态路由、动态路由； |
| 9 | 支持NTP网络时钟同步； |
| 10 | 支持WEB、Telnet、SSH、SNMP等网管功能，支持SNMP v1/v2/v3，支持修改网络协议默认端口号，可对接第三方标准SNMP网管平台； |
| 11 | 电源输入：AC100-240V输入，冗余电源； |
| 12 | 工作温度：-40～85℃运行； |
| 13 | 散热方式：全封闭、自然散热； |
| 14 | 防水防尘等级：不低于IP40； |
| 15 | 工作湿度：10%～95%（无冷凝）； |
| 16 | 电磁兼容：内置浪涌和静电保护。 |
| 17 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （6）落地智能机箱

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 箱体使用材料应具备防腐、防水等功能，SUS201板材厚度板材厚度2mm。防护等级≥IP55。 具体规格可根据管理部门意见适当调整。 |
| 2 | 配件需求为：电源防雷器*1、三芯插座*8、隔离闸*2、熔断器6个、4芯融纤盘*1、16A断 路器、市电检测模块*1、电动操作附件*1、运维节点主机*1、智能锁*1、散热风扇、电源配 电模块*1。 |
| 3 | 具有远程开锁和手工锁功能。 |
| 4 | 散热系统应为智能风道设计，不少于风扇*2，需支持温控并配备专用防尘罩电动操作附件需 支持双支点平行驱动，应可配装分闸安全挂锁；需支持电动分合、手/自动切换等功能。 |
| 5 | 设备加密：设备支持SNMPV3版本加密协议，802.1X认证协议运维节点主机具有远程控制设备重新启动或状态显示；不少于8个输入/输出通道，RS485串口不少于1个，网络不少于1个；需支持断路器分/合状态，远程控制断路器 分/合；需支持连接第三方24VDC的电器设备； |
| 6 | 需提供相关配套系统软件： 能够精确定位摄像机断电，断网、设备损环等问题；一旦设备发生故障时，需向平台发送状态信息；需支持远程重启功能；需支持远程升级。 具有远程控制功能：接受监控中心管理平台指今，实施远程断电重合，可控制摄像机、传输设备的开启和关闭。 电压变化抗扰度：一段时间内，功能暂时丧失或降低，应能自行恢复，不需要操作干预温度显示：中心可显示机箱内温度、风扇开关状态； 具有防盗报警功能：打开/关闭机箱门，中心可收到报警提示； 具备GPS/BeiDou定位功能模块 |
| 7 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书 |

### （7）360°全景摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸； |
| 2 | 内置GPU芯片； |
| 3 | 像素：全景：400万； |
| 4 | 最大分辨率：全景：3840×1080 细节：2560×1440； |
| 5 | 补光灯数量：全景：4颗(白光灯)细节：6颗(红外灯)2颗(白光灯)； |
| 6 | 最大补光距离：全景：30米(白光)，细节：200米(红外)； |
| 7 | 镜头焦距：全景：2.8mm细节：5.5mm~220mm； |
| 8 | 光学变倍：40倍； |
| 9 | 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水 平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°； |
| 10 | 细节相机：水平范围：0°~360°、垂直范围： -30°~90°； |
| 11 | 支持300个预置位，8条巡航路径； |
| 12 | 视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取， 支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取； |
| 13 | 支持电子透雾功能，全景AR标签； |
| 14 | 接入协议：GB/T28181，ONVIF(Profile S&G&T)， GA/T 1400； |
| 15 | 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效； |
| 16 | 音频输入：1路，音频输出：1路，报警输入：7路，报输出：2路； |
| 17 | 供电方式：DC36V/2.25A(-10%~+10%)； |
| 18 | 工作温度： -40℃~+70℃； |
| 19 | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 20 | 至少1个SFP光纤接口(含光模块)，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接 口 |
| 21 | 配置1张256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （8）高清违停抓拍球机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不低于1/1.8英寸CMOS； |
| 2 | 内置GPU芯片 |
| 3 | 采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术） |
| 4 | 最大图像尺寸：不低于2560x1440像素； |
| 5 | 最低照度不低于彩色：0.00021x，黑白：0.00011x； |
| 6 | 30倍光学变倍以上； |
| 7 | 支持快速聚焦功能； |
| 8 | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像； |
| 9 | 至少支持8条巡航路径，每条巡航至少可以添加32个预置点； |
| 10 | 视频编码方式支持H.265、H.264、MJPEG； |
| 11 | ★支持违法停车抓拍功能，违停车辆捕获率白天不小于98%，晚上不小于96%；提供检测报告 |
| 12 | 至少具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、 2个报警输出接口、1个RS485接口和1个SD卡插槽；1路光纤接口(含光模块)； |
| 13 | 至少支持IP67的外壳防护能力； |
| 14 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |
| 15 | 配置 1 张 256GB的存储卡 |

### （9）枪球一体摄像机

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 枪球一体摄像机内置三个变焦镜头。 |
| 2 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 |
| 3 | 设备内置2个焦距范围2.8-12mm和13-52mm的镜头 |
| 4 | 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm |
| 5 | 枪球一体机内置不少于2个GPU芯片 |
| 6 | 支持最低照度可达彩色0.00021x,黑白0.00011x |
| 7 | 视频分辨率与帧率不小于2560X 1440、60帧/秒 |
| 8 | 枪机红外灯开启时，可识别距设备不小于50米处的人体轮廓：枪机白光灯开启时，可识别距设各不小于30米处的人体轮廓 |
| 9 | 球机红外距离不小于250米 |
| 10 | 全景摄像头水平旋转范围：0°~230°,垂直旋转范围： -10°~90°。两个全景摄像机可以独立垂直旋转，全景摄像机水平旋转时，护罩可保持静止。 一个全景摄像机水平旋转时， 另一个全景摄像机可保持静止 |
| 11 | 设备具备遮挡跟踪功能，当设备正在跟踪的人员全身被遮挡时，设备可保持跟踪状态并持续框选提示，若4s以内被跟踪人员又出现在监控画面中，可重新开始进行水平360°跟踪 |
| 12 | 设备具备布控接力跟踪功能，多台设备外接平台并布控成功后，当布控人脸和车牌目标经过监控区域内时，监控区域所属的设备应按照人脸和车牌目标经过顺序进行跟踪，并可通过平台持续显示视频图像 |
| 13 | 设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍 |
| 14 | 具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 |
| 15 | 球机可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 |
| 16 | 设备可设置8个人脸抓拍场景，可按照设置的布防时间实现各个场景之间的巡航，布防时间可设。 |
| 17 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 |
| 18 | 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数，准确率不低于99%。 |
| 19 | 电压在DC36V士25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持 IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 20 | 至少 1 个 SFP 光纤接口（含光模块）、1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口、2 个 RS-485接口 |
| 21 | 配置 1 张 256GB的存储卡 |
| 22 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （10）电警智能终端

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 至少 8 个 RJ45100M 网口、2 个 RJ451000M 网口；2 个 1000M SFP 接口（满配模块）； |
| 2 | 至少支持 4 个 SATA 硬盘接口，内置 1 块 3.5 寸 8TB 硬盘；； |
| 3 | 至少 1 个 DC12V 输出接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 eSATA 接口，2 个 RS232接口、4 个 RS485 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1个音频输出接口、2 个 USB 接口； |
| 4 | 可接入不低于 12 路高清网络摄像机； |
| 5 | 支持通过 VGA、HDMI 输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； |
| 6 | 支持图片、录像远程查询、备份功能； |
| 7 | 支持各违章图片合成； |
| 8 | 支持数据上传功能； |
| 9 | 配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖； |
| 10 | 五年质保，需提供原厂5年质保承诺书。 |

### （11）图片分析处理终端

| 指标项 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| CPU | 14900K。 |
| RAM | 128G DDR5内存。 |
| 硬盘 | 2T固态。 |
| 显卡 | RTX5080 |
| 显示器 | 31.5英寸商用办公4K显示器； 至少1个Type-C、HDMI2.0、1个DP1.4视频接口； 不少于4个下行USB3.2Gen1，不少于1个上行USB3.2·Gen1； ≥75W Type-C反向供电。 |
| 显示器支架 | 双屏显示器支架； 承重范围：2-9kg； 适配尺寸：17-32英寸。 |

### （12）标签打印及黏贴

| 序号 | 技术和功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | PC材质，须满足室外防水、耐磨、耐刮、耐撞击、耐高温、符合UL969 标准 |
| 2 | 耐冲洗、耐汽油、柴油等溶剂 |
| 3 | 背胶强度大，不腐蚀杆件漆面 |
| 4 | 具有超强反光性能，良好的广角性能 |
| 5 | 耐候性佳，在-40度至70度条件下性能正常 |
| 6 | 使用期不得少于5年。5年内张贴的标贴出现非人为因素造成的破损、材质形变、颜色明显变化的，由中标人负责重新制作并张贴，招标人不再支付费用 |
| 7 | 五年质保 |
| 8 | 最终尺寸及颜色以交警要求为准 |

## 其它相关要求详见图纸

## 五、技术标准和需求：

1、建设要求：

①线路传输要求：

（1）所有相机须具备光接口(不得通过其他方式进行光电接口转换),相机通过光纤与路口汇聚机箱内的汇聚交换机通过光纤直连。

（2）非灯控路口的设备通过光纤汇聚至就近的灯控路口汇聚交换机中。

（3）路段中的设备通过光纤汇聚至就近路口汇聚交换机中。

（4）项目建设时以路口为单位，路口及就近路段的设备均汇聚至路口交换机中。

（5）中标人负责各设备电路接入、近汇聚点的光纤网络接入、上行裸纤线路传输、破路、绿化地占用以及高架(快速路)、地面道路、绿化的恢复等相关费用。设备取电须接入就近路灯箱变，相关事宜由中标方全权负责，如果在质保期内出现设备供电不足等系列问题均由中标方无偿解决。

②设备接入要求

方案中各类网络终端设备接入须符合公安机关网络接入工作规范，须履行网络P地址申请手续，审核审批通过后方可接入，路口汇聚交换机配置网管模式，符合网络管理需要。

2、基础信息采集要求

①所有外场设备(包括但不限于摄像机、设备箱、杆件)须按照要求实地采集经纬度等相关数据，数据格式须符合南通市公安局“一机一档”相关要求。本工程中涉及的所有设备、杆件、机箱等需纳入使用单位外场设施管理系统进行规范管理，并粘贴统一标签。

②中标人需满足设备标签按照全省统一的“开展点位体系化档案治理”要求，严格规范点位信息，确保前端设备档案关键属性信息100%合格归档，所有外场设备、杆件、落地箱，设计图纸须明确北斗卫星定位经纬度坐标，中标人最终验收须按照南通市公安局相关要求将有关信息统一对接江苏省公安厅“江苏省感知网资产运营服务平台”。

3、施工人员要求

①施工人员对工程涉及有关信息负有保密义务，未经许可不得私自传递，拟派项目组成员须接受南通市公安局网络安全培训，未经培训合格，不得签订合同。

②相关施工人员须通过公安部“信息化合作企业人员”备案审查。

4、维保要求

①投标单位需在缺陷责任期内派驻一位工程师驻现场维护。

②投标单位为本项目配备24小时服务电话，确保7x24小时保持畅通。

③投标单位应有相应数量的备品备件，保证系统及时修复，系统出现故障时，保证5分钟内响应，一般问题应在2小时内解决。

5、其他要求

①所涉及监控设备、网络设备、算力设备等报验时，须经设备厂商技术人员到场确认，并提供质保函。

②本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为招标人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护、后续接入等专业化服务。投标报价(含一切必须的辅助材料费用及相关服务费等)，应包含但不限于下列费用：包含所有设备费、线路（专线且需得到租赁单位授权）5年租赁费、预存5年电费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金、相关服务费、招投标费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响。

③项目整体(含所有硬件设施设备及软件)自验收合格日起质保期不低于5年。

## 六、供货期限：

合同履行期限：合同签订后120日历天内完成供货、安装调试并经验收合格，具体开工日期以招标人签发的书面开工通知为准。

## 七、付款方式：

（1）项目验收合格且移交手续完成，付至合同价的80%；

（2）结算审计完成后，付至审定价的95%；

（3）其余尾款在验收合格满五年且运行良好的情况下，一次性付清；

（4）每次付款前，中标单位须向招标方提供对应金额的发票。

## 八、其他要求：

（1）本项目核心产品为：监控摄像机。

（2）如招标文件中的技术要求及技术参数等与设计图纸不一致时以设计图纸为准。

## 九、采购需求中必须满足的实质性要求

1、供应商需提供运营商授权承诺函（格式参见第八章），未提供承诺函的或提供承诺函不符合要求的视为无效投标。

2、本工程所有子系统的外场设备均需无缝接入南通市交警支队交控中心现有的管理平台中，提供承诺函（格式自拟）。

# 第四章 评审方法和程序

注：①集秀路（天生路-树西路）、惠农路（集秀路-长泰路）监控项目第三批实施，规划一路(幸余路-秦灶路)、顺达路西延(泰通路-工农北路)、崇川路南侧规划路(崇学路-世园路)及桃园路北侧规划路(崇学路-世园路)监控项目第四批实施，允许投标单位同时参与上述两批次投标，但同一投标单位最多只能在一个批次中标；

②若投标单位在第三批次被确定为中标人，则自动丧失第四批次中标资格，不可参与第四批次评审；如投标单位在第三批发包中未中标，可继续参与第四批评审；

③两批次投标文件将独立评审，但评审委员会有权调阅投标单位另一批次的投标文件进行关联核查；

④中标后如发现投标单位通过任何形式在两批次同时中标，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金（如有）。

⑤出现以下情况时，两批次投标均作无效处理：

投标单位试图通过关联公司分别投标规避本规则。

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

①分值汇总计算错误的；

②分项评分超出评分标准范围的；

③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用 综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

2.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.1.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.1.1项至第2.1.4项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第2.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 对投标供应商提供的相关设备材料的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得18分，带“★”参数为重要参数，负偏离或不提供证明材料每有一项扣2分，其他技术条款如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 须在《技术条款响应正负偏离表》中详细列明，如需提供相关证明材料的必须提供相关证明材料作为评审依据，否则不得分。 | 18分 |
| 2 | 投标人 资信 | 1、投标人取得有效的质量管理体系、环境管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得5分。（须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）； 2、具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书的得1分。 | 7分 |
| 3 | 项目管理团队 | 1、拟派项目负责人具有机电专业二级注册建造师的，得2分；具有机电专业一级注册建造师的，得4分；本项最高得4分；建造师注册单位为投标单位。 2、拟派项目负责人同时具有高级职称、注册信息安全专业人员（CISP），具备一项证书得1分；本项最高得2分； 3、拟派项目组成员具有系统集成项目管理工程师的得1分；具有中级及以上网络工程师，得1分；本项最高得2分。 需提供相关证书、社保机构出具的供应商为其拟派人员缴纳的2025年12月份以来任意一个月的社保证明材料，否则不予计分。 | 8分 |
| 4 | 类似业绩 | 2023年3月1日以后（以竣工验收时间为准），供应商承担过类似道路监控的业绩，提供1个得2分，本项最多得8分。须提供合同、验收证明文件的复印件，缺一不可，否则不予计分。 | 8分 |
| 5 | 技术方案 | - 供应商需对本工程有清晰的理解，对①项目的建设目的②建设需求③后续建设方向有建设性的规划④设备与后端平台的接入方案，提供方案； 上述4项，每缺少一项内容扣2分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。最多得8分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 8分 |
|  |  | 2、投标人提供针对该项目的详细技术方案，方案包含：①立杆施工②设备安装③设备取电④线路施工⑤系统调试。 上述5项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得5分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 5分 |
| 6 | 施工方案 | 投标供应商根据本次招标内容设计详细施工方案，方案包含：①时间进度控制②质量保证措施③安全保证措施④施工部署⑤施工技术⑥与相关单位的合作（配合）⑦设备报验等⑧验收方案。 上述8项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得8分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 8分 |
| 7 | 售后服务能力 | 1、投标人提供针对该项目的售后服务方案，方案包含：①售后服务体系②售后服务内容③售后队伍配置④售后管理办法⑤故障响应速度⑥故障解决方案。 上述6项，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。最多得6分。 注：方案存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用本项目；或内容逻辑有漏洞或原理错误。 | 6分 |
|  |  | - 投标单位能够为本项目配备专职售后服务人员，且专职售后服务人员具有高级职称的，每有1人得2分，最多得2分。 需提供相关证书、社保机构出具的供应商为其拟派人员缴纳的2025年12月份以来任意一个月的社保证明材料，否则不予计分。 | 2分 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价：1739531.02元；超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

3.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本次采购对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

# 第五章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批）

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                        （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 全费用固定单价

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款： （1）项目验收合格且移交手续完成，付至合同价的80%；

（2）结算审计完成后，付至审定价的95%；

（3）其余尾款在验收合格满五年且运行良好的情况下，一次性付清；

（4）每次付款前，中标单位须向招标方提供对应金额的发票。

其中涉及预付款的： /

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：   缴纳方式不限

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后后30个工作日内一次性退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

（5）风险处置措施和替代方案：发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：①签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。②乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 标的物产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行 |
|  | 指定现场 | 采购人指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 五年质保 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | ①乙方需在缺陷责任期内派驻一位工程师驻现场维护。 ②乙方为本项目配备24小时服务电话，确保7x24小时保持畅通。 ③乙方应有相应数量的备品备件，保证系统及时修复，系统出现故障时，保证5分钟内响应，一般问题应在2小时内解决。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | （1）签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。 （2）乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后后30个工作日内一次性退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.更换项目负责人不得低于投标文件标准，擅自更换处以1万元/人/次违约金。 2.甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付货款总额的0.05%违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的1%。 3.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付货款总额的0.05%违约金。如乙方逾期交货达一周，则视为乙方不能交付货物，按照根本违约情形处理,甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方还应向甲方支付货款总额10%的违约金。 4.甲方有权拒收全部货物的情形：乙方所交付的货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定或甲方随机抽样检测不合格的，甲方拒收全部货物的，乙方需在20个日历天内完成更换，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期违约金，逾期违约金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按货款总额的0.05%计算，若更换后仍无法通过验收的，甲方拒收全部货物，解除合同，扣除全部履约保证金。 5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。 6.任意一方无故解除合同或因一方过错导致合同不能履约，需赔偿对方合同总价的10%违约金，对方实际损失超出违约金的部分应由违约方补齐。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

采购人保留对合同修改和完善的权利。

# 第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力。

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、投标声明函（格式参见第八章）。

6、供应商认为需提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

二、符合性审查文件

1、投标响应函；（格式参见第八章）

2、投标人一般情况表；（格式参见第八章）

3、商务条款正负偏离表；（格式参见第八章）

4、技术条款响应正负偏离表；（格式参见第八章）

5、采购需求中必须满足的实质性要求

（1）供应商需提供运营商授权承诺函（格式参见第八章），未提供承诺函的或提供承诺函不符合要求的视为无效投标。

（2）本工程所有子系统的外场设备均需无缝接入南通市交警支队交控中心现有的管理平台中，提供承诺函（格式自拟）。

6、投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、项目需求中涉及需要投标人提交的材料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

四、价格标

1、投标报价表（格式参见第八章）。

2、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料（若涉及）。

3、全费用清单报价表。

附件：相关格式

## 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

## 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

兹授权             （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

## 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 4、诚信承诺书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

6、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 5、投标声明函

致：     （采购人）      ：

我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.mem.gov.cn/）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

5、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

6、我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

7、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

8、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

9、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

10、我方委托授权(姓名：       身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

11、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

日期：

## 6、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为（企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

## 7、投标响应函（格式不得变动）

南通市崇川区城市工程建设管理中心  ：

依据贵单位         （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

## 8、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 9、商务条款正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的 商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

## 10、《技术条款响应正负偏离表》

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的技术部分的条款内容。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

## 11、运营商授权承诺函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

根据项目：2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批）采购文件的要求，现承诺，若我单位中标，将于中标公示结束5个工作日内与具备线路运营资质的运营商达成网络线路租用意向协议，在本项目提供祼纤线路资源，并向采购人提供运营商授权协议书。否则本公司自愿放弃中标资格。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

## 12、投标报价表

| 项目名称 | 2026年崇川区城建中心市政道路监控项目（第四批） |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSZC-320613-ZCZX-G2026-0027 |
| 分项名称 | 投标报价（元） |
| 崇川路南侧规划路(崇学路-世园路) |  |
| 桃园路北侧规划路(崇学路-世园路) |  |
| 规划一路(幸余路-秦灶路) |  |
| 顺达路西延(泰通路-工农北路) |  |
| 总报价（上述四条路合计） | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价(含一切必须的辅助材料费用及相关服务费等)，应包含但不限于下列费用：包含所有设备费、线路（专线且需得到租赁单位授权）5年租赁费、预存5年电费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金、相关服务费、招投标费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。在本合同履行期间,该价格不受市场任何因素影响。

## 13、全费用清单报价表（见公告附件）

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。