苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0010

采购单位：苏州市农产品质量安全监测中心

采购内容：2026年实验室仪器设备维护维修服务

采购类别：服务类

苏州鸿鑫工程咨询有限公司

二○二六年三月

前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2026年实验室仪器设备维护维修服务 |
| 2 | 响应文件有效期为响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 3 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 4 | 磋商响应文件份数：本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，不接受纸质响应文件。成交后，成交单位提供三份纸质响应文件。 |
| 5 | 响应文件网上提交截止时间：2026年03月30日09点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 6 | 开启时间：2026年03月30日09点30分（北京时间） 开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 评审时间：2026年03月30日09点30分（北京时间） 评审地点：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 7 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。 本项目代理服务费按人民币15550元整计收。 收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司 开户银行：苏州银行相城支行 银行账号：7066601071120143007269 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章。 |
| 8 | 苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651 |

总目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商响应文件格式	7

第三章 采购内容	21

第四章 合同主要条款	43

第五章 评审办法	48

第一章 磋商邀请函

项目概况

2026年实验室仪器设备维护维修服务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年03月30日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0010

2.项目名称：2026年实验室仪器设备维护维修服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币壹佰零伍万元整（￥：1050000.00元）

5.最高限价：人民币壹佰零伍万元整（￥：1050000.00元）

6.采购需求：2026年实验室仪器设备维护维修服务，详见采购文件第三章。

7.合同履行期限：合同签订之日起一年。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2026年03月30日09点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2026年03月30日09点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

3.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

4.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市农产品质量安全监测中心

地    址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发智慧谷

联 系 人：杨曦

联系方式：0512-65857785

2.代理机构信息

名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

联系方式：0512-65981596

3.项目联系方式

项目联系人：张尧、于民峰

电    话：0512-65981596-8123

第二章 磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1、（供应方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限单位组织实施的编号为JSZC-320500-SZHX-C2026-0010号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：　　　　　年　　  月　　  日

## 2、磋商响应函

磋商响应函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

我们收到贵单位JSZC-320500-SZHX-C2026-0010号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成该项目的劳务、材料、调试、维护、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、保险、利润、税金、成交服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我单位符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月   日

## 3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0010

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026年实验室仪器设备维护维修服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需要单独填写开标一览表。

## 4、磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

注：磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 7、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

9、资格证明文件

### (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本单位愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320500-SZHX-C2026-0010号的磋商采购活动进行响应。本单位所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

### (2)磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

### (3)中小企业声明函

中小企业声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司 ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

(4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

10、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320500-SZHX-C2026-0010号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据采购文件第三章要求，当政府采购评审中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

第三章 采购内容

采购内容

苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市农产品质量安全监测中心的委托，就其所需的2026年实验室仪器设备维护维修服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。

## 一、采购编号：JSZC-320500-SZHX-C2026-0010

## 二、项目名称：2026年实验室仪器设备维护维修服务

## 三、采购需求：

（一）设备清单（A、B、C类）

| A类仪器设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 仪器编号 |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | UPLCXEVO TQ | SZNJ/YQ-001 |
| 2 | 三重四极杆液质联用仪 | QTRAP 5500 | SZNJ/YQ-264 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICAPQ | SZNJ/YQ-271 |
| 4 | 三重四级杆气质联用仪 | G7000C | SZNJ/YQ-313 |
| 5 | 三重四极杆液质联用仪 | QTRAP 4500 | SZNJ/YQ-432 |
| 6 | 飞行时间质谱仪 | VION IMS Qtof/I-Class | SZNJ/YQ-491 |
| 7 | 三重四级杆气质联用仪 | G7010B | SZNJ/YQ-500 |
| 8 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP PRO X | SZNJ/YQ-528 |
| 9 | 三重四极杆液质联用仪 | HPMS- TQ | SZNJ/YQ-585 |

| B类仪器设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 仪器编号 |
| 1 | 液相色谱仪 | E2695 | SZNJ/YQ-003 |
| 2 | 超高效液相色谱仪 | H-Class | SZNJ/YQ-312 |
| 3 | 超高效二维液相色谱仪 | 1260 Inifnity II | SZNJ/YQ-581 |
| 4 | 气相色谱仪 | 7890A | SZNJ/YQ-006 |
| 5 | 气相色谱仪 | 7890A | SZNJ/YQ-250 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 240FS | SZNJ/YQ-007 |
| 7 | 原子吸收光谱仪 | contrAA 700 | SZNJ/YQ-398 |
| 8 | 原子荧光光谱仪 | AFS-933 | SZNJ/YQ-008 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | EV300 | SZNJ/YQ-009 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | EV201 | SZNJ/YQ-010 |
| 11 | 氨基酸分析仪 | S-433D | SZNJ/YQ-350 |
| 12 | 形态分析仪 | sa520-pf52 | SZNJ/YQ-411 |
| 13 | 流动分析仪 | Skalar San++ | SZNJ/YQ-475 |
| 14 | 流动分析仪无人值守系统 | 21530913 | SZNJ/YQ-572 |
| 15 | 氮气发生器（含空压机） | PYT2-110L；SRL-5.5MP5C | SZNJ/YQ-582 |
| 16 | 凯氏定氮仪 | K1160 | SZNJ/YQ-583 |
| 17 | 多功能样品制备平台 | 智萃700 | SZNJ/YQ-599 |
| 18 | 农药残留快速筛查质谱仪 | TAPI- TOF 1000 | SZNJ/YQ-603 |
| 19 | 离子色谱仪 | ICS-600 | SZNJ/YQ-676 |

| C类仪器设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 | 仪器编号 |
| 一、小型分析仪器设备 |  |  |  |
| 1 | 阿贝折射仪 | 2WAJ | SZNJ/YQ-017 |
| 2 | 多参数测定仪 | Multi720 | SZNJ/YQ-020 |
| 3 | 凯氏定氮系统+配件 | KT260 | SZNJ/YQ-229 |
| 4 | 溶解氧测定仪 | JPBJ－608 | SZNJ/YQ-248 |
| 5 | 多参数测定仪 | PH7110 | SZNJ/YQ-278 |
| 6 | 菌落计数器 | YLN-50 | SZNJ/YQ-293 |
| 7 | 台式PH计 | MODEL 6175 | SZNJ/YQ-337 |
| 8 | 台式PH计 | MODEL 6175 | SZNJ/YQ-338 |
| 9 | 瓶口电子滴定器 | 0～25mL | SZNJ/YQ-339 |
| 10 | 瓶口电子滴定器 | 0～50mL | SZNJ/YQ-340 |
| 11 | 瓶口电子滴定器 | 0～25mL | SZNJ/YQ-341 |
| 12 | 瓶口电子滴定器 | 0～25mL | SZNJ/YQ-414 |
| 13 | 瓶口电子滴定器 | 0～50mL | SZNJ/YQ-415 |
| 14 | 瓶口电子滴定器 | 10mL | SZNJ/YQ-494 |
| 15 | 瓶口电子滴定器 | 50mL | SZNJ/YQ-495 |
| 16 | 溶解氧测定仪 | YSI58 | SZNJ/YQ-343 |
| 17 | 全自动凯氏定氮仪 | skd-2000 | SZNJ/YQ-344 |
| 18 | 大容量农残检测仪 | SPR-88D | SZNJ/YQ-353 |
| 19 | 水质多参数仪 | proplus | SZNJ/YQ-355 |
| 20 | 水质多参数仪 | proplus | SZNJ/YQ-356 |
| 21 | 全自动旋光仪 | P850 | SZNJ/YQ-366 |
| 22 | 全自动熔点仪 | MP430 | SZNJ/YQ-367 |
| 23 | 荧光定量PCR | TL988 | SZNJ/YQ-368 |
| 24 | 核酸提取仪 | NP962 | SZNJ/YQ-369 |
| 25 | 纤维素测定仪 | / | SZNJ/YQ-371 |
| 26 | 离子计 | PXSJ-216 | SZNJ/YQ-399 |
| 27 | 红外光谱仪 | Thermofisher IS5 | SZNJ/YQ-401 |
| 28 | 水分测定仪 | MA160-1CN | SZNJ/YQ-435 |
| 29 | 智能暗箱式三用紫外分析仪 | ZF-7ND | SZNJ/YQ-443 |
| 30 | 土壤密度计 | TM-85 | SZNJ/YQ-490 |
| 31 | 拉曼光谱仪 | SSR | SZNJ/YQ-492 |
| 32 | 大米食味计 | JSWL | SZNJ/YQ-513 |
| 33 | 大米外观检测仪 | JMWT12 | SZNJ/YQ-514 |
| 34 | 程控定量封口机 | 2009D | SZNJ/YQ-515 |
| 35 | 显微镜 | XSP-36TY-1600X | SZNJ/YQ-516 |
| 36 | 水果硬度计（带支架） | GY-4 | SZNJ/YQ-532 |
| 37 | PH计 | PHSJ-4F | SZNJ/YQ-538 |
| 38 | 水分测定仪 | MA160-1CN | SZNJ/YQ-546 |
| 39 | 抗生素效价仪 | Czone 7D | SZNJ/YQ-568 |
| 40 | 脂肪测定仪 | SOX606 | SZNJ/YQ-570 |
| 41 | 便携式重金属检测仪 | AMYQ-ZJS | SZNJ/YQ-591 |
| 42 | 智能型食品综合检测仪 | WT-800C | SZNJ/YQ-592 |
| 43 | 智能型食品综合检测仪 | WT-800C | SZNJ/YQ-593 |
| 44 | 农安通智能终端 | NAT-15P | SZNJ/YQ-594 |
| 45 | 阿贝折射仪 | WYA-3S | SZNJ/YQ-600 |
| 46 | 糖度计 | AIOK AK002B | SZNJ/YQ-671 |
| 47 | 多功能光电衍生系统 | T15 | SZNJ/YQ-677 |
| 48 | 全自动纤维分析仪 | F2000 | SZNJ/YQ-684 |
| 49 | 近红外光谱仪 | SupNIR-2720 | SZNJ/YQ-733 |
| 50 | 全自动电位滴定仪 | T860 | SZNJ/YQ-746 |
| 51 | 数显糖度计 | PAL-1 | SZNJ/YQ-529 |
| 二、抽采样、制样仪器设备 |  |  |  |
| 52 | 中流量大气采样器 | 2050智能TSP/PM10 | SZNJ/YQ-357 |
| 53 | 中流量大气采样器 | 2050智能TSP/PM10 | SZNJ/YQ-358 |
| 54 | 轻便式自动水质采样器 | / | SZNJ/YQ-365 |
| 55 | 刀式混合研磨机 | MH100 | SZNJ/YQ-412 |
| 56 | 土壤干燥箱 | / | SZNJ/YQ-423 |
| 57 | 震荡筛分仪 | AS 200 | SZNJ/YQ-496 |
| 58 | 混合型球墨仪 | MM 400 | SZNJ/YQ-497 |
| 59 | 臼式研磨仪 | RM 200 | SZNJ/YQ-498 |
| 60 | 冻干机 | LYOQUEST-55 | SZNJ/YQ-499 |
| 61 | 食品加工机 | FP3010 | SZNJ/YQ-505 |
| 62 | 食品加工机 | FP3010 | SZNJ/YQ-506 |
| 63 | 食品加工机 | FP3010 | SZNJ/YQ-507 |
| 64 | 乳化搅拌机 | Blixer 3 | SZNJ/YQ-556 |
| 65 | 乳化搅拌机 | Blixer 3 | SZNJ/YQ-557 |
| 66 | 绞肉机 | TC-12 | SZNJ/YQ-092 |
| 67 | 高速研磨均质仪 | GD16 | SZNJ/YQ-571 |
| 68 | 粉粹机 | MJ-WBL2501B | SZNJ/YQ-609 |
| 69 | 粉粹机 | MJ-WBL2501B | SZNJ/YQ-610 |
| 70 | 实验用砻谷机 | THU35C | SZNJ/YQ-040 |
| 71 | 分析用研磨机 | A11 basic | SZNJ/YQ-087 |
| 72 | 分析用研磨机 | A11 basic | SZNJ/YQ-088 |
| 73 | 超离心研磨机 | FM100 | SZNJ/YQ-413 |
| 74 | 沉积物采样器 | 5L | SZNJ/YQ-510 |
| 75 | 沉积物采样器 | KHT-0204 | SZNJ/YQ-471 |
| 三、天平类仪器设备 |  |  |  |
| 76 | 托盘天平 | HC-TP11-10 | SZNJ/YQ-238 |
| 77 | 托盘天平 | HC-TP11-10 | SZNJ/YQ-239 |
| 78 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | SZNJ/YQ-023 |
| 79 | 十万分之一电子天平 | BT25S | SZNJ/YQ-024 |
| 80 | 万分之一电子天平 | BSA224S-CW | SZNJ/YQ-025 |
| 81 | 万分之一电子天平 | E12140 | SZNJ/YQ-026 |
| 82 | 万分之一电子天平 | BP121S | SZNJ/YQ-204 |
| 83 | 万分之一电子天平 | ML204 | SZNJ/YQ-237 |
| 84 | 千分之一电子天平 | BCE223-1CCN | SZNJ/YQ-584 |
| 85 | 百分之一电子天平 | BSA2202S-CW | SZNJ/YQ-027 |
| 86 | 百分之一电子天平 | BSA2202S-CW | SZNJ/YQ-028 |
| 87 | 百分之一电子天平 | ARRW60 | SZNJ/YQ-029 |
| 88 | 百分之一电子天平 | BS2202S-CW | SZNJ/YQ-198 |
| 89 | 百分之一电子天平 | PGC 1502i | SZNJ/YQ-235 |
| 90 | 百分之一电子天平 | PGC 1502i | SZNJ/YQ-236 |
| 91 | 百分之一电子天平 | BSA2202S-CW | SZNJ/YQ-294 |
| 92 | 百分之一电子天平 | BSA2203S-CW | SZNJ/YQ-295 |
| 93 | 百分之一电子天平 | BSA2204S-CW | SZNJ/YQ-296 |
| 94 | 百分之一电子天平 | BCE622-10CN | SZNJ/YQ-679 |
| 四、前处理仪器设备 |  |  |  |
| 95 | DigiBlock电热消解仪 | ED36-plus | SZNJ/YQ-232 |
| 96 | 多功能快速消化器 | LNK-872 | SZNJ/YQ-234 |
| 97 | 涡旋混匀器 | HYQ-3110 | SZNJ/YQ-241 |
| 98 | 涡旋混匀器 | HYQ-3110 | SZNJ/YQ-242 |
| 99 | 台式恒温振荡器 | ISRSD3 | SZNJ/YQ-243 |
| 100 | 凝胶净化系统 | ZYC-200B | SZNJ/YQ-251 |
| 101 | 移液管控制器 | MACRO | SZNJ/YQ-267 |
| 102 | ROSA56度孵育器 | 56℃4条 | SZNJ/YQ-285 |
| 103 | 不锈钢电热板 | 250℃ | SZNJ/YQ-290 |
| 104 | 不锈钢电热板 | 250℃ | SZNJ/YQ-291 |
| 105 | 拍打式匀质器 | BagMixer 400 | SZNJ/YQ-292 |
| 106 | 四通道全自动均质仪 | prep96 | SZNJ/YQ-302 |
| 107 | 单通道全自动均质器 | AH-20 | SZNJ/YQ-303 |
| 108 | 自动浓缩工作站 | XcelVap | SZNJ/YQ-304 |
| 109 | 自动浓缩工作站 | XcelVap | SZNJ/YQ-305 |
| 110 | 超净工作台 | / | SZNJ/YQ-310 |
| 111 | 不锈钢电热蒸馏水器 | DZ20Z | SZNJ/YQ-311 |
| 112 | 全自动消解仪 | ST-60型 | SZNJ/YQ-342 |
| 113 | 智能化一体蒸馏仪 | STEHDB-106-3/1 | SZNJ/YQ-346 |
| 114 | 往复振荡摇床 | WS-150D | SZNJ/YQ-348 |
| 115 | 往复振荡摇床 | WS-150D | SZNJ/YQ-349 |
| 116 | 水平摇床 | SYC-2102 | SZNJ/YQ-361 |
| 117 | 水平摇床 | SYC-2102 | SZNJ/YQ-362 |
| 118 | 水质硫化物酸化吹气仪 | TTL-HS | SZNJ/YQ-363 |
| 119 | 水质硫化物酸化吹气仪 | TTL-HS | SZNJ/YQ-364 |
| 120 | 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | SZNJ/YQ-400 |
| 121 | 分液漏斗振荡器 | TTL-800 | SZNJ/YQ-402 |
| 122 | 分液漏斗振荡器 | TTL-800 | SZNJ/YQ-403 |
| 123 | 电沙浴锅 | XMTD9000 | SZNJ/YQ-433 |
| 124 | 磁力搅拌器 | JB-10 | SZNJ/YQ-434 |
| 125 | 赶酸器 | BHW-09C | SZNJ/YQ-438 |
| 126 | 赶酸器 | BHW-09C | SZNJ/YQ-439 |
| 127 | 赶酸器 | BHW-09C | SZNJ/YQ-440 |
| 128 | 高压灭菌锅 | GR60DP | SZNJ/YQ-441 |
| 129 | 加速溶剂萃取仪 | DIONEX ASE 350 | SZNJ/YQ-442 |
| 130 | 真空赶酸系统 | GS-40 | SZNJ/YQ-444 |
| 131 | 酸蒸清洗系统 | SZ-52 | SZNJ/YQ-445 |
| 132 | 阳离子淋洗仪 | 顺昕 8000型 | SZNJ/YQ-539 |
| 133 | 升温程序全自动消化炉 | HGK-20 | SZNJ/YQ-542 |
| 134 | 旋转蒸发仪 | 3-5口，XD-5000ADQ | SZNJ/YQ-543 |
| 135 | 多管涡旋混合器 | DMT-2500 | SZNJ/YQ-544 |
| 136 | 多管涡旋混合器 | DMT-2500 | SZNJ/YQ-545 |
| 137 | 手持电子连续分液器 | 705200 HandyStep | SZNJ/YQ-547 |
| 138 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-BA | SZNJ/YQ-554 |
| 139 | 生化培养箱 | LRH-150F | SZNJ/YQ-555 |
| 140 | 手持电子连续分液器 | 705200 HandyStep | SZNJ/YQ-559 |
| 141 | 自动液液萃取仪 | 顺昕3000 | SZNJ/YQ-589 |
| 142 | 高通量真空平行浓缩仪 | MPE16 | SZNJ/YQ-590 |
| 143 | 试管振荡器 | Multi Reax | SZNJ/YQ-595 |
| 144 | 试管振荡器 | Multi Reax | SZNJ/YQ-596 |
| 145 | 试管振荡器 | Multi Reax | SZNJ/YQ-597 |
| 146 | 试管振荡器 | Multi Reax | SZNJ/YQ-598 |
| 147 | 离心机 | TDZ5-WS低速台式离心机 | SZNJ/YQ-604 |
| 148 | 离心机 | TDZ5-WS低速台式离心机 | SZNJ/YQ-605 |
| 149 | 水浴锅 | DK-S24 | SZNJ/YQ-606 |
| 150 | 涡旋仪 | QL-901 | SZNJ/YQ-607 |
| 151 | 涡旋仪 | QL-901 | SZNJ/YQ-608 |
| 152 | 空气吹干仪 | LDN-NXY12 | SZNJ/YQ-673 |
| 153 | 空气吹干仪 | LDN-NXY12 | SZNJ/YQ-674 |
| 154 | 全自动氨基酸水解仪 | Hydrolyzer-20 | SZNJ/YQ-683 |
| 155 | 全自动液体样品处理工作站 | AP300 | SZNJ/YQ-734 |
| 156 | 氮吹浓缩仪 | PNE-24 | SZNJ/YQ-744 |
| 157 | 氮吹浓缩仪 | PNE-24 | SZNJ/YQ-745 |
| 158 | 微波消解仪 | MARS | SZNJ/YQ-021 |
| 159 | 微波消解仪 | CEM MARS | SZNJ/YQ-022 |
| 160 | 高速冷冻离心机 | 5804R | SZNJ/YQ-030 |
| 161 | 高速冷冻离心机 | 5804R | SZNJ/YQ-031 |
| 162 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | SZNJ/YQ-245 |
| 163 | 医用离心机 | BY-G10 | SZNJ/YQ-249 |
| 164 | 台式离心机 | TDSA-WS | SZNJ/YQ-297 |
| 165 | 台式离心机 | TDSA-WS | SZNJ/YQ-298 |
| 166 | 台式高速离心机 | TG16-WS | SZNJ/YQ-299 |
| 167 | 高速冷冻离心机 | GL-20M | SZNJ/YQ-300 |
| 168 | 高速落地冷冻离心机 | LYNX-6000 | SZNJ/YQ-470 |
| 169 | 台式离心机 | TDSA-WS | SZNJ/YQ-502 |
| 170 | 旋转蒸发仪 | R215 | SZNJ/YQ-037 |
| 171 | 平行蒸发仪 | P-12 | SZNJ/YQ-038 |
| 172 | 数显型往复振荡摇床 | HS501 | SZNJ/YQ-041 |
| 173 | 数显型往复振荡摇床 | HS260 | SZNJ/YQ-042 |
| 174 | 实验室高剪切粉碎乳化机 | T-25 | SZNJ/YQ-043 |
| 175 | 实验室高剪切粉碎乳化机 | T-25 | SZNJ/YQ-044 |
| 176 | 实验室高剪切粉碎乳化机 | T-25 | SZNJ/YQ-045 |
| 177 | 固相萃取仪 | 12管 | SZNJ/YQ-047 |
| 178 | 固相萃取仪 | VISIPROP 24TM DL | SZNJ/YQ-051 |
| 179 | 固相萃取仪 | 12管 | SZNJ/YQ-263 |
| 180 | 全自动固相萃取仪 | extra | SZNJ/YQ-301 |
| 181 | SPE真空固相萃取装置 | 24-portmodel | SZNJ/YQ-586 |
| 182 | 全自动固相萃取仪 | speva 08a | SZNJ/YQ-685 |
| 183 | 往复振荡摇床 | KS 4000i | SZNJ/YQ-052 |
| 184 | 电热板 | C-MAG HP-10 | SZNJ/YQ-053 |
| 185 | 电热板 | C-MAG HP-10 | SZNJ/YQ-054 |
| 186 | 加热磁力搅拌器 | RCT基本型 | SZNJ/YQ-057 |
| 187 | 加热磁力搅拌器 | RCT基本型 | SZNJ/YQ-058 |
| 188 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-060 |
| 189 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-061 |
| 190 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-062 |
| 191 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-063 |
| 192 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-064 |
| 193 | 漩涡振荡混合器 | MS3 | SZNJ/YQ-065 |
| 194 | 马弗炉 | SGM.M30/12A | SZNJ/YQ-068 |
| 195 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9073BS-Ⅲ | SZNJ/YQ-071 |
| 196 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9073BS-III | SZNJ/YQ-228 |
| 197 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9073BS-Ⅲ | SZNJ/YQ-672 |
| 198 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9073BS-Ⅲ | SZNJ/YQ-072 |
| 199 | 电热恒温干燥箱 | DHG9141A | SZNJ/YQ-074 |
| 200 | 真空干燥箱 | LS-VO 20 | SZNJ/YQ-075 |
| 201 | 立式单门双层小容量全温恒温培养振荡器 | SKY-2102C | SZNJ/YQ-078 |
| 202 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | SZNJ/YQ-080 |
| 203 | 消化炉 | DT208 | SZNJ/YQ-096 |
| 204 | 红外智能消化炉 | SKD-0852 | SZNJ/YQ-097 |
| 五、其他辅助仪器设备 |  |  |  |
| 205 | 除湿机 | CH948B | SZNJ/YQ-154 |
| 206 | 除湿机 | CH948B | SZNJ/YQ-156 |
| 207 | 除湿机 | CH928B | SZNJ/YQ-206 |
| 208 | 除湿机 | CH928B | SZNJ/YQ-207 |
| 209 | 除湿机 | CH928B | SZNJ/YQ-208 |
| 210 | 除湿机 | CH948B | SZNJ/YQ-209 |
| 211 | 除湿机 | DH40EH | SZNJ/YQ-504 |
| 212 | 医用药品保存箱 | HYC-326A | SZNJ/YQ-165 |
| 213 | 超低温保存箱 | DW-86W100 | SZNJ/YQ-394 |
| 214 | -25℃立式医用低温箱 | DW-YL270 | SZNJ/YQ-211 |
| 215 | 低温保存箱-25度 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-158 |
| 216 | 低温保存箱-25度 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-159 |
| 217 | 低温保存箱-25度 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-160 |
| 218 | 低温保存箱-25度 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-162 |
| 219 | 冰箱 | YC-370 | SZNJ/YQ-535 |
| 220 | 冰箱 | YC-370 | SZNJ/YQ-536 |
| 221 | 冰箱 | YC-370 | SZNJ/YQ-537 |
| 222 | 冰箱 | BCD-290W | SZNJ/YQ-166 |
| 223 | 冰箱 | BCD-290W | SZNJ/YQ-168 |
| 224 | 冰箱 | BCD-290W | SZNJ/YQ-169 |
| 225 | 冰箱 | BCD-290W | SZNJ/YQ-170 |
| 226 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | SZNJ/YQ-218 |
| 227 | 医用低温保存箱 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-274 |
| 228 | 医用低温保存箱 | DW-25W518 | SZNJ/YQ-275 |
| 229 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | SZNJ/YQ-219 |
| 230 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | BD-719H | SZNJ/YQ-273 |
| 231 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-472 |
| 232 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-473 |
| 233 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-476 |
| 234 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-477 |
| 235 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-479 |
| 236 | 自动防潮柜 | ND-2S | SZNJ/YQ-480 |
| 237 | 净气型储药柜 | GR-600 | SZNJ/YQ-397 |
| 238 | 净气型通风柜 | LA-3130 | SZNJ/YQ-404 |
| 239 | 净气型通风柜 | LA-3131 | SZNJ/YQ-405 |
| 240 | 净气型通风柜 | LA-3130 | SZNJ/YQ-406 |
| 241 | 净气型通风柜 | LA-3131 | SZNJ/YQ-407 |
| 242 | 净气型储药柜（无机型） | GR-600S | SZNJ/YQ-426 |
| 243 | 净气型储药柜（无机型） | GR-600S | SZNJ/YQ-427 |
| 244 | 净气型储药柜（无机型） | GR-600S | SZNJ/YQ-428 |
| 245 | 净气型储药柜（有机型） | GR-600S | SZNJ/YQ-429 |
| 246 | 净气型储药柜（有机型） | GR-600S | SZNJ/YQ-430 |
| 247 | 净气型储药柜 | GR-600S（有机） | SZNJ/YQ-732 |
| 248 | 标准品智能管理柜 | Eagle9000 | SZNJ/YQ-601 |
| 249 | 化学试剂一体化智能管理终端 | DG-MS | SZNJ/YQ-602 |
| 250 | 温湿度盘 | WS-A1 | SZNJ/YQ-172 |
| 251 | 温湿度盘 | WS-A1 | SZNJ/YQ-173 |
| 252 | 温湿度记录仪（4个单温度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-446 |
| 253 | 温湿度记录仪（4个单温度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-460 |
| 254 | 温湿度记录仪（4个单温度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-449 |
| 255 | 温湿度记录仪（3个单温度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-458 |
| 256 | 温湿度记录仪（3个单温度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-459 |
| 257 | 温湿度记录仪（2个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-461 |
| 258 | 温湿度记录仪（2个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-511 |
| 259 | 温湿度记录仪（2个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-448 |
| 260 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-447 |
| 261 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-450 |
| 262 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-451 |
| 263 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-452 |
| 264 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-453 |
| 265 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-455 |
| 266 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-456 |
| 267 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-457 |
| 268 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-462 |
| 269 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-464 |
| 270 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-465 |
| 271 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-466 |
| 272 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-467 |
| 273 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-468 |
| 274 | 温湿度记录仪（1个温湿度探头） | RS-WS-WIFI-6 | SZNJ/YQ-469 |
| 275 | 氮气发生器 | HSFD99%-15m3/h | SZNJ/YQ-512 |
| 276 | 氮气发生器 | DFCNW-10LA | SZNJ/YQ-354 |
| 277 | 氮气发生器 | Linkblow-D80 | SZNJ/YQ-345 |
| 278 | 水质处理机 | SES3020200G | SZNJ/YQ-474 |
| 279 | 纯水机 | Dinect Q-3 | SZNJ/YQ-540 |
| 280 | 纯水机 | Perfect-Q | SZNJ/YQ-541 |
| 281 | 超纯水机 | DIRECT-Q3 | SZNJ/YQ-033 |
| 282 | 超纯水机 | Milli-Q Academic | SZNJ/YQ-035 |
| 283 | 超纯水机 | UPR-II-40L | SZNJ/YQ-308 |
| 284 | 超纯水机 | UPR-II-40L | SZNJ/YQ-309 |
| 285 | 超纯水机 | IQ 7000 | SZNJ/YQ-478 |
| 286 | 超纯水机 | Direct-Pure UP UV 10 | SZNJ/YQ-678 |
| 287 | 实验室器皿清洗消毒机 | Q720 | SZNJ/YQ-306 |
| 288 | 实验室器皿清洗消毒机 | Q820 | SZNJ/YQ-307 |
| 289 | 超声清洗机 | JM-23D-40,20L，多功能 | SZNJ/YQ-558 |
| 290 | 数控超声波清洗机 | KH-500DE | SZNJ/YQ-082 |
| 291 | 双频数控超声波清洗器 | KQ-500VDE | SZNJ/YQ-747 |
| 292 | 便携移动式单槽清洗机 | JP300ST | SZNJ/YQ-560 |
| 293 | 便携移动式单槽清洗机 | JP300ST | SZNJ/YQ-561 |
| 294 | 粉尘收集器 | 2015Wm2400 | SZNJ/YQ-573 |
| 295 | 垃圾处理器 | M500 | SZNJ/YQ-587 |
| 296 | 垃圾处理器 | M500 | SZNJ/YQ-588 |
| 297 | 器皿干燥保存箱 | BYDP-450A | SZNJ/YQ-675 |
| 298 | 不间断电源 | 3C20KS | SZNJ/YQ-738 |
| 299 | 不间断电源 | 3C20KS | SZNJ/YQ-739 |
| 300 | 不间断电源 | CASTLE 3C20KS | SZNJ/YQ-740 |
| 301 | 不间断电源 | CASTLE 6KS（6G） | SZNJ/YQ-741 |
| 302 | 不间断电源 | CASTLE 6KS（6G） | SZNJ/YQ-742 |
| 303 | 空气压缩机 | AP11-10A | SZNJ/YQ-743 |

注：清单所列仪器设备名称、型号规格、仪器编号等信息仅为供应商知悉服务对象，以便于响应报价，并非指定品牌、型号。

（二）服务要求

1、维护保养服务

1.1 A类、B类仪器设备需在维护周期内提供2次仪器预防性维护保养服务，服务时间间隔不低于6个月，服务内容包含仪器外部清洁、仪器内部清洁、仪器性能维护，排除仪器故障隐患，将仪器调试到最佳状态，并出具维护保养报告（供应商应按照A和B类设备清单提供维护保养SOP）

1.2以下仪器设备须提供原厂PM维护包套件各一份

| 序号 | 仪器名称 | 设备型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四级杆气质联用仪（SZNJ/YQ-500） | G7010B系列 | G7010B（质谱）、8890（气相）： G7012B质谱检测器：US1938V301；G3540A气相色谱仪：CN1939A100；G4513A进样器：CN19310180；G4514A进样盘：CN19300063；G8160A吹扫捕集仪：US19226007；G4556A顶空进样器：CN19380036；机械泵：190314488 |
| 2 | 三重四级杆气质联用仪（SZNJ/YQ-313） | G7000C系列 | G7000C（质谱）、7890B（气相）： G7000C质谱检测器：US1442U205；G3442B气相色谱仪：CN14423078；G4513A进样器：CN15050245；G4514A进样盘：CN14390032；机械泵：200133056 |
| 3 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-264） | QTRAP 5500 | QTRAP 5500（质谱）、ACQUITY UPLC（液相）： AU211691311；机械泵：1T1511D051 溶剂管理器：K13UPB844A；样品管理器：E13UPA466M；柱温箱：G13UPH809G |
| 4 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-432） | TQ 4500 | TQ 4500（质谱）、Exion LC（液相）： CJ22271709；机械泵：31001594065 脱气机：ABDG55570652；泵A：AB3AD5570807；泵B：AB3AD5570808；自动进样器：AB3AC5570386；控制器：ABCBM5570638；柱温箱：AB2CT5570232；流动相托盘：ABRES5500709 |
| 5 | 三重四极杆液质联用仪（SZNJ/YQ-585） | HPMS- TQ | HPMS- TQ（质谱）、S6OOO ULTRA（液相）： FE20032205 ；机械泵：31002482843 控制器：2114-009溶剂管理器：2117-008；样品管理器：2112T-010；柱温箱：2122-003 |

仪器性能维护包套件列表如下：

1.2.1 G7010B系列三重四级杆气质联用仪维护包：进样垫，衬管，衬管密封圈，分流平板，灯丝，分流捕集阱，大容量捕集阱，机械泵油，油水分离器。

1.2.2 G7000C系列三重四级杆气质联用仪维护包：进样垫，衬管，衬管密封圈，分流平板，灯丝，分流捕集阱，大容量捕集阱，机械泵油，油水分离器。

1.2.3 QTRAP 5500质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.4 ACQUITY UPLC整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器滤芯，进样针，针密封。

1.2.5 TQ4500质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.6 Exion LC整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器，进样针，针垫，排空阀。

1.2.7 HPMS-TQ质谱维护包：喷针组件（包括两通，O型密封圈，喷针），电路板过滤网，PEEK管路，泵油。

1.2.8 S6OOO ULTRA整套性能维护包：单向阀，柱塞杆，柱塞密封，在线过滤器滤芯，进样针，针密封。

1.3 以下仪器设备须提供原厂全套滤芯更换维护服务各一次

| 序号 | 仪器名称 | 设备型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机 | Dinect Q-3 | SZNJ/YQ-033 |
| 2 | 超纯水机 | MIL LIPORE Direct-Q3 | SZNJ/YQ-035 |
| 3 | 超纯水机 | UPR-II-40L | SZNJ/YQ-308 |
| 4 | 超纯水机 | UPR-II-40L | SZNJ/YQ-309 |

2、巡检服务

服务周期内提供4次仪器巡检服务，每次巡检服务时间间隔至少2个月，巡检服务内容包含实验室上述所有仪器的性能状况、水电气连接、摆放规划、报废建议，并出具巡检报告。若服务期内遇采购方实验室搬迁，服务方需配合提供一次搬迁后的仪器巡检服务。

3、维修服务

3.1维修服务内容包含实验室上述所有仪器的故障维修。设备维修人员在合同期内不限次数上门，30分钟内给出响应，48小时内上门服务，一般故障24小时内解决，复杂故障72小时之内解决（不含订购零配件时间），设备报修之日起7日内未修复的，该设备的服务期延展计算，超过一天该设备服务期顺延一天（以此类推）；合同期限内报修而未在合同期限内修复的设备，不因合同期限已过而服务失效，供应商仍必须修复该仪器设备。

3.2所有工程师的上门费、差旅费用、工时费以及维修费用、更换零备件的费用和维修中涉及的相关易耗品均包含在本项目金额内。

3.3设备维修所需备件包含仪器硬件方面所有的备件，例如：主板、电路板、阀、点火线圈、各种传动部件等等，日常分析所用耗材不包含在本项目中，日常分析中耗材包括色谱柱、小瓶、氘灯、一次性手动进样针、进样口隔垫、衬管等一次性耗材。

3.4供应商用于维修仪器设备的零部件必须是高品质零部件（不得是二手拆机件或者多年库存件反新件，A类设备维修的零部件须为原品牌原装，若无法提供原品牌原装的，则须提供经采购方确认的同等性能的零部件），所有维修配件需经过采购方确认为高品质零部件并验收合格后，方可投入使用，若供应商不能提供合格部件，采购方有权自行采购高品质零部件，产生的一切费用由供应商负责。

3.5供应商的维修工程师进行维修工作后应由采购单位进行现场验收交接，并填写设备维修报告，详细记录工作过程，并针对故障原因，给出可预防故障的改进措施，由采购单位签字认可。

4、在线支持服务

仪器出现故障，供应商在接到采购单位报修后，应在30分钟内给出响应，2小时内提出解决方案（如：电话指导、网上诊断）。

5、实验室仪器设备维修信息服务

提供仪器设备维修信息管理服务，可实现一键报修，维修过程，维修结果清晰可见，每台仪器的所有维修记录随时可查，电子维修报告自动归纳整理。

6、技术支持服务

6.1服务周期内提供4次仪器的操作培训（具体培训内容由采购方根据工作需要确定）；

6.2服务周期内提供不少于2次方法标准开发及培训（具体培训内容由采购方根据工作需要确定）；

6.3服务周期内提供不少于4次维修维护培训（具体培训内容由采购方根据工作需要确定）。

7、服务人员要求

7.1为保障服务质量，服务本项目的工程师必须为成交单位自有工程师，成交单位不得将受托的项目转包或分包给其他任何主体。

8、报告要求

8.1供应商应建立维护维修技术档案，每次维护维修工作结束，需出具相关报告，由采购方填写意见并签字确认，相关报告支持电子签名。

8.2供应商每半年提供1次服务报告，涵盖所有维护维修工作，包括仪器维护情况、单台仪器的维修频次，单人报修次数，仪器降级处置等建议以及设备使用改进措施等。

9、安全要求

9.1为了避免工作事故，人身与设备损伤，供应商在现场期间，应遵守采购方的规章制度及其实验室相关安全规定；供应商应对工程师进行安全教育并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

9.2 服务周期内供应商提供一次仪器相关的实验室安全排查服务，包括用水、用电、用气安全，实验室危险源发现及预防、应急处置、实验室安全改善意见等。

9.3服务周期内针对实验室安全情况，供应商提供一次仪器使用安全培训。

10、验收指标

10.1合同、采购文件、响应文件、相关的法律法规标准规范，均为采购方的验收依据。

10.2验收方式：成交单位按采购合同要求完成服务，服务期满1个月内由采购方对所提供服务质量及项目实施要求进行考核。

10.3采购方将根据验收依据对成交单位的服务成果进行考核，如发现成交单位的服务不符合要求，成交单位应按采购方的要求进行整改。

10.4若成交单位不配合采购方要求进行整改，采购方有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

10.5若因成交单位原因导致设备损坏的，则成交单位须赔偿采购方一切损失。

10.6若因成交单位原因在合理期限（15天）内未及时修复或无法修复设备的，则采购方有权另行委托其他供应商维修，所需的一切费用由成交单位承担，采购方视情有权终止合同。

10.7若产生服务质量异议，采购方有权委托相关具有检验资质的机构针对服务成果进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

## 四、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第二章）；

3.2磋商响应单位情况表（格式见第二章）；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第二章）；

3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第二章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第二章）；

4.3商务条款偏离表（格式见第二章）；

4.4服务要求偏离表（格式见第二章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6、与本次采购相关的其他证明材料；

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

五、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于11.1第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

11.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

11.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

六、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：张尧

联系电话：0512-65981596-8123

现场递交地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，在提交最后报价的供应商可以为2家。

八、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、服务费

（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：56169532@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

4、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）不实质性响应采购文件的不能成交。

（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

5、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。

6、磋商供应商必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

7、投报总价应包括完成该项目的劳务、材料、调试、维护、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、保险、利润、税金、成交服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、服务期限：合同签订之日起一年。

6、服务地点：采购单位指定地点。

7、验收考核：项目结束后，成交单位须向采购单位提供服务记录等相关资料，采购单位对成交单位服务质量进行验收考核。验收方式包含但不限定于现场抽查、资料审查等。

8、付款步骤：自合同签订完成30日内采购单位向成交单位支付合同金额的40%，成交单位进行服务半年内，采购单位向成交单位支付合同金额的50%，服务期满之后，并经采购单位验收合格，采购单位向成交单位支付剩余款项。供应商按规定提供相应票据，若因供应商未按规定提供票据的，采购单位有权延迟付款，且不承担逾期付款风险。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。

九、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

十、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十一、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。

2、成交通知书将成为合同的组成部分。

3、采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

4、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

第四章 合同主要条款

合同主要条款

根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号JSZC-320500-SZHX-C2026-0010号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，委托方（简称“甲方”）和受托供应商（简称“乙方”）双方就此次成交的2026年实验室仪器设备维护维修服务的成交事宜，签订本合同书，以资共同遵守。

一、合同内容

1、合同内容：2026年实验室仪器设备维护维修服务

2、服务期限：合同签订之日起一年。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件；

以上文件与本合同具有同等法律效力；如上述文件与本合同内容不一致的，以本合同内容为准，如上述文件之间存在冲突的，则按照上述排列顺位进行解释。

4、服务内容：详见采购文件。

二、服务费用：

1、本合同价格按此次成交价格执行，本合同总金额（含税）为人民币：             。上述金额包括完成本项目的劳务、材料、调试、维护、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、保险、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、合同价款的结算和支付：自合同签订完成30日内甲方向乙方支付合同金额的40%，乙方进行服务半年内，甲方向乙方支付合同金额的50%，服务期满之后，并经甲方验收合格，甲方向乙方支付剩余款项。乙方按规定提供相应票据，若因乙方未按规定提供票据的，甲方有权延迟付款，且不承担逾期付款风险。

3、付款方式：银行转账。

三、权利与义务

1、乙方须按照磋商文件要求提供服务，履行承诺，保证质量。

2、乙方在项目实施周期内接受甲方的监管和评估。

3、在项目实施过程中，如发现乙方提供虚假资料或信息，甲方有权立即停止本项目。

四、质量与验收：

1、乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

2、验收

（1）日常记录：甲方将依据实际服务情况对乙方服务进行确认，乙方提供的服务记录是验收的重要依据。（2）期末验收：本项目服务期满1个月内甲方组织相关验收。甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，必要时，可以邀请有相关资质的专家、专业机构参与。

（3）验收小组对乙方提供的服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并从日常巡检服务质量、定期维护完成情况、故障应急响应时间、人员服务能力(匹配度)和培训技术支持等对项目进行总体评价，形成验收意见。

（4）验收合格条件：同时满足以下条件，视为验收合格：

a. 乙方已按合同约定提供全部服务；

b. 服务期内未发生因乙方重大过失导致的设备损坏或安全事故；

c. 乙方已提交完整、规范的服务档案（包括所有维护、维修、巡检、培训记录及报告）。

（5）项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同向乙方支付采购资金；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。 3、项目保密要求

（1）乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（2）乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务；

（3）项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；

（4）乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

（5）以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

五、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方做出相关赔偿。

3、乙方违约责任

(1) 工期延误：因乙方原因导致服务启动或任何关键服务节点延误的，每延误一日，应向甲方支付合同总价款[千分之一]的违约金，逾期超过[15]日的，甲方有权单方解除合同。

(2) 服务质量违约：

a. 故障响应或上门维修时间超过合同约定，每发生一次，扣减当月服务费[1000]元。

b. 同一故障经两次维修仍无法修复，或复杂故障在约定时间内（含零配件采购时间）未能修复，严重影响甲方使用的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，并可按次扣减合同金额[1%]作为违约金。

c. 未按合同约定次数、标准提供预防性维护、巡检或培训服务的，每次扣减合同金额[0.5%]作为违约金。

(3) 根本违约：发生以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付合同总价款[20%]的违约金，并赔偿全部损失：

a. 乙方提供的服务存在严重缺陷，无法实现合同目的；

b. 乙方将服务转包、分包的；

c. 乙方伪造响应文件或服务记录，或提供虚假资质的；

d. 乙方未经甲方同意，擅自更换未通过甲方认可的服务团队主要人员的；

e. 乙方连续三次未能通过日常考核或未能通过期末验收。

f．乙方违反安全操作规程，造成重大安全事故或甲方仪器设备严重损坏的。

(4) 赔偿责任：因乙方人员过失，造成甲方仪器设备、其他财产损坏的，由乙方负责修复或照价赔偿。造成甲方或第三方人身损害的，由乙方承担全部法律责任。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

未经甲方书面同意，本合同的部分和全部均不得转让。

七、合同生效及其他

1、本合同在双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并经单位盖章后生效，同时合同须在苏州市政府采购网上公示。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向甲方提交贰份备存。

八、附则

1、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门执壹份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

3、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议的，应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

4、本合同首部所载明的双方确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址，如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的一方自行承担法院送达不能等不利后果。

第五章 评审办法

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准（保留两位小数）

（一）价格分：10分

响应总报价低于或等于采购预算价格的，为有效响应报价。超采购预算的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价/响应报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为10%）。

（二）实施方案比较：50分

1、响应单位需对本项目的需求充分理解，围绕项目实施计划，项目实施内容，项目实施过程管理方法和措施，详细的维护保养措施，项目安全预案及措施，项目验收制定完整细致的服务方案比较：20分

响应单位提供的方案内容需包括：对本项目的需求充分理解，项目实施计划，项目实施内容，项目实施过程管理方法和措施，详细的维护保养措施，项目安全预案及措施等相关内容。对于本项目的需求理解定位非常精准的，方案内容在满足本项目采购需求的基础上，提供更有针对性的服务方案，可以更好的服务本项目的，得20分；对于本项目的需求理解相对准确的，设置的项目计划，项目内容以及各项管理办法措施内容作了比较详细的阐述的，得15分；对于项目的理解，方案内容基本与采购需求保持一致的，得10分；未提供或不可行的不得分。

2、工作过程管理方案比较：15分

提供工作过程管理流程：工作流程协调，明确流程管理机构图，报修分工表，响应分级表等详细方案。方案内容在满足本项目需求的基础上，提供更详尽的管理工作内容的，工作流程工作表均提供的，得15分；方案内容仅提供流程工作表，针对流程表的内容描述仅满足采购需求的，得12分；方案内容仅提供流程工作表，未提供作对应的描述的，得9分；未提供或不可行的不得分。

3、响应承诺及方案比较：5分

方案内容需提供详细的保证响应时间和具体的实施方案。响应时间明显优于采购需求，提供的实施方案内容与采购需求相比较，内容更为全面的得5分；承诺的时间，方案内容与略优于响应采购需求一致的得3分 ；未提供或不可行的不得分。

4、应急方案比较：5分

响应单位提供突发事件（突发任务、安全事故等）的应急响应措施、工作安排及处理步骤。与需求贴合度高且内容表达清晰，针对性强，有其独特的技术优势的，得5分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，得3分；未提供或不可行的不得分。

5、维护A类仪器设备难点解决方案比较：5分

响应单位提供维护中的重难点分析、重难点解决方案。与需求贴合度高且内容表达清晰，针对性强，有其独特的技术优势的，得5分；内容较完整、具体，具有一定的针对性，得3分；未提供或不可行的不得分。

（三）服务团队比较：15分

1、人员配置：6分

响应单位为本项目配置的服务团队人员中能完成项目需求中仪器清单维修服务的工程师有5人得3分，每增加3人，加1分 ，本项最高得6分。（提供响应单位为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的社保缴费证明，未提供或提供不符合要求不得分）。

2、人员资质：5分

响应单位针对本项目拟派的自有工程师具有标注清单内原品牌授予的仪器应用、仪器维修等相关培训证书 ，每人每提供一份得1分，单人得分最高2分，本项最高5分。（提供相关人员证书扫描件，未提供或提供不符合要求不得分）。

3、人员能力：4分

响应单位针对本项目拟派的自有工程师具有与本项目相关专业的中级及以上职称证书。每有1人得1分，本项最高4分（提供相关人员证书扫描件，未提供或提供不符合要求不得分）。

（四）项目履约能力比较：25分

1、企业实力：8分

响应单位具有有效期内的售后服务能力认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（以上证书内容必须包含仪器维修相关内容）；每提供一证得2分，本项最高得8分。（需在响应文件中提供证书扫描件及官方网站查询截图，未提供不得分）。

2、服务管理工具：8分

响应单位能根据采购方的需求提供实验室维修信息管理服务，可实现扫码报修、维修进度实时查询、服务报告自动归档、实验室环监指标实时监控功能，有一项功能得2分，本项最高得8分。（需在响应文件中提供相关功能介绍等，未提供不得分）。

3、备件保障：3分

响应单位提供的库存配件清单内容完整，包含名称、规格、数量、库存照片等，配件与本项目仪器高度匹配、可直接满足维护维修需求的，得3分；清单内容较完整，配件与本项目仪器相关性较强的，得2分；未提供库存配件清单或清单缺少相关信息的，不得分。

4、类似业绩：6分

响应单位自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过实验室专业仪器设备类似项目业绩，每提供一个业绩得3分，最高得6分。（需在响应文件中提供合同扫描件，未提供不得分）。

注： 针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）