
昆山市政府采购
公开招标文件
项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012
采购项目：2026年周市镇雨污水管网、设施、生态河道等养护 

采购单位：昆山市周市镇人民政府
昆山新忠健项目管理有限公司
二〇二六年三月
总  目  录
第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式
......... 
第四章 招标书

第五章 合同条款


第六章 评分标准



投标邀请函
________________________：
项目概况：2026年周市镇雨污水管网、设施、生态河道等养护招标项目的潜在投标人应在 （苏采云系统）获取招标文件，并于2026年4月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012
2.项目名称：2026年周市镇雨污水管网、设施、生态河道等养护
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰仟肆佰叁拾肆万伍仟伍佰壹拾柒元整（RMB:24345517元）

5.最高限价：人民币贰仟壹佰玖拾壹万零玖佰陆拾伍元整（RMB:21910965元）
6.采购需求：雨污水管网、设施、生态河道等养护 
7.服务期：1年。
二、供应商的资格要求 

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。本项目所属行业为其他未列明行业。
4.本项目的特定资格要求：/
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
5.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体投标。不得转包、违法分包本项目。
三、获取招标文件

1.获取时间，自公告发布之日5个工作日。

2.获取地点：苏采云系统自行下载。

3.方式

（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512- 65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年4月10日9点30分（北京时间）；
2.开标时间：2026年4月10日9点30分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

六、中标单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：在合同签订前向甲方交纳合同金额的5%作为履约保证金。
九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。
1.采购人：昆山市周市镇人民政府
联系人:王永超     联系电话:0512-57065972       

地址：昆山市周市镇
联系电话：0512-57659776 
2.招标代理人（机构）：昆山新忠健项目管理有限公司
地址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F 

电话：0512-55210560

联系人：金丽丽、马骏

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

十、其他

本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

第二章 投标人须知
一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于昆山新忠健项目管理有限公司组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本次招标文件的解释权属昆山新忠健项目管理有限公司。

二、词语释义

1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。

3. 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
4.投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
5.合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
6.甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
7.乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
8.天：日历日。
9.时间：除特别说明，均指北京时间。
10.知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
11.交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
12.合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
13.服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
14.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
15.实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
16.进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
17.书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
三、投标人
1. 合格投标人的资格条件：详见本项目公告；

2.投标人代表：如投标人非法人代表，须提供法定代表人授权委托书。

3. 联合投标及转包、分包
3.1本项目不接受联合体投标。
3.2本项目不接受转包、违法分包。
3.3本项目不接受进口产品

四、招标文件说明

1.招标文件
1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2.招标文件的澄清和修改
2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
3.勘察现场（不涉及此条的忽略）
3.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
3.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
3.4投标人自行现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
五、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购人和采购代理机构概不负责。

3. 知识产权
3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
（二）投标文件的有效期

自开标日起90天，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标报价

1.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

2.投标人对本项目的报价应包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.投标人应按《公开分项报价》中的招标项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.投标报价时需明确相应税率。

（四）投标文件的组成

1.投标文件

1.1投标文件封面

1.2开标一览表（格式见第三章）；

1.2公开分项报价（格式见第三章）；

1.3资格证明文件：

1.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
1.3.2投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟；或提供对应相关证明材料）
1.3.3本项目的特定资格要求：/

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

1.3.4投标人符合相关扶持政策的证明材料（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件）（以上3条至少提供1条证明文件）

1.3.4.1中小企业声明函（格式见本招标文件）；

1.3.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见本招标文件）；

1.3.4.3监狱企业证明文件；

注：以上“1.3.1-1.3.4” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
1.4符合性审查

1.4.1（投标人）法定代表人授权委托书（格式见第三章）；

1.4.2投标承诺函（格式见第三章）；

1.4.3投标人情况表（格式见第三章）；

1.4.4偏离表（格式见第三章）；

1.4.5人员配备一览表（格式见第三章）； 

1.4.6资格文件声明函（格式见第三章）；

1.4.7无重大违法记录声明（格式见第三章）；

注：以上“1.4”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
1.5技术部分

1.5.1投标人营业执照或其他组织证明；

1.5.2技术评审所需的相关证明材料；

1.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
1.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

综上：（1）以上“1.3-1.7”中不得出现价格。
（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
（五）投标文件的制作、签署、上传

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
2.制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
3.电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
四、投标文件的提交、撤回和修改

1．投标文件的递交

1.1 电子投标文件的递交

1.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
1.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
2．投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
3.投标文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4．投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.1.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活

五、开标与评标

1.开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
1.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

2．评标委员会

2.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.3对投标文件进行比较和评价；

2.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员应当履行下列义务：

2.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

2.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

2.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 

2.2.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.2.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

2.2.4.3评标方法和标准；

2.2.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

2.2.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

2.2.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

2.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

3.评标内容保密

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
5．对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

5.1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购[2017]11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.1.3查询时间：进入评审环节前。

5.1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.1.5 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.6 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
5.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
5.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
5.2.2未按本须知规定提交资格文件；
5.2.3与招标文件有重大偏离；
5.2.4投标人拒绝修正错误；
5.2.5投标人的报价是选择性的；
5.2.6投标人的报价只投了部分内容；
5.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
5.2.8其他被评委会认定无效的情况。
5.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

6．无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
2.本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
3.2质疑项目的名称、编号；
3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3.4事实依据；
3.5必要的法律依据；
3.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
七、中标结果

1.中标人的确认

1.1中标候选人的选取原则见招标文件第六章规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

1.3采购代理机构将在本项目招标公告发布的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
2.中标通知书

2.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
2.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
3.合同的签订

3.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
3.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
3.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.履约保证金

4.1中标的投标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需缴纳）,在签订合同时预付履约保证金。

八、其它事项

1.中标服务费

中标服务费按国家有关文件的收费标准收取，由中标单位支付，按标段计费，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。账户信息：昆山新忠健项目管理有限公司 帐号：3220 1986 4430 5150 1399 开户行：中国建设银行股份有限公司昆山玉龙分理处。

2.监督和公证

政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3.未尽事宜
3.1《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式  
说明：对本章所有的投标书格式。
投标文档结构表
	标书名称
	文档名称
	标题名称

	标书结构
	1.（投标人）法定代表人授权委托书
	1.（投标人）法定代表人授权委托书

	
	2.投标承诺函
	2.投标承诺函

	
	3.投标人情况表
	3.投标人情况表

	
	4.开标一览表
	4.开标一览表

	
	5.公开分项报价
	5.公开分项报价

	
	6.偏离表（商务、技术）
	6.偏离表（商务、技术）

	
	7.中小企业声明函
	7.中小企业声明函

	
	8.残疾人福利性单位声明函
	8.残疾人福利性单位声明函

	
	9.资格文件声明函
	9.资格文件声明函

	
	10.无重大违法记录声明
	10.无重大违法记录声明


1.（投标人）法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山新忠健项目管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或签章）
被授权人：（签字或签章）
年  月  日

2.投标承诺函

投标承诺函

昆山市周市镇人民政府：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，投标报价应包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；
8.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90天；
9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10. 除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

11.如果我们中标，我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%）。

12.如果我们中标后未履行以上承诺，我公司愿意接受有关部门的处理：
⑴取消中标资格
⑵列入不诚信企业名录予以曝光
⑶禁止参加本市政府采购活动1-3年
    13.所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系。

联系人：                                      投标人：（单位盖章）

地址：                                          

联系电话：                   法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

传真：                       

                                                        年     月     日

3.投标人情况表

投标人情况表
单位名称（加盖公章）：

	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	7
	主营范围

1、_____________________________________

2、 ____________________________________
3、____________________________________

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况


注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
4.开标一览表
开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号： 

分包号： 

	项目名称
	投标总报价

	项目名称 
	小写：    （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：  年  月  日
填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
5.公开分项报价
公开分项报价                                                         

  项目名称：                            项目编号： JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012

	序号
	投入项目及费用名称
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	


投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：         年     月    日
6.偏离表（商务、技术）
偏离表（商务、技术）
项目名称：                               项目编号：  JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012
	条目
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：                         年  月  日
7. 人员配备一览表

人员配备 一览表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	工作经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（盖章或签字）

日期：          年        月        日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（公章）：

日  期：：      年      月      日
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：   年  月  日

10.资格文件声明函

关于资格文件的声明函
昆山市周市镇人民政府：
    本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

         年　
 月 
日

11.无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
昆山市周市镇人民政府：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
投标人：（公章）
  日 期：

第四章 招标书
受昆山市周市镇人民政府委托，昆山新忠健项目管理有限公司对其所需采购的2026年周市镇雨污水管网、设施、生态河道等养护进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。
一、招标项目编号：JSZC-320583-KSZJ-G2026-0012 
二、项目名称：2026年周市镇雨污水管网、设施、生态河道等养护 

三、项目服务内容：

（一）项目规模：①雨污水管网养护661km；②楼宇分流器养护631套；③闸门养护46套、电动蝶阀养护62套、排水泵养护476套、泵站垃圾清理227座及其信息化建设维护；④生态河道运维13.55km。

（二）项目清单：
	序号
	名称
	特征
	单位
	数量

	一
	生态河道运维
	
	
	

	1
	项路锦苑、俞家浜河道生态运维
	
	
	

	1.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	400

	1.2
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	200

	1.3
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	8680

	1.4
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.69

	
	小计
	
	
	

	2
	珠泾中心河生态运维
	
	
	

	2.1
	水生植物养护
	翠芦莉、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	3000

	2.2
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	14100

	2.3
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	1.57

	
	小计
	
	
	

	3
	新纬河河道生态运维(要求水质）
	
	
	

	3.1
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	360

	3.2
	微孔曝气系统运维
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	套
	2

	3.3
	微生物活化系统
	含调节水质菌剂、藻类消杀药剂及全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	套
	1

	3.4
	应急水质处置
	水质超标应急处置，绿藻等藻类处置
	次
	4

	3.5
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	8100

	3.6
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.68

	
	小计
	
	
	

	4
	西南村丰产河生态运维
	
	
	

	4.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	90

	4.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	30

	4.4
	微纳米曝气养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	项
	1

	4.5
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	1920

	4.6
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.23

	
	小计
	
	
	

	5
	西南花园河道生态运维（要求水质）
	
	
	

	5.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	200

	5.2
	水生植物养护
	大枯草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	3500

	5.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	100

	5.4
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	3

	5.5
	微纳米曝气养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	项
	2

	5.6
	应急水质处置
	水质超标应急处置，绿藻等藻类处置
	次
	2

	5.7
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	5320

	5.8
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.19

	
	小计
	
	
	

	6
	兰泾港、南黄泥泾（迎宾路南）、更北丰产河、南尖角、姜家村河等河道生态运维（要求水质）
	
	
	

	6.1
	水生植物养护
	翠芦莉、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	700

	6.2
	水生植物养护
	大苦草,水盾草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	11125

	6.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	600

	6.4
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	19

	6.5
	原位水生态修复设备
	AC-3-S-500型生态修复设备租赁、维护（含药剂添加等）
	套
	4

	6.6
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	86810

	6.7
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	4.35

	
	小计
	
	
	

	7
	陈家浜（华杨路-南梅心泾）、长娄河生态运维
	
	
	

	7.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	500

	7.2
	水生植物养护
	睡莲、荷花等浮水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	200

	7.3
	水生植物养护
	大枯草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	10280

	7.4
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	600

	7.5
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	7

	7.6
	微纳米曝气养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	项
	2

	7.7
	应急水质处置
	水质超标应急处置，绿藻等藻类处置
	次
	2

	7.8
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	40100

	7.9
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	1.41

	
	小计
	
	
	

	8
	合生园新开河生态运维
	
	
	

	8.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	600

	8.2
	水生植物养护
	睡莲、荷花等浮水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	25

	8.3
	水生植物养护
	大枯草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	2000

	8.4
	活水系统
	景观塘活水系统全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	1

	8.5
	微生物活化系统
	含菌剂及全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	1

	8.6
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	4

	8.7
	微纳米曝气养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	项
	1

	8.8
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	8540

	8.9
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.61

	
	小计
	
	
	

	9
	一介浜河道生态运维
	
	
	

	9.1
	水生植物养护
	再力花、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	300

	9.2
	水生植物养护
	睡莲、荷花等浮水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	15

	9.3
	水生植物养护
	大枯草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	1500

	9.4
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	25

	9.5
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	4950

	9.6
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.45

	
	小计
	
	
	

	10
	市北锦苑新开河、东管娄新开河、斜泾河生态运维
	
	
	

	10.1
	水生植物养护
	翠芦莉、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	885

	10.2
	水生植物养护
	大苦草,水盾草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	500

	10.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	550

	10.4
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	6

	10.5
	微孔曝气系统运维
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	套
	2

	10.6
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	22680

	10.7
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	1.62

	
	小计
	
	
	

	11
	吴家浜（长江路西）河道生态运维（要求水质）
	
	
	

	11.1
	水生植物养护
	翠芦莉、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	50

	11.2
	水生植物养护
	大苦草,水盾草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理外运处置等,养护期1年
	m2
	500

	11.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	350

	11.4
	喷泉设备养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	台
	6

	11.5
	微孔曝气系统运维
	1、风机设备、曝气主管路1200m及曝气支管、曝气盘等素有附属组件保养、检修、损坏更换等；                                                                       2、电缆损坏偷盗等
3、养护期1年
	套
	2

	11.6
	原位生态修复系统
	ISSA PGPR原位生态修复系统AC-3000型,自有品牌（设备租赁）,含一年运维期ISSA PGPR原位生态修复剂（EC-2000型）,养护期1年
	套
	2

	11.7
	应急水质处置
	水质超标应急处置，绿藻等藻类处置
	次
	2

	11.8
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	7100

	11.9
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.4

	
	小计
	
	
	

	12
	洪双娄生态运维
	
	
	

	12.1
	水生植物养护
	翠芦莉、鸢尾等挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	300

	12.2
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查,养护期1年
	m2
	14000

	12.3
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.95

	
	小计
	
	
	

	13
	明珠湖生态运维(要求水质)
	
	
	

	13.1
	水生植物养护
	睡莲、荷花等浮水植物:定期修剪、年底收割及应急处置，水生垃圾清理外运处置等，养护期1年
	m2
	200

	13.2
	水生植物养护
	大苦草，水盾草等沉水植物:定期修剪、年底收割及应急处置，水生垃圾清理外运处置等，养护期1年
	m2
	3000

	13.3
	生态浮床、浮岛养护
	生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换，植物定期修剪、年底收割，死株更换补植，垃圾清理外运等，养护期1年
	m2
	100

	13.4
	喷泉设备养护
	380V喷泉泵(含配套管道、电力电缆等成配套件)运维，养护1年
	套
	2

	13.5
	生态净水屏障
	对生态净水屏障主体及框架进行巡查维护;对损坏屏障进行更换等
	m
	350

	13.6
	水体自净能力增强器
	1、对设备及所有附属组件保养、检修、损坏更换等;
2、确保装置主体结构完好，安装牢固，无破损等现象;保证装置运行良好;
3、出现异常情况及时处理关联事项等;4、装置上方植物修剪收割、枯枝打捞、死株更换补种，挺水植物病虫害防治等;
	套
	3

	13.7
	应急水质处置
	水质超标应急处置，绿藻等藻类处置
	次
	2

	13.8
	河面保洁
	河道水域内水花生、水葫芦、浮萍草、水绵、树叶、生活垃圾等清理、外运处置及河道日常巡查，养护期1年
	m2
	40000

	13.9
	河道蓝线垃圾清理
	河道蓝线范围内生活垃圾清理、外运处置等
	km
	0.4

	
	小计
	
	
	

	14
	其他河道生态运维
	
	
	

	14.1
	生态浮床、浮岛养护
	零星生态浮床、浮岛:损坏浮床、浮岛更换,植物定期修剪、年底收割,死株更换补植,垃圾清理外运等,养护期1年
	m2
	700

	14.2
	水生植物养护
	零星挺水植物:定期修剪、年底收割及应急处置,水生垃圾清理、外运、处置等,养护期1年
	m2
	1000

	14.3
	零星浮岛清理
	零星浮岛:损坏浮岛清理、外运、处置等
	m2
	500

	14.4
	水质检测
	水质自测,检测指标氨氮、总磷、COD
	点.次
	600

	
	小计
	
	
	

	二
	楼宇分离器养护
	
	
	

	1
	楼宇分流器养护
	
	
	

	1.1
	楼宇分流器常规养护
	全套设备保养维修、零配件更换、电缆损坏偷盗等,养护期1年
	套
	631

	
	小计
	
	
	

	三
	闸门养护
	
	
	

	1
	普通闸门养护
	
	
	

	1.1
	闸门养护
	DN600及以下普通闸门养护：
1、闸门日常巡察（每月不少于1次，汛期每月不少于2次）配合防汛开启与关闭。确保闸门运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换,电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；     

4、养护期1年。
	套
	5

	1.2
	闸门养护
	DN600以上普通闸门养护：
1、闸门日常巡察（每月不少于1次，汛期每月不少于2次）配合防汛开启与关闭。确保闸门运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；      

4、养护期1年。
	套
	9

	1.3
	闸门养护
	DN600及以下不锈钢液压闸门养护：
1、闸门日常巡察（每月不少于1次，汛期每月不少于2次）配合防汛开启与关闭。确保闸门运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；       

4、养护期1年。
	套
	32

	
	小计
	
	
	

	2
	电动蝶阀养护
	
	
	

	2.1
	蝶阀养护
	DN600及以下电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于1次，汛期每月不少于2次）；配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；        

4、养护期1年。
	套
	35

	2.2
	蝶阀养护
	DN800电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次加强）配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；         

4、养护期1年。
	套
	13

	2.3
	蝶阀养护
	DN1000电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次加强）配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；           3、降雨防汛支持；        

4、养护期1年。
	套
	7

	2.4
	蝶阀养护
	DN1200电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次加强）配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；        

4、养护期1年。
	套
	2

	2.5
	蝶阀养护
	DN1400电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次加强）配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；         

4、养护期1年。
	套
	2

	2.6
	蝶阀养护
	DN1600电动蝶阀养护：
1、蝶阀日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次加强）配合防汛开启与关闭。确保蝶阀运行正常。
2、全套设备日常保养维修、零配件更换，设备损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水）；                                   3、降雨防汛支持；      

4、养护期1年。
	套
	3

	
	小计
	
	
	

	四
	排水泵养护
	
	
	

	1
	排水泵养护
	
	
	

	1.1
	排水泵养护
	末端设施提升泵，功率7.5KW以下排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于1次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	266

	1.2
	排水泵养护
	末端设施提升泵，功率7.5KW及以上排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于1次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	44

	1.3
	排水泵养护
	污水提升泵，功率7.5KW以下排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。；
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	42

	1.4
	排水泵养护
	污水提升泵，功率7.5KW及以上排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于2次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。；
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	30

	1.5
	排水泵养护
	雨水强排泵、活水泵，功率7.5KW以下排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于1次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	16

	1.6
	排水泵养护
	雨水强排泵、活水泵，功率7.5KW及以上排水泵养护：
1、排水泵日常巡察（每月不少于1次，汛期巡查频次增强）配合防汛开启与关闭。确保水泵运行正常。
2、全套设备保养维修、零配件更换，损坏更换，电缆损坏偷盗恢复等（含封堵排水、设备吊装等）；
3、降雨防汛支持；
4、养护期1年。
	套
	78

	
	小计
	
	
	

	五
	泵站垃圾清理
	
	
	

	1
	泵站垃圾清理
	
	
	

	1.1
	泵站垃圾清理
	末端截污设施内垃圾定期清理，含垃圾清捞、装车、外运、处置等。
	座
	143

	1.2
	泵站垃圾清理
	污水提升泵站内垃圾定期清理，含垃圾清捞、装车、外运、处置等。
	座
	28

	1.3
	泵站垃圾清理
	雨水提升泵站、活水泵站内垃圾定期清理，含垃圾清捞、装车、外运、处置等。
	座
	30

	1.4
	泵站深度清淤
	泵站深度清淤，含封堵排水，吸污车吸污，装车外运、处置等。
	座
	26

	
	小计
	
	
	

	六
	信息化建设维护
	
	
	

	1
	信息化建设维护
	
	
	

	1.1
	物联网站闸软件系统维护
	1、软件系统运行维护：部署配置；升级优化
2、软件系统运维和巡检
3、技术系统支持和咨询服务
4、防汛支持
	套
	1

	1.2
	智能控制终端
	1、设备巡检
2、电气设备更换（空开、接触器、继电器、电源开关、端子）
3、主程序设备更换（PLC）
4、汛期值班及平时的工作支持
5、检修/判断设备所存在的异常问题
6、网关的参数设置、调试、sim卡运营
7、IOT固件升级
	套
	84

	1.3
	水位数据采集
	1、设备巡检
2、电气设备更换（空开、电源开关、端子）
3、主程序设备更换（DTU）
4、汛期值班及平时的工作支持（液位数据）
5、检修/判断设备所存在的异常问题
6、DTU的参数设置、调试、sim卡运营
7、液位计传感器的校准及测绘
8、IOT固件升级
	套
	37

	1.4
	云存储
	政务云
	套/月
	12

	
	
	IDC
	套/月
	12

	
	小计
	
	
	

	七
	市政雨污水管疏通养护
	
	
	

	1
	雨水管道疏通养护
	
	
	

	1.1
	疏通雨水管
	管道疏浚养护，Ф300mm以下（含300mm），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	72916

	1.2
	疏通雨水管
	管道疏浚养护，Φ300-Φ600mm（含600口径），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	256589

	1.3
	疏通雨水管
	管道疏浚养护，Ф600mm以上，按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	24157

	1.4
	疏通雨水管（商铺）
	管道疏浚养护，Ф300mm以下（含300mm），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	1835

	1.5
	疏通雨水管（商铺）
	管道疏浚养护，Φ300-Φ600mm（含600口径），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	11064

	1.6
	清理雨水检查井
	清掏雨水检查井，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	16478

	1.7
	清理雨水收水井（雨水池）
	清掏雨水收水井（雨水池），含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	12944

	1.8
	清理明沟
	清掏明沟，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	m
	22660

	1.9
	清理明沟
	清掏重型盖板明沟（含起吊费），含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	m
	2500

	1.10
	清理雨水检查井（商铺）
	清掏雨水检查井，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	768

	1.11
	清理雨水收水井（雨水池）（商铺）
	清掏雨水收水井（雨水池），含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	544

	1.12
	清理明沟（商铺）
	清掏明沟，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	m
	2500

	1.13
	补缺雨水检查井盖
	更换雨水井盖，规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	300

	1.14
	补缺雨水检查井盖
	更换雨水井盖、井框（二件套），规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	300

	1.15
	补缺雨水检查井盖
	更换雨水井盖、井框、井座（三件套），规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	200

	1.16
	补缺雨水边井井盖
	更换雨水口井盖安装，规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌
	座
	600

	1.17
	补缺雨水边井井盖
	更换雨水口井篦盖安装（二件套），规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌
	座
	300

	1.18
	补缺防坠网
	安装不锈钢防脱膨胀螺栓和安全防护网
	座
	800

	1.19
	补缺漏水侧石
	更换雨水进水侧石，规格尺寸综合考虑不调整
	m
	50

	1.20
	补缺漏水平石
	更换雨水进水平石，规格尺寸综合考虑不调整
	m
	50

	1.21
	检查井升降
	检查井升降，高度根据现场综合考虑不调整
	座
	100

	1.22
	拆、封堵头
	气囊封堵DN400及以下
	个
	150

	1.23
	拆、封堵头
	气囊封堵DN600
	个
	40

	1.24
	拆、封堵头
	气囊封堵DN1000及以上
	个
	5

	1.25
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN400及以下
	处
	50

	1.26
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN600
	处
	20

	1.27
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN800
	处
	10

	1.28
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN1000
	处
	10

	1.29
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN1000以上
	处
	4

	1.30
	潜水员清检查井
	潜水员清检查井（通水）（含污泥装车外运），满足招标文件质量要求
	座
	80

	1.31
	潜水员清检查井
	潜水员清检查井（断水）（含污泥装车外运），满足招标文件质量要求
	座
	50

	
	小计
	
	
	

	2
	污水管道疏通养护
	
	
	

	2.1
	疏通污水管
	管道疏浚养护，Ф300mm以下（含300mm），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	79915

	2.2
	疏通污水管
	管道疏浚养护，Φ300-Φ600mm（含600口径），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	185435

	2.3
	疏通污水管
	管道疏浚养护，Ф600mm以上，按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	10159

	2.4
	疏通污水管（商铺）
	管道疏浚养护，Φ300-Φ600mm（含600口径），按机械疏通、人工清淤考虑，满足招标文件质量要求
	m
	16957

	2.5
	清理污水检查井
	清掏污水检查井，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	19486

	2.6
	清理化粪池
	化粪池人工清理（化粪池体积大小在4m3内（含）），污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	691

	2.7
	清理化粪池
	化粪池人工清理（化粪池体积大小在4m3以上），污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	511

	2.8
	清理隔油池
	隔油池清理，污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	299

	2.9
	清理污水检查井（商铺）
	清掏污水检查井，含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求（全年清掏次数与对应管径一致）
	座
	1954

	2.10
	清理化粪池（商铺）
	化粪池人工清理（化粪池体积大小在4m3内（含）），污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	30

	2.11
	清理化粪池（商铺）
	化粪池人工清理（化粪池体积大小在4m3以上），污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	100

	2.12
	清理隔油池（商铺）
	隔油池清理，污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求
	座
	200

	2.13
	补缺污水检查井盖
	更换污水井盖，规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	200

	2.14
	补缺污水检查井盖
	更换污水井盖、井框（二件套），规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	200

	2.15
	补缺污水检查井盖
	更换污水井盖、井框、井座（三件套），规格尺寸综合考虑不调整苏州兴邦或同等品牌（C型Φ60cm）
	座
	100

	2.16
	补缺防坠网
	安装不锈钢防脱膨胀螺栓和安全防护网
	座
	600

	2.17
	检查井升降
	检查井升降，高度根据现场综合考虑不调整
	座
	20

	2.18
	拆、封堵头
	气囊封堵DN400及以下
	个
	150

	2.19
	拆、封堵头
	气囊封堵DN600
	个
	50

	2.20
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN400及以下
	处
	50

	2.21
	拆、封堵头
	潜水员拆、封堵头DN600
	处
	30

	2.22
	潜水员清检查井
	潜水员清检查井（通水）（含污泥装车外运），满足招标文件质量要求
	座
	50

	2.23
	潜水员清检查井
	潜水员清检查井（断水）（含污泥装车外运），满足招标文件质量要求
	座
	50

	2.24
	雨污水混接点永久性封堵
	雨污水混接点（断水）永久性封堵
	个
	80

	
	小计
	
	
	

	3
	精细化养护
	
	
	

	3.1
	抽水台班
	潜水泵 100
	台班
	50

	3.2
	抽水台班
	潜水泵 150
	台班
	50

	3.3
	抽水台班
	污水泵 100
	台班
	50

	3.4
	抽水台班
	污水泵 150
	台班
	50

	3.5
	通球检查
	管道通球检查
	m
	2000

	3.6
	管网检测
	管道QV检测：含围护、抽水、QV检测等，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、清疏检查井按实另计；疏通管道费用已综合包含在雨污水疏通清单单价中）
	m
	2000

	3.7
	管网检测
	管道CCTV检测，雨污水管网Ф300mm以下（含300mm）：含围护、抽水、CCTV检测等，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、清疏检查井按实另计；疏通管道费用已综合包含在雨污水疏通清单单价中）
	m
	2000

	3.8
	管网检测
	管道CCTV检测，雨污水管网Ф300-600mm以下（含600mm）：含围护、抽水、CCTV检测等，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、清疏检查井按实另计；疏通管道费用已综合包含在雨污水疏通清单单价中）
	m
	2000

	3.9
	管网检测
	管道CCTV检测，雨污水管网Ф600mm以上（不含600mm）：含围护、抽水、CCTV检测等，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、清疏检查井按实另计；疏通管道费用已综合包含在雨污水疏通清单单价中）
	m
	500

	3.10
	管网巡视
	管网巡视人工车辆、民生110、数字城管等一切巡视交办相关事项费用（市政道路部分）
	项
	1

	
	小计
	
	
	

	合计
	
	
	


四、工作内容

（一）、雨污水管道疏通养护内容及服务要求：
1、养护工作要求：
1.1管道一般养护流程：
日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知采购人管理人员对现场进行拍照、记录→得到采购人许可下进行相关作业→ 采购人进行复查及签证确认。
1.2管道巡查流程
日常养护发现（或接到通知）→井盖和雨水箅缺损、防坠网（安全兜）缺失应立即通知监理和采购人，并在缺损部位及时按放护栏和警示标志，1.5小时内领取材料后进行加盖或更换→做好记录按时上报监理和采购人。
1.3数字化城管、民生110处理流程
接到通知→10分钟内响应→30分钟内到达现场勘查并将具体情况电话告知监理和采购人→对现场进行拍照、记录→采购人到达现场或得到许可下进行相关作业，及时处理完毕→配合采购人及时做好案卷的办理工作→作业工程量签证单（并附打印照片）报监理和采购人确认。
2、雨污水管道疏通养护要求内容
2.1、养护目标：雨污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井、进水井内无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。特殊情况按采购人要求进行养护服务。
服务商必须落实养护各个环节，做好管道的养护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。

所有疏浚养护及维修作业须按昆山市安全文明施工及采购人要求，采取充足有效的安全防护措施，不得扰民、不得污染环境，杜绝安全事故。
2.2、定期例行养护
市政管网要求每周落实不低于一次的巡检工作，做好相关巡查台账。坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单，巡检记录单格式由服务商拟定，采购人核实；恶劣天气或特殊情况，服务商应及时增加巡检次数，确保设备（设施）正常运行。
2.3、服务商应制定养护计划，在日常养护中要做好养护记录。每月向采购人上报一次养护情况表。
2.4、当有故障发生时，服务商必须立即采取措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。
2.5、服务商必须建立相关的养护技术资料：
2.5.1妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。
2.5.2建立企业定期养护记录表及养护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。
2.5.3各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。
2.5.4各种养护报表、值班记录，要妥善保存。服务商提供服务项目组组成人员名单、常规服务、养护档案、服务建议等。
2.5.5养护人员应相对固定，认真填写养护日志，并做到养护人员在故障突发时随叫随到。
2.6、响应时间
服务商应在10分钟内响应，在半小时内赶到故障现场进行养护服务（包括养护配件到达服务现场），立即处理完毕。
2.7、养护期间如出现较大下雨量时，服务商必须派相关养护人员到养护范围内进行巡视，确保每个路段上不积水，发现问题随叫随到及时处理。
2.8、做好雨水井的清理工作，特别是雨季时边水井的垃圾须清理及时，保证雨水边井的畅通不积水。
2.9、在养护疏通清理过程中，做好各路段管道现状情况图，包括雨污水管道的流向，雨污水合流的情况应明确标注出来，并做好重点区域的二次疏通清理工作。

2.10、在养护过程中发现有雨、污水混接现象的立即上报监理及采购人，经确认，由服务商组织封堵。

2.11、在养护过程中，因偷倒垃圾造成管网堵塞等问题，由服务商负责清理干净，采购人不再承担相关费用。
2.12、按照市建设局的考核要求做好雨污水管道养护的相关台账。
2.12、相关职责
2.12.1服务商按照养护内容、要求和考核细则，设专人负责系统运行养护工作，并接受采购人的检查和考核。服务商必须向采购人提供维修人员的联系方式，负责内容及使用的养护车辆等有关资料。

	联系表

	养护单位：

	养护电话：

	具体联系方式

	职责内容
	姓名
	固定电话
	手机
	职称

	项目负责人
	
	
	
	

	管道疏通养护
	
	
	
	

	检查井清理养护
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


（二）、生态河道及相关设施养护运维
1、河道水生植物运维：要求水生植物成活率不低于70%，整体长势良好，定期修剪，病虫害防治，死苗及时清理补植，补植需当年底前完成，因特殊原因，最迟不超过次年3月底。

2、河道设施运维：生态浮岛、生态浮床、生态廊道等损坏需及时维修更换，更换量大的，需当年年底完成；曝气系统、喷泉、水生态修复设备等河道生态设施，每月至少整体检修一次，雨季增加检修频次，确保设备运行正常，损坏及时更换。
3、河道保洁：河面保洁内容包括水葫芦、水花生、浮萍草等野生植物，枯枝树叶，生活垃圾，藻类等一切垃圾；河道蓝线保洁内容主要为各类生活垃圾。要求河边及河道蓝线范围内，整体干净卫生，无明显垃圾。
4、河道应急处置：河道水质严重超标或河道藻类爆发，由建设单位出具限期处置通知单，运维单位在期限内对河道进行处置，并保存好影像资料。
5、河道巡查：要求每条河道全线每周至少巡查2次，重点巡查河道沿线雨水排口有无异常流水、水体感官、有无异味、设施运行状况、植物长势、河面及河道蓝线内环境卫生情况。
6、运维安全要求：牢记生命健康红线，严格遵守各项安全规章制度。根据河道养护工作，要求现场养护作业至少2人一组，涉水作业务必穿好救生衣，大风暴雨天气严禁涉水作业，夏季高温天气合理调整工作时间、备好降温防暑药物，打捞船停放在安全位置并锁好、以防路人或小孩私自划行落水。
7、运维台账：运维台账包括河道巡查记录表及巡查照片、运维日志（水生植物养护、设施维修更换记录、河道保洁、应急处置、垃圾外运处置等，需附照片）、水质检测报告等，台账资料电子档按照河道每周上传到建设单位保存留底。

8、水质养护：有水质要求河道，要求水质维持达到地表准IV类水水质标准。期间养护费涉及的检测、治理等费用由服务单位承担，水质养护过程中涉及的水质报告、照片等材料均需整理上报采购单位。
（三）、闸阀运维养护要求

1、运维养护原则：养护须尊重原设计，材质、品牌、质量、价格等各项参数均不低于原设计，缺损的设施根据采购方要求按原设计补齐恢复，拆除不用的设施归采购方所有，放置于采购方指定地点。养护后设备能够安全正常运行，设备开关移动通畅，现场整洁，设施齐全无缺损，符合原设计理念。

2、本养护工作主要负责闸门启闭机的日常常规维护保养，确保设备正常使用，对相关维护保养设备进行检查等保养服务。

3、维护保养期间应至少每月不少于1次，并做好巡检记录。如遇汛期，须按采购方要求增加巡检次数。

4、服务单位须严格按照操作规程作业，不得违规操作；如养护过程中有意损坏设备，则负责维修，费用自理；维护保养中更换的配件必须质量合格，如在检查中发现设备的核心部件有损坏需要更换时必须经采购方同意后更换。实际发生更换的配件根据采购方计量按照采购报价由服务单位承担。
五、养护考核
1.1对服务商的考核：日常抽查和每月的定期检查相结合，主要从以下几方面进行打分评比，实行奖优罚劣。
1.1.1人员、机械配备、月养护计划和施工方案的制定情况
1.1.2巡查制度执行落实情况
1.1.3养护维修完成和达标情况
1.1.4安全、文明施工执行情况
1.1.5巡查台账、施工记录等资料整理情况
1.1.6突发事件处理和上级指令落实情况
1.2考核奖罚办法：（具体考核评分考核评分表）

1.2.1月养护经费的核拨与考核结果挂钩：

（1）月考核分95分（含）以上的全额支付；

（2）月核低于95分高于80分（含），95分以下每少0.1分扣除月养护经费的0.1%；

（3）月考核分数80分以下为不合格，扣除月养护经费的20%；

1.2.2一年内连续3个月考核不合格或累计4个月不合格，采购人有权提前终止合同。

1.2.3发生以下情况的，判定本月考核不合格。

（1）在养护工期内发生重大伤亡安全事故，造成恶劣影响的。

（2）在养护工期内发生质量事故，造成经济损失达到10万元及以上，造成恶劣影响的。

（3）在养护工期内发现施工单位所使用材料抽检不合格（以次充好），造成恶劣影响的。

（4）计划报表、台账资料等连续2次未上报或累计3次未上报。

（5）管道疏通、冲洗、检查井清淤及养护等施工同一事件连续三次不满足验收要求。

（6）连续五次发现不满足安全作业要求的。

（7）连续三次对应急处置不配合的。

（8）由于养护单位原因发生的重大有责事件，经新闻媒体曝光，造成恶劣影响的。

管道养护巡查考核评分表
	序号
	考核
指标
	具体内容
	基本分
	评分标准
	得分

	1
	制度管理及计划报表、台账资料上报
15分
	合同签订后一个月内上报年度养护计划。

每月20日前上报下月养护计划。
	3分
	未按时上报，每延迟一天-0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	
	数据不全、不规范及不准确，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	年度计划未按时上报，-1分
	

	
	
	每月10日前上报上月完成养护设施工程量（包括管道和清疏及日常养护等）。清疏记录表及养护台账等资料（含管道疏通台帐、井室清掏台帐、巡查台帐、临时封堵排水管道台帐等）。
	4分
	未按时上报，每延迟一天-0.5分，扣完为止
	

	
	
	
	
	上报内容不全、不规范及不准确，每次-0.5分。
	

	
	
	制定齐全的规章制度。
设置合理的组织机构。
	3分
	1、不全、不规范、不合理，每项-1分。
	

	
	
	
	
	2、未制定-3分。
	

	
	
	养护作业人员、车辆设备、工具等应满足采购文件要求及投标承诺。
	5分
	1、不满足要求每缺一项-0.5分。
	

	
	
	
	
	2、养护车辆未经甲方同意，擅自离开养护区域，每次-1分。
	

	2
	养护工作质量要求
45分
	管道及检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合规定要求。
	6分
	出现雨、污水冒溢现象（突发事件除外），每次-0.5分，扣完为止。
	

	
	
	
	
	积泥超出规定范围及留有石块等阻碍排水的杂物，每发现一次-0.1分，扣完为止。
	

	
	
	雨污水检查井井盖及井内防坠网完好情况。
	6分
	1、井盖破损或缺失，每只-0.5分，扣完为止。
	

	
	
	
	
	2、在车辆经过时，井盖出现跳动，每处-0.2分。
	

	
	
	
	
	验收期间发现井盖仍有未开启过，每只-1分，扣完为止。
	

	
	
	
	
	疏通后防坠网缺失或拆卸后未及时补缺或复位，每只-0.2分。
	

	
	
	养护计划及巡查人员、设备等要求
	9分
	1、巡查计划每月20日上报，未按时上报，每延迟一天-0.5分。
	

	
	
	
	
	2、养护区域不少于4个巡查人员及一辆巡逻车，每缺少一项-0.5分。
	

	
	
	
	
	3、巡查车辆的车身标志及巡查人员着装不满足要求，每发现一例-0.2分。
	

	
	
	
	
	4、重点区域巡查每天不低于一次，其他区域每周不少于二次，低于要求的每发现一次-0.5分。
	

	
	
	
	
	5、对损坏排水设施或乱排放行为未能及时制止并向监理和采购人汇报，每发现一次-0.5分。
	

	
	
	
	
	6、当天巡查计划路段中对已有堵塞管道未进行备案并未及时疏通，每发现一次-0.5分。
	

	
	
	文明作业，保持周边环境整洁，污泥运输与处置妥当。
	6分
	被发现作业结束，影响周边环境整洁，产生安全隐患，每处-0.5分。
	

	
	
	
	
	污泥运输过程中，污泥落地，沿途洒落，每处-1分。
	

	
	
	
	
	污泥违规处置，对环境造成污染，每次-2分。
	

	
	
	
	
	养护过程中未按要求设置临时围挡的，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	施工围挡不满足当地行政主管部门及采购人要求，每次-1分。
	

	
	
	CCTV管道检测成果（所提供CCTV影像资料必须清晰、数据准确。）
	4分
	1、CCTV影像资料不清晰、数据不准确，每处-0.5分。
	

	
	
	
	
	2、未及时形成汇报材料，每次-0.5分。
	

	
	
	管道疏通、冲洗、检查井清淤满足规定
	7分
	1、未按计划及时清理，每次-0.5分
	

	
	
	
	
	2、不满足规定，每次-0.5分
	

	
	
	养护施工等工作应满足验收规范要求
	7分
	1、不满足验收规范要求，需养护整改的，每处-0.5分
	

	
	
	
	
	2、不满足验收规范要求，需返工的，每处扣1分
	

	3
	安全作业要求
22分
	地面作业
	井盖开启后，须立即加盖安全网盖或设置安全护栏。白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯。
	3分
	被发现采取的安全措施不规范，每处-0.5分。
	

	
	
	
	
	
	被发现未采取安全措施，每处-1分。
	

	
	
	
	在交通繁忙作业时，应指派专人维护现场秩序。
	4分
	未指派专人疏导，每次-1分。
	

	
	
	
	
	
	擅离职守，懈怠工作，每次-0.5分。
	

	
	
	
	作业人员从事维护作业时，必须统一着装，佩戴安全帽等防护用具。
	5分
	1、未统一着装，每次-0.1分。
	

	
	
	
	
	
	2、未佩戴防护用具，每次-0.2分。
	

	
	
	井下作业
	下井作业前，应履行报批程序，同意后由有资质的专业人员才能下井作业。
	3分
	1、未报批直接下井作业，每次-1分。
	

	
	
	
	
	
	2、非专业人员进行操作，每次-2分。
	

	
	
	
	专业作业人员下井时，必须配备悬托式安全带，其性能必须符合国家标准。
	2分
	1、未采取保护安全措施，每发现一次-1分。
	

	
	
	
	专业人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络，监护人员不得擅离职守。
	3分
	1、未配备监护人员，每发现一次-1分。
	

	
	
	
	
	
	2、监护人员擅离职守，每发现一次-0.5分。
	

	
	
	安全教育及培训
	每天上岗前应进行安全教育，每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台账记录。
	1分
	1、台账内容不全不规范，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	
	2、未进行安全教育或无台账，每次-1分。
	

	
	
	
	新工人的安全培训工作。
	1分
	1、台账内容不全不规范，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	
	2、未进行安全培训或无台账，每次-1分。
	

	4
	应急预案措施
临时配合
18分
	应急预案
	建立各类应急预案，健全专项应急值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。
	4分
	1、未建立应急预案，每次-3分。
	

	
	
	
	
	
	2、无应急保障措施或物资储备，每次-2分。
	

	
	
	
	
	
	3、现场安全演练，每半年不少于一次，缺一次-1分。
	

	
	
	应急处置
	在接到因外力不可抗拒的原因引起排水不畅的污水冒溢或井盖缺失（破损）事件，应在1个半小时以内到达现场进行处理。
	3分
	1、未及时赶到，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	
	2、超过6小时未到场处理，每次-2分。
	

	
	
	防汛排涝
	在汛期，管养范围内道路出现积水，应在规定时间内到达现场进行处理。
	4分
	1、汛期道路积水未能及时安排人员、机械、车辆疏通管道、排水、降水的，每次-0.5分。
	

	
	
	
	
	
	2、人员、机械设备不足的，每次-0.5分。
	

	
	
	临时任务
	接受临时性工作任务时，如协助采购人办理管网竣工验收、雨污混接排查、移交手续等，按质按时完成的。
	2分
	未按质按时完成，每次-1分
	

	
	
	处理投诉
	根据采购人意见及时落实、处理投诉事件。
	5分
	因办理不力，引起“民生110”、数字城管等相关平台重复投诉的，每次-1分。
	

	
	
	
	
	
	发生有责事件，每次-2分
	

	
	
	
	
	
	新闻媒体曝光经查实是由于养护原因导致的，每次-3分。
	

	5
	激励
机制
	奖励措施
	主动为居民排忧解难，受到表扬。
	
	受到新闻媒体表扬的每次+3分。
	

	合  计
	100分
	
	

	考核结论
	
	
	


闸阀运维养护考核细则
	考核要素
	考核要点
	扣分标准
	分值
	扣分理由
	考核得分

	业绩能力考核86分
	闸门
	闸门启闭正常
	发现一处无法启闭扣2分
	8
	
	　

	
	
	闸门橡胶条是否损坏
	发现一处损坏扣2分
	8
	
	　

	
	
	设备养护资料完整
	缺少扣1分，无资料扣3分
	3
	
	　

	
	
	闸门部位、部件保养到位，无明显锈蚀，无变形、无裂纹等情况。
	发现一处扣2分
	6
	
	　

	
	
	电源控制箱设置规范可靠，线路布设合理，用电安全无隐患
	发现有隐患一处扣3分
	6
	
	　

	
	启闭机
	启闭机油漆涂刷
	发现涂漆不到位一处扣1分
	8
	
	　

	
	
	启闭机钢丝绳无损坏
	发现损坏一处扣1分
	9
	
	　

	
	
	启闭机护罩无缺失
	发现缺失一处扣2分
	6
	
	　

	
	闸室
	闸室内照明设备完好
	照明设备损坏一处扣1分
	5
	
	　

	
	
	闸室内无积水
	发现一处有积水扣1分
	5
	
	　

	
	
	闸室内无杂物堆放
	发现有杂物堆放一处扣1分
	5
	
	　

	
	闸门周边
	闸门周围无杂物
	发现一处扣1分
	10
	
	　

	
	
	闸门周围标识牌无缺失
	发现一处扣1分
	7
	
	　

	品性考核14分
	工作态度
	工作积极、主动、认真负责，积极主动地关心站闸运行情况，发现问题及时处理汇报
	缺一项扣1分
	3
	
	　

	
	
	遵守劳动纪律，安全保护设备佩戴齐全等
	缺一项扣1分
	3
	
	　

	
	
	工作期间所有员工统一着装，无穿短裤、背心、拖鞋等现象
	缺一项扣1分
	2
	
	　

	
	沟通协调
	工作人员能及时接到电话、短信等通知并回复
	缺一项扣1分
	2
	
	　

	
	
	善于与现场人员的协调及设备设施情况的交代
	缺一项扣1分
	2
	
	　

	
	工作总结
	钢闸门工作台账的定期汇总与归档，定期完成工作总结报告
	缺一项扣1分
	2
	
	　

	合计
	100
	
	　


生态河道及相关设施养护运维考核表
	1、管理制度（30分）
	1、人员配备：项目人员未到场，发现一人未到场扣0.5分/次。

	
	2、实行河道巡查制：发现未按规定进行巡查的扣0.5分/次。

	
	3、100米范围内有垃圾、浮萍、枯枝等，未及时清除或通知招标人清除的扣1分/次。

	
	4、按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账：没有及时记录、上报或台账记录不全的扣1分/次。

	
	5、做好水质应急管理工作：遇水质突发性恶化情况，需及时响应。1天未响应扣1分，2天未响应扣2分，依此类推。

	
	6、做好防汛防台应急工作：应服从统一指挥，发生未服从统一指挥现象的扣1分/次。

	
	7、主动做好各类创建活动期间水质保障：重大活动创建和检查期间未采取措施保障、水质感官差扣1分/次。

	
	8、每月不少于2次的河道水质检测，并根据水质情况及时进行处理，如遇特殊情况适当增加，及时记录台账并每月上报，未按要求进行监测的发现一次扣1分。

	2、设备设施管理养护
      （20分）
	4、生态养护设备损坏未及时上报扣2分/次：设备无故停运的一次扣1分/次：

	公众参与满意度
     （20分）
	1、90%及以上评议结果认为满意的得5分。

	
	2、评议结果满意度低于90%且高于60%的，得2分。

	
	3、公众评议结果满意度低于60%的，得0分。

	4、其他招标服务内容
    （30分）
	根据服务要求进行考核，不满足服务要求的每项扣1分。


六、综合说明及其它要求：
1、招标项目概述：

1.1投标人所投服务内容应能够至少达到或优于以上服务要求，同时明确服务内容、人员配备及硬件设备的投入。

1.2投标人必须承诺满足招标文件中提出的服务与要求，否则为无效标。如果以其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、报价要求及内容：投标人对《公开分项报价》中的全部服务的报价应包括劳务、货物、设施设备、运输、安装、养护、措施费、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。结算时所有额外费用均不另行计取。
3、投标人所提供的服务需达到招标要求，同时在投标文件中提供详细的服务方案。投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标人应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的要求，对调查结果的真实性、完整性、准确度、精密度和可靠性负责，负有保密义务。对提供不实或内容虚假的调查结果以及自行对外提供调查结果的，甲方可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法追究供应商和相关责任人的行政及法律责任，并通过媒体公布相关信息。

5、在合同履行期间，因中标单位单方终止合同，或因中标单位的过失而终止合同，采购方重新组织招标。

6、知识产权：中标方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

第五章  合同条款

甲方：                                      乙方：
电话：                                      电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确采购单位（甲方）和服务商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

项目概况

1、项目名称： 
2、项目地点： 
三、货物或服务名称、数量及价格：详见投标文件
四、合同总价款：            元整。

五、合同总价范围

1、报价中包含完成本辖区内雨污水管网、设施、生态河道等养护等所涉及的一切费用。

2、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

3、甲方有权根据实际养护维修需求对工作量和服务内容提出相应调整，乙方应予同意。除招标清单中标明为不可竞争费、包干费外，其余项目招标数量均为暂定。结算单价以中标单价的方式结算，总价须根据实际完成工作量，经审核确认后按实结算。
六、服务期限：一年，   年  月  日-     年  月  日，具体开始时间以甲方通知为准。
七、付款方式：（出现负偏离者，不得中标）
运维期内每季度支付合同金额的10%，余款经审计结束后3年内付清，最终以财政资金安排和支付为准。验收考核结果与付款挂钩，具体验收考核标准及评分细则详见招标文件要求。
在每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的合法有效的增值税专用发票及其他甲方要求提供的结算资料。否则甲方有权延后付款，由此产生的一切责任由乙方承担。
八、履约保证金
1、乙方按招标文件及甲方要求，在合同签订前向甲方交纳合同金额的5%作为履约保证金。

2、乙方未按合同规定履行应尽义务的，甲方有权从履约保证金中取得赔偿，乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

3、履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务后一个月内退回乙方。

九、质量技术要求
1、乙方应按招标文件要求提供合格的货物及服务。

2、乙方应保证所供的标的物是全新的（未使用过的、非积压的库存商品），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

3、如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

4、合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计，如双方对验收结果有分歧，则以技术质量监督部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

5、由于养护不到位造成的一切事故均由养护单位承担一切责任。

十、服务承诺

服务承诺详见乙方投标文件。

十一、不可抗拒事故

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十二、甲、乙双方权利与义务

（一）甲方权利和义务

1、对乙方运维养护工作给予指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行监督、管理。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、发现养护工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

4、乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

（二）乙方权利和义务

1、乙方自觉接受甲方管理，遵守甲方的一切规章制度，文明上岗，履行符合甲方要求的运维养护服务。

2、如甲方认为在岗运维养护人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的运维养护人员，须征得甲方许可。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任监督及管理。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、乙方服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理，乙方承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

5、乙方服务过程中应当做到安全文明工作，为服务人员提供必要的劳动保护条件。乙方须为服务人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。
6、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

7、乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

十三、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交付的，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2、延期交付时间超过15天或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及招标文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在甲、乙双方规定的时间内将货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之五的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、项目实施过程中，未经甲方同意乙方不得擅自变更项目负责人，如擅自变更按违约处理。在项目实施过程中乙方项目负责人必须保证常驻现场，未经甲方允许不得离开现场，否则视为违约，甲方有权要求乙方支付合同总价款每日万分之五的违约金，必要时甲方有权立即终止合同。同时为保证项目连续进行，未经甲方允许，乙方不得擅自撤离现场所有设备和设施，由此造成的一切损失由乙方负责。
乙方项目负责人姓名：       ；身份证号：         ；资质证书号：          
6、乙方须将投标文件中拟投入本项目的专业车辆、设备配置到本项目中，并保证根据项目实际需要添加必须的其他车辆、设备。如合同履行过程中，发现因乙方自身原因造成专业车辆、设备投入不足影响工期进度的，甲方有权按每缺一台/次处以人民币1万元-10万元的违约金，并要求立即补齐。

拟投入本项目的专业车辆、设备清单：  

7、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
十四、索赔
1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
（4）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十五、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十六、其他

1、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

2、本项目经双方签字盖章后立即生效。
3、合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标机构壹份，政府采购管理部门壹份。
4、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

5、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

甲方：                                         乙方：                      

法定代表人（授权代表）：                       法定代表人（授权代表）：     

签约日期：                                     签约日期：                  

开户行：                                       开户行：
帐户：                                         帐户：
第六章 评标方法、评分标准
一、评分办法
1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，商务评审分值为10分，技术评审分值为90分。
3、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。
4、评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名为中标单位，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。

5. 异常低价响应审查

5.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
5.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
5.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
5.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
5.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、商务报价（10分）
1、投标总报价大于对应标段财政预算或最高限价的，为无效投标报价。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，且该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化。
3、除报价得分外，投标单位技术与质量得分未达到技术与质量总分的75%做无效标处理；
4、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价／投标报价）×10；（计算到小数点后二位）
5、针对中小型企业的评审加分：
针对中小微企业的评审价格优惠：本项目投标单位不享受投标报价的价格优惠 
注：
1、《中小企业声明函》格式见附件；
2、若供应商提供的《中小企业声明函》 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
三、技术质量（90分）
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	技术方案（54分）
	对项目理解
	投标人针对本项目的理解符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，包括：
①项目实际情况分析，4分；

②重难点分析及应对措施，4分。
	8

	
	服务方案
	投标人针对本项目服务方案详细完善、表述清晰，包括：

①文明作业计划安排措施，1.5分；

②安全生产防范保障措施，1.5分；

③交通组织措施，1.5分；

④夜间施工措施，1.5分；

⑤日常及常规巡查，1.5分；

⑥强降雨或台风等恶劣天气的处置等，1.5分。
	9

	
	污水管网养护方案
	投标人针对污水管网养护方案详细完善、表述清晰，包括：
①污水井疏通养护，2分；
②污水管道疏通养护，2分；

③派单案件的处置，2分；

④污水井盖（含窨井）养护或更换等，2分；

⑤潜水作业技术方案等，2分。
	10

	
	养护人员管理制度和养护台帐管理
	投标人有针对本项目的养护人员管理制度和养护台帐管理，方案详细完善、表述清晰、可操作性强，包括：

①项目组人员组织结构，2分；

②项目组人员分工与责任落实，2分；

③人员奖惩条例，2分；

④养护与巡查报表填写规范，2分；

⑤台账制作规范，2分。
	10

	
	水生态养护
	投标人针对水生态养护方案详细完善、表述清晰，包括：水环境及水生植物养护，3分
	3

	
	设备设施养护
	投标人针对设备设施养护方案详细完善、表述清晰，包括：         ①闸阀养护，3分；

②水泵养护，3分；
	6

	
	应急预案
	投标人针对本项目提供的应急预案，要求每项内容符合项目实际情况且详细完善，包括：

道外溢和堵塞，2分；

道沉降损坏、塌方，2分；

③遇到有害气体排放，2分；
	6

	
	合理化建议
	投标人针对本项目提出的本项目进度控制及质量控制的合理化建议，2分。
	2

	综合实力（36分）
	项目负责人
	①项目负责人具高级工程师及以上证书的得2分，投标人项目负责人具有工程师（中级）证书的得1分；

②项目负责人具有有效期内中级及以上注册安全工程师的得2分。

需提供相关证书扫描件及在本单位依法缴纳社保的证明材料，否则不得分
	4

	
	项目组成员（除项目负责人以外）
	投标人项目组成员具有中级及以上工程师证书的，每有一本得1分，最高6分；上述证书中具备机电类专业的，有一本得1分，最高得1分；上述证书中具备测绘类专业的，每有一本得1分，最高1分；

需提供相关证书扫描件及在本单位依法缴纳社保的证明材料，否则不得分
	8

	
	车辆及设备
	①投标人具有自有产权（或租赁）的专项作业车（疏通或清洗车，用于管道疏通），有1-4（含）辆得1分，5-8（含）辆得2分，大于8辆的得3分；

②投标人具有自有产权（或租赁）的专项作业车（吸污车，用于管道吸污），有1辆得0.5分，最高得1.5分；
③投标人具有自有产权（或租赁）的专项作业车（污水处理车，用于干化处理），有1辆得0.5分，最高得1分；

④投标人具有自有产权（或租赁）的专项作业车（自卸垃圾车，用于污泥运输），有1-5（含）辆得1分，6-12（含）辆得2分，大于12辆的得3分；

⑤投标人具有自有产权（或租赁）的专项作业车（清淤车，用于管道清淤），每有1辆得1分，最高的1分；

⑥投标人具有自有产权（或租赁）的巡检车辆（皮卡），有10（含）辆得1分，10-20辆（含）得1.5分，大于20辆得2分，最高2分；

⑦投标人具有CCTV管道检测仪器，自有一台得0.5分，最高1.5分；

⑧投标人具有QV潜望镜，自有一台得0.5分，最高1分；

⑨投标人具有自有产权（或租赁）的两栖探查移动机器人（声呐机器人），有1台得1分，最高得1分；

⑩投标单位具有水泵，有5台（含）得0.5分，5及以上得1分，最高得1分。

注：以上自有产权的车辆须提供车辆购置发票扫描件、产权证扫描件以及车辆照片（前、后、侧面清晰照片），自有车辆的所有权人与投标公司名称一致，否则不计分。自有的设备（不含车辆）需提供设备购置发票扫描件及设备照片。自有设备的所有权人与投标公司名称一致，否则不计分。
以上租赁的车辆须提供租赁合同扫描件、租赁发票扫描件、租赁车辆的产权证、车辆购置发票扫描件以及车辆照片（前、后、侧面清晰照片），出租方名称及车辆产权的所有人名称不一致，不计分。租赁的设备（不含车辆）需提供租赁合同扫描件、租赁发票扫描件、设备购置发票扫描件以及设备照片，设备租赁合同中出租方与设备购置发票中购买方名称不一致，不计分。
上述投标人提供的专项作业车或设备不重复计取。
	16

	
	体系证书
	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每本证书得1分，最高3分。
	3

	
	类似业绩
	投标人2023年1月1日至今（时间以签订合同日期为准）独立承接过类似排水管网养护项目或排水设施养护或生态河道养护项目有一个得1分，最高得2分。（需同时提供合同及发票（已开发票金额≥合同金额30%）
	2

	
	荣誉
	投标人2023年1月1日至今获得行政主管部门颁发的类似项目荣誉证书（以证书颁发时间为准），每有一个得1分，最高2分。

注：提供荣誉证书扫描件。
	2

	
	责任保险
	投标单位针对本项目中标后提供雇主责任险或团体意外险（提供承诺函，格式自拟）。
	1


注： 

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。



