招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007

项目名称：2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2026年3月3日

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

1、采购方式及适用法律	7

2、定义	7

3、合格的投标人	7

4、投标费用	7

5、招标文件的约束力	8

二、招标文件	8

6、招标文件构成	8

7、招标文件的澄清、修改	8

三、投标文件的编制	9

8、投标文件的语言及度量衡单位	9

9、投标文件构成	9

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	9

11、投标函和开标一览表	9

12、其他	9

13、投标有效期	9

14、投标有效期的延长	9

四、投标文件的递交	10

15、电子投标文件的递交	10

16、投标截止日期	10

17、投标文件的拒收	10

18、投标文件的撤回和修改	10

五、开标与评标	11

19、开标	11

20、评标委员会	11

21．评标过程的保密与公正	11

22．投标文件的澄清	12

23、对投标文件的初审	12

24、无效投标条款和废标条款	14

六、定标	15

25、确定中标单位	15

26、质疑处理	16

27、中标通知书	17

七、授予合同	17

28、签订合同	17

29、货物或服务的追加	18

30、政府采购信用融资政策	18

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	25

采购包1	25

一、项目说明：	25

二、项目内容：	25

三、人员及设备要求：	26

四、巡检要求：	27

五、路灯养护小修要求：	27

六、投标报价要求：	30

七、其他说明：	30

八、考核评分标准：	33

九、实质性要求：	34

采购包2	35

一、项目说明：	35

二、项目内容：	35

三、人员及设备要求：	36

四、亮化养护小修要求：	37

五、投标报价要求：	39

六、其他说明：	39

七、考核评分标准：	42

八、实质性要求：	43

第五章  评标方法与评标标准	44

采购包1	44

采购包2	50

第六章  投标文件格式	56

投标文件目录	57

附件1 开标一览表	59

附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	60

附件3 承诺说明	61

附件4 中小企业声明函	62

附件5 残疾人福利性单位声明函	64

附件6 投标函	65

附件7 法人授权书	66

附件8 实质性要求响应表	67

附件9 报价明细表	68

附件10 服务要求响应及偏离表	69

附件11 项目方案、设备、人员、场所及相关承诺函（格式自拟）	70

附件12 业绩一览表	71

附件13 附件清单	72

工作量清单	72

现有清单	77

# 第一章  投标邀请

项目概况

2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年3月25日13：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007

2.项目名称：2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币1770.00万元，采购包1预算1050.00万元，采购包2预算720.00万元。最高限价：采购包1：1050.00万元，采购包2：720.00万元。

5.采购需求概况：采购包1：常熟市交通运输局所需的2026-2028年度常熟市公路路灯小修服务。采购包2：常熟市交通运输局所需的2026-2028年度常熟市三环路高架亮化设施养护服务。

6.合同履行期限：2026年4月1日至2029年3月31日。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年3月25日13：00

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市交通运输局

地址：常熟市海虞南路7号

联系方式：0512-52898291（吴小鑫）

2.采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（陶文斌、俞静）

3.项目联系方式

项目联系人：陶文斌、俞静

电话：0512-52781115

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费，一次性付清。采购包1费用为57100，采购包2费用为39150。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、其他

12.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 13、投标有效期

13.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 14、投标有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 15、电子投标文件的递交

15.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 16、投标截止日期

16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 17、投标文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 18、投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 19、开标

19.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 20、评标委员会

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 21．评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 22．投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 24、无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

24.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 25、确定中标单位

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

25.2 采购人或采购人委托评委会根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章。

26.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果、评标结果等的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑。

26.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

26.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章的质疑。

26.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28、签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 30、政府采购信用融资政策

30.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007）采购包(1/2)政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.2服务期限：

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

采购包1：第一部分日常巡检费以及应急响应费（其他措施费）（包括但不限于亮化登高措施费）合同金额      万元；

第二部分路灯零小修合同金额为810.00万元，各单价优惠率：      %；

采购包2：亮化零小修合同金额为720.00万元，各单价优惠率：      %。

第五条 支付结算

采购包1

5.1、结算方式：

5.1.1、第一部分日常巡检费以及应急响应费（其他措施费）固定总价结算。根据gps原始数据确定路线覆盖率，超过90%认定全覆盖，结算全部费用，否则在90%基础上每减少1%扣除季度款1%。

5.1.2、第二部分路灯维修费固定单价结算。（固定单价=最高限价*（1-对应优惠率））

5.2、付款方式：每季度根据审定金额进行支付。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

采购包2

5.1、结算方式：亮化维修费固定单价结算。（固定单价=最高限价*（1-对应优惠率））

5.2、付款方式：每季度根据审定金额进行支付。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在   小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

详见人员、车辆设备专用原则。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 采购包1

## 一、项目说明：

1、项目概况：本采购包采购内容为常熟市交通运输局所需的2026-2028年度常熟市公路路灯小修服务。现有路灯清单详见附件-现有清单。

2、现场踏勘要求：投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、合同履行期限：2026年4月1日至2029年3月31日

4、结算方式：

4.1第一部分日常巡检费以及应急响应费（其他措施费）固定总价结算。根据gps原始数据确定路线覆盖率，超过90%认定全覆盖，结算全部费用，否则在90%基础上每减少1%扣除季度款1%。（固定总价=对应预算*（1-对应优惠率））

4.2第二部分路灯零小修维修费固定单价结算。（固定单价=最高限价*（1-对应优惠率））

5、付款方式：每季度根据审定金额进行支付。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

6、考核：由中标人负责保证采购人委托范围内的照明设施的完好及正常运行。采购人按季度对中标人进行考核，详见附件《考核评分标准》。

7、本项目不接受联合体参加投标。

8、苏采云迁云后可能会出现系统无法访问等突发情况，（1）如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动；（2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

## 二、项目内容：

1、日常巡检：做好照明设施的日常巡检、现场勘查、交接查验、核对数量、统计汇总等，做好资产管理工作。

2、根据照明设施状况，及时更换不符合验收要求的灯杆、更换失效灯具、电源、光源、单灯控制器、电缆、集中控制器、熔断器、断路器、空气开关、接触器等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好适用、照明系统运行正常。

3、定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测道路照明光照度、均匀度，做好记录；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能，根据安排及时组织更换。

4、做好日常值班工作。

5、做好路灯控制设施的维护，确保其正常运行。

6、日常养护作业外的抢修维修内容：

6.1更换主线路、应采购人要求更换灯具、迁移照明设施等；

6.2应急抢修工作；

6.3配合采购人实施的零星工程。

7、工作量清单详见附件-工作量清单：

注：（1）不在清单范围内的子项单价，第三方审计机构根据中标对应优惠率进行结算审核。

（2）本项目涉及拆除的，拆除费用不计。

## 三、人员及设备要求：

1、人员要求

1.1要求常驻本项目项目负责人1人，具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师或机电工程二级（或以上）注册建造师资质以及安全B证。具有工程师及以上职称。

1.2现场管理人员应不少于4人，其中具有本科及以上学历的不少于4人，具有市政公用工程或机电工程二级或以上注册建造师不少于4人，具有市政公用工程或机电工程相关专业的工程师或以上职称不少于4人。

1.3现场作业人员配备本项目作业人员不少于12人，其中配备有效电工证（特种作业）的人员以及同时具有有效高处作业证（特种作业）的人员不少于9人。

1.4高空作业车必须由具有有效高空作业车操作证的人员操作，不少于3人。

1.5配备人员中需配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员。

1.6项目履约期间，投标人须为所有人员购买不少于50万元人身意外险。

注：在服务期间，中标人若更换配置人员，须经采购人同意，且不得低于原配置人员的资质。

2、设备要求

2.1高空作业车（作业高度14米（含）以上）不少于3辆。

2.2高空作业车（作业高度21米（含）以上）不少于1辆。

2.3巡检车辆（7座及以下）不少于3辆。

2.4防撞车（防撞等级不低于70K）不少于1辆。

2.5其余所需工具包括发电机、割磨机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪等。

## 四、巡检要求：

1、中标人须组织养护人员每天巡检照明设施，建立日巡检制度，制订巡检计划表，健全巡检台帐，落实责任人。

2、巡检人员要求至少每周夜查路线全覆盖一次（包括路灯、亮化、配电箱、变压器等其他设施），中标人须每月底上交本月的巡检台帐（成册）备查，并且以图片反馈及文字编辑的形式上传至采购人指定微信群内，作考核依据。

3、遇有重大活动，中标人须做好相关应急保障工作，重要时段、路段派员驻守，并配备人员在活动期间、活动路线不间断巡检，发现问题第一时间汇报处理。

4、当有检查任务、创建任务、重要活动日时，要求养护单位有专人巡查，发现问题当场处理，开展活动期间需无条件配合采购人，听从采购人安排。

5、要求巡检人员办理带有GPS定位轨迹的胸卡，费用包含在本项目报价中。

## 五、路灯养护小修要求：

1、作业基本要求

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

1.1.1灯容保持整洁、灯杆无倾斜、弯曲、灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

1.1.2配电箱保持平整稳固，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，箱体接地可靠。

1.1.3按计划完成配电箱接地复测。

1.2中标人应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：

1.2.1养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设图纸、设施更换情况等相关资料。

1.2.2养护档案应装订成册并实行电子化。

1.2.3月度养护档案资料须于次月10日前装订成册交至采购人。

1.2.4月度养护档案资料为月度考核付款的必要条件，未提交资料的不支付当期的养护服务费用，并按相关规定处理。

1.3养护范围内的照明设施（包括路灯设施）完好及正常运行。

1.4 养护维修中使用的材料、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

1.5养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.6 中标人应做好日常值班及应急抢修保障工作。

1.7投标人需在常熟市范围内配备车辆设备停放以及人员办公休息场所，不小于600m2。

1.8制定照明设施养护计划，合理安排养护工作。

1.9配合采购人做好各项活动保障，积极响应采购人提出的合理要求，包括照明设施的拆除及迁移。

1.10 养护作业施工做到安全文明。

1.11中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁。

1.12及时清理照明设施上所涂写的“黑色广告”等城市牛皮癣。

1.13 若发生偷盗、碰撞等其它原因造成的损坏，中标人应首先对现场作临时应急处理，同时第一时间向公安机关报案，并在当日以书面形式向采购人汇报。修复费用包含在投标报价中，不另行签证，风险包干，由中标人承担。

1.14 及时修复、更换有故障的照明设施。工程质保期内的配件更换原则上由该工程施工方负责，特殊情况另行商定。

1.15采购的备件应做到充足、及时（采购人有权定期检查库存情况）。

1.16用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。

2、定期检测要求

2.1定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。

2.2中标人应针对不同的设施，制订详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等），每次检测的数据须记录备案。

2.3 中标人须加强对接地电阻、线缆绝缘性等进行定期检测，并记录备案。

2.4定期检测应由实践经验丰富的专职工程技术人员负责。

2.5定期检测周期为每季度一次。若有行业规范要求或上级文件要求检查周期频率的，按最新文件执行。

3、安全要求

3.1作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。

3.2作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

3.3无论维修养护期间过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

3.5作业人员在养护施工时应按规定要求统一着装，穿戴好相关安全防护工具，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

3.6项目实施过程中，中标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

4、中标人职责和责任要求

4.1中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

4.2中标人未经采购人同意使用非合格维修材料，将按考核细则扣减合同价款。

4.3控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标人负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标人承担责任。

4.4中标人在未经采购人同意的情况下，不得向第三人转供电。

4.5中标人不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

4.6在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

5、响应时间要求：

在采购人发出通知后，立即响应，并在2小时内人员以及车辆设备到达现场，并按采购人要求及时处理完成。在本项目服务期限内如发现三次响应不到位情况，采购人有权无条件解除全部合同。

## 六、投标报价要求：

1、本采购包1的预算三年共计1050.00万元，第一部分日常巡检费以及应急响应费（其他措施费）（包括但不限于登高措施费）预算240.00万元，第二部分路灯零小修预算810.00万元。投标人分别对第一部分、第二部分以优惠率进行报价，优惠率均不得小于5%；否则其投标均将作无效投标处理。

两部分的优惠率汇总成“优惠率权重综合报价”，计算公式为第一部分优惠率*22.86%+第二部分优惠率*77.14%=优惠率权重综合报价，投标人在苏采云系统的开标一览表中填报优惠率权重综合报价。

注：请各投标人结合本项目结算方式进行报价，优惠率切忌报反，如常规照明灯综合单价=1356.90元，对应优惠率报10%，则结算价格=1356.90*（1-10%）=1221.21元。

2、投标报价（优惠率）应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费用、管理费用、输费、交通费、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 七、其他说明：

1、中标人的人员进场，需持有身份证，资质证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人(负责人）签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。作业人员均不得低于本文件规定的最低标准以及投标承诺。

2、中标人根据施工内容所选用的材料（主材）必须满足采购人要求。材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3、中标人自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

4、人员、车辆设备专用原则

4.1项目组人员专用原则

中标后项目组人员未按投标承诺到位或中标人未经采购人批准私自更换的，一经发现处罚 10000元/人·次，同时中标人仍应按投标承诺将人员配备到位。安全员在工作日须现场监督现场养护工作安全措施，并实时上报维修工作于采购人。

中标人如需更换项目组人员，应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购人将要求中标人更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标人申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标人违约行为，采购人将向中标人收取违约金，项目负责人20000元/人·次，项目组其他人员 10000 元/人·次。

4.2服务期间保持作业人员稳定相关要求

作业人员服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员中电工每年更换人数不得超过 25%，在此区间内每更换一人采购人向中标人收取违约金 2000 元/人次，更换人员超过以上的部分，每更换一人采购人向中标人收取违约金 20000 元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购人向中标人收取违约金 20000 元。违约金由采购人从服务费中扣除。采购人有权对中标人聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标人限期更换人员或重新培训合格后上岗。

投标人应为参与本项目的所有人员购买不低于50万元/人的意外伤害险，并在合同生效前向采购人提供证明文件。若因为投标单位未及时购买意外伤害险而在此期间投标单位人员造成任何人员伤亡事故，采购人不承担任何责任。

4.3设备专用原则

（1）在检查过程中有车辆（设备）不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆（设备）的，将被视为违约，采购人有权对中标人收取违约金10000元/台·次。若出现三台·次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。

（2）合同履行期间，中标人应做好设备的维护保养工作，若作业设备、专用设备出现故障，中标人应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足养护要求的，中标人应及时进行更换，中标人拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金 5000元/辆·天，专用设备收取 2000 元/台·天）。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

注：合同履行过程中，中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆（设备）。

4.4项目组固定办公场所原则

在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其它项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标人收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

## 八、考核评分标准：

年    月份

| 序号 | 考核内容 | 应得分数 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯、景观灯、亮化亮灯率； | 50 | 每季度抽查亮灯率，亮灯率达到97%，每低一个百分点扣2分；检查过程中发现连续20盏及以上大面积熄灯，事先未讲明扣10分； |  |  |
| 2 | 维修养护作业人员按规定统一着装，现场围栏符合要求，材料堆放整齐有序； | 5 | 作业人员未按规定着装，发现一人扣1分；围栏不合要求及材料乱堆放，发现一次扣2分； |  |  |
| 3 | 有专人巡检维护，发现问题及时处理落实，按规定进行考核； | 5 | 单位不对巡检工作单独考核，扣5分；巡检工不按规定要求进行巡检，发现一人扣2分；未有效控制区内偷盗现象，发现一次扣2分； |  |  |
| 4 | 各类设施完好，设施遭破坏修复及时率； | 25 | 不定期抽查设施是否完好；有照明设施遭破坏现象而未及时修复一次扣5分；灯柱与道路纵向垂直、固定率牢靠，不符合要求每处扣1分；配电箱内的电器设备应保持清洁、电器设备应很好的固定在连接条上、导线应连接牢固，绝缘应完好无损，不符合要求每处扣2分； |  |  |
| 5 | 维修或整改落实执行率； | 5 | 12345市民热线、市长热线、寒山闻钟的各类投诉及来电来信举报，未及时处置经采购人核查属实的，每次扣1分；维修整改执行率100%,一般故障24小时内修复;整改落实不及时,每次扣1分；同一照明设施连续投诉2次及以上，扣3分。 |  |  |
| 6 | 全季度无安全事故； | 10 | 由于照明设施不完好造成完全事故，视情节扣分，情节严重扣10分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核评价: |  |  |  |  |  |
| 养护单位： 负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 考核人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：考核得分95分及以上，支付100%。

考核得分90分（含）-95分（不含），支付95%。

考核得分85分（含）-90分（不含），支付90%。

考核得分80分（含）-85分（不含），支付85%。

考核得分80分（不含）以下，该季度款项不再支付。

连续2个季度考核得分80分（不含）以下，采购人可无条件终止合同。

其余人员车辆设备不到位情况扣款详见“人员、车辆设备专用原则”。

## 九、实质性要求：

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

## 采购包2

## 一、项目说明：

1、项目概况：本采购包2采购内容为常熟市交通运输局所需的2026-2028年度常熟市三环路高架亮化设施养护服务。现有亮化清单详见附件-现有清单。

2、现场踏勘要求：投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、合同履行期限：2026年4月1日至2029年3月31日

4、结算方式：亮化零小修维修费固定单价结算。（固定单价=最高限价*（1-对应优惠率））

5、付款方式：每季度根据审定金额进行支付。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。

6、考核：由中标人负责保证采购人委托范围内的照明设施的完好及正常运行。采购人按季度对中标人进行考核，详见附件《考核评分标准》。

7、本项目不接受联合体参加投标。

8、苏采云迁云后可能会出现系统无法访问等突发情况，（1）如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动；（2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

## 二、项目内容：

1、根据照明设施状况，及时更换不符合验收要求的灯具、电源、光源、单灯控制器、电缆、集中控制器、熔断器、断路器、空气开关、接触器等元器件，及时维修线路、表箱、手孔井、控制及配电设备等故障，确保照明设施完好适用、照明系统运行正常。

2、定期检测接地电阻，及时更换失效的接地极；定期检测道路照明光照度、均匀度，做好记录；定期检测照明设施电线电缆绝缘性能，根据安排及时组织更换。

3、做好日常值班工作。

4、做好亮化控制设施的维护，确保其正常运行。

5、日常养护作业外的抢修维修内容：

5.1更换主线路、应采购人要求更换灯具、迁移照明设施等；

5.2应急抢修工作；

5.3配合采购人实施的零星工程。

6、工作量清单详见附件-工作量清单：

注：（1）不在清单范围内的子项单价，第三方审计机构根据中标对应优惠率进行结算审核。

（2）高架亮化灯具（其中黄河路互通部位）双出光全彩洗墙灯更换应与现场品牌（上海光联）一致。

（3）本项目涉及拆除的，拆除费用不计。

## 三、人员及设备要求：

1、人员要求

1.1要求常驻本项目项目负责人1人，具有市政公用工程二级（或以上）注册建造师或机电工程二级（或以上）注册建造师资质以及安全B证。具有工程师及以上职称。

1.2现场管理人员应不少于4人，其中具有本科及以上学历的不少于4人，具有市政公用工程或机电工程二级或以上注册建造师不少于4人，具有市政公用工程或机电工程相关专业的工程师或以上职称不少于4人。

1.3现场作业人员配备本项目作业人员不少于12人，其中配备有效电工证（特种作业）的人员以及同时具有有效高处作业证（特种作业）的人员不少于9人。

1.4高空作业车必须由具有有效高空作业车操作证的人员操作，不少于3人。

1.5配备人员中需配备施工员、质量员、安全员、资料员、材料员。

1.6项目履约期间，投标人须为所有人员购买不少于50万元人身意外险。

注：在服务期间，中标人若更换配置人员，须经采购人同意，且不得低于原配置人员的资质。

2、设备要求

2.1高空作业车（作业高度14米（含）以上）不少于3辆。

2.2高空作业车（作业高度21米（含）以上）不少于1辆。

2.3巡检车辆（7座及以下）不少于3辆。

2.4防撞车（防撞等级不低于70K）不少于1辆。

2.5其余所需工具包括发电机、割磨机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪等。

## 四、亮化养护小修要求：

1、作业基本要求

1.1各类照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

1.1.1灯容保持整洁、灯杆无倾斜、弯曲、灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

1.1.2配电箱保持平整稳固，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，箱体接地可靠。

1.1.3按计划完成配电箱接地复测。

1.2中标人应建立照明设施养护档案，并应符合下列规定：

1.2.1养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设图纸、设施更换情况等相关资料。

1.2.2养护档案应装订成册并实行电子化。

1.2.3月度养护档案资料须于次月10日前装订成册交至采购人。

1.2.4月度养护档案资料为月度考核付款的必要条件，未提交资料的不支付当期的养护服务费用，并按相关规定处理。

1.3养护范围内的照明设施完好及正常运行。

1.4 养护维修中使用的材料、元器件等必须是合格产品，确保无安全隐患。养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰，对影响交通正常通行的，须到交警部门办理相关的手续，确保交通秩序安全运行，养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。因材料不合格、养护不当引起的相关责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

1.5养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.6 中标人应做好日常值班及应急抢修保障工作。

1.7投标人需在常熟市范围内配备车辆设备停放以及人员办公休息场所，不小于600m2。

1.8制定照明设施养护计划，合理安排养护工作。

1.9配合采购人做好各项活动保障，积极响应采购人提出的合理要求，包括照明设施的拆除及迁移。

1.10 养护作业施工做到安全文明。

1.11中标人须根据气候及区域的重要性等实际情况，制订照明设施年度清洁计划，报采购人审批同意后执行，以保持照明设施的干净、整洁。

1.12及时清理照明设施上所涂写的“黑色广告”等城市牛皮癣。

1.13若发生偷盗、碰撞等其它原因造成的损坏，中标人应首先对现场作临时应急处理，同时第一时间向公安机关报案，并在当日以书面形式向采购人汇报。修复费用包含在投标报价中，不另行签证，风险包干，由中标人承担。

1.14及时修复、更换有故障的照明设施。工程质保期内的配件更换原则上由该工程施工方负责，特殊情况另行商定。

1.15采购的备件应做到充足、及时（采购人有权定期检查库存情况）。

1.16用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修。

2、定期检测要求

2.1定期检测是按规定周期对照明设施运行状况进行全面检查。通过定期检测，应系统掌握设施基本运行数据及状态。

2.2中标人应针对不同的设施，制订详细的检测及实施方案（包括检测周期、检测项目、检测设备等），每次检测的数据须记录备案。

2.3 中标人须加强对接地电阻、线缆绝缘性等进行定期检测，并记录备案。

2.4定期检测应由实践经验丰富的专职工程技术人员负责。

2.5定期检测周期为每季度一次。若有行业规范要求或上级文件要求检查周期频率的，按最新文件执行。

3、安全要求

3.1作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明施工，注意安全，一切伤亡事故由中标人负全责。

3.2作业人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

3.3无论维修养护期间过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3.4服务过程中注意保护现场已存在的公共设施，如有损坏必须由中标人负责恢复或赔偿。

3.5作业人员在养护施工时应按规定要求统一着装，穿戴好相关安全防护工具，现场作业时应明示安全警示标志和作业围挡。

3.6项目实施过程中，中标人不得将施工材料/设备与人员共用一辆车辆运输，不得违反相关道路交通法规。

4、中标人职责和责任要求

4.1中标人的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

4.2中标人未经采购人同意使用非合格维修材料，将按考核细则扣减合同价款。

4.3控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标人负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标人承担责任。

4.4中标人在未经采购人同意的情况下，不得向第三人转供电。

4.5中标人不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

4.6在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

5、响应时间要求：

在采购人发出通知后，立即响应，并在2小时内人员以及车辆设备到达现场，并按采购人要求及时处理完成。在本项目服务期限内如发现三次响应不到位情况，采购人有权无条件解除全部合同。

## 五、投标报价要求：

1、本采购包预算三年共计720.00万元。投标人以优惠率进行报价，优惠率不得小于5%；否则其投标将作无效投标处理。

注：请各投标人结合本项目结算方式进行报价，优惠率切忌报反，如常规照明灯综合单价=1356.90元，对应优惠率报10%，则结算价格=1356.90*（1-10%）=1221.21元。

2、投标报价（优惠率）应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡查费、发电机使用费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费用等、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其它费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费用、管理费用、输费、交通费、施工范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 六、其他说明：

1、中标人的人员进场，需持有身份证，资质证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人(负责人）签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。作业人员均不得低于本文件规定的最低标准以及投标承诺。

2、中标人根据施工内容所选用的材料（主材）必须满足采购人要求。材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3、中标人自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。

4、人员、车辆设备专用原则

4.1项目组人员专用原则

中标后项目组人员未按投标承诺到位或中标人未经采购人批准私自更换的，一经发现处罚 10000元/人·次，同时中标人仍应按投标承诺将人员配备到位。安全员在工作日须现场监督现场养护工作安全措施，并实时上报维修工作于采购人。

中标人如需更换项目组人员，应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目组人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购人将要求中标人更换项目组人员，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标人申请更换或因不称职更换项目组人员均视为中标人违约行为，采购人将向中标人收取违约金，项目负责人20000元/人·次，项目组其他人员 10000 元/人·次。

4.2服务期间保持作业人员稳定相关要求

作业人员服务期间应保持稳定，且原则上不得更换，若确需更换应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，更换人员资格不得低于招标文件要求。作业人员中电工每年更换人数不得超过 25%，在此区间内每更换一人采购人向中标人收取违约金 2000 元/人次，更换人员超过以上的部分，每更换一人采购人向中标人收取违约金 20000 元/人次。作业人员中若未经采购人批准私自更换人员，每发现一人采购人向中标人收取违约金 20000 元。违约金由采购人从服务费中扣除。采购人有权对中标人聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合投标文件及工作要求的人员，有权要求中标人限期更换人员或重新培训合格后上岗。

投标人应为参与本项目的所有人员购买不低于50万元/人的意外伤害险，并在合同生效前向采购人提供证明文件。若因为投标单位未及时购买意外伤害险而在此期间投标单位人员造成任何人员伤亡事故，采购人不承担任何责任。

4.3设备专用原则

（1）在检查过程中有车辆（设备）不到位现象的，或未经采购人同意更换车辆（设备）的，将被视为违约，采购人有权对中标人收取违约金10000元/台·次。若出现三台·次（含）以上该类违约现象，采购人有权解除合同。

（2）合同履行期间，中标人应做好设备的维护保养工作，若作业设备、专用设备出现故障，中标人应及时维修或采用临时提供备用设备来进行工作，若经维修后仍无法满足养护要求的，中标人应及时进行更换，中标人拒绝更换或更换不及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金（机械化作业设备收取违约金 5000元/辆·天，专用设备收取 2000 元/台·天）。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

注：合同履行过程中，中标人如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购人提出书面申请，经采购人批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆（设备）。

4.4项目组固定办公场所原则

在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其它项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标人收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

## 七、考核评分标准：

年    月份

| 序号 | 考核内容 | 应得分数 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯、景观灯、亮化亮灯率； | 50 | 每季度抽查亮灯率，亮灯率达到97%，每低一个百分点扣2分；检查过程中发现连续20盏及以上大面积熄灯，事先未讲明扣10分； |  |  |
| 2 | 维修养护作业人员按规定统一着装，现场围栏符合要求，材料堆放整齐有序； | 5 | 作业人员未按规定着装，发现一人扣1分；围栏不合要求及材料乱堆放，发现一次扣2分； |  |  |
| 3 | 有专人巡检维护，发现问题及时处理落实，按规定进行考核； | 5 | 单位不对巡检工作单独考核，扣5分；巡检工不按规定要求进行巡检，发现一人扣2分；未有效控制区内偷盗现象，发现一次扣2分； |  |  |
| 4 | 各类设施完好，设施遭破坏修复及时率； | 25 | 不定期抽查设施是否完好；有照明设施遭破坏现象而未及时修复一次扣5分；灯柱与道路纵向垂直、固定率牢靠，不符合要求每处扣1分；配电箱内的电器设备应保持清洁、电器设备应很好的固定在连接条上、导线应连接牢固，绝缘应完好无损，不符合要求每处扣2分； |  |  |
| 5 | 维修或整改落实执行率； | 5 | 12345市民热线、市长热线、寒山闻钟的各类投诉及来电来信举报，未及时处置经采购人核查属实的，每次扣1分；维修整改执行率100%,一般故障24小时内修复;整改落实不及时,每次扣1分；同一照明设施连续投诉2次及以上，扣3分。 |  |  |
| 6 | 全季度无安全事故； | 10 | 由于照明设施不完好造成完全事故，视情节扣分，情节严重扣10分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核评价: |  |  |  |  |  |
| 养护单位： 负责人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核单位： 考核人签字： |  |  |  |  |  |
| 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：考核得分95分及以上，支付100%。

考核得分90分（含）-95分（不含），支付95%。

考核得分85分（含）-90分（不含），支付90%。

考核得分80分（含）-85分（不含），支付85%。

考核得分80分（不含）以下，该季度款项不再支付。

连续2个季度考核得分80分（不含）以下，采购人可无条件终止合同。

其余人员车辆设备不到位情况扣款详见“人员、车辆设备专用原则”。

## 八、实质性要求：

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

3. 采购包1与采购包2可兼中，但必须确保承诺的人员设备保证项目顺利履约。

二、评标标准：

## 采购包1

1.投标报价25分

1.1满足招标文件要求且优惠率权重综合报价最大的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的（包括二部分优惠率以及优惠率权重综合报价），评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2.服务方案35分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 2 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分2分；有负偏离条款的，每条扣0.05分。 |
| 2 | 质量保证措施 | 3 | 根据投标人提供的养护质量保证措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 进度保证措施 | 3 | 根据投标人提供的养护进度保证措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 信息管理措施 | 3 | 根据投标人提供的养护信息管理措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 安全管理与应急保障措施 | 3 | 根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 重点、难点分析 | 3 | 根据投标人充分了解照明设施养护的特征和要求，对项目的重点、难点分析及如何采用合理的保证措施等进行综合评定。思路清晰、科学合理、把握到位、内容全面且重点突出的得3分；理解方面有所欠缺、有缺陷的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 巡检巡察方案 | 3 | 根据投标人提供的巡检巡察方案进行综合评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 日常养护方案 | 3 | 根据投标人提供的日常养护方案进行综合评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 9 | 维修方案 | 3 | 根据投标人提供的维修方案进行综合评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 10 | 路灯设施备品准备方案 | 3 | 根据路灯设施备品的配置情况进行综合评定。备品准备方案完善、充足的得3分；有所不足的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 11 | 内部管理制度 | 3 | 根据投标人提供的内部管理制度进行综合评定。制度全面完善的得3分；基本完善的得2分；有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 12 | 响应时间承诺 | 3 | 根据投标人快速响应时间进行评定。承诺人员以及车辆设备到达现场的时间，2个小时内的得1分，90分钟内的得2分，60分钟内的得3分。提供承诺（格式自拟），未作说明的不得分。 |

3.装备人员情况34分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护设备配置情况 | 11 | 投标人自有或租赁有高空作业车（作业高度14米（含）以上）3辆、高空作业车（作业高度21米（含）以上）1辆、巡检车辆（7座及以下）3辆、防撞车（防撞等级不低于70K）1辆的得基本分5分，未提供或提供不全的不得分，在此基础上，每增加1辆高空作业车（作业高度14米（含）以上，自有或租赁）加1分，最多加2分；每增加高空作业车（作业高度21米（含）以上）加2分，最多加2分；每增加一辆防撞车（自有或租赁）加2分，最多加2分。本项最高得11分。未提供的不得分。 注：①投标文件中须提供以上车辆产权证及行驶证扫描件；若为租赁的须提供租赁合同（有效期覆盖本项目服务期限）、车辆产权证及行驶证扫描件（行驶证、车辆产权证上载明的所有人必须为出租方单位，其车辆需在检验有效期内）。 ②高空作业车须提供作业高度证明（包括但不限于车辆铭牌、厂家证明、网上查询材料任意一种），若为网上查询页面，需提供查询网址。 ③防撞车辆须提供防撞等级材料（包括但不限于车辆铭牌、厂家证明、网上查询材料任意一种），若为网上查询页面，需提供查询网址。 m车辆若为转让过户车辆，则在本项目投标截止时间之前完成转让过户的，视作自有车辆，否则不计入。 |
|  |  | 3 | 投标人自有发电机、割磨机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪的，得3分，每缺一项扣0.5分。 注：所有的工具设备需提供相关图片及采购证明。 |
| 2 | 设备放置场所 | 7 | 投标人在常熟市范围内设有车辆设备停放以及人员办公休息场所：总计占地面积达到1000㎡及以上的得7分；总计占地面积达到800㎡（含）~1000㎡（不含）的得5分；总计占地面积达到600㎡（含）~800㎡（不含）的得3分；否则不得分。 注：车辆设备停放以及人员办公休息场所自有的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）。车辆设备停放以及人员办公休息场所租赁的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）以及租赁协议（或意向租赁协议，意向租赁协议指租赁双方在正式签订具有法律效力的租赁合同前，为明确租赁意向及初步条款而签署的书面文件）。 |
| 3 | 人员配置情况 （项目负责人、现场管理人员、现场作业人员不重复计取） | 2 | 项目负责人符合本项目实质性要求的，且具有建设工程或机电工程专业高级工程师职称的，得2分，具有建设工程或机电工程专业工程师职称的，得1分。 注：投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |
|  |  | 6 | 现场管理人员具有本科及以上学历的，每提供一个得0.5分，最高的2分；具有市政公用工程或机电工程二级或以上注册建造师的，每提供1个得0.5分，最高得2分；具有市政公用工程或机电工程相关专业的工程师或以上职称的，每提供1个得0.5分，最高得2分；本项最高得6分。 注：（1）投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。（2）同一人员可重复计取。 |
|  |  | 5 | 现场作业人员配备有效电工证（特种作业）的人员以及同时具有有效高处作业证（特种作业）的人员9人的得基本分2分，每增加一人加0.5分，最高加3分。 注：投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |

4.经验业绩6分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验业绩 | 6 | 根据投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的路灯养护/路灯维修业绩进行评定，连续年度的单个合同按一个业绩计算，有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供业绩证明材料扫描件（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）及不限定金额的发票扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |

## 采购包2

1.投标报价25分

1.1满足招标文件要求且优惠率最大的投标报价为评标基准价，其价格分为25分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（1-评标基准价）／（1-投标报价）×25分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2.服务方案35分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 2 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得基本分2分；有负偏离条款的，每条扣0.05分，扣完为止。 |
| 2 | 质量保证措施 | 3 | 根据投标人提供的养护质量保证措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 进度保证措施 | 3 | 根据投标人提供的养护进度保证措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 信息管理措施 | 3 | 根据投标人提供的养护信息管理措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 安全管理与应急保障措施 | 3 | 根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行综合评定。措施全面完善、切实可行的得3分；措施有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 6 | 重点、难点分析 | 3 | 根据投标人充分了解照明设施养护的特征和要求，对项目的重点、难点分析及如何采用合理的保证措施等进行综合评定。思路清晰、科学合理、把握到位、内容全面且重点突出的得3分；理解方面有所欠缺、有缺陷的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 7 | 日常养护方案 | 3 | 根据投标人提供的日常养护方案进行综合评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 8 | 维修方案 | 3 | 根据投标人提供的维修方案进行综合评定。方案全面完善、切实可行的得3分；方案有所欠缺的得1.5分；未作说明的不得分。 |
| 9 | 亮化设施备品准备方案1 | 3 | 根据双出光全彩洗墙灯备品的配置情况进行综合评定。备品准备方案完善、充足的得3分；有所不足的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 10 | 亮化设施备品准备方案2 | 3 | 根据其他亮化设施备品的配置情况进行综合评定。备品准备方案完善、充足的得3分；有所不足的得1.5分。未作说明的不得分。 |
| 11 | 内部管理制度 | 3 | 根据投标人提供的内部管理制度进行综合评定。制度全面完善的得3分；基本完善的得2分；有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 12 | 响应时间承诺 | 3 | 根据投标人快速响应时间进行评定。承诺人员以及车辆设备到达现场的时间，2个小时内的得1分，90分钟内的得2分，60分钟内的得3分。提供承诺（格式自拟），未作说明的不得分。 |

3.装备人员情况34分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护设备配置情况 | 11 | 投标人自有或租赁有高空作业车（作业高度14米（含）以上）3辆、高空作业车（作业高度21米（含）以上）1辆、巡检车辆（7座及以下）3辆、防撞车（防撞等级不低于70K）1辆的得基本分5分，未提供或提供不全的不得分，在此基础上，每增加1辆高空作业车（作业高度14米（含）以上，自有或租赁）加1分，最多加2分；每增加高空作业车（作业高度21米（含）以上）加2分，最多加2分；每增加一辆防撞车（自有或租赁）加2分，最多加2分。本项最高得11分。未提供的不得分。 注：①投标文件中须提供以上车辆产权证及行驶证扫描件；若为租赁的须提供租赁合同（有效期覆盖本项目服务期限）、车辆产权证及行驶证扫描件（行驶证、车辆产权证上载明的所有人必须为出租方单位，其车辆需在检验有效期内）。 ②高空作业车须提供作业高度证明（包括但不限于车辆铭牌、厂家证明、网上查询材料任意一种），若为网上查询页面，需提供查询网址。 ③防撞车辆须提供防撞等级材料（包括但不限于车辆铭牌、厂家证明、网上查询材料任意一种），若为网上查询页面，需提供查询网址。 m车辆若为转让过户车辆，则在本项目投标截止时间之前完成转让过户的，视作自有车辆，否则不计入。 |
|  |  | 3 | 投标人自有发电机、割磨机、摇表、接地电阻表、照度仪、电缆故障检测仪的，得3分，每缺一项扣0.5分。 注：所有的工具设备需提供相关图片及采购证明。 |
| 2 | 设备放置场所 | 7 | 投标人在常熟市范围内设有车辆设备停放以及人员办公休息场所：总计占地面积达到1000㎡及以上的得7分；总计占地面积达到800㎡（含）~1000㎡（不含）的得5分；总计占地面积达到600㎡（含）~800㎡（不含）的得3分；否则不得分。 注：车辆设备停放以及人员办公休息场所自有的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）。车辆设备停放以及人员办公休息场所租赁的，在投标文件中提供场所产权证明（或其他相关证明材料）以及租赁协议（或意向租赁协议，意向租赁协议指租赁双方在正式签订具有法律效力的租赁合同前，为明确租赁意向及初步条款而签署的书面文件）。 |
| 3 | 人员配置情况 （项目负责人、现场管理人员、现场作业人员不重复计取） | 2 | 项目负责人符合本项目实质性要求的，且具有建设工程或机电工程专业高级工程师职称的，得2分，具有建设工程或机电工程专业工程师职称的，得1分。 注：投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |
|  |  | 6 | 现场管理人员具有本科及以上学历的，每提供一个得0.5分，最高的2分；具有市政公用工程或机电工程二级或以上注册建造师的，每提供1个得0.5分，最高得2分；具有市政公用工程或机电工程相关专业的工程师或以上职称的，每提供1个得0.5分，最高得2分；本项最高得6分。 注：（1）投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。（2）同一人员可重复计取。 |
|  |  | 5 | 现场作业人员配备有效电工证（特种作业）的人员以及同时具有有效高处作业证（特种作业）的人员9人的得基本分2分，每增加一人加0.5分，最高加3分。 注：投标文件中需提供上述人员相关证书、身份证及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |

4.经验业绩6分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验业绩 | 6 | 根据投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的亮化养护/亮化维修业绩进行评定，连续年度的单个合同按一个业绩计算，有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中提供业绩证明材料扫描件（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）及不限定金额的发票扫描件，未提供或提供不全的，本项不得分。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007

采   购  包：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| *4、报价明细表（采购包1必须提供，采购包2无需提供） | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、服务要求响应表 | （格式见附件） |
| 2、项目方案、设备、人员、场所及相关承诺函 |  |
| 3、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 4、其他 |  |
| 五、价格扣除证明文件 |  |
| 1、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（资格审查内容中如已提供，则按相同内容提供） | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

采购包1

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007

优惠率权重综合报价（%）

小写：

注：1.开标一览表中填报优惠率权重综合报价应与报价明细表中的“优惠率权重综合报价”相一致，最多保留2位小数。例如优惠率权重综合报价为6.78%，则填写6.78。

2.格式详见苏采云系统。

采购包2

供应商名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007

优惠率（%）

小写：

注：1.例如优惠率为6.78%，则填写6.78，最多保留2位小数。

2.格式详见苏采云系统。

## 附件2 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 中小企业声明函

采购包1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市交通运输局）的（2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026-2028年度常熟市公路路灯小修服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

采购包2

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市交通运输局）的（2026-2028年度常熟市公路路灯小修和三环路高架亮化设施养护）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026-2028年度常熟市三环路高架亮化设施养护服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件5 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件6 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2026-0007号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件8 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件9 报价明细表

|  | 优惠率% | 权重 | 对应权重优惠率% （优惠率*权重） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分优惠率 | % | 0.2286 | % |
| 第二部分优惠率 | % | 0.7714 | % |
| 汇总（优惠率权重综合报价） |  | 1 | % |

注：

1.采购1必须提供，采购2无需提供。

2.第一部分优惠率*0.2286+第二部分优惠率*0.7714=优惠率权重综合报价，最多保留2位小数。

3.请各投标人结合本项目结算方式进行报价，优惠率切忌报反，如常规照明灯综合单价=1356.90元，对应优惠率报10%，则结算价格=1356.90*（1-10%）=1221.21元。

## 附件10 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“五、路灯养护小修要求”或者“四、亮化养护小修要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

## 附件11 项目方案、设备、人员、场所及相关承诺函（格式自拟）

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

## 附件12 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件13 附件清单

### 工作量清单

#### 2026-2028年度常熟市公路路灯零小修清单（预估）

| 序号 | 子项名称 | 单位 | 预估作业量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设RVV-3*1.5导线 | m | 58 | 8.86 |
| 2 | 敷设RVV-3*2.5导线 | m | 3691 | 13.37 |
| 3 | 敷设RVV-5*2.5导线 | m | 458 | 21.40 |
| 4 | 敷设BVVB-2*2.5导线 | m | 200 | 8.92 |
| 5 | 敷设BVR-10电线 | m | 18 | 16.19 |
| 6 | 敷设BV-16电线 | m | 384 | 23.13 |
| 7 | 敷设BV-35电线 | m | 6 | 48.84 |
| 8 | 敷设VV-2*4电缆 | m | 800 | 15.82 |
| 9 | 敷设VV-3*4电缆 | m | 79 | 21.24 |
| 10 | 敷设VV-4*4电缆 | m | 15 | 26.67 |
| 11 | 敷设VV-3*6电缆 | m | 539 | 30.23 |
| 12 | 敷设VV-5*6电缆 | m | 567 | 48.06 |
| 13 | 敷设VV-5*10电缆 | m | 15042 | 74.81 |
| 14 | 敷设VV-5*16电缆 | m | 19939 | 112.31 |
| 15 | 敷设VV-4*25+1*16电缆 | m | 595 | 172.06 |
| 16 | 敷设VV-5*25电缆 | m | 300 | 184.18 |
| 17 | 敷设VV-4*35电缆 | m | 86 | 195.98 |
| 18 | 敷设VV-4*35+1*16电缆 | m | 85 | 220.94 |
| 19 | 敷设VV-5*35电缆 | m | 18 | 245.65 |
| 20 | 敷设VV-4*70电缆 | m | 25 | 377.75 |
| 21 | VV-2*4电缆头制作安装 | 个 | 125 | 13.89 |
| 22 | VV-3*4电缆头制作安装 | 个 | 55 | 20.83 |
| 23 | VV-4*4电缆头制作安装 | 个 | 15 | 27.77 |
| 24 | VV-3*6电缆头制作安装 | 个 | 125 | 20.83 |
| 25 | VV-5*6电缆头制作安装 | 个 | 120 | 34.72 |
| 26 | VV-5*10/VV-5*16电缆头制作安装 | 个 | 1650 | 65.24 |
| 27 | 35mm2以下电缆头制作安装 | 个 | 25 | 209.24 |
| 28 | 120mm2以下电缆头制作安装 | 个 | 4 | 333.79 |
| 29 | 安装280W-LED灯具 | 套 | 4 | 2332.50 |
| 30 | 安装250W-LED灯具 | 套 | 12 | 2041.91 |
| 31 | 安装250W-LED投光灯具 | 套 | 6 | 1842.61 |
| 32 | 安装240W-LED投光灯具 | 套 | 2 | 1842.61 |
| 33 | 安装240W-LED灯具 | 套 | 14 | 2041.91 |
| 34 | 安装200W-LED灯具 | 套 | 167 | 1730.52 |
| 35 | 安装200W-LED投光灯具 | 套 | 7 | 1562.38 |
| 36 | 安装180W-LED灯具 | 套 | 122 | 1605.98 |
| 37 | 安装160W-LED灯具 | 套 | 15 | 1356.90 |
| 38 | 安装150W-LED灯具 | 套 | 121 | 1356.90 |
| 39 | 安装150W-LED投光灯具 | 套 | 79 | 1226.11 |
| 40 | 安装120W-LED灯具 | 套 | 140 | 1116.38 |
| 41 | 安装100W-LED灯具 | 套 | 24 | 931.35 |
| 42 | 安装90W-LED灯具 | 套 | 193 | 931.35 |
| 43 | 安装80W-LED灯具 | 套 | 2 | 879.46 |
| 44 | 安装75W-LED灯具 | 套 | 2 | 723.78 |
| 45 | 安装60W-LED灯具 | 套 | 2 | 723.78 |
| 46 | 安装45W-LED灯具 | 套 | 2 | 516.20 |
| 47 | 安装40W-LED灯具 | 套 | 2 | 516.20 |
| 48 | 安装25W-LED灯具 | 套 | 36 | 464.30 |
| 49 | 安装100W-LED吸顶灯（高架部位） | 套 | 20 | 901.37 |
| 50 | 安装150W-LED吸顶灯（高架部位） | 套 | 20 | 1166.04 |
| 51 | 安装400W防水开关电源 | 个 | 18 | 656.59 |
| 52 | 安装320W防水开关电源 | 个 | 5 | 651.46 |
| 53 | 安装320W开关电源 | 个 | 3 | 569.25 |
| 54 | 安装240W开关电源 | 个 | 24 | 443.89 |
| 55 | 安装200W开关电源 | 个 | 1067 | 379.14 |
| 56 | 安装180W开关电源 | 个 | 65 | 358.60 |
| 57 | 安装150W开关电源 | 个 | 309 | 343.18 |
| 58 | 安装120W开关电源 | 个 | 38 | 312.35 |
| 59 | 安装100W开关电源 | 个 | 51 | 281.53 |
| 60 | 安装90W开关电源 | 个 | 5 | 260.97 |
| 61 | 安装75W开关电源 | 个 | 10 | 245.54 |
| 62 | 安装250W钠灯泡 | 套 | 19 | 103.67 |
| 63 | 安装150W钠灯泡 | 套 | 59 | 101.61 |
| 64 | 安装14W-LED节能灯泡 | 套 | 15 | 51.95 |
| 65 | 安装250W钠镇流器 | 套 | 24 | 258.60 |
| 66 | 安装150W钠镇流器 | 套 | 48 | 227.46 |
| 67 | 安装CD触发器 | 套 | 61 | 69.30 |
| 68 | 安装B170接触器 | 台 | 2 | 1278.26 |
| 69 | 安装B65接触器 | 台 | 21 | 722.27 |
| 70 | 安装10KV令克保险丝 | 组 | 33 | 270.27 |
| 71 | 安装RT14-6A熔断器 | 个 | 1174 | 41.25 |
| 72 | 安装RT0-40A熔断器 | 个 | 4 | 146.99 |
| 73 | 安装RT0-63A熔断器 | 个 | 40 | 152.12 |
| 74 | 安装JZ7-44中间继电器 | 个 | 6 | 179.66 |
| 75 | 安装经纬仪电脑钟 | 台 | 48 | 578.71 |
| 76 | 多回路三遥控 | 台 | 2 | 8835.33 |
| 77 | 更换单灯控制器（主材由能源合同管理单位提供） | 套 | 2460 | 100.00 |
| 78 | 更换灯具（主材由能源合同管理单位提供） | 套 | 12 | 73.71 |
| 79 | 更换开关电源（主材由能源合同管理单位提供） | 个 | 345 | 82.76 |
| 80 | 四回路路灯控制箱，落地安装，不锈钢箱体 | 台 | 2 | 12201.02 |
| 81 | 六回路路灯控制箱，落地安装，不锈钢箱体 | 台 | 2 | 16127.69 |
| 82 | 路灯控制箱砖基础 | 座 | 4 | 466.01 |
| 83 | 开挖浇筑路灯基础 C20钢筋砼50*50*80cm | 座 | 36 | 430.07 |
| 84 | 开挖浇筑路灯基础 C20钢筋砼50*50*150cm | 座 | 37 | 666.86 |
| 85 | 开挖浇筑路灯基础 C20钢筋砼70*70*150cm | 座 | 235 | 893.74 |
| 86 | 开挖浇筑路灯基础 C20钢筋砼80*80*150cm | 座 | 3 | 1137.01 |
| 87 | 开挖浇筑路灯基础 C20钢筋砼70*70*180cm | 座 | 1 | 1247.74 |
| 88 | 4米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 5 | 1098.25 |
| 89 | 5米桥灯灯杆灯臂 | 套 | 6 | 1252.88 |
| 90 | 7米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 2 | 2000.38 |
| 91 | 8米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 30 | 2206.54 |
| 92 | 8米双火路灯灯杆灯臂 | 套 | 1 | 2693.92 |
| 93 | 9米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 128 | 2411.66 |
| 94 | 9米双火路灯灯杆灯臂 | 套 | 3 | 2853.70 |
| 95 | 10米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 17 | 2928.08 |
| 96 | 10米双火路灯灯杆灯臂 | 套 | 3 | 3370.13 |
| 97 | 11米单火路灯灯杆灯臂 | 套 | 36 | 3522.29 |
| 98 | 11米双火路灯灯杆灯臂 | 套 | 9 | 3976.80 |
| 99 | 12米双火路灯灯杆灯臂 | 套 | 3 | 4172.65 |
| 100 | 路灯编号 | 套 | 5280 | 16.41 |
| 101 | 路灯玻璃钢基础罩 | 套 | 14 | 287.92 |
| 102 | 10KV杆上避雷器 | 组 | 6 | 609.47 |
| 103 | 安装灯柱门140*400mm | 套 | 8 | 80.38 |
| 104 | 安装灯柱门130*400mm | 套 | 27 | 74.44 |
| 105 | 安装接线盖板400*400mm | 套 | 39 | 229.26 |
| 106 | 安装接线盖板300*350mm | 套 | 16 | 150.69 |
| 107 | 安装接线盖板300*500mm | 套 | 7 | 215.07 |
| 108 | 钢纤维盖座电缆井70*70*60cm 井内壁水泥砂浆粉刷 | 座 | 159 | 602.24 |
| 109 | 钢纤维盖座电缆井50*50*60cm 井内壁水泥砂浆粉刷 | 座 | 8 | 477.56 |
| 110 | φ 50PE*1拖拉管，含设备进退场 | m | 1184 | 198.06 |
| 111 | 人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内 | m3 | 185 | 47.42 |
| 112 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | m3 | 630 | 75.90 |
| 113 | 人工挖沟、槽土方 四类土深度在2m以内 | m3 | 44 | 113.00 |
| 114 | 填土夯实 槽、坑 | m3 | 859 | 20.45 |
| 115 | 过路管C20砼包封 | m3 | 45 | 597.80 |
| 116 | 镀锌钢管DN20埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 60 | 20.83 |
| 117 | 镀锌钢管DN32埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 45 | 32.06 |
| 118 | 镀锌钢管DN50埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 400 | 46.96 |
| 119 | 镀锌钢管DN70埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 50 | 63.97 |
| 120 | 镀锌钢管DN100埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 25 | 90.57 |
| 121 | PE管φ25埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 35 | 8.45 |
| 122 | PE管φ32埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 45 | 9.73 |
| 123 | PE管φ40埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 5207 | 13.47 |
| 124 | PE管φ50埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 60 | 16.38 |
| 125 | 变压器加油25#绝缘油 | kg | 993 | 61.66 |
| 126 | 变压器调试容量560kVA以下 | 系统 | 31 | 4507.76 |
| 127 | 避雷器调试 | 组 | 23 | 1433.87 |
| 128 | 电缆试验 泄露测试 | 根次 | 17 | 167.37 |
| 129 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 108 | 1073.70 |
| 130 | φ25*2500mm热镀锌圆钢接地极 | 根 | 25 | 139.13 |
| 131 | -40*4镀锌扁钢接地母线 | m | 35 | 60.04 |
| 132 | 接地极调试 | 根 | 25 | 39.03 |
| 133 | 单火路灯移位（拆除及安装，不含基础） | 套 | 6 | 581.61 |
| 134 | 双火路灯移位（拆除及安装，不含基础） | 套 | 2 | 849.37 |
| 135 | 排除线路故障 | 处 | 150 | 49.37 |

#### 2026-2028年度常熟市三环路高架亮化零小修清单（预估）

| 序号 | 子项名称 | 单位 | 预估作业量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设RVVP-2*1导线 | m | 300 | 7.49 |
| 2 | 敷设RVV-2*2.5导线 | m | 300 | 9.48 |
| 3 | 敷设RVV-5*2.5导线 | m | 300 | 21.40 |
| 4 | 敷设8芯单模光纤 | m | 300 | 5.57 |
| 5 | 敷设超五类屏蔽网线 | m | 300 | 5.57 |
| 6 | 敷设VV-2*4电缆 | m | 500 | 15.82 |
| 7 | 敷设VV-3*4电缆 | m | 1500 | 21.24 |
| 8 | 敷设VV-3*6电缆 | m | 400 | 30.23 |
| 9 | 敷设VV-5*16电缆 | m | 1500 | 112.31 |
| 10 | 敷设VV-5*25电缆 | m | 300 | 184.18 |
| 11 | 敷设VV-5*35电缆 | m | 18 | 245.65 |
| 12 | VV-2*4电缆头制作安装 | 个 | 35 | 13.89 |
| 13 | VV-3*4电缆头制作安装 | 个 | 125 | 20.83 |
| 14 | VV-3*6电缆头制作安装 | 个 | 40 | 20.83 |
| 15 | VV-5*16电缆头制作安装 | 个 | 65 | 65.24 |
| 16 | 35mm2以下电缆头制作安装 | 个 | 25 | 209.24 |
| 17 | 镀锌钢管DN50明配 | m | 40 | 63.26 |
| 18 | 镀锌钢管DN100明配 | m | 40 | 135.12 |
| 19 | Φ40金属软管明敷 | m | 100 | 44.69 |
| 20 | Φ25金属软管 | m | 100 | 32.97 |
| 21 | PE管φ25埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 40 | 8.45 |
| 22 | PE管φ32埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 40 | 9.73 |
| 23 | PE管φ40埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 250 | 13.47 |
| 24 | PE管φ50埋地敷设（不含土方挖回填） | m | 50 | 16.38 |
| 25 | φ 50PE*1拖拉管，含设备进退场 | m | 100 | 198.06 |
| 26 | 人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内 | m3 | 30 | 47.42 |
| 27 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | m3 | 100 | 75.90 |
| 28 | 人工挖沟、槽土方 四类土深度在2m以内 | m3 | 20 | 113.00 |
| 29 | 填土夯实 槽、坑 | m3 | 150 | 20.45 |
| 30 | 过路管C20砼包封 | m3 | 5 | 597.80 |
| 31 | 钢纤维盖座电缆井70*70*60cm 井内壁水泥砂浆粉刷 | 座 | 20 | 575.43 |
| 32 | 电缆试验 泄露测试 | 根次 | 5 | 167.37 |
| 33 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 5 | 1073.70 |
| 34 | φ25*2500mm热镀锌圆钢接地极 | 根 | 20 | 139.13 |
| 35 | -40*4镀锌扁钢接地母线 | m | 30 | 60.04 |
| 36 | 接地极调试 | 根 | 20 | 39.03 |
| 37 | 安装320W防水开关电源 | 个 | 1167 | 651.46 |
| 38 | 100*50*1喷塑铝桥架带中间隔板 | m | 100 | 82.33 |
| 39 | 60*40*1喷塑铝桥架 | m | 100 | 53.92 |
| 40 | 50*40*1喷塑铝桥架 | m | 100 | 47.88 |
| 41 | 双出光全彩洗墙灯15W+8W 、DC24V（黄河路互通） | m | 1403 | 1018.26 |
| 42 | 湖蓝色LED洗墙灯18W、DC24V（黄河路互通） | m | 300 | 261.51 |
| 43 | LED投光灯70W、AC220V（黄河路互通、海虞北路立交） | 套 | 75 | 681.77 |
| 44 | LED双出光洗墙灯15W+8W、DC24V（青墩塘、新世纪大道、安定立交） | m | 10037 | 413.27 |
| 45 | 9W射灯AC220V（青墩塘立交） | 套 | 40 | 346.25 |
| 46 | LED数码管、蓝色/白色、12W/M、DC24V（海虞北路立交） | m | 1654 | 180.59 |
| 47 | LED洗墙灯、暖白色、18W/M、DC24V（海虞北路立交） | m | 47 | 261.51 |
| 48 | LED双头射灯30W、AC220V（海虞北路立交） | 套 | 5 | 417.07 |

### 现有清单

#### 常熟市县道公路路灯清单

| 序号 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 灯盏数 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常海线 | 北三环（X101县道0.0） | 丁薛桥（X101县道6.7） | 638 | 交通局 |
| 2 | 常梅线 | 东三环（X102县道0.0） | 常浒河大桥（X102县道7.7） | 484 | 交通局 |
| 3 | 虞东路 | 东三环（X103县道0.0） | G346（X103县道26.5） | 1826 | 交通局 |
| 4 | 昆承湖大道 | 南三环（X104县道0.0） | 沙家浜高速（X104县道8.5） | 1762 | 交通局 |
| 5 | 何支线 | 何东线（X201县道0.0） | 福汇路（X201县道4.7） | 216 | 交通局 |
| 6 |  | 集贤路东（X201县道6.4） | G204（X201县道7.1） | 29 | 交通局 |
| 7 | 何东线 | 南渡桥（X202县道2.4） | 徐市东张交界（X202县道7.1） | 166 | 交通局 |
| 8 |  | 梅古线（X203县道10.0） | 常昆线（X203县道29.1） | 765 | 交通局 |
| 9 | 常昆线 | 南三环（X204县道0.0） | 银河路（X204县道8.7） | 602 | 交通局 |
| 10 |  | 碧沙线（X204县道13.1） | 昆山界（X204县道17.6） | 366 | 交通局 |
| 11 | 福谢线 | 曲塘泾桥（X205县道8.3） | G204（X205县道14.3） | 348 | 交通局 |
| 12 | 西三环 | 义虞线（X206县道0.0） | S342建华村（X206县道10.3） | 363 | 交通局 |
| 13 | 任蒋线 | 福盈路（X251县道5.9） | 昆山界（X251县道7.2） | 83 | 交通局 |
| 14 | 董吴线 | S407(X252县道0.0） | 塘南西路(X252县道4.3） | 518 | 交通局 |
| 15 | 海陈线 | 周行市镇桥(X253县道1.5） | 新世纪大道(X253县道5.0） | 250 | 交通局 |
| 16 | 新世纪大道 | 北三环(X254县道0.0） | 海陈线(X254县道5.8） | 1293 | 交通局 |
| 17 | 辛渭线 | S359(X255县道0.0） | 相城交界(X255县道10.8） | 289 | 交通局 |
| 18 | 福谢西线 | 张家港交界(X256县道0.0） | G346(X256县道3.7） | 170 | 交通局 |
| 19 | 沙洞线 | S342(X257县道0.0） | 沈张路(X257县道4.2） | 213 | 交通局 |
| 20 | 广济北延线 | 相城交界(X258县道0.0） | S359(X258县道1.3） | 180 | 交通局 |
| 21 | 冶压线 | S340(X259县道0.0） | 尚湖大道(X259县道6.4） | 362 | 交通局 |
| 22 | 车邓线 | S340(X261县道0.0） | 无锡交界(X261县道8.2） | 480 | 交通局 |
| 23 | 扬子江大道 | 徐六泾(X301县道1.1） | 何东线(X301县道9.3） | 738 | 交通局 |
| 24 | 福支线 | 张家港交界(X302县道0.0） | 福谢西线(X302县道3.1） | 112 | 交通局 |
| 25 |  | 恒福路(X302县道5.4） | 富虞路(X302县道8.5） | 162 | 交通局 |
| 26 | 辛张线 | 辛渭线(X304县道0.0） | 羊尖交界(X304县道19.5） | 793 | 交通局 |
| 27 | 义虞线 | 张家港交界(X351县道0.0） | G524(X351县道16.2） | 2738 | 交通局 |
| 28 | 沙蠡线 | 昆承湖南路(X353县道4.7） | 相城交界(X353县道9.7） | 154 | 交通局 |

#### 常熟市国省道公路路灯清单

| 序号 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 灯盏数 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G204 | 张家港交界（G204国道865.3） | 太仓交界（G204国道907.8） | 1653 | 交通局 |
| 2 | G346 | 通常汽渡（G346国道87.8） | 张家港交界（G346国道115.1） | 2181 | 交通局 |
| 3 | G524 | 通常汽渡(G524国道0.0) | 相城交界(G524国道46.0) | 8667 | 交通局 |
| 4 | S224 | 锡太公路（S224省道0.0） | 昆山交界（S224省道1.8） | 127 | 交通局 |
| 5 | S228 | 张家港交界（S228省道25.8） | 相城交界（S228省道49.2） | 1510 | 交通局 |
| 6 | S340 | G204（S340省道0.0） | 无锡交界（S340省道9.7） | 419 | 交通局 |
| 7 | S342 | G524（S342省道17.0） | 无锡交界（S342省道31.3） | 1029 | 交通局 |
| 8 | S359 | 太仓交界（S359省道19.0） | 无锡交界（S359省道56.6） | 1860 | 交通局 |
| 9 | S407 | G204（S407省道0.0） | 通港路高架（S407省道15.9） | 736 | 交通局 |

#### 三环路高架亮化设施清单

| 序号 | 亮化名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰灯[超高] | LED双出光全彩洗墙灯15W+8W | m | 12080.00 |
| 2 | 装饰灯 | LED双出光全彩洗墙灯15W+8W | m | 3224.30 |
| 3 | 装饰灯 | 湖蓝色LED洗墙灯 18W、DC24V | m | 1140.00 |
| 4 | 装饰灯 | 暖白色LED洗墙灯 18W/M、DC24V | m | 152.00 |
| 5 | 工厂灯 | LED投光灯 70W、AC220V | 套 | 175.00 |
| 6 | 装饰灯 | LED数码管 蓝色、12W/M、DC24V | m | 2789.50 |
| 7 | 装饰灯 | LED数码管 白色、12W/M、DC24V | m | 2726.80 |
| 8 | 装饰灯 | LED双头射灯 30W、AC220V | 套 | 12.00 |
| 9 | 装饰灯 | 9W射灯 AC220V | 套 | 148.00 |
| 10 | 装饰灯[超高] | LED线条贴片式洗墙灯 1m/根 | 套 | 16850.00 |
| 11 | 装饰灯[超高] | LED线条贴片式洗墙灯 0.7m/根 | 套 | 67.00 |
| 12 | 装饰灯[超高] | LED线条贴片式洗墙灯 0.5m/根 | 套 | 1156.00 |
| 13 | 开关电源设备 | 320W/DC24V防水开关电源（超高） | 架(台) | 3181.00 |
| 14 | 开关电源设备 | 320W/DC24V防水开关电源 | 架(台) | 709.00 |