## 2026年检定校准报价
仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 检定/校准类型
HX000 | 滴定管 | 2、10、15、25、50ml | 检定
HX001 | 等离子体发射光谱仪 | iCAP7400 DUO | 校准
HX003 | 一米平面光栅摄谱仪 | WP1 | 校准
HX005 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | 校准
HX007 | 等离子体质谱仪 | iCAP RQ | 校准
HX008 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900z | 检定
HX009 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 校准
HX014 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-1 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-2 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-3 | 酸度计 | FE28 | 检定
HX014-4 | 酸度计 | FE28 | 检定
HX014-5 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-6 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-7 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-8 | 酸度计 | PHS-3C | 检定
HX014-9 | 酸度计 | FE28 | 检定
HX015 | 等离子体发射光谱仪 | iCAP6300MFC | 校准
HX016 | 等离子体发射光谱仪 | iCAP7400 | 校准
HX018-1 | 离子分析仪 | PXSJ-216 | 校准
HX018-2 | 离子分析仪 | PXSJ-216 | 校准
HX018-3 | 离子分析仪 | PXSJ-216 | 校准
HX018-4 | 离子分析仪 | PXSJ-216 | 校准
HX018-5 | 离子分析仪 | PXSJ-217 | 校准
HX020-1 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 校准
HX020-2 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 校准
HX020-3 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 校准
HX023 | 电子天平 | XS204 | 检定
HX030 | 箱式电阻炉 | SX2-5-10 | 校准
HX032 | 箱式电阻炉 | SX2 | 校准
HX033 | 箱形电阻炉 | SX2-5-10 | 校准
HX034 | 高温燃烧定碳炉 | SRJK-2-13A | 校准
HX035 | 箱形电阻炉 | SX2-5-10 | 校准
HX036 | 箱式节能电阻炉 | RX(JN)-4-10 | 校准
HX037 | 高温燃烧定碳炉 | SRJK-2-13A | 校准
HX038 | 箱式电阻炉 | SX2-8-9 | 校准
HX039-1 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10 | 校准
HX039-2 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10 | 校准
HX040 | 箱式电阻炉 | SX2-8-10 | 校准
HX042 | 气相色谱-质谱联用仪 | 6890/5975I | 校准
HX046 | 便携式电导率仪 | DDSJ-308F | 检定
HX046-1 | 便携式电导率仪 | DDSJ-308F | 检定
HX047 | 红外分光油分析仪 | ET1200 | 校准
HX051 | 电子天平 | JJ1000 | 检定
HX052 | 火焰原子吸收分光光度计 | iCE 3300 | 检定
HX053 | 元素分析仪主机 | vario MACRO cube | 校准
HX054 | 连续流动分析仪 | San++ | 校准
HX055 | 紫外可见分光光度计 | UV-2550 | 检定
HX056 | 电子天平 | XS105DU | 检定
HX058 | 电子天平 | XS105DU | 检定
HX059 | 电子天平 | XS105DU | 检定
HX060 | 紫外可见分光光度计 | UV-2700 | 检定
HX062 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9423A | 校准
HX063 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9053C | 校准
HX065 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9030（101A-1） | 校准
HX066 | 电热恒温干燥箱 | 101-2 | 校准
HX067 | 电热恒温干燥箱 | DHG-1 | 校准
HX066-1 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9070A | 校准
HX066-2 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9070A | 校准
HX078-1 | 电子天平 | XS105 | 检定
HX084-1 | 电子天平 | JJ300 | 检定
HX084-2 | 电子天平 | JJ300 | 检定
HX084-3 | 电子天平 | JJ300 | 检定
HX088-89 | 三重四极杆质谱 | Triple Quad 5500 | 校准
HX088-89 | 液相色谱仪 | 1290 UHPLC | 校准
HX091 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B/7000C | 校准
HX091-1 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B（G3442B） | 校准
HX091-2 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890B（G3442B） | 校准
HX091-3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 9000+5977B | 校准
HX091-4 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890-5977C | 校准
HX093 | 电子天平 | MS204TS | 检定
HX094 | 电子天平 | MS204TS | 检定
HX094-1 | 电子天平 | MS204TS | 检定
HX095 | 电子天平 | XS105DU | 检定
HX095-1 | 电子天平 | XSR105DU | 检定
HX095-2 | 电子天平 | XSR105DU | 检定
HX095-3 | 电子天平 | XSR105DU | 检定
HX095-4 | 电子天平 | XSR105DU | 检定
HX095-5 | 电子天平 | XSR105DU | 检定
HX097-1 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX097-2 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX097-3 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX097-4 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX097-5 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX097-6 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100F | 校准
HX098 | 总有机碳分析仪 | TOC-L CPH | 校准
HX099 | 测汞仪 | DMA-80 | 校准
HX100 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 校准
HX101 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 校准
HX102 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9423A | 校准
HX103 | X射线荧光光谱仪 | Axios mAX | 校准
HX104 | 液相色谱仪 | InfinityⅡ1260 | 检定
HX105-1 | 红外碳硫分析仪 | HCS-801A | 校准
HX105-2 | 红外碳硫分析仪 | HCS-801A | 校准
HX105-3 | 红外碳硫分析仪 | SES-802 | 校准
HX106-1 | 高分辨等离子体质谱仪 | Element2 | 校准
HX108 | 全自动烷基汞分析仪 | MMA-72 | 校准
HX109 | 浊度计 | SGZ-400A | 校准
HX110 | 等离子体质谱仪 | iCAP RQ | 校准
HX111 | 火焰光度计 | 6400A | 检定
HX112 | 原子吸收分光光度计 | iCE3300 | 检定
HX113 | 紫外可见分光光度计 | DR6000 | 检定
HX114 | 气相色谱仪 | Agilent 8890 | 检定
HX115 | X射线荧光光谱仪 | ZSXPrimusIV | 检定
HX116 | 高锰酸盐指数测定仪 | 1600K | 校准
HX117 | 液相色谱原子荧光联用仪 | AF3310 | 校准
HX118 | 离子色谱仪 | ICS-6000 | 校准
HX120 | 电子天平 | BCE64-1CCN | 检定
HX120-1 | 电子天平 | YP10002B | 检定
HX120-2 | 电子天平 | YP10002B | 检定
HX120-3 | 电子天平 | JJ300 | 检定
YH004 | 电子天平 | JJ500 | 检定
HX120-5 | 电子天平 | JE1002 | 检定
HX120-6 | 电子天平 | JE1002 | 检定
HX120-7 | 电子天平 | YP10002B | 检定
HX120-8 | 电子天平 | JJ300 | 检定
HX120-9 | 电子天平 | JJ300 | 检定
HX120-10 | 电子天平 | JJ500 | 检定
HX121 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9030A | 校准
HX122 | 全自动总氮测定仪（流动分析仪） | BDFIA-8000 | 校准
HX123 | 全自动电位滴定仪 | T960 Basic | 校准
YH002 | 气相色谱 | 6890N | 校准
YH025 | 气相色谱 | 6890N | 校准
QT007-1～6 | 低速离心机 | SC-3614 | 校准
QT007-7～10 | 低速离心机 | SC-3614 | 校准
QT007-11 | 低速离心机 | SC-3614 | 校准
QT007-12～14 | 低速离心机 | SC-3614 | 校准
QT007-15 | 低速离心机 | SC-3610 | 校准
QT007-16-17 | 高速离心机 | SC-3018 | 校准
QT007-18 | 高速冷冻离心机 | SC-3016R | 校准
QT008-1-2 | 振荡器 | ZP-500 | 校准
QT008-3～5 | 振荡器 | ZP-500 | 校准
QT010-1 | 冷冻干燥机 | LGJ-10 | 校准
QT010-2 | 冷冻干燥机 | LGJ-10 | 校准
QT010-3 | 冷冻干燥机 | DGJ-200H | 校准
QT011 | 真空干燥烘箱 | DZ-2BCIV | 校准
QT019-2 | 微波消解系统 | ETHOS ONE | 校准
QT019-3 | 微波消解系统 | ETHOS UP | 校准
QT040-1 | 组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-AF8E | 校准
QT040-2 | 组合式全温振荡培养箱 | ZQZY-AF9E | 校准
TC01-TC23 | 气体检测报警器 | YA-D00等 | 校准
压力表表头 | 以新大楼数量为准 |  | 校准
JD001 | 偏光显微镜 | NP900 | 校准
HX041-3 | X射线衍射仪 |  | 检定
QT027 | 智能型傅立叶红外光谱仪 | Nicolet 6700 | 校准
QT065 | 电热恒温干燥箱 | 101-1 | 校准
SY001 | 标准检验筛 | 20目、1.0mm | 校准
SY002 | 标准检验筛 | 40目、0.45mm | 校准
SY003 | 标准检验筛 | 80目、0.20mm | 校准
SY004 | 标准检验筛 | 100目、0.15mm | 校准
SY005 | 标准检验筛 | 120目、0.125mm | 校准
SY006 | 标准检验筛 | 160目、0.097mm | 校准
SY007 | 标准检验筛 | 200目、0.075mm | 校准
SY015 | 可变速高速旋转粉碎机 | P14 | 校准
SY016-1 | 电子天平 | JJ500 | 校准
SY016-2 | 电子天平 | JJ300 | 检定
SY035 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 检定
SY036 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 校准
SY037 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 校准
SY038 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9623A | 校准
QT037 | 温度计 | 50、200℃ | 校准
WX007 | 电子天平 | JJ1000 | 检定
WX008 | 电子天平 | BS323S | 检定
WX009 | 电子天平 | BS4202S | 检定
WX010 | 电子秤 | ACS-A | 检定
WX010-1 | 电子秤 | ACS-30 | 检定
WX011 | 台秤 | TGT-100 | 检定
WX012 | 水泥稠度凝结测定仪 | / | 检定
WX013-1 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 校准
WX014-1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 检定
WX016 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 检定
WX017 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 检定
WX018 | 雷氏膨胀值测定仪 | LD-50 | 校准
WX019 | 国家新标准砂石筛 | 方孔8只 | 校准
WX020 | 微机液压万能试验机 | CHF-4605 | 校准
WX032-1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 检定
WX044 | 维勃稠度仪 | HVC-1 | 校准
WX046 | 微型光泽仪 | BYK-4446 | 校准
WX047 | 容积升 | 量器6个 | 检定
WX050 | 国家新标准石子筛 | 方孔3只 | 校准
WX050 | 国家新标准石子筛 | 方孔9只 | 校准
WX051 | 色度计 | ZB-A | 校准
WX052 | 电子数显卡尺 | 0-300mm | 检定
WX053 | 电子天平 | JJ2000B | 检定
WX054 | 板式测厚仪 | GUB | 检定
WX055 | 热荷重试验仪 | GWR | 校准
WX056 | 针形厚度计 | GUZ | 校准
WX057 | 氧指数测定仪 | LFY-606/表：LZB-6WBF | 校准
WX060 | 多用比长仪 | JC476 | 校准
WX061-1 | 高温重烧试验炉 | CLS-16-18Y | 校准
WX064 | 比长仪标准杆 | BC300 | 校准
WX066-1 | 微机控制电子抗压抗折试验机 | ETM305F-2 | 校准
WX069-1 | 全自动三轴压缩仪 | KTG-E1 | 校准
WX071 | 台式测厚仪 | TD-6032 | 校准
WX073 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 校准
WX087 | 激光粒度分布仪 | BT-9300ST | 检定
WX088 | 天然坡度仪 | QR-1 | 校准
WX089 | 平板导热仪 | PBD-12-4P | 校准
WX090-3 | 32联高压固结仪 | GZQ-1 | 校准
WX093 | 机械秒表 | 504 | 校准
WX098 | 抽真空装置 | （-0.1～0）MPa | 检定
WX100 | 新标准土壤筛 | 11只 | 检定
WX102 | 全自动固结仪 | KTG-GY | 校准
WX102-1 | 高压三联固结仪 | WG(GDG-4S) | 校准
WX102-2 | 高压三联固结仪 | WG(GDG-4S) | 校准
WX104 | 钢直尺 | GWR-10051 | 校准
WX106 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-200 | 校准
WX109 | 砂浆搅拌机 | UTZ-15 | 校准
WX111 | 应变控制式无侧限压力仪 | YYW-2 | 检定
WX113 | 酸式滴定管 | 50ml | 检定
WX114 | 六速旋转粘度计 | HTD-6ST | 校准
WX117 | 型砂强度试验机 | XQY-II | 检定
WX120 | 智能超声P·S波综合测试仪 | HF-F | 校准
WX121-2 | 游标卡尺 | 0～300mm | 校准
WX121-3 | 游标卡尺 | 0～500mm | 检定
WX122 | 线纹直角尺 | 500mm | 检定
WX126 | 外径千分尺 | 0-25mm | 检定
WX129 | 动静态应变测试仪 | DH3817 | 检定
WX130 | 电子天平 | JA31002 | 检定
WX131 | 电液式材料试验机 | YA-2000 | 检定
WX136 | 钢卷尺 | 5m | 检定
WX137 | 工程质量检测尺 | JSC | 检定
WX141 | 热常数分析仪 | TPS2500S | 校准
WX144 | 岩石自由膨胀率试验仪 | HZP-1 | 校准
WX146 | 微机控制电子万能试验机 | CMT5105 | 校准
WX148 | 岩土电阻率测试仪 | RT2000 | 检定
WX149 | 建材制品燃烧热值试验装置 | RZ-1 | 校准
WX155 | 比表面积及孔径分析仪 | 3H-2000PS2 | 校准
WX156 | 热面特性试验仪 | BD-TP-1200 | 校准
WX157 | 耐火度试验炉 | NHD-1809PC | 校准
WX158 | 生物光学显微镜 | YYS-80E | 校准
WX159 | 智能热湿拉测试仪 | ZSL | 校准
WX162-1 | 全自动三轴仪 | TSZ | 校准
WX162-2 | 全自动三轴仪 | TSZ | 校准
WX162-3 | 全自动三轴仪 | TSZ | 校准
WX164 | 电子天平 | MS204TS | 校准
WX165 | 液压强度机 | SWY | 检定
WX166 | 万能试验机 | WDW-20C | 校准
WX167 | 土壤比重计 | TM-85 | 检定
WX168-1 | 土壤比重计 | TM-85 | 校准
WX169 | 激光粒度仪 | Mastersizer3000 | 校准
WX170 | 岩石三轴仪 | YAS-2000 | 校准
WX172 | 应变控制式直剪仪 | ZJ型 | 检定
WX173-1 | 液压三轴仪 | HK-YS-10-C1 | 校准
WX173-2 | 液压三轴仪 | HK-YS-10-C1 | 校准
WX174 | 电液伺服万能试验机 | SHT-4106 | 校准
WX175 | 电子天平 | Quintix612 | 校准
WX175-1 | 电子天平 | BSA2202S-CW | 校准
WX178 | 导热系数测定仪 | VQ-300II | 检定
WX179 | 岩石直剪仪 | YZW50B | 校准
WX180 | 建材不燃性试验炉 | JCB-3 | 校准
WX181 | 热常数分析仪 | TPS2500S | 校准
WX182 | PD颗粒分析特种吸液仪 |  | 校准
WX183 | 土壤团粒结构分析仪 | TPF-100 | 检定
WX-B01 | 百分表15块 | 0～10mm | 校准
WX-B02 | 千分表8块 | 0～1mm | 校准
WXZ001-1 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40A | 检定
WXZ007 | 水泥标准稠度加液管 | 170ml | 校准
WXZ008 | 水泥胶砂强度量水器 | 225±1ml | 校准
WXZ012 | 砂浆分层度仪/砂浆稠度仪 | / | 校准
WXZ016 | 光电液塑限测定仪 | FG-Ⅲ | 校准
WXZ017 | 数控标准电动击实仪 | DZY-Ⅱ | 校准
WXZ018 | 电动相对密度仪 | JDM-1 | 校准
WXZ019 | 憎水性测试仪 | GZP | 校准
WXZ020 | 渣球含量分离器 | GZF | 校准
WXZ026 | 数控多功能电动击实仪 | SKDJ-1 | 校准
WXZ028 | 自动比表面积测定仪 | CZB-9 | 校准
WXZ029 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9202-3A | 校准
WXZ030-1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 校准
WXZ031-1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 校准
WXZ033 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9123A | 校准
WXZ034 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9640A | 校准
WXZ035-1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9626A | 校准
WXZ039 | 岩石耐崩解仪 | HNB-1 | 校准
WX184 | 氡钍分析仪 | FD220 | 校准
WX185 | α能谱氡气检测仪 | RAD7 | 校准
WX186 | 超低温冷柜 | DW-60W151EU1 | 校准
WX187 | 比热容测试仪 | BRR-一体式 | 校准
WX171 | 四路低本底α、β测量仪 | HD-2011 | 校准
YH008 | 低本底多道γ能谱仪 | HD-2001 | 校准
ZBT9501 | 电子天平 | METTLER AE200 | 检定
ZBT1301 | 电子天平 | ML503 | 检定
ZBT0401 | 电子天平 | JJ1000 | 检定
ZBT1701 | 电子天平 | DJ30KD | 检定
ZBC1801 | 数字游标卡尺 | SF2000 | 检定
ZBZ9701 | 折射仪 | 阿贝型（宽台） | 校准
ZBZ9702 | 折射仪 | 阿贝型（窄台） | 校准
ZBD9701 | 钻石比色灯 | 台式15W*2 | 校准
ZBW0103 | 温度计 | 棒式 | 校准
ZBXQ1501 | ARL QUANT’X型荧光能谱仪 | QuanT'X | 校准
ZBG1401 | UV5000宝玉石光谱快速测试仪 | UV5000 | 校准
ZBH1701 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Nicolet is50 | 校准
ZBG1201 | GI-UVV光纤光谱仪 | GI-UVV/3585 | 校准
| 玻璃温度计（4个量程）4个 |  | 校准
| 温湿度计（四块） |  | 校准