招　标　文　件

项目名称： 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目

项目编号： JSZC-320600-JZCG-G2026-0021

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2026 年 2 月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受 南通市濠河景区管理办公室 的委托，南通市政府采购中心就 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目  项目([项目编号 JSZC-320600-JZCG-G2026-0021 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市智慧濠河综合管理平台建设项目项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年3月17日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0021

2.项目名称： 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目

3.预算金额： 335万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为： 335 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限： 包含：1、合同签订生效后的3个月内完成系统建设、实施，系统上线试运行（其中2026年4月20日前需完成一体化小程序及智能体建设并上线试运行，保持良好运行效果）；2、三年服务期（整体项目终验合格之日起计算） 。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年3月17日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：视频演示 。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 南通市濠河景区管理办公室

地 址： 南通市崇川区濠西路物华大厦四楼

联系人： 陆先生

联系方式： 0513-85091108

- 南通市政府采购中心信息

- 地　址：南通市崇川区青年中路128号

联系人：  朱 工

联系方式： 0513-81069836

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、异常低价审查

26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称： 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目

1.2标的质量：  合格

1.3 标的数量（规模）： 本项目预算总金额约335万元

1.4 履行时间（期限）： 1、合同签订生效后的3个月内完成系统建设、实施，系统上线试运行（其中2026年4月20日前需完成一体化小程序及智能体建设并上线试运行，保持良好运行效果）；2、三年服务期（整体项目终验合格之日起计算）

1.5 履行地点： 南通市崇川区

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。合同价格按此次中标价格执行，应包含人员工资、社保、福利、伙食费、加班费、培训费用、办公用品、办公设备、保险、利润、及因人员辞退、工伤伤亡事故等造成的赔偿金，政策性文件规定及为完成招标文件所列全部服务内容的经费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方需充分考虑市场用工成本、物价指数的变化，核定好服务费用，自担风险，一旦中标，合同执行期间不作任何调整。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2 履约保证金不得转为质量保证金。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3.1履约保证金退还方式：原路退还

6.3.2履约保证金退还时间：采购人凭中标供应商提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金

6.3.3履约保证金退还条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

6.3.4履约保证金不予退还的情形：a.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），确需收取履约保证金的，直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2尾款  支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的20%。

8.1.3具体付款方式：合同签订生效后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的30%；整体项目终验合格后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的50%。三年服务到期后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的20% 。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 千分之二 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市智慧濠河综合管理平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

濠河景区是省级风景名胜区、国家5A级旅游景区，是南通城市的形象窗口，是市民休憩游赏的公共空间，属于城景相融的开放型景区，社会关注广、管理要求高，涉及安全生产、规划建设、生态保护、旅游发展、综合执法等多方面内容。南通市濠河景区管理办公室（以下简称“濠河办”）转隶至崇川区后，三定职责中增加了“负责景区智慧管理体系的开发、运用和利用”，并增加设置了“景区智慧管理中心”，对景区的智慧化、科学化管理提出了新的要求。为了迎接5A景区复审，根据《旅游景区质量等级划分》（GB/T17775-2024）国家标准、《旅游景区质量等级评分细则》、省市信创改造及“一部门一系统”建设要求，整合景区运营、票务、监管等业务数据，打通濠河周边业务系统数据壁垒，构建一体化统筹、智能化决策的管理体系。项目基于国产系统和软硬件环境，实现硬件、软件全栈信创适配，保障自主可控与安全合规，构建包含“智慧服务、智慧管理、智慧营销”的南通市智慧濠河综合管理平台。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

- 1.《中华人民共和国国家安全法》（2015年7月1日）

- 2.《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日）

- 3.《中华人民共和国数据安全法》（2021年9月1日）

- 4.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号》

- 5.《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2024〕38号）第二十一条、第二十七条

- 6.《关于印发南通市市级政务信息化项目管理办法的通知》（通政办发〔2021〕53号）第二十一条、第三十三条

- 7.《商用密码应用安全性评估管理办法》（国密局第3号令）

- 8.《旅游景区质量等级划分》（GB/T17775-2024）

- 9.《智慧景区建设指南》（DB32/T 3585-2019）

- 10.《旅游景区质量等级评分细则》等

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 1、采购内容

本项目采购内容（需实质响应）：完成南通市智慧濠河综合管理平台及其子模块系统建设；子模块包含濠河景区网站国产化升级改造、智慧濠河“一站式”服务小程序及景区业务数据采集模块；完成濠河景区监控视频接入区视频平台；完成相关配套设施建设。

具体主要分为四个方面：一是南通市智慧濠河综合管理平台建设；二是濠河景区网站国产化升级改造、智慧濠河“一站式”服务小程序及景区业务数据采集模块建设；三是实现濠河景区监控视频接入区视频平台；四是配套设施建设。

1.1南通市智慧濠河综合管理平台建设

南通市智慧濠河综合管理平台拟部署至崇川区政务云，主要建设内容包含濠河景区3D数字孪生底图、景区资源标记管理、景点精细化建模、主体分析上图、游船信息与运营管理、陆上巴士信息与运行状态管理、停车场信息管理、飞控平台信息与运行管理、排口信息管理、资源保护点信息管理，景区/景点客流检索与统计、景区安全预警管理、舆情信息管理、游船售票信息检索与统计管理等。

1.2. 濠河景区网站国产化升级改造、智慧濠河“一站式”服务小程序及景区业务数据采集模块建设

濠河景区网站国产化升级改造是对原有网站系统所有业务重新适配、重构以符合国产化要求，完成在国产环境下部署并将濠河景区网站全部迁移至全新国产化软硬件环境，并实现网站数据通过数据采集模块汇入智慧濠河综合管理平台。

智慧濠河“一站式”服务小程序是同时面向游客和景区工作人员的综合性门户平台。游客可通过小程序了解景区概况、预约景区场馆、使用停车服务等，巡检人员可通过小程序上传巡检情况、查看巡检任务，濠河办管理人员可通过小程序快捷处理投诉、巡检等问题。实现“一站式”服务小程序运行数据通过数据采集模块汇入智慧濠河综合管理平台.

景区业务数据采集模块汇聚濠河景区互联网业务数据，通过对景区停车场车位、景区游船监管等数据进行治理后传输至电子政务网智慧濠河数据交换前置机，提供智慧濠河综合管理平台分析利用。

1.3.濠河景区监控视频接入区视频平台

视频汇聚系统建设主要基于区委政法委视频管理及智慧运维平台整合接入濠河办现有各种视频资源及业务数据，进行集中管理、统一调度。区委政法委视频管理及智慧运维平台通过接口将视频资源及业务数据共享给智慧濠河综合管理平台进行调用。主要包括视频分支引擎建设、视频调度建设等。

1.4.配套设施建设

配套设施建设包含应急救援桩搭建、系统线路搭建以及导览屏部署等内容。

## 2、项目具体业务需求

2.1总体要求

本项目主要建设需求分为四个方面：一是南通市智慧濠河综合管理平台建设；二是濠河景区网站国产化升级改造、智慧濠河“一站式”服务小程序及景区业务数据采集模块建设；三是实现濠河景区监控视频接入区视频平台；四是配套设施建设。

2.2南通市智慧濠河综合管理平台

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 濠河景区3D数字孪生建模 | 1.濠河景区数字孪生底图 建设濠河景区数字化3D场景的底图，将南通濠河景区时空结构中的各个事物元素均进行立体可视化全景呈现，包括各景点、建筑物、景区资源及基础设施（部件、监控音响、游船、垃圾桶、标识等）、植被绿化（古树名木）、河流、道路、公共卫生间、垂钓区等要素进行高度还原，形成3D可视化大屏，并可实现白天、夜景效果的切换，能够自由缩放、任意角度旋转查看濠河景区的全景画面，更加直观、清晰的了解景区全貌，提升可视化管理能力与效率。其中对于重点区域如景点、重点建筑物等进行精细化建模，高度还原。 构建春、夏、秋、冬四季及各季节白天、黑夜共计八套场景模型，还原濠河景区在不同季节的景象、天气及植被情况，实现全时段、全季节的场景切换与动态展示，展现濠河四季的独特韵味。 八套场景模型基于统一的三维底图框架构建，确保场景切换时要素位置、空间关系的一致性与连贯性，切换过程流畅无卡顿。白天场景重点还原自然光照条件下的景观色彩、光影层次与细节质感，精准匹配不同季节的光照角度与强度；黑夜场景则融合景区现有灯光系统布局，还原路灯、景观灯、建筑轮廓灯等各类灯光的照射效果，呈现不同季节夜间的光影氛围与景观特色，支持标注夜间开放区域、应急通道及各类设施的夜间运行状态。 2.景点精细化建模 对濠河景区指定的19处重要景点进行高精度3D建模，还原景点建筑风貌和景观特色，强化数字孪生基础管理底座。 基于无人机航拍实景采集建模数据，实现对象景区建筑、雕像与地理特征的精准复刻。建筑类模型完整还原外立面结构、装饰细节及空间拓扑关系；自然要素需贴合实景形态与肌理特征，确保要素间衔接自然。模型支持多级细节层次切换，兼容通用坐标系，保障数据互通性。同时，需满足实时渲染性能要求，兼顾视觉精细度与系统运行稳定性。 （1）精度要求。景点建模贴合实景尺寸与空间关系。重点还原建筑轮廓、景观小品结构，确保模型与实体点位精准对应，适配智慧景区空间定位需求。 （2）要素完整。涵盖建筑、植被、水体等核心要素，细化门窗、廊柱、石阶等细节。同步标注景点属性信息，支撑信息化管理与导览功能。 （3）纹理真实。采用实地采集纹理素材，分辨率≥2K，保证色彩、质感与实景一致。处理光影过渡效果，避免纹理模糊、拉伸变形，提升模型可视化呈现质量。 （4）适配兼容。模型数据轻量化处理减少冗余数据，预留数据接口，可与景区监控、导览等系统对接，满足智慧化运营管理场景应用。 （5）数据合规。建模素材采集、属性标注需符合文旅数据规范，涉密景点信息脱敏处理。严格遵循知识产权相关规定，杜绝侵权素材使用，确保模型数据合法可用。 （6）维护更新。建立定期更新机制，每季度核查模型与实景差异，及时修正改造、新增景点模型，保障数据时效性，适配景区动态管理需求。 精细建模点位包含： 游客中心、中国审计博物馆、中国珠算博物馆、南通濠河博物馆（濠西书苑）、盆景园、南通沈绣博物馆、克莱雕像（及陈实功雕像）、伶工学社、启秀园、文峰公园、个簃艺术馆（文峰塔）、怡园休闲半岛、南通博物苑、南通群英馆、张謇纪念馆、南通蓝印花布博物馆、桂花岛、体育公园、中公园 |
| 景区资源标记管理 | 将景区内各类资源点进行空间位置标记并在濠河景区数字孪生3D底图上立标展示，提供后台点位信息管理、资源标准化属性管理、资源数据校验、资源权限分级管理等功能。采用资源目录数据支持可视化管理技术，实现自动建立可视化的数据模板，实现对资源数据库的数据信息的管理。 资源标记类型包括： 景区、景点入口、文物古迹、酒店、餐饮点、购物点、停车场、旅游厕所、游船码头、咨询服务点、游客中心、互动导览点、医务室、母婴室游客休息区、手机充电、饮用冷热水、物品寄存点、垃圾箱、呼救设施、景区公告屏、景区资源保护点（树木等）、救生圈、排口、寺街、西南营、待开发区域等。 |
| 主题分析上图 | 主体分析含六大块：智慧濠河总览数据上图、交通主题数据上图、环境主题数据上图、巡检主题数据上图、营销主题数据上图、旅游主题数据上图。 - 智慧濠河总览数据上图 景区智慧化管理的核心统筹模块。其任务是整合濠河景区各类运营相关数据，打破不同业务数据的孤岛状态，形成统一的 “智慧濠河总览”。同时，将整合后的全域数据在 3D 地图上进行可视化呈现，让景区整体运营状况直观可见。该模块的核心价值在于为景区管理决策层提供全面、精准的数据支撑，帮助决策者快速掌握景区整体运行态势，做出科学合理的管理决策。 - 交通主题数据上图 聚焦景区交通管理场景，以 “交通主题数据” 为核心，明确要实现交通相关数据上图的具体功能。通过数据可视化呈现，助力景区交通管理相关业务模块顺畅运行，能够实时掌握景区内客流量、通行状况、停车资源使用等关键信息，进而提升对景区交通的管控能力与管理效能，缓解交通拥堵，优化游客出行体验。 - 环境主题数据上图 针对景区环境管理需求，专注于环境类主题数据的上图实现。其功能覆盖景区生态环境相关数据的采集、整合与可视化呈现，确保环境管理相关业务模块稳定运行。管理方可根据人员巡检情况、游客反馈情况、无人机巡检情况、绿化养护反馈情况、濠河排口巡检数据等指标分析景区整体环境情况，提升对景区环境的精细化管理效能，保障景区生态环境质量。 - 巡检主题数据上图 聚焦景区巡检工作的智慧化分析，核心是实现巡检主题数据的上图功能。巡检数据涵盖巡检路线、巡检人员位置、巡检任务完成情况、隐患排查记录等内容，其数据来源于智慧濠河“一站式”服务小程序。通过数据上图，支持巡检相关业务模块高效运转，帮助管理方实时跟踪巡检进度，及时处理发现的问题，提升景区巡检管理的规范化与高效化水平。 - 营销主题数据上图 围绕景区营销管理展开，致力于实现营销主题数据的上图落地。营销数据包括客源地分布、营销活动效果、产品推广数据、游船售票情况等，其数据来源于智慧濠河“一站式”服务小程序。通过数据可视化呈现，为营销相关业务模块提供数据支持，帮助管理方精准分析营销效果，明确营销方向，优化营销策略，进而提升景区营销管理的针对性与效率。 - 旅游主题数据上图 聚焦游客服务与游客管理，核心是实现旅游主题数据的上图功能。相关数据涵盖游客数量统计、游览路线偏好、停留时长分布、游客画像、服务设施使用情况等，其数据来源于智慧濠河“一站式”服务小程序。通过数据上图，支持旅游服务相关业务模块顺畅运行，帮助管理方精准把握游客需求，优化服务设施布局，提升景区旅游服务质量，同时实现对游客画像的精细化管理。 |
| 游船信息与运营管理 | 管理游船运营的基础信息、实时位置监控与安全预警，实现濠河景区游船精细化管控。提供游船实时轨迹管理、游船航线偏离预警等功能。 |
| 陆上巴士信息管理 | 构建景区巴士信息数据库，整合巴士编号、运行路线、班次安排、载客量、维护记录等核心信息，支持查询与动态管理。支持对陆上巴士实时位置管理与查看。 |
| 停车场信息管理 | 覆盖停车场基础信息、停车场监控关联、通过数据采集获取濠河景区管理范围内停车场车位信息与寻车利用服务记录，优化停车体验与管理效率。 |
| 飞控平台信息与运行管理 | 针对无人机设备与管理需求，与濠河办现有飞控平台对接，实现飞行任务及预警信息的展示。支持飞控平台基础数据管理，管理无人机设备参数、飞行参数、授权飞行区域等基础数据，支持信息查询与维护，并实现上图展示。 无人机预警与任务信息管理，实时掌握无人机位置与监控画面，将相关信息在数字孪生大图中上图，实现无人机作业的可视化展示。 |
| 排口信息管理 | 建立景区排口信息档案，通过巡检记录保障景区排水系统正常运行与水环境安全。提供排口信息登记、维护与监测功能，全面掌握排口分布、规格、用途等核心信息。建立排口监测全流程档案，巡检记录监测数据、维护记录等信息。 |
| 资源保护点信息管理 | 强化景区珍贵资源的保护与管理，景区资源保护点信息维护：提供资源保护点登记功能，建立珍贵资源专属档案，记录保护点位置、资源类型、保护要求等信息，为资源保护点信息上图提供支撑。▲保护点资源目录数据可视化管理技术，实现自动建立可视化的数据模板，实现对资源数据信息的管理。 |
| 景区、景点客流检索与统计 | 依托景区、景点客流量统计数据，支持按时间周期（日 / 周 / 月 / 季）、景点名称查看历史客流量数据信息。 |
| 景区安全预警管理 | 对接景区在互联网业务平台反馈数据，构建全方位安全预警体系，保障游客与景区安全。支持监控识别预警设置、预警记录及上图、预警消除等功能。 |
| 舆情监测 | 通过采集互联网平台舆情信息，把控景区舆情动态，及时响应舆情风险。提供多平台舆情采集服务，全面采集与濠河景区相关的正面、负面舆情信息，数据在本地落地存储，支持情感分析与趋势分析。 舆情采集对象包含小红书、濠滨论坛、百度贴吧。 支持运用人工智能技术，精准判断舆情信息的情感倾向（正面 / 负面），为舆情处置提供方向。分析舆情发展趋势（上升 / 下降 / 平稳），支撑舆情管理相关业务模块运行，提升舆情响应效率。 支持为景区及各独立景点、场馆配置舆情预警阈值，当舆情发生剧烈变化时触发预警，支持舆情数据与趋势上图展示，便于快速处置。 |
| 游船售票信息检索与统计 | 依托景区游船票务全量数据，支持按时间周期（日 / 周 / 月 / 季）、票种类型（大游船/小游船）、销售码头（游客中心/环西广场/体育公园/人民公园）查看数据信息，并进行多维度统计。自动生成售票量、营收额、核销率等数据报表，支持数据可视化图表展示与导出。通过分析客流高峰时段、热门票种占比，为景区票务营销策略优化、客流调控方案制定提供科学的数据支撑。 |
| 监控点位管理 | 实现景区监控设备在管理平台和数字孪生大图上浏览查看，及查看监控状态。 支持景区监控设备注册接入智慧管理平台，实现与监控设备图像信息的无缝对接，管理每个监控点位的名称、用途、位置等信息。 支持在管理平台可实时查看监控画面，同时在数字孪生大图中展示监控点位分布，支持数字孪生视角下的实时监控查看。 支持对监控设备进行全生命周期管理，实时监测设备运行状态，出现故障时触发预警，保障监控系统稳定运行。 |
| GIS系统整合 | 实现智慧濠河综合管理系统与市GIS系统数据整合，完成资源点位数据一致。基于统一数据标准与坐标体系，实现濠河景区内各类资源点位信息的同步更新。打破数据壁垒，让智慧濠河系统的点位数据与市级 GIS 系统形成数据联动。 |

2.3濠河景区网站、“一站式”服务小程序及及景区业务数据采集模块

| 序号 | 功能模块 | 子模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）濠河景区国产化网站建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 濠河景区国产化网站内容管理系统 | 国产化内容管理系统 |  | 投标供应商需提供国产化网站内容管理系统，系统具备国产化产品证书。 |
|  |  | 站点管理 |  | 提供网站站点管理。 |
|  |  | 栏目管理 |  | 提供栏目的添加、修改、删除功能。 |
|  |  | 模板管理 |  | ▲页面模板采用纯HTML格式模板，支持前后台分离技术。 ▲支持对网页模板进行配置,对网站模板进行维护管理。支持站点栏目可以同时绑定多个页面模板，包括PC端和移动端。 |
|  |  | 信息内容管理 |  | 1、各个栏目之间的信息可复制、引用、转移； 2、可通过发布时间自动排序或通过修改排序号进行手动排序； 3、发布的文章可定时冻结（撤搞）、发布（恢复）； 4、可设置每个文章是否置顶。 |
|  |  | 文章编辑器功能 |  | 1、提供类似word的可视化的文章编辑工具，支持文本、表格、图片、视频文件、附件的插入。用户可随意指定文档内容的字体、字号、字体颜色、背景颜色、段落对齐方式、项目符号、段落缩进属性、插入超级链接； 2、支持标题、副标题字体、颜色、样式设置； 3、支持一键去HTML网页、WORD格式； 4、支持一键格式化，实现一键统一字体、行间距样式； 5、支持文章内图片，以图组切换方式展示； 6、文章发布后支持上、下一条文章切换查阅。 |
|  |  | 审核流程管理 |  | 内置流程引擎，支持信息多级审核，审核规则自定义。可对拟发布信息按照工作程序进行逐级审核，并保存审核意见，生成待发布信息，通过审核的待发布信息可按规定范围发布至网站。 |
|  |  | 静态页生成 |  | 静态页面自动生成，在对站点模板、栏目或文章做任何修改后，静态页面能自动增量更新，无需手工触发。 |
|  |  | 咨询留言 |  | 用户可在网上进行问题咨询留言，管理员在后台查看、答复、前台显示设置。 |
|  |  | 在线调查 |  | 提供内部投票、评论调查，可设定和管理投票形式（单选、多选、组合选、问卷形式）、投票项目；可实时统计投票结果。 |
|  |  | 友情链接 |  | 实现网页中的友情链接可动态维护。 |
|  |  | 发布监控 |  | 1、支持全站、栏目、信息手动发布； 2、对全站的信息发布进程实时监控。 |
|  |  | 敏感词 |  | 1、提供敏感词库管理； 2、维护网站信息内容时，能够对内容中的敏感词进行提示。 |
|  |  | 全文检索 |  | 1、所有的信息发布时，同步创建索引文件，支持大量并发用户同时进行检索访问； 2、支持对WORD、HTML、TXT非结构化文件进行检索； 3、支持标题、内容关键词检索。 |
|  |  | 发布统计 |  | 支持按人员、部门、站点、栏目统计点击率、发布量数据。 |
|  |  | 访问统计 |  | 按照栏目分类统计访问量。 |
|  |  | 组织身份管理 |  | 提供组织架构信息维护功能。 |
|  |  | 权限管理 |  | 支持菜单、功能、站点、栏目、信息管理授权配置。 |
|  |  | 操作日志 |  | 完整的登陆日志、操作日志采集、搜索、浏览、分析﹑备份、下载的日志集中处理平台,实现完整日志数据的安全存储、追溯查询 |
| 1.2 | 濠河景区网站适老化无障碍建设 | 网站适老化页面建设 | “适老化”资源目录 | 梳理搭建网站长者关注新闻信息类、景点类、公告类栏目，搭建适老化标签库，关联长者信息资源。 |
|  |  |  | “适老化”专题服务频道页 | 搭建“适老化”专题频道电脑端；搭建“适老化”专题频道移动端。 |
|  |  |  | 语音播报服务 | 搭建信息内容转语音在线合成服务，提供信息类语音播报功能（采用自然流畅的人声播放整篇文章内容）。 |
|  |  | 无障碍访问工具条 | 初始化 | 点击“前进”“后退”，提供网页前进到上一页和后退到下一页功能 。 |
|  |  |  | 网页前进后退功能 | 1、点击“纯文本模式”，可以将网页中的图像非文本内容转化成文本，并以线性化的显示方式从上到下显示，以满足具有不同访问需求人群的需求； 2、进入纯文本模式后还可以 通过点击“切换为可视化模式”按钮返回正常模式。 |
|  |  |  | 无障碍纯文本转换模式 | 1、点击“放大字体”按钮可以将网站当前页面的文字字体放大； 2、点击“缩小字体”按钮可以将网站当前页面的文字字体缩小。 |
|  |  |  | 网页文字放大缩小 | 点击“光标”，为视力障碍用户校对阅读的位置提供帮助，辅助线是横竖两条红色的基准线。 |
|  |  |  | 阅读辅助十字光标 | 1、点击“配色”，选择颜色，为色彩浏览障碍的浏览者提供不同的配色的页面浏览方式； 2、页面配色功能包括白底黑字蓝链接、蓝底黄字白链接、黄底黑字蓝链接、黑底黄字白链接、页面原始配色五种配色方案。 |
|  |  |  | 高对比阅读配色器 | 1、点击“放大页面”是将网站当前页面显示比例放大，界面放大后网页所有的内容（包括文字、图片）都会随之变大； 2、点击“缩小页面”是将网站当前页面显示比例缩小，界面缩小后网页所有的内容（包括文字、图片）也会随之变小。 |
|  |  |  | 网页界面放大缩小 | 点击“显示屏”，浏览者鼠标指向的文本文字将自动调入到位于页面下部的“显示屏”区域进行字体放大显示，从而便于浏览者的阅读。 |
|  |  |  | 文字放大阅读专用屏 | 点击“声音开关”可以开启或关闭声音。 |
|  |  |  | 开启、关闭语音功能 | 鼠标移动到“声音开关”，选择“增加音量”“减少音量”调整声音的大小。 |
|  |  |  | 语音个性化调整功能 | 1、点击“连读”：可以自动连续地朗读整篇文章内容； 2、点击“指读”：根据浏览器鼠标指针指向，朗读相关文字内容。 |
|  |  |  | 光标语音指读与连读 | 点击“前进”“后退”，提供网页前进到上一页和后退到下一页功能 。 |
| 1.3 | 濠河景区网站页面实施 |  |  | （1）实施配置濠河办国产化服务器环境下操作系统、数据库环境。 （2）部署国产化网站后台管理系统. （3）实施南通濠河景区中文网站、英语版网站、日语版网站、韩语版网站。 （4）实施南通濠河景区微信公众平台发布内容，包含濠河概况、濠河景点、信息公开等。 |
| 1.4 | 濠河景区网站数据迁移 |  |  | ▲运用多源数据迁移技术构建异构网站数据库数据字段之间对接关系，实现老网站源库数据信息数据全量备份与结构梳理，并直接导入本次濠河景区网站国产化后数据库。 |
| （2）智慧濠河“一站式”服务小程序建设 |  |  |  |  |
| 2.1 | 小程序门户 |  |  | 游客访问智慧濠河“一站式”服务小程序景区信息展示入口，整合智慧濠河面向游客用户的所有功能。页面分为信息展示区、游客服务区、智能互动区、个人信息区。顶部提供智能搜索服务，主区域功能包含预约管理、满意度管理、智慧导览、导航服务、讲解员服务、VR虚拟游、景区停车服务、景区活动日历、游船售票、积分商城、景区周边酒店、景区周边餐饮、景区购物点等。 支持小程序根据访问者身份提供不同的门户功能，巡检人员提供切换巡检服务能力，为景区人员巡检、绿化养护单位处理问题提供服务。 |
| 2.2 | 小程序信息展示模块 | 公告信息发布 |  | 集中发布景区公共信息，包括景区开放时间调整、交通管制通知、活动举办预告、设施维护公告等，确保信息传递的统一性与时效性，避免游客因信息不对称影响游览体验。 |
|  |  | 宣传推广信息发布 |  | 发布景区宣传推广内容（如季节特色景观、文化主题活动、节庆优惠等），自动生成可分享的小程序海报（含活动详情、预约入口、景区二维码等），方便游客转发传播，扩大景区宣传覆盖面与影响力。 |
|  |  | 景点动态信息展示 |  | 专门针对各景点（尤其是文博场馆）的动态信息进行管理与发布，如场馆临时闭馆通知、特展上线预告、参观须知更新等，通过一站式平台定向触达已预约或关注该景点的游客，保障信息精准传递。 |
|  |  | 景点承载量信息展示 |  | 通过对第三方数据采集，实现展示各景点（含文博场馆、公园等）的当前承载量与最大承载量，通过“一站式” 服务小程序同步发布，帮助游客实时了解各景点拥挤程度，合理调整游览顺序与行程安排，避免扎堆游览。 |
|  |  | 小程序信息同步 |  | ▲实现小程序消息在不同终端漫游，无需任何设置及手动同步，就能够实现云消息在不同终端的漫游，实现个人的多台移动端设备、PC端设备之间的消息同步。 |
| 2.3 | 满意度管理 | 满意度收集表管理 |  | 设计专业化、多维度的满意度收集表单提供小程序游客填写，覆盖游览体验、服务质量、设施配套等场景，通过 “一站式” 服务小程序等渠道收集游客反馈，管理端可设置反馈表填写周期，为景区服务短板定位与优化提供直接数据支撑。 |
|  |  | 线上满意度调查入口 |  | 通过小程序向游客推送满意度调查问卷，游客也可以通过满意度调查入口在每个反馈周期期间自主填写并提交问卷，为景区收集真实的游客评价数据。 - 满意度调查需满足互动表单智能化自动验证, 确保有效得满意度数据提交到小程序后台，减少无效数据处理。 |
|  |  | 满意度统计 |  | 对收集的满意度数据进行系统化统计分析，自动生成直观的统计报表（如评分分布、维度对比报表），同时支持将满意度趋势变化（月度 / 季度数据）在数字孪生大图中上图展示，便于管理人员快速掌握服务质量动态。 |
| 2.4 | 预约管理 | 景点预约管理设置 |  | 针对濠河周边十二个主要文博场馆，提供专业化预约管理功能，支持多景区同时预约、分时段错峰预约（如上午 / 下午 / 晚间时段划分），满足游客灵活出行需求；游客提交预约申请时，可自主选择是否添加随行人员及随行人员数量，管理端实时接收预约请求并可进行审核、调整，保障场馆人流有序管控。 |
|  |  | 预约核销应用 |  | 基于移动端的预约核销设备，开发搭载于该设备的预约核销应用。应用具备登录、扫码、验证、显示预约信息功能。 |
|  |  | 预约核销扫码 |  | 游客到馆后通过智慧濠河“一站式”服务小程序打开预约码，场馆核销人员使用预约核销应用对预约码验证。系统将实时对接小程序后台预约数据库，自动校验游客预约信息（包括预约人身份、预约时段、预约场馆及随行人员等），核验通过后即时生成核销记录并反馈通行指令，快速确认入园资格。 |
|  |  | 预约记录管理 |  | 全面记录每笔预约信息（含预约人、预约时间、场馆名称、随行人数、核销状态等），支持各场馆独立统计自身预约量、核销率、爽约率等核心数据，同时提供数据导出功能（如导出电子表格），方便管理人员进行离线分析与报表归档。 |
| 2.5 | 智慧导览 | 手绘地图切换 |  | 支持景区高清手绘地图与标准电子地图自由切换，手绘地图还原景区实景风貌、特色地标及景观细节，标注景点、服务设施位置；切换操作简洁便捷，提升地图使用灵活性。 |
|  |  | 景区点位展示 |  | 在智慧导览地图上展示景区内景点、配套服务设施（游客中心、售票处、医疗点、购物点等）、交通节点（巴士站台、游船码头等）及安全警示点等各类点位信息；点位图标分类清晰、辨识度高，点击可快速查看点位名称、距离当前位置、开放时间等基础信息，帮助游客快速掌握景区布局。 |
|  |  | 景点介绍 |  | 在智慧导览地图上提供景区内各景点图文介绍、核心看点等内容；搭配高清实景图片、相关典故传说，让游客在游览前充分了解景点价值，增强游览的知识性与趣味性，为游览决策提供参考。 |
|  |  | 景点讲解 |  | 在智慧导览地图上提供景点语音讲解服务，讲解内容调用后台电子讲解员；讲解内容贴合景点实景，分区域、分主题呈现，帮助游客深入理解景点文化，打造沉浸式游览体验。 |
|  |  | 线路游推荐 |  | 基于游客需求（游览时长、兴趣偏好等），智能推荐多条精选游览线路，包括经典打卡线、深度文化线、亲子休闲线等；每条线路标注全程距离、预计耗时、途经景点、推荐理由及注意事项，方便游客规划个性化游览行程。 |
|  |  | 景点导航 |  | 调用第三方服务提供精准的导航服务，支持从当前位置到目标景点 / 设施的实时路径规划，显示步行 / 乘车距离、预计时间及转向指引。 |
|  |  | 菜单中英文切换 |  | 支持系统菜单、功能按钮、景点介绍等场景内容的中英文快速切换，界面布局保持一致，切换后信息完整无缺失。 |
| 2.6 | 步行导航服务 |  |  | 基于微信公众平台小程序地图导航服务，专门针对景区内部道路、步行栈道等场景优化线路算法，提供高精度实时步行导航服务，即使在复杂的景区环境中，也能确保游客顺利到达目标地点（如景点、厕所、停车场等）。 |
| 2.7 | 讲解员服务 | 讲解员管理 |  | 建立讲解员信息数据库，管理讲解员基本信息（姓名、性别、资质、擅长领域等）、排班计划（如每日可服务时段、负责场馆），并支持讲解任务的智能分配（如根据游客预约需求匹配合适的讲解员），保障线上预约服务有序开展，提升讲解资源利用效率。 |
|  |  | 讲解员预约 |  | 支持游客通过 “一站式” 服务小程序在线预约人工讲解员，可自主选择服务时间、讲解时长、讲解员类型（如普通讲解员、资深讲解员），预约成功后生成预约凭证，方便进行核销，为游客提供专业、个性化的讲解服务，提升游览深度。 |
|  |  | 预约记录 |  | 全面记录讲解员预约信息（含预约人、服务时间、场馆、讲解员、服务时长、核销状态等），支持管理人员查询、统计与管理，同时预约数据可进行统计分析（如月度预约量、热门讲解员排名）并在数字孪生大图中上图展示，为讲解服务优化提供数据支撑。 |
|  |  | 电子讲解员管理 |  | 对景区线上电子讲解员服务进行统一管理，包括功能配置（如讲解内容更新、语音类型切换）、运行状态监控（如服务稳定性、调用频次）、故障排查等，确保电子讲解员服务持续、稳定运行，满足大规模游客的讲解需求。 |
|  |  | 电子讲解员线上服务记录 |  | 详细记录电子讲解员的服务情况，包括调用次数、服务时长、覆盖景点、用户评价等核心数据，通过统计分析评估电子讲解员的服务效果与用户接受度，为讲解内容优化、功能升级提供依据。 |
|  |  | 自助导览机服务 |  | 提供引导游客至游客中心使用自助导览机（讲解机），游客可通过小程序查看自助导览机可使用设备数量。 |
| 2.8 | 虚拟游模块 |  |  | 通过小程序端挂载濠河办现有虚拟游地址，为游客提供线上虚拟游览服务，游客无需到达景区现场，即可通过 3D 实景、全景展示等形式“云游”濠河景区及景点。 |
| 2.9 | 景区停车 | 停车场信息管理 |  | 停车场基础信息、坐标信息、车位数量、收费规则等信息维护，提供小程序前台信息展示。 |
|  |  | 停车场剩余车位查询 |  | 对接前端景区互联网应用获取景区周边各停车场剩余车位数量，实时采集并展示各停车场剩余车位数，支持移动端、景区导视屏多渠道查询，助力用户主动快速选停。 |
|  |  | 停车引导服务 |  | 基于咨询游客实时位置，通过停车引导算法给出最佳停车方案，提供引导游客到最合适的停车场，结合微信公众平台小程序导航服务实现最佳停车场到达路线规划。 |
|  |  | 寻车服务 |  | 提供根据车牌查询车辆所在停车场服务，游客通过输入车牌号找到停车位置，并通过步行导航提供游客前往停车场路线。 |
| 2.10 | 活动管理 | 活动登记 |  | 景区管理人员创建登录活动基本信息，包括主体、地点、时间、参与方式等，可设置活动是否需要预约。 |
|  |  | 活动日历 |  | 在小程序端搭建活动日历模块，集中展示后台登记的濠河景区及周边相关的各类活动信息，游客可通过该模块直观了解活动主题、时间、地点、参与方式等详情。 |
|  |  | 活动预约 |  | 提供智慧濠河 “一站式” 服务小程序活动预约通道，游客通过日历中活动详情页进行预约，可选择预约人数，方便游客便捷参与濠河景区活动。 |
|  |  | 活动签到 |  | 根据活动登记时配置参数，游客可进行活动签到打卡。打卡数据自动计入后台活动参与信息。 |
|  |  | 预约记录 |  | 详细记录游客通过小程序浏览景区活动，包括预约、签到等信息，为管理端数据分析、游客画像构建提供底层数据支撑。 |
| 2.11 | 游船线上购票情况管理 | 线上售票入口 |  | 实现通过“一站式”服务小程序端与濠河景区游船购票平台的无缝对接，游客可快速完成游船票务查询、选择、支付等操作，简化操作、寻找购票平台流程，提升购票便捷性。 |
|  |  | 售票情况查询 |  | 支持按时间区间、票种类型、登船码头等多维度检索，实时展示门票售出数量、订单状态等数据；支持单订单详情查询与异常订单标记，为景区票务管理人员提供精准、高效的票务信息查询能力。 |
|  |  | 售票情况统计分析 |  | 基于票务全量数据，自动生成日 / 周 / 月售票趋势报表，统计不同票种、码头的销售占比与营收贡献；支持数据可视化展示与导出，为景区客流调控、票务营销策略制定提供科学的数据支撑。 |
| 2.12 | 景区周边酒店信息管理 |  |  | 整合周边住宿资源信息，为游船游客及景区访客提供便捷住宿参考，延伸服务链条。 建立景区周边酒店信息数据库，系统管理合作酒店或热门酒店的基本信息，包括酒店名称、具体地址、房型（如标准间、大床房、家庭房）、价格区间、设施配置（如免费停车、早餐、WiFi、亲子设施等）、预订方式（提供酒店预订电话或其他方式）等，游客可通过小程序查询酒店信息， |
| 2.13 | 景区周边餐饮信息管理 |  |  | 归集周边餐饮资源信息，为游客提供个性化餐饮推荐。 建立景区周边餐饮场所数据库，维护餐饮店基本信息，包括餐饮店铺名称、详细地址、菜系类型（如本地特色菜、家常菜、海鲜、小吃等）、招牌菜谱、人均消费、营业时间、联系电话、店铺环境图片等，游客可通过 “一站式” 小程序根据菜系偏好、距离、口碑等条件筛选餐饮选择，获取导航指引，方便快速找到心仪餐厅，满足饮食需求，同时助力本地餐饮商家引流，实现景区与周边商业的协同发展。 |
| 2.14 | 景区购物点信息管理 | 景区购物点信息管理 |  | 建立景区购物点信息数据库，维护购物点基本信息，包括具体位置（精确到景区内区域及坐标，支持在数字孪生大图或小程序地图上标注）、营业时间、经营范围（如文创产品、旅游纪念品、特色食品等）、联系电话等，游客可通过 “一站式” 小程序查询购物点信息，获取精准导航指引，方便快速找到目标购物点。 |
|  |  | 景区售卖物品信息维护 |  | 对各购物点的售卖物品进行详细信息录入与动态维护，包括物品名称、规格、单价、材质、特色介绍、实物图片等，游客可提前在线查询商品详情，了解产品价值，减少现场挑选时间，同时帮助景区规范商品管理，避免信息不对称引发的游客纠纷。 |
| 2.15 | 积分商城 | 积分商品管理 |  | 对积分商城内的兑换商品进行全生命周期管理，包括商品选型（重点引入游船相关周边产品，如游船模型、定制文创、游船体验券等，同时搭配景区门票、餐饮代金券、酒店优惠券等）、兑换规则设定（如所需积分数量、兑换限制条件）、库存管控（实时更新商品库存，避免超售）、商品上下架操作等，确保积分商品符合游客需求，提升兑换活跃度。 |
|  |  | 积分获取规则管理 |  | 制定清晰、透明的积分获取规则并在小程序内公示，明确积分来源（如游船购票消费、景区内购物消费、活动参与、分享好友等），同时支持积分规则的灵活配置与修改（如调整不同消费场景的积分兑换比例、新增积分获取渠道），管理人员可根据运营需求动态优化激励策略，引导游客更多参与景区相关消费与互动。 |
|  |  | 兑换说明 |  | 详细维护积分兑换流程说明，包括兑换操作步骤（如小程序内兑换路径、订单提交方式）、兑换周期、发货方式（实物商品邮寄、电子券即时到账）、售后处理（如商品退换货规则、电子券使用限制）等注意事项，帮助游客清晰了解兑换流程，减少操作疑问，提升兑换体验。 |
|  |  | 积分兑换记录 |  | 记录每笔积分兑换交易信息，包括兑换游客 ID、兑换商品名称、所需积分、兑换时间、订单状态（如待发货、已发货、已核销、已取消）等，支持管理人员按时间、商品类型、游客群体等维度进行查询与统计分析，便于积分商城运营复盘与用户行为分析，优化商品选型与激励规则。 |
| 2.16 | 人员巡检管理 | 安全巡查制度管理 |  | 提供巡检全流程管理制度信息维护功能，明确巡检规范、流程与要求，确保巡检工作高效规范。 |
|  |  | 人员管理 |  | 维护管理巡检人员组织架构，包括人员姓名、编号、所在单位等信息。 支持企业通讯录的部署方法及系统，实现巡检人员小程序通讯的快速部署。 |
|  |  | 巡更点管理 |  | 支持巡更点新增、编辑、删除与状态变更，维护点位名称、位置坐标、所属区域等基础信息；支持生成巡更点打卡二维码。 |
|  |  | 巡检任务管理 |  | 实现巡检任务的派发、接收、打卡签到、问题上报全流程线上化，提升巡检协同效率。 |
|  |  | 巡检流程工作流引擎 |  | 提供巡检流程配置能力，支持自定义巡检步骤、任务节点、流转规则及触发条件；可关联巡更点、巡检人员与时间计划，实现任务自动派发、节点审批与进度追踪，建立巡检问题分发、办理、反馈的闭环机制。 |
| 2.17 | 小程序巡检端门户 | 巡检门户界面 |  | 通过小程序巡检门户集中提供巡检人员快速浏览巡检制度/公告、接收任务、上报问题等功能，实现巡更点打卡功能，提升巡检效率。 |
|  |  | 巡检打卡 / 巡检记录 |  | 巡检人员通过扫码进行巡检打卡，提供记录巡检人员巡检日志与详细巡检信息，实现数据实时上传。 |
|  |  | 巡检问题提交 |  | 巡检人员可通过小程序端上传发现的问题（文字、图片、视频等），问题自动进入内部处理流程。 - 问题提交的表单能够实现智能化的自动验证, 确保有效数据表提交到后台，减少无效数据处理。 |
|  |  | 处理结果反馈 |  | 巡检人员可通过小程序端上传问题处理后的景区情况（文字、图片、视频等），由管理人员进行最终评审。 |
| 2.18 | 小程序管理端门户 | 管理工作门户 |  | 管理人员在智慧濠河“一站式”服务小程序中切换管理至管理模式，为景区管理人员提供移动化管理能力。 |
|  |  | 巡检问题处理 |  | 提供管理人员通过小程序端处理巡检发现的问题的办理流程，提供接收、分发与办理能力，实现移动化管理濠河景区巡检工作，提升巡检问题处置效率。 |
|  |  | 投诉问题处理 |  | 提供管理人员通过小程序端处理游客投诉的办理流程，提供接收、分发与办理能力，实现移动化处理濠河景区投诉问题能力，减少投诉办理周期，提高游客满意度。 |
|  |  | 巡检日志检索 |  | 提供管理人员在小程序实时查看巡检人员巡检日志，掌握巡检工作进度与结果。 |
| 2.19 | 景区养护考评管理 | 基础养护信息管理功能 |  | 建设景区养护管理模块，完成养护区域精细化划分，涵盖景区各片区、景点、河道段面、绿化区块、设施点位等养护单元的基础信息建档；支持信息的新增、修改、删除、查询与批量维护。 |
|  |  | 养护任务派发与管理功能 |  | 结合景区养护标准及实际运维需求，系统可按需制定日常养护、专项养护、应急养护等各类工作计划，自动或手动生成养护任务清单，明确养护内容、养护范围、完成时限、质量要求及责任人员，通过系统端精准派发至对应养护班组及个人。同时支持任务进度实时填报、内容校对、进度跟踪与状态更新，可对超期未完成、整改类任务进行预警提醒，实现养护任务从派发、执行、反馈到销项的全流程闭环管理，确保各项养护工作有序推进、落实到位。 |
|  |  | 现场巡检与过程监管功能 |  | 依托移动端小程序 + PC 端协同应用，养护巡检人员可通过移动终端完成现场养护工作的打卡签到、问题拍照上传、养护情况记录、整改要求提报等操作，同步上传现场养护影像及文字资料，实现养护工作过程的可视化、留痕化监管。系统可实时归集巡检数据，对养护不到位、设施损坏、环境脏乱、绿化枯萎等问题进行精准记录，形成问题台账，做到养护问题早发现、早处置，杜绝养护工作流于形式，实现对养护过程的全维度动态管控。 - ▲巡检问题提交的表单能够实现智能化的自动验证, 确保有效数据表提交到后台，减少无效数据处理。 |
|  |  | 养护质量考评打分功能 |  | 系统内置贴合景区实际的标准化养护考评指标体系，针对绿化养护、设施维护等不同养护类型，设定量化考评标准与评分细则，支持按片区、按人员开展定期或不定期考评工作。考评人员可通过系统对照标准完成线上打分，自动核算考评得分与合格率，同时支持对不合格项标注问题详情、上传佐证资料、下达整改意见。 |
|  |  | 考评结果管理与整改督办功能 |  | 系统自动汇总所有养护考评数据，生成养护考评结果报表，清晰展示各责任主体、各养护区域的考评得分、排名、合格情况及问题清单，支持考评结果的导出、打印与公示。 |
|  |  | 养护考评数据分析与上图 |  | 系统对景区养护工作的全量数据进行自动归集与多维度统计分析，涵盖养护任务完成率、养护质量合格率、问题整改率、各片区养护评分排名、人员工作履职情况等核心数据指标，自动生成可视化报表与趋势图表，所有分析数据可接入数字孪生大图显示。 |
| 2.20 | 直播间管理 |  |  | 搭建景区直播间管理体系，对景区直播间进行管理，包括开设直播间基础信息配置（如直播主题、开设平台、开播时间、封面图、简介）、直播内容审核等；同时提供“一站式” 服务小程序内跳转直播服务能力，游客在小程序内可查看景区直播清单，点击跳转至第三方直播页面，观看景区风光展示、游船体验分享、景点讲解、优惠活动发布等内容 |
| 2.21 | 游客信息管理 | 游客信息归集 |  | 通过 “一站式” 服务小程序采集游客基础信息，游客在小程序行为信息，为游客画像构建提供核心数据支撑。 |
|  |  | 游客积分 |  | 根据游客在小程序的浏览、购票、预约等行为发放积分，积分可在积分商城消费，增强游客粘性。 |
|  |  | 游客画像 |  | 基于归集的游客数据构建多维度游客画像（消费偏好、出行习惯等），并上图展示分析结果，为景区运营决策提供依据。 |
| 2.22 | 互动智能体管理 | “小濠”AI智能体 |  | 作为小程序端的智能服务载体，可 24 小时为游客提供智能化问答服务，解答游客关于景区信息、预约购票流程、活动详情、常见问题等各类咨询，减少人工咨询压力，提升游客问题解决效率。 |
|  |  | 知识库优化 |  | ▲支持人工造句自动生成实体训练成果，提供AI假设性条件训练工具，提升手动训练的质量、效率。 ▲支持基于AI将结构化数据转为非结构化文本实现知识库的方法，对接入的数据库表、表格文件进行解析并进行上下内容关联，生成大语言模型可向量化的非结构化文本。 |
|  |  | 自然语言识别 |  | 集成先进的自然语言处理（NLP）技术，具备精准的用户语言理解能力，可识别游客咨询中的核心需求、关键词（如景点位置、开放时间、预约流程等），为后续互动服务提供底层技术支撑。 ▲支持NLP语义提取非结构化文本生成逻辑轴并优化算力，从文本中提取出数据，推动大型模型在实际应用中的功能化进程，使模型能够更精准地服务于各种场景。 |
|  |  | 问答式互动服务 |  | 基于 NLP 技术提供问答式服务，游客可通过文字或语音提出景区相关问题（如 “文博场馆周一开放吗？”“游船码头在哪里？”），智能体快速匹配答案并精准回复，替代传统人工咨询，提升咨询响应速度。 |
|  |  | 语音交互 |  | 支持全流程语音交互功能，游客无需手动输入，通过语音即可发起咨询、查询信息（如 “推荐一条亲子游路线”）、操作功能（如 “预约明天的博物馆门票”），适配游览过程中不便打字的场景，提升使用便捷性。 |
|  |  | 景区 / 景点介绍 |  | 提供景区整体及各景点（含文博场馆、自然景观、历史建筑等）的详细介绍，包括历史背景、文化内涵、特色看点、游览建议等，帮助游客深入了解景区价值，丰富游览体验。 |
|  |  | 旅游路线规划 / 主题特色游线推荐 |  | 支持个性化路线规划与主题游线推荐，游客可输入出发地、游览时长、兴趣偏好（如文化、亲子、休闲），智能体自动生成最优游览路线；同时预设多条主题特色游线（如 “历史文化研学线”“滨水风光休闲线”） |
|  |  | 停车场咨询 |  | 实时解答游客关于停车场的各类咨询，包括停车场具体位置、剩余车位数量、收费标准、开放时间、导航指引等 |
|  |  | 酒店、餐饮咨询 |  | 提供景区周边及内部酒店、餐饮场所的咨询服务，包括酒店类型、价格区间、预订方式、餐饮特色、人均消费、营业时段等，同时根据游客需求推荐高口碑商家 |
|  |  | 景区服务点位咨询 |  | 精准解答游客关于景区内各类服务点位的查询，如公共厕所、休息区、饮水点、医疗点、母婴室等的具体位置，方便游客及时获取所需服务，提升游览舒适度。 |
|  |  | 电子讲解员 |  | 与景区讲解管理平台无缝对接，游客可通过互动智能体直接调用电子讲解员服务，输入景点名称即可获取对应的语音讲解（如历史典故、景点细节介绍），替代传统人工讲解或讲解器租赁，丰富游览体验的同时降低使用成本。 |
|  |  | 步行导航 |  | 对接专业步行导航服务，游客输入目标景点或服务点位（如 “从南门到博物馆”），智能体生成实时步行导航路线，通过语音播报指引方向，确保游客在景区内快速、准确到达目的地，避免迷路。 |
| 2.23 | 数字人营销管理 | 虚拟数字人形象设计 |  | 围绕游船售票及景区整体品牌定位，设计专属虚拟数字人形象（如贴合濠河文化特色的古风形象、活泼亲切的现代文旅形象等），赋予其独特的性格设定与视觉标识，打造景区专属数字品牌 IP，通过差异化形象吸引游客关注，提升数字营销的趣味性与记忆点。 |
|  |  | 虚拟数字人营销内容管理 |  | 建立虚拟数字人营销内容库，统一管理各类制作好的营销素材，包括游船航线推广文案、景区景点宣传视频、场馆活动介绍音频等，虚拟数字人可作为内容传播载体，通过小程序、直播间、社交媒体等渠道输出推广内容，实现品牌信息的多元化传递。 |
| 2.24 | 投诉管理 |  |  | 为游客提供便捷的问题反馈渠道，游客可通过小程序提交投诉意见、游览过程中遇到的问题或相关建议；后台配套完善的问题闭环处理流程，同时具备反馈问题预警（针对高频、严重问题及时提醒工作人员）、问题类型统计（如服务类、设施类、信息类等）功能，助力景区快速响应游客诉求，优化服务质量。 - ▲投诉提交的表单能够实现智能化的自动验证, 确保有效数据表提交到后台，减少无效表处理 |
| 2.25 | 水上巴士到站查询管理 | 航线与站台基础信息管理 |  | 负责维护环濠河水上巴士的静态基础数据，为到站计算提供基准依据。利用码头已有显示设备实现数据联通，支持航线智慧化管理，配置环濠河各条水上巴士航线的路径轨迹、途经站台顺序、单程航行时长、发船频次等参数，并实现周边景点资源导航导览及游线推荐功能。 支持站台管理，录入各亲水站台的名称、经纬度坐标、停靠时长限制等信息。 支持水上巴士信息管理：维护游船编号、运力、当前运营状态（运营中 / 停运 / 维修）、所属航线等基础档案。 提供数据批量导入 / 导出功能，适配景区航线调整、站台新增等场景的快速更新。 |
|  |  | 到站状态智能计算模块 |  | 基于实时坐标与静态数据完成到站关系的动态判定。 支持距离判定计算：根据水上巴士实时坐标与目标站台坐标，计算直线距离或航线剩余航程，结合航行速度，自动预估预计到站时间。 支持到站状态判定：预设站台停靠阈值范围，当水上巴士进入阈值区域时，判定为 “即将到站”；停靠完成后，判定为 “已离站”；超出航线范围时，判定为 “偏离航线”。 支持多船并发计算：同时处理航线上多艘游船的定位数据，避免数据冲突，保障各游船到站状态的独立计算与更新。 支持特殊场景适配：针对濠河景区水面航行特点，可配置避让特殊天气（大风 / 暴雨）场景下的到站时间动态修正规则。 |
|  |  | 查询展示模块 |  | 基于实时坐标与静态数据完成到站关系的动态判定。 支持距离判定计算：根据水上巴士实时坐标与目标站台坐标，计算直线距离或航线剩余航程，结合航行速度，自动预估预计到站时间。 支持到站状态判定：预设站台停靠阈值范围，当水上巴士进入阈值区域时，判定为 “即将到站”；停靠完成后，判定为 “已离站”；超出航线范围时，判定为 “偏离航线”。 支持多船并发计算：同时处理航线上多艘游船的定位数据，避免数据冲突，保障各游船到站状态的独立计算与更新。 支持特殊场景适配：针对濠河景区水面航行特点，可配置避让特殊天气（大风 / 暴雨）场景下的到站时间动态修正规则。 |
|  |  | 告警与通知 |  | 负责异常状态的预警和到站信息的主动推送，提升运营效率与游客体验。 异常告警：当游船出现偏离航线、定位终端离线、超长时间停靠等异常时，自动向智慧濠河综合管理平台推送告警信息，并标注异常位置与原因。 到站通知：支持通过小程序向游客发送自定义通知，如游船即将到站提醒、站台临时调整通知、末班船时间提醒等；可通过小程序消息渠道发布。 告警日志管理：记录所有告警事件的时间、类型、处理状态，支持告警历史查询与统计分析。 |
|  |  | 数据接口与对接 |  | 保障本模块数据向第三方的平台的数据互通，实现信息共享。 对内接口：提供标准化 API 接口，与智慧濠河综合管理系统对接，同步游船运营状态、站台使用情况等数据。 对外接口：支持对接景区第三方旅游平台，开放游船到站查询能力。 接口权限管理：配置不同系统的接口访问权限，保障数据安全；支持接口调用日志记录与监控 |
|  | 电子船票 |  |  |  |
| （3）濠河景区业务数据采集建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 濠河景区互联网业务数据汇聚与治理模块 | 数据源管理 |  | 支持关系型数据库、非关系型数据库及国产数据库连接； 支持对数据库连接是否成功进行测试； 支持对现有数据库连接进行信息编辑； 支持删除现有数据库连接； 支持用户对新增的接口数据源进行分类管理； 支持配置数据接口可用性检测规则； 支持配置数据接口参数； 支持删除已配置接口数据源。 |
|  |  | 数据管理 |  | 支持建立系统私有数据表，为数据编辑建立基础； 支持修改数据表基础信息； 支持新增、修改数据字段； 支持删除数据表； 支持查看目标数据表数据详情； 支持一键建表； 支持通过建立查询规则查看平台数据库数据。 |
|  |  | 任务管理 |  | 支持创建普通数据同步任务、组合任务。 支持修改任务、删除任务； 支持数据表输入、电子表格输入、JSON输入、MongoDB输入、HTTPclient输入； 支持表输出、电子表格输出及更新； 支持计算器、常亮设置、字符串剪切、排序记录、重复数据清洗、值影射、字符串脱敏、字符串替换、增加序列等过程设处理； 支持多源合并、排序合并； 支持分支判断、过滤记录处理； 支持运行配置、运行日志、步骤度量、数据预览、字段信息管理。 支持数据预览功能。 |
|  |  | 调度管理 |  | 支持用户新增项目名称、项目描述，用于对调度任务进行归类管理； 支持编辑已有项目； 支持删除已有项目； 支持任务调度执行器集群部署； 支持编辑已有任务执行器； 支持删除已有任务执行器； 支持新建调度计划，并可为新任务配置所属项目、作业、执行器、路由策略、Cron表达式、监控模板、告警配置、阻塞处理、JV启动参数、失败重试次数、超时时间等参数； 支持对单个目标调度计划的名称、所属项目、作业、执行器、路由策略、Cron表达式、监控模板、告警配置、阻塞处理、JV启动参数、失败重试次数、超时时间等参数进行编辑； 支持删除已有调度计划； 支持控制计划开启或停止； 支持在执行计划外时间点按次独立执行； 支持跳转至调度日志模块查询当前调度计划执行情况； 设置入库数据清洗规则 支持按任务名称、执行器、执行结果搜索日志； 支持调度日志清除； |
|  |  | 监测中心 |  | 支持新增基础监测规则； 支持自定义配置规则监测项目； 支持编辑规则基础信息； 支持删除已有监测规则； 支持新增告警规则，并配置告警监测时间、告警事件、告警内容、告警级别及告警推送等内容； 支持编辑已有告警规则； 支持删除已有告警规则； 支持按已配置推送渠道、推送时间、推送人进行单个或批量推送告警信息； 支持删除告警信息； 支持配置数据质量监测规则； 支持通过图表形式统计分析监测结果； 支持按执行步骤查看定时任务监测记录。 |
| 3.2 | 景区互联网业务平台数据采集建设 | “智泊南通”停车场数据采集 |  | 对接市级 “智泊南通” 智慧停车管理平台，完成景区范围内停车场的车位数据接入濠河景区业务数据汇聚模块。通过接口获取景区内14个主要停车场停车信息，精准归集各停车场的实时空余车位数、已停车位数等动态泊位数据，可查询车辆所在停车场数据，实现景区停车数据的统一汇聚、集中管理与实时调取。 停车场包含： 包括游客中心停车场 濠西书苑停车场 启秀园停车场 文峰公园北停车场 城隍庙停车场 和平桥停车场 环城西路停车场 南通博物苑南门停车场 西寺停车场 体育公园停车场 钟楼广场地下停车场 环西文化广场停车场 南大街工贸停车场 环城东路停车场等 |
|  |  | 景区飞控平台数据采集 |  | 实现景区飞控平台数据接入濠河景区业务数据汇聚模块，为智慧管理模块中的安全保障体系提供关键空中数据支持。目前景区已建成飞控平台，具备基础硬件设备和核心功能，平台提供统一的数据接口规范，可开展与智慧管理平台的联动。飞控平台数据包含AI预警同步、无人机媒体文件同步、无人机飞行任务同步。 |
|  |  | 景区游船监管数据采集 | 人民公园、环西广场游船监管数据采集 | 实现人民公园游船监管数据接入濠河景区业务数据汇聚模块，数据包含游船编号、游船开关状态信息、游船坐标等。 |
|  |  |  | 体育公园游船监管数据采集 | 实现体育公园游船监管数据接入濠河景区业务数据汇聚模块，数据包含游船编号、电量、定位坐标、开关锁状态 |
|  |  |  | 游客中心游船监管数据采集 | 实现体育公园游船监管数据接入濠河景区业务数据汇聚模块，数据包含游船编号、电量、定位坐标、开关锁状态 |
|  |  | 景区游船售票数据采集 |  | 通过濠河景区游船统一售票平台将景区游船售票数据接入数据采集模块，接口数据包含平台所销售船票类型（大游船、小游船）、船票交易时间、船票登船码头、所售船票金额 |
|  |  | 景区客流数据采集 | 移动游客统计平台数据采集 | 通过移动游客统计平台获取全景区客流量数据，包含濠河景区总体游客量实时人数、最大游客承载量、景区舒适度信息。 |
|  |  |  | 市旅游局智慧景区管理平台数据采集 | 通过市旅游局智慧景区管理平台获取景区主要文博场馆客流量信息。 场馆包含场馆包括南通博物苑、中国审计博物馆、中国珠算博物馆、南通纺织博物馆、南通濠河博物馆、个簃艺术馆、沈绣博物馆、南通蓝印花布博物馆； 获取信息包含文博场馆信息、场馆进客量、场馆出客量、场馆保有量。 |
|  |  | 公交公司环濠河巴士数据采集 |  | 获取环濠河旅游巴士专线信息，包含巴士ID、巴士坐标等 |
|  |  | 自助导览机数据采集 |  | 获取景区自助导览机数据，数据包含租赁柜导览机的设备数量和状态数据、订单数据、 可租可还导览机数。 |

3、濠河景区监控接入区级视频调度平台

将濠河办和文峰公园建设的共约492路视频监控全部接入区委政法委视频管理及智慧运维平台。智慧濠河综合管理平台将通过与区委政法委区视频管理及智慧运维平台申请视频资源。本次调用的数量需满足不少于10路即不小于40M带宽。

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 视频分支引擎 | 能够实现多路视频解码，实现对多路视频的同步监控和分析。能够实现接入结构化摄像机采集的人流统计等结构化数据。与主平台数据互通，提供节点数据收集并上传到中心侧。配套国产操作系统、数据库等。 |
| 视频分支引擎边缘服务器 | 国产自主可控处理器C86架构，基础频率不低于2.6GHz；单颗CPU物理核心数量≥16核，整机CPU物理数量≥2。内存总容量≥1024GB，2*480GBSATA6Gb/s固态硬盘。≥2*GE电口网卡，≥2*10GE光口网卡（满配光模块） |
| 视频网关 | 不少于1个10/100/1000Base-TX电口上行，4个10/100/1000Base-TX电口下行，内置电源模块。支持地址映射、访问控制、端口白名单、静态路由、报文解析、规模接入、流量检测、支持Onivf、SDK、GB/T28181接入、支持接入主流平台和部分私有平台； |
| 文峰公园客流数据采集 | 文峰公园客流数据采集。 |

4、配套设施建设（加参数）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 应急救援桩 | 数量：1台 材质：1.08mm厚201不锈钢 材质工艺：不锈钢焊接成型烤漆，图文丝印 工作电压：220V 网络通讯：以太网 对讲终端：摄像头CMOS 200W像素 镜头水平视场角 120° 音频输入内置高灵敏全向麦克风 音频输出内置扬声器+1X Line Out 触发方式按键 工作温度-30℃~70℃ 边界检测摄像头 外观半球 像素200W 传感器1/2.8英寸CMOS 最大分辨率 1920*1080 角度 水平0°~360°，垂直0°~78°，旋转0°~360° 最大补光距离50M 镜头类型定焦 镜头焦距6mm 工作温度-40℃~60℃ 工作湿度≤95% 照明 LED 显示屏幕 P4 LED模组 |
| 自助导览机 | 数量：12台 具有全自动播放功能，即观众携带导览机进入展区，无需人工干预，导讲机 自动播放对应讲解点导览词;导览机可脱离网络使用，支持在服务驿站中远程集中更新资源;可配合自助导览租赁服务驿站，提供自助租赁服务; |
| 智慧导览屏 | 屏幕尺寸：55寸，屏幕装配工艺：零贴合，背光类型：ELED 侧入式，系统版本：国产化系统；数量10台 配置：八核64位，主频最高2.0GHZ,输入端口：2个USB2.0host, 1个USB 3.0host, 1个Type-CUSB 2.0 0TG/host； 输出端口：支持EDP/LVDS/MIPI输出显示，HDMI输出， 音视频：视频解码:4K@60fpsVP9&H.265,4K@30fps H.264 图片：支持JPG/BMP/PNG等图片格式。 |
| 预约核销扫描设备 | 数量：12台 显示屏：5.5寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1440)；触摸屏：电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作，采用防油渍防指纹涂层；电池容量：3.8V 4700mAh，可拆卸；待机时间﹥350小时；工作时间﹥20小时； |
| 裸光纤 （3年服务期内均需保障） | 1.濠河景区监控机房至区电子政务核心机房1条； 2.文峰公园景区监控机房至濠河景区监控机房1条； 3.运营商国产云至电子政务核心机房1条。 |
| 租用资源服务 | 运营商公有云服务（每年，包含4台国产化服务器及其网络、操作系统、域名、SSL证书、下一代防火墙、WAF、日志审计、堡垒机、数据库审计等） |
| 国产基础软件 | 一套国产服务器操作系统（麒麟、统信UOS） |
| 等保 | 完成网站等保二级测评、智慧濠河综合管理平台等保二级测评 |
| 密评 | 完成智慧濠河综合管理平台密评 |

- 采购标的的其他技术要求

1.实施要求

1.1 与崇川区协同办公平台整合对接

提供与区协同办公平台进行功能整合、系统无缝对接的书面承诺，承诺需明确升级改造相关功能模块时不得影响现有系统正常运行，且对原系统的相关改造、整合、对接的费用已包含在本项目投标金额中。

注：针对上述要求条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。

2.项目实施专业团队要求

2.1投标供应商应根据本项目的需求和特点，提供详细的实施计划和人员安排。组建不少于4人的专业实施团队，其中项目经理1名，其余团队成员须具有丰富的实施经验和能力，并结合本项目的特点实施人员均须持有相关行业资质证书上岗。

3.售后服务要求

本项目在验收通过后，即进入售后服务阶段。具体标准要求如下：

3.1本项目验收通过后，须立即向用户单位技术负责人提交本项目实施过程中所有维护资料（电子档、光盘刻录各1份，装订完整的资料3份），并协助用户单位技术人员将本项目中所有资产更新至用户IT资产管理系统中。

3.2售后服务期内，须安排1名具有专业能力的技术人员对本项目应用系统进行培训及维护服务，负责系统日常运维等。

3.3根据本项目特点和需求，在售后服务期内，须为本项目组建具有专业技术能力的售后服务团队，为用户提供7×24小时的技术支持服务。接到故障报修后，售后服务团队立即响应，并迅速到现场处置；接电后，15分钟响应，30分钟内到现场处置。

- 注：针对售后服务要求的每一条款，投标供应商在竞标时应提供承诺。

- 商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的的数量：  南通市智慧濠河综合管理平台建设 1项 。

- 采购项目交付时间： 合同签订生效后的3个月内交付（其中2026年4月20日前需完成一体化小程序及智能体建设并上线试运行，保持良好运行效果）  。

- 采购项目交付地点： 与项目需求相适应的采购人指定地点 。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.服务标准

1.1根据项目建设升级内容，供应商应当提供按整体项目终验合格之日起计的3年免费运维服务。

1.2实施与培训：投标人应制定完整的实施方案和培训计划。实施方案要求具备完整的项目实施人员的组成、具体实施计划、实施过程中主要的质量保障手段、进度保障方法和项目管理协调机制、优良的售后服务等。人员培训工作包括对各级最终用户和系统管理员等相关技术人员的培训。

2.合同履行期限

2.1合同签订生效后的3个月内完成系统建设、实施，系统上线试运行（其中2026年4月20日前需完成一体化小程序及智能体建设并上线试运行，保持良好运行效果）；

2.2三年服务期（整体项目终验合格之日起计算。

- 付款方式

合同签订生效后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的30%；整体项目终验合格后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的50%。三年服务到期后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的20%。

- 履约保证金要求

1、履约保证金是否收取： 是 。

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10 %。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起 10 日内。

4、缴纳履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间： 采购人凭中标供应商提交的申请，在30日内退还该合同项目的履约保证金。

6、退还履约保证金方式： 原路退还

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

8、不予退还履约保证金的情形：a.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

9、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

- 采购标的的验收标准

1、项目验收：系统开发完成且试运行结束后，若无问题，采购人将通过业主方组织验收，并以应用系统要求作为功能整体测试验收的标准。

- 2、项目移交：承建方须承诺将所有开发部分的产品、项目文档（包括需求规格说明书、设计实施文档、用户手册、操作手册、测试报告等）、系统运行所需承建方提供的其他环境资源等完整移交业主方。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 |  |

- 样品

无

- 演示讲解

1.演示方式：上传视频演示。

2.演示要求：

2.1投标人需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi。

2.2投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，最多上传6段，所有文件总共不得大于300M）。

2.3文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

2.4视频时长：视频演示时间控制在15分钟以内。

3.演示内容：投标供应商根据本项目需求，重点对数字孪生、资源上图、定位追踪、AI智能体等功能模块进行演示（详见评分细则）。

- 本项目 不 接受进口产品投标

- 采购标的的其他服务要求

无

四、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供响应实施要求的承诺 | 南通市智慧濠河综合管理平台建设 完成南通市智慧濠河综合管理平台及其子模块系统建设；子模块包含濠河景区网站国产化升级改造、智慧濠河“一站式”服务小程序及景区业务数据采集模块； 完成濠河景区监控视频接入区视频平台；完成相关配套设施建设。 |
| 2 | 提供响应实施要求的承诺 | 与崇川区协同办公平台整合对接 提供与区协同办公平台进行功能整合、系统无缝对接的书面承诺，承诺需明确升级改造相关功能模块时不得影响现有系统正常运行，且对原系统的相关改造、整合、对接的费用已包含在本项目投标金额中。 |
| 3 | 提供响应售后服务要求的承诺 | 售后服务要求 本项目在验收通过后，即进入售后服务阶段。具体标准要求如下： 2.1本项目验收通过后，须立即向用户单位技术负责人提交本项目实施过程中所有维护资料（电子档、光盘刻录各1份，装订完整的资料3份），并协助用户单位技术人员将本项目中所有资产更新至用户IT资产管理系统中。 2.2售后服务期内，须安排1名具有专业能力的技术人员对本项目应用系统进行培训及维护服务，负责系统日常运维等。 2.3根据本项目特点和需求，在售后服务期内，须为本项目组建具有专业技术能力的售后服务团队，为用户提供7×24小时的技术支持服务。接到故障报修后，售后服务团队立即响应，并迅速到现场处置；接电后，15分钟响应，30分钟内到现场处置。 |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供合同履行期限的承诺 | 合同履行期限：1、合同签订生效后的3个月内完成系统建设、实施，系统上线试运行（其中2026年4月20日前需完成一体化小程序及智能体建设并上线试运行，保持良好运行效果）；2、三年服务期（整体项目终验合格之日起计算） 。 |
| 2 | 提供付款方式的承诺 | 合同签订生效后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的30%；整体项目终验合格后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的50%。三年服务到期后，采购人凭供应商提供的有效发票在10个工作日内支付合同总金额的20%。 |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的报价不得超过采购预算或最高限价，且投标报价具备合理性 | 本项目最高限价人民币335万元，超过最高限价的按无效响应处理。 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

9、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

10、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

11、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

12、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

评标方法与评标标准

- 价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

- 技术分：68分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求分析方案 | 投标供应商根据本项目背景、现状，并结合用户业务需求和建设目标等方面进行分析。 所提供的项目需求分析方案内容完整、科学、合理，完全符合用户业务需求，可行性高的得6分； 所提供的项目需求分析方案内容较为完整、科学、合理，能符合用户业务需求，可行性较高的得4分； 所提供的项目需求分析方案内容不够完整、科学、合理，基本符合用户业务需求，具有一定可行性的得2分； 所提供的项目需求分析方案内容照搬照抄项目需求，或方案内容过于简单、需求分析不深入、不符合项目需求的不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 2 | 系统架构设计方案 | 投标供应商根据本项目需求提供完整的系统架构方案，并分别进行阐述，包括所采用的技术路线、网络安全、密码应用评估等方面。 所提供的系统总体架构、数据架构、网络架构合理可行，架构体系完整、层次清晰、功能完善，所阐述的内容全面，完全满足本项目需求的得6分； 所提供的系统总体架构、数据架构、网络架构基本合理可行，架构体系较为完整、层次较为清晰、功能较为完善，所阐述的内容较为全面，能满足本项目需求的得4分； 所提供的系统总体架构、数据架构、网络架构合理性一般，架构体系不够完整、层次不够清晰、功能不够完善，所阐述的内容不够全面，基本满足本项目需求的得2分； 所提供的系统总体架构、数据架构、网络架构不够合理，架构体系不完整、层次不清晰、功能不完善，所阐述的内容不全面，照搬照抄项目需求，缺陷较多，不能满足本项目需求的不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 3 | 平台整体设计方案 | 投标供应商根据本项目需求，对智慧濠河综合管理平台的功能、页面设计等方面开展深化设计，并进行重点阐述。 所阐述的内容方案完全能够实现智慧濠河综合管理平台、网站、一站式服务小程序及配套设施等方面需求，所提供的方案可行性高，功能设计优质、完整且思路清晰的得9分； 所阐述的内容方案能够实现智慧濠河综合管理平台、网站、一站式服务小程序及配套设施等方面需求，所提供的方案可行性较高，功能设计良好、较为完整且思路基本清晰的得6分； 所阐述的内容方案基本可以实现智慧濠河综合管理平台、网站、一站式服务小程序及配套设施等方面需求，所提供的方案可行性一般，功能设计一般、不够完整且思路不够清晰的得3分； 所阐述的内容方案较难实现智慧濠河综合管理平台、网站、一站式服务小程序及配套设施等方面需求，所提供的方案可行性较差，功能设计较差、不完整且思路不清晰的不得分。 | 9 | 0 | 主观分 |
| 4 | 视频演示（感官效果） | 动画、页面等整体设计整洁大方、效果精美的得2分；效果一般的得1分；效果很差的不得 | 2 | 0 | 主观分 |
| 5 | 视频演示（数字孪生） | 符合濠河办智慧濠河数字孪生建设要求，建模效果精美，具备鲜明濠河景区特色，符合业主管理需求目标的得3分；建模效果较好，具备景区特色、与管理需求具有一定关联度的得2分，建模效果一般，景区特色不足或与管理需求匹配度不够的得1分；不符合要求不得分 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 视频演示（资源上图） | 提供濠河景区3D精细化数字孪生，支持自动切换白天、夜景、具备对接资源上图演示功能，要素显示完整、便于操作管理的得2分；要素基本完整或操作性一般的得1分；不符合要求的不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 7 | 视频演示（定位追踪） | 具备实现对景区管辖区关键设施定位追踪功能，要素选取符合濠河景区特色、定位追踪功能较强的得2分；要素选取与景区无关或定位追踪功能一般的得1分；不符合要求不得分 | 2 | 0 | 主观分 |
| 8 | 视频演示（AI智能体互动） | AI智能体具备互动服务功能，支持文本、语音、图像交互方式与智能体进行自然沟通的得2分；交互方式不齐全或自然沟通能力偏薄弱的得1分；不符合要求不得分 | 2 | 0 | 主观分 |
| 9 | 视频演示（AI智能体定制） | AI智能体具备行程定制功能，支持根据游客指定需求，自动生成个性化专属行程方案、提供旅游“六要素”服务的得2分；上述功能不齐全的得1分；不符合要求不得分 | 2 | 0 | 主观分 |
| 10 | 视频演示（AI智能体电子讲解） | AI智能体具备电子讲解员功能，支持即时讲解服务且语音清晰、声效良好的得2分；支持即时讲解但总体效果一般的得1分；不符合要求不得分 | 2 | 0 | 主观分 |
| 11 | 技术点响应 | 1、投标供应商提供采用招标文件所标注“▲”号关键技术实现系统功能或应用的截图，每点0.5分,满分5分。 2、上述技术点被国家级知识产权部门认定为创新成果的，且投标人提供相关合法使用证明材料的，每点得0.5分,满分3分。 本项总合计8分。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 12 | 实施方案 | 投标供应商根据本项目的需求和特点,提供项目实施方案，有合理的实施计划与人员组织，保证项目在规定时间内顺利完成，包含但不限于项目进度计划、项目组织管理方案、质量及工期保障措施等内容： （1）方案条理清晰、内容阐述详尽，合理性高、可行性强，实施过程完全保证项目建设服务达成目标的，得6分。 （2）方案条理较为清晰、内容阐述较为详尽，合理性较高、可行性较强，实施过程可以保证项目建设服务达成目标的，得4分。 （3）方案条理基本清晰、内容阐述基本详尽，基本合理，有一定的可行性，但实施过程体现出项目建设服务能够达成目标的保证性不强，得2分。 （4）未提供实施方案的或提供的方案条理不够清晰、内容阐述不够详尽，不够合理、可行性差，在实施过程中不完全能保证项目建设服务能够达成目标的，不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 13 | 项目实施专业团队实力 | 投标人组建的项目实施专业团队： 1、项目经理1名，拥有PMP证书、国家相关部门认证的信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师证书的，有一个得1分。本项最多得3分。 2、项目实施专业团队成员不少于3名:拥有软件设计师、软件测试师、国产数据库认证的，每提供一人得 1分，满分3分。同一种证书只计1次分，同一人也只计 1次分。 须提供上述人员的证书扫描件、劳动合同及开标前半年任意一个月投标供应商为其缴纳的养老保险证明并加盖公章，不提供或提供不全不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 14 | 售后服务保障能力 | 投标供应商根据本项目的需求和特点,提供项目运维服务方案，包括但不限于运维服务承诺、故障处理措施、应急处理方案、故障响应时间： （1）提供的运维服务方案内容全面、详细，完全满足本项目运维服务的，得6分。 （2）提供的运维服务方案内容较为全面、详细，能够满足本项目运维服务的，得3分。 （3）提供的运维服务方案内容有一定的全面性，阐述相对合理周到，可以满足本项目运维服务的，得1分。 （4）未提供或提供的运维服务方案内容粗疏简陋，不能够满足本项目运维服务的，不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 15 | 培训方案 | 投标供应商根据本项目的需求和特点,提供项目培训方案，包括但不限于培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式； （1）方案整体内容描述详细全面、切合实际，且方案科学合理实施可行性高的，得3分。 （2）方案内容描述较详细、符合实际，方案科学较合理、实施可行性较强的，得2分。 （3）方案内容描述较简单、有一定合理性但可操作性一般的，得1分。 （4）未提供或提供的方案内容描述简略、缺乏合理性，可操作性差的，不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 16 | 合理化建议 | 投标人对项目资金保障、款项拨付、工期优化、运维保障等方面提出切实可行且有利采购人的合理化建议的，每有一项得1分，最多得3分。 | 3 | 0 | 主观分 |

- 商务分：22分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 投标供应商具有①质量管理②ITSS信息技术服务③信息安全④软件开发⑤国产化⑥数字资产⑦交付能力⑧售后服务管理体系或认证证书的，每个得1分，最多得8分。 须提供证明文件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 2 | 案例业绩 | 投标供应商提供自2023年1月1日以来与本项目类似管理平台软件开发案例合同的，每提供一份得1分；上述类似业绩如服务对象为5A景区或国家级旅游度假区的，每个业绩可得2分。本项最高得4分。 须提供中标通知书、合同扫描件并加盖公章；如服务对象为5A景区或国家级旅游度假区的须提供中标通知书、合同扫描件，不提供或少提供该项不得分；5A景区（国家级度假区）加分还需提交文旅部官网的证明截图，否则给该业绩只能得1分 | 4 | 0 | 客观分 |
| 3 | 软件产权 | 投标供应商具有①智慧景区②智慧旅游③AI产品④大数据分析产品软件著作权登记证书或软件产品证书（含授权）。每提供1份软著或软件产品证书得2分。评审因素可兼得，本项最高得8分。 证书取得日期须在本项目开标之前，所有证书均在有效期内，需提供证书原件扫描件，未提供不得分，原件备查。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 4 | 节能环保 | - 响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 - 响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.小微企业声明函（如有格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）

3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1、 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

附件2、 投标分项报价表

| 序号 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 子模块 |  | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 | 濠河景区3D数字孪生建模 | 濠河景区数字孪生底图 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 景点精细化建模 | 游客中心、中国审计博物馆、中国珠算博物馆、南通濠河博物馆（濠西书苑）、盆景园、南通沈绣博物馆、克莱雕像（及陈实功雕像）、伶工学社、启秀园、文峰公园、个簃艺术馆（文峰塔）、怡园休闲半岛、南通博物苑、南通群英馆、张謇纪念馆、南通蓝印花布博物馆、桂花岛、体育公园、中公园 | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 景区资源标记管理 | 点位信息采集上传、资源标准化数据管理、资源数据校验、资源数据管理、数据维护权限分级管理 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 主题分析上图 | 智慧濠河总览数据上图、交通主题数据上图、环境主题数据上图、巡检主题数据上图、营销主题数据上图、旅游主题数据上图 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 游船信息与运营管理 | 景区游船基础数据管理、游船实时轨迹、游船航线偏离预警 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 陆上巴士信息管理 | 陆上巴士基础数据管理、陆上巴士位置管理 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 停车场信息管理 | 景区停车场基础数据管理、停车场周边监控管理、管理端停车场寻车管理 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 飞控平台信息管理 | 飞控平台基础数据管理、无人机预警与任务信息管理 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 排口信息管理 | 排口基础信息管理、排口监测档案 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 资源保护点管理 |  |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 景区、景点客流检索与统计 | 景区、景点客流检索与统计 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 景区安全预警信息管理 | 监控识别预警设置、预警记录及上图、预警消除 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 舆情监测 | 舆情采集、舆情信息情感分析、舆情趋向分析、舆情预警 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 游船售票信息检索与统计 |  |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 监控点位管理 | 监控点接入综合管理平台、实时监控查看及上图、监控系统运行情况预警 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 14-1 | GIS系统整合 | GIS系统数据整合 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 濠河景区国产化网站内容管理系统 | 站点管理、栏目管理、模板管理、文章编辑器功能、审核流程管理、静态页生成、咨询留言、在线调查、友情链接、发布监控、敏感词、全文检索、发布统计、访问统计、组织身份管理、权限管理、操作日志 |  | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 濠河景区网站适老化无障碍建设 | 网站适老化页面建设 | “适老化”资源目录、“适老化”专题服务频道页、语音播报服务 | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 无障碍访问工具条 | 初始化、网页前进后退功能、无障碍纯文本转换模式、网页文字放大缩小、阅读辅助十字光标、高对比阅读配色器、网页界面放大缩小、文字放大阅读专用屏、开启、关闭语音功能、语音个性化调整功能、光标语音指读与连读； | 合同签订后三个月内 |  |  |  |  |
| 17 | 濠河景区网站页面实施 | 中文版、英文版、日文版、韩文版 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 濠河景区网站数据迁移 | 数据迁移实施 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 小程序门户 | 小程序门户 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 小程序信息展示模块 | 公告信息发布、宣传推广信息发布、景点动态信息展示、景点承载量信息展示 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 满意度管理 | 满意度收集表管理、线上满意度调查入口、满意度统计 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 预约管理 | 景点预约管理设置、预约核销应用、预约核销扫码、预约记录管理 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 智慧导览 | 手绘地图切换、景区点位展示、景点介绍、景点讲解、线路游推荐、景点导航、菜单中英文切换 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 步行导航服务 | 步行导航服务 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 讲解员服务 | 讲解员管理、讲解员预约、预约记录、电子讲解员管理、电子讲解员线上服务记录、自助导览机服务 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 虚拟游模块 | 虚拟游模块 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 27 | 景区停车 | 停车场信息管理、停车场剩余车位查询、停车引导服务、寻车服务 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 活动管理 | 活动登记、活动日历、活动预约、活动签到、预约记录 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 游船线上购票情况管理 | 线上售票入口、售票情况查询、售票情况统计分析 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 景区周边酒店信息管理 | 景区周边酒店信息管理 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 景区周边餐饮信息管理 | 景区周边餐饮信息管理 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 32 | 景区购物点信息管理 | 景区购物点信息管理、景区售卖物品信息维护 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 积分商城 | 积分商品管理、积分获取规则管理、兑换说明、积分兑换记录 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 人员巡检管理 | 安全巡查制度管理、人员管理、巡更点管理、巡检任务管理、巡检流程工作流引擎 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 小程序巡检端门户 | 巡检门户界面、巡检打卡 / 巡检记录、巡检问题提交、处理结果反馈 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 小程序管理端门户 | 管理工作门户、巡检问题处理、投诉问题处理、巡检日志检索 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 景区养护考评管理 | 基础养护信息管理功能、养护任务派发与管理功能、现场巡检与过程监管功能、养护质量考评打分功能、考评结果管理与整改督办功能、养护考评数据分析与上图 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 直播间管理 | 直播间管理 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 游客信息管理 | 游客信息归集、游客积分、游客画像 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 互动智能体管理 | “小濠”AI智能体、自然语言识别、问答式互动服务、语音交互、景区 / 景点介绍、旅游路线规划 / 主题特色游线推荐、停车场咨询、酒店、餐饮咨询、景区服务点位咨询、电子讲解员、步行导航 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 数字人营销管理 | 虚拟数字人形象设计、虚拟数字人营销内容管理 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 投诉管理 | 投诉管理 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 水上巴士到站查询管理 | 航线与站台基础信息管理、到站状态智能计算模块、查询展示模块、告警与通知、数据接口与对接 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 濠河景区互联网业务数据汇聚与治理模块 | 数据源管理、数据管理、任务管理、调度管理、监测中心 |  | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 景区互联网业务平台数据采集建设 | “智泊南通”停车场数据采集 |  | 2026.4.20 | 年 | 3 |  |  |
|  |  | 景区飞控平台数据采集、人民公园、环西广场游船监管数据采集、体育公园游船监管数据采集、游客中心游船监管数据采集、景区游船售票数据采集、移动游客统计平台数据采集、市旅游局智慧景区管理平台数据采集、公交公司环濠河巴士数据采集、自助导览机数据采集 |  | 2026.4.20 | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 数据库 | 国产数据库 |  | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
| 47 | 视频分支引擎 | 能够实现多路视频解码，实现对多路视频的同步监控和分析。能够实现接入结构化摄像机采集的人流统计等结构化数据。与主平台数据互通，提供节点数据收集并上传到中心侧。配套国产操作系统、数据库等。 |  | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
| 48 | 视频分支引擎边缘服务器 | 国产自主可控处理器C86架构，基础频率不低于2.6GHz；单颗CPU物理核心数量≥16核，整机CPU物理数量≥2。内存总容量≥1024GB，2*480GBSATA6Gb/s固态硬盘。≥2*GE电口网卡，≥2*10GE光口网卡（满配光模块） |  | 合同签订后三个月内 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 视频网关 | 不少于1个10/100/1000Base-TX电口上行，4个10/100/1000Base-TX电口下行，内置电源模块。支持地址映射、访问控制、端口白名单、静态路由、报文解析、规模接入、流量检测、支持Onivf、SDK、GB/T28181接入、支持接入主流平台和部分私有平台； |  | 合同签订后三个月内 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 文峰公园客流数据采集 | 文峰公园客流数据采集 |  | 合同签订后三个月内 | 项 | 1 |  |  |
| 51 | 应急救援桩 | 外观尺寸上部：220*474*150mm；下部：20*180*1800mm；底座：500*300mm 材质：1.08mm厚201不锈钢，材质工艺：不锈钢焊接成型烤漆，图文丝印， 网络通讯：以太网，对讲终端：摄像头CMOS 200W像素 |  | 合同签订后三个月内 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 自助导览机 | 具有全自动播放功能，即观众携带导览机进入展区，无需人工干预，导讲机 自动播放对应讲解点导览词;导览机可脱离网络使用，支持在服务驿站中远程集中更新资源;可配合自助导览租赁服务驿站，提供自助租赁服务; |  | 合同签订后三个月内 | 台 | 12 |  |  |
| 53 | 智慧导览屏 | 屏幕尺寸：55寸，屏幕装配工艺：零贴合，背光类型：ELED 侧入式，系统版本：国产化系统 |  | 2026.4.20 | 台 | 10 |  |  |
| 54 | 预约核销扫描设备 | 显示屏：5.5寸IPS高清屏，HD分辨率(720*1440)；触摸屏：电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作，采用防油渍防指纹涂层；电池容量：3.8V 4700mAh，可拆卸；待机时间﹥350小时；工作时间﹥20小时； |  | 合同签订后三个月内 | 台 | 12 |  |  |
| 55 | 裸光纤 | 1.濠河景区监控机房至区电子政务核心机房1条； 2.文峰公园景区监控机房至濠河景区监控机房1条； 3.运营商国产云至电子政务核心机房1条。 |  | 2026.4.20 | 运维服务期内每年均须提供 | 3 |  |  |
| 56 | 租用资源服务 | 运营商公有云服务（每年，包含4台国产化服务器及其网络、操作系统、域名、SSL证书、下一代防火墙、WAF、日志审计、堡垒机、数据库审计等） |  | 2026.4.20 | 年 | 3 |  |  |
| 57 | 国产基础软件 | 国产操作系统 |  | 合同签订后三个月内 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 等保 | 网站等保二级测评、智慧濠河综合管理平台等保二级测评 |  | 合同签订后三个月内 | 次 | 2 |  |  |
| 59 | 密评 | 智慧濠河综合管理平台密评 |  | 合同签订后三个月内 | 次 | 1 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。