## Sheet1
地质实验测试研究所资产清单（请以实地核查为准）
分类 | 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 存放地点
C | 1 | 土壤测氡仪 | 47*35*20 | 2 | 套 | 测试楼220
C | 2 | 标准砝码等零散标准件 | 60*50*40 | 5 | 箱 | 测试楼220
C | 3 | 吸蓝量测定仪 | 75*30*25 | 1 | 个 | 测试楼220
C | 4 | 沙强度试验机 | 45*40*60 | 1 | 个 | 测试楼220
| 5 | 饮水机 | 忆斯凯SES3020200 | 6 | 台 | 测试楼1-6楼西
| 6 | 电热水器 |  | 6 | 台 | 6层楼西边卫生间
C | 7 | 空压机 | 90*70*40 | 1 | 个 | 28-101室
B | 8 | 电子抗压抗折试验机 | 万测ETM305F-2（100*65*170） | 1 | 台 | 28-102室
C | 9 | 砂浆振实台 | 110*35*35 | 1 | 台 | 28-102室
C | 10 | 控制电源 | 35*25*10 | 1 | 个 | 28-102室
C | 11 |  | 1000g(26*26*10) | 1 | 台 | 28-102室
C | 12 |  | 联想 | 1 | 台 | 28-102室
C | 13 | 电热鼓风干燥箱 | DHG9626A（180*105*85） | 1 | 台 | 28-102室 |  | 控制电源 |  |  | 35*25*10 | 1 | 个 | 地质实验测试研究所 |  | 刘超 | 28-102室 | 在用
C | 14 | 恒温恒湿养护箱 | 建仪HBY-40A（80*80*175） | 1 | 台 | 28-102室
C | 15 | 水泥净浆搅拌机 | 885（45*30*50） | 1 | 台 | 28-102室
C | 16 | 控制电源 | 35*25*10 | 1 | 个 | 28-102室
C | 17 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | 建仪JJ-5（35*40*70） | 1 | 台 | 28-102室
C | 18 | 控制电源 | 35*25*10 | 1 | 个 | 28-102室
C | 19 | 模具5 | 35*15*8 | 25 | 个 | 28-102室
C | 20 | 水泥副样桶 | 直径20*25高度 | 5 | 个 | 28-102室
C | 21 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 28-102室
C | 22 | 水泥小测定仪 | 直径30*高85 | 4 | 个 | 28-102室
C | 23 | 新标准电动跳桌(数控) | NCD-3（30*30*25） | 1 | 个 | 28-102室
C | 24 | 控制电源 | 35*25*10 | 1 | 个 | 28-102室
C | 25 | 水泥细度负压筛析仪 | 150型（43*43*90） | 1 | 个 | 28-102室
C | 26 | 碱骨料试验设备 | 100*60*60 | 1 | 个 | 28-102室
A | 27 | 电液伺服万能试验机 | 美特斯SHT4106-SANSFLEX（120*90*295高） | 1 | 台 | 28-103室
C | 32 | 高脚凳子 | 直径56*85高度 | 2 | 个 | 28-103室
C | 33 | 电子天平 | 赛多利斯37*40*55（高架） | 1 | 个 | 28-103室
C | 34 | 磅秤 | 60*60*66 | 1 | 个 | 28-103室
C | 35 | 电磁炉 | 45*33*6 | 1 | 个 | 28-103室
B | 36 | 压力机 | YA-2000 CCTN-L（135*50*175） | 1 | 个 | 28-103室
B | 37 | 智能测力仪 | 35*30*20 | 1 | 个 | 28-103室
B | 38 | 零散配件箱 | 50*40*40 | 2 | 箱 | 28-103室
B | 39 | 岩石单轴压缩变形试验装置 | 矿岩HTB-2（37*20） | 1 | 台 | 28-103室
| 40 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 28-104室
| 41 | 联想屏幕 |  | 1 | 台 | 28-104室
| 42 | 零散配件（重） | 60*40*42 | 3 | 台 | 28-104室
C | 43 | 智能超声波谱测试仪 | HF-E型（43*43*20） | 1 | 个 | 28-104室
| 44 | 台式电脑（配） | 联想 | 1 | 个 | 28-104室
B | 45 | 电子万能试验机 | CMT5105（107*67*240） | 1 | 个 | 28-104室 | [14 empty] | ？找实物
| 46 | 台式电脑（配） | 联想 | 1 | 个 | 28-104室
| 47 | 打印机 | 36*25*20 | 1 | 个 | 28-104室
| 48 | 干燥器 |  | 2 | 个 | 28-104室
| 49 | 模具 | 直径30高40 | 1 | 个 | 28-104室
B | 50 | 动静态电阻应变仪 | 40*32*20 | 1 | 个 | 28-104室
B | 51 | 岩石式样磨平机 | SYM-ID（130*130*150） | 1 | 台 | 28-105室
| 52 | 开关电源配件 | 70*35*85 | 1 | 台 | 28-105室
| 53 | 空压机 | 75*40*75 | 1 | 台 | 28-105室
C | 54 | 沸煮箱 | 66*38*44 | 1 | 台 | 28-105室
C | 55 | 配件控制盒 | 22*20*12 | 1 | 台 | 28-105室
C | 56 | 真空饱和装置 | 直径40*31高 | 1 | 台 | 28-105室
C | 57 | 真空泵 | 50*17*30 | 1 | 台 | 28-105室
C | 58 | 容积升 | 直径40*25高度 | 1 | 台 | 28-105室
B | 59 | 岩石耐崩解测定仪 | 海威尔HNB-1（90*26*48） | 1 | 个 | 28-105室
| 60 | 金属样盘 | 60*45*5 | 15 | 个 | 28-106室
B | 62 | 全数字闭环测控系统 | 26*34*14 | 1 | 个 | 28-106室 | [14 empty] | ？是否报废
B | 63 | 控制柜 | 120*70*90 | 1 | 个 | 28-106室
B | 64 | 岩石直剪仪 | 矿岩YZW508（130*80*180） | 1 | 台 | 28-106室
| 65 | 控制柜 | 130*80*110 | 1 | 台 | 28-106室
| 66 | 配件箱 | 40*45*20 | 1 | 台 | 28-106室
| 67 | 打印机HP1112 | 45*25*14 | 1 | 台 | 28-106室
| 68 | 零散配件箱 | 60*40*40 | 6 | 箱 | 28-106室
| 69 | 推车斗车 | 170*80*70 | 1 | 个 | 28-107室
X（现场） | 70 | 切割机 | 110*50*140 | 1 | 个 | 28-107室
| 71 | 铁锹 | 150长 | 2 | 个 | 28-107室
| 72 | 镐子 |  | 1 | 个 | 28-107室
| 73 | 耙子 | 500长 | 1 | 个 | 28-107室
| 74 | 榔头 | 150长 | 1 | 个 | 28-107室
| 75 | 台式电脑HP |  | 1 | 台 | 28-106室
C | 76 | 电子天平 | BSA2202S-CW（35*36*10） | 1 | 台 | 28-106室
B | 77 | 万能压力试验机 | CHT4605（85*65*240） | 1 | 个 | 28-106室
B | 78 | 全数字闭环测控系统 | 26*34*14 | 1 | 个 | 28-106室
| 79 | 控制柜 | 120*70*90 | 1 | 个 | 28-106室
| 80 | 台式电脑 | LG+联想 | 1 | 个 | 28-106室
A | 81 | 岩石三轴仪 | YAS-2000（110*360*350） | 1 | 台 | 28-109室
| 82 | 附件：空压机 | 75*40*75 | 1 | 台 | 28-109室
| 83 | 附件1：箱子 | 110*140*140 | 1 | 台 | 28-109室
| 84 | 附件2 | 80*100*160 | 2 | 台 | 28-109室
| 85 | 附件3 | 50*110*105 | 1 | 台 | 28-109室
| 86 | 附件外机（制冷） | 85*40*130 | 1 | 台 | 28-109室
| 87 | 附件黑箱子 | 60*70*185 | 1 | 台 | 28-109室
| 88 | 抗摩液压油油桶 | 直径60*90高度 | 1 | 个 | 28-109室
| 89 | 配件 | 直径30*15高度 | 4 | 个 | 28-109室
| 90 | 力传感器 | 直径30*20高度 | 1 | 个 | 28-109室
| 91 | 配件（塑料盘内） | 160*220*40 | 1 | 个 | 28-109室
| 92 | 台式电脑 | 联想 | 1 | 个 | 28-109室
| 93 | 桌子 | 80*50*75 | 1 | 个 | 28-109室
C | 94 | 高压三联固结仪 | WG(GDG)90*120*80 | 3 | 个 | 28-110室
C | 95 | 手动三联中压固结仪 | （75*120*50） | 4 | 组 | 28-110室
| 96 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 28-110室
C | 97 | 孔隙压力测量仪 | TYC-1 | 1 | 个 | 28-100室
C | 98 | 测控仪 | Lc-3型（75*120*50） | 2 | 组 | 28-110室
C | 99 | 岩石自由膨胀率试验仪 | HZP-1（15*15*15） | 14 | 个 | 28-110室 | [14 empty] | 混凝土渗透仪
C | 100 | 防水百分表附件 |  | 40 | 个 | 28-110室
C | 101 | 维博稠度仪 | 40*90*30 | 1 | 个 | 28-110室
C | 102 | 岩石制样机 | 新宇XGQ-2A（140*90*100） | 1 | 台 | 28-111室
C | 103 | 锯片箱 | 55*55*40 | 1 | 个 | 28-111室
C | 104 | 空压机 | 90*70*40 | 1 | 个 | 28-111室
C | 105 | 电动相对密度仪 | JDM-1（40*25*100） | 1 | 个 | 28-111室
C | 106 | 电动击实仪 | SKDJ-1（30*50*150） | 1 | 个 | 28-111室
C | 107 | 主机电源 | 40*35*75 | 1 | 个 | 28-111室
C | 108 | 多功能电动脱模器 | DTM-150型（50*120*40） | 1 | 个 | 测试楼111室
C | 109 | 数控标准电动击实仪 | DIY-11型 | 1 | 个 | 28-111室
C | 110 | 砂浆稠度仪 | 100*40*35 | 1 | 个 | 28-112室
C | 111 | 坡度仪 | 33*40*40 | 1 | 个 | 28-112室
C | 112 | 混凝土振动台 | 建仪ZH.DG-80（70*85*50） | 1 | 台 | 28-112室
| 113 | 金属桌台 | 55*80*173 | 1 | 组 | 28-112室
| 114 | 筛子 | 35直径*110高 | 1 | 组 | 28-112室
| 115 | 钢模具1 | 26直径*20高 | 45 | 个 | 28-112室
| 116 | 模具2 | 20*45*15 | 15 | 个 | 28-112室
| 117 | 模具3 | 25*70*25 | 3 | 组 | 28-112室
| 118 | 模具4 | 25*25*25 | 23 | 个 | 28-112室
| 119 | 放有环刀的框 | 80*55*26 | 5 | 框 | 28-112室
| 120 | 金属平板推车 | 90*110*70 |  |  | 28-112室
| 121 | 电子天平 | JA31002（30*25*15） | 1 | 个 | 28-112室
C | 122 | 混凝土搅拌机 | SJD-60（170*70*95） | 1 | 个 | 28-112室
C | 123 | 搅拌机（绿色） | 110*40*55 | 1 | 个 | 28-112室
C | 125 | 鼓风干燥箱 | DHG9640A（95*150*110） | 1 | 个 | 28-112室
C | 126 | 土壤团粒结构分析仪 | TPF-100（70*92*65） | 1 | 台 | 28-112室
A | 127 | 32联高压固结仪 | GZQ-1（48*30*42） | 16 | 组 | 28-113室
| 128 | 主机 | 36*35*20 | 1 | 个 | 28-113室
| 129 | 稳压电源 | 35*30*30 | 1 | 个 | 28-113室
| 130 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 28-113室
| 131 | 激光打印机 | HP5200LX | 1 | 个 | 28-113室
| 132 |  |  |  |  | 28-114室
A | 134 | 固结系统 | KTG（47*24*47） | 16 | 组 | 28-113室
| 135 | 主机 | 36*40*15 | 1 | 个 | 28-113室
| 136 | 台式电脑 | 联想 | 1 | 个 | 28-113室
C | 138 | 土壤筛 | 45高*23直径 | 11 | 组 | 28-114室
| 139 | 不锈钢架子 | 167*60*42 | 1 | 个 | 28-114 室
| 140 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 28-114 室
C | 141 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9416（65*75*92） | 3 | 台 | 28-114 室
B | 142 | 电子天平 | 赛多利斯Quintix612-1CN（35*30*15） | 1 | 台 | 28-114室
C | 143 | 卧式电动推土器 | 金勘TW220-30（165*25*20） | 1 | 台 | 28-114室
C | 144 | 光电液塑限仪 | FG-III型（35*25*35） | 1 | 个 | 28-114室
X（现场） | 145 | 渗透仪配件 | 墙上的配件（13*13*20） | 10 | 套 | 28-114室
C | 146 | 鼓风干燥箱 | DHG-9623A（95*80*175） | 1 | 个 | 28-114室
C | 147 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 28-114室
C | 148 | 数显光电液塑限测定仪 | SYS | 1 | 个 | 28-114室（盒子）
C | 149 | 土工直剪仪 | 宁曦ZL型（75*95*80） | 1 | 台 | 28-115室
C | 150 | 四联直剪仪 | ZJ（应变控制式） | 1 | 个 | 28-115室
C | 151 | 四联直剪仪 | ZJ（应变控制式） | 1 | 个 | 28-115室
C | 152 | 十二联预压仪 | ZYY-3（93*115*85） | 1 | 个 | 28-115室
C | 153 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 28-115室
C | 154 | 直剪预压仪 | ZYY-3（93*115*85） | 1 | 个 | 28-115室
A | 155 | 土工三轴仪 | 华勘HK-YS-10-C1（38*30*18） | 1 | 台 | 28-117室
A | 156 | 土工三轴仪 | 华勘HK-YS-10-C1（38*30*18） | 1 | 台 | 28-117室
| 157 | 亚克力圆筒（附件） | 25*15 | 2 | 台 | 28-117室
C | 158 | 不间断电源 | 山特3KAV/12V48节（80*50*125） | 3 | 台 | 28-117室
C | 159 | 不间断电源主机 | 电脑主机规格大小 | 1 | 个 | 28-117室
C | 160 | 应变控制式无侧限压力仪 | YYW-2（25*20*50） | 1 | 个 | 28-117室
A | 161 | 全自动三轴仪 | TSZ－2（应力应变式）（36*36*120） | 1 | 个 | 28-117室
| 162 | 附件 | 45*45*37 | 1 | 个 | 28-117室
C | 163 | 电子天平 | lichen小 | 1 | 个 | 28-117室
A | 164 | 全自动三轴仪 | TSZ－2（应力应变式）（25*35*110） | 1 | 个 | 28-117室
| 165 | 附件 | 45*45*37 | 1 | 个 | 28-117室
A | 166 | 全自动三轴仪 | TSZ－3S（应力应变式）（25*35*110） | 1 | 个 | 28-117室
| 167 | 附件 | 45*45*37 | 1 | 个 | 28-117室
| 168 | 稳压电源 | 20*28*16 | 1 | 个 | 28-117室
| 169 | 台式电脑 |  | 4 | 个 | 28-117室
| 170 | 微型计算机 | 联想扬天2900 | 1 | 个 | 28-117室
C | 174 | 空气压缩机（配固结仪） | V-0.25/12.5HM（110*85*40） | 2 | 个 | 28号楼后小房子
C | 175 | 智能电热板 | WBIE46-1（72*52*15） | 1 | 个 | 测试楼101室
C | 176 | 鼓风干燥箱 | DHG92023A（75*65*120） | 1 | 个 | 测试楼101室
C | 177 | 智能电热板（小） | 40*60*20 | 1 | 个 | 测试楼101室
| 178 | 铁皮试剂柜 | 85*40*180 | 1 | 个 | 测试楼101室
| 179 | 洗衣机 | 55*55*90 | 1 | 个 | 测试楼101室
| 180 | 高脚凳子 | 直径56*85高度 | 2 | 个 | 测试楼102室
| 181 | pp试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼102室
C | 182 | 蓝色旋转桶设备 | 160*110*170 | 1 | 台 | 测试楼102室
C | 183 | WZM -实验球磨机 | 96*75*65 | 1 | 台 | 测试楼102室
C | 184 | S49系列三元旋振筛 | 100*95圆柱 | 1 | 台 | 测试楼102室
| 185 | 磅秤 | 60*55*55 | 1 | 台 | 测试楼102室
C | 186 | 陶瓷罐 | 30直径*55高度 | 2 | 个 | 测试楼102室
C | 187 | 真空泵 | 40*20*15 | 1 | 台 | 测试楼103室
B | 188 | 氡钍分析仪 | FD220（30*25*15） | 1 | 台 | 测试楼103室
B | 189 | 总α总β放射性测量仪 | 核地HD-2011（42*42*55） | 1 | 台 | 测试楼103室
| 190 | 台式电脑（配设备） |  | 1 | 台 | 测试楼103室
| 191 | 打印机 | HPP1106（35*23*15） | 1 | 个 | 测试楼103室
C | 192 | 标准源 |  | 1 | 个 | 测试楼103室
B | 193 | 低本底多道伽马能谱仪 | HD-2001（28*26*15） | 1 | 个 | 测试楼103室
| 194 | 微型计算机 | 联想启天 M4360 | 1 | 个 | 测试楼103室
| 195 | 打印机 | HP Laser108A（33*22*15） | 1 | 个 | 测试楼103室
B | 196 | 比表面及孔径分析仪 | 3H-2000PS2（55*50*84） | 1 | 个 | 测试楼104室
| 197 | 液氮罐 | 36*65 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 198 | 磁滞同步电动机 | 30*15*44 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 199 | 试剂柜 | 0.90*0.60*1.80 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 200 | ASUS、三星显示屏 |  | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 201 | 振荡器 | 90*55*30 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 202 | 泵配件 | 32*17*35 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 203 | 台式电脑 | 联想方正 | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 204 | 六速旋转粘度计 | 恒泰达HTD-6ST（25*15*40） | 1 | 台 | 测试楼104室
C | 205 | 三轴高速搅拌机 | 30*20*50 | 1 | 台 | 测试楼104室
| 206 | 搅拌机电源 | （34*30*18） | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 207 | 智能热湿拉试验仪 | ZSL(40*30*57) | 1 | 个 | 测试楼104室
| 208 | 钢瓶架 | 70*32*110 | 1 | 个 | 测试楼104室
| 209 | 钢瓶 |  | 2 | 个 | 测试楼104室
C | 210 | 施压强度制样混沙机 | 70*65*60（门口) | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 211 | 施压强度仪 | 50*12*30 | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 212 | 施压强度制样机 | 65*20*20 | 1 | 个 | 测试楼104室
C | 213 | 建筑涂料耐洗刷测定仪 | 荣计达JTX-Ⅱ60*45*28 | 1 | 个 | 测试楼106室
C | 214 | 多孔板吸水率装置（亚克力） | 37*45*11 | 1 | 个 | 测试楼106室
B | 215 | 高温重烧实验炉 | 洛耐CSL-17-18Y（96*100*190) | 1 | 台 | 测试楼106室
| 216 | 台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼106室
C | 217 | 鼓风干燥箱 | DHG－9623A 630L（100*75*173） | 1 | 台 | 测试楼106室
B | 218 | 全自动耐火度试验炉 | NHD-1809PC（66*105*140) | 1 | 个 | 测试楼106室
| 219 | 实验炉主机 | 120*60*78 | 1 | 个 | 测试楼106室
| 220 | pp试剂柜 | 90*50*200 | 2 | 个 | 测试楼106室
C | 221 | 非金属吸水率装置 | 95*30*25 | 1 | 个 | 测试楼106室
C | 222 | 增水性试验仪 | GZP（34*50*70） | 1 | 个 | 测试楼106室
C | 223 | 渣球含量分离器 | GZF（30*78圆柱型） | 1 | 个 | 测试楼106室
B | 224 | 电子天平 | MS204TS | 1 | 个 | 测试楼107室
B | 225 | 电子天平 | 30*20*10 | 1 | 台 | 测试楼107室
B | 226 | 电子万能试验机 | WDW－ZOKN78*60*200 | 1 | 个 | 测试楼107室
C | 227 | 防水材料测试器具 | 32*16*80 | 1 | 个 | 测试楼107室
| 228 | pp试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼107室
| 229 | 台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼107室 | [14 empty] | ？
| 230 | 干燥器 |  | 2 | 个 | 测试楼107室
C | 231 | 电热鼓风干燥箱 | DHG9626A（0.64*0.79*0.90） | 1 | 台 | 测试楼108室
| 232 | 不锈钢桶 |  | 3 | 个 | 测试楼108室
| 233 | 干燥器 |  | 3 | 个 | 测试楼108室
B | 234 | 热面特性试验仪 | BD-TR-1200（92*72*35） | 1 | 个 | 测试楼108室
| 235 | 附件：控制电源 | 41*50*33） | 1 | 个 | 测试楼108室
B | 236 | 电子天平 | 500g/0.01g | 1 | 个 | 测试楼108室
C | 238 | 鼓风干燥箱 | DHG9123A（80*55*70） | 1 | 个 | 测试楼108室
C | 239 | 建材不燃性试验炉 | JCB-3（42*50*20） | 1 | 台 | 测试楼109室
| 240 | 配件 | 直径40*高170 | 1 |  | 测试楼109室
C | 241 | 氧指数测定仪 | LFY-606（48*28*60） | 1 | 个 | 测试楼109室
| 242 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 测试楼109室
C | 243 | 针形厚度计 | GUZ（23*23*20） | 1 | 个 | 测试楼109室
C | 244 | 板式测厚仪 | GUB（25*50*35 | 1 | 个 | 测试楼109室
| 246 | 钢瓶 |  | 1 | 个 | 测试楼109室
B | 247 | 电子天平WX010－1 | 30*35*15 | 1 | 个 | 测试楼109室
B | 248 | 保护热法导热仪 | 聚晶宏VQ300Ⅱ（0.70*0.53*0.63） | 1 | 台 | 测试楼110室
| 249 | 附件：台式电脑 | HP＋联想 | 2 | 台 | 测试楼110室
| 250 | 平板导热测试仪 | PBD－12－4P（65*80*95） | 1 | 台 | 测试楼110室
B | 251 | 实验炉主机 | 120*60*78 | 1 | 个 | 测试楼110室
| 252 | 附件２ | 电脑屏幕45*45*20 | 1 | 台 | 测试楼110室
| 253 | 附件３ | 120*60*80 | 1 | 台 | 测试楼110室
| 254 | 附件４ | 60*55*65 | 1 | 台 | 测试楼110室
| 255 | 不锈钢桶 | 55*55*70 | 1 | 台 | 测试楼110室
| 256 | 台式电脑 | 联想屏幕，Haier主机HDP－9108 | 1 |  | 测试楼110室
C | 257 | 光电光泽度计 | BYK4446（36*33*10） | 1 | 个 | 测试楼110室
B | 258 | 电子天平 | BS4202S | 1 | 个 | 测试楼110室
C | 259 | 建材制品热值试验装置 | RZ-1 | 1 | 个 | 测试楼110室
| 260 | 附件1 | 14*10*17 | 1 | 个 | 测试楼110室
| 261 | 附件2 | 23*13*46 | 1 | 个 | 测试楼110室
| 262 | 附件3（银色箱子） | 46*38*17 | 1 | 个 | 测试楼110室
C | 263 | 热荷重试验仪 | GWR（48*45*21） | 1 | 个 | 测试楼110室
| 264 | 配件 | 35*35*76 | 1 | 个 | 测试楼110室
C | 265 | 偏光显微镜 | YYS-80E（22*22*55） | 1 | 个 | 测试楼110室
| 266 | 干燥器 |  | 3 | 个 | 测试楼110室
C | 267 | 工程质量检测器（尺） | 150*10 | 1 | 个 | 测试楼110室
C | 268 | 土壤真空饱和装置 | 1600W（45*45*65）圆柱体 | 1 | 台 | 测试楼111室
| 269 | 真空泵 | 30*20*35 | 1 | 个 | 测试楼111室
B | 270 | 电子天平 | BS323S | 1 | 个 | 测试楼111室
| 271 | 显示器 |  | 2 | 个 | 测试楼111室
| 272 | 打印机 | 0.45*0.26*0.15 | 1 | 个 | 测试楼111室
B | 273 | 激光粒度仪 | BT-9300ST（77*30*35） | 1 | 个 | 测试楼111室
| 274 | 台式电脑 | 三星配仪器 | 1 | 个 | 测试楼111室
| 275 | 自动循环进样系统 | 43*38*30 | 1 | 个 | 测试楼111室
| 276 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼111室
B | 277 | 智能激光粒度仪 | 英国马尔文 Mastersizer 300 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 279 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼112室
| 280 | 黑盒子 | 22*25*23 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 281 | 台式电脑 | 配粒度仪 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 282 | 小UPS不间断电源 | 配粒度仪（35*25*15） | 1 | 个 | 测试楼112室
B | 283 | 热常数分析仪 | TPS 2500S（45*45*30） | 1 | 个 | 测试楼112室
| 284 | 附件1：台式电脑 | HP（配热常数分析仪） | 1 | 个 | 测试楼112室
| 285 | 空温炉 | 30*40*25 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 286 | 高温炉 | 35*65*30 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 287 | 真空泵 | 55*15*50 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 288 | 附件5：稳压电源 | 配热常数分析仪35*16*25 | 1 | 个 | 测试楼112室
C | 289 | 钢瓶架 | 70*32*110 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 290 | 超声清洗器 | 20*20*25 | 1 | 个 | 测试楼112室
| 291 | 打印机 | （35*25*20） | 1 | 个 | 测试楼112室
C | 292 | α能谱氡气检测仪 | Durridge rad7（30*20*30) | 1 | 套 | 测试楼113室
C | 293 | 超低温冷柜 | 海尔DW-60W151EU1 | 1 | 台 | 测试楼113室
| 294 | 台式电脑 | 联想M437-428 | 1 | 台 | 测试楼113室
C | 295 | 岩土比热容测试仪 | 湘科BRR一体机（67*47*53） | 1 | 台 | 测试楼113室
| 296 | 附件：恒温磁力加热搅拌器 | 24*20*31 | 1 | 个 | 测试楼113室
C | 297 | 氡气检测仪配件（黑盒） | 33*16*95 | 1 | 个 | 测试楼113室
| 298 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 测试楼113室
| 299 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 测试楼113室
| 300 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 测试楼114室
| 301 | 微型计算机 | 联想启天 M4360 | 1 | 台 | 测试楼114室
| 302 | 三星屏幕 |  |  |  | 测试楼114室
| 303 | 微型计算机 | 联想启天 M4360 | 1 | 个 | 测试楼114室
| 304 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 台 | 测试楼114室
| 305 | HP打印机 | 50*60*40 | 1 | 个 | 测试楼114室
| 306 | 电热恒温水温箱 | 75*35*30 | 1 | 个 | 测试楼116室
C | 307 | 路事达TLS-350B型涂料试件试验箱 | 71*70*150 | 1 | 个 | 测试楼116室
C | 308 | 反射率测定仪 | 44*36*15 | 1 | 个 | 测试楼116室
C | 309 | 拉拔仪 | 35*28*22 | 1 | 个 | 测试楼116室
C | 310 | 空盒气压表 | 18*18*15 | 1 | 个 | 测试楼116室
B | 311 | 附件2：精密净化交流稳压电源 | 18*35*30 | 1 | 个 | 测试楼116室
| 312 | 附件一 | 35*35*14） | 1 | 个 | 测试楼116室
B | 313 | 附件3：样品仓（配热常数分析仪） | 20*20*20 | 4 | 个 | 测试楼116室
C | 314 | X-γ辐射仪 | jB4000型（电脑主机两倍大） | 1 | 个 | 测试楼116室
B | 315 | 热常数分析仪 | TPS 2500S（46*50*36） | 1 | 台 | 测试楼116室
| 316 | 台式电脑 | 配热常数分析仪 | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 317 | 不透水仪 | 电动油毡不透水仪（76*54*61） | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 318 | 电子皂膜流量计 | 精诚JH-2020（20*23*30） | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 319 | 双路恒流大气采样器 | 精诚JH-2400（37*30*30） | 2 | 台 | 测试楼116室
| 320 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 321 | 全自动比表面积测定仪 | CZB－9型（28*16*34） | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 322 | 白度仪 | ZB－A（30*40*40） | 1 | 台 | 测试楼116室
C | 323 | 色差计 | JZ-350（27*13*25） | 1 | 个 | 测试楼116室
C | 326 | 岩土电阻率测试仪 | RT2000（25*22*25） | 2 | 个 | 测试楼116室
| 327 | 彩色激光打印机 | 佳能MF645CX（45*50*45） | 1 | 台 | 测试楼117室
| 328 | 台式电脑 | 戴尔 | 1 | 个 | 测试楼117室
| 329 | 台式电脑 | 联想 | 1 | 个 | 测试楼117室
| 330 | 铁皮文件柜 | 85*40*180 | 1 | 台 | 测试楼117室 | [14 empty] | ？？
| 331 | 联想台式电脑 | 联想启天M650-N000 | 1 | 台 | 测试楼118室
| 332 | 铁皮文件柜 | 86*40*.80 | 3 | 个 | 测试楼118室
| 333 | 推拉门铁皮柜 | 120*44*183 | 1 | 个 | 测试楼118室
| 334 |  |  | 1 | 个 | 测试楼118室
| 335 | 打印机 | HPP1106（35*25*20） | 1 | 个 | 测试楼118室
| 336 | 激光打印机 | HP2055D |  |  | 测试楼118室
| 337 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼118室
| 338 | 微型计算机 | 联想M8500T | 1 | 个 | 测试楼118室
| 339 | 微型计算机 | 联想启天 M4550 | 1 | 个 | 测试楼118室
| 340 | 台式电脑 | 联想M930T | 1 | 台 | 测试楼121室
| 341 | 复印机 | 富士C4570 CPS（65*55*110） | 1 | 台 | 测试楼121室
| 342 | 激光打印机 | HPM706dtn | 1 | 台 | 测试楼121室
| 343 | 台式电脑 | 联想启天7300（配打标签） | 1 | 台 | 测试楼121室
| 344 | 标签机 | 25*20*15 | 1 | 台 | 测试楼121室
| 345 | 两门铁皮柜 | 90*60*50 | 7 | 个 | 测试楼122室
| 346 | 铁皮文件柜 | 90*60*180 | 7 | 个 | 测试楼123室
| 347 | 沙发 | 170*90*90 | 2 | 个 | 测试楼123室
| 348 | 长桌子 | 180*75*85 | 2 | 个 | 测试楼123室
| 349 | 木桌子 | 125*53*86 | 1 | 个 | 测试楼123室
| 350 | 茶几 | 120*70*45 | 1 | 个 | 测试楼123室
| 351 | 圆柱齿轮减速机 | 200*90*90 | 1 | 个 | 一楼大堂
| 352 | 复印机 | 富士施乐 V2265（65*55*110） | 1 | 个 | 测试楼121室
| 353 | 扫描仪 | 中晶1860XL（63*38*13） | 1 | 个 | 测试楼121室
| 354 | 针式打印机 | EPSON LQ-300K＋ | 1 | 个 | 测试楼121室
| 355 | 激光打印机 | HP401D（36*37*26） | 1 | 个 | 测试楼121室
| 356 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼121室
| 357 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼121室
| 358 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼121室
| 359 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼510室
| 360 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼121室
| 361 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼122室
B | 362 | 标准溶液罐装熔封机 | AGL2/1-2Z,AGL2/10-2Z0（130*80*190)2个 | 1 | 套 | 测试楼123室
| 363 | 气体发生器 | 60*60*70 | 1 | 个 | 测试楼123室
| 364 | 发生器罐子 | 25*25*50 | 1 | 个 | 测试楼123室
C | 365 | 保险柜 | 全能HG-9150 45*50*90 | 1 | 个 | 保险柜
C | 366 | 手持式X荧光光谱仪 | 天瑞Explorer 9000 | 1 | 台 | 测试楼1楼仓库
B | 367 | X射线荧光能谱仪 | ARL QUANT X | 1 | 个 | 测试楼209室
C | 369 | 便携式水质多参数分析仪器 | Aqua TROLL 400 | 1 | 台 | 测试楼2楼仓库
C | 370 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼301室
| 371 | 钢制货架 | 130*55*220 | 12 | 个 | 测试楼301室
| 372 | 打印机 | HP1106 | 2 | 个 | 测试楼302室
| 375 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼302室
| 376 | 台式电脑 | 联想启天 M4360 | 1 | 个 | 测试楼302室
| 377 | 微型计算机 | 联想启天 M4360 | 1 | 个 | 测试楼302室
| 378 | 文件柜 | 185*97*45 | 1 | 个 | 测试楼302室
| 379 | 文件柜 | 180*86*40 | 1 | 个 | 测试楼302室
| 386 | 台式电脑 | 联想开天M75Z G2t-D015 | 3 | 台 | 测试楼304室
| 387 | 文件柜 | 220*120*45 | 1 | 个 | 测试楼304室
| 388 | 白色钢制货架 | 210*80*50 | 16 | 个 | 测试楼305室
| 389 | 干燥器 |  | 22 | 个 | 测试楼305室
| 390 | 木制箱子 | 40*40*55 | 1 | 个 | 测试楼305室
| 391 | 白色文件柜 | 185*85*40 | 1 | 个 | 测试楼306室
| 392 | 白色钢制货架 | 230*090*55 | 30 | 个 | 测试楼306室 |  | 钢制货架 |  |  | 1.30*0.55*2.20 | 12 | 个 | 地质实验测试研究所 |  | 杜晓锋 | 测试楼301室 | 在用
| 393 | 白色钢制货架小 | 200*81*51 | 5 | 个 | 测试楼306室
| 394 | 铁皮柜 | 40*40*85 | 1 | 个 | 测试楼306室
C | 395 | 实验砻谷机 | BLH-3250B(36*27*33) | 1 | 台 | 测试楼307室
| 396 | 钢制货架 | 130*55*220 | 6 | 个 | 测试楼307室
C | 397 | 吸尘器 | 德国凯驰DS5800(60*35*45) | 1 | 个 | 测试楼307室
C | 398 | 超离心研磨机 | 格瑞德曼FM200(0.41*0.52*0.58) | 1 | 个 | 测试楼307室
C | 399 | 高速粉碎机 | QE-100,QE-300(18*18*33) | 5 | 个 | 测试楼307室
| 400 | 试剂柜 | 200*80*60 | 1 | 个 | 测试楼307室
C | 401 | 高速旋转粉碎机 | P14（0.34*0.54*0.50） | 1 | 个 | 测试楼307室
C | 402 | 实验砻谷机 | BLH-3250B(36*27*33) | 1 | 台 | 测试楼307室
| 405 | 海尔冰柜 | 海尔BC/BD-518HD（164*65*84） | 1 | 个 | 测试楼308室
| 406 | 海尔冰柜 | 海尔BC/BD-518HD | 1 | 个 | 测试楼308室
| 407 | 小冰箱 | 29*34*41 | 1 | 个 | 测试楼308室
| 408 | 美的冷藏冷冻冰箱 | 57*51*85 | 1 | 个 | 测试楼308室
| 409 | 高精度交流稳压电源 | 23*21*16 | 1 | 个 | 测试楼308室
| 410 | 爱德华消解装置
| 411 | 玉石摆件 |  | 若干 |  | 测试楼308室
| 413 | 白色钢制货架小 | 200*81*51 | 17 | 个 | 测试楼308室
| 414 | 静电吸附机 | 35*20*50 | 1 | 个 | 测试楼308室
| 415 | 激光打印机 | HPM230d（37*42*19） | 1 | 台 | 测试楼309室
| 416 | 白色文件柜 | 185*85*39 | 1 | 个 | 测试楼309室
| 417 | Haier冰箱 | 50*55*88 | 1 | 个 | 测试楼309室
| 418 | 微型计算机 | 联想Thinkcentre M8500T | 1 | 个 | 测试楼309室
C | 419 | 全自动定量浓缩仪 | 美国AUTOVAP S8 | 1 | 台 | 测试楼308室
| 420 | 打印机 | 35*30*20 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 421 | 资料柜 | 90*45*230 | 2 | 个 | 测试楼312室
| 422 | 资料柜 | 85*45*2.10 | 2 | 个 | 测试楼312室
| 423 | 海尔冰柜 | 105*55*95 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 424 | 钢制货架 | 81*59*230 | 2 | 个 | 测试楼312室
| 425 | 小冰箱 | 29*34*40 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 426 | 保险柜 | 54*56*90 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 427 | 保险柜 | 46*50*68 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 428 | 蓝色平板拖车 | 90*60*90 | 1 | 个 | 测试楼312室
| 432 | 数码相机 | CANON60D/18-200 | 1 | 台 | 测试楼314室
| 433 | 激光打印机一体机 | 惠普M227FDW（42*45*29） | 1 | 台 | 测试楼314室
| 434 | 彩色激光打印机 (A4) | HP451DN（40*50*30） | 1 | 台 | 测试楼314室
| 435 | 碎纸机 | 37*29*55 | 1 | 个 | 测试楼314室
| 436 | 沙发 | 200*90*80 | 1 | 个 | 测试楼314室
| 437 | 文件柜 | 85*40*185 | 4 | 个 | 测试楼314室
| 438 | 凳子 | 54*49*48 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 439 | 木凳子 | 57*70*90 | 1 | 个 | 测试楼314室
| 440 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼314室
| 441 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼314室
| 442 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼315室
| 443 | 文件柜 | 85*40*185 | 1 | 个 | 测试楼315室
| 444 | 沙发 | 210*100*100 | 1 | 个 | 测试楼315室
| 445 | 凳子 | 59*65*93 | 1 | 个 | 测试楼315室
| 446 | 木制柜子 | 90*55*210 | 1 | 个 | 测试楼316室
| 447 | 文件柜 | 185*97*45 | 2 | 个 | 测试楼316室
| 448 | 文件柜 | 200*86*40 | 2 | 个 | 测试楼316室
| 449 | 会议折叠长桌 | 180*41*90 | 7 | 个 | 测试楼316室
| 450 | 沙发 | 185*90*95 | 1 | 个 | 测试楼316室
C | 451 | 全自动氢气发生器 | SPH-3001/PK（19*40*38） | 1 | 台 | 测试楼316室
C | 453 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 1 | 个 | 测试楼317室
A | 454 | 等离子体质谱仪 | iCAPRQ(80*85*120) | 1 | 套 | 测试楼317室
A | 455 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ(80*85*120) | 1 | 个 | 测试楼317室
| 456 | 稳压电源 | APS-10KB | 1 | 个 | 测试楼317室
| 457 | pp试剂柜 | 900＊500＊2000mm | 1 | 个 | 测试楼317室
| 458 | 进样器 | ASX560（60*50*70） | 2 | 个 | 测试楼317室
| 459 | 循环水系统 | 44*59*73 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 460 | 空压机 | 60*35*50 | 2 | 个 | 测试楼317室
| 461 | 赛默飞flex | 44*68*75 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 462 | 打印机 | 35*25*20 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 463 | 台式电脑 |  | 2 | 个 | 测试楼317室
| 464 | 取样器 | 80*30*60 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 465 | 钢瓶架 | 67*33*112 | 1 | 组 | 测试楼317室
| 466 | 钢瓶 |  | 2 | 个 | 测试楼317室
| 467 | 不间断电源 | 47*80*120 | 2 | 个 | 测试楼317室
| 468 | 不间断电源（小） | 25*50*63 | 2 | 个 | 测试楼317室
| 469 | 小桌台 | 120*60*80 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 470 | 长桌台 | 200*70*80 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 471 | 中桌台（L形） | 180*180*80 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 472 | 长桌台 | 240*80*80 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 473 | 木凳子 | 45*58*95 | 1 | 个 | 测试楼317室
| 474 | pp试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 475 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 1 | 个 | 测试楼318室
| 476 | 除湿机 | 35*45*63 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 477 | 试剂柜 | 90*45*180 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 478 | 大干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼318室
| 479 | 长桌台 | 250*75*85 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 480 | 小桌子 | 100*75*85 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 481 | 小桌子（带轮子） | 70*40*90 | 2 | 个 | 测试楼318室
| 482 | 铁皮柜子 | 90*45*180 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 483 | 木头椅子 | 42*40*85 | 2 | 个 | 测试楼318室
| 484 | 赛默飞flex | 44*68*75 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 485 | UPS不间断电源（小） | 65*41*80 | 1 | 组 | 测试楼318室
| 486 | UPS不间断电源 | 80*91*121 | 1 | 组 | 测试楼318室
| 487 | 吸尘器 | 120*30*30 | 1 | 个 | 测试楼318室
| 488 | 台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼318室
| 489 | 小取样器 | 35*48*64 | 1 | 个 | 测试楼318室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 490 | 取样器 | 53*50*29 | 1 | 个 | 测试楼318室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
A | 491 | 高分辨等离子质谱仪 | Element2（170*90*145） | 1 | 个 | 测试楼318室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 492 | 除湿机 | FA256型（35*42*50） | 1 | 个 | 测试楼318室（外部） | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 494 | 铁皮文件柜 | 86*40*180 | 19 | 个 | 测试楼319室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 495 | 台式电脑 | HP pro288 | 1 | 个 | 测试楼319室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 497 | 台式电脑 | 三星显示器、联想主机 | 1 | 个 | 测试楼319室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 498 | 台式电脑 | 杨程换下戴尔主机、联想显示器 | 1 | 个 | 测试楼319室 | [14 empty] | 319的材料是否搬走
| 499 | 两门铁皮柜 | 86*40*41 | 30 | 个 | 测试楼319室
| 500 | 会议折叠长桌 | 180*45*75 | 2 | 个 | 测试楼319室
| 501 | 梯子 | 43*7*120 | 1 | 个 | 测试楼319室
| 502 | 凳子 | 45*55*90 | 1 | 个 | 测试楼319室
| 503 | 铡刀 | 53*5*6 | 1 | 个 | 测试楼319室
| 504 | 压样机 | YYJ-40(51*125*62) | 2 | 个 | 测试楼401室
| 505 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼401室
| 506 | 打印机 | HP（41*35*26） | 1 | 台 | 测试楼401室
| 507 | 钢瓶 |  | 1 | 个 | 测试楼402室
| 508 | 气瓶柜 | 60*180*45 | 1 | 个 | 测试楼402室
A | 509 | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 帕纳科AXIOS MAX85*152*93 | 1 | 个 | 测试楼402 室
| 510 | 空气压缩机 | 47*47*59 | 1 | 台 | 测试楼402 室
| 511 | 欧井除湿机 | 34*49*67 | 1 | 台 | 测试楼402 室
| 512 | UPS不间断电源 | 索卡奇SG31-40KL（56*73*130） | 1 | 台 | 测试楼402室
| 513 | UPS不间断电源 | 47*79*120 | 1 | 台 | 测试楼402室
| 514 | 格林冷空扇 | 118*025 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 515 | 试剂柜 | 90*200*60 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 516 | 冷却循环水系统 | 73*44*89 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 517 | 空压机 | .44*40*60 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 518 | X射线光管 | 40*40*74 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 519 | 电源稳压器 | 75*100*43 | 1 | 个 | 测试楼402室
| 520 | 台式电脑 | 戴尔成铭3991 | 1 | 台 | 测试楼403室
| 521 | 文件柜 | 185*97m*45m | 2 | 个 | 测试楼403室
| 522 | 矮文件柜 | 86*101*40 | 1 | 个 | 测试楼403室
| 525 | 打印机 | 惠普M403D37*36*40 | 1 | 个 | 测试楼403室
| 526 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼403室
| 527 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼403室
| 529 | 气瓶柜 | 60*180*45 | 1 | 个 | 测试楼404室
| 530 | 钢瓶 | 140高 | 1 | 个 | 测试楼404室
| 531 | 远红外净化除湿机 | 35*60*25 | 1 | 个 | 测试楼404室
| 532 | 空压机 | 44*40*60 | 1 | 个 | 测试楼404室
| 533 | 台式电脑 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 测试楼404室
| 534 | 干燥器 |  | 7 | 个 | 测试楼404室
| 536 | 试剂柜 | 90*150*50 | 2 | 个 | 测试楼405室
| 537 | 台式电脑 | 联想M425 | 1 | 台 | 测试楼405室
B | 538 | 1米光栅光谱仪（升级） | CCD-1（118*36*50） | 1 | 个 | 测试楼405室
B | 539 | 光栅光谱仪 | WSP-1 | 1 | 个 | 测试楼405室
B | 540 | 光谱仪L轨道 | 100长 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 541 | 罩子 | 140*28 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 542 | 操作台桌子 | 50*80*88 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 543 | 控制箱桌子 | 130*53*87 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 544 | 支撑台桌子 | 46*53*87 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 545 | 控制器 | 118*51*60 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 546 | 变压器 | 76*81*50 | 1 | 个 | 测试楼405室
| 547 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼405室
| 548 | 打印机 |  | 1 | 个 | 测试楼406室
| 549 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 测试楼406室
A | 550 | X射线荧光光谱仪 | 理学ZSXPrimusIV（130*105*130） | 1 | 套 | 测试楼406室
| 551 | 除湿机 | 德龙DEC200E | 1 | 个 | 测试楼406室
| 552 | UPS不间断电源 | 索卡奇SG31-40KL（56*73*130） | 1 | 台 | 测试楼406室
| 553 | UPS不间断电源 | 47*79*120 | 1 | 台 | 测试楼406室
| 554 | 气瓶柜 | 60*180*45 | 1 | 个 | 测试楼406室
| 555 | 货架 | 88*62*210 | 2 | 个 | 测试楼406室
| 556 | 试剂柜 | 220*121*55 | 1 | 个 | 测试楼406室 | A02051227 | 电梯 | DDY2022200170 | UPS不间断电源 | DDY2022200170 | 2022-07-11 | 索卡奇SG31-40KL（0.56*0.73*1.30） | 1 | 台 | 地质实验测试研究所 |  | 彭磊 | 测试楼402室 | 在用
| 557 | 桌子 | 100*51*90 | 1 | 个 | 测试楼406室 |  |  | DDY2022200170 | UPS不间断电源 |  |  | 0.47*0.79*1.20 | 1 | 台 | 地质实验测试研究所 |  | 彭磊 | 测试楼402室 | 在用
B | 558 | 火焰光度计 | 45*32*52 | 1 | 个 | 测试楼407室
| 559 | 气瓶安全柜 | 122*61*45 | 1 | 个 | 测试楼407室
| 561 | 空压机(小) | 34*15*34 | 2 | 个 | 测试楼407室
| 562 | 空压机 | 43*38*54 | 1 | 个 | 测试楼407室
| 563 | 循环水冷机 | BLK-8FF-L（44*90*89） | 2 | 个 | 测试楼408室
| 564 | UPS不间断电源 | 索卡奇SG31-40KL（56*73*130） | 1 | 台 | 测试楼402室
| 565 | UPS不间断电源 | 47*79*120 | 1 | 台 | 测试楼402室
| 566 | 稳压电源 | KDF-11015（75*45*100）） | 1 | 个 | 测试楼408室
| 567 | 空压机 | JUN－AIR（41*38*60） | 1 | 个 | 测试楼408室
| 568 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼408室
| 569 | 鼓风干燥箱 | DHG-9053C（70*53*53） | 1 | 个 | 测试楼408室
| 570 | 鼓风干燥箱 | （49*48*69） | 1 | 个 | 测试楼408室
| 571 | 真空干燥箱 | DZ-2BCIV（65*55*69） | 1 | 个 | 测试楼408室
| 572 | 真空压缩机 | 43*15*28 | 1 | 个 | 测试楼408室
| 573 | 台式钻机 | 60*25*70 | 1 | 个 | 测试楼408室
| 574 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 测试楼409室
| 577 | 打印机 |  | 1 | 个 | 测试楼409室
B | 578 | 液相色谱原子荧光联用仪 | AF-3310 | 1 | 台 | 测试楼410室
| 579 | 台式电脑（配液相原子荧光仪器） | LECOO | 1 |  | 测试楼410室
| 580 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP（55*25*70） | 1 | 台 | 测试楼410室
B | 581 | 原子荧光光度计 | 吉天AFS-8220 | 1 | 台 | 测试楼410室
B | 582 | 原子荧光光度计 | 吉天AFS-8220 | 1 | 台 | 测试楼410室
B | 583 | 原子荧光仪 | AFS-8220 | 1 | 个 | 测试楼410室
| 584 | 微型计算机 | 联想启天M4300 | 1 | 个 | 测试楼410室
| 585 | 微型计算机 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 测试楼410室
| 586 | 微型计算机 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼410室
| 587 | 打印机 | HP1106 | 1 | 个 | 测试楼410室
| 588 | 试剂柜 | 200*80*60 | 2 | 个 | 测试楼410室 | 测试楼410室 | 在用 | [5 empty] | 试剂柜 |  |  | 2.00*0.80*0.60 | 2 | 个 | 地质实验测试研究所
| 590 | 台式电脑 |  | 2 | 个 | 测试楼411室
| 591 | 文件柜 | 185*97*45 | 2 | 个 | 测试楼411室
| 592 | 电子天平 | 梅特勒XSR105DU | 1 | 台 | 测试楼412室
| 593 | 电子天平 | 梅特勒XSR105DU | 1 | 台 | 测试楼412室
B | 594 | 磨样机 | DM-40 （45*53*40） | 2 | 个 | 测试楼412室
| 595 | 试剂柜 | 200*90*50 | 2 | 个 | 测试楼412室
| 596 | 干燥器 |  | 10 | 个 | 测试楼412室
| 597 | 电子天平 |  | 1 | 个 | 测试楼412室
B | 600 | 原子荧光光度计 | 吉天AFS-8220 | 1 | 台 | 测试楼413室
| 601 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼413室
| 602 | 微型计算机 | 联想Thinkcentre M8300 | 1 | 个 | 测试楼413室
| 603 | 冰箱 | 49*50*86 | 1 | 个 | 测试楼413室
| 604 | 打印机 |  | 1 | 台 | 测试楼413室
| 605 | 电子天平 | 梅特勒XSR105DU | 1 | 台 | 测试楼414室
| 606 | 电子天平 | XS105DU | 1 | 个 | 测试楼414室
| 607 | 电子天平 | XS105DU | 1 | 个 | 测试楼414室
| 608 | 电子天平 | XS105DU | 1 | 个 | 测试楼414室
| 609 | 干燥器 |  | 3 | 个 | 测试楼414室
| 610 | 试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼414室
C | 611 | 管式高温炉 | SX-4-13（65*40*43）（22*20*15） | 1 | 个 | 测试楼415室
C | 612 | 全自动电熔融炉 | THE OX-D型*（110*60*65) | 1 | 个 | 测试楼415室
C | 613 | 融样机配件熔炉 | 52*45*50 | 1 | 个 | 测试楼415室
C | 614 | 电热加热板 | 45*35*20 | 1 | 个 | 测试楼415室
| 615 | 循环水装置 | 40*65*60 | 2 | 个 | 测试楼416室
| 616 | 循环水装置 | 40*66*63 | 1 | 个 | 测试楼416室
| 617 | 制冷循环机（高） |  | 1 | 个 | 测试楼416室
| 618 | 打印机 | 45*36*22 | 1 | 个 | 测试楼416室
| 619 | 冰箱 | 45*47*51 | 1 | 个 | 测试楼416室
| 620 | 台式电脑（HP配甲基汞设备） |  | 1 | 个 | 测试楼416室
B | 621 | 全自动甲基汞分析仪 | 普立泰科MMA72（29*47*34）2个 | 1 | 台 | 测试楼416室
A | 622 | 原子吸收光谱仪 | Pin Aacle 900Z型（90*110*75） | 1 | 个 | 测试楼416室
| 623 | 台式电脑 | 配吸收光谱 | 1 | 个 | 测试楼416室
| 625 | 海尔冰箱 | BCD-155TDGA53*56*135 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 626 | 文件柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 627 | 文件柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 628 | 沙发 | 193*87*85 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 629 | 打印机 | 34*25*23 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 630 | 打印机 | 34*25*23 | 1 | 个 | 测试楼417室
| 631 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼417室
| 632 | 微型计算机 | Thinkcentre M8600t | 1 | 个 | 测试楼417室
| 633 | 小太阳取暖器 | 50*30*30 | 1 | 个 | 测试楼417室
A | 634 | 等离子体发射光谱仪 | iCAP 7400（90*90*80） | 1 | 个 | 测试楼418室
| 635 | 欧井除湿机 | 47*34*74 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 636 | 欧井除湿机 | 36*22*55 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 637 | 小太阳取暖器 | 25*47*80 | 2 | 个 | 测试楼418室
| 638 | 打印机 | 35*20*20 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 639 | 进样系统 | 55*45*45 | 3 | 个 | 测试楼418室
| 640 | 试剂柜 | 90*50*200 | 4 | 个 | 测试楼418室
A | 641 | 等离子体光谱仪 | ICAP7400DUD | 1 | 个 | 测试楼418室
A | 642 | 等离子体发射光谱仪 | ICAP6300MFC | 1 | 个 | 测试楼418室
| 643 | 稳压电源（跟仪器配套） | 22*55*64 | 3 | 个 | 测试楼418室
| 644 | 凳子 | 54*49*48 | 6 | 个 | 测试楼418室
| 645 | 实验方桌 | 50*40*84 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 646 | 台式电脑 |  | 3 | 个 | 测试楼418室
| 647 | 微型计算机 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 648 | 电子天平 | 梅特勒 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 649 | 木制高脚凳 | 35*20*70 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 650 | 干燥器 |  | 3 | 个 | 测试楼418室
| 651 | 不锈钢小推车 | 70*40*85 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 652 | 实验小推车 | 78*50*97 | 1 | 个 | 测试楼418室
| 653 | 标准溶液试剂柜 | 90*50*200 | 2 | 个 | 测试楼419室 | DDY202491 | 除湿机 | 020600369 | 2018-03-21 | 欧井OJ－550EP | 2 | 个 | 地质实验测试研究所 |  | 李明 | 测试楼421室 | 在用 |  | 446
| 654 | 冷藏柜 | 125*70*195 | 1 | 个 | 测试楼419室
| 655 | 自动进样器 |  | 1 | 个 | 测试楼419室
| 656 | 主机+显示屏 |  | 1 | 个 | 测试楼419室
| 657 | 交流稳压电源 | 27*54*64 | 1 | 个 | 测试楼419室
| 658 | 木头小方桌 | 54*50*100 | 1 | 个 | 测试楼419室
B | 659 | 元素分析仪 | Vario macro cube | 1 | 个 | 测试楼420室
| 661 | 除湿机 | 深井SJ660EP46*30*73 | 1 | 台 | 测试楼420室
| 662 | UPS不间断电源 | 山特C10KS（48*80*63） | 2 | 个 | 测试楼420室
| 663 | 试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼420室
| 664 | 台式电脑 |  | 2 | 个 | 测试楼420室
| 665 | 台式电脑 |  | 1 | 个 | 测试楼420室
| 666 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 1 | 个 | 测试楼420室
| 667 | 试剂柜 | 90*50*200 | 2 | 个 | 测试楼420室
| 668 | 冷凝循环水装置 | 44*65*75 | 2 | 个 | 测试楼420室
| 669 | 空气压缩机 | 85*36*70 | 2 | 个 | 测试楼420室
| 670 | 超声波清洗器 | 45*25*33 | 1 | 个 | 测试楼420室
| 671 | 打印机 | 33*22*16 | 1 | 个 | 测试楼421室
| 672 | 全钢气瓶柜 | 70*45*180 | 1 | 个 | 测试楼421室
A | 673 | 单火焰原子吸收光谱仪 | ICE 3300 | 1 | 个 | 测试楼421室
A | 674 | 原子吸收分光光度计 | 赛默飞ICE33000（65*65*50） | 1 | 套 | 测试楼421室
| 675 | 联想台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼421室
| 676 | 静音无油空压机 | 40*40*68 | 2 | 台 | 测试楼421室
B | 677 | 微波消解系统 | Ethos UP(55*65*70) | 1 | 个 | 测试楼423室
| 678 | 酸纯化仪 | 2000ml | 2 | 个 | 测试楼423室
| 679 | 酸纯化仪 | 500ml | 1 | 个 | 测试楼423室
B | 680 | 微波消解系统 | ETHOS ONE | 1 | 个 | 测试楼423室
B | 681 | 微波马弗炉 | PHOENIX（50*64*70） | 1 | 个 | 测试楼423室
| 682 | PP试剂柜 |  | 4 | 个 | 测试楼423室
C | 683 | 石墨电热板 | 69*56*20 | 1 | 个 | 测试楼423室
C | 684 | 智能样品处理器 | 34*40*22 | 2 | 个 | 测试楼423室
C | 685 | 智能样品处理器 | 37*38*18 | 2 | 个 | 测试楼423室 |  | 真空泵 |  |  | 0.40*0.20*0.15 | 1 | 台 | 地质实验测试研究所 | S24062001 | 路新成 | 测试楼103室 | 在用
C | 686 | 实验电炉 | 18*18*15 | 1 | 个 | 测试楼423室
C | 687 | 石墨电热板 |  | 4 | 个 | 测试楼425室
| 688 | PP试剂柜 | 180*90*45 | 4 | 个 | 测试楼425室
C | 689 | 纯水机 | AWL-2001-M | 1 | 个 | 测试楼4楼西
| 690 | 真空泵 | 40*020*15 | 1 | 台 | 测试楼501室
C | 691 | 石墨恒温防腐加热板 | TTG-6SM(10块) | 2 | 套 | 测试楼501室
| 692 | PP试剂柜 | 180*90*45 | 1 | 个 | 测试楼501室
B | 693 | 高频红外测硫仪 | SES-802 | 1 | 台 | 测试楼502室
B | 694 | 红外碳硫分析仪 | 赛恩思801HCS－801A | 1 | 台 | 测试楼502室
B | 695 | 红外碳硫分析仪 | 赛恩思801HCS－801A | 1 | 台 | 测试楼502室
| 696 | 电子天平 | 梅特勒（上海） | 1 | 个 | 测试楼502室
| 697 | 气瓶柜 | 180*90*50 | 1 | 个 | 测试楼502室
| 698 | 气瓶柜 | 180*70*50 | 1 | 个 | 测试楼502室
| 699 | 台式电脑 |  | 3 | 台 | 测试楼502室
C | 700 | 高温燃烧炉 |  | 1 | 台 | 测试楼502室
| 701 | 超声清洗器 |  | 1 | 台 | 测试楼502室
| 702 | 钢瓶 | 140高 | 5 | 个 | 测试楼502室
| 703 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼502室
C | 704 | 普通振荡摇床 |  | 1 | 个 | 测试楼504室
| 705 | 冷藏柜 | DFS110-870 | 2 | 个 | 测试楼504室
| 706 | 海尔冰箱 | BCD-260WDGW | 1 | 个 | 测试楼504室
C | 707 | 高速离心机 | HC-3018 | 2 | 台 | 测试楼504室
C | 708 | 低速离心机 | SC-3614 | 4 | 台 | 测试楼504室
| 709 | 试剂柜 | 180*90*45 | 1 | 个 | 测试楼504室
| 710 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼504室
C | 711 | pH计 | 梅特勒托利多FE28-CN | 8 | 台 | 测试楼506室
C | 712 | 振荡培养箱 | 知楚ZQZY-AF8E | 1 | 台 | 测试楼506室
C | 713 | 振荡培养箱 | 知楚ZQZY-AF8E | 1 | 台 | 测试楼506室
C | 714 | 生化培养箱 | LRH-250-A | 1 | 个 | 测试楼506室
C | 715 | 便携式酸度计 | PHS-3L | 1 | 个 | 测试楼506室
C | 716 | 酸度计 | PHS-3C | 1 | 个 | 测试楼506室
C | 717 | 离子计 | DXST-216 | 2 | 个 | 测试楼506室
C | 718 | 鼓风干燥箱 | DHG-9423A | 1 | 个 | 测试楼506室
| 719 | 试剂柜 | 200*90*70 | 5 | 组 | 测试楼506室
C | 720 | 振荡器 | ZP-500 | 1 | 台 | 测试楼506室
C | 721 | 低速离心机 | SC-3614 | 6 | 台 | 测试楼506室
C | 722 | 电子计价秤 | ACS-30E 10g-30kg | 1 | 台 | 测试楼506室
C | 723 | 数控超声波清洗器 | 700DV | 1 | 台 | 测试楼506室
C | 724 | 石墨消解仪 | SH420F | 5 | 台 | 测试楼507室
C | 725 | 石墨消解仪 | K-446 | 1 | 台 | 测试楼507室
| 726 | 试剂柜 | 180*90*45 | 1 | 个 | 测试楼507室
C | 727 | 电子天平 | MS204TS | 1 | 个 | 测试楼508 室
C | 728 | 电子天平 | XS105DU | 1 | 个 | 测试楼508 室
C | 729 | 电子天平 | XS105DU | 1 | 个 | 测试楼508 室
C | 730 | 电子天平 | 梅特勒XSR105DU | 1 | 台 | 测试楼508室
| 731 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 732 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 733 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 734 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 735 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 736 | 台式电脑(一体机) | HP400 G4 | 1 | 台 | 测试楼508室
| 738 | 标物柜 | 180*100*45 | 2 | 个 | 测试楼508室
| 739 | 样品架 | 200*88*60 | 9 | 组 | 测试楼508室
| 740 | 干燥器 |  | 20 | 个 | 测试楼508室
| 741 | 样品架 | 200*88*60 | 1 | 组 | 测试楼510室
C | 742 | 便携式酸度计 | PHS-3L | 1 | 个 | 测试楼510室
| 743 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼512室
| 744 | 微型计算机 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 测试楼512室
| 745 | 微型计算机 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 测试楼512室
| 746 | 联想图形工作站 | 联想ThinkStation P3 | 1 | 台 | 测试楼512室
| 747 | 打印机 |  | 1 | 个 | 测试楼512室
| 748 | 塑料水浴锅 |  | 3 | 个 | 测试楼513室
C | 749 | 石墨恒温防腐加热板 | TTG-6SM(10块) | 2 | 套 | 测试楼513室
| 750 | 试剂柜 | 180*90*45 | 1 | 个 | 测试楼513室
| 751 | 试剂柜 | 200*90*60 | 4 |  | 测试楼514室
B | 752 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能K1100F | 1 | 台 | 测试楼514室
B | 753 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能K1100F | 1 | 台 | 测试楼514室
B | 754 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能K1100F | 4 | 个 | 测试楼514室
B | 755 | 自动凯氏定氮仪 | BUCHI K-375 | 1 | 个 | 测试楼514室
| 756 | 新芝快速冷却循环机 |  | 1 | 个 | 测试楼514室
| 757 |  |  |  |  | 测试楼515室
| 758 | 高四门木柜 | 210*180*35 | 1 | 个 | 测试楼516室
| 759 | 小冰箱 | 50*50*50 | 1 | 个 | 测试楼516室
| 760 | 保险柜 | 全能HG-9150(50*62*45) | 1 | 个 | 测试楼516室
| 761 | 黑沙发 | 220*95*90 | 1 | 个 | 测试楼516室
| 765 | 两门高木柜 | 220*90*50 | 2 | 个 | 测试楼516室连廊
| 766 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼516室
| 767 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼516室
| 768 | 激光打印机 | HP401D | 1 | 个 | 测试楼516室
| 769 | 保险柜 | 0.55*0.55*0.90 | 1 | 个 | 测试楼518室
| 770 | 微型计算机 | 联想Thinkcentre M8400T | 1 | 个 | 测试楼518室
C | 771 | 超声仪 | KH-800E52*42*33 | 1 | 台 | 测试楼519室
C | 772 | 超声仪 | KQ-600DE | 1 | 台 | 测试楼519室
C | 773 | 箱式电炉 | 4KV(52*70*60) | 2 | 个 | 测试楼519室
C | 774 | 智能马氟炉 | SX2 -5-10（50*62*55） | 2 | 个 | 测试楼519室
C | 775 | 鼓风干燥箱 | 92*82*65 | 1 | 个 | 测试楼519室
C | 776 | 鼓风干燥箱 | 62*66*60 | 2 | 个 | 测试楼519室
C | 777 | 石墨加热板 | 天泰680×520 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 778 | 石墨加热板 | 天泰680×520 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 779 | 电热加热板 | 30*30*30 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 780 | 石墨消解仪 | SH420F（52*22*44） | 1 | 台 | 测试楼521室
| 781 | 循环水真空泵 | 45*40*30） | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 782 | 数控超声波清洗器 | 58*59*43 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 783 | 高密度定时搅拌器 | 33*33*68 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 784 | 高密度定时搅拌器 | 22*22*42 | 1 | 个 | 测试楼521室
C | 785 | 智能马氟炉 | SX2 -5-10（61*49*60） | 3 | 个 | 测试楼523室
C | 786 | 智能马氟炉 | SX2 -8-10（61*68*72） | 2 | 个 | 测试楼523室
C | 787 | 木头、不锈钢水浴锅 | （11*60*52） | 2 | 组 | 测试楼523室
C | 788 | 石墨加热板 | 天泰680×520 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 789 | 石墨加热板 | 天泰680×520 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 790 | 单槽浮选机 | XFD（70*32*39） | 1 | 台 | 测试楼525室
C | 791 | 单槽浮选机 | XFD（77*36*44） | 1 | 台 | 测试楼525室
C | 792 | 单槽浮选机 | XFD（90*33*50）(不锈钢架子80*81*80) | 1 | 台 | 测试楼525室
C | 793 | 电热鼓风干燥箱 | 92*62*97 | 2 | 个 | 测试楼525室
C | 795 | 数显恒温油浴锅 | 46*36*30 | 1 | 个 | 测试楼525室
| 796 | PP试剂柜 | 90*50*200 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 797 | 电阻炉 | 127*60*57 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 798 | 电阻炉温度控制器 | 89*50*35 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 799 | 高温电阻炉 | 90*90*200 | 1 | 个 | 测试楼525室
| 800 | 钢瓶（加钢瓶架2组） | 160*40 | 2 | 个 | 测试楼525室
| 801 | 不锈钢货架 | 182*115*70 | 1 | 个 | 测试楼525室
| 802 | 门口桌台 | 140*80*50 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 803 | 水浴恒温振荡器 | 70*50*60 | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 804 | 酸洗罐(金属) | 110*80*180 | 1 | 个 | 测试楼525室
| 805 | 磅秤 |  | 1 | 个 | 测试楼525室
C | 807 | 纯水机 | AWL-2001-M（56*51*102） | 1 | 个 | 测试楼5楼西
| 808 | 洗衣机 | （55*56*93） | 1 | 个 | 测试楼5楼西
| 809 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼601室
| 810 | 微型计算机 | Thinkcentre M8600t | 1 | 个 | 测试楼601室
| 811 | 微型计算机 | 联想Thinkcentre M8500T | 1 | 个 | 测试楼601室
| 812 | 文件柜 | 185*97*45 | 6 | 个 | 测试楼601室
| 813 | 打印机 | HP | 1 | 台 | 测试楼601室
A | 814 | 离子色谱仪 | ICS-6000 | 1 | 台 | 测试楼602室
A | 815 | 连续流动分析仪 | SAN++ | 1 | 个 | 测试楼602室
A | 816 | 连续流动分析仪 | SAN++ | 1 | 个 | 测试楼602室
B | 817 | 离子色谱自动进样器 | AS-DV | 1 | 个 | 测试楼602室
A | 818 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | 1 | 个 | 测试楼602室
B | 819 | 离子计 | PXSJ-216 | 1 | 个 | 测试楼602室
| 820 | 台式电脑 | 联想扬天M4600V | 1 | 个 | 测试楼602室
| 821 | 台式电脑 |  | 2 | 个 | 测试楼602室
B | 822 | 分光光度计 | UV-2700 | 1 | 个 | 测试楼602室
| 823 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 1 | 个 | 测试楼602室
| 824 | 试剂柜 | 180*80*50 | 2 | 个 | 测试楼602室
| 825 | 钢瓶 | 140高 | 1 | 个 | 测试楼602室
B | 826 | 硫化物蒸馏仪 | 顺昕boooPro型 | 1 | 台 | 测试楼603室
C | 827 | 离心机 |  | 1 | 个 | 测试楼603室
C | 828 | 恒温水浴锅 |  | 5 | 个 | 测试楼603室
| 829 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼603室
| 830 | 大试剂柜 | 2m*0.80m*0.80m | 1 | 个 | 测试楼604室
| 831 | 大试剂柜 | 2m*1.25m*0.80m | 3 | 个 | 测试楼604室
C | 832 | 鼓风干燥箱 |  | 2 | 台 | 测试楼604室
C | 833 | 低速离心机 | SC-3614 | 5 | 台 | 测试楼604室
C | 834 | 振荡器 | ZP-500 | 3 | 台 | 测试楼604室
| 835 | 试剂柜 | 200*90*50 | 2 | 个 | 测试楼605-609室
| 836 | 样品架 | 200*100*60 | 13 | 组 | 测试楼605-609室
B | 837 | 电导率仪 | 雷磁DDSJ-308F | 1 | 台 | 测试楼605-609室
B | 838 | 台式浊度仪 | SGZ-400A | 1 | 台 | 测试楼605-609室
B | 839 | 便携式电导率仪 | DDB-303A | 1 | 个 | 测试楼605-609室
B | 840 | 全自动电位滴定仪 | T960Basic | 1 | 台 | 测试楼605-609室
| 841 | 台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼605-609室
| 842 | 海尔冰箱 | BCD-260WDGW | 1 | 个 | 测试楼605-609室
843
B | 844 | 电子天平 | 梅特勒XSR105DU | 1 | 台 | 测试楼608室
B | 845 | 总有机碳分析仪 | TOC-LCPH | 1 | 个 | 测试楼608室
B | 846 | 全自动测汞仪 | DMA-80 | 1 | 个 | 测试楼608室
C | 847 | 鼓风干燥箱 | DHG9030A | 1 | 个 | 测试楼608室
| 848 | 试剂柜 | 200*150*50 | 1 | 组 | 测试楼608室
| 849 | 钢瓶 |  | 2 | 个 | 测试楼608室
| 850 | 钢瓶柜 | 200*90*50 | 1 | 个 | 测试楼608室
| 851 | 干燥器 |  | 6 | 个 | 测试楼608室
| 852 | 打印机 |  |  | 台 | 测试楼608室
| 853 | 台式电脑 |  | 2 | 台 | 测试楼608室
A | 854 | 气质联用仪 | Intuvo9000-5977B | 1 | 台 | 测试楼610室
| 855 | 台式电脑 |  | 1 | 台 | 测试楼610室
A | 856 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联仪 | AGILENT6890/59751 | 1 | 台 | 测试楼610室
| 857 | 台式电脑 |  |  |  | 测试楼610室
A | 858 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联仪 | AGILENT8890/5977C |  |  | 测试楼610室
| 859 | 台式电脑 |  |  |  | 测试楼610室
B | 860 | 顶空进样器 | 安捷伦7697A | 1 | 个 | 测试楼610室
| 861 | UPS不间断电源 | 山特 | 2 | 组 | 测试楼610室
| 862 | 笔记本电脑 | Thinkpad T430 2344AU6 | 1 | 个 | 测试楼610室
B | 863 | 流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 1 | 台 | 测试楼611室
B | 864 | 高锰酸盐指数测定仪 | 顺昕1600型 | 1 | 台 | 测试楼611室
B | 865 | 紫外分光光度计 | 哈希DR6000 | 1 | 台 | 测试楼611室
C | 866 | 纯水机 | 艾科普 | 1 | 个 | 测试楼611室
B | 867 | 紫外可见分光光度计 | UV-2550 | 1 | 个 | 测试楼611室
| 868 | 台式电脑 |  | 3 | 台 | 测试楼611室
B | 869 | 加速溶剂萃取仪 | ASE350 | 1 | 套 | 测试楼612室
B | 870 | 快速溶剂萃取仪 | 步琦E-916 | 1 | 台 | 测试楼612室
| 871 | 储药箱 | Ns800-s | 1 | 个 | 测试楼612室
B | 872 | 快速溶剂萃取仪 | ASE350 | 1 | 个 | 测试楼612室
| 873 | PP试剂柜 | 2.0*0.9*0.5 | 1 | 个 | 测试楼612室
C | 874 | Milli-Q |  |  | 台 | 测试楼612室
B | 875 | 红外分光油分析仪 | ET1200 | 1 | 个 | 测试楼613室
| 876 | 大试剂柜 | 2.0*0.9*0.5 | 1 | 个 | 测试楼613室
A | 877 | 气相色谱仪 | 安捷伦8890 | 1 | 套 | 测试楼614室
| 878 | 全自动氢气发生器 | SPH-3001/PK | 1 | 台 | 测试楼614室
A | 879 | 气质联用仪 | 安捷伦7890B-7000D | 1 | 台 | 测试楼614室
A | 880 | 气质联用仪 | 安捷伦7890B-7000D | 1 | 台 | 测试楼614室
A | 881 | 气质联用仪 | 7890B/7000C | 1 | 个 | 测试楼614室
A | 882 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 | 个 | 测试楼614室
A | 883 | 气相色谱仪 | 6890N | 1 | 个 | 测试楼614室
A | 884 | 气相色谱仪 | 6890N | 1 | 个 | 测试楼614室
| 885 | UPS不间断电源 | 山特C20KS | 1 | 个 | 测试楼614室
| 886 | 台式电脑 | 戴尔5040MT | 8 | 台 | 测试楼614室
| 887 | 打印机 |  | 1 | 台 | 测试楼614室
| 889 | 全自动氢气发生器 | SPH-3001/PK | 1 | 台 | 测试楼615室
| 891 | 冷藏箱 | XC-240L | 1 | 个 | 测试楼615室
| 892 | 二门立式冷藏陈列柜 | DBQ-1000 | 1 | 个 | 测试楼615室
| 893 | 气体发生器 | PEAK10 | 1 | 个 | 测试楼616室
A | 894 | 三重四级杆液质联用仪 | Triple Quad5500 | 1 | 个 | 测试楼616室
A | 895 | 液相色谱仪 | 安捷伦infinity \u2161 1260 | 1 | 个 | 测试楼616室
A | 896 | 液相色谱仪 | 1290UHPLC | 1 | 个 | 测试楼616室
| 897 | 氮气发生器 |  | 1 | 台 | 测试楼616室
| 898 | 空气压缩机 |  | 1 | 台 | 测试楼616室
| 899 | UPS不间断电源 |  | 1 | 组 | 测试楼616室
| 900 | 试剂柜 | 200*120*50 | 1 | 个 | 测试楼616室
| 901 | 试剂柜 | 200*90*60 | 1 | 个 | 测试楼616室
| 902 | 台式电脑 |  | 2 | 台 | 测试楼616室
| 903 | 联想图形工作站 | 联想ThinkStation P3 | 1 | 台 | 测试楼616室
| 904 | 空调扇 |  | 1 | 台 | 测试楼616室
| 905 | 冰箱 |  | 1 | 台 | 测试楼616室
| 906 | 气瓶柜 | 200*90*50 | 2 | 个 | 测试楼616室
| 907 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 1 | 台 | 测试楼616室
B | 908 | 快速蒸发吹氮浓缩系统 | RapidVap | 1 | 台 | 测试楼617室
B | 909 | 12位水浴氮吹仪 | DC-12 | 2 | 个 | 测试楼617室
B | 910 | 数显顶置式搅拌器 | LED | 1 | 个 | 测试楼617室
| 911 | 有机试剂柜 | 220*80*53 | 1 | 个 | 测试楼617室
| 912 | 钢制货架 | 240*130*55 | 13 | 组 | 测试楼619室
| 913 | 一般货架 | 190*80*40 | 6 | 组 | 测试楼619室
C | 914 | 高速冷冻离心机 | HC-3016R | 1 | 台 | 测试楼621室
| 915 | 台式双频数控清洗器 | KH200SP | 1 | 个 | 测试楼621室
| 916 | 超声清洗器 |  | 1 | 个 | 测试楼621室
| 917 | 分液漏斗震荡器 | WS-1 | 2 | 个 | 测试楼621室
| 918 | 电子天平(上海) |  | 1 | 台 | 测试楼621室
| 919 | 鼓风干燥箱 | DHG9423A 1/pk | 1 | 台 | 测试楼621室
| 920 | PP试剂柜 | 180*90*45 | 1 | 个 | 测试楼621室
| 921 | 干燥器 |  | 1 | 个 | 测试楼621室
C | 922 | 振荡器 | ZP-500 | 1 | 台 | 测试楼621室
C | 923 | 百分之一天平 |  | 1 | 台 | 测试楼621室
| 924 | 饮水机 | 忆斯凯SES3020200 | 1 | 台 | 测试楼6楼西
| 925 | 鼓风干燥箱 | DHG－9640A（75*70*115） | 1 | 台 | 碎样间2102室
C | 926 | 球磨机 | 行星GSXX-4（50*70*50） | 1 | 个 | 碎样间2103室
C | 927 | 球磨机 | 行星GSXX-4（50*70*50） | 1 | 个 | 碎样间2103室
C | 928 | 球磨机 | GSXX-4（50*70*50） | 1 | 个 | 碎样间2103室
C | 929 | 球磨机 | GSXX-4（45*70*50） | 1 | 个 | 碎样间2103室
| 930 | 球磨机零散配件 | 60*40*40 | 2 | 箱 | 碎样间2103室
| 931 | 电风扇 | 50*30*140 | 1 | 个 | 碎样间2103室
| 932 | 先锋小太阳 | 30*35*55 | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 933 | TCL烘干机 | 35直径*55高 | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 934 | 蓝色样品冷藏箱 | 70*50*45 | 4 | 个 | 碎样间１楼
C | 935 | 鄂式破碎机 | PE100×125（60*120*90） | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 936 | 鄂式破碎机 | PE125×150（110*170*150） | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 937 | 鄂式破碎机 | 健峰XPC100*125（60*120*90） | 1 | 台 | 碎样间１楼
C | 938 | 鄂式破碎机 | 95*40*140 | 1 | 台 | 碎样间１楼
C | 939 | 对辊破碎机 | φ200×125（60*120*90） | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 940 | 五辊二十筒棒磨机 | XMB（150*90*150） | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 941 | 五辊二十筒棒磨机 | XMB（150*90*150） | 1 | 个 | 碎样间１楼
B | 942 | 冷冻干燥机 | ZX-LQJ-1（140*100*220) | 1 | 个 | 碎样间１楼
B | 943 | 盘磨机 | AM800 | 1 | 台 | 碎样间１楼
| 944 | 二分器 | 45*25*30 | 2 | 台 | 碎样间１楼
| 945 | 木柜子 | 85*55*110 | 1 | 台 | 碎样间１楼
| 946 | 翻斗车 | 50*90*140 | 1 | 台 | 碎样间１楼
| 947 | 平板拖车 | 90*60*90 | 6 | 个 | 碎样间１楼
| 948 | 小方桌 | 50*50*80 | 1 | 个 | 碎样间１楼
B | 949 | 圆盘粉碎机 | φ150（60*40*50） | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 950 | 电热鼓风干燥箱 | 101A-3（100*70*100） | 1 | 个 | 碎样间 1楼
| 951 | 电子秤 | 30*35*14 | 1 | 个 | 碎样间１楼
C | 952 | 鼓风干燥箱 | DHG－9623A 630L（100*90*72） | 1 | 台 | 碎样间１楼
C | 953 | 鼓风干燥箱 | DHG－9623A 630L（95*80*175） | 1 | 台 | 碎样间１楼
B | 954 | 真空冷冻干燥设备 | 博登DGJ-200H（60*70*40） | 2 | 台 | 碎样间 1楼
| 955 | 真空泵 | 60*30*30 | 2 | 个 | 碎样间 1楼
| 956 | 钢制大货架 | 160*55*260 | 1 | 个 | 碎样间 1楼
| 957 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 2 | 个 | 碎样间 1楼
| 958 | 钢制货架 | 1.30*0.55*2.20 | 17 | 个 | 碎样间2楼西一
| 959 | 货架板 | 1.30*0.55*2.20 | 10 | 个 | 碎样间2楼西一
| 960 | 除湿机 | 欧井OJ－550EP | 2 | 个 | 碎样间2201/2204室
| 961 | 打印机 | 52*30*15 |  | 个 | 碎样间2楼西一
| 962 | 台式电脑 | 联想监控装置 |  | 个 | 碎样间2楼西二
| 963 | 台式电脑 | HP480G4 | 1 | 台 | 碎样间2203室
| 964 | 台式电脑 | HP288 G9 | 1 | 台 | 碎样间2楼办公室
| 965 | 台式电脑 | 威盛主机联想屏幕 | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 966 | 双开门铁皮柜 | 85*45*75 | 3 | 个 | 碎样间2楼西二
| 967 | 推拉式铁皮柜 | 110*40*180 | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 968 | 联想主机 |  | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 969 | 先锋小太阳 | 0.30*0.35*0.55 | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 970 | 微型计算机 | 联想启天M7300 | 1 | 个 | 碎样间2203室
| 971 | 联想主机 |  | 1 | 个 | 碎样间2楼西二
| 972 | 打印机HP P１１０６ | 35*25*20 | 1 | 台 | 碎样间2楼西二
| 973 | 电子台秤 | 35*30*10 | 1 | 台 | 碎样间2楼西二
| 974 | 小货架 | 80*55*220 | 2 | 台 | 碎样间2楼西二
| 975 | 小货架 | 80*55*221 | 4 | 台 | 碎样间１楼东
| 976 | 电子秤 | 30*35*14 | 3 | 台 | 碎样间１楼东 | [14 empty] | 找编号
| 977 | 双开门试剂柜 | 125*85*200 | 2 | 台 | 碎样间１楼东
C | 978 | 盘磨机 | AM800 | 1 | 台 | 碎样间１楼东
| 979 | 高脚凳子 | 直径0.56*0.85高度 | 3 | 台 | 碎样间１楼东
| 980 | 长桌子 | 200*100*85 | 1 | 台 | 碎样间１楼东
| 981 | X射线衍射仪 |  | 1 | 台 | 测试楼216室
| 982 | 智能型傅立叶红外光谱仪 | 美国Thermo Fisher | 1 | 台 | 测试楼202
B | 983 | 电子天平 | 瑞士 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 984 | 电子天平 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 985 | 电子天平 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 986 | 电子天平 | 常熟市清华电子有限公司 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 987 | 数字游标卡尺 | 桂林广陆数字测控有限公司 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 988 | 折射仪 | 自产 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 989 | 折射仪 | 自产 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 990 | 钻石比色灯 | 飞利浦公司 | 1 | 台 | 测试楼224
A | 991 | ARL QUANT’X型荧光能谱仪 | Thermo Fisher Scientific | 1 | 台 | 测试楼209
B | 992 | UV5000宝玉石光谱快速测试仪 | 南京宝光检测技术有限公司 | 1 | 台 | 测试楼224
B | 993 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Thermo Fisher Scientific | 1 | 台 | 测试楼224
B | 994 | GI-UVV光纤光谱仪 | 南京宝光检测技术有限公司 | 1 | 台 | 测试楼224