镇江市人力资源和社会保障局办公楼强弱电线路安全隐患整改工程量清单及招标控制价编制说明
一、工程概况：

镇江市人力资源和社会保障局办公楼地下一层，地上十六层。

二、工程量清单编制依据：

1、本工程采用工程量清单计价方式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏市政工程计价定额》、2009年《江苏修善建筑定额》、2009年《江苏修善安装定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、建设单位提供的人社局办公楼电气+弱电（补系统0618a）施工图纸（CAD）；

四、工程质量：详见招标文件。

五、工程类别及取费标准：

1、拆除按修善建筑取费，强弱电按通用安装二类取费；现场安全文明施工费（基本费）、规费按苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知等文件及省住建局【2018】第24号公告标准执行。税金按苏建函价[2019] 178号文及2026年3月中旬镇江市有关规定计算外，其余由投标单位自主确定。

	工程项目
	社会保

障费率%
	公积金

费率%
	税金%
	安全文明施工措施费%

	
	
	
	
	基本费率
	省级标化增加费
	扬尘污染防治增加费

	改造拆除工程
	3.8
	0.67
	9
	1.5
	/
	0.21

	强电线路改造工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	
	0.21

	弱电线路改造工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	
	0.21


建筑工人实名制费用按关于建筑工人实名制费用计取方法的公告[2019]第19号厅公告计取；
本工程质量要求：本工程质量要求合格，不计取工程按质论价费。

六、人工、材料、机械费：
人工、材料、机械费：控制价中材料价格参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第2期并结合市场行情，人工工资苏建函价[2025]273号取定。
七、措施项目费：
1、除措施项目清单中所立项目外，投标单位根据施工组织设计需要可自行调整或补充，并自主报价。
八、其他项目费：

1、改造拆除工程暂列金2.8万元、强电线路改造工程25万元、弱电线路改造工程5.1万元，合计32.9万元计入其他措施项清单。

九、其他说明：
1、原楼栋内电缆、电线拆除不在本次控制价范围内，甲方另行考虑；

2、中央空调风管机拆除工程为预估，结算时按实际发生的工程量调整；

3、弱电设备不在本次控制价编制范围内，甲方另行考虑；

4、改造拆除工程的工程量为现场预估工程量，结算时按实际发生的工程量调整；
5、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸及相关的国家规范的要求等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为建设单位对该分部分项工程特征的概述,而非工程特征的全面描述,投标单位报价时须结合图纸、现行施工规范等综合考虑。

2、拆除工程量为暂估，结算按实调整；

3、材料按如下品牌询价计取：

1）开关插座:三雄极光、雷士，梅兰日兰

2）电线电缆:江南，五湖，江扬

3）灯具:欧普，雷士，飞利浦 

4）电箱元器件:德力西，承希，正泰

