竞争性磋商文件

项目名称：赣榆区网络接入和基础电信服务项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320707-JZCG-C2026-0003

连云港市赣榆区公共资源交易中心

2026年03月

目  录

第一章磋商邀请	1

第二章供应商须知	5

第三章合同文本	23

第四章采购需求	29

第五章评审方法与评审标准	34

第六章响应文件格式	36

第一章  磋商邀请

受连云港市赣榆区数据局的委托，连云港市赣榆区公共资源交易中心就赣榆区网络接入和基础电信服务项目（JSZC-320707-JZCG-C2026-0003）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 赣榆区网络接入和基础电信服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年03月18日9:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320707-JZCG-C2026-0003

项目名称：赣榆区网络接入和基础电信服务项目

预算金额：210万元

最高限价：209.75万元

采购方式：竞争性磋商

采购需求：根据工作需要，为保障政务系统高效稳定运行，采购网络接入和基础电信服务。（详见采购清单）。

对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：1年（自合同约定时间起算,合同签订后采购人于两个工作日内上传至苏采云平台）

本项目（是/否）接受联合体投标：接受联合体。

采用联合体投标的，应满足以下规定：

①联合体成员不得超过4家。

②投标时需提交联合体协议作为要件之一（投标时须提供联合体协议扫描件），联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，并声明联合体各方的权力和义务、相关工作范围。所有投标文件以联合体牵头人签字盖章为准。

③联合体各方均需满足申请人的资格要求，联合体各方均应提供证明材料。

④所有参与联合体投标的成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。与联合体一方的企业法人代表为同一个人或者存在控股和被控股关系企业不得再参加投标。

⑤联合体中标后，其成员不得变更。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）

8.供应商/投标主体及其法定代表人、项目负责人未被列入“连云港市赣榆区行贿人联合惩戒信息库。” 备注：采购人/招标人和区公共资源交易中心通过赣榆区行贿人联合惩戒信息库，对供应商/投标主体情况进行内部查询，查询结果页面打印留存。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1. 根据财库(2020)46号文《政府采购促进中小企业管理办法》第六条第二款规定,本项目不专门面向中小企业采购。(本项目建设内容为网络接入和基础电信服务，目前具备提供全域范围内网络接入和基础电信服务能力的供应商，一般为几家大型基础通信运营商（如中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔等），中小企业不具备提供类似全域网络接入服务的能力，因此非专门面向中小企业采购项目。)

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2026年02月26日 至 2026年03月04日，每天上午0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网

方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年03月18日9:00:00（北京时间）

开启时间：提交响应文件截止时间

开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

5.本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

7.落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

8.本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

9. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（格式详见附件）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市赣榆区数据局

地    址：连云港市赣榆区青口镇云昇广场

联 系 人：黄国庆

联系电话：18852899157

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市赣榆区公共资源交易中心

地    址：赣榆区青口镇文化路东路300号行政中心东辅楼公共资源交易中心

联 系 人：刘工

联系电话：86260257

3.项目联系方式

项目联系人：黄国庆

电      话：18852899157

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市赣榆区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购，采购人和交易中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由以下部分构成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和交易中心可以对磋商文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。

8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件编制

9、响应文件编写注意事项

9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和交易中心就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。

11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。

12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件

12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。

12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、分项报价表

13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、磋商响应函

16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

17、磋商有效期

17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件提交

18、电子响应文件的提交

18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的，按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、响应文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件开启（解密）与评审

22、响应文件开启（解密）

22.1 交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。

22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.3 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。

22.4 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

23、磋商小组

23.1 响应文件开启（解密）后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、响应文件的澄清

25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。

27、磋商程序

27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。

27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。

供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

28、评审方法与评审标准

28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。

28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。

29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止

29.1 未实质性响应磋商文件的情形：

（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。

（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（6）如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

（7）供应商未通过符合性审查的。

（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。

（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。

（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。

（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。

29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

29.3 采购活动终止的情形：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

30、强化政府采购异常低价审查

采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%;

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%;

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

六、成交

31、确定成交单位

31.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

31.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

31.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

（7）将政府采购合同转包的。

32、成交通知书

32.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

32.3 成交供应商应在成交后7个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

33、签订合同

33.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

33.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33.4 签订合同后，采购人需在2个工作日内上传至苏采云平台。

34、合同标的的追加

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35、政府采购履约资金扶持政策

35.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

36、询问

36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

37、质疑提出

37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

38、质疑函的受理和答复

38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

38.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

38.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

39、质疑处理

39.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

39.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

39.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

39.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

39.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

39.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

39.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

40、促进中小企业发展

40.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

40.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

40.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

40.4 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

40.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41、支持绿色发展

41.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

41.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

41.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

42、政府采购需求标准

42.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

43、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（格式详见附件）

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

（备注：以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，签订合同时请删除本条备注。）

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：      。

1.2 服务要求：      。

1.3 服务标准：      。

1.4 补充条款：      。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ），如因网络整改等原因导致部分服务中止，具体结算金额以实际提供服务的金额为准。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执二份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注斜体加下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 建设背景

为深入贯彻国家关于建设“网络强国、数字中国”的战略部署，落实省、市、区关于加快电子政务发展和数字化转型的工作要求，进一步提升我区政务运行效率、公共服务水平与信息安全保障能力。

- 技术要求

### 1、总体服务要求

| 序号 | 服务单位名称 | 服务名称 | 技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据局 | 通信服务 | 提供1条互联网专线接入，上下行200M及固定IP，另有3部固话要求通话不限时。 |
| 2 | 数据局 | 通信服务 | 评标室互联网专线备线1条和固话接入服务1条，要求保障开评标环节网络稳定运行、日常办公网络运维支撑及固话通信畅通 |
| 3 | 民政局 | 养老机构视频监控服务 | 养老机构互联网专线15条：其中新增1000M带宽专线1条，500M带宽专线14条；配套语音专线15条、公网IP地址15个，同步新增部署专线防火墙15套。要求确保网络及语音通话安全稳定运行。 |
| 4 | 教育局 | 教育城域网网络接入服务 | 提供全区学校教育城域网组网及接入服务，提供2条带宽12G互联网专线，2条带宽1G至市教育局内网专线 |
| 5 | 公安局 | 赣榆平安“天眼”项目网络接入服务 | 平安天眼项目2584条专网光纤网络接入服务，同时提供前端监控维护及以下备品备件供项目日常维护使用，备件数量及技术参数要求见：备件数量及技术参数要求。 |
| 6 | 财政局 | 2026年度赣榆区财政局网络线路接入服务 | 提供两条互联网专线接入，上下行带宽分别不低于400M和200M，且两条互联网专线不得为同一运营商接入，配备至少1个可用静态IP地址。 |
| 7 | 市场局 | 电梯监管平台96333互联网出口服务 | 电梯监管平台电路服务，用于96333平台互联网出口服务，具体的服务要求：点对点电路，速率50M，数量1条，发起端：连云港市赣榆区青口镇黄海东路0311号，落地端：连云港市海州区振华东路18号连云港市场监督管理局特检院机房。 |
| 8 | 数据发展服务中心 | 区政府大楼无线网网络服务 | 为区行政中心主楼、东西辅楼提供全楼不间断不卡顿无线覆盖，包括设备维护、网络维护、故障排除、日常巡检、技术指导等,具备完善的一体化管理、安全认证、数据统计等功能，符合国家相关部门及公安部门无线Wi-Fi安全认证规定。 |
| 9 | 数据局 | 政务服务大厅叫号短信提醒服务 | 区政务服务中心叫号机短信发送提醒服务，要求办事的企业和群众叫号后能及时收到短信通知，方便及时到对应窗口办理业务。 |
| 10 | 数据局 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务，包括短信服务费等。 |
| 11 | 市场局 | 通信服务 | 分局办公场所数据专线8条，要求保障日常办公网络稳定运行。 |
| 12 | 市场局 | 通信服务 | 提供21台执法终端及通信服务，服务期1年，包括提供21台执法终端使用服务、终端所用的语音流量等，要求执法终端满足日常执法需要，流量不低于50G/月、语音不低于500分钟/月 |
| 13 | 纪委 | 案管中心短信服务 | 为纪检监察案件管理中心访客系统提供短信发送服务。要求与原有访客系统平台对接，自动触发，支持年发送量不低于8万条 |
| 14 | 数据局 | 本项目财务审计服务 | 负责本项目财务审计并出具相应审计报告 |

- 备件数量及技术参数要求

| 序号 | 备件设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多摄全结构化系列摄像机 | 采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 通道1（细节）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520； 通道2（全景）：采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520 内置定焦和变焦镜头，具备混合补光灯，夜间可输出彩色视频图像； 通道1（细节）≥8mm～32mm ；通道2（全景）≤3.6mm； 通道2(全景)光圈F≥1.0 ▲支持智能分区补光,实现画面多区域补光独立控制,并支持根据画面变化进行自动调节补光强度（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲可通过IE浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲设备机身外壳内嵌圆形水平仪,可检测设备前后方向、左右方向的水平程度（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示 通道1（细节）支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计、热度图多种智能切换使用 支持 视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸识别功能，支持跟踪、优选、抓拍以及上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测 可对目标(行人、非动车、机动车)进行跟踪,并显示抓拍图片;可将人脸与人体、车牌与车辆、非机动车与车牌进行关联显示:支持实时分析并显示目标(行人、非动车、机动车)属性信息,可将属性信息叠加在抓拍的图片上 ▲支持视频内容保护功能,可对视频图像码流进行随机混淆处理,下载的视频数据只有具有解码秘钥的用户才能进行正常播放。启用视频内容保护功能后,从存储介质(SD卡等)中直接拷贝或下载的视频数据,只有解码秘钥的用户才能正常播放,缺少解码秘钥则无法正常播放（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡，内置扬声器和双MIC 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 设备上、下表面均有安装螺丝孔，满足横杆座装、横杆吊装、吸顶吊装、壁装等安装方式 支持IP67防护等级 支持GB/T 28181和GAT 1400协议，支持GB 35114安全加密 | 台 | 5 |
| 2 | LED常亮灯 | 采用不少于16颗Cree高亮暖光LED，波长350-780nm 中心光照度：<40lx（20m光照度）；光通量：1800lm 色温3500k 光斑覆盖范围：3车道；补光距离：16m~26m 支持视频补光同步 支持通过相机远程控制20级亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭 支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光 支持串口485和相机亮度可调，1～20档可调，20档最亮 支持显示设备实时光敏值 外置光栅，支持防眩目处理 支持市电AC100V-AC240V供电 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 所投常亮补光灯需与全结构化相机为统一品牌。 | 台 | 20 |
| 3 | 超级卡口 | 包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 具备≥1.1英寸GS-CMOS图像传感器图像，像素≥900万，分辨率不低于4096×2336 设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯，即可输出全彩图像，避免夜间光污染 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车内人脸抠图、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、闯红灯、占用公交车道、不礼让行人、未按导向车道行驶、闯禁行等多种违法行为抓拍；机动车违法行为抓拍捕获率≥99%，记录有效率≥99%。 支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持≥30种车型检测，车型识别准确率≥99%。 支持识别车标类型≥460种。白天车标识别准确率≥99%；夜晚车标识别准确率≥99%。 支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 支持检测并跟踪指定区域内≥220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等； ▲支持车辆前排人脸检测并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜等结构化属性信息；支持在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主/副驾驶员的结构化属性信息，结构化属性信息可通过OSD叠加到抓拍图中。（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲支持特殊车牌固定字符匹配等级设置，包括模糊匹配、中等匹配、精准匹配和不启用。支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲支持通过485接口连接补光灯，并在相机界面反馈补光灯型号信息、端口信息、版本信息。支持闪光灯闪烁模式选择，可选择规则闪或者车道闪，其中模式配置为按车道时，闪烁车道可选。（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 配合补光灯，可穿透被车窗遮光条遮挡的驾驶员头部画面，并同时对驾驶员人脸进行抠图。 具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，抓拍图片满足GA/T 832-2014标准中3.6.1要求；配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 ▲支持对设备的网络工作情况和运行工作情况进行一键诊断检查，并对异常工作情况的内容、发生时间及结束时间进行详情显示及意见处理。（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲支持视频流畅性调节功能，包括实时、普通、流畅等。支持绘线显示功能，可在相机视频预览界面显示目前画线配置情况并标注每条线的名称。（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 支持GB/T 28181和GAT 1400协议，支持GB 35114安全加密 | 台 | 4 |
| 4 | 多合一补光灯 | 多功能一体型，支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪于一体，有效降低光污染 内置≥24颗高亮LED灯珠 光斑覆盖范围1车道；补光距离：16m～26m； 支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式； 支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好； 支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优； 支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度； 支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0~3ms； 爆闪回电时间＜70ms，满足交通摄像机连抓两张的需求； ▲红外爆闪透光面积≤350cm2；白光爆闪透光面积≥300cm2。（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 支持开关量触发方式； 支持统计频闪持续时间 支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 所投多合一补光灯需与超级卡口为统一品牌。 | 台 | 5 |
| 5 | 双目智能球机 | 设备由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成,CMOS靶面尺寸均≥1/1.8英寸 全景相机≥600万像素，光圈≥F1.0，分辨率≥3632×1632；细节相机≥400万像素，分辨率≥2688×1520 全景相机镜头焦距≤2.8mm，全景支持AR标签 细节相机支持≥33倍光学变倍，最大镜头焦距≥192mm ★全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景摄像机水平视场角不小于210°,垂直视场角不小于90°。全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 全景摄像机具有4颗补光灯,细节摄像机具有8颗红外灯和2颗柔光灯 ▲补光灯补光区域呈类矩形分布,开启后,灯珠光束通过微结构阵列式透镜,使补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 支持视频结构化功能，支持机动车、非机动车、人脸、人体抓拍及属性提取 支持人脸检测、优选、抓拍及人脸属性提取 支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 独立态支持全景细节独立运行不同智能。全景支持周界防范，人群分布图，细节支持视频结构化、人脸识别、周界（可自行跟踪）智能切换使用 联动态支持全景周界联动细节跟踪，支持全景周界级联细节完成结构化检测，支持全景人群分布图联动细节定位 设备全景、细节通道均支持远程转动调节位置 ▲内置加热模块,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。细节通道可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体目标及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） ▲内置喇叭,可随设备的转动进行水平0°~360°、垂直-30°~+90°不同方向的定向播放（提供公安部权威机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章） 支持≥300个预置位，≥8条巡航路径 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出 内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能 支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 支持GB/T 28181和GAT 1400协议，支持GB 35114安全加密 | 台 | 8 |
| 6 | 横臂 | 3M延伸挑杆，抱箍厚度≥4mm，水平管径≥76mm，厚度≥4mm，支撑杆≥60mm，厚度≥4mm；3M延伸挑杆 | 套 | 10 |
| 7 | 6.5米立杆 | 主杆下口径230mm(对角直径)，上口径150mm(对角直径)，厚度6.0mm，副杆上口径114mm（等径），下口径114mm（等径），厚度5mm； | 套 | 5 |
| 8 | 设备箱 | 1.尺寸：200mmX300mmX400mm。 2.内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装。 3.结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。 4.采用专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。 5.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 6.机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 套 | 10 |
| 9 | 辅材（电源线、网线等） | 维护所需要使用的电源线RVV2*2.0、RVV2*1.5、超五类网线等 | 项 | 1 |

- 投标报价要求

投标报价为完成本项目的所有含税费用，包含但不限于传输网络接入、人员费用、专用设备、安装辅材、运输、现场安装调试、培训、管理、维护、利润、税金、保险、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。分项报价不允许超过单价最高限价。

| 序号 | 服务单位 | 服务名称 | 服务要求 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据局 | 通信服务 | 提供1条互联网专线接入，上下行200M及固定IP，另有3部固话要求通话不限时。 | 30000 |  |
| 2 | 数据局 | 通信服务 | 评标室互联网专线备线1条和固话接入服务1条，要求保障开评标环节网络稳定运行、日常办公网络运维支撑及固话通信畅通 | 8200 |  |
| 3 | 民政局 | 养老机构视频监控服务 | 养老机构互联网专线15条：其中新增1000M带宽专线1条，500M带宽专线14条；配套语音专线15条、公网IP地址15个，同步新增部署专线防火墙15套。要求确保网络及语音通话安全稳定运行。 | 96000 |  |
| 4 | 教育局 | 教育城域网网络接入服务 | 提供全区学校教育城域网组网及接入服务，提供2条带宽12G互联网专线，2条带宽1G至市教育局内网专线 | 176600 |  |
| 5 | 公安局 | 赣榆平安“天眼”项目网络接入服务 | 平安天眼项目2584条专网光纤网络接入服务，同时提供前端监控维护及以下备品备件供项目日常维护使用，备件数量及技术参数要求见：技术参数要求表。 | 1550000 |  |
| 6 | 财政局 | 2026年度赣榆区财政局网络线路接入服务 | 提供两条互联网专线接入，上下行带宽分别不低于400M和200M，且两条互联网专线不得为同一运营商接入，配备至少1个可用静态IP地址。 | 60000 |  |
| 7 | 市场局 | 电梯监管平台96333互联网出口服务 | 电梯监管平台电路服务，用于96333平台互联网出口服务，具体的服务要求：点对点电路，速率50M，数量1条，发起端：连云港市赣榆区青口镇黄海东路0311号，落地端：连云港市海州区振华东路18号连云港市场监督管理局特检院机房。 | 7200 |  |
| 8 | 数据发展服务中心 | 区政府大楼无线网网络服务 | 为区行政中心主楼、东西辅楼提供全楼不间断不卡顿无线覆盖，包括设备维护、网络维护、故障排除、日常巡检、技术指导等,具备完善的一体化管理、安全认证、数据统计等功能，符合国家相关部门及公安部门无线Wi-Fi安全认证规定。 | 90000 |  |
| 9 | 数据局 | 政务服务大厅叫号短信提醒服务 | 区政务服务中心叫号机短信发送提醒服务，要求办事的企业和群众叫号后能及时收到短信通知，方便及时到对应窗口办理业务。 | 10000 |  |
| 10 | 数据局 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务，包括短信服务费等。 | 2500 |  |
| 11 | 市场局 | 通信服务 | 分局办公场所数据专线8条，要求保障日常办公网络稳定运行。 | 31000 |  |
| 12 | 市场局 | 通信服务 | 提供21台执法终端及通信服务，服务期1年，包括提供21台执法终端使用服务、终端所用的语音流量等，要求执法终端满足日常执法需要，流量不低于50G/月、语音不低于500分钟/月 | 23000 |  |
| 13 | 纪委 | 案管中心短信服务 | 为纪检监察案件管理中心访客系统提供短信发送服务。要求与原有访客系统平台对接，自动触发，支持年发送量不低于8万条 | 4000 |  |
| 14 | 数据局 | 本项目财务审计服务 | 负责本项目财务审计并出具相应审计报告 | 9000 |  |
|  | 合计（单位：元） |  |  |  |  |

- 商务条款

1、实施及服务期限（合同履行期限）：自合同签订之日起15日内完成清单内网络接入服务，确保正常使用；服务期一年。

2、付款方式：合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30%为预付款，剩余款项按实际完成并经终验合格后，支付至项目审计金额的100%。

每次付款前乙方向甲方开具正规发票，甲方自收到发票后10工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户（发票开具日期计算）。

3、服务地点：采购人指定。

4、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

5、货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

第五章 评审方法和评审标准

# 一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

# 二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

# 三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

# 四、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）评分细则如下

综合评分法

| 分值 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价（10分） | 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其磋商价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。最后磋商报价超过预算金额的，按无效响应处理。 |
| 技术参数要求（30分） | 评标委员会根据招标文件中的技术性能要求进行评审，投标人所投产品服务技术指标完全符合招标要求的得满分30分。 标“▲”项的为重要技术指标，需按招标文件要求提供证明材料，不提供视为负偏离，每有一个负偏离的扣2分，未标“▲”项的参数每有一个负偏离的扣1分；扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《技术规格偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，不提供的视为不满足。 |
| 线路接入方案（7分） | 投标人应在充分调研现有组网方案和运行情况以及各接入点的网络接入情况的基础上，制定科学、合理、详细的线路接入方案 内容详细、接入方案科学、合理，可行性非常强的，得 7 分； 内容详细、接入方案科学、合理，可行性强的，得 5 分； 内容较详细、接入方案较科学、较合理，可行性一般的，得 3 分； 内容不够详细、接入方案存在不足，但基本可行的，得 1 分； 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （7分） | 由评标委员会根据详细设计方案、实施进度计划、工期安排，现场安装服务措施等方面进行对比打分。 方案合理完善，可行性高，内容非常详实，得7分； 方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分； 方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得3分； 方案一般，可行性一般，内容简单，得1分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （7分） | 由评标委员会根据售后服务方案进行评分，方案包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容。 方案合理完善，可行性高，内容非常详实，得7分； 方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分； 方案内容一般、可行性一般、内容一般的得3分； 方案内容差的得1分； 未提供本项不得分。 |
| 培训方案 （7分） | 投标文件中提供培训方案，内容包含但不限于培训计划、培训辅导以及培训内容等。 方案内容方案详细、可行性强、培训计划非常合理的得7分； 方案内容方案详细、可行性强、培训计划合理的得5分； 方案内容一般、可行性一般、培训计划合理性一般的得3分； 方案内容、可行性、培训计划合理性差的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运行和应急保障方案 （7分） | 投标文件中提供风险预案，内容包含但不限于对项目实施过程中可能出现的风险进行评估、应急处理流程及措施等。 方案内容全面、应急处理响应机制完善、保障措施可实施性非常强的得7分； 方案内容全面、应急处理响应机制完善、保障措施可实施性强的得5分； 方案内容较全面、应急处理响应机制比较完善、保障措施可实施性一般的得3分； 方案内容缺失、应急处理响应机制缺乏或无效、保障措施不可实施的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 业绩（6分） | 1、投标人（或联合体成员中任意一方）自2021年1月1日以来具有类似项目业绩（合同内容须与组网、专线服务相关），每有一个得2分，最高得6分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、服务内容以合同为准，否则不得分） |
| 企业综合实力（5分） | 投标人（或联合体成员中任意一方）具有国家工信部颁发的中华人民共和国基础电信业务经营许可证或在中华人民共和国基础电信业务经营许可证中被注明授权的子公司，且证书在有效期内的得5分（分公司或者其他组织机构参与投标，需具备中华人民共和国基础电信业务经营许可证的法人单位授权委托书，项目授权或者整体授权许可均可以。需提供证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 人员资质 （14分） | 1、投标人（或联合体成员中任意一方）拟派的项目负责人具有高级工程师（通信系列）证书、PMP证书的，每提供一个得3分，本项最高得6分。 2、投标人（或联合体成员中任意一方）拟派的项目团队成员（项目负责人除外）具有网络规划设计师、注册信息安全工程师、网络工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一个得2分（同一人员不重复得分，同一名称证书不重复得分），本项最高得8分。 （上述1-2项投标文件中同时提供有效证书及2025年7月1日至今任意1个月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖投标人公章。） |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七 、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子扫描件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子扫描件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、磋商响应函

磋商响应函

致：连云港市赣榆区公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

供应商开户行：

账        号：

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市赣榆区公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、分项报价表（分包号：**）

分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 服务单位 | 服务名称 | 服务要求 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据局 | 通信服务 | 提供1条互联网专线接入，上下行200M及固定IP，另有3部固话要求通话不限时。 | 30000 |  |
| 2 | 数据局 | 通信服务 | 评标室互联网专线备线1条和固话接入服务1条，要求保障开评标环节网络稳定运行、日常办公网络运维支撑及固话通信畅通 | 8200 |  |
| 3 | 民政局 | 养老机构视频监控服务 | 养老机构互联网专线15条：其中新增1000M带宽专线1条，500M带宽专线14条；配套语音专线15条、公网IP地址15个，同步新增部署专线防火墙15套。要求确保网络及语音通话安全稳定运行。 | 96000 |  |
| 4 | 教育局 | 教育城域网网络接入服务 | 提供全区学校教育城域网组网及接入服务，提供2条带宽12G互联网专线，2条带宽1G至市教育局内网专线 | 176600 |  |
| 5 | 公安局 | 赣榆平安“天眼”项目网络接入服务 | 平安天眼项目2584条专网光纤网络接入服务，同时提供前端监控维护及以下备品备件供项目日常维护使用，备件数量及技术参数要求见：技术参数要求表。 | 1550000 |  |
| 6 | 财政局 | 2026年度赣榆区财政局网络线路接入服务 | 提供两条互联网专线接入，上下行带宽分别不低于400M和200M，且两条互联网专线不得为同一运营商接入，配备至少1个可用静态IP地址。 | 60000 |  |
| 7 | 市场局 | 电梯监管平台96333互联网出口服务 | 电梯监管平台电路服务，用于96333平台互联网出口服务，具体的服务要求：点对点电路，速率50M，数量1条，发起端：连云港市赣榆区青口镇黄海东路0311号，落地端：连云港市海州区振华东路18号连云港市场监督管理局特检院机房。 | 7200 |  |
| 8 | 数据发展服务中心 | 区政府大楼无线网网络服务 | 为区行政中心主楼、东西辅楼提供全楼不间断不卡顿无线覆盖，包括设备维护、网络维护、故障排除、日常巡检、技术指导等,具备完善的一体化管理、安全认证、数据统计等功能，符合国家相关部门及公安部门无线Wi-Fi安全认证规定。 | 90000 |  |
| 9 | 数据局 | 政务服务大厅叫号短信提醒服务 | 区政务服务中心叫号机短信发送提醒服务，要求办事的企业和群众叫号后能及时收到短信通知，方便及时到对应窗口办理业务。 | 10000 |  |
| 10 | 数据局 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务 | 赣榆区限额以下招标监管一体化平台运维服务，包括短信服务费等。 | 2500 |  |
| 11 | 市场局 | 通信服务 | 分局办公场所数据专线8条，要求保障日常办公网络稳定运行。 | 31000 |  |
| 12 | 市场局 | 通信服务 | 提供21台执法终端及通信服务，服务期1年，包括提供21台执法终端使用服务、终端所用的语音流量等，要求执法终端满足日常执法需要，流量不低于50G/月、语音不低于500分钟/月 | 23000 |  |
| 13 | 纪委 | 案管中心短信服务 | 为纪检监察案件管理中心访客系统提供短信发送服务。要求与原有访客系统平台对接，自动触发，支持年发送量不低于8万条 | 4000 |  |
| 14 | 数据局 | 本项目财务审计服务 | 负责本项目财务审计并出具相应审计报告 | 9000 |  |
|  | 合计（单位：元） |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的  （关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。