常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：东城街道2026年度零星工程项目

项目编号/包号：JSZC-320413099-CZMY-C2026-0004

采 购 人：常州市金坛区东城街道办事处

采购代理机构：常州名源全过程工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	6

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	24

第四章   采购需求	37

第五章   合同草案条款	46

第六章   响应文件格式	58

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413099-CZMY-C2026-0004

2.项目名称：东城街道2026年度零星工程项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：150万元、控制优惠率0%，投标报价不得低于控制优惠率，否则作废标处理。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东城街道2026年度零星工程项目 | 150 | 1 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：当合同履行时间达一年或合同金额达到150万元时，合同自动终止 ，具体进场日期以采购人通知为准。

7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目专门面向  ☑中小   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：__/__

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

☑否

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具有有效期内市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；

（2）供应商具有有效期内企业安全生产许可证证书；

（3）项目负责人具有市政公用工程专业二级（含）以上建造师资质及有效期内的安全B证；

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年04月07日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月15日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2026年04月15日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云系统平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云系统平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    400-608-6099

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云系统平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云系统平台获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云系统平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云系统平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区东城街道办事处

地    址：常州市金坛区华城中路168号

联系方式：18651950158

2.采购代理机构信息

名    称：常州名源全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区金沙科技金融中心B栋1202

联系方式：18015282560

3.项目联系方式

项目联系人：何女士

电      话：18015282560

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ☑工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形： - 本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（首轮不唱标），第二轮报价不得高于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 - （2）投标报价超过最高限价或任一项目综合单价为0、负数、超过控制单价或缺项者均作无效标处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.2 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），工程完工验收合格后一次性退还（不计息）； |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮箱806220138@qq.com 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州名源全过程工程咨询有限公司、常州市金坛区东城街道办事处； 联系电话：18015282560、18651950158； 通讯地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层、常州市金坛区华城中路168号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： ☑成交供应商 收费标准：6750元； 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位，各投标单位在投标报价时应综合考虑。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》，格式见《响应文件格式》（如有） |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，格式见《响应文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： 无 。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

- 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值x50%;

- 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价x50%;

- 3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。若投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 评审标准

- 一、本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效磋商进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的标书进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。

- 二、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

- 三、对于小微企业进行价格扣除：本项目专门面向中小微企业，评审价格不作扣除。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最大的投标优惠率为评标基准优惠率，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价优惠率得分＝（（1－评标基准优惠率）／（1－其他投标优惠率））×50%×100。 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不享受第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.3条规定 |
| 2 | 主观分 | 38 |  |  |
| 2.1 | 工程概况、风险管控 | 10 | 投标人针对本项目的基础情况认知的理解分析提供情况，包含但不限于以下内容: （1）工程概况、施工组织总体设想； （2）风险辨识与评估、风险防范措施、隐患排查与治理； （3）应急预案。 评审依据: 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 (1)阐述方案总体设计科学合理对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%: (2)阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%; (3)阐述方案总体设计一般的，评审为中加10%; (4)阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 (5)不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 关键施工技术、成本控制的针对性措施 | 10 | 针对本项目年度内东城街道辖区范围内主要内容包括但不限于建筑（室内外）维修、零星装饰、门窗维修、屋顶墙面防水防漏维修、场地维修、围墙围挡维修、水电消防设施改造等及采购人要求其他维修内容的： - 关键施工技术措施； - 成本控制的针对性措施； 评审依据: 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 (1)阐述方案总体设计科学合理对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%: (2)阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%; (3)阐述方案总体设计一般的，评审为中加10%; (4)阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 (5)不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 安全文明施工、环境保护措施及质量保证措施 | 9 | 针对东城街道零星维修项目的特点，供应商提供针对不同施工环境提出相应的： （1）安全文明施工措施； - （2）环境保护措施； - （3）质量保证措施： 评审依据: 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得 60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 (1)阐述方案总体设计科学合理对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%: (2)阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%; (3)阐述方案总体设计一般的，评审为中加10%; (4)阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 (5)不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 拟投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划 | 9 | 投标人针对本项目的特性理解分析，包含但不限于以下内容: - 劳动力投入计划； - 机械设备和材料投入计划； 评审依据: 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 (1)阐述方案总体设计科学合理对采购要求应答完整、清晰、有针对性的，评审为优加40%: (2)阐述方案总体设计较合理的，评审为良加20%; (3)阐述方案总体设计一般的，评审为中加10%; (4)阐述方案总体设计不完整的，评审为差不加分。 (5)不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 12 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 9 | 供应商自2023年1月1日以来承接过类似业绩（零星维修项目），有1个得3分，本项最高得9分。 提供合同及中标通知书，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。 |  |
| 3.2 | 项目负责人 | 3 | 项目负责人具有建设工程类高级及以上职称的得3分，中级职称的得1分。 提供职称证书及供应商为其缴纳的近半年(从磋商截止时间往前推算)的任意一个月社保缴纳凭证，（如为退休人员，须提供退休证明及返聘合同） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 说明：

- 注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足磋商文件要求而中标供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及磋商文件要求整改，否则采购人有权解除合同并没收履约保证金，同时追究中标供应商因此造成的损失。

- 2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

- 3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

- 4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

- 5）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第四章   采购需求

- 一、采购标的

1、项目名称：东城街道2026年度零星工程项目

2、项目地点：常州市金坛区

3、预算金额：150万元

4、项目最高限价：150万元、控制优惠率0%，投标报价不得低于控制优惠率，否则作废标处理，合同价=工程送审价*（1-中标优惠率）。

- 二、商务要求

1.付款方式：

工程竣工验收合格经审计后支付审定价的97%，余款在质保期满后一次性付清（不计息）。

注：（1）付款前中标人需向采购人提供等额增值税发票；

（2）如项目特殊可根据采购人要求调整支付方式。

2.质保期：详见工程质量保修书

3.质量标准：合格。

4.验收标准：每个项目通过街道相关部门联合竣工验收。

- 三、其它要求

1、如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

2、成交供应商擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人可以单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

3、建筑垃圾、渣土清运施工时需配备必要的防尘抑尘设备，采取持续加压喷淋措施，禁止扬尘产生，现场运输车要封闭严密，不带泥土上路。

4、严格控制作业噪音，作业时间按市环保等有关部门规定执行并以不影响周边第三人日常生活为准。

5、作业期间要保持场地整洁卫生，建筑垃圾及时清理，做到工完场清。

★6.绿色建材要求

本项目严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，成交供应商须全部使用符合要求的绿色建材，并在材料进场时提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或绿色建材产品认证证书，提供承诺函（格式自拟）上传至投标文件中，否则作无效响应处理。

★7.优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，成交供应商须全部使用符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品，并在材料进场时提供符合要求的检测报告，提供承诺函（格式自拟）上传至投标文件中，否则作无效响应处理。

- 四、工作内容

为提高街道局部维修效率及质量，方便及时实施消除隐患、提升居民获得感的零星工程，进一步保障城市运行畅通，东城街道拟对辖区内2026年度可能发生的零星工程进行年度招标。主要实施内容包括但不限于年度内东城街道辖区范围内拟发包的预算在1万元(含)以上、10万元(不含)以下的项目，主要内容包括但不限于建筑(室内外)维修、零星装饰、门窗维修、屋顶墙面防水防漏维修、场地维修、围墙围挡维修、水电消防设施改造等及采购人要求其他维修内容。

五、项目明细

| 序号 | 编号 | 清单特征描述 | 单位 | 工程量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一) |  | 道路维修、硬化工程 |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 道路维修破除原砼面层及基层（含砼路面切割），拆除物（砼、碎石、垃圾、杂土等）挖除、装车外运、弃置场及运距等自行考虑，工程量按拆除体积计算，具体拆除工程量以甲方现场签证为准【建筑垃圾外运措施必须满足城管及相关部分的要求，费用考虑在投标报价中】 | m3 | 1 | 132.65 |
| 2 | 041001002001 | 拆除人行道 道路维修拆除原部分人行道板砖、花岗岩道板、植草砖面层及结合层，垃圾装车外运，弃置点及相关费用自行考虑，具体拆除工程量以甲方现场签证为准【建筑垃圾外运措施必须满足城管及相关部分的要求，费用考虑在投标报价中】 | m2 | 1 | 7.38 |
| 3 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 道路维修拆除原道路侧、平石拆除（侧平石材质综合考虑），垃圾清理外运，弃置点及相关费用自行考虑，按拆除侧、平石总长计算具体，拆除工程量以甲方现场签证为准【建筑垃圾外运措施必须满足城管及相关部分的要求，费用考虑在投标报价中】 | m | 1 | 4.84 |
| 4 | 040204001001 | 人行道整形碾压 路床(槽)整形 路床碾压检验，计算规则同2014市政定额 | m2 | 1 | 2.27 |
| 5 | 040202011001 | 碎石 5cm厚碎石垫层，人机配合摊铺、整平，计算规则同2014市政定额 | m2 | 1 | 28.26 |
| 6 | 040202011002 | 碎石 10cm厚碎石垫层，人机配合摊铺、整平，计算规则同2014市政定额 | m2 | 1 | 28.26 |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 20cm厚C30商品非泵送砼道路面层，工作内容：含模板制作、安装，路面割缝、刻痕、养护等所有工序，按铺设混凝土体积计算 | m3 | 1 | 742.48 |
| 8 | 040203007002 | 水泥混凝土 20cm厚C25商品非泵送砼道路基层，工作内容：浇筑、养护等完成所有工作，按铺设混凝土体积计算 | m3 | 1 | 638.55 |
| 9 | 040204002001 | 人行道块料铺设 60厚舒布洛克砖面层（含盲道板），30厚干硬性水泥砂浆结合层,,计算规则同2014市政工程计价定额 | m2 | 1 | 113.87 |
| 10 | 040204002002 | 人行道块料铺设 60厚人行道板砖面层（含盲道板），30厚干硬性水泥砂浆结合层,,计算规则同2014市政工程计价定额 | m2 | 1 | 131.29 |
| 11 | 040204002003 | 人行道块料铺设 60厚植草砖面层，30厚干硬性水泥砂浆结合层,,计算规则同2014市政工程计价定额 | m2 | 1 | 104.11 |
| 12 | 040204002004 | 人行道块料铺设 30厚花岗岩石材面层（具体颜色及品种同现场原石材），30厚干硬性水泥砂浆结合层,,计算规则同2014市政工程计价定额 | m2 | 1 | 201.93 |
| 13 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、C30预制混凝土平石，具体规格同现场原平石，计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 65.53 |
| 14 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、C30预制混凝土侧石（抛高150）,具体规格同现场原侧石，计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 106.27 |
| 15 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、C30仿花岗岩混凝土平石，具体规格及式样同现场原平石，计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 77.00 |
| 16 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、C30仿花岗岩混凝土侧石（抛高150），具体规格及式样同现场原侧石,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 121.50 |
| 17 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、花岗岩平石，具体花岗岩品种详见现场原侧石，计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 110.16 |
| 18 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 C15砼基础、花岗岩侧石（抛高150），具体花岗岩品种详见现场原侧石,计算规则同2014市政工程计价定额 | m | 1 | 135.82 |
| 19 | 04B001 | 补充清单项目 拆除部分损坏的钢纤维井座、井盖，拆除工程量以甲方现场签证为准【建筑垃圾外运措施必须满足城管及相关部分的要求，费用考虑在投标报价中】 | 座 | 1 | 58.13 |
| 20 | 04B002 | 补充清单项目 更换φ700mmC250钢纤维砼框盖 | 座 | 1 | 394.28 |
| 21 | 01B001 | 施工围栏 临时绿幕彩钢板围挡搭、拆，高度满足规范要求，具体搭设工程量以甲方现场签证为准 | m | 1 | 31.07 |
| 二) |  | 排水维修改造工程 |  |  |  |
| 22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 人工开挖沟槽土方，不装车，土方堆于基槽外，计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 1 | 75.47 |
| 23 | 040103001001 | 回填方 沟槽素土回填土、压实，计算规则同2014市政计价定额 | m3 | 1 | 20.48 |
| 24 | 040504009001 | 雨水口 道路雨水口,甲型单篦雨水口(净尺寸0.45*0.68m),钢纤维水篦子井座盖(450*750,B125),参见苏S01-2021/287,井深1.0m,计算规则同2014市政工程计价定额定额 | 座 | 1 | 809.58 |
| 25 | 04B001 | 补充清单项目 管道砂包封,砂回填至管道顶部,计算规则同2014市政工程计价定额 | m3 | 1 | 359.29 |
| 26 | 040501004001 | 塑料管 DN225 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8000N/m2，承插式橡胶圈连接、检查及清扫管材、安装管道、上胶圈、调直，工程量计算规则同2014计价表 | m | 1 | 79.04 |
| 27 | 040501004002 | 塑料管 DN400 HDPE双壁波纹管,环刚度≥8000N/m2，承插式橡胶圈连接、检查及清扫管材、安装管道、上胶圈、调直，工程量计算规则同2014计价表 | m | 1 | 204.51 |
| 28 | 04B003 | 补充清单项目 DN400及以下管道气囊临时封堵，按封堵洞口数量计算 | 处 | 1 | 1743.71 |
| 29 | 04B004 | 点状原位固化修复 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、原管道疏通及清洗 2.摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 3.CCTV检测修复效果、清理现场、编辑修复前、后对比资料 4.所有垃圾外运，运距及弃置点施工单位自行考虑 5.点位长度综合考虑【做法满足规范、设计及甲方等有关部分的验收要求】 | 处 | 1 | 906.73 |
| 30 | 041001009001 | 拆除井 拆除砖砌井,垃圾清理外运，拆除工程量以甲方现场签证为准【建筑垃圾外运措施必须满足城管及相关部分的要求，费用考虑在投标报价中】 | 座 | 1 | 506.82 |
| 31 | 040504001001 | 砌筑井 M7.5水泥浆MU10砖砌φ700收口式雨水检查井,φ700 C250钢纤维砼框盖,参见06MS201-3-9,井深2.0m,窨井防坠落网 | 座 | 1 | 2259.35 |
| 32 | 040504001002 | 砌筑井 M7.5水泥浆MU10砖砌φ700收口式污水检查井,φ700 C250钢纤维砼框盖,参见06MS201-3-18,井深2.0m,窨井防坠落网 | 座 | 1 | 2637.21 |
| 33 | 040504001003 | 砌筑井 M7.5水泥浆MU10砖砌φ1000收口式雨水检查井,φ700 C250钢纤维砼框盖,参见06MS201-3-10,井深2.0m,窨井防坠落网 | 座 | 1 | 2927.15 |
| 34 | 040504001004 | 砌筑井 M7.5水泥浆MU10砖砌φ1000收口式污水检查井,φ700 C250钢纤维砼框盖,参见06MS201-3-19,井深2.0m,窨井防坠落网 | 座 | 1 | 3824.64 |
| 35 | 040504001005 | 砌筑井 砌筑井筒每增减0.1米。 | 座 | 1 | 94.52 |
| 三) |  | 道路交通安全隐患改造 |  |  |  |
| 36 | 040205012001 | 隔离护栏 镀锌波形护栏,H=80cm，含砼基础、护栏制作、安装等全部工序 | m | 1 | 133.68 |
| 37 | 04B005 | 反光镜 直径800mm,单立柱φ76*4.5*3000mm 立杆及基础：工作内容：基坑土方开挖、回填、钢筋砼基础（含钢筋、模板），预埋件及配件制作安装，所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑防腐处理，涂塑层厚度 60～80μm | 个 | 1 | 1162.47 |
| 38 | 040205003001 | 标杆 减速慢行标志牌(版面规格按交通要求),单立柱φ114*4.5*3700mm 立杆及基础：工作内容：基坑土方开挖、回填、钢筋砼基础（含钢筋、模板），预埋件及配件制作安装，所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑防腐处理，涂塑层厚度 60～80μm | 根 | 1 | 2092.44 |
| 39 | 040205003002 | 标杆 路面凸起标志牌、右转必停标志牌、八边形停车让行标志牌(版面规格按交通要求),单立柱φ114*4.5*3700mm 立杆及基础：工作内容：基坑土方开挖、回填、钢筋砼基础（含钢筋、模板），预埋件及配件制作安装，所有钢构件经除锈处理之后采用热浸镀锌后再涂塑防腐处理，涂塑层厚度 60～80μm | 根 | 1 | 2092.44 |
| 40 | 04B006 | 拆除杆件 拆除慢标志牌2根、拆除凸面镜2根，拆除并运走，残值施工单位回收 | 根 | 1 | 139.50 |
| 41 | 04B007 | 维修爆闪灯 更换爆闪灯 | 个 | 1 | 174.38 |
| 四) |  | 公园、休闲广场维修改造 |  |  |  |
| 42 | 011404007001 | 其他木材面 木廊亭表面砂纸打磨刷清漆2遍出新 | m2 | 1 | 23.14 |
| 43 | 020603001001 | 玻璃屋面 更换休息亭夹胶钢化玻璃屋面，含原破损玻璃拆除及清运 | m2 | 1 | 294.76 |
| 44 | 011608002001 | 铲除瓦面 凿除休息亭瓦屋面含砂浆粘结层,垃圾清运 | m2 | 1 | 27.09 |
| 45 | 011203003001 | 屋面砂浆找平 屋面瓦凿除部位水泥砂浆找平 | m2 | 1 | 91.26 |
| 46 | 01B002 | 健身器材 原健身器材移位，含器材搬移、混凝土基础 | 套 | 1 | 359.33 |
| 47 | 040203007003 | 水泥混凝土 场地硬化,10cmC30混凝土场地,含养护、锯缝 | m2 | 1 | 76.83 |
| 48 | 040203009001 | 弹性面层 基层清理、打磨、嵌缝、封底胶处理，新做不小于6mm厚层压式EPDM塑胶面层，EPDM颗粒粒径为1-3mm,高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5，EPDM颗粒,颜色按甲方要求 | m2 | 1 | 186.00 |
| 五) |  | 土建零星改造 |  |  |  |
| 49 | 011610001001 | 木门窗拆除 原单扇木门拆除（含门套拆除），门洞修补达到新装门要求，垃圾装车外运弃置点及相关费用自行考虑，具体拆除数量由甲方签证为准 | 樘 | 1 | 62.55 |
| 50 | 011610001002 | 木门窗拆除 原双扇木门拆除（含门套拆除），门洞修补达到新装门要求，垃圾装车外运弃置点及相关费用自行考虑，具体拆除数量由甲方签证为准 | 樘 | 1 | 76.47 |
| 51 | 010801002001 | 木质门带套 成品定制单扇木门（含配套木门套），含铰链、执手锁、等配套五金件，具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 1 | 796.29 |
| 52 | 010801002002 | 木质门带套 成品定制双扇木门（含配套木门套），含铰链、执手锁、等配套五金件，具体颜色及式样由甲方确定 | m2 | 1 | 796.29 |
| 53 | 01B003 | 补充清单项目 原铝合金窗、塑钢窗整修，更换损坏的锁具、轨道、滑轮、铰链等五金配件，保证窗户顺利开启，按整修窗户面积，具体工程量以甲方现场签证为准 | m2 | 1 | 23.25 |
| 54 | 01B004 | 补充清单项目 更换窗户玻璃，拆除原破损玻璃，更换5厚钢化玻璃，按更换玻璃面积计算 | m2 | 1 | 0.00 |
| 55 | 01B005 | 补充清单项目 更换窗户玻璃，拆除原破损玻璃，更换5+9A+6厚中空钢化玻璃，按更换玻璃面积计算 | m2 | 1 | 0.00 |
| 56 | 01B006 | 补充清单项目 更换窗户玻璃，拆除原破损玻璃，更换6+12A+6厚中空钢化玻璃，按更换玻璃面积计算 | m2 | 1 | 0.00 |
| 57 | 011610002001 | 金属门窗拆除 原损坏的金属窗拆除，垃圾清理外运，弃置点及相关费用自行考虑，具体拆除数量由甲方签证为准 | m2 | 1 | 12.92 |
| 58 | 010807001001 | 金属窗 铝合金推拉窗，5厚钢化玻璃，型材壁厚满足规范要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 464.98 |
| 59 | 010807001002 | 金属窗 铝合金平开窗，5厚钢化玻璃，具体做法必须符合国家规范及质量验收要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 523.11 |
| 60 | 010807001003 | 金属窗 铝合金推拉窗，5+9A+5中空钢化玻璃，型材壁厚满足规范要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 523.11 |
| 61 | 010807001004 | 金属窗 铝合金平开窗，5+9A+5中空钢化玻璃，型材壁厚满足规范要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 581.23 |
| 62 | 010807001005 | 金属窗 铝合金推拉窗，6+12A+6中空钢化玻璃，型材壁厚满足规范要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 557.98 |
| 63 | 010807001006 | 金属窗 铝合金平开窗，6+12A+6中空钢化玻璃，型材壁厚满足规范要求，具体颜色及式样同现场原窗户 | m2 | 1 | 616.10 |
| 64 | 011501020001 | 窗台板 18mm厚人造石窗台板，专用粘接剂粘贴，具体式样及颜色要求由甲方确定 | m2 | 1 | 449.86 |
| 65 | 010802004001 | 防盗窗 新装成品304不锈钢防盗窗，具体式样由甲方确定 | m2 | 1 | 267.37 |
| 66 | 010810001001 | 窗帘 办公室新增遮光布窗帘,含罗马杆及安装 | m2 | 1 | 46.50 |
| 67 | 010807004001 | 金属纱窗 新增铝合金纱窗 | m2 | 1 | 174.38 |
| 68 | 010801006001 | 门锁安装 更换门锁及五金 | 套 | 1 | 211.26 |
| 69 | 041001007001 | 拆除砖石结构 拆除部分砖砌围墙（含金属围墙栏杆）及砖砌体障碍物，垃圾装车外运，弃置点及相关费用自行考虑，按拆除砖砌体积计算 | m3 | 1 | 180.03 |
| 70 | 010401003001 | 实心砖墙 围墙墙体恢复：MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，具体尺寸及式样详见现场原围墙 | m3 | 1 | 988.52 |
| 71 | 010401003002 | 实心砖墙 围墙砖柱恢复：MU15混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，具体尺寸及式样详见现场原砖柱 | m3 | 1 | 1079.48 |
| 72 | 011608002002 | 铲除涂料面 原墙面、天棚涂料及腻子层铲除，具体工程量以甲方现场签证为准 | m2 | 1 | 5.03 |
| 73 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 原局部墙面粉刷空鼓、损坏部位拆除，垃圾装车外运，弃置点及相关费用自行考虑，具体工程量以甲方现场签证为准 | m2 | 1 | 16.10 |
| 74 | 011406001001 | 抹灰面油漆 铲除室内墙面涂料区域：满批耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍出新，具体颜色由甲方确定 | m2 | 1 | 23.96 |
| 75 | 011406001002 | 抹灰面油漆 铲除室内天棚涂料区域：满批耐水腻子两遍，刷乳胶漆两遍出新，具体颜色由甲方确定 | m2 | 1 | 25.81 |
| 76 | 011406001003 | 抹灰面油漆 不铲除室内墙面涂料区域:原涂料表面砂纸打磨（铲除广告贴纸、广告印章等）、刷乳胶漆两遍出新，具体颜色由甲方确定 | m2 | 1 | 12.03 |
| 77 | 011406001004 | 抹灰面油漆 不铲除室内天棚涂料区域:原涂料表面砂纸打磨（铲除广告贴纸、广告印章等）、刷乳胶漆两遍出新，具体颜色由甲方确定 | m2 | 1 | 12.80 |
| 78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 铲除内墙粉刷部位：基层清理、12厚1:1:6混合砂浆打底，8厚1:0.3:3混合砂浆抹面(压入耐碱玻纤网格布一道） | m2 | 1 | 35.98 |
| 79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 铲除外墙粉刷及围墙恢复部位：基层清理、12厚1:3防水砂浆打底，6厚抗裂砂浆抹面(压入耐碱玻纤网格布一道） | m2 | 1 | 51.80 |
| 80 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 外墙弹性涂料，一底两面，具体颜色同现场原涂料 | m2 | 1 | 52.31 |
| 81 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 外墙真石漆，柔性耐水专用腻子二遍，外墙专用抗碱封闭底漆，喷涂2遍真石漆，喷涂外墙专用罩面漆（真石漆均采用天然岩片），具体颜色同现场原外墙真石漆 | m2 | 1 | 98.81 |
| 82 | 011204003001 | 块料墙面 12厚1:3水泥砂浆打底，5厚素水泥浆粘贴，外墙条砖，具体颜色及式样同现场原条砖 | m2 | 1 | 142.94 |
| 六) |  | 安装零星改造 |  |  |  |
| 83 | 01B007 | 刨沟 原办公室电源及网络插座位置不符合工位使用要求需重新布置开槽 | m | 1 | 12.70 |
| 84 | 030412005001 | 荧光灯 日光灯更换 | 套 | 1 | 180.28 |
| 85 | 040801029001 | 照明开关 更换开关面板 | 个 | 1 | 29.33 |
| 86 | 040801030001 | 插座 更换插座面板 | 个 | 1 | 41.77 |
| 87 | 040801030002 | 插座 新增插座面板 | 个 | 1 | 41.77 |
| 88 | 030411001001 | 配管 PVC20刚性阻燃管 | m | 1 | 15.65 |
| 89 | 030411004001 | 配线 BV-2.5mm2电线;管线敷设 | m | 1 | 4.53 |
| 90 | 030411006001 | 接线盒 开关盒安装 | 个 | 1 | 8.73 |
| 91 | 030411004002 | 配线 六类网线;管线敷设 | m | 1 | 5.15 |
| 92 | 030501012001 | 交换机 16口千兆交换机 | 台 | 1 | 987.18 |
| 93 | 03B001 | 补充清单项目 无线面板 | 个 | 1 | 232.50 |
| 94 | 030502001001 | 机柜、机架 无线机柜 | 台 | 1 | 983.77 |
| 95 | 030502012001 | 信息插座 普通网络面板 | 个 | 1 | 38.64 |
| 96 | 011615001001 | 开孔（打洞） 空调打孔 | 个 | 1 | 58.13 |
| 97 | 011615001002 | 开孔（打洞） 网线打孔 | 个 | 1 | 58.13 |
| 98 | 01B008 | 灯孔修补 原灯孔改小 | 个 | 1 | 12.98 |
| 99 | 040501004003 | 塑料管 Φ160PE管,含管件 | m | 1 | 134.10 |
| 100 | 030413004001 | 管道包封 C30商品砼包封 | m3 | 1 | 720.55 |
| 101 | 030109001001 | 污水泵 污水泵，功率5.5千瓦（含浮球控制装置） | 台 | 1 | 2699.25 |
| 102 | 030408001001 | 电力电缆 电缆 YJV-4*4 | m | 1 | 32.00 |
| 103 | 030404017001 | 配电箱 控制配电箱 | 台 | 1 | 1175.48 |
| 104 | 030411001002 | 配管 砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 紧定式镀锌电线管敷设 | m | 1 | 17.33 |
| 七) |  | 屋面防水改造 |  |  |  |
| 105 | 011607002001 | 防水层拆除 铲除屋面防水层卷材，卷材垃圾清运、销纳处理 | m2 | 1 | 15.60 |
| 106 | 010902001001 | 屋面卷材防水 基层处理刷冷底子油一道；3厚弹性体SBS改性沥青防水卷材，聚酯胎，国标I型-20℃,单层热熔满铺法(含天沟、上翻、附加层及其它构造细部处理等全部工作内容） | m2 | 1 | 59.72 |

说明:

1、以上内容为项目估算内容，投标人报价时需综合考虑各项费用，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金、机械进出场及安拆费、措施费(降噪、防尘、水土保持、安全生产与文明工地、施工降排水、供水供电等临时工程、施工进场道路施工期养护、维修和补偿；施工场内交通道路修建与维护、拆除；承包人认为工程必需的其它交通措施费、保险费等)等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等；各清单项目均需按规范及要求施工。

# 第五章   合同草案条款

合同

发 包 人

承 包 人

# 年    月   日
合同草案条款

采购人（全称）：

供应商（全称）：

按照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，结合本项目的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。

一、项目概况

1、项目范围：

2、项目名称：_________________

3、项目地点：_________________

4、工程质量：_________________

5、合同价：工程送审价*（1-   %）

二、服务的采购期限：当合同履行时间达一年或合同金额达到150万元时，合同自动终止 ，具体进场日期以采购人通知为准。

同一年度内采购人因中标人原因，采购人连续发出三次（含）以上整改通知书且未立即整改或整改不到位，采购人有权立即终止合同。

三、项目工程价格

1、本工程采用：固定费率合同

1.1工程量：根据派单内容，建设单位、监理单位、施工方等签字确认的签证单计量，最终以审计确认的工程量进行结算；结算根据工程量编制。

1.2定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014《江苏省市政公用工程计价表》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014《江苏省安装工程计价表》、2007《江苏省园林绿化工程计价表》、2014《江苏省建设工程费用定额》（营改增）、《江苏省房屋修缮工程计价表（土建）》（2009版)、《江苏省房屋修缮工程计价表（安装）》（2009版)等规范。

1.3人工费（包括点工）计取：按施工期间江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价文件执行；

1.4材料价格：按施工期间《常州市工程造价信息》建筑工程材料指导价算术平均价计取（有缺项的材料由建设单位、监理单位、施工单位市场询价后确定，定价后的材料价格不下浮）；

1.5工程类别：对照2014《江苏省建设工程费用定额》执行；

1.6规费计取：按现行省、市相关文件规定执行；

1.7本工程计税方法为增值税一般计税法，具体按工程实施期间相关文件执行。

1.8按上述计价方法计算并经审计后的造价作为本项目的最终审定价。

2、计价原则

2.1乙方承担的工程项目施工任务，由甲方根据工程性质和特点与乙方约定，报价的计价方法按下列规则计算：

2.1.1按现行建设工程工程量清单计价规范执行。

2.1.2可参考的工程计价表和有关文件按现行计价规范及相关规定执行。

2.1.3 材料、设备价格：以项目实际施工期常州工程造价信息中公布的的材料、设备单价为基础；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；常州工程造价信息中没有公布的材料、设备单价以市场价为基础；材料消耗量和辅材单价按相关定额计算。

2.1.4 人工费单价：以项目实际施工期中正在实行的江苏省政策性文件确定。

2.1.5措施费和不可竞争费用：

2.2项目实施期内如遇国家、江苏省、常州市政策调整，则双方须按最新政策规定执行。

2.3结算价格的确定：乙方依照前述2.1和2.2条以及合同中有关价格调整的规定计算工程造价（包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费（含企业和现场管理费）、措施费、规费、保险费用、利润、税金等），并由甲方委托的审计部门进行结算审计。最终工程结算价格按照经审计后的工程造价，以本合同签订的合同费率计算，其中：政策明文规定不予优惠的项目（如税金等）不作下浮、无信息指导价而经甲方确认的材料价格不作优惠下浮。其他由招标代理或编标机构等第三方机构市场询价的价格按本合同签订的合同费率计算。

3、调整工程价格的范围及方法

3.l暂估材料、设备价格按照甲方书面确认的实际价格调整。对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用。

四、付款方式

付款方式：工程竣工验收合格经审计后支付审定价的97%，余款在质保期满后一次性付清（不计息）。

注：（1）付款前中标人需向采购人提供等额增值税发票；

（2）如项目特殊可根据采购人要求调整支付方式。

五、履约保证金及税率

5.1履约保证金：中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于150万*5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），本项目验收合格后一次性退还（不计息）。

六、组成本合同的有关文件

下列关于乙方投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）项目投标文件；

（2）乙方提供的响应文件和报价表；

（3）乙方投标的其他资料及承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

七、项目要求

7.1施工要求

7.1.1指派             为甲方驻工地代表，联系方式：             ，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

7.1.2委托                 监理单位对项目进行管理。

7.1.3乙方按要求参加甲方组织的施工图纸（如有）或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.1.4指派             为乙方驻工地代表，联系方式：             ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.1.5严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸（如有）或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图。

7.1.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

7.1.7施工过程中引起的绿化损失应及时修复并承担其费用，费用已含在报价中，总价包干。

7.1.8负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用已含在报价中，总价包干。

7.1.9施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7.1.10工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7.1.11甲方有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，乙方应无条件接受。

7.1.12工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由乙方负责。现场的材料及设备、工具由乙方保管。

7.1.13乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过甲方的验收，乙方应向甲方支付500元/项的违约金；乙方修复直至通过验收，违约金不返还。若乙方拒缴违约金，甲方有权不支付工程款并要求乙方暂停下部节点的施工。

7.1.14乙方在施工过程中，甲方有权要求对乙方的施工进行适当调整安排，对甲方提出的安排，乙方应积极服从。如乙方拒服从甲方的调整安排，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚。

7.1.15工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，但不承担乙方在此期间的看管等相关费用。

7.1.16乙方负责完工工程移交甲方之前的维护及保管工作。

7.1.17材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地青；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，乙方应向甲方支付500元/次的违约金，违约金直接在工程款中扣除。

7.1.18做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

7.1.19在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。

7.1.20乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由乙方自行承担。

7.1.21在项目施工期间，乙方应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。如甲方核查后发现其未购买的，则有权中止合同。

7.2关于材料供应的要求

7.2.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

7.2.2材料、设备进场前应接受甲方组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，三天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，甲方有权自行处理，由此造成乙方异议或损失的，甲方不予赔偿。

7.3安全文明施工

7.3.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

7.3.1.1 乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作， 应遵守 《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

7.3.1.2乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。

7.3.1.3施工现场建筑垃圾管理的相关措施符合《关于进一步加强建筑垃圾管理工作的实施方案》（常政办发【2024】17号）文件要求，相关费用包含在投标报价中。

7.3.2 关于治安保卫的特别约定：乙方应采取必要的治安保卫措施，并承担因乙方因该项工作不力而造成的相应损失。

7.3.3 乙方应为参加施工人员购买人身意外伤害险。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。

7.3.4文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本工程乙方必须按文明工地标准要求，乙方必须服从甲方制定的有关现场安全文明管理规定，并服从甲方、监理的统一管理和协调。乙方应按照甲方、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。

乙方应保证施工现场符合工程当地建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定，承担因其自身违反有关规定造成的损失和违约责任。

施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任；临时设施的搭设需经监理人和甲方批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，并承担相关费用。

乙方必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由乙方向甲方支付 0.5万元违约金，从乙方工程款中直接扣除。

现场生活区与办公区分隔管理，施工现场预制加工区与施工区域分隔；施工区域封闭管理，基坑应做好四周场地硬化、排水沟及护栏的设置、维护、保管、拆除等工作，并承担因其自身原因造成的损坏恢复责任 。

7.3.5关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费实施动态计价管理，详见常住建【2021】99 号文。

7.4有关维修进度的要求：

修复时间按收到甲方维修要求时开始算起。其他维修项目具体时间按甲方要求实施， 乙方在接到甲方的维修要求时，需在1小时内安排人员到场并进行修复工作。

7.5奖励和违约责任

7.5.1乙方需在甲方要求的时间内完成甲方安排的维修项目，乙方在接到甲方的维修要求时，需在1小时内安排人员到场并进行修复工作。由于乙方原因，逾期完工的，每逾期一次，乙方应向甲方支付500元/次的违约金。

7.5.2乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准。

7.5.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按价赔偿。

7.5.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括违约金），由乙方负责并承担损失。

7.5.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

7.5.6甲方要求乙方的竣工工程质量必须达到合格标准。如果乙方因自身原因未能达到该质量等级，乙方应按预算价的1%向甲方支付违约金。同时，乙方必须负责整改到位，直至符合要求为止，并承担相由此产生的所有费用，同时，赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额双方协商。若乙方无力整改到位，甲方有权指定其他单位负责整改，由此产生的费用由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

8.1甲方在项目过程中发现的问题，需及时反馈至乙方；

8.2负责组织对乙方所完工程进行验收、所完工程量进行核查。若乙方在合同期内未达到管理服务目标，不服从甲方工作安排和要求的，甲方有权终止协议，且甲方无需承担任何赔偿义务。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付预算价10％的违约金。

9.2乙方无法完成项目的，应向甲方支付预算价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

9.3乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过服务的采购期限，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

9.4乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.4.1在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付预算价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

9.4.2在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

9.4.3按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

9.5乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付预算价5％的违约金。

9.6违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

9.7其他：

十、其他

10.1合同期内，乙方工作人员发生的一切安全事故均由乙方承担，与甲方无关；

10.2合同期内，乙方必须为其配备的工作人员购买雇主责任险或意外伤害保险，保单有效期应包含本合同有效期，保单复印件交甲方备案。期间变动调整的人员均必须按此执行；

10.3如出现乙方自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对甲方的声誉造成不利影响，以及因乙方工程质量或员工素质等原因有损甲方的社会公众形象、口碑等情况，乙方必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。甲方保留从经济、法律或其他形式向乙方追究责任的权利；

10.4乙方管理中出现下列情况的，甲方有权终止协议，且无需承担任何赔偿义务,由此产生的经济损失和法律责任均由乙方承担：

10.4.1乙方擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及乙方违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的；

10.4.2合同期内乙方未达到管理服务目标，且不服从甲方安排；

10.4.3未按甲方要求配置人员的。

十一、工程质量及承诺

乙方对本项目的工程质量等作出如下承诺：________________

十二、违约责任

12.1乙方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；

12.2甲方逾期付款应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，甲方逾期付款超过十天乙方有权要求甲方另行补偿乙方损失。

十三、本协议一经协商，甲乙双方签字（盖章）且在代理机构备案后生效，一式六份，甲方执肆份、乙执两份。

十四、其他未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。

甲    方：                                乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

法人（或委托代理人）：                    法人（或委托代理人）：

电话：                                    电话：

附件1：

工程质量保修书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

为保证                （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人投标供应商协商一致签订工程质量保修书。投标供应商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括招标清单内的所有项目。具体质量保修内容双方约定如下：按现行国家有关法律、法规规定的投标供应商所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下。

l、土建工程为房屋的合理使用年，屋面防水、墙面、厨房、卫生间渗漏为5年；

2、电气管线、上下水管安装工程为 2 年；

3、供热及制冷为 2个采暖期及制冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；

5、本工程质保期为2年。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，如货物出现质量问题，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话 2小时内到达现场,24小时内解决问题。投标供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，投标供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非投标供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，投标供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因投标供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，投标供应商应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %。

五、质量保修金的返还

采购人在质量保修期满后14天内。将剩余保修金（无息）返还投标供应商。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等效力。

采购人：(公章)                        供应商：(公章)

地  址：                              地  址：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

电  话：                              电  话：

附件2：

工程安全生产合同

采购人：

供应商：

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、采购人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对供应商施工现场安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

二、供应商职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受采购人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．供应商在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．供应商必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因供应商违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式六份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

采购人：                                 供应商：

法定代表人（或授权代理人）：             法定代表人（或授权代理人）：

签订日期：    年    月

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

营业执照

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州名源全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

详见公告

### 3-2其他特定资格要求

详见公告

### 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人公章：

响应人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________

| 序号 | 投标人名称 | 投标优惠率% |
| --- | --- | --- |

注意：

1.投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

- 2.本项目采用优惠率报价，投标人根据成本自行决定报价，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。

- 3、本项目报价以优惠率进行报价。

- 例：优惠20个点，则报价填写 20 %；投标报价填写错误不做修正。

4、本项目以采购清单中报价单位的基准价的优惠率方式进行报价，固定单价报价=基准价*（1-优惠率）例如：基准价为100，优惠率为20%，固定单价报价=100*（1-20%）=80

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 12 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料