

采 购 合 同



合同编号：JSZC-320400-CZZH-G2026-0002

项目名称：常州市食药纤检中心实验用供应品采购项目

采购方（甲方）：常州市食品药品纤维质量监督检验中心

供货方（乙方）：常州嘉美科学仪器有限公司

签订日期：2026 年 3 月2 日

1

合同协议书

甲方：常州市食品药品纤维质量监督检验中心
乙方：常州嘉美科学仪器有限公司
签订地：常州市食品药品纤维质量监督检验中心签订
日期：2026 年3月 2 日
2026 年 2 月 26日，常州市食品药品纤维质量监督检验中心以 公开招标的采购方式对常州市食药纤检中心实验用供应品采购 项目进行了采购。经评定， 常州嘉美科学仪器有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 常州市食品药品纤维质量监督检验中心 (以下简称：甲方)和 常州嘉美科学仪器有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
一、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额
详见JSZC-320400-CZZH-G2026-0002 号、常州市食药纤检中心实验用供应品采购项目采购文件。
【合同金额】人民币大写：肆拾万伍仟元整(小写:405000.00 元）

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	移液枪枪头
	赛多利斯
	货号：EB791004，1ml，480个/盒,
	适配赛多利斯移液器，能过移液器计量
	10
	包
	70 
	700

	2
	移液枪枪头
	赛多利斯
	货号：780304，5ml，50个/盒
	适配赛多利斯移液器，能过移液器计量
	10
	包
	140 
	1400

	3
	进样器与色谱柱连接线
	岛津
	货号：228-53184-91
	不锈钢材质、耐高压，适用于岛津高效液相色谱仪LC-30A
	2
	根
	2400 
	4800

	4
	进样器与色谱柱连接线
	岛津
	货号：228-53184-91
	适用于岛津高效液相色谱仪LC-40D X3型
	2
	根
	2400 
	4800

	5
	氘灯
	岛津
	货号：228-73407
	适用于岛津高效液相色谱仪LC-40D X3型
	1
	个
	4300 
	4300

	6
	硅胶GF254薄层色谱层析板
	默克
	10*20cm，玻璃板，货号：1.05729.0001
	硅胶GF254玻璃薄层板，涂层厚度：250 μm；
板长度 × 宽度：20 cm × 10 cm；
粒径：10-12 μm；孔径：中间空隙直径60 Å；
规格：50片/盒
	12
	盒
	1500 
	18000

	7
	硅胶G薄层色谱层析板
	默克
	10*20cm，玻璃板，货号：1.05626.0001
	硅胶G玻璃薄层板，涂层厚度：250 μm；
板长度 × 宽度：20 cm × 10 cm；
粒径：10-12 μm；孔径：中间空隙直径60 Å；
规格：50片/盒
	20
	盒
	900 
	18000

	8
	硅胶GF254薄层色谱层析板
	默克
	20*20cm，铝箔，货号：1.05554.0001
	硅胶GF254铝箔薄层板，涂层厚度：250 μm；
板长度 × 宽度：20 cm × 20 cm；
粒径：10-12 μm；孔径：中间空隙直径60 Å；
规格：50片/盒
	10
	盒
	600 
	6000

	9
	移液枪
	赛多利斯
	200ul，货号：720070
	Proline型，手动，单通道
	1
	把
	600 
	600

	10
	移液枪
	赛多利斯
	2000ul，货号：720110
	Proline型，手动，单通道
	1
	把
	600 
	600

	11
	CTC液体进样针
	Hamiton
	10ul，尖头，货号： 203205
	适配安捷伦7890B气相色谱仪CTC进样器（G6501B）
	1
	根
	850 
	850

	12
	液相色谱仪氘灯
	沃特世
	货号：201000281
	适配沃特世e2695液相色谱仪（2996）
	3
	个
	5280 
	15840

	13
	液相色谱仪氘灯
	安捷伦
	货号：2140-0820
	适配安捷伦1200液相色谱仪DAD检测
	1
	个
	8680 
	8680

	14
	液相色谱仪氘灯
	赛默飞
	货号：6074.1110
	适用于赛默飞U3000液相色谱仪
	2
	个
	5280 
	10560

	15
	实验室专用碱性清洗剂
	RBS
	5L/桶，货号：RBS T 115
	RBS T 115
1.不含磷、不含氯、不含NTA成分、无泡沫、碱性的液体清洗剂。适用于自动清洗机清洗。
2.去除各种有机物残留
	2
	桶
	638 
	1276

	16
	强效碱性专用清洗剂
	波洱
	货号：FORMULA1
	适用于赛默飞热电洗瓶机FORMULA1
	3
	瓶
	495 
	1485

	17
	手旋接头
	岛津
	货号：228-45717-01
	不锈钢材质，手拧接头+PEEK刃环，2个装，压力35mpa以下使用，适用于岛津液相色谱仪，用于SIL-20ACHT
	2
	个
	741 
	1482

	18
	三重四级杆液质联用仪调谐液调谐液
	岛津
	货号：208-09512
	正负离子，适配岛津LCMS-8050的液质联用仪
	1
	瓶
	1323 
	1323

	19
	Quick Connect 快速连接接头
	安捷伦
	货号：5067-5961
	适用于安捷伦液相色谱仪5067-5961,带预先固定的 0.075 x 105mm 毛细管. 组件包括 Quick Connect 快速连接接头，带预先固定的不锈钢毛细管和 Swagelok 接头。
	2
	个
	2739 
	5478

	20
	双接头柔性不锈钢管手紧接线组件
	岛津
	30cm×0.102mm，货号：990243-Flex
	适用于品牌型号高效液相色谱仪990243-Flex
	5
	根
	2102 
	10510

	21
	手拧接头系统
	赛默飞
	Viper SST 0.180 x 150 mm，货号：6040.2360
	适用于赛默飞液相色谱仪
	2
	根
	2539 
	5078

	22
	样品管（渗透压摩尔浓度）
	罗泽
	100μl，100个/包
货号：V04-815.05
	适用于罗泽牌渗透压摩尔浓度仪
	3
	包
	231 
	693

	23
	液相色谱柱
	SUPELCODiscovery Cyano
	货号：59356-U
	Discovery Cyano C18  （4.6mm×150mm,5um）
	3
	根
	4971 
	14913

	24
	液相色谱柱
	SUPELCODiscovery Cyano
	货号：59357-U
	Discovery Cyano C18  4.6mm×250mm,5um
	1
	根
	5555 
	5555

	25
	液相色谱柱
	沃特世
	货号：186003117
	Xbridge C18，4.6×250mm，5um,孔径130A，碳载量18%，PH1-12范围
	1
	根
	5959 
	5959

	26
	液相色谱柱
	安捷伦
	货号：959990-902
	ZORBAX  Eclipse Plus C18， 4.6mm×250mm,5um
	2
	根
	5777 
	11554

	27
	液相色谱柱
	沃特世
	货号：186003117
	Xbridge C18，4.6×250mm，5μm
	1
	根
	5959 
	5959

	28
	液相色谱柱
	安捷伦
	货号：880975-914
	ZORBAX SB-Aq，C18，4.6×250mm，5μm
	1
	根
	5657 
	5657

	29
	液相色谱柱
	岛津
	货号：228-34937-92
	Shim-pack VP-ODS，C18，4.6×250mm，5μm
	1
	根
	3359 
	3359

	30
	液相色谱柱
	Kromasil
	货号：M05CLA25
	Kromasil 100-5-C18；4.6×250mm  5um
	1
	根
	3025 
	3025

	31
	液相色谱柱
	安捷伦
	货号：959793-902
	ZORBAX Eclipse Plus C18；2.1×100mm，3.5um
	1
	根
	4912 
	4912

	32
	液相色谱柱
	ACE
	货号：EXL-111-1502U
	ACE Excel 3 C18；150×2.1mm
	1
	根
	4556 
	4556

	33
	鲎试剂（凝胶限量法）
	安度斯
	0.125EU/ml 10支/盒
	满足现行版《中国药典》要求
	30
	盒
	105 
	3150

	34
	革兰氏细菌鉴定卡
	梅里埃
	GP卡，货号：21342，
	适用于梅里埃细菌鉴定仪，20块/盒
	1
	盒
	1100 
	1100

	35
	革兰氏细菌鉴定卡
	梅里埃
	GN卡，货号：21341
	适用于梅里埃细菌鉴定仪，20块/盒
	1
	盒
	1100 
	1100

	36
	pH复合电极
	梅特勒
	货号：LE438
	适配梅特勒-托利多 FE28型pH计   LE438
	2
	支
	721 
	1442

	37
	气相色谱进样针
	安捷伦
	10ul，货号：5181-1267
	适配安捷伦G4567A自动进样器
	5
	支
	462 
	2310

	38
	氘灯灯管
	Q-LAB
	X-1850
	适配Q-Sun Xe-2型日晒牢度仪  X-1850
	5
	支
	2860 
	14300

	39
	滤光片（配套氙灯灯管）
	Q-LAB
	XR-11232-K
	适配Q-Sun Xe-2型日晒牢度仪，2片/组
	5
	组
	3234 
	16170

	40
	果蔬农残萃取盐包
	安捷伦
	200包/盒，货号:5982-7650
	GB 23200.121、GB23200.113果蔬基质配套使用
内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐. QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐。
纯度满足：氯化钠99.5%、硫酸镁98.5-101.5%、柠檬酸钠99.9%、三水合氢氧化钠99%，且每批次有测试报告
	2
	盒
	4449 
	8898

	41
	低色素净化包
	沃特世
	50支/盒，货号：186004833
	GB 23200.121、GB23200.113果蔬基质配套使用
含 150 mg PSA、900 mg MgSO4。去除极性有机酸、部分糖类和脂类。且.每个批次都经过属性和纯度测试，并有测试报告；PSA碳负载6.8 - 9.0%，浊度≤10.0 NTU，可洗残留物≤2.0 mg/g
	5
	盒
	1031 
	5155

	42
	高色素净化包
	安捷伦
	50支/盒，货号：5982-5256
	GB 23200.121、GB23200.113配套使用
内容物：885 mg硫酸镁、150 mg PSA及15 mg GCB。去除极性有机酸、部分糖类和脂类以及类胡萝卜素和叶绿素。每个批次都经过属性和纯度测试，并有测试报告；PSA碳负载6.8 - 9.0%，浊度≤10.0 NTU，可洗残留物≤2.0 mg/g
	2
	盒
	1500 
	3000

	43
	气相进样针
	安捷伦
	6支/盒，货号：5181-3360
	10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖；适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
	2
	盒
	2750 
	5500

	44
	色谱柱螺帽
	安捷伦
	1个/包，货号：G3440-81013
	适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
带锁定环，手拧式，用于 MSD
	2
	个
	900 
	1800

	45
	衬管
	安捷伦
	1支/包，货号：5190-2293
	适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛
	3
	包
	350 
	1050

	46
	净气型通风柜 483 Smart 用活性炭过滤器GF4AS
	依拉勃
	755*404*106（mm）不含包装盒
	1.活性炭过滤器外框为聚丙烯材质，内部为活性炭颗粒；
2.主要吸附有机气体，无机次之；
3.适用于依拉勃净气型通风柜
	6
	块
	3300 
	19800

	47
	高分辨质谱调谐液（正离子）
	AB
	100mL，货号：5049910
	适配AB x500r
	1
	瓶
	3500 
	3500

	48
	AB 高分辨质谱调谐液（负离子）
	AB
	100mL，货号：5042913
	适配AB x500r
	1
	瓶
	3500 
	3500

	49
	气相进样针
	岛津
	10ul进样针，1个/盒，货号：221-34618
	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
	2
	盒
	517 
	1034

	50
	石墨垫
	岛津
	10个/盒，货号：670-15003-07
	适配岛津的气相色谱仪、气质联用仪
	2
	盒
	464 
	928

	51
	衬管O型圈
	岛津
	5个/包，货号：036-11352-83
	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
	2
	盒
	51 
	102

	52
	毛细柱切割片
	岛津
	货号：S221-75181
	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪
	1
	片
	397 
	397

	53
	螺母
	岛津
	1个/包，侧边开口，货号：221-32705
	用于分流／不分流进样口，适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪，
	3
	包
	91 
	273

	54
	螺丝
	岛津
	5个/包，货号：S67-11009
	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪SSNE-16-012S
	1
	包
	374 
	374

	55
	顶空瓶10mL
	杰岛
	100个/盒
	圆底、钳口
	1
	盒
	85 
	85

	56
	顶空瓶20mL
	杰岛
	100个/盒
	圆底、钳口
	1
	盒
	99 
	99

	57
	液相色谱柱
	安捷伦
	货号：693970-902
	Poroshell 120 EC-C18 4μm 4.6×150mm
	1
	根
	6062 
	6062

	58
	液相色谱柱
	飞诺美
	货号：00D-4462-Y0
	Kinetex 2.6μm C18 100A 100*3mm
	1
	根
	5707 
	5707

	59
	液相色谱柱
	沃特世
	货号：186003010
	Xbridge Shield RP18 5μm 4.6×250mm
	1
	根
	7500 
	7500

	60
	非水相电极
	瑞士万通
	货号：6.0229.010
	适配瑞士万通设备型号888-814，6.0229.010，易清洗
	1
	支
	9500 
	9500

	61
	吸头
	艾本德
	200 μL，1000个/袋，货号：0030000889
	适配艾本德移液器，能过移液器计量
	2
	袋
	420 
	840

	62
	吸头
	艾本德
	1000 μL，1000个/袋，货号：0030000927
	适配艾本德移液器，能过移液器计量
	5
	袋
	420 
	2100

	63
	吸头
	艾本德
	5 mL，500个/袋，货号：0030000978
	适配艾本德移液器，能过移液器计量
	2
	袋
	550 
	1100

	64
	吸头
	艾本德
	10 mL，200个/袋，货号：0030000765
	适配艾本德移液器，能过移液器计量
	2
	袋
	540 
	1080

	65
	吸头
	艾本德
	10 mL，200个/袋，货号：0030000781
	L加长型
	2
	袋
	780 
	1560

	66
	色谱甲醇
（核心产品）
	Fisher
	4L/瓶，4瓶/箱
	HPLC，
	160
	瓶
	140 
	22400

	67
	质谱乙腈
	Fisher
	4L/瓶，4瓶/箱
	LC-MS
	12
	瓶
	540 
	6480

	68
	色谱乙腈
	Fisher
	4L/瓶，4瓶/箱
	HPLC
	120
	瓶
	325 
	39000

	69
	有机滤头
	岛津
	100只/盒，货号：380-00322
	φ13  0.45um，滤膜带疏水性，同时适用于水溶液和有机溶剂的过滤
	60
	盒
	110 
	6600

	70
	有机滤头
	岛津
	100只/盒，货号：380-00321
	φ13  0.22um，滤膜带疏水性，同时适用于水溶液和有机溶剂的过滤
	50
	盒
	110 
	5500

	71
	水系滤头
	岛津
	100只/盒，货号：380-00312
	φ13  0.45um 混合纤维素水系滤膜
	30
	盒
	110 
	3300

	72
	水系滤头
	岛津
	100只/盒，货号：380-00311
	φ13  0.22um ，混合纤维素水系滤膜
	30
	盒
	110 
	3300

	合     计
	
	405000

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   0.8 %。



二、合同文件：
下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、本项目招标采购文件；
2、乙方提交的投标文件；
3、乙方投标的其他资料及承诺；
4、甲乙双方商定的其他文件等。
5、评审记录。
三、交货期：
根据采购方要求分批供货，日常耗材 48 小时内供货，紧急任务 12 小时内供货，进口期货另行协定。
四、质保期
自货到起，试剂耗材有效期不得低于半年，如国家有其他相关规定按规定执行。
五、供应品验收
根据常州市食品药品纤维质量监督检验中心受控文件 CSYX/ZY-H001-A 规定： 检验验收的品种为无水乙醇，95%乙醇，甲醇，乙腈，纯净水（用于高效液相色谱法及不溶性微粒检查法），培养基，细菌内毒素检查用鲎试剂以及热原检查用灭菌注射用水、氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液、10%葡萄糖注射液、一次性使用无菌注射器，食品检验用免疫亲和柱、一次性使用培养基、小规格玻璃仪器。须经计量的玻璃仪器（移液管、刻度吸管、容量瓶、量筒等）及其他移液、定容设备（如移液器）。
索证验收的品种为正丁醇、乙酸酐、盐酸、硫酸、硝酸、冰醋酸、甲酸、乙醚、石油醚、丙酮、三氯甲烷、甲苯、氨水、磷酸、磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、氢氧化钠、硫代硫酸钠、高锰酸钾、硝酸银、碘、亚硝酸钠、乙二胺四醋酸二钠、高氯酸、一次性使用集菌器、一次性培养皿、实验动物、实验动物饲料。
相关供应品必须经甲方验收合格后方能入库，如甲方验收不合格则乙方必须无理由退换货。
乙方须严格按照采购文件要求提供正品耗材，使用过程中无条件接受甲方和生产厂家对耗材产品质量的抽查，如出现提供高仿、假冒、伪劣耗材的行为，乙方承担一切责任。
六、交货地点
交货地点：具体地点由甲方指定。
七、付款方式
按甲方需求分批发货，货到验收合格后由乙方开具发票，甲方收到发票后付款。
八、履约担保: /
九、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
十、乙方违约责任：
1、乙方未按合同规定的履行期限供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。
2、乙方因自身的原因，不能履行采购文件条款，未能兑现其投标时承诺条件或提交的货物质量较差，甲方有权终止合同，并重新确定供货方。
3、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定收取违约金，直至解除合同。
4、甲方、乙方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉。
十一、不可抗力
1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
[bookmark: _GoBack]3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应10日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面通知外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 20 天以上的，甲乙双方通过友好协商确定进一步履行合同义务或解除合同。
十二、合同的解除：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3、合同的部分和全部都不得擅自转让。
4、出现下列情况之一甲方可以解除合同并不承担任何责任：
（1）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
(2) 在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次项目服务资格的；
(3)不如实反映情况，提供虚假材料的；
(4）未按承诺的价格提供服务的。
5、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
十三、争议处置
1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方应当向常州仲裁委员会提起仲裁。
十四、合同生效及其它：
1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章（或合同专用章）后生效，一式  伍 份，甲方  贰 份，乙方 贰 份。代理机构  壹 份。甲、乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
（以下无正文，为签字页）

甲方（公章）：常州市食品药品纤维质量监督检验中心	


法定代表人
或委托代理人（签字）：            
详细地址：常州市新北区秦岭路178号
电话：0519-86625676               传真：0519-86625676
开户银行：常州工行营业部     帐号：1105020109219506275
签订日期：2026年3月  2 日




乙方（公章）：常州嘉美科学仪器有限公司


法定代表人
或委托代理人（签字）：    
详细地址：常州市钟楼区永红街道清潭西路518-1号
电话：0519-88992799 13915091711                       传真：0519-88992799
开户银行：中国农业银行常州永红支行                   帐号：10614101040014544
签订日期：  2026 年 3 月 2 日









