2026年滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保项目

公开招标文件

项目名称：2026年滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保项目

项目编号：JSZC-320411001-SYZB-G2026-0015

采 购 人：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件格式	44

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411001-SYZB-G2026-0015

2.项目名称： 2026年滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保项目

3.项目预算金额： 113 万元、项目最高限价： 113 万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保 | 113 | 1 | 为满足滨开区新材料产业园智慧监管平台基础设备设施稳定运行，通过采购网络安全风险评估及维护服务、信息化基础设备运维服务、安防设施运维服务、通讯系统运维服务、其他专项服务，服务操作必须规范，必须符合国家和地方相关法律法规、规范，通过本次项目的实施进一步完善智慧化工园区硬件设备和网络运行维护技术保障体系，为智慧化工园区系统运行提供安全可靠地物理保障，为园区监管奠定坚实的基础。 |

5.合同履行期限： 自合同签订之日起一年。

6.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2026 年4月1日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

- 8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

地    址：常州市新北区东海路常州滨江国际企业港1号楼

联系方式：许先生、0519-81591056

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 王涛

电      话：0519-88818292-（8000）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年3月19日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 王涛 ； 联系电话： 0519-88818292-（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.45%，中标服务收费按上述计算方法的100%收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |
| 2.8 | 电子系统意外情况处理条款 | 为确保本项目电子化采购活动顺利进行，防范化解采购风险，特制定相关情形处置举措。所有潜在投标人及参与各方均应知悉并遵守以下规定： 1.意外情况定义：本条款所称“电子交易系统无法访问等意外情况”，是指在政府采购电子交易平台使用过程中，出现包括但不限于网络中断、服务器故障、应用软件或数据库错误等情形，导致采购活动无法正常进行。 2.开标前环节故障处置：在投标人报名、投标文件上传、投标文件解密及唱标环节等开标活动开始前的任何环节出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，继续开展采购活动。 （二）若故障无法在预定开标时间前排除，或故障情况严重影响公平竞争，采购代理机构将通过发布更正公告推迟开标。 （三）若因故障导致有效投标人不足法定家数或出现其他法定废标情形，采购代理机构将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动。 特别说明：本项目投标文件递交方式以招标文件载明为准。在电子系统发生故障时，采购代理机构仅依据上述程序处理，不接受任何现场提交的纸质、U盘等非招标文件规定的投标文件。 3.评审过程中故障处置：在评审委员会组建后至评审报告出具前的评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）立即暂停评审：采购代理机构将立即宣布暂停评审活动，并采取必要措施封存所有投标文件及评审记录。 （二）处置方案：视故障排除情况，采购代理机构将选择： 1.若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，由原评审委员会继续完成评审； 2. 若故障无法在当日排除，或故障导致评审无法公正进行，将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动； 3.若需在第二日继续评审，采购代理机构将重新从政府采购评审专家库中抽取专家，组建新的评审委员会，在系统修复后继续评审活动。 （三）公告发布程序：如需发布更正公告或废标（终止）公告，采购代理机构将按规定编制公告文本，连同项目相关信息、附件等详细公告内容提交至市财政局政府采购管理处，由市财政局统一报送省财政厅通过江苏政府采购网后台发布。投标人应密切关注上述网站公告，公告内容对各方具有约束力。 （四）投标人责任：投标人有责任确保自身网络环境、设备及数字证书（CA）的正常，并在招标文件规定的期限内完成文件上传、解密等操作。因投标人自身原因导致的操作失败，不适用本意外情况处理条款。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。（本项目不涉及）

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（本项目不涉及）。

  - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库{2023}7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.2.1实施政府采购异常低价审查的有关要求：具体按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /  。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 二、主观分（50分） |  |  |  |
| 1 | 网络安全风险评估及维护服务方案 | 10 | 评标委员会根据投标人拟制的网络安全风险评估及维护服务方案进行综合评审： 方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分。 方案能部分满足项目实施要求，得6分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 |
| 2 | 信息化基础设备运维服务方案 | 10 | 评标委员会根据投标人拟制的信息化基础设备运维服务方案进行综合评审： 方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分。 方案能部分满足项目实施要求，得6分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 |
| 3 | 安防设施运维服务方案 | 10 | 评标委员会根据投标人拟制的安防设施运维服务方案进行综合评审： 方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分。 方案能部分满足项目实施要求，得6分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 |
| 4 | 通讯系统运维服务方案 | 10 | 评标委员会根据投标人拟制的通讯系统运维服务方案进行综合评审： 方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分。 方案能部分满足项目实施要求，得6分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 |
| 5 | 服务保证措施方案 | 10 | 评标委员会根据投标人拟制的服务保证措施方案（服务质量保证措施：建立完善的运维服务质量管控流程，包含服务巡检、故障处置、验收反馈等环节，有明确的质量考核标准。培训服务保证措施：制定针对性的运维培训计划，明确培训内容、培训频次、培训对象，可提供现场或线上培训支持。应急保障保证措施：针对突发网络安全事件、设备瘫痪、通讯中断等应急场景，制定专项应急预案，明确应急处置流程、应急物资及演练计划。售后延伸保证措施：明确服务期满后的后续服务方案，包含技术支持、故障响应、方案咨询等延伸服务，保障服务连续性。）进行综合评审： 方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分。 方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分。 方案能部分满足项目实施要求，得6分。 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分。 未提供本项不得分。 |
| 三、客观分（20分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 8 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩（如：化工园区信息化监管平台运维类项目），有一个得2分，最高得8分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 2 | 认证证书 | 10 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、服务管理体系认证证书的，每提供一项得2分，最高得6分。 2、投标人具有信息系统安全运维证书，得2分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，得2分。 注：投标文件中提供相应证书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目负责人 | 2 | 项目负责人： 同时具有系统集成项目管理工程师证书和网络工程师证书的得2分。 注：投标文件中提供相应证书及2026年1月至2026年3月中任意一个月投标人为项目负责人缴纳社保的证明，加盖投标人公章，否则不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目内容：为满足滨开区新材料产业园智慧监管平台基础设备设施稳定运行，通过采购网络安全风险评估及维护服务、信息化基础设备运维服务、安防设施运维服务、通讯系统运维服务、其他专项服务，服务操作必须规范，必须符合国家和地方相关法律法规、规范，通过本次项目的实施进一步完善智慧化工园区硬件设备和网络运行维护技术保障体系，为智慧化工园区系统运行提供安全可靠地物理保障，为园区监管奠定坚实的基础。

2.项目地点：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

3.响应时效：网络安全、设备、安防、通讯等各类故障的响应时限（一般故障≤1小时，重大故障≤30分钟），且有明确的响应流程和责任分工。

二、商务要求

1.服务期限

自合同签订之日起一年。

2.付款方式

自合同签订之日起开始维保服务，前三季度每个季度考核合格后支付合同价的25%，第四季度结束后支付审定价的尾款。

三、项目内容

1.网络安全风险评估及维护服务

基于智慧监管平台现有网络环境确保系统稳定运行，每年开展1次信息安全风险评估服务季度网络安全维护服务工作；每季度开展一次系统网络安全渗透测试和漏洞扫描服务、安全巡检服务，涵盖渗透测试、漏洞管理及日常安全运维；包含重大活动网络安全保障。

2.信息化基础设备运维服务

开展信息化设备日常巡检、常规维护及故障应急处置，保障信息化系统与网络设施的全天候平稳运行，确保问题得到及时高效响应与解决。服务期内因涉及更换或新增设备需提供保障项目维护期内费用说明（包含但不限于采购单及发票等佐证材料）。

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 物理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 2U R740XD 金牌 6130 2.1GHz 16核/32GB*2/2.4TB SAS 10K*3/H730P+ 2G/750W冗电/导轨/3年保修 热插拔12*3.5寸机箱，内存为三星品牌。 | 2 | 台 | 新北区政府机房 |
| 应用服务器 | 1U R230 E3-1225v6 3.3GHz 4核/8GB/1T SATA 7.2K入门级/250W/静态导轨/3年保修 非热插拔4*3.5寸机箱 | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 安全网关 | 2个万M光口，4个千M光口，12个千M电口；防火墙吞吐量3.4G，最大并发链接175万， VPN吞吐量1.5G。 | 2 | 台 | 新北区政府机房 |
| 安全网关 | 2个万M光口，6个千M光口，12个千M电口；防火墙吞吐量4G，最大并发链接175万， VPN吞吐量2G。 | 2 | 台 | 新北区政府机房 |
| 安全网关 | 2个千兆光口，4个千M光口，12个千M电；防火墙吞吐量1G，最大并发链接75万， VPN吞吐量700M。 | 2 | 台 | 新北区政府机房 |
| 安全网关 | 4个千M电口；防火墙吞吐量1G，最大并发链接20万。 | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 核心交换机 | 总装机箱，两个主控引擎板，一个48口光口板，一个48口电口板，两个电源模块，软件授权，12个光模块组成。 | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 核心交换机 | 24个千兆SFP,4个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,单子卡槽位,含1个电源 | 4 | 台 | 新北区政府机房、新阳机房 |
| 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电 | 4 | 台 | 新北区政府机房、企业港 |
| 堡垒机 | 标准机架式设备，最大支持字符会话≥600路或图形会话并发≥200路；实配千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，千兆光口≥2个，可用接口板扩展槽≥2个；Console管理口≥1个，存储容量≥4TB，内存≥8G，实配液晶面板，实配资源授权无限制，用户数无限制。实配应用发布软件； | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 数据库审计 | 标准机架式设备，单电源；吞吐量≥2Gbps，可审计流量≥140Mbps，每秒入库速度≥6000条，日处理事件数≥8000万条；实配千兆电接口≥6个，可用接口扩展槽≥1个，RJ45串口≥1个，USB接口≥2个，硬盘≥2T，内存≥8G，支持主流数据库如Oracle、SQL-Server、MySQL、达梦、人大金仓等数据库的审计，同时具备基础网络协议如HTTP、Telnet等协议的审计功能，实配被审计数据库服务数≥10个 | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 日志审计 | 标准机架式设备，单电源；日志处理性能≥2500EPS，实配千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，可用接口板扩展槽位≥1个，支持扩展万兆接口，USB接口≥2个，存储容量≥2TB HDD+32G SSD，HDD支持扩展至8TB。内存≥16G；系统内置数据库，无需单独安装或购买数据库；实配审计对象授权≥30个； | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 运管平台 | 海康最新运管平台ISC，功能：视频整合、智能分析。 | 1 | 套 | 电信机房 |

3.安防设施运维服务

开展信息化设备日常巡检、常规维护及故障应急处置，保障信息化系统与网络设施的全天候平稳运行，确保问题得到及时高效响应与解决。服务期内因涉及更换或新增设备需提供保障项目维护期内费用说明（包含但不限于采购单及发票等佐证材料）。

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 物理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪型网络摄像机 | 200万1/2.7"CMOS红外防水ICR日夜型筒型网络摄像机 阵列红外80米，16mm镜头可选，DC12V，背光补偿，120DB光学宽动态，ROI，支持H.264编码，IP67,支持部分智能功能，支持三码流，25%宽电压，6KV防浪涌 | 8 | 套 | 园区卡口 |
| 高清智能球形摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 1 | 套 | 宏川铁塔 |
| 高清智能球型摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 1 | 套 | 建滔铁塔 |
| 高清智能球型摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 1 | 套 | 新阳楼顶 |
| 高清智能球形摄像机 | 200万/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/Smart IR/电子防抖/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、车牌识别/IP66/激光红外500米 | 1 | 台 | 朗盛铁塔 |
| 高清智能球形摄像机 | 200万/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/Smart IR/电子防抖/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、进入区域、离开区域、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、车牌识别/IP66/激光红外500米 | 1 | 台 | 富德铁塔 |
| 高清智能球形摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 1 | 台 | 武新制药 |
| 高清智能球形摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 2 | 台 | 沈氏铁塔 |
| 高清智能球形摄像机 | 400万像素7寸32倍红外网络高清智能球机 焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角: 57.4°~2.3°（广角~望远） 红外照射距离: 150m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG | 1 | 台 | 新湖铁塔 |
| 高清智能球形摄像机 | 400万像素7寸32倍红外网络高清智能球机 焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角: 57.4°~2.3°（广角~望远） 红外照射距离: 150m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG | 1 | 台 | 新东铁塔 |
| 高清智能球形摄像机 | 400万像素7寸32倍红外网络高清智能球机 焦距: 5.9~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角: 57.4°~2.3°（广角~望远） 红外照射距离: 150m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG | 1 | 台 | 科创高空 |
| 高清智能球型摄像机 | 400万25倍大模型智能球_雨刷 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍 视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议 电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A 最大功耗：30 W（其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W） 雨刷：支持 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 尺寸：Ø218.4 × 324.2 mm 重量：4.2 kg 防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 | 1 | 台 | 光大北 |
| 高清智能球型摄像机 | 200万一体化星光级网络激光红外高清云台摄像机； 1/1.8" Progressive Scan CMOS； 支持最低照度可达0.005Lux/F1.5(彩色)，0.0005Lux/F1.5(黑白)； 焦距：6-186mm，31倍光学； 激光500m； 支持自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、清晰度； 水平0~360°旋转，水平速度0.1°/S~100°/S； 垂直+40°~-90°，垂直速度0.1°/S~40°/S； 电源：AC24V，110W max； 支持IP66； 工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 1 | 台 | 光大东 |
| 高清智能球型摄像机 | 200万/20倍光学/支持H.265兼容H.264/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 2 | 台 | 光大南和西 |
| 高空云台 | 200万一体化星光级网络激光红外高清云台摄像机； 1/1.8" Progressive Scan CMOS； 支持最低照度可达0.005Lux/F1.5(彩色)，0.0005Lux/F1.5(黑白)； 焦距：6-186mm，31倍光学； 激光500m； 支持自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、清晰度； 水平0~360°旋转，水平速度0.1°/S~100°/S； 垂直+40°~-90°，垂直速度0.1°/S~40°/S； 电源：AC24V，110W max； 支持IP66； 工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 5 | 台 | 新港烟囱 |
| 高空云台 |  海康威视全彩双目云台摄像机，采用双通道设计，兼顾全景细节；传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS 【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）； 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）)；0 Lux with IR 变倍：【细节】32 × 光学变倍，16 × 数字变倍； | 1 | 台 | 新港烟囱/新港1 |
| 布控云台 | 【海康神捕深度学习布控球】 包含：布控球主机、电池（可拆卸）、220V电源适配器、10芯航插转接线、定位天线； 传感器：200W像素，1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 焦距：4.5-135mm 电子快门：1/1秒 ~ 1/30,000秒 变倍：光学变倍30倍，数字变倍16倍 水平旋转角度：360° 垂直旋转角度：-15°~90° 存储：支持双SD卡存储，单卡最大支持128GB 网络：全网通，默认单张SIM卡，可定制支持双SIM卡 定位：支持GPS/北斗双模定位 蓝牙：BT4.0 WiFi：802.11a/b/g/n，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制 视频编码：H.264、H.265 智能应用：支持人脸抓拍、智能跟踪、移动布控 防护等级：IP66 重量：约2.8KG（含电池） | 1 | 套 | 企业港 |
| 解码器 | 8进8出解码器，HDMI、DVI | 1 | 台 | 企业港 |
| 视频存储磁盘阵列 | 48盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个GE数据口；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；8U 机架式48盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 1 | 台 | 新北区政府机房 |
| 视频存储磁盘阵列 | 48盘位控制器磁盘阵列；1100Mbps接入带宽，2个GE数据口；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；8U 机架式48盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 1 | 台 | 新北区政府机房 |

4.通讯系统运维服务

开展信息化设备日常巡检、常规维护及故障应急处置，保障信息化系统与网络设施的全天候平稳运行，确保问题得到及时高效响应与解决。服务期内因涉及更换或新增设备需提供保障项目维护期内费用说明（包含但不限于采购单及发票等佐证材料）。

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 物理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VPN网关 | 安全过滤带宽300M，固定接口5x1GbE铜接口，用户数限制10，并发连接数25000，VPNSSL VPN客户端许可证：1（最大10个），IPSec VPN客户端：1（最多5个），认证标准DES，DES, AES (128，192，256位)，MD5，SHA-1，Suite B加密。 | 55 | 台 | 园区企业 |
| 光缆系统 | 户外铠装光缆4-16芯不等。 | 50 | 公里 | 园区 |
| 边缘交换机 | 百兆工业以太网交换机，光电接口。 | 25 | 台 | 园区 |
| 无线AP | 双频烦千兆网桥，传输距离10KM。 | 4 | 套 | 园区 |
| 移动式触控一体机 | 75"，LED液晶显示屏,红外+电磁双触控，AG顺滑钢化玻璃，标配：电源线 | 1 | 台 | 企业港 |
| 视频会议终端 | 摄像机与主机一体化； 12倍光学变焦； 1080P60帧； 支持H265编解码； 会议电话机（CP960）； 2个有线扩展麦； WPP20与WF50无线辅流套件； VCR11遥控器 | 1 | 台 | 企业港 |
| 应急广播调度平台 | 应用于40台户外广播音柱的调度系统(软件)，实现广播播报控制。同步调动部分对应视频。监控系统上墙。实现视频会议。 | 1 | 套 | 新北区政府机房 |
| 广播音柱 | 设备参数： 功率60W； SIP接口：10/100Base-TX 自适应 RJ45 接口，收发数据指示； 功耗：静态<300mW 工作温度：0℃～55℃ | 40 | 套 | 园区内 |

5.其他专项服务

（一）大屏运维服务

本项目服务期间提供滨开区新材料产业园智慧园区监管平台监控大屏运维保障服务。服务期内因涉及更换或新增设备需提供保障项目维护期内费用说明（包含但不限于采购单及发票等佐证材料）。

（二）公共区域道路监控运维服务

提供滨开区新材料产业园封闭式管理监控全区域164路前端监控设备，保障设备7×24小时运行监测，实现全天候智能化监管。服务期内因涉及更换或新增设备需提供保障项目维护期内费用说明（包含但不限于采购单及发票等佐证材料）。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区360°全景相机 | (1)具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持添加不少于500个标签；标签类型包括：建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等 (2)具备AR标签防漂移功能，设备调教或者转动时，AR标签与标记物体保持相对静止。 (3)具备AR视频标签联动功能，并可对高-高，高-低，低-高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览。 (4)自带镜头，另配8个400W图像采集模块，靶面尺寸为1/1.8''，内置3个GPU，可输出1路主视频图像和8路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° (5)设备镜头需具备良好的防刮性能，应采用蓝宝石单晶透光片，在使用淬硬的钢针以不小于10牛的作用力，不小于20毫米每秒的速度划痕，钢针移动距离不小于15厘米的情况下，设备透光片无明显划痕且不被刺透。 (6)摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0。 (7)摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 (8)主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 (9)主视频支持不小于45倍光学变倍 (10)彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux (11)产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于8个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。 (12)电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作 (13)具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-50℃-80℃。 (14)红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机800m外人体轮廓 (15)可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 (16)当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 (17)可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 | 台 | 4 |
| 2 | 园区卡口高清相机 | (1)具有400万像素 CMOS传感器。 (2)内置2颗白光补光灯。 (3)最低照度彩色：0.0004lux。 (4)白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 (5)最大分辨率2560x1440。 (6)具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 (7)支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 (8)在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 (9)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 (10)信噪比不小于55dB。 (11)支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 (12)具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 (13)具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 (15)具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 (16)摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 (17)设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 (18)不低于IP67防尘防水等级。 (19)支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 (20)设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 (21)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 16 |
| 3 | 园区道路违停抓拍相机 | (1)内置GPU芯片 (2)视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 (3)对车辆进入警戒区域后，设备可发出声音警示，并启动智能跟踪功能 (4)设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备50m处的人体轮廓 (5)支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux (6)支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° (7)水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° (8)支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 (9)具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 (10)支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 (11)支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 (12)支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 (13)支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 (14)支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 (15)球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB (16)支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 (17)支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 (18)具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ (19)具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 43 |
| 4 | 园区道路高清相机 | (1)具有400万像素 CMOS传感器。 (2)内置2颗白光补光灯。 (3)最低照度彩色：0.0004lux。 (4)白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 (5)最大分辨率2560x1440。 (6)具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 (7)支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 (8)在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 (9)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 (10)信噪比不小于55dB。 (11)支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 (12)具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 (13)具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 (15)具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 (16)摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 (17)设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 (18)不低于IP67防尘防水等级。 (19)支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 (20)设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 (21)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 77 |
| 5 | 园区河道高清相机 | (1)视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米 (2)支持23倍光学变焦 (3)支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux (4)支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为±0.1° (5)水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° (6)支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 (7)信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms (8)动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于130 (9)样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 (10)具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 (11)支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 (12)支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 (13)球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB (14)支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 (15)支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps (16)支持GB28181协议 (17)支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 (18)具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ (19)具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 9 |
| 6 | 园区河道高清枪机 | (1)具有400万像素 CMOS传感器。 (2)内置2颗白光补光灯。 (3)最低照度彩色：0.0004lux。 (4)白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 (5)最大分辨率2560x1440。 (6)具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 (7)支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 (8)在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 (9)支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 (10)信噪比不小于55dB。 (11)支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 (12)具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 (13)具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 (15)具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 (16)摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 (17)设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 (18)不低于IP67防尘防水等级。 (19)支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 (20)设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 (21)同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 15 |

（三）云服务器资源租赁

结合当前智慧监管平台系统运行情况，为确保系统的稳定运行、数据的有效利用，提供5台云服务器资源的租赁服务，具体云服务器资源配置及应用如下：

| 位置 | 服务器名称 | CPU （核） | 内存 （G） | 硬盘 （G） | 外网 带宽 | 数量 (台) | 操作系统 | 部署内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网区 | 中间件服务器 | 4 | 8 | 40G系统盘＋200G磁盘 | 8M | 1 | ubuntu 20.04 | 网关、nginx、redis等 |
|  | 应用服务器 | 4 | 8 | 40G系统盘＋200G磁盘 | 0M | 1 | ubuntu 20.04 | 应用服务主节点(app 后端服务+巡检 +OA) |
| 内网区 | 中间件服务器 | 8 | 16 | 40G系统盘＋1T磁盘 | 0M | 1 | ubuntu 20.04 | 网关、nginx、redis、文件存储等 |
|  | 中间件服务器 | 8 | 16 | 40G系统盘＋200G磁盘 | 0M | 1 | ubuntu 20.04 | 应用服务主节点(app 后端服务+巡检 +OA) |
|  | 数据库服务器 | 8 | 8 | 40G系统盘＋500G磁盘 | 0M | 1 | ubuntu 20.04 | Pg数据库 (部署相关业务库) |

四、考核办法

在合同服务期内，采购人有权对中标人的维保内容进行日常管理，加强对维保工作的质量管理，确保对维保全过程的严格控制和监督，促进维保工作的制度化、规范化和科学化，达到设施持续、稳定、达标、安全运行的目的，并且采购人定期对中标人的服务效果进行考核评价。

1.考核对象

考核对象为2026年滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保项目的中标人。

2.考核内容

依据招标文件采购维保要求，坚持“完善机制、提高效能、注重实效”的原则，对中标人的日常维保工作、维保结果、响应时间等内容进行考核，具体考核细则详见《维保考核表》。

3.考核方式

园区成立维保考核小组，由化工产业管理局分管领导担任考核小组组长，考核小组其他成员由化工产业管理局相关科室选定。届时根据招标文件、合同约定以及《考核评价明细表》，对中标人的各项维保服务内容进行综合评价考核。

考核执行季度考核制，自合同签订生效之日起，考核小组每季度依据附表2《维保项目考核明细》对中标人的各项维保服务内容进行评价打分，满分为100分（不包含加分项）。根据得分情况将考核结果划分为三个级别：优秀、合格、不合格，考核结果将决定当季度的费用支付比例。

4.考核结果的应用

季度考核结果作为每季度付款的依据，采购人根据考核结果，按照合同约定支付季度款，具体付款比例依据附表1《季度考核等级划分及费用支付比例表》执行。

附表1：季度考核等级划分及费用支付比例表

| 季度考核分数 | 考核级别 | 季度费用支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 90（含）以上 | 优秀 | 100% |
| 80（含）至90分（不含） | 合格 | 98% |
| 80分（不含）以下 | 不合格 | 80% |

附表2：滨开区新材料产业园智慧园区监管平台基础设施维保项目考核明细表

考核周期：   年   月至    年   月    考核日期：    年  月  日

| 考核类别 | 评价项 | 分值 | 考核细则 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备的日常维保 （60分） | 设备的运行状态 | 10 | 硬件设备运行正常，服务器出现一次服务器宕机扣2分，外围设备故障，且未在规定时间内完成修复扣2分。 |  |  |
|  | 硬件日常维保完成情况 | 10 | 每月定期完成硬件的日常维保工作，维保执行不到位或缺少一次扣2分。 |  |  |
|  | 硬件故障处置情况 | 10 | 硬件故障处理不及时，硬件设备未在规定时间内及时修复，每次扣2分。 |  |  |
|  | 网络安全巡检服务 | 10 | 未按要求定期执行网络安全漏洞扫描，未及时修复系统漏洞，每次扣2分。 |  |  |
|  | 设备完好率 | 10 | 维保设备设施完好率≥95%，达标得10分；每降低2%扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  | 其他安排工作 | 10 | 其他安排的工作未落实，每次扣1分。 |  |  |
| 维保服务质量 （12分） | 信息保密性 | 6 | 违反保密协议，泄露客户硬件信息、系统数据等核心资料的，每次发现本项不得分。 |  |  |
|  | 周期性考核 | 6 | 每季度根据抽查服务记录发现维保服务内容存在偏差问题，每次扣1分。 |  |  |
| 应急响应 （18分） | 应急事件响应 | 6 | 发生应急事件，未在规定时间内做出响应，每次扣2分。 |  |  |
|  | 应急处置效果 | 6 | 应急事件处置完成后24小时内提交处置报告，总结经验并提出改进措施，达标得6分；未提交报告或报告不规范的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 重大活动、特殊时期技术支持 | 6 | 重大活动、特殊时期时，未及时提供技术支持，每次扣2分。 |  |  |
| 资料管理 （10分） | 资料记录管理 | 10 | 涉及的工作未有详尽的纸质记录，例如设备维护记录、更换新设备采购记录，每项扣1分。 |  |  |
| 加分项目 | 为业务科室提出创新性、前瞻性、突破性、务实性的意见建议，并得到采纳的，每次加5分。 |  |  |  |  |
|  | 服务效益、实现效果、事件与问题解决满意度高于预期的，每次加1-5分。 |  |  |  |  |
|  | 配合赢得市级、省级、国家级荣誉，每次加2分、5分、10分。 |  |  |  |  |
| 考评总计： |  |  |  |  |  |
| 考核人签字（盖章）： |  |  |  | 被考核人签字（盖章）： |  |

五、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

六、报价方式

本项目报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）: 江苏常州滨江经济开发区管理委员会

中标人（以下称乙方）:

合同编号：

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

服务期限：自合同签订之日起一年。

第二条 合同价格

签约合同价（人民币，下同）：    元（小写    元）。

本合同价包括招标文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411001-SYZB-G2026-0015）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算方式：固定总价。

4.付款方式：自合同签订之日起开始维保服务，前三季度每个季度考核合格后支付合同价的25%，第四季度结束后支付审定价的尾款。

第五条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方有虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第六条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求

/。

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4 开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注:此表中的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1)投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业的情形的，可提供《中小企业声明函》格式文件;投标人如是属于本项目所属行业的残疾人福利性单位、监狱企业的情形的，可提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的将不享受有关政策，

2)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司 （此处填供应商单位名称） 参加 江苏尚阳工程管理有限公司 组织的 （采购单位名称①） 采购编号为 ② ， （项目名称③）（分包号：④） 的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤） ，属于 （采购文件中明确的所属行业⑥） 行业；承接企业为 （企业名称⑦） ，从业人员 ⑧ 人，营业收入为 ⑨ 万元，资产总额为 ⑩ 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业⑪） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：软件和信息技术服务业。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）网络安全风险评估及维护服务方案

（2）信息化基础设备运维服务方案

（3）安防设施运维服务方案

（4）通讯系统运维服务方案

（5）服务保证措施方案

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料