太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008

项目名称：恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目类别：服务类

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

2026年2月
 目   录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

- 招标公告

项目概况 恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载获取招标文件，并于2026-3-27 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008

2、项目名称：恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购

3、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

4、最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

5、采购需求：为了保障安置小区恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园小区居民的人身和财产安全，陆渡街道办计划采购电梯电动车梯控服务315台，主要在安置小区电梯内加装监测设备，主要在安置小区电梯内加装监测设备，阻止电动车及煤气钢瓶等存在安全隐患设备进电梯上楼。具体内容详见第三部分“项目需求”。

6、履约期限：三年（服务期起始日期以甲方确认为准）。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，行业划分类别为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、依法获取电子招标文件：投标人在2026年3月5日至2026年3月13日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。

2、获取方式：网上自行下载电子招标文件

3、本项目免费下载电子招标文件

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、加密的电子投标文件上传截止时间：2026年3月27日14:00（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2、开标时间：2026年3月27日14:00（北京时间）

3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2.本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

4.有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

5.有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

6.有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

7.政府采购监督电话：0512-53512539

8.本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

9.政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

10.代理服务费：代理服务费由中标人承担。代理服务费按预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000~5000万元0.5%按差额定率累进法计算，该费用应在领取中标通知书前由中标供应商支付给采购代理机构。投标单位需考虑此项费用。

中标服务费缴纳户名：苏州信衡造价咨询房产评估有限公司太仓分公司

开户银行：中国银行股份有限公司太仓分行

账  号：537876113678

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名    称： 太仓市人民政府陆渡街道办事处

联系人：陶旷怡       联系电话：0512-53308591

2、采购代理机构信息

名    称：苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

地  址：太仓市上海东路1号国信大厦

联系方式：15962499866

3、项目联系方式

项目联系人：王仲毅

电      话：15962499866                                         
第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州信衡造价咨询房产评估有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州信衡造价咨询房产评估有限公司。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州信衡造价咨询房产评估有限公司。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4.合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标

6.1按招标公告规定。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目中标服务费由中标人支付，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上业务系统向采购代理机构提出，采购代理机构将在业务系统上予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成和顺序

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1《开标一览表》(统一格式)；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.9投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.2.1.13中小企业声明函

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.1.15其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；（如有）

15.2.2技术部分

15.2.2.1服务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.2商务要求偏离表（详见投标文件格式）；

15.2.2.3服务实施方案；

15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料；

15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料；

15.2.2.6招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料；

15.2.2.7其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：供应商需要通过CA证书报名并下载采购文件。系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标阶段

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理：

异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

26.7.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.7.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.8 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
   26.9 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.10响应供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复。

26.11评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.12评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人使用同一台电脑制作投标文件的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。

32.3中标通知书将成为合同的组成部分。

32.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、其他事项

35. 监督和公证

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36.未尽事宜

36.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008

2、项目名称：恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购

3、预算金额：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

4、最高限价：人民币壹佰贰拾万元整（￥1200000.00）

5、履约期限：三年。

二、项目需求：

为了保障安置小区恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园小区居民的人生和财产安全，陆渡街道办计划采购电梯电动车梯控服务315台（其中恒通佳苑181台、横沥佳苑78台、横沥花园56台），服务期3年。主要在安置小区电梯内加装监测设备，阻止电动车及煤气钢瓶等存在安全隐患设备进电梯上楼。

1、采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 服务功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯梯控服务 | 详见参数要求 | 315 | 项 |
| 2 | 电梯梯控云存储 | 详见参数要求 | 315 | 项 |
| 3 | 消防云平台 | 详见功能要求 | 1 | 项 |
| 4 | 系统集成 | 云平台对接，调试 | 1 | 项 |

备注：本次招标范围不涉及后续专网接入费用，为确保项目的整体性，中标单位中标后按照建设方要求，积极配合建设方做好专网接入工作。

2、本项目所需的电梯监控图像服务要求的设备参数：

（1）梯控摄像机

★内置GPU芯片。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★内置扬声器。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★最低照度彩色：0.005 lx ，黑白：0.0005lx；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告证明）

需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

信噪比不小于62dB。

★白光补光距离不小于30米。（公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告证明）

★样机可通过IE游览器开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，对区域里面遗留的电瓶车进行检测，比对成功报警准确率不应小余99%。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★支持电瓶车停留时间设置，可对停留时间超过阈值的电瓶车进行检测，并叠加目标提示框。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★电瓶车以车身目标比例不大于50%的情况下，进入警戒范围并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

★电瓶车检测功能具备自动屏蔽自行车、玩具车、手推车或超市推车进入区域报警的功能。（依据《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

（2）硬盘录像机

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配8T硬盘

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

报警IO：16进4路（可选配8出）

软件性能：输入带宽：320M

64路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

（3）消防安全智能识别云平台

平台功能要求如下：

- 平台组成：平台应由移动客户端（Android，IOS），运营WEB端组成。

- WEB端功能服务模块：平台WEB端应具有基础服务，值守服务，维保服务。应具有值守概览，工作台，数据监测，数据中心，AI分析，视频监控，设备运维，运营报告，资源管理，维保计划，维保工单，维保统计等功能模块。

- 移动端功能服务模块：平台移动客户端应具有单位管理设备管理，数据监测，视频监控，报警信息，故障信息，例行维保，应急维保，任务排期等功能模块。

- 基本信息管理：主要涉及相关的单位、人员、物品、制度等，包括单位信息、建筑物信息、消控室信息、制度职责管理等。

- 报警预警：工作台实时接收报警和隐患信息，并进行快速处理；通过状态监测查看设备上报的传感数据以及联动系统的运行情况。

- 报警管理：管理、记录设备的报警日志、语音拨号，并支持查看报警详情，进行报警视频预览回放、平面图定位、报警详情展示和报警处理、远程消音等。

- 状态监测通过状态监测查看接入平台的消防设备和传感器的运行状况。

- ★WEB端短信语音配置功能检查，平台预置默认的短信语音通知规则，支持一键开启/一键关闭。支持用户创建自定义短信语音通知规则。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端工作台功能检查，支持展示事件源平面图信息和所属单位的GIS位置，并支持相互切换放大。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端工作台功能检查，支持采用日历表展示事件源历史报警记录。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端工作台功能检查，支持正在的处理报警具备用户标识展示，避免重复处理。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端AI分析功能检查，平台WEB端应支持设置AI分析的识别区域，占用时间等信息。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端设备画像功能检查，平台WEB端应支持画像分析规则，对设备标注画像标签，分类展示。配置规则时支持隐藏不关注的画像标签。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- ★WEB端设备画像功能检查，支持对频繁故障或存在问题的设备转工单处理。（依据《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部；管理平台技术要求》（GA/T 669.7-2008），提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）

- 单位一张图展示接入系统的消防设备数量、报警数量、隐患数量，并按系统层面、设备状态层面、报警/隐患层面、消控室视频、趋势分析及排名等内容。

- 服务值守：7×24小时监测告警，安排专人提供7×24小时远程监测值守服务，接到电梯报警信息后，值守人员根据警情等级第一时间远程操作处置，同时通过软件、电话等方式通知物业并引导相关人员进行现场复核与处置，同时云平台监测中心可对设备误报警进行远程消警处置，远程值守所产生的相关费用由中标单位自行承担，包含在投标报价内。

3、系统集成、对接

（1）总体要求

中标方需负责全部软硬件设备的安装与调试服务，并免费提供设备集成所需的各类线缆、标签等辅材。对所投软硬件设备的现场安装、集成、培训等服务，需由所投设备的原厂商直接提供或中标人具有原厂服务能力认证的人员提供。

设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由中标人提供。

（2）设备安装要求

设备安装前需提供详细的设备安装方案，并经采购人确认同意后方可安装，安装方案包括但不限于网络拓扑、设备上架分布、线路走向内容。

各种接头连接牢固，单板固定螺钉拧紧，定位卡卡到位，无损坏。

（3）走线要求

各种电缆分开布放，电缆的走向清晰、顺直，相互间不要交叉，捆扎牢固，松紧适度。

布放数据传输线路所产生的道路开挖、绿化修复等费用均由中标单位自行承担。

中标后中标单位在实施数据传输线路布放前需提供详细线路走向方案，并经采购人及物业确认后方可实施。

如中标方使用其他运营商数据传输系统，所产生的租赁费用及其他相关费用（包括但不限于传输线路的维修维护费用及电费等）由中标方承担。

（4）标签、标识要求

所有线缆两端均要粘贴标签，采用专用贴纸标签。

室内线缆标签粘贴位置一致。电源线、地线、传输线、光纤等标签紧贴线缆端头粘贴，距离端头20mm。

标识方法应标出设备名称（编码）和尽可能详细的接口位置，按照“设备名称（编码）--接口号”等方式标注，不得简单使用数字标注。

标签粘贴朝向一致，表示线缆去向的一面朝上或朝向维护操作面，方便阅读。

注：上述参数中带★项技术参数需在投标文件中提供对应报告的复印件（提供与否影响到评分）。

4、项目实施要求：

（1）投标人需制定详细的供货安装计划及质量保障措施，明确产品生产、运输进场、现场安装调试节点方案，并制定与采购人的相关协作措施，确保项目能够按时稳步完成。

（2）本项目应配置一名项目负责人以及相应项目团队，具有相应资质，确保满足项目实施要求。

（3）投标人需执行有关国家和行业规范，根据现场安装环境、安装方式制定有效可行的安装调试方案。

（4）安装过程中中标人应努力降低噪声、粉尘污染，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾的清理工作，不得影响居民正常作息。

（5）安装现场所有原材料、设备均由中标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

（6）投标人对作业队伍严格管理，注意安全，工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

（7）投标人应提供针对本项目与采购人及其他作业或者监管方的配合措施、验收方案。

（8）软硬件安装要求：项目需同电梯使用、维保单位进行协商，确定好安装实施内容后，按照使用单位的相关工作要求进行现场施工和软件应用培训工作。

5、项目人员配置要求：

| 序号 | 岗位 | 人数 下限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 精通网络安全方面的专业知识，能够根据业务需求和技术要求设计复杂的网络架构和实施安全策略，具有完备的项目管理能力。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 精通电子设备的使用维护、信息服务维保、多媒体信息传播等方面的专业知识，能够准确分析和处理各种信息传输问题，具有广泛的实践经验及解决各类问题的能力。 |
| 3 | 项目组成员（除项目经理、技术负责人外） | 4 | 需配备高技术基础维护团队，确保项目施工团队在人数上具有充裕的人员配置，符合项目的安全施工要求及运维要求。 |

6、质量保证及售后服务要求：

（1）本项目服务期三年，服务期起始日期以甲方确认为准。

（2）日常维护，平台接到报警信息后，根据警情等级，值守人员第一时间远程操作处置报警信息，并通过软件、电话等方式通知物业并引导相关人员进行现场复核、及时对设备误报警进行远程处置。遇有远程不能恢复的，须在4小时内提供应急措施，保证系统正常运行。服务期结束后，服务保障由双方协商确定。

中标人需在投标文件中提供服务期满后三年的货物故障维护、更换零配件情况说明。

（3）服务期内，投标人需免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护、使用培训等上门服务。

6、项目验收及测试：

（1）全部货物到达项目现场后，采购人有权进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

（2）验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

（3）验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及投标人承诺的其它指标。

7、付款方式：

合同签订后支付总金额的10%预付款，项目施工安装调试完毕且产品完好率达到100%，自甲方确认服务期开始满半年支付第一期服务期费用（服务期费用=合同总金额的15%-考核扣款），以后每半年支付一次服务费期费用，每半年服务期满后的三个月内支付当期费用。

考核标准：电梯梯控完好率达到98%，支付全额服务费；电梯梯控完好率达到95%—98%（不含），扣除当次支付款项的2%，支付98%服务费；电梯梯控完好率达到90%—95%（不含），扣除当次支付款项的5%，支付95%服务费；电梯梯控完好率达到80%—90%（不含），扣除当次支付款项的10%，支付90%服务费；电梯梯控完好率低于80%，扣除当次支付款项。（完好率=响应时间内未恢复次数/315，完好率由村社区和物业参与统计并上报，超过4小时未修复计入不完好率）

三、项目验收：

1、履约验收的实施主体：太仓市人民政府陆渡街道办事处。

2、履约验收时间：每满三个月采购人对中标单位的运维服务履约进行验收和考核。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（本章附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（本章附件2）。

3、验收标准

采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务标准，对中标方各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。

4、验收流程

在符合项目验收条件后，中标方可提出项目验收申请。采购人在收到中标方提出的合格的验收申请后，组织验收小组完成验收工作。具体验收流程如下：

4.1中标方向采购人书面提出项目验收申请。

4.2中标方整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。

4.3采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标方提交的项目过程文档进行验收评审。

4.4验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。

4.5项目验收结束后，中标方配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。

四、投标报价

1、本项目固定总价包干，投标单位所报价格应包括完成本项目所需的人工费（包括人员工资、福利费、社保费、正常节假日的加班费等），从事服务等相关工具、设备使用费以及在从事该劳动过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、工作餐、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，其他临时性杂项应急服务费用也包含在投标报价中。

2、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容或者出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。

五、投标说明

1、投标人所投服务内容应能够至少达到或优于服务要求，同时明确服务内容、人员配备的投入。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的服务与要求。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

4、中标人须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育保险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、伙食、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则采购人有权终止合同。

5、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

6、本项目不允许转包、分包，中标单位不得部分或全部转让其应履行的合同义务。中标单位擅自转让合同、转包或分包的，采购单位有权解除本合同，转包或分包造成采购人损失的，由中标单位承担。

7、中标单位向采购单位提供完整派驻人员与中标单位工作签订的合同。

8、中标单位在合同履行期间因人员配置未到位或其他未按采购要求及合同履行职责的情况，导致任何安全问题，均由中标单位承担责任，给采购单位及第三方造成的一切后果及损失，由中标单位承担，后果严重的采购单位有权解除合同。

9、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏州政府采购网、苏采云发布的信息为准。

六、政府政策：

（一）节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

节能产品：无

中小企业相关政策：

本项目非专门面向中小企业，针对小微型企业的加分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

附件：服务类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式(形式)

5.1日常考核、分段验收

对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。

5.2最终验收

六、验收内容：

服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。

七、验收程序：

7.1验收准备

7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

7.2验收小组

7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

7.3参与验收人员

7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

7.4验收原则

政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。

7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。

7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。

7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。

7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。

7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。

7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。

7.5验收记录

7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

8.3《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

九、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |

| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |
| --- | --- | --- |
| 验收小组成员 签字 |  |  |
| 采购代理机构意见 |  | 采购人意见 |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

采购单位：太仓市人民政府陆渡街道办事处

项目名称：恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购

项目编号：JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司  ：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为  JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008   号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：     年  	 月  	日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司 ：

我们收到贵单位 恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购招标文件（项目编号：  JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008   ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90 天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：年     月     日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州信衡造价咨询房产评估有限公司：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年   月   日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 苏州信衡造价咨询房产评估有限公司 组织实施的编号为 JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008  号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：      年   月   日

6、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购 |
| --- | --- |
| 招标编号 | JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008 |
| 投标总价 | 人民币大写： 元整（小写：￥ ） |
| 服务期限 |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |

注：本表总计金额应与开标一览表中的投标总价金额一致，否则以开标一览表为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号） ，若投标人的投标（响应）报价满足以下任一条件：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
   4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    启动异常低价响应审查后，评审小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商需在平台限定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

8、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 内容 | 招标文件 服务要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.投标人应在本表中对照招标文件技术要求与实际投标技术要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

10、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

11、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月     日

## 12、服务实施方案

服务实施方案

提示： 1、投标人应根据本次招标项目要求，对所投服务等进行详细的说明与描述； 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

13、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、中标、中标供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

14、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

15、技术、商务评分标准对应情况表

| 序号 | 技术、商务评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

为方便评审，请投标人按照评分标准内容，按序填写此表。

第五部分 评标方法与评标标准

评标方法

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。评委评审得分加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，算术平均计算得分。

4、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

7、政府采购相关政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16 号）的规定，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。投标人提供小型或微型企业、残疾人企业和监狱企业制造的货物/承担工程/提供服务，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小微企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、价格评审指标（20分）

（一）价格分:（最高20分）

1.1根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

1.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、综合评审指标（80分）

（二）服务方案（24分）

1、实施方案：根据投标人针对本项目的实施方案进行评分，方案内容至少包括①项目目标与规划、②服务内容与流程、③项目周期与交付等。方案内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得2分，本项最高得6分。

2、设计方案：根据投标人针对本项目的系统方案进行评分，方案内容至少包括：①系统设计方案、②网络架构方案、③场景设计方案。方案内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得1分，本项最高得3分。

3、质量管控方案：根据投标人针对本项目的质量管控方案进行评分，方案内容至少包括：①质量管理体系、②视频存储质量管控、③综合管控措施等。方案内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得2分，本项最高得6分。

4、安全应急方案：根据投标人针对本项目的安全应急方案进行评分，方案内容至少包括：①应急响应管理、②应急处置预案、③应急保障措施等。方案内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得1分，本项最高得3分。
    5、售后服务方案：根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务体系、②日常维护计划、③售后保障措施。方案内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得2分，本项最高得6分。

（三）、服务人员配置比较（24分）

1、项目经理（8分）

（1）具备高级工程师证书得2分；

（2）具备注册信息安全专业人员CISP证书得2分；

（3）具备高级信息系统项目管理师证书得2分；

（4）具备IT服务工程师证书得2分。

2、技术负责人（8分）

（1）具备一级注册建造师（机电专业）证书得2分；（中华人民共和国住房和城乡建设部颁发）

（2）具备高级信息系统项目管理师证书得2分；

（3）具备高级电子信息工程师证书得2分；

（4）具备软件设计师证书得2分。

3、拟投入项目组成员（除项目经理、技术负责人外）（8分）

（1）投标人拟投入项目组成员具有高级系统架构设计师证书得2分；

（2）投标人拟投入项目组成员具有高级容灾备份管理师证书得2分。

（3）投标人拟投入项目组成员具有网络工程师证书得2分。

（4）投标人拟投入项目组成员具有CISAW信息安全保障人员认证证书得2分。

注：上述1-3项所有人员，投标文件中须提供相关证书扫描件并加盖公章，及投标单位为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明复印件加盖公章。不提供不得分。

三、技术参数比较（最高30分）

根据第三部分项目需求中“本项目所需的电梯监控图像服务要求的设备参数 ”内容，投标单位需提供技术要求偏离表，完全满足或优于招标文件参数要求；其中“★ ”号项参数为重要技术指标共15项，需提供带CMA认证的检测报告并加盖投标单位公章等证明材料，每项内容针对本项目且符合本项目实际的，每项得2分，本项最高得30分。

四、类似业绩（2分）

提供2024年1月1日起至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分。（投标文件中须提供完整的合同复印件并加盖投标人公章，提供不全或未提供不得分）

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见并加盖投标单位公章,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

3、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

4、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六部分 合同格式

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就恒通佳苑、横沥佳苑、横沥花园315台电梯电动车梯控服务采购（编号 JSZC-320585-XHSZ-G2026-0008 ）的采购结果签订本合同。

下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

一、项目概况：

1、服务期限：三年，服务期起始日期以甲方确认为准。

2、服务内容及要求：具体内容见采购文件。

4、服务标准：详见采购文件。

二、服务费用及支付方式

合同总价：人民币        元整，包括完成全部服务和货物所需的服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、软件设备、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

支付方式：合同签订后支付总金额的10%预付款，项目施工安装调试完毕且产品完好率达到100%，自甲方确认服务期开始满半年支付第一期服务期费用（服务期费用=合同总金额的15%-考核扣款），以后每半年支付一次服务费期费用，每半年服务期满后的三个月内支付当期费用。

考核标准：电梯梯控完好率达到98%，支付全额服务费；电梯梯控完好率达到95%—98%（不含），扣除当次支付款项的2%，支付98%服务费；电梯梯控完好率达到90%—95%（不含），扣除当次支付款项的5%，支付95%服务费；电梯梯控完好率达到80%—90%（不含），扣除当次支付款项的10%，支付90%服务费；电梯梯控完好率低于80%，扣除当次支付款项。（完好率=响应时间内未恢复次数/315，完好率由村社区和物业参与统计并上报，超过4小时未修复计入不完好率）

付款方式：银行转账等

三、甲乙双方义务及责任：

（一）甲方责任：

1、加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

四、合同解除及违约责任：

1、有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方将承包的服务项目的任一项内容转包他人；

（2）乙方出现重大责任问题。

（3）因乙方管理不善，导致甲方或乙方出现生命财产安全重大事故或重大治安事件或信访未及时处理造成严重后果的，甲方有权终止合同。乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。

2、乙方的违约责任：

（1）乙方未按合同规定完成合同时，甲方有权终止合同，选择其他中标候选人，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

（3）乙方应执行国家有关规定（如太仓市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

五、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

六、其他

1、乙方除应为本项目服务相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成损失，并防止损失扩大。

八、附则

1、合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执两份，招标代理机构一份。

2、合同的生效：本合同在双方签字盖章后生效，合同须经网上系统备案。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方签章：                                  乙方签章：

委托代表人：                                委托代表人：

日期：                                             日期：

招标代理机构签章：

附件1：

安装清单

|  | 档案号 | 出厂编号 | 设备使用地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-T06576 | E/30016956.041 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑1#楼东 |  |
| 2 | TC-T06577 | E/30016956.040 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑1#楼西 |  |
| 3 | TC-T06663 | E/30016956.136 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑10#楼二单元北 |  |
| 4 | TC-T06662 | E/30016956.108 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑10#楼二单元南 |  |
| 5 | TC-T06661 | E/30016956.122 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑10#楼一单元北 |  |
| 6 | TC-T06660 | E/30016956.150 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑10#楼一单元南 |  |
| 7 | TC-T06608 | E/30016956.081 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑101#楼二单元 |  |
| 8 | TC-T06609 | E/30016956.080 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑101#楼三单元 |  |
| 9 | TC-T06607 | E/30016956.082 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑101#楼一单元 |  |
| 10 | TC-T06611 | E/30016956.078 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑103#楼二单元 |  |
| 11 | TC-T06612 | E/30016956.077 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑103#楼三单元 |  |
| 12 | TC-T06610 | E/30016956.079 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑103#楼一单元 |  |
| 13 | TC-T06614 | E/30016956.072 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑105#楼二单元 |  |
| 14 | TC-T06615 | E/30016956.071 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑105#楼三单元 |  |
| 15 | TC-T06613 | E/30016956.073 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑105#楼一单元 |  |
| 16 | TC-T06701 | E/30016956.067 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑107#楼1单元 |  |
| 17 | TC-T06700 | E/30016956.066 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑107#楼2单元 |  |
| 18 | TC-T06699 | E/30016956.065 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑107#楼3单元 |  |
| 19 | TC-T06695 | E/30016956.061 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑109#楼1单元 |  |
| 20 | TC-T06694 | E/30016956.060 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑109#楼2单元 |  |
| 21 | TC-T06693 | E/30016956.059 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑109#楼3单元 |  |
| 22 | TC-T06638 | E/30016956.137 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑12#楼二单元北 |  |
| 23 | TC-T06666 | E/30016956.109 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑12#楼二单元南 |  |
| 24 | TC-T06665 | E/30016956.123 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑12#楼一单元北 |  |
| 25 | TC-T06664 | E/30016956.151 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑12#楼一单元南 |  |
| 26 | TC-T06580 | E/30016956.095 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑14#楼东 |  |
| 27 | TC-T06581 | E/30016956.094 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑14#楼西 |  |
| 28 | TC-T06582 | E/30016956.097 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑16#楼东 |  |
| 29 | TC-T06583 | E/30016956.096 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑16#楼西 |  |
| 30 | TC-T06584 | E/30016956.087 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑17#楼东 |  |
| 31 | TC-T06585 | E/30016956.086 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑17#楼西 |  |
| 32 | TC-T06642 | E/30016956.138 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑18#楼二单元北 |  |
| 33 | TC-T06641 | E/30016956.110 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑18#楼二单元南 |  |
| 34 | TC-T06640 | E/30016956.124 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑18#楼一单元北 |  |
| 35 | TC-T06639 | E/30016956.152 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑18#楼一单元南 |  |
| 36 | TC-T06571 | E/30016956.039 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑19#楼东单元 |  |
| 37 | TC-T06572 | E/30016956.038 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑19#楼西单元 |  |
| 38 | TC-T06686 | E/30016956.171 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑2#1单元北 |  |
| 39 | TC-T06685 | E/30016956.181 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑2#1单元南 |  |
| 40 | TC-T06687 | E/30016956.176 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑2#2单元北 |  |
| 41 | TC-T06688 | E/30016956.166 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑2#2单元南 |  |
| 42 | TC-T06646 | E/30016956.139 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑20#楼二单元北 |  |
| 43 | TC-T06645 | E/30016956.111 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑20#楼二单元南 |  |
| 44 | TC-T06644 | E/30016956.125 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑20#楼一单元北 |  |
| 45 | TC-T06643 | E/30016956.153 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑20#楼一单元南 |  |
| 46 | TC-T06568 | E/30016956.033 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑21#楼东单元 |  |
| 47 | TC-T06569 | E/30016956.032 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑21#楼西单元 |  |
| 48 | TC-T06600 | E/30016956.098 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑22#楼二单元 |  |
| 49 | TC-T06599 | E/30016956.099 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑22#楼一单元 |  |
| 50 | TC-T06549 | E/30016956.031 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑23#楼东单元 |  |
| 51 | TC-T06550 | E/30016956.030 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑23#楼西单元 |  |
| 52 | TC-T06602 | E/30016956.100 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑24#楼二单元 |  |
| 53 | TC-T06601 | E/30016956.101 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑24#楼一单元 |  |
| 54 | TC-T06547 | E/30016956.029 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑25#楼东单元 |  |
| 55 | TC-T06548 | E/30016956.028 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑25#楼西单元 |  |
| 56 | TC-T06622 | E/30016956.140 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑26#楼二单元北 |  |
| 57 | TC-T06621 | E/30016956.112 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑26#楼二单元南 |  |
| 58 | TC-T06620 | E/30016956.154 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑26#楼一单元北 |  |
| 59 | TC-T06619 | E/30016956.126 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑26#楼一单元南 |  |
| 60 | TC-T06529 | E/30016956.027 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑27#东 |  |
| 61 | TC-T06528 | E/30016956.026 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑27#西 |  |
| 62 | TC-T06618 | E/30016956.113 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑28#楼二单元北 |  |
| 63 | TC-T06617 | E/30016956.141 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑28#楼二单元南 |  |
| 64 | TC-T06570 | E/30016956.155 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑28#楼一单元北 |  |
| 65 | TC-T06616 | E/30016956.127 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑28#楼一单元南 |  |
| 66 | TC-T06560 | E/30016956.037 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑3#楼东单元 |  |
| 67 | TC-T06561 | E/30016956.036 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑3#楼西单元 |  |
| 68 | TC-T06604 | E/30016956.102 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑30#楼二单元 |  |
| 69 | TC-T06603 | E/30016956.103 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑30#楼一单元 |  |
| 70 | TC-T06606 | E/30016956.104 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑32#楼二单元 |  |
| 71 | TC-T06605 | E/30016956.105 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑32#楼一单元 |  |
| 72 | TC-T06573 | E/30016956.014 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑33#楼东单元 |  |
| 73 | TC-T06575 | E/30016956.012 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑33#楼西单元 |  |
| 74 | TC-T06574 | E/30016956.013 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑33#楼中单元 |  |
| 75 | TC-T06626 | E/30016956.142 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑34#楼二单元北 |  |
| 76 | TC-T06625 | E/30016956.114 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑34#楼二单元南 |  |
| 77 | TC-T06624 | E/30016956.156 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑34#楼一单元北 |  |
| 78 | TC-T06623 | E/30016956.128 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑34#楼一单元南 |  |
| 79 | TC-T06555 | E/30016956.011 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑35#楼东单元 |  |
| 80 | TC-T06557 | E/30016956.009 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑35#楼西单元 |  |
| 81 | TC-T06556 | E/30016956.010 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑35#楼中单元 |  |
| 82 | TC-T06630 | E/30016956.143 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑36#楼二单元北 |  |
| 83 | TC-T06629 | E/30016956.115 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑36#楼二单元南 |  |
| 84 | TC-T06628 | E/30016956.157 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑36#楼一单元北 |  |
| 85 | TC-T06627 | E/30016956.129 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑36#楼一单元南 |  |
| 86 | TC-T06551 | E/30016956.006 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑37#楼东单元 |  |
| 87 | TC-T06552 | E/30016956.005 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑37#楼西单元 |  |
| 88 | TC-T06544 | E/30016956.167 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑38#东单元北 |  |
| 89 | TC-T06546 | E/30016956.177 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑38#东单元南 |  |
| 90 | TC-T06545 | E/30016956.172 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑38#西单元北 |  |
| 91 | TC-T06543 | E/30016956.162 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑38#西单元南 |  |
| 92 | TC-T06558 | E/30016956.043 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑39#楼东单元 |  |
| 93 | TC-T06559 | E/30016956.042 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑39#楼西单元 |  |
| 94 | TC-T06659 | E/30016956.134 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑4#楼二单元北 |  |
| 95 | TC-T06658 | E/30016956.106 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑4#楼二单元南 |  |
| 96 | TC-T06657 | E/30016956.120 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑4#楼一单元北 |  |
| 97 | TC-T06656 | E/30016956.148 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑4#楼一单元南 |  |
| 98 | TC-T06675 | E/30016956.173 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑40幢2单元北 |  |
| 99 | TC-T06676 | E/30016956.163 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑40幢2单元南 |  |
| 100 | TC-T06674 | E/30016956.168 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑40幢一单元北 |  |
| 101 | TC-T06673 | E/30016956.178 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑40幢一单元南 |  |
| 102 | TC-T06680 | E/30016956.144 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑42幢2单元北 |  |
| 103 | TC-T06679 | E/30016956.116 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑42幢二单元南 |  |
| 104 | TC-T06677 | E/30016956.130 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑42幢一单元北 |  |
| 105 | TC-T06678 | E/30016956.158 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑42幢一单元南 |  |
| 106 | TC-T06692 | E/30016956.145 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑44#2单元北 |  |
| 107 | TC-T06691 | E/30016956.117 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑44#二单元南 |  |
| 108 | TC-T06690 | E/30016956.159 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑44#一单元南 |  |
| 109 | TC-T06689 | E/30016956.131 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑44幢一单元北 |  |
| 110 | TC-T06634 | E/30016956.174 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑46#楼二单元北 |  |
| 111 | TC-T06633 | E/30016956.164 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑46#楼二单元南 |  |
| 112 | TC-T06632 | E/30016956.169 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑46#楼一单元北 |  |
| 113 | TC-T06631 | E/30016956.179 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑46#楼一单元南 |  |
| 114 | TC-T06647 | E/30016956.175 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑48#楼二单元北 |  |
| 115 | TC-T06637 | E/30016956.165 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑48#楼二单元南 |  |
| 116 | TC-T06636 | E/30016956.170 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑48#楼一单元北 |  |
| 117 | TC-T06635 | E/30016956.180 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑48#楼一单元南 |  |
| 118 | TC-T06562 | E/30016956.020 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑49#楼东单元 |  |
| 119 | TC-T06564 | E/30016956.018 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑49#楼西单元 |  |
| 120 | TC-T06563 | E/30016956.019 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑49#楼中单元 |  |
| 121 | TC-T06553 | E/30016956.035 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑5#楼东单元 |  |
| 122 | TC-T06554 | E/30016956.034 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑5#楼西单元 |  |
| 123 | TC-T06651 | E/30016956.146 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑50#楼二单元北 |  |
| 124 | TC-T06650 | E/30016956.118 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑50#楼二单元南 |  |
| 125 | TC-T06649 | E/30016956.132 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑50#楼一单元北 |  |
| 126 | TC-T06648 | E/30016956.160 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑50#楼一单元南 |  |
| 127 | TC-T06565 | E/30016956.017 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑51#楼东单元 |  |
| 128 | TC-T06567 | E/30016956.015 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑51#楼西单元 |  |
| 129 | TC-T06566 | E/30016956.016 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑51#楼中单元 |  |
| 130 | TC-T06655 | E/30016956.147 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑52#楼二单元北 |  |
| 131 | TC-T06654 | E/30016956.119 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑52#楼二单元南 |  |
| 132 | TC-T06653 | E/30016956.133 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑52#楼一单元北 |  |
| 133 | TC-T06652 | E/30016956.161 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑52#楼一单元南 |  |
| 134 | TC-T06533 | E/30016956.047 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑53#东 |  |
| 135 | TC-T06532 | E/30016956.046 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑53#西 |  |
| 136 | TC-T06531 | E/30016956.045 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑55#东 |  |
| 137 | TC-T06530 | E/30016956.044 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑55#西 |  |
| 138 | TC-T06681 | E/30016956.121 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑6#1单元北 |  |
| 139 | TC-T06682 | E/30016956.149 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑6#1单元南 |  |
| 140 | TC-T06684 | E/30016956.135 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑6#2单元北 |  |
| 141 | TC-T06683 | E/30016956.107 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑6#2单元南 |  |
| 142 | TC-T06586 | E/30016956.089 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑65#楼东 |  |
| 143 | TC-T06587 | E/30016956.088 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑65#楼西 |  |
| 144 | TC-T06588 | E/30016956.023 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑67#楼东 |  |
| 145 | TC-T06590 | E/30016956.021 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑67#楼西 |  |
| 146 | TC-T06589 | E/30016956.022 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑67#楼中 |  |
| 147 | TC-T06537 | E/30016956.051 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑69#东 |  |
| 148 | TC-T06536 | E/30016956.050 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑69#西 |  |
| 149 | TC-T06535 | E/30016956.049 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑71#东 |  |
| 150 | TC-T06534 | E/30016956.048 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑71#西 |  |
| 151 | TC-T06591 | E/30016956.091 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑77#楼东 |  |
| 152 | TC-T06592 | E/30016956.090 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑77#楼西 |  |
| 153 | TC-T06593 | E/30016956.008 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑79#楼东 |  |
| 154 | TC-T06594 | E/30016956.007 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑79#楼西 |  |
| 155 | TC-T06578 | E/30016956.093 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑8#楼东 |  |
| 156 | TC-T06579 | E/30016956.092 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑8#楼西 |  |
| 157 | TC-T06595 | E/30016956.055 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑81#楼东 |  |
| 158 | TC-T06596 | E/30016956.054 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑81#楼西 |  |
| 159 | TC-T06542 | E/30016956.085 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑83#东 |  |
| 160 | TC-T06540 | E/30016956.083 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑83#西 |  |
| 161 | TC-T06541 | E/30016956.084 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑83#中 |  |
| 162 | TC-T06539 | E/30016956.053 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑85#东 |  |
| 163 | TC-T06538 | E/30016956.052 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑85#西 |  |
| 164 | TC-T06708 | E/30016956.004 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑87#楼1单元 |  |
| 165 | TC-T06707 | E/30016956.003 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑87#楼2单元 |  |
| 166 | TC-T06706 | E/30016956.002 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑89#楼1单元 |  |
| 167 | TC-T06705 | E/30016956.001 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑89#楼2单元 |  |
| 168 | TC-T06597 | E/30016956.025 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑91#楼东 |  |
| 169 | TC-T06598 | E/30016956.024 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑91#楼西 |  |
| 170 | TC-T06668 | E/30016956.074 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑93#楼三单元 |  |
| 171 | TC-T06667 | E/30016956.076 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑93#楼一单元 |  |
| 172 | TC-T06669 | E/30016956.075 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑93幢2单元 |  |
| 173 | TC-T06704 | E/30016956.070 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑95#楼1单元 |  |
| 174 | TC-T06703 | E/30016956.069 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑95#楼2单元 |  |
| 175 | TC-T06702 | E/30016956.068 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑95#楼3单元 |  |
| 176 | TC-T06698 | E/30016956.064 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑97#楼1单元 |  |
| 177 | TC-T06697 | E/30016956.063 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑97#楼2单元 |  |
| 178 | TC-T06696 | E/30016956.062 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑97#楼3单元 |  |
| 179 | TC-T06670 | E/30016956.058 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑99幢1单元 |  |
| 180 | TC-T06671 | E/30016956.057 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑99幢2单元 |  |
| 181 | TC-T06672 | E/30016956.056 | 北京东路198号（常胜路口）恒通佳苑99幢3单元 |  |
| 182 | TCDT011223 | 1136977439 | 横沥路29号横沥花园10栋东单元东 |  |
| 183 | TCDT011248 | 1136977440 | 横沥路29号横沥花园10栋东单元西 |  |
| 184 | TCDT011247 | 1136977438 | 横沥路29号横沥花园10栋西单元东 |  |
| 185 | TCDT011222 | 1136977437 | 横沥路29号横沥花园10栋西单元西 |  |
| 186 | TCDT011265 | 1136977456 | 横沥路29号横沥花园11栋东单元东 |  |
| 187 | TCDT011270 | 1136977457 | 横沥路29号横沥花园11栋东单元西 |  |
| 188 | TCDT011249 | 1136977442 | 横沥路29号横沥花园11栋西单元东 |  |
| 189 | TCDT011224 | 1136977441 | 横沥路29号横沥花园11栋西单元西 |  |
| 190 | TCDT011228 | 1136962884 | 横沥路29号横沥花园12栋东单元东 |  |
| 191 | TCDT011253 | 1136962885 | 横沥路29号横沥花园12栋东单元西 |  |
| 192 | TCDT011252 | 1136962883 | 横沥路29号横沥花园12栋西单元东 |  |
| 193 | TCDT011227 | 1136962882 | 横沥路29号横沥花园12栋西单元西 |  |
| 194 | TCDT011231 | 1136962888 | 横沥路29号横沥花园13栋东单元东 |  |
| 195 | TCDT011255 | 1136962889 | 横沥路29号横沥花园13栋东单元西 |  |
| 196 | TCDT011254 | 1136962887 | 横沥路29号横沥花园13栋西单元东 |  |
| 197 | TCDT011229 | 1136962886 | 横沥路29号横沥花园13栋西单元西 |  |
| 198 | TCDT011226 | 1136977446 | 横沥路29号横沥花园14栋东单元东 |  |
| 199 | TCDT011251 | 1136977447 | 横沥路29号横沥花园14栋东单元西 |  |
| 200 | TCDT011250 | 1136977445 | 横沥路29号横沥花园14栋西单元东 |  |
| 201 | TCDT011225 | 1136977443 | 横沥路29号横沥花园14栋西单元西 |  |
| 202 | TCDT011234 | 1136962892 | 横沥路29号横沥花园15栋东单元东 |  |
| 203 | TCDT011257 | 1136962893 | 横沥路29号横沥花园15栋东单元西 |  |
| 204 | TCDT011256 | 1136962891 | 横沥路29号横沥花园15栋西单元东 |  |
| 205 | TCDT011232 | 1136962890 | 横沥路29号横沥花园15栋西单元西 |  |
| 206 | TCDT011206 | 1136977460 | 横沥路29号横沥花园1栋东单元东 |  |
| 207 | TCDT011211 | 1136977462 | 横沥路29号横沥花园1栋东单元西 |  |
| 208 | TCDT011213 | 1136977424 | 横沥路29号横沥花园1栋西单元东 |  |
| 209 | TCDT011208 | 1136977423 | 横沥路29号横沥花园1栋西单元西 |  |
| 210 | TCDT011210 | 1136977427 | 横沥路29号横沥花园2栋东单元东 |  |
| 211 | TCDT011215 | 1136977428 | 横沥路29号横沥花园2栋东单元西 |  |
| 212 | TCDT011214 | 1136977426 | 横沥路29号横沥花园2栋西单元东 |  |
| 213 | TCDT011209 | 1136977425 | 横沥路29号横沥花园2栋西单元西 |  |
| 214 | TCDT011207 | 1136962880 | 横沥路29号横沥花园3栋东 |  |
| 215 | TCDT011212 | 1136962881 | 横沥路29号横沥花园3栋西 |  |
| 216 | TCDT011219 | 1136977431 | 横沥路29号横沥花园4栋东单元东 |  |
| 217 | TCDT011244 | 1136977432 | 横沥路29号横沥花园4栋东单元西 |  |
| 218 | TCDT011243 | 1136977430 | 横沥路29号横沥花园4栋西单元东 |  |
| 219 | TCDT011218 | 1136977429 | 横沥路29号横沥花园4栋西单元西 |  |
| 220 | TCDT011261 | 1136977450 | 横沥路29号横沥花园5栋东单元北 |  |
| 221 | TCDT011267 | 1136977451 | 横沥路29号横沥花园5栋东单元南 |  |
| 222 | TCDT011260 | 1136977448 | 横沥路29号横沥花园5栋西单元北 |  |
| 223 | TCDT011266 | 1136977449 | 横沥路29号横沥花园5栋西单元南 |  |
| 224 | TCDT011216 | 1136977458 | 横沥路29号横沥花园6栋东 |  |
| 225 | TCDT011217 | 1136977459 | 横沥路29号横沥花园6栋西 |  |
| 226 | TCDT011236 | 1136962894 | 横沥路29号横沥花园7栋东单元北 |  |
| 227 | TCDT011258 | 1136962895 | 横沥路29号横沥花园7栋东单元南 |  |
| 228 | TCDT011238 | 1136962896 | 横沥路29号横沥花园7栋西单元北 |  |
| 229 | TCDT011259 | 1136962897 | 横沥路29号横沥花园7栋西单元南 |  |
| 230 | TCDT011264 | 1136977454 | 横沥路29号横沥花园8栋东单元北 |  |
| 231 | TCDT011269 | 1136977455 | 横沥路29号横沥花园8栋东单元南 |  |
| 232 | TCDT011262 | 1136977452 | 横沥路29号横沥花园8栋西单元北 |  |
| 233 | TCDT011268 | 1136977453 | 横沥路29号横沥花园8栋西单元南 |  |
| 234 | TCDT011221 | 1136977435 | 横沥路29号横沥花园9栋东单元东 |  |
| 235 | TCDT011246 | 1136977436 | 横沥路29号横沥花园9栋东单元西 |  |
| 236 | TCDT011245 | 1136977434 | 横沥路29号横沥花园9栋西单元东 |  |
| 237 | TCDT011220 | 1136977433 | 横沥路29号横沥花园9栋西单元西 |  |
| 238 | TC-T08153 | E/30020562.062 | 陆渡富达路95号横沥佳苑10号楼东单元 |  |
| 239 | TC-T08152 | E/30020562.061 | 陆渡富达路95号横沥佳苑10号楼西单元 |  |
| 240 | TC-T07793 | E/30020562.060 | 陆渡富达路95号横沥佳苑11号楼东单元 |  |
| 241 | TC-T07792 | E/30020562.059 | 陆渡富达路95号横沥佳苑11号楼西单元 |  |
| 242 | TC-T07791 | E/30020562.058 | 陆渡富达路95号横沥佳苑12号楼东单元 |  |
| 243 | TC-T07790 | E/30020562.057 | 陆渡富达路95号横沥佳苑12号楼西单元 |  |
| 244 | TC-T07789 | E/30020562.056 | 陆渡富达路95号横沥佳苑15号楼东单元 |  |
| 245 | TC-T07788 | E/30020562.055 | 陆渡富达路95号横沥佳苑15号楼西单元 |  |
| 246 | TC-T07787 | E/30020562.054 | 陆渡富达路95号横沥佳苑16号楼东单元 |  |
| 247 | TC-T07786 | E/30020562.053 | 陆渡富达路95号横沥佳苑16号楼西单元 |  |
| 248 | TC-T08151 | E/30020562.052 | 陆渡富达路95号横沥佳苑17号楼东单元 |  |
| 249 | TC-T08150 | E/30020562.051 | 陆渡富达路95号横沥佳苑17号楼西单元 |  |
| 250 | TC-T08149 | E/30020562.050 | 陆渡富达路95号横沥佳苑18号楼东单元 |  |
| 251 | TC-T08148 | E/30020562.049 | 陆渡富达路95号横沥佳苑18号楼西单元 |  |
| 252 | TC-T08123 | E/30020562.040 | 陆渡富达路95号横沥佳苑19号楼东单元 |  |
| 253 | TC-T08122 | E/30020562.039 | 陆渡富达路95号横沥佳苑19号楼西单元 |  |
| 254 | TC-T08163 | E/30020562.078 | 陆渡富达路95号横沥佳苑1号楼东单元 |  |
| 255 | TC-T08162 | E/30020562.077 | 陆渡富达路95号横沥佳苑1号楼西单元 |  |
| 256 | TC-T07783 | E/30020562.038 | 陆渡富达路95号横沥佳苑20号楼北 |  |
| 257 | TC-T07782 | E/30020562.037 | 陆渡富达路95号横沥佳苑20号楼南 |  |
| 258 | TC-T07785 | E/30020562.048 | 陆渡富达路95号横沥佳苑21号楼东单元 |  |
| 259 | TC-T07784 | E/30020562.047 | 陆渡富达路95号横沥佳苑21号楼西单元 |  |
| 260 | TC-T08146 | E/30020562.045 | 陆渡富达路95号横沥佳苑22号楼东单元北 |  |
| 261 | TC-T08147 | E/30020562.046 | 陆渡富达路95号横沥佳苑22号楼东单元南 |  |
| 262 | TC-T08144 | E/30020562.043 | 陆渡富达路95号横沥佳苑22号楼西单元北 |  |
| 263 | TC-T08145 | E/30020562.044 | 陆渡富达路95号横沥佳苑22号楼西单元南 |  |
| 264 | TC-T08125 | E/30020562.042 | 陆渡富达路95号横沥佳苑23号楼北 |  |
| 265 | TC-T08124 | E/30020562.041 | 陆渡富达路95号横沥佳苑23号楼南 |  |
| 266 | TC-T08120 | E/30020562.023 | 陆渡富达路95号横沥佳苑25号楼东单元北 |  |
| 267 | TC-T08121 | E/30020562.024 | 陆渡富达路95号横沥佳苑25号楼东单元南 |  |
| 268 | TC-T08118 | E/30020562.021 | 陆渡富达路95号横沥佳苑25号楼西单元北 |  |
| 269 | TC-T08119 | E/30020562.022 | 陆渡富达路95号横沥佳苑25号楼西单元南 |  |
| 270 | TC-T07775 | E/30020562.020 | 陆渡富达路95号横沥佳苑26号楼北 |  |
| 271 | TC-T07774 | E/30020562.019 | 陆渡富达路95号横沥佳苑26号楼南 |  |
| 272 | TC-T07781 | E/30020562.036 | 陆渡富达路95号横沥佳苑27号楼东单元 |  |
| 273 | TC-T07780 | E/30020562.035 | 陆渡富达路95号横沥佳苑27号楼西单元 |  |
| 274 | TC-T08143 | E/30020562.034 | 陆渡富达路95号横沥佳苑28号楼北 |  |
| 275 | TC-T08142 | E/30020562.033 | 陆渡富达路95号横沥佳苑28号楼南 |  |
| 276 | TC-T08141 | E/30020562.032 | 陆渡富达路95号横沥佳苑29号楼北 |  |
| 277 | TC-T08140 | E/30020562.031 | 陆渡富达路95号横沥佳苑29号楼南 |  |
| 278 | TC-T08161 | E/30020562.076 | 陆渡富达路95号横沥佳苑2号楼东单元 |  |
| 279 | TC-T08160 | E/30020562.075 | 陆渡富达路95号横沥佳苑2号楼西单元 |  |
| 280 | TC-T08139 | E/30020562.030 | 陆渡富达路95号横沥佳苑30号楼北 |  |
| 281 | TC-T08138 | E/30020562.029 | 陆渡富达路95号横沥佳苑30号楼南 |  |
| 282 | TC-T07778 | E/30020562.027 | 陆渡富达路95号横沥佳苑31号楼东单元北 |  |
| 283 | TC-T07779 | E/30020562.028 | 陆渡富达路95号横沥佳苑31号楼东单元南 |  |
| 284 | TC-T07776 | E/30020562.025 | 陆渡富达路95号横沥佳苑31号楼西单元北 |  |
| 285 | TC-T07777 | E/30020562.026 | 陆渡富达路95号横沥佳苑31号楼西单元南 |  |
| 286 | TC-T08115 | E/30020562.002 | 陆渡富达路95号横沥佳苑32号楼北 |  |
| 287 | TC-T08114 | E/30020562.001 | 陆渡富达路95号横沥佳苑32号楼南 |  |
| 288 | TC-T08137 | E/30020562.018 | 陆渡富达路95号横沥佳苑33号楼东单元 |  |
| 289 | TC-T08136 | E/30020562.017 | 陆渡富达路95号横沥佳苑33号楼西单元 |  |
| 290 | TC-T08134 | E/30020562.015 | 陆渡富达路95号横沥佳苑35号楼东单元北 |  |
| 291 | TC-T08135 | E/30020562.016 | 陆渡富达路95号横沥佳苑35号楼东单元南 |  |
| 292 | TC-T08132 | E/30020562.013 | 陆渡富达路95号横沥佳苑35号楼西单元北 |  |
| 293 | TC-T08133 | E/30020562.014 | 陆渡富达路95号横沥佳苑35号楼西单元南 |  |
| 294 | TC-T08131 | E/30020562.012 | 陆渡富达路95号横沥佳苑36号楼北 |  |
| 295 | TC-T08130 | E/30020562.011 | 陆渡富达路95号横沥佳苑36号楼南 |  |
| 296 | TC-T08128 | E/30020562.009 | 陆渡富达路95号横沥佳苑37号楼东单元北 |  |
| 297 | TC-T08129 | E/30020562.010 | 陆渡富达路95号横沥佳苑37号楼东单元南 |  |
| 298 | TC-T08126 | E/30020562.007 | 陆渡富达路95号横沥佳苑37号楼西单元北 |  |
| 299 | TC-T08127 | E/30020562.008 | 陆渡富达路95号横沥佳苑37号楼西单元南 |  |
| 300 | TC-T07772 | E/30020562.005 | 陆渡富达路95号横沥佳苑38号楼东单元北 |  |
| 301 | TC-T07773 | E/30020562.006 | 陆渡富达路95号横沥佳苑38号楼东单元南 |  |
| 302 | TC-T08116 | E/30020562.003 | 陆渡富达路95号横沥佳苑38号楼西单元北 |  |
| 303 | TC-T08117 | E/30020562.004 | 陆渡富达路95号横沥佳苑38号楼西单元南 |  |
| 304 | TC-T08159 | E/30020562.074 | 陆渡富达路95号横沥佳苑3号楼东单元 |  |
| 305 | TC-T08158 | E/30020562.073 | 陆渡富达路95号横沥佳苑3号楼西单元 |  |
| 306 | TC-T07799 | E/30020562.072 | 陆渡富达路95号横沥佳苑5号楼东单元 |  |
| 307 | TC-T07798 | E/30020562.071 | 陆渡富达路95号横沥佳苑5号楼西单元 |  |
| 308 | TC-T07797 | E/30020562.070 | 陆渡富达路95号横沥佳苑6号楼东单元 |  |
| 309 | TC-T07796 | E/30020562.069 | 陆渡富达路95号横沥佳苑6号楼西单元 |  |
| 310 | TC-T07795 | E/30020562.068 | 陆渡富达路95号横沥佳苑7号楼东单元 |  |
| 311 | TC-T07794 | E/30020562.067 | 陆渡富达路95号横沥佳苑7号楼西单元 |  |
| 312 | TC-T08157 | E/30020562.066 | 陆渡富达路95号横沥佳苑8号楼东单元 |  |
| 313 | TC-T08156 | E/30020562.065 | 陆渡富达路95号横沥佳苑8号楼西单元 |  |
| 314 | TC-T08155 | E/30020562.064 | 陆渡富达路95号横沥佳苑9号楼东单元 |  |
| 315 | TC-T08154 | E/30020562.063 | 陆渡富达路95号横沥佳苑9号楼西单元 |  |

附件2：

| 安置小区电梯电动车梯控服务考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核周期 | 上报故障次数 | 4小时内处置次数 | 超时处置次数 | 处置率 | 半年度服务费用 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  | 考核时间： |  |  |  |
| 考核说明：电梯梯控完好率达到98%，支付全额服务费；电梯梯控完好率达到95%—98%（不含），扣除当次支付款项的2%，支付98%服务费；电梯梯控完好率达到90%—95%（不含），扣除当次支付款项的5%，支付95%服务费；电梯梯控完好率达到80%—90%（不含），扣除当次支付款项的10%，支付90%服务费；电梯梯控完好率低于80%，扣除当次支付款项。每半年服务期满后的收到中标人开具的发票后的15个工作日内支付。（完好率=响应时间内未恢复次数/315，完好率由村社区和物业参与统计并上报，超过4小时未修复计入不完好率） |  |  |  |  |  |  |  |

（全文完）