
招　标　文　件

项目名称：_江苏省教育考试院物业管理服务_

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0090               

江苏省政府采购中心

_2026_年_3_月

 总  目  录

第1章 投标邀请……………………………………1 
第2章 投标人须知…………………………………4  

第3章 合同文本……………………………………13

第4章 采购需求……………………………………16

第5章 评标方法与评标标准………………………57

第6章 投标文件格式………………………………62

第一章  投标邀请
受〔江苏省教育考试院〕的委托，江苏省政府采购中心就〔江苏省教育考试院物业管理服务〕(〔JSZC-320000-SCZX-G2026-0090〕)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 江苏省教育考试院物业管理服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0090
2.项目名称：江苏省教育考试院物业管理服务

3.预算金额
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）

	1
	1,020.48


4.最高限价

	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	1,020.48


5.采购需求（简介）：本项目是江苏省教育考试院物业服务项目，物业范围包括北京西路和江东北路办公区，服务内容包括但不限于综合管理服务、房屋及附属设施日常运行服务、环境保洁、秩序维护（含消防监控值守）、设施设备管理、会务服务、绿化服务、客房服务及前台接待等。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：本项目服务期为二年，实行一年一考核、合同一年一签。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.联合体投标

	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.    年  月  日    点    分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无。

七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省教育考试院
地址：南京市鼓楼区北京西路15-2号
联系人：徐工     
联系方式：025-83235997 
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区　
联系人：  厉彬彬、唐文                    
联系方式：　025-83668517/83668519　

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会

   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：江苏省教育考试院物业管理服务                   

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0090             

采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

无。 

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：
1.合同签订后，预付当年合同金额的30%。
2.每季度对物业服务进行一次考核。当年度剩余合同金额，按照每季度考核情况按季结付，综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣5000元。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求
采购标的清单

	采购包
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	**
	1
	江苏省教育考试院物业管理服务
	物业管理服务


项目属性:服务类项目。
一、项目基本情况

（一）物业情况

	物业名称
	物业地址

	物业名称1

北京西路办公区
	江苏省南京市鼓楼区北京西路15-2号

	物业名称2

江东北路办公区
	江苏省南京市鼓楼区江东北路297号


注：物业管理服务项目涉及多处物业的，可以分不同地址在上表中列明各物业名称和地址。

    本需求标准中的省略号为自行添加部分。

文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。
（二）项目概况

物业服务包括但不限于综合管理服务、房屋及附属设施日常运行服务、环境保洁、秩序维护（含消防监控值守）、设施设备管理、会务服务、绿化服务、客房服务及前台接待等。

本项目服务期为二年，实行一年一考核、合同一年一签。考核结果将作为下一年度合同是否续签的依据。

江苏省教育考试院担负全省各类教育考试招生工作，每年组织几十次考试，所有考试试卷都是机密或绝密级，安全保密要求高，工作责任十分重大，需要物业公司紧密配合做好院区安全保卫工作。考试院双休日、节假日正常工作是常态化的，需要物业一同做好保障服务。

（三）项目服务范围

1、北京西路办公区

（1）基本情况

北京西路办公区位于南京市鼓楼区北京西路15-2号，建筑面积19944.17M²，地面21层、地下2层。

（2）楼层分布

地下一层：停车场、地下二层：浴室、消防设备、空调循环泵房、高压电力机房，一层：接待大厅、物业办公室，二层：200人会议厅、厨房，三层：餐厅、办公室，四至六层：办公室、会议室。七层：指挥中心、办公室，八层：档案室、办公室，九至十二层：办公室、会议室，十三层：计算机机房、办公室，十四至十七层：办公室、会议室，十八层：保密室、档案室、办公室、会议室。十九至二十层：保密室、办公室、会议室，二十一层:文体活动室。楼顶：消防设施、中央空调设施、电梯机房。

（3）设施设备

电梯：蒂森HP61(3台)，餐梯1台，空调：开利热泵机组30AQA240 (3台)，消防：北大青鸟消防系统(1套)、计算机机房气体消防系统(2套)。

2、江东北路办公区

（1）基本情况
江东北路办公区位于鼓楼区江东北路297号，建筑面积16859.36M²，地面8层、地下1层。（2）楼层分布

地下一层：停车场、锅炉房、消防设施，一层：物业办公室、监控室、二个接待大厅、休息室、低压配电室，二层：保密卷库、计算机机房，三层：办公室、餐厅、包间，四层：保密卷库、计算机机房，五层：会议室、计算机房、办公室，六、七层：会议室、办公室，八层：活动室、计算机房，楼顶：中央空调设施、消防设施、电梯机房，三层至八层均有客房，共计62间。

（3）设施设备

电梯：华升富士达电梯AEA1506（P1）、1台AEA1507（P2）、1台AEA1508（P3）各1台，餐梯1台、空调：开利热泵机组30AQA240（1台）、30AQA120（2台），消防：海湾消防系统(1套)、计算机机房气体消防系统(1套)。

（四）采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人提供办公室2间约25平方米，仓库2间约20平方米。

（2）采购人提供食堂午餐，餐费10元每份，供应商自理；

（3）采购人提供零星维修材料；

（4）采购人提供低值易耗品；

（5）采购人提供客耗品，如：瓷杯、纸杯、水笔、笔筒、水壶、消毒柜、毛巾等（消耗后补充）；

（6）采购人提供保洁用品：擦手纸、如厕纸、洗手液、空气清新剂、香氛等（消耗后补充）；

（7）采购人提供安保用品：防爆用品、对讲机等；

（8）采购人提供零星维修用品及维修工具等。

二、物业服务范围

2.1北京西路办公区物业管理

2.1.1公共区域的常规保洁（餐饮区域除外）,包含但不限于以下内容：

（1）大楼周边及地下室所有地面、墙面及附属设施的表面、可视面、可触及面。

（2）所有楼层的电梯厅、轿箱、公共过道、楼梯、消防前室、卫生间、茶水间、工会所属活动用房等。

（3）所有楼层的地面、墙面、顶面、不锈钢扶手、栏杆、玻璃隔断、灯具开关、标识标牌、空调风口及附属物。

（4）所有垃圾的收集、分类与清运（餐饮垃圾除外）。

（5）定期消杀（按照甲方要求，适时对院区、办公区域进行消杀）。

（6）合同中未列明的保洁范围，如甲方需要，双方可协商完成。

2.1.2公共秩序维护

包含但不限于以下内容：

（1）根据国家和地方政府有关治安工作的法规、条例，建立健全安全保卫工作制度，协助公安机关落实治安防范措施，维护大楼正常办公秩序。

（2）负责大楼安全监控工作的统一管理，安全监控实行不脱人的值守，做好监视监控值班记录。

（3）负责大楼消防监控值班。定期检查消防器材，对需更新的要及时提交书面报告。（消防设施设备的更新、改造、维修由甲方自行负责）

（4）加强大楼出入口的控制与管理，严格控制外来人员的进出，加强门卫的值班登记制度。

（5）对进出大楼范围的机动车辆进行登记、疏导，确保道路畅通。

（6）对大楼各楼层、地下车库、办公楼周边等区域定时巡查，并做好巡查记录。

（7）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与公安部门联系、沟通、协调。

（8）制定各项紧急情况的处理预案。

（9）定期检查安全出口、疏散通道的应急照明是否完好，发现问题及时报告。

（10）其他临时性任务。

2.1.3设施设备管理

包含但不限于以下内容：

（1）房屋建筑本体共用部位的日常维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅。

（2）共用设施设备的日常维修、养护、运行和管理，包括：生活用水（含上下水管道）、排污、落水管、共用照明、空调水管、空调末端设备、泵房、消防设施设备、低压配电设施等。

（3）对关键的设施设备配备人员，实行不脱人的运行职守。

（4）对房屋建筑本体共用部位、共用设施及设备进行定期检查和维护。

（5）对房屋本体、空调系统、消防设施、电力设施、给排水系统的日常零星维修。

（6）大楼内电梯、空调系统、火灾报警系统由甲方与有关设备商签订维保协议，乙方协助甲方监督维修的及时性和服务质量。乙方工程技术人员发现故障应先采取紧急措施，并立即与相关设备承包单位取得联系。

（7）室内区域的日常零星维修服务。

（8）附属建筑物、构筑物的日常维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、自行车棚、传达室。

（9）弱电系统（电话系统、会议室电子设备、监控设备等）的日常操作和维护修理。

2.1.4客户服务和会务服务

包含但不限于以下内容：

（1）负责总台的接待服务，外来人员的登记和引导。

（2）负责区域内公共会议室、接待室的服务工作，全力做好会前保障和会议期间服务，及时做好会场散会后的清理工作，保障会场安全和卫生。另外，非工作日期间需要会务服务的，也应按照甲方要求，完成会务服务保障工作。

（3）协助采购人做好会务服务的各项工作。

（4）完成采购人赋予的其他临时性客服工作。

2.1.5北京西路办公区物业管理（建筑物）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	建筑1名称
	北京西路办公区
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	总建筑面积：19944.17（㎡）
	见“3.6保安服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	总保洁面积28326（㎡）
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
	门490个，926.1（㎡）窗399个1687.56（㎡）合计：2613.66（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	总面积约：12850（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	总面积约为:29560（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面为：9870（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙面积：14200（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙面积（㎡）
	面积约13825（㎡）
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌15张、会议椅262张、电子大屏3块、茶水柜15张、消毒柜6个、话筒及其他音视频设备5套等
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量16个，其中大报告厅1个，贵宾室3个，中会议室5个，小会议室10个，总面积约1360（㎡）
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	报告厅
	室内设施说明
	会议桌75张、会议椅200把、大班椅11张、茶几2个、电子大屏1个、茶水柜1个、演讲台1台、水瓶茶杯若干等等，投影机3个、有（无）线话筒、音响、调音台、功放、电源一套等相关设施若干。
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	
	报告厅数量（个）及总面积（㎡）
	大报告厅1个（含贵宾室1个），总面积约458（㎡）
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间44个、总面积约656（㎡）开水间16个、约75（㎡）
	见“3.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾存放点南门左侧，分类垃圾桶8个、面积约为：31（㎡）
	见“3.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	地下车位数量22个 
	见“3.6保安服务”

	
	地面车位数
	地面车位数量23个
	见“3.6保安服务”

	车行/人行口
	车行口
	2个
	见“3.6保安服务”

	
	人行口
	3个
	见“3.6保安服务”

	设施设备（可另行附表）

	电梯系统
	蒂森HP61(3台，299494098~100)，餐梯西奥1台
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	中央空调形式：水冷空调系统+多联式空调系统+壁挂式单元式空调组成
1、水冷中央空调系统：开利风冷热泵240机组3台，空调水循环泵30KW 4台，空调末端风机盘管334台，组合式风柜4KW 2台
2、多联式空调系统：20P多联机2套、8P多联机1套
3、立式单元式及壁挂式单元式空调23台共计115P
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	给排水系统包括生活给水系统、排水系统，有地下潜水泵7组、集水井7个，生活水给水泵2组。

分区供水：1-3层由市政给水管网直接供水，其余部分由分区水箱供水，4-21层为水箱供水。地下生活水箱有效容积为180立方米，屋顶水箱有效容积为80立方米。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	消防系统包括火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、消防应急照明疏散指示系统、防烟和排烟设施等。主要设备：消防应急灯468个（含疏散指示灯）、北大青鸟消防联动火灾报警控制器1套，气体灭火系统3套、室内消火栓泵2台、室外消火栓泵2台、消防喷淋泵2台、稳压泵4台、消防水箱2个、湿式报警阀组2组、喷淋头1585只、消防水池容积为1000T、高位消防水箱1个，容积为80T、排烟风机1台、正压送风机4台。室内消火栓90个，在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器388只。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	热水系统
	由空气能中央热水2套+储热水箱2座+热水循环泵2台组成。
空气源热水：制热量19KW2套，不在质保期内。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	大楼安全防范系统包括闭路视频监控系统1套、防盗报警系统1套、巡更系统1套，闭路视频监控系统安装了84台摄像机。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	照明系统主要有室内公共照明：5779盏、应急照明283个、室外照明19个
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	电气系统包括10KV变电所系统(设置在地下-2层)、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。高压柜4台、低压柜17台。
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	门禁系统
	门禁管理系统15处 
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	饮水机
	1-21层每层设有21台饮用水终端机
	见“3.4保洁服务”

	
	燃气系统
	天然气系统：食堂1套
	见“3.3公用设施设备维护服务”


2.1.6北京西路办公区物业管理（室外）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	院落总面积约：2010.17（㎡）
	见“3.4保洁服务”“3.6保安服务”

	绿化
	绿化约：121.44（㎡）
	见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务”

	路灯、草坪灯、音箱
	填写路灯12个、草坪灯4个、音箱数量38个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	消防栓
	消防栓4个、水泵接合器6个 
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	垃圾箱
	垃圾桶8个
	见“3.4保洁服务”

	垃圾集中点
	1处
	见“3.4保洁服务”

	室外配电箱
	室外配电箱4个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	门前三包
	门前三包面积700（㎡）
	见“3.4保洁服务”

	露台
	填写露台面积1450（㎡）
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	监控
	监控1间
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	指示牌、显示屏
	填写指示牌若干、显示屏数量1个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”


2.2江东北路办公区物业管理

2.2.1公共区域的常规保洁（餐饮区域除外），包含但不限于以下内容：

（1）大厦周边及地下室所有地面、墙面及附属设施的表面、可视面、可触及面。

（2）所有楼层的电梯厅、轿箱、公共过道、楼梯、消防前室、卫生间、茶水间、工会所属活动用房等。

（3）所有楼层的地面、墙面、顶面、不锈钢扶手、栏杆、玻璃隔断、灯具开关、标识标牌、空调风口及附属物。

（4）垃圾的分类与清运（餐饮垃圾除外）。

（5）合同中未列明的保洁范围，如甲方需要，双方可协商完成。

2.2.2公共秩序维护

  包含但不限于以下内容：

（1）根据国家和地方政府有关治安工作的法规、条例，建立健全安全保卫工作制度，协助公安机关落实治安防范措施，维护大楼正常办公秩序。

（2）根据国家《消防法》规定，负责大楼的消防安全工作的统一管理，消防监控实行不脱人的值守。

（3）加强大楼出入口的控制与管理，严格控制外来人员的进出，加强门卫的值班登记制度。

（4）对进出大楼范围的机动车辆进行登记、疏导，确保道路畅通。

（5）在重大考试的阅卷、录取期间，严格按照涉密项目的管理要求，积极配合各部门做好秩序维护工作。

（6）制定各项紧急情况的处理预案。

2.2.3设施设备管理

（1）房屋建筑本体共用部位的日常维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅。

（2）附属建筑物、构筑物的日常维修、养护和管理，包括道路、室外上下水管道、自行车棚、传达室。

（3）共用设施设备的日常维修、养护、运行和管理，包括：生活用水（含上下水管道）、排污、落水管、共用照明、空调水管、空调末端设备、泵房、消防设施设备、低压配电设施。

（4）对关键的设施设备配备人员，实行不脱人的运行职守。

（5）对房屋建筑本体共用部位、共用设施及设备进行定期检查和维护。

（6）对房屋本体、空调系统、消防设施、电力设施、给排水系统的日常零星维修。

（7）大楼内电梯、空调系统、火灾报警系统由甲方与有关设备商签订维保协议，乙方协助甲方监督维修的及时性和服务质量。乙方工程技术人员发现故障应先采取紧急措施，并立即与相关设备承包单位取得联系。

（8）室内区域的日常零星维修服务。

2.2.4客房服务

（1）每日对客房内部进行全面保洁。

（2）根据规定定期更换床上用品、盥洗物品。（不包含布草清洗与清运）

（3）客房服务人员的日常工作由甲方负责安排，乙方负责服务人员的招聘、管理与培训。

2.2.5江东北路办公区物业管理（建筑物）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	建筑1名称
	江东北路办公区
	

	总面积
	建筑面积（㎡）
	总建筑面积16859.36平方米
	见“3.6保安服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	总保洁面积19204平方米
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个）
	门254个，窗144个
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	花岗岩石材和瓷砖地面290平方米，地下车库为环氧地坪520平方米，重要机房为环氧地坪169平方米，一般机房为耐磨漆，办公室3706平方米、卫生间215平方米、开水间66平方米、食堂等为瓷砖553平方米，办公室为地板和瓷砖353平方米，会议室为地毯300平方米，总面积约12936平方米
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面为乳胶漆32594平方米、墙纸5280平方米、石材934平方米，总面积38808平方米
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面为乳胶漆、铝板、铝扣板、格栅、木饰、蜂窝铝板，总面积12614平方米
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙为涂料（普通涂料、弹性涂料等）、真石漆、面砖、保温一体板、铝板、干挂石材、玻璃幕墙，总面积5807.8平方米
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	
	外墙面积（㎡）
	面积约5807.8平方米
	见“3.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌82个、会议椅163张、话筒12个、其他音视频设备3台、以及茶水柜、消毒柜等
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量3个，总面积约599.8平方米。
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	报告厅
	室内设施说明
	会议桌48位、会议椅109位、大班桌3个，大班椅6个，茶几4个，演讲台3台，水瓶茶杯若干等等，投影机、有（无）线话筒、音响、调音台、功放、电源一套等相关设施若干。
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	
	报告厅数量（个）
	大报告厅1个（含贵宾室1个）
	见“3.4保洁服务”“3.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量及总面积
	卫生间14个，总面积约262.5平方米；开水间8个，约78平方米
	见“3.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积及数量
	每层楼2个大桶、分类桶2个,共22个，面积340平方米
	见“3.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	地下车位数量27个
	见“3.6保安服务”

	
	地面车位数
	地面车位数量34个
	见“3.6保安服务”

	车行/人行口
	车行口
	1个
	见“3.6保安服务”

	
	人行口
	1个
	见“3.6保安服务”

	设施设备（可另行附表）

	电梯系统
	华昇富士达3台，货梯1台
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	中央空调3台，立式单元式空调11台，壁挂式单元式空调24台
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	采暖系统
	采暖设备的数量38台、总功率507KW
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	给排水系统包括生活给水系统、雨水系统、排水系统，有地下潜水泵9组、集水井7个，生活水给水泵2组。

分区供水：1-2层由市政给水管网直接供水，其余部分由分区水箱供水，3-8层为水箱供水。地下生活水箱有效容积为110立方米。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	消防系统包括火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、消防应急照明疏散指示系统、防烟和排烟设施等。主要设备：消防喷淋泵2台、稳压泵1台、消防水箱1个、湿式报警阀组2组、喷淋头1520只、消防水池容积为1100T、高位消防水箱1个，容积为18T、排烟风机2台、正压送风机5台。在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器。(消火栓67台/灭火器356具)
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	大楼安全防范系统包括闭路视频监控系统、防盗报警系统、巡更系统，闭路视频监控系统安装了113台摄像机。
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	照明系统主要有室内公共照明、应急照明、室外照明27处等
	见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	电气系统包括10KV变电所系统、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。高压柜6台、低压柜71台。
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	门禁系统
	门禁管理系统68处
	见“3.3公用设施设备维护服务”

	
	饮水机
	1-8层每层设有1台饮用水终端机
	见“3.4保洁服务”

	
	燃气系统
	天然气1套（食堂用）
	见“3.3公用设施设备维护服务”


2.2.6江东北路办公区物业管理（室外）

	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	院落总面积约3475平方米
	见“3.4保洁服务”“3.6保安服务”

	绿化
	绿化约1078.56平方米
	见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务”

	路灯、草坪灯、音箱
	路灯6个、草坪灯16个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	消防栓
	消防栓2处
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	垃圾箱
	垃圾箱6个
	见“3.4保洁服务”

	垃圾集中点
	1处
	见“3.4保洁服务”

	室外配电箱
	室外配电箱8个
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	门前三包
	门前三包面积320平方米
	见“3.4保洁服务”

	露台
	露台面积1688平方米
	见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”

	监控
	监控19处
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”

	指示牌、显示屏
	指示牌、显示屏数量1处
	见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务”


3.物业管理服务内容及标准

综合管理服务、房屋及附属设施日常运行服务、环境保洁、秩序维护（含消防监控值守）、设施设备管理、会务服务、绿化服务、客房服务及前台接待等。

（1）各项物品、环境以及服务体现绿色环保要求；

（2）工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%；

（3）各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98％以上；垃圾日产日清，清运及时率100％；  

（4）有效投诉办结率99%以上；

（5）供水符合卫生标准、无二次污染及隐患；

（6）严格执行保密要求，各类信息安全保密率100%，无涉密信息泄露；

（7）无乱停乱放各种车辆现象；

（8）以人为本，服务及时、到位，服务满意率达95%以上；

（9）项目经理管理经验丰富，服务团队人员稳定；

（10）安全保障稳妥、及时、有力，重大事故发生率为0；

（11）处处维护业主方的良好形象。

3.1基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务保障等。

	2
	服务人员
要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	3
	保密和思想政治教育
	（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理，档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦消防值班台账、各岗位值班台账。⑧其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	
	
	（5）做好监控录像保密和保存工作，录像资料需保存30天以上，查看监控录像须办理手续批准后方可进行。

	5
	服务改进
	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	6
	重大活动后勤保障
	（1）制定流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	7
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、电梯困人应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	8
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。负责建立健全各岗位服务质量控制标准以及管理、值班制度和考核细则，明确责任落实到人。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

	
	
	（4）负责制订物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每月应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。

	9
	物品出入服务
	（1）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	10
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线，随时有人响应报修、求助等服务需求。建立投诉、报修、答复处理、修复和回访记录，确保服务质量和设备设施完好使用。

	
	
	（2）紧急维修应当5分钟内到达现场，不间断维修直至修复。


3.2房屋及附属设施日常运行管理服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	（6）保持通道、楼梯、门窗等设施完好和正常使用。

	2
	其他设施
	（1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（2）每年至少开展1次防雷装置检测（检测费用使用单位分摊），发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，装修施工需要动火，必须办理审批手续，经采购人的消防安全管理部门批准且防护措施到位后方可进行，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全、消防安全及影响正常办公秩序等。

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。


3.3公用设施设备和维护服务
（1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理、检查保养和维修，由采购人委托专业维保单位负责的除外，做到服务热情、操作规范、检查及时、保养到位、修复如新、运行保障有力；确保工程设施、设备的正常运行、使用。

（2）对消防、监控、电梯、空调等委托专业维保单位负责维修保养的设备设施，要加强安全使用管理，遇有故障及时报修，协调专业维保人员及时到场修复，积极协调各专业维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。

（3）工程技术人员在检查保养维修过程中，要严格按照安全操作规程操作，要具有相应的专业技术水平和动手操作维修保养的经验及能力。

（4）对消防泵房、安防监控室等重点部位和消火栓及灭火器等重点设备，要加强日常管理检查和维护保养；要定期检查消防器材，对需更新的消防器材及时提交书面报告；确保消防、安全监控设施始终处于完好状态。

（5）按时采集区域内各类水、电、气表消耗数据，分析能耗状况冒、滴、漏、长明灯、长流水等浪费现象；协助做好节电、节水节气等能工作。

具体服务标准如下：
	序号
	类别
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）确保大楼工程设施、设备的正常使用、运行、监护，负责和协调维保工作，负责零修及随工监理。

	
	
	（2）负责各类设施、设备的使用与管理、巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；安防监控室、消防控制室24小时值班；保证中央空调机组房常用配件齐全，供水、供电系统正常运行，并负责与相关部门的业务协调；做好巡查值班记录。

	
	
	（3）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向使用方书面反映，做好维修监管。客户报修，接报后15分钟到场，对一般性急需解决的故障在紧急情况下能应急调整或修复。

	
	
	（4）负责日常零修，包括桌椅、门锁、门窗维修，灯具更换，管道疏通，电器维修等。维修材料或零部件由使用方提供，或由使用方解决材料或零部件费用。

	
	
	（5）对职工食堂开展水电安全巡查和接受职工食堂报修相结合，发现故障或缺损的，报采购人同意后及时维修更换。

	
	
	（6）工程零修、急修及时率100%；零修工程合格率100%。

	
	
	（7）各类设施设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上。

	
	
	（8）做好维修跟踪服务，满意率95%以上。

	
	
	（9）要求值班的岗位如下：
①配电房的值班与定时抄录数据；
②中央空调机组设备房运行时定时巡视与记录；
③休息日、节假日、设备管理值班和水电维修值班服务；

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（3）重要机房每日巡查一次，并做好巡查记录。

	
	
	（4）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（5）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	3
	给排水系统
	（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

	
	
	（2）每半年清洗生活水箱一次、检测一次、消毒一次，平时按要求随时维护。

	
	
	（3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	（4）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	（5）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	4
	电梯系统
	（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。

	
	
	（2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	（3）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

	
	
	（4）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

	
	
	（5）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理。

	
	
	（6）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

	
	
	（7）电梯紧急电话保持畅通。

	
	
	（8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	（9）根据使用需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	5
	空调系统
	（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

	
	
	（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

	
	
	（3）定时巡查前端空调运行情况并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

	
	
	（4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少1次对空调机组房设备运行情况进行巡查并做好记录。

	
	
	（5）每半年至少开展1次管道、阀门检查维护。

	
	
	（6）每年至少开展1次空调过滤网清洁。每月至少开展1次室外机支架稳固性巡查。

	
	
	（7）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

	
	
	（8）发现故障或损坏，物业人员应当在30分钟内到场，紧急维修物业应当在15分钟内到达现场，并及时向采购人报告，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

	
	
	（9）每年配合专业维保单位完成两次中央空调换季保养工作，包括不限于每年两次中央空调水处理及水质检验检测，每年两次空调滤网清洗消毒，重要部位每年2次滤网清洗消毒。

	6
	消防系统
	（1）监督消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

	
	
	（2）监督消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

	
	
	（4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

	
	
	（5）自动喷水灭火系统启动正常。

	
	
	（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

	
	
	（7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

	
	
	（8）正压送风、防排烟系统运行正常。

	
	
	（9）每两小时一次全楼安全巡查，按时刷卡和签到。

	
	
	（10）所有警情必须立即到现场查看确认，有火警扑灭初起火灾，必要时启动应急预案，并形成联动机制。

	
	
	（11）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

	7
	安防监控系统
	（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。

	
	
	（2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

	
	
	（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

	
	
	（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。

	
	
	（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

	
	
	（8）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

	8
	配电系统
	（1）建立24小时运行值班监控制度。

	
	
	（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

	
	
	（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

	
	
	（4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，并做好应急事件上报及处理工作。

	
	
	（5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	
	
	（6）监督抄表记录，每年度做好用电量分析报表，配合做好节约能耗相关工作。

	
	
	（7）监督预防性试验检测与维护。

	
	
	（8）每日开展1次公共区域照明设备巡视。

	9
	排水系统

维护清理
	每月清扫1次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔除沟内生长的杂草；无杂草，排水畅通，无积水；每季度对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每半年对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无明显黏附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。

	10
	其他
	对2套燃气系统（食堂用）进行日常检查，发现问题及时汇报、处理。

	
	
	对门禁系统进行日常管理。


注：1.设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

2.机房、给排水系统、弱电系统、空调通风系统（除主机外）等系统维护，由供应商组织实施，或分包由具有相应资质的单位完成。
3.4保洁服务

	保洁位置
	质量控制标准
	保洁频次

	标准楼层
	公

共

区

域
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印。
	2次/周

	
	
	3、顶面清洁无积灰、手印。
	1次/月

	
	
	4、踢脚线清洁无积尘。
	2次/周

	
	
	5、电梯门套门缝、层显等清洁无明显污速、手印。
	巡视保洁

	
	
	6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养。
	巡视保洁

1次/月

	
	
	7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时，垃圾袋倾倒及时无积存垃极。（垃级积存不可超过桶的2/3）
	巡视保洁

	
	
	8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰。
	1次/日

	
	
	9、消防箱（栓）、门框、门头、窗台清洁无积。
	1次/日

	
	
	10、植物盆体清洁，移位后及时复位。
	1次/日

	
	
	11、清洁健身器材、乒乓球桌及活动区域、男女浴室，保持清洁，洁具光亮，定期消毒、清洁玻璃等。
	1次/日

	
	开

水

间
	1、地面清洁无水迹、拖痕。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹。
	1次/日

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰。
	1次/月

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰台面清洁无水迹、水垢：镜面光亮无水迹，污迹。
	巡视保洁

	
	
	5.开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物。
	1次/日

	
	
	6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢。
	巡视保洁

	
	
	7、拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹。
	巡视保洁

	
	
	8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时。
	1次/日

	
	
	9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范。
	巡视保洁

	标准楼层
	洗

手

间
	1、地面清洁无水迹、拖痕。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹。
	1次/日

	
	
	3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽凤机清洁无积灰。
	1次/月

	
	
	4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹。
	巡视保洁

	
	
	5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统ー（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃级桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时，卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。
	巡视保洁

	
	
	6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时
	1次/日

	
	
	7、开关、插座清洁无污迹。
	1次/日

	
	
	8、门及门框清洁无积灰。
	1次/日

	
	消

防

通

道
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁，沟无积灰，送风口（阀）清洁无积灰。
	1次/月

	
	
	3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。
	1次/日

	
	
	4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印。
	巡视保洁

	
	
	5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。
	巡视保洁

	
	
	6、垃级桶内外观清洁无灰尘、垃级袋套装规范（垃圾袋套入桶内翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧），垃圾日产日清。
	1次/日

	
	
	7、各类示牌、开关、插座，巡更器等清洁无污迹，灰尘。
	1次/日

	
	
	8、消防箱（栓）清洁无积灰。
	1次/日

	
	
	9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘。
	拖（擦）2次/周、清扫1次/日

	
	
	10、栏杆清洁无污迹。
	1次/日

	
	
	11、各类管道清洁无积灰。
	1次/周

	标准楼层
	大厅
	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰，不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰。
	1次/周

	
	
	3顶部风口清洁无积灰，不锈钢饰物等定期清洁保养。
	1次/季

	
	
	4、电梯门套、门、层显等清洁无明显污迹、手印。
	巡视保洁

	
	
	5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻。
	巡视保洁

	
	
	6、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃级袋倾倒及时无积存垃级（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃吸积存不可超过桶的2/3），垃级日产日清。
	巡视保洁

	
	
	7、装饰物品清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰。
	1次/日

	
	
	8、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹，灰尘。
	1次/日

	
	
	9、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印。
	门 2次/日，

玻璃1次/月

	
	
	10、出入口台阶清洁无明显污迹。
	巡视保洁

	
	公用区域会议室


	1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑。
	巡视保洁

	
	
	2、顶面清洁，沟无积灰，风口清洁无积灰。
	1次/月

	
	
	3、墙角无积灰，墙面无蜘蛛网。
	1次/月

	
	
	4、桌椅清洁无灰尘。
	1次/日

	
	
	5、展览物品摆放整齐、清洁无灰尘。
	2次/周

	
	
	6、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养。
	巡视保洁

	
	
	7、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘。
	巡视保洁

	
	
	8、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐。（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米）。
	巡视保洁

	
	
	9、设施设备、装饰物品等表面清洁无积灰。
	1次/月

	
	
	10、物品清洁摆放整齐。
	巡视保洁

	
	
	11、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹。
	巡视保洁

	室外
	庭

院
	1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物。
	巡视保洁

	
	
	2、栏杆清洁无明显积灰污迹。
	1次/日

	
	
	3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰。
	2次/日

	
	
	4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹。
	1次/月

	
	
	5、各类标牌、消防栓、灯拄、拉圾桶等清洁无积灰。
	2次/日

	
	
	6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾箱加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃级桶每周六清洗）。
	1次/日

	
	
	7、台阶、内外墙面清洁无积灰。
	巡视保洁

	地下室
	车

库
	1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃吸、落叶、烟蒂等。
	巡视保洁

	
	
	2、车位和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物。
	巡视保洁

	
	
	3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网。
	1次/日

	
	
	4、各类管道清洁无明显积灰。
	1次/月

	
	
	5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰。
	1次/日

	
	
	6、各类开关等设备清洁无浮灰。
	1次/日

	
	通

道
	1、地面清洁无污迹。
	巡视保洁

	
	
	2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀。
	2次/日

	
	
	3、库房整洁，物品堆放整齐。
	1次/日

	
	
	4、门、门头清洁无积灰。
	1次/日

	地下室
	淋浴间
	1、地面，镜面，台盆每天清洁。
	1次/日

	
	
	2、墙面砖灰尘，玻璃，每周彻底打扫一次，平时发现手印污渍及时打扫干净，保持无手印，无异味。
	1次/日

	
	
	3、男、女浴室保持清洁，洁具光亮。
	1次/日

	设备机房
	根据相关要求，协助进行监督、处理。
	必要时

	节假日

值班
	各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运。
	巡视保洁


3.5绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	绿化
养护
	草坪
	保存率
	保存率不低于95%，生长茂盛。

	
	
	
	修剪
	及时对草坪整治修剪，高度控制在10cm以下。

	
	
	
	清杂草
	每年适时除杂草五遍以上。

	
	
	
	灌、排水
	干旱、高温季节基本保持有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。

	
	
	
	施肥
	按生长情况，适时、适量每年施复合肥二遍。

	
	
	
	病虫害防治
	及时做好病虫害防治。

	
	
	
	其它
	草坪生长正常，无明显白色垃圾。

	2
	
	树木
	保存率
	保存率95%以上，生长良好。

	
	
	
	修剪
	乔木适时修剪，灌木每年适时整形修剪二次以上，基本做到无枯枝，篱、球造型植物及时修剪，每年修剪不少于四遍，做到枝叶紧密、无脱节。

	
	
	
	清杂草
	每年适时清除杂草五次以上。

	
	
	
	施肥
	生长期按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥。每年普施基肥1遍，花灌木增施追肥1遍。

	
	
	
	病虫害防治
	防治结合，及时灭治。

	
	
	
	其它
	乔灌木生长良好，树冠完整，花灌木正常开花结果，球、篱、地被生长良好，无缺枝、空档。

	3
	
	花坛
	布置
	根据采购人要求进行布置。

	
	
	
	修剪、施肥
	及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，每年施基肥一次，每次布置前施复合肥一次。

	
	
	
	病虫害防治
	适时做好病虫害防治工作。

	
	
	
	其它
	花坛设施保持完好。

	4
	绿化特殊情况处理
	雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。


3.6保安服务
	项目
	验收标准
	备注

	统

一

要

求
	基本条件
	年龄男性55周岁以下；形象、礼仪岗年龄40周岁以下，身高1.75米以上，形象佳，综合素质过硬，处置问题能力强。
	

	
	学历
	监控值班人员为高中及以上学历并拥有本职业上岗证书，其他秩序维护任人员为高中及以上学历
	

	
	着装
	着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩带工号牌或工作证）
	

	
	仪容
	仪容端正，精神饱满，不留胡须，不留长发，头发整洁
	

	
	行为举止
	姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；

不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机（统一保管）、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨、不得在当班前及当班期间饮酒等影响值班的行为；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物；
	

	
	技能状况
	熟知并遵守规章制度；体能训练合格达标；熟知大楼各类设备，能正确使用消防设施。
	

	
	服务态度
	说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；

微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。
	

	日

常

服

务
	门

岗

服

务
	1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。
	24小时值班，立岗时间7：30至18：30

	
	
	2、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班。
	

	
	
	3、站岗动作规范、注意力集中；指挥动作准确、到位。
	

	
	
	4、访客进入办公楼大厅时应主动热情询问，问清来访事由及被访者单位、姓名，填写会客单，与被访者联系确认，指引访客前往要到达的楼层。
	

	
	
	5、对进出大门车辆管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序。
	

	
	
	6、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进入大院；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记。
	

	
	
	7、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜及时转交下一班。
	

	
	巡

岗

服

务
	1、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆按规定停放至地下车库规定区域，防止事故的发生。 
	

	
	
	2、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要仔细认真，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总监控室：按规定预案处理巡更过程中的突发情况。 
	

	
	
	3、维护服务区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为。
	

	
	
	4、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总监控室。
	

	
	
	5、及时有效平息突发事件和意外事故并做好情况记录。
	

	
	监

控

室
	1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班。
	

	
	
	2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行。
	

	
	
	3、检查设备运行状况，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄。
	

	
	
	4、观察监控摄像和消防报警设施，按要求和预案处理意外和突发事件。
	

	
	
	5、由于北京西路院区大楼和江苏省高校科技发展中心、江苏省教育国际交流服务中心共用一套消防给水系统，监控值班人员必须承担消防监管责任。
	

	
	
	6、填写值班记录，报修处理记录，及时通知当班工程人员处理。
	

	
	
	7、值班期间不得自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打私人电话，不得玩手机、玩游戏看报纸杂志、抽烟，不得在上班前及值班期饮酒以及其他影响值班的行为。
	

	
	
	8、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下次接班人员。
	

	
	
	9、持证上岗、业务熟练、处置问题得当、爱岗敬业、责任心强。
	

	其他事件处理
	消

防

安

全
	1、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火灾即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况。
	

	
	
	2、检查公共部位电器、电线、电梯、煤气管道等有无霉环、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾。
	

	
	
	3、及时制止任何违反消防安全的行为。
	

	
	
	4、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小范围。
	

	
	治

安

事

件
	1、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子
	

	
	
	2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场
	

	
	
	3、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化。
	

	
	突发事件处理
	（1）建立突发事件安全责任制度，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

（2）负责重要岗位的监督检查。形成记录并存档，确保所有岗位按照制度有效执行。

（3）组织人员对车辆进出管理、电气使用、应急响应等方面安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力，并记录存档。

（4）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

（5）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

（6）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

（7）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

（8）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

（9）事故处理后，及时进行总结，完善应急预案。

（10）制定和更新应急预案，包括火灾、地震、突发公共卫生、恐怖袭击、自然灾害、电梯事故、技术故障、安全事故、人员疏散、特殊活动等突发事件的应对措施。

（11）发生安全事故时，负责上报甲方，加强现场指挥和协调，确保快速有效地应急响应。特殊事件形成相关报告上报并留存。负责团队安全管理，包括保安、应急参与人员等，确保工作有效落实。

（12）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。
	

	
	大型活动秩序
	（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

（4）重大会议期间的交通、消防、治安维护
	

	
	节能管理
	（1）做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修。

（2）夜间和节假日按要求对大楼内用水用电设备进行日常巡查管理，按时关闭水电等设备开关。

（3）执行各项大楼节能管理制度和措施。
	

	
	其

他
	1、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作。
	

	
	
	2、上述未列的保卫人员应承担的其他工作。
	


3.7会议服务
（1）客服人员要统一着装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到、按服务规程做好各项保障工作；

（2）各会务、接待、引导等场所内所有物品应摆放整齐，洁净美观，所需物品（资料）准备齐全；

（3）进行参观接待时，在门口、电梯口等场所根据业主的需要，设置告示牌，进行引导接待；

（4）负责做好会议接待、会议规范服务及会后的清场、保洁和安全检查等工作；

（5）做好报刊邮件分发工作，按相关要求分类、分项、分发投递，准确无误及时送达。

（6）做好客房服务工作（江东北路办公区）。

（7）认真做好采购人赋予的其他临时性客服工作。
（8）根据采购人工作时间安排，按要求提供会务服务。
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立会务服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好会务服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）保持良好的精神面貌，注重礼仪，热情周到，着装庄重，微笑服务。

	
	
	（4）遵守保密制度，做到不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说。

	
	
	（5）做好值班值守，做好会议登记。

	2
	会议服务
	（1）统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻

	
	
	（2）仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机等跟工作无关的事情，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。

	
	
	（3）保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便。

	
	
	（4）会议前准备工作及时到位，根据会议需求布置会场，立岗迎客，服务举止规范大方，面带微笑。

	
	
	（5）倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈。

	
	
	（6）会后立岗送客，礼貌周到。

	
	
	（7）观察会场散场情况，遗失物品及时交还。

	
	
	（8）收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录

	
	
	（9）会议室的预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	（10）每日巡查各楼层会议室，保障好各场会议。会前根据需求做好各项准备及检查工作；会中服务工作；会后打扫并清洗消毒瓷杯。定期完成所有会议室玻璃清洁、地毯吸尘和清洗工作。

	
	
	（11）按照要求随时响应会务服务要求，并做好会务服务及电梯专控、分发资料、人员引导等相关服务保障；

	
	
	（12）法定假期轮流值班，做好应急响应及辅助工作。

	3
	前台接待服务
	（1）做好前台接待礼宾工作。

	
	
	（2）做好来访人员问询、联系、登记和指引工作。

	
	
	（3）做好来访人员问询、上报、指引至接待场所等工作。

	
	
	（4）做好前台分发报纸、杂志、信件等工作。

	
	
	（5）做好便民服务工作。


三、投标报价要求

（一）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价。
（二）投标应以人民币报价投标人报价是根据招标文件所确定的物业管理范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、社会保险、公积金、福利、培训、法定节假日加班费、休假补偿金、离职补偿金等），办公费、服装费、固定资产折旧费、保洁耗材费用、管理佣金、税金等费用。
①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，投标人须在投标文件中按照采购需求中服务人员岗位分别填报员工工资。
②社会保险和公积金：投标人应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为全部员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；投标人应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，投标人须测算在公积金报价中。

因项目特殊性，投标人为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于69人（不接受享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），投标人报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求。

中标并签订合同后投标人应提供人员清单、全日制劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供招标人核验。如投标人未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，招标人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，投标人应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。

本项目服务法定节假日每日在岗人数不少于45人次，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天）进行测算。
④法定税费：投标人应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料。
⑤员工服装费：中标投标人须为所有人员全部更换四季服装。
⑥因项目特殊性，除法定节假日加班外，投标人应根据采购人工作需要，安排好双休日的工作人员。相应的劳务补偿，投标人计入此次报价中。
（三）物业从业人员报价必须满足本项目各岗位人员职数、人员素质和条件（四、物业服务人员基本要求）。

（四）高压电力机房的值班及维护费用由采购人承担。

（五）消防、空调主机、电梯等系统已委托有维护资质的专业公司养护、维修，投标报价不需包含此费用。投标人负责日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行协调、监督。以上系统维修、更换零部件材料费由采购人承担。

（六）室外绿化面积共计1200平方米，修剪维护费投标供应商计入此次报价中。

（七）用于物业服务的劳动用具、清洁用品以及共用部位的卫生用品，包括各种清洁剂、清扫器具、消毒液、垃圾袋等，必须满足项目日常保洁需求，选用的物品必须得到采购人的认可，相关费用投标供应商计入此次报价中。

（八）垃圾清运费用，投标供应商不计入此次报价中。

 （九）日常维修中产生的材料费用由采购人承担。

（十）卫生间用卷纸、擦手纸、洗手液费用由采购人承担。

（十一）地毯、大理石的专业清洗费用由采购人承担。

（十二）“四害消杀”费用由采购人承担。

四、物业服务人员基本要求
（一）人员条件

1、基本条件

物业服务选派的所有工作人员，必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；未经许可不得擅入保密区，须具有良好品德素养，有上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，身体健康，爱岗敬业，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事，相貌端正，着装统一，身材适中的基本条件和要求。

2、管理人员

①项目经理：年龄50周岁以下，大专（含）以上学历，具备物业项目负责人3年以上管理经验，沟通能力强。

②项目副经理：年龄50周岁以下，大专（含）以上学历，具备物业项目负责人2年以上管理经验，沟通能力强。

③工程主管：年龄50周岁以下，高中（含）以上学历，具备相应岗位2年以上工作经验，沟通能力强，须持有低压电工作业证书。

3、秩序维护人员

①秩序维护队长：年龄50周岁以下，高中（含）以上学历，有类似工作经验，处置问题能力强。

②秩序维护员：普通岗男性年龄55周岁以下，身高1.70米以上；形象岗男性，年龄35周岁以下，高中（含）以上学历，身高1.75米以上，形象佳，综合素质过硬，处置问题能力强。

③监控值班员：男性年龄不超过55岁，女性年龄不超过50周岁，必须持有消防设施操作员证等相应职业资格证书，有类似工作经验，处置问题能力强。

4、保洁人员

①室内保洁员（含领班）：女性，年龄50周岁以下，身体健康，思想端正，吃苦耐劳，1年以上保洁工作经验。

②大院保洁员：男性，年龄55周岁以下，身体健康，思想端正，吃苦耐劳，1年以上室外保洁工作经验。

5、工程人员

各岗位人员年龄不超过55岁，必须持有低压电工操作员证等相应岗位有效技能证书上岗，具有相应岗位工作经验，熟练掌握工程业务维修知识，能排除区域内较为复杂故障的能力。

6、客服人员

①前台、会务服务员：女性，年龄35周岁以下，大专（含）以上学历，面貌端庄，身高1.65米以上，经专业培训，有一定工作经验。

②客房服务员：女性，年龄不超过45岁，高中（含）以上学历，身高1.60米以上，形象较佳，有一定的保洁工作经验。

7、特殊情况乙方使用的员工可放宽任职条件（包括年龄条件）。

8、所有乙方人员的使用必须经过甲方同意，乙方必须承担所有用工风险以及处理所有用工纠纷。

注：上述人员要求须严格执行，如不能满足，则视为违约。在服务期内，采购人有权要求中标供应商对采购人认为不满意的工作人员进行调换，直到满意为止。
（二）物业人员岗位配置表（最低配置人数为69人）
1、北京西路办公区人员配置

	序号
	岗位
	人数

	1
	项目经理
	1

	2
	秩序维护队长
	1

	3
	秩序维护员（含监控值班员6人）
	14

	4
	保洁员
	9

	5
	前台、会务服务员
	3

	6
	工程主管
	1

	7
	工程人员
	8

	
	合  计
	37


2、江东北路办公区人员配置

	序号
	岗位
	人数

	1
	项目副经理
	1

	2
	秩序维护队长
	1

	3
	秩序维护员（含监控值班员6人）
	13

	4
	保洁员
	5

	5
	工程主管
	1

	6
	工程人员
	5

	7
	客房服务员
	5

	8
	会务服务员
	1

	
	合  计
	32


注：1. 投标人应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。
2.投标人承诺为本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定的69人配备。投标人拟派驻现场的项目经理在中标后必须实际驻现场管理，进场时提供身份证正反面复印件、学历证书复印件、相关资历证书复印件、合同签订前投标人为其缴纳的社保证明材料。
3.投标人承诺，为本项目服务的团队人员经采购人同意后，方可更换；且更换后的人员须符合招标文件上对该岗位的配置要求，并经采购人同意后，方可更换上岗。采购人认为需要更换的人员，投标人（中标后则为中标人）应在采购人规定的时间内，进行更换符合文件和采购人要求的人员。 
4.投标人承诺合同签订前为本项目配备的服务人员满足“四、物业服务人员基本要求”条件。
5.投标人按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴纳社会保险。
6.服务人员应符合本工作的身体健康状况，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识。
7.投标人应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由投标人负责。
8.如采购人需要，中标单位应及时提供所有管理服务人员的无犯罪记录证明供采购人核查。
9.中标单位保证按投标文件所列人员全部上岗，有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目中标后员工培训计划，本项目员工上岗培训率应达到100％。
11.中标单位必须保证项目经理及所有主管人员的稳定，中途（合同期内）调整上述人员离开本项目的必须经采购人同意。
12. 合同签订后，3日内主要管理人员到岗，7日内其他工作人员到岗。
（三）制度建设

1、制订本项目物业管理的目标、考核办法、奖惩制度。

2、制订物管单位进退场交接方案。

3、制订各项目岗位职责及工作程序。

4、制订值班、交接班制度。

5、制订登记制度及相关纪录。

6、制订消防、安全岗位责任制。

7、制订设备、设施、安全保障应急预案（包括紧急应对停电、消防与电梯故障、夜间盗抢、空调故障、大型活动、交通疏导、水管损坏堵塞等），以及其他突发事件的紧急预案等。

    8、制订本物业档案、资料管理办法。
五、物业管理的考核

按季度对物业服务情况进行考核。

物业管理考核细则
	项目
	序号
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（一）

日

常

工

作

及

基

础

管

理

（33分）
	1
	物业公司制定有评细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案和创优计划
	3分
	没有方案合计扣3分，每发现一项不符合要求扣0.5分
	

	
	2
	建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法
	4分
	没有建立，扣4分，物业管理服务管理工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣0.5分，未制定只体措施扣0.5分，未制定考核办法扣0.5分
	

	
	3
	物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨
	3分
	每发现1次1人无上岗证扣0．5分，着装及标志一项不符合扣0.5分
	

	
	4
	房屋及其公用设备设施档案资料齐全、分类成册、管理完善、查阅方便
	3分
	包括房屋立面图、平面图、地下管网图，房屋数量，种类、用途分类统计成册，部份规划图分类编制成册，共用设备大中修记录、保养记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全成不完善扣0.5分。
	

	
	5
	项目部组织机构健全，所有人员身体健康，形象良好，以机关工作为中心，自觉遵守各项制度
	2分
	组织不健全扣1分，员工管理不到位，违反甲方管理规定，发生一起扣0.5分
	

	
	6
	及时与局机关服务中心沟通，对中心安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈
	3分
	发生重大问题不报告扣3分，因沟通原因影响工作扣0．5分，安排事项无反馈、无结果扣0.5分
	

	
	7
	每季度至少开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查处室部门覆盖率达60％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改
	4分
	未完成扣3分，该整改的未整改，每一项扣0.5分，满意度低于90％，每低一个百分点扣0.5分


	

	
	8
	建立24小时值班制度，设立服务电话耐心、细致、礼貌地接机关工作人员报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，

建立回访制度
	3分
	无相应管理制度的扣3分，每发现一项不符合要求扣0．5分


	

	
	9
	建立节能降耗方案
	2分
	无方案，扣2分；方案不具体，针对性不强，扣0.5分
	

	
	10
	按要求配备物业管理服务人员
	6分
	人员配备不足，每少一人扣2分，少6人以上扣6分
	

	项目
	
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（二）清

洁

卫

生

及

会

议

保

障

（32分）
	1
	清洁卫生负责范明确到人，实行标准化保洁，清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备
	2分
	清洁员责任不明确扣1分；未实行标准化保洁扣0.5分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣0.5分；设备不完备扣1分
	

	
	2
	进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻
	2分
	影响机关正常办公的，一次投诉扣0.5分
	

	
	3
	大厅、走廊、电梯、楼梯干净明亮，无灰尘、痰迹，无烟头、纸屑，电梯门框、轿厢无污迹
	2分
	有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，电梯门框、轿厢有污迹，发现一处均扣0．5分
	

	
	4
	值班室、监控室每日清洁，室内地面及家具、电器、设备十浄明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐
	1分
	墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网，桌椅台面无杂物，地面无杂物，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐，毎一项不符合扣0.5分。
	

	
	5
	拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常
	2分
	地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣0．5分，墙面有污迹扣0.5分
	

	
	6
	公共设施目视无明显灰尘，平台、屋顶无积水、杂物，管线无污迹，雨蓬无垃圾、青若、积水
	2分
	每一项不符合0.5分，


	

	
	7
	外墙目视无污迹，公共区域无蜘蛛网、无积尘
	2分
	发现一处不符合扣0.5分


	

	
	8
	大理石地面按规定周期打磨，地面石材光亮整洁
	2分
	规定周期内不打磨扣2分，少打磨一次扣1分
	

	
	9
	雨水井、污水井和沉沙池排水通畅，无外溢。沉沙池内无纸屑、烟头。盖板无污迹，无破损。排洪沟、渠定期清除淤泥，无垃圾，无堵塞
	2分
	每一项不符合扣0.5分


	

	
	10
	垃吸桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发
	2分
	每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣0.5分
	

	
	11
	每周二次对公共区域进行消毒并做好消毒记录
	1分
	每发现一次不符合要求扣0．5分
	

	
	12
	标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象
	1分
	每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.5分
	

	
	13
	垃圾日产日清
	1分
	每发现一处扣0.5分
	

	
	14
	卫生清洁用具储物间排放整齐，经常消毒处理，地面无积水
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分
	

	
	15
	会议室干净、整洁，桌椅、墙面、地面、窗户、设施设备无污、无灰尘
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分
	

	
	16
	会务操作间物品摆放整齐有序，拖把、抹布千净无异味，水池、地面、开水炉、消毒柜、音响设备整洁，无污渍、无灰尘
	2分
	每发现一处不符合扣0．5分


	

	
	17
	会务准备、会中服务、服务用品及时规范，服务人员着装统一，服务热情。未发生影响会务秩序的现象
	4分
	着装不统一、不干净、形象不好每人扣0．5分，服务不及时、不规范、不热情，发现一次扣0．5分，发生影响会务秩序的现象，一次扣2分
	

	项目
	序号
	标准内容
	分值
	监管评分标准
	测评分值

	（三）

安

全

保

卫

及

维

修

管

理

（35分）
	1
	严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整
	2分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分
	

	
	2
	严格来客登记手续，对可疑的人、事及物品要认真检查并及时报告，对违规违纪的人员要敢抓、敢管
	3分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分
	

	
	3
	做好院内安全巡查、消防器材的维护，发现问题及时汇报。做好公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。立体车位运行要顺畅
	2分
	每发现一次未按规定执行的扣0.5分
	

	
	4
	危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施
	3分
	每一处不合格扣0.5分。


	

	
	5
	建立健全各项切实可行的安全应急顶案，工作人员熟悉预案及应急措施并明确各自岗位
	2分
	无顶案扣2分，每一工作人员不熟悉预案、应急措施，不明确自已岗位扣1分
	

	
	6
	工作人员要文明上岗，微笑服务，在处理情况时，无论对方态度如何，都必须做到“打不还手，骂不还口”，处理不了的情况要及时上报，不能激化矛盾
	3分
	值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职贵、不遵守纪律，

不严格俭查，不认真登记。每发现一次扣0.5分
	

	
	7
	建立健全报修服务制度，落实并告知报修人相关维修进程
	2分
	未建立扣2分；建立但未落实或告知报修人，每一次扣0．5分
	

	
	8
	照明灯具完好率达到99％以上，供电线路及电风扇、照明灯具等发现损坏及时维修
	3分
	每发现一处未达标扣0．5分


	

	
	9
	水龙头、水阀、上下水管完好率达到100％，发现损坏及时维修
	3分
	每发现一处未达标扣0．5分


	

	
	10
	维修及时率达100％，并做好维修及回访记录，返修不得超过二次
	3分
	维修不及时每一次扣1分，维修记录不完整或无回访记录扣0.5分
	

	
	11
	供电、供水、空调、电梯、等设备间干净整洁，维护记录健全，管线、开关、阀门光亮如新，无污渍、无灰尘，室外设备管线、开关、阀门无污溃、无明显灰尘，地面清洁，无杂物、无垃圾，车辆清洗服务无投诉
	6分
	每一处不合格扣0.5分
	

	
	12
	设备、管线、开关、阀门挂牌规范准确、健全
	3分
	每一处不合格扣0.5分
	

	考核人签名
	
	总得分
	
	


六、商务要求

1.项目地点：南京市鼓楼区北京西路15-2号、南京市鼓楼区江东北路297号。

2.付款条件：

（1）合同签订后，预付当年合同金额的30%。

（2）每季度对物业服务进行一次考核。当年度合同剩余金额，按照每季度考核情况按季结付，综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣5000元。

3、合同到期时，中标人必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于80分），采购人有权终止合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生违法违规和安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权终止合同。一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。

4、如中标单位具备信息化平台服务能力，该软件使用费用由甲方另行支付。

七、综合服务能力

1、技术服务方案

（1）项目整体实施方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定项目整体实施方案。方案完整、科学合理、措施可靠、针对性强。

（2）管理模式、岗位职责。根据本项目的实际情况及运作需求，投标人制定本项目管理模式和运作流程。管理架构合理、运作流程清晰，各项规章制度、岗位职责严谨适用、针对性强，符合项目需求。
（3）秩序维护服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目秩序维护服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。
（4）保洁工作服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目保洁工作服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。
（5）会务服务方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目会务服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

（6）房屋及附属设备设施管理及维护方案。根据本项目的需求和特点，投标人制定项目房屋及附属设备设施管理及维护方案。方案完整、科学合理、措施可靠。
（7）突发事件应急处理预案。根据本项目的需求和特点，投标人制定本项目突发事件应急处理预案。方案完整、科学合理、措施可靠。

（8）前期进场及合同到期的交接方案。投标人根据本项目特点编制前期进场及合同到期的交接方案，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接重点难点分析及解决方案，确保项目平稳过渡和正常运行。

（9）服务承诺。根据本项目的需求和特点，投标人针对本项目做出的承诺符合采购需求，具备可实现性。

2、人员资质与配备

（1）项目经理。项目经理具备本科及以上学历；持有消防设施操作员证（四级/中级及以上）或特种设备安全管理A证；有管理过类似办公楼物业管理服务项目经验10年及以上。

（2）项目副经理。项目副经理具备本科及以上学历；持有消防设施操作员证（四级/中级及以上）或特种设备安全管理A证；有管理过类似办公楼物业管理服务项目经验5年及以上。
（3）工程主管。供应商拟派驻本项目的工程主管2人（北京西路院区、江东北路院区各需一人）。具备本科及以上学历；具有机械工程中级及以上工程师职称；持有高压电工证或特种设备安全管理A证。  

（4）工程人员。持有高压电工、空调与制冷作业、消防设施操作员证（四级/中级及以上）中的任意一种。
（5）秩序维护队伍。秩序维护队长具有大专及以上学历；秩序维护队伍聘用退伍军人。
（6）前台、会务服务员。具有大专及以上学历；具有普通话等级证书。

3、履约能力

（1）业绩案例。提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接的类似物业服务项目案例物业服务合同复印件，以及项目对应的业主单位出具的的评价证明材料。

（2）体系认证

提供有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、诚信管理体系证书复印件。
4.保密承诺
投标人承诺做好保密教育培训工作，选派的所有物业工作人员政治清白，无不良记录，物业工作人员须遵守国家相关保密法律法规，遵守采购人有关保密管理规定，服从保密管理，未经许可不得擅入保密区。（需提供书面承诺并加盖投标人公章）
八、投标人承诺（必要条件，且投标人须提供承诺书）
投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，供应商承诺在从事物业管理过程中造成第三方人身伤亡或财产损失，投标人负责处理及赔偿事宜。
如供应商承诺为供应商及员工购买其他商业保险（包括但不限于财产险、人身意外伤害险及附加等），投标时供应商须提供相应承诺并加盖公章。
九、现场勘察
1.现场勘察时间：2026年3月26日，上午9：00— 12:00。
勘察地址：南京市鼓楼区北京西路15-2号。
联系人（联系电话）：邵工 025-83235958 ，李工18915997831。 
2.其他
（1）请投标人授权代表持身份证原件、企业法人营业执照复印件加盖公章、法人授权委托书，在规定的时间前往勘察并现场签到。

（2）投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的投标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。
（3）未勘察现场或勘察工作不详细的投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准
	序号
	评审因素
	分值
	评审细则

	1
	报价
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。

	2
	技术服务方案
	45
	2.1项目整体实施方案(5分)

评委根据供应商提供的对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标及整体设想等方面进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.2管理模式、岗位职责(5分)

评委根据供应商提供的本项目的管理模式、运作流程、规章制度、岗位职责、项目保障等方面进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.3秩序维护服务方案(5分)

评委根据供应商提供的本项目的秩序维护服务方案进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.4保洁工作服务方案(5分)

评委根据供应商提供的本项目的保洁工作服务方案进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.5会务服务方案(5分)

评委根据供应商提供的本项目的会务服务方案进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.6房屋及附属设备设施管理及维护方案(5分)

评委根据供应商提供的本项目的房屋及附属设备设施管理及维护方案进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.7突发事件应急处理预案(5分)

评委根据供应商提供的本项目的突发事件应急处理预案（包括恶劣天气、群体上访、设施设备故障等）进行评分。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.8前期进场及合同到期的交接方案（5分）
根据本项目实际情况编制前期进场及合同到期的交接方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	
	
	
	2.9服务承诺(5分)

方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。

	3
	人员资质与配备
	31
	3.1项目经理(6分)

（1）本科及以上学历的，得1分，未提供或未按要求提供的不得分；

（2）持有消防设施操作员证（四级/中级及以上）或特种设备安全管理A证的，得2分，未提供或未按要求提供的不得分；

（3）具有党政机关、事业单位、企业单位办公楼或与本项目类似的非住宅类的物业管理服务项目经验5年（含5年）以上不满8年的，得1分；8年（含8年）以上不满10年的，得2分；10年（含10年）以上的，得3分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：1.提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章；2、由业主单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料；3、投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。

	
	
	
	3.2项目副经理（5分）

（1）具备本科（含）以上学历的，得1分，未提供或未按要求提供的不得分；

（2）持有消防设施操作员证（四级/中级及以上）或特种设备安全管理A证的，得2分，未提供或未按要求提供的不得分；

（3）有管理过党政机关、事业单位、企业单位办公楼或与本项目类似的非住宅类的物业管理服务项目经验3年（含3年）以上不满5年的，得1分；5年（含5年）以上的，得2分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：1、提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章；2、由业主单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料；3、投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。

	
	
	
	3.3工程主管（8分）

（1）本科及以上学历的得1分，每有一人得1分，最高得2分；

（2）具有机械工程中级及以上工程师职称的，每有一人得2分，最高得4分，同一人不重复计分；

（3）持有高压电工证或特种设备安全管理A证的，每有一人得1分，最高得2分，同一人不重复计分。
备注：1、人员证书须在有效期内，提供相关证书、证件复印件或者扫描件并加盖投标人公章2、同时投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。  

	
	
	
	3.4工程人员（8分）
持有高压电工、空调与制冷作业、消防设施操作员证（四级/中级及以上）证书，上述证书提供任意一种，每有一人得1分，最高得8分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：1、人员证书须在有效期内，提供相关证书、证件复印件或者扫描件并加盖投标人公章，同时提供投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。2、同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分。

	
	
	
	3.5秩序维护队伍（2分）
3.5.1（1分）秩序维护队长具备大专及以上学历的，每有1个得0.5分，最高得1分，未提供或未按要求提供的不得分。

3.5.2（1分）秩序维护队伍（含队长）聘用退伍军人的，每聘用一名得0.5分，最高1分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：1、提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章，为退役军人的(需提供退伍证或退役军人优待证复印件)，未提供或未按要求提供的不得分；2、同时提供投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。

	
	
	
	3.6前台、会务服务员 (2分)

 (1)具有大专及以上学历的，每有1个得0.5分，最高得1分，未提供或未按要求提供的不得分。
 (2)具有普通话等级证书的，每有1个得0.5分，最高得1分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：1、提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分；2、同时提供投标人为其缴纳投标截止时间近六个月中任意一个月的社保证明材料。

	4
	履约能力
	14
	4.1业绩和评价
4.1.1业绩（7.5分）

投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），提供党政机关、事业单位、企业单位办公楼或与本项目类似的非住宅类的物业服务项目案例（服务内容必须同时包含秩序维护、保洁、会务、设施设备维护（或工程维修）4项），每提供一个得1.5分，本项满分7.5分，未提供或未按要求提供的不得分。

备注：须提供物业服务合同复印件并加盖投标人公章，合同应清晰反映出合同双方单位名称、合同金额、签字盖章、服务内容等信息，合同中不能体现相关信息的，另需提供业主单位盖章的证明材料。同一业主单位业绩不可重复计算。

4.2.2评价（2.5分）

投标人提供与上述业绩项目对应的，由业主单位出具的对物业服务的评价证明材料，评价是“满意”或“优秀”等级的，每提供1个得0.5分，最高得2.5分，未按要求提供或未提供的不得分。

备注：证明材料需业主单位盖章，满意度为基本或一般或者差的不得分。同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分。

	
	
	
	4.2体系认证(4分)

供应商具有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、诚信管理体系，每有1个得1分，本项满分4分。

备注：提供有效期内的相关证书并加盖投标人公章，未提供的或不清楚的不得分。

	合计
	100
	


说明：上述材料均需提供有效的扫描件或复印件。采购人有权要求中标人在签订合同前提供原件核查，如有虚假，按提供虚假材料谋取中标处理。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期/服务期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	2
	......
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                          


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

	序号
	分项名称
	数量
	分项

单价
	期 限
	分项

总价1
	要求说明

	1
	人员工资
	人数
	元/月·人
	月
	元
	

	1.1
	岗位1（如：保洁员1）
	
	
	
	
	投标人为投入本项目的服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于69人。因项目特殊性，（本项目不接受享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等）
社保费用不得低于南京市最低标准。
公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，含在投标报价中。

	1.2
	岗位2（如：保洁员2）
	
	
	
	
	

	1.3
	……
	
	
	
	
	


备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：            

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1

