
招　标　文　件
项目名称：消毒供应系统升级开发服务
 项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2026-0001
泰州市姜堰区公共资源交易中心
_2026_年_02_月
 总  目  录
投标邀请 
投标人须知  
合同文本
采购需求
评标方法与评标标准
投标文件格式
第一章  投标邀请
受[泰州市姜堰中医院]的委托，泰州市姜堰区公共资源交易中心就[消毒供应系统升级开发服务]([JSZC-321204-JZCG-G2026-0001])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 (消毒供应系统升级开发服务) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年2月27日上午9点（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321204-JZCG-G2026-0001
2.项目名称：消毒供应系统升级开发服务
3.预算金额：466700元
4.本项目    设定最高限价，最高限价为466700元。
5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章 
6.合同履行期限：本项目需在签订合同后 90 天内完成。

二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购（投标文件中须提供《中小企业声明函》）
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受进口产品投标。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年2月27日上午9点（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
      1.采购人信息
名 称：泰州市姜堰中医院
地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道699号
联系人：倪女士
联系方式：采购包1联系人电话:052382977051
2.泰州市姜堰区公共资源交易中心信息
地　址：泰州市姜堰区上海路88号
联系人：李先生
联系方式：0523-88810186
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市姜堰区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。
4.如果招标文件有现场演示或提供样品等要求的，各投标人必须另外安排相关人员在规定时间之前到达现场（泰州市姜堰区公共资源交易中心一楼开标二室，地址：泰州市姜堰区上海路88号），并配合专家的评审工作，否则后果自负。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市姜堰区公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请

（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按招标文件中约定的规则进行修正。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19、投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
   22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
25.7 异常低价投标审查
25.7.1 评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.7.2 启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
1.“政采贷”业务流程
[image: image1.png]SR

RS RIS, 25
> ) A >

ERIR RS ity

g FRARD Sﬁl#ﬁ/v | meseeix SR
85, -
RS s EDS

AT 2
S EIRMAR > e ) mmmS#E ) wone




2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。
3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
3.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349
第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
信息服务采购合同        
                                                                 合同编号：XX2026  -  
甲方（买方）：泰州市姜堰中医院                        乙方（卖方）： 
甲、乙双方根据                     项目公开招标的结果，签署本合同。根据《民法典》及我国相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经充分友好协商，现就甲方购买乙方信息服务事项达成以下合同条款,以共同遵守： 

定购内容：

	服务名称
	服务内容
	价格（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（大写）
	人民币：   元（大写：）

	
	


该价款为含税价、到厂卸货价，包括但不限于：安装、调试、检测、培训、验收合格、税费、运输、人工、差旅、保险等交付使用之前及质保期内售后技术服务等所有其他各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
二、主体资格及知识产权承诺

1. 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。

2.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
三、所购服务范围

该合同价款包括了附件《服务内容清单》中所列所有内容范围，以及本合同其他条款明确约定的乙方应当提供的全部服务内容。

四、履约保证金

1．本项目□不收取□收取履约保证金。若收取履约保证金，按以下条款进行。
1.1乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。（备注：不超过合同金额的10%）
1.2缴纳方式：履约保证金乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
1.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
1.4履约保证金的退还：
1.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
1.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
1.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
1.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
1.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按全国人民银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
五、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

六、服务时间和地点

自本合同签订生效之日起，乙方应在【】个工作日内启动服务，并按合同约定在甲方指定地点提供相应完成全部服务内容的交付、部署及调试。

七、项目验收

1、乙方应按合同约定提供相应服务。

2、乙方申请验收前，应确认项目情况满足《投标文件》中相应参数要求。

3、项目属于软件开发服务的，开发内容需于   个月内全部部署上线，并通过不少于   个月的试运行，试运行结束，乙方向甲方提出验收申请，提交验收材料后15个工作日内组织验收；属于提供过程服务的，服务周期结束，乙方向甲方提出验收申请，提交验收材料后15个工作日内组织验收；属于交付成果的，成果交付，乙方向甲方提出验收申请，提交验收材料后15个工作日内组织验收。甲方成立验收小组，对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同约定及《投标文件》中的参数要求对项目履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收文件，列明验收情况。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。若未通过验收，甲方有权要求乙方在   个工作日内通过增加更换人员或增加服务次数等方式完善服务，相关费用由乙方自行承担。若验收合格的，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。
4、验收材料

乙方免费提供以下验收资料作为项目验收评审的核心依据，包括                                 ，

如验收资料不全，甲方有权确认本次验收不合格。

八、人员培训

如合同及《投标文件》约定有培训内容的，乙方应制定完整的培训方案（含计划、培训时间、次数等），并派专业技术人员到甲方指定的地点进行现场培训，必要时提供正规培训班培训。乙方须提供针对不同岗位使用人员的操作培训，确保使用人员能独立完成与本岗位相关的全部业务流程操作；须提供针对技术人员的培训，确保技术人员掌握常见问题处理方法、基础维护操作等。详见乙方的投标文件及承诺书。（培训相关费用均由乙方承担）

九、服务要求

1、(服务期限     ，自合同签订之日起计算。

   (服务期限     ，自项目验收合格之日起计算。

   (服务期限      ，自  年  月  日至  年  月  日。

   (服务自合同签订之日起，至项目通过最终验收之日止，时间最长不超过        。

2、服务期内，乙方提供7×24小时的售后服务，若出现问题，乙方接到甲方报修电话后  小时内响应及远程处理服务，如果不能远程或电话指导解决问题的，乙方应派技术人员于  小时（含节假日）内赶到医院现场处理；如遇严重问题或问题发生后  小时（含节假日）仍不能修复，甲方自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

十、付款及结算方式

1、付款方式：                                                                          。

2、结算方式：甲方应通过银行转账，将款项直接汇入乙方的开户行。开户行信息由乙方提供，若合同执行期间，乙方变更该账户信息，应当及时书面通知甲方，否则造成的损失甲方不承担责任。

十一、违约责任

1、合同生效后，若乙方无法提供服务，甲方有权要求乙方支付该合同款总值的5%违约金，并且将乙方直接列入甲方供应商黑名单，三年内不得参与甲方组织的采购活动。

2、如乙方所供服务不符合本合同及附件及投标文件约定的要求，甲方有权要求乙方按照第七条约定的期限无条件通过增加更换人员或增加服务次数等方式完善服务。每逾期交付一天扣合同总价的5‰作为违约金支付给甲方。若逾期超过   个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价。
如甲方已支付合同款的，乙方应当全额退还已支付的款项及按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）支付利息。
若乙方出现提供的服务不符合合同约定等违约情形，甲方有权拒绝付款，并且不因此承担违约责任。

3、若因乙方无所有权或合规的服务（销售）资质，甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）支付资金占用利息，同时应向甲方承担损失赔偿责任。该损失包括但不限于甲方为履行本合同所支付的费用、向第三方采购替代服务所产生的额外成本、以及甲方因此遭受的其他直接经济损失。
4、乙方应保证所提供的服务完全符合中标文件要求。否则，甲方有权解除合同，并承担甲方因此遭受的损失（包含但不限于甲方因此向第三方支付的赔偿、罚款以及为处理此事由所支出的合理费用（如律师费、差旅费等）、行政处罚等）。
5、乙方因上述违约行为支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方实际经济损失足额弥补。

6、乙方违反本合同其他约定，乙方应承担损失赔偿责任。

7、甲方有权在应支付给乙方的款项中，优先扣除乙方按照本合同应支付的违约金及损失赔偿费用。

8、如因政策、政治、不可抗力等原因导致合同不能履行，甲方有权解除合同，双方都不承担违约责任。

十二、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、生效

本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。经双方法定代表人或授权委托代理人签字和单位盖章之日生效。双方签字盖章日期不一致的，以甲方完成签字或盖章的日期为生效时间。

十四、附件

《服务内容清单》、《泰州市姜堰中医院购销廉政合同》及《保密协议》作为本合同附件，与合同条款具备相同法律效力。

十五、合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。

十六、与招标文件、竞争性报价文件发生冲突的相关条款，以本合同为准。

十七、其他（如有请填写，若无请填写“无”）：                                              
合同签署地点：姜堰
甲      方：泰州市姜堰中医院                      乙      方： 
法定代表人：                                      法定代表人：
甲方代表：                                        乙方代表：
日    期：                                        日    期：

服务内容清单
	序
号
	服务名称
	服务内容描述
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表格不够请自行添加！
泰州市姜堰中医院购销廉政合同

采购项目名称： 

协议单位：
甲方：泰州市姜堰中医院 

乙方： 
为进一步加强医疗卫生行风建设，严肃行业纪律，促进依法执业，规范物资采购行为，预防和减少在物资采购等经济活动中的违法犯罪行为。根据上级纪检部门的要求和国家卫生计生委制定的《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的规定，甲乙双方自愿签订本廉政合同。
一、乙方必须具有营业执照、经营许可证、产品合格证以及税务、卫生等有效证件，乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金）及宴请和有价消费活动，甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）及接受宴请和有价消费活动。如有违反，视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分。对乙方给予拒绝付款、按违纪金额扣减等额款项、直至终止合同，并永久取消在甲方的销售资格。
二、甲方人员向乙方索贿，乙方应拒绝，经乙方检举被纪检、监察、检察机关立案查处的，乙方有权从甲方收回被索贿款额，并获适当奖励（此款由索贿人承担）。
三、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。 

四、乙方人员应遵守医院系统软件、应用软件、硬件及数据等相关管理制度，不得随意更改相关功能配置，不得随意为他人分配权限，不得随意拆卸、向外租借、更换、公物私用计算机及相关设备、设施，不得随意修改、篡改、复制、转移、泄露相关数据信息，不得自行或为他人提供便利从事违规、违法犯罪活动。如有违反的，乙方应承担相应法律责任和甲方的经济损失。
五、乙方人员不得为商业目的统方，不利用任何途径和方式为商业目的统计医师个人及临床科室有关药品、医用耗材的用量信息，或为医药营销人员统计提供便利。如有违反的，乙方应承担相应法律责任和甲方的经济损失。
六、乙方人员不得利用自身技术或工作便利，从事任何违法犯罪活动。
七、本廉政合同与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。
甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）
甲方代表：                                 乙方代表：
年   月   日                                年   月   日
合同监督：（纪检办、行风办）                       投诉电话：0523-88234508
保密协议

采购项目名称： 

协议单位：
甲方：泰州市姜堰中医院 

乙方： 
1.乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订过程中所接触到的甲方及其关联方的商业秘密、技术资料、患者信息、医疗信息、药品信息等资料和信息（统称“保密资料”），负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
2.乙方仅可为履行本合同之目的并经甲方同意后对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、光盘等）留存保密资料（包括但不限于素材、半成品、成品）。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件，包括：文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
3.本协议提及的技术资料，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、技术指标、计算机软件、数据库、各类口令、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档、相关的函电等。本协议提及的商业秘密，包括但不限于：营运资料、财务资料、采购资料、各类设备信息、医疗及患者各类信息等。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）
甲方代表：                                 乙方代表：
年   月   日                                年   月   日
第四章  采购需求
一、采购项目需实现的功能和目标

消毒供应系统升级开发服务项目，针对医院消毒供应系统提供升级开发服务。                          

二、技术要求                               

	技术参数要求表

	序号
	采购内容
	模块
	参数要求

	1
	消毒供应系统升级开发服务
	清洗消毒包装灭菌过程记录功能升级开发服务
	▲①物品回收、清洗、消毒、包装、灭菌、发放全过程，支持每一环节数量显示及语音提醒。
② 记录物品的清洗全过程，包括清洗机和批次、清洗篮网标牌绑定方式、人员和时间。清洗开始、结束时间不能对接时需手动输入，每一清洗审核批次必须和机器清洗码一致。

③ 支持手工清洗过程的记录。

④ 实时记录包装人员、包装日期和时间。

⑤ 支持打包物品图片显示：应显示该诊疗包中应包含的物品种类、数量、器械图片。

⑥ 自动打印条形码标签，包含物品名称规格、包装人员、灭菌日期、有效日期。

⑦ 在硬件设备开放端口前提下，实时记录灭菌时间、灭菌温度、灭菌压力、灭菌人员、治疗包等信息。如不能对接支持手动输入灭菌完成唯一批次号手动输入，每一灭菌审核批次必须和灭菌机唯一生成码一致。

⑧ 消毒物品的发放，可记录发放人员、领用科室信息，发放时系统可自动校对数量和有效日期。

⑨ 支持物品包的回收，部分贵重器械回收，外来器械的登记，无条码包的回收登记，丢失器械的登记以及回收数据采集。支持回收任务列表展示；支持回收查询。

	
	
	物品请领功能升级开发服务
	① 全院各科室请领物品，支持申请模式。实现无纸化申领机制。提供手术器械包申请功能，并可对申请做加急处理。可实现对无菌包发放信息的记录，可按时间段按科室统计发放情况。对加急功能模块、全院功能模块请截图，并告知在使用此模块用户名单。

② 自备物品登记，打印条形码码标签，便于记录科室自备物品送供应室灭菌的情况。

③ 各单据可查询修改。

	
	
	追溯查询统计功能升级开发服务
	①可完整追溯器械回收、清洗、消毒、包装、灭菌、发放过程中的所有信息。自动生成追溯报表并打印。支持包条码缺失情况下模糊查询。

②实时追踪治疗包的当前处理状态，以及历史处理信息。

③追溯同一批次灭菌的所有物品所在科室。

④清洗过程、灭菌过程查询。

⑤追溯各科室在某时间段内的物品请领情况，并统计数量、金额，生成报表。

⑥追溯消毒物品的发放情况，以及历次发放信息，生成报表。

⑦报损统计，可对回收清点时发现的器械缺损等情况进行统计 ，便于进行耗材核算，并可生成报表。

⑧病人追溯：对病人相关的所有物品包信息进行追溯。

	
	
	管理统计功能升级开发服务
	①科室申领单统计、使用量统计。

②工作量管理、绩效考核管理：将工作量统计细化到个人，包括回收、清

洗、包装、灭菌、发放等环节，辅以绩效因子，对每个人的工作量进行量化考核。并支持对CSSD总工作量的统计与分析，并提供分析图表。

③物品召回管理：物品包召回及预警对可能存在异常的物品包进行追溯，预警并召回同一批次的无菌包，并对异常流程进行追溯与预警。

④提醒功能：借单归还提醒，供应室、手术室过期物品自动提醒功能。

⑤成本核算管理：可以分类计算消毒供应中心内各项作业成本及消耗，并汇总统计。成本核算包含：人力成本；耗材；设备维修和损耗等模块。

⑥人力资源管理

档案管理：支持员工档案管理，权限分配。

⑦支持物品包不合格信息的采集，以及紧急召回同批次灭菌的物品包；支持异常信息的查询、统计以及报表生成。

▲⑧消息管理，支持消毒供应室消息的发布，及时互通。

	
	
	监测功能升级开发服务
	① 高温灭菌日常监测记录：包括物理监测、生物监测。

② 低温灭菌监测记录。

③ 清洗、消毒和灭菌质量监测记录管理，包括记录、查询、打印。监测应覆盖物理监测、生物监测。

④对灭菌过程、无菌发放等关键环节实行强制性控制手段，使工作人员必须遵循规范操作，无法跳过任意步骤

	
	
	档案维护、学习功能升级开发服务
	①物品包的维护——可添加，删除或修改物品包的属性。

②使用科室的维护——可添加，删除或修改使用科室的信息。

③用户及权限管理——可添加，修改或删除系统使用用户的信息以及修改系统用户的使用权限。

▲④支持消毒供应室题库管理、出题、组卷模块（PC端）。

▲⑤支持消毒供应室题库审核管理（PC端），提供功能实现承诺函并加盖供应商公章。

▲⑥消毒供应中心日常操作学习视频，支持视频上传（PC端）。

▲⑦消毒供应中心日常操作学习视频，支持在线学习、考试（移动端）。

	
	
	设备对接开发服务
	消毒供应系统与医院各类消毒灭菌设备对接

	
	
	系统接口开发服务
	消毒供应系统与HIS系统、物资系统做对接


注：1.对所有标注“▲”的项，供应商需在投标文件中提供功能实现承诺函并加盖供应商公章。

2.本项目是基于医院现有消毒供应系统的升级开发服务，需实现与医院现有的各类消毒灭菌设备及HIS系统、物资系统的对接，服务期间，对于涉及的所有第三方平台及其接口，采购人仅负责协调接口数据的提供（如有必要），其他对接工作由中标人自行负责。 

三、商务要求
1.付款方式

合同签订后，乙方出具发票，甲方自收到乙方发票15个工作日内支付合同款项的20%，服务完成并验收通过后，乙方出具发票，甲方自收到乙方发票15个工作日内支付合同款项的80%。

2.报价要求
投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含人员、安装、调试、验收、售后服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。一旦成交，所报价格即为合同价一次性包干，不得以任何理由，要求变更合同价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能无法诚信履约的，评标委员会有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，评标委员会有权将该供应商的投标文件作无效标处理。

3.履约保证金
本项目不收取履约保证金。

4.项目完工期

本项目需在签订合同后  90  天内完成。

5.项目维保期

本项目维保期  1  年，自项目验收合格且签字确认之日起计算。

6.售后服务要求

中标人需提供7×24小时的售后服务，2小时内响应及远程处理服务，如需到现场应控制在24小时内；期间如不能修复，必须在24小时内提供应急措施，保证系统正常运行。

7.项目验收要求

（1）采购文件、投标文件及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

（2）项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕，并对用户进行全面培训与实施维护培训，试运行无问题后方可申请验收。验收标准为各项功能清单完成，数据质量无异常，管理目标基本实现，系统正常运行无异常。

（3）项目完成后，由中标人提出验收申请，采购人组织对供应商的验收，验收时中标供应商代表必须在场。若项目满足验收标准，采购人在收到验收申请后15天内出具验收报告；否则中标人必须在规定时间内修改相应内容，以满足采购人需求，具体情形由双方在合同中约定。验收合格后，中标供应商凭验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。

（4）验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

（5）供应商应制订项目验收方案，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

四、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的（消毒供应系统升级开发服务）所属行业为   软件和信息技术服务业   。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包**选取1名中标候选人。
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人。本项目分包**选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。
评标方法与评标标准
本项目采用 □最低评标价法；☑综合评分法，评标标准如下：
	评分因素
	分值
	评审细则

	价格分
	20
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(  20  分)。其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×  20 分，四舍五入保留小数点后两位。

	技术参数
	53
	供应商全部响应技术参数要求表得53分。标▲参数有1项不响应（或负偏离），扣3分；非标▲参数有1项不响应（或负偏离），扣1分；扣完为止。

	项目技术方案
	5
	投标人本项目技术方案完全符合用户需求，设计思路、应用部署、技术架构层次清楚合理，评委根据各投标人提供总体方案的可行性、成熟性等方面酌情打分。

项目技术方案贴合用户实际需求，满足或优于采购需求的，得5分；

项目技术方案一般、未能贴合用户实际需求，基本满足采购需求的，得3分；

项目技术方案较差，技术内容和实施方案不全面的，得1分；

未提供项目技术方案或方案与项目严重不符，本项得0分

	调试测试方案
	5
	根据投标人提供的系统调试测试方案，评委根据方案的合理性酌情打分。

调试测试方案贴合用户实际需求，满足或优于采购需求的，得5分；

调试测试方案一般、未能贴合用户实际需求，基本满足采购需求的，得3分；

调试测试方案较差，运维内容和实施方案不全面的，得1分；

未提供调试测试方案或方案与项目严重不符，本项得0分

	培训方案
	5
	根据投标人提供的培训方案，评委根据方案的合理性酌情打分。

培训方案贴合用户实际需求，满足或优于采购需求的，得5分；

培训方案一般、未能贴合用户实际需求，基本满足采购需求的，得3分；

培训方案较差，运维内容和实施方案不全面的，得1分；

未提供培训方案或方案与项目严重不符，本项得0分

	业绩
	10
	自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人有过类似项目案例（案例主要标的物为：消毒供应信息化相关系统），有一个得2分，本项最高的10分。（需提供合同扫描件并加盖供应商公章）

	售后服务承诺
	2
	投标人需提供以下承诺： 7×24小时的售后服务，2小时内响应及远程处理服务，如需到现场应控制在24小时内；期间如不能修复，必须在24小时内提供应急措施，保证系统正常运行。提供承诺函并加盖投标人公章的得2分，不提供不得分。


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：消毒供应系统升级开发服务
项 目 编 号：JSZC-321204-JZCG-G2026-0001
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间
前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声
明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位，且由本单位提供服务的，则必须提供。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件
中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加★号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人在报价中如包含对本项目的让利或优惠，需在具体费用栏目中填报让利或优惠后的价格，不得单列。否则，导致评标委员会无法评审投标人报价时，评标委员会有权作出不利于其的评判。
附件3 技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书
面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321204-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                            投标函
致：泰州市姜堰区公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-321204-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件9  中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  
  万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为      万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    企业名称（加盖CA电子公章）：

        日期：                       

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
附件10 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-321204-****的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
附件11 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市姜堰区公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                                  日期：
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
附件12实质性要求响应及偏离表
	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加★号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
2

