主要标的信息
	序号
	货物名称
	数量
	所投产品品牌及型号

	桥梁安全监测
	

	1
	环境温湿度
	环境温湿度计
	1
	LRK-CF30

	2
	视频
	桥面监控
	1
	LRK-QJK03

	3
	
	支架
	1
	LRK-QJK03B

	4
	图像挠度仪
	图像挠度仪
	1
	LRK-ND03

	5
	
	靶标
	3
	LRK-ND1S

	6
	倾角
	无线倾角传感器
	1
	LRK-RG911

	7
	应变
	振弦式表面应变计（带测温）
	1
	LRK-BTY30

	8
	振动
	无线振动传感器
	1
	LRK-WF801Z

	9
	伸缩缝/支座位移
	磁致式表面裂缝计
	1
	LRK-WY150

	10
	采集设备
	总线型采集仪
	1
	LRK-DZ03S

	11
	
	八通道振弦转485模块
	1
	LRK-DZ622A

	排水安全监测
	

	1
	液位
	液位计
	1
	LRK-SW10S

	2
	
	河道液位计
	1
	LRK-LSY01

	3
	
	电子水尺
	1
	LRK-SC2M

	4
	视频
	视频监控
	1
	LRK-SJK02

	5
	
	高清摄像机
	1
	LRK-GJK04

	6
	降雨
	雨量计
	1
	LRK-YLF200

	7
	流量
	多普勒流量计
	1
	LRK-DPL01

	8
	
	多普勒流量计
	1
	LRK-DPL01

	9
	
	设备机箱
	1
	

	10
	
	数据采集主机（RTU）
	1
	LRK-511S

	11
	水质
	COD监测仪
	1
	LRK-JCF01

	12
	
	COD监测仪
	1
	LRK-JCF01

	13
	
	氨氮传感器
	1
	LRK-JCA01

	14
	
	氨氮传感器
	1
	LRK-JCA01

	15
	
	SS在线监测仪
	1
	LRK-JV01

	16
	
	SS在线监测仪
	1
	LRK-JV01

	城市生命线监管系统
	

	1
	城市生命线监管系统
	生命线综合应用系统
	1
	LRK-CS200

	2
	
	燃气专项应用系统
	1
	

	3
	
	供水专项应用系统
	1
	

	4
	
	排水专项应用系统
	1
	

	5
	
	道路专项应用系统
	1
	

	6
	
	桥梁专项应用系统
	1
	

	7
	
	第三方施工专项应用系统
	1
	

	8
	
	地下管线综合管理专项应用系统
	1
	

	9
	
	开展数据汇聚治理
	1
	

	10
	
	与市级生命线平台互联互通
	1
	

	11
	
	移动端业务集成至“金湖发布”APP
	1
	

	运维
	

	1
	两年运维费
	1
	江苏移动 定制


