招标文件

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

采 购 人：江苏省沛县中学

采购代理机构：江苏苏航工程项目管理有限公司

二〇二六年二月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

江苏省沛县中学《江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏苏航工程项目管理有限公司对江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

（二）项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册——获取“CA数字证书”——CA绑定与登录——网上报名——下载采购文件（后缀名为“.kedt”）——将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具——制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip）——通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网——业务工作——快速服务——下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年3月23日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年3月23日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网——业务工作——用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏省沛县中学

（二）地址：徐州市沛县红光路与千秋路交叉路口

（三）采购项目联系人：孔德潜

（四）联系方式：13775815530

六、采购代理机构

（一）名称：江苏苏航工程项目管理有限公司

（二）地址：江苏省徐州市云龙区世茂商业外街A3-7-1272室

（三）采购项目联系人：燕宏伟

（四）联系电话：17751965233

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：投标资料表；

第四章：评标标准；

第五章：拟签订的合同文本；

第六章：采购需求；

第七章：投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评审委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评审委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评审委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评审委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评审结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评审委员会复核或者书面说明理由，评审委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评审委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评审委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统(使用“CA数字证书”,加盖电子签章)形式。投标人不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及徐财购（2025）17号文。

（三十一）评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：江苏省沛县中学 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏苏航工程项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目是否接受进口产品：否。 四、特定资格要求：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）； 2.“中国政府采购”网（https://www.ccgp.gov.cn/）； 3.“信用江苏”网（https://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（https://www.xuzhoucredit.gov.cn/）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （八）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 自行现场勘察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1.具有独立承担民事责任的能力：合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明材料；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1.《投标函》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （三）技术响应 1.《偏离表》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2.质量保证方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3.供货安装方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》） 4.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》） 5.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1.类似业绩（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2.供应商评价（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3.人员配备（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）。 4.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 五、报价折扣证明： 投标人《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 六、其他 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四） | 本项目预算金额人民币343 万元，不接受超过项目预算的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、检验、调试、售后服务、培训费用等全部费用（不包含安装费），采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）--已报名项目-－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| （十八） | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2026年3月23日北京时间09:30前。 2.投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年3月23日09:30（北京时间） 2.开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 采用综合评分法。 |
| （二十八） | 一、评标委员会推荐中标候选投标人数量为3名。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括： 1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: ①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%； ②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； ③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统(使用“CA数字证书”,加盖电子签章)形式。投标人不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 3、对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。 相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及徐财购（2025）17号文。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标，成交供应商应当在中标，成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| （四十） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：燕宏伟 联系电话：17751965233 地址：江苏省徐州市云龙区世茂商业外街A3-7-1272室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评审委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50万-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400万-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000万-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000万-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的以一个项目计算。

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30； 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 类似业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2022年12月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有与本项目采购标的类似的业绩，每提供一份得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件及合同原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分，未提供不得分。 |
| 供应商评价 （4分） | 投标人具有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括计算机信息系统集成、网络工程系统集成）、ISO14001环境管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括计算机信息系统集成、网络工程系统集成）、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括计算机信息系统集成、网络工程系统集成）、ISO27001信息安全管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括计算机信息系统集成），每提供一份证书得1分，不提供不得分。提供证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明。 本项最高得4分，最低得0分。 |
| 人员配备 (10分) | 1、投标人拟派技术负责人1名，具备信息系统项目管理师、网络工程师、CISAW信息安全保障人员（专业级风险管理）、DAMA数据治理工程师证书的得4分，其他情况不得分。 2、投标人拟派项目经理1名具有中级及以上职称工程师、高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。其他情况不得分。 3、项目实施团队成员具有软件设计师证书、数据库系统工程师证书、IT服务工程师证书、网络工程师证书,每提供1种证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供相关证书原件扫描件及开标前六个月内任意一月由人社部门出具的由供应商缴纳的社保证明原件扫描件并加盖电子签章，未提供不得分。 |
| 项目实施方案 （12分） | 根据提供的项目实施方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备全面的得2分；不太全面得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；基本具备针对的得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得3分；基本可行具备的得2分；可行性欠缺得1分； 本项最高得12分，最低得0分，未提供的得0分。 |
| 质量保证方案 （10分） | 根据提供的质量服务保证方案等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 本项最高得10分，最低得0分，未提供的得0分。 |
| 供货安装方案 （10分） | 根据提供的供货安装方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 本项最高得10分，最低得0分，未提供的得0分。 |
| 培训方案 （10分） | 根据提供的培训方案，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 本项最高得10分，最低得0分，未提供的得0分。 |
| 售后服务方案 （10分） | 根据提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 本项最高得10分，最低得0分，未提供的得0分。 |

本章说明：1、本项目采用综合评分法，计算结果保留两位小数。

2、提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人（本项目中的同品牌特指核心产品，非核心产品不作要求）。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

采购单位（甲方）：江苏省沛县中学

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条   定义

第二条   合同范围

第三条   价格

第四条   支付

第五条   交货

第六条   包装和标记

第七条   技术资料

第八条  安装

第九条  验收

第十条  售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为               。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.3买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是           。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为大写：         人民币。

3.2本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于包括产品价、税金、运费、检验等全部费用（不包含安装费）等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元）。

经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1合同价款的百分之四十(40%)，即￥（                  ），大写：人民币（           ）元整，在双方签订合同后15日内，买方向卖方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.2 合同总价的百分之六十(60%)，即￥（                       ），大写：人民币（                   ）元整，合同标的全部交付完毕并由买方验收合格后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续,经审核通过后7日内支付给卖方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函

4.1 合同价款的百分之三十(30%)，即（￥（                  ），大写：人民币（           ）元整，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2 合同总价的百分之七十(70%)即（￥（                  ），大写：人民币（                 ）元整，合同标的全部交付完毕并由买方验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款后的金额）后10个工作日内办理政府采购资金结算手续,将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.3 卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的全额正式发票；

②买方确认的送货清单。

③买方出具的结算审核确认单。

④验收交付证明。

如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

4.4 合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

4.5 买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。除因财政付款审批程序滞后外。

4.6履约保证金

无。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，30日历天内完成交付。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 10  日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一(1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日历天内完成交付。

第九条 验收

9.1合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后15日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过30日历天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对买方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，卖方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十七条 保密要求

17.1甲方向乙方明确告知关于该项目相关保密规定，乙方需遵守甲方保密规定，并提交保密承诺。若乙方出现泄密行为，甲方将对乙方处于不低于合同金额5%的罚金，并有权追究其法律责任。

第十八条 合同生效及其他

18.10按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

合同附件3：技术培训和售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：保密协议

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受           （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                （项目名称）（项目编号：                ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方    份，卖方    份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：           ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________

第六章 采购需求

一、采购标的

1.采购人：江苏省沛县中学

2.项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目。

3.采购标的：具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“采购清单及技术参数规格要求”。

4.本次采购的为非进口产品。

5.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

6.江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过343 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、检验、调试、售后服务、安装费、培训费用等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、采购清单及技术参数规格要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格、技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园文化智能化采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 中控服务器控制系统1 | 1、名称：中控系统 2、规格：展厅中控系统，可以发送命令，用来控制整个设备的状态等，根据设计要求对展项控制，可对单个和整体设备的控制，可以控制投影机的开机和关机，可以控制融合器的开启和关闭，可以分别控制视频的播放、暂停、停止、音量大小等操作，面设计风格简洁，控制按钮模块化设计，自由拖拽布局，同步适应Ios、Android设备，鼠标拖动,即可完成中控设计制作，保存同步即见效果。为通过有线/无线网络智能集成化设计，该系统是可建立在无线局域网的新一代技术平台，性能稳定，不受物理距离限制， 方便客户在移动过程中也能对展厅中各个展项的控制和展示。根据客户实际展项设备情况，控制各类声、光、电，即可实现各个展厅展区集中控制，分区控制、分项控制、级联控制、视频灯光联动控制等方式。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 中控编程软件及编程1 | 1、名称：中控编程软件及编程 支持 Lua/Python 编程与网络化控制，预置 KNX、Zigbee 协议，提供免费基础定制，适配中小展馆成本需求。​ 轻量型软件​ 如 Extron Global Scripter、Control4 Composer Pro：拖拽式图形界面，无需专业代码，支持 WEB 远程更新，兼容多终端，适配展厅临时调整需求。​ 二、核心编程参数​ 通信协议：支持 TCP/IP、UDP，串口波特率 1200-9600bps（数据位 7-8 位、停止位 1-2 位可调）；兼容 RS-232/485、IR、Modbus 等≥8 种协议，可对接安防、照明系统实现跨设备联动。​ 场景控制：预设≥10 组场景，单场景关联≥32 台设备，切换响应≤50ms；支持时间（如整点播放）、传感器（如红外感应）触发；对接播控可精准操控 16K 视频 / PPT，视频切换无延时，音频音量 0-100 级调节。​ 性能安全：支持 7×24 小时运行，同步误差＜1ms，MTBF≥50000 小时；双电源冗余，AES256 加密，多用户权限隔离；预留扩展槽位，可新增 Wi-Fi 6、5G 模块。​ 交互反馈：设备状态（如投影开机）实时回显，误差≤100ms；信号中断自动切换备用设备并告警。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 通信接口输入输出设备1 | - 名称： 中控转换 模块 参数类别 具体参数 核心性能 最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，最大带载 1040 万像素；最宽支持 8192 像素，最高支持 4096 像素；支持 7 画面显示，位置与大小可自由调节，支持亮度、色温调节及低亮高灰功能。 接口规格 输入接口含 1 路 HDMI2.0、4 路 DVI、2 路 SDI - 3G；输出接口为 16 路千兆网口；配备双 USB2.0 接口，用于电脑调试和主控间级联。 电源与物理规格 - 输入电压 AC100 - 240V（50/60Hz），额定功耗 70W；2U 标准机箱，重量 9kg。 环境适配 工作温度 - 20 - 60℃。 | 个 | 1.00 |
| 4 | 控制器1 | 75 控制器 1、名称：智能灯光控制器 2、规格：可通过上位机软件自由编程内部资源全部开放让模块兼容性更强； 支持协议转换，协议透传； 8路50A自保持继电器； 继电器自带手动按钮； 8+2路光电隔离输入（开关量）； 支持市面上的485开关与干接 点开关,及传感器的联动； 通信协议支持自定义； 网络同时支持tcp，udp； 内置电源模块； 支持标准导轨安装； 台(套) 2 | 台(套 ) | 2.00 |
| 5 | 播控系统1 | 1、名称：播控系统 2、规格：核心性能：全节点支持 4K@60Hz 信号处理，色彩深度 12bit，传输延迟≤10ms；单控制服务器可管理≤256 个输入节点、≤1024 个输出节点。 信号调度：支持任意信号源开窗、漫游、叠加，支持跨屏拼接（最大支持 100×100 拼接）；支持信号预览、回显功能。 节点参数： 输入节点：HDMI2.0×1、DP1.2×1，支持音频同步输入，功耗 15W。 输出节点：HDMI2.0×1、千兆网口 ×1，支持逐点校正，功耗 18W。 控制管理：支持 Web/APP/ 中控面板控制，支持场景一键切换，支持与灯光、音响联动控制。 | 套 | 1.00 |
| 6 | 分布式硬件融合器1 | 一、核心性能参数 分辨率支持最大4K@30Hz（3840×2160），兼容1920×1200、1280×800等常用投影分辨率，确保文物细节、数据图表等内容清晰呈现。单设备支持多通道扩展，主流配置可满足2-8通道融合，最大通道数可达72路，适配弧形幕、折面幕等展馆常见屏幕形态。 融合处理精度达1/256像素几何校正，融合带宽度可至40%，通过34个点曲线控制实现过渡自然，配合暗场补偿技术消除投影漏光带，黑场画面均匀无断层。色彩校正支持224组色域参数，色彩还原度高，适配油画、摄影等色彩敏感型展品展示。 二、接口与控制参数 视频接口标配HDMI 2.0输出×1，兼容VGA、DVI等输入类型，满足蓝光机、电脑、摄像头等多设备接入；音频接口设3.5mm端子，支持音视频同步输出。控制接口含Type-A USB×1及千兆网口，支持TCP/IP网络控制与RS232串口控制，可实现开机、播放、音量调节等远程指令。 三、架构与环境参数 采用纯硬件嵌入式架构（Android系统），无Windows/Linux系统卡顿风险，支持7×24小时运行，平均故障时间超30000小时。机身尺寸148×100×30mm，重量450g，适配展馆狭小安装空间，工作环境温度0-50℃，湿度20%-80%无结露。 | 台 | 3.00 |
| 7 | 播控设备安装、调试1 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 8 | 输出设备1 | 1、名称：输出设备1 2、规格：3600流明 3、含支吊架光学核心参数 参数类别 具体规格 亮度 白色亮度 4000 流明（ISO 标准），色彩亮度 4000 流明（IDMS 标准） 显示技术 RGB 光阀式液晶投影系统（3LCD），0.59 英寸 LCD 屏，采用多晶硅 TFT 有源矩阵驱动 分辨率 WXGA（1280×800），像素数达 1024000 dots×3，屏幕比例 16:10 对比度 16000:1 投影镜头 手动光学变焦 / 手动聚焦，F 值 1.49 - 1.72，焦距 16.9mm - 20.28mm，变焦比 1.0 - 1.2，配备 AV mute 滑盖镜头盖 投影适配参数 参数类别 具体规格 投射比 1.30 - 1.56:1 投影尺寸 33 - 320 英寸，对应投影距离 0.91 - 10.89 米 投影方式 支持前投、背投、吊顶多种安装方式 画面校正 支持四向梯形校正，配备快速四角调节功能，支持水平梯形校正，可侧面投影 特色显示功能 支持双路输入信号双画面并列显示；支持无线网络四画面同屏，最多 50 个用户接入，可任选 1 - 4 个信号显示 接口与电气参数 参数类别 具体规格 接口配置 HDMI 接口 1 个，USB - A×1、USB - B×1，2RCA 音频输入 1 个，无网口和 Type - C 接口 光源与寿命 210W UHE 灯泡，标准模式下寿命 6000 小时，ECO 模式下可达 12000 小时 功耗与噪音 整机功耗 327W；噪音 37dB（标准模式），28dB（ECO 模式） 电源规格 支持 AC100 - 240V 电压，适配 50/60Hz 电源频率 物理与附加参数 参数类别 具体规格 机身尺寸 长 302mm× 宽 252mm× 高 92mm 机身重量 约 2.6kg 便捷功能 6 秒开机，瞬间关机；接入 HDMI、VGA 和 USB - B 信号可自动开机；支持自动信号源搜索，配备图标式主控屏方便操作 其他配置 内置 2W 扬声器，支持无线同屏，不支持蓝牙、3D 播放和智能系统；红外遥控控制，二级能效 | 台 | 1.00 |
| 9 | PAD | 1、名称：PAD 2、规格：6+128G | 台 | 1.00 |
| 10 | 服务器1 | 1、名称：中控 主机 2、规格：服务器主机 | 台 | 1.00 |
| 11 | 智能化 | 成品采购：展厅中控智能化系统，一、核心控制能力 支持18种主流控制协议，含HDMI-CEC、DVI、RS485、KNX、TCP/IP等，可集中管控拼接屏、激光投影、LED屏、专业音响、舞台灯光、空调新风等12类设备，单系统最大接入设备数达128台，支持6个展厅分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，指令执行准确率100%，多设备联动同步误差＜10ms。 支持99组场景模式预设与一键调用，内置开馆、闭馆、演讲、互动等常用场景，支持用户自定义场景逻辑，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动需求。 二、硬件与交互参数 主控单元采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储，支持U盘扩展至128GB。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz视频信号传输，配备独立音频输入输出模块。支持触摸平板、手机APP、语音（兼容主流智能音箱）、墙面控制面板四种控制方式，支持权限分级管理，内置设备状态实时监测与故障报警功能。 三、运行环境参数 工作电压AC 100-240V，功率≤30W，机身尺寸2U标准机架式（438×200×88mm），支持机柜集中安装。工作温度-10-50℃，湿度5%-95%无结露，平均无故障时间≥80000小时，支持7×24小时连续运行。。 | 项 | 1.00 |
| 12 | 综合布线系统 | 1.六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | 项 | 1 |
| 13 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：600*600*2 000 600×600×2000（宽 × 深 × 高，单位 mm）是机房 / 弱电机房常用标准机柜，核心适配设备安装、布线管理与散热需求，以下是详细参数及规格： 一、核心物理参数 外形尺寸：宽 600mm× 深 600mm× 高 2000mm（不含脚轮 / 顶盖，含脚轮总高约 2080mm）。 机柜容量：37U（1U=44.45mm，2000mm 高度对应标准 U 数，适配 37 台 1U 设备叠加安装）。 板材规格：框架 1.5-2.0mm 冷轧钢板，门板 / 侧板 1.0-1.2mm 冷轧钢板，承重更稳固。 重量参数：空柜重量 45-60kg，静态承重 800-1000kg（地面安装）、动态承重 500-600kg（含脚轮移动）。 | 台 | 1.00 |
| 14 | 路由器 | - 名称：路由器 、核心无线参数 兼容HDMI-CEC、RS485、KNX、TCP/IP等18种协议，可集中管控LED屏、激光投影、专业音响、舞台灯光等12类设备，单系统最大接入设备128台，支持6个分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，多设备联动同步误差＜10ms，保障互动展项流畅运行。支持99组场景预设，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动。主流型号支持Wi-Fi 6/7标准，双频并发总速率最高达6430Mbps，其中5GHz频段速率可达5764Mbps，适配高速宽带与低延迟需求；2.4GHz频段速率574Mbps，覆盖半径达15米。搭载OFDMA+MU-MIMO技术，可同时处理64台设备数据传输，避免多设备联网卡顿。配备AI优化“像素天线”与独立FEM，穿墙后速率仍能保持320-450Mbps。二、硬件与交互参数 - 二、接口与硬件参数 主控采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz信号。支持触摸平板、手机APP、语音、墙面面板四种控制方式，内置权限分级管理与设备故障报警功能。配备1个2.5G WAN/LAN自适应口+3个千兆以太网口，支持2000Mbps宽带接入，满足NAS搭建与高清文件传输。部分型号含专用游戏LAN口，内置网易UU等加速服务，游戏延迟显著降低。采用高性能处理芯片，搭配128MB-256MB内存，保障数据处理高效稳定，支持双WAN、负载均衡功能。 | 台(套 ) | 3.00 |
| 15 | 交换机1 | 1、名称： 24口千兆 交换机 核心交换参数 交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 96/126Mpps，支持多种 VLAN 划分及 RIP 动态路由协议 端口配置 24 个千兆 RJ45 端口（均支持 IEEE 802.3at/af 标准 PoE 供电，单端口最大 30W），4 个独立千兆 SFP 口，1 个 console 口；整机最大 PoE 供电功率 375W 电气与物理参数 输入电源 220V 50Hz，非 PoE 供电功耗 31W，PoE 满载功耗 406W；尺寸 440mm×330mm×44mm，支持风扇智能调速 核心特性 支持 IP - MAC - Port - VID 四元绑定、Dos 防护等安全功能，支持云平台远程管理和手机 APP 管理，还可通过 Web、Telnet 等方式管理 | 台 | 1.00 |
| 16 | 监控摄像设备1 | 1、名称： 高清摄像头 2、规格型号：T13-POE参数类别 具体规格 核心成像参数 传感器类型：1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS； 最高分辨率：2304×1296（300 万像素）； 最低照度：彩色 0.01Lux@（F1.2，AGC ON），红外开启时 0Lux； 快门范围：1/3s - 1/100000s 视频编码与帧率 主码流、子码流均支持 H.265/H.264 压缩标准； 50Hz 场景下，主码流 25fps（分辨率可选 2304×1296、1920×1080 等），子码流 25fps（分辨率可选 640×480、640×360）； 视频压缩码率 32Kbps - 8Mbps，支持定码率和变码率控制 镜头与补光 镜头焦距可选 2.8mm、4mm、6mm、8mm，对应水平视场角分别为 111°、84°、58°、42°，镜头接口为 M12； 支持白光、红外双补光，红外最远 30 米，白光最远 20 米； 支持 smartIR，避免近距离红外过曝 音频参数 内置 1 个麦克风； 音频压缩标准为 G.711alaw/AAC - LC，编码码率 64Kbps（G.711alaw）、16 - 64Kbps（AAC - LC）； 支持音频环境噪声过滤，采样率可选 8kHz/16kHz 网络与接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 支持 TCP/IP、HTTP、DHCP 等多种网络协议，兼容 GB28181 接口协议； 最多支持 6 路同时预览，可管理 32 个分级权限用户 供电与功耗 支持 DC12V 供电（±25% 宽电压，防反接保护）和 IEEE 802.3af 标准 PoE 供电（CLASS 3）； DC 供电最大功耗 5W，PoE 供电最大功耗 6.5W 物理与环境参数 机身尺寸为 Φ110.0×92.9mm，重量 285g； 防护等级 IP67，防尘防水； 工作及存储温湿度均为 - 30°C - 60°C，湿度＜95%（无凝结） 特色功能 支持 ICR 红外滤片式日夜切换，可手动、自动或定时切换模式； 具备背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪等图像增强功能； 支持移动侦测（含人形检测），可通过客户端调节图像饱和度、亮度等参数； 支持心跳检测、密码保护、水印技术等安全功能 | 台 | 8.00 |
| 17 | 交换机2 | 1、名称：POE交换机 2、8口 参数类别 具体规格 端口配置 8 个千兆电口，2 个 SFP 千兆光口插槽 核心性能 整机交换容量 336Gbps，整机包转发率 56Mpps，MAC 表容量 8000 条 PoE 供电 整机最大 PoE 输出功率 125W，单端口最大输出功率 30W，支持 PoE/PoE+ 物理与功耗 尺寸 300mm×220mm×43.6mm，重量 2.033kg；不带 PoE 负载功耗 11W，PoE 满载功耗 145W 防护与环境 业务接口和电源接口防雷等级达共模 ±6kV；工作温度 0°C - 50°C，湿度 10% - 90% RH（无凝结） 特色功能 支持睿易 APP、MACC 云平台远程管理，支持 4094 个 VLAN，具备端口镜像、链路聚合等功能 | 台 | 1.00 |
| 18 | 双绞线缆1 | 1、名称：超五类网线 2、含水晶头卡接 超五类网线（CAT5E）是办公、监控、家居组网的主流选择，核心满足千兆以太网传输需求，以下是其通用标准规格及关键参数（符合 TIA/EIA-568-C.2 标准）： 一、核心传输参数 传输频率：最高支持 100MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）传输要求。 传输速率：在 100 米范围内，最大传输速率 1000Mbps（千兆），支持 10/100/1000M 自适应。 衰减性能：100MHz 时，每 100 米衰减≤24dB（24AWG 线规），确保远距离信号稳定。 串扰抑制：近端串扰（NEXT）≥35dB，远端串扰（FEXT）≥28dB，减少信号干扰。 回波损耗：≥10dB（100MHz），降低信号反射对传输质量的影响。 二、物理结构参数 导体规格：单根导体为 24AWG（0.511mm 线径），材质多为无氧铜（纯度≥99.9%），部分经济型为铜包铝（CCA）。 线对结构：4 对双绞铜线，每对绞距不同（约 10-14mm），绞合密度≥1.5 绞 / 厘米，增强抗干扰能力。 绝缘层：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质，绝缘层厚度≥0.2mm，单根线芯直径（导体 + 绝缘）约 0.91mm。 护套规格： 材质：PVC（聚氯乙烯）或 LSZH（低烟无卤），PVC 护套阻燃等级多为 CM（通用型），LSZH 更环保。 外径：非屏蔽（UTP）款约 5.0-5.5mm，屏蔽（STP/FTP）款约 6.0-7.0mm。 屏蔽类型： 非屏蔽（UTP）：无屏蔽层，成本低、柔韧性好，适合普通环境。 屏蔽（FTP/STP）：FTP 带铝箔屏蔽，STP 带铝箔 + 编织网屏蔽，抗干扰更强，适配强电磁环境。 三、使用与环境参数 传输距离：最大推荐传输距离 100 米（千兆速率下），超出后信号衰减明显。 工作温度：-20℃~60℃（常规款），户外专用款可扩展至 - 40℃~70℃。 额定电压：300V（交流），绝缘电阻≥100MΩ/km。 防火等级：PVC 护套符合 UL94 V-0 级阻燃，LSZH 护套符合 IEC 60332-1 标准。 四、标识与认证参数 线缆表面需印有 “CAT5E” 标识，及标准编号（如 TIA/EIA-568-C.2）、线规（24AWG）、材质（如 CU 无氧铜）等信息。 | m | 420.00 |
| 19 | 扩声系统设备1 | 1、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 6.00 |
| 20 | 扩声系统设备2 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：26/29/32/35dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，桥接1×2040W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥69V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 21 | 双绞线缆2 | 1、名称：音箱线 2、含卡农 | m | 100.00 |
| 22 | 显示设备1 | S1.81是专为中高端室内展厅打造的小间距全彩LED显示模组，一、核心显示参数 核心显示参数保障高清质感：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组尺寸320×180mm，拼接后可实呈现超高清大画面展示，文物细节、数据图表清晰可见。采用≥14bit灰度等级，搭配与PWM-SS节能驱动IC，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。；刷新率≥4200Hz，满足专业彻底规避摄影与直播需求，避免频闪问题频闪问题，适配展厅活动记录需求。核心显示参数凸显高清优势：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组320×180mm的标准化尺寸，可灵活拼接成超大尺寸屏幕，呈现文物细节、数据图表等内容清晰无失真。采用≥14bit灰度等级与PWM-SS节能驱动IC，画面暗部过渡自然、动态显示无拖影；刷新率≥4200Hz，彻底规避摄影与直播时的频闪问题，保障展厅活动传播效果。 色彩表现契合专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏亮度一致无偏差；白平衡亮度≥450cd/㎡，可适配展厅不同光线环境。色温支持6500K-18000K宽范围色温调节，色彩还原精准，适配油画能完美呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品展示细节。色彩表现适配专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏无明显亮度差异；白平衡亮度≥450cd/㎡，支持0-100%无级调节，适配展厅不同光线环境。6500K-18000K宽色温调节范围，搭配Rec.709专业色域，色彩还原误差小，可精准呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品细节。 | m2 | 7.50 |
| 23 | 接收卡1 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 5.00 |
| 24 | 室内全彩屏基础及支架1 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 25 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 26 | 扩声系统设备2 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 27 | 扩声系统设备3 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 3、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 4、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 5、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 6、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 7、总谐波失真：0.05% 8、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 9、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 29 | 显示设备2 | R2室内全彩屏一、核心显示参数 像素间距2mm，物理分辨率500×500点/㎡，单模组尺寸320×320mm，通过标准化拼接可灵活组成不同尺寸屏幕。采用≥14bit灰度等级，搭配PWM-SS双驱动技术，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。刷新率≥3800Hz，满足摄影与直播需求，避免频闪问题。 对比度≥4500:1，亮度均匀性＞95%，白平衡亮度≥500cd/㎡，适配室内不同光线环境。支持6500K-15000K宽色温调节，色彩还原度高，符合Rec.709色域标准，能精准呈现图文、视频的真实色彩。 二、结构与性能参数 采用轻薄设计，模组厚度仅8mm，重量约0.6kg，支持±3°弧形拼接，适配创意展陈需求。配备强磁吸附+快速锁扣结构，安装便捷且拼接平整，平整度误差≤0.1mm，大幅提升施工效率。 安全与运行参数 PCB板阻燃等级达V0级，搭配防浪涌保护电路，使用安全可靠。工作电压DC 5V，平均功耗低至130W/㎡，节能效果显著。工作温度-10℃-40℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥10万小时，保障长期稳定使用。 | m2 | 5.80 |
| 30 | 接口卡2 | 一、核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 11.00 |
| 31 | 室内全彩屏基础及支架2 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用3不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 1.00 |
| 32 | 播控设备安装、调试2 | 1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 1.00 |
| 33 | 扩声系统设备3 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、★额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 34 | 扩声系统设备4 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 35 | 显示设备3 | 1、名称：广告机查询屏2、规格： 55寸触摸一体机（红外）S-553、含液压支架 显示参数 参数项 具体数值屏幕尺寸 55 英寸，16:9 显示比例，可视面积约 1209mm×680mm分辨率 1920×1080 全高清，部分高配版本支持 4K 显示核心显示性能 亮度 400 - 500cd/㎡，对比度 2000:1 - 4000:1，色彩数 16.7M，还原真实色彩防护与响应 配备 4mm 防眩光钢化玻璃，抗强光干扰；响应时间 5 - 8ms，无画面拖影，支持 7×24 小时不间断工作触控与系统参数触控性能：采用红外触控技术，支持 10 点触控，定位精度 ±2mm，触摸寿命可达 6000 万次以上，可通过手指、触摸笔等非透明物体操作，支持缩放、拖拽等手势。配置与系统：搭载 Intel Core i3/i5 可选处理器，搭配 4GB DDR3 内存与 120 - 128GB 固态硬盘；兼容 Windows7/10 或 Android 系统，免驱触控设计，接入后可自动识别。接口与外观参数接口类型：标配 HDMI×2、VGA×1、USB2.0/3.0 共 3 - 4 个、RJ45 网络接口，部分机型含 S/PDIF 音频输出、MIC 输入接口，满足音视频外接与网络连接需求。 外观尺寸：机身多为铝合金窄边框设计，整体尺寸约 1285mm×756mm×87mm，净重 20 - 30kg，适配常规支架安装孔位。其他性能：内置 2×15W 立体环绕音箱，支持有线与无线 WIFI 连接；采用全金属机壳，具备防静电、防磁场干扰特性，工作温度范围 0 - 50℃。 | 台 | 6.00 |
| 36 | 显示设备4 | 1、名称：广告机2、含支架 核心显示参数参数项 常规数值面板类型 多为 TFT - LED 面板，室内款常配钢化玻璃镜面，户外款多采用 6mm AR 夹胶玻璃显示规格 16:9 显示比例，可视面积约 1217 - 1218mm×684 - 685mm分辨率 主流为 1920×1080 全高清，部分高端款可选 4K 分辨率关键显示性能 室内款亮度多为 400 - 800cd/㎡；户外款亮度达 2000 - 3000cd/㎡，且带自动亮度调节。对比度普遍在 1500:1 - 3000:1，响应时间 6ms 左右，画面无拖影使用寿命 系统与配置参数处理器与系统：室内款常用瑞芯微 3288 等芯片；户外款多搭载 T972/RK3568/RK3588 等工业级处理器。系统可选 Android 6.0 - 11，也有适配 Windows 系统的机型，适配单机版或网络版使用需求。存储与内存：安卓机型内存多为 2G/4G/8G 可选，存储容量 8G - 128G；Windows 机型内存可至 16G，存储多为 128G - 500G，能流畅加载高清视频、多图文组合内容。 接口与防护参数接口配置：标配 USB2.0/3.0、HDMI、RJ45 网络接口，部分机型支持 SD 卡读取，满足本地素材导入和远程内容更新需求，户外高端款还可选配 4G 模块接口。 | 台 | 2.00 |
| 37 | 显示设备5 | 高端室内场景的全彩LED显示模组，以“超高清细腻、广色域呈现、灵活安装”为核心优势，适配精品展厅、高端会议室及品牌形象墙等需求，参数设计兼顾专业画质与实用性能，以下为核心配置。 一、核心显示参数 像素间距1.53mm，物理分辨率达653×653点/㎡，单模组尺寸320×180mm，通过标准化拼接可实现超大尺寸无缝显示。采用16bit灰度等级，搭配新一代PWM-SS Pro驱动技术，画面暗部细节丰富，动态显示无拖影、无残影。刷新率≥5000Hz，完全规避摄影、直播时的频闪问题，适配专业影像记录场景。 对比度≥6000:1，亮度均匀性＞97%，白平衡亮度≥550cd/㎡且支持0-100%无级调节，适配不同光照环境。覆盖110% DCI-P3广色域，色温支持5000K-18000K宽范围调节，色彩还原误差≤2%，能精准呈现艺术品、高清影像的真实质感。 二、结构与运行参数 采用超薄柔性设计，模组厚度仅6.8mm，重量0.45kg，支持±8°弧形及不规则造型拼接，满足创意展陈需求。配备磁吸+卡扣双重固定结构，安装快捷，整屏平整度误差≤0.05mm。PCB板阻燃等级V0级，工作电压DC 5V，平均功耗低至110W/㎡，工作温度-15℃-45℃，平均无故障时间≥12万小时，保障稳定运行。 | m2 | 4.92 |
| 38 | 接口卡3 | 核心处理参数 支持最大分辨率1024×512像素，单卡可驱动8个S1.81模组（320×180mm），适配2×4或4×2的常规拼接组合。采用16bit数据处理芯片，兼容S1.81的14bit灰度等级，实现色彩精准还原。支持4K@60Hz信号输入，配合帧同步技术，多卡联动时画面无撕裂，适配展厅大尺寸拼接需求。 二、驱动与信号参数 输出灰度时钟最高40MHz，支持PWM-SS驱动模式，与S1.81的节能IC完美适配，降低整体功耗。配备8组RGB数据接口，支持恒流驱动输出，电流调节精度达1mA，保障模组亮度均匀。信号传输支持千兆网口级联，传输距离≤100米，也可搭配光纤模块延长至10公里，适配展厅复杂布线。 三、智能与运行参数 支持Web远程配置与监控，实时反馈电压、温度及模组状态，故障报警响应时间≤1秒。具备逐点校正功能，可修正S1.81的色彩偏差，提升整屏一致性。工作电压DC 5V，功耗≤5W，采用无风扇静音设计，适应展厅安静环境。工作温度-20℃-60℃，湿度10%-90%无结露，平均无故障时间≥8万小时，与S1.81协同保障长期稳定运行。 | 台(套 ) | 12.00 |
| 39 | 室内全彩屏基 础及支架3 | 1、名称：室内全彩屏基础及支架 2、含电源适配器、配套电源线及网线 背景墙采用固定方式，并出具效果图，屏体钢结构采用国标优质热镀锌方管，采用不锈钢包边，整体效果需美观大方。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 包边：采用304不锈钢包边，宽度包边≥2cm，高度包边≥2cm。 | 套 | 6.00 |
| 40 | 播控设备安装、调试3 | 采购：1、展馆播控设备安装调试需适配展品展示、多区域联动需求，流程如下：前期勘察展馆布局，确定播控主机、信号分配器、投影机等设备点位，预留强弱电接口与信号传输链路；安装时固定设备机柜，规范布设线缆并做标识，确保与展项显示屏、互动装置精准对接。调试阶段先检测设备通电与信号连通性，再校准画面分辨率、色彩一致性，设置分区域播控预案（如定时切换展品介绍视频、触发式互动画面）；最后测试应急切换功能，确保断网、设备故障时能快速切换备用信号。整体需保障播控系统稳定运行，满足展馆沉浸式、不间断展示需求。 | 台 | 6.00 |
| 41 | 扩声系统设备5 | 1、名称：吸顶音响、名称：吸顶音响、4×10"中低频驱动单元； 2、4×3"中高频驱动单元； 3、额定功率不小于LF：1200W；MHF：400W/LF: 8Ω MHF: 8Ω 4、特性灵敏度不小于LF:102dB；MHF:110dB/W/m（有效频率带通平均） 5、连续声压级不小于LF:133dB；MHF:136dB ； 6、峰值声压级不小于LF:139dB；MHF:136dB ； 7、低频截止频率不高于：60Hz；高频截止频率不低于：18KHz 8、覆盖角度： 90ºH × 50ºV（恒定曲率）； | 台 | 2.00 |
| 42 | 扩声系统设备6 | 1、名称：功放 2、规格：120W1、功放类型：CLASS D类 效率≥90% 2、保护功能：电路通断识别、数字短路保护、直流风机控制系统、宽电压自适应压缩、动态限幅保护，开机软启动延时静噪。 3、功放增益：32/35/38/41dB(可选择）； 4、输出功率（RMS）：2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，2×3570W/2Ω，桥接1×5100W/8Ω； 5、RMS输出电压(THD=1%,1kHz)≥109V 6、总谐波失真：0.05% 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB） 8、信噪比≥105dB(A记权，20Hz~20kHz) | 台 | 1.00 |
| 43 | 智能化动感灯箱 | 1、名称：灯箱内光源 2、规格：p5单元板5v25w2048灯珠320*160 3、含电源适配器 P5 单元板规格参数 类别 具体参数 基础物理参数 单元板尺寸 320mm×160mm，重量约 400g；像素点间距 5mm，像素密度达 40000 点 /㎡，分辨率为 64×32，对应 2048 个像素点（即 2048 颗灯珠），灯珠多采用 SMD1921、SMD2727 或 SMD2828 表贴三合一封装，像素组成 1R1G1B。 显示性能参数 支持 1677 万种显示颜色，灰度等级 4096 级，可呈现细腻色彩过渡；刷新频率通常≥1920Hz，部分型号可达 4000Hz 以上，避免显示闪烁；室内款亮度多为 800 - 1000cd/㎡，户外款可达 5900cd/㎡，水平与垂直可视角度均约 140°，观看距离≥5m。 电气与驱动参数 额定输入电压 DC5V，额定功率 25W；驱动方式多为 1/8 扫描，采用恒流驱动模式，常用闽台聚积 MBI5020 等系列 IC 驱动芯片，稳定性强；支持与灵星雨等主流控制卡系统适配，可接入 VGA、DVI、HDMI 等多种信号接口。 其他核心参数 灯珠理论寿命 10 万小时，平均无故障时间≥10000 小时；适配 WIN2000、XP 等系统，可通过控制软件实现文字、动画、视频等内容播放，部分支持逐点逐模块亮度校正，色温可在 5000 - 9300K 之间调节。 | 套 | 264.00 |
| 44 | 采购电力电缆 | 1、名称：三芯电缆 2、规格：380V五芯国标纯铜电缆，满足显示屏的用电需要及用电安全。六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 | m | 180.00 |
| 45 | 采购双绞线缆 | 1、名称：六类屏蔽网线、光纤、双通道DVI线、HDMI 1.4 线、扎带、标签纸、线管等。 2、含水晶头卡接 | m | 420.00 |
| 46 | 采购序厅影片 | 1、名称：序厅影片制作2、规格：根据甲方 需求，收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后,产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 47 | 采购第一展厅影片 | - 名称：第一展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ， 由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 48 | 采购第二展厅影片 | - 名称：第二展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 49 | 采购第三展厅影片 | - 名称：第三展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 50 | 采购第四展厅影片 | - 名称：第四展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求 收集，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 51 | 采购第五展厅影片 | - 名称：第五展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后 ，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 52 | 采购第六展厅影片 | 1、名称：第六展厅影片制作 2、规格：根据甲方需求，收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 53 | 采购第七展厅影片 | - 名称：第七展厅影片制作 - 2、规格：根据甲方需求， 收集 ，整理内容资料由专业策划成品采购影片大纲、分镜脚本。在确认脚本后，由专业导演带领所需专业制作团队进行具体制作工作 ，包括三维建模、特效制作等 。在所有镜头制作完成后, 产出粗剪版本供甲方确认。在粗剪的基础上进行影片后期处理、配音配乐、整体影片包装制作等。渲染美化后 ，输出高质量高清影片内容 | 项 | 1.00 |
| 54 | 空调氟利昂 | 1、名称： 采购室外机氟利昂及检查原有空调分属系统采购更换配件等项目 | 台(组 ) | 22.00 |
| 55 | 空调配件 |  | 台(组 ) | 3.00 |
| 56 | 空调保温 | 1、名称：新采购新风空调风道铁皮加保温（包含原有风道的清除） 室内机移机等项目 | 台(组 ) | 13.00 |
| 57 | 空调器 |  | 台(组 ) | 5.00 |
| 58 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 45.00 |
| 59 | 空调电路 | 1、名称： 采购空调电线路 | m | 150.00 |
| 60 | 空调控制器 | 一、核心控制能力 兼容Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙5.0及ZigBee 3.0协议，可集中管控美的全系空调、热水器、新风、灯光等10类设备，单系统最大接入设备数30台。控制响应延迟≤80ms，多设备联动同步误差＜15ms，支持20组场景模式预设（如“回家模式”“离家模式”），场景切换时间≤2秒，适配多元使用需求。 二、硬件与交互参数 搭载四核ARM Cortex-A35处理器，主频1.2GHz，搭配1GB DDR4内存+8GB存储，保障多任务稳定运行。接口含千兆网口×1、RS485串口×2、USB 2.0接口×1，支持外接温湿度传感器及扩展模块。支持手机APP、语音（兼容美的美居音箱）、本地触控三种控制方式，内置权限分级管理功能。 三、运行与安全参数工作电压AC 100-240V，功率≤10W，具备过流、过压、防短路三重保护。工作温度-5℃-45℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥60000小时。数据传输采用AES-128加密，内置电量统计功能，能耗数据采集精度≤±2%，可联动峰谷电智能调节。 | 套 | 1.00 |
| 61 | 电子感应门 | - 规格尺寸:总长7.5m，总宽3.49m（含门框及安装预留间隙）；实际通行宽度可按需调整，适配使用需求。 - 门框材质及表面处理:采用6063-T5铝合金，门框壁厚≥1.2mm，抗变形、承重性好。表面棕砂纹静电粉末喷涂，耐盐雾≥48小时（GB/T 10125-2021），色泽均匀，耐磨易清洁。 - 门扇结构及材质:门扇框架为6063-T5铝合金，边框壁厚≥1.0mm，结构稳定。全玻璃通透设计，无芯材，兼顾采光与美观，适配多种装修风格。 四、玻璃配置:选用10mm安全钢化玻璃（GB/T 9963-2016），破碎后呈钝角小颗粒，安全可靠。透光率≥85%，抗冲击、弯曲强度达行业一级，无裂纹、气泡等缺陷。 - 五、电子感应控制设备:（一）感应方式微波+红外双重感应，防误触，感应距离0.5-3m可调，适配不同人流场景。（二）控制模块工业级PLC控制器，支持常开/常闭/自动一键切换，响应时间≤0.3s，运行稳定。（三）驱动系统直流无刷电机（额定功率≥120W），运行速度0.2-0.5m/s可调，噪音≤55dB（A），节能静音。（四）安全防护双重防夹传感器，遇障碍反向开启；配紧急停止、断电手动开启功能，满足应急逃生。具备过载、过压、短路保护，杜绝安全隐患。（五）辅助功能延时关闭0-30s可调，适配不同通行效率需求，减少能耗。 - 六、五金配件304不锈钢合页（单副承重≥80kg），启闭顺滑；电磁锁（吸力≥200kg，断电解锁），防盗安全。辅材均防锈防腐（符合GB/T 3098），保障使用寿命。 - 七、安装及验收标准安装遵循JGJ 100-2015，门框垂直度偏差≤2mm/m，门扇启闭灵活、密封良好。 | m2 | 26.18 |
| 62 | 采购石材 | - 面层石材 - 工艺：干挂，符合幕墙干挂规范；2. 材质：温德姆灰天然大理石，GB/T 19766-2016一级品，无裂纹、色差等缺陷；3. 规格：厚度50mm，尺寸偏差符合行业要求；4. 拼接：密缝安装，缝宽≤2mm，嵌缝平整严密；5. 表面：抛光（光泽度≥85°）+打蜡防护，防水防污. - 钢龙骨1. 材质：热镀锌角钢，GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷，耐腐蚀；2. 规格：型号按受力计算（如∠50×50×5等），尺寸及壁厚公差达型钢一级精度；3. 工艺：下料精准、切口平整，焊接满焊牢固，焊后清渣补防锈漆，节点符合规范； - 三、预埋及连接件1. 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，GB/T 2518-2019，厚度≥12mm（可调整），孔位精准（孔径偏差≤1mm）；2. 化学螺栓：高强度，碳钢/不锈钢，规格按受力计算（建议≥M12×160mm）。 | m2 | 165 |
| 63 | 黄砂岩浮雕 | - 黄砂岩浮雕墙面 - 材质：天然黄砂岩，质地坚硬致密，无缺陷，色泽均匀.- 规格：厚度≥4cm，表面平整度误差≤2mm/m，尺寸可定制.- 工艺：雕刻深度≥2.5cm，线条流畅，细节精细，表面打磨光滑。- 安装：干挂，遵循GB/T 50210，牢固平整，抗震安全。 - 二、干挂角钢龙骨 材质：热镀锌角钢，符合GB/T 2518-2019，镀锌层均匀无缺陷。- 规格：型号按受力计算（建议∠50×50×5、∠63×63×6等），尺寸偏差符合型钢一级精度。- 工艺：下料精准，满焊牢固，焊后清渣补漆，节点符合规范。 - 三、预埋铁件及化学螺栓。- 后植镀锌钢板埋件：热镀锌，符合GB/T 2518-2019；厚度≥12mm；孔径偏差≤1mm，孔位间距合规。- 化学螺栓：高强度，材质碳钢/不锈钢；建议≥M12×160mm。 | m2 | 58.5 |
| 64 | 控制器 | -核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止 - 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。 | 个 | 78 |
| 65 | 监控摄像设备 | - 核心功能：联动控制（0.5-0.8m/s，可设一步/两步降）；配现场手动控制盒；支持消防控制室远程控制及状态反馈；具备过载、短路等保护，限位自动停止。- 技术参数：AC 220V±10%、50Hz；输出功率适配电机（建议≤3kW）；支持RS485/CAN总线，有无源触点接口；工作温度-10℃~+55℃，湿度≤95%（无冷凝），防护等级≥IP54。- 结构与材质：外壳冷轧钢板/阻燃ABS（厚度≥1.2mm）；元器件布局合理，端子牢固；表面无划痕，标识清晰，孔位精准。 | 台 | 12 |
| 66 | 灭火器 | - 规格型号：ABC类干粉，推荐充装量4kg。- 核心性能：灭火级别≥MFZ/ABC4，喷射时间≥12秒、距离≥3米；额定工作压力≥1.2MPa，密封无渗漏；工作温度-20℃~+55℃。- 结构与材质：碳钢瓶体（防锈处理）；喷管长度≥400mm，阀门灵活；配防滑底座。- 安全环保：灭火剂无毒无污染，残留物易清理，部件无尖锐棱角。 | 个 | 20 |
| 67 | 通风接口 | - 基本规格：400mm×400mm（长×宽），尺寸偏差≤±2mm，边框宽度≥20mm，安装孔位间距符合行业标准。- 材质要求：铝合金（厚度≥1.2mm），阳极氧化/静电喷涂，默认白色（可选灰色）。- 结构设计：双层百叶（叶片厚≥1.0mm，0°-90°手动调节），漏风率≤5%；边框一体成型、四角圆角；支持嵌入式/法兰式，预留固定孔≥4个（孔径≥6mm）。- 性能要求：有效通风面积≥85%，风阻系数≤2.5Pa·s/m²，运行噪音≤35dB；防潮防尘，易清洁。 | 个 | 6 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（20套）- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。 六：显示卡（Q2.5H，14.34㎡）- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（1台）- 资质：原厂- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选 八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- | m2 | 14.34 |
| 68 | 输入设备 | 一：主机（1台） 配置：Intel i3≥10代（主频≥2.1GHz，≥4核，缓存≥6MB）；内存≥4GB DDR4 2666MHz（最大扩16GB）；存储≥256GB M.2 NVME SSD（可选500GB机械）；集成Intel UHD显卡。- 接口：≥6个USB（前≥2个USB3.2，后≥2个USB2.0），VGA+HDMI双显，千兆网口；≥1个PCI-E×16、1个PCI-E×1插槽- 结构：≤17L立式机箱，前置散热，顶置提手；BIOS级USB屏蔽，边角圆滑。 二：显示器（1台）- 规格：21.5-23.8英寸LED，分辨率≥1920×1080，16:9。- 性能：低蓝光护眼、不闪屏，面板视角≥170°，适配课堂展示 | 台 | 1 |
| 69 | 扩声系统设备7 | 扩声系统设备（1台）- 安装：嵌入式吊顶，开孔≤160mm，深度≤80mm；阻燃ABS外壳，白色哑光，面罩可拆卸，内置防磁。喇叭（8个） - 材质：无氧铜（≥99.995%），16AWG（≈1.3mm²）/14AWG（≈2.08mm²），双芯绞合 | 套 | 1 |
| 70 | 网络机柜 | 机柜（1台） 规格：18U，高≤996.6mm，宽≥600mm，深≥800mm（可选600/800/1000mm）；19英寸标准，立柱调节450-750mm。- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm）；静态承重≥800kg，动态≥500kg。- 结构：组装式，前钢化玻璃门（≥5mm），后双开网孔门（通风≥70%）；顶部风扇位，底部进线孔，防护≥IP20。- 配件：M6螺丝≥40套，滑动层板≥2块（≥200kg/块）；4个万向脚轮（2带刹车）+可调节支脚；理线架≥2个，接地排。- 表面：脱脂酸洗磷化+静电喷涂，默认黑色。- 适配：工作-10℃~+45℃，湿度10%-90%；质保≥2年 | 个 | 1 |
| 71 | 拆除摄像头 | - 服务范围：监控及配套设备全流程拆除，含主机、镜头、线缆等，确保无遗漏； - 人员要求：持证上岗，有安防拆除经验，熟悉规范； - 技术要求：断电断网并标识，专业工具拆卸，线缆有序剥离，拆除后清洁点位、恢复原貌； - 安全要求：高空作业配防护装备，严守电工规范，配灭火器材； - 服务时效：指定时间完成，紧急情况24小时响应； - 质量保障：验收合格，提供清单及照片，质保期内免费处理操作导致的损坏； - 7. 其他：自带工具，工完场清。 | 套 | 20 |
| 72 | 强弱电线路改造 | - 合规要求：符GB 50303-2015、GB 50312-2016，提供施工组织设计、安全及质量计划； - 强电改造：①线缆：照明BV2.5、插座BV4、空调≥BV6，动力YJV-5×6+（GB/T 12706.1-2022）；②布线：阻燃PVC/镀锌钢管（PVC≥1.6mm），强弱电间距≥30cm；③保护：MCB+漏电保护器（≤30mA，≤0.1s），配电箱冷轧钢（≥IP30）； - 弱电改造：①线缆：CAT6网线、RVV2×0.5电话线、RVV4×0.75+SYV75-5监控线；②布线：PVC管≥1.2mm，与强电交叉≥5cm；③点位：水平偏差≤3mm，高度偏差≤5mm； - 施工工艺：开槽宽≤3cm深≤4cm，接头规范，接地电阻≤4Ω； - 验收测试：强电绝缘≥10MΩ，弱电链路达标，提供竣工资料； | 项 | 1.000 |
| 73 | 探索之眼雕塑 | 1、名称及材质：镜面不锈钢雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 74 | 校园文化展示牌一 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 75 | 校园文化展示牌二 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 76 | 校园文化展示牌三 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 78 | 校园文化展示牌四 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9090长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 79 | 校园文化展示牌五 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：10590长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 80 | 校园文化展示牌六 | 1、材料种类、规格：2、5厚钢板，氟碳漆饰面 2、尺寸、规格：9595长、1540高 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 81 | 艺术中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 82 | 运动雕塑四 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：17000*2500*300 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 83 | 运动雕塑五 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：9900*3000 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 84 | 体育中心彩绘雕塑 | 1、2厚镀锌板，烤漆饰面，5厚钛合金字 2、由专业厂家二次专业设计 3、其他详见图纸要求 | 处 | 1 |
| 85 | 运动雕塑一 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4350*1970*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 86 | 运动雕塑二 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：7850*2470*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 87 | 运动雕塑三 | 1、名称及材质：2厚不锈钢板，烤漆饰面 2、规格尺寸：4400*2020*400 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 88 | 不锈钢仿铜地雕 | 1、2400*2400圆形不锈钢仿铜地雕 2、图案详见节点大样 3、专业厂家定制安装 4、其他详见图纸要求 | 块 | 4 |
| 89 | 孔子问礼雕塑 | 1、名称及材质：铸铜雕塑 2、规格尺寸：详见平立面图 3、由专业厂家定制及安装 4、其他详见图纸要求 | 组 | 1 |
| 90 | 不锈钢文字雕塑一 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：11500*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 91 | 不锈钢文字雕塑二、三 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*900 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 92 | 不锈钢文字雕塑四 | 1、1.5厚亚光面不锈钢底座及文字 2、不锈钢底座四周与混凝土用玻璃胶、结构胶固定 3、规格尺寸：5800*500*880 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 93 | 水纹不锈钢小品 | 1、规格尺寸：4圈5厚亚光面不锈钢片裁剪成片加工成环 2、320*120*5厚不锈钢板底座 3、尺寸大小详见节点大样 4、由专业厂家定制及安装 5、其他详见图纸要求 | 个 | 4 |
| 94 | 沉思者雕塑 | 1、名称及材质：15厚耐候钢沉思者雕塑 2、干挂石材基座及基础已另计 3、由专业厂家二次深化设计 4、其他详见图纸要求 | 座 | 1 |
| 95 | 点风景石1 | 1、景观置石 2、布置方式详见节点TY-01~节点9 3、其他详见图纸要求 | t | 12.08 |
| 96 | 水钵一 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 97 | 水钵二 | 1、名称及材质：中国黑亚光面花岗岩水钵由专业厂家定制 2、规格尺寸：详见图纸大样 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 98 | 点风景石2 | 1、黑山石景石 2、石料规格、重量：φ600-1200 3、布置方式详见节点TY-01~节点9 4、其他详见图纸要求 | t | 100.86 |
| 99 | 学习角廊架 | 1、200*200*8厚钢柱，白色氟碳漆饰面 2、200*100*6、100*100*6、100*50*5厚钢梁，白色氟碳漆饰面 3、屋面5厚钢板，白色氟碳漆饰面 4、100*50*5厚方钢骨架，白色氟碳漆饰面；6+pvb1.52+6彩色夹胶玻璃 5、具体详见图纸节点大样 6、其他详见图纸要求 | 个 | 2 |
| 100 | 艺术中心景观亭 | 1、钢材品种、规格：250*250*8厚方钢柱、200*50*3厚方钢 2、白色氟碳漆饰面 3、其他详见图纸要求 | 个 | 1 |
| 101 | 景墙装饰一（中国思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 102 | 景墙装饰二（国外思想家） | 1、墙体材料种类、规格：5mm厚304不锈钢板,亚光面；四周折边30mm 2、激光雕刻图案及文字 3、不锈钢板安装完成后，距离墙面50mm 4、其他详见图纸要求 | m2 | 6.53 |
| 103 | 汉文化石柱雕塑 | 1、汉文化石柱制作安装 2、其他详见图纸要求 | 根 | 4 |
| 104 | 多级离心泵1 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量5m3/h,扬程7.0m,功率0.25KW 3、固定安装 | 台 | 2 |
| 105 | 多级离心泵2 | 1、名称：潜水泵 2、型号：流量100m3/h,扬程12.0m,功率5.5KW 3、固定安装 | 台 | 1 |

四、项目实施要求

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全套全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5、交付时间：合同生效日后，30日内完成交付并安装调试完毕并投入使用（具体时间以学校通知的时间为准）。

6、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

7、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

五、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

六、售后服务要求

1、质保期：提供不少于2年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

3、硬件服务要求：中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员在采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人可远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。

4、培训要求：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作熟练使用为止。

- 七、其它要求：

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏省沛县中学

根据          项目[项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003]招标文件，     （姓名）代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏苏航工程项目管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 产地 | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                       （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书及法定代表人身份证明书格式

（一）授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月 日

（受托人身份证扫描件附后）

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（江苏省沛县中学）的（江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（       ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

备注：本项目采购的货物属于“工业”。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目（项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目，项目编号：JSZC-320322-SHGC-G2026-0003）所必需的设备和专业技术能力。具体为：
设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。