特种作业实操考试设备购置及升级改造项目竞争性磋商文件

特种作业实操考试设备购置及升级改造项目竞争性磋商文件 

特种作业实操考试设备购置及升级改造项目

竞争性磋商文件

项目名称：特种作业实操考试设备购置及升级改造项目
项目编号：JSZC-320400-SYZB-C2026-0017
采 购 人：常州市应急保障中心
采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录


3第一章   采购邀请


8第二章   供应商须知


23第三章   评审程序、评审方法和评审标准


第四章   采购需求
28
第五章   合同草案条款
67
第六章   响应文件格式
73


第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320400-SYZB-C2026-0017 
2.项目名称： 特种作业实操考试设备购置及升级改造项目 
3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 317 万元、项目最高限价： 317 万元(其中附属设施合价不得超过70万元）
5.采购需求：本项目为特种作业实操考试设备购置及升级改造项目，包括电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业实操考试设备购置及升级改造，考场局部改造等内容。供应商提供包括但不限于设备制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，直至通过采购人验收，具体内容详见采购文件。

6.合同履行期限： 供应商须在合同签订生效后45日历天内完成货物交付、安装与调试。 
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。
三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.售价： 0 元。
四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 3月24日 14 点 00 分（北京时间）。
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子磋商响应文件。
五、开启

时间： 2026 年3月24日 14 点 00 分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。本国产品标准及相关政策详见采购文件。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

6.注意事项

供应商在磋商前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

7.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行磋商响应文件的编制和提交。

8.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照竞争性磋商公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
9.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

10.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

11.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市应急保障中心 
地    址： 常州市钟楼区运河路188-1号

联系方式： 谷先生 0519-83253818

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司 
地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼） 
联系方式： 0519-88818225 
3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲 
电      话： 0519-88818295（8000） 
第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

■货物

□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

■否

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点：  /  。

	
	磋商前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点：  /  。

	4.1
	样品
	磋商样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：    ；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

（3）样品递交要求：    ；

（4）未成交供应商样品退还：    ；

（5）成交供应商样品保管、封存及退还：    ；

（6）其他要求（如有）：    。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 详见第四章 采购需求-采购标的 

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：

□无

■有，具体情形： 本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据 。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。

	23.5
	分包
	□不允许

■允许，具体要求： 本项目采购清单中涉及的附属设施属于非主体、非关键性工作，允许成交供应商依法进行分包。除上述明确允许分包的部分外，其余供货及服务内容均不得分包 。

（1）可以分包履行的具体内容： 附属设施 ；

（2）允许分包的金额或者比例： 允许分包部分的合同金额不得超过70万元（★附属设施的投标合价超过70万元视为无效投标），最终结算时以经甲乙双方共同认可的第三方审计机构审定的金额为准。
（3）其他要求：分包单位须具备相应的施工资质、具备安全生产许可证，成交供应商应对分包工程实施全过程管理，确保质量、安全、进度符合合同要求。采购人有权对分包单位资质及履约情况进行监督检查。

成交供应商不得将合同主体部分或关键性工作分包，亦不得将项目整体转包。违反本规定的，视为重大违约，采购人有权终止合同并追究法律责任。

★供应商如分包应在磋商响应文件中提供拟分包情况说明，注明：拟分包合同内容、拟分包合同金额、分包单位名称、资质等级等（详见采购文件附件，后附分包单位资质证书）。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式： 于2026年3月23日11：00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门： 嵇玲  ；

联系电话：  0519-88818295（8000）  ；

通讯地址：  常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）。

	25
	代理费
	收费对象：

□采购人

■成交供应商

收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：成交金额在100万元(含)以下的为1.5%，成交标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，成交金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ；
缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。

收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司

银行账号：406010100100626575

开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行

	26
	电子系统意外情况处理条款
	为确保本项目电子化采购活动顺利进行，防范化解采购风险，特制定相关情形处置举措。所有潜在供应商及参与各方均应知悉并遵守以下规定：

1.意外情况定义：本条款所称“电子交易系统无法访问等意外情况”，是指在政府采购电子交易平台使用过程中，出现包括但不限于网络中断、服务器故障、应用软件或数据库错误等情形，导致采购活动无法正常进行。

2.开标前环节故障处置：在供应商报名、响应文件上传、响应文件解密及唱标环节等开标活动开始前的任何环节出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置：

（一）若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，继续开展采购活动。

（二）若故障无法在预定开标时间前排除，或故障情况严重影响公平竞争，采购代理机构将通过发布更正公告推迟开标。

（三）若因故障导致有效供应商不足法定家数或出现其他法定废标情形，采购代理机构将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动。

特别说明：本项目响应文件递交方式以采购文件载明为准。在电子系统发生故障时，采购代理机构仅依据上述程序处理，不接受任何现场提交的纸质、U盘等非采购文件规定的响应文件。

3.评审过程中故障处置：在评审委员会组建后至评审报告出具前的评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置：

（一）立即暂停评审：采购代理机构将立即宣布暂停评审活动，并采取必要措施封存所有响应文件及评审记录。

（二）处置方案：视故障排除情况，采购代理机构将选择：

1.若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，由原评审委员会继续完成评审；

2.若故障无法在当日排除，或故障导致评审无法公正进行，将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动；

3.若需在第二日继续评审，采购代理机构将重新从政府采购评审专家库中抽取专家，组建新的评审委员会，在系统修复后继续评审活动。

（三）公告发布程序：如需发布更正公告或废标（终止）公告，采购代理机构将按规定编制公告文本，连同项目相关信息、附件等详细公告内容提交至市财政局政府采购管理处，由市财政局统一报送省财政厅通过江苏政府采购网后台发布。供应商应密切关注上述网站公告，公告内容对各方具有约束力。

（四）供应商责任：供应商有责任确保自身网络环境、设备及数字证书（CA）的正常，并在采购文件规定的期限内完成文件上传、解密等操作。因供应商自身原因导致的操作失败，不适用本意外情况处理条款。


供应商须知

一   说  明

采购人、采购代理机构、供应商、联合体

采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《供应商须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

现场考察、磋商前答疑会

若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见采购文件“评标标准”。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品（不包括配套产品）属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品（不包括配套产品）必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

正版软件（本项目不涉及）

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6 绿色采购政策
4.6.1  绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.6.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 4.6.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
4.7政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

响应费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件包括以下部分：

采购邀请

供应商须知

评审程序、评审方法和评审标准

采购需求

合同草案条款

响应文件格式

供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

对竞争性磋商文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

响应文件构成

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

供应商认为应附的其他材料。

报价

所有响应均以人民币报价。

供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围内货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。 

按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

响应有效期

响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

响应文件的签署、盖章

竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

响应文件的提交

本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

响应文件截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

响应文件的修改与撤回

提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五   评审

响应文件的解密与开启

采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

供应商不足3家的，不予解密。

本项目不公开报价。
供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

磋商小组

磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评审方法和评审标准

见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

确定成交供应商

采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

成交公告与成交通知书

采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

终止

在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
签订合同

采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。

询问与质疑

询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

响应文件的资格性检查和符合性审查

磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。
	无须供应商提供，由采购人查询。


《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购项目中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	报价的修正 
	响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；

	9
	报价合理性
	按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	10
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品（不包括配套产品）有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件加盖供应商公章：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	11
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	12
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

	13
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	14
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。


磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

最终报价的算术修正及政策调整

最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开响应，其响应无效。

最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

落实政府采购政策的价格调整： 只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除 。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。
采购本国产品的支持政策

本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章   响应文件格式”的“附件6 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

供应商对实质性变动不予确认的；

不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；

响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

其他：  /  。

评审方法和评审标准

本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  

竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定 详见评审标准 。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

确定成交候选人名单

磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 

磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

报告违法行为

         磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	一、报价（30分）

	1
	价格
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。

注：1.此处用于评审比较的最终报价，是指在供应商原始最终报价基础上，经过算术修正后，再依据政府采购政策进行价格调整后形成的价格。

2.对于小微企业进行价格扣除说明如下：

（1）对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。

（2）供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

（3）本项目采购清单包含多个采购标的，涉及不同行业。供应商享受上述价格扣除优惠，必须满足以下全部条件：

a) 供应商提供的《中小企业声明函》内容完整、准确。

b) 供应商提供的所有采购标的（即采购清单中所列全部内容），其制造商均符合对应行业的小型或微型企业划分标准。

供应商应根据采购清单中明确的行业，判断其提供的每一项标的的制造商是否属于对应行业的小型或微型企业。仅当供应商提供的所有标的均符合上述小微企业条件时，方可享受价格扣除优惠。

3.关于本国产品价格的扣除说明如下：本项目涉及货物的采购，适用本国产品标准。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，执行价格评审优惠如下：

（1）本项目采购标的为多种产品，当采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争时，执行以下价格扣除政策：

①若供应商为该项目提供的符合本国产品标准的产品（即采购清单中除“附属设施”以外的货物）成本之和，占其提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，且其在磋商响应文件中对此作出承诺，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②若供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其全部产品成本之和的比例未达到80%，则对该供应商不执行本国产品的价格扣除政策。

（2）上述价格扣除优惠，仅适用于采购活动中实际存在非本国产品参与竞争的情形。如果所有有效供应商提供的产品均为本国产品（即不存在非本国产品竞争），则不执行本国产品的价格扣除政策。

（3）供应商应在磋商响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，以证明其产品符合本国产品标准。磋商小组将对声明函或证明文件的完整性、准确性进行审查。
	30

	二、主观分（49分）

	1
	低压电工、高压电工作业电气安全设计方案
	低压电工、高压电工作业电气安全设计方案至少包括以下内容：1.考试操作台安全设计，包括防触电、漏电保护、电气隔离、机械安全防护等。2.高低压开关柜安全设计，包括联锁保护机制、绝缘防护配置、应急安全保障等。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案完整、详细，完全贴合项目特点和采购需求，具备很强的针对性，且提出了超出采购文件基础要求的安全增强措施的，得4分；

②方案较完整、能够满足项目要求，具有一定针对性，得2分；

③不提供或方案内容缺失或完全不满足基本要求，不得分。
	4

	2
	熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案
	熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案至少包含以下内容：1.集中排风排烟系统安全设计，包括有毒有害气体监测与报警、多工位联动抽风、风管防堵塞设计等。2.高处焊接防坠设计，包括个人人身防护、高处防坠落措施等。3.防火防爆设计，包括气瓶存放安全设计、基础电源与设备接地安全设计等。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案完整、详细，完全贴合项目特点和采购需求，具备很强的针对性，且提出了超出采购文件基础要求的安全增强措施的，得4分；

②方案较完整、能够满足项目要求，具有一定针对性，得2分；

③不提供或方案内容缺失或完全不满足基本要求，不得分。
	4

	3
	高处作业、登高作业考场安全设计方案
	高处作业、登高作业考场安全设计方案至少包含以下内容：

1.登杆登塔考位安全设计，针对考场中的登杆登塔考位，为确保电杆、铁塔稳固性与考生攀爬安全采取的设计等。2.平台防坠落安全设计，包括结构稳固设计、防坠落措施设计、分类隔离设计等。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案完整、详细，完全贴合项目特点和采购需求，具备很强的针对性，且提出了超出采购文件基础要求的安全增强措施的，得4分；

②方案较完整、能够满足项目要求，具有一定针对性，得2分；

③不提供或方案内容缺失或完全不满足基本要求，不得分。
	4

	4
	产品结构设计方案
	针对本项目采购内容，供应商提交关于所投设备的产品结构设计方案，至少包括以下内容:1.材料工艺设计，包括设备的环保性、防腐蚀性能、电气安全性能等。2.结构和模块设计，包括结构稳定性、布局合理性、模块配备与国家安全生产考试机构建设标准要求的符合度等。3.可维护性及用户体验便捷程度，包括故障维修和日常养护成本、产品耐用性、操作便捷性等。

供应商提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于;方案能响应要求的可视为满足;方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不满足。磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案对上述所有要点均有详细、深入的阐述，材料工艺选择合理有据，模块化设计清晰，可维护性设计突出，整体方案显著优于项目基本需求，得6分；

②方案对上述所有要点均有完整的阐述，内容符合项目需求，逻辑清晰，具备合理性，得4分；

③方案涵盖了上述大部分要点，但阐述较为简略，或部分内容合理性一般，方案基本满足项目需求，得2分；

（4）未提供方案，或方案内容严重缺失、与项目需求不符。不得分。
	6

	5
	场地布局整体规划
	根据供应商所提供的考场布局设计效果进行综合评审： 

①设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，图纸（场地总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸）齐全、无缺漏，文化元素融入充分的，得5分；

②设计效果符合主题，总体框架合理，主题展示一般，图纸（场地总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸）齐全但有细微缺漏，文化细节考量缺乏针对性的，得3分； 

③设计仅在表面提及了主题元素，布局缺乏逻辑性，主题展示模糊，图纸缺漏较多，未体现文化细节的，得1分；

④未提供不得分。
	5

	6
	培训方案
	针对本项目采购内容，供应商提交技术培训方案，至少包括以下内容:1.培训内容和目标；2.培训的地点和时间安排；3.培训的方法要点；4.培训的师资和人次：有丰富经验的培训工程师对设备使用人员进行培训，培训老师的数量不少于二人，每个设备确保至少一人。5.培训的管理和协调：在培训前优先对接使用人员了解需求并在现场培训中进行有重点的解答，响应用户需求。6.设备安装现场培训：内容包括设备使用操作、注意事项以及常规故障的。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案包含上述全部6项内容，每项内容详细、逻辑清晰且培训计划详细可操作，讲师资质符合要求，培训计划科学，步骤明确，得6分；

②方案包含上述全部6项内容，但1-2项内容简略，讲师资质符合要求，培训计划基本合理的，得4分；

③方案缺少2项以上内容，或虽包含6项但内容简略，讲师数量不足或资质不符，培训计划可操作性差的，得2分；

④未提供方案不得分。
	6

	7
	进度计划控制方案
	针对本项目采购内容，供应商提交进度计划控制方案，至少包括以下内容：

1.产品交货方案，包括货物生产、物流运输、货物交接以及应急方案。

2.安装调试计划，进度安排必须在合同签订后45个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用，包括安装进度安排、调试进度安排和验收交付进度安排。

3.技术服务团队安排，包括硬件安装调试人员、软件运维人员、其他配套服务人员，从事需要持证上岗工作的人员需提供相应证件。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案包含上述全部3项内容，时间节点精确到日，进度计划科学合理，保障措施具体的，得5分；

②方案包含上述全部3项内容，时间节点明确，进度计划基本合理，保障措施基本到位的，得3分；

③方案缺少1项内容，时间节点模糊，进度计划不详细，保障措施缺失的，得1分；

④未提供方案不得分。
	5

	8
	质量管理体系及保证措施
	针对本项目采购内容，供应商提交质量管理体系及保证措施，至少包括以下内容：

1.质量目标：明确提出本项目的具体质量目标；

2.质量控制流程：详细说明在"原材料采购"、"生产制造"、"出厂检验"、"安装调试"等环节的具体质量控制措施及责任人；

3.质量监督机制：说明质量检查频次、检查标准及不合格品处理流程；

4.质量保障措施：提供质量保证承诺及质量追溯体系说明。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案包含上述全部4项内容，质量目标量化明确，控制流程具体可操作，监督机制完善，保障措施有力的，得5分；

②方案包含上述全部4项内容，质量目标明确，控制措施基本满足项目需求，监督机制基本完善，保障措施基本到位的，得3分；

③方案缺少1项以上内容，质量目标未量化，控制措施空泛，监督机制不完善，保障措施缺失的得1分；

④未提供不得分。
	5

	9
	售后服务方案
	针对本项目采购内容，供应商提交售后服务方案，至少包括以下内容：

1.响应时间方案；2.故障处理流程方案：针对常见故障提供标准化的诊断和解决流程；3.备品备件方案、承诺；4.质保方案；5.应急预案：提供紧急故障（如系统瘫痪）的应急处理预案，包括临时替代方案、升级处理机制；6.质保期后维保方案：提供质保期结束后的有偿维保服务收费标准、服务内容及优惠承诺。

磋商小组对以上方面内容进行综合评审：

①方案包含上述全部6项内容，且各项内容均提供具体、量化的指标和措施（如响应时间精确到分钟、备品备件清单及数量、收费标准明细等），方案科学合理、针对性强、可操作性强，能够充分满足符合项目实际需求，得6分；  

②方案包含上述全部6项内容，各项承诺明确，方案合理，基本符合项目基本需求的，得4分；

③方案缺少2项以上内容，或虽包含6项但承诺模糊的，得2分；

④未提供方案不得分。
	6

	10
	考核设备视频演示
	针对“安全生产实操考试设备技术参数要求”中1、通用科目四-灭火器的选择与使用实操设备（参数（7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。）及2、低压电工作业-电气设备安装实操装置（参数8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。）及3、高压电工作业-电气安全标志考核装置（参数二.功能要求

1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。）提供设备功能操作演示视频，要求提供的视频可正常播放，清晰可辨认，所有视频时长不超过10分钟。

①视频清晰流畅，完整演示了采购文件要求的所有关键操作步骤和功能点，无缺失的，得4分。

②视频较清晰，演示了大部分关键操作步骤和功能点，但有个别非核心步骤展示不全的，得2分。

③视频清晰度一般，仅演示了基本操作和主要功能的，得1分。

④未提供视频，或视频无法播放、内容与项目需求无关，不得分。

注：本项目操作录屏的形式进行演示，不接受PPT演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）
	4

	三、客观分（21分）

	1
	业绩
	供应商自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准），承接过特种作业实操考核设备供货或考场建设项目合同业绩。每提供一个符合要求的业绩合同的，得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。

注：磋商响应文件中提供合同及验收合格证明作为证明材料，加盖供应商公章，未提供或提供不全的均不得分。
	2

	2
	认证证书
	供应商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的，得1分，具有有效期内信息安全管理体系认证证书的，得1分，本项最高得2分。

注：磋商响应文件中提供证书扫描件作为证明材料，加盖供应商公章，未提供或提供不全的均不得分。
	2

	3
	企业证书
	供应商具有安全标准化三级或以上企业证书的，得2分。

注：磋商响应文件中提供证书扫描件作为证明材料，加盖供应商公章，未提供或提供不全的均不得分。
	2

	4
	技术参数
	依据磋商响应文件中提供的证明材料，对采购文件《采购需求》“安全生产实操考试设备技术参数要求”中“▲”标记的重要技术参数响应情况进行综合评审，总分15分。每个“▲”标记的重要响应指标满足要求得0.56分，最高得15分，最低0分。

注：供应商须在《采购需求偏离表》中逐条对照采购文件要求列明偏离情况，并按采购文件规定提供加盖供应商公章的有效证明材料（如检测报告、认证证书、技术说明书等）。

1. 证明材料有效性认定：

采购文件已明确指定证明材料类型的，供应商必须按要求提供；未提供的，视为负偏离，依据评标办法扣减相应分值。

采购文件未明确指定证明材料类型的，供应商应提供足以佐证其响应真实性的合理材料；未提供或所提供材料无法有效支持其声明内容的，磋商小组有权认定为负偏离，并依据评标办法扣减相应分值。

2. 偏离表填写要求：
供应商应如实填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），不得隐瞒、虚构或前后矛盾。若磋商响应文件其他部分（如技术说明、参数描述）与偏离表内容不一致，磋商小组将以不利于供应商的内容为准进行评审。

3. 虚假声明处理：
如发现供应商故意提供虚假证明材料，或在偏离表中作不实声明，经磋商小组集体认定属实的，其投标无效，并依法承担相应法律责任。
	15


注： 

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

第四章   采购需求
一、采购标的

	序号
	大类
	考位
	标的名称
	数量
	单位
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	备注

	1
	通用科目四
	科目四作业现场应急处置
	K4
	灭火器的选择和使用实操设备（原设备上改造）
	4
	套
	工业
	升级改造

	2
	
	
	K4
	触电事故现场应急处置实操考核设备
	2
	套
	工业
	

	3
	低压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备（原设备上改造）
	2
	套
	工业
	升级改造

	4
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考核设备
	2
	套
	工业
	

	5
	
	科目三安全操作技术
	K31
	低压电工K31电气设备安装实操考核设备（原设备上改造） 
	5
	套
	工业
	升级改造

	6
	
	
	K32
	低压电工K32低压开关柜实操考核设备
	2
	套
	工业
	

	7
	
	
	K33
	低压电工K33临时用电系统实操考核设备
	2
	套
	工业
	

	8
	高压电工作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备（原设备上改造）
	2
	套
	工业
	升级改造

	9
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备（原设备上改造）
	1
	套
	工业
	升级改造

	10
	
	科目三安全操作技术
	K31
	高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备
	1
	套
	工业
	升级改造

	11
	
	
	K32
	高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备
	1
	套
	工业
	

	12
	
	
	K33
	高压电工K33 电气设备安装实操考核设备（原设备上改造）
	5
	套
	工业
	

	13
	熔化焊接与热切割作业
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	14
	
	科目三安全操作技术
	K31
	焊条电弧焊高处实操考核设备（原设备上改造）
	1
	套
	工业
	升级改造

	15
	
	
	K34
	气割高处实操考核设备（原设备上改造）
	1
	套
	工业
	升级改造

	16
	
	焊工考试配套
	工位隔断
	5
	工位
	工业
	

	17
	
	
	气路架设
	1
	套
	工业
	升级改造

	18
	
	
	工位排风排烟
	5
	工位
	工业
	

	19
	
	
	电源布线
	1
	套
	工业
	升级改造

	20
	高处作业
	科目一安全用具使用
	K11
	高处作业安全用具实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	21
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	高处作业零部件判废实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	22
	
	
	K22
	高处作业作业现场安全隐患排除实操考核设备（原设备上改造）
	1
	套
	工业
	升级改造

	23
	
	科目三安全操作技术
	K31
	移动平台实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	24
	
	
	K32
	吊篮实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	25
	
	
	K33
	吊具实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	26
	
	
	K34
	登杆登塔考培设备
	1
	套
	工业
	

	27
	登高作业
	科目一安全用具使用
	K11
	登高作业安全用具实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	28
	
	科目二作业现场安全隐患排除
	K21
	登高作业零部件判废实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	29
	
	
	K22
	登高作业作业现场安全隐患排除实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	30
	
	科目三安全操作技术
	K31
	双排落地钢管脚手架实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	31
	
	
	K32
	双排钢管跨越架实操考核设备
	1
	套
	工业
	

	32
	煤气作业
	安全操作技术
	
	煤气作业实操设备
	1
	套
	工业
	

	33
	考场配套
	附属设施
	375
	平方
	建筑业
	

	34
	
	能进行人工智能分析的成套设备
	1
	套
	工业
	

	35
	
	自助成绩查询终端
	1
	套
	工业
	

	36
	叫号系统
	考场叫号智能终端
	1
	套
	工业
	

	37
	
	考场门口叫号显示屏
	8
	台
	工业
	

	38
	
	人脸识别闸机
	5
	套
	工业
	

	39
	
	候考室显示屏
	3
	台
	工业
	


二、商务要求

1.交货及验收标准

（1）交货日期：供应商须在合同签订生效后45日历天内完成货物交付、安装与调试。

（2）交货地点：常州市钟楼区，运河路188-1号，常州市应急保障中心场地内。成交供应商负责将货物运到指定地点并承担相关费用。

2.付款条件
合同签订生效，全部设备进场并经采购人签收之日起10个工作日内，支付合同总金额的30%；货物安装调试完毕并经采购人验收合格之日起2个月内，经采购人确认无质量问题，支付合同总金额的70%。

三、技术要求

（一）安全生产实操考试设备技术参数要求

本次采购项目涉及原有特种作业实操考试设备升级改造及新购，采购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知应急〔2025〕59号文件中规定的技术参数；成交结果公告发布后的7日内，成交供应商须将符合技术参数要求的设备样品（成交后由采购方指定的部分设备）送至采购方现场进行功能验证。若供应商无法提供设备样品，或所提供设备样品不符合技术参数要求，均将被视为虚假应标行为，采购方将依法追究成交供应商的相关法律责任。

1、通用科目四

	考试科目
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目四
	K43
	灭火器的选择与使用考位
	灭火器的选择与使用实操设备
	1
	套
	设备升级后满足：

1.灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。
2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置灭火器的选择和使用实操设备。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。
3.考核系统性能要求：
（1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》；
（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电。
（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。
▲（4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（需提供设备满足上述功能的图片证明材料）
（5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。
（6）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。
（7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。
（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。

	
	K41
	触电事故现场应急处置考位

（实物版）
	触电事故现场应急处置装置
	1
	套
	1.触电事故场景搭设：假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。

2.通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造高低压触电现场环境。


2、低压电工作业

	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500V。

2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。

3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳。
2.材质：绝缘玻璃钢。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘胶带
	1
	卷
	1.材质：PVC。

2.电压等级：600V及以下

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.直板。

2.材质：橡胶。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：10kV。

2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色。

2.材质：ABS+PE+针织布。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。

2.材质：PC聚碳酸酯。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）

2.材质：丙纶。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。

2.材质：高强度丙纶。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。

2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。

2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。

2.适用杆高：6-8m电线杆。

3.材质：锰钢无缝钢管。

4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。

2.材质：编织绳+实木。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
2.尺寸参数：≥4米。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A。

2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。

3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。

4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k。

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。

2.交流电压：1mV～750V。

3.直流电流：0.1uA～20A。

4.交流电流：10uA～20A。

5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。

2.交流电压：6V/60V/600V。

3.直流电流：60A/600A。

4.交流电流：60A/600A。

	
	
	
	指针式钳型电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A。

2.交流电压：0～500V。

3.直流电压：0～500V。

4.直流电流：0～100mA。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%。

2.测量范围0-500MΩ。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。

2.测量范围0-1000MΩ。

3.准确度10级。

	
	
	
	数字式兆欧表
	1
	个
	1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。

4.短路电流，<2mA。

	
	
	
	指针式接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。

2.准确度3。

3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%。

	
	
	
	漏电保护器测试仪
	1
	个
	1.测试电流：5～1000mA分12档。

2.动作时间：0-999ms。

3.可用漏保：220V/380V。

4.测试模式：手动/自动双模式。

5.电池：7号干电池 4节。

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω。

2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）。

	
	
	
	C型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：C型。

2.极数：4P。

3.额定电压：400V。

4.额定电流：32A。

5.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	D型漏电保护器
	1
	个
	1.类型：D型。

2.极数：4P。

3.额定电流：32A。

4.功能：过载、短路、漏电保护。

	
	
	
	干扰项
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各一套。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	2
	副
	过期的、损坏的，各一副。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的，各一双。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各一个。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各一个。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各一个。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各一个。

	
	
	
	
	漏电保护器测试仪
	3
	个
	外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各一个。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）。

2.材质：优质冷轧钢板。

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	设备改造后满足：

一.设备要求

①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。

二.设备功能要求

1.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景。

2.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等。

3.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。

三.智能考核系统要求

1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。

2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。

3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。

▲4.为保证产品质量，需提供具有CMA资质的检验检测机构出具的产品检验报告为佐证，报告中需呈现以上功能参数（提供报告扫描件）。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。

2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。

3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。

二、功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。（磋商响应文件需提供“实物操作+场景化考核”的系统操作界面截图及功能说明）。

▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。

▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。（磋商响应文件需提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式考核操作界面截图需标注场景名称及交互功能点）。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	套
	1.厚度：≥30cm。

2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

4.作业区域铺满。

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患。

2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等。

3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图。
2.电路图包含：

（1）低压配电箱安装接线；

（2）单相电能表带照明设备的接线；

（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）；

（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线；

（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线。

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式。

2.电压：220V。

3.与电路图匹配。

4.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T

17215）相应部分的要求。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式。

2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表。
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。

2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。

2.电流：16A。

3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。

2.电流：16A。

3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。

3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。

2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。

2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。

	
	
	
	双控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.类型：86型。
2.材质：PC。

3.与电路图匹配。

4.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T16915)相应部分的要求。

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。

2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路，单排含导轨。

	
	
	
	电气设备固定背板
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。

2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：

BV1mm²国标蓝色；

BV2.5mm²国标蓝色；

BV4mm²国标蓝色；

BV6mm²国标蓝色；

BV1.5mm²单芯硬线红色；

BV1.5mm²单芯硬线黄色；

BV1.5mm²单芯硬线蓝色；

BV1.5mm²单芯硬线黄绿；

BV1.5mm²单芯硬线黑色；

BV1.5mm²单芯硬线绿色。

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢。
2.压接范围：1.25-8mm²。

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜。

	
	
	
	搪锡设备及焊锡丝
	
	
	搪锡设备：

1.电压:220V。

2.特点：温度可调。

焊锡丝：

1.直径：1mm。

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方。

2.材质：铜。

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC。
2.电压等级：600V及以下。

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	设备改造后满足：

一、设备基本要求

1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。

2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。

3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。

二、功能要求：

1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。

2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。

3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。

4.支持时间管理：考试信息实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。

5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。

6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的图片作为功能佐证材料，验证功能有效性）。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。

9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。

10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接
。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

4.作业区域铺满。

	
	K32
	低压开关柜（整套）考位
	进线柜
	1
	个
	一、额定参数

1．额定工作电压

主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V。

2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。

3．额定频率：50Hz。

4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A

装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S）。

二、框架结构

1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。

2．装置外壳的防护等级IP40。

3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm）。

4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。

三、产品配置

0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。

（一）进线柜内主要材料：

包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。

（二）出线柜内主要材料：

包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。

（三）补偿柜内主要材料：

包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

▲为保证产品质量，需提供具有CMA资质的检验检测机构出具的产品检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。

	
	
	
	出线柜
	1
	个
	

	
	
	
	补偿柜
	1
	个
	

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	面
	低压接线模拟图板要求：

1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。

2.功能要求：

模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于低压开关柜接地。

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

2.应符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K33
	临时用电系统考位
	临时用电系统施工图
	1
	张
	符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。

	
	
	
	供电系统
	1
	套
	临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​

1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​

2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​

3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。

	
	
	
	总配电箱（整套）：
配电箱*1
电压表*1
电流表*3
三相四线电能表*1
转换开关*1
电流互感器*3
隔离开关*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。
1.与电路图匹配。
2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。
5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。
6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	分配电箱(整套)：
配电箱*1
总断路器*1
分断路器*2
	1
	套
	分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。
1.与电路图匹配。
2.含动力回路、照明回路。
3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	动力开关箱（整套）：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	照明开关箱(整套)：
开关箱*1
断路器*1
	1
	套
	照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。
1.与电路图匹配。
2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。
3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：

BVR1mm²国标黑色；

BVR2.5mm²国标黑色；

BVR25mm²国标黑色；

BV4mm²国标黄色；

BV4mm²国标绿色；

BV4mm²国标红色；

BV4mm²国标蓝色；

BV6mm²国标黄色；

BV6mm²国标绿色；

BV6mm²国标红色；

BV6mm²国标蓝色。

	
	
	
	接线端子
	1
	套
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	电缆
	1
	套
	1.材质：纯铜。

	
	
	
	接地装置及临时接地连接点
	1
	套
	1.用于临时用电系统接地。

按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。

	
	
	
	电动机
	1
	台
	1.适用电压：380V带启动装置。

2.安装结构型式：卧式。

3.工作原理：异步电动机。

	
	
	
	照明灯具
	1
	套
	1.电压：220V。

	
	
	
	接线工具
	1
	套
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

2.应符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。

	
	
	
	干扰项
	总配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	分配电箱分断路器
	1
	个
	与电路图不匹配。

	
	
	
	
	动力开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	
	照明开关箱断路器
	1
	个
	与电路图不匹配，不带漏电保护。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	卷
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

4.铺满作业区域。


3、高压电工作业

	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	单套数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	高压验电器
	1
	个
	1.验电电压：10kV。
2.接触式，声光报警。
3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。
4.材质：环氧树脂。

5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	1.适用电压：10kV；带接地线夹。
2.操作杆：超耐压环氧树脂杆。

3.导线装置：导线连接地夹。

	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	电压等级：10KV。

类型：手持工频验电发生器。

3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。

	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：10kV。接地棒长度1m。

2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆。

	
	
	
	带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，带防雨罩。

	
	
	
	不带防雨罩绝缘操作杆
	1
	套
	1.适用电压：10kV。
2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。

	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	1.适用电压：10kV；自锁式。
2.材质：玻璃钢。

	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	1.额定电压：0.4KV；伸缩型。
2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围：测量范围≤500V。

2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。

3.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》(GB4793.1)的有关要求。

	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。
2.棒材质：玻璃钢。

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙。

	
	
	
	绝缘凳
	1
	个
	1.类型：移动式绝缘凳。 
2.材质：绝缘玻璃钢。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘梯
	1
	个
	1.尺寸：1.5M（误差±5%）。
2.材质：绝缘玻璃钢。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	
	
	绝缘手套
	1
	副
	1.适用电压：≥10kV，直板。

2.材质：橡胶。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。

	
	
	
	绝缘靴
	1
	双
	电绝缘性能:≥10kV。

	
	
	
	绝缘鞋
	1
	双
	1.适用电压：25KV。

2.材质：防水橡胶。

	
	
	
	安全帽
	1
	顶
	1.颜色：黄色。

2.材质：ABS+PE+针织布。

	
	
	
	防护眼镜
	1
	副
	1.颜色：透明色。

2.材质：PC聚碳酸酯。

	
	
	
	安全绳
	1
	根
	1.直径：16mm（误差±5%）。

2.材质：丙纶。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.围杆式。

2.材质：高强度丙纶。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。

2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.缓冲双大钩。

2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	
	脚扣
	1
	套
	1.产品规格：250型。

2.适用杆高：6-8m电线杆。

3.材质：锰钢无缝钢管。

4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	登高板
	1
	套
	1.使用范围：电力、电信高空作业。

2.材质：编织绳+实木。

3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。

	
	
	
	电杆
	1
	根
	1.符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
2.尺寸参数：≥4米。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。

	
	
	
	电工通用工具
	1
	套
	1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。

	
	
	
	数字式万用表
	1
	个
	1.直流电压：100uV～1000V。

2.交流电压：1mV～750V。

3.直流电流：0.1uA～20A。

4.交流电流：10uA～20A。

5.电阻：0.1Ω～20MΩ。

	
	
	
	指针式万用表
	1
	个
	1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A。

2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。

3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V。

4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k。

	
	
	
	数字式钳形电流表
	1
	个
	1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。

2.交流电压：6V/60V/600V。

3.直流电流：60A/600A。

4.交流电流：60A/600A。

	
	
	
	指针式钳形电流表
	1
	个
	1.交流电流：0～500A。

2.交流电压：0～500V。

3.直流电压：0～500V。

4.直流电流：0～100mA。

	
	
	
	500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：500V，允差±10%。

2.测量范围0-500MΩ。

3.准确度10级。

	
	
	
	1000V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：1000V，允差±10%。

2.测量范围0-1000MΩ。

3.准确度10级

	
	
	
	2500V指针式兆欧表
	1
	个
	1.额定电压：2500V，允差±10%。

2.测量范围0-2500MΩ。

3.准确度10级

	
	
	
	数字式绝缘电阻测试仪
	1
	个
	1.输出电压：2500V。

	
	
	
	接地电阻测试仪
	1
	个
	1.测量范围0-1000Ω。

2.准确度3。

3.使用温湿度：温度(-20--40)℃。相对湿度≤80%。

4.数字式或指针式或钳形表。

	
	
	
	直流单臂电桥
	1
	个
	1.型号：QJ23A型。

2.类型：单臂电桥。

	
	
	
	直流电阻测试仪
	1
	个
	1.类型：数显。

2.测试电流:档位可调。

	
	
	
	电阻箱
	1
	台
	1.阻值可调范围:0～99999.9Ω。

2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）。

	
	
	
	干扰项
	高压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	高压放电棒
	1
	个
	缺少附件的。

	
	
	
	
	高压验电信号发生器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型高压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘操作杆
	1
	套
	不带防雨罩，无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘夹钳
	1
	把
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电器
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	携带型低压短路接地线
	1
	套
	缺少附件的。

	
	
	
	
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1套。

	
	
	
	
	脚扣
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	登高板
	1
	套
	无法正常使用的。

	
	
	
	
	绝缘手套
	3
	副
	防护等级不足的、过期的、损坏的，各1副。

	
	
	
	
	绝缘靴
	3
	双
	防护等级不足的、过期的、损坏的，各1双。

	
	
	
	
	绝缘鞋
	2
	双
	过期的、损坏的，各1双。

	
	
	
	
	万用表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	钳形电流表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	兆欧表
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	绝缘电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	接地电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	直流单臂电桥
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	
	直流电阻测试仪
	3
	个
	分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。

	
	
	
	安全工器具存放柜
	1
	个
	1.尺寸：200*80*45CM（±50mm）。

2.材质：优质冷轧钢板。

	
	
	
	仪器仪表测试台
	1
	台
	设备改造后满足：

一.设备要求

①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。

二.设备功能要求

1.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景；

2.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等；

3.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。

三.智能考核系统要求

1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。

2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。

3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。

▲为保证产品质量，需提供具有CMA资质的检验检测机构出具的产品检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	电气安全标志考核装置
	1
	套
	一、设备要求
1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。

2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。

3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。

功能要求
1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。

▲2.标志牌灯箱模块：（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）（磋商响应文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求）。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	
	
	安全防护垫
	1
	卷
	1.厚度：≥30cm。

2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。作业区域铺满。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	科目二


	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患。

2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等。

3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位
	高压开关柜(整套)：
进线柜*1
计量柜*1
PT柜*1
出线柜*1
操作开关柜的附属配件及工器具*1
	1
	套
	设备改造后满足：

一、设备要求
（一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。
（二）开关柜要求：
1．采用标准尺寸的KYN系列高压开关柜。
2．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。
3．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。

二、主要配置参数及详细功能要求

高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。

(整套)需为中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜1面、计量柜1面、PT柜1面、出线柜1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。

进线柜
1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。
(1)断路器必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。
(2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷；
(3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。
(4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。
2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。
3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。
4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（供应商须提供具备过流、低电压、过电压、过负荷等保护功能的证明材料。）
5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。
6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。
（二）计量柜
互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。
计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。
（三）PT柜
1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。
2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。
3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。
（四）出线柜

1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。
2．接地开关：配备1台接地开关。
3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。
4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。
5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。
6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。
7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。

（五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。

	
	
	
	干式电力变压器
	1
	台
	10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求
一.设备要求
（一）电气规格要求
额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。
额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。
电源相数：三相；频率：50Hz。
短路阻抗：5.5%±0.2%。
连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。
（二）结构与材料参数
带外壳及温控器，不通电；
绝缘等级：F级绝缘。
绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。
外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。
（三）冷却与运行参数要求
冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。
过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。
运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。
二.功能要求
10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。

	
	
	
	低压开关柜（整套）：
出线柜*1
进线柜*1
补偿柜*1
	1
	套
	一、额定参数

1．额定工作电压

主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V。

2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。

3．额定频率：50Hz。

4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A。

5.装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S）。

二、框架结构

1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。

2．装置外壳的防护等级IP33。

3.装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。

4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。

三、产品配置

0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。

（一）进线柜内主要材料：

包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。

（二）出线柜内主要材料：

包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。

（三）电容柜内主要材料：

包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。

	
	
	
	接线模拟图板
	1
	套
	含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。

一、高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求：

1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。

2.功能要求：

模拟操作开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。

	
	
	
	电力电缆
	1
	套
	1.材质：铝制/铜制电缆，适用高压操作。

	
	
	
	接地干线
	1
	套
	1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地。

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	块
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

	
	K32
	10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位
	隔离开关
	3
	个
	1.送电端隔离开关。

	
	
	
	10kV架空绝缘电缆及验电接地环
	3
	根
	1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。

	
	
	
	跌落式熔断器
	3
	个
	适用电压：10KV；材质：陶瓷。
2.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。

3.离地高度≥2.5米。

	
	
	
	验电接地环
	3
	个
	1.验电接地环电压等级：10kV。

2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。

	
	
	
	避雷器
	3
	个
	1.类型：氧化锌避雷器。

	
	
	
	油浸式电力变压器
	1
	台
	1.10/0.4kV油浸式电力变压器。

2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。

	
	
	
	低压配电柜
	1
	套
	1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。

	
	
	
	接地扁铁
	1
	个
	1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地。

	
	
	
	0.4kV架空绝缘导线及验电接地环
	4
	根
	1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。

	
	
	
	配套设备设施
	1
	套
	导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。

	
	K33
	电气设备安装考位
	电路图
	1
	套
	1.考核用电路图，
2.电路图包含：

（1）低压配电箱安装接线。

（2）单相电能表带照明设备的接线。

（3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制）。

（4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线。

（5）三相异步电动机正反转运行电路的接线。

	
	
	
	单相电能表
	
	
	1.类型：单相电子式。

2.电压：220V。

	
	
	
	三相四线电能表
	
	
	1.类型：三相电子式。

2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。

	
	
	
	电流表
	
	
	1.类型：指针式电流表。
2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。

	
	
	
	电涌保护器
	
	
	1.最大放电电流：20kA。极数：1P。

2.类型：导轨式安装。
3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。

	
	
	
	熔断器
	
	
	1.类型：导轨式安装。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器(带漏电保护器)
	
	
	1.类型：C型。

2.电流：16A。

3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	断路器
	
	
	1.类型：C型。

2.电流：16A。

3.安装方式：导轨式。
4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	剩余电流动作保护器
	
	
	1.安装方式：导轨式。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	交流接触器
	
	
	1.线圈电压类型：交流。
2.两常开两常闭。

3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	热继电器
	
	
	1.额定绝缘电压：690V。

2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	电流互感器
	
	
	1.类型：三相电流互感器。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	按钮开关
	
	
	1.类型：自复位按钮。
2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	万能转换开关
	
	
	1.类型：万能转换开关。

2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	三档旋钮开关
	
	
	1.类型：3档开关。
2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。

	
	
	
	五孔插座
	
	
	1.与电路图匹配。

2.应符合现行标准《家用和类似用途插头插座》(GHB/T2099)相应部分的要求。

	
	
	
	双控开关
	
	
	与电路图匹配。

2.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T16915)相应部分的要求。

	
	
	
	单控开关
	
	
	1.与电路图匹配。

2.应符合现行标准《家用和类似用途固定式电气装置的开关》(GB/T16915)相应部分的要求。

	
	
	
	三相异步电动机
	
	
	1.电压：380V。功率：180W不带端子。

2.转速：≥1400转/分钟。

	
	
	
	灯具
	
	
	1.电压：220V。

	
	
	
	配电箱
	
	
	1.类型：明装24回路，单排含导轨。

	
	
	
	电气设备固定背板（网孔版）
	
	
	1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。

2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。

	
	
	
	导线
	1
	套
	单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线：

BV1mm²国标蓝色；

BV2.5mm²国标蓝色；

BV4mm²国标蓝色；

BV6mm²国标蓝色；

BV1.5mm²单芯硬线红色；

BV1.5mm²单芯硬线黄色；

BV1.5mm²单芯硬线蓝色；

BV1.5mm²单芯硬线黄绿；

BV1.5mm²单芯硬线黑色；

BV1.5mm²单芯硬线绿色。

	
	
	
	接线端子
	
	
	1.材质：黄铜镀锌。

	
	
	
	线芯压接工具及模具
	
	
	1.材质：高碳钢；
2.压接范围：1.25-8mm²。

	
	
	
	导线连接器
	
	
	1.材质：铜。

	
	
	
	搪锡设备
	
	
	1.电压:220V。

2.特点：温度可调。

	
	
	
	焊锡丝
	
	
	1.直径：1mm。

	
	
	
	连接管
	
	
	1.1-16平方。

2.材质：铜。

	
	
	
	绝缘胶带
	
	
	1.材质：PVC。
2.电压等级：600V及以下。

	
	
	
	接线工具
	
	
	剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。

	
	
	
	电气设备安装实操装置
	
	
	设备改造后满足：
一、设备基本要求

1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。

2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。

3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。

二、功能要求：

1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。

2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。

3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。

4.支持时间管理：考试信息显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。

5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。

▲6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的图片作为功能佐证材料，验证功能有效性）。
7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。
8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。

9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。
10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明）。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	绝缘垫
	1
	套
	1.材质：绝缘橡胶。

2.颜色：黑色。

3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。

4.作业区域铺满。


4、熔化焊接与热切割作业

	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目二
	K21
	作业现场安全隐患排除考位
	平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地焊接作业现场。（磋商响应文件提供平地焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）。

1.实物实操装置由以下组件组成：

序号
组件名称
数量
单位
1．

外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护
1
套
2．

焊钳

3．

外皮破损的焊机二次线
4．

一次线过长且盘绕在焊机上

5.

操作台

1
个
6.

压力不足的干粉灭火器
1
个
7．

纸箱
1
个


	
	
	
	平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲平地气焊作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造平地气焊作业现场。（磋商响应文件须提供平地气焊作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）。

1.实物实操装置由以下组件组成：

序号

组件名称

数量

单位

1．

有问题的氧气气瓶及附件
1
套
2．

有问题的乙炔气瓶及附件
1
套
3．

损坏的氧气减压器
1
个
4．

损坏的乙炔减压器
1
个
5．

破损的焊炬
1
个
6．

丙酮空桶
1
个
7．

压力不足的干粉灭火器
1
个
8．

氧气与乙炔胶管

1
套



	
	
	
	高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置
	1
	套
	▲高处气割作业隐患排除实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处焊接作业现场。（磋商响应文件须提供焊接作业隐患排除实物实操装置的场景搭设实拍照片，以此证明所投装置的真实性，确保装置符合本招标参数中对核心组件配置、隐患点设置及场景营造的各项要求）。

1.实物实操装置由以下组件组成：

序号

组件名称
数量
单位
1．

假人模特
1
套
2．

压力不足的干粉灭火器
1
套
3．

有问题的氧气气瓶和乙炔气瓶及附件
1
套
4．

氧气与乙炔胶管
1
套
5．

实物仿真汽油桶
1
个
6．

实物仿真油漆桶

1

个

7．

移动式操作平台(门式架)
1
个


	科目三
	K31
	焊条电弧焊考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	个
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属。

	
	
	
	焊接防火布
	1
	套
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱。

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	1.实物仿真。

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	1.实物仿真。

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	1.材质：木材。

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	1.材质：纸。

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	1.实物仿真。

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	1.实物仿真。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳

2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	K34
	高处气割考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	焊渣接火斗
	1
	个
	1.材质：镀锌金属。

	
	
	
	焊接防火布
	1
	套
	1.防火阻燃、防水、耐酸碱。

	
	
	
	干粉灭火器
	1
	个
	1.手提式。

	
	
	
	二氧化碳灭火器
	1
	个
	1.手提式。

	
	
	
	安全围栏
	1
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	干扰项
	实物仿真汽油桶
	1
	个
	实物仿真。

	
	
	
	
	实物仿真油漆桶
	1
	个
	实物仿真。

	
	
	
	
	木板或木棍
	1
	个
	材质：木材。

	
	
	
	
	纸板或纸团
	1
	个
	材质：纸。

	
	
	
	
	实物仿真氧气瓶
	1
	个
	实物仿真无倾倒装置或损坏的。

	
	
	
	
	实物仿真乙炔瓶
	1
	个
	实物仿真无倾倒装置或损坏的。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	1
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：3m（误差±5%）。

	
	焊工考试配套
	焊工考试配套
	工位隔断
	5
	工位
	统一采用定制网孔板。网孔板需与基层紧密贴合，接缝处需做平整处理，保证外观整洁统一，无明显缝隙、翘边现象。

表面处理工艺：打磨后喷涂防腐漆，再喷涂面色具有防火功能，封条采用金属拉丝面设计。

焊考专用隔断板材要求具有超强的耐水防潮防火性能。

	
	
	
	集中排风排烟系统
	5
	工位
	1.多工位一键开启抽风排烟系统，含除尘。
2.万向臂自带悬挂系统，可 360°自由旋转，覆盖工位内任意位置；自带阀门，表面处理工艺：镀膜；材料：碳钢喷涂；工作半径（悬臂长度）：≥2 米 ； 吸气罩口形状：喇叭形，整体冲压成型，无焊点；共有三个关节，肩关节、肘关节和腕关节，所有关节的活动连接处均设有弹性元件。

3.每套系统风机压力 P≥1000Pa；功率≥5Kw。

	
	
	
	气路架设
	1
	套
	1.对现场原有气路管道进行改造。
2.根据气瓶房及工位位置定制化施工。

	
	
	
	电源布线
	1
	套
	1.根据现场建设，含配电箱（含配件）+电源走线+防火线槽。


5、高处作业

	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。

2.产品功能：抗冲击、防砸。

	
	
	
	围杆作业用安全带
	1
	套
	1.类型：围杆式。
2.材质：高强度丙纶。

	
	
	
	区域限制用安全带
	1
	套
	1.橘色单钩。
2.材质：聚酯纤维+合金钢。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式。

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶。

2.功能：高帮、系带、防滑。

	
	
	
	脚扣
	1
	副
	1.适用杆高：6-8m电线杆。

3.材质：锰钢无缝钢管。

3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉。

2.功能：耐穿耐磨。

3.款式：长袖、紧口。

	
	
	
	反光背心
	1
	套
	1.材质：纱网/针织。

2.反光：高度化纤反光条。

3.颜色：蓝色。

	
	
	
	手套
	1
	副
	1.材质：尼龙。

2.功能：耐磨、不易打滑。

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1顶。

	
	
	
	
	安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1套。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的，各1双。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属。

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	移动平台各类零部件
	1
	批
	有问题的移动平台各类零部件。

	
	
	
	吊篮各类零部件
	1
	批
	有问题的吊篮各类零部件。

	
	
	
	单人吊具各类零部件
	1
	批
	有问题的单人吊具各类零部件。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患。

2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等。

3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	移动平台考位
	移动式操作平台(门式架)
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。
2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。
3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	移动操作架
	1
	套
	1.满足搭设1层所需的构配件。

2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。

3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。

	
	
	
	搭设平台所需的配套工器具
	2
	套
	卷尺：尺带长度：7.5m。

扳手：材质：铬钒合金钢。

	
	
	
	工具袋
	2
	个
	材质：帆布。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）。

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器(防坠器)。

2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》(GB38454)的有关要求。

	
	
	
	差速自控器（防坠器）
	≥2
	个
	1.速差自控器(防坠器)的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于lm。

2.应符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	K32
	吊篮考位
	高处作业吊篮
	1
	套
	吊篮参数要求：
(1)结构层数：单层；
(2)驱动方式：电动；
(3)特性：爬升式；
(4)额定载重量：不小于500kg；
(5)吊点平台：双吊点。
2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。
3.吊篮应装设安全钢丝绳。
4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。
5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。
6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷、塑料水桶。

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	2
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	安全绳
	2
	根
	1.材质：高强度锦纶绳。

2.固定在可靠位置，不与吊篮任何位连接。

	
	
	
	安全绳自锁器
	2
	个
	适用绳径：16-20mm。
2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。

3.与安全绳匹配。

	
	
	
	低压验电笔
	1
	个
	1.测量范围≤500V。

2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用。

	
	K33
	单人吊具考位
	座板式单人吊具(整套)
	1
	套
	1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。

2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等。
3.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。
4.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。

	
	
	
	清洗作业工具
	1
	套
	1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷。

2.塑料水桶：材质：塑料。

	
	
	
	作业平台
	1
	套
	1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	体重秤
	1
	个
	1.秤面板材质：钢板。

2.秤体重指示：表盘指针指示。

3.驱动类型：机械。

	
	
	
	安全防护垫
	2
	张
	1.厚度：≥30cm。

2.材质：帆布+高密度海绵垫。

	
	K34
	登杆登塔考位
	电杆
	1
	根
	1.符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623）的有关要求。
2.尺寸参数：≥4米。

	
	
	
	抱箍
	1
	副
	与电杆匹配

	
	
	
	铁塔
	1
	套
	铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。

一、铁塔材质规格

1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。

2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。

二、结构设计要求

整体结构：按1：1比例还原局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。

安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识。

三、安装工艺标准

铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。

螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。

▲四、铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（磋商响应文件需提供需提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的产品检验报告）。

五、功能要求

1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 
2.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。
3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明）。
▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）。
▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明）。

▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。）

	
	
	
	传递绳
	1
	根
	1.材质：尼龙。
2.直径10mm。

3.功能：耐磨，强度高。

	
	
	
	安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具
	1
	套
	1.扳手：材质：铬钒合金钢。

2.卷尺：尺带长度：7.5m。

3.铁锤:材质：木/铁。

4.手持电动套筒扳手：类型：无线。

	
	
	
	工具袋
	1
	个
	1.材质：帆布。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	个
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	6
	个
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	套
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：5m（误差±5%）。

	
	
	
	安全防护垫
	4
	张
	1.厚度：≥30cm。

2.材质：帆布+高密度海绵垫。


6.登高作业

	序号
	考位编号
	考位名称
	设备/设施/器材
	数量
	单位
	标准要求

	科目一
	K11
	安全用具考位
	安全帽
	1
	顶
	1.材质：ABS/PE/针织布。

2.产品功能：抗冲击、防砸。

	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	1
	套
	1.类型：全身式。

	
	
	
	安全鞋
	1
	双
	1.材质：帆布 橡胶。

2.功能：高帮、系带、防滑。

	
	
	
	工作服
	1
	套
	1.材质：纯棉。

2.功能：耐穿耐磨。

3.款式：长袖、紧口。

	
	
	
	手套
	1
	副
	1.材质：尼龙。

2.功能：耐磨。

	
	
	
	干扰项
	安全帽
	4
	顶
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1顶。

	
	
	
	
	坠落悬挂用安全带
	4
	套
	非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1套。

	
	
	
	
	安全鞋
	2
	双
	非标的、损坏的，各1双。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	衣架
	1
	套
	1.材质：塑料+金属。

	科目二
	K21
	零部件判废考位
	有问题的钢管
	1
	套
	有问题的钢管。

	
	
	
	有问题的扣件
	1
	套
	有问题的扣件。

	
	
	
	有问题的安全网
	1
	套
	有问题的安全网。

	
	
	
	有问题的垫板
	1
	套
	有问题的金属垫板。

	
	
	
	有问题的底座
	1
	套
	有问题的底座。

	
	
	
	有问题的挡脚板
	1
	套
	有问题的挡脚板。

	
	
	
	有问题的脚手板
	1
	套
	有问题的脚手板。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	个
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	K22
	作业现场安全隐患排除考位
	作业现场安全隐患排除场景
	1
	套
	1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识脚手架风险隐患。

2.配备设备：脚手架；假人等。

3.模拟作业现场安全隐患排除场景。

	科目三
	K31
	双排落地钢管脚手架考位
	扣件式钢管脚手架
	1
	套
	1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。
2.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。

	
	
	
	安全立网
	1
	套
	1.材质：聚乙烯/聚丙烯/聚酯。

2.类型：阻燃2000目。

	
	
	
	安全平网
	1
	套
	1.材质：涤纶。

	
	
	
	搭设脚手架所需的配套工器具
	1
	套
	1．扭力扳手：数显。

2．卷尺：尺带长度：7.5m。

3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔。

4．铁锤：材质：木/铁。

5．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架。

6．角度仪：材质：不锈钢。

7．手持电动套筒扳手：类型：无线。

	
	
	
	工具袋
	1
	套
	1.材质：帆布。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器(防坠器)。

2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》(GB38454)的有关要求。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：5m（误差±5%）。

	
	K32
	双排钢管跨越架考位
	扣件式钢管跨越架
	1
	套
	1.满足搭设三步三跨所需的构配件。

2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T 15831)的有关要求。

	
	
	
	搭设跨越架所需的配套工器具
	1
	套
	1．扭力扳手：数显。

2．卷尺：尺带长度：7.5m。

3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔。

4．铁锤：材质：木/铁。

5．手锯：材质：高碳钢。

6．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架。

7．角度仪：材质：不锈钢。

8. 手持电动套筒扳手：类型：无线。

	
	
	
	工具袋
	1
	套
	材质：帆布。

	
	
	
	作业环境显示屏
	1
	块
	1.硬件配置：触控显示屏≥23寸，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；具备视频输入接口HDMI。

2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。

▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（供应商须提供所投作业环境显示系统的软件功能界面操作截图不少于三张，用以说明其功能实现方式。）

	
	
	
	安全围栏
	1
	套
	1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。

	
	
	
	安全标志
	1
	套
	1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。

	
	
	
	器材摆放架
	1
	套
	1.材质：钢。

2.安装方式：卡扣连接。

	
	
	
	水平生命线装置
	1
	套
	1.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器(防坠器)。

2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》(GB38454)的有关要求。

	
	
	
	速差自控器(防坠器)
	2
	个
	1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳。

2.尺寸：5m（误差±5%）。


7.煤气作业

	序号
	名称
	数量
	单位
	标准要求

	1
	煤气作业


	1
	套
	1、考核设备必须符合国家安监总局《煤气作业安全技术培训大纲及考核标准》《煤气作业安全技术实际操作考试点设备配备标准》中考试内容和标准。

2、支持科目一安全用具使用、科目二安全操作技术、科目三作业现场安全隐患排除、科目四作业现场应急处置的考核内容：

（1）能够实现安全标志识别、安全检测仪器使用、空气呼吸器使用、煤气设备符号识别等4项考试功能。

（2）能够实现煤气中毒人员抢救、煤气设备着火处理、煤气设备爆炸处理、煤气柜泄漏处理、单人徒手心肺复苏操作等5项考试功能。

（3）实操考核设备能够实现 (第一段)K23抽堵盲板操作、(第二段 K31)管道停送煤气、(第三段) K22 U型水封操作、(第四段) K33 煤气柜内动火检修、(第五段)K21立式排水器操作、(第六段)K24 电动盲板阀操作、(第七段) K32加热炉煤气停、复役。

3、▲实现智能出题、随机模拟故障功能，评分软件系统智能评分，支持考核成绩的自动汇总功能。

4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。

5、必须具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正。

6、系统题库具有升级更新及扩展功能，满足后期考点扩容升级需要；

技术参数：

1、冶金煤气作业实操考核装置：长11米（可以折弯后7米），宽0.8米，高1.7米。

2、用不锈钢材料制造，保证外观效果，延长其使用寿命。

3、整装置包括：逆止阀、DN15闸阀，DN32闸阀，煤气柜模型一套、U 型水封、立式排水器模型两套、系统仿真不锈钢管线、仿真取样口(要求取样口有取样表盘)、仿真盲板阀、DN80蝶阀、加热炉模型一套、电控箱7套及整体支架等。

4、采用智能化考核架构，实现从出题、模拟故障、考核成绩判定全流程的智能化。

5、支持多人同时在线考试，避免人员考试等待的情况。

6、采用和光电传感器作为闸门打开和关闭检测的方案，有效避免检测不稳定的的情况。

7、设备220V供电，经过变压器转为24V进入控制器，经过降压转换为5V，每个控制器采用485方式进行同信，稳定可靠。

8、题库运行技术参数：局域网网络CS架构控制代码模块》12个,多用户SQL数据库架构控制代码模块》14个。


8、考场配套

	序号
	名称
	数量
	单位
	标准要求

	1
	附属设施
	375（暂估，最终按实结算）
	平方米
	1.特种作业实操考试考场：在现状场地南侧建设一处约375平方米的钢结构考场，满足净空不低于6.5M要求。内部空间规整开敞，便于布置考试设施设备布局。

2.候考区：靠近考场设置一处约100平方米的候考区，要求衔接进入考场方便快捷。

3.外场：考虑场地及周边的场地及场地内市政管线设计。

▲4.主体钢材：Q355B级热轧H型钢，屈服强度≥355MPa；
5.支撑体系：Q235B，屈服强度≥235MPa；

▲6.连接螺栓：10.9级高强度螺栓，符合GB/T3632-2008； 
7.外墙材料：0.6厚压型钢板+1米高砖墙；

8.屋面材料：0.6厚压型钢板+保温隔热材料；

▲9.地面材料：地面荷载20KN/㎡，面层自流平； 
10.给排水：UPVC承压管排水道排入现状雨水口；

11.暖通：需设置空调设备满足单位面积制冷量不低于180W/m2使用需求；
12.电气:防雷接地、室内设置总配电箱；

13.室外道路:和园区内部道路接平，水泥硬化路面；

14.候考区棚:钢结构骨架+高强度膜（防雨防水）。

	2
	能进行人工智能分析的成套设备


	1
	套
	1、双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。

2、采集器：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。

	3
	自助成绩查询终端
	1
	套
	▲1、考试中心综合信息显示终端，须包含考场分布查询及功能介绍、考试模拟练习、考试成绩查询等，并可在综合查询机上查看特种作业人员培训办证流程及考试流程。


9、叫号系统

	序号
	名称
	数量
	单位
	标准要求

	1
	考场叫号智能终端
	1
	套
	1．内置功能模块，仅支持本考场环境预设流程，不提供外部接口。
2.签到与打印环节，集成身份证阅读、人脸识别、热敏打印一体化终端签到，搭配人脸在线比对功能、验证考生个人信息真实性及考试信息有效性，随后按照签到顺序及考生的报名信息，打印小票，指引考生到达指定位置候考。

3.根据签到顺序、考试工种、设备数量等内容，设备自动执行预设排号规则，通过内置扬声器播报信息，考生可超看当前信息及排队时间。（提供操作界面实物照片证明材料）。

4.考场内的考官点击呼叫器，大屏呼叫对应的考生前往考场。

5.实时监测考生考试进度，为完成考试的考生，自动排号到下一个考场，实现全自动智能叫号。

6.可设置叫号工种、叫号时间、叫号顺序、播报时间等内容，并依据设置自动完成排号信息的分配。叫号信息会实时更新，考生只需查看屏幕上的叫号信息及语音叫号信息，可前往指定考场参加相应考试。（提供叫号界面截图证明）。

7．终端会实时监测每个考场的考试进程，一旦发现有空闲设备，便立即安排相应考生进行考试，以此最大限度地提高设备使用率，显著提升考试效率。

	2
	考场门口叫号显示屏
	8
	台
	1、内存容量：≥4GB。

2、硬盘容量：≥128GB，固态硬盘。

屏幕尺寸：≥21英寸。

3、门外显示器可实时显示当前考场候考人员、已经叫号人员，便于考生明确自己的位置，配备音响，可语音呼叫考生姓名及序号。

	3
	人脸识别闸机
	5
	套
	技术要求：

1、在理论、实操考试前，使用人脸识别设备进行人员信息确认，防止替考代考现象。并且进行考生座位号的分配。从而减轻监考老师的部分工作压力。人脸识别需要对比两张图片中人脸的相似度，并返回相似度分值。基于图片中的破绽分析，判断其中的人脸是否为二次翻拍。分析图片的中人脸的模糊度、角度、光照强度等特征，判断图片质量。

2、系统和省级考试系统对接并具有学员登陆认证可追溯性。

技术参数：

1、机芯说明：单机芯可控制单边摆翼，双机芯可控制双边摆翼。

2、闸机尺寸：1400*160*1000mm长X宽X高(人脸识别组件除外)。

3、闸机造型：圆角速通门。

4、通道宽度：标准通道600MM。

5、通行速度：≥30人/分。

6、箱体主材质：304不锈钢，不锈钢厚度不低于1.2mm。

7、摆翼材质：透明亚克力（加宽通道可选不锈钢管）。

8、摆翼离地面高度：900MM。

9、传感器数量：4个。

10、输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲信号。

11、工作噪音：65分贝以下。

12、防水防尘等级达到IP32以上。

13、相对湿度：≤95%，不凝露。

14、功能特点：

（1）设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

（2）标准的开关信号输入，方便的外接开关、条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器等控制方式来控制翼闸运行。

（3）具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡、指纹或人脸识别限流；可双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向禁行；一边双向读卡、指纹或人脸识别、另一方向自由通行、按钮开关或红外感应通行。

（4）防夹、防碰伤功能，在档板复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)。

（5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，自动锁死。

（6）档板同步可调。

（7）具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。
（7）防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

（8）具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，闸机自动取消本次权限，恢复到初始状态。

（10）语言提示功能。

（11）防撞功能。

（12）紧急逃生，消防信号，闸机常开。

（13）自动复位功能。

（14）防撞机芯，可自动复位。

（15）可设置延迟关门。
（16）采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准。

	4
	候考室显示屏
	3
	台
	≥75寸，液晶显示。


（二）实施要求

1.供应商须保证所供货物符合国家知识产权法律法规，为正规正版产品，无假冒伪劣。如因货物侵权导致采购人损失，供应商应承担全部法律责任及赔偿。

2.若供应商所供货物不符合国家知识产权法律法规或属假冒伪劣产品，其投标无效。

3.成交供应商应负责将货物免费运送至采购人指定地点，完成安装调试。

4.安装前，成交供应商应派员实地勘察，免费设计安装方案，确保线路设计合理、运行可靠。

5.成交供应商负责组织专业技术人员安装调试，采购人提供必要配合。

6.安装调试完成后，由成交供应商与采购人共同验收签字；采购人有权委托第三方检测机构进行抽查，费用由责任方承担。

7.验收前，成交供应商须提供完整技术资料（含产品说明书、使用手册、出厂明细表、质量合格证书等）。

8.货物执行标准：符合国家强制性标准（无国家强制性标准时按行业标准执行），并通过国家权威检测认证。供应商若中标，将严格按应急管理部《关于印发<安全生产考试机构和考试点管理规定>的通知》（应急〔2025〕41号）文件、应急管理部《关于印发<低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准>等6个培训大纲和考核标准的通知》（应急〔2025〕59号)文件中规定的技术参数要求履行合同，包括但不限于未参与评分的参数。未按上述要求履行的，采购人依据合同约定追究违约责任，包括扣减合同款、索赔损失等。

（三）质保及售后服务要求

1.质保要求：所供设备须符合国家标准及采购文件要求。

2.质保期：整体免费质保3年（自验收合格之日起）。

3.售后服务：

（1）7*24小时维保服务，故障发生时维保人员须在同城4小时内、异地24小时内到达现场。

（2）提供7*24小时在线技术支持。

4.培训要求：

（1）根据采购人需求提供免费培训，并免费提供培训课件、操作手册、视频等材料。

（2）支持多种培训模式（如全员性、针对性培训）。

四、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

六、报价方式

本项目磋商报价为固定单价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的磋商范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

成交供应商（以下称乙方）:                         签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。 

本合同总价款是货物供货、包装、运输、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：JSZC-320400-SYZB-C2026-0017）；

（2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2按合同规定的验收标准和采购文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的最终报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订生效，全部设备进场并经甲方签收之日起10个工作日内，支付合同总金额的30%；货物安装调试完毕并经甲方验收合格之日起2个月内，经甲方确认无质量问题，支付合同总金额的70%。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲    方：

单位名称（章）： 常州市应急保障中心 
单位地址：
法定代表人：       委托代理人：

电话：

传真：

乙    方：

单位名称（章）：    
单位地址：
法定代表人：     委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）
供应商资格声明函
致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2  响应函（实质性格式）
响应函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

3  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：     性别：       年龄：      职务：
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字或签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5  报价一览表

报价一览表
项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

单位：人民币
	序号
	供应商名称
	报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


  注：1.此表中的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

    2.二次报价即最终报价。                   

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
6  分项报价表（实质性格式）

分项报价表
项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	响应价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	

	注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品（即采购清单中除“附属设施”以外的货物）标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 

5.价格扣除优惠，仅适用于采购活动中实际存在非本国产品参与竞争的情形。如果所有有效供应商提供的产品均为本国产品（即不存在非本国产品竞争），则不执行本国产品的价格扣除政策。
供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
7  合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_____________________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
8  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	磋商文件条目号(页码)
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
9  中小企业声明函

说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。
2）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https：//baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函 

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏尚阳工程管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；
2.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

..........
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫

   日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-C20XX-XX 

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件“第四章 采购需求”-“产品采购清单”中列出的名称进行填写，如：触电事故现场应急处置实操考核设备等；如没有产品清单的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效响应。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为磋商响应文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取成交，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取成交。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。
残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
（1）低压电工、高压电工作业电气安全设计方案；

（2）熔化焊接与热切割作业考场安全设计方案；

（3）高处作业、登高作业考场安全设计方案；

（4）产品结构设计方案；

（5）场地布局整体规划；

（6）培训方案；

（7）进度计划控制方案；

（8）质量管理体系及保证措施；

（9）售后服务方案；

（10）考核设备视频演示。
11  参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是供应商正式职工。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
12  相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
13  关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
14  拟分包情况说明 （实质性格式） 
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（勾选）
	资质等级
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占投标报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业

□其他类型
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


注：后附拟分包单位资质证书电子件，否则投标无效。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：_____年______月______日

15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
PAGE  

