招　标　文　件
项目名称：宿迁学院新校区食堂设备采购项目
项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0091

江苏省政府采购中心
2026年3月
总  目  录
第1章 投标邀请…………………………………3
第2章 投标人须知………………………………6
第3章 合同文本…………………………………16
第4章 采购需求…………………………………36
第5章 评标方法与评标标准……………………80
第6章 投标文件格式……………………………86
第一章  投标邀请
受宿迁学院的委托，江苏省政府采购中心就宿迁学院新校区食堂设备采购项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0091)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
宿迁学院新校区食堂设备采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0091

2.项目名称：宿迁学院新校区食堂设备采购项目
3.预算金额：1910.7万元（采购包1：1510.7万元；采购包2:400万元）
4.最高限价：1550万元（采购包1：1250万元 ；采购包2：300万元）
	采购包号
	标的名称
	最高限价

	1
	宿迁学院新校区东食堂和北食堂厨房设备及排烟系统采购
	1250万元

	2
	宿迁学院新校区食堂餐桌椅采购
	300万元


5.采购需求(简介)：宿迁学院新校区食堂设备采购，包括宿迁学院新校区东食堂和北食堂厨房设备及排烟系统等设备，以及新校区食堂餐桌椅采购，相关后续售后服务等全部内容，详细内容见本招标文件第四章。
本项目共采购2个分包，每个分包确定1名中标人，兼投不兼中。
6. 合同履行期限：
采购包1：合同签订后100日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装及调试并验收合格交付采购人使用。
       采购包2：合同签订后15日历天内完成所有家具供货至采购人指定地点，接到采购人通知后7日内安装调试完毕（含二次搬运）并交付使用。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
采购包2：此分包专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商必须按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年4月9日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁学院
地 址：宿迁市黄河南路399号
联系人： 宗老师 
联系方式： 0527—84201886  
2.江苏省政府采购中心信息
地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区
联系人：  张文怡、唐文
联系方式： 025-83668505、025-83668519　
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、投标文件的拒收
19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。
   22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
30、签订合同
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
第三章  合同文本
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本
项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否
 收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。                            
合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
履约保证金的退还：
（1）方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函（保险），在到期时自行失效。
（2）时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。
（3）条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
（4）不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。
4.1乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
4.2乙方不履行与甲方订立的合同的；
4.3乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
4.4乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；
4.5乙方将合同内容转包、违法分包的；
4.6乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
 收取履约保证金金额： （合同金额的10%）                           
 履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第四章 采购需求
采购包一
项目属性:货物类项目。
核心产品：燃气双头大锅灶
一、项目基本情况
宿迁学院新校区东食堂和北食堂的学生餐厅与教工餐厅设备，包括后厨设备、厨房灭火系统、排油烟系统等采购及安装项目，确保安全、耐用、环保、美观，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。      
二、技术参数要求
1.所投产品采用自主可控产品；所投产品必须是全新的（包含零部件、专用工具），无损坏;各项技术指标符合国家检测标准以及产品出厂标准。投标人所提供设备，现场交货验收过程中，如采购人发现任何问题（如设备有损坏），投标人应在采购人商定时间内更换，确保其使用。（投标人提供书面承诺）
	序号
	设备名称
	规格（mm）
	技术参数
	单位
	数量

	1
	冷藏库
	5800*6300*2750（外径）
	1、配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷媒：R404A；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm；
2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度≥0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准；
3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；                                                                     
4、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；                
5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；
6、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；
7、功率/电压：≥2.5kw/380v；
▲1、依据JB/T 6527-2006 《组合冷库用隔热夹芯板》，冷库板密度≥40±2KG/m³；抗压强度≥160kPa；导热系数≤0.024W/（m.K）；粘结强度＞0.100MPa，粘结面积大于90%。提供1份具有CMA标识的检测报告扫描件，加盖投标人公章；
▲2、满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	个
	1

	
	
	5350*6300*2750（外径）
	
	个
	1

	
	
	2450*6300*2750（外径）
	
	个
	1

	
	
	3850*4950*2750（外径）
	
	个
	1

	
	
	3900*5000*2750（外径）
	
	个
	1

	
	
	2900*3900*2750（外径）
	
	个
	1

	2
	冷冻库
	5800*6300*2750
	1、配1套压缩机机组和冷风机组，压缩机制冷方式：风冷；冷媒：R404A；冷风机组采用SUS304不锈钢外壳，外壳厚度≥1.0mm，标准铜管铝翅片要求：铜管选用TP2磷脱氧铜，含铜量≥99.9%，，铝翅片选用3003铝合金亲水箔，厚度≥0.15mm；
2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。库板隔热材料具有阻燃性，满足B1级标准；
3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个；                                                                       
4、库门：尺寸1900*860，内/外0.8mmSUS304#不锈钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统；并配套锌合金冷库平门拉手、内部安全锁；                
5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换；
6、冷库进门区域底板需进行加固处理；冷库板边缘预置橡胶密封垫；
7、功率/电压：≥3.5kw/380v。
	个
	1

	
	
	4100*6300*2750
	
	个
	1

	
	
	4750*6300*2750
	
	个
	1

	
	
	3750*4950*2750
	
	个
	1

	
	
	4400*5000*2750
	
	个
	1

	
	
	5550*3900*2750
	
	个
	1

	3
	保鲜工作台
	1500*760*800/150
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥350L；
2、箱体采用304不锈钢，外壳厚度≥1.0mm;整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间。
	台
	1

	4
	保鲜工作台
	1800*760*800
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，有效容量≥420L；
2、箱体采用304不锈钢，整体发泡，中梁配加热丝，可拆卸门封条，自动回归门设计；纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑控制器，配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间；

▲1、所投冰箱具备《食品接触产品安全认证证书》，提供有效期内认证证书扫描件，加盖投标人公章；
▲2、满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	3

	
	
	1800*760*800/150
	
	台
	2

	5
	双门高身冷藏雪柜
	620*760*1950
	1、冷藏温度: 0℃~+5℃，制冷方式：风冷，容积≥400L；
2、内外胆不锈钢304板材；
3、配有微电脑控温液晶数字显示屏；
4、全铜盘管；
5、圆角内底盘设计；
6、内胆设计防溢水，箱体≥6cm加厚发泡层，一体发泡无拼接，冰箱外壁无结露；
7、具有加热除霜功能；
8、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；
9、蒸发器自动除霜,自动蒸发。
	台
	6

	6
	四门双温高身雪柜
	1220*760*1950
	1、温度范围：下箱：-15~-18℃、上箱：0~5℃，配全自动电子温控器；
2、制冷方式：风冷；
3、容积：≥900L；
4、150重力子弹脚；
5、外部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；内部材质：≥0.7mm SUS304不锈钢；
6、聚胺脂隔热保温材料≥50mm保温层；
7、制冷系统全铜管制造；
8、冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、配有微电脑控温液晶数字显示屏，精确提供当前机器运行参考数值；
10、全铜加厚蒸发器，电泳工艺防腐；
11、圆角内底盘设计，易清理，无死角；
12、冷冻室圈梁，竖梁十字型带加热除霜、除露功能，冰箱外壁无结露；
13、弹簧铰链自动回归门，不锈钢加厚门把手圆角打磨；
14、内置蒸发器精铜管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长。
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	36

	7
	智能留样柜
	600*800*1970
	1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层；
2、箱体内外均采用304不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，品牌压缩机，纯铜蒸发器；
3、采用智能微电脑触摸屏控制器，配置离子食物保鲜系统；
4、具有智能触摸控制功能；                                                                                                                                                                                                  
▲所投冰箱具备《食品接触产品安全认证证书》，提供有效期内认证证书扫描件，加盖投标人公章 。
	台
	5

	8
	燃气单头大锅灶
	1200*1200*800/450
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架:≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W；
6、配φ800mm锅具1口；
7、铸铁可调重力脚；

	台
	1

	9
	燃气双头大锅灶
	2200*1200*800/450
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架:≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2
6、配φ800mm锅具2口；
7、铸铁可调重力脚；
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
	台
	24

	10
	燃气单头单尾炒灶
	1000*1200*800/450
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、承力架:≥4#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头、带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W；
6、配φ500mm锅具1口；

	台
	1

	11
	燃气双头双尾炒灶
	2200*1200*800/450
	1、台面：采用SUS304 1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304 1.2mm不锈钢板；
3、承力架:≥5#镀锌国标角钢；
4、一体炉膛，电子点火环保节能炉头，带熄火保护装置；
5、鼓风机：节能低噪音风机；功率：≥180W*2；
6、配φ500mm锅具2口；

	台
	8

	12
	燃气双头矮仔炉
	1200*800*500/300
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、炉架：采用SUS304 ф38mm，厚度1.5mm不锈钢管；
4、电子点火节能炉头，带熄火保护装置，配可调子弹脚；

	台
	6

	13
	燃气六头煲仔炉
	1200*1200*800/450
	1、台面：采用SUS304，厚度≥1.5mm不锈钢板；
2、围板：采用SUS304，厚度≥1.2mm不锈钢板；
3、炉架使用SUS304 ≥ф38mm*1.2不锈钢管；
4、采用6″文华炉头*6；
5、带熄火保护装置；
6、优质专用燃气阀门；
7、配可调子弹脚；

	台
	1

	14
	双门24盘燃气蒸饭车
	1410*650*1685
	1、材料选用SUS304-2B无磁不锈钢，板材厚度≥1.2mm；
2、结构形式：双门双控，24盘；
3、每门配置12个400*600方盘；
4、托条为卡槽式，饭盘拉出三分之二不掉盘；
5、采用不锈钢火排炉头；
6、配燃气熄火保护装置；
7、密封条采用食品级硅胶条，防霉等级1级；
8、水箱配溢水装置，防止水位超高产生烫伤；
9、采用尼龙脚轮；
▲满足1级能效并在中国能效标识网可查询，提供所投产品1级能效检测报告扫描件及查询截图加盖投标人公章。
▲所投蒸柜密封条依据GB/T 2423.16-2022标准进行测试，密封条防霉等级1级。提供所投产品具有CMA标识的检测报告扫描件加盖投标人公章。
	台
	34

	15
	燃气摇摆汤锅
	容积≥200L
	1、全SUS304不锈钢结构、整体封闭无死角；
2、锅体采用加厚SUS304不锈钢板模压成型；
3、内置耐热保护装置，大小火力可调，噪音低，加热速度快；
4、锅体旋转可倾、出料、清洗方便；
5、容积： ≥200L；
6、锅体厚 ≥2.0mm，其它板厚 厚度≥1.5mm，炉头:节能炉头，带熄火保护装置；

	台
	10

	16
	燃气蒸柜（三门海鲜蒸柜）
	900*900*1800
	1、整体采用SUS304-2B无磁不锈钢制造；
2、采用不锈钢火排炉头，一键启动，程序自动点火；
3、采用静音耐高温强排风机，功率/电压：≥220V/120W；
4、配自动进水及防干烧系统，和风机故障溢火保护系统；
5、配燃气熄火保护装置；
6、密封条采用食品级硅胶条；
7、横杆不锈钢门锁；
8、上下柜体分体式；
9、直排式加大排水口；

	台
	2

	17
	单头燃气蒸炉
	1000*950*1180
	1、整体板材采用304不锈钢材料，厚度≥1.2mm；
2、七星面板直径≥580mm，七星孔直径≥90mm
3、一键启动，自动点火
4、采用静音耐高温强排风机，功率/电压：≥220V/120W
5、配自动进水及防干烧系统，和风机故障溢火保护系统
6、配燃气熄火保护装置

	台
	1

	18
	燃气管道安装
	
	燃气专用管道，含主管及支管，阀门，接口等。从燃气进户表表后计算至炉灶接驳口。预估米数300米，按实结算。（报价时按300米计算）
	项
	1

	19
	双层工作台
	550*600*800/150
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	3

	
	
	800*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	900*800*850/150
	
	台
	2

	
	
	1000*700*800/150
	
	台
	1

	
	
	1200*600*800
	
	台
	2

	
	
	1200*700*800/150
	
	台
	1

	
	
	1200*760*800/150
	
	台
	8

	
	
	1200*800*800/150
	
	台
	3

	
	
	1350*760*800/150
	
	台
	4

	
	
	1400*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	1500*600*800
	
	台
	7

	
	
	1500*700*800
	
	台
	11

	
	
	1500*700*800/150
	
	台
	1

	
	
	1500*760*800/150
	
	台
	2

	
	
	1500*800*800
	
	台
	16

	
	
	1500*800*800/150
	
	台
	1

	
	
	1600*700*800
	
	台
	2

	
	
	1600*800*800
	
	台
	3

	
	
	1800*700*800
	
	台
	3

	
	
	1800*700*800/150
	
	台
	1

	
	
	1800*800*800
	
	台
	26

	
	
	1800*760*800/150
	
	台
	4

	
	
	1800*800*800/150
	
	台
	14

	
	
	1850*800*800/150
	
	台
	1

	
	
	1900*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	2000*760*800/150
	
	台
	2

	
	
	2000*800*800
	
	台
	2

	
	
	2000*800*800/150
	
	台
	1

	
	
	2025*800*800/150
	
	台
	1

	
	
	2150*700*800/150
	
	台
	2

	20
	木面案板工作台
	1800*800*800
	1、用材标准：主材SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面选用柳按板，台面厚度≥40mm，台面下带加强筋，加强筋厚度≥1.0mm；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm；
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	19

	21
	活动工作台
	1200*650*850
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配静音轮4只，轮子带刹车。
	台
	2

	
	
	1200*700*850
	
	台
	1

	
	
	1500*700*850
	
	台
	1

	24
	汤桶限位工作台
	1500*700*800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，柜体厚度≥1.2mm；
3、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	24

	23
	污碟台
	1000*700*800/150
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	1

	
	
	1000*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	1000*800*850/150
	
	台
	4

	
	洁碟台
	1100*750*850/150
	
	台
	1

	
	
	1600*760*850/150
	
	台
	1

	24
	米面架
	1000*500*200
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚；
5.连接处满焊。
	台
	3

	
	
	1100*500*200
	
	台
	1

	
	
	1200*500*200
	
	台
	146

	
	
	1500*500*200
	
	台
	3

	25
	四层平板货架
	800*500*1600
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	1

	
	
	1000*500*1600
	
	台
	22

	
	
	1100*500*1600
	
	台
	10

	
	
	1200*500*1600
	
	台
	416

	
	
	1400*500*1600
	
	台
	2

	
	
	1500*500*1600
	
	台
	52

	
	
	1600*500*1600
	
	台
	1

	
	四层格栅货架
	1200*500*1600
	
	台
	2

	26
	置桶架
	2000*760*200
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm，下层板、加强筋厚度≥1.0mm；台面、层板加强筋≥2根；
3、立柱采用38*38方管，管材厚度≥1.2mm;
4、配不锈钢螺旋调节脚；
5.连接处满焊。
	台
	2

	27
	单通工作柜
	1200*700*800/150
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	4

	
	
	1200*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	1500*700*800/150
	
	台
	2

	
	
	1500*760*800/150
	
	台
	9

	
	
	1800*700*800
	
	台
	5

	
	
	1800*700*800/150
	
	台
	4

	
	
	1800*760*800/150
	
	台
	30

	
	
	1800*800*800
	
	台
	9

	
	
	2000*760*800/150
	
	台
	4

	28
	单掩门工作柜
	500*700*800/150
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	1

	
	
	600*760*800/150
	
	台
	1

	29
	双通工作柜
	1500*800*800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	18

	
	
	1800*700*800
	
	台
	3

	
	
	1800*800*800
	
	台
	33

	30
	双掩门工作柜
	700*700*800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	9

	
	
	800*700*800
	
	台
	9

	
	
	850*700*800
	
	台
	4

	
	
	900*700*800
	
	台
	1

	
	
	1000*700*800
	
	台
	6

	
	
	1100*600*800/150
	
	台
	2

	
	
	1150*600*800/150
	
	台
	1

	
	
	1200*700*800/150
	
	台
	1

	31
	双通暖碟柜
	2000*1000*800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚；
4、配备优质温控器，调节温度。电压/功率：≥2.5kw/220v。
	台
	4

	32
	四门储物柜
	1200*500*1800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、柜体板材厚度≥1.5mm；柜体、其余板材厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢螺旋调节脚。
	台
	35

	
	
	1500*500*1800
	
	台
	1

	33
	炉拼柜
	250*1200*800/450
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；台面、层板下加强筋≥2根，加强筋厚度≥1.0mm；
3、配不锈钢可调重力脚。
	台
	2

	
	
	300*1000*800/450
	
	台
	2

	
	
	300*1200*800/450
	
	台
	27

	
	
	400*1200*800/450
	
	台
	13

	
	
	550*850*800/450
	
	台
	1

	34
	工具挂架
	1800*300*500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、板材厚度≥1.2mm，方孔10*10mm,间距60mm均布；
3、配挂钩≥25只。
	台
	1

	35
	面粉车
	500*600*500
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度≥1.5mm；
2、配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。
	台
	35

	36
	饼盘车
	610*700*1600
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、托架及其它板厚度≥1.5mm；支架30*30SUS304-2B无磁不锈钢方管，管材厚度≥1.2mm；
3、配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。
	台
	5

	37
	收碗车
	500*850*850
	1、通体采用SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm；
2、配静音万向脚轮。
	台
	14

	38
	活动翻板
	600*800*40
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、板材厚度≥1.5mm。
	台
	5

	
	
	600*1000*40
	
	台
	1

	
	
	600*800*40
	
	台
	5

	
	
	600*1000*40
	
	台
	1

	39
	四格保温售卖柜
	1500*700*800
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、内胆厚度≥1.5mm；柜体、门板厚度≥1.2mm；
3、配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；
4、支撑脚管选用38*38不锈钢管，管材厚度≥1.2mm；
5、配1/1份数盆4只，配不锈钢可调脚；
6、电压/功率：≥3KW/220v。
	台
	58

	40
	保温汤桶车
	600*600*800
	1、用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢，厚度≥1.5mm。柜身整体折弯成形牢固焊接；
2、自动补水，缺水保护装置;
3、带静音万向轮带刹车； 
4、功率/电压：≥3KW/220V。
	台
	48

	41
	单星洗手星盆
	500*450*250/550
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、水斗厚度≥1.5mm、其他厚度≥1.2mm；围板高度≥250mm；
3、配不锈钢下水口1只；
4、台面预留感应龙头孔。
	台
	21

	42
	双星洗手星盆
	900*450*250/550
	
	台
	5

	43
	单星盆台
	600*700*800/150
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2、台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3、立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm；
4、配不锈钢下水器1套；
5、配全钢可调节子弹脚； 
	台
	3

	
	
	700*800*800/150
	
	台
	2

	44
	大单星盆台
	950*800*800/150
	
	台
	2

	
	
	1000*700*800/150
	
	台
	3

	
	
	1000*700*800/150
	
	台
	3

	
	
	1000*800*800/150
	
	台
	10

	
	
	1000*800*800
	
	台
	1

	
	
	1000*800*850/150
	
	台
	1

	
	
	1200*800*800/150
	
	台
	3

	
	
	1200*800*850/150
	
	台
	2

	45
	侧单星盆台
	1200*800*800/150
	
	台
	2

	
	
	1500*600*800
	
	台
	1

	
	
	1500*600*800/150
	
	台
	1

	
	
	1500*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	1500*800*800/150
	
	台
	4

	
	
	1600*800*800/150
	
	台
	1

	
	
	1800*700*800/150
	
	台
	2

	
	
	1800*760*800/150
	
	台
	6

	
	
	1800*800*800/150
	
	台
	10

	46
	单星盆掩门柜
	1000*760*800/150
	1. 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm；
3.柜体、门板板材厚度≥1.2mm；
4.加强筋厚度≥1.0mm；
5.配不锈钢隔渣篮及下水器，隔渣篮厚度1.0mm均匀冲孔，配活动盖板，下水器下方配高温防烫水管；
6.配全钢可调节子弹脚；
	台
	7

	47
	单星理鱼盆台
	1800*700*800/150
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3.立管选用38*38方管，管材厚度≥1.2mm；
4.配不锈钢下水器1套；
5.配尼龙砧板1块；
6.配全钢可调节子弹脚,。
	台
	3

	
	
	1800*800*800/150
	
	台
	7

	48
	双星盆台
	1200*760*800/150
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度≥1.5mm，三面围板，板材厚度≥1.2mm；围板高度≥350mm；
3.立管选用38*38方管，厚度≥1.2mm；
4.配全钢可调节子弹脚； 
5.配不锈钢下水器2套。
	台
	13

	
	
	1200*800*800/150
	
	台
	2

	
	
	1500*800*800/150
	
	台
	2

	
	
	1700*760*800/150
	
	台
	1

	
	侧双星盆台
	1700*760*800/150
	
	台
	1

	
	
	1800*700*800/150
	
	台
	1

	
	
	1800*760*800/150
	
	台
	5

	
	双星中拼盆台
	700*1560*800/150
	
	台
	2

	
	双星盆污碟台
	2300*750*850/150
	
	台
	1

	
	双星盆污碟台
	2300*760*850/150
	
	台
	1

	49
	拖把池
	500*500*400/200
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.台面、水斗厚度 ≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm；围板高度≥300mm；
3.配不锈钢下水器1套。
	台
	3

	
	
	1000*500*400/200
	
	台
	1

	50
	净水器
	
	1、精度：≤0.5微米；
2、处理量：≧6L/min；
3、去除：沉淀物、余氯/异味、孢子包囊、抑制水垢
4、精度：≤0.5μm;
5、温度范围：2-38℃；
6、滤芯寿命：≥30000L;
	台
	9

	51
	软水机
	600*535*1640
	1.盐箱与主机分离设计；
2.自动正反冲洗功能，可持续保证树脂的置换效率；
3.机架与滤罐均采用SUS304不锈钢材质；
4.管道采用UPVC材质；
5.制水能力：1000L/h；
6.额定电源（不带增压泵）：220VAC/50Hz，功率：≧0.6KW；
	台
	5

	52
	超滤机
	700*500*1620
	1、PP棉+活性炭+UF超滤膜（共三级过滤），10纳米级过滤，
2、触摸屏，实时监控机器工作；三种滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒；
3、自动清洗技术，持续保证水质状态，延长滤芯使用寿命;
4、产净水流量：5000L/h；
5、 额定电源：220VAC/50Hz；功率：1.2KW单相二三孔插座。

	台
	5

	53
	电子式感应龙头
	
	1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；
2、座台式安装，开孔尺寸25mm；
3、红外感应范围13cm(±5%），感应距离30cm范围内可调；
4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源；
5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹；
6、感应龙头出水口距台面100mm(±5%）。
	个
	31

	54
	洗地龙头
	
	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理；
2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；
3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI；
4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）；
5、进水接口为标准1/2"外螺纹  ；
6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。
	台
	45

	55
	冷热水龙头
	
	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；
2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
3、十二寸（304mm）平颈水嘴，360度可旋转；
4、开孔尺寸25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹；
5、总高度272mm(±5%）,出水口距台面190mm(±5%）。
	个
	140

	56
	花洒龙头
	
	1、座台式双孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理；
2、优质陶瓷阀芯、一字手柄；
3、横向固定杆长度300mm(±5%）,工作高度1300mm(±5%）；
4、标准1/2''外螺纹；
5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；
6、配12寸摇摆龙头。
	个
	12

	57
	土豆去皮机
	容量≧30L
	1、功率/电压：≥1.5kW/220V；
2、容量：≧30L（约 30Kg /次）；
3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次；
4、材质：304不锈钢
	台
	4

	58
	绞切两用机
	660*430*850
	1、功率/电压：≥1.5KW/380V；
2、切片产量：≥350KG/H；
3、切片厚度：2~30mm；
4、绞盘：6/8mm；
4、材质：304不锈钢。
	台
	2

	59
	落地式绞肉机
	525*1000*960
	1、功率/电压：≥2.2KW/380V；
2、产量：300-500KG/H；
3、绞盘：6/8mm；
4、材质：304不锈钢。
	台
	4

	60
	肉丝肉片机
	
	1、功率/电压:≥1.1KW/380V；
2、切片产量：≥500KG/H；
3、切片厚度：2~30mm；
4、材质：整机采用SUS304不锈钢。
	台
	4

	61
	多功能切菜机
	1200*530*1280
	1、功率/电压：≥1.3KW/380V，皮带宽：120 mm；
2、叶菜部切长度：1－60mm(可调)；
3、产量：300－1000KG/H；
4、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)；
5、配件：含切叶菜带盘、切丁刀盘、切片刀盘、切丝刀盘；
6、材质：整机采用SUS304-2B无磁不锈钢，变频调速。
	台
	6

	62
	揉压面机
	生产能力≥155KG/H
	1、压面宽度：282mm；
2、压面厚度：2~16mm；
3、生产能力：≥155KG/H；
4、功率/电压：≧380V/2.2kW；
5、材质：外壳采用304不锈钢材质。
	台
	6

	63
	搅拌机
	和面量≥10KG
	1、功率/电压≥1.5KW/380V；
2、料桶容积：≥30L；
3、最大和面量：≥10KG；
4、材质：料桶采用SUS304不锈钢材质；                
5、三档机械变速（113/168/400r/min），球面旋转式自动防护罩，转罩停机。
	台
	6

	64
	卧式和面机
	和面量≥30KG
	1、功率/电压≥3kW/：380V；
2、和面量：≥30KG；
3、双速双动；
4、材质：料桶采用SUS304不锈钢材质。
	台
	2

	65
	水压式洗米机
	产量≥100kg/次
	1、用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm；
2、清洗方式：全自动水压式；
3、产量：100kg/次；
4、配置：承受高压水流高配振动 360°全方位； 
5、电压/功率：220V/2KW。
	台
	5

	66
	双动双速和面机
	和面量≥20KG
	1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度；
2、料桶容积：40L,和面量≥20KG；
3、电压/功率：≧380V/0.85KW/1.1KW；
4、料桶采用304不锈钢材质。
	台
	2

	67
	电饼铛
	610*800*820
	外壳304不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф540；自动恒温，4.5KW/220V~380V。
	台
	17

	68
	双门发酵柜
	985*750*1960
	1、304不锈钢外壳，双门；
2、规格：32盘；
3、功率：≥2.4KW。
	台
	11

	69
	三层六盘烤箱
	1225*920*1535
	1、电压：380V；
2、功率：≥19.8KW；
3、材质：外壳全采用SUS304不锈钢；
4、配6个烤盘，微电脑控制设计，温度、时间可精准控制；
5、采用远红外电热管加热，微电脑控制系统、底火单独控制，自动恒温；
6、双层钢化安全玻璃玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果；
7、具备超高温安全保护装置全；
8、万向脚轮,方便移动。
	台
	6

	70
	立式油炸炉
	730*665*1045
	1、采用SUS304不锈钢板；厚度≥1.5mm；
2、精准温控，超温安全保护装置，内胆一次成型；
3、功率：≥12KW，电压380V。
	台
	10

	71
	开水器（连底座）
	水箱容积≥105L
	1、双层水箱：容积≥105L；
2、内置防干烧系统，超高温保护、缺水断电保护；
3、功率：≥9KW；电压：380v；
4、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生，电磁阀控制；
5、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤；
6、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示；
7、内胆及底座采用SUS304不锈钢，板材厚度≥0.8mm。
	台
	8

	72
	挂墙开水器（连支架）
	390*350*655
	1、功率/电压:≥3kw/380V；
2、整体发泡保温；
3、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生；
4、水咀：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤；
5、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示；
6、防干烧、超高温保护、缺水断电保护；
7、内胆采用304不锈钢板，厚度≥0.8mm；
8、容量≥60L。
	台
	1

	73
	灭蝇灯
	功率≥30W
	1、诱蝇灯管；
2、功率：≥30W；
3、电压：220V。
	台
	115

	74
	紫外线消毒灯
	功率≥36W
	1、UV-C紫外线杀菌消毒灯管；
2、电压： 220V；
3、功率≥36W。
	台
	32

	75
	刀具砧板消毒柜
	/
	1、电压：220V；
2、功率：≥500W；
3、外壳：全不锈钢结构设计,采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm；
4、门板:采用亚克力板；不锈钢拉手设;采用磁力门吸装置,柜门带门锁；
5、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果；
6、消毒时间：120分钟；
7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠
8、容纳: ≥6块砧板。
	台
	12

	76
	挂墙刀具消毒柜
	/
	1、电压：220V；
2、功率：15W；
3、外壳：全不锈钢结构设计,采用SUS304不锈钢制造，厚度≥1.0mm；
4、门板:采用亚克力板；不锈钢拉手设;采用磁力门吸装置,柜门带门锁；
5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架；
4、消毒方式：双重消毒设计，紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果；
6、消毒时间：120分钟；
7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠
8、容纳:≥12把。
	台
	6

	77
	单门热风循环消毒柜
	660*725*1800
	1、柜体选用SUS304-2B无磁不锈钢；，上部控制面板装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮；
2、电热管热风循环加热，温度设定≥125℃；
3、电压：220V；功率：2.2kw；有效容积：≥330L。
	台
	3

	78
	双门热风循环消毒柜
	/
	1、柜体选用SUS304-2B无磁不锈钢；，上部控制面板装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮；
2、电热管热风循环加热，温度设定≥125℃；
3、电压：220V；功率≥4.4kw；有效容积：≥850L；
▲消毒效果等级达到二星级，同时提供全国消毒产品网上备案信息服务平台查询结果截图，加盖投标人公章。
	台
	28

	79
	光导除味消毒杀菌系统
	透镜数量≥16
	
具体配置：包括阳光采集机器、传导光纤和投射灯具3部分组成：
1、阳光定位主装置：含阳光总动跟踪、透镜采光；数量1台，单台透镜数量≥16；投射4只；采光面积1206m2，照射面积20-30m2，最大光通量29400lm;阳光采集设备尺寸长宽高≤538*570*824 m mmm，运动控制平台两轴高精减速，无回转间隙；传感器方位识别精度 <0.01°；光学透镜直径 98mm；透镜透光率≥93%；网络接入支持GPRS/3G/4G/5G；支持通过大数据平台进行状态查询、远程调试、运维。使用年限>15年；
2、阳光传送：特种高能石英光缆，施工长度共820米，纯石英材质；短期弯曲半径 ≥115mm；长期弯曲半径 ≥180mm；芯层直径 1400±20μm；光缆外径 3.5±0.5mm；工作温度 —40/+70C；
3、阳光投放：光电互补,当室外阳光照度不足时，可进行线性补光；单根光纤投射照具，投射地面距离3米照度不低于121LUX，提供检测报告扫描件作为佐证。
	套
	6

	80
	圆带式餐盘传送机1
（含转角）
	7100*600*850
	1、产品功能：圆带传送餐具；
2、总功率：≥1KW；
3、传送速度：5～20m/min；
4、圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动，传送过程无噪音；
5、配置≥φ18mm聚氨酯圆带，内嵌加强芯，拉断力＞3000N；
6、内置减速电机和变频器，具有无极变频调速，柔性启动功能；                                                 
7、采用不锈钢材质的托盘导向护边，台面内置残渣篮；
8、外置调速电位器；
9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。
	台
	2

	
	
	6950*600*850
	
	台
	1

	
	
	4700*600*850
	
	台
	1

	
	
	7750*600*850
	
	台
	1

	81
	小件投掷柜
	6000*450*850
	1.用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；
2.面板厚度1.5mm；
3.侧板、门板厚度1.2mm，加强筋厚度1.0mm；
4.台面均匀开孔，孔径≥200mm；
5.配不锈钢可调重型脚。
	台
	2

	
	
	6150*450*850
	
	台
	1

	
	
	3300*450*850
	
	台
	1

	82
	长龙式洗碗机（带烘干）
	3750*888*2010
	1.最大通过高度：440mm；传送带宽度：612mm；
2.清洗温度：55～65 ℃；喷淋温度：82～90 ℃；
3.耗水量：≤320L/h； 
4.主洗区洗臂数量：上5/下4； 
5.主洗水箱容量：≥87L；
6.喷淋锅炉：≥13L；
7.总配电量：≥58kW； 
8.电源：380V/50Hz/3N～；  
9.机身材料选用SUS30不锈钢，厚度≥1.2mm；
10.各功能区采用模块化设计，配置一键式按钮操作；控制面板数字温度显示，洗涤速度可调整；
11.清洗系统配置9根洗臂；采用防堵型清洗臂设计，洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构方便拆卸；
12.不锈钢水泵带自排干功能；
13.采用多道多方位高温喷淋系统；升温箱分级加热控制；                                                                     
14.马达带有过载保护系统；
15.进出口为不锈钢双齿轮设计；
16.内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口。
▲所投洗碗机整机，依据GB/T 39560.5-2021，GB/T 39560.4-2021，GB/T 39560.702-2021，GB/T 39560.6-2020和GB/T26572-2011标准,对设备内铅、镉、汞，六价铬，多溴联苯、多溴联苯醚，重金属及阻燃剂含量进行检测，测试结果均为合格。提供1份具有CMA标识的检则报告扫描件，加盖投标人公章；
▲所投洗碗机零部件电机，依据GB/T 4208-2017标准，进行IP68测试；依据GB/T 2423.2-2008标准，在60℃的环境中保持24H高温测试，测试后无损坏、变形、镀层脱落等现象；依据GB/T 2423.1-2008标准，在-20℃的环境中保持24H低温测试，测试后无损坏、变形、镀层脱落等现象；依据GB/T 2423.10-2019标准，进行振动测试，测试后无损坏、变形、零部件脱落等现象；依据GB/T 2423.5-2019标准，进行冲击测试，测试后无损坏、变形、零部件脱落等现象。提供1份具有CMA标识的检则报告扫描件，加盖投标人公章。
	台
	3

	
	
	4550*888*2010
	
	台
	1

	83
	通道式洗碗机
	1950*745*1900
	1.设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部;
2.自动进水，智能温控，防卡死保护;
3.通道高度442mm;
4.集成化电脑控制面板，即时数码温度显示;
5.食品级304不锈钢材质;
6.最大洗涤量高达 200 筐/小时;
7.每次清洗最大耗水量低至 270 升/小时;
8.上下交叉式喷淋清洗;
9.含标准36针洗碗筐40个。
	台
	1

	
	餐厨垃圾处理器
	处理能力≧240kg/h
	1.材质：壳体 304 不锈钢，厚度≥1.5mm；全 304 不锈钢台面。
2.电源：AC380V，3PH+N+PE，功率≥7kW。
3.运行条件：水流压力 2–4bar，进水温度 5–40℃。
4.接口：进水 DN15（冷 / 热），排水 DN65。
5.处理能力：≥240kg/h，减量率＞80%。
6.出料指标：含水率 30%；粉尘≤1.0mg/m³，氨≤1.5mg/m³，硫化氢≤0.06mg/m³，臭气浓度≤20，噪声≤60dB (A)。
7.结构功能：粉碎研磨 + 离心脱水；带水槽、多点投放、水循环系统；防卡死、金属异物可取出。
8.控制与安全：PLC 控制、紧急停止、盖板抬起即停机；手持清洗龙头 + 一键自动清洗；具备过压、超载、过流、缺相、短路、过热保护及报警。
9.智能平台：大数据云平台，远程控制、自动报修、实时监测；
10.电气安全：耐压 1000V/1s 无击穿。
	台
	4

	84
	自动扫地拖地一体机
	污水箱容量≥45L
	1、免维护，一键式操作；
2、高续航（4h），智能充电；
3、污水箱容量≥45L，清水箱容量≥45L；
4、电压：220V；
5、电控水位报警，强力去污。
	台
	4

	85
	不锈钢排油烟风管
	
	用材标准：SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm；整体满焊工艺。含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。
	㎡
	3635

	86
	补风管
	
	用材标准：SUS304不锈钢，厚度1.2mm；含弯头、三通、变径、法兰、吊筋支架等。
	㎡
	2770

	87
	柜式风机
	风量：33000m³/h 
功率：11kw
	1.整机外壳采用304不锈钢制作；
2.风机专用高压叶轮。，叶片采用压铆激光焊接工艺制作。
3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM；
4.适配耐高温耐腐蚀风机专用轴承；
5.电压：380v 
▲所投风机紧固件依据GB/T 3098.1-2010标准，进行楔负载测试，极限拉伸载荷≥103000Fm(N)，抗拉强度≥1220Rm(MPa)，断裂位置未旋合螺纹长度内；进行螺栓保载测试，保证荷载81800（N）,保载时间15s，测量误差不应超过±12.5(μm)，符合以上测试结果，提供具有CMA标志的检测报告扫描件，加盖投标人公章；
▲所投风机聚氯乙烯绝缘电缆，检测导体电阻＜20Ω/km，符合以上测试结果，提供具有CMA标志的检测报告扫描件，加盖投标人公章；
▲所投产品依据GB/T 9286-2021，①附着力≥0级，②表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；符合以上测试结果，提供具有CMA标志的检测报告扫描件，加盖投标人公章。
	台
	2

	
	
	风量：28000m³/h
功率：11kw
	
	台
	2

	
	
	风量：44000m³/h 
功率：18.5kw
	
	台
	1

	
	
	风量：35000m³/h
功率：15kw
	
	台
	1

	
	
	风量：21000m³/h
功率：7.5kw
	
	台
	1

	
	
	风量：23000m³/h
功率：7.5kw
	
	台
	1

	
	
	风量：26000m³/h
功率：11kw
	
	台
	1

	
	
	风量：3000m³/h 
功率：3kw
	
	台
	2

	
	
	风量：40000m³/h
功率：18.5kw
	
	台
	1

	88
	柜式风机（高压后倾）
	风量：48000m³/h
功率：22kw
	
	台
	2

	
	
	风量：40000m³/h
功率：18.5kw
	
	台
	4

	
	
	风量：10000m³/h
功率：3kw
	
	台
	2

	
	
	风量：32000m³/h
功率：11kw
	
	台
	2

	
	
	风量：11000m³/h
功率：4kw
	
	台
	1

	
	
	风量：30000m³/h 
功率：11kw
	
	台
	1

	
	
	风量：33000m³/h 
功率：11kw
	
	台
	1

	
	
	风量：38000m³/h
功率：15kw
	
	台
	2

	
	
	风量：44000m³/h 
功率：18.5kw
	
	台
	1

	
	
	风量：20000m³/h
功率：7.5kw
	
	台
	1

	89
	变频控制箱
	
	1.不锈钢拉丝箱体，厚度≥1.0，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击；
2.可调整风机输出功率，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速；
3.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。
	台
	14

	90
	风机控制箱
	
	1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz；
2、配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；
3、配备风机电动机保护器对短路、缺相、过载、失压等情况起到保护作用。
	台
	12

	91
	风机支架
	
	槽钢基础连避震
	套
	29

	92
	油烟净化一体烟罩
	1500*1100*1000
	1.304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm；
2.内置电场，优选不锈钢组合电场，高压放电低压吸附；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，油烟分离;
3、功率电压：≥2kw/380v；
▲所投产品油烟净化设备 ，净化效率≥90%，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件，加盖投标人公章。
	组
	1

	
	
	1800*1300*1000
	
	组
	22

	
	
	2000*1100*1000
	
	组
	3

	
	
	2000*1200*1000
	
	组
	3

	
	
	2000*1300*1000
	
	组
	37

	
	
	2200*1300*1000
	
	组
	23

	
	
	2300*1300*1000
	
	组
	6

	
	
	2400*1100*1000
	
	组
	1

	
	
	2400*1300*1000
	
	组
	2

	93
	集气罩
	3800*900*550两组
	1.采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚度≥1.2mm，其他材料厚度≥1.0mm；
2.配LED防潮灯和隔油网板。
	㎡
	6.84

	
	
	4800*1300*550两组
	
	㎡
	12.48

	
	
	2000*900*550两组
	
	㎡
	3.6

	94
	帆布软接
	风管配套
	材质选用防火阻燃帆布（或玻纤复合帆布），不燃级；厚度≥0.8mm，内置φ5-8mm钢丝骨架加固，长度150-300mm（适配风管安装），工作压力≤350MMWG，耐温-25℃~280℃，耐酸碱、防潮耐腐蚀；
	套
	28

	95
	散流器
	
	表面阳极氧化处理（防腐耐磨、不易褪色）；规格适配风管尺寸，出风口形状为方形，叶片可调节角度（0°-90°），风量系数≥0.9，阻力损失≤50Pa；边框厚度≥1.0mm，叶片厚度≥0.8mm。
	台
	199

	96
	防火阀
	1500*800
	材质为304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，表面防腐处理；熔断温度精准为150℃，熔断后自动关闭，关闭时间≤30s，关闭严密性好，漏风率≤5%。
	套
	2

	
	
	1400*700
	
	套
	4

	
	
	1000*250
	
	套
	1

	
	
	600*200
	
	套
	1

	
	
	1400*600
	
	套
	3

	
	
	1100*600
	
	套
	2

	
	
	1300*600
	
	套
	3

	
	
	1400*800
	
	套
	1

	
	
	1200*800
	
	套
	2

	
	
	900*600
	
	套
	1

	
	
	950*600
	
	套
	1

	
	
	1600*700
	
	套
	1

	
	
	1200*600
	
	套
	2

	
	
	1600*600
	
	套
	1

	
	
	800*600
	
	套
	1


三、交付期、交付地点及质保期限等要求：
1.交付期：100日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装及调试并验收合格交付采购人使用。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.质保期限：自验收合格之日起提供3年免费质保。
4.质量标准：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
注:中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。
4.本项目不接受进口产品投标。
四、付款方式：
签订合同后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。货到现场，将委托第三方专业检测机构进行抽样检测(检测费用由中标供应商支付)。对厨具进行破坏性抽检，对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查，厨具安装调试结束，采购人验收合格后，付至合同总价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

本项目中标供应商须向采购人缴纳合同金额的10%的履约保证金，具体要求详见合同条款。
五、技术要求
（一）基本要求

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件。
2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。
3、需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
3.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫或其它有关的法规。
3.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合最新之标准。
3.4.燃气设备符合最新之标准。
3.5.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。
3.6.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定作方索取额外费用。
（二）货物技术要求：
1、焊接
1.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。
1.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。
1.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。
2、磨平、抛光、表面处理
2.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。
2.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。
3、防锈处理
3.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。
3.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。
3.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。
4、材料、设备及工程进度
4.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。
4.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。
5、 运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付定作方指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。
6、 货物及售后要求：
6.1所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。
6.2、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在非人为原因情况下损坏的零配件。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，维修费用需由中标人支付。
6.3免费质保期后：中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。
6.4中标人负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。
六、验收标准
1、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以法定检测机构出具的检验结果为准，检验费由成交单位负责。
2、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。
3、中标人在交货时，需向采购人提供移交清单和合格证。
4、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。
5、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。
所有设备验收根据招标文件采购清单中对应参数进行验收。不锈钢调理类、水池类、烟罩类、风管类：抽检不锈钢板材及管材厚度（2.0mm实厚≥1.75mm、1.5mm实厚≥1.38mm、1.2mm实厚≥1.08mm、1.0mm实厚≥0.88mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）
6、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。
7、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。
8、中标人应向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单。甲方在收到申请后的30日内组织验收，若验收无问题，则签署验收单。
9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
七、商务要求：
1. 投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：
1.1生产组织方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的生产组织方案至少包含以下内容：
①原材料采购
原材料需满足生产工艺核心要求，优先选择具备行业认证资质的供应商。采购品类包括生产核心原料、辅助材料及包装材料，确保纯度、性能等关键指标符合生产配方标准，无有害物质超标情况；辅助材料需适配核心原料特性，不影响产品质量稳定性；包装材料需具备防潮、防损、环保可回收等特性。供应商需具备完善的供货保障体系，能满足批量采购需求，提供及时的补货服务，同时支持原材料抽检，不合格产品可无条件退换货。
②生产工艺
专用工具需符合工艺精度要求，材质耐磨、使用寿命长，能适配生产线的连续作业节奏；确保成型精度达标，拆装便捷，便于日常维护；工艺耗材需具备高适配性。
③生产过程控制
监控设备需覆盖生产关键工序，可实时监测温度、压力、速度等核心参数，实现生产过程可追溯。所有设备需符合国家计量标准，提供校准证书，支持定期维护保养服务。
④治污减排保障措施
需满足当地环保排放标准，具备高效净化功能；需能处理生产过程中产生的废水，达到循环利用或达标排放要求；固体废物回收设施需分类明确，便于资源回收再利用；确保符合环保部门监管要求。
⑤生产机械及人员配备
根据采购方具体需求，配备相应人员安装、调试、检测、培训等，满足后期使用要求。
1.2生产进度保证方案
①进度计划；
需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过100日，从合同签订之日起计算。
②进度保证措施。
需制定详细、高效的项目进度保证措施，确保进度措施的可实施性、可操作性。
1.3运输安排、安装调试计划及成品保护方案
①运输安排
在发货前3天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。
需结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。
②安装调试计划
  协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，内容应包括以下方面：操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单等。按采购人要求，如期完成安装并调试，设备安装、调试过程中人身安全等保障措施，以及出现安全事故时采取的应急措施。
 ③成品保护方案
货物到达后，供应商需自行妥善管护，如有破损重新调换全新产品，满足后期使用要求。
1.4售后服务方案
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：
①售后服务体系：
需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，承诺在2小时内提供远程或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。
②退换货与更换服务
针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。
③定期巡检与预防性维护
需在设备安装验收后至少每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行检查、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。
④售后保障承诺：
需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于三年免费质保”等条款，保修期自项目验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。
4. 项目案例
     投标人提供自2023年1月1日以来承担过类似项目业绩。
5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	冷藏库
	工业

	2
	冷冻库
	工业

	3
	保鲜工作台
	工业

	4
	双门高身冷藏雪柜
	工业

	5
	四门双温高身雪柜
	工业

	6
	智能留样柜
	工业

	7
	燃气单头大锅灶
	工业

	8
	燃气双头大锅灶
	工业

	9
	燃气单头单尾炒灶
	工业

	10
	燃气双头双尾炒灶
	工业

	11
	燃气双头矮仔炉
	工业

	12
	燃气六头煲仔炉
	工业

	13
	双门24盘燃气蒸饭车
	工业

	14
	燃气摇摆汤锅
	工业

	15
	燃气蒸柜（三门海鲜蒸柜）
	工业

	16
	单头燃气蒸炉
	工业

	17
	双层工作台
	工业

	18
	木面案板工作台
	工业

	19
	活动工作台
	工业

	20
	汤桶限位工作台
	工业

	21
	污碟台
	工业

	22
	洁碟台
	工业

	23
	米面架
	工业

	24
	四层平板货架
	工业

	25
	四层格栅货架
	工业

	26
	置桶架
	工业

	27
	单通工作柜
	工业

	28
	单掩门工作柜
	工业

	29
	双通工作柜
	工业

	30
	双掩门工作柜
	工业

	31
	双通暖碟柜
	工业

	32
	四门储物柜
	工业

	33
	炉拼柜
	工业

	34
	工具挂架
	工业

	35
	面粉车
	工业

	36
	饼盘车
	工业

	37
	收碗车
	工业

	38
	活动翻板
	工业

	39
	四格保温售卖柜
	工业

	40
	保温汤桶车
	工业

	41
	单星洗手星盆
	工业

	42
	双星洗手星盆
	工业

	43
	单星盆台
	工业

	44
	大单星盆台
	工业

	45
	侧单星盆台
	工业

	46
	单星盆掩门柜
	工业

	47
	单星理鱼盆台
	工业

	48
	双星盆台
	工业

	49
	双星盆污碟台
	工业

	50
	拖把池
	工业

	51
	净水器
	工业

	52
	软水机
	工业

	53
	超滤机
	工业

	54
	电子式感应龙头
	工业

	55
	洗地龙头
	工业

	56
	冷热水龙头
	工业

	57
	花洒龙头
	工业

	58
	土豆去皮机
	工业

	59
	绞切两用机
	工业

	60
	落地式绞肉机
	工业

	61
	肉丝肉片机
	工业

	62
	多功能切菜机
	工业

	63
	揉压面机
	工业

	64
	搅拌机
	工业

	65
	卧式和面机
	工业

	66
	水压式洗米机
	工业

	67
	双动双速和面机
	工业

	68
	电饼铛
	工业

	69
	双门发酵柜
	工业

	70
	三层六盘烤箱
	工业

	71
	立式油炸炉
	工业

	72
	开水器（连底座）
	工业

	73
	挂墙开水器（连支架）
	工业

	74
	灭蝇灯
	工业

	75
	紫外线消毒灯
	工业

	76
	刀具砧板消毒柜
	工业

	77
	挂墙刀具消毒柜
	工业

	78
	单门热风循环消毒柜
	工业

	79
	双门热风循环消毒柜
	工业

	80
	光导除味消毒杀菌系统
	工业

	81
	圆带式餐盘传送机1（含转角）
	工业

	82
	小件投掷柜
	工业

	83
	长龙式洗碗机（带烘干）
	工业

	84
	通道式洗碗机
	工业

	85
	餐厨垃圾处理器
	工业

	86
	不锈钢排油烟风管
	工业

	87
	补风管
	工业

	88
	柜式风机
	工业

	89
	柜式风机（高压后倾）
	工业

	90
	变频控制箱
	工业

	91
	风机控制箱
	工业

	92
	风机支架
	工业

	93
	油烟净化一体烟罩
	工业

	94
	集气罩
	工业

	95
	帆布软接
	工业

	96
	散流器
	工业


八、采购产品属于政府采购强制节能产品的，根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）等相关文件规定，以下所有所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理，投标无效。
  具体包括：感应龙头、冷热水龙头、洗地龙头、花洒龙头；
九、以下所有燃气灶具须依据GB 35848-2024，提供所投产品的CCC中国强制性产品认证证书，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理，投标无效。
具体包括：燃气单头大锅灶、燃气双头大锅灶、燃气单头单尾炒灶、燃气双头双尾炒灶、燃气双头矮仔炉、燃气六头煲仔炉、双门24盘燃气蒸饭车、燃气摇摆汤锅、燃气蒸柜（三门海鲜蒸柜）、单头燃气蒸炉。
十、超滤机具有省级以上(含省级)涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，净水流量≥5m³/h，额定总净水量≥1800m³，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件扫描件加盖投标人公章。不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理，投标无效。
十一、投标样品（小样）要求：
11.1请供应商根据本项目技术参数要求和工艺要求，现场提供以下实物样品：
	序号
	样品名称
	样品制作标准和要求
	备注

	1
	水池隔渣篮连下水器（含排水管）
	材质：选用304不锈钢
工艺：隔渣篮均匀冲孔，连接处满焊处理，精细打磨，无毛刺；
外观：隔渣篮带盖板，下水器下方配高温防烫水管
	隔渣篮连下水器（含排水管）1套

	2
	冷库库角
	材质：库板材料选用双面304不锈钢。
工艺：冷库库角圆角圆边,圆角一体成型。
外观：打磨精细，无毛边

	提供冷库库角小样，切角

	3
	掩门柜门板
	材质：材料选用304不锈钢
工艺：门板双层不锈钢制作，边框90°折弯。
外观：连接处光滑无焊点
	门板小样需切开一角，切口整齐无毛刺，方便观察内部结构。


注：相关尺寸规格参照采购需求中的技术参数

11.2样品接收要求
（1）投标人提供的样品需为全新的产品；
（2）样品需注明样品名称、样品规格，不得出现供应商名称；
（3）样品制作及运输费用由投标人自行承担，因投标人原因导致样品无法送达指定地点的，责任由投标人自负；
（4）样品提交时间：2026年4月8日下午14:30起至16:30止，公证处不接收在样品递交截止时间后递交的样品。（提醒：建议各投标人考虑交通拥堵或其他突发情况，预留足够样品送达时间，避免因样品送达逾期被拒绝接收。）
（5）样品递交地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期西五门4楼4601
（6）样品接收人/退还人：南京市公证处朱老师；联系方式：18851755656  18851755658。
（7）其他要求
各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（8）供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。
（9）供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。
（10） 中标（成交）供应商递交的样品由由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，作为履约验收的依据，采购人应做好全工程的监督工作，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由南京市公证处通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、采购中心自行处置。
采购包二
项目属性:货物类项目。
核心产品：餐椅
一、项目基本情况
本次采购内容为宿迁学院新校区食堂餐桌椅采购，包括家具制作、运输、装卸、安装、调试及售后三包服务等。 
2、 技术参数要求
	序号
	家具名称
	规格/型号
	技术参数
	数量
	图片样式
	颜色

	1
	餐桌
	1200*600*750mm
	1.尺寸：D1200*W600*H750mm±10mm；
2.材质：抗倍特板+钢架；
3.桌面：材质采用18mm抗倍特一体成型，耐80度以上高温，防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
4.横杆尺寸：20*40mm，厚度1.5mm，桌脚采用直径38*38mm，厚度1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；底部配四个脚垫。
5.▲《抗倍特板》符合GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》燃烧增长速率指数≦250W/S；火焰横向蔓延：不可到达试样长翼边缘；600s内总放热量≦15MJ；烟气生成速率指数≦30M²/S²；600s总烟气生成量≦50m²；600s内滴落物：无滴落物。（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
6.▲桌面环保性能---甲醛释放量≤0.025mg/m³；桌面TVOC释放量需符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 TVOC释放量≤0.5mg/m³·h ；防霉等级符合 GB/T 21866-2008 或 GB/T 2423.16-2008 标准达到0级或1级。（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）
7.▲桌面放射性核素照射指数IRa≤0.8和外照射指数Iy≤1.0（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
	602
	[image: image1.png]



	白蜡木纹色/塑木腿

	
	餐桌
	
	
	411
	[image: image2.png]



	暖白色

	2
	餐桌
	600*600*750mm
	
	23
	[image: image3.png]



	白蜡木纹色

	
	餐桌
	
	
	29
	[image: image4.png]



	暖白色

	3
	餐桌
	1600*700*750mm
	1.桌面:基材采用≥40mm厚E1级实木多层板，面贴≥0.7mm厚高压装饰防火板，纹理采用胡桃木纹理，四周做倒鸭嘴斜角环保油漆封边。
2.桌架:采用Q235碳素钢，壁厚≥1.5mm，截面≥60*60mm方形管材，四根桌腿搭配横向加固横梁≥50*30mm，底部有防滑脚垫。表面经去油、除锈、抛丸工艺处理后静电喷塑。
3.▲金属喷漆(塑)涂层硬度≥5H,附着力达到1级，冲击强度、耐腐蚀200h均检测合格（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
4.▲基材：采用符合或优于E0级实木多层板；甲醛释放量按照GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检验结果为甲醛释放量≤0.025mg/m³（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
5.油漆：采用环保油漆，油漆工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，特殊漆面按特殊要求，保证产品光泽、平整、纹理清晰。 
	21
	[image: image5.png]



	桌面胡桃木木纹色，桌腿黑色

	4
	餐桌(雅座)
	1700*900*750mm
	
	18
	[image: image6.png]



	桌面胡桃木木纹色，桌腿黑色

	5
	圆桌（大厅）
	r：450mm
	1.规格：直径900*高750mm。
2.桌面：基材采用≥25mm厚E0级实木多层板，面贴≥0.7mm厚防火板，四周油漆封边处理，桌面安装高度750mm。
3.桌架：底部采用φ410*6mm钢板，立柱采用≥（50*25*1.2mm）方管经冷弯工艺成型，内弧半径≥ 50mm；两者采用二氧化碳保护焊，焊接组成。
4. 金属件表面：各金属件进行打磨、去油、除锈、酸洗、磷化、清洗等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.▲基材：采用符合或优于E0级实木多层板；甲醛释放量按照GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检验结果为甲醛释放量≤0.025mg/m³（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）。
6.油漆：采用环保油漆，油漆工序采用五底三面的八道油漆涂装工艺，特殊漆面按特殊要求，保证产品光泽、平整、纹理清晰； 
	10
	[image: image7.png]



	桌面白蜡木纹色，桌腿不锈钢本色

	6
	餐椅
	500*450*810mm
	1.规格：530*460*760mm。
2.椅座：采用 PP（塑料）新料一体成型，规格（宽）420mm*（深）430mm*（坐高）460mm，座板厚≥6mm 。
3.椅背：采用 PP（塑料）新料一体成型，规格（宽）530mm*（深）200mm*（背高）330mm；靠背整体成 T 字型。
4. 椅腿由粗到细呈变化厚度，最小处直径≥25mm，最大处直径≥30mm，椅脚采用高质量PVC硅胶耐磨脚垫。                                                                                                5.▲PP塑料:依据GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，关于抗菌率≥99%（不少于五个菌种）、防霉等级（菌种：出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、链格孢、黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉 ）0级或1级、感官要求（感官：色泽正常，无异臭、不洁物等；浸泡液：迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变） 、总迁移量-4%乙酸（体积分数），40℃，10d检验结果≤1.5mg/d㎡、耐老化性（外观颜色变化评级≥3级，冲击强度的保持率≥60%）、邻苯二甲酸酯总量≤0.1%、18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg、多溴联苯≤1000mg/kg、多溴二苯醚≤1000mg/kg。（投标文件中提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）
	467
	[image: image8.png]



	暖白色

	
	
	
	
	254
	[image: image9.png]



	鹅黄色

	
	
	
	
	213
	[image: image10.png]



	抹茶绿

	7
	餐椅
	450*400*800mm
	1.尺寸：整椅尺寸为450mm（宽）* 400mm（深）*800mm（高），座高450mm，符合人体工学标准。
2.框架：优质碳钢，规格≥40×25mm 壁厚1.5mm，四根腿加横向加固梁≥20*40mm；表面做热转印处理。
3.座面/靠背：基材采用≥25mm厚E1级实木多层板，面贴≥0.7mm厚防火板，四周油漆封边处理。
4.承重：≥ 150kg（符合公共家具标准）；
5.甲醛释放量： E0级（≤0.050mg/m³）；金属涂层：无重金属析出。
	1844
	[image: image11.png]



	白蜡木纹色

	
	
	
	
	234
	[image: image12.png]



	靠背和座面浅湖蓝色，椅腿白蜡木纹色

	
	
	
	
	432
	[image: image13.png]



	暖白色

	8
	餐椅
	600*550*850mm
	1.尺寸：整椅尺寸为600mm（宽）* 550mm（深）* 850mm（高），座高450mm，符合人体工学标准。
2.椅腿扶手采用优质白蜡木，表面涂装环保水性漆，无毒无味。                                                                                                                                   3.座面≥100mm，与靠背≥50mm，座面与靠背采用环保皮革 + 高密度回弹海绵≥50D，外观：颜色均匀，无杂色、黄芯，无气孔，无裂缝，无污渍；65%/25%压陷比≥1.8；断裂伸长率≥90%；拉伸强度≥85KPa；撕裂强度≥3.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥75KPa；湿热老化后拉伸强度≥75KPa；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值＜30%；75%压缩永久变形≤8%；表观密度：座面≥25kg/m³；回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)≥35%；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC未检出 。                            
4.优质皮革身应平整、柔软、丰满有弹性；游离甲醛含量未检出；挥发性有机物 (VOC) 未检出；邻苯基苯酚（OPP）未检出；气味≤3级；禁用偶氮染料（≥20项）未检出；黑曲霉防霉等级达到1级（1级最好，3级最差）；抑菌率≥99.6%；深色实木脚：板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；甲醛释放量未检出；抗弯强度≥85MPa；含水率≤12%；                                   
5.结构工艺：实木框架采用榫卯 + 五金加固连接，软包与框架通过卡扣 + 螺丝固定，结构稳固无松动。
6.承重能力强：整椅承重≥150kg，结构经过强化设计。
	156
	[image: image14.png]



	


三、交付期、交付地点及质保期限等要求：
1.交付期：合同签订后15日历天内完成所有家具供货至采购人指定地点，接到采购人通知后7日内安装调试完毕（含二次搬运）并交付使用。
2.交付地点：采购人指定地点。
3.质保期限：不少于3年；  
4.质量标准：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。
5.本项目不接受进口产品投标。
四、付款方式：
签订合同后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款。货到现场，将委托第三方专业检测机构进行抽样检测(检测费用由中标供应商支付)。对家具进行破坏性抽检，对基材、五金配件及各项指标是否按照招标文件要求进行检测抽查，家具安装调试结束，采购人验收合格后，付至合同总价款的100%。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
本项目中标供应商须向采购人缴纳合同金额的10%的履约保证金，具体要求详见合同条款。
5、 商务要求
5.1质量保证及进度安排
1、质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。
2、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。每延迟交付一天，按合同总价款的5‰支付违约金，违约金采购单位有权从本次货款中直接扣除。
  5.2现场管理及突发事件处置方案
1、现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。
2、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。
5.3配送及安装方案
1、配送要求：a.中标供应商在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。
2、安装要求：a.各床位保持水平，在一条直线上；b.柜门启闭灵活、顺畅、不得有磕碰现象；c.各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；d.焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；e.喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀，厚薄适中；f.安装时，所产生的垃圾应随时清理出场，保持场地干净；g.在安装过程中，对原有装修产生碰损，中标人除全部包赔外，还应处违约金1000元/次。
5.4售后服务要求
1、中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限为三年，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
2、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。
3、售后服务期内容，产品发生质量问题，中标人应在接到采购人提出故障通知半小时以内做出响应，24小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。 
4、中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。
六、验收
1、在发货前，乙方应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证书，但该证书不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。
3、货物进场后乙方继续负责对家具的看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；家具进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及家具包装是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收。
4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后，甲方组织验收并出具验收报告。如果家具的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
5、中标人的投标实物样品在采购招标活动结束后将由采购人封存，以供批量到货验收时比对或检测选择使用。
6、采购人有权请检测机构相关专家和采购人单位代表在生产前随时到生产现场，查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证，中标供应商承担有可能产生的材料品牌检测费。
7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	分包2
	宿迁学院新校区餐厅配套家具
	工业 


8、 投标时样品（小样）携带：
8.1、请供应商根据本项目技术参数要求和工艺要求，现场提供以下实物样品：
	序号
	样品名称
	样品制作标准和要求
	备注

	1
	桌面板1
	材质采用抗倍特一体成型，面板四周采用CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
	提供桌面板切割小样，切角

	2
	桌脚
	桌脚采用钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	提供桌脚切割小样

	3
	桌面板2
	基材采用实木多层板，面贴高压装饰防火板，纹理采用胡桃木纹理，四周做倒鸭嘴斜角环保油漆封边。
	提供桌面板切割小样，封边切角尺寸

	4
	椅子
	椅座：采用 PP（塑料）新料一体成型；
椅背：采用 PP（塑料）新料一体成型，靠背整体成 T 字型；
椅腿由粗到细呈变化厚度，椅脚采用高质量PVC硅胶耐磨脚垫。             
	整体一把


注：相关尺寸规格参照采购需求中的技术参数

8.2样品接收要求
（1）投标人提供的样品需为全新的产品；
（2）样品需注明样品名称、样品规格，不得出现供应商名称；
（3）样品制作及运输费用由投标人自行承担，因投标人原因导致样品无法送达指定地点的，责任由投标人自负；
（4）样品提交时间：2026年4月8日下午14:30起至16:30止，公证处不接收在样品递交截止时间后递交的样品。（提醒：建议各投标人考虑交通拥堵或其他突发情况，预留足够样品送达时间，避免因样品送达逾期被拒绝接收。）
（5）样品递交地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期西五门4楼4601
（6）样品接收人/退还人：南京市公证处朱老师；联系方式：18851755656  18851755658。
（7）其他要求
各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张（A4）密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。
（8）供应商递交/取回样品时将进行登记，并由样品递交人/取回人签字确认。
（9）供应商递交/取回样品时，不得破坏或损毁其他供应商的样品，也不得对其他供应商的样品拍照、录像。
（10） 中标（成交）供应商递交的样品由由中标人负责运送到采购人指定地点并封存，作为履约验收的依据，采购人应做好全工程的监督工作，不再退还中标（成交）供应商。未中标（成交）供应商递交的样品在采购结果公告期结束后5个工作日内，由南京市公证处通知未中标（成交）供应商自行取回，逾期未取回，视同供应商放弃样品所有权，由采购人、采购中心自行处置。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的核心产品价低的优先。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
本项目2个分包可兼投不可兼中，同一投标人只能中标1个分包，每个分包均独立评审。本项目将按照分包1-2的顺序依次进行评审，已经被确定为分包1的中标候选人不再参与分包2的评审。

	2
	1
	


政府采购政策功能落实
采购包1：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采购包1、采购包2：
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
采购包1：评标方法与评标标准
	序号
	评分要素
	分值
	评分标准

	1
	价格

	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	2
	技术参数
	35.2
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“清单中技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得35分。
2.1“▲”为重点参数要求，每有一项（共16项）不满足的扣1分，共16分；
2.2其余为一般技术指标，按产品数量每有一个产品（共96个产品）负偏离扣0.2分，共19.2分。
 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	3
	业绩
	4
	投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的食堂厨具设备类项目的，每有一个得2分，本项最多4分。
注：业绩需提供项目合同电子件，且业绩合同中主要内容、标的、金额、签订时间等清晰可见，否则该业绩不得分。 

	4
	生产组织方案
	5
	投标人根据本项目第四部分中“生产组织方案”要求，提供科学合理的生产组织方案，至少包含：①原材料采购；②生产工艺；③生产过程控制；④治污减排保障措施；⑤生产机械及人员配备等内容。
评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	5
	生产进度保证方案
	5
	投标人根据本项目第四部分中“生产进度方案”要求，提供科学合理的生产组织方案，至少包含：①进度计划；②进度保证措施等内容。
评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得 5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	6
	运输安排、安装调试计划及成品保护方案
	5
	投标人根据本项目第四部分中“运输安排、安装调试计划及成品保护方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①运输安排；②安装计划；③及成品保护方案等方面内容。
评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得 5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	7
	售后服务方案
	5
	投标人根据本项目第四部分中“售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③定期巡检与预防性维护；④售后保障承诺等方面内容。
评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行打分，优于采购需求的，得 5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	8
	节能环保   
	1.8
	1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.9分，最多得0.9分。如投标产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该中国环境标志产品认证证书的，有1个得0.9分，最多得0.9分。

	9
	样品
	9
	评审委员会根据投标人所提供样品（水池隔渣篮连下水器（含排水管）2、冷库库角3、掩门柜门板）进行评审。
9.1样品的外观优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。
9.2材质优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。

9.3工艺优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。


采购包2：评标方法与评标标准
	序号
	评分要素
	分值

	一、投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	二、技术参数响应
	24
	针对招标文件“第四部分、采购需求”中的“三、技术参数要求”所列内容)进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得24分。
2.1“▲”为重点参数要求，每有一项（共7项）不满足的扣1.5分，共10.5分；
2.2其余指标为一般性指标，每有一项（共27项）负偏离扣0.5分，共13.5分。
 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。2、未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

	三、样品
	9 
	评审委员会根据投标人所提供的样品（桌面板1、桌脚、桌面板2、椅子）进行评审。
3.1样品的外观优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。
3.2样品的材质优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。
3.3样品的工艺优于“样品清单列表”要求的得3分，符合“样品清单列表”要求的得1.5分，不符合“样品清单列表”要求或未按要求提供样品的不得分。

	四、生产设备
	5
	投标人或所投产品制造商具备以下生产设备：激光切割设备、焊接机器人（自动焊接设备）、全自动喷涂生产线、数控弯管机、数控板材开料锯，每提供一项得1分，本项最高得5分。
注：需提供设备生产车间实景照片、设备照片、设备清单及生产设备购置发票（发票需清晰可见相应内容），缺一不可。如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但功能符合本项要求，且提供相应功能证明材料并满足上述材料要求可得分。若设备为租赁，此项不得分。

	五、环保认证
	2
	所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品中国环境标志产品认证证书电子件的，认证单元每有一项与本项目采购产品相关的得1分，本项最高得2分。
注：投标文件提供上述证书电子件，未提供的不得分。

	六、企业业绩
	10
	投标人具有自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来,承担过与本项目类似家具业绩，每提供一个得2分，最多得10分。注：业绩需提供项目合同材料电子件，且业绩合同中主要内容、标的、金额、签订时间等清晰可见，否则该业绩不得分。

	七、质量保证及进度安排方案
	5
	投标人根据招标文件“第四部分分包二：五-商务要求，5.1质量保证及进度安排制定制定项目实施方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	八、现场管理及突发事件处置方案
	5
	投标人根据招标文件“第四部分分包二：五-商务要求，5.2现场管理及突发事件处置方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	九、配送及安装方案
	5
	投标人根据招标文件“第四部分分包二：五-商务要求，5.3配送及安装方案，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。

	十、售后服务方案
	5
	投标人根据招标文件“第四部分分包二：五-商务要求5.4售后服务要求”制定售后服务方案 ，评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行打分，优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；不满足或未提供的不得分。


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：                
采 购 编 号：                
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                

投标文件的组成

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前
一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式见附件6）
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
7.法人授权书（格式见附件7）
8.投标函（格式见附件8）
9.中小微企业声明函（本项目采购包2专门面向中小微型企业采购，制造商为中小微企业的此项必须提供。格式见附件9）
10.残疾人福利性单位声明函（本项目采购包2专门面向中小微型企业采购，制造商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供
相关材料，9（或10）条采购包2必须提供，否则作无效投标处理。
三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	


附件二：分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线或未加*号条款的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：             。
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：                

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

日期：                                         
附件8                            投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称，如是联合体请写明各方名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
附件9中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
     供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
附件11  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
3.……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                        日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.以上声明函请认真填写，填写的内容不符合要求、不完整，或者产品不齐全（所填符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值不足80%的），将不享受本国产品价格评审优惠。
附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
