无锡市政府采购项目

（全流程电子化）

单一来源采购文件

采购项目编号：JSZC-320200-PXGJ-D2026-0019

采购项目名称：胸腹腔内窥镜手术系统维保

采   购   人：江南大学附属医院

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二〇二六年三月

总  目  录

- 单一来源采购邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 响应文件内容与格式

# 第一章  单一来源采购邀请

受江南大学附属医院的委托，普信国际工程咨询有限公司就胸腹腔内窥镜手术系统维保（JSZC-320200-PXGJ-D2026-0019）进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-PXGJ-D2026-0019

2.项目名称：胸腹腔内窥镜手术系统维保

3.项目预算金额：190万元；

4.项目最高限价：170万元，报价超过最高限价的按无效响应文件处理。

5.采购方式：单一来源

6.采购需求：详见本文件第四章

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目不接受联合体参与单一来源采购活动。

9.采用单一来源采购方式的原因及说明：

直观复星医疗器械技术（上海）有限公司是胸腹腔内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）在中国大陆提供产品售后服务、维保服务的唯一认证合格有资质提供服务的被授权公司。此次项目于 2025年12月25日挂网招标，仅直观复星医疗器械技术（上海）有限公司一家公司应标，导致废标。

综上所述，本次胸腹腔内窥镜手术系统维保可以采用单一来源方式，向直观复星医疗器械技术（上海）有限公司采购。

二、合格单一来源供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无；

三、获取单一来源采购文件

单一来源供应商应在提交响应文件截止时间前及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行有效获取单一来源采购文件（以下简称采购文件），并于提交响应文件截止时间前按要求制作并上传完成响应文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年3月25日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

五、本次单一来源采购联系方式

1.采购代理机构：

名称：普信国际工程咨询有限公司

项目联系人：施晓旻（项目负责人）、张玲玲

电话：13914269285、15651504035

地址：无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼2楼213

邮箱：wxpx2b@163.com

2.采购人：

名称：江南大学附属医院

联系人：林老师

联系电话：0510-68089116

联系地址：无锡市滨湖区和风路1000号

六、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请单一来源供应商按以下流程进行操作：

（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册后方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与

供应商在“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

注，因“苏采云”系统原因，系统中针对本项目所称响应文件即指响应文件。

- 本次单一来源采购不收取采购保证金。

- 纸质响应文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质响应文件至现场，成交后成交供应商向采购代理机构提供与电子响应文件完全一致的纸质响应文件（3份：一正、二副）。若最终纸质响应文件与电子响应文件不一致，以系统中提交的电子响应文件为准。

- 本采购文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《单一来源采购邀请》。

2.2供应商（也称“报价人”“申请人”）：是指参加本次单一来源采购活动的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应满足合格单一来源供应商资格要求的规定以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。

3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，普信国际工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由成交人支付。

5.采购文件的约束力

5.1供应商一旦接收了本项目采购文件并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、采购文件

6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.采购文件的澄清

7.1供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在提交响应文件截止时间（以下简称截止时间）前及时通知采购代理机构。

8.采购文件的修改

8.1在截止时间之前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（响应函、承诺书、报价表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（如供应商认为应附的文件）等内容。

10.2供应商所须提供的相关证明文件和要求以及响应文件的部分格式要求，详见第五章《响应文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

11.证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.响应函

12.1供应商应按照采购文件中提供的格式，完整、正确填写响应函。

13.承诺书

13.1供应商应按照采购文件中提供的格式，完整、正确填写承诺书。

14.报价表

14.1供应商应按照采购文件规定格式填报报价表。

14.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

15.单一来源采购有效期

15.1单一来源采购有效期为采购文件规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16.有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动。同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

19.响应文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件。

20.响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

20.3在提交响应文件截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

22.单一来源采购人员

22.1单一来源采购人员（以下简称采购小组）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2采购小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

23.单一来源协商过程的保密与公正

23.1采购小组、采购人和采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源协商情况以及在评审、单一来源协商过程（以下简称协商过程）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审及协商过程中，供应商不得以任何行为影响评审及协商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.评审及协商过程中的澄清

24.1项目评审及协商过程中，采购小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，采购小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到采购小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源采购的资格。

采购小组在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在提交响应文件截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加单一来源采购资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在正式协商之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离的认定需经过采购小组以少数服从多数的原则作出结论。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3采购小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价表内容与采购文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.4采购小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。

25.5供应商在评审及协商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及采购小组的相关询问。

26.无效响应条款和采购活动终止

26.1无效响应条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.3供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件、电子响应文件未按规定期限提交的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4供应商的电子响应文件未按采购文件要求签章或盖章的。

26.1.5供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于提交响应文件截止日期的。

26.1.6供应商不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7供应商在一个报价环节内提交两种（含两种）以上不同报价的。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10供应商的项目（采购包、标项、标段）总报价（包括最后总报价）超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.16响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.17其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

26.2采购活动终止

在单一来源采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

26.2.1因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3报价超过采购预算或最高限价的。

26.2.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或采购小组的要求；

26.2.5法律法规、规章规定的其他应当终止的情形。

27.单一来源协商程序

27.1协商程序

27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，采购小组将与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源协商。

27.1.2供应商应当以书面形式对协商过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在采购小组规定的时间内通过“苏采云”系统完成最后报价。

27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次的总报价。否则，采购小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。

六、成交

28.确定成交供应商

28.1采购小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

28.2采购小组根据协商情况编写单一来源评审报告。

28.3 采购人根据采购小组协商结果确认成交供应商。

28.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

28.5采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.6.1提供虚假材料谋取成交的。

28.6.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.6.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.6.4最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.6.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被采购小组发现的。

28.6.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

29.质疑处理

29.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见本文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.l成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.2成交供应商非因不可抗力未履行采购、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

31.3成交供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

32.服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

（格式，投标时不需填写）

甲方（采购人）：

住所：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（成交方）：

住所：

联系电话：

电子邮箱：

一、  采购编号：

- 采购内容：

- 成交总金额：（大写）    元整；（小写）    元 （含税）

- 服务质量： 满足采购人使用要求；

- 履行期限及地点和方式：

- 支付步骤和办法：

- 验收要求及违约责任：由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。1.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。2.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。3.在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

- 解决争议的方式：双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方有管辖权的人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

- 其他事项：详见合同条款

- 合同不可分割部分：

谈判文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章生效。

甲方（采购人）：                         乙方（成交方）：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年      月       日                  年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

甲方（保修需求方）：

乙方（提供保修方）：

为保证甲方             正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。

- 保修设备明细

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量（台） | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 胸腹腔内窥镜手术系统 | 达芬奇 | IS4000 | 1 | 2024.9 |

- 保修期限

保修期限自     年    月    日至    年   月    日止。

维修响应时间：电话即时响应，如无法通过电话解决问题，___小时内到达现场。

- 质保类型：     全保

- 定期进行维护保养服务，保修期内每年不少于4次，并出具保养报告。

- 乙方负责免费提供保修项目所需维修配件，免费提供软件升级服务，免费进行保养项目并免费提供保养所需易耗品。

- 保证备件的存储并优先提供备件的发货。

- 当所保设备出现故障时，甲方可拨打免费维修服务热线，乙方将及时派工程师进行指导或赴现场维修。

- 包含维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费；包含整机全部零配件（配合设备运行所有配件、配套工具、工作站如无特殊说明，则视为整机保修包含）。

- 胸腹腔内窥镜手术系统（达芬奇Xi）专用器械、附件和内窥镜（详见附件）中列出的器械、附件和内窥镜均不属于维修备件，甲方需另行通过销售渠道购买。

- 质保期内双方责任

- 保修期内甲方责任

- （1）甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

- （2）未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

- （3）保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

- （4）保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备资料及故障记录以备使用。

- （5）保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备。

- 保修期内乙方义务

- （1）乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在八小时内赶到现场，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

- （2）乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

- （3）为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年≥4次定期预防性维护，每次工作完成由乙方须向甲方提供一份书面报告。乙方在预期保养时间之前两周内通知甲方保养时间，如因甲方原因导致不能执行保养，乙方将不对此承担责任。

- （4）乙方在系统故障维修过程中：

- 必须免费更换配件、人工费及系统软件维修升级等一切费用。

- 若升级则承担升级中所牵涉到的任何费用。

- 维保期间所提供的备件均需为原厂配件，并符合原厂标准及获得原厂合格认证，提供相关证明（设备生产商授权或合法来源证明(销售证明、报关单及完税证明等)），维修更换配件后的技术参数需要达到原厂技术要求。

- （5）全保型开机率承诺：一年内开机率保证在95%以上，如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长3天。

- （6）保修合同内乙方必须明确注明不在保修合同内的特殊器件。

- （7）设备保修范围外配置的非乙方的外周设备，经双方协商，乙方可提供有偿维修服务和帮助联系。

- （8）保修期内，每次故障维修及保养事件，必须提供保养记录并到设备部门备案登记。

- （9）乙方维修人员在维修期间必须遵守甲方在安全、防盗、停车、周围环境卫生的有关规定，否则一切后果自负。

- （10）保修期内，甲方免费享有乙方提供的针对达芬奇手术机器人使用的专用手术器械、内窥镜和附件的消毒再处理和灭菌的操作指导和培训，乙方向甲方操作人员和医生免费提供设备使用和保养方面的新知识和新经验。

- 若有其他优惠条件请另附页。

- 保修款及支付方式

- 保修款（人民币）：    元/年，（大写）：     元整 ；壹年共计      元 ，（大写）：      元整  。

- 支付方式：自合同生效之日起，维保服务每满6个月，经考核合格后支付年度维保费的50%。

- 每次付款前乙方需提交当期维护保养报告后办理支付，在每次付款前乙方应当提供符合财务要求的发票。

3.1 甲方开票信息：

账 户：

单位税号：

发票接收人：

3.2 乙方账户信息：

账 户 名：

账  号：

开户银行：

- 违约责任

由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

- 因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。

- 在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

- 在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

- 乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

- 争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方有管辖权的人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

- 合同不可分割部分

药品、器械采供廉政协议书、乙方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 本合同附件：

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。双方代表签字并加盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

- 送达约定

双方基于本合同向对方发出的所有书面通知均应按本合同首部约定的地址及联系人发出，任何一方上述信息发生变化时，均应提前10日通知各方，否则由此产生的不利后果由变更方承担。任何一方向对方发出的信件或电子邮件，未被系统退回的情况下，即视为送达。本合同约定的通信地址或电文接收终端亦为双方工作联系往来、人民法院的诉讼文书和法律文书送达地址。

签约方：                          签约方：  
甲方单位：                        乙方单位：

账    号：

开户银行：

甲方法定代表人                    乙方法定代表人  
或授权委托人：（签章）            或授权委托人：（签章）

注：页面间必须加盖骑缝章

附件：达芬奇Xi手术系统专用器械、附件和内窥镜

| da Vinci Xi 8 mm 可转腕手术器械 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | 品名 | 单把使用次数 | 单位 |
| 470001 | POTTS手术剪 | 10 | 个 |
| 470006* | 大号持针钳 | 10 | 个 |
| 470007 | 圆端手术剪 | 10 | 个 |
| 470033 | 黑钻微型钳 | 15 | 个 |
| 470036 | DEBAKEY 镊 | 10 | 个 |
| 470048 | 长端头镊子 | 10 | 个 |
| 470049* | CADIERE镊 | 10 | 个 |
| 470093* | PROGRASPTM镊 | 10 | 个 |
| 470171* | 微型双极镊 | 10 | 个 |
| 470172* | MARYLAND 双极镊 | 10 | 个 |
| 470179 | 单极手术弯剪 | 10 | 个 |
| 470181 | RESANO 镊 | 10 | 个 |
| 470183 | 永久电钩 | 10 | 个 |
| 470184 | 永久电铲 | 10 | 个 |
| 470190 | COBRA 抓持器 | 10 | 个 |
| 470194 | MEGATM持针钳 | 10 | 个 |
| 470205* | 有孔双极镊 | 10 | 个 |
| 470207 | 持钩镊 | 10 | 个 |
| 470215 | 心脏探头抓持器 | 10 | 个 |
| 470230 | 大号施夹钳 | 100 | 个 |
| 470246 | 心房牵开器右侧短 | 10 | 个 |
| 470249 | 双刃牵开器 | 10 | 个 |
| 470296* | SUTURECUTTM大号持针钳 | 10 | 个 |
| 470309* | MEGA SUTURECUTTM持针钳 | 10 | 个 |
| 470318 | 小号夹持牵开器 | 10 | 个 |
| 470327 | 中大号施夹钳 | 100 | 个 |
| 470344* | 双极弯解剖器 | 10 | 个 |
| 470347 | 端头向上有孔抓持器 | 10 | 个 |
| 470400* | 长柄双极镊 | 10 | 个 |
| 470401 | 小施夹钳 | 100 | 个 |

达芬奇Xi手术系统专用器械、附件和内窥镜

| da Vinci Xi 8 mm 可转腕手术器械 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | 品名 | 单把使用次数 | 单位 |
| 471006 | 大号持针钳 | 15 | 个 |
| 471049 | CADIERE镊 | 18 | 个 |
| 471093 | PROGRASP™镊 | 18 | 个 |
| 471171 | 微型双极镊 | 14 | 个 |
| 471172 | MARYLAND 双极镊 | 14 | 个 |
| 471205 | 有孔双极镊 | 14 | 个 |
| 471296 | SUTURECUT™大号持针钳 | 15 | 个 |
| 471309 | MEGA SUTURECUT™持针钳 | 15 | 个 |
| 471344 | 双极弯解剖器 | 14 | 个 |
| 471400 | 长柄双极镊 | 14 | 个 |
| 471405 | 双重抓力双极抓钳 | 12 | 个 |
| da Vinci Xi 可重复用附件 |  |  |  |
| 产品号 | 品名 | 单位 |  |
| 342562 | 8mm 器械导引器 | 个 |  |
| 470002 | 8mm 器械套管 | 个 |  |
| 470004 | 8mm 器械套管（长） | 个 |  |
| 470008 | 8mm 钝型闭孔器 | 个 |  |
| 470009 | 8mm 钝型闭孔器（长） | 个 |  |
| 470375 | 12mm吻合器套管 | 个 |  |
| 470376 | 12mm 吻合器钝型闭孔器 | 个 |  |
| 470389 | 12mm吻合器套管（长） | 个 |  |
| 470390 | 12mm吻合器钝型闭孔器（长） | 个 |  |
| 470395 | 12mm 无刃闭孔器 | 个 |  |
| 470396 | 12mm 无刃闭孔器（长） | 个 |  |
| 470398 | 8mm Hasson 锥体 | 个 |  |
| 470399 | 12mm 吻合器 Hasson 锥体 | 个 |  |
| 400498 | 达芬奇Xi内窥镜专用不锈钢消毒托盘 | 个 |  |
| 400482 | 8mm内窥镜自动清洗/消毒设备连接套件 | 个 |  |
| 470383 | 高频电缆（又名：单极高频电缆） | 个 |  |
| 470384 | 高频电缆（又名：双极高频电缆） | 个 |  |
| 371716 | 能量平台激活电缆（美敦力科惠Force Triad） | 个 |  |
| 371870 | 能量平台激活电缆（强生Gen11主机适用） | 个 |  |

| 达芬奇Xi手术系统专用器械、附件和内窥镜 一次性耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | 品名 | 个/箱 | 单位 |
| 400180 | 尖端盖附件（单极弯剪） | 10个/箱 | 箱 |
| 470015 | 器械臂无菌套 | 20 个/箱 | 箱 |
| 470341 | 中心立柱无菌套 | 20个/箱 | 箱 |
| 470359 | 8mm 无刃透明闭孔器 | 6个/箱 | 箱 |
| 470360 | 8mm 无刃透明闭孔器（长） | 6个/箱 | 箱 |
| 470361 | 5 -8 mm 套管密封件 | 10个/箱 | 箱 |
| 470380 | 12mm 吻合器套管密封件 | 10个/箱 | 箱 |
| 470381 | 12-8mm 变径管 | 6个/箱 | 箱 |
| 480275 | Harmonic ACE 手术弯剪 | 6个/盒 | 盒 |
| da Vinci Xi 高级器械及钉仓 |  |  |  |
| 产品号 | 品名 | 个/盒 | 单位 |
| 480422 | 一次性使用血管切割闭合器械 | 6把/盒 | 盒 |
| 480445 | SureForm直线型切割吻合器45型 | 6把/盒 | 盒 |
| 480545 | SureForm直线型切割吻合器45型弯头 | 6把/盒 | 盒 |
| 480460 | SureForm直线型切割吻合器60型 | 6把/盒 | 盒 |
| 48345M | SureForm 45钉仓，45毫米 灰色，2.0毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48345W | SureForm 45钉仓，45毫米 白色，2.5毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48345B | SureForm 45钉仓，45毫米 蓝色，3.5毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48345G | SureForm 45钉仓，45毫米 绿色，4.3毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48345T | SureForm 45钉仓，45毫米 黑色，4.6毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48360W | SureForm 60钉仓，60毫米 白色，2.5毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48360B | SureForm 60钉仓，60毫米 蓝色，3.5毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48360G | SureForm 60钉仓，60毫米 绿色，4.3毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 48360T | SureForm 60钉仓，60毫米 黑色，4.6毫米，6排 | 12个/盒 | 盒 |
| 内窥镜 |  |  |  |
| 产品号 | 品名 | 单位 |  |
| 470026 | 三维电子内窥镜（0°） | 个 |  |
| 470056 | 三维电子内窥镜（0°） | 个 |  |
| 470027 | 三维电子内窥镜（30°） | 个 |  |
| 470057 | 三维电子内窥镜（30°） | 个 |  |

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：其他未列明行业

第一部分  技术需求：项目配置、技术参数等

- 项目配置：

设备保修清单：

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量（台） | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 胸腹腔内窥镜手术系统 | 达芬奇 | IS4000 | 1 | 2024.9 |

保修类型：整机全保，包含但不限于人工费、配件费、技术服务费、定期维护保养、软件升级

- 1、保修要求：

- 保修周期12个月。

- 保修范围：对设备保修清单上的设备进行全部打包服务，服务内容包含：故障设备维修、设备定期日常维护、设备性能测试及校准、设备的软硬件安全升级、系统软件升级补丁、必要的机械或电气检查、非紧急性质的补救性维护和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护等。要求有明确的服务承诺，设备维护方案详尽明了，应急处理设计合理。

- 投标人须具备客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听（提供专线号码等）；服务响应时间：接到故障报修电话后，维修响应时间不大于1小时，工程师3小时内到达现场（若本地无维修站点，24小时到达现场）。

- 保内每台设备全年365天开机完好率大于95%；如有不足时需通过延长服务期补足，每超过1天，服务期延长3天。

- 投标人必须具有原厂培训资质的工程师，并提供原厂培训证书证明。在国内设有备件仓库，需提供关键备件原厂正品证明（设备生产商授权或合法来源证明（销售证明、完税证明等））。

- 服务期内，投标人应对设备提供每年4次维护保养服务，提供设备的安全检查、运行状态检查等，服务期间所产生相关费用由投标人负责。

- 专业维修公司中标必须向医院缴纳履约保证金合同金额的10%（原厂除外），如在3个工作日内无法修复单一故障（不可抗风险除外），采购人可启用保证金用于维修设备故障，同时解除合同。

- 服务期内，采购人免费享有投标人提供的针对达芬奇手术机器人使用的专用手术器械、内窥镜和附件的消毒再处理和灭菌的操作指导和培训，投标人向采购人操作人员和医生免费提供设备使用和保养方面的新知识和新经验。

第二部分 商务需求

1）付款方式：自合同生效之日起，维保服务每满6个月，经考核合格后支付年度维保费的50%。

2）报价要求：投标人的报价须以人民币为单位报保修单价， 报价应包括保修全过程总费用。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  响应文件内容与格式

第一部分  响应文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（供应商如是允许以分支机构身份参加的，提供供应商分支机构的营业执照扫描件；供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；供应商如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近六个月任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《单一来源采购邀请》 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。其中第2项若被授权人为法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供有关法定代表人的劳动合同和社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《单一来源采购邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 单一来源报价表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 响应偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则响应文件无效。

（二）其他证明文件

供应商认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  响应文件格式

一、封面格式（参考格式）：

响  应  文  件

项目编号：

项目名称：胸腹腔内窥镜手术系统维保

供 应 商：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的采购活动、参与报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限采购文件注明允许分支机构参与情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目参与报价，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

四、响应函（给定格式）：

响应函

致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵方单一来源文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照单一来源文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

- 我方愿意提供采购代理机构在单一来源文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按单一来源文件中的规定，从单一来源文件规定的投标有效期内遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行单一来源文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意单一来源文件规定的决定成交者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部单一来源文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在提交响应文件截止期后撤回响应文件及成交后拒绝遵守响应承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行单一来源文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按单一来源文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

供应商名称（盖章）：

五、承诺书（给定格式）：

承诺书

（供应商名称）针对本项目在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足采购文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（供应商如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

## 六、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 七、残疾人福利性单位声明函（给定格式）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 八、单一来源报价表（给定格式）：

# 单一来源报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 报价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 报价（大写）： |  |  |

本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商名称（盖章）：

填写说明：

（1）因“苏采云”系统自带“谈判报价表”模块，投标供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“谈判报价表”），此处可不用再重复填报。投标供应商的“报价一览表”及表中所填的投标报价均将以投标供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

# （2）报价一览表中的报价须以人民币为单位报保修单价，报价应包括保修全过程总费用。

# 九、分项报价表（格式）

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ..... |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标人的报价须以人民币为单位报保修单价， 报价应包括保修全过程总费用。（2）若投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

（3）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（4）表格不够可自行延长。

# 十、响应偏离表（给定格式）：

# 响应偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 十一、项目人员配置表（格式）

# 项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

# 十二、项目方案