江苏省地质调查研究院

地质实验测试研究所搬迁服务

招标文件

项目编号：ZZ066026E9ZC00342

江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款	37

第六章 投标文件格式及附件	44

招标公告

项目概况

江苏省地质调查研究院地质实验测试研究所搬迁服务项目的潜在投标人应在江苏省设备成套股份有限公司获取招标文件，并于2026年3月24日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZZ066026E9ZC00342

1.2项目名称：江苏省地质调查研究院地质实验测试研究所搬迁

1.3项目预算：207.5359万元

1.4最高限价：207.5359万元，超过最高限价的投标文件按无效投标处理。

1.5采购需求：本次项目为江苏省地质调查研究院地质实验测试研究所整体搬迁，其中涉及精密仪器、通用仪器（包括配套设备设施）、危化品、冷链物资、办公家具/设备及实验室耗材等整体搬迁，包括所有试验设备仪器提供盘点、拆卸、运输、安装调试、性能测试、检定校准等服务，具体详见公告附件（附件1：测试所资产清单、附件2：测试所实验室物资清单、附件3：搬迁后需检定校准的设备清单）服务要求具体详见采购文件第四章采购需求。

搬出地址为：南京市玄武区珠江路700号。

搬入地址为：南京市栖霞区白水桥99号。

具体位置以采购人搬迁时现场要求为准。

1.6合同履行期限：具体搬迁实施分批进行，以采购人通知为准；供应商应按照采购人要求安排时间对接，每天由搬迁服务人员在规定时间（经过采购人确认的针对性搬迁服务方案中所列时间）内完成，特殊情况另行协商。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏省设备成套股份有限公司

3.3方式：

（1）文件提供方式：纸质文件，售价：500元

（2）支付方式：凡有意参与者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目。参与者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809(工作日8:30-11:30，13:30-17:30）。需要发票的，可在“费用管理－－发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省设备成套股份有限公司（现场领取请提前联系：025-86635193，地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号D座10楼1002室）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号、邮寄地址发送至邮箱。为方便编制投标（响应），参与者可登录平台下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间：2026年3月24日上午9:30（北京时间）

4.2开标时间：2026年3月24日上午9:30（北京时间）

4.3地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼2号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.4供应商应提供纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式正本盖章扫描件、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在“江苏政府采购网”发布公告。

6.2投标人应当从招标代理机构合法获得本项目的招标文件。

6.3勘察现场或答疑：本项目需要进行现场勘察，以确保投标人能了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

现场勘察要求如下：

| 勘察时间 | 勘察集合地点 | 勘察联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年3月13日 9:00-17:00 | 江苏省南京市玄武区珠江路700号测试楼 | 刘老师 | 15062282182 |

所有前往勘察现场的潜在供应商每家不超过2名代表参加，自备测距仪、卷尺等必要的工具和设备，勘察前一天与刘老师联系，并按照约定时间进行勘察。

注：供应商代表现场勘察时需携带身份证，请潜在供应商提前准备，派遣符合上述要求的代表参加。岩石手动切割机、土工渗透仪等土工设备需要现场重新制作，潜在供应商需要勘查现场确认工作量后报价。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省地质调查研究院

地址：南京市玄武区珠江路700号

联系人：刘秋香 常青

联系方式：025-51816314   025-51816320

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室

联系人：李婷婷

联系方式：025-86635193

邮箱：litt@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：李婷婷

电话：025-86635193

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月4日

投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章投标文件格式及附件”的要求编制。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

10.6《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

无。

13、投标有效期

13.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1投标文件应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

15、投标费用

15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：招标代理服务费：本次采购，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）招标收费基准费率计算，招标代理服务费在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构集中系统解密，生成的开标记录表由各投标人代表和相关工作人员扫码签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在递交投标文件时当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未扫码签字确认开标记录表的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.6招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。

| 评审内容 | 评分标准 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 满足招标文件要求的有效的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 搬迁案例 | 提供自2021年以来（时间以签定合同时间为准）类似搬迁项目业绩： （1）在搬迁案例合同中，同一合同包含下述精密设备中的6种及以上，符合要求的每个项目业绩得1分，最多得4分。（精密设备：X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪、高分辨质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、激光粒度仪、岩石三轴试验机、热常数分析仪、液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪）。 （2）在搬迁案例合同中，包含危险化学品（含气瓶和液氩罐）等，每个项目业绩得1分，最多2分。 （1）（2）须同时提供类似项目合同关键页复印件（应包括合同双方信息页，盖章页，金额页，主要搬迁货物清单页）、中标通知书或者中标证明材料，未同时提供以上两项证明材料的不得分。 | 6 |
| 搬迁要求响应程度 | 采购需求全部满足招标文件要求的得15分，在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理；标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣1分；其他非重要参数和商务条款负偏离的，每项扣0.25分，扣完为止。 | 15 |
| 企业认证证书 | 投标人通过质量管理体系认证，认证范围描述包含通用及精密仪器设备搬迁，得1分； 投标人通过环境管理体系认证，认证范围描述包含通用及精密仪器设备搬迁，得1分； 投标人通过职业健康安全管理体系认证，认证范围描述包含通用及精密仪器设备搬迁，得1分； 提供有效期内的认证证书及中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）的截图，满分3分。 | 3 |
| 通用物资搬迁方案 | 投标人结合本项目待搬迁的设备及物品具体情况，制定本项目总体实施方案，内容包括但不限于①进场人员配置。②搬迁各阶段时间节点安排等。③搬迁行车路线及安排。④物资清点方案。⑤物资整理打包方案。⑥物资运输方案。⑦复盘核对交接方案。以上内容完整准确、科学合理得7分，每缺少一项内容扣1分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不符合本项目需求的扣0.5分。 注：未提供方案的不得分。 | 7 |
| 精密仪器搬迁方案 | 投标人针对本项目待搬迁的精密仪器设备具体情况，制定专项实施方案，内容包括但不限于①进场人员配置。②新旧场地准备方案。③仪器拆装方案。④仪器封装方案。⑤仪器运输方案。⑥安装调试方案。⑦仪器验收方案。⑧检定校准方案。⑨仪器故障处理方案。⑩售后方案。以上内容完整准确且方案细致、考虑周全的得20分，每缺少一项内容扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不符合本项目需求的扣1分。 注：未提供方案的不得分。 | 20 |
| 危化品及安全专项方案 | 投标人针对本项目危险化学品和气瓶具体情况，制定专项实施方案，内容包括但不限于①进场人员配置。②危化品清点方案。③危险品危险排查与登记方案。④危险品打包方案。⑤危险品运输方案。⑥危险品卸车与入库方案。包括以上内容且专业细致、考虑周全得6分，每缺少一项内容扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不符合本项目需求的扣1分。 注：未提供方案的不得分。重点列出对废液、剧毒品、气瓶的特殊包装与合规运输流程。 | 6 |
| 质量保证措施及方案 | 投标人结合本项目实际情况制定质量保障措施及方案，内容包括但不限于①时间进度保证措施及人员具体分工明细。②质量保障措施；③搬迁相关硬件或软件保障措施。方案包含以上内容且专业细致、考虑周全6分；每缺少一项内容扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不符合本项目需求的扣1分。注：未提供方案的不得分。 | 6 |
| 应急管理方案 | 投标人根据本项目实际情况，编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的应急方案。内容包括但不限于：①无法正常从实验室迁出或迁进的设备搬迁方案。②预案中应涵盖以下内容的应急解决方案：危险化学品泄漏事故、实验室火灾、实验室爆炸、实验室中毒、实验室触电、实验室化学灼伤等。③具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故处置方案及措施。包括以上内容且专业细致、考虑周全得6分，每缺少一项内容扣2分，方案中每有一处不切实可行或有逻辑性错误或不符合本项目需求的扣1分。 注：不提供方案的不得分。 | 6 |
| 售后服务方案 | （1）投标人售后服务体系完善，技术人员充足、维修便利，得2分； （2）投标人售后服务体系较差、技术人员少得 1 分； （3）未提供的不得分。 | 2 |
| 项目团队 | 投标人拟投入本项目的主要仪器技术人员： ①项目负责人：自2021年来参加过类似规模的项目管理案例，每提供一份得1分，至多得3分。提供项目负责人业绩证明（合同，须包含搬迁的范围、金额、中标通知书及其作为项目负责人的证明资料等）及在投标人单位近半年任意一个月缴纳的社保证明。 ②除采购方要求原厂搬迁的设备外，本项目执行需要由投标人自有技术人员完成，拟投入人员：10—15人得1分，16—20人得2分，大于20人得3分。 本次招标搬迁仪器设备技术人员须取得包含仪器维修、安装、培训等内容的工程师培训证书或资质证明。及在投标人单位近半年任意一个月缴纳的社保证明。 | 6 |
|  | 投标人项目团队人员的培训证书： 投标人每提供一位项目团队人员危险化学品管理培训证书或实验室安全管理培训证书得1分（同一人不兼得），最多得3分。 提供证书持有人证书复印件及在投标人单位近半年任意一个月的社保证明。未同时提供的不得分。 | 3 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。以上评分标准中的各评分要点，各投标人均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供评分索引表）

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

一、项目概况

本项目为专用仪器（包括配套设备设施）、通用实验设备、试剂、化学品（包含危险化学品）和气体钢瓶、冷链样品、实验样品、实验物品（实验室耗材和玻璃器皿等）的实验室整体搬迁项目。本次为“交钥匙工程”，中标人需按采购要求完成仪器设备拆卸、装箱、运输、安装恢复调试以及采购方实验室内其他资产的拆装、运输等业务工作，提供所有搬迁用包装材料确保整个搬迁过程中所有资产的安全及搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。

二、技术要求

（一）总体目标

1.交钥匙工程，供应商提供查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、购买保险、性能测试、计量校准等服务，确保搬迁工作完成后仪器设备等物资能达到搬迁前使用状态；

2.搬迁过程中所有仪器设备等物资无遗失、损毁等，如发生遗失、损毁，根据以下“搬迁具体要求”中 “（12）事故及损害赔偿”条约定的执行；

3.多组件仪器设备等物资保证各个组件的完整性，无组件的遗失、损毁等；如发生遗失、损毁，根据以下“搬迁具体要求”中 “（12）事故及损害赔偿”条约定的执行；

4.确保搬迁仪器设备的性能状态前后一致，按要求安装到位；（以性能一致为标准进行验收）；合同签订后按照采购人和供应商约定的时间进行搬迁服务工作；

5.搬运的标准物质、试剂药品、玻璃器皿等易碎易坏的物资得到符合物资存放要求的有效处置，避免损坏和泄漏；

6.投标人需在采购人迁进实验室装修完成后，组织专业团队对采购人实验室环境及设施进行评价，确保迁进实验室状况达到仪器使用标准，并对不达标情况提供整改建议书；

7.除清单所列仪器外，尚有仪器附件（如顶空进样器、机械泵、液氮罐、UPS 等）、仪器电脑等具体清单无法列出，包含在本项目内，投标人应提供详细搬迁和安装方案；

8.投标人需要按照招标文件要求对指定仪器设备提供计量检定/校准服务；

9.采购人单位员工有监督督导搬迁过程的权利，有权对搬迁工作提出建议和指导意见，供应商应积极配合采购人工作要求；

10.遵循安全第一的原则，遵守安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行实施并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（二） 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行阶段参照 GB/T 19001/ISO9001 质量管理体系、GB/T 24001/ISO14001 环境管理体系、 GB/T 45001/ISO45001 职业健康与安全管理体系、GB/T 27922 商品售后服务评价体系、GB/T 23580 连续搬运设备安全规范专用规则等，实验室新址环境评价遵循 GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求相关规定（上述标准、规范的有关规定存在新旧、不一致的差异时以最新、要求高的为准）。

（三） 采购范围

本次项目为地质实验测试研究所整体搬迁，其中涉及精密仪器、通用仪器（包括配套设备设施）、危化品、冷链物资、办公家具/设备及实验室耗材等整体搬迁，包括所有试验设备仪器提供盘点、拆卸、运输、安装调试、性能测试、检定校准等服务，具体详见附件清单。

搬出地址为：南京市玄武区珠江路700号

搬入地址为：南京市栖霞区白水桥99号。

具体位置以采购人搬迁时现场要求为准。

本次搬迁服务的范围及要求见下表。

| 物品类别 | 搬迁要求 |
| --- | --- |
| 精密仪器（A类） | 必须由原厂或具备同类设备搬迁经验的专业技术人员负责拆装调试，该专业技术人员是指取得原厂或者同类型产品工程师售后或维修培训证书的人员。搬迁前后须出具仪器性能技术报告，搬迁后须由具备校准资质的第三方提供检定校准服务，以搬迁前后的第三方计量检定/校准报告作为验收依据。 |
| 一般仪器（B类） | 必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员负责拆装调试。搬迁前后须出具仪器性能技术报告，搬迁后须由具备校准资质的第三方提供检定校准服务，以搬迁前后的第三方计量检定/校准报告作为验收依据。 |
| 通用类仪器（C类） | 由具有相应仪器设备类别安装维修资质的工程师负责仪器的通电功能测试、拆机、重新安装调试，供应商保证搬迁后的仪器设备通电功能测试正常。搬迁后须由具备校准资质的第三方提供检定校准服务。 |
| 特殊搬迁物资 | 化学品（含危化品）： 供应商或其合作物流公司具有危险品运输资质，采用危险品运输车专车运输危化品。 冷链物资（标准品，样品等）： 中标人或其合作物流公司具有冷链运输资质，采用冷链运输车专车运输，冷链物品搬迁需全过程温度控制。 |
| 家具、实验器具、样品等一般物资 | 搬迁完成后，确保所有物品不遗漏，不造成损毁，全部搬迁到指定地点，除此之外还包括实验室各类文书资料、原始记录等资料。 |

注：（1）最终数量以采购人搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准。请供应商充分考虑各种影响报价的风险因素（包含但不限于上述因素），慎重报价。

（2）供应商应根据现场勘察情况充分考虑各种影响报价的风险因素进行报价，采购人不再支付任何额外费用。尤其对于采购人正在使用的设备，供应商不能以仪器设备老化、不能保证搬迁后的状态为由推诿，影响搬迁进度。

（3）搬迁清单中凡未注明数量、规格、位置的设备、物资等，一律以采购人搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准。

（4）搬迁过程中会产生大量废弃包装、残留试剂，中标人必须具备危险废物处置资质或与有资质的第三方签订协议，所有危废处理需提供转移联单，费用包含在报价中。

（5）搬迁过程中产生的其它包装、不需要的杂物（家具）、到期的样品及拆除过程中产生的其它垃圾等，由中标人负责清运，费用包含在报价中。

（四）技术要求

1.基本要求

1.1 安全要求

（1）具备科学、健全的搬运安全制度和措施。制定保证人身、搬运车辆和财物安全的方案。

（2）在保证采购人正常工作秩序的基础上，做到文明搬运。

（3）在搬运过程中，不得对服务区域以内的建筑及设施造成破坏和影响。搬运服务过程中，要采取有效的防护、安全措施。

（4）所有作业人员的安全由供应商负责，供应商要教育服务人员提高防火、防盗意识，安全文明服务；教育服务人员严格遵守采购人的规章制度。

1.2 搬运服务要求

（1）根据新旧址实验室状况，提供完整的实验室整体搬迁方案、路线安排、实施方案、实施计划、应急处置方案等。

（2）供应商中标后应配合采购人完成各项搬运信息统计工作，包括各单位新旧地址的房间号码，家具、设备数量等，制定搬迁的先后顺序和详细的搬迁方案提交采购人审核，审核通过后方可实施搬迁。

（3）具有风险承担能力，具有紧急风险预案。

（4）采购人有权利调整车辆作业地点和时间，供应商应无条件地配合采购人安排，如搬运时间较长时，供应商需合理调配司机、车辆和人员，以确保顺利完成。

1.3 服务人员要求

▲（1）供应商须为本项目配备搬迁服务团队：

拟派项目负责人（1 人），供应商需投入一位有五年以上相关搬迁工作经验的项目经理，高效专业管理整个项目。

拟派管理人员不低于5人（至少3人驻场），管理人员全程负责搬运工作协调指挥及安全管理工作，与采购人现场人员共同负责查验装卸物品；具备设备维修资质的专业工程师不低于10人（提供项目负责人、管理人员及专业工程师在职证明（包含劳动合同或供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料等））。项目负责人及管理人员未经采购人允许，不得随意更换。

供应商团队需投入有危险化学品管理培训证书和实验室安全管理培训证书项目人员，确保搬迁过程安全。

供应商项目团队需对ISO/IEC 17025有深刻理解，保障搬迁服务的质量，参与项目团队人员应具有ISO/IEC 17025 实验室管理体系内审员资质。

（2）供应商为本项目配备的服务人员须保证身体健康、统一着装并佩戴工牌。

（3）服务人员在搬迁过程中，做到服务热情周到，保证物品完整无损，服从采购人的分配与指挥，将物品码放到指定地点，如在搬运过程中发生物品丢失或损坏，供应商负责赔偿。赔偿金额从合同款中扣除。

1.4 运输要求

▲（1）运输车辆：供应商应根据搬迁货物的种类配备各种类型的车辆。所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时应符合运输车辆管理条例的要求。所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁， 除运输大型设备外，所有物品都采用封闭厢式货车运输。（提供承诺函并加盖公章）

★（2）化学品的运输必须具备危险货物运输许可资质，供应商或其合作的搬运服务商须具备有效期内的《危险货物运输许可证》，或经营范围包括危险货物运输的《道路运输经营许可证》，运输车辆须按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。运输、搬运人员须有从事化学品搬运的经验。（提供承诺函并加盖公章）

▲（3）化学品搬运工作人员必须具备化学品搬运相关安全知识和技能，有从事化学品搬运的经历；化学品不能与其他搬迁物品装车混放，对各类危化品，要提供分类搬迁方案。

（4）车辆必须有保险公司承保车辆险（建议投保驾乘人员险）。

（5）车内配备有效的车用灭火器、故障车警示标志牌和必要的维修工具。

（6）供应商需制定完善的车辆分配方案，确保采购人用车需要。

1.5 摆放及安装要求

（1）办公家具、实验用家具须安装并摆放到指定位置，确保正常使用。

（2）办公设备（如电脑、打印机、复印机、扫描仪、投影仪、终端显示设备等） 需安装到指定位置，并能正常使用。

（3）实验室设备可根据采购人实际需求合理设置摆放图纸，并根据采购人确定的图纸进行摆放。

（4）实验室化学品（含危化品）及气瓶放置到采购人指定位置。

1.6 其他要求

▲（1）供应商需承诺：依法用工，遵守国家、省、市的劳动法规， 服务期间注意安全措施，为参加本项目人员购买人身意外险并在合同签订前提供人员保单；提供相应的搬迁工具及护具，搬迁过程中发生一切安全事故、交通事故由供应商自行解决，采购人不承担任何责任。（提供承诺函并加盖公章）

（2）货车和搬运服务人员需准时到达现场，供应商需根据采购人实际情况分派车辆，采购人全程跟踪货物的去向，确保货物能够完好无损的到达新址，搬运服务人员需将物品按事先规划好的方位摆放到位，并与采购人的现场负责人按照统计的明细一一清点，清点无误后双方签字确认。

（3）在搬迁过程中，采购人应派出监督及现场协调人员，指导供应商进行有序、安全地搬运。

▲（4）本项目服务过程中的项目组负责人及其成员必须为投标文件中的拟派项目组负责人及其成员。（提供承诺函并加盖公章）

（5）供应商必须依据相关法规文件要求承诺对在搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。（提供承诺函并加盖公章）

（6）供应商提供的服务能够至少达到招标文件要求，同时明确详细的服务内容。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

（7）供应商中标后，需把所有车辆及人员名单提交采购人备案，以便采购人安排调度。

（8）供应商承诺不得对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，对文件信息不得泄露、披露。（提供承诺函并加盖公章）

▲（9）供应商承诺：在签订合同前，采购人有权要求中标单位提供招标文件要求的所有证明材料原件进行核查，如出现投标文件中材料与原件不一致的情形，将视为虚假应标，并向财政部门报告，按照政府采购相关规定处理。（提供承诺函并加盖公章）

2.搬迁具体要求

包括但不限于对仪器设备等物资的清查盘点（搬迁前后）、拆卸、运输、安装调试、性能测试及购买保险等业务，具体要求如下：

（1）拆迁前状态确认

精密仪器（A类）：搬迁前，由采购人、供应商、专业技术人员（该专业技术人员是指取得原厂或者同类型产品工程师售后或维修培训证书的人员）三方共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。三方签字认可后方可进行拆卸。

★A类设备中的岩石三轴仪、电液伺服万能试验机、32联高压固结仪、全自动三轴仪必须由供应商联系原厂进行搬迁。（提供承诺函并加盖公章）一般仪器（B类）：搬迁前，由采购人、供应商和专业技术人员三方共同确认仪器设备原有状态，出具仪器性能技术报告。三方签字认可后方可进行拆卸。

通用类仪器（C类）：搬迁前，由采购人设备管理人员与中标单位技术人员现场对仪器设备进行主机及零配件等逐一核对、列出清单，开机测试各项功能，双方签字认可后方可进行拆卸。

实验物品：搬迁前，由采购人代表与中标单位技术人员现场对需要搬迁的物品逐一核对、列出清单，检查搬运物品状态，并对物品状态进行签字确认。本项目涉及危化品，中标单位须协助采购人做好运输前的分类、包装、统计工作。还有需要冷链运输的物资，必须与采购人代表确认物品保存温度要求，根据采购人要求提供相应温度冷链暂存服务，确保在搬到新址后入冰箱前，温度符合存储要求。若涉及活体运输，根据采购人要求提供可保持相应温度环境的车辆。

家具等：搬迁前，由采购人代表与中标单位技术人员现场对需要搬迁的物品逐一核对、列出清单，检查搬运物品状态，并对物品状态进行签字确认。

（2）仪器设备拆机

仪器设备等物资状态确认后，供应商针对不同仪器设备等物资类型，指定原厂工程师或专业工程师负责对全部待迁仪器设备等物资的拆机工作，拆机后对仪器设备等物资及相关配件进行详细标注及登记。

（3）仪器设备等物资包装

1）针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染，仪器设备需要每一台套单独包装），至少包括木箱、纸箱、包装填充物、固定装置等，需原厂搬迁的，应符合原厂包装要求。涉及的所有包装材料由供应商免费提供。（提供承诺函并加盖公章）

▲2）如搬迁物品涉及到仪器配套使用的钢瓶须采用专用运输包装， 并粘贴一次性封条并采取加固措施防止封条破损、脱落。其中涉及气体钢瓶的，每个气体钢瓶都须张贴对应的气体钢瓶信息表，可燃性气体与助燃性气体不得混放。拟报废的气体钢瓶，须协助采购人代表履行学校报废审批手续。气体钢瓶运输过程需符合国家相关法律法规，并具备运输相关资质。

▲3）如搬迁物品涉及到强氧化性和强还原性、强酸性和强碱性、相互接触会发生剧烈反应的化学试剂须分开包装，试剂瓶须盖紧瓶盖；玻璃瓶和液体试剂瓶须用隔板的 PP 转运箱存放。所有化学试剂都须做好保护措施，避免运输过程中碰撞破裂。危险化学品须经采购人代表和中标单位检查核对并签字确认后方可封箱并粘贴一次性封条，同时采取加固措施防止封条破损、脱落，所有封箱上须张贴对应的危险化学品明细表，确保明细表和箱内实物相符。（提供承诺函并加盖公章）

★4）涉及危险化学品的搬迁，应严格执行国家法律法规及地调院相关管理要求。（提供承诺函并加盖公章）

5）作业期间包装箱体外部标识清晰明确。

（4）仪器设备物品运输

1）根据仪器搬运的要求，运输过程须做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施。

2）中标单位或委托的运输单位可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助运输，对可能需要用到的各种特种设备，由投标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的操作证书。

3）中标单位或委托的运输单位须采用环保材料对迁出、迁进实验室地面、墙面进行保护，防止地面、墙面划伤等。

▲4）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，中标单位与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移（如吊装、破门窗等）。

5）对于部分设备和物资需要，中标单位需采用冷链运输低温样品，保证试剂样品的性能稳定；需提供冷链运输方案。

▲6）化学品不能与其他搬迁物品装车混放，对各类危化品，要提供分类搬迁方案。

（5）仪器设备安装调试

1）仪器设备迁移至新址实验室后，中标单位须根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购方各实验室负责人指定位置，并及时回收包装材料。

2）所有仪器按照规定完成安装，接通电源调试。

3）精密仪器及大型分析仪器等须由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师对迁移前分解的部件进行组装，并调试至待机状态。

（6）搬迁后状态确认及清点

1）仪器安装调试后由中标方指定人员会同采购人指定人员对仪器状态进行确认，精密仪器及大型分析仪器等须完成与迁移前相同的指标测试，其中精密仪器由采购人、供应商、专业技术人员（设备厂家（制造厂家或同类型设备制造厂家）专业安装维修技术人员）三方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态，出具仪器性能技术报告；一般设备由采购人、供应商、专业技术人员三方共同确认仪器设备能正常运行，出具仪器性能技术报告；通用设备对设备进行通电确认及功能确认，在确保仪器恢复到拆卸前状态后，由双方指定人员签字确认。

2）仪器送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。到达新实验室的仪器设备须和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。

3）搬迁前后对仪器设备做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观与搬迁前相比，无新增破损、锈蚀、碰伤等。

★4）由供应商联系具备校准资质的第三方提供检定校准服务，该第三方必须具有省级或以上部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书、检验检测机构资质认定证书以及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）。（提供承诺函并加盖公章）

（7）验收方式及标准

1）仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。

▲2）精密仪器和一般仪器设备（A类和B类）搬迁前后需要性能测试，保证前后性能一致或达到原厂标准。若因搬迁原因造成的仪器未达到国家计量检定规程或校准规范的， 中标方必须提供维修或更换服务。

3）通用仪器设备（C类）搬迁前后需要通电功能测试，保证搬迁后功能正常。若因搬迁原因造成的仪器未达到实验室使用要求的，中标方必须提供维修或更换服务。

▲4）危化品等特殊搬迁物资搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，搬迁全过程符合法规要求，易制毒易制爆试剂应由中标单位按照公安部门管理要求及时报备。

5）其他物资搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤， 保证物品功能不丧失。

（8）搬迁项目过程管理要求

1）具备项目过程管理系统，能够提供实现搬迁项目全流程的电子化追溯。

▲2）追溯内容包含对精密仪器的设备搬运状态（包含但不限于拆装工程师信息、装箱物流人员信息、物流车辆信息等）、拆装机测试报告、搬迁前照片、搬迁后照片等动态信息的即时查询等。

▲（9）搬迁项目管理文件及追溯要求

1）搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、检定校准测试报告、项目验收报告等。

2）搬迁项目管理文件应结合搬迁项目过程管理要求，提供可供追溯的电子版文档。

（10）搬迁项目风险管控

投标人在投标文件中应提供具有可行性的应急处置方案，包括但不限于以下内容；同时承诺在中标后，全程严格监管，保证各环节安全；并为搬迁人员购买人身保险等。

| 1 | 危险化学品泄漏事故 |
| --- | --- |
| 2 | 实验室火灾事故 |
| 3 | 实验室爆炸事故 |
| 4 | 实验室中毒事故 |
| 5 | 实验室触电事故 |
| 6 | 实验室化学灼伤事故 |

★（11）新址实验室水、电、气等可能需要的符合性改造

仪器设备搬迁过程中根据场地实际情况调整摆放位置,如需实验室台面、上下水、电箱、插板、供气等符合性改造，由中标方免费提供书面改造方案，待改造完毕符合搬迁条件后再行搬迁。（提供承诺函并加盖公章）

（12）事故及损害赔偿

★1）在搬迁过程中因供应商原因造成仪器设备等物资遗失、损毁的按购置价进行赔偿；因搬迁造成仪器故障的，由供应商负责修复，无法修复则须按照购置价进行赔偿或更换新机。（提供承诺函并加盖公章）

★2）供应商做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏按市场价进行赔偿。（提供承诺函并加盖公章）

▲（13）售后服务

1）提供24小时电话响应服务，接报后1小时内到达现场并在2小时内解决故障，现场技术支持服务及时（提供承诺函并加盖公章）。

2）以完成搬迁验收合格之日起计算，搬迁仪器设备中30天内出现因搬迁引发的故障的（搬迁前固有的故障除外），供应商给予免费维修（包含配件及人工），并承诺在15天内维修完毕。（提供承诺函并加盖公章）

四、商务要求

▲1、服务时间及服务地点

（1）服务时间：具体搬迁实施分批进行，以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间与其对接，每天由搬迁服务人员在规定时间（经采购人确认的针对性搬迁服务方案中所列时间）内完成，特殊情况另行协商。如因采购方条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。

（2）服务地点：采购人指定地点。

2、售后服务

★（1）质保期：A类和B类仪器搬迁自验收合格后提供不少于30天质保，其中A类仪器提供原厂质保或不低于原厂质保标准的原厂维修/更换服务。

（2）所有的售后服务均由供应商提供，如果发生问题并且收到通知，应当在 1.5 小时内予以答复。

▲（3）如发现所搬迁的设备或服务存在问题，需要供应商解决或配合解决时，应在接到通知后 1.5 小时内派有关人员到达现场，在 48 小时内解决问题。其中精密仪器如因搬迁维修导致 10 个工作日内无法使用，供应商应提供采购人认可的能够满足试验需求的同类品牌备机服务。

（4）供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，在现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

（5）对于未要求出具原厂测试报告的设备，搬迁后采购人有权对仪器设备找原厂出具测试报告（测试费用由采购人承担），原厂测试报告结果与供应商出具的测试报告不符的，以原厂测试报告结果为准，因此发生的维修费用由供应商承担。

▲（6）搬迁时仪器设备仍在原厂质保期（含续保)内，中标单位须承诺:不能因搬迁事项影响仪器设备享受原厂质保(含续保)的权益，原厂质保期(含续保)的时间不少于中标单位对本项目的承诺。（提供承诺函并加盖公章）

3、报价要求

▲（1）投标报价包含为完成招标文件提出的搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、性能测试、购买保险、垃圾清运、项目过程管理投入、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用，保证货物搬迁前后状态一致，即所需的一切人工、物耗、工具、设备等所有可能发生的一切费用（交钥匙价），合同实施过程中可能发生的其他费用（如增加耗材、材料涨价、人工/运输成本增加等因素）与采购人无涉。（提供承诺函并加盖公章）

（2）本项目分包内所有涉及的资产均包含在搬迁范围及该项报价中。招标文件未列明而供应商认为必需的费用也需列入投标报价，合同实施时采购人将不予 支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在合同总价中。

4、知识产权

供应商确保仪器设备等物资拆机、安装调试等由具有相应仪器设备等物资类别安装维修资质的工程师负责，对仪器设备等物资损坏可能引发的相关法律责任由供应商自行承担。

5、违约处罚

（1）供应商违约承担违约责任，所有服务均需按照招标文件要求和投标文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件要求和投标文件承诺的服务，采购人有权不对其进行验收，同时采购人有权追究供应商不满足要求服务的违约责任；

（2）若非采购人原因，供应商未按照阶段性搬迁计划（采购人将提前一周提供）中的指定时间交付符合规定的全部服务（包括拆卸、包装、运输、安装调试、验收）每逾期 1 日，供应商应当支付合同总金额的 0.5%作为违约金，延迟超过 10 日的采购人有权解除合同并要求供应商退还已支付的预付款及支付相当于合同总金额 20%的违约金。

（3）若搬迁过程中，有设备破损或者无法验收合格投入使用，供应商应当照价赔偿，如设备保险赔偿金额不能覆盖设备原值，供应商应补足差额。

（4）若搬迁过程中，供应商的服务不能满足招标文件要求和投标文件承诺，供应商须限期整改，拒不整改或经过整改后服务仍达不到要求，供应商应当支付合同总金额的 0.5%作为违约金；整改次数达到 3 次的，采购人有权终止合同。

6、验收要求

（1）整个项目完成（供应商提交验收申请）后的 45 个工作日内，采购人组织人员对项目进行签字验收，如采购人在规定时间内不能组织验收，及时通知供应商另定验收日期；其中 精密仪器在搬迁安装调试后，由采购人进行阶段性验收以确认该部分设备暂时运转正常、附属品齐全。采购人需在安装调试后一个月内观察仪器的使用状况并及时通报故障信息，由供应商进行相关的维修、维护、调试，在一个月内无故障发生或已经修复故障、仪器使用完全正常情况下，由采购人、供应商、设备专业技术人员对该设备进行最终的验收确认，并在服务报告上签字。

（2）验收内容：整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、保险单、仪器设备等物资流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、检定校准测试报告、验收报告等；

（3）项目管理文件结合搬迁项目过程管理要求，提供可供追溯的电子版文档（随同纸质文档同时移交）。

7、保险方案

★供应商需为搬迁仪器设备等物资投保并提供相应的保险方案。供应商所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括人员、车辆、设备等；在搬迁过程中，中标人的搬迁人员及第三者的人身安全由中标人负责。（提供承诺函并加盖公章）

备注：除供应商承诺：在签订合同前，采购人有权要求中标单位提供招标文件要求的所有证明材料原件进行核查外，以上所有（提供承诺函并加盖公章）内容均须在合同签订前落实，如出现投标文件中承诺不一致的情形，将视为虚假应标，并向财政部门报告，按照政府采购相关规定处理。

合同主要条款

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：江苏省地质调查研究院

服务单位 ：

签订日期 ：   2026年  月  日

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）江苏省地质调查研究院 | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照地质实验测试研究所搬迁服务的招标结果签订本合同。

- 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：地质实验测试研究所搬迁服务，详见乙方投标文件。

1.项目概况

搬出地址为：南京市玄武区珠江路700号

搬入地址为：南京市栖霞区白水桥99号。

具体位置以采购人搬迁时现场要求为准。

2.搬迁物品：详见附件 搬迁清单，最终数量以甲方搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准；搬迁清单中凡未注明数量、规格、位置的设备、物资等，一律以甲方搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准。

3.搬迁服务： □拆装、 □包装、 □搬运、 □运输、 □吊装、 □组装、 □调试。

其他服务要求：在甲方规定的时间内，所有搬迁的资产及非资产类物品搬迁至指定位置并摆放到位，提供包括但不限于拆装、打包、运输、安装、调试等搬迁全过程服务，乙方提供搬迁服务以及搬迁所需的打包、防护用材料、运输车辆及工具并承担费用，所有搬迁资产及非资产物品不新增损坏、不遗失。搬迁产生的垃圾由乙方负责清运。

服务费金额为包干总价，费用包含为完成招标文件提出的搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、性能测试、购买保险、垃圾清运、项目过程管理投入、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用，保证货物搬迁前后状态一致，即所需的一切人工、物耗、工具、设备等所有可能发生的一切费用（交钥匙价），合同实施过程中可能发生的其他费用（如增加耗材、材料涨价、人工/运输成本增加等因素）与甲方无涉，除本合同约定的服务费以外，甲方不额外支付任何费用。

如因非人为原因，部分原需搬迁的设备或者物资在执行过程中无法搬迁导致搬迁数量减少的，可由甲、乙双方协商核减。

4.搬迁时间安排

具体搬迁实施分批进行，以甲方通知时间为准；按甲方要求安排时间与对接，每天由搬迁服务人员在规定时间（经甲方确认的针对性搬迁服务方案中所列时间）内完成，特殊情况另行协商。如因甲方条件不具备导致暂无法搬迁，可根据甲方通知另行组织搬迁。

第二条 合同总价款  总价款为    万元。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

乙方应严格按本合同约定、投标承诺及甲方要求开展搬迁的相关工作。

乙方人员应具备相关的资质、许可、技术资格和工作经验。乙方应建立完善的内控制度和流程，确保能够依约完成本项目。

乙方到搬出及搬入现场实施或准备本合同项下搬迁服务各项工作，须遵守相关法律法规、甲方安防、消防等方面的管理制度，服从甲方的管理和调度。

乙方应做好搬迁服务的安全工作，搬迁人员在搬迁服务过程中遭受人身和财产伤害的或造成第三方遭受人身和财产伤害的，由乙方负责，与甲方无关。给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿。

乙方对因本次搬运工作而知悉的甲方工作资料负有长期保密义务。

乙方在此确认，甲方对乙方的付款均基于乙方按约履行本合同项下的全部义务。若乙方有任何违约行为，且乙方未按本合同约定和甲方要求对违约行为及时采取补救措施的，甲方有权暂缓支付相应款项且无须承担任何责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

- 服务地点：采购人指定地点

- 服务内容：

- 服务期限：

3、验收：项目完成经验收。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3、付款条件：

3.1甲乙双方签订合同后，乙方按照合同总金额的10%作为履约保证金支付给甲方；

3.2甲方分三次将费用支付给乙方。

第一次支付：双方签订合同后，甲方支付合同总金额的30%作为首付款；

第二次支付：总工作量完成超过80%后，甲方支付合同总金额的50%；

第三次支付：总工作量完成，通过甲方质量验收后，结清尾款，退还履约保证金。

乙方应于每次付款前7个工作日，向甲方开具与该次付款金额等额的增值税专用发票。

第八条 违约责任

8.1 不遵守甲方管理制度的或人员管理不到位未严格管理己方人员，在作业场地吸烟、酗酒、打架斗殴、损坏现场物品或窃取甲方物品的，每发现1次，乙方应当支付合同总金额的0.5%作为违约金；严重影响甲方教学、科研及管理工作秩序，甲方有权终止合同。

8.2 乙方搬迁服务质量不合格

8.2.1 所有服务均需按照招标文件要求和投标文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件要求和投标文件承诺的服务，甲方有权不对其进行验收，同时甲方有权追究乙方不满足要求服务的违约责任。

8.2.2 若搬迁过程中，乙方的服务不能满足招标文件要求和投标文件承诺，乙方须限期整改，拒不整改或经过整改后服务仍达不到要求，乙方应当支付合同总金额的0.5%作为违约金；整改次数达到3次的，甲方有权终止合同。

8.2.3 若搬迁过程中，有设备破损或者无法验收合格投入使用，乙方应当照价赔偿，如设备保险赔偿金额不能覆盖设备原值，乙方应补足差额。

8.2.4 如由于乙方管理不善，导致有毒危险品等样品及试剂泄漏或丢失，由此导致人员伤亡，所造成的责任由乙方承担。造成甲方损失的，乙方还应赔偿。

8.2.5 乙方导致物资、设备等搬迁物丢失的，应当向甲方赔偿同品牌同型号的全新物资、设备或同等价位的同类物资、设备。

8.3 合同迟延履行

若非甲方原因，乙方未按照阶段性搬迁计划（甲方将提前一周提供）中的指定时间交付符合规定的全部服务（包括拆卸、包装、运输、安装调试、验收）每逾期1日，乙方应当支付合同总金额的0.5%作为违约金，延迟超过10日的甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的预付款及支付相当于合同总金额20%的违约金。

8.4 乙方违反保密义务

乙方在搬迁过程中违反保密义务的，乙方应按照合同总价20%的标准向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应赔偿。

8.5 乙方搬迁服务造成甲方损失

因乙方搬迁服务原因造成甲方物资、设备无法正常使用或丢失，除赔偿甲方物资、设备的自身损失外，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的教学、科研和行政管理工作的损失费用。

8.6 乙方违约责任的承担

因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权要求乙方支付合同总金额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。乙方需向甲方支付违约金的，甲方可在履约保证金中扣除（如有），履约保证金不足以承担的，甲方可在应付的服务费中予以抵扣。

8.7 如本合同无特别约定，本合同所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失、间接经济损失、诉讼仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、公告费用、差旅费用等。

第九条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章）江苏省地质调查研究院 | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代 表 人： | 代 表 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

合同附件：附件1：测试所资产清单

附件2：测试所实验室物资清单

附件3：搬迁后需检定校准的设备清单

投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

（项目编号：       ）

（投标包号：       ）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

目  录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号/包号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号/包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

附：法定代表人、被授权人的身份证的复印件

附件三、报价表格式

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

|  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式（如果有，格式自拟）

分项报价表

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

附件四、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号/包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 技术 职称 | 相关工作年限 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 搬迁内容 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年  月  日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会  财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 (财库〔2020〕 46 号)相关规定。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月日
附件十、资格资信证明文件

附件十一、服务方案等

附件十二、其他

承诺函（格式供参考，如全部承诺请对照第四章参数要求中（提供承诺函并加盖公章）内容逐一列明、未承诺的视为不满足）

致：

我司作为地质实验测试研究所搬迁服务（项目编号）项下的供应商，现作如下承诺：

| 序号 | 文中条款号 | 承诺内容 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够请自行添加

供应商名称（公章）：

日期     年    月     日