
工  程  量  清  单  总  说  明
工程名称： 中航机载新增专变接入工程
	一、工程概况：
1.本项目为中航机载新增专变接入工程,项目地址为扬州市广陵区。本工程主要包括新建电缆保护管、电缆井、环网柜基础等。
2.计划工期：根据招标文件规定；

3.施工现场实际情况：施工场地较平整；

4.交通条件：交通便利；

5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
二、编制范围、内容及界面：
本工程编制范围为中航机载新增专变接入工程，包括新建电缆保护管、电缆井、环网柜基础等。
三、工程量清单编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3.苏建价〔2014〕448号 江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见

4.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价（2016）154号文）；

5.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价〔2019〕178号文）；

6.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号）

7.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

8.拟定的招标文件；

9.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

五、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费：

1.暂列金额：无；

2.专业工程暂估价:无；

总承包服务费：不考虑；

六、甲供材料及暂估价材料：无。

七、本工程创建文明工地目标是不创建省、市级文明工地。

八、有关图纸及工程量计算的说明：
1.本工程电缆保护管、电缆井数量根据图纸说明工程量编制；

2.本工程原电缆井拆除工程量为预估，结算按现场实际发生工程量；

3.本工程所有混凝土按商品砼考虑，所有砂浆按预拌考虑；

九、其他需说明的问题：

1.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价；
2.各投标人根据施工情况和施工组织设计，自行测算相应的措施费用。



招   标  控  制  价  总  说  明
工程名称： 中航机载新增专变接入工程
	一、工程概况：
1.本项目为中航机载新增专变接入工程,项目地址为扬州市广陵区。本工程主要包括新建电缆保护管、电缆井、环网柜基础等。
2.计划工期：根据招标文件规定；

3.施工现场实际情况：施工场地较平整；

4.交通条件：交通便利；

5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。
二、编制范围、内容及界面：
本工程编制范围为中航机载新增专变接入工程，本工程主要包括新建电缆保护管、电缆井、环网柜基础等。
三、工程量清单编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3.苏建价〔2014〕448号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见

4.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价（2016）154号文）；

5.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价〔2019〕178号文）；

6.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号）

7.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

8.拟定的招标文件；

9.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

四、有关材料、设备、参数和费用的说明：

1.暂列金额：无；
2.专业工程暂估价：无；
3.总承包服务费：无；
4.本工程安全文明施工标化增加费未考虑。

5.本工程按质论价费未考虑。

6.扬尘污染防治增加费已按江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号规定计取。

7.甲供材料：无。

8.甲控乙供材料：无。

9.材料价格参照《扬州市工程造价管理》2025年第12月，指导价中没有的，参考市场价计入。

10.人工单价已按苏建函价（2025）273号文调整。

五、其他有关问题的说明

1.本工程未考虑降水措施。

2.本工程不考虑垂直运输费。

3.本工程招标文件无赶工要求，未计取赶工措施费；

4.本工程施工用水、施工用电由投标人自行考虑，施工用水用电接通费已考虑；

5.本工程夜间施工、临时设施费、冬雨季施工、已完工程及设备保护费按中值计取；

6.本工程未考虑大型机械进出场费。






