
“蟹”逅溱湖湾（传统村落博物馆暨特色田园服务驿站）

项目编制说明
一、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）《江苏省市政工程计价表》（2014）《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省2014年费用定额》。

2、材料价格按《泰州工程造价管理》2025年第12期，部分价格参照现行市场价。

3、本工程类别按装饰.安装工程三类取费，税金按营改增执行。

4、江苏省《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑与园林工程预算工资单价的通知》(苏建函价[2026]027号)。

5、建设单位所提供的图纸。

二、装饰编制说明:


1、垃圾外运运距按5KM计算。

2、钢结构加固工程量为暂估量，结算时按实调整。

3、屋面板防腐油工程量为暂估量，结算时按实调整。

4、吊顶反向支撑制作安装工程量为暂估量，结算时按实调整。

三、安装编制说明
1、电气照明：照明配电箱AP进线电缆：WDZB-YJY-4*35+1*16按80m计；

2、给水、排水进户管道暂按100m算；

2、弱电智能化：见施工图及溱湖湾传统村落博物馆暨特色田园服务驿站数字硬件及内容清单；

3、投标人根据清单项目特征描述，集合施工现场实际情况及招标人要求考虑。

                  江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司                                 

  2026.2.8
