招　标　文　件

（更正稿）

项目名称：江苏省省级政务云统一运维服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0094

江苏省政府采购中心

2026年3月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………57

- 投标文件格式………………………………61

第一章  投标邀请

受江苏省大数据管理中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省省级政务云统一运维服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0094)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省省级政务云统一运维服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0094

2.项目名称江苏省省级政务云统一运维服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1992.7 |

4.最高限价

| 采购包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1992.7 |

5.采购需求（简介）：江苏省省级政务云为省级部门（单位）非涉密业务应用系统提供计算、存储、网络和安全等资源服务。为保障省级政务云平台安全稳定运行，本次采购内容包括省级政务云各节点软硬件设备维保和人员驻场运维服务，及时发现并排除软硬件设备故障，提供全面、专业、安全、可靠的运行维护保障。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求（如为联合体投标，联合体各方均应满足，并按要求提供相应证明材料）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体投标

| 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- |
| 是 | 2 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年4月2日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　江苏省大数据管理中心

地  址：　南京市建邺区汉中门大街145号

联系人： 杨 扬

联系方式：025-83660651

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人： 陈瑜、严晓薇

联系方式：025-83668552、83668537

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省省级政务云统一运维服务 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

江苏省省级政务云为省级部门（单位）非涉密业务应用系统提供计算、存储、网络和安全等资源服务。为保障省级政务云平台安全稳定运行，本次采购内容包括省级政务云各节点软硬件设备维保和人员驻场运维服务，及时发现并排除软硬件设备故障，提供全面、专业、安全、可靠的运行维护保障。

1. 服务内容和要求

1.1 软硬件设备维保

##### 1.1.1 维保范围

包括省级政务云所购置的软硬件设备，共分为3个批次，维保服务期限均为合同生效日起至合同结束日（一年）。

以下设备清单中标注★号的服务器、存储设备、网络设备、安全设备和云平台各类软件等主要核心设备须提供原厂维保服务。

##### 1.1.2 软硬件信息（第一批）

具体设备信息如下：

| 序号 | 产品类型 | 品牌及设备型号 | 主要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络数通设备★ | 华为 CloudEngine 12800 交换机 | CE12808S 交流/高压直流总装机箱(含风机盒) | 2台 |
| 2 |  |  | CE-L24XS-EC（24端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)） | 2块 |
| 3 |  |  | CE-L24LQ-EC1（24端口40G以太网光接口板(EC1,QSFP+)） | 4块 |
| 4 |  |  | CE12804S 交流/高压直流总装机箱(含风机盒) | 4台 |
| 5 |  |  | CE-L24XS-EC（24端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)） | 4块 |
| 6 |  |  | CE-L24LQ-EC1（24端口40G以太网光接口板(EC1,QSFP+)） | 4块 |
| 7 |  | 华为 CloudEngine 8800交换机 | CE8860-4C-EI交换机 （子卡槽位,端口侧进风,不含电源）*1、16端口40GE QSFP+接口卡*1、24端口25GE SFP28&2端口100GE QSFP28接口卡*1、1200W交流&240V直流电源模块*2 | 4台 |
| 8 |  | 华为 CloudEngine 6800交换机 | CE6856-48S6Q-HI交换机(48*万兆SFP+,6*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风) | 76台 |
| 9 |  | 华为 CloudEngine 5800交换机 | CE5855-48T4S2Q-EI交换机(48*千兆电,4*万兆SFP+,2*40G QSFP+,2*交流电源,端口侧进风) | 48台 |
| 10 |  | 华为 S6700交换机 | S6720-26Q-SI-24S组合配置(24个万兆SFP+,2个40GE QSFP+,含1个150W交流电源) | 4台 |
| 11 |  |  | S6720S-32X-LI-32S-AC(32个万兆SFP+,交流供电) | 4台 |
| 12 |  | 华为 S5700交换机 | S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 7台 |
| 13 |  |  | S5720S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 7台 |
| 14 |  | 华为 CE16808 | 配置双主控，4个 3000W 电源模块，5 块独立交换网板，1 块 36个 40GE 光接口板卡，1 块 48 个万兆光接口板卡，配置相关IPV6、Vxlan等软件授权 | 2台 |
| 15 |  | 华为 CE8861-4C-EI | 配置冗余风扇、冗余风扇框，配置 24 个 10GE/25GE 光口，2个 40GE/100GE 光口，配置相关IPV6等软件授权 | 2台 |
| 16 |  | 华为 S5731-S48T4X | 设备固定端口：千兆以太网端口 48 个，万 兆光口 4 个，实配 2 个电源模块 | 6台 |
| 17 |  | 华为 CE6881-48S6CQ | 设备固定48个万兆光接口，6个40GE/100GE光接口，实配 2 个电源模块，配置 IPv6、VXlan 等相关授权 | 22台 |
| 18 |  | SB7800 | 36 个 InfiniBand EDR 端口 | 2台 |
| 19 |  | 中兴5960-72DL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风；冗余电源；冗余风扇，48口SFP+万兆，6口QSFP 40G | 2台 |
| 20 |  | 中兴 9904-S | 框式结构，支持4 个业务槽位，前后通风，电源、风扇冗余，4 个电源，3 个风扇，主控制引擎2 块；交换网板 4 块；2 块36端口40G以太网光接口板(QSFP+)，高端产品软件部署服务 | 2台 |
| 21 |  | 中兴 5960-72DL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风，冗余电源，冗余风扇，48口SFP+万兆，6口QSFP 40G | 6台 |
| 22 |  | 中兴 5960-72NL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风，冗余电源，冗余风扇，48个万兆电口,6个40G QSFP+端口 | 2台 |
| 23 |  | 中兴 5960-72DL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风，冗余电源，冗余风扇，48口SFP+万兆，6口QSFP 40G | 2台 |
| 24 |  | 中兴 5960-72DL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风，冗余电源，冗余风扇，48口SFP+万兆，6口QSFP 40G | 2台 |
| 25 |  | 中兴 5950-60TM | 机架式1U盒式交换机，冗余电源，48个 10/100/1000BASE-T端口,4个10G SFP+端口,1块2口 40G QSFP+端口板卡 | 2台 |
| 26 |  | 中兴 5260-52TD-H | 机架式1U盒式交换机，交流电源，48个 10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口 | 2台 |
| 27 |  | 中兴 2950-52TS | 机架式1U盒式交换机，交流电源，48个10/100BASE-T 电口,支持 4个1000BASE-X SFP端口 | 4台 |
| 28 |  | 中舰博海 NC632-220V | 硬件架构 1U盒式设备，交流电源，32Port 串口服务器 | 1台 |
| 29 |  | 中兴 5960-72DL-H | 机架式1U盒式交换机，前后通风，冗余电源，冗余风扇 | 1台 |
| 30 |  | 武汉光迅 MMBC-8x12-850-50-00-00-LC/UPC-11 | 1U盒式设备 | 2台 |
| 31 | 网络安全设备★ | 山石网科SG-6000-E5960 | 配置双主控，双电源，4个万兆SFP+插槽，4个10/100/1000MBase-T电口，4个千兆SFP光纤插槽 | 2台 |
| 32 |  | 安恒DAS-DDOS-4000 | 2U标准机架式，多核硬件架构，实配4个万兆SFP+插槽，2个10/100/1000M管理口，双电源，存储空间1T | 1台 |
| 33 |  | 启明星辰NGIPS5000-M1 | 支持硬件bypass，标配4个业务插槽，配置1个4千兆电口+4千兆SFP插槽的模块,4 个万兆SFP+插槽(含SFP+模块)，配置双电源 | 2台 |
| 34 |  | 亚信TDA-320 | 2个万兆多模光模块，1个千兆电口，2个万兆电口 | 1台 |
| 35 |  | 安恒WAF-1000AG | 标准2U机架式，配置双电源，千兆电口6个，千兆光口4个，支持硬件BYPASS | 2台 |
| 36 |  | 启明星辰NGIPS5000-M1 | 支持硬件bypass，标配4个业务插槽，配置一个4千兆电口+4千兆SFP插槽的模块,4 个万兆SFP+插槽(含 SFP+模块)，配置双电源 | 2台 |
| 37 |  | 亚信TDA-320 | 2个万兆多模光模块，1个千兆电口，2个万兆电口 | 1台 |
| 38 |  | 亚信AIS Edge-12000 | 千兆电口2个，万兆光口（含SFP+模块）4个，支持硬件BYPASS | 4台 |
| 39 |  | 安恒DAS-DPI-3000 | 标准 2U 机架式设备，可用磁盘空间 2T、千兆管理口2个、千兆业务口4个、千兆业务SFP光口4个 | 2台 |
| 40 |  | 安恒DAS-RAS-H3000 | 2个千兆电口、1TB硬盘、双冗余电源 | 1台 |
| 41 |  | 启明星辰数据交换引擎DC-6000-3390+网闸GAP-6000-5810BD | 2台独立服务器架构，标准2U机架式机箱，服务器专用冗余电源。网络接口:内外网主机分别标配2个100/1000M Base-TX网络接口，2个10000M SFP+多模光纤网络接口(满配模块)。内外网主机USB 口标配6个 | 2套 |
| 42 |  | 安恒DAS-LOG-3000 | 标准配备4个千兆接口并支持接口扩展，64GB内存，磁盘4T*4，支持存储扩展，标配双电源 | 1台 |
| 43 |  | 齐治OPC-RIS-EB | 2U标准硬件;硬盘:2*2TSATA;内存:8G | 2台 |
| 44 |  | 安恒DAS-A5000 | 专用工控机硬件架构，冗余热插拔双电源;标配4个千兆电口和4个千兆光口 | 2台 |
| 45 |  | 瑞数SP-2200 | 4个千兆电口Bypass网卡、2个千兆电口 | 2台 |
| 46 |  | 安华金和DBCoffer-TDE | 千兆电口2个、万兆光口2个 | 1台 |
| 47 |  | 北京三未信安SecKMS | 机架式设备，内存32G，硬盘容量为 1T，配置冗余电源 | 1台 |
| 48 |  | 安华金和DBMasker | 配置6个千兆电口，4T硬盘 | 1台 |
| 49 |  | 安恒DBFW4500 | 产品配置4个千兆电口,4个千兆光口 | 1台 |
| 50 |  | 中安星云DF3000-GC-A | 万兆光口4个(含光模块)，硬盘容量 2T。为标准 2U 机架式设备,冗余电源,多核多平台并行操作系统 | 1台 |
| 51 |  | 杭州全知DSAA应用数据风险分析和审计系统 | 4个万兆光口(含光模块) | 2台 |
| 52 |  | 天空卫士SkyGuard DLP | 机架式设备，冗余电源模块，双核 CPU，64GB内存，2T存储，4个千兆网口 | 2台 |
| 53 |  | 天空卫士SkyGuard DLP | 机架式设备，冗余电源模块，双核 CPU，64GB内存，2T存储，4个千兆Bypass网口 | 2台 |
| 54 |  | 华为 USG9560 | USG9560直流基本配置(含X8直流机箱,2*SRU,1*SFU) | 2台 |
| 55 |  | 华为 WAF5260 | WAF5260 Web应用防火墙 (2U,6*GE RJ45,4*GE SFP,1+1冗余电源) | 2台 |
| 56 |  | 华为 USG6650 | USG6650交流主机(8GE电+8GE光+2*10GE光,16G内存,2交流电源) | 2台 |
| 57 |  | 山石网科SG-6000-E5960 | 配置双主控，双电源，扩展槽位 2，千兆电口 4，千兆光口4，10GE 接口 8，HA 接口 1，管理接口 1，配置双电源，光模块（多模）满配， IPS、AV、URL功能授权 | 2台 |
| 58 |  | 华为 USG9560 | 配置双主控、双电源、满配风扇，配置 1 块应用安全业务处理子卡，1 块防火墙业务板， IPS+AV+URL 特征库升级服务 | 2台 |
| 59 |  | 华为 USG6625E | 设备固定端口16个千兆电口，6个10GE接口，6个千兆光口，配置冗余电源， IPS、AV、URL 功能授权 | 2台 |
| 60 |  | 山石网科SG-6000-E5960 | 配置双主控，双电源，扩展槽位2，千兆电口4，千兆光口4，10GE接口8，HA接口1，管理接口1，配置双电源， IPS、AV、URL功能授权 | 2台 |
| 61 |  | 安华金和数据加密系统 DBCTDE-X16000 | 设备固定千兆电口6个，2个万兆光口（带光模块），1T 硬盘 | 1台 |
| 62 |  | 三未信安 SYT1306 密钥管理系统 | 机架式设备，内存16G，硬盘容量1T，冗余电源 | 1台 |
| 63 |  | 启明星辰DC-6000-3390数据交换引擎+GAP-6000-5810BD网闸 | 数据交换引擎： 采用2台独立服务器架构，包含外交换服务器和内交换服务器，每台主机为标准2U机架式机箱，服务器专用冗余电源，内外网主机分别标配2个100/1000M Base-TX网络接口，2个10000M SFP+多模光纤网络接口（满配模块）。内外网主机 USB口标配分别 6 个。 网闸： 标准 2U 机架设备，冗余双电源；设备内外网分别标配6个10/100/1000M Base-TX网络接口，4个SFP插槽和2个 SFP+插槽 | 2套 |
| 64 |  | 安恒DAS-DBFW-4500 | 设备配置4个千兆电口 | 1台 |
| 65 |  | 深信服VPN-1000-B2220 | 设备内置 64G SSD 硬盘，配冗余电源；具 备千兆电口6个，千兆光口4个，万兆光口2个，满配光模块（多模） | 2台 |
| 66 |  | 数字认证 DSVS2000-G | 机架式签名验签服务器，高度 2U，1T，2 个GE电口 | 2台 |
| 67 |  | 深信服AF-2000-I482 | 多核处理器架构，4个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，光模块（多模）满配 | 2台 |
| 68 | 网络传输设备★ | 华为 OSN 9800 | 总装插框(OSN 9800 M24 电子架2个，光子架4个） | 2套 |
| 69 | 服务器 ★ | 华为 RH2288 V3 | RH2288 V3 (25*2.5英寸硬盘机箱)H22M-03 | 12台 |
| 70 |  |  | RH2288 V3 8*2.5盘基础整机 | 9台 |
| 71 |  | 华为 2488H V5 | 2488H V5 (8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H24H-05 | 10台 |
| 72 |  | 华为TaiShan 2280 | B200 V2(预装大数据运行环境,25*2.5英寸EXP机箱,2*Kunpeng920-3226,2*2.5英寸 600G SAS,4*GE+4*10GE端口含2块光模块,SR450C,DPE30101) | 7台 |
| 73 |  |  | TaiShan 200 (Model 2280)(12*3.5英寸硬盘EXP机箱,2*Kunpeng 920,32 Core@2.6GHz) | 60台 |
| 74 |  |  | TaiShan 200 (Model 2280)(25*2.5英寸硬盘EXP机箱,2*Kunpeng 920,32 Core@2.6GHz) | 10台 |
| 75 |  |  | TaiShan 2280(2U 12盘位,2*Hi1616 CPU,2*GE+2*10GE,TaiShan 2280) | 10台 |
| 76 |  |  | TaiShan 2280 (12*3.5英寸硬盘机箱,含主板,2*Hi1616 CPU,64 Cores@2.4GHz,2*10GE+2*GE板载网口,不含光模块) | 7台 |
| 77 |  |  | P110 V2(2U 12盘位,2*Kunpeng 920,48 Core@2.6GHz,4*GE,DPE30101) | 128台 |
| 78 |  | 华为2288H V5 | 2288H V5 (8*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 | 440台 |
| 79 |  |  | 2288H V5 (12*3.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 | 14台 |
| 80 |  |  | 2288H V5 (25*2.5英寸硬盘机箱,板载2*GE+2*10GE光口(不含光模块))H22H-05 | 5台 |
| 81 |  | 华为2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel 至强金牌5218处理器，12根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置内存槽24个，2*480G SSD硬盘，1 块独立的 12Gb/s 磁盘阵列卡，2个GE电口，配置6个10GE光口（配置6个光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 60台 |
| 82 |  | 中科可控 H620-G30 | 双口SATA M.2 RAID卡/板载双口千兆RJ45网卡/标准右箱耳/Hygon 7185*2/散热片*2 /DDR4 2933 32G*16 /480G M.2 SATA 6Gb R SSD*2 /480G 2.5 SATA 6G R SSD*2 /2GB SAS 12G RAID卡/R2E8V-U2 Riser卡/后备电容AIC/横插04盘 12G SAS硬盘背板/550W电源模块*2/双口10G无模块光纤网卡*3/10G SFP+多模光模块*6 /滑轨/150cm国标电源线*2 | 15台 |
| 83 |  | 华为2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2 个 Intel 至强金牌5220R处理器，2432GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，3块960GB SSD 盘，1块480GB SSD盘， 8块4TB-6Gb/s-7.2K-SATA 硬盘，1块 3.2TB容量的NVMe SSD缓存硬盘，1块独立的 12Gb/s 磁盘阵列卡，4个10GE光口（配置4个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 10台 |
| 84 |  | 华为2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2 个 Intel 至强金牌5220R处理器，16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，2*480G SSD盘，1块独立的12Gb/s 磁盘阵列卡， 6个10GE 光口（配置 6个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 4台 |
| 85 |  | 华为2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel 至强银牌 4214R处理器，8根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，2*480G SSD盘，4*960G SSD盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，4个10GE光口（配置4个10GE 光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 2台 |
| 86 |  | 华为2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel 至强银牌 4214R处理器，8根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，2*480G SSD盘，4*960G SSD盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡， 4个10GE 光口（配置 4个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统， | 2台 |
| 87 |  | 华为 G5500 | 4U机架式国产服务器，配置2个Intel至强金牌6230处理器，16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，4块600GB 10K SAS硬盘，2块3.84TB SSD 硬盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2*GE电口，配置2*10GE光口（配置 2个10GE 光模块），8块NVIDIA Tesla T4，配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 8台 |
| 88 |  | 华为 G5500 | 4U机架式国产服务器，配置2个Intel至强金牌6230处理器，16根 32GB ECC DDR4 2933MHz 内存，配置24个内存插槽，4块600GB 10K SAS 硬盘，2块 3.84TB SSD 硬盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2*GE 电口，配置2*10GE光口（配置2个10GE光模块），8块NVIDIA Tesla T4，配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 8台 |
| 89 |  | 华为 2288H V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强金牌 6248处理器，16根 32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽, 2块 960GB SSD硬盘, 1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡, 配置2*GE电口，4*10GE光口（配置4个10GE光模块），4*100GE IB（含 4条3m铜介质IB线缆，满配模块）,配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 2台 |
| 90 |  | 华为 2288H V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强银牌 4214处理器，4根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽, 2块600G 10K SAS硬盘，15块3.84TB SSD硬盘,1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，配置 4*10GE光口（配置4个10GE光模块），配置2*100GE IB（含2条3m铜介质IB线缆，满配光模块）,配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 3台 |
| 91 |  | 华为 2288H V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强金牌 5220处理器，16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，2块1.2TB 10K SAS硬盘，25块3.84TB SSD硬盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2*GE电口，配置2*10GE光口（配置2个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 1台 |
| 92 |  | 华为 2288X V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强金牌5220系列处理器，14根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，5块4TB 7.2K SATA硬盘，2块960GB SSD硬盘，1块1.6T NVMe SSD硬盘，1块独立的 12Gb/s磁盘阵列卡，配置2*GE电口，配置4*10GE光口（配置4个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 4台 |
| 93 |  | 华为 2288H V5 | 2U机架式国产服务器，2 Intel至强金牌5220R处理器，16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，2块480GB SSD硬盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2*GE电口，配置4*10GE光口（配置4个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 10台 |
| 94 |  | 华为 FusionStorage | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强银牌4214R处理器，16根16GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，2块600GB 10K SAS硬盘,12块6T SATA 硬盘, 1块3.2T NVME SSD硬盘, 配置 50TB 可用容量的分布式存储软件授权, 1 块独立的 12Gb/s 磁盘阵列卡, 2*GE电口，配置 4*10GE光口（配置 4个10GE 光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 4台 |
| 95 |  | 华为 2288H V5 | 2U机架式国产服务器，2个Intel至强金牌5220R处理器，16根32GB ECC DDR4 2933MHz内存，配置24个内存插槽，2块960GB SATA SSD硬盘, 25块1.8TB 10K SAS硬盘，1块独立的12Gb/s磁盘阵列卡，2*GE电口，配置4*10GE光口（配置4个10GE光模块），配套冗余电源、风扇及电源线缆，配置集成系统管理系统 | 6台 |
| 96 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量256GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz， 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1， sas 卡（none-raid）*1，网口数量10GE*2，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 2台 |
| 97 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量256GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz， 240G[240G_m.2_ssd]*2 ，8000G[8T_sata_hdd]*12 ，1920G[1920G_u.2_ssd]*2，网口数量1GE*2¦10GE*4，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 4台 |
| 98 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量256GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz， 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1， sas 卡（none-raid）*1，网口数量1GE*2¦10GE*4，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 4台 |
| 99 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量256GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz，240G[240G_标准尺寸_ssd]*1，1TB[1TB_u.2_ssd]*1，sas 卡（none-raid）*1，网口数量1GE*2¦10GE*4，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 6台 |
| 100 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量384GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz，240G[240G_m.2_ssd]*1，3840G[3840G_u.2_ssd]*3，sas 卡（none-raid）*1，网口数量10GE*2，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 20台 |
| 101 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 5218，实配内存容量384GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz， 240G[240G_m.2_ssd]*2，8000G[8T_sata_hdd]*12，1920G[1920G_u.2_ssd]*2，网口数量10GE*2，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 22台 |
| 102 |  | 浪潮SA5212H5 | 机架式 2 路服务器，2颗Intel Xeon Scalable Processor Gold 8260，实配内存容量768GB，内存规格ECC DDR4 RDIMM 频率2666MHz， 240G[240G_m.2_ssd]*1，960G[960G_u.2_ssd]*1，1920G[1920G_u.2_ssd]*2，网口数量10GE*2，1+1冗余电源，冗余系统风扇 | 25台 |
| 103 |  | 北斗时频 XBD221.22 | 10GE(SFP+)=2，1GE(RJ45) =2，USB 接口数量=2，VGA 口=1 Serial Console=1 | 1台 |
| 104 | 存储设备 ★ | 华为OceanStor 18500 V5 | OceanStor 18500 V5引擎(6U,双控,交流\240V高压直流,512GB 缓存,SPE73C0600) | 2台 |
| 105 |  |  | OceanStor 18500 V5引擎(6U,双控,交流\240V高压直流,1024GB 缓存,SPE73C0600) | 1台 |
| 106 |  |  | 600GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 8块 |
| 107 |  |  | 10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | 304块 |
| 108 |  |  | 2.4TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 400块 |
| 109 |  |  | 7.68TB SSD SAS硬盘单元(2.5") | 32块 |
| 110 |  |  | 4端口 8Gb FC I/O模块 | 1个 |
| 111 |  |  | 12端口 4*12Gb SAS 全共享I/O模块(MiniSAS HD) | 1个 |
| 112 |  |  | 硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5",级联模块,25盘位,不包含硬盘单元,DAE52525U2) | 5台 |
| 113 |  |  | 硬盘框(4U,交流\240V高压直流,3.5",级联模块,24盘位,不包含硬盘单元,DAE52435U4) | 4台 |
| 114 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 基础包授权许可 | 3个 |
| 115 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 基础包容量许可(101-200TB) | 3个 |
| 116 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 本地数据保护套件基本使用许可 | 1个 |
| 117 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 本地数据保护套件容量许可(101-200TB) | 1个 |
| 118 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 本地数据快照基本使用许可 | 2个 |
| 119 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 本地数据快照容量许可(101-200TB) | 2个 |
| 120 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 远程数据保护软件基本使用许可 | 2个 |
| 121 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 远程数据保护软件容量许可(101-200TB) | 2个 |
| 122 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 智能数据分级软件基本使用许可 | 3个 |
| 123 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 智能数据分级软件容量许可(101-200TB) | 3个 |
| 124 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 阵列双活软件基本使用许可(文件系统与LUN共用) | 4个 |
| 125 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 阵列双活软件容量许可(101-200TB) (文件系统与LUN共用) | 4个 |
| 126 |  |  | OceanStor 18500/18500F V5 OceanStor 主机多路径软件许可 | 3个 |
| 127 |  | 华为 OceanStor SNS 2624 | 存储光纤交换机 | 4台 |
| 128 |  | 华为OceanStor Backup Software | 备份一体机：All-In-One Pro A64-ARM(交流,2U 12盘位,2* Hi1616 CPU,4*32G内存,2*240GB 2.5" SSD,12*8000GB 3.5" NL SAS,1*LSI3108,2*10GE,2*GE) | 2套 |
| 129 |  | 华为 FusionStorage | 配置 2 颗处理器，每处理器主频2.6GHz，核数48核，内存160GB，12块8TB硬盘，1块3.2TB的NVMe SSD缓存盘，6个10GE/25GE光口（配置 6个10GE光模块），4个GE电口，配套分布式块存储软件许可 | 6台 |
| 130 |  | 华为 FusionStorage | 配置2颗处理器，每处理器主频2.6GHz，核数 48 核，内存128GB，12块10TB硬盘，2块1.6TB的NVMe SSD缓存盘，6个10GE/25GE光口（配置6个10GE光模块），4个GE 电口，配套分布式对象存储软件许可 | 3台 |
| 131 |  | 华为 FusionStorage（OceanStor 9000 V5） | 配置2颗处理器，每处理器主频2.6GHz，核数48核，内存128GB，11块14TB硬盘，1块1.92T SAS SSD缓存盘，4个10GE/25GE光口（配置4个10GE光模块），4个GE电口，配套分布式文件存储软件许可 | 3台 |
| 132 | 云平台软件 ★ | 华为FusionSphere_Cloud | 云套件标准版 | 1套 |
| 133 |  | 华为FusionSphere DBS | DBS套件 | 1套 |
| 134 |  |  |  |  |
| 135 |  | 华为FusionInsight | FusionInsight 标准版 | 1套 |
| 136 |  | 华为GaussDB 200 | GaussDB 200标准版 | 1套 |
| 137 |  | 华为GaussDB 100 | GaussDB 100标准版 | 1套 |
| 138 |  | 华为ManageOne | ManageOne云管理平台软件 | 1 套 |
| 139 |  | 华为 IMOC | 统一运维平台 | 1套 |
| 140 |  | 华为FusionStage | FusionStage标准版 | 1套 |
| 141 |  | 华为 FusionSphere | 配置75台2路业务服务器和18台2路管理服务器的软件授权 | 1套 |
| 142 |  | 华为 ManageOne | 配置150台设备管理的软件授权 | 1套 |
| 143 |  | 华为IMOC神农统一运维平台 | 统一运维平台 | 1套 |
| 144 |  | 阿里云飞天云 平台弹性计算服务 | 1200核的弹性计算授权 | 1套 |
| 145 |  | 阿里云飞天云 块存储服务 | 1536TB磁盘存储 | 1套 |
| 146 |  | 阿里云飞天云 对象存储服务 | 576TB存储 | 1套 |
| 147 |  | 阿里云飞天云 数据库管理 | 128 核的云数据库管理授权 | 1套 |
| 148 |  | 阿里云飞天云 关系型数据库服务 | 128 核的云数据库授权 | 1套 |
| 149 |  | 阿里云飞天云 负载均衡服务 | 1 套产品授权 | 1套 |
| 150 |  | 阿里云飞天云 虚拟网络服务 | 1 套产品授权 | 1套 |
| 151 |  | 阿里云飞天云 流量安全监控 | 1 套产品授权 | 1套 |
| 152 |  | 阿里云飞天云 主机安全服务 | 41台计算节点，存储物理节点安全授权 | 1套 |
| 153 |  | 阿里云飞天云 运维监控服务 | 100个云平台节点授权 | 1套 |
| 154 |  | 阿里云飞天云 云管理平台 | 100 个云平台节点授权 | 1套 |
| 155 | 网络管理软件★ | 华为Network Cloud Engine-T Lite | NCE Lite系统软件包(每包), | 1套 |
| 156 |  | 华为eSight | eSight 管理平台 | 1套 |
| 157 |  |  | eSight 网络管理许可-1设备 | 1066个 |
| 158 |  |  | eSight 服务器管理许可-1设备 | 1430个 |
| 159 |  |  | eSight 存储管理许可-1设备 | 22个 |
| 160 | 安全管理软件★ | 安恒DAS-Tcloud | 平台可提供云WAF、云网页防篡改等安全能力 | 1套 |
| 161 |  | 安恒DAS-Tcloud-VUSM | 600个资产管理授权 | 1套 |
| 162 |  | 安恒DAS-Tcloud-VWAF | 并发会话600000、防护流400Mbps | 1套 |
| 163 |  | 安恒DAS-Tcloud-VDB | 50个数据库实例授权 | 1套 |
| 164 |  | 安恒DAS-Tcloud-VLOG | 600个日志源授权 | 1套 |
| 165 |  | 安恒DAS-Tcloud-WebProtector | 10个系统授权 | 1套 |
| 166 |  | 安恒DAS-Tcloud-VRAS | 600个IP授权 | 1套 |
| 167 |  | 安恒明御终端安全及防病毒系统服务器版 | 2500个虚拟机授权 | 1套 |
| 168 |  | 华为CIS | 5台CIS交流服务器 SUSE操作系统、CIS大数据基础平台 | 1套 |
| 169 |  | AILPHA V6.0 | 数据资产梳理模块、数据资产监管模块、用户权限监管等模块 | 1套 |
| 170 |  | 瀚思HanSight Enterprise | 授权日志存储容量38TB | 1套 |
| 171 |  | 比特信安BDTrack v1.0 | 系统采用Web B/S架构,JAVA跨平台语言编写 | 1套 |
| 172 |  | 安恒 AiLPHA | 质保服务和服务期内不限制集群扩容授权，配套沙箱检测硬件探针四套，配套流量检测硬件探针四套，配套应用漏洞扫描探针两套，探针不限制扫描资产数授权 | 1套 |
| 173 | 操作系统软件 | 红帽 Red Hat Linux7.5以上企业版 | 操作系统软件 | 25套 |
| 174 |  | 微软 Windows server 2016标准版 | 操作系统软件 | 25套 |
| 175 | 数据库软件 | 甲骨文 Oracle 12c 企业版 | Oracle数据库系统软件 | 1套 |
| 176 | 定制化软件 | 金山云多云管理平台 V1.0 | 多云管理平台 | 1套 |
| 177 | 显示器 | 飞利浦(PHILIPS)329P9H | 飞利浦329P9H（专业4K显示器） | 4个 |
| 178 | 平板电脑 | 华为M6 | 大屏控制设备 | 2个 |
| 179 | PC台式机 | 戴尔(DELL)XPS8930 | 台式机 | 4台 |
| 180 | 显示屏 | 大华DH-LU86-MT400 | DH-LCH86-MT0440 大华高清显示屏 | 2套 |

##### 1.1.3 软硬件信息（第二批）

具体设备信息如下：

| 序号 | 产品类型 | 品牌及设备型号 | 主要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台软件 ★ | 华为云 Stack 8.1 （EVS组件、OBS 3.0组件、SFS组件、FusionSphere组件、BCManager 组件） | 提供2078TB裸存储的块存储服务功能，提供1587TB裸存储的对象存储服务功能，提供1277TB裸存储的文件存储服务功能，提供648颗物理CPU的云网络服务功能，配置300颗物理CPU的云主机备份功能，以及1200TB的目标备份存储空间功能 | 1套 |
| 2 |  | 华为云 Stack 8.1 ManageOne 组件 | 配置 319 台 2 路业务服务器和 15 台 2 路管理服务器的运营软件授权，配置 514 台设备的运维软件授权. | 1套 |
| 3 |  | 华为云 Stack 8.1 ROMA Connect 组件 | 配置消息服务许可 30 个消息发布和订阅的软件授权，API 网关许可 600个托管类 API 接口软件授权（兼容 HTTP、HTTPS 接口），数据集成许可 20 个数据集成任务的软件授权 | 1套 |
| 4 |  | 华为云 Stack 8.1 DCS组件 | 配置 1024GB 可用内存的分布式缓存服务授权 | 1套 |
| 5 |  | 华为云 Stack 8.1 CCE组件 | 配置 550vCPU 容器服务授权 | 1套 |
| 6 |  | 华为云 Stack 8.1 ROMA Factory 组件 | 配置 500vCPU微服务框架授权 | 1套 |
| 7 |  | 华为云 Stack 8.1 DWS组件 | 配置 3个节点授权，许可数据可用容量为 36TB | 1套 |
| 8 |  | 华为云 Stack 8.1 MRS组件 | 配置 5 台 2路物理服务器的大数据集群管理软件授权，提供 24台 2 路物理服务器的管理能力 | 1套 |
| 9 |  | 华为云 Stack 8.1 MRS组件 | 配置 Kafka组件支持 6 颗物理 CPU 软件授权，Redis 组件支持 6 颗物理 CPU 软件授权，Flink组件支持 6 颗物理 CPU 软件授权，Flume 组件支持 2 颗物理 CPU 软件授权 | 1套 |
| 10 |  | 华为云 Stack 8.1 MRS组件 | Spark/Hive 许可支持 6 颗物理 CPU 软件授权 | 1套 |
| 11 |  | 华为云 Stack 8.1 MRS组件 | 配置ElasticSearch 许可为 6颗物理 CPU 软件授权，Hbase 许可为 6 颗物理CPU 软件授权 | 1套 |
| 12 |  | 华为云 Stack 8.1 MRS组件（GraphBase ） | 配置许可支持100物理核CPU授权 | 1套 |
| 13 |  | 华为云 Stack 8.1 RDS（for MySQL）组件 | 配置 192 个云数据库服务授权，24TB数据库容量授权 | 1套 |
| 14 |  | 华为 FusionGuard、安恒天池云安全管理平台 | 不限制云租户安全组防护数量，满足云平台规模的云安全运行管理要求，满足云平台规模的云 WAF要求，满足所投云平台规模的云漏洞扫描要求，满足所投云平台规模的云堡垒机要求，满足所投云平台规模的云数据库审计要求，满足所投云平台规模的云日志审计要求 | 1套 |
| 15 |  | 华为 ModelArts | 配置 40 块GPU 卡的软件授权 | 1套 |
| 16 |  | 阿里云飞天云平台 | 弹性计算配置4320物理核授权，块存储配置2400TB裸存储授权，对象存储配置576TB裸存储授权，文件存储配置1344TB裸存储授权，虚拟主机网络配置4320物理核授权，虚拟主机网络配置100个高可用虚拟IP | 1套 |
| 17 |  | 阿里云云平台管理软件Apsara Uni-manager产品 | 配置250个节点授权 | 1套 |
| 18 |  | 阿里云应用实时监控软件ARMS产品 | 配置50个节点授权 | 1套 |
| 19 |  | 阿里云应用高可用软件AHAS产品 | 配置50个节点授权 | 1套 |
| 20 |  | 阿里云分布式消息软件Kafka产品 | 配置4个节点授权 | 1套 |
| 21 |  | 阿里云分布式缓存软件Redis产品 | 配置1536GB物理内存授权 | 1套 |
| 22 |  | 阿里云云总线软件CSB产品 | 配置16vCPU授权 | 1套 |
| 23 |  | 阿里云容器引擎软件Container Service产品 | 配置500vCPU授权 | 1套 |
| 24 |  | 阿里云微服务架构软件EDAS产品 | 配置100vCPU授权 | 1套 |
| 25 |  | 阿里云列式存储软件TableStore | 配置192物理核授权，许可数据可用容量70TB | 1套 |
| 26 |  | 阿里云大数据计算软件MaxCompute产品 | 配置320物理核授权，许可数据可用容量700TB | 1套 |
| 27 |  | 阿里云大数据管理软件ABM产品 | 配置12节点授权 | 1套 |
| 28 |  | 大数据开发软件DataWorks产品 | 配置64物理核授权 | 1套 |
| 29 |  | 阿里云云关系数据库软件RDS产品 | 配置6个节点授权，许可物理核数192核 | 1套 |
| 30 |  | 阿里云Elasticsearch产品 | 配置4个节点授权，许可物理核数120核 | 1套 |
| 31 |  | 阿里云分布式关系型数据库软件DRDS产品 | 配置3节点授权 | 1套 |
| 32 |  | 阿里云数据库迁移工具软件DTS产品 | 配置20条链路授权 | 1套 |
| 33 |  | 阿里云云安全组件 | 配置≥1套，不限制云租户安全组防护数量，云防火墙配置≥156节点授权，云VPN配置≥6000个并发授权（含移动端SDK包授权），云安全运行管理配置≥295节点授权，云安全资产管理配置≥295节点授权，云WAF配置≥1套2节点授权，云漏洞扫描配置≥156节点授权，云堡垒机平台侧配置≥500个资产授权，租户侧配置≥1000个资产授权，云数据库审计配置≥10个实例授权，云日志审计配置≥96物理核授权，主机安全配置≥115节点授权 | 1套 |
| 34 |  | 阿里云密钥管理服务产品 | 不限制云租户使用数量 | 1套 |
| 35 |  | 阿里云透明数据加密TDE产品 | 不限制云租户使用数量 | 1套 |
| 36 |  | 华为云 Stack 8.1 EVS 组件、OBS 3.0组件、FusionSphere 组件、BCManager 组件 | 配置 288 颗物理核的裸金属物理服务能力，提供 556TB 裸存储的块存储服务功能，提供 595TB 裸存储的对象存储服务功能，提供 709TB 裸存储的文件存储服务功能，提供支持 146 颗物理 CPU的云网络服务功能，配置 72 颗物理CPU 的云主机备份功能，以及320TB 的目标备份存储空间功能 | 1套 |
| 37 |  | 华为云 Stack 8.1 ManageOne 组件 | 配置 80 台 2 路业务服务器和 10 台 2 路管理服务器的运营软件授权，配置150 台设备的运维软件授权 | 1套 |
| 38 |  | 华为云 Stack 8.1 ROMA Connect 组件 | 配置消息服务许可 30 个消息发布和订阅的软件授权，API网关许可 100 个托管类API 接口软件授权（兼容HTTP、HTTPS 接口），数据集成许可 20 个数据集成任务的软件授权 | 1套 |
| 39 |  | FusionGuard、天池云安全管理平台 | 不限制云租户安全组防护数量，满足云平台规模的云防火墙要求，支持云租户总流量吞吐 20Gbps，满足云安全运行管理要求，满足云平台规模的云 WAF 要求，满足云平台规模的云漏洞扫描要求，满足云平台规模的云堡垒机要求，台满足云平台规模的云数据库审计要求，满足云平台规模的云日志审计要求 | 1套 |
| 40 | 运维终端 | 华为 Matebook B7-410MDZ-WFH9A | 配置1个64位Intel处理器，单个处理器 2 个核心，配置16GB内存，配置1块 PCI-E 高速固态硬盘，总容量512GB | 2台 |
| 41 |  | H3C X5-020 | 配置1个64位Intel处理器，单个处理器 2 个核心，配置16GB内存，配置1块 PCI-E 高速固态硬盘，总容量512GB | 2台 |
| 42 |  | H3C X5-020t | 配置1个64位Intel处理器，单个处理器 2 个核心，配置16GB内存，配置1块 PCI-E 高速固态硬盘，总容量512GB | 1台 |
| 43 | 操作系统软件 | Windows操作系统 | 配置Windows Server 2022操作系统中文标准版批量授权许可（非OEM、COEM产品），支持2012及以上版本使用 | 500套 |
| 44 |  | 麒麟操作系统 ★ | 配置国产中文企业版操作系统授权许可（非OEM、COEM产品）操作系统软件 | 1000套 |
| 45 | 定制化软件 | 省政务云资源管理系统 | 金山云多云管理平台 | 1套 |

##### 1.1.4 软硬件信息（第三批）

具体设备信息如下：

| 序号 | 类型 | 设备名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务器 | 机架式服务器 | 同方 超强 | 237 |
|  |  | 机架式服务器 | 华为 Taishan | 11 |
|  |  | 机架式服务器 | 中科可控 | 131 |
|  |  | 时钟服务器 | 北斗时频 | 1 |
|  |  | 网管平台配套 | 华为 | 5 |
|  |  | 审计服务器 | 华为 | 4 |
|  |  | 大数据集群 | 华为 | 4 |
|  |  | 可视化/流探针/ 采集器三合一 | 华为 | 1 |
| 2 | ★存储设备 | 分布式块存储服务器 | 华为 | 20 |
|  |  | 分布式对象存储服务器 | 华为 | 5 |
|  |  | 分布式文件存储服务器 | 华为 | 5 |
|  |  | 分布式块存储服务器 | 中科可控 | 31 |
|  |  | 分布式对象存储服务器 | 中科可控 | 14 |
|  |  | 分布式文件存储服务器 | 中科可控 | 28 |
|  |  | 备份一体机 | 壹进制 黑方 | 3 |
| 3 | ★网络设备 | 路由器 | 华为 | 2 |
|  |  | 交换机 | 华为 | 110 |
|  |  | 裂变器 | 华为 | 4 |
|  |  | 电子架 | 华为 | 2 |
|  |  | 光子架 | 华为 | 4 |
| 4 | ★安全设备 | 业务防火墙 | 华为 | 2 |
|  |  | 入侵检测 | 华为 | 2 |
|  |  | 未知威胁检测 | 华为 | 1 |
|  |  | 堡垒机 | 绿盟 | 4 |
|  |  | 数据库审计 | 安恒 | 5 |
|  |  | 日志审计 | 安恒 | 2 |
|  |  | 漏扫设备 | 绿盟 | 2 |
|  |  | 云安全防护 | 安恒 | 6 |
|  |  | 链路负载均衡 | 迪普 | 2 |
|  |  | 入侵防御 | 绿盟 | 2 |
|  |  | web防火墙 | 绿盟 | 2 |
|  |  | 防火墙 | 迪普 | 2 |
|  |  | VPN | 深信服 | 2 |
|  |  | 管理防火墙 | 华为 | 2 |
|  |  | 未知检测 | 迪普 | 2 |
|  |  | 防火墙 | 山石 | 2 |
|  |  | 安全认证网关 | 格尔 | 4 |
|  |  | 移动端VPN | 深信服 | 2 |
|  |  | 抗DDOS | 绿盟 | 2 |
| 5 | ★密码设备 | 签名验签服务器 | 格尔 | 4 |
|  |  | 密码机 | 渔翁 | 8 |
|  |  | 密码服务API网关 | 格尔 | 4 |
|  |  | 密码机 | 三未信安 | 8 |
| 6 | 其他设备 | 机架式KVM切换器 | 科创 | 7 |
|  |  | 串口服务器 | 中舰博海 | 1 |
|  |  | 多模分光器 | 武汉光迅科技 | 1 |
| 7 | ★管理软件 | 统一网管软件 | 华为 | 1 |
|  |  | 电子印章可视化模块 | 敏行 | 1 |
| 8 | ★安全软件 | 云安全防护 | 安恒 | 2 |
|  |  | 互联网区网页防篡改 | 中创 | 1 |
|  |  | SSL VPN安全接入授权扩容 | 深信服 | 1 |
|  |  | 目录服务系统 | 格尔 | 1 |
|  |  | 移动证书服务系统服务端 | 格尔 | 1 |
|  |  | 移动证书服务系统客户端 | 格尔 | 1 |
|  |  | 密码模块服务系统服务端 | 格尔 | 1 |
|  |  | 密码模块服务系统客户端 | 格尔 | 1 |
|  |  | 数据加密系统 | 三未信安 | 1 |
|  |  | 统一身份认证系统 | 格尔 | 1 |
| 9 | ★云平台软件 | 虚拟化平台 | 华为 | 1 |
|  |  | 云管理平台 | 华为 | 1 |
|  |  | 虚拟云主机服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 裸金属物理机服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 分布式块存储服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 分布式对象存储服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 分布式文件存储服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 云网络服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 云备份平台 | 华为 | 1 |
|  |  | 容器服务 | 华为 | 1 |
|  |  | 数据应用集成平台 | 华为 | 1 |
|  |  | 云管理平台 | 阿里 | 1 |
|  |  | 云主机服务 | 阿里 | 1 |
|  |  | 裸金属物理机服务 | 阿里 | 1 |
|  |  | 块存储服务 | 阿里 | 1 |
|  |  | 对象存储服务 | 阿里 | 1 |
|  |  | 云网络服务 | 阿里 | 1 |
|  |  | 容器服务 | 阿里 | 1 |
| 10 | ★操作系统 | 服务器操作系统 | 麒麟 | 1500 |
| 11 | ★数据库软件 | 国产数据库软件 | 神通 | 172 |
|  |  |  | 达梦 | 16 |
|  |  |  | 金仓 | 12 |
| 12 | ★中间件软件 | 国产中间件 | 普元 | 261 |
|  |  |  | 宝兰德 | 30 |
|  |  |  | 东方通 | 25 |
|  |  |  | 中创 | 10 |
|  |  |  | 金蝶 | 4 |
| 13 | ★定制化软件 | 定制化平台 | 证书在线服务系统 | 1 |
|  |  |  | 电子印章适配平台 | 1 |

##### 1.1.5 维保服务内容及要求

（1）维保期内，需定期对维保软硬件设备和应用系统进行现场巡检，原厂巡检每月不少于1次，并出具现场巡检报告。每月末提交1份软硬件设备和应用系统维护及分析报告，包括巡检记录、设备的运行状态、应用系统的运行状态、存在的问题、建议等。

（2）维保期内，维保设备和应用系统故障需及时（半小时内响应）报告并维修、更换，提供技术咨询、设备软件版本升级（或升级到采购人指定版本）等服务，维修维护所需用的专业化工具和装备，均由投标人提供。

（3）维保期内，所有软硬件设备和应用系统维修维护原则上在现场开展，确需返厂维修的，投标人应在返厂前提供不低于原设备性能的备用设备；存储介质故障件更换后，故障件（含备用件）由采购人处理（不返还投标人）；软件授权数量应根据业务增长情况满足实际使用需求，由此产生的费用计入投标总报价，投标人须提供书面承诺书。

（4）维保期内，应在本地建立备品备件库，确保备件充足，保证7*24小时响应用户需求；当采购人有备件需求时，须在1小时内把符合要求的备件送达现场，并进行备件更换。

（5）应针对本项目建立原厂技术支撑和协作机制，及时提供原厂技术支持，包括但不限于：

①提供产品运维服务，包括健康巡检、问题处理、指标监控、容量评估、水位管理等；

②提供故障应急响应服务，对故障进行快速响应以及应急处置和协同；

③提供变更服务，包括但不限于产品问题修复、版本升级等；

④提供售后工单服务。

投标人须书面承诺（加盖公章）：中标后针对本项目提供维保范围内所有软硬件原厂或者原厂授权的第三方质保服务证明原件,以上1.1.2-1.1.4设备清单中标注★号的服务器、存储设备、网络设备、安全设备和云平台各类软件等主要核心设备须提供原厂维保服务。采购人将此作为合同签订后项目考核的重要依据。

1.2运维技术服务

##### 1.2.1 服务团队和服务内容

投标人应为本项目组建体系化的支撑服务团队，包括项目经理、驻场运维服务团队、二线技术支撑团队等。其中驻场运维服务团队包含服务台、运行监测、平台运维、安全服务等岗位；二线技术支撑团队成员应包括本项目涉及的软硬件设备原厂技术人员，具备涵盖本次维保的软硬件设备的技术服务能力，确保各类故障或问题能够得到及时、专业的处置。

项目经理和驻场运维服务团队岗位要求如下：

| 岗位 | 职责 |  | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 （1人） | 负责项目的总体协调与沟通，负责项目组的日常工作管理： （1）负责本项目总体运行和日常管理，包含安全、质量、人员、事项落实、风险管理等。 （2）建立和完善运行监控体系和事件处理机制，确保平台稳定运行。 （3）按采购人需求，组织团队参与政务云运营运维体系的建设，服从政务云运行工作整体调度安排。 （4）协调本项目相关厂商的技术支撑和沟通协作，按需提供二线专家技术服务。 （5）按采购人要求，开展政务云平台整体运营情况统计分析工作，定期（月度、季度、年度）向采购人书面报告业务系统上云工作情况。 （6）按采购人要求，组织人员开展重大节假日、重要活动等时间节点安全重保工作。 （7）按照采购人要求，定期现场参加政务云运行工作周例会、月例会等，汇报团队工作情况。 （8）提供不低于5×8小时的驻场服务以及7×24小时响应服务。（需提供加盖投标人公章的承诺书） |  | （1）5年以上的项目管理经验，具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力。 （2）具备分析、解决复杂问题和故障的能力、丰富的现场问题处理经验。 （3）熟悉信息安全管理体系建设，具备一定的信息安全专业能力。 （4）需取得本项目管理所要求的资质认证证书。 （5）具备全日制本科或以上学历。 |
| 服务台 （不少于2人） | 按照政务云运营运维体系总体工作安排，对接政务云管理处室和上云业务单位，组织协调现场驻场人员工作，推进各类工单和事项的处理进度： （1）根据政务云运营运维体系总体安排，提供系统、电话、邮件等形式的服务受理工作，推进各类工单和事项的处理进度。 （2）每月定期开展政务云平台资源使用情况的统计分析等服务，包括但不限于云平台物理设备数量、云服务器运行情况、云平台网络瓶颈、云资源剩余数量、云安全资源运行情况等，按采购人要求提供相关报告。 （3）组织人员配合云平台和上云业务系统的数据备份、安全保障、等级保护测评、商用密码应用安全性评估、渗透测试、应急演练等工作。 （4）须保持服务工作持续性，工作时间在岗人数不少于2人，其他时间不少于1人，能够正常开展7×24小时驻场工作，重要时间节点按照采购人要求机动调整。（需提供加盖投标人公章的承诺书） | （1）拥有云业务服务背景，精通华为云、阿里云计算技术、网络、存储等，具备大型IT系统运维经验。 （2）熟悉ITIL流程，掌握事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理等流程。 （3）从事运维管理工作3年以上。 （4）需取得本项目维护所需的相关技术认证证书。 |  |
| 运行监测 （不少于1人） | 负责7×24小时不间断对省级政务云平台及相关基础设施进行监控，对巡检、监控发现的故障进行初步处理、及时上报、拉通运维人员完成闭环处置： （1）通过运维监控工具全天不间断对系统平台告警进行监控，对监控质量、告警及时性和初始处理负责，并将日常运维记录、监控记录、设备系统巡检记录等汇总到值班日志。 （2）对网络、平台、系统和各类设备进行日常巡检和定期监控，识别告警、故障信息。 （3）按照《江苏省省级政务云运维管理规范》，对巡检、监控发现的故障进行处理。对不能解决的故障，应参照《江苏省省级政务云应急预案》，根据其等级、影响程度提升应急事件级别。 （4）须保持监测工作持续性，任何时间在岗人数不少于1人，实际人数根据正常开展7×24小时驻场工作实际需要配备，重要时间节点按照采购人要求机动调整。（需提供加盖投标人公章的承诺书） | （1）熟悉华为云、阿里云系统，3年以上云系统维护相关从业经验。 （2）具备基本IT技能知识，对IT运维服务管理有一定了解。 （3）具备各类服务器、网络和安全等设备维护经验，熟悉设备告警分类及策略。 （4）了解主流IT产品运维监控工具原理及使用方法。 （5）具备快速诊断设备常见故障原因和解决故障的能力。 （6）了解OpenStack等主流云平台，熟悉云管平台使用等操作。 （7）能够对网络设备、服务器、存储等进行基础操作和配置。 （8）需取得本项目维护所需的相关技术认证证书。 |  |
| 平台运维 （不少于12人） | 负责云平台、大数据平台和相关云网络方面的日常维护和技术支撑服务相关工作，对云平台和网络的资源能力进行统一管理，并为业务系统上云提供咨询服务与支撑： （1）为省级部门单位提供业务系统迁移、上云咨询和调研及资源需求合理性评估服务，分析是否符合业务上云规范等要求。 （2）从重要程度、紧急程度、系统相似性等多维度出发，给出业务系统上云实施规划意见建议，为省级部门单位业务系统迁移、上云实施提供必要的技术支撑。 （3）建立完善业务系统迁移、上云过程中的各项机制，包括项目沟通机制、项目进度汇报机制、云上资源使用评估机制等，根据机制标准化开展运营工作。 （4）开展政务云平台各类软硬件资源运营操作工作，包括但不限于计算、存储、大数据、网络和安全等资源的分配、调整、释放,以及各类用户账号的开通、变更和回收。 （5）制定详细的巡检计划，对维护对象开展日常巡检，利用技术手段及人工相结合方式开展健康检查，按需进行配置调整及优化，提高系统可用性，并按采购人要求定期输出巡检报告。 （6）对维护对象开展故障预警、故障排查处理、应急处置等工作；按故障事件级别提供故障分析、故障诊断、重大故障事件总结等服务。 （7）不少于12人，提供不低于5×8小时的驻场服务以及7×24小时响应服务。（需提供加盖投标人公章的承诺书） |  | （1）熟悉主流云平台和大数据平台，3年以上华为云或阿里云系统维护相关从业经验。 （2）精通云平台日常运维平台环境、深入掌握事件调度跟踪，监控告警管理，云主机系统维护等。 （3）精通云平台支撑系统，精通云运维工具。 （4）熟悉各类大数据平台维护工具，对系统健康有敏锐的洞察力。 （5）具备分析、解决复杂网络安全问题和故障的能力、丰富的现场问题处理经验。 （6）需取得本项目维护所需的云厂商云平台和网络方面技术认证证书。 （7）具备全日制本科或以上学历。 |
| 安全服务 （不少于8人） | 负责云平台安全设备和软件的日常维护和技术支撑服务相关工作，对安全设备进行统一管理，并为业务系统上云提供安全咨询服务与支撑： （1）按照规范要求对本项目云平台开展日常监测和安全稳定运行保障，对各类安全资源进行评估、优化等运营操作。 （2）主动发现本项目云平台资产的安全漏洞，评估漏洞影响和提供修复建议，并对漏洞的修复情况进行跟踪，统计漏洞的修复情况和关闭已修复漏洞，确保漏洞修复闭环。 （3）对本项目云平台上的安全资源、策略等进行统一管理工作，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。 （4）具备对安全态势的综合分析能力，对安全事件进行全方位的研判处置。 （5）不少于8人，提供不低于5×8小时的驻场服务以及7×24小时响应服务。（需提供加盖投标人公章的承诺书） |  | （1）具备3年以上网络安全相关从业经历。 （2）熟悉主流安全厂家的安全设备，了解主流安全攻防技术。 （3）熟悉常见攻击方法、安全检测防护技术及安全事件处置响应方法。 （4）熟悉多种安全产品的技术原理和使用技巧，具备综合分析研判能力，及时开展安全响应处置等。 （5）需取得本项目维护所需的安全体系软硬件方面技术认证证书。 （6）具备全日制本科或以上学历。 |
| 应用运维（不少于2人） | （1）负责电子印章和数字证书应用适配平台的运行维护，以及各类操作系统、数据库、中间件、WEB应用网关等软件的日常维护和故障处理。 （2）具备电子印章和数字证书运维技能人员各不少于1人，提供不低于5×8小时的驻场服务以及7×24小时响应服务。（需提供加盖投标人公章的承诺书） |  | （1）熟悉电子印章、数字证书系统的运行机制，对上述系统具备相关运维经历。 （2）具备国产化操作系统、数据库、中间件运维工作经历。 （3）当操作系统、数据库、中间件、应用系统运行异常时能够快速定位问题，并提供解决方案。 （4）具备全日制本科或以上学历。 （5）如采购人因业务需求调整造成服务期减少，则按实际服务时间结算。 |

##### 1.2.2 服务要求

（1）投标人须服从采购人统一调度，按照省级政务云运营运维体系总体要求开展各项工作，积极与体系中其他运维团队对接协作。

（2）投标人须提供项目全体人员信息，签订企业安全保密承诺书和个人网络和数据安全承诺书，遵守采购人的各项保密要求，并配合采购人完成对相关人员的背景调查工作。云上政务信息系统和数据归属于上云单位，服务团队未经上云单位确认，不得查看、修改、拷贝政务信息系统数据，云平台及云平台运行产生的数据归采购人所有，投标人不得使用、修改、泄露、丢失等。

（3）投标人须根据不同岗位的运维人员制定个性化的培训方案，建立完善的反馈机制，确保团队能够不断适应云平台技术的发展变化，始终保持高水平的运维能力。并根据采购人要求，面向政务云管理部门开展定制化的专业技能讲座。

（4）投标人须7*24小时响应采购人及省级部门（单位）关于政务云资源咨询、系统测试、迁移部署上云等工作要求，不间断开展运行监测及问题处理等全方位的技术支撑和服务。

（5）投标人须建立全方位的安全运行体系，按照《政务“一朵云”安全管理体系规范 第1部分：安全运行监测》（DB32／T 5073.1-2025）等地方标准，做好7*24小时安全运行监测和服务响应，及时发现并处理各类安全隐患，发生安全应急事件按照《运维事件处理矩阵》第一时间进行报告和处置，确保平台稳定运行和应用数据安全。开展专项安全培训，对项目全体人员进行安全意识和技能培训，提高团队应对安全事件的能力。

（6）云平台以及电子印章、数字证书系统发生故障后，投标人须在5分钟内响应。当发生驻场运维服务团队30分钟内无法解决的问题或者故障时，应立即安排二线技术支撑团队在30分钟内达到现场。（需提供加盖投标人公章的承诺书）

（7）投标人应切实加强运维管理，云平台以及电子印章、数字证书系统发生故障后，投标人须在5分钟内响应，30分钟内解决问题或故障。云平台以及电子印章、数字证书系统因软硬件设备、内部线路等原因发生一般故障，导致平台、系统部分停止运行，每次扣除项目合同金额中的3个月核算金额的1%，故障时间超过2小时，扣除项目合同金额中的3个月核算金额的2%；发生严重故障，导致平台、系统全部功能停止运行，每次扣除项目合同金额中的3个月核算金额的4%，故障时间超过2小时，扣除项目合同金额中的3个月核算金额的6%；一年内发生严重故障超过2次，采购人有权终止合同。故障导致中断时间的计算，以发现故障或上云业务单位初次报障时间起，至平台及业务恢复正常时止。

（8）如果投标人无法在12小时内恢复平台运行，采购人有权另请第三方解决故障问题，所需费用由投标人承担。

（9）投标人在服务期内因人为原因导致发生设备故障、数据丢失损毁等严重事故，须承担由此产生的一切经济损失，直至追究相关人员法律责任。

（10）投标人应根据各项重要活动保障工作安排做好保障服务，包括但不限于两会保障、国家重大会议保障、重大政治事件保障、重要节假日保障、网络安全攻防演练专项保障等任务，针对性制定专项保障计划和应急预案。

（11）投标人应对省级政务云各节点、业务专区开展统一运行监测和服务响应，并根据业务需要和采购人要求，定期开展云平台应急演练和安全检查。

（12）投标人须出具承诺函，服务期内应确保每年开展一次云平台风险评估，以及当云平台发生重大变更（如发现新的威胁和漏洞）或者在出现其他可能影响系统安全状态的条件时，开展风险评估。

（13）投标人须出具承诺函，承诺配合采购人开展网络安全等级保护第三级安全测评和商用密码应用安全性评估，并确保顺利通过。

（14）本项目驻场运维服务工程师应为固定独立团队，须与所投人员一致，团队人员不得兼任其他项目工作。投标人未经采购人同意不得更换驻场人员，如未经采购人同意更换人员，季度考核直接评定为不合格等级，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。采购人有权根据驻场人员工作表现及需求变化，要求投标人调整服务人员。

（15）投标人须为云上资产安装统一的安全防护软件，并采用智能化运维行为分析管控工具对运维服务团队开展运维操作相关行为的审计管理。通过采集各类终端、安全设备、网络设备及应用日志，进行实时关联分析，建立并动态更新行为基线模型（如高危命令执行监测模型、高危数据库操作监测模型、跳板机非法访问监测模型、账号窃取监测模型、绕越堡垒机识别监测模型、异常登陆加密隧道监测模型等），自动发现异常运维行为，定期出具《异常行为监测分析报告》，确保运维操作的风险可知、可控、可追溯。

（16）投标人须接受采购人或其委派的第三方机构的安全监管，监管内容包括但不限于：平台运行指标、访问控制、配置管理、维护、应急响应、备份管理、安全组织与人员、物理与环境安全等。

2. 供应商服务能力及相关经验要求

2.1投标人或联合体任意一方中具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27040数据存储安全管理体系认证；投标人或联合体任意一方中具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2018应急预案管理能力评价认证证书（运维服务）。

2.2 投标人具备承接类似项目的相关经验，自2024年1月1日以来承担过类似信息设备维保类服务项目案例、云平台技术服务运维项目案例和电子印章、数字证书等应用系统服务项目案例。

2.3 投标人若为联合体，须明确联合体的牵头单位以及责任分工。本项目运维技术服务团队中的核心人员（项目经理和服务台）须由牵头单位负责提供。

2.4 项目团队：投标人需针对本项目组建项目服务团队，配备1名项目经理、不少于2名服务台人员、不少于1名运行监测岗人员、不少于12名平台运维岗人员、不少于8名安全服务岗人员以及不少于2名应用系统运维工程师（数字证书系统、电子印章系统各1名）。团队人员具备高级工程师及以上职称（通信工程或电子信息类）、高级信息系统项目管理师、ITSS IT服务项目经理、ITSS服务工程师证书、注册信息安全人员 CISP认证证书、高级系统规划与管理师证书、高级系统分析师证书、华为云平台云计算高级认证（HCIE-Cloud Computing）、华为云数通高级认证(HCIE- Datacom)、华为云大数据专业认证(HCIP-BIG DATA及以上)、华为云安全认证(HCIP-Security及以上)证书、阿里云云计算高级认证（ACP-Cloud Computing及以上）、阿里云云网络高级工程师认证（ACP-Cloud Networking）、阿里云大数据专业认证(ACP-Big Data及以上)、阿里云云安全认证(ACP-Cloud Security及以上)证书。

2.5 投标人投标时应提供以下方案：

（1）投标人应结合采购人的业务特点与设备维保实际需求，提供对应的设备维保服务方案，包括但不限于定期巡检（每月至少1次现场巡检）、预防性维护（每季度出具设备健康报告）、备件管理、数据备份与恢复等内容，确保系统出现故障时能及时修复或解决，保障系统的正常运行和数据安全。

（2）投标人应结合采购人的业务特点与项目运维服务要求，提供对应的运维和监测技术服务方案，包括但不限于7×24小时监控、性能监测（关键指标采集频率不低于5分钟/次）、告警处理、定期报告（每月提供运维月报，每季度提供性能分析报告）等内容，并指派专业人员负责按采购人要求保质、保量、按期完成运维和监测服务。

（3）投标人应结合所维护的云平台基础设施资源状况，针对业务系统上云特点，提供业务系统上云咨询技术服务方案，包括但不限于上云评估、资源规划、协助部署实施等内容。

（4）投标人应结合本项目特点，提供对应的应急响应方案，包括但不限于组织架构、响应时间、响应流程、故障处置等内容，以及针对软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、网络攻击、信息破坏等事件的专项响应方案。

（5）投标人应结合采购人需求和云平台运行情况，提供安全服务方案，包括但不限于边界防护、安全加固、安全审计等内容，确保云平台和云上政务信息系统安全平稳运行。

（6）投标人应结合采购人的业务特点与实际需求，提供对应的文档管理方案，包括但不限于文档统计类别、文档修订流程、关联系统统计信息字段、网络策略管理等。

（7）投标人应根据项目特点，以实现云平台平稳运行不中断服务为目标，提供业务连续性解决方案，包括但不限于冗余设计、故障切换（每半年至少进行一次切换测试）、数据备份等内容。

（8）投标人应结合采购人的业务特点与运维服务要求，制定重大保障服务方案，包括但不限于重保组织架构、重保前检查（健康检查、隐患整改等）、值班计划安排实时监控（7×24小时监控，5分钟内响应告警）、快速响应机制等内容，在重要时间节点或活动期间，以此方案为基础完善定制化的保障计划。

（9）投标人应根据项目需求，制定有针对性的培训方案，包括但不限于培训内容、培训形式、培训频次（每季度至少1次）、培训人数（每次不少于10人）、培训地点等内容，建立完善的反馈机制，确保团队能够始终保持高水平的运维能力。

三、商务要求

1. 质保和服务期限

质保和服务期限：合同签订之日起一年。

2. 服务质量控制

2.1为有效规范投标人所提供的设备维保和运维服务的内容及质量，将参照技术服务考核规范对投标人所提供的设备维保和技术服务进行管理及考核，并作为合同履行的主要依据。

2.2项目服务期内，采购人不提供办公场地，投标人应按照采购人要求选择合适运维工作的办公场地。投标人须自备运维终端、打印机、接线板等办公设备，上述设备使用管理须符合采购人安全管理规定。投标人须对所有用于本项目的运维终端开展授权审批，配备统一的终端安全管控软件，监测终端运行状态和非授权行为，启用软件白名单策略，及时更新病毒特征库。

2.3投标人须按采购人要求定期（每周一次周例会）汇报合同要求范围内运维服务（包含健康巡检、安全运行、故障处理、备件更换等）执行情况及质量状况，针对采购人提出的意见及建议制定服务质量整改措施并跟踪落实。

2.4服务质量考核每季度进行一次，从以下几个方面对各项服务进行打分：

| 服务要求 | 细项 | 描述项 | 扣分标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务时效性 | 资源申请要求 | 资源申请过程中，服务团队收到资源工单5个工作日内未能完成资源的交付。 | 每个工单扣3分 |  |
|  | 资源调整要求 | 资源运行过程中，服务团队收到正式资源调整工单2个工作日内未能完成上云单位的调整。 | 每个工单扣3分 |  |
|  | 服务申请需求 | 服务团队收到服务类工单与用户达成一致后2个工作日内未能办结。 | 每个工单扣3分 |  |
| 服务可用性 | 资源使用率 | 因资源使用率水位超过正常阈值，导致政务信息系统主要功能访问受限。 | 每个系统每次扣5分 |  |
|  |  | 若出现连续30个自然日云资源利用率低，服务团队未及时通知上云单位调整资源。 | 每个系统扣3分 |  |
|  | 日常维护 | 日常维护是否及时。运维内容主要包括系统运维、资源管理、日常监控、运维巡检、问题管理和变更管理等，并输出相应报告或说明文档（每月不少于1次）。 | 不符合要求的每个（次）扣5分 |  |
|  | 界面完善性 | 服务支持界面是否完善。运维界面包括服务台、运行监测中心、驻场运维（云平台运维、网络运维、安全运维）、原厂支撑，各界面组织分工明确，未按照运维工作要求导致云平台故障或客户投诉。 | 每次扣5分 |  |
|  | 云平台整体服务中断 | 因云平台设备、软件、网络等故障造成云平台整体服务中断。 | 每次中断发生扣30分 |  |
|  |  | 因云平台设备、软件、网络等故障造成超过3个（含）政务信息系统主要功能访问中断。 | 每次中断发生扣20分 |  |
| 服务安全性 | 篡改事件 | 因云平台安全措施问题导致云上政务信息系统被恶意篡改，事件造成严重影响的。 | 每次扣30分 |  |
|  |  | 因云平台安全措施问题导致云上政务信息系统被恶意篡改。 | 每次事件发生扣10分 |  |
|  | 数据泄露 | 因云平台安全措施问题导致云上政务信息系统个人敏感信息或公共数据泄露。 | 每个系统扣30分 |  |
|  | 数据丢失 | 因云平台安全措施问题造成云上政务信息系统丢失数据且数据无法恢复。 | 每个系统扣20分 |  |
|  | 安全通报 | 被网络数据安全主管部门通报云平台发生网络安全事件。 | 每通报1个事件扣10分 |  |
| 服务合规性 | 合同要求满足情况 | 云服务商在服务考核周期中不满足招标文件、投标文件、合同要求的情况。 | 每项不满足项扣5分 |  |
|  | 服务情况报告 | 月度/季度/年度服务报告是否符合要求。报告内容是否全面、完整、真实，是否存在报告质量低、数据不实、内容缺失等情况。 | 每次扣5分 |  |
| 服务满意度 | 上云单位投诉情况 | 服务团队在服务考核周期中受到所服务的上云单位投诉次数，投诉认定以采购人收到上云单位的正式函件并情况属实。 | 每次投诉扣5分 |  |
| 服务质量季度得分（满分100分）： |  |  |  |  |

2.5 每季度考核结果达到90分及以上为优秀，80分及以上为良好，60分及以上为一般，低于60分为较差。考核结果为一般等次的，扣除合同金额中的3个月核算金额的2%，采购人将对投标人及项目安全责任人进行谈话，并责令整改；连续两期考核结果为一般等次的，将要求更换项目经理。考核结果为较差等次的，扣除合同金额中的3个月核算金额的4%，投标人须在10个工作日内完成整改，如整改达不到要求，采购人有权终止合同。服务期内发生重大运行事故的，不得评定为良好及以上等次。

3. 验收

3.1 项目服务期满后，采购人根据项目特点制定验收方案，组织实施项目验收。

3.2投标人应根据招投标文件和合同要求，提供项目验收的文档资料，主要包括季度考核情况、月度运维报告、日常巡检记录、原厂巡检报告、考勤表等。

3.3投标人项目经理须针对本项目运维和安全服务，汇报招投标文件和合同要求执行情况和质量状况，以及服务质量整改措施的跟踪落实情况，回答验收专家质询。

4. 付款方式

1.2026年6月底前，合同服务期首季度考核结果为良好及以上，甲方收到乙方开具的等额正规发票后，采购人支付合同总价的45%；考核结果为一般及以下，按照本章（四.2.5）规定扣除相应比例核算金额。

2. 2026年9月底前，合同服务期第二季度考核结果为良好及以上，甲方收到乙方开具的等额正规发票后，采购人支付合同总价的50%；考核结果为一般及以下，按照本章（四.2.5）规定扣除相应比例核算金额。

3.服务期结束，各季度考核结果为良好及以上，并通过项目验收，甲方收到乙方开具的等额正规发票后，采购人支付合同总价的5%；考核结果为一般及以下，按照本章（四.2.5）规定扣除相应比例核算金额。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评标内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分（10分） |  |  |
| 报价部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 二、技术部分（40分） |  |  |
| 2.1设备维保服务方案 | 结合采购人的业务特点与实际需求，根据投标人对本项目提供的设备维保服务方案进行综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.2运维和监测技术服务方案 | 结合采购人的业务特点与实际需求，根据投标人对本项目提供的运维和监测技术服务方案进行综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.3系统上云咨询技术服务方案 | 根据投标人对本项目提供的业务系统上云咨询技术服务方案进行综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.4应急响应方案 | 根据投标人提供的应急响应方案进行综合评分，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 5 |
| 2.5安全服务方案 | 根据投标人对本项目提供的安全服务方案进行综合评分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.6文档管理方案 | 结合采购人的业务特点与实际需求，根据投标人对本项目提供的文档管理方案进行综合评分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.7业务连续性解决方案 | 根据投标人提供的业务连续性解决方案进行综合评分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.8重大保障服务方案 | 根据投标人提供的重大保障服务方案进行综合评分，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 2.9培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行打分。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或未提供的不得分。 | 4 |
| 三、商务部分（50分） |  |  |
| 3.1投标人资质 | 3.1.1投标人或联合体任意一方中具有国家认证认可监督管理委员会认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27040数据存储安全管理体系认证，每提供1个得1分，不提供不得分，最高得4分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 4 |
|  | 3.1.2投标人或联合体任意一方中具有GB/T 30146-2023业务连续性管理体系认证证书、GB/T 37228-2018应急预案管理能力评价认证证书（运维服务），每提供1个得1分，不提供不得分，最高得2分。（提供有效证书扫描件或复印件并加盖投标人公章） | 2 |
| 3.2投标人业绩 | 3.2.1提供2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来签署的信息设备维保类服务案例，每提供1个合同得1分，总分3分。（需提供可证明为维保类的相关内容及签署日期的关键页合同扫描件或复印件，合同需为与最终用户签订的合同） | 3 |
|  | 3.2.2提供2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来签署的云平台技术服务项目案例，每提供1个合同得1分，总分3分。（需提供可证明为云平台技术服务类相关内容及签署日期的关键页合同扫描件或复印件，合同需为与最终用户签订的合同） | 3 |
|  | 3.2.3提供2024年1月1日（以合同签订时间为准）以来签署的电子印章、数字证书等应用系统服务项目案例，每提供1个合同得1分，最高得2分。（需提供可证明为应用系统服务类相关内容及签署日期的关键页合同扫描件或复印件，合同需为与最终用户签订的合同） | 2 |
|  | 同一案例不重复作为以上三类业绩得分。 案例合同由投标人或联合体中承担相应工作的一方提供。 |  |
| 3.3人员资质 | 3.3.1项目经理具备高级工程师及以上职称（通信工程或电子信息工程专业）、ITSS IT服务项目经理、注册信息安全专业人员 CISP 认证证书，每提供1类证书得2分，最多得6分。 | 6 |
|  | 3.3.2服务台人员具备ITSS服务工程师证书、注册信息安全专业人员 CISP 认证证书、华为云平台高级认证(HCIE-Cloud)证书、阿里云高级工程师认证（ACE-Cloud Computing）证书，每人每提供1类证书得1分，最多得4分。本岗位一人多证最高按2证计算。 | 4 |
|  | 3.3.3运行监测岗人员具备ITSS 信息技术应用创新服务经理证书、注册信息安全专业人员 CISP 认证证书、高级系统规划与管理师证书、高级系统分析师证书，每提供1类证书得0.5分，最多得2分。本岗位一人多证按1证计算。 | 2 |
|  | 3.3.4平台运维岗人员具备高级系统分析师证书、高级信息系统项目管理师证书、华为云平台高级认证(HCIE-Cloud)、华为云数通高级认证(HCIE- Datacom)、华为云大数据专业认证(HCIP-BIG DATA及以上)、阿里云云计算工程师认证（ACP-Cloud Computing）、阿里云云网络高级工程师认证（ACP-Cloud Networking）、阿里云大数据工程师认证（ACP- Big Data）证书，每人每提供1类证书得1分，最多得12分。本岗位一人多证按1证计算。 | 12 |
|  | 3.3.5安全服务岗人员具备注册信息安全专业人员 CISP 认证证书、信息安全保障人员CISAW证书、华为云安全高级认证(HCIE-Security)证书、阿里云云安全工程师ACP认证（Cloud Security）证书，每人每提供1类证书得1分，最多得8分。本岗位一人多证按1证计算。 | 8 |
|  | 3.3.6应用运维岗人员具备高级工程师（电子信息类）证书、高级信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务工程师证书，每人每提供1类证书得1分，最多得4分。本岗位一人多证最高按2证计算。 | 4 |
|  | 以上团队成员中，项目经理具备不少于5年信息化项目管理经历，平台运维岗人员具备不少于3年云平台、大数据平台运维经历，安全服务岗人员具备不少于3年网络安全工作经历，其他人员均具备不少于3年信息化项目经历。 提供投标人近3个月内为以上人员缴纳的任意1个月的社保缴费证明复印件或扫描件，以及上述人员参与信息化项目的工作履历表和相关证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则此项不得分。 上述材料由投标人或联合体中承担相应工作的一方提供。 |  |

说明： 以上证明、证书、认证等资料均需提供扫描件或复印件。采购人将在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件及承诺的能力情况进行核查，如果发现与投标文件所载内容不符，采购人有权报告政府采购监督管理部门依据相关法律法规处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。