政府采购招标

文 件

招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0005

招标项目名称：城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务

采购类型：服务类 (专门面向中小企业采购)

标的所属行业：（十六）其他未列明行业

招标单位：太仓市城厢镇人民政府

招标代理单位：苏州泰至鑫项目管理有限公司

二〇二六年三月

目     录

前 附 表

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标书

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同格式

- 前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 太仓市城厢镇人民政府 |
| 2 | 招标编号 | JSZC-320585-SZTZ-G2026-0005 |
| 3 | 招标项目名称 | 城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务 |
| 4 | 标的所属行业 | （十六）其他未列明行业 |
| 5 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 6 | 招标代理机构 | 苏州泰至鑫项目管理有限公司 地址：太仓市娄东街道上海东路333号高展商务大厦10楼1003室 邮编：215400 联系人：顾孙英 联系电话： 13145086180 |
| 7 | 招标文件获取 | 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件，下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。 |
| 8 | 答疑方式 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问按相关流程提出。联系人:顾孙英，联系电话 13145086180 。 |
| 9 | 投标文件上传截止时间 | 加密的电子投标文件上传截止时间：2026年04月14日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。 |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2026年04月14日09点30分（北京时间） 地点：网上不见面开标大厅 |
| 11 | 中标单位数量 | 本项目确定1家中标单位。 |
| 12 | 中标服务费 | 中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以采购包预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。 |
| 13 | 注意事项 | 法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一投标项目投标，违反上述规定的投标作无效投标处理。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 16 | 履约保证金 | 详见采购文件 |

- 第一章 招标公告

项目概况 城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务JSZC-320585-SZTZ-G2026-0005 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年04月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0005

项目名称：城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务

预算金额：372.72万元

最高限价（如有）：372.72万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目服务内容主要为圩区闸站管护、设施零星维修、河道长效管护等。具体要求详见第三章项目需求。

合同履行期限：2026年5月10日-2028年5月31日（具体详见采购文件）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

  - 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业，必须提供《中小企业声明函》，小微企业不享受价格扣除优惠。提供《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件的视同小微企业。

3.本项目要求拟投入的总人数合计不少于33人，具体如下：

（1）圩区闸站管护及设施零星维修：不少于29人，其中至少1人具有特种作业操作证（高压电工作业）证书，1人具有特种作业操作证（低压电工作业）证书，高低压电工作业人员可为同一人。

（2）河道长效管护：不少于4人，其中至少1人具有海事管理机构颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，职务资格为三类驾驶员及以上。

  - 投标文件中提供以上人员劳动合同及相关证书扫描件。

  - 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件

方式：系统内获取

售价：0.00元

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年04月14日09点30分 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（4）根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

8、中标服务费：中标服务费应由中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以预算金额为基数依据，100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法分段确认收费比例，如按上述方法计算的金额低于人民币3500元的，则中标服务费按人民币3500元计取。

帐户：苏州泰至鑫项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司太仓陆渡支行

账户：3225 0199 7348 0000 0598

9、政府采购履约资金扶持政策

  - 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市城厢镇人民政府

单位地址：太仓市城厢镇太平南路76号

联系人：张益

联系电话： 17751215231

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州泰至鑫项目管理有限公司

单位地址：太仓市娄东街道上海东路333号1002室

联系人：顾孙英

联系电话：13145086180

3.项目联系方式

顾孙英 联系电话：13145086180

有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802，政府采购监督电话：0512-53512539

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州泰至鑫项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州泰至鑫项目管理有限公司。

2、词语释义

2.1招标单位：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：甲乙双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人（招标单位）。

2.6乙方：合同中规定的向招标人提供服务的法人或其他组织和自然人（中标单位）。

2.7服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的项目。

2.8知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务管理实施方案、服务验收方案、工具及易耗品清单表、质量要求、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16 现场勘察：

2.16.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境自行进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.16.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、投标人

3.  合格投标人的一般条件及特定条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

3.3招标公告特定条件规定。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。5.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

6. 联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7. 招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人获得招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标代理公司提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其更正文件不是直接从招标代理机构或指定媒体获得的，招标代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在网上系统上向招标代理机构提出，招标代理机构将在系统上予以解答。

8.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由招标代理机构按照本须知第9条的规定发出。

9. 招标文件的修改

9.1在投标截止时间3日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

9.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

9.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

10.质疑

10.1 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。招标人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

10.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

10.3上述应知其权益受到损害之日是指：

10.3.1对招标文件提出质疑的，为获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起计算；

10.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

10.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

10.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2 质疑项目的名称、编号；

10.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4 事实依据；

10.4.5 必要的法律依据；

10.4.6 提出质疑的日期。

10.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

10.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

10.6.1对招标文件提出质疑的供应商提供参加本项目的“交易文件下载确认单”；

10.6.2质疑供应商的营业执照或独立法人证书复印件复印件加盖单位公章；

10.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

10.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

10.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.8 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.9 接受质疑函联系方式见招标公告联系事项。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标人概不负责。

13. 投标文件的组成和顺序

13.1报价部分：

13.1.1 开标一览表（系统内直接填写）；

13.1.2 投标报价分析表

13.2 资格性、符合性、技术、商务部分：

13.2.1资格证明文件部分：

13.2.1.1具有独立承担民事责任的能力：提供投标单位营业执照及法定代表人身份证扫描件或自然人的身份证明、授权委托书（如有授权）、被授权人身份证（如有授权）、关于资格文件的声明函、投标人基本情况表。（详见投标文件格式）

13.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明

13.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

13.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

13.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见投标文件格式）；

13.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件

13.2.1.7特定资格条件，投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

13.2.2 符合性审查文件部分

13.2.2.1服务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.2.2商务条款偏离表（详见投标文件格式）；

13.2.3技术及商务部分（投标人视各自的情况按评审要求自行编制）

13.2.3.1相关业绩一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.2相关证书一览表

13.2.3.3投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见投标文件格式）；

13.2.3.4项目的技术及服务方案等；

13.2.3.5招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料

13.2.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.2.4 价格折扣文件（本项目为专门面向中小微企业采购的项目，小微企业参与本项目的不享受价格扣除优惠政策）

13.2.4.1 中小企业声明函

13.2.4.2残疾人福利性单位声明函（如有）；

13.2.4.3 属于监狱企业的证明文件（如有）；

注：投标人按上述要求提交相关资料，投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标报应包括完成该项工作所需的人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费、人员餐费及完成标书合同规定服务内容发生的延时加班等费用）、专用设备、交通工具、安装、维护、专用工具、维保耗材、起重设备、人员健康体检费、劳保用品、服装、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

15.2投标人应对招标文件内全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16、投标保证金

16.1根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知（苏财购〔2020〕52号）》文件规定取消政府采购投标保证金。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、投标文件的提交、撤回和修改

18、投标文件的上传、提交

18.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

19、投标截止时间

19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

19.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

20.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由招标代理机构主持，招标人、投标人代表及有关方面代表可参加。

21.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

21.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

21.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22、评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建；

22.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

22.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

22.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

22.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标人/招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

22.2.4向招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.3评委会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

22.3.6配合相关部门的投诉处理工作。

23、评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24、对投标文件初审

24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经招标人或者采购代理机确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.1.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

24.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

24.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

24.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

24.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标单位的需要。

24.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；；

24.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.7异常低价

24.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

24.7.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

24.7.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

24.7.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

24.7.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

24.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25、投标的澄清

25.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26、无效投标和废标

26.1无效投标的具体情形有：

26.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

26.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

26.1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

26.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。

26.3 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素:价格、服务技术方案、公司评价、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评委会根据投标人资格性检查和符合性审查情况，对初审合格的投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第五章的规定提交。招标代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），招标代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和提供资源。

29.2在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者或重新组织招标。

29.3政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30、中标通知书

30.1发出中标公告的同时招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与招标人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。

31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

31.4签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金（如有）

32.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

32.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

32.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，招标人在合同约定时间内退返中标供应商。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表中的约定交纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，代理机构保留诉讼的权利。

34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

受太仓市城厢镇人民政府之委托，苏州泰至鑫项目管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的“城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务”进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目概况

1、招标编号：JSZC-320585-SZTZ-G2026-0005

2、项目名称：城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务

3、合同履行期限：2026年5月10日-2028年5月31日（具体详见采购文件）

4、预算金额：372.72万元

5、最高限价（如有）：372.72万元

6、服务地点：采购方指定

二、采购需求：

（一）服务期限

| 序号 | 区域 | 履约期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南郊圩区管护期 | 2026年9月1日-2028年5月31日 |
| 2 | 新毛片区管护期 | 2026年6月1日-2028年5月31日 |
| 3 | 河道长效管护 | 2026年5月10日-2028年5月31日 |

（二）服务清单

1、南郊圩区管护主要内容及范围包括：8座排涝站、各类涵闸20座、圩堤约27公里的管护，具体如下：

| 8座排涝站及机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸站名称 | 水泵 |  |  |  | 电动机 |  |  | 变压器 |  |  | 闸门 |
|  |  | 型号 | 台数 | 设计流量（m3/s） | 设计扬程（m） | 型号 | 台数 | 功率 | 型号 | 台数 | 容量（kva) | 闸宽（m） |
| 1 | 王千泾闸站 | 700ZLB-160双向 | 2 | 3 | 2.49 | JSL11-10 | 2 | 110 | S9-200/10 | 1 | 160 | 5 |
| 2 | 草子娄闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.04 | JSL12-10 | 2 | 190 | S9-250/10 | 1 | 250 | 7 |
| 3 | 竹青娄闸站 | 700ZLB-160 | 2 | 3 | 2.49 | JSL11-10 | 2 | 110 | S9-200/10 | 1 | 160 | 5 |
| 4 | 张和泾西闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.04 | JSL12-10 | 2 | 190 | S9-250/10 | 1 | 250 | 7 |
| 5 | 夹沼闸站 | 600ZLB-125 | 2 | 2 | 3.54 | Y280M-8 | 2 | 90 | S9-200/10 | 1 | 160 | 5 |
| 6 | 古浦南闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.04 | JSL11-10 | 2 | 160 | S9-200/10 | 1 | 200 | 7 |
| 7 | 张和泾东闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.04 | JSL11-10 | 2 | 160 | S9-250/10 | 1 | 250 | 7 |
| 8 | 龙古闸站 | 700ZLB-160双向 | 2 | 3 | 2.49 | JSL11-10 | 2 | 110 | S9-200/10 | 1 | 200 | 5 |

各类涵闸20座

| 序号 | 水闸名称 | 所在河流 | 外河 | 过闸流量(m3/s) | 水闸孔数 | 闸孔净宽 | 闸门型式 | 启闭机台数 | 启闭机型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汤家巷涵闸 | 汤家巷 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 2 | 火泾涵闸 | 火泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 3 | 北张娄涵闸 | 北张娄 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 4 | 西泥泾涵闸 | 西泥泾 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 5 | 黄婆娄涵闸 | 黄婆娄 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 6 | 腰娄涵闸 | 腰娄 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 7 | 北娄涵闸 | 北娄 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 8 | 古浦北涵闸 | 古浦 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 9 | 前门泾涵闸 | 前门泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 10 | 陆华泾涵闸 | 陆华泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 11 | 新沼村泾涵闸 | 竹沼泾 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 12 | 蒋家泾涵闸 | 蒋家泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 13 | 丁泾涵闸 | 丁泾 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 14 | 王家宅泾北涵闸 | 王家泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 15 | 东丁泾涵闸 | 东丁泾 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 16 | 牛头泾涵闸 | 牛头泾 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 17 | 下言河涵闸 | 下言河 | 吴塘河 | 6.9 | 1 | 1.5 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 18 | 陆华泾西涵闸 | 陆华泾 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 19 | 浦江涵闸 | 浦江 | 吴塘河 | 9.2 | 1 | 2 | 直升式 | 1 | 齿轮齿条式 |  |
| 20 | 十字娄涵闸 | 十字娄 | 吴塘河 | 9.2 | 2 | 4 | 直升式 | 2 | 齿轮齿条式 |  |

圩堤约27公里

| 序号 | 区镇 | 名称 | 性质 | 所在河道 | 堤防长度（km) | 堤顶高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城厢镇 | 张和泾圩堤 | 防洪 | 吴塘河 | 17.6 | 5.3 |
| 2 | 城厢镇 | 花墙圩堤 | 防洪 | 吴塘河 | 7.14 | 5.3 |
| 3 | 城厢镇 | 夹沼圩堤 | 防洪 | 吴塘河 | 2.29 | 5.3 |

2、新毛片区管护主要服务内容及范围包括：4座主要排涝站及相关节制闸，具体如下：

| 4座排涝站机电设备和相关节制闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸站名称 | 水泵 |  |  |  | 电动机 |  |  | 闸门 |
|  |  | 型号 | 台数 | 设计流量（m3/s） | 设计扬程（m） | 型号 | 台数 | 功率 | 闸宽（m） |
| 1 | 侯塘闸站 | 900ZLB-160 | 2 | 5 | 3.1 | JSL13-12 | 2 | 220 | 4 |
| 2 | 横沥河北闸站 | 900ZLB-160 | 2 | 5 | 3.1 | JSL13-12 | 2 | 220 | 4 |
| 3 | 大半泾北闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.17 | Y2-315L-10 | 2 | 230 | 16 |
| 4 | 丁江门闸站 | 800ZLB-125 | 2 | 4 | 3.17 | Y2-315L-10 | 2 | 230 | 6 |
| 5 | 大半泾南节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 6 | 秦江门节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7 | 唐家泾节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 | 朱泾东节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 施家浜节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | 吴泾节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | 横沥河南节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | 朱泾西节制闸 | 节制闸 | - | - | - | - | - | - | 4 |

3、河道长效管护范围：

| 序号 | 河道名称 | 起讫 | 长度约（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴塘河 | 339省道—上海界 | 11856 | 市级河道 |
| 2 | 老浏河 | 吴塘河—204国道 | 1500 | 镇级河道 |
| 3 | 赤泾 | 张泾—竹青娄 | 1900 | 镇级河道 |
| 4 | 太仓塘 | 新浏河—池塘河 | 950 | 镇级河道 |
| 5 | 古塘（太丰） | 吴塘河—双凤界 | 1754 | 镇级河道 |
| 6 | 斜塘 | 吴塘河—张泾 | 878 | 村级河道 |
| 7 | 张泾 | 吴塘河—赤泾 | 1923 | 镇级河道 |
|  |  |  | 20761.0 |  |

- （三）人员要求

- 人员配置要求

| 序号 | 人员类型 | 数量 | 人员要求 | 人员职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | - 负责项目整体管理，编制项目管理计划，负责人员调配，制作台账。与采购人日常沟通等。 需具有一定的水工、机电相关的专业技术水平。需驻采购人现场办公，随时响应 |  |
| 2 | 闸站管护人员 | 24人（南郊圩区16人，新毛片区8人） | 具有一定的工作经验，身体健康，工作认真负责，有责任心。 |  |
| 3 | 巡查 | 2人 | 具有一定的工作经验，身体健康，工作认真负责，有责任心。 |  |
| 4 | 电工（高低压）、、技术负责人 | 2人 | 其中至少1人具有特种作业操作证（高压电工作业）证书，1人具有特种作业操作证（低压电工作业）证书，高低压电工作业人员可为同一人。技术负责人应具有维修相关工作经验、业务能力较强，对设施运行中出现的问题有一定的应急处理能力 |  |
| 5 | 河道管护人员 | 4人 | 具有一定的工作经验，身体健康，工作认真负责，有责任心。其中至少1人具有海事管理机构颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，职务资格为三类驾驶员及以上。 |  |

（四）主要服务内容及要求：

1、闸站及圩堤涵闸巡查分为日常检查和专项检查。（巡查）

（1）日常检查包括日常巡视和经常检查，主要对闸站管理范围内的建筑物、设备、设施、工程环境、附属设施、水流形态、水位高低等进行巡视、查看；

（2）定期检查主要对建筑物各部位、闸门、启闭机、钢丝绳、机电设备、观测设施、通讯设施、管理设施等附属设施以及管理范围内的河道、堤防、拦河坝进行检查。

（3）专项检查内容包括但不限于：汛期前专项检查、汛期后的专项检查、机电设备专项检测、水工结构安全专项检测、突发极端天气 / 灾害后的专项设备设施检查、消防安全检查。

- （4）闸站建筑及设施、圩堤建筑物及设施应在汛前和汛后（汛期：5月1日至9月30日）进行全面的检查，汛中加强巡查。

（5）记录养护数据，排查安全隐患，做好日常台账。

（6）中标单位中标后需为每个闸站安装免流量无线摄像头（云台），每个闸站数量不超过2个，摄像头图像可在指定办公地点展示。

2、设备日常保养及应急处理维修；

（1）排涝电机、水泵 、电气系统、闸门、启闭系统、发电机组等维修保养，

（2）闸站及其他防汛设施设备上油、保养应在每年汛前、汛后（汛期：5月1日至9月30日）进行一次，汛中或其他时间根据实际情况或业主要求安排养护。

（3）日常保养工作包括但不限于：水泵电机调校、润滑、紧固，启闭机进行电机润滑、钢丝绳检查、限位器调整，液压快速门及其附属设备进行液压油液位检查、液压泵的检查、紧固、润滑，以及所有闸站的液压设备的滤油及滤芯更换工作等

（4）养护标准

1）电动机的养护

检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

2）水泵维修养护管理

检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

停机后要检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

加足润滑油与黄油，并应定期更换。根据使用情况半年或一年至少更换一次，并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

水泵的定期保养：

A. 每隔三个月至少检查一次，抽水季节前、结束后必须检查一次。

B. 经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

C. 清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。水泵水上部分出现锈蚀的，必须清除并重新涂上防锈油漆。

3）闸门的养护

定期清除闸门表面附着的水生物、泥沙、污垢、杂物等应，定期检查闸门的紧固件联接牢固程度；

运转部位的加油设施保持完好、畅通，并定期加油；

定期检查钢闸门表面油漆，是否有锈斑、针状锈迹等。

检查钢闸门体的承载构件是否发生变形、损坏；

检查钢闸门体的局部构件是否存在锈损严重的；

检查闸门行走支承装置和主轨道是否运行正常。

4）水工建筑物养护：

管理间和启闭室、泵房应保持整洁，各类设备和物品摆放有序，各类操作规程及制度挂墙明示，门窗损坏应及时修复。

检查砌石护坡、护底是否松动、塌陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象；墙身是否有发生倾斜或滑动迹象。

检查经常露出水面的底部钢筋混凝土构件是否存在空蚀现象。

泵房、变压器房、围墙及周边要做好养护和卫生清洁工作，要求无垃圾、无杂草。

5）启闭机养护

维修保养内容包括“清洁、紧固、调整、润滑”

清洁：针对启闭机的外表、内部及制动轮圆周面、电器接点、电磁铁吸合接触面和周围环境，定期进行清洁。启闭机房内外门窗一周清扫一次，场地上的工器具应及时整理，摆放整齐。

紧固：对压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓等进行紧固，防止松动造成漏油；对基础、法兰等各种定位螺栓、高强螺栓、钢丝绳压紧螺栓和吊具联接螺栓进行紧固，如松动会改变被联接零部件的受力和运动情况，并构成事故隐患。

调整：

①对轴瓦与轴颈、滚动轴承的配合间隙、齿轮啮合的顶、侧间隙、制动器闸瓦与制动轮之间的松闸间隙调整。

②对制动器的松闸行程、离合器的离合行程、安全 限位开关的限位行程和闸门启闭位置指示行程进行调整。

③对转动皮带、链条等松动及弹簧弹力大小的调整。④电流、电压、制动力矩、启闭机的流量压力、速度等 调整。

润滑：对启闭设备中有相对运动的零部件，均需保持良好的润滑。

6）附属设施的养护维修：各种观测设施及保护设施应保持完整，标志是否明显，发现问题及时维修。

7）配电装置及其他维修养护管理

对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。

凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，外皮是否破损接地。

（5）设备保养及单次小于等于10000.00元的设备设施维修费用（按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算）由中标单位支付，包括在投标报价中，采购单位不另行支付该费用。中标单位应于每次保养维修前向采购单位提交保养维修计划，维修结束后记录详细的维修保养记录，供采购人随时查阅。

- 3、五台发电机组日常保养、维修、每月试车

发电机的维护应遵守下列规定：

1）机体的外壳应保持清洁，及时进行清理除尘等工作；

2）接地螺丝保持牢固可靠。压线螺栓如松动，应即旋紧；

3）润滑油应长期保持正常状态，如有缺少，应及时补充；

4）柴油机的冷却系统必须保持正常运作状态，避免柴油机因过热导致损坏。

5）发电机应保持良好的运作状态，每月进行调试、带泵试车运行不少于15分钟。

6）发电机电瓶每月检查并进行充电。

7）耗材、试车柴油由中标单位自备

8）发现问题需及时维修，中标单位应于每次保养维修前向采购单位提交保养维修计划，维修保养结束后记录详细的维修记录，供采购人随时查阅。相关费用由中标单位支付，包括在投标报价中。

4、垃圾清运；闸站内的生活垃圾、绿化修剪垃圾、水泵运行时泵前拦河网、拦污栅水域垃圾、吴塘河圩堤河坡垃圾等日常垃圾管护单位应及时清理、外运。

5、维修

（1）基础设施维修及设施、设备大修

1）主要范围包括：

①圩堤、站区建筑物、闸站内管理房，构筑物建筑、拦河网、围墙、路面、基础生活设施、用电设备，闸口桥等建筑类基础设施的维修。

②设备设施大修：由中标单位提出维修方案经业主确认维修方案后实施。（单次维修费用超过10000.00元的属大修，按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算）。

2）操作程序

①中标单位维修前应报告采购单位，经采购单位同意后方可安排维修。

②每次维修，中标单位应当提供工程文字图片记录及相关资料，确保整个维护维修记录完整详细，

③维修时需通知采购单位人员到现场对维修工作量、更换配件、租用设备等情况进行统计，维修结束后，编制详细的费用明细单，交给采购人和审计单位，审计单位对维修费用进行审计（按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行审计结算），采购人验收合格后方可按照审计价格进行结算；

④对于采购人有操作需求的中标单位须提供临时应急方案，如临时通断闸门等；

⑤维修过程中，应对维修现场及周边环境可能产生的污损提前做好防护措施；维修结束后，中标单位应清理维修时产生的废弃物、垃圾，并妥善处理，闸站室内应恢复清洁，设备表面无油污。

⑥维修后的设备应符合相应的国家标准或行业标准，如无可参照的标准应该达到设备原有的设计功能。设备应外观应整洁，美观，有需要的需做好防锈及油漆粉刷；

3）以上维修费用按照审计单位最终审定金额按实结算，服务期内累计结算金额不得超过40万元。

（2）除基础设施维修及设施、设备大修外的所有维修项目，单次维修费用小于等于10000.00元（按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算）的由中标单位支付，包括在投标报价中，中标单位应于每次保养维修前向采购单位提交保养维修计划，维修结束后记录详细的维修保养记录，供采购人随时查阅。对于更换的零件，应当有详细的图片、文字记录，供采购人随时查阅，旧件应交由采购人处理。

（3）对于抢修的工程，中标单位应充分考虑到各类不可抗力因素，并与采购人设定合适的工期；若在规定工期未能完成维修的，应以逾期每天百分之十五的单次维修费用作为违约金进行赔偿；

（4）中标单位需备有一定数量的常用备件，应对紧急抢修任务。

6、河道长效管护要求

（1）保洁范围：为避免本次招标河道与沿线支河间保洁范围不明确的情况，本次招标特明确：市级河道两岸保洁范围至各支河口的阻拦网，支河水闸处保洁至水闸闸门边，招标文件另有约定的除外。

（2）保洁内容：本项目采购范围内的河道水域垃圾、水生植物打捞、吴塘河西岸圩堤斜坡保洁及绿化养护；保持河面整洁两岸（3-5米）干净，直立挡墙墙面杂树及时清理，垃圾上岸点的日常管理和保洁工作。水域保洁产生的垃圾应及时送到垃圾上岸点。中标单位自备必要的保洁船、打捞清运工具、维护安装阻拦设施，以及重要节点加强管护工作并处置。如遇各类检查、水生植物大量爆发等特殊情况，投标人需按招标人要求增加人员数量，满足保洁要求，增加人员所产生的额外费用由投标人承担。

（3）保洁要求：

1）保洁员在其保洁区域内，每天至少巡回打捞2次，每日工作时间不低于6小时，投标人每月提供人员出勤报表。

2）保洁时间包括所有节假日，经招标人同意可根据不同区域的特点合理调配保洁船和人数。

3）保洁员应及时打捞责任区域垃圾，保持河面、原生河道保洁延伸至河坡3-5米。

4）保洁船必须停放在指定位置，系缆可靠，停泊安全，河道保洁垃圾堆放至指定位置。

5）投标人应做好人员配备的统筹安排工作，做到不违法用工。有重大活动保障或临时突击任务时应无条件满足招标人要求，完成招标人布置的工作。同时要准备好应急人员，随时应对各种突击保洁工作。

（4）因投标人原因，保洁作业过程中造成保洁范围内的设施、设备、景观等损坏的，投标人应按原样修复或进行货币赔偿，投标人拒不赔偿的，招标人有权在合同金额中扣除，并同时进行处罚。

（5）合同履行期间，招标人将根据《城厢镇河道长效管护考核制度》、《城厢镇河道长效管护考核标准和评分细则》每月对保洁单位检查考核，对违约行为进行处罚，问题严重的解除合同。

（6）在合同履行期间，招标人有权根据实际情况对考核办法、考核细则作出变更。

（7）劳动纪律要求：

1）禁止酒后作业。

2）作业人员不得拾荒、捕鱼、游泳，不得做与工作无关之事。

3）及时将打捞垃圾运送至指定接收地点，严禁随意堆放、填埋或焚烧。

4）打捞作业时必须穿工作服，船上作业人员必须穿救生衣。

5）船只等打捞工具必须及时清理干净并保管好，不得随意乱放。

6）工作时间要集中注意力，避免发生撞船或落水，如有意外事故责任由投标人承担。

7、其他管护要求

1、闸站值班室内生活及办公设施（卫浴设备、厨房设备、办公桌椅、卧室床柜空调电视）日常清洁保养。

2、在汛期及需要排水时按照水利部门要求进行排水并做好相关记录，水泵设备运行时必须时刻注意设备工作情况，日常需对闸站外圩堤及附属设施如涵闸等进行检查，发现问题及时上报管理部门安排维修。

3、圩区闸站、涵闸及圩堤安全巡查和安全巡查平台登录及记录相关信息。

4、闸站日常管护所需打扫工具和清洁剂等由中标供应商提供。

5、闸站管护人员日常生活所需的水费、电费由水利部门全部负担，禁止使用液化气,电话费由中标供应商承担。如有其它费用中标供应商和水利部门协商解决。

6、绿化修剪及管理（闸站管理范围内）

（1）闸站区范围内应整洁、卫生、美化，无垃圾、吊挂物与杂物。

（2）闸站区范围内的建筑物、构筑物立面无乱贴、乱挂与过时、破损的宣传品与明显的污迹。

（3）闸站区道路应保持整洁，清扫作业应在当日完成。

（4）应做好闸站区范围内得林木(草)防护工作，积极绿化,充分开发利用水土资源。

（5）应保持无占绿、毁绿现象，草坪、乔木、灌木等植物应无霉污病枝、虫害、枯枝、烂头、枝体倾斜、叶面破损等现象。

（6）绿篱、球形植物、攀绿植物应按时中耕施肥，做好整地除草、修剪剥芽、整形修剪、防腐除害、加土扶正、清除枯枝、树坛切边、环境清理、灌溉排水及设施维护等工作。

（7）花坛、草坪、植物应按时深耕翻土、整地施肥，做好清理杂物、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防腐除害、环境清理、设施维护等工作

7、水利部门每季度对中标单位管护情况进行考核，每季度组织人员进行考核，按考核得分计算应付维护服务费。

8、涉及闸站运行和管理的其他事项由水利部门提供标准，中标供应商按照标准执行。

9、闸站工作人员：闸站值班值守，不无故脱岗、离岗；保持闸站整洁卫生，不从事违法活动，严格遵守交接班制度等。

（五）考核

1、圩堤闸站管护考核要求

|  | 闸站管理技术考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 考核内容 | 分数 | 考核细则 | 扣分 | 扣分项 |
| 制度 | 管理体制和运行机制。建立完善的规章制度，管理权限明确，岗位设置合理，人员配备齐全，关键岗位需要持证上岗。 | 30 | 无管理体制，无规章制度扣5分，人员配备不齐全缺1人扣3分，高压电工缺岗扣10分。 |  |  |
|  | 值班人员无故或未经请示擅自离岗、脱岗，在闸站内聚众从事与工作无关的活动，电话保持24小时畅通。 |  | 脱岗扣10分/次，聚众、从事无关工作扣10分/次 |  |  |
|  | 工人经培训上岗，有培训计划，并按计划落实实施，台账齐全，有幻灯片或演示文稿（PPT）或者提供培训练习试卷等。 |  | 无培训计划扣2分，工人未培训扣5分，培训台账不齐全扣3分。 |  |  |
|  | 严格执行相关操作规程，记录真实、完整、规范。每月形成运行报告，高压电工签字，盖章后报水利站。 |  | 记录不完整不规范扣3分，无记录扣3分，无签字盖章月报扣3分/次。 |  |  |
| 运行 | 闸室无淤积，无杂物；闸站区内河面干净，无漂浮物和水生植物，无围网、地笼、鱼簖等；闸站区内河岸整洁，无杂草、垃圾。 | 40 | 拦河网内漂浮物较多扣1分/处，河岸杂草丛生扣1分/处，发现围网、地笼、鱼簖等扣2分/处。 |  |  |
|  | 机房、配电间内整洁、无杂物；值班室内地坪清洁卫生，无杂物堆放，墙面、门窗无明显灰尘、蛛网等。 |  | 机房、配电间杂物较多扣1分/次，值班室不整洁，门窗灰尘较多，有蛛网扣1分/次。 |  |  |
|  | 闸站内外整体环境卫生和绿化管理工作，保持外观整洁，环境优美，定期修剪绿化。 |  | 绿化不整洁，杂草丛生扣2-5分/次。 |  |  |
|  | 圩堤、涵闸巡查人员按计划例行巡查，发现问题及时报告，并记录入月报。 |  | 不按计划巡查扣3分，巡查台账资料不齐全扣2分/次，无台账扣3分/次。 |  |  |
|  | 严格执行防汛调度，遇到设备故障、损坏或突发险情及时上报。 |  | 不执行防汛调度扣10分，设备故障损坏，突发险情不及时上报扣5分，瞒报扣10分 |  |  |
|  | 定期进行运行检查，灭火器材自查记录规范，完整，检查日期明确。 |  | 灭火器材检查记录不完整，不规范扣1分/次 |  |  |
|  | 管护人员不服从管理，消极怠工，态度恶劣。 |  | 人员不服从管理，消极怠工，态度恶劣扣5-10分 |  |  |
| 安全 | 禁止在闸站区域进行焚烧、捕鱼、倾倒污染物等危险行为。 | 30 | 闸站范围内焚烧、捕鱼、倾倒污染物、晾晒农作物等扣5分/次 |  |  |
|  | 电动自行车等禁止在室内充电。 |  | 电瓶车室内充电扣5分/次 |  |  |
|  | 只允许在有明确的界线区分规定范围内从事简单作物种植。 |  | 不在规定范围内垦种扣2分/次、养殖家禽一次扣5分。 |  |  |
|  | 安全巡查平台小程序按时按标准上传自查信息。 |  | 未按要求在安全巡查平台小程序上传自查信息扣3分/次 |  |  |
|  | 严禁带无关人员、未成年人进入闸站管理区域 |  | 每次扣10分 |  |  |
|  | 发生重大安全责任事故或人员工作期间从事违法犯罪活动。 |  | 发生重大安全责任事故或从事违法犯罪活动扣20分 |  |  |
| 其他 | 未列入的其他明显违法违规行为。包括但不限于喝酒、打牌等 |  | 每次扣1-10分 |  |  |
| 考核意见 |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名 |  |  |  | 得分 |  |
| 被考核人员签名 |  |  | 考核日期 |  |  |

1）甲方每季度组织人员对闸站管护进行考核，同时按考核得分计算应付管护服务费。考核满分100分，考核95分以上（含95分）不扣除管护经费。低于95分，（80-94）每扣1分相应扣除管护经费1000元，低于80分（0分-79分），每扣1分相应扣除当季度闸站管护经费的1%，连续2个月低于65分，甲方有权解除管护合同。

2）日常巡查过程中发现违纪违规行为的按考核表进行扣分记入季度考核。

2、河道管护考核要求

附件1：

《城厢镇河道长效管护考核制度》

为进一步改善城厢镇水生态环境，提高河道长效保洁水平，规范保洁行为，维护河道健康生命，大力推进保洁规范化、制度化管理，制定本办法。

一、考核范围

太仓市城厢镇人民政府管理市级河道吴塘河及其支河河道范围内长效管理服务情况。

二、考核内容

重点突出以“河面无垃圾、边坡无杂物”为目标，从综合管理、保洁效果、安全管理、社会监督等方面进行全面考核。

三、考核方式

考核频次：考核工作采取日常检查与月度考核相结合的方式进行。

（1）日常检查：

巡查员按照要求对河道定期进行现场巡查。车船动态监控，由业务科室检查车船迟到、早退及分析轨迹和河道保洁质量。检查分为暗查和明查。暗查由镇河长办、甲方负责，明查由镇河长办、甲方和保洁单位共同派员参与。检查结果作为月度考核的重要依据。

（2）月度考核：甲方根据当月保洁实际情况，召集保洁单位进行月度考核，内容包括车船动态系统监管情况、日常检查情况等。

四、评分形式

月度考核：由镇河长办、甲方成立考核小组进行考核，根据日常检查情况综合打分。

考核得分：满分为100分，99-90（含）为合格，89—75分（含）为基本合格，75分以下为不合格。

五、奖惩及支付方式

- 当月考核合格的全额支付该月度承包费。

基本合格的，其中89-80（含），每少1分扣月度承包费1%；

79-75分（含）的，每少1分扣月度承包费2%；

75分以下的，扣除当月保洁费。

根据全年的工作情况，对在河道保洁工作中取得显著成绩的保洁员，将酌情给予一定数额的奖金。

2、对合同周期内出现如下重大违规行为之一的保洁单位将终止其合同：

（1）被发现有转包行为的。

（2）媒体曝光核查或社会反响严重，情况属实且有责累计满3次的。

（3）连续两次月考核或累计三次月考核低于75分。

（4）拖欠保洁员工资、发生重大安全作业事故等违规行为。

（5）其他重大违规行为的。

六、其他要求

1、保洁单位必须定员定岗、定保洁河段、定保洁要求，重点河段加派人员，名单报甲方备案，认真开展各项工作。

2、保洁员在其保洁区域内每天上午下午各巡回打捞一次，每次不少于3小时。重点河段实行8小时工作制。工作时间由甲方根据具体情况确定，保证工作时间内每条河道（河段）上有保洁员在岗。保洁时间段，严禁人员脱岗，如遇保洁人员临时请假等事宜，保洁单位除了立即向甲方报备以外，须在2小时内安排替班人员到位。保洁人员必须统一着装，文明作业。

3、保洁单位必须加强对保洁员管理，保洁队长每天对责任区域内所有河道巡查不少于1次。对巡查员通报的问题及时到现场组织整改。按时参加甲方召开的工作会议。

4、及时打捞责任河段内的漂浮物、垃圾、水生植物，及时清理河岸堤坡上的杂草枯树，做到河面清洁、河坡整洁，所打捞物分类堆放到指定地点，并及时清运（市级河道管护单位将垃圾运送至指定的趸船点上岸处理）。

5、如遇重大活动或重要节日，保洁单位必须服从甲方的统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

6、保洁单位必须承诺服务保洁人员、车船安全的全部责任，在河道保洁的过程中发生的一切安全问题，均由保洁单位自行负责，与甲方无关。

注：甲方保留对本考核制度的解释和修改权力。

附件2：

| 城厢镇河道长效管护考核标准和评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （管护单位） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 考核细则 | 扣分 |
| 1 | 综合管理 | 人员每天到岗工作 | 30 | 每缺勤一人次扣3分 |  |
|  |  | 按规定时间巡回次数打捞 |  | 每缺少一次扣2分 |  |
|  |  | 工作认真负责，不从事与保洁无关的事情 |  | 发现从事与保洁无关的行为的每次扣2分 |  |
| 2 | 保洁效果 | 河面整洁无漂浮物 | 50 | 每发现3点或1平方米的漂浮垃圾计为1处，每处扣2分 |  |
|  |  | 清理有害的水生植物及野茭白芦苇等挺水植物 |  | 发现未清理的每处扣2分 |  |
|  |  | 岸坡整洁，无杂草杂树 |  | 发现未处理的每处扣2分 |  |
|  |  | 垃圾堆放到指定地点，并及时运走 |  | 乱堆放每次扣2分，未及时清运扣1分 |  |
| 3 | 安全管理 | 按规定着装，配备必要的作业工具和防护工具 | 5 | 发现不按规定着装及未配备必要的作业工具和防护工具的每次扣2分 |  |
| 4 | 社会监督 | 信访来电，媒体曝光，保洁员上访劳动保障，领导批评等 | 15 | 每查实一次扣3分，保洁员上访扣5-10分 |  |
| 5 | 保洁单位服从管理，配合甲方工作情况 （视具体情况，每次扣款200-1000元） |  |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核扣款 |  |  |  |  |  |
| 考核组评语 |  |  |  |  |  |
| 考核人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（六）验收

1、验收组织方式：本项目由采购人进行考评验收。

2、履约验收时间：

（1）河道管护每月进行一次考评验收，圩堤闸站管护每季度进行一次考评验收。验收前采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，验收完成后形成《政府采购履约验收书》及考核表。

3、履约验收的内容及标准：按照采购文件要求进行考评验收。

（七）报价要求

1、总价报价。投标单位对所投项目的全部内容进行报价，报价应包括完成该项工作所需的人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费、人员餐费及完成标书合同规定服务内容发生的延时加班等费用）、专用设备、交通工具、安装、维护、专用工具、维保耗材、起重设备、人员健康体检费、劳保用品、服装、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。

2、本项目的预算金额为372.72万元，其中包含圩堤闸站和部分市级河道管护服务费332.72万元；基础设施零星维修及设备大修费40万元（此项费用作为固定价，报价时不得调整，项目运营完成后按实际发生额结算）。

4、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

（八）付款方式

¨付款方式一

服务费用分三期支付，2026年12月31日前支付合同金额的20%；2027年12月31日前支付合同金额的40%；2028年12月31日前根据项目最终审定金额支付余款。每次付款节点内的考核扣款在当期服务费内一并扣除。

¨付款方式二：

服务费用分四期支付，合同签订生效后一个月内支付合同金额的10%预付款；2026年12月31日前支付合同金额的10%；2027年12月31日前支付合同金额的40%；2028年12月31日前根据项目最终审定金额支付余款。每次付款节点内的考核扣款在当期服务费内一并扣除。

以上二种付款方式由双方签署合同前确认，乙方可自行勾选放弃预付款权益。甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

中标单位如选择付款方式二的，需在合同签订前提供合同金额10%的履约保证金，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、综合说明：

1、中标后项目负责人未按投标承诺到位或随意更换项目负责人将视为违约行为，采购人将向中标方收取违约金5000元/人次。中标后由于项目负责人现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购人将要求中标单位更换相应的项目负责人，更换的项目负责人履历不得低于中标单位在投标文件中所作的承诺，并向中标方收取违约金5000元/人次。

2、中标单位在进场前，配备本项目关键岗位的服务人员需得到采购人认可，采购人对中标单位提供的用工人员有一票否决权，有权要求中标单位更换合适的用工人员。

3、投标单位必须承诺愿意按照考核办法规定的全部条款接受考核。

4、投标单位必须承诺愿意配置招标文件要求的人力、物力工具，中标后无条件配备。

5、采购人要求中标人保管或给中标人使用的货物，若发现有缺失，损坏等，中标人因明确责任：若因中标人原因造成的，中标人应及时修复或照价赔偿。

6、中标人应做好详细的管理台账，建立管理档案。

7、为确保服务质量，中标人应安排专员对维护区域进行监督管理

8、维护过程中，中标人必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害，如因中标单位原因造成人身伤害或财产损失的，由中标单位承担。

9、中标单位必须按照国家及太仓地区为聘用人员有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等，所有配置人员的工资、社保待遇不得低于太仓地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准（不包含政府公益性补贴），并须按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。如在服务期间，太仓地区人均最低工资标准和社保缴费标准进行调整，则调整部分的费用由成交中标单位承担。中标单位应为超过法定劳动用工年龄的人员办理人生意外伤害险。

10、合同履行期间，如出现重大综合管理缺陷，招标人有权扣留缺陷出现之日起的合同金额，直至缺陷更正，如中标单位对综合管理缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同金额中扣除。

11、投标人必须承诺响应招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在谈判响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

12、如第一中标候选人因故失去中标资格，则由得分排名仅此于原中标人的投标人顺延中标。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。

四、项目管理方案：

- 1、供应商应建立健全内部管理制度包括但不限于规范用工管理制度、各岗位人员考核及奖惩制度、劳动及福利管理制度等。

2、供应商应对本项目的采购需求全面了解，明晰并制定各岗位工作职责，包括但不限于各岗位所负责的工作任务、工作范围、工作目标、工作权限、工作报告及工作流程等。

3、供应商应制定符合规范要求的各岗位操作规程，确保合同履行期间操作人员行为规范，操作安全，提升工作效率，保证工作质量。

4、供应商应分析本项目的重点难点问题，并制定出的相应的解决措施方案，包括但不限于制定针对本项目设备种类繁多，设备维修方法各不相同的技术措施；‌质量保证措施及如何避免多种安全隐患措施等。

5、供应商应当建立完备的台账管理制度，包括但不限于本项目各设施设备台账的建立；台账的管理；设施设备巡查台账的记录及管理；台账信息报表生成及数据分析等。实现物帐相符，记录与实际相符的管理目标。

- 6、供应商应明确针对本项目的质量管理总体工作要求和目标包括但不限于质量目标的确定、实现质量目标的管理措施、质量控制流程等。

7、供应商应具有详尽的自然灾害安全应急预案包括但不限于应急组织架构、响应流程、保障措施、资源调配及日常演练培训等。确保特殊状况下能有序应对，避免“人祸”。

8、供应商应配备完备的安全设施并制定工作预案包括但不限于安全设施清单明细，安全设施管理及领用制度，突发事件工作预案等。

第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

投   标   文   件

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投 标 人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：  年  月  日

报价部分

格式1：开标一览表（系统内直接填写）

开标一览表

项目编号：                                                   项目名称：

| 投标报价 |  |
| --- | --- |

注：1、总价报价。投标单位对所投项目的全部内容进行报价，报价应包括完成该项工作所需的人工（包括工资、奖金、社保、正常节假日的加班费、人员餐费及完成标书合同规定服务内容发生的延时加班等费用）、专用设备、交通工具、安装、维护、专用工具、维保耗材、起重设备、人员健康体检费、劳保用品、服装、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。

2、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括现场情况的确定因素、遇重大活动、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

格式2：投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.总价金额须与开标一览表投标报价一致。

2.本项目的预算金额为372.72万元，其中包含圩堤闸站和部分市级河道管护服务费332.72万元；基础设施零星维修费40万元（此项费用作为固定价，报价时不得调整，项目运营完成后按实际发生额结算）。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

投标报价合理性说明（如有）

1、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为45分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

资格性、符合性、商务、技术部分

- 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州泰至鑫项目管理有限公司：

本公司（联合体）愿就由贵公司组织实施的项目名称为编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

- 投标单位营业执照或独立法人证书副本或三证合一营业执照扫描件；

- 投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

- 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：

我单位在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式7：法律、行政法规规定的其他条件

- 格式8：投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

注：必须按投标人资格要求提供相关资料并加盖公章，（投标人如为联合体，联合体各方均应提供相关资料）否则投标无效。

- 格式9：投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称（公章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- 格式10：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泰至鑫项目管理有限公司组织实施的项目名称为编号为号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附：法定代表人身份扫描件件。

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

代理人身份证扫描件

（正反面）

附：代理人身份扫描件件

- 格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加招标单位单位名称的项目名称采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 标的名称属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

法定代表人或被委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

备注：

1、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，必须提供符合要求的中小企业声明函，否则投标无效。中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

2、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。

3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

5、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。

6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 格式12:残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

年     月     日

注：残疾人福利性单位需提供本声明函且提供相关证明资料才能在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 格式13：偏离表

（1）服务条款偏离表

投标人：                    招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

（2）商务条款偏离表

投标人：                                                     招标编号∶

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| （2） | 报价要求 |  |  |  |  |
| （3） | 付款方式 |  |  |  |  |
| （4） | 人员设备投入 |  |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1.供应商提交的响应文件中与采购文件的技术（服务）、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

格式14：相关证书一览表

证书一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 证书名称 | 证书级别 | 包含项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需按采购文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式15：相关业绩一览表

相关业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 签订日期 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：需要按招标文件要求提供相关证明资料，且该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式16：投入本项目技术（服务）人员一览表

投入本项目技术（服务）人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

注：1、需按招标文件要求提供项目团队成员相关证明资料

2、该表格可根据采购需求要求填写的内容进行修改。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式17：服务方案及其他招标文件要求自行编写格式

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

- 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

- 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。

- 政府采购政策

  - 节能产品和环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

  - 小微企业的价格分评审

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）文的规定：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，执行以下相关政策

（1）本项目属于专门面向中小微企业，小微企业不享受价格扣除优惠。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

（4）各投标单位若为中、小、微型企业，则必须提供《中小企业声明函》。（详见附件格式中小企业声明函）。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）提供其他企业制造的货物或服务，须同时提供其他企业的小微企业证明材料（材料同上条）

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小、微企业的，联合体视同小、微企业。

（8）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（9）中标、成交供应商为小微企业单位的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

- 残疾人福利性单位政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

- 监狱企业发展政策：

（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

  - 信用查询

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，招标招标单位将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。

（2）查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

二、评分标准：

（一）投标报价（20分）

投标报价低于或等于最高限价的为有效投标。超过最高限价的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标。无效投标价的投标文件不进行评审，也不得标。报价得分：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

报价得分=评审基准价/投标报价*价格权值*100（本次采购价格权值为20%）。

（二）综合评审

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理方案 | 方案内容包括但不限于：①内部管理制度②各岗位的职责③岗位操作规程④重点难点的解决措施方案⑤台账管理制度⑥质量管理工作总体要求和目标⑦自然灾害及人员安全预案⑧安全设施配备预案。以上8点内容，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每满足1项得5分，本项总分为40分。 | 40分 |
| 2 | 拟投入人员 | - 响应单位拟投入项目负责人具有机电或水利工程相关专业中级及以上工程师职称的得4分，具有水利工程注册建造师证书（证书需注册在本单位）的得2分，最高得6分，不提供则不得分。（投标文件中须提供相应证书扫描件及投标人为该人员缴纳的社保记录，至少包括2026年2月份，未提供或提供不全不得分。） - 响应单位拟投入项目负责人具有类似水利方面机电维修或闸站管护类相关经验的，有1个得1分，最高2分。（提供项目合同，合同内需能体现该项目负责人相关信息） - 响应单位拟投入项目负责人具有安全生产考核合格证书的得2分，最高2分。（投标文件中须提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的社保记录（至少包括2026年2月份），未提供或提供不全不得分。 - 拟配备的闸站管护人员中具有闸门或泵站运行工证的，有一人的得2分，最高得4分。（投标文件中须提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的社保记录（至少包括2026年2月份），未提供或提供不全不得分。 - 拟配备河道管护人员在满足招标文件资格性要求的基础上，增加一名具有海事管理机构颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，职务资格为三类驾驶员的得2分，最高2分。（投标文件中须提供证书扫描件及投标人为该人员缴纳的社保记录（至少包括2026年2月份）。 | 16分 |
| 3 | 安全生产保障 | 投标单位为拟投入人员购买人员意外保险的或承诺中标后购买人员意外保险的得8分（需提供相应保险证明材料，承诺中标后购买的需提供承诺函，格式自拟。承诺中标后购买的将作为合同签约的前置条件。） | 8分 |
| 4 | 本地化服务 | 投标人在太仓城厢镇范围内有固定场所或承诺中标后在城厢镇范围内设立固定办公场所的，满足本次要求的得8分。（需提供相关证明材料，承诺中标后设置的需提供承诺函，格式自拟。承诺中标后设置场所的将作为合同签约的前置条件）。 | 8分 |
| 5 | 业绩 | - 1.投标单位自2023年1月1日起承担过类似水利相关机电服务或闸站管护服务的（ 以合同签订时间为准），有一份得3分，最高6分。（提供合同扫描件） - 2.投标单位自2023年1月1日起承担过类似河道保洁相关服务的（以合同签订时间为准），有一份得1分，最高2分。（提供合同扫描件） | 8分 |

注：1、报价要求、付款步骤、合同履行期限如有负偏离的不得中标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关的电子资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有要求提供的扫描件字迹须清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

4、防止虚假应标，招标单位保留调查的权利，并由此引发的一切调查与诉讼费用由投标方承担。

5、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

第六章 合同格式

采购合同书

项目名称:

中标单位：

签订日期：

项目名称：城厢镇圩堤、闸站和部分市级河道的管护服务

| # 甲方（买方）：太仓市城厢镇人民政府 | # 地址： |
| --- | --- |
| # 乙方（卖方）： | # 地址： |
| # 签订时间： | # 签订地点：太仓市 |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏州泰至鑫项目管理有限公司（编号                 ）的招标结果签订本合同。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：

1）南郊圩区8座排涝站、各类涵闸20座、圩堤约27公里的管护

2）新毛片区4座主要排涝站及相关节制闸

3）河道长效管护

（2）服务期限：

| 序号 | 区域 | 履约期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南郊圩区管护期 | 2026年9月1日-2028年5月31日 |
| 2 | 新毛片区管护期 | 2026年6月1日-2028年5月31日 |
| 3 | 河道长效管护 | 2026年5月10日-2028年5月31日 |

（3）服务地点：甲方指定地点。

（4）具体服务内容及要求详见采购文件及乙方在投标文件中所做的承诺。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 采购文件（编号：                ）

- 乙方提供的投标文件；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 中标通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

第三条 验收

1、验收组织方式：本项目由采购人进行考评验收。

2、履约验收时间：

（1）河道管护每月进行一次考评验收，圩堤闸站管护每季度进行一次考评验收。验收前采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，验收完成后形成《政府采购履约验收书》及考核表。

3、履约验收的内容及标准：按照采购文件要求进行考评验收。

第四条 知识产权

1、在合同履行过程中，由甲方向乙方提供的资料－包括但不限于程序、文件、报告、说明、图表等均归甲方所有。

- 在合同履行完毕后，乙方依据本合同及本合同附件向甲方提供的任何程序、文件、报告、说明、图表等的知识产权均归甲方所有（但属于乙方或第三方的除外），乙方不得以任何形式使用或向第三方透露。

第五条 保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意，不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

第六条 甲、乙双方权利义务

1、甲方应当为保证项目服务的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件；

2、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

3、乙方提交的服务成果未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。

4、乙方提供必要的技术培训，协助甲方完成其他需要中标单位配合的服务。

5、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作，没有相关标准的，应当以合理期望的对同一业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或者运营商的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准完成服务。

6、在合同履行过程中，乙方应当为甲方配备具备较为优秀的专业技术能力的人员完成相关服务，在服务过程中，甲方认为乙方配备人员不具备服务能力的，乙方应当更换。

7、甲乙双方的其他权利义务见招标文件与中标方的投标文件。

第七条 风险责任

根据甲乙双方协商确定。乙方在项目服务期间应制定书面项目安全实施管理制度，落实相关措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。

第八条 合同总价款

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币___      ________（大写）人民币，小写：（￥：            ）元整。其中：

（1）圩堤闸站和部分市级河道管护服务费        元（除基础设施维修及设施、设备大修外的所有维修项目单次维修费用小于等于10000.00元（按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算）的维修费也包含在此费用中，由乙方支付，甲方不另行支付该费用。

（2）基础设施零星维修及设备大修费40万元，主要范围包括：

①圩堤、站区建筑物、闸站内管理房，构筑物建筑、拦河网、围墙、路面、基础生活设施、用电设备，闸口桥等建筑类基础设施的维修。

②设备设施大修：由乙方提出维修方案经甲方确认维修方案后实施。（单次维修费用超过10000.00元的属大修，按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算）。

③以上维修费用按照审计单位最终审定金额按实结算（按照2010江苏水利预算定额下浮5%进行计算），服务期内累计结算金额不得超过40万元。

第九条 合同款支付

¨付款方式一

服务费用分三期支付，2026年12月31日前支付合同金额的20%；2027年12月31日前支付合同金额的40%；2028年12月31日前根据项目最终审定金额支付余款。每次付款节点内的考核扣款在当期服务费内一并扣除。

¨付款方式二：

服务费用分四期支付，合同签订生效后一个月内支付合同金额的10%预付款；2026年12月31日前支付合同金额的10%；2027年12月31日前支付合同金额的40%；2028年12月31日前根据项目最终审定金额支付余款。每次付款节点内的考核扣款在当期服务费内一并扣除。

以上二种付款方式由双方签署合同前确认，乙方可自行勾选放弃预付款权益。甲方将根据实际情况，使用数字人民币、转账等形式支付，并优先使用数字人民币支付。

乙方如选择付款方式二的，需在合同签订前提供合同金额10%的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

第十条 合同的变更和终止

1、除采购文件、本合同约定以及《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让或者转包、分包其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方。

第十二条 违约责任

1、维修时效性方面，对于抢修的工作乙方根据故障情况与甲方协商维修时间，维修时间确定后，在规定时间内未能完成修理并通过验收，则视作超期。超过三次无法满足甲方时效性需求，甲方有权单方面解除合同。

2、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的项目服务，应当承担乙方由此造成的损失。

4、乙方不能按时提供服务（逾期超过五天视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期服务的，应在事前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照逾期服务部分的款项的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

6、乙方项目组成员须按投标文件承诺人员配备，未经甲方同意不得擅自更换；如擅自更换需向甲方支付合同总价款5%赔偿金。

7、乙方在承担上述1-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的项目服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿；

10、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、地震以及其它双方商定的事件,但不包括暴雨、台风等灾害性天气。

3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，并采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过30天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4、由于不可抗力的原因造成延期，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，在不可抗力发生后及时提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，可以部分或全部免除责任。

5、因合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十四条 索赔

如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后3天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务项目质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

4、守约方为解决争议，向违约方主张权益向人民法院提起诉讼产生的合理费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、调查费等均由违约方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章，自签订之日起生效。

2、本合同一式五三份，甲乙双方各执二份，招标代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）         	    乙方（供应商）：（盖章）

代表人：	                             代表人：

电    话：	                           电    话：

日期： 年 月 日                       日期：  年  月  日

附件1：

### 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  | 验收组织形式 |  |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 |  | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合格□不合格□ | 按时□不按时□ | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ | 合格□不合格□ |  | 合格□不合格□ |
| 专业检测机构情 况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 |  | 合 格□不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |
| 经办人： 负责人：（采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人：（采购人公章） |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

（全文完）