昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市昆山生态环境局 |
| 项目名称： | 在线数据暨IC卡系统管理服务 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二六年
目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	18

1.投标文件的声明函	19

2.投标承诺函	20

3.无重大违法记录声明	22

4.（投标人）法定代表人授权委托书	23

5.投标函	24

6.开标一览表	25

7.报价明细表	26

8.人员配置表	27

9.中小企业声明函	28

10.残疾人福利性单位声明函	32

11.关于符合本国产品标准的声明函	33

12.偏离表（商务）：	36

13.偏离表（技术）：	36

14.资格证明文件	37

15.远程参与开标会议诚信承诺书	38

第四章  招标书	39

1.项目概况	39

2.采购服务内容	40

3.服务要求	41

4.人员、设备要求	43

5.回避要求	44

6. 综合管理工作考核：	45

第五章  合同主要内容	48

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	51

第一章  投标邀请

项目概况 在线数据暨IC卡系统管理服务的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年4月21日13：30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015号；

- 项目名称：在线数据暨IC卡系统管理服务；

- 预算金额：人民币叁佰壹拾万伍仟元整（¥：3105000）；

- 最高限价（如有）：无；

- 采购需求：详见第四章；

- 服务期限：12个月；

- 本项目（是/否）接受联合体投标：无。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 本项目的特定资格要求：无；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

- 获取采购文件

- 获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

- 获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载

- 招标文件售价：0元。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

- 提交投标文件截止时间：2026年4月21日13：30（北京时间）；

- 远程开标时间：2026年4月21日13：30（北京时间）；

- 远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

- 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

- 远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

- 本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

- 昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

- 投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

- 名称：苏州市昆山生态环境局；

- 地址：昆山市前进西路1801号，政务服务中心（西区）B座7-10楼；

- 联系人：俞卫；

- 联系方式：0512-55195585。

（二）采购代理机构信息

- 名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司；

- 地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室；

- 联系人：胡廷象、沈佳；

- 联系方式：0512-57176037。

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，具体详见本招标文件内容。

  - 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 详见“第一章投标邀请函”中要求。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上参与投标后在系统中自行下载采购文件，并打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

      - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相应证明材料）；

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。

      - 中小企业声明函（格式见第三章）；

      - 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

      - 监狱企业证明文件；

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

  - 符合性条件：

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（如有）（格式见第三章）：

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

    - 关于符合本国产品标准的声明函（格式见第三章）；

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于完成本项目供货或服务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云系统进行提交。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带苏采云（CA）进行远程开标，解密时间超过10分钟的，视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。

  - 异常低价投标审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序：

1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*50%;

2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*50%;

3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；

4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间在交易系统中进行澄清。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前面各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间与甲方签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费：按每采购包预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1.投标文件的声明函

投标文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年　	 月 	日

2.投标承诺函

投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加苏州市昆山生态环境局在线数据暨IC卡系统管理服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015号）的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，投标该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

4.（投标人）法定代表人授权委托书

苏州市昆山生态环境局：

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的在线数据暨IC卡系统管理服务（JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

5.投标函

投标函

：

我们收到贵公司 JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，对本项目进行报价，明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

6.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 在线数据暨IC卡系统管理服务 | 小写： （元人民币） |
|  | 金额大写： |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、以上费用包括完成项目内容所涉及到的人工（包括但不限于专家组成员以及完成服务内容涉及的其他专家的工资、福利费、保险费用）、交通、通讯、食宿、加班、技术支持与培训及相关劳务支出等完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用

7.报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警响应服务（二十四小时应急） |  |  |  |
| 2 | 问题线索反馈与核实 |  |  |  |
| 3 | IC卡总量控制设备巡查 |  |  |  |
| 4 | 现场技术支持 |  |  |  |
| 5 | 值守中心工作 |  |  |  |
| 6 | 平台数据巡查与分析 |  |  |  |
| 7 | 其他监理服务 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：

1、各投标单位可参照上述格式自制《投标报价分析表》投标，本表格未列出的费用明细各投标单位可根据实际情况自行添加。

2、以上费用包括完成项目内容所涉及到的人工（包括但不限于专家组成员以及完成服务内容涉及的其他专家的工资、福利费、保险费用）、交通、通讯、食宿、加班、技术支持与培训及相关劳务支出等完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

8.人员配置表

人员配备表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

9.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加苏州市昆山生态环境局的在线数据暨IC卡系统管理服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

在线数据暨IC卡系统管理服务，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

投标人（公章）：

日  期：：      年      月      日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

12.偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 投标时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

13.偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（投标情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

14.资格证明文件

详见招标文件资格要求

15.远程参与开标会议诚信承诺书

致：(苏州市昆山生态环境局)

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签名):

授权委托人(签名):

日期：    年  月

第四章  招标书

受苏州市昆山生态环境局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司为其拟采购的在线数据暨IC卡系统管理服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0015号

二、项目名称：在线数据暨IC卡系统管理服务

三、采购内容及相关要求

| 序号 | 服务项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线监测、IC卡总量管理设备联动质量保障服务 | 1、污染源自动监控超标报警响应工作 2、污染源自动监控平台问题线索反馈核实 3、在线监控现场核查技术支持 4、IC卡总量控制设备巡查 5、污染源自动监控平台数据巡查与分析 6、污染源监测监控技术帮扶工作 7、协助审核提升数据传输与电子台账质量管理 | 总联网单位448家；稳定联网单位不低于430家； IC卡总量控制仪共239套； 自动监控现场全覆盖监理数量不低于247厂次； |

1.项目概况

昆山市现有联网的工业企业污染源在线企业448家左右(含IC卡总量控制仪)，已包含昆山市区域范围所有重点排污单位及本级生态环境重点监管工业企业。

近年来，随生态环境法律法规的变化，人民群众对环境质量水平提升诉求高涨，生态环境监管的技防水平不断上升，生态环境联网的在线监测监控仪表设备增长迅速，生态环境监管效率不断提升。为深入贯彻落实《省生态环境厅关于加快推进生态环境非现场监管的意见》（苏环发〔2022〕1号）文件精神，加快推动以自动监测监控为核心的非现场监管工作。本项目通过采购污染源自动监控平台问题线索反馈核实； IC卡总量控制现场设备和在线监控现场核查技术支持；污染源自动监控平台数据巡查与分析；协助自动监测设备联网管理；污染源监测监控技术指导、培训服务；协助审核自动监控电子运维台账等内容为非现场监管工作提供坚实的技术支撑和保障。

2.采购服务内容

2.1污染源自动监控超标报警响应工作

24小时应急，需接短信报警1小时内启动线上数据研判，在线排查具体情况，确保在5小时内完成整体研判，并向采购方报告。夜间报警在第二日九点半之前将夜间超标情况汇总上报采购方。如有需要会同采购人代表赶赴现场。如遇超标报警或存在违法违规嫌疑，应视情况组织现场采样监测，监测数据须在48小时内上报采购人，并于3个工作日内提交监测报告。全部核查流程应在48小时内完成。

2.2污染源自动监控平台问题线索反馈核实

接收到国发、省平台等上级推送的异常监测数据、产污治污设施运行不同步等各类问题线索督办信息后，中标方应立即组织专业技术人员协助采购人开展远程核查；如有需要会同采购人代表赶赴现场，现场核查内容包括自动监测仪器设备安装、调试、联网、验收、运维等内容，并针对发现的问题提出相应的整改意见或建议，事后协助采购人实施闭环管理。事后应按“一事一档”原则，将处置结果、质控报告、整改材料等归档备查。

2.3在线监控现场核查技术支持

中标方应依据排污许可管理要求、自动监测技术规范及《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》（征求意见稿）等相关规定，协助采购人对昆山市联网企业的废水、废气自动监控点位开展技术核查。核查内容应重点涵盖自动监测设备的验收备案、运维质量、运行状态、数据采集传输与标记等方面，确保自动监控设施规范、稳定运行。同时，需对视频、流量等辅助监控设施的联网传输状况进行同步排查。针对监测数据异常需现场核实的情形，中标方应配合采购人开展现场检查与数据溯源分析。

2.4 IC卡总量控制设备巡查

对IC卡设备联网情况，平台情况以及是否能正常运行进行巡查。

2.5污染源自动监控平台数据巡查与分析

中标方应每日（含节假日）至少安排2名专业技术人员，对国发平台与省平台的自动监测数据进行全面巡查，重点排查数据缺失、异常值等问题。在巡查过程中，应积极推动人工智能、大数据等先进技术应用，结合实时与历史数据，精准识别异常排放模式与规律，深入挖掘排污单位的污染物排放特征。需综合企业生产工况、治污设施运行参数等多维度信息，科学研判数据异常原因，定期编制巡查分析报告，并向采购人提供有针对性的监管建议。全年须确保提交具有执法参考价值的问题线索每月不少于5条，国发平台数据有效传输率不低于99%，省平台数据传输率不低于99%。

对发现的异常数据，应及时整理并每日报送预警信息，同步形成异常问题线索周报。定期梳理平台问题企业名单及视频监控离线企业名单，协助现场巡查人员核实异常情况，并做好台账记录备查。若在巡查过程中发现异常或疑似超标情形，应立即通知采购人启动现场核查，工作流程按本文件第2.1条执行。

2.6污染源监测监控技术帮扶工作。

协助采购人对排污单位、运维机构、执法人员等开展自动监测监控政策法规、技术规范帮扶工作，协助指导企业规范开展自动监测设备运维管理。全年开展不少于2次技术帮扶，对有技术需求的企业，组织技术专家对其开展现场指导。

2.7协助审核提升数据传输与电子台账质量管理

协助采购人加强自动监测监控数据传输质量管理，提升污染物浓度、视频等数据的有效率、传输率和在线率。协助督促企业通过“环保脸谱”系统完善监测设备、排放口关联、排污许可证相关信息、验收备案及运维台账等基础信息。协助督促排污单位按时规范填写电子运维台账，并核对其真实性与完整性，对不符合要求的记录及时提出整改建议并跟进落实情况。通过严格审核和有效督促，提高企业电子运维台账填报率与数据质量，为监管部门实时掌握设备状态、及时发现和处理环境问题提供可靠数据支撑，持续增强非现场监管能力。服务期内，确保省平台昆山市企业电子运维台账整体填报率不低于80%。

3.服务要求

3.1服务频次

（1）每天24小时内值班，一旦收到超标数据报警，中标单位人员1小时内响应研判数据。

（2）接到污染源自动监控平台问题线索需在1小时内响应，48小时内完成问题线索推送平台反馈。

（3）每半年对239套IC卡总量仪进行全覆盖例行检查。

（4）原则上服务期内应平均安排在线监控站点的监理工作，在服务到期前完成不低于247厂次，并按企业、按期分批形成监理报告及汇总表。

（5）随时响应招标方要求实施其他类监控应急监理核查，报告形式按日常监理。

3.2服务要求

每次每家污染企业自动监测监控现场核查，需完成“在线仪器故障确认报告”“现场核查表”、“核查综合管理报告”等各项报告编制工作，并及时书面提交生态环境局。

（1）在线仪器故障确认报告

检查在线超标仪器运行是否正常，并采用高、低浓度标准溶液对仪器的质控情况进行记录，检查仪器的准确性，形成在线仪器故障确认报告。

（2）现场核查表单

每核查一个点位须填写“现场核查表单”，内容应包括但不限于国家和省市生态环境部门关于在线运维的各项工作规定；

（3）核查综合管理报告

每轮综合管理编写综合管理报告，内容应包括但不限于综合管理工作发现的问题、原因分析和对策建议等。

（4） 监测站房检查

监测站房是否有空调、不间断电源、灭火设备、给排水设施。各项环境条件满足仪器设备正常工作的要求。

（5） 污染源自动监控设施变动情况检查

对照原有的备案以及验收资料，检查现场监测仪器的厂家、型号、规格是否与之符合，检查监测仪器以及数据采集仪中所设置的量程范围、对应系数等是否有变化。如有变动或变更，检查相关的变更手续是否完备，是否得到有关部门的书面认可，所产生的变更是否与变更手续中的要求一致。

（6）污染源自动监控设施运行情况检查

检查现场自动监控设施是否正常可靠运行，管路、线路等管线设施是否安装可靠。检查各试剂是否在有效期内、各仪器附件和配件等是否维护情况良好。

检查现场IC卡监控设施安装是否规范，是否正常开启，能否正常与市生态环境局平台联网，市生态环境局平台是否能远程充值和控制开关阀门。检查阀门工作状态，检查电磁流量计与明渠流量计的运行情况，确认数据是否正常；检查IC卡设备总量指标和排污数据是否异常。

（7）污染源自动监控数据一致性情况检查

检查监测仪器和数采仪上的数据传输是否一致。监测仪器的数据发生变化后，数采仪的数据是否也同步产生变化。

（8）仪器参数设置情况检查

检查监测仪器和数采仪上的参数设置。仪器量程设置合理，仪器量程和数采仪量程一致；各因子换算系数、修正系数，CEMS相关公式等设置正确；数采仪历史数据保存一年以上，并能在本机查找。

（9）运维单位的运维台帐规范化情况检查

每周1次基本维护，每周1次质控样校验，每月1次实样比对，每月1次仪器校准，安装TOC分析仪的每月进行TOC/COD转换系数验证并记录，巡检、故障、维修、废液处置（需提供相关证明）等记录规范清晰、完整。

（10）排污口和采样口的规范化情况检查

检查排污口和采样点是否规范，与验收资料或上一次有效性审核的要求是否一致。废水采样距离应<50米，采样点位于总排口，采样点位置合适，堰槽和流量计安装规范；废气采样孔位置合理，伴热管长度<76米，手工采样控在采样孔后0.5米处。

（11）仪器是否准确、完整

仪器数据的准确性：质控样比对，在仪器上进行质控样比对，误差在允许范围内，认定为仪器数据准确，反之，认定为不准确；仪器数据的完整性：检查数采仪数据是否有缺失，核对平台和现场端数据数据，并检查运维公司现场台帐是否和质控、维修、维护记录对应，是否有缺失。

（12）在线监控现场监理时，质控样需可溯源。

（13）异常情况记录和处理要求

对于现场巡检发现的问题，及时记录、取证，并给出整改建议；对于现场巡检中发现擅自拆除、破坏、闲置、停运污染源在线自动设备；或违反相关技术规范，擅自改动在线监控系统相关参数和数据，致使数据异常、失真等弄虚作假的行为，要及时维护现场、取证，并立刻告知生态环境执法部门。

（14）校核甲方监控云平台所有电子数据和现场一致性。

4.人员、设备要求

4.1常驻项目负责人1人，现场端巡查人员配置不得少于4人；

4.2平台数据巡查与分析不得少于4人，应精通文案、制表等工作；

4.3需配备巡查用环境监测无人机系统，该系统应具备对PM2.5、PM10、SO2 、CO、NO2、NO、03、VOCS、等参数及气象五参数的同步监测能力，且在一年内有校准记录，集成摄像功能模块，并配套实数据可视化及分析软件。同时，须配备手持式VOCs检测仪、便携式非甲烷总烃测定仪，以及针对二氧化硫、氮氧化物、氧气和颗粒物的多种便携式监测仪。所有仪器设备均须保持正常运行，并配备相应浓度的标准气体、标准溶液等，以确保监测数据的准确性与溯源性。

4.4配备日常检查、突击检查等专用车辆以满足综合管理需求；至少配备2辆车子，24小时常驻生态环境局值守中心，随时可以出车；

4.5中标方需做好与第三方运维服务方统计人员的数据统计对接工作；

4.6负责提供和保障办公用品、电脑台、电脑、笔记本、打印机、数码相机、量尺、登高安全绳等必备硬件设备；

4.7免费提供高清便携式录像仪2套，便携式打印机一台。

4.8 在项目实施期间，为支持污染源在线监测平台数据智能化分析工作，需配置1套本地化算力硬件设备（CPU：可以写 “核心数≥16核心，基础频率≥3.0GHz，睿频频率≥4.5GHz”等。显卡： 显存≥16GB GDDR6或HBM2e，支持NVLink或同等级多卡互联技术，FP32算力≥30 TFLOPS；内存： “总容量64GB DDR4/DDR5，频率≥3200MHz，支持ECC纠错”）。

5.回避要求

本项目涉及企业超标后管理行为，执行回避制度，承接主体应回避如下情形：

5.1.与排污单位有从属关系；

5.2.与排污单位有共同控制人（包括与法人有夫妻关系或直系血亲关系）；

5.3.为排污单位提供自行监测、自动监测设施运维、验收监测、环境调查、环境咨询、环境工程等存在直接利益关系的环境检测服务；

5.4.法律、法规或者规章规定的其他回避情形。

5.5.发现有国内各级生态环境部门通报的生态环境违法违纪（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）和失信事项（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商）的单位不得参与招投标；

5.6.其他违法行为，不符合财政招标要求的不得参加投标；

6. 综合管理工作考核：

6.1 考核内容

根据招标采购项目需求内容、工作要求制定考核内容。

6.2 考核计分

6.2.1  24小时值守监管：接短信报警后，1小时内对数据进行研判，按要求做好台账管理并按要求报送，如有遗漏，每次扣1分，共计10分，扣完为止。

6.2.2 问题线索反馈核实：对收到的问题线索反馈单及自动监控平台数据超标等异常报警，第一时间进行分析研判，如有必要需及时同采购人代表一同赶往现场开展自动监测监控设备质控核查，并在48小时内反馈核查结果。问题线索反馈内容错误或未在反馈时限内完成反馈的，每有一次扣1分，总计10分，扣完为止。

6.2.3 IC卡设备巡检：每半年对239家污染企业IC卡巡检，依照完成工作比列得分，共计10分。

6.2.4 自动监控现场全覆盖监理：全年率不低于247场次，每季度不少于62厂次，每少一次扣1分，总计16分，扣完为止。

6.2.5提交异常问题线索:全年向甲方提交有价值问题线索不少于60条，每季度不少于15条，每缺一条扣1分。总计15分，扣完为止。

6.2.6污染源自动监控平台数据传输要求：国发平台传输有效率99%，每降低0.1%，扣0.5分，总计6分，扣完为止。省平台传输率99%，每降低0.1%，扣0.5分，总计6分，扣完为止。省平台信息完善率95%，每降低1%，扣0.5分，总计6分，扣完为止。省平台电子运维台账填报率80%，每降低1%，扣0.5分，总计6分，扣完为止。

6.2.7 档案管理：收集各类记录台帐、整改报告、综合管理报告定期存档。归档材料不全的、存在明显问题，每缺一项扣0.5分。总计5分，扣完为止。

6.2.8 服务质量监督：甲方发现有属于乙方在开展技术支持服务过程中应发现的异常问题线索, 而乙方未发现或未报告的，每次扣2分，总分10分，扣完为止。

6.2.9加分项

工作认真细致，每发现1家企业或运维公司造假行为上报立案，加2分/家次；，经公安机关查实立案，加5分/家次。

6.3 考核结果应用

考核得分在95分以上（含95分）按合同支付项目费用；考核得分在75-95分之间（含75分），每低于95分1分，扣除合同总费用的1%，以此类推；考核得分75分以下，考核不合格，不支付当期费用。

| 在线数据暨IC卡系统管理服务考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准与评分规则 | 分值 | 分数 | 备注 |
| 1 | 项目执行与响应 | 24小时值守监管 | 接短信报警后，1小时内对数据进行研判，按要求做好台账管理并按要求报送，如有遗漏，每次扣1分， | 10 |  |  |
|  |  | 问题线索反馈核实 | 反馈错误或超时（48小时），每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | IC卡设备巡检 | 每半年完成239套污染源企业IC卡巡检，依照完成工作比列得分 | 10 |  |  |
|  |  | 现场全覆盖监理 | 全年≥247场次，依照完成工作比列得分。 | 16 |  |  |
|  |  | 提交异常问题线索 | 全年不少于60次，季度不少于15次，每少一次扣1分。 | 15 |  |  |
| 2 | 数据质量与传输 | 国发平台传输率 | 有效率≥99%，每降低0.1%扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  |  | 省平台传输率 | 传输率≥99%，每降低0.1%扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  |  | 省平台信息完善率 | 完善率≥95%，每降低1%扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  |  | 省平台电子运维台账率 | 填报率≥80%，每降低1%扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 3 | 档案管理 | 档案管理 | 归档不全或有问题，每项扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 检查监督 | 服务质量监督 | 检查过程中应发现而未发现或未报告的问题线索，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 5 | 加分项 |  | 发现、上报并查实立案的，每件加2分。经公安机关查实立案加5分 | / |  |  |
| 6 | 总分 |  |  | 100 |  |  |

第五章  合同主要内容

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                 （以下简称乙方）

依据甲方委托苏州公正建设咨询房地产评估有限公司进行本项目政府采购       的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币           元整（￥          ）。合同总价为按招标要求完成本项目内容所涉及到的人工（包括但不限于专家组成员以及完成服务内容涉及的其他专家的工资、保险费用）、交通、通讯、食宿、加班、技术支持与培训及相关劳务支出等完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：（详见采购文件）。

（2）服务内容：（详见采购文件）。

（3）服务标准：（详见采购文件）。

（4）服务期：12个月（自合同生效之日起12个月）。

（5）乙方工作职责：详见招标方案

- 运维考核及合同价格支付

运维费用的支付扣除首付，每三个月按考核得分开展支付，支付前中标方须提供正规发票并提供数字人民币帐户信息。

首付款为合同金额10%，其他每期服务费用在考核结束后支付。

考核得分在95分以上（含95分）按合同支付项目费用；考核得分在75-95分之间（含75分），每低于95分1分，扣除合同总费用的1%，以此类推；考核得分75分以下，考核不合格，不支付当期费用。

- 服务质量要求

  - 乙方应按谈判采购文件的有关规定提供合格的标的物。

  - 按乙方投标响应服务标准执行。

  - 乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按谈判文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准。

  - 其它详见招标文件

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 乙方按合同履约，甲方应按照合同约定支付相关款项给乙方，甲方无合理理由不按期付款且协商不成的乙方有权终止合同，由此造成的直接损失和间接损失，乙方有权要求甲方赔偿。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供维护服务，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，应向甲方偿付指配项目按照成交金额计算出的合同总价款的20%违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。乙方不能按时提供服务（逾期超过三十天视为不能按时服务）或仅因其自身原因逾期提供服务的，应在事前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照逾期服务部分的款项的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的直接损失费用。

- 乙方必须按照要求完成合同内容，不得不经甲方同意进行转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

- 乙方不按照投标时项目组人员实施本项目，则合同终止，赔偿甲方本项目中标总价的50%。

- 乙方在本项目服务过程中，应做到文明作业、安全生产，采取必要的安全防范措施；定期对员工开展岗位职责培训及安全生产教育，强化岗位责任考核，并按规定配备、提供劳动保护用品，为项目服务人员办理人身安全保险及意外伤害保险（保险险种由乙方自行确定）。合同履行期间，因乙方管理不当、员工违规操作等原因引发的一切安全责任，均由乙方自行承担全部责任，与甲方无关；因此给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

- 乙方对甲方所提供的全部资料及最终成果保密，遵守保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；项目服务人员需签署相关保密协议，承担本项目所涉工作中接触相关内容的保密义务；项目成果最终所有权，含过程中产生的数据、资料等成果均归属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交；乙方须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。本条约定不因协议的终止而终止，持续有效。

- 乙方应承诺严格遵守国家法律法规及廉洁从业各项规定，加强项目参与人员廉洁教育，在合同履行过程中，不得以任何形式输送或牟取不正当利益。乙方不得单独进入被检查对象开展现场核查等相关活动。不得接受被核查对象任何可能影响检查公正性的招待、馈赠或不正当利益

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

  - 不可抗力发生后，乙方应配合甲方做好善后工作。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

  - 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 合同的解除

  - 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 因擅自转包、分包、履约过程中出现不符合招标时所列供应商要求的、提供人员不符合资质、未按甲方要求服务限期内未整改到位的等情况，甲方有权单方解除合同的权利。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉方式解决：

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

- 中标通知书；

- 乙方投标文件；

- 采购文件；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，各份具有同等法律效力。

甲方：                         乙方：

法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

签约日期：                     签约日期：

第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策：

- 中、小、微企业

1、专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

2、非专门面向中小企业采购的

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

- 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

- 残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。

- 监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。

- 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- 若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

- 《根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准：

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术（90分） | 企业资质 | 具有中国环境保护产业协会颁发的固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务能力证书，得2分。具有中国环境保护产业协会颁发的水污染源在线监测系统运营服务能力证书得2分。具有中国环境保护产业协会颁发的现场端信息系统运营服务能力证书得2分。具有IS09001质量管理体系认证的得1分。具有ISO14001环境管理体系认证的得1分。具有OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。（注：提供有效期内证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询结果截图，否则不得分） | 10 |
|  | 同类业绩 | 从2023年1月1日起（以合同签订日期为准）并提供服务期内发票，具有类似项目业绩，有一个得1分，最高8分，提供合同扫描件。 | 8 |
|  | 质控能力 | 投标单位自有或委托实验室(需提供委托协议)通过 CMA资质认可的得5分; 实验室CMA 证书附表中至少应包含水和废水类别的 pH、水温、化学需氧量、 氨氮、总氮、总憐、总镍、总铬,空气和废气类别的含氧量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、一氧化碳、非甲烷总烃。提供相关证明材料和以上项目对应附表,以上监测项目缺一个不得分。(提供原件扫描件加盖公章) | 5 |
|  | 实施和方案1 | 针对本项目的实施制定相应的各项制度、计划、措施等（包括项目管理机构组织架构、项目各岗位职责分工、项目人员投入计划、运维监理细则、值班计划、质控措施、保密措施、安全措施、内部考核制度、应急预案）方案进行综合评定，每项最高2分，共10项，最高20分，未提供内容不得分。 | 20 |
|  | 实施和方案2 | 1、根据投标单位针对本项目制定的值守中心日常运行方案进行评定，最高4分，未提供不得分； | 4 |
|  |  | 2、根据投标单位针对本项目制定的监控平台问题线索处置反馈工作方案方案进行评定，最高5分，未提供不得分； | 5 |
|  |  | 3、根据投标单位针对本项目制定的现场核查技术支持（包含废水、废气自动监控设施及IC卡总量仪）方案进行评定，最高5分，未提供不得分； | 5 |
|  |  | 4、根据投标单位针对本项目制定的社会化运维机构运维质量评价工作方案进行评定，最高4分，未提供不得分； | 4 |
|  |  | 5、针对本项目能够利用人工智能、大数据等先进技术开展自动监测监控数据分析评估及预警，阐述技术方案，包括： 1、相关软件、模型的介绍，内容应包括多源数据融合分析和预警研判规则，以上每缺少一项内容，扣1分，最多得2分。 2、具有相关具体应用案例的，每个案例得1.5分，最多得3分。 | 5 |
|  |  | 6、免费提供应急监理服务方案（2厂次得1分），最高3分，未提供不得分； | 3 |
|  |  | 7、根据投标单位针对本项目制定的值守中心软件、硬件、办公设备、数据和现场检查终端设备保障方案进行评定，最高3分，未提供不得分； | 3 |
|  | 机构和人员 （注：以上所有人员不得兼任，且须提供提供其在投标单位缴纳的近期社保证明） | 1、项目负责人具有环境类、计算机、软件、仪器分析、自动化、自动监控类（其中一项）高级职称并且具有环保部门或者环保部门委托的中介机构颁发【自动监控(水)运行工】和【自动监控(气)运行工】培训合格证书。 | 2 |
|  |  | 2、现场端巡查人员同时具有环保部门或者环保部门委托的中介机构颁发的【自动监控(水)运行工】和【自动监控(气)运行工】培训合格证书。（单人单证0.5分、双证1分，计分人员应为本次项目服务） | 8 |
|  |  | 3、数据巡查人员具有环保部门或者环保部门委托的中介机构颁发的【数据有效性审核】相关证书，每人得1分，最多得2分。 | 2 |
|  |  | 4、根据投标单位制定的项目服务商本地化部署方案进行评定，最高2分，未提供不得分； | 2 |
|  |  | 5、响应时间；在满足招标文件前提下进行比较评定，最高1分。 | 1 |
|  |  | 6、每年至少组织两次一周左右的企业现场专项帮扶培训（3分，每次1.5分）。共3分。 | 3 |

备注：

- 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

- 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。

全文完