## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年03月17日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月17日 | 复核时间： | 2026年03月17日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  | 130000.00
合 计 |  |  | 130000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-02

## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年03月17日
封-1

## 2.2表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：江宁公安分局涉案车辆临时停车场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 建筑工程 |  | 30000.00
2 | 场地排水工程 |  | 0.00
3 | 安装工程 |  | 100000.00
4 | 路灯 |  | 0.00
合 计 |  |  | 130000.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-03

## 3.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 建筑工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月17日 | 复核时间： | 2026年03月17日
扉-1

## 3.2表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 60000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 30000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-04

## 3.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 场地清表 | 1、场地清表 2、弃土运距40km 3、含弃置费 |  | m3 | 4229
2 | 010103001001 | 素土回填 | 1、素土回填并碾压 2、压实度要求≥90% 3、运距:投标人根据现场情况综合考虑 |  | m3 | 9425
3 | 010103001002 | 6%石灰土回填 | 1、6%石灰土回填并碾压 2、不良地质处理 3、压实度要求≥90% 4、运距:投标人根据现场情况综合考虑 |  | m3 | 2356
4 | 040101005001 | 河塘清淤 | 1、河塘清淤 2、土运距40km |  | m3 | 25
5 | 040103001001 | 河塘回填碎石土 | 1、回填碎石土，最大粒径不超过40mm 2、碎石土中碎石含量>80% |  | m3 | 50
6 | 011101003001 | C30水泥混凝土面板 | 1、200厚水泥混凝土（表面机械刻纹） 2、新建板块尺寸为5mx5m，板块间设置伸缩缝。 |  | m2 | 3118
7 | 011101003002 | C30钢筋水泥混凝土面板 | 1、200厚水泥混凝土（表面机械刻纹） 2、新建板块尺寸为5mx5m，板块间设置伸缩缝。 3、C30钢筋砼板内置双层钢筋网，采用14钢筋，间距为15cmx15cm;钢筋网之间设置撑筋14,间距为90cmx90cm，钢筋均采用HRB400钢筋。 4、上层钢筋网设置与混凝土顶面下3cm处，横向钢筋位于纵向钢筋之下。下层钢筋网设置与混凝土顶面下17cm处，横向钢筋位于纵向钢筋之上。 |  | m2 | 142
8 | 011101003003 | 10cm级配碎石 | 1、100厚级配碎石 2、级配碎石集料压碎值应不大于30%；最大粒径不宜大于26.5mm；集料中≤0.075mm颗粒含量不超过3%。压实度≥96%。 |  | m2 | 14236
9 | 010404001001 | 围墙下垫层 | 1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、200厚c15混凝土 4、20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉） 5、具体做法详见图纸 |  | m2 | 518.11
10 | 010502002001 | 围墙构造柱 | 1、c25混凝土构造柱 2、间距：围墙按照间距不大于3m设置构造柱 3、具体做法详见图纸 |  | m3 | 59.1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010503004002 | 围墙中部腰梁 | 1、120厚c25混凝土 2、钢筋：φ6@200,4φ10 3、具体做法详见图纸 |  | m3 | 14.92
12 | 010401003001 | 新建围墙 | 1、砖均采用MU20标准水泥砖 2、砌筑砂浆采用M10水泥砂浆 3、饰面砂浆为1:3水泥砂浆 4、围墙以50米为准在砖跺部位设置伸缩缝，遇复杂地形时应设置变形缝 5、具体做法详见图纸 |  | m3 | 391.08
13 | 010503004001 | C25混凝土压顶 | 1、名称：c25混凝土压顶 2、尺寸：360*150mm、490*150mm 3、钢筋：4φ10，箍筋φ8@200 4、具体做法详见图纸 |  | m3 | 31.37
14 | 011407001001 | 围墙墙底灰色涂料 | 1、位置：围墙墙底 2、灰色涂料抹面至离地高350 |  | m2 | 181.34
15 | 011609001001 | 围墙拆除 | 1、拆除原栅栏围墙，含围墙垛和基础 2、包垃圾清运处置 |  | m | 456
16 | 010805004003 | 电动伸缩门 | 1、7m电动伸缩门 2、成套购买 |  | 樘 | 1
17 | 010805004001 | 抬杆道闸 | 1、7m抬杆道闸 2、成套购买 |  | 项 | 1
18 | 01B001 | 非机动车停车棚 | 1、车棚为成品采购，详见设计图纸后续需由厂家二次深化。 |  | m2 | 167
19 | 011102003001 | 防滑地砖地面 | 1.防滑地砖地面 2.素土夯实 3.40厚C20细石砼，内配薄膜Φ4@100钢筋网片 4.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.10厚地砖，干水泥擦缝 6.具体做法详见图纸 |  | m2 | 433.9
20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂层 2.涂膜厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 73.44
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂层 2.涂膜厚度:1.5mm厚 |  | m2 | 140.96
22 | 011204003001 | 夹芯板墙面 | 1、面层做法详装修设计； 2、1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料(Ⅱ)型(沿墙面涂刷至楼层顶板底) 3、彩钢夹芯板墙100厚 4、钢骨架：立柱：C80×40×20×1.2mm，横梁：C60×30×20×1.0mm |  | m2 | 847.29
23 | 010901002001 | 夹芯板屋面 | 1、彩钢夹芯板50厚 2、设一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） |  | m2 | 446.04
24 | 010501002001 | 条形基础 | 1、C20条形基础（300*300） |  | m3 | 23.83
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1、参数要求：6+12A+6普通中空玻璃、普通段热铝合金材质、壁厚不应小于1.4 2、抗风压性能不宜低于3级，气密性能不宜低于3级，水密性能不宜低于2级 |  | m2 | 88.7
26 | 010802001001 | 白色钢制门 | 1、名称：白色钢质门 2、M0920 |  | 樘 | 21
27 | 011210003001 | 浅蓝色隐框玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:6+12A+6普通中空玻璃 |  | m2 | 91.2
28 | 010805005001 | 玻璃门 | 1、名称：浅蓝色玻璃门 2、包含五金配件等 3、6+12A+6普通中空玻璃、普通段热铝合金材质、门窗壁厚外门不应小于2.0 4、具体参数详见图纸 |  | 樘 | 2
29 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、名称：安全玻璃雨棚 2、尺寸：2000*1000mm 3、具体做法详见图纸 |  | m2 | 2
30 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 1、采用图集做法，选型参见169J4-1-XT8-2 |  | 间 | 4
31 | 011210005002 | 淋浴房 | 1、采用图集做法，选型参见169J4-1-XT8-3 |  | 间 | 4
32 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种：普通玻璃镜面。 2、规格：3mm，900mm×1200mm |  | m2 | 2.04
33 | 010401011001 | 化粪池 | 1、规格尺寸：2750*1150*1400 2、具体做法详见G1-2SQF |  | 座 | 1
34 | 010401011002 | 隔油池 | 1、规格尺寸：1860*1360*700 2、具体做法详见GC-1SQ |  | 座 | 1
35 | 040504003001 | 强弱电手孔井 | 1.名称:手孔井 2.尺寸：500*500*1000 3.其他:做法详见国标图集08D800-7第62,63页。 |  | 座 | 10
分部分项合计
36 | 011702003001 | 围墙构造柱模版 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 656.01
37 | 011702008001 | 围墙圈梁模版 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 341.95
38 | 011702008002 | 围墙腰梁模版 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 124.35
39 | 011702001001 | 基础模版 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 59.58
40 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人根据现场情况综合考虑压路机、履带式挖掘机等本项目所需全部大型机械设备进出场及安拆费用。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08

## 3.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项人工费+单价措施人工费 | [6 empty] | 单层建筑2.1%/二层建筑2.6%/三层建筑3.15%
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
6 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.1%
7 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1～2.1%
9 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11

## 3.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 60000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 30000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12

## 3.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 60000.00
合 计 |  |  | 60000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-1

## 3.7表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年3月17日
表-12-2

## 3.8表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 结构性排水系统 | 接待大厅屋面排水系统，具体详见厂家深化图纸 | 30000.00
合 计 |  |  | 30000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-3

## 3.9表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-4

## 3.10表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-5

## 3.11表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年3月17日
表-13

## 4.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 场地排水工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月17日 | 复核时间： | 2026年03月17日
扉-1

## 4.2表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：场地排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-04

## 4.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040501001001 | DN400雨水管 | 1、规格：钢筋砼II级管 2、接口方式：橡胶圈承插连接 3、配套180"中粗砂基础 |  | m | 18
2 | 010101004001 | 雨水集水坑 | 1、规格：W*H=300*700mm，底5.95m 2、采用图集做法，选型详见路施-03主要工程数量表。 |  | m3 | 1.25
3 | 040501017002 | 混凝土雨水沟 | 1、规格：W*H=300 *500mm，i=3% 2、采用图集做法，选型详见路施-03主要工程数量表。 |  | m | 224.3
4 | 040501001003 | D300钢筋混凝土污水管 | 1、回填材质及厚度：中、粗砂或二灰砂分层回填密实，管底基础≥150mm 2、规格：D300钢筋混凝土管（II级管） 3、接口方式：橡胶圈承插连接 4、钢筋混凝土管采用180°混凝土基础，做法详见省标图集苏S01-2021-111 |  | m | 45
5 | 040504002001 | 污水检查井 | 1、规格：φ1000,详见20S515-30 |  | 座 | 2
分部分项合计
6 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 448.6
7 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 161.94
8 | 041102002001 | 基础模板 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 4.32
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08

## 4.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项人工费+单价措施人工费 | [6 empty] | 单层建筑2.1%/二层建筑2.6%/三层建筑3.15%
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
6 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.1%
7 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1～2.1%
9 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11

## 4.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：场地排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12

## 4.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：场地排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-1

## 4.7表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：场地排水工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年3月17日
表-12-2

## 4.8表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：场地排水工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-3

## 4.9表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-4

## 4.10表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-5

## 4.11表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：场地排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年3月17日
表-13

## 5.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月17日 | 复核时间： | 2026年03月17日
扉-1

## 5.2表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 100000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-04

## 5.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030404017002 | 照明配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、规格：PZ30-06 |  | 台 | 2
2 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.其他:详见系统图 |  | 台 | 1
3 | 030404018003 | 弱电箱 | 1.名称:弱电箱 2.其他:详见系统图 |  | 台 | 2
4 | 030404035006 | 电话、网络、电视插座 | 1.名称:电话、网络、电视插座 2、86*86 3、详见系统图 |  | 个 | 49
5 | 030404032003 | 总等电位箱 | 1、规格：PZ30-MEB |  | 台 | 2
6 | 030404032004 | 局部电位箱 | 1、规格：PZ30-LEB |  | 台 | 1
7 | 030409002004 | 接地母线 | 1.类型：25X4不锈钢扁钢 2.具体详见图纸要求及15D501图集 |  | m | 212.6
8 | 030404018006 | SPD1/3P箱 | 1.型号:SPD1/3P箱 2.规格:具体详见15D501图集 3.安装方式:明装 |  | 台 | 3
9 | 030404035007 | 五眼插座 | 1、250V、10A普通五眼插座 |  | 个 | 90
10 | 030404035008 | 空调插座 | 1、205V、16A空调插座 |  | 个 | 14
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单(双、三、四)单控扳把开关 |  | 个 | 25
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、LED平板灯 |  | 套 | 48
13 | 030412004002 | 圆形吸顶灯 | 圆形吸顶灯 |  | 套 | 36
14 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 |  | m | 17
15 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称 电力电缆 2.规格 WDZ-YJY-5*10mm |  | m | 17
16 | 030411004001 | 电线 | 1.规格:2.5mm2 |  | m | 1275.9
17 | 030411004002 | 电线 | 1.规格:4mm2 |  | m | 1246.2
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  |  | 1
18 | 030507008001 | 摄像头 | 1、规格：400万像素高清摄像头 |  | 台 | 3
19 | 030502005002 | 超五类网络线 | 1、超五类网络线 |  | m | 320
20 | 030502005003 | 视频线、电源线 | 1、监控视频线、电源线 2、规格：CAT6 UTP+RWV 2*1.5 2*PC20 CC |  | m | 50
21 | 030502005004 | 电话、网络线路 | 1、电话、网络线路 2、规格：CAT6 PC25 FC.WC |  | m | 175.44
22 | 030502005005 | 电话、网络线路 | 1、电话、网络线路 2、规格：2*CAT6 PC25 FC.WC |  | m | 159.8
|  | C.10 给排水 |  |  |  | 1
23 | 031001007002 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN15 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 85.37
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 031001007003 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN20 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 21.33
25 | 031001007004 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 32.1
26 | 031001007005 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 2.15
27 | 031001007006 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 6.7
28 | 031001007007 | 给水管道 | 1.材质、规格:衬塑钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 121.9
29 | 031001007010 | 排水管道 | 1.材质、规格:PVC-U实壁管DN50 2.连接形式:零件粘接 |  | m | 22.9
30 | 031001007008 | 排水管道 | 1.材质、规格:PVC-U实壁管DN75 2.连接形式:零件粘接 |  | m | 4.6
31 | 031001007009 | 排水管道 | 1.材质、规格:PVC-U实壁管DN100 2.连接形式:零件粘接 |  | m | 38.6
32 | 031004006002 | 蹲便器 | 1、蹲便器安装 2、含下水配件 |  | 组 | 4
33 | 031004007002 | 小便器 | 1、小便器安装 2、含感应器安装 |  | 组 | 2
34 | 031004010002 | 淋浴器 | 1、淋浴器安装 2、详见设计图纸 |  | 套 | 3
35 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆安装 2、含龙头、下水等配件 |  | 组 | 2
36 | 031004003004 | 洗菜盆 | 1、洗菜盆安装 2、含龙头、下水等配件 |  | 组 | 2
37 | 031004004002 | 拖把池 | 1、名称：拖把池 2、含龙头、下水等配件 |  | 组 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08

## 5.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项人工费+单价措施人工费 | [6 empty] | 单层建筑2.1%/二层建筑2.6%/三层建筑3.15%
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
6 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.1%
7 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1～2.1%
9 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11

## 5.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 100000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12

## 5.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-1

## 5.7表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年3月17日
表-12-2

## 5.8表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1 | 智能设备 | 监控等设备 | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-3

## 5.9表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-4

## 5.10表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-5

## 5.11表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年3月17日
表-13

## 6.1扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 路灯 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月17日 | 复核时间： | 2026年03月17日
扉-1

## 6.2表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-04

## 6.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040805001001 | 8m100w太阳能路灯(单挑) | 1、单晶硅150W光伏板、10OWLED光源，灯杆：顶径:70mm，底径:140mm，壁厚:3.25mm，高度:8000mm，材质:热镀锌防腐+静电喷塑 2、智能控制器DC12V10A 3、法兰盘280x280x16mm 4、c25现浇混凝基础，内设置4φ12、2φ6钢筋、φ32PVC线管 5、专用阀控密封式免维护胶体电池150AH 6、c20砼预制电池存放池 7、具体做法详见图纸 |  | 套 | 16
2 | 040805001002 | 8m100w太阳能路灯(双挑) | 1、单晶硅150W光伏板*2、10OWLED光源*2，灯杆：顶径:70mm，底径:140mm，壁厚:3.25mm，高度:8000mm，材质:热镀锌防腐+静电喷塑 2、智能控制器DC12V10A 3、法兰盘280x280x16mm 4、c25现浇混凝基础，内设置4φ12、2φ6钢筋、φ32PVC线管 5、专用阀控密封式免维护胶体电池150AH 6、c20砼预制电池存放池 7、具体做法详见图纸 |  | 套 | 1
分部分项合计
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.:满足现场施工及相关规范要求 |  | m2 | 41.99
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年3月17日
表-08

## 6.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 分部分项人工费+单价措施人工费 | [6 empty] | 单层建筑2.1%/二层建筑2.6%/三层建筑3.15%
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
6 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.1%
7 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1～2.1%
9 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-11

## 6.5表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12

## 6.6表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路灯 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-1

## 6.7表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：路灯 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年3月17日
表-12-2

## 6.8表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：路灯 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年3月17日
表-12-3

## 6.9表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-4

## 6.10表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年3月17日
表-12-5

## 6.11表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.1
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.37
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年3月17日
表-13