常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目

项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2026-0005

采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

采购代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司

采购时间：二〇二六年三月

# 目     录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

# 第一章  磋商邀请

项目概况：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取竞争性磋商文件，并于2026年3月30日9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2026-0005

2.项目名称：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目

3.项目预算金额：200万元。

项目最高限价：199.4217万元

4.采购需求：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程，路线北起金武路，南至延政西路北侧，全长2.76公里，绿化面积约7.75万平方米。本项目工作内容主要包括两侧绿化恢复种植、现有林带修剪清杂及绿化养护等内容，具体详见工程量清单。

本工程质量目标：合格；缺陷责任期养护管理目标：根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》按照一级养护标准执行。确保苗木栽植成活率100%，承包人应对枯死的植株及时补植补栽；竣工验收时苗木成活保存率100%，整形修剪符合设计要求。

安全目标：无安全责任事故。

5.合同履行期限：60日历天，缺陷责任期（养护期）：2年。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求： / 。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2026年3月30日9:30（北京时间）。

2、地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常州市武进区嘉泽镇人民政府

地    址：常州市武进区嘉泽镇人民路46号

联系方式：0519-86711381

2.采购代理机构信息

名称：江苏武晋工程咨询有限公司

地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室

联系方式：0519-89891660

3.项目联系方式

项目联系人及电话：余洋  0519-89891660

邮            箱：597692611@qq.com

4.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/0519-85588163

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 8 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目： £适用，在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 ■不适用 |
| 10 | 标的所属行业 | 本项目属于工程类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的10%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：成交供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：项目竣工验收合格后退还。 履约保证金退还条件：成交供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 13 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许分包。 |
| 14 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2026年3月 24日23：59时前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（597692611@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 15 | 磋商报价次数 | 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 16 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏武晋工程咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：0519-89891660； 通讯地址：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室。 |
| 17 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，送达地点：常州市延政中大道16号世贸中心大厦A801室（江苏武晋工程咨询有限公司，采购人和采购代理各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 18 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标价为计算基数，参照下表工程招标规定*折扣率95%计取。 缴纳时间：成交成交供应商应在领取成交通知书前将代理服务费付至采购代理机构。 |
| 19 | 其他 | 对响应文件制作和提交要求有疑问的供应商人，应主动并尽早联系采购代理机构工作人员加以明确。 |

第二节 说  明

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏武晋工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购代理费由成交供应商支付，具体支付标准详见“第一节供应商须知资料表”。成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

#### 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、报价明细表

#### 12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

#### 12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

#### 13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

#### 14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

#### 14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、磋商响应函

#### 15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为本项目提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、响应文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价（总价最高限价及单价最高限价）。

26.3.6改变响应文件提供的工程量清单（包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量）的；

26.3.7改变响应文件提供的工程量清单列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.3.8不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.9供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.12响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 八、其他事项

#### 33、政府采购政策

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告（2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章   资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

## 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函； 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 1.报价明细表未有缺项、漏项； 2.改变响应文件提供的工程量清单（包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量）的； 3.改变响应文件提供的工程量清单列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026]2号文规定，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的。 |  |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

## （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

3、评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

## 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

## 三、政府采购政策功能落实

## 本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

- 评审标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=(评标基准价/投标报价)×15分 | 15 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 主观分 （48分） | 2.1总体概述 供应商根据本项目的实际情况编制总体概述（包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等）。 1.总体概述内容丰富、全面，完全符合本项目情况，得10分； 2.总体概述内容较丰富、全面，基本符合本项目情况，得7.5分； 3.总体概述内容简单，符合本项目情况有所欠缺，得5分； 4.总体概述内容粗略，不符合本项目情况，得2.5分； 不提供方案不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.2施工方案 供应商根据本项目的工程量清单等内容编制施工方案（包括但不限于施工组织机构组建、工程量清单涉及到的分部分项工作实施方案、施工危险因素、安全措施、重大施工步骤等）。 1.施工方案内容完全匹配本项目内容，以上编制施工方案的内容详细全面，具有可行性，得12分； 2.施工方案内容较完全匹配本项目内容，以上编制施工方案的内容较详细全面，较具有可行性，得9分； 3.施工方案内容与本项目匹配性稍有欠缺，以上编制施工方案的内容简单，全面性、可行性有欠缺，得6分； 4.施工方案内容与本项目匹配性不足，以上编制施工方案的内容粗糙，全面性、可行性不足，得3分； 不提供方案不得分。 | ### 12 |  |
|  | 2.3质量保证措施 供应商根据本项目的实际需求编制质量保证措施（包括但不限于：工程质量管理、工期保证体系、工期保证措施、质保（养护）期管理措施等内容） 1.施工质量措施具体、丰富，质量管理流程紧凑，10分； 2.施工质量措施较具体、丰富，质量管理流程较紧凑，得7.5分； 3.施工质量措施内容简单但还较具体，质量管理流程紧凑性不强，得5分。 4.施工质量措施内容简单粗糙，具体性欠缺，质量管理流程松散，得2.5分。 不提供方案不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.4施工进度计划方案及控制措施 供应商根据本项目的实际情况编制施工工期、进度保证措施案（包括但不限于：工程设计、天气条件、设备和机械故障、施工人员安排等）。 1.方案详细完整，施工各环节安排紧凑，能够保障施工进度，得10分； 2.方案较详细完整，施工各环节安排较紧凑，较能够保障施工进度，得7.5分； 3.方案简单，施工各环节安排紧凑性有欠缺，施工进度保障性有欠缺，得5分。 4.方案内容简单粗糙，施工各环节安排松散，施工进度保障性差，得2.5分。 不提供方案不得分。 | ### 10 |  |
|  | 2.5合理化建议 供应商根据本项目的实际需求及自身情况编制合理化建议，方案内容包括但不限于从降低工程造价、节约成本、保证工程质量和工程进度方面提出合理化建议： 1.合理化建议内容丰富，合理性强，能够提高项目效率、降低成本，得6分； 2.合理化建议内容较丰富，合理性较强，较能够提高项目效率、降低成本，得4分； 3.合理化建议简单，合理性稍有欠缺，不能够提高项目效率、降低成本，得2分。 不提供建议不得分。 | ### 6 |  |
| 客观分 （37分） | 3.1企业业绩 供应商自2023年3月1日以来承担过绿化施工项目，有一项得4分，最高得12分。 | ### 12 | 1.提供工程施工合同及完工（竣工）验收证明文件。 2.时间以完工验收时间为准。 3.若合同未能体现评分关键信息的，可提供由项目采购人盖章的证明材料。 4、未按要求提供不得分。 |
|  | 3.2项目组成员 - 1、项目负责人 - （1）拟投入的项目负责人具有高级工程师及以上职称得5分，具有工程师的得3分； - （2）2023年3月1日至今，拟投入的项目负责人担任过绿化施工项目项目负责人的，每有1个得3分，最多得3分。 - 2、项目总工 - 拟投入的项目总工具有高级工程师及以上职称得3分，具有工程师的得2分； - 3、拟投入本项目组其他人员（不含项目负责人、项目总工）： - （1）具有工程师及以上职称的，每有1人得3分，最高得6分。 - （2）具有专职安全员C证的，每有1人得2分，本项最高得2分； - 若拟派人员同时满足（1）、（2）要求的，二项均可得分。 | ### 19 | 1.提供人员相关证书。 2、业绩证明文件提供施工合同。若合同未能体现评分关键信息的，可提供由项目采购人盖章的其他证明材料。 3、提供供应商为项目负责人、项目总工、拟投入本项目组其他人员缴纳的社保证明（2026年1月-2026年3月中任意一个月） 4、未按要求提供不得分。 |
|  | 3.3车辆配置 - 供应商应为本项目配备与绿化工程（养护）相关的车辆（设备）：如洒水车、清运卡车、巡查车、防撞缓冲车、登高车、打药机，每有一类车辆（设备），得1分，最高得6分。 | ### 6 | 1、自有车辆（设备）：需提供购买车辆（设备）的发票扫描件并加盖公章，否则不得分。 2、租赁车辆（设备）：需提供租赁协议扫描件并加盖公章，否则不得分。 |

三、注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.项目编号：JSZC-320412-JSWJ-C2026-0005

2.项目名称：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目

3.项目预算金额：200万元。

4.项目最高限价：199.4217万元

5.采购需求：花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程，路线北起金武路，南至延政西路北侧，全长2.76公里，绿化面积约7.75万平方米。本项目工作内容主要包括两侧绿化恢复种植、现有林带修剪清杂及绿化养护等内容，具体详见工程量清单。

本工程质量目标：合格；缺陷责任期养护管理目标：根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》按照一级养护标准执行。确保苗木栽植成活率100%，承包人应对枯死的植株及时补植补栽；竣工验收时苗木成活保存率100%，整形修剪符合设计要求。

安全目标：无安全责任事故。

6.合同履行期限：60日历天，缺陷责任期（养护期）：2年。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

9．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是。

10．本项目的特定资格要求：

（1）本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

（2）本项目是否属于政府购买服务：否。

（3）其他特定资格要求：无。

11．项目类别：工程类

- 商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

（1）实施时间：60日历天

（2）地点：常州市武进区

2．付款条件（进度和方式）：

（1）合同生效后，支付预付款，合同总额的10%；

（2）施工费：交工验收后付至工程计量款的97%（其中包括农民工工资，不含缺陷责任期养护费）。

（3）缺陷责任期养护费：管养期第一年结束验收合格后支付管养工程款的50%；管养期第二年结束验收合格后支付管养工程款余额。

（4）缺陷责任期结束后按审定价结清余款（不计利息）。

每次支付前，供应商需提供等额增值税专用发票。

3．包装和运输：无

4．售后服务（质保期等）：

（1）缺陷责任期（养护期）：2年；

（2）缺陷责任期养护管理目标：根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》按照一级养护标准执行。确保苗木栽植成活率100%，承包人应对枯死的植株及时补植补栽；竣工验收时苗木成活保存率100%，整形修剪符合设计要求。

5．保险：

（1）工程一切险、第三方责任险由供应商自行投保，按工程量清单所示暂估价进行报价，按实际发生保费（票）计量。

（2）供应商装备险、供应商职工的（人身）事故险、供应商为完成本合同工程的设备、车辆财产保险等其他保险由供应商自行投保，保险费由供应商承担，计入合同总价中，不单独计量与支付。

（3）供应商根据应急管理部、财政部、金融监管总局等部门印发《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号文）应投保的安全生产责任险由供应商自行投保，保险费用可在安全生产费用中列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由供应商自行承担。

（4）根据苏人社发[2018]93号《转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作通知的通知》、苏人社规〔2023〕2号《江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》、苏人社函〔2025〕1号文“省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知”等规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用按项目工程合同总造价的3‰计取；磋商时按暂估价报价，按实际缴纳金额计量支付。供应商须足额缴纳工伤保险，并向招标人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》），具体缴纳程序可与常州市社保中心联系。

三、技术要求

1、招标控制价（工程量清单）、编制说明：（详见附件）

2、图纸：《花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工图设计》；

3、养护期要求：参照《武进区交通管养绿化养护管理办法》执行；

4、项目基本要求

（1）绿化工程

1）绿化工程应按图纸规定，在不同的地段、区域，选择适宜栽种的树种、草种，并在当地适宜的种植季节进行施工作业。施工单位必须认真做好施工组织设计，对于各个施工项目进度的确定、每道工序的衔接、物质材料的供应、施工人员和各项工作力量的调配做出精心安排，以保证绿化施工任务能够高质量地如期完成。

2）种植前应对种植区内土壤进行处理。

3）在施工及缺陷责任期间，绿化工作的管理与养护以及任何缺陷的修正和弥补，均属承包人的责任。

4）承包人应按招标文件要求配备(聘请)足够的专业园林工程师作为绿化技术指导或代理人，在技术上指导或领导全部绿化工程。

5）承包人的绿化设备必须满足绿化工程的需要，绿化用车辆必须是证、照和保险等各种上路手续齐全，以保证绿化养护工作正常进行。

6）缺陷责任期满时，植物种植成活率应达到95%以上，如果承包人在缺陷责任期满时，植物种植成活率未能达到95%，则监理人有权暂停退还保留金并要求承包人重新补种，同时相应责任期延长一年。

7）工程开工前应编制开工报告，应包括下列内容:

a.施工程序和进度计划;

b.苗木调运安排;

c.各工序的用工数量及总用工日;

d.工程所需材料进度表;

e.机械与运输车辆和工具的使用计划;

f.施工技术和安全措施。

（2）种植材料和播种材料

1）所有种植物必须符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人提供的种植物具有必要的全部检疫证明。选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

2）种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

3）木本苗木的品种与规格、树形及整形修剪质量和草种选择、配比、播种量以及修剪质量等,均应符合设计要求及《城市绿地设计规范》(GB 50420-2007)的相关规定。苗木公路工程标准施工招标文件(2018摆掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》(CJ/T241999)和《城市绿化和园林绿地用植物材料 球根花卉种球》(CJ/T135一2001)的规定。外地调人的苗梁马种子应有植物检疫报告，种子应提供由国家法定种子检验机构出具的种子检验报告。所使用的绿化辅助材料均应有产品合格证、检验报告或现场试验报告。

4）露地栽培花卉应符合下列规定:a一、二年生花卉，株高应为100~400mm,冠径应为150~350mm。分枝不应少于3~4个，叶簇健壮，色泽明亮。

b.宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

c.球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

d.观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

5）植生带，厚度不宜超过1mm,种子分布均匀,种子饱满，发芽率应大于95%。

6）播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。

7）根据设计要求的所有栽植苗木应优先采用本地区的苗木。如果本地区缺少或必须到外地采购时，事先应提交采购报告并必须经严格检疫，批准后方可采购。

8）根据设计要求的栽植苗木，如果无法采购到时，可以申请变更，但应取得监理人的批准。

9）用于本项目的各类苗木运至施工现场后，应及时通知监理人对苗木的规定、品种进行检查，并提供检疫、产地等证明文件。

（3）绿化工程检验评定的时间应符合下列规定:

1）植物材料与绿化辅助材料的质量与规格应在施工前分批进行检验与控制。

2）植物材料的成活率、发芽率、覆盖率检验评定应在一个年生长周期满后进行。

5、项目施工要求：参照《公路工程标准施工招标文件 2018版》第二册700章施工要求。

★6、人员配备要求（至少需配备以下人员）：

（1）项目负责人（1名）：项目负责人具备工程师及以上技术职称。

（2）项目总工（1名）：项目总工具备工程师及以上技术职称。

7、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

四、磋商报价

1.本工程磋商报价采用工程量清单报价，投标人不得擅自修改工程量清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按无效标处理。投标人必须注意投标函中投标价大写金额与清单汇总中投标价小写金额应该一致，若两处数值不一致（精确到元），按无效标处理。

投标人在填报工程量清单过程中，若发现工程量清单电子文档有数量、运算定义等错误时，请及时向采购人提出，在采购人未修改之前，切勿自行修改。

2.本项目磋商报价为固定综合单价，磋商报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。投标人所报单价均应为综合单价。供应商报价时需认真对照采购文件的有关要求，保证各项费用满足实际建设需要，所需增加的费用，供应商应充分考虑，包含在综合单价及合同总额价中，采购人不另行支付。

3.供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

4.因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款详见合同条款。

5.禁止盲目压低报价。

6.磋商报价的编制要求：

（1）磋商报价应该是按磋商文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是磋商文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、设备费、运输费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）供应商应根据磋商文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制磋商报价。供应商在进行工程量清单招标的磋商报价时，不能进行磋商总价的优惠让利，供应商对磋商报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。

（3）工程量清单中的材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估价、预留金均不能优惠，虽在开标时计入供应商的报价中，但不应视为供应商所有。

（4）供应商的报价中应含的保险费包括：

a．工程一切险、第三方责任险由供应商自行投保，按工程量清单所示暂估价进行报价，按实际发生保费（票）计量。

b．供应商装备险、供应商职工的（人身）事故险、供应商为完成本合同工程的设备、车辆财产保险等其他保险由供应商自行投保，保险费由供应商承担，计入合同总价中，不单独计量与支付。

c．供应商根据应急管理部、财政部、金融监管总局等部门印发《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号文）应投保的安全生产责任险由供应商自行投保，保险费用可在安全生产费用中列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由供应商自行承担。

（5）根据苏人社发[2018]93号《转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作通知的通知》、苏人社规〔2023〕2号《江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》、苏人社函〔2025〕1号文“省人力资源社会保障厅关于确定2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知”等规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用按项目工程合同总造价的3‰计取；磋商时按暂估价报价，按实际缴纳金额计量支付。供应商须足额缴纳工伤保险，并向招标人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》），具体缴纳程序可与常州市社保中心联系。

（6）供应商应当按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规〔2020〕5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、《江苏省工资支付条例》规定、苏建建管〔2016〕707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规〔2021〕2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏人社发〔2021〕98号《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》、苏交建便函〔2023〕155号《关于进一步加强公路水运建设领域保障农民工工资支付工作的通知》、苏人社规〔2023〕4号《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求供应商建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

供应商应依法落实农民工实名制管理。

（7）供应商应按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定编制竣工文件，本项目竣工验收合格后，供应商提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案，由此产生的费用在工程量清单100章竣工文件费中计列，本项目由投标人自行报价，包干使用，验收合格后计量支付，报价不足部分由供应商自行承担。

在本项目交、竣工验收过程中的交、竣工会议相关费用、档案验收等费用由供应商承担，与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

（8）供应商在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、省市区各项防治大气污染的相关制度和要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案，切实有效的开展相关工作，施工环保费（含扬尘污染防治费）由供应商自行报价，包干使用，报价不足部分由供应商自行承担。

（9）根据“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知”（苏交规[2025]1号）的规定，供应商应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为招标控制价的1.5%（且不低于2万元），供应商在报价时不得对安全生产费金额进行调整。

安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》以及采购人制定的安全生产费用管理制度的规定对安全生产费进行计量支付。安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。

除重大设计变更增补安全生产费用外，供应商安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由供应商承担，采购人不再支付。

如果供应商的安全措施达不到要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从供应商的安全生产费中支付。

安全生产费用应当专项核算，按照规定范围安排使用，不得挤占和挪用。

供应商在申请安全生产费支付时，应向采购人和监理人报送相应证明材料，已证明供应商发生的安全生产费用属实。安全生产费用计量应按照《江苏省公路水运工程安全生产费用计量清单》、《江苏省公路水运工程安全生产费用负面清单》的相关规定。

（10）暂列金额是在报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，暂列金额按工程量清单小计的5%计列，由采购人控制使用。投标人在投标报价时，不得对此进行调整。

（11）管养工程费用：投标人应根据招标文件的要求及招标人的相关施工管理规定，在项目交工验收后定期做好现场巡查、植物补栽及清除杂草等绿化养护工作。管养工作根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》一级养护标准执行。本项目在工程量清单700章中计列养护期2年的养护费用，在项目交工验收后，视养护工作开展情况分期予以计量支付。工程量清单第700章各子项综合单价中不应再分摊缺陷责任期养护费用。

（12）本项目施工所需供电（接电或自发电）、供水、通讯条件、其它临时交通、供应商驻地建设、围挡等由供应商根据现场考察情况自行解决，为此而发生的一切费用应计入合同价格中，不单独计量与支付。

（13）施工废弃物和绿化垃圾应及时清理堆放至公路范围以外，施工废弃物和绿化垃圾外运后应进行无害化消纳，不得随意弃置造成环境污染。相关费用由供应商承担，包含在报价中，不单独计量与支付。

（14）本工程绿化种植区域下方可能有管线，供应商施工时应做好车辆及施工机械行走路线规划，注意绿化带内是否有光缆、高压电缆、路灯、燃气及电信等管线，土方作业时请采取措施严格保护相应管线，并采取必要的措施做好对已有管线成品保护工作。所需费用计入合同总价中，采购人不单独计量与支付。

若因供应商原因造成光缆、管道管线的损坏，供应商应依法承担因此产生的一切责任和一切相关费用。施工期间内供应商未探明的管线如在施工中遭到破坏，由此发生损失，由供应商承担。

（15）为提高苗木成活率，供应商需考虑增加排水措施，堆坡造型应考虑相关设施的衔接，确保排水部分顺畅。除工程量清单已列明的排水工程外，其他相关费用包含在投标报价中，采购人不另行计量支付。

（16）本工程内容包含按施工图纸及相关技术规范要求进行苗木种植及养护期内苗木的排灌、施肥、修剪、除草、病虫害防治等养护管理工作。苗木的种植损耗、运输损耗、成活率补损等包含在投标报价中，由供应商综合考虑，采购人不单独计量。工程实施期、养护期内若出现苗木死亡、缺失、损坏等情形，供应商必须以同品种同规格的植物进行补植补栽，补植补栽苗木所需的苗木费用、施工、辅材等所有相关费用包含在投标报价中，采购人不另行计量支付。

（17）养护期内供应商应做好保护和防盗工作，养护期间发生损坏，供应商自费予以修复；如因供应商护不当造成已完工程或相关财产损失的，供应商人应承担赔偿责任，采购人有权直接从合同款中扣除此部分费用。

（18）供应商在编制施工组织方案时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、苗木、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不单独计列。

（19）合同实施期间，最终签约单价不因材料价格涨跌、政府文件调价而调整。

供应商应了解本项目合同主要条款，知悉项目计量规则、变更估价原则、材差调整办法、资金支付办法、履约考核办法及违约条款等，并在报价中考虑上述因素。

7.供应商的最终报价作为评分依据，如最终报价与首次报价不一致，则签订合同时各项投标单价根据最终报价与首次报价之比同比例下浮（暂列金额（含规费及税金）、暂估价（含规费及税金）等不可竞争的费用除外）。

五、验收要求

1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和相关质量验收标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.采购人要求竣工工程质量必须达到一次性验收合格。

3.及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也予顺延。

4.供应商负责招标的材料，应严格按竞争性磋商文件要求招标,并提供产品合格证明,对材料质量负责。材料在使用前,应按照采购人的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由供应商承担。

5.由于采购人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由采购人承担，工期顺延。

6.由于供应商原因造成质量事故，其损失及费用由供应商承担，工期不顺延。

7.工程竣工后，供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知  7  日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。

## 六、实质性要求

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应体条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备要求（至少需配备以下人员）： （1）项目负责人（1名）：项目负责人具备工程师及以上技术职称。 （2）项目总工（1名）：项目总工具备工程师及以上技术职称。 | 提供项目负责人、项目总工职称证书。 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应招标文件实质性要求，做无效标处理。

## 七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程 | 建筑业 |

## 八、其他

1.其它要求详见《采购合同》。

2.成交供应商应在响应文件中对于上述项目标准和要求进行响应，作出承诺及说明。

# 第六章   拟签订的合同文本

### 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

### 第二节 专用合同条款

### A．专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

### B．项目专用合同条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

### 1  一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

1.1.2.6  监理人：由采购人招标确定，并由采购人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.3工程和设备

第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。除采购人同意外，供应商不可将施工现场用于本工程施工以外的目的。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产、办公、生活等临时设施用地。供应商应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，采购人不单独计量。

#### 1.5 合同协议书

通用条款本款后增加一段：“供应商在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》、《安全生产合同》。

#### 1.6 图纸和供应商文件

1.6.4款内容修改为：

本款进一步细化为：如果这些差错、遗漏或缺陷是一个有经验的供应商在本合同工程实施过程中应当能够及时发现的，而供应商未能及时书面通知采购人，则供应商承担由这些差错、遗漏或缺陷所造成的有关费用和损失。

本款补充1.6.6款：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，供应商应进行现场查勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面因素，报监理工程师同意后组织实施。供应商不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而调整费用。

### 4  供应商

#### 4.1 供应商的一般义务

4.1.10  其他义务

本款（6）目细化为：

- 几个供应商或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接及工程界面范围划分作出指示，供应商应在监理人的统一协调下工作，供应商之间应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，供应商因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，采购人不另行支付。

- 严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。供应商在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

- 供应商在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证采购人免于承担因供应商借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

- 本项目施工所需供电（接电或自发电）、供水、通讯条件、其它临时交通、供应商驻地建设、围挡等由供应商根据现场考察情况自行解决，为此而发生的一切费用应计入合同价格中，不单独计量与支付。

- 结合当地的实际情况，一个有经验的供应商应充分考虑到施工过程中会发生的由于施工或其他非采购人原因造成的地方矛盾和阻工问题，供应商自行负责解决，并支付所发生的一切费用。采购人协助做好协调工作，采购人的协调不免除供应商自行解决矛盾的任何责任。

- 供应商负责施工现场的环境保护工作，保证施工现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。所有施工垃圾必须及时清理、外运，施工废料应集中堆放，任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则采购人或其代表有权对供应商进行经济处罚。

- 本工程绿化种植区域下方可能有管线，供应商施工时应做好车辆及施工机械行走路线规划，注意绿化带内是否有光缆、高压电缆、路灯、燃气及电信等管线，土方作业时请采取措施严格保护相应管线，并采取必要的措施做好对已有管线成品保护工作。所需费用计入合同总价中，采购人不单独计量与支付。若因供应商原因造成光缆、管道管线的损坏，供应商应依法承担因此产生的一切责任和一切相关费用。施工期间内供应商未探明的管线如在施工中遭到破坏，由此发生损失，由供应商承担。

- 为提高苗木成活率，供应商需考虑增加排水措施，堆坡造型应考虑相关设施的衔接，确保排水部分顺畅。除工程量清单已列明的排水工程外，其他相关费用包含在投标报价中，采购人不另行计量支付。

- 本工程内容包含按施工图纸及相关技术规范要求进行苗木种植及养护期内苗木的排灌、施肥、修剪、除草、病虫害防治等养护管理工作。苗木的种植损耗、运输损耗、成活率补损等包含在投标报价中，由供应商综合考虑，采购人不单独计量。工程实施期、养护期内若出现苗木死亡、缺失、损坏等情形，供应商必须以同品种同规格的植物进行补植补栽，补植补栽苗木所需的苗木费用、施工、辅材等所有相关费用包含在投标报价中，采购人不另行计量支付。

- 施工废弃物和绿化垃圾应及时清理堆放至公路范围以外，施工废弃物和绿化垃圾外运后应进行无害化消纳，不得随意弃置造成环境污染。相关费用由供应商承担，包含在投标报价中，不单独计量与支付。

- 供应商应配备足够的人力、物力和施工车辆等，专门用于本次工程项目。

- 供应商应严格遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。供应商在通车道路上作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥；白天滞留在公路上的施工设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。供应商在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，由供应商依法承担责任和费用。

- 由于工程技术管理的需要，供应商应负责承办与本项目相关的关键技术和重要施工方案协调、咨询、评审会等相关会议，相关一切费用由供应商自行承担。

- 供应商应按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定编制竣工文件，本项目竣工验收合格后，供应商提交纸质竣工资料的同时，必须提交全部相应资料的电子档案，由此产生的费用在工程量清单100章竣工文件费中计列，本项目包干使用，验收合格后计量支付，报价不足部分由供应商自行承担。

- 在本项目交、竣工验收过程中的交、竣工会议相关费用、档案验收等费用由供应商承担，与之相关的费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

- 本工程必须在采购人规定的期限内全部完工，交工验收前认真做好已完工程的保护工作,工程经验收合格后，进入缺陷责任期。管养工作根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》一级养护标准执行，供应商应在项目交工验收后定期做好现场巡查、植物补栽及清除杂草等绿化养护工作。工程量清单700章中计列养护期2年的养护费用，在项目交工验收后，视养护工作开展情况分期予以计量支付。

- 养护期内供应商应做好保护和防盗工作，养护期间发生损坏，供应商自费予以修复；如因供应商保护不当造成已完工程或相关财产损失的，供应商应承担赔偿责任，采购人有权直接从合同款中扣除此部分费用。

- 双方约定供应商应做的其他工作。

#### 4.2 履约担保

本款细化为：

4.2.1 供应商在收到成交通知书后14天之内并在签订合同协议书之前，向采购人提供10%签约合同价的履约担保，同时通知采购人。

履约保证金的形式：根据《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规［2023］27号）的规定，成交供应商自行选择担保方式，包括现金、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式。采用银行保函时，采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：中国大陆境内合法经营的国有或股份制商业银行，银行级别为支行及以上。执行本条款各项要求所需的费用由供应商承担。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保应在签发交工证书后的28天内退还给供应商。

4.2.3 履约担保的使用（包括但不限于）

（1）当供应商不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，采购人可动用供应商履约担保并另外选择新的供应商完成合同，由此增加的费用由原供应商承担。如果该供应商在本工程项目中不严格履行合同，采购人可动用该笔资金解决对采购人利益可能带来风险的有关问题。

（2）当供应商在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，采购人可动用或推迟支付供应商的履约现金担保，以便督促供应商采取措施完成合同。

#### 4.3 分包

本项目不允许分包。

#### 4.4 联合体

删除通用条款本款内容，修改为：“本工程不允许联合体承包。”

#### 4.6 供应商人员的管理

本款补充4.6.6-4.6.9项：

4.6.6拟投入本工程的项目经理、项目总工目前应无在岗项目，并能确保在采购人规定的时间内进场，开展本工程。

4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，供应商的有关人员还应遵守以下规定：

（1）供应商在开工令下达后21天内，必须向采购人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专业主管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

（2）供应商还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向采购人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。

4.6.8 合同签订后，供应商承诺的项目经理、项目总工等必须到位，并进驻现场，否则按照本合同第22.1 条违约处罚，并限期责令整改，若整改不到位，情节特别严重的，采购人有权终止合同。

#### 4.7 撤换供应商项目经理和其他人员

项目经理原则上不允许更换，供应商除不可抗力以外不得擅自更换项目经理及其他主要人员，即使采购人同意更换项目经理或主要技术人员，采购人将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定上报江苏省交通行政主管部门，并向供应商收取违约金，违约金在当期工程价款支付中扣除。

采购人有权根据工程实施情况要求供应商立即更换项目经理等主要人员，对此，供应商不得拒绝。

#### 4.8 保障供应商人员的合法权益

本款补充第4.8.7～4.8.11项：

4.8.7 供应商在组织人员进驻工程现场时，应切实采取保障人员健康的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，相关费用计入工程量清单各子目的单价和总额价中，采购人将不另行支付。因供应商采取措施不力所造成的一切后果，均由供应商自行负责。

4.8.8 供应商应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为采购人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。供应商雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。供应商应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份供应商在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为供应商的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向供应商发出增加人员和装备的指令，供应商在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22.1款供应商违约处理。

4.8.9 供应商在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于供应商处理不当引起的费用或纠纷等责任由供应商自负。

4.8.10 不拖欠农民工工资

1、按照《劳动合同法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，承包人应接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。

3、①承包人应当按照国务院724号令《保障农民工工资支付条例》、交通部交公路规〔2020〕5号文《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、《江苏省工资支付条例》规定、苏建建管〔2016〕707号文《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、苏交规〔2021〕2号《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》、苏人社发〔2021〕98号《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》、苏交建便函〔2023〕155号《关于进一步加强公路水运建设领域保障农民工工资支付工作的通知》、苏人社规〔2023〕4号《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》等要求实行农民工工资管理制度，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。

②承包人应依法落实农民工实名制管理。

4.8.11供应商应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。供应商不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令供应商自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，采购人有权从应付给供应商的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通运输行政主管部门。

#### 4.10 供应商现场踏勘

增加4.10.3条款：

对于本项目永久占地内地下管线和地下设施等的资料，供应商应自行查看图纸及进行现场查勘，施工过程中因地下管线和地下设施的迁移或保护而产生的任何费用计入合同总价中，不单独计量与支付。因供应商失误而造成的事故，供应商负全部责任。

增加4.10.4条款：

供应商应查勘施工场地和周围环境，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯及居民、村民和沿线企事业单位出入的临时通道，可能来自周围居民、村民的干扰，因自身施工或因配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使公交受到影响等因素，合理估计可能发生的费用，并列入综合单价中，采购人不另行支付。

#### 4.11不利物质条件

第 4.11.1 项不利物质条件的范围包括：下列“不利物质条件”应视为供应商在接受合同时已经预见其影响，并已在合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用：

（1）图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

（2）工程实体高温、过冬需要采取必要的保护措施；

（3）工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。

### 5  材料和工程设备

#### 5.1 供应商提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4-5.1.7项：

5.1.4 本合同工程施工所需的一切材料、设备都将由供应商按合同要求的质量和规格进行采购或加工，委托加工的工厂须报采购人批准。采购人为加强对工程质量的控制，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行控制。本工程供应商自行采购的大宗及主要施工材料、设备均由供应商按招标文件（含设计文件）、技术要求及现行相关规范的规定采购，采购人有权监督。采购人对上述材料的质量将进行检查或抽查。

本项目苗木进场时，供应商应派投标文件中承诺的项目经理或项目总工按合同约定在现场与采购人、监理人进行联合验收并签收确认，有特殊情况需按合同约定去苗圃进行预验收。对于验收合格的苗木，供应商应及时组织人员及机械设备进行卸载并种植。

5.1.5绿化种植土

供应商应对施工现场已有土壤质量及堆填情况进行充分调研，绿化种植土应符合本项目施工图设计文件及相关规范、标准的要求，不得使用深层土、强酸碱盐土、淤泥土、重粘土、沙土，不得含有砾石、建筑垃圾、对环境、人和动植物安全有害的污染物和放射性物质。

5.1.6 为承建本工程需要的所有材料由供应商按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。

供应商在本工程中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料（含苗木等）和不能保证工程质量的工艺。监理人一旦发现上述情况，并出具通知，供应商应按照监理人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由供应商自行负责。本工程所用的大宗主材均由供应商自行采购。采购人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的主要材料，从材料供应的源头进行核准。采购人和监理人对上述材料的质量将进行检查或抽查。供应商应积极配合并承担相关费用。本工程所有使用的材料须由供应商自检并经监理人验收同意后方可使用。

5.1.7工程设备进场要求

工程初期必须进场的主要设备必须达到监理工程师提出的要求。

#### 5.2  采购人提供的材料和工程设备

本款修改为：本项目采购人不提供材料和工程设备。

#### 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.4对不符合合同规定的材料或设备，按低劣程度和采购人所受的损失，从支付给供应商的款项中等额扣减。

### 6  施工设备和临时设施

#### 6.1  供应商提供的施工设备和临时设施

本款增加：

6.1.3当采购人提出要求时，供应商应向采购人提交有效的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被其租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

#### 6.2  采购人提供的施工设备和临时设施

本项目采购人不提供施工设备和临时设施。

### 7  交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

供应商应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。采购人应协助供应商办理上述手续。

#### 7.5 道路和桥梁的损坏责任

第7.5 款细化为：

供应商出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为供应商已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，供应商应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因供应商出入或施工运输使用造成的损坏，供应商应负责自行处理。供应商在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证采购人免于承担因供应商借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通，供应商应采取以下措施:

（a）当施工期间，供应商必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导交通措施；

（b）供应商制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

### 8  测量放线

#### 8.2 施工测量

补充8.2.3、8.2.4款：

8.2.3 供应商负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，供应商应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4 供应商应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。

### 9  施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 采购人的施工安全责任

9.1.1 采购人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查供应商安全工作的实施，组织供应商和有关单位进行安全检查。

9.1.2 采购人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于供应商原因造成采购人人员工伤的，应由供应商承担责任。

9.1.3 采购人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2)由于采购人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

本款补充第9.1.4 项

9.1.4 采购人应当依法组织办理质量监督、开工、交工、竣工等手续，按照国家和省有关规定对其他供应商进行合同履约和质量、安全生产管理，对供应商的安全生产条件进行审查，并向交通建设工程监督机构提交项目安全生产资料。

#### 9.2  供应商的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

根据“省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知”（苏交规[2025]1号）的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为招标控制价的 1.5 %（且不低于2万元）以固定价       计入工程量清单汇总表中。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》以及采购人制定的安全生产费用管理制度的规定对安全生产费进行计量支付。安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。

除重大设计变更增补安全生产费用外，供应商安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由供应商承担，采购人不再支付。

如果供应商的安全措施达不到要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从供应商的安全生产费中支付。

安全生产费用应当专项核算，按照规定范围安排使用，不得挤占和挪用。

供应商在申请安全生产费支付时，应向采购人和监理人报送相应证明材料，已证明供应商发生的安全生产费用属实。安全生产费用计量应按照《江苏省公路水运工程安全生产费用计量清单》、《江苏省公路水运工程安全生产费用负面清单》的相关规定。

补充9.2.12项-9.2.15项

9.2.12严格执行《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》（2022年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）要求：

（1）交通建设工程质量和安全生产监督管理坚持质量为本、安全第一、预防为主、分级负责的原则。

（2）供应商及其人员应当遵守交通建设工程质量和安全生产法律、法规、规章等规定，履行交通建设工程质量和安全生产义务，执行工程建设强制性标准和相关技术规范。

（3）供应商应当建立健全工程质量和安全生产保证体系，落实工程质量和安全生产管理措施，完善工程质量和安全生产目标保障机制，依法对工程质量负责并承担工程安全生产责任。

（4）供应商应当推进工程质量和安全生产标准化、信息化建设，加强从业人员培训、教育和管理，构建质量和安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，预防、减少工程质量问题和生产安全事故。

（5）供应商应当依法设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，按照合同约定设立质量管理机构、配备具有相应管理能力的人员。

（6）供应商应当推进施工班组标准化、施工现场安全标准化建设，做好施工场地安全布置、施工现场安全防护、施工工艺操作、施工安全管理活动记录，对工程项目重大危险源、危险部位进行公示并设置明显的安全警示标志。

（7）供应商应当按照国家有关规定和技术规范，对危险性较大的分部分项工程进行施工安全风险评估，依据风险评估结论对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案并实行项目负责人带班生产制度。

（8）供应商应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。供应商应当配备专人管理施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

（9）供应商在实施项目时，项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全生产管理人员等主要管理人员应当为本单位工作人员，并符合相关要求和合同约定。

（10）供应商应当对主体工程的隐蔽部位，以及地质条件、结构复杂的工程重点部位等，采取现场影像记录等信息化手段记录施工过程，并建档保存。

（11）工程质量事故的调查处理，生产安全事故的应急救援和调查处理，按照国家有关规定执行。

9.2.13 供应商必须建立健全安全生产教育和培训制度；所有人员进场必须经教育培训后方准上岗。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

供应商使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

供应商采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

供应商统一负责本工程文明施工管理。广泛做好文明施工的组织、宣传工作，教育施工人员遵纪守法，维护工地的社会治安，文明施工。严格按照相关文件执行。

9.2.14 供应商应负责管理本工程的施工现场作业安全以及消防等工作，充分关注和保障所有在现场施工的人员的安全。同时负责施工期间的交通管制及其所发生一切费用并承担所有责任。供应商应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员加强对施工作业安全的管理；安全生产管理严格按照相关文件执行。

9.2.15 严格执行根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）的《中华人民共和国安全生产法》：

（1）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

（2）供应商必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

（3）供应商应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性以及所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。在监测实施过程中，应负责现场供应商员的安全教育和人身保险，负责工作现场的安全生产管理。在作业现场，供应商应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。同时应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

（4）在现场工作时，供应商应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，供应商应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，供应商应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

（5）交通建设工程发生质量和生产安全事故，供应商应当按照国家有关规定向交通运输主管部门或者交通建设工程监督机构报告；生产安全事故应当同时向事故发生地应急管理部门报告。不得瞒报、谎报、漏报或者迟报。

（6）供应商根据项目情况投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的供应商，应当投保安全生产责任保险。

#### 9.4 环境保护

补充9.4.12-9.4.15项

9.4.12供应商在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函》（苏交执法质函〔2019〕61号）、省交通综合执法局《关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知》（苏交执法发〔2021〕48号）、常交质[2018]4号市交通运输局关于印发《常州市交通建设工程工地扬尘污染防治管控行动方案》、关于印发《武进区公路水运工程工地扬尘污染防治措施要求》的通知（武交字[2019]30号）等相关规定，按照招标文件及采购人要求，在合同实施过程中制定扬尘污染防治实施方案并切实有效的开展相关工作，落实施工期施工现场环境保护措施，成立以项目经理为第一责任人的环境保护管理机构，建立覆盖全员的责任制，配备专(兼)职环境保护管理人员，编制环境保护体系，报监理单位审查、建设单位批准后实施，并在实施过程中定期更新；对于公路施工中粉尘污染的主要污染源—施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染；在施工现场出入口醒目位置公示环境保护相关信息，接受社会和公众监督。施工环保费（含扬尘污染防治费）由供应商自行报价，包干使用，报价不足部分由供应商自行承担。

9.4.13根据《市交通运输局关于分解落实2020年度全面加强生态环境建设坚决打好污染防治攻坚战有关工作任务的通知（常交技[2020]3号）》、《关于调整市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告（常政发[2021]15号）》,本项目实施期间严格禁止使用高油耗车辆，供应商必须做好扬尘防治工作。在施工期间，供应商的运输车辆必须证照齐全，不得污染工地及地方道路等，并服从有关部门的管理。

9.4.14供应商应对施工现场做好环境保护工作，避免采购人承担因上述原因造成的停工损失、补偿费、诉讼费、损害赔偿费、其他费用及行政处罚。如有上述原因造成的停工损失、补偿费、诉讼费、损害补偿费、其他费用及行政处罚，均由供应商承担费用。供应商未能履行以上义务而造成工程、财产或人身伤害，由供应商承担责任以及所发生的费用。

9.4.15严格执行《江苏省生态环境保护条例》（2024年3月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）中相关环境污染防治规定。

#### 9.5 事故处理

增加9.5.2条款：

如果供应商未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，供应商承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿采购人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

### 10  进度计划

#### 10.1  合同进度计划

供应商应根据本项目特点编制详细的施工进度计划和施工方案说明。供应商编制施工方案说明的内容包括（但不限于）：

①组织体系、质保体系、安全体系；

②施工方案；

③交通组织方案（通车施工）。

采购人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经采购人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。供应商还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报采购人审批。

#### 10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

供应商应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程的施工计划和某些分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天报请采购人批准。供应商在施工过程中必须严格执行经批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请采购人批准。如供应商未按批准的施工计划施工采购人有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

### 11  开工和交工

#### 11.2 竣工

本款末增加：工程交工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从供应商的经费（含采购人拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出质保金范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

临时设施除采购人要求保留外，在交工验收之前全部拆除，并清理外运，如需要复耕，则必须复耕到位，否则不予以验收。

供应商未按要求提交竣工资料时，采购人有权在支付中扣除合同结算价的1%。

#### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：无。

#### 11.5 供应商的工期延误

11.5.1因以下原因造成工期延误，经采购人或其代表确认，工期相应顺延：

（1）采购人未能按本合同的约定提供图纸；

（2）采购人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）采购人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）不可抗力；

（6）其他情况。

11.5.2供应商在上述情况发生后4天内，就延误的工期以书面形式向采购人或其代表提出报告。采购人或其代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

#### 11.6 工期提前

本款补充：

采购人要求供应商提前交工的，监理人与供应商应共同协商加快工程进度的措施和修订合同进度计划，采购人承担供应商由此增加的费用；供应商提出提前交工、经采购人同意并最终实现的，采购人不承担供应商由此增加的费用。

#### 11.7 工作时间的限制

本款补充：

因政府发布停工文件（如大气管控停工、中高考停工）等，施工工期予以顺延，但采购人不承担供应商由此增加的费用。

### 12  暂停施工

#### 12.1  供应商暂停施工的责任

12.1（6）由供应商承担的其他暂停施工：无。

### 13  工程质量

#### 13.1 工程质量要求

13.1.1施工期现场施工质量验收标准：合格；养护期管理目标：根据《武进区交通管养绿化养护管理办法》按照一级养护标准执行。确保苗木栽植成活率100%，供应商应对枯死的植株及时补植补栽；竣工验收时苗木成活保存率100%，整形修剪符合设计要求。

13.1.6工程安全要求：无安全责任事故。

#### 13.2 供应商的质量管理

13.2.7供应商施工报验经采购人检测未合格的项目，供应商需支付复检费用，复检费用在当月计量款中或在当年年底累计在计量款中一次性扣除。

#### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

第13.5.1条细化为：

经供应商自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，供应商应通知监理人在约定的期限内检查；供应商的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，供应商才能进行覆盖。

当监理人有指示时，供应商应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证采购人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

### 14. 试验和检验

补充14.5-14.7款：

14.5供应商应在施工现场配备满足施工需要的绿化工程常规检测、测量设备，无需建立工地试验室。

14.6 供应商与采购人就材料或设备的检验结果发生争端时，采购人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明采购人检验结果是正确的，则供应商应接受采购人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由采购人承担。

14.7在合同实施期间，根据工程需要，采购人可能在本工程工地进行有关试验，供应商应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向采购人提出补偿要求。

### 15  变更

#### 15.2 变更权

本款增加：

1﹑如果采购人要求对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出变更，采购人有权指示供应商进行相应的承包内容和进度计划变更。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，供应商都不得向采购人提出费用补偿。上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

2、施工期间，采购人签署的设计修改通知是对合同及设计图纸的补充和完善，供应商不得拒绝。

对于单价合同项目，由于设计修改而引起本合同工程量清单标价表中未曾出现的追加工程项目时，则该追加项目的单价由采购人比照合同工程量清单标价水平合理确定；不增加工程项目，只是工程数量的增减时，仍按工程量清单标价表中的有关单价计算。

供应商不得以设计修改或工程量的变化为理由，解除或修改其对本合同规定的其他责任或义务。

#### 15.6 暂列金额

15.6.4暂列金额是在报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，按100-700章清单合计的5%计列，由采购人控制使用。

15.6.5暂估价项目：工程一切险、第三方责任险、工伤保险按暂估价列入工程量清单，按实际发生保费（票）计量。

#### 15.9 固定价

15.9.1安全生产费：安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，中标单位应列出费用清单及票据报监理工程师，由采购人审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。上述费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。供应商安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由供应商承担，采购人不再支付。

### 16  价格调整

#### 16.1物价波动引起的价格调整

本项目合同实施期间，最终签约单价不因材料价格涨跌、政府文件调价而调整。

#### 16.2 法律变化引起的价格调整

本款细化为：

在合同执行期间，因国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，使得供应商在履行合同中的费用发生增加或减少，采购人将不予补偿和扣除。

#### 16.3 因工程量变化引起的单价调整

16.3.1本项目采用单价承包、预估工程量、按实结算的方式，最终合同总价按采购人、监理人和供应商共同签认的完成的工程数量及本合同工程量清单单价确定。

#### 16.4 清单调整

供应商中标后，采购人与供应商签订合同前，将对供应商的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，单价调整。

### 17  计量与支付

#### 删除17.2、17.3款，变更为：

本工程付款方式：

（1）合同生效后，支付预付款，合同总额的10%；

（2）施工费：交工验收后付至工程计量款的97%（其中包括农民工工资，不含缺陷责任期养护费）。

（3）缺陷责任期养护费：管养期第一年结束验收合格后支付管养工程款的50%；管养期第二年结束验收合格后支付管养工程款余额。

（4）缺陷责任期结束后按审定价结清余款（不计利息）。

每次支付前，供应商需提供等额增值税专用发票。

#### 17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

质量保证金为工程价款结算总额3%

为深入贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策施的通知》（国发［2022］12号）、《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规［2023］27号）的要求，加快推动招标投标交易担保制度改革，降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本，保障各方主体合法权益，优化招标投标领域营商环境，本项目接受担保机构的保函、保险机构的保单等多种形式的质保担保。

第17.4.2项细化为：

本项目缺陷责任期（绿化管养期）为工程交工验收合格后2年，在整个合同工程缺陷责任期满时，供应商向采购人申请到期应返还供应商的剩余的质保担保，采购人应在14天内会同供应商按照合同约定的内容核实供应商是否完成缺陷责任。如无异议，采购人将在核实完成后将剩余的质保担保一次退还给供应商。缺陷责任期内，工程质量保证金属建设资金，应专款专用，不得视为供应商的工程结算价款，用于抵债或作为处理供应商经济纠纷的费用。

增加17.7款：

#### 17.7最终工程造价的确定办法

（1）最终结算价格应按中标单价乘以计量工程量得出。

（2）与图纸相符的正常工程量，由监理人按实际计量签字并报采购人签字认可。

（3）实际施工中，发生的隐蔽工程必须先由供应商书面上报监理单位和采购人，由监理单位及时提出处理方案报采购人，经采购人集体研究签字认可后实施并拍照存档；发生的隐蔽工程及图纸变更发生的工程量变化必须先书面上报监理组及采购人，经供应商、监理人、采购人、跟踪审计单位四方联测认可后方可计量，否则不予计量。调整较大的工程量须报请采购人、监理、审计等部门共同现场确定后方能施工，否则不予计量。

（4）遗漏项目和其他增设项目事宜由采购人确定。发生的增减工程量结算按合同单价计算，合同外单价按变更估计原则确定。

### 18  竣工验收

#### 18.3 验收

本款修改为：

18.3.1供应商需按本合同约定的完工日期或经采购人同意的顺延工期按照本合同约定的质量标准完成所有的工程内容。

18.3.2供应商应在工程完工后及时向采购人提出交工验收申请，采购人在接到供应商申请并认定具备验收条件后，应组织进行交工验收。

18.3.3采购人按本合同约定的质量标准、规范对本合同约定的工程内容及其质量进行验收，因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

18.3.4双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

18.3.5交工验收时，工程质量达不到约定标准的部分，采购人有权要求供应商拆除和重新施工，直到符合约定标准。因供应商原因达不到约定标准，由供应商承担拆除和重新施工的费用。

### 20  保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险（包括不计免赔）由供应商投保，建筑工程一切险的保险金额为工程量清单100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。建筑工程一切险按工程量清单所示暂估价进行报价，按实际发生保费（票）计量。供应商需向采购人提交保险资料复印件。

#### 20.4第三者责任险

第三者责任险由供应商自行投保，按工程量清单所示暂估价进行报价，按实际发生保费（票）计量。供应商需向采购人提交保险资料复印件。

如果供应商雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。供应商应保障采购人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用。

#### 20.5  其他保险

本款末增加：

（1）供应商应在整个施工期间对其为本合同工程工作的供应商人员投保意外伤害险；供应商还应为其为完成本合同工程的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由供应商承担，并已包括在本合同工程量清单价及总额价中。采购人不单独支付。

（2）供应商根据应急管理部、财政部、金融监管总局等部门印发《安全生产责任保险实施办法》应急〔2025〕27号文）应投保的安全生产责任险由供应商自行投保，保险费用可在安全生产费用中列支。如出现应保未保的情况，由此而产生的损失，由供应商自行承担。

（3）根据苏人社发〔2018]93号文《转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险工作通知的通知》、《江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅江苏省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规〔2023〕2号）、苏人社函〔2025〕1 号文“省人力资源社会保障厅关于确定2025 年全省工程建设项目工伤保险费率的通知”的规定，总承包单位应以项目为单位，缴纳工伤保险费。该费用按中标金额的3‰计取，按暂估价列入工程量清单，按实际发生保费（票）计量。供应商须足额缴纳工伤保险，并向采购人出具建设项目全员参加工伤保险的证明（《结算单》和《缴费凭证》）。具体缴纳程序可与常州市社保中心联系。

### 21  不可抗力

#### 21.1  不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。

21.1.1 项补充：

本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护采购人和供应商的利益不受到损害。

#### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1项(1)款补充：

a、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，供应商应在事故发生后及时报告采购人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由供应商自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由采购人和供应商平均分担。

b、由于合同条款第21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，供应商应在采购人要求的范围内弥补损失或损害。同时，采购人应按照合同规定在与供应商协商后，确定合同价格的增加额，通知供应商。采购人和供应商均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑供应商和采购人双方按比例承担的责任。

### 22  违约

#### 22.1供应商违约

22.1.2 当供应商发生第22.1.1项约定的违约情况时，采购人有权向供应商课以违约金，具体约定如下：

（1）采购人可按签约时合同价格的1%金额扣缴供应商违约金，该违约金在中期支付证书中扣除。即使交纳了违约金，供应商仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；或

（2）采购人可雇用其他供应商完成部分工程。供应商无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，采购人向供应商支付的合同价格中不应包括由其他供应商完成的那部分工程的价格。监理工程师应与供应商和采购人协商后确定由于供应商违约而给采购人造成的费用增加和其他损失，并由采购人从应付或到期应付给供应商的款项中扣除，监理工程师应将上述决定通知供应商，并抄送采购人；或

（3）采购人在向供应商发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止供应商对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的供应商的任何义务和责任，或影响合同赋予采购人或监理工程师的各种权利和权限。采购人可自行完成该工程，或邀请其他供应商完成该工程。采购人或其他供应商为了完成本工程可以使用任何供应商设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照招标文件相关规定办理。

此外，当供应商发生了下述违约现象之后，采购人可依据下列具体情况扣除供应商的违约金：

（1）供应商的项目经理、项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，采购人将按2000元/人·天扣除违约金。其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，采购人将按1000元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

（2）如果供应商撤换了供应商人员时，其标准是：

（a）项目经理：3万元/人次

（b）项目总工、项目副经理（如有）：2万元/人次

（c）安全工程师（员）：5000元/人次

（d）其他主要人员（专业工程师、测量工程师、合同计量工程师等）：5000元/人次

合同谈判期间采购人同意的人员更换及工程实施期间采购人要求的人员更换除外。

（3）供应商的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，采购人将按照设备的台班费(以供应商投标预算书为准)的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在工程实施期间，未经监理工程师批准，供应商进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，采购人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

（5）在工程实施期间，供应商应根据业主要求制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准，并努力完成工期目标。若供应商不能完成工期目标，按1000元/天标准扣除供应商的违约金，逾期交工违约金限额为：签约合同价的10%。

（6）在施工期间，供应商若违反施工操作及管理程序，一经采购人或监理工程师发现，则按1万元/次标准扣除供应商违约金。

（7）供应商在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，采购人将按每次5万元的标准扣除供应商的违约金，并将当事人清理出场。

（8）供应商应无条件接受上级交通运输行政主管部门、质量监督部门、采购人监理单位的质量检查或抽查，如发现供应商出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，采购人将按2万元/次的标准扣除供应商的违约金。

（9）工程质量交工验收时本合同项目所含分项工程合格率应为100%、工程质量等级评定为合格，否则采购人有权扣除供应商合同价的2%作为违约金。

（10）供应商在施工期间未能做好环境保护工作，因扬尘污染管控措施不力被省级及以上媒体或巡查通报的，承担5（不含）～10万元/次的违约金；被市级媒体或巡查通报的，承担2（不含）～5万/次的违约金；被区级媒体或巡查通报的，承担1～2万元/次的违约金。

（11）不按设计文件（含监理工程师书面通知）规定的位置、品种种植苗木、苗木的质量不符合设计要求，监理工程师指出后不及时更换的，每次按照1000元/次的标准扣除供应商的违约金。

（12）若发生上述情况，采购人将该情况反映到履约考核中，并根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的有关规定将考核情况上报交通行政主管部门。

22.1.3 供应商违约解除合同

在本项后增加：

若供应商在工程实施过程中的质量或进度严重不符合采购人要求，并经两次书面警告无效后，则采购人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由供应商负责。同时采购人将委托第三方咨询机构对已完工程量进行审核，按合同约定进行结算并全部或部分扣除供应商履约保证金，供应商必须无条件立即退场。

因供应商发生施工力量不足（尤其是主要管理人员中项目经理、项目总工无法按投标承诺履行职责或主要机械设备低于投标承诺水平）、施工进度滞后或施工质量低劣等违约现象，在采购人或总监办发出书面警告无效后，由总监办报请采购人批准，可解除合同或签订补充协议减少供应商承担的工程范围，对收回部分的工程由采购人另行委托实施。供应商应承担由此造成的一切损失。

### 24  争议的解决

#### 24.4 仲裁

双方对本合同产生争议的，由双方本着互利互惠的原则友好协商解决，协商解决不成的，可以提交常州市仲裁委员会仲裁。

### 25  其他约定

#### 25.2  项目负责人登记管理办法

投标文件中承诺的主要管理人员，特别是项目负责人，中标后不允许擅自更换，采购人将按照有关规定对人员到岗情况、履职表现和变更情况进行登记、管理。

#### 25.3  单价构成分析

供应商在投标期间填报的单价分析表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够详细，将以监理人作出的采购人认可的单价分析为准。

25.4  若因采购人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，采购人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与供应商办理结算，不承担其他违约责任。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

### 合同协议书

采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

供应商：

常州市武进区嘉泽镇人民政府（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目（项目名称），己接受        （供应商名称，以下简称“供应商”）对该项目        标段施工的投标。采购人和供应商共同达成如下协议。

项目概况：

1．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同实施期间，采购人和供应商签订的其他协议（如果有）

（2）合同协议书及各种合同附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）成交通知书；

（4）补遗书（如果有）；

（5）投标函及投标函附录；

（6）项目专用合同条款；

（7）招标文件项目专用本；

（8）公路工程专用合同条款；

（9）通用合同条款；

（10）工程量清单计量规则；

（11）技术规范；

（12）图纸；

（13）已标价工程量清单；

（14）供应商有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（15）国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；

（16）构成本合同组成部分的其他文件。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）      元（￥   元）。

4．供应商项目经理：    ；项目总工：    ；专职安全员：   。

5．工程质量：        ，工程安全目标：        。

6．供应商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。支付方式：

8．供应商应按照采购人指示开工，工期为      ，缺陷责任期（绿化管养期）     年 。

9．本协议书在供应商提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经验收合格后失效。

10．本协议书一式六份，合同双方各执三份。

11．因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方协商解决，协商不成的双方同意提交常州仲裁委员会按其仲裁规则仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签订协议单位：

采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府（盖单位章）     供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：           法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

年     月     日                               年     月     日

附件二  廉政合同

### 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目的项目法人常州市武进区嘉泽镇人民政府（项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目            合同段的施工单位            （施工单位名称，以下简称“供应商”），特订立如下合同。

1、采购人和供应商双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目（项目名称）    合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得让供应商报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加供应商安排的任何宴请和娱乐活动；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向供应商推荐分包单位或推销材料，不得要求供应商购买合同规定外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、供应商的义务

（1）供应商不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）供应商不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）供应商不得以任何理由安排采购人工作人员参加任何宴请及娱乐活动。

（4）供应商不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）供应商及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予供应商一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请供应商或供应商上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为采购人和供应商签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目    合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本协议书一式六份，合同双方各执三份。

采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府（盖单位章）     供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：           法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

年     月     日                               年     月     日

附件三  安全生产合同

### 安全生产合同

为在 花海大道（金武路-延政西路）绿化恢复工程施工项目    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人常州市武进区嘉泽镇人民政府（采购人名称，以下简称“采购人”）与供应商       （供应商名称，以下简称“供应商”）特此签订安全生产合同：

1.采购人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对供应商施工现场进行安全生产检查，监督供应商及时处理发现的各种安全隐患。

2.供应商职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的 各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）供应商必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；供应商不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）供应商必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

施工过程中发生事故，由供应商承担责任。采购人违约的，供应商可向采购人追偿。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书一式六份，合同双方各执三份。

采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府（盖单位章）     供应商：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：           法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

年     月     日                               年     月     日

附件四：其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 最低资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 工程师及以上技术职称，具有道路工程绿化施工的项目经理业绩（含项目总工） |
| 项目总工 | 1 | 工程师及以上技术职称，具有道路工程绿化施工经历 |
| 绿化工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有道路工程绿化施工经历 |
| 测量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有道路工程绿化施工经历 |
| 合同计量工程师（可兼任） | 1 | 工程师及以上技术职称，具有道路工程绿化施工经历 |
| 安全工程师（员） | 1 | 具有安全相关证书或安全培训合格证明，具有道路工程绿化施工经历 |
| 专职资料员及档案员 | 1 | 初级及以上技术职称 |
| 劳资专员 | 1 | 具有大专及以上文化程度，有一定的劳动报酬和劳动力资源管理基础知识 |

注：（1）项目经理、项目副经理（若有）、项目总工及专职安全员由成交供应商在投标阶段进行填报。其他管理和技术人员的具体人选由采购人和成交供应商在合同谈判阶段确定，但必须是本单位职工，提供在成交供应商所属地社保系统打印的本单位人员社保证明。

（2）如在合同谈判阶段，其他主要管理和技术人员不满足采购人提出的最低要求或无法提供社保证明材料的，采购人有权拒绝签订合同。

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求

满足本项目施工需要。

附件六：履约保函（格式）

如采用银行保函，格式如下：

### 履约保证金

常州市武进区嘉泽镇人民政府：

鉴于                 （以下简称“采购人”）接受          （以下简称“供应商”）于    年    月  日参加   （项目名称）（标段名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

担保金额人民币（大写）              元（¥          ）。

担保有效期自采购人与供应商签订的合同生效之日起至采购人签发交工验收证书且供应商按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

在本担保有效期内，因供应商违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

采购人和供应商按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地   址 ：

邮政编码：

电   话：

传   真：

年      月      日

# 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | *中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：采购公告中明确专门面向中小企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *报价明细表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性 （提供“第五章 采购需求”中带★的条款所要求提交的证明材料和相关说明，如有） |
|  |  | 报价合理性 |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 1.企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） 2.关于符合本国产品标准的声明函【本项目无需提供】 |
| 响应文件提交须知 | .本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以竞争性磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及竞争性磋商文件给定格式等内容为准。 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，响应无效。 3.供应商应严格按照顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、响应无效等严重后果。 4.响应文件应按照竞争性磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

# 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

# 三、报价明细表（实质性格式）

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

# 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

# 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（合同履行期限、缺陷责任期、质量目标、安全目标、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

# 八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区嘉泽镇人民政府：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的磋商活动中，以我单位的名义参加磋商、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区嘉泽镇人民政府：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的磋商活动中，以我单位的名义参加磋商、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章（加盖CA电子公章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

# 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目常州市武进区嘉泽镇人民政府：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

# 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十一、响应函（实质性格式）

致：常州市武进区嘉泽镇人民政府：

根据贵方的          号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

# 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

# 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附相应材料。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日