江苏省沛县中学校园文化智能化采购项目

更正（澄清）内容（二）

- 原招标文件《第六章  采购需求》中“三、采购清单及技术参数规格要求”

| 14 | 路由器 | - 名称：TPLINK路 由器 、核心无线参数 兼容HDMI-CEC、RS485、KNX、TCP/IP等18种协议，可集中管控LED屏、激光投影、专业音响、舞台灯光等12类设备，单系统最大接入设备128台，支持6个分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，多设备联动同步误差＜10ms，保障互动展项流畅运行。支持99组场景预设，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动。主流型号支持Wi-Fi 6/7标准，双频并发总速率最高达6430Mbps，其中5GHz频段速率可达5764Mbps，适配高速宽带与低延迟需求；2.4GHz频段速率574Mbps，覆盖半径达15米。搭载OFDMA+MU-MIMO技术，可同时处理64台设备数据传输，避免多设备联网卡顿。配备AI优化“像素天线”与独立FEM，穿墙后速率仍能保持320-450Mbps。二、硬件与交互参数 - 二、接口与硬件参数 主控采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz信号。支持触摸平板、手机APP、语音、墙面面板四种控制方式，内置权限分级管理与设备故障报警功能。配备1个2.5G WAN/LAN自适应口+3个千兆以太网口，支持2000Mbps宽带接入，满足NAS搭建与高清文件传输。部分型号含专用游戏LAN口，内置网易UU等加速服务，游戏延迟显著降低。采用高性能处理芯片，搭配128MB-256MB内存，保障数据处理高效稳定，支持双WAN、负载均衡功能。 | 台(套 ) | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 显示设备1 | S1.81是专为中高端室内展厅打造的小间距全彩LED显示模组，一、核心显示参数 核心显示参数保障高清质感：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组尺寸320×180mm，拼接后可实呈现超高清大画面展示，文物细节、数据图表清晰可见。采用≥14bit灰度等级，搭配与PWM-SS节能驱动IC，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。；刷新率≥4200Hz，满足专业彻底规避摄影与直播需求，避免频闪问题频闪问题，适配展厅活动记录需求。核心显示参数凸显高清优势：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组320×180mm的标准化尺寸，可灵活拼接成超大尺寸屏幕，呈现文物细节、数据图表等内容清晰无失真。采用≥14bit灰度等级与PWM-SS节能驱动IC，画面暗部过渡自然、动态显示无拖影；刷新率≥4200Hz，彻底规避摄影与直播时的频闪问题，保障展厅活动传播效果。 色彩表现契合专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏亮度一致无偏差；白平衡亮度≥450cd/㎡，可适配展厅不同光线环境。色温支持6500K-18000K宽范围色温调节，色彩还原精准，适配油画能完美呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品展示细节。色彩表现适配专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏无明显亮度差异；白平衡亮度≥450cd/㎡，支持0-100%无级调节，适配展厅不同光线环境。6500K-18000K宽色温调节范围，搭配Rec.709专业色域，色彩还原误差小，可精准呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品细节。 | m2 | 7.50 |
| 29 | 显示设备2 | R2室内全彩屏一、核心显示参数 像素间距2mm，物理分辨率500×500点/㎡，单模组尺寸320×320mm，通过标准化拼接可灵活组成不同尺寸屏幕。采用≥14bit灰度等级，搭配PWM-SS双驱动技术，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。刷新率≥3800Hz，满足摄影与直播需求，避免频闪问题。 对比度≥4500:1，亮度均匀性＞95%，白平衡亮度≥500cd/㎡，适配室内不同光线环境。支持6500K-15000K宽色温调节，色彩还原度高，符合Rec.709色域标准，能精准呈现图文、视频的真实色彩。 二、结构与性能参数 采用轻薄设计，模组厚度仅8mm，重量约0.6kg，支持±3°弧形拼接，适配创意展陈需求。配备强磁吸附+快速锁扣结构，安装便捷且拼接平整，平整度误差≤0.1mm，大幅提升施工效率。 安全与运行参数 PCB板阻燃等级达V0级，搭配防浪涌保护电路，使用安全可靠。工作电压DC 5V，平均功耗低至130W/㎡，节能效果显著。工作温度-10℃-40℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥10万小时，保障长期稳定使用。 | m2 | 5.80 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（诺瓦DH75-16，20套）- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。 六：显示卡（强力巨彩Q2.5H，14.34㎡）- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（诺瓦V960，1台）- 资质：诺瓦原厂- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选 八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- | m2 | 14.34 |

更正为

| 14 | 路由器 | - 名称：路由器 、核心无线参数 兼容HDMI-CEC、RS485、KNX、TCP/IP等18种协议，可集中管控LED屏、激光投影、专业音响、舞台灯光等12类设备，单系统最大接入设备128台，支持6个分区独立控制。控制响应延迟≤50ms，多设备联动同步误差＜10ms，保障互动展项流畅运行。支持99组场景预设，场景切换时间≤1.5秒，适配展会、论坛等多元活动。主流型号支持Wi-Fi 6/7标准，双频并发总速率最高达6430Mbps，其中5GHz频段速率可达5764Mbps，适配高速宽带与低延迟需求；2.4GHz频段速率574Mbps，覆盖半径达15米。搭载OFDMA+MU-MIMO技术，可同时处理64台设备数据传输，避免多设备联网卡顿。配备AI优化“像素天线”与独立FEM，穿墙后速率仍能保持320-450Mbps。二、硬件与交互参数 - 二、接口与硬件参数 主控采用八核ARM Cortex-A76处理器，主频2.4GHz，搭配4GB DDR4内存+64GB存储。接口含千兆网口×4、RS232/485串口×8、红外发射口×16、HDMI 2.1接口×4，兼容8K@30Hz信号。支持触摸平板、手机APP、语音、墙面面板四种控制方式，内置权限分级管理与设备故障报警功能。配备1个2.5G WAN/LAN自适应口+3个千兆以太网口，支持2000Mbps宽带接入，满足NAS搭建与高清文件传输。部分型号含专用游戏LAN口，内置网易UU等加速服务，游戏延迟显著降低。采用高性能处理芯片，搭配128MB-256MB内存，保障数据处理高效稳定，支持双WAN、负载均衡功能。 | 台(套 ) | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 显示设备1 | S1.81是专为中高端室内展厅打造的小间距全彩LED显示模组，一、核心显示参数 核心显示参数保障高清质感：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组尺寸320×180mm，拼接后可实呈现超高清大画面展示，文物细节、数据图表清晰可见。采用≥14bit灰度等级，搭配与PWM-SS节能驱动IC，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。；刷新率≥4200Hz，满足专业彻底规避摄影与直播需求，避免频闪问题频闪问题，适配展厅活动记录需求。核心显示参数凸显高清优势：像素间距1.81mm，物理分辨率达552×310点/㎡，单模组320×180mm的标准化尺寸，可灵活拼接成超大尺寸屏幕，呈现文物细节、数据图表等内容清晰无失真。采用≥14bit灰度等级与PWM-SS节能驱动IC，画面暗部过渡自然、动态显示无拖影；刷新率≥4200Hz，彻底规避摄影与直播时的频闪问题，保障展厅活动传播效果。 色彩表现契合专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏亮度一致无偏差；白平衡亮度≥450cd/㎡，可适配展厅不同光线环境。色温支持6500K-18000K宽范围色温调节，色彩还原精准，适配油画能完美呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品展示细节。色彩表现适配专业展陈：对比度≥5000:1，明暗层次分明；亮度均匀性＞95%，整屏无明显亮度差异；白平衡亮度≥450cd/㎡，支持0-100%无级调节，适配展厅不同光线环境。6500K-18000K宽色温调节范围，搭配Rec.709专业色域，色彩还原误差小，可精准呈现油画肌理、文物质感等色彩敏感型展品细节。 | m2 | 7.50 |
| 29 | 显示设备2 | R2室内全彩屏 一、核心显示参数 像素间距2mm，物理分辨率500×500点/㎡，单模组尺寸320×320mm，通过标准化拼接可灵活组成不同尺寸屏幕。采用≥14bit灰度等级，搭配PWM-SS双驱动技术，画面过渡细腻无断层，动态显示无拖影。刷新率≥3800Hz，满足摄影与直播需求，避免频闪问题。 对比度≥4500:1，亮度均匀性＞95%，白平衡亮度≥500cd/㎡，适配室内不同光线环境。支持6500K-15000K宽色温调节，色彩还原度高，符合Rec.709色域标准，能精准呈现图文、视频的真实色彩。 二、结构与性能参数 采用轻薄设计，模组厚度仅8mm，重量约0.6kg，支持±3°弧形拼接，适配创意展陈需求。配备强磁吸附+快速锁扣结构，安装便捷且拼接平整，平整度误差≤0.1mm，大幅提升施工效率。 安全与运行参数 PCB板阻燃等级达V0级，搭配防浪涌保护电路，使用安全可靠。工作电压DC 5V，平均功耗低至130W/㎡，节能效果显著。工作温度-10℃-40℃，湿度10%-90%无结露，支持7×24小时连续运行，平均无故障时间≥10万小时，保障长期稳定使用。 | m2 | 5.80 |
| 68 | 显示设备 | 一：显示屏框架（16.47㎡）- 材质：Q235B钢；100×50方管，壁厚≥3.0mm（偏差≤±0.2mm），承重≥200kg/㎡。- 加工：下料偏差≤±3mm，垂直度≤1°；满焊（焊缝高≥6mm），加固角码≥5mm；垂直度≤2mm/m，水平度≤1mm/m- 表面：喷砂/酸洗磷化除锈，静电喷涂/氟碳漆（户外优先），涂层≥60μm，默认黑色。- 适配：定制尺寸，预留固定孔≥8mm（间距≤500mm）；支脚≥8mm，适配M12-M16螺栓，线缆孔≥50mm。 二：显示屏开关电源（200W40A，47台）资质：符合GB/T 14714-2013，兼容诺瓦设备- 参数：额定200W/40A，输出DC5V（精度≤±2%）；输入AC100-240V，功率因数≥0.9；纹波≤50mVp-p，负载调整率≤±1%- 保护：短路、过载、过压、过温保护，故障自动恢复- 结构：冷轧钢板/阻燃ABS（≥1.2mm），防护IP20（室内）/IP43（户外）；内置温控风扇，满载壳温≤60℃，噪音≤40dB- 适配：工作-10℃~+60℃，湿度10%-90%；MTBF≥50000小时，支持并联；待机功耗≤0.5W，阻燃V0级。 三：配电箱（1台）规格：额定20KW、AC380V/220V，电流≥50A（感性≥63A）；立式≥600×800×300mm，壁挂≥500×700×250mm- 材质：冷轧钢板（框架≥1.5mm，门板≥1.2mm），静电喷涂；防护IP30（室内）/IP54（户外），钢化玻璃观察窗≥5mm- 配置：知名品牌元件，含总断路器、分路断路器、漏电保护器（≤30mA，≤0.1s）；铜排≥3×30mm，线径≥6mm²，内置散热风扇- 功能：过载、短路、漏电等保护；配备指示灯，预留RS485接口，应急分断按钮。 四：电力电缆（75m）- 规格：YJV-5×6铜芯，0.6/1kV；单芯6mm²，直流电阻≤3.08Ω/km- 结构：XLPE绝缘≥1.0mm，PVC护套≥1.8mm；阻燃UL94 V0级，弯曲半径≥15倍外径- 性能：工作-40℃~+90℃，敷设≥0℃；3.5kV/5min耐压无击穿；芯线颜色区分清晰，外皮标识完整。 五：接口卡（20套）- 性能：最大带载512×384（PWM IC）/384×384（通用IC）；支持单点校正、3D显示，预存画面设置- 接口：16个HUB75E接口，千兆网口，5pin液晶模块接口，DC3.8-5.5V输入- 可靠：支持环路、双程序备份；实时监测温度、电压；板卡145.7×91.5×18.3mm，工作-20℃~+70℃。 六：显示卡（Q2.5H，14.34㎡）- 参数：像素间距2.5mm，密度160000点/㎡，分辨率2560×896；亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000:1，刷新率≥3840Hz- 结构：320×160mm模组，拼接缝≤1mm，平整度≤1mm；压铸铝/镁合金箱体，前后维护- 适配：平均功耗≤152W/㎡，峰值≤457W/㎡；工作-20℃~40℃，灯珠寿命≥100000小时。 七：服务器显示设备（1台）- 资质：原厂- 性能：≥16路HDMI输入、8路输出，支持4K@60Hz解码；16×16拼接，色彩校正≥16bit，切换响应≤50ms- 配置：≥8GB DDR4内存，≥512GB SSD；2个千兆网口，2个RS232/RS485，4个USB3.0- 结构：1U机架式，冷轧钢板；工作0℃~45℃，噪音≤45dB；双机热备可选 八：跳线（CAT6-UTP，20根）- 规格：2米（偏差≤±3cm），纯铜导体≥0.5mm，带宽≥250MHz，支持千兆传输- 结构：RJ45镀金触点≥50μm，插拔≥1000次；PVC/LSZH护套，抗拉≥150N- | m2 | 14.34 |