苏州公正招标                                            项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0010号

[image: image1.png]



昆 山 市 政 府 采 购
公 开 招 标 文 件
	项目编号：
	JSZC-320583-SZGZ-G2026-0010

	采 购 人：
	昆山市住房和城乡建设局

	项目名称：
	2026年昆山市亮化设施养护服务


 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
二〇二六年

目录

3第一章  投标邀请


6第二章  投标人须知


18第三章  投标文件格式


181.投标文件的声明函


192.投标承诺函


213.无重大违法记录声明


224.投标函


235.开标一览表


246.投标报价表


257.中小企业声明函


298.残疾人福利性单位声明函


329.偏离表（商务）：


3210.偏离表（技术）：


34第四章  招标书


34一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0010号


34二、项目名称：2026年昆山市亮化设施养护服务（服务期：合同签订之日至2027年4月30日）


34三、招标清单（清单所涉及品牌产地只供参考，但所投产品不得低于招标文件要求）


351、亮化设施养护清单


1952、亮化控制箱养护清单


2643、其他控制箱清单


2734、未移交亮化设施清单


301四、工作要求


303五、综合说明


304六、考核细则


313第五章 合同主要内容


325第六章  评标方法、采购政策、评分标准





第一章  投标邀请
一、项目基本情况
1．项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0010号
2．项目名称：2026年昆山市亮化设施养护服务
3．预算金额：人民币伍佰伍拾万元整（￥：5500000元）

4.采购需求：
	序号
	名称
	服务期
	单位
	数量

	1
	2026年昆山市亮化设施养护服务
	合同签订之日至2027年4月30日
	式
	1


5.是否接受进口产品：不接受进口产品。
6.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（提供承诺函，格式自拟）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2026年3月18日（北京时间）；
2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载
3.招标文件售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年4月1日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年4月1日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人：昆山市住房和城乡建设局

地址：昆山市同丰西路598号
联系人：韩雨     联系电话： 0512-57596996
7.2、招标代理机构名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
地地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室
联系人：周伟          联系电话：0512-57176037
第二章  投标人须知
1、 说明和释义
1、 说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
2、 词语释义

2.1 招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3、 政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容。

3.2 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

2、 投标人
4、 合格投标人的范围
4.1 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
5、 投标委托
5.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 本项目不接受联合体投标
3、 招标文件的说明
8、 招标文件
8.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8.2 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。
8.4 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。
9、 招标文件的澄清

9.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。
10、 招标文件的修改

10.1 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。
10.2 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
10.3 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
11、 质疑

11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 

11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

11.9 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件。

4、 投标文件说明
12、 投标文件计量单位和使用文字
12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
13、 电子投标文件的组成和顺序
13.1 基本目录：

13.1.1封面；

13.1.2开标一览表（格式见第三章）；

13.1.3公开分项报价（格式见第三章）；

13.2 资格条件：

13.2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

13.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
13.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）。
13.2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。
13.2.2.1中小企业声明函（格式见第三章）；
13.2.2.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
13.2.2.3监狱企业证明文件。
13.2.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。

13.3 符合性条件

13.3.1报价（提供报价不超项目预算声明函，格式自拟）
13.3.2偏离表（商务）（格式见第三章）；
13.3.3偏离表（技术）（格式见第三章）；
13.4.4其他（如有）（格式见第三章）。
13.4 综合评审评分项：

13.4.1评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

13.5价格折扣文件格式：
13.5.1关于符合本国产品标准的声明函（如有）（格式见第三章）；
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 投标文件编制说明
14.1 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。
16、 投标报价
16.1 投标报价，包括招标文件规定的所有费用。

16.2 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
16.7 最低报价不能作为中标的保证。
17、 投标文件的有效期
17.1 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
5、 投标文件的提交
18、 投标截止时间
18.1 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

18.2 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
18.3 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。
19、 投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏彩云进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

19.2 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。
6、 开标和评标
20、 开标
20.1 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。
20.2 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。 

20.3 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

20.3.1 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
21、 资格审查、信用查询
21.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

21.2 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

21.3 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。
22、 评标委员会或评标小组
22.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。

22.2 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
22.2.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
22.2.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
22.2.4 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
22.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
22.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
22.3.4 参与评标报告的起草。
22.3.5 配合财政部门的投诉处理工作。
22.3.6 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
22.4 评标内容的保密
22.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
22.4.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
22.4.3 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
22.4.4 评标委员会不向落标人解释原因。
23、 对投标人及投标文件的审核
23.1 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

23.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
23.2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
23.2.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
23.2.3 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。
23.3 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
23.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
23.5 下列投标文件为无效投标：
23.5.1 与招标文件有重大偏离。
23.5.2 投标人的报价是选择性的。
23.5.3 投标人的报价只报了部分内容。
23.5.4 投标报价超过预算的。
23.5.5 不具备招标文件中规定的资格要求。
23.5.6 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
23.5.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
23.5.8 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
23.5.9 不同供应商的投标文件异常一致。
23.5.10 不同供应商的投标文件相互混装。
23.5.11 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
23.5.12 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
23.5.13 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
23.5.14 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

23.5.15 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
23.5.16 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
23.5.17 评标委员会认定的其他为无效投标的事项。
24、 投标的澄清
24.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。
24.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
25、 废标
25.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
25.1.1 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；
25.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
25.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
25.2 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。
26、 投标文件的评价和比较
26.1 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
26.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所做的实质性响应内容进行比较。
7、 授予合同
27、 中标单位的确认
27.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
28、 合同授予标准
28.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
29、 中标通知书
29.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，由苏采云系统发出，中标通知书将成为合同的组成部分。
30、 合同的签订
30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

31、 履约保证金（如有）
31.1 中标的投标人应按《投标邀请函》中的规定提交履约保证金。
31.2 履约保证金（无息）将在乙方履行完合同并经验收合格后，凭乙方的收款收据在五个工作日内退还乙方。

8、 诚实信用
32、 诚实信用
32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
32.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
32.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
32.4 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商的监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
9、 其他事项
33、 中标服务费
33.1 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。
33.2 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用账户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  账  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

33.3 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。
34、 监督
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、 未尽事宜
35.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章  投标文件格式  

说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1.投标文件的声明函

投标文件的声明函
   苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：
 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：
 



      法定代表人或被授权人签字：
         年　
 月 
日
2.投标承诺函
投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；
10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。
投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

日期：      年     月     日

3.无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
声明人：（公章）
  日 期：         
4.投标函

投标函

                              ：

    我们收到贵公司                   号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

  1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的            整个工程的安装或指导安装、人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

    3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

    4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

    5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

    6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

5.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号： 

分包号： 

	项目名称
	投标总报价

	   
	小写： （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

6.投标报价表
                     项目投标报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	单价
	总价 
	服务期

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6=4*5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额大写                      元      （¥：              元）


  投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

注：本表中的报价为综合报价，应包括在承包期内亮化养护服务的需要的人工费（包括人员工资、保险等），工具和道车辆等相关机械设备使用费、以及在工作过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。还应包含亮化设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用。

7.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市住房和城乡建设局2026年昆山市亮化设施养护服务采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2026年昆山市亮化设施养护服务，属于      ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

    2. 本项目服务所属行业为其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。
投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
8.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（盖章）：

                 日  期：
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

　　财政部 民政部 中国残疾人联合会

 2017年8月22日

9.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
10.偏离表（商务）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	工期（服务期）
	
	
	

	响应时间
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日
11.偏离表（技术）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	标的物
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………（根据采购内容自行列明）
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

12.投标单位情况表

                          投标单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总额
	             万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	             万元
	销售收入
	  年          万元

	实现利润
	  年      万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	          平方米
	其中：
	自有面积       平方米

承租面积       平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	职工“三险”缴纳情况
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


第四章  招标书
受昆山市住房和城乡建设局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司作为招标代理人，为采购单位拟采购的2026年昆山市亮化设施养护服务进行国内公开招标。

一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2026-0010号

二、项目名称：2026年昆山市亮化设施养护服务（服务期：合同签订之日至2027年4月30日）

三、招标清单（清单所涉及品牌产地只供参考，但所投产品不得低于招标文件要求）

1、亮化设施养护清单

2、亮化控制箱养护清单

3、其他控制箱清单

4、未移交亮化设施清单
1、亮化设施养护清单

	2026年昆山市路灯所亮化设施养护清单

	序号
	路段
	构筑物名称
	性质
	位置
	灯具名称
	单位
	数量
	品牌、型号
	功率（W）
	总功率（W）
	亮灯模式
	改造/建成时间
	LED灯具
数量

	1★
	柏庐北路
	同心公园
	公园
	柏庐路昆太路东北、西北
	LED低温灯带
	套
	496
	LED
	9
	4464
	路灯
	2021年12月建设
	496

	
	
	
	
	
	双头高杆灯
	套
	5
	LED
	150
	1500
	
	
	5

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	9
	LED
	75
	675
	
	
	9

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	10
	LED
	25
	250
	
	
	10

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	12
	LED
	12
	144
	
	
	12

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	34
	LED
	9
	306
	
	
	34

	
	
	
	
	
	壁灯A
	套
	16
	LED
	25
	400
	
	
	16

	
	
	
	
	
	壁灯B
	套
	11
	LED
	9
	99
	
	
	11

	2★
	柏庐北路
	柏庐大桥
	桥梁
	柏庐路昆太路桥
	护栏灯
	米
	550
	LED护栏灯36W
	36
	19800
	每日
	2022年大修
	550

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	8
	LED洗墙灯36W3000K
	36
	288
	
	2022年大修
	8

	3
	柏庐南路（东）
	娄邑小区
	楼宇
	柏庐大桥东南侧
	装饰灯
	米
	510
	10WLED蓝光柔光管
	10
	5100
	五六日
	　
	510

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	410
	70W黄光泛光投光灯
	70
	28700
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	128
	250W黄光泛光投光灯
	250
	32000
	
	　
	0

	4
	柏庐南路（西）
	银州花园
	楼宇
	柏庐路横街西北
	投光灯
	套
	100
	LED150W
	150
	15000
	五六日
	2025年设施更新(4月完成）
	100

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	343
	15WLED-X512-4000K
	15
	5145
	
	2025年设施更新（4月完成）
	343

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	34
	24W 3000K LED洗墙灯
	24
	816
	
	2023年设施更新
	34

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	34
	12W 3000K LED洗墙灯
	12
	408
	
	2023年设施更新
	34

	5
	柏庐南路（东）
	富柏公园
	公园
	富柏大厦北侧沿河绿化带内亮化
	庭院灯
	套
	3
	13WLED
	13
	39
	路灯
	　
	3

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	9
	24WLED
	24
	216
	五六日
	　
	9

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	190
	LED8W/M
	8
	1520
	
	　
	190

	
	
	
	
	
	栏杆嵌灯
	套
	81
	3W
	3
	243
	
	　
	81

	6
	柏庐南路（东）
	富柏大厦
	楼宇
	柏庐路同丰路东北
	LED洗墙灯
	套
	205
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	4920
	五六日
	2023年设施更新
	205

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	14
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	336
	
	2023年设施更新
	14

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	10
	72W 3000KLED投光灯
	72
	720
	
	2023年设施更新
	10

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	2
	60W 3000K LED投光灯
	60
	120
	
	2023年设施更新
	2

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	2
	54W 3000K LED投洗灯
	54
	108
	
	2023年设施更新
	2

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	2
	48W 3000K LED投光灯
	48
	96
	
	2023年设施更新
	2

	7
	柏庐南路（东）
	仁博医院
	楼宇
（沿街）
	柏庐路同丰路东南
	LED洗墙灯
	套
	6
	24W 3000K LED洗墙灯
	24
	144
	五六日
	2023年设施更新
	6

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	9
	72W 3000K LED投光灯
	72
	648
	
	2023年设施更新
	9

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	3
	100W 3000K LED投光灯
	100
	300
	
	2023年设施更新
	3

	8
	柏庐南路（东）
	全球视听
	楼宇
（沿街）
	柏庐路同丰路东南
	装饰灯
	米
	263
	10WLED蓝光柔光管
	10
	2630
	五六日
	　
	263

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	6
	4W黄光大功率四头壁灯
	4
	24
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	69
	24WLED洗墙灯
	24
	1656
	
	2023年设施更新
	69

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	4
	72WLED投光灯
	72
	288
	
	2023年设施更新
	4

	9
	柏庐中路（西）
	生化小区店面柏庐路480-482号
	楼宇
（沿街）
	生化小区店面
	LED洗墙灯
	套
	74
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	1776
	五六日
	2023年设施更新
	74

	10
	柏庐中路（东）
	成峰商苑
	楼宇
	柏庐路前进路东北角建筑
	LED投光灯
	套
	2
	色温3000K，72W（220v)
	72
	144
	五六日
	2023年设施更新
	2

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	4
	色温3000K，36W（220v)
	36
	144
	
	2023年设施更新
	4

	
	
	
	
	
	LED方格灯
	套
	35
	9W蓝光
	9
	315
	
	2023年设施更新
	35

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	4
	色温3000K，36W/米,DC-24V
	36
	144
	
	2023年设施更新
	4

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	210
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	5040
	
	2023年设施更新
	210

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	6
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	144
	
	2023年设施更新
	6

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯（屋顶）
	米
	32
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	768
	
	2023年设施更新
	32

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	130
	10WLED蓝光柔光管
	10
	1300
	
	　
	130

	11
	柏庐中路（西）
	柏庐广场住宅楼2
	楼宇
	柏庐路前进路西南民房
	LED洗墙灯
	套
	305
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	7320
	五六日
	2023年设施更新
	305

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	12
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	288
	
	2023年设施更新
	12

	
	
	柏庐广场住宅楼3
	
	
	工厂灯
	套
	75
	150W白光投光灯
	150
	11250
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	280
	T5黄光洗墙灯
	15
	4200
	
	　
	0

	
	
	柏庐广场住宅楼4
	
	
	工厂灯
	套
	34
	150W白光投光灯
	150
	5100
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	171
	T5黄光洗墙灯
	15
	2565
	
	　
	0

	12
	柏庐中路（西）
	柏庐广场
	广场
	柏庐路前进路西南
	庭院灯
	套
	13
	LED40w
	40
	520
	路灯
模式
	　
	13

	13
	柏庐中路（东）
	奥林苑
	楼宇
	柏庐路前进路东南角建筑物
	荧光灯
	套
	401
	LED白光洗墙灯14W/1000mm
	14
	5614
	五六日
	　
	401

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	24
	LED黄光洗墙灯14W/1000mm
	14
	336
	
	　
	24

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	26
	15WLED蓝光地砖灯NKM-00616
	15
	390
	
	　
	26

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	155
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	3720
	
	2023年设施更新
	155

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	7
	色温3000K，24W/0.5米,DC-25V
	24
	168
	
	2023年设施更新
	7

	14
	柏庐中路（西）
	建华美佳乐
	楼宇
（沿街）
	柏庐中路西侧沿街店铺
	LED洗墙灯
	套
	141
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	3384
	五六日
	2023年设施更新
	141

	15
	柏庐中路（东）
	怡景湾
	楼宇
	柏庐路震川路东北建筑物
	LED投光灯 
	套
	34
	AC220V-72W 色温3000K
	72
	2448
	五六日
	2024年设施更新
	260

	
	
	
	
	
	
	
	34
	
	72
	2448
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	72
	2952
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	72
	2952
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	72
	2952
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	72
	2952
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	28
	
	72
	2016
	
	
	

	16
	柏庐中路(东）
	莱茵广场住宅楼1
	楼宇
	柏庐路震川路东北建筑物
	LED洗墙灯
	套
	88
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	2112
	五六日
	2023年设施更新
	88

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	2
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	48
	
	2023年设施更新
	2

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	2
	20W 3000K LED方形投光灯
	20
	40
	
	2023年设施更新
	2

	
	
	莱茵广场住宅楼2
	
	
	LED投光灯
	套
	71
	100W-3000K-220V
	100
	7100
	
	2025年设施更新（3月底完成）
	71

	
	
	莱茵广场钟楼
	
	
	LED洗墙灯
	套
	16
	色温3000K，36WRGB/米,DC-24V
	36
	576
	
	2023年设施更新
	16

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	16
	色温3000K，36W/米,DC-24V
	36
	576
	
	2023年设施更新
	16

	
	
	
	
	
	LED灯带
	套
	60
	色温5000K，10W/米,DC-24V
	10
	600
	
	2023年设施更新
	60

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	8
	72W 2500K LED投光灯
	72
	576
	
	2023年设施更新
	8

	17
	柏庐中路(东）
	莱茵广场东侧
	楼宇
（沿街）
	柏庐中路沿街建筑
	洗墙灯
	套
	360
	24VLED洗墙灯
	15
	5400
	五六日
	　
	360

	18
	柏庐中路(西）
	柏庐路(集街口至震川路西侧)
	
	
	洗墙灯
	套
	141
	24VLED洗墙灯
	15
	2115
	
	　
	141

	19
	柏庐中路(西）
	汛塘苑
	楼宇
	柏庐中路沿街建筑
	点光源
	只
	220
	24V点光源
	5
	1100
	五六日
	　
	220

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	42
	24VLED洗墙灯
	12
	504
	
	　
	42

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	11
	投光灯
	30
	330
	
	　
	11

	20
	柏庐中路(西）
	农资公司
	楼宇
	
	点光源
	只
	45
	24V点光源
	5
	225
	
	　
	45

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	30
	24VLED洗墙灯
	12
	360
	
	　
	30

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	6
	投光灯
	30
	180
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	数码管
	套
	140
	24V数码管
	12
	1680
	
	　
	140

	21
	柏庐中路(西）
	保安公司
	楼宇
	
	点光源
	只
	40
	24V点光源
	5
	200
	
	　
	40

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	22
	24VLED洗墙灯
	12
	264
	
	　
	22

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	18
	投光灯
	30
	540
	
	　
	18

	22
	柏庐南路（东）
	中茵广场
	楼宇
	柏庐路朝阳路东南角建筑
	LED洗墙灯
	米
	330
	色温3000K-15W-24V
	15
	4950
	五六日
	2025年设施更新(5月完成）
	330

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	23
	色温3000K-100W-220V
	100
	2300
	
	2025年设施更新(5月完成）
	23

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	12
	色温3000K-72W-220V
	72
	864
	
	2025年设施更新(5月完成）
	12

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	206
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	4944
	
	　
	206

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	20
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	480
	
	　
	20

	23
	柏庐南路
	柏庐公园
	公园
	柏庐路中间绿地
	庭园灯
	套
	52
	LED40w
	40
	2080
	路灯
模式
	　
	52

	24
	柏庐南路（西）
	雍景湾1-3号楼
	楼宇
	雍景湾沿街建筑
	工厂灯
	套
	293
	150W黄光投光灯
	150
	43950
	五六日
	　
	0

	
	
	雍景湾4
	
	
	工厂灯
	套
	406
	150W黄光投光灯
	150
	60900
	
	　
	0

	
	
	雍景湾5
	
	
	工厂灯
	套
	130
	150W黄光投光灯
	150
	19500
	
	　
	0

	
	
	雍景湾6
	
	
	工厂灯
	套
	232
	150W黄光投光灯
	150
	34800
	
	　
	0

	25
	柏庐南路（西）
	雍景湾西苑
	楼宇
	
	LED洗墙灯
	套
	800
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	19200
	
	　
	800

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	54
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	1296
	
	　
	54

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	16
	色温3000K,48W
	48
	768
	
	　
	16

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	12
	色温3000K,72W
	72
	864
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	LED瓦楞
	套
	390
	色温3000K,6W
	6
	2340
	
	　
	390

	26
	柏庐南路（东）
	雍景湾东苑
	楼宇
	
	LED洗墙灯
	套
	266
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	6384
	
	　
	266

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	30
	色温3000K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	720
	
	　
	30

	27
	柏庐南路（西）
	雍景南湾（花鸟市场）
	楼宇
	柏庐路合兴路西北角建筑
	LED洗墙灯
	米
	57
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	1368
	五六日
	2025年设施更新（6月完成）
	57

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	122
	色温3000K，15W/米,DC-24V
	15
	1830
	
	2025年设施更新（6月完成）
	122

	
	
	
	
	
	LED轮廓灯
	米
	166
	色温3000K，6W/0.5米,DC-24V
	6
	996
	
	2025年设施更新（6月完成）
	166

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	16
	色温3000K，100W/套,AC220V
	100
	1600
	
	2025年设施更新（6月完成）
	16

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	76
	色温3000K，72W/套,AC220V
	72
	5472
	
	2025年设施更新（6月完成）
	76

	28
	柏庐南路
	柏庐路公铁大桥
	桥梁
	高架桥
	工厂灯
	套
	108
	150W黄光投光灯
	150
	16200
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	278
	400W黄光泛光投光灯
	400
	111200
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	1494
	28WT5白光洗墙灯
	28
	41832
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯
	米
	1760
	10WLED黄光柔光管
	10
	17600
	
	　
	1760

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	396
	3W白光LED射灯
	3
	1188
	
	　
	396

	29
	柏庐南路
	纬创宿舍楼
	楼宇
	柏庐路衡山路西南
	装饰灯
	米
	318
	10WLED黄光柔光管JR-144PCS-Y-TM0819
	10
	3180 
	五六日
	　
	318

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	64
	250W黄光泛光投光灯
	250
	16000 
	
	　
	0

	30★★
	前进西路
	玉峰大桥
	桥梁
	前进路白马泾路西侧大桥
	点光源  
	套
	6408
	PER1-LED
	1.5
	9612
	每日
	2018年更新
	6408

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	542
	LESM4-LED
	24
	13008
	
	2018年更新
	542

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	892
	LESM3-LED
	12
	10704
	
	2018年更新
	892

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	224
	LEMR5-LED
	36
	8064
	
	2018年更新
	224

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	136
	LEMM4-LED
	24
	3264
	
	2018年更新
	136

	
	
	
	
	
	踢脚灯
	米
	110
	S5-LED
	6
	660
	
	2018年更新
	110

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	132
	DESM10-LED
	54
	7128
	
	2018年更新
	132

	
	
	
	
	
	腰鼓灯
	套
	36
	YEHW10-LED
	54
	1944
	
	2018年更新
	36

	
	
	
	
	
	腰鼓灯
	套
	82
	YEMW7-LED
	24
	1968
	
	2018年更新
	82

	
	
	
	
	
	引桥轮廓灯
	米
	450
	LED
	8
	3600
	
	2018年更新
	450

	
	
	
	
	
	照字投光灯
	套
	6
	LED
	54
	324
	
	S1线改造东侧已拆除（拆除6套）
	6

	
	
	
	
	
	低位照明灯
	套
	136
	LED
	40
	5440
	
	2023年更新
	136

	31
	前进西路（北）
	热电大楼
	楼宇
	前进路北后街东北
	洗墙灯
	米
	85
	DC-24V-24W南京三乐LED
	24
	2040
	五六日
	　
	85

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	138
	苏州众望
	3
	414
	
	　
	138

	
	
	
	
	
	聚光投光灯
	套
	4
	MVF617/HPI-400W[中光束]
	400
	1600
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光双端投光灯
	套
	44
	RVP350/MHN-TD70W（白光）
	70
	3080
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光投光灯
	套
	3
	RVP350/MHN-TD250W
	250
	750
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	T5管
	米
	24
	飞利浦28W/21W
	28
	672
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	LED像素灯
	套
	4900
	DC24V 0.7W杭州勇电
	0.7
	3430
	
	　
	4900

	32
	前进西路（南）
	长城国际广场
	楼宇
	前进路南后街东南
	投光灯
	套
	6
	钠灯
	150
	900
	五六日
	2024年4月外立面存在安全隐患断电
	　

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	7
	聚光
	150
	1050
	
	
	　

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	35
	DC24 15W苏州众望LED
	15
	525
	
	
	　

	
	
	
	
	
	LED柔光管
	套
	175
	DC24、28W/50W苏州众望LED
	50
	8750
	
	
	　

	33
	前进西路（南）
	中国农业发展银行
	楼宇
	前进路医院弄西南
	荧光灯
	套
	22
	白光灯管T5
	28
	616
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	50
	LED2700K
	24
	1200
	
	　
	50

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	6
	白光泛光投光灯
	400
	2400
	
	　
	0

	34
	前进西路（北）
	昆山设计院
	楼宇
	前进路采莲街西北
	洗墙灯
	套
	117
	DC-24V-24W南京三乐LED
	24
	2808
	五六日
	　
	117

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	80
	24V3W
	3
	240
	
	　
	80

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	20
	LED四射灯
	12
	240
	
	2014年设施更新
	20

	35
	前进西路（北）
	昆山日报社
	楼宇
	前进路采莲街东北
	洗墙灯
	米
	110
	12W3000k24V新广联LED
	12
	1320
	每日
模式
	　
	110

	
	
	
	
	
	T5管
	米
	330
	21W/14W
	21
	6930
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	H2503P12软体网格屏（144）灯
	平方米
	247
	DMX512 RGB 12V 深圳信合光电0.7W*143
	100
	24700
	
	　
	247

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	4
	钠灯
	1000
	4000
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	4
	飞利浦钠灯
	400
	1600
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	20
	3000KLED
	55
	1100
	
	　
	20

	36
	前进西路（南）
	交通银行(原劳动局)
	楼宇
	前进路樾阁路西南
	洗墙灯
	套
	57
	DC-24V-24W南京三乐LED
	24
	1368
	五六日
	　
	57

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	9
	24vLED
	36
	324
	
	　
	9

	37
	前进西路（北）
	采莲社区（原水利局）
	楼宇
（沿街）
	前进路樾阁路西北
	投光灯
	套
	8
	飞利浦
	250
	2000
	五六日
	　
	0

	38
	前进西路（北）
	柏庐大厦
	楼宇
（沿街）
	前进路柏庐路西北
	洗墙灯
	套
	84
	DC-24V-24W-LED
南京三乐
	24
	2016
	五六日
	　
	84

	39
	前进中路（南）
	地税局
	楼宇
	前进路黄河路东南
	洗墙灯
	套
	25
	LED
	36
	900
	五六日
	　
	25

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	124
	LED
	24
	2976
	
	　
	124

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	27
	LED
	12
	324
	
	　
	27

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	45
	LED
	3
	135
	
	　
	45

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	6
	LED
	36
	216
	
	　
	6

	40
	前进中路（南）
	广电大楼
	楼宇
	前进路绣衣路西南
	LED投光灯
	套
	6
	窄角AC220V 5度3000K
	200
	1200
	五六日
	2023年9月建设，2023年11月竣工；
	6

	
	
	
	
	
	LED泛光灯
	套
	37
	AC220V 30度3000K
	300
	11100
	
	
	37

	
	
	
	
	
	LED泛光灯
	套
	9
	AC220V 30度3000K
	150
	1350
	
	
	9

	
	
	
	
	
	LED泛光灯
	套
	10
	AC220V 30度3000K
	60
	600
	
	
	10

	
	
	
	
	
	LED泛光灯
	套
	14
	AC220V 30度3000K
	100
	1400
	
	
	14

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	5
	AC220V 60度3000K
	36
	180
	
	
	5

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	4
	AC220V 8度3000K
	36
	144
	
	
	4

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	120
	AC220V 15*60度3000K
	24
	2880
	
	
	120

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	58
	AC220V 120度3000K
	12
	696
	
	
	58

	41
	前进中路（北）
	电信大楼
	楼宇
	前进路绣衣路东北
	LED窗台灯
	套
	251
	ST-CTD27
	27
	6777
	五六日
	2023年12月建设，2024年2月竣工；
	251

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	66
	ST-TG108
	108
	7128
	
	
	66

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	135
	ST-TG160R
	160
	21600
	
	
	135

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	7
	ST-TG54
	54
	378
	
	
	7

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	65
	ST-XQ36
	36
	2340
	
	
	65

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	84
	ST-XQ54R
	54
	4536
	
	
	84

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	米
	20
	ST-XT15
	15
	300
	
	
	20

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	米
	48
	ST-XT15R
	15
	720
	
	
	48

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	米
	156
	ST-XT12
	12
	1872
	
	
	156

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	米
	414
	ST-XT12R
	12
	4968
	
	
	414

	42
	前进中路（南）
	图书馆
	楼宇
	前进路绣衣路东南
	LED洗墙灯
	米
	730
	LED3000K,DMX512（南月）
	24
	17520
	五六日
	2023年10月开工；2023年11月竣工
	730

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	4
	LED3000K,DMX512（南月）
	100
	400
	
	
	4

	
	
	
	
	
	LED偏光地埋灯
	套
	29
	LED3000K,DMX512（南月）
	54
	1566
	
	
	29

	43
	前进中路（北）
	财政局
	楼宇
	前进路康乐路东北
	投光灯
	套
	49
	钠灯
	200
	9800
	五六日
	　
	0

	44
	前进中路（南）
	牙博士口腔
	楼宇
	前进路珠江路东南
	洗墙灯
	套
	30
	LED
	12
	360
	五六日
	　
	30

	
	
	
	
	
	灯管
	米
	500
	LED
	10
	5000
	
	　
	500

	45
	前进中路（南）
	东吴证券
	楼宇
	前进路珠江路东南
	投光灯
	套
	47
	钠灯
	30
	1410
	五六日
	　
	0

	46
	前进中路（南）
	烟草大楼
	楼宇
	前进路黄河路西南
	洗墙灯
	套
	567
	LED
	24
	13608
	五六日
	2020年设施更新
	567

	47
	前进中路（北）
	中国人民保险
	楼宇
	前进路黄河路西北
	洗墙灯
	套
	225
	LED
	24
	5400
	五六日
	2020年设施更新
	225

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	5
	LED
	150
	750
	
	2020年设施更新
	5

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	8
	LED
	36
	288
	
	2020年设施更新
	8

	48
	前进中路（北）
	中国人民银行
	楼宇
	前进路黄河路西北
	洗墙灯
	套
	195
	LED
	24
	4680
	五六日
	2020年设施更新
	195

	49
	前进中路（北）
	国家税务总局
	楼宇
	前进路黄河路东北
	洗墙灯
	套
	12
	LED
	36
	432
	五六日
	　
	12

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	132
	LED
	24
	3168
	
	　
	132

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	8
	LED
	72
	576
	
	　
	8

	50
	前进中路（北）
	中国工商银行
	楼宇
	前进路长江路西北
	内透灯管
	米
	112
	28W白光内透
	28
	3136
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	294
	10WLED蓝光柔光管
	10
	2940
	
	　
	294

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	10
	150W白光泛光投光灯
	150
	1500
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	28
	250W白光泛光投光灯
	250
	7000
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	400W黄光泛光投光灯
	400
	1200
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	11
	150W金卤灯
	150
	1650
	
	地铁施工拆除4套
	0

	51
	前进中路（南）
	国际大厦
	楼宇
	前进路长江西南
	投光灯
	套
	64
	钠灯
	200
	12800
	五六日
	　
	0

	52
	前进中路
	市政府
	楼宇
	前进路长江路东北
	投光灯
	套
	168
	钠灯
	250
	42000
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	LED数码管
	米
	245
	LED
	10
	2450
	
	　
	245

	53
	前进中路（南）
	科博馆
	楼宇
	前进路长江路东南
	装饰灯
	米
	660
	D80LED全彩数码管JR-144PCS-3C-TM0828
	10
	6600
	五六日
	　
	660

	
	
	
	
	
	城市之光
	套
	39
	天狼星七彩变化灯
	1800
	70200
	
	　
	0

	54
	前进中路（南）
	君豪酒店
	楼宇
	前进路黑路江路东南
	装饰灯
	米
	224
	10WLED白光柔光管JR-144PCS-W-TM0818
	10
	2240
	五六日
	停电
	224

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	388
	10WLED白光点光源JR-36PCS-TM0616
	10
	3880
	
	
	388

	55
	前进中路
	金浦大桥
	桥梁
	桥体亮化
	线条投光灯
	套
	900
	线条投光灯RGB
	108
	97200
	每日
模式
	　
	900

	
	
	
	
	
	线条投光灯
	套
	92
	线条投光灯RGB
	30
	2760
	
	　
	92

	
	
	
	
	
	桁架柱子投光灯
	套
	184
	桁架柱子投光灯RGB
	72
	13248
	
	　
	184

	
	
	
	
	
	人行护栏条形灯
	套
	667
	人行护栏条形灯
	15
	10005
	
	　
	667

	
	
	
	
	
	桥侧条形投光灯
	套
	486
	桥侧条形投光灯RGB
	36
	17496
	
	　
	486

	
	
	
	
	
	桥侧条形投光灯
	套
	140
	桥侧条形投光灯RGB
	18
	2520
	
	　
	140

	56
	前进中路（北）
	东方华庭
	楼宇
	前进路桃花江路东北
	工厂灯
	套
	101
	150W黄光泛光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	15150
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	172
	T5白光洗墙灯21W/900mm
	21
	3612
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	175
	10WLED白光点光源JR-36PCS-TM0616
	10
	1750
	
	　
	175

	57
	前进东路（南）
	锦晟花园
	楼宇
	前进路青阳路东南
	工厂灯
	套
	72
	150W白光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	10800
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	108
	21WT5白光灯管
	21
	2268
	
	　
	0

	58
	人民北路（东）
	昆山宾馆
	楼宇
	人民路前进路东南
	工厂灯
	套
	30
	投光灯一 VAS陶瓷金卤灯 150W
	150
	4500
	每日
模式
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	1
	投光灯二 VAS陶瓷金卤灯 400W
	400
	400
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	1
	投光灯三 VSA陶瓷金卤灯、250W
	250
	250
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	3
	投光灯四 VAS陶瓷金卤灯 150W
	150
	450
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	539
	线性投光灯一 LED 27W
	27
	14553
	
	　
	539

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	90
	线性投光灯二 LED 28W
	28
	2520
	
	　
	90

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	20
	十字星光灯一 HIT-TC-CE、35W、四向出光
	35
	700
	
	　
	20

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	28
	十字星光灯二 LED、RGBW、四合一芯片、29W、四向出光
	29
	812
	
	　
	28

	
	
	
	
	
	装饰灯
	套
	6
	十字星光灯三 HIT-TC-CE、35W、三向出光
	35
	210
	
	　
	6

	59
	人民北路（东）
	诚泰商务大厦
	楼宇
	人民路剧场路东南
	吸顶筒灯
	套
	46
	LED三极雄光220V18W4000K
	18
	828
	五六日
	　
	46

	60
	人民北路（东）
	逸仙培训
	楼宇
（沿街）
	人民路剧场街东南
	T5洗墙灯
	套
	60
	杭州辰光（白光）0.6米28W/21W
	28
	1680
	五六日
	2025年设施更新
	0

	
	
	
	
	
	T5洗墙灯
	套
	105
	杭州辰光（白光）28W/21W
	28
	2940
	
	2025年设施更新
	0

	
	
	
	
	
	聚光投光灯
	套
	14
	MVF607/HPI-400W（400W白光）
	400
	5600
	
	2025年设施更新
	0

	
	
	
	
	
	泛光投光灯
	套
	10
	RVP350/HPI-250W（250W白光）
	250
	2500
	
	2025年设施更新
	0

	61
	人民北路（东）
	长发大厦
	楼宇
	人民路集街东北
	投光灯
	套
	24
	70W投光灯钠灯黄色
	70
	1680
	每日
模式
	　
	0

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	120
	LED洗墙灯带24颗白色24v
	24
	2880
	
	　
	120

	
	
	
	
	
	点光源（东立面）
	套
	22
	DC24 3W苏州众望
	3
	66
	
	　
	22

	
	
	
	
	
	点光源（南北侧及顶楼）
	套
	190
	DC24/3W/3000K
	3
	570
	
	2024年设施更新
	190

	
	
	
	
	
	双色壁灯
	套
	140
	LED双向壁灯2*9颗白色
	18
	2520
	
	　
	140

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	18
	150W投光灯钠灯黄色
	150
	2700
	
	　
	0

	62
	人民北路（西）
	建设银行
	楼宇
（沿街）
	人民路集街西南
	洗墙灯
	套
	42
	LED2700K
	24
	1008
	五六日
	　
	42

	63
	人民北路（西）
	鹿城饭店
	楼宇
（沿街）
	人民路集街西南
	双端金卤投光灯
	套
	8
	金卤投光灯
	70
	560
	五六日
	　
	0

	64
	人民北路（东）
	水天堂西餐厅
	楼宇
（沿街）
	人民路集街东南
	洗墙灯
	套
	41
	众望科技24VLED
	12
	492
	五六日
	　
	41

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	7.5
	众望科技24VLED
	24
	180
	
	　
	7.5

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	14
	众望科技3000KLED
	100
	1400
	
	　
	14

	65
	人民北路（东）
	新华书店
	楼宇
	人民路集街东南
	灯管（全彩）
	套
	163
	DC24 12W苏州众望
	12
	1956
	五六日
	2025年设施更新（2024年9月台风吹落损坏数码管182套）
	163

	
	
	
	
	
	点光源（七彩）
	套
	124
	DC24 3W苏州众望
	3
	372
	
	2025年设施更新
	124

	66
	人民北路（西）
	房管所
	楼宇
（沿街）
	人民路集街西南
	数码管
	套
	42
	AC七彩变色
苏州众望24V12W
	12
	504
	五六日
	　
	42

	67
	人民北路（西）
	苏宁电器
	楼宇
	人民路集街西南
	数码管
	套
	34
	众望科技24V12W
	12
	408
	五六日
	　
	34

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	26
	RGB 3W LED
	3
	78
	
	　
	26

	68
	人民北路（西）
	自然美
	楼宇
（沿街）
	人民路集街西南
	洗墙灯
	套
	35
	众望科技24V24W
	24
	840
	五六日
	　
	35

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	62
	RGB七彩变色3W
	3
	186
	
	　
	62

	69
	人民北路（东）
	鞋帽公司
	楼宇
（沿街）
	人民路南街东北
	洗墙灯
	套
	46
	众望科技24V12W1米
	12
	552
	五六日
	　
	46

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	1
	100W3000K
	100
	100
	
	　
	1

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	80
	众望科技24V12W0.5米
	12
	960
	
	　
	80

	70
	人民北路（东）
	食品公司
	楼宇
	人民路南街东南
	T5线性灯
	套
	48
	洗墙灯1米/套28W
	28
	1344
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	9
	150W金卤灯
	150
	1350
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	54
	RGB 10W/M苏州众望10W
	10
	540
	
	2024.3拆除50套
	54

	71
	人民北路（东）
	城市阳光宾馆
	楼宇
	人民路震川路东北
	洗墙灯
	套
	40
	众望科技24V12W3000K
	12
	480
	五六日
	　
	40

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	66
	苏州众望3W
	3
	198
	
	　
	66

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	5
	众望科技72W
	72
	360
	
	　
	5

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	众望科技100W
	100
	300
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	数码管
	套
	126
	众望科技24V12W3000K
	12
	1512
	
	　
	126

	72
	人民北路（西）
	联通大厦
	楼宇
	人民路震川路西北
	洗墙灯
	套
	98
	众望科技24V12W24V12W3000K1米
	12
	1176
	每日
模式
	　
	98

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	11
	众望科技24V12W3000K0.5米
	12
	132
	
	　
	11

	
	
	
	
	
	数码管
	套
	235
	CT-LED-3C16-144PCS-24V苏州众望DC24V12W1米
	12
	2820
	
	　
	235

	
	
	
	
	
	数码管
	套
	7
	CT-LED-3C16-144PCS-24V苏州众望24V12W0.5米
	12
	84
	
	　
	7

	73
	人民北路（东）
	波力大厦
	楼宇
	人民路南城河岸东南
	H2503P12软体网格屏（144）灯
	平方米
	130
	DMX512 RGB 12V 深圳信合光电0.7W*144
	100
	13000
	五六日
	2023年设施更新
	130

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	47
	24V15W新广联
	15
	705
	
	2023年设施更新
	47

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	120
	24VLED3000K
	8
	960
	
	2024.4加装
	120

	74
	人民北路（东）
	金山大厦
	楼宇
	人民路南城河岸东南
	T5灯管
	套
	32
	众望科技LED15W/0.6米
	15
	480
	五六日
	　
	32

	
	
	
	
	
	柔光管
	米
	210
	众望科技-LED-24V-12W1米
	12
	2520
	
	　
	210

	
	
	
	
	
	泛光投光灯
	套
	16
	RVP350/HPI-T400W
	400
	6400
	
	2024.4拆除13套，现16
	16

	
	
	
	
	
	发光字
	套
	8
	金山大厦*2处LED
	　
	0
	
	无法维修已停用
	8

	75
	人民北路（西）
	正阳大厦
	楼宇
	人民路南城河岸西南
	数码管
	米
	563
	众望科技RGB12W（蓝白）
	12
	6756
	五六日
	　
	563

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	60
	众望科技100W
	100
	6000
	
	　
	60

	
	
	
	
	
	T5洗墙灯
	米
	48
	杭州辰光{飞利浦电器光源]28W/21W
	28
	1344
	
	　
	48

	
	
	
	
	
	柔光管
	米
	139
	苏州众望D503000K24V12W
	12
	1668
	
	2025年设施更新（2024年9月台风吹落损坏数码管211套（原350套））
	139

	
	
	
	
	
	线条灯
	套
	461
	苏州众望DC24V12WRGBW 1米
	12
	5532
	
	2023年设施更新
	461

	
	
	
	
	
	线条灯
	套
	18
	苏州众望DC24V6WRGBW 0.5米
	6
	108
	
	2023年设施更新
	18

	
	
	
	
	
	线条灯
	套
	319
	苏州众望DC24V4WRGBW 0.3米
	4
	1276
	
	2023年设施更新
	319

	
	
	
	
	
	T5灯管
	套
	46
	飞利浦电器28W/1200mm
	28
	1288
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	62
	DC24 3W苏州众望
	3
	186
	
	2025年设施更新
	62

	76
	人民北路（西）
	新百会所
	楼宇
	人民路朝阳路西北
	洗墙灯
	套
	96
	LED色温3000K DC24V-24W
	24
	2304
	五六日
	2024年设施更新96套（原84套）（存在安全隐患设施更新拆除灯具190套柔光管、23套白色投光灯、18套黄色投光灯，4套黄色聚光灯）
	96

	77
	人民北路（东）
	吉隆大厦
	楼宇
	人民路朝阳路东北
	LED洗墙灯
	米
	257
	LED洗墙灯5000K
	24
	6168
	五六日
	2024年设施更新保留
	217

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	78
	LED洗墙灯 DC24V-24W/M 色温3000K
	24
	1872
	
	2024年设施更新
	0

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	21
	AC220V-72W 色温3000K
	72
	1512
	
	
	0

	
	
	
	
	
	T5灯
	套
	32
	21W
	21
	672
	
	
	0

	78
	人民北路（东）
	金龙大厦
	楼宇
	人民路朝阳路东北
	LED洗墙灯
	米
	245
	LED
	24
	5880
	五六日
	2024年设施更新保留
	245

	
	
	
	
	
	LED轮廓灯
	米
	149
	RGB DC24V-12W/M
	12
	1788
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	16
	AC220V-72W 色温3000K
	72
	1152
	
	2024年设施更新
	0

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	25
	DC24V-24W4000K
	24
	600
	
	
	0

	
	
	
	
	
	T5灯
	套
	32
	21W
	21
	672
	
	
	0

	79
	人民南路（东）
	人民南路沿街3幢小高层楼（朝阳高层）
	楼宇
（沿街）
	人民路朝阳路东南
	装饰灯
	米
	585
	10WLED黄光数码管
	10
	5850
	五六日
	　
	585

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	30
	400W白光泛光投光灯规格
	400
	12000
	
	　
	0

	80
	人民南路（东）
	人民南路小高层下沿街裙楼（朝阳高层）
	
	
	工厂灯
	套
	32
	150W黄光投光灯
	150
	4800
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯
	米
	174
	LED黄光柔光管
	10
	1740
	
	　
	174

	81
	人民南路（西）
	并蒂莲商务酒店
	楼宇
	人民路朝阳路西南
	工厂灯（150W黄光）
	套
	10
	150W黄光投光灯
	150
	1500
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯（黄光）
	米
	184
	LED黄光柔光管
	10
	1840
	
	　
	184

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	58
	15WLED造型地砖灯
	15
	870
	
	　
	58

	82
	人民南路（东）
	宫霄宾馆（工商银行）
	楼宇
（沿街）
	人民路朝阳路东南
	工厂灯（150W黄光）
	套
	28
	150W黄光聚光投光灯
	28
	784
	
	　
	0

	83
	人民南路（西）
	朝阳菜场
	楼宇
（沿街）
	人民路朝阳路西南
	双壁灯
	套
	15
	金卤灯70W
	70
	1050
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	37
	28WT5白光灯管
	28
	1036
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯
	米
	195
	LED黄光柔光管
	10
	1950
	
	　
	195

	
	
	
	
	
	装饰灯
	米
	124
	LED全彩数码管
	12
	1488
	
	　
	124

	
	
	
	
	
	工厂灯
	套
	5
	150W黄光聚光灯
	150
	750
	
	　
	0

	84★
	亭林路（东）
	亭林路环北路以北段及香樟园西望山河商业街
	楼宇
（沿街）
	亭林路（马鞍山路-环北路）沿街立面
	线型灯
	套
	556
	LED18W线型灯 L1000
	18
	10008
	五六日
	　
	556

	
	
	
	
	
	线型灯
	套
	62
	LED9W线型灯 L500
	9
	558
	
	　
	62

	
	
	
	
	
	大功率洗墙灯
	套
	63
	LED36W大功率洗墙灯L1000
	36
	2268
	
	　
	63

	
	
	
	
	
	大功率洗墙灯
	套
	1
	LED18W大功率洗墙灯L500
	18
	18
	
	　
	1

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	51
	LED12W投光灯
	12
	612
	
	　
	51

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	106
	LED6W泛光灯
	6
	636
	
	　
	106

	
	
	
	
	
	筒灯
	套
	118
	LED9W筒灯
	9
	1062
	
	　
	118

	
	
	
	
	
	瓦片灯
	套
	2508
	LED3W瓦片灯
	3
	7524
	
	　
	2508

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	212
	LED4W射灯
	4
	848
	
	　
	212

	85★
	亭林路（西）
	亭林路商业街
	楼宇
（沿街）
	亭林路（西塘街-环北路）沿街立面
	灯带1
	米
	15
	伟来美钠灯带10W
	10
	150
	
	　
	15

	
	
	
	
	
	瓦楞灯
	套
	120
	瓦楞灯3WLED
	3
	360
	
	　
	120

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	48
	射灯LED12W
	12
	576
	
	　
	48

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	8
	投光灯70W钠灯飞利浦
	70
	560
	
	　
	8

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	投光灯150W飞利浦
	150
	450
	
	　
	3

	86★
	亭林路（东）
	亭林路商业街
	楼宇
（沿街）
	建行至捷强
	射灯
	套
	26
	射灯75W
	75
	1950
	
	　
	26

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	2
	投光灯70W金卤灯飞利浦
	70
	140
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	12
	投光灯150W飞利浦
	150
	1800
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	300
	点光源3WLED
	3
	900
	
	　
	300

	
	
	
	
	
	双向壁灯
	套
	16
	双向壁灯LED
	6
	96
	
	　
	16

	87★
	亭林路（东）
	农行到老凤祥银楼
	楼宇
（沿街）
	亭林路沿线
	射灯
	套
	14
	射灯75W
	75
	1050
	
	　
	14

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	12
	投光灯70W金卤灯飞利浦
	70
	840
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	6
	投光灯70W钠灯飞利浦
	70
	420
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	406
	点光源3WLED
	3
	1218
	
	　
	406

	
	
	
	
	
	双向壁灯
	套
	6
	双向壁灯LED飞利浦
	6
	36
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	30
	伟来美钠灯带LED10W
	10
	300
	
	　
	30

	88★
	亭林路（东）
	拉芳舍到捷强超市
	楼宇
（沿街）
	亭林路沿线
	射灯
	套
	7
	射灯75W
	75
	525
	
	　
	7

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	6
	射灯LED12W
	12
	72
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	投光灯150W飞利浦
	150
	450
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	22
	投光灯70W钠灯飞利浦
	70
	1540
	
	　
	22

	
	
	
	
	
	点光源
	套
	116
	点光源3WLED
	3
	348
	
	　
	116

	
	
	
	
	
	双向壁灯
	套
	26
	双向壁灯LED飞利浦
	6
	156
	
	　
	26

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	25
	伟来美钠灯带LED10W
	10
	250
	
	　
	25

	89★
	亭林路（东）
	燠灶馆停车场
	停车场
	奥灶馆南侧
	草坪灯
	套
	10
	草坪灯LED18W
	18
	180
	
	　
	10

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	2
	射树灯LED25W
	25
	50
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	26
	LED8W/M灯带
	8
	208
	
	　
	26

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	1
	投光灯250W
	250
	250
	
	　
	1

	90★
	震川西路（南）
	原教育局
	楼宇
	震川路中山支路东北
	洗墙灯
	米
	37
	LED
	15
	555
	五六日
	2023年更新
	37

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	16
	LED
	36
	576
	
	
	16

	
	
	
	
	
	导光板
	米
	202
	LED
	12
	2424
	
	
	202

	
	
	
	
	
	投光灯
	米
	3
	LED/RGBW
	72
	216
	
	
	3

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	80
	LED
	10
	800
	
	
	80

	
	
	
	
	
	双向壁灯
	米
	2
	LED
	60
	120
	
	
	2

	91★
	
	原教育局西侧平楼
	楼宇
	震川路中山支路东北
	灯带
	米
	110
	LED
	10
	1100
	五六日
	2023年更新
	110

	92
	震川西路（北）
	交通大楼
	楼宇
	震川路石栋弄东北
	LED洗墙灯
	套
	16
	DC24V36W4000K/米
	36
	576
	五六日
	2024年设施更新（设施更新拆除旧灯具：LED100W投光灯4套，LED500W投光灯1套，1000W聚光灯7套，250W黄色泛光灯36套，400W白色泛光灯10套，12W数码管80套）
	16

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	44
	DC24V24W4000K/米
	24
	1056
	
	
	44

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	5
	DC24V24W4000K/0.5米
	24
	120
	
	
	5

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	10
	DC24V24W4000K/0.3米
	24
	240
	
	
	10

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	3
	DC24V24W4000K/0.2米
	24
	72
	
	
	3

	
	
	
	
	
	LED轮廓灯
	套
	187
	DC24V12W/RGBW/米
	12
	2244
	
	
	187

	
	
	
	
	
	LED轮廓灯
	套
	17
	DC24V12W/RGBW/0.5米
	12
	204
	
	
	17

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	32
	DC24V15W/RGBW/米
	15
	480
	
	
	32

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	16
	DC24V15WRGB/0.2米
	15
	240
	
	
	16

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	4
	220V72W/RGBW
	72
	288
	
	
	4

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	32
	220V48W/RGBW
	48
	1536
	
	
	32

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	3
	220V72W/3000K
	72
	216
	
	
	3

	93
	震川西路（北）
	名仕大厦
	楼宇
	震川路果老弄西北
	LED投光灯
	套
	52
	AC-220V-100W白光常州启日
	100
	5200
	五六日
	　
	52

	
	
	
	
	
	聚光投光灯
	套
	2
	MVF028/1000M/HPI-T1000W
	1000
	2000
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	LED轮廓灯
	套
	135
	DC-24V-12W常州启日
	12
	1620
	
	　
	135

	94
	震川中路（北）
	怡景湾(光宏公司)
	楼宇
	震川路柏庐路东北
	LED投光灯
	套
	71
	色温3000K，100W/套,AC220V
	100
	7100
	五六日
	2025年设施更新(3月完成）
	71

	95
	震川中路
	团结桥
	桥梁
	震川路柏庐路口东
	LED洗墙灯
	套
	108
	色温3000K，24W/米,DC-24V
	24
	2592
	五六日
	　
	108

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	20
	色温3000K,6W
	6
	120
	
	　
	20

	96★★
	震川西路
	娄江景观带
（丽泽公园-巴黎春天）
	楼宇
（沿街）
	震川路北侧店面口
	庭院灯
	套
	83
	LED30W,H=3.5M
	30
	2490
	每日
	2022年更新
	83

	
	
	
	廊道
	滨江栈道扶手下
	LED灯管式灯带
	米
	3826
	LED
	7
	26782
	
	　
	3826

	
	
	
	廊道
	娄江河南侧
	莲花灯
	套
	123
	LED
	18
	2214
	
	　
	123

	
	
	
	廊道
	震川路柏庐路西北角
	水下灯LED灯RGB
	套
	93
	LED
	1
	93
	
	2024年更新
	93

	
	
	
	桥梁
	滨江团结桥，司徒桥
	洗墙灯
	米
	106
	LED
	15
	1590
	
	　
	106

	
	
	
	公园
	丽泽公园、震川公园
	腰鼓灯
	套
	65
	LED
	54
	3510
	
	　
	65

	
	
	
	桥梁
	司徒桥西，正阳桥西
	线条灯
	米
	175
	LED
	6
	1050
	
	　
	175

	97★★
	震川西路
	娄江景观带（西大桥-东大桥）
	廊道
	　
	投光灯
	套
	15
	DESY6-LED-24V2700K
	15
	225
	每日
	2018年提升改造
	15

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	2219
	LESA1-LED-24V琥珀色
	6
	13314
	
	
	2219

	
	
	
	
	　
	灯箱
	套
	52
	S8-1-LED-220VRGB
	50
	2600
	
	
	52

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	59
	LESY4-LED-24V2700K
	24
	1416
	
	
	59

	
	
	
	
	　
	装饰吊灯
	套
	14
	S10-LED
	15
	210
	
	
	14

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	213
	LESA4-LED-24V琥珀色
	24
	5112
	
	
	213

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	1150
	DEMW10-LED-220V3000K
	54
	62100
	
	
	1150

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	206
	LESY3-LED-24V2700K
	12
	2472
	
	
	206

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	116
	LESA3-LED-24V琥珀色
	12
	1392
	
	
	116

	
	
	
	
	沿河蓝光
	庭院灯
	套
	174
	T6-LED-220V3000K
	48
	8352
	
	
	174

	
	
	
	
	　
	腰鼓灯
	套
	266
	YEHW10-LED-220V3000K
	54
	14364
	
	
	266

	
	
	
	
	　
	投影灯
	套
	12
	S11-LED
	1000
	12000
	
	
	12

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	512
	DEMR11-LED-220VRGB
	72
	36864
	
	
	512

	
	
	
	
	　
	嵌墙灯
	套
	512
	S5-LED-24V3000K
	9
	4608
	
	
	512

	98★★
	震川西路（南）
	丽泽公园
	公园
	一般路灯(西大桥西侧)
	庭院灯
	套
	5
	LED30W
	30
	150
	每日
	2022年更新
	5

	
	
	
	
	　
	LED洗墙灯
	套
	77
	LED7W/M
	7
	539
	
	　
	77

	99★★
	震川西路（南）
	西大桥
（震川路朝阳路桥）
	桥梁
	　
	通道嵌墙投光灯
	套
	52
	LED嵌墙投光灯
	6
	312
	每日
	2024年更新
	52

	
	
	
	
	　
	通道顶棚点光源
	平方米
	158
	点光源144只/平方，0.3W/只，RGB,IP65
	43.2
	6825.6
	
	2024年更新
	158

	
	
	
	
	　
	洗墙灯1
	米
	268.5
	LED 24V 2700K
	12
	3222
	
	2021年更新
	268.5

	
	
	
	
	　
	洗墙灯2窄边
	套
	68
	LED 24V 2700K窄边
	12
	816
	
	2021年更新
	68

	
	
	
	
	　
	洗墙灯3
	套
	528
	LED 24V 3000K
	24
	12672
	
	2021年更新
	528

	
	
	
	
	　
	栏杆小射灯
	套
	97
	LED 24V 3000K
	5
	485
	
	2021年更新
	97

	
	
	
	
	桥体两侧立柱
	方形投光灯
	套
	20
	LED 24V 3000K方形
	24
	480
	
	2021年更新
	20

	
	
	
	
	桥洞（水面打光）
	水面投光灯
	套
	26
	LED 220V 2700K方形
	72
	1872
	
	2021年更新
	26

	
	
	
	
	　
	灯箱
	套
	4
	嵌墙灯箱
	100
	400
	
	2021年更新
	4

	100★★
	震川西路（南）
	东、西钢桥
	桥梁
	周围扶手栏杆
	线条灯
	米
	373
	LEVW-LED
	10
	3730
	每日
	2018年更新
	373

	
	
	
	
	钢索
	投光灯
	套
	92
	DENR10-LED-RGBW
	54
	4968
	
	2018年更新
	92

	
	
	
	
	桥侧
	线条灯
	米
	176
	LEWR5-LED-RGBW
	36
	6336
	
	2018年更新
	176

	101★★
	震川西路（南）
	正阳桥
	桥梁
	桥体亮化
	线条灯
	米
	86
	LEMW4-LED24V3000K
	24
	2064
	每日
	2020年更新
	86

	
	
	
	
	桥体亮化
	洗墙灯
	米
	215
	LESW3-LED24V3000K
	12
	2580
	
	2020年更新
	215

	
	
	
	
	桥下
	投光灯
	套
	240
	DEMA7-LED24V琥珀色
	24
	5760
	
	2018年更新
	240

	
	
	
	
	桥下
	投光灯
	套
	40
	LED220V3000K
	100
	4000
	
	2020年更新
	40

	
	
	
	
	桥洞过道
	投影机
	套
	18
	60W
	60
	1080
	
	2024年更新
	18

	
	
	
	
	桥面栏杆
	线槽灯具
	米
	240
	LED24V3000K
	7
	1680
	
	2018年更新
	240

	
	
	
	
	照字地埋灯
	地埋灯
	套
	6
	LED220V3000K
	12
	72
	
	2018年更新
	6

	
	
	
	
	桥洞内过道
	线条灯
	米
	128
	LED24V10W
	10
	1280
	
	2024年更新
	128

	
	
	
	
	桥洞内浮雕
	灯带
	米
	50
	LED24V7W
	7
	350
	
	2024年更新
	50

	
	
	
	
	人行步道
	小地埋灯
	套
	36
	LED24V3000K
	3
	108
	
	2018年更新
	36

	
	
	
	
	人行步道
	双面出光地灯
	套
	84
	LED220V3000K
	12
	1008
	
	2018年更新
	84

	102★★
	震川西路（南）
	汛塘苑36号
	楼宇
	震川路柏庐路西南
	洗墙灯
	米
	150
	LED24V,24W,3000K
	24
	3600
	每日
	2023年更新
	150

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	30
	24V,RGBW
	12
	360
	
	
	30

	103★★
	震川西路（南）
	东大桥
震川路柏庐路桥
	桥梁
	引桥
	线条灯
	米
	47
	LESM5-LED-220V4000K
	36
	1692
	每日
	2018年更新
	47

	
	
	
	
	桥梁
	线条灯
	米
	86
	LEMM4-LED-24V4000K
	24
	2064
	
	2018年更新
	86

	
	
	
	
	栏杆
	线条灯
	米
	156
	LESM3-LED24V4000K
	12
	1872
	
	2018年更新
	156

	
	
	
	
	桥洞
	投光灯
	套
	280
	DEWM7-LED-220V4000K
	24
	6720
	
	2018年更新
	280

	
	
	
	
	桥洞内过道
	线条灯
	米
	70
	LED
	36
	2520
	
	2024年更新
	6

	104★★
	震川西路
	震川路沿线亮化（团结桥-黑龙江桥）
	绿地
	震川路沿娄江树林内
	LED投光灯
	套
	182
	LED投光灯100W3000K
	100
	18200
	五六日
	2022年更新
	182

	
	
	
	廊道
	震川路两侧（团结桥-黑龙江桥）
	庭园灯
	套
	191
	庭园灯、成套型LED
	40
	7640
	
	　
	191

	
	
	
	楼宇
（沿街）
	震川路4栋楼（物价局东侧）
	LED线条灯
	米
	160
	LED线条灯24V,10W,3000K
	10
	1600
	
	2023年更新
	160

	
	
	
	楼宇
	物价局
	LED洗墙灯
	套
	168
	LED洗墙灯
	24
	4032
	
	2020年更新
	168

	
	
	
	
	
	LED点光源
	套
	276
	LED点光源
	1
	276
	
	2020年更新
	276

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	8
	LED投光灯
	150
	1200
	
	2020年更新
	8

	
	
	
	楼宇
（沿街）
	震川中路民房（黄河路西）
	LED洗墙灯
	套
	39
	屋顶洗墙灯
	36
	1404
	
	2020年更新
	39

	
	
	
	
	震川中路民房（珠江路以东）
	LED线条灯
	米
	343
	LED线条灯24V,10W,3000K
	10
	3430
	
	2023年更新
	343

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	只
	50
	LED投光灯,220V,3000K
	54
	2700
	
	2019沪宁高速剩灯补换
	50

	
	
	
	
	林业站东至珠江路民房
	LED线条灯
	米
	312
	LED线条灯24V,10W,3000K
	10
	3120
	
	2023年更新
	312

	105★★
	震川西路
	珠江路桥
震川路珠江路桥
	桥梁
	桥孔内
	线条灯
	米
	112
	LEWR5-LED-220VRGBW
	36
	4032
	每日
	2018年更新
	112

	
	
	
	
	桥孔外
	线条灯
	米
	112
	LEMR6-LED-220VRGBW
	48
	5376
	
	2018年更新
	112

	
	
	
	
	桥洞中心
	线条灯
	米
	56
	LESR13-LED-220VRGBW
	120
	6720
	
	2018年更新
	56

	
	
	
	
	桥体两侧
	线条灯
	米
	200
	LESM3-LED-220V4000K
	12
	2400
	
	2018年更新
	200

	106★★
	震川西路
	黄河路桥
	桥梁
	桥面造型
	线条灯
	米
	392
	LESR3-LED-24VRGBW
	18
	7056
	每日
	2018年更新
	392

	
	
	
	
	桥面造型
	投光灯
	套
	24
	DEHR10-LED-220VRGB
	54
	1296
	
	2019年更新
	24

	
	
	
	
	桥体两侧
	线条灯
	米
	88
	LEWR5-LED-24VRGBW
	36
	3168
	
	2018年更新
	88

	
	
	
	
	过道灯
	线条灯
	米
	8
	LED-220V-36w
	36
	288
	
	2024年新增
	8

	107★★
	震川西路
	黑龙江路桥
	桥梁
	桥体两侧（外打光）
	洗墙灯1
	米
	249
	LED 12W 24V 2700K
	12
	2988
	每日
	2021年更新
	249

	
	
	
	
	桥体两侧（内打光）
	洗墙灯2
	米
	147
	LED 18W 24V 3000K
	18
	2646
	
	2021年更新
	147

	
	
	
	
	过道灯
	洗墙灯3
	米
	6
	24W 220V 3000K
	24
	144
	
	2021年更新
	6

	
	
	
	
	桥体两侧
	栏杆导光板
	套
	130
	LED 24V RGBW
	10
	1300
	
	2021年更新
	130

	
	
	
	
	桥洞
	水面投光灯
	套
	14
	LED 72W 220V 4000K
	72
	1008
	
	2021年更新
	14

	108★
	长江北路
	长江路迎宾路口
	绿地
	长江路迎宾路东南角
	射树灯30W
	套
	36
	LED
	30
	1080
	路灯
	2021年建设
	36

	
	
	
	
	
	地砖灯15W/M
	米
	176
	LED
	15
	2640
	
	
	176

	
	
	
	
	长江路迎宾路西南角
	射树灯30W
	套
	38
	LED
	30
	1140
	
	
	38

	
	
	
	
	
	地砖灯15W/M
	米
	135
	LED
	15
	2025
	
	
	135

	
	
	
	
	
	智慧树灯带12W/M
	米
	1500
	LED
	12
	18000
	
	
	1500

	
	
	
	
	长江路迎宾路东北角
	射树灯30W
	套
	29
	LED
	30
	870
	
	
	29

	
	
	
	
	
	地砖灯15W/M
	米
	145
	LED
	15
	2175
	
	
	145

	
	
	
	
	长江路迎宾路西北角
	射树灯30W
	套
	24
	LED
	30
	720
	
	
	24

	
	
	
	
	
	地砖灯15W/M
	米
	74
	LED
	15
	1110
	
	
	74

	109
	长江北路（两侧）
	长江北路慢行系统
	绿地
	昆太路至萧林路
	庭院灯
	套
	24
	H=4000mm LED 30W
	30
	720
	路灯
模式
	　
	24

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	100 
	LED 7W
	7
	700
	
	　
	100

	
	
	
	
	
	立柱灯
	套
	12 
	2*3.5W LED光源
	7
	84
	
	　
	12

	110
	长江北路
	昆太路长江路节点
	绿地
	昆太路长江路口
	LED点光屏
	套
	2 
	400w/RGB/AC220V/ 长4米*高1.5米
	400
	800
	每日
模式
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED投光灯一
	套
	175
	LED/150W/3000K/AC220V,
	150
	26250
	
	　
	175

	
	
	
	
	
	LED投光灯二
	套
	89 
	LED/150W/4000K/AC220V,
	150
	13350
	
	　
	89

	
	
	
	
	
	LED投光灯三
	套
	373 
	LED/24W/3000K/AC220V,
	24
	8952
	
	　
	373

	
	
	
	
	
	LED投光灯四
	套
	55 
	LED/3W/3000K/DC24V
	3
	165
	
	　
	55

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	196 
	LED/12W/M/2700K/DC24V
	12
	2352
	
	　
	196

	111
	长江中路
	樾河大桥
	桥梁
	长江路昆太路南
	灯带
	米
	350
	24V,4.8w/m,LED
	4.8
	1680
	五六日
	　
	350

	112
	长江中路（西）
	夹浦新村
	楼宇
	长江路同丰路西北
	投光灯
	套
	50
	70W白光泛光投光灯
	70
	3500
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	86
	10WLED白光线条灯
	10
	860
	
	　
	86

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	112
	10WLED黄光柔光管
	10
	1120
	
	　
	112

	113
	长江中路（西）
	夹浦新村建筑一
	楼宇
	长江路同丰路西北
	投光灯
	套
	46
	70W白光泛光投光灯
	70
	3220
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	86
	10WLED白光线条灯
	10
	860
	
	　
	86

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	112
	10WLED黄光柔光管
	10
	1120
	
	　
	112

	114
	长江中路（西）
	江苏银行（南京证券）
	楼宇
	　
	LED数码管
	米
	90
	10WLED蓝光柔光管
	10
	900
	五六日
	　
	90

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	9
	250W金卤投光灯
	250
	2250
	五六日
	　
	0

	115
	长江中路（东）
	城市公园北宪法广场
	公园
	长江路前进路东南
	庭院灯
	套
	14
	220V,1*36W,H=3~4m
	36
	504
	每日
模式
	　
	14

	
	
	
	
	
	50厚 300X300 亚格力白色灯罩
	套
	55
	50厚 300X300 亚格力白色灯罩
	/
	######
	
	　
	0

	
	
	
	
	
	矮柱灯
	套
	15
	220V,1*6W,LED
	6
	90
	
	　
	15

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	1085.5
	24V,4.8w/m,LED
	4.8
	5210.4
	
	　
	1085.5

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	22
	220V,1*35W,LED
	35
	770
	
	　
	22

	
	
	
	
	
	户外音响
	套
	14
	110V定压户外音响，含基础
	/
	######
	
	　
	0

	116
	长江中路（东）
	城市公园
	公园
	长江路震川路东北
	庭院灯
	套
	47
	LED-220V-3000K
	45
	2115
	路灯
模式
	2023年1月竣工；2025年12月移交接管
	47

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	785
	LED-24V-3000K
	15
	11775
	每日
模式
	
	785

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	119
	LED-24V-3000K
	18
	2142
	
	
	119

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	466
	LED-220V-3000K
	36
	16776
	
	
	466

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	92
	LED-220V-3000K
	24
	2208
	
	
	92

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	84
	LED-24V-3000K
	12
	1008
	
	
	84

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	269
	LED-220V-3000K
	3
	807
	
	
	269

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	16
	LED-220V-3000K
	100
	1600
	
	
	16

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	12
	LED-220V-3000K
	150
	1800
	
	
	12

	
	
	
	
	
	水下灯
	套
	80
	LED-12V-3000K
	18
	1440
	
	
	80

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	1288.7
	LED-24V-3000K
	8
	10309
	
	
	1288.68

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	43
	LED-220V-3000K
	12
	516
	
	
	43

	
	
	
	
	
	星光灯
	套
	315
	LED-24V-3000K
	1
	315
	
	
	315

	
	
	
	
	
	激光萤火虫灯
	套
	3
	220V-1000流明
	100
	300
	
	
	3

	
	
	
	
	
	插地蒲公英灯
	套
	30
	LED-12V-3000K
	5
	150
	
	
	30

	
	
	
	
	
	插地萤火虫灯
	套
	30
	LED-12V-3000K
	5
	150
	
	
	30

	117
	长江路
	长江路1标
太仓塘-庆丰路
	绿地
	长江路
太仓塘-庆丰路
	庭院灯
	套
	266
	LED-220V-3000K
	40
	10640
	路灯
	2023年12月竣工；2025年12月移交接管
	266

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	15
	LED-220V-3000K
	15
	225
	每日
	
	15

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	58
	LED-220V-3000K
	36
	2088
	每日
	
	58

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	98
	LED-24V-3000K
	10
	980
	每日
	
	98

	
	
	
	
	
	灯带1
	米
	226
	LED-24V-3000K
	8
	1808
	每日
	
	226

	
	
	
	
	
	竹笋灯
	套
	10
	LED-24V-3000K
	3
	30
	每日
	
	10

	
	
	
	
	
	插地照树灯
	套
	60
	LED-24V-3000K
	12
	720
	每日
	
	60

	
	
	
	
	
	灯带2
	米
	303.4
	LED-24V-3000K
	10
	3034
	每日
	
	303.4

	
	
	
	
	
	水底灯
	套
	6
	LED-24V-3000K
	18
	108
	每日
	
	6

	
	
	
	
	
	萤火虫灯
	套
	6
	LED-24V-3000K
	100
	600
	每日
	
	6

	
	
	
	
	
	LOGO发光字
	套
	1
	　
	200
	200
	每日
	
	1

	118
	长江路
	长江路2标
庆丰路-中环南线
	绿地
	长江路
庆丰路-中环南线
	LED庭院灯
	套
	226
	220V荣达照明
	40
	9040
	路灯
	2023年12月6日竣工；2025年9月29移交接管
	226

	
	
	
	
	
	LED投光灯1
	套
	268
	荣达照明
	36
	9648
	每日
	
	268

	
	
	
	
	
	LED投光灯2
	套
	9
	荣达照明
	36
	324
	每日
	
	9

	
	
	
	
	
	LED草坪灯
	套
	52
	220V荣达照明
	15
	780
	每日
	
	52

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	568
	满星照明
	8
	4544
	每日
	
	568

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	米
	501
	24V威虎光电
	10
	5010
	每日
	
	501

	
	
	
	
	
	LED灯箱
	套
	5
	发光字，24V，6500K
	30
	150
	每日
	
	5

	119★
	长江中路（西）
	世茂蝶湖湾公园
	公园
	长江路中环南线西北
	庭院灯
	套
	95
	LED
	40
	3800
	路灯
	2021年12月建设
	95

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	42
	LED
	10
	420
	五六日
	
	42

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	42
	LED
	12
	504
	五六日
	
	42

	120★
	中山路（西）
	中山路康体广场
	公园
	中山路马鞍山路西南
	庭院灯
	套
	10 
	LED、3000K36W/220V
	36
	360
	路灯
	2022年建设
	10 

	
	
	
	
	
	宫灯2
	套
	1 
	LED、3000K13W/220V
	13
	13
	五六日
	
	1 

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	4 
	LED、3000K40W/220V
	40
	160
	
	
	4 

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	12 
	LED、3000K20W/220V
	20
	240
	
	
	12 

	
	
	
	
	
	柱子投光灯
	套
	8 
	LED、2700K9W/24V
	9
	72
	
	
	8 

	
	
	
	
	
	屋顶投光灯1
	套
	88 
	LED、2700K3W/24V
	3
	264
	
	
	88 

	
	
	
	
	
	屋顶投光灯2
	套
	8 
	LED、2700K6W/24V
	6
	48
	
	
	8 

	
	
	
	
	
	圆环LED灯带
	米
	12 
	LED、3000K5W/M/220V
	5
	60
	
	
	12 

	121★
	中山路（东）
	中山路市民广场
	公园
	中山路马鞍山路东南
	庭院灯
	套
	31
	LED、3000K36W/220V
	36
	1116
	路灯
	2022年建设
	31

	
	
	
	
	
	宫灯1
	套
	3
	LED、3000K2*13W/220V
	26
	78
	五六日
	
	3

	
	
	
	
	
	宫灯2
	套
	10
	LED、3000K13W/220V
	13
	130
	
	
	10

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	18
	LED、3000K40W/220V
	40
	720
	
	
	18

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	38
	LED、3000K20W/220V
	20
	760
	
	
	38

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	140.4
	LED、3000K20W/M/24V
	20
	2808
	
	
	140.4

	
	
	
	
	
	柱子投光灯
	套
	12
	LED、2700K9W/24V
	9
	108
	
	
	12

	
	
	
	
	
	屋顶投光灯
	套
	381
	LED、2700K3W/24V
	3
	1143
	
	
	381

	
	
	
	
	
	屋顶洗墙灯
	米
	12
	LED、2700K6W/M/24V
	6
	72
	
	
	12

	122★
	中山路（西）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	秀峰桥以北西侧
	投光灯
	套
	50
	LED50W
	50
	2500
	五六日
	　
	50

	123★
	中山路（西）
	中山路米罗咖啡
	楼宇
（沿街）
	中山路西塘街西北
	投光灯
	套
	14
	10WLED
	10
	140
	五六日
	2023年大修
	14

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	100
	14WLED
	14
	1400
	五六日
	2023年大修
	100

	124★
	中山路（西）
	中山路西塘街西北小广场
	公园
	中山路西塘街西北
	线灯
	米
	15 
	LED8W/m
	8
	120
	五六日
	　
	15

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	8 
	12W
	12
	96
	
	　
	8

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	2 
	LED30W,H=3.5m
	30
	60
	路灯
	　
	2

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	100 
	14w
	14
	1400
	五六日
	　
	100

	125★
	中山路（西）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	秀峰桥以南至亭林文体中心（街道办）
	投光灯
	套
	14
	LED100W
	100
	1400
	五六日
	　
	14

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	221
	LED24W
	24
	5304
	五六日
	　
	221

	126★
	中山路（西）
	亭林文体中心
	楼宇
	中山路红峰路西北
	灯带
	米
	235
	LED14w
	14
	3290
	五六日
	2023年更新
	235

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	LED50W
	50
	150
	五六日
	
	3

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	4
	LED100W
	100
	400
	五六日
	
	4

	127★
	中山路（西）
	开开心心大药房
	楼宇
（沿街）
	中山路红峰路西南
	洗墙灯
	套
	70
	LED24V
	24
	1680
	五六日
	　
	70

	128★
	中山路（西）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	前进路西北民房
	投光灯
	套
	6
	LED100W
	100
	600
	五六日
	　
	6

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	85
	LED24W
	24
	2040
	五六日
	　
	85

	129★
	中山路（西）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	前浜工商银行
	洗墙灯
	米
	38
	LED洗墙灯24W
	24
	912
	五六日
	　
	38

	130★
	中山路（东）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	中生健康品专卖民房
	洗墙灯
	米
	63
	LED
	10
	630
	五六日
	　
	63

	131★
	中山路（西）
	天香馆（中山路沿街亮化）
	楼宇
（沿街）
	天香馆
	瓦楞灯
	套
	18
	8WLED2700K
	8
	144
	五六日
	2022年更新
	18

	
	
	
	
	
	瓦楞灯
	套
	32
	6WLED2700K
	6
	192
	五六日
	
	32

	
	
	
	
	
	瓦楞灯
	套
	49
	3WLED2700K
	3
	147
	五六日
	
	49

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	2
	20WLED3000K
	20
	40
	五六日
	
	2

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	4
	6W3000K
	6
	24
	五六日
	
	4

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	2
	9W3000K
	9
	18
	五六日
	
	2

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	7
	18W3000K
	18
	126
	五六日
	
	7

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	3
	24W3000K
	24
	72
	五六日
	
	3

	132★
	中山路（东）
	前浜绿地
	绿地
	中山路前浜路东南角
	射树灯
	套
	9
	LED
	12
	108
	五六日
	　
	9

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	66
	LED
	15
	990
	五六日
	　
	66

	133★
	中山路（东）
	前浜文萃园
	楼宇
（沿街）
	中山路前浜路东南角
	点光源
	套
	15
	LED
	20
	300
	五六日
	　
	15

	134★
	中山路（东）
	琅环公园
	公园
	琅环里
	庭院灯
	套
	34
	H=3500mm40W
	50
	1700
	路灯
	2024年11月更换光源
	34

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	26
	LED24W
	24
	624
	五六日
	　
	26

	
	
	
	
	
	投射灯
	套
	6
	LED24W
	24
	144
	五六日
	　
	6

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	19
	LED9W
	9
	171
	五六日
	2023年利用旧材料
	19

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	26
	LED8W/M
	8
	208
	五六日
	　
	26

	135★
	中山路（东）
	侯北人美术馆周边
	公园
	南侧桂花树下
	投光灯
	套
	6
	LED
	32
	192
	五六日
	2023年建设
	6

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	8
	LED
	11
	88
	五六日
	
	8

	
	
	
	
	建筑西侧
	洗墙灯
	套
	12
	LED
	10
	120
	五六日
	
	12

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	7
	LED
	10
	70
	五六日
	
	7

	136★
	中山路（东）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	西街-前浜民房
	洗墙灯
	米
	63
	LED24W
	24
	1512
	五六日
	　
	63

	137★
	中山路（东）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	桃园新村至西街
	洗墙灯
	米
	129
	LED24W
	24
	3096
	五六日
	　
	129

	138★
	中山路（西）
	今日商务大厦
	楼宇
	中山路西街西北
	投光灯
	米
	13
	LED50W
	50
	650
	五六日
	2023年更新
	13

	139★
	中山路（西）
	中国建设银行民房
	楼宇
（沿街）
	中山路西街西南
	投光灯
	套
	5
	LED100W
	100
	500
	五六日
	2023年更新
	5

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	39
	LED24W
	24
	936
	五六日
	
	39

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	21
	LED14W
	14
	294
	五六日
	
	21

	140★
	中山路（西）
	七巧街角
	绿地
	中山路一中心小学东侧
	射树灯
	套
	9
	LED上海亚明
	12
	108
	五六日
	　
	9

	
	
	
	
	
	LOGO字灯带
	米
	1.35
	LED广东酷柏
	15
	20.25
	五六日
	　
	1.35

	141★
	中山路（西）
	昆小薇-七巧街角拓展
	绿地
	中山路一中心小学东侧步道
	草坪灯
	套
	7
	LED
	10
	70
	五六日
	2023年8月建设（2024年移交）
	7

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	3
	LED
	18
	54
	五六日
	
	3

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	25
	LED
	10
	250
	五六日
	
	25

	
	
	
	
	
	发光字
	套
	1
	LED
	200
	200
	五六日
	
	1

	
	
	
	
	
	发光线条背景墙
	套
	110
	LED
	50
	5500
	五六日
	
	110

	142★
	中山路（西）
	远大宾馆
	楼宇
	中山路震川路西北
	投光灯
	套
	2
	100WLED
	100
	200
	五六日
	2023年9月更新
	2

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	32
	10WLED
	10
	320
	五六日
	
	32

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	36
	14WLED
	14
	504
	五六日
	
	36

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	支
	34
	24V24W
	24
	816
	五六日
	
	34

	143★
	中山路（东）
	中山路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	南街南侧东商住楼
	灯带
	米
	86
	LED14W
	14
	1204
	五六日
	　
	86

	144★
	马鞍山西路
	马鞍山路（祖冲之路-古城路）绿地
	绿地
	祖冲之路-古城路绿地
	庭院灯
	套
	74
	LED220W，H：3500mm
	30
	2220
	路灯
	2023年5月建设，2024年移交接管
	74

	
	
	
	
	
	地埋灯带
	米
	210
	LED，220V  DC24V
	6
	1260
	五六日
	
	210

	
	
	
	
	
	探照灯
	套
	5
	220V
	100
	500
	五六日
	
	5

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	24
	220V
	55
	1320
	五六日
	
	24

	145★
	马鞍山西路
	马鞍山路（凌家路至湖滨路）桥梁景观灯光提升工程
	桥梁
	嘉乐饭店西侧桥
	柱头灯
	套
	16
	荣文库柏
	6
	96
	路灯
	　
	16

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	16
	荣文库柏
	3
	48
	路灯
	　
	16

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	12
	荣文库柏
	6
	72
	路灯
	　
	12

	
	
	
	
	马鞍山鹿城路东侧桥
	柱头灯
	套
	20
	荣文库柏
	6
	120
	路灯
	　
	20

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	20
	荣文库柏
	3
	60
	路灯
	　
	20

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	16
	荣文库柏
	6
	96
	路灯
	　
	16

	
	
	
	
	一中门口桥
	柱头灯
	套
	15
	荣文库柏
	6
	90
	路灯
	　
	15

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	15
	荣文库柏
	3
	45
	路灯
	　
	15

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	13
	荣文库柏
	6
	78
	路灯
	　
	13

	
	
	
	
	虹祺路西侧桥
	柱头灯
	套
	17
	荣文库柏
	6
	102
	路灯
	　
	17

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	17
	荣文库柏
	3
	51
	路灯
	　
	17

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	13
	荣文库柏
	6
	78
	路灯
	　
	13

	
	
	
	
	森林公园东侧桥
	柱头灯
	套
	22
	荣文库柏
	6
	132
	路灯
	　
	22

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	22
	荣文库柏
	3
	66
	路灯
	　
	22

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	20
	荣文库柏
	6
	120
	路灯
	　
	20

	
	
	
	
	森林公园与万方别墅之间桥
	柱头灯
	套
	29
	荣文库柏
	6
	174
	路灯
	　
	29

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	29
	荣文库柏
	3
	87
	路灯
	　
	29

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	23
	荣文库柏
	6
	138
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	马鞍山路与思常路桥
	柱头灯
	套
	23
	荣文库柏
	6
	138
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	23
	荣文库柏
	3
	69
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	18
	荣文库柏
	6
	108
	路灯
	　
	18

	
	
	
	
	登云学校门口桥
	柱头灯
	套
	18
	荣文库柏
	6
	108
	路灯
	　
	18

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	18
	荣文库柏
	3
	54
	路灯
	　
	18

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	14
	荣文库柏
	6
	84
	路灯
	　
	14

	
	
	
	
	马鞍山路与古城路桥
	柱头灯
	套
	10
	荣文库柏
	6
	60
	路灯
	　
	10

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	10
	荣文库柏
	3
	30
	路灯
	　
	10

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	8
	荣文库柏
	6
	48
	路灯
	　
	8

	
	
	
	
	紫怡花园东侧桥
	柱头灯
	套
	8
	荣文库柏
	6
	48
	路灯
	　
	8

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	8
	荣文库柏
	3
	24
	路灯
	　
	8

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	6
	荣文库柏
	6
	36
	路灯
	　
	6

	
	
	
	
	马鞍山路与新城路桥
	柱头灯
	套
	23
	荣文库柏
	6
	138
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	23
	荣文库柏
	3
	69
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	21
	荣文库柏
	6
	126
	路灯
	　
	21

	
	
	
	
	马鞍山路与杨寿浜村桥
	柱头灯
	套
	17
	荣文库柏
	6
	102
	路灯
	　
	17

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	17
	荣文库柏
	3
	51
	路灯
	　
	17

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	15
	荣文库柏
	6
	90
	路灯
	　
	15

	
	
	
	
	马鞍山路与湖滨路桥
	柱头灯
	套
	80
	荣文库柏
	6
	480
	路灯
	　
	80

	
	
	
	
	
	下照射灯
	套
	80
	荣文库柏
	3
	240
	路灯
	　
	80

	
	
	
	
	
	软灯带
	米
	68
	荣文库柏
	6
	408
	路灯
	　
	68

	
	
	
	绿地
	中大未来城北侧木栈道
	龟背灯
	套
	225
	荣文库柏
	2
	450
	路灯
	　
	225

	
	
	
	绿地
	森林公园东侧跨水域木栈道
	龟背灯
	套
	80
	荣文库柏
	2
	160
	路灯
	　
	80

	
	
	
	绿地
	一七九九饭店西侧跨水域木栈道
	龟背灯
	套
	62
	荣文库柏
	2
	124
	路灯
	　
	62

	
	
	
	绿地
	中大未来城北侧庭院灯
	庭院灯
	套
	33
	荣文库柏
	30
	990
	路灯
	　
	33

	146★
	马鞍山路（北）
	π公园
	广场
	马鞍山路思常路西北
	地埋灯可渐变
	套
	17
	LED36W地埋灯可渐变苏铭
	36
	612
	每日
	　
	17

	147★
	马鞍山路
	马鞍山路两侧绿地（思常路-体育场路）
	绿地
	（思常路-体育场路）
	庭院灯
	套
	118
	LED
	50
	5900
	路灯
	2021年12月建成（2024年移交）
	118

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	33
	LED
	18
	594
	每日
	
	33

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	91.3
	LED
	91.3
	8335.7
	每日
	
	91.3

	148★
	马鞍山路（北）
	山水森林
	楼宇
	马鞍山路鹿城路东北
	柔光管
	米
	760
	白光LED柔光管JR-144PCS-W-TM0818
	10
	7600
	五六日
	　
	760

	
	
	
	
	
	柔光管
	米
	760
	蓝光LED柔光管JR-144PCS-W-TM0818
	10
	7600
	五六日
	
	760

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	297
	黄光泛光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	44550
	五六日
	
	297

	149★
	马鞍山路（北）
	山水森林会所
	楼宇
	马鞍山路鹿城路东北
	柔光管
	米
	87
	白光LED柔光管JR-144PCS-W-TM0818
	10
	870
	五六日
	　
	87

	
	
	
	
	
	柔光管
	米
	87
	蓝光LED柔光管JR-144PCS-W-TM0818
	10
	870
	五六日
	　
	87

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	6
	黄光泛光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	900
	五六日
	　
	6

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	15
	黄光泛光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	2250
	五六日
	　
	15

	150★
	马鞍山路（南）
	城西派出所
	楼宇
	马鞍山路鹿城路东南
	柔光管
	米
	108
	10WLED蓝光
	10
	1080
	五六日
	　
	108

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	84
	LED28W白光
	28
	2352
	五六日
	　
	84

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	2
	LED14W白光
	14
	28
	五六日
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED地埋灯
	套
	4
	LED36W3000K
	36
	144
	五六日
	　
	4

	151★
	马鞍山路（北）
	舜天足浴中心
	楼宇
	马鞍山路鹿城路东北
	柔光管
	米
	201
	10WLED白光
	10
	2010
	五六日
	　
	201

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	40
	150W白光
	150
	6000
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	5
	400W白光
	400
	2000
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	4
	400W白光
	400
	1600
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	2
	1000W白光
	1000
	2000
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	LED地埋灯
	套
	25
	18W3000K
	18
	450
	五六日
	　
	25

	152★
	马鞍山路（南）
	虹桥花园
	楼宇
	马鞍山路凌家路东南
	洗墙灯
	套
	124
	LEDDC24W洗墙灯
	24
	2976
	五六日
	　
	124

	
	
	
	
	
	泛光投光灯
	套
	90
	工厂灯（150W黄光）泛光投光灯STARFLUX星光系列
	150
	13500
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光投光灯
	套
	24
	工厂灯（75W黄光）泛光投光灯
	75
	1800
	五六日
	　
	0

	153★
	马鞍山路（南）
	星海花园
	楼宇
	马鞍山路凌家路西南
	柔光管
	米
	225
	10W黄光
	10
	2250
	五六日
	　
	225

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	98
	LED（DC24W3000K）
	24
	2352
	五六日
	　
	98

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	10
	黄光70W
	70
	700
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	8
	黄光150W
	150
	1200
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	3
	白光150W
	150
	450
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	泛光灯
	套
	2
	白光400W
	400
	800
	五六日
	　
	0

	154★
	马鞍山路
	长虹大桥
	桥梁
	长虹大桥
	外侧洗墙灯
	套
	240
	LED24W
	24
	5760
	五六日
	2022年更新
	240

	
	
	
	
	
	栏杆洗墙灯
	套
	370
	24WLED
	24
	8880
	五六日
	　
	370

	
	
	
	
	
	栏杆地埋灯
	套
	315
	LED6*1W
	6
	1890
	五六日
	　
	315

	155★
	马鞍山东路（南）
	马鞍山沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	马鞍山东路95-138号
	数码管
	米
	315
	10WLED黄光
	10
	3150
	五六日
	　
	315

	156★
	马鞍山东路（南）
	马鞍山路小游园
	公园
	马鞍山路中山路东南
	庭院灯
	套
	8
	LED、3000K/220V
	36
	288
	路灯
	2021年建设
	8

	
	
	
	
	
	宫灯1
	套
	6
	LED、3000K/220V
	26
	156
	五六日
	
	6

	
	
	
	
	
	宫灯2
	套
	12
	LED、3000K/220V
	13
	156
	五六日
	
	12

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	19
	LED、3000K/220V
	40
	760
	五六日
	
	19

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	8
	LED、3000K/220V
	20
	160
	五六日
	
	8

	
	
	
	
	
	柱子投光灯
	套
	8
	LED、2700K/24V
	9
	72
	五六日
	
	8

	
	
	
	
	
	屋顶投光灯
	套
	890
	1LED、2700K/24V
	3
	2670
	五六日
	
	890

	
	
	
	
	
	屋顶洗墙灯
	米
	21.5
	LED、2700K/24V
	6
	129
	五六日
	
	21.5

	157★★
	马鞍山路
	亭林公园东入口区域
	公园
	　
	庭院灯2火17柱
	套
	34
	TT1 LED 2700k（24W*2）
	24
	1632
	每日
	　
	17

	
	
	
	
	　
	腰鼓灯
	套
	102
	YEHY10 LED 3000k
	54
	5508
	
	　
	102

	
	
	
	
	　
	腰鼓灯
	套
	36
	YEMY7 LED 3000k
	24
	864
	
	　
	36

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	651
	DESY1 LED 2700k
	1
	651
	
	　
	651

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	1407
	DESY2 LED 2700k
	3
	4221
	
	　
	1407

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	16
	DESY6 LED 2700k
	15
	240
	
	　
	16

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	164
	DEMY1 LED 2700k
	1
	164
	
	　
	164

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	368
	DEMY2 LED 2700k
	3
	1104
	
	　
	368

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	20
	DEMY7 LED 2700k
	24
	480
	
	　
	20

	
	
	
	
	　
	自发光灯笼
	套
	1
	S12 LED 2700k
	18
	18
	
	　
	1

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	36
	LEMY4 LED 2700k
	24
	864
	
	　
	36

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	8
	LESY5 LED 2700k
	36
	288
	
	　
	8

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	32
	LESW3 LED 3000k
	12
	384
	
	　
	32

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	77
	LEVW2 LED 2700K
	10
	770
	
	　
	77

	
	
	
	
	　
	地埋线条灯
	米
	26
	BEHY4-L LED 2700K
	24
	624
	
	　
	26

	158★★
	马鞍山路
	亭林公园西入口区域
	公园
	　
	腰鼓灯
	套
	55
	YEHY10 LED 3000K
	54
	2970
	每日
	　
	55

	
	
	
	
	　
	腰鼓灯
	套
	87
	YEMY7 LED 3000K
	24
	2088
	
	　
	87

	
	
	
	
	　
	水下灯
	套
	10
	SX01 LED 2700K
	9
	90
	
	　
	10

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	67
	DEMY10 LED 2700K
	54
	3618
	
	　
	67

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	20
	DEMR11 LED RGBW
	72
	1440
	
	　
	20

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	1333
	DESY1 LED 2700K
	1
	1333
	
	　
	1333

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	1477
	DESY2 LED 2700K
	3
	4431
	
	　
	1477

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	8
	DESY6 LED 2700K
	15
	120
	
	　
	8

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	200
	DEMY1 LED 2700K
	1
	200
	
	　
	200

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	8
	DEMY4 LED 2700K
	9
	72
	
	　
	8

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	2
	DEMY7 LED 2700K
	24
	48
	
	　
	2

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	131
	LEVW2 LED 2700K
	10
	1310
	
	　
	131

	
	
	
	
	　
	地埋线条灯
	米
	38
	BEHY4-L LED 2700K
	24
	912
	
	　
	38

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	10
	LESY3 LED 2700K
	24
	240
	
	　
	10

	
	
	
	
	　
	自发光地埋灯
	套
	83
	BEVW1-D LED 3000K
	1
	83
	
	　
	83

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	10
	DESY3 LED 2700K
	6
	60
	
	　
	10

	159★★
	马鞍山路
	亭林公园山体区域
	公园
	　
	投光灯
	套
	189
	DEMY12 LED 2700K
	100
	18900
	每日
	　
	189

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	151
	DEMM12 LED 4000K
	100
	15100
	
	　
	151

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	20
	DEMW12 LED 6000K
	100
	2000
	
	　
	20

	
	
	
	
	　
	投光灯
	套
	1080
	DEMR12 LED RGBW
	100
	108000
	
	　
	1080

	160★★
	马鞍山路
	亭林公园城墙区域
	公园
	　
	线条灯
	米
	54
	LESY6LED 2700K
	54
	2916
	每日
	　
	54

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	71
	LESY7LED 2700K
	72
	5112
	
	　
	71

	161
	马鞍山路
	亭林大桥西侧桥下空间
	公园
	亭林大桥西侧桥下空间
	灯带
	条
	2
	LED-220V-6000K
	9
	18
	每日
（扶手灯）
	2024年4月竣工；2026年1月移交接管
	9

	
	
	
	
	
	护栏灯
	套
	19
	LED-220V-6000K
	12
	228
	
	
	12

	162★
	马鞍山东路
	亭林大桥
	桥梁通道
	东北慢行坡道顶部照明
	柔光管
	套
	78
	LED柔光管12W
	12
	936
	路灯
	　
	78

	163★
	马鞍山东路
	亭林大桥公园
	公园
	马鞍山路樾阁路西南
	庭院灯
	套
	61
	LED灯3x10w
	30
	1830
	路灯
	2021年11月城投移交（2024年东侧绿地改造拆除部分灯具）
	68

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	11
	LED灯18W
	18
	198
	五六日
	
	13

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	108
	LED灯20W
	20
	2160
	五六日
	
	117

	
	
	
	
	
	点藏灯
	套
	6
	LED3W
	3
	18
	五六日
	
	6

	
	
	
	
	
	墙角灯
	套
	250
	LED1x6W
	6
	1500
	五六日
	
	250

	
	
	
	
	
	豪华庭院灯
	套
	3
	LED3x10W
	30
	90
	路灯
	
	3

	
	
	
	
	
	线条灯ST1
	套
	279
	线条灯ST1（灯带）
	12
	3348
	五六日
	
	320

	
	
	
	
	
	线条灯ST2
	套
	60
	线条灯ST2
	12
	720
	五六日
	
	60

	
	
	
	
	
	线条灯ST3
	套
	40
	线条灯ST3
	12
	480
	五六日
	
	40

	
	
	
	
	
	洗墙灯ST4
	套
	200
	洗墙灯ST4
	32
	6400
	五六日
	
	200

	164
	昆太路
（南）
	滨江公园
昆太路南侧（昆北路-长江路）景观提升改造工程
	公园
	昆太路南侧（昆北路-长江路）
	庭院灯1
	套
	10
	6.0mLED-220V-4000K
	90
	900
	路灯
	2023年11月竣工；2026年1月移交接管（由交发供电）
	10

	
	
	
	
	
	庭院灯2
	套
	165
	4.5mLED-220V-4000K
	60
	9900
	路灯
	
	165

	
	
	
	
	
	庭院灯3
	套
	19
	3.0mLED-220V-4000K
	30
	570
	路灯
	
	19

	
	
	
	
	
	地埋灯1
	套
	12
	LED-24V-黄色
	18
	216
	每日
	
	12

	
	
	
	
	
	地埋灯2
	套
	9
	LED-24V-4000K
	18
	162
	每日
	
	9

	
	
	
	
	
	地埋灯3
	套
	30
	LED-24V-3000K
	3
	90
	每日
	
	30

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	237
	LED-220V-5000K
	50
	11850
	每日
	
	237

	
	
	
	
	
	柱头灯
	套
	13
	LED-220V-4000K
	18
	234
	每日
	
	13

	
	
	
	
	
	线条灯
	套
	678
	LED-24V-黄色
	12
	8136
	每日
	
	678

	
	
	
	
	
	线条地砖灯
	套
	189
	LED-24V-黄色
	12
	2268
	每日
	
	189

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	2172
	LED-24V-黄色
	6
	13032
	每日
	
	2172

	
	
	
	
	
	地埋点光源
	套
	1587
	LED-24V-4000K
	3
	4761
	每日
	
	1587

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	18
	LED-24V-2700K
	10
	180
	每日
	
	18

	165★★
	珠江路（西）
	市民广场
	公园
	足球场
	LED高杆灯（4*12）
	套
	48
	LED 杆高30M维护
	350
	16800
	每日
	2023年更新
	48

	
	
	
	
	图书馆西侧
及塔底部分
	庭院灯（20+5）
	套
	25
	LED50W,H=4M维护
	50
	1250
	
	2024年更新
	25

	
	
	
	
	空中步道
	庭院灯
	套
	37
	LED36W,H=4M
	36
	1332
	
	　
	37

	
	
	
	
	西侧河道
西木栈道斜坡
	栈道扶手灯带
	米
	1780
	LED
	10
	17800
	
	2023/2024年更新
	1780

	
	
	
	
	西侧河道
	莲花灯
	套
	123
	LED
	18
	2214
	
	　
	123

	
	
	
	
	西侧河道
东栈道
	特色矮柱灯
	套
	35
	LED
	6
	210
	
	　
	35

	
	
	
	
	图书馆西侧康乐路
	水下灯2
	套
	48
	LED
	3
	144
	
	　
	48

	
	
	
	
	北侧健身广场
	射灯
	套
	6
	LED
	20
	120
	
	　
	6

	
	
	
	
	电视塔
顶及下一层
	电视塔投光灯
	套
	8
	LED
	150
	1200
	
	　
	8

	
	
	
	
	电视塔
中部（第一层)
	电视塔投光灯
	套
	10
	LED
	300
	3000
	
	　
	10

	
	
	
	
	电视塔
底部支架
	电视塔投光灯
	套
	6
	LED
	600
	3600
	
	　
	6

	
	
	
	
	西侧河道西
木栈道斜坡延生
	灯管式带
	米
	654
	LED
	7
	4578
	
	　
	654

	
	
	
	
	图书馆西侧康乐路
	地埋灯
	套
	38
	LED
	12
	456
	
	　
	38

	
	
	
	
	河岸台阶
	台阶灯（防水）
	套
	98
	LED
	3
	294
	
	2024年更新
	98

	
	
	
	
	北侧健身广场
	庭院灯
	套
	14
	LED30W,H=3.5M
	30
	420
	
	2022年更新
	14

	
	
	
	
	文化馆北
	树阵地埋灯
	套
	42
	LED
	36
	1512
	
	　
	42

	
	
	
	
	北侧健身广场
	线条灯
	套
	24
	LED
	18
	432
	
	　
	24

	166★★
	珠江路（西）
	市民广场
	广场
	东入口广场树阵
	LED腰鼓灯
	套
	134
	YEHW10-LED
	54
	7236
	每日
	2018改造提升
	134

	
	
	
	
	空中步道
	LED线条灯
	米
	1866
	LESR3-LED
	12
	22392
	
	
	1866

	
	
	
	
	东入口树阵挂树灯
	LED投光灯
	套
	108
	DEMW10-LED
	54
	5832
	
	
	108

	
	
	
	
	东入口广场
	LED方形地埋灯
	套
	174
	BEVW7-D-LED
	22
	3828
	
	
	174

	
	
	
	
	东入口广场南侧
	LED庭院灯
	套
	12
	T5-LED
	20
	240
	
	
	12

	
	
	
	
	游泳馆周边灌木区
	LED腰鼓灯
	套
	110
	YEMW7-LED
	24
	2640
	
	
	110

	
	
	
	
	空中步道
	LED导光板
	米
	130
	S3-LED
	15
	1950
	
	
	130

	
	
	
	
	东入口台阶
	LED墙角灯
	套
	154
	S5-LED
	6
	924
	
	
	154

	
	
	
	
	西侧河道
（贝壳灯）
	LED扇形灯箱
	米
	100
	S8-LED
	60
	6000
	
	
	100

	
	
	
	
	西侧河道西凉亭
	LED明装筒灯
	套
	32
	XEMW7-LED
	20
	640
	
	
	32

	
	
	
	
	五音棚
	LED投光灯
	套
	5
	DEMM5-LED
	12
	60
	
	
	5

	
	
	
	
	空中步道
	LED明装筒灯
	套
	28
	XEMM7-LED
	20
	560
	
	
	28

	
	
	
	
	操场休息区
	LED投光灯
	套
	68
	DEMR11-LED
	72
	4896
	
	
	68

	
	
	
	
	操场周围灌木区
	LED腰鼓灯
	套
	366
	YEMR8-LED
	36
	13176
	
	
	366

	
	
	
	
	东入口
台阶两侧
	LED投影灯
（4柱*4）
	套
	16
	S6-LED
	30
	480
	
	
	16

	
	
	
	
	　
	LED灯箱
	米
	9
	S7-LED
	60
	540
	
	
	9

	
	
	
	
	操场北侧灌木区
	LED腰鼓灯
	套
	154
	YEHR11-LED
	72
	11088
	
	
	154

	
	
	
	
	西侧河道东
	LED线条灯
	米
	213
	LEVW2-LED
	10
	2130
	
	
	213

	
	
	
	
	西侧河道西
	LED洗墙灯
	米
	684
	LESW3-LED
	12
	8208
	
	
	684

	
	
	
	
	西侧河道西凉亭
	LED投光灯
	套
	32
	DEMW5-LED
	12
	384
	
	
	32

	
	
	
	
	西侧河道西凉亭
	LED投光灯
	套
	96
	DESW6-LED
	15
	1440
	
	
	96

	
	
	
	
	操场休息区
	LED地砖灯（全彩）
	套
	228
	BEVR7-D-LED
	36
	8208
	
	
	228

	
	
	
	
	东入口广场南侧
	LED投光灯（2*2）
	套
	4
	三思LED
	54
	216
	
	
	4

	167★★
	珠江路（西）
	游泳馆周边及市民高层
	广场
	游泳馆北侧木栈道
	扶手灯
	套
	180
	LED扶手灯
	7
	1260
	每日
	　
	180

	
	
	
	
	游泳馆西侧立面
	双头壁灯
	套
	12
	LED40W
	40
	480
	
	　
	12

	
	
	
	
	游泳馆西侧立面
	单头壁灯
	套
	1
	LED20W
	20
	20
	
	　
	1

	
	
	
	
	周边商铺区
	台阶灯
	套
	92
	LED6W
	6
	552
	
	　
	92

	
	
	
	
	游泳馆北侧
	庭院灯
	套
	5
	LED50W,H=4M
	50
	250
	
	2024年更新
	5

	
	
	
	
	珠江新村内
	庭院灯
	套
	18
	LED25W
	25
	450
	
	2024年更新
	18

	
	
	
	
	停车入口
	路灯
	套
	17
	LED
	150
	2550
	
	2024年更新
	17

	
	
	
	
	四周灌木区
	地埋灯
	套
	33
	LED18W
	18
	594
	
	　
	33

	
	
	
	
	建筑周围
	地埋灯
	套
	28
	LED18W
	18
	504
	
	　
	28

	
	
	
	
	珠江新村楼顶
	投光灯
	套
	280
	LED 70W,220V,3000K
	70
	19600
	
	2023年更新
	280

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	
	　
	　

	
	
	
	
	篮球场
	路灯（2火*4柱）
	套
	8
	路灯, 杆高9M维护（含损坏、偷盗更换）
	350
	2800
	
	2023年更新
	8

	
	
	
	
	游泳馆墙体
	线条灯
	米
	1716
	LEMR4-LED-RGBW
	24
	41184
	
	2018年更新
	1716

	
	
	
	
	游泳馆墙体
	三角灯
	套
	108
	LEMR4-LED-RGBW
	24
	2592
	
	2018年更新
	108

	168★★
	珠江路
	珠江路立面（前进路-震川路）
	楼宇
（沿街）
	东侧弧形商铺
	LED投光灯
	套
	26
	24V 10W 3000K-LED
	10
	260
	五六日
	2023年更新
	26

	
	
	
	
	商铺门口
	LED单头壁灯
	套
	25
	单头壁灯维护(20W)LED
	20
	500
	
	　
	25

	
	
	
	
	东侧商铺
	LED投光灯
	套
	20
	投光灯220V 18W LED
	18
	360
	
	2023年更新
	20

	
	
	
	
	东侧商铺
	LED投光灯
	套
	8
	投光灯220V 45W LED
	45
	360
	
	2023年更新
	8

	
	
	
	
	顶部
	LED线条灯
	套
	251
	LED线条灯
	7
	1757
	
	2023年更新
	251

	
	
	
	
	商铺上沿
	LED洗墙灯
	套
	243
	洗墙灯12WLED
	12
	2916
	
	2023年更新
	243

	169★★
	东新街
	娄江码头
	广场
	
	一般路灯
	套
	44
	140W/套 Cosmopolis光源
	140
	6160
	每日
	　
	0

	
	
	
	
	　
	LED庭院灯
	套
	73
	LED
	40
	2920
	
	　
	73

	
	
	
	
	　
	景观灯柱
	套
	20
	COB（50W/32W）
	82
	1640
	
	2022年11月8日首届咖啡节拆除5柱
	20

	
	
	
	
	　
	LED地埋灯
	套
	613
	LED
	1
	613
	
	　
	613

	
	
	
	
	　
	LED壁灯
	套
	124
	LED
	6
	744
	
	　
	124

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	144
	HIT
	35
	5040
	
	　
	0

	
	
	
	
	　
	LED水下灯
	套
	77
	LED
	18
	1386
	
	　
	77

	
	
	
	
	　
	线条灯
	米
	921
	LED
	15
	13815
	
	2024年更新线路更换，线槽更新
	921

	
	
	
	
	　
	LED线条灯
	米
	1395
	LED
	5
	6975
	
	2022年更新；2025年1月坐凳拆除165米
	1395

	
	
	
	
	　
	洗墙灯
	套
	854
	LED
	30
	25620
	
	2024年更新线路更换，线槽更新
	854

	
	
	
	
	　
	点光源
	套
	282
	LED
	3
	846
	
	2024年更新线路更换，线槽更新
	282

	
	
	
	
	　
	LED条形投光灯
	套
	73
	LED
	18
	1314
	
	　
	73

	
	
	
	
	　
	LED筒灯
	套
	35
	LED
	18
	630
	
	　
	35

	
	
	
	
	　
	LED洗墙灯
	套
	614
	LED
	36
	22104
	
	　
	614

	
	
	
	
	
	高杆灯
	套
	32
	CMH(8*400W）
	400
	12800
	
	　
	0

	
	
	
	
	　
	LED地埋灯
	套
	48
	LED
	22
	1056
	
	　
	48

	170★
	叶荷河
	滨江步道灯
	公园
	滨江两侧及公园内
	庭园灯
	套
	18
	LED4*20W
	80
	1440
	路灯
	　
	18

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	12
	LED
	60
	720
	路灯
	2023年12月公园补灯
	12

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	2
	LED
	50
	100
	路灯
	
	2

	
	
	
	
	
	庭园灯
	套
	78
	LED4*30W
	120
	9360
	路灯
	　
	78

	
	
	
	廊道
	玉尾狮山庄东侧沿河
	庭院灯
	套
	18
	LED60W
	60
	1080
	路灯
	　
	18

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	1
	LED2*35W
	70
	70
	路灯
	　
	1

	
	
	
	廊道
	叶荷河两侧
（花园路南）
	庭院灯
	套
	44 
	庭院灯LED，H4000mm（2*35W）
	70
	3080
	路灯
	　
	44 

	
	
	
	公园
	叶荷河震川路交叉口西北侧
	庭院灯
	套
	34 
	庭院灯LED，H4000mm（2*36W）
	70
	2380
	路灯
	　
	34 

	171★
	叶荷河
	震川西路梁祝公园（活力街角）寻趣园
	公园
	震川西路三里桥下
	草坪灯
	套
	23
	LED
	18
	414
	每日
	　
	23

	
	
	
	
	
	庭院灯(低杆)
	套
	8
	LED
	30
	240
	每日
	
	8

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	20
	LED
	30
	600
	每日
	
	20

	
	
	
	
	
	激光灯萤火虫灯
	套
	6
	LED
	20
	120
	每日
	
	6

	
	
	
	
	
	台阶防水灯带
	米
	570
	LED
	3
	1710
	每日
	
	570

	
	
	
	
	
	栈桥防水灯带
	米
	470
	LED
	3
	1410
	每日
	
	470

	
	
	
	
	
	水纹灯
	套
	2
	LED
	200
	400
	每日
	
	2

	
	
	
	
	
	抱树灯
	套
	73
	LED
	48
	3504
	每日
	
	73

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	12
	LED
	20
	240
	每日
	
	12

	172★
	叶荷河
	昆小薇三里桥下艺术景观亮化
	公园
	桥底照面长条
	轮廓度
	米
	160
	LED
	12
	1920
	每日
	2022年12月建设
	160

	
	
	
	
	桥底桥柱造型
	柔性灯带
	米
	30
	LED
	8
	240
	每日
	
	30

	
	
	
	
	桥仓周边
	射灯
	套
	38
	LED
	6
	228
	每日
	
	38

	
	
	
	
	桥南亚克力板
	柔性灯带
	米
	350
	LED
	8
	2800
	每日
	
	350

	173
	同丰路（南）
	凯悦新村北
	楼宇
	同丰路黑龙江路东南
	数码管
	米
	180
	10WLED黄光线条灯
	10
	1800
	五六日
	　
	180

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	162
	10WLED蓝光柔光管
	10
	1620
	
	　
	162

	174
	同丰路（北）
	杉欣小区
	楼宇
	同丰路黑龙江路东北
	LED洗墙灯
	套
	82
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	984
	
	　
	82

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	套
	45
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	540
	
	　
	45

	
	
	
	
	
	数码管
	米
	58
	10WLED蓝光柔光管
	10
	580
	
	　
	58

	175
	同丰路（北）
	新岛咖啡（安详楼）
	楼宇
	同丰路黑龙江路口
	LED洗墙灯
	套
	44
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	528
	
	　
	44

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	2
	色温2700K，12W/0.8米,DC-25V
	12
	24
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	2
	色温2700K，12W/0.5米,DC-24V
	12
	24
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	套
	67
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	804
	
	　
	67

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	套
	2
	色温2700K，12W/0.8米,DC-2V
	12
	24
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	套
	60
	RGB，12W/米,DC-25V
	12
	720
	
	　
	60

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	8
	色温2700K，72W,DC-24V
	72
	576
	
	　
	8

	176
	同丰路（北）
	国土资源局
	楼宇
	同丰路黑龙江路西北
	LED洗墙灯
	套
	241
	双色温2700K-4500K，24W/米,DC-24V
	24
	5784
	
	　
	241

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	12
	双色温2700K-4500K，24W/0.8米,DC-24V
	24
	288
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	40
	双色温2700K-4500K，24W/0.5米,DC-24V
	24
	960
	
	　
	40

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	6
	双色温2700K-4500K，24W/0.3米,DC-24V
	24
	144
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	LED抱柱灯
	米
	15.6
	双色温2700K-4500K，96W,DC-24V
	96
	1497.6
	
	　
	15.6

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	16
	双色温2700K-4500K，72W,DC-24V
	72
	1152
	
	　
	16

	177
	同丰路（北）
	澄峰楼
	楼宇
	同丰路樾城路东北
	LED洗墙灯
	套
	37
	色温2700K，24W/米,DC-24V
	24
	888
	
	　
	37

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	6
	色温2700K，24W/0.3米,DC-24V
	24
	144
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	95
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	1140
	
	　
	95

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	3
	色温2700K，12W/0.5米,DC-25V
	12
	36
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	3
	色温2700K，12W/0.3米,DC-26V
	12
	36
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	发光字
	个
	3
	色温2700K
	5
	15
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	LED线条灯
	套
	10
	色温2700K，12W/米,DC-24V
	12
	120
	
	　
	10

	178
	同丰路
	同丰桥、绣衣桥
	桥梁
	前进中路绣衣桥；同丰路柏庐路口
	装饰灯
	套
	118
	D80黄光柔光管JR-144PCS-Y-TM0819
	10
	1180
	
	　
	118

	
	
	
	
	
	荧光灯
	套
	216
	LED洗墙灯24W/1000mm
	24
	5184
	
	　
	216

	179
	环北路
	宾曦园
	楼宇
（沿街）
	环北路柏庐路西北
	工厂灯
	套
	205
	70W黄光泛光投光灯
	70
	14350
	五六日
	　
	0

	
	
	
	
	
	装饰灯
	米
	356
	10WLED黄光柔光管
	10
	3560
	
	　
	356

	180
	环北路
	宾曦园绿地内
	绿地
	环北路樾阁路东北
	庭院灯
	套
	4
	LED
	40
	160
	每日
模式
	　
	4

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	9
	节能灯
	18
	162
	
	　
	9

	
	
	
	
	
	投射灯
	套
	3
	LED
	48
	144
	
	　
	3

	181
	环北路
	柏庐大桥下西侧绿地
	绿地
	环北路柏庐路口
	射树灯
	套
	5
	绿驰照明15W
	15
	75
	每日
模式
	　
	5

	182
	樾阁路
	樾阁路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	（前进路-环城北路）
	数码管
	米
	300
	10WLED黄光数码管
	10
	3000
	五六日
	　
	300

	183
	樾阁路
	北栅湾停车场
	停车场
	北栅湾停车场
	庭院灯
	套
	9
	LED40w
	40
	360
	五六日
	　
	9

	184
	樾阁路
	东塘街樾阁路桥
	桥梁
	东塘街樾阁路桥
	桥上洗墙灯
	套
	18
	DC24V12W苏州众望
	12
	216
	每日
模式
	　
	18

	
	
	
	
	
	桥上投光灯
	套
	9
	24V6W
	6
	54
	
	　
	9

	185
	樾阁路
	昆小薇-采莲街活力街巷
	绿地
	樾阁路新昆街西北、东南角
	LED灯带
	米
	76.8
	3000KLED24V
	5
	384
	每日
模式
	2025年移交接管
	76.8

	186
	樾阁路
	昆小薇-滨河口袋公园
	公园
	樾阁南街小公园
	庭院灯
	套
	3
	LED
	40
	120
	路灯
模式
	　
	3

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	11
	LED
	10
	110
	
	　
	11

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	3
	LED
	12
	36
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	120.8
	LED
	10
	1208
	
	　
	120.8

	187
	集街（北）
	人寿保险
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	投光灯
	套
	2
	钠灯
	400
	800
	五六日
	　
	0

	188
	集街（南）
	房产公司
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED投光灯
	套
	8
	众望科技
	100
	800
	
	　
	8

	189
	集街（北）
	七匹狼服饰
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED洗墙灯
	套
	36
	众望科技24V12W
	12
	432
	
	　
	36

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	5
	众望科技24V40W
	40
	200
	
	　
	5

	
	
	
	
	
	LED数码管
	套
	148
	众望科技24V12W
	12
	1776
	
	　
	148

	190
	集街（北）
	月城路口（集美园）
	公园
	集街商业街
	庭院灯
	套
	6
	3000K30W
	30
	180
	
	2024年7月移交
	6

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	12
	3000K6W
	6
	72
	
	
	12

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	2
	3000K5W
	5
	10
	
	
	2

	
	
	
	
	
	筒灯
	套
	24
	2700K9W
	9
	216
	
	
	24

	191
	集街（北）
	开开来福商厦
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED洗墙灯
	套
	28
	24V24W
	24
	672
	
	　
	28

	
	
	
	
	
	LED线性灯
	套
	105
	LED
	12
	1260
	
	　
	105

	192
	集街（南）
	和月精致酒店
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED投光灯
	套
	24
	13W LED
	13
	312
	
	　
	24

	
	
	
	
	
	LED钻石灯
	套
	105
	4W LED
	4
	420
	
	　
	105

	
	
	
	
	
	LED线性灯
	套
	48
	13W 金卤灯
	13
	624
	
	　
	0

	193
	集街（北）
	真爱婚纱及联运公司
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED数码管
	套
	81
	众望科技（联运公司42米）24V
	12
	972
	
	　
	81

	
	
	
	
	
	LED投光灯
	套
	6
	众望科技
	100
	600
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	2
	联运公司
	70
	140
	
	　
	0

	194
	集街（南）
	金凤凰小区
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED吸顶灯
	套
	20
	南京三乐
	22
	440
	
	　
	20

	
	
	
	
	
	LED双筒壁灯
	套
	60
	众望科技
	18
	1080
	
	　
	60

	
	
	
	
	
	LED洗墙灯
	套
	80
	DC24 12W苏州众望
	12
	960
	
	　
	80

	195
	集街（北）
	江南新村（月城湾新村）
	楼宇
（沿街）
	集街商业街
	LED投光灯
	套
	8
	13W LED
	13
	104
	
	　
	8

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	20
	35W 金卤灯
	35
	700
	
	　
	0

	196
	集街两侧
	集街
	绿地
	集街照树灯
	LED投光灯
	套
	466
	220V55W2700K
	55
	25630
	
	沿街225棵树
	466

	197
	南北后街
	南北后街沿街亮化
	廊道
	南北后街河道两侧
	R01小投光灯柱灯
	套
	507
	苏州中亿丰
	3
	1521
	每日
模式
	　
	507

	
	
	
	
	
	投影灯（萤火虫）
	套
	22
	苏州中亿丰
	20
	440
	
	　
	22

	
	
	
	
	
	投影灯（诗文）
	套
	1
	苏州中亿丰
	300
	300
	
	　
	1

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	3
	苏州中亿丰
	18
	54
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	LED低压灯带
	套
	20
	苏州中亿丰
	6
	120
	
	　
	20

	
	
	
	
	
	LED地埋投射灯
	套
	10
	苏州中亿丰
	6
	60
	
	　
	10

	
	
	
	
	
	LED地埋投射灯
	套
	2
	苏州中亿丰
	24
	48
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED地埋投射灯
	套
	5
	苏州中亿丰
	48
	240
	
	　
	5

	
	
	
	
	
	LED地埋投射灯
	套
	3
	苏州中亿丰
	6
	18
	
	　
	3

	198
	北后街（东）
	北后街小游园
	公园
	前进路北后街东北
	祥云草坪灯
	套
	12 
	LED
	9
	108
	五六日
	　
	12 

	
	
	
	
	
	LED柱灯
	套
	8 
	LED
	6
	48
	
	　
	8 

	
	
	
	
	
	LED柱灯
	套
	6 
	LED
	3
	18
	
	　
	6 

	
	
	
	
	
	LED瓦片灯
	套
	185 
	LED
	3
	555
	
	　
	185 

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	14 
	LED
	30
	420
	
	　
	14 

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	6 
	LED
	30
	180
	
	　
	6 

	
	
	
	
	
	宫灯
	套
	4 
	LED
	20
	80
	
	　
	4 

	
	
	
	
	
	单管荧光灯
	套
	1 
	LED
	5
	5
	
	　
	1 

	199
	北后街（西）
	高板桥公园（富春园）
	廊道
	富春园
	草坪灯
	套
	11 
	节能灯管1*26W
	26
	286
	每日
模式
	2022年3拆除10
	11 

	
	
	
	
	
	插地射树灯
	套
	4 
	LED18W
	18
	72
	
	　
	4 

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	1 
	LED12W
	12
	12
	
	2022.3拆除11套
	1 

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	86 
	LED12W/M
	12
	1032
	
	　
	86 

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	61 
	轮廓LED8W/M
	8
	488
	
	　
	61 

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	152 
	屋顶瓦筒射灯LED3W
	3
	456
	
	　
	152 

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	6 
	LED18W/M
	18
	108
	
	　
	6 

	
	
	
	
	
	明清宫灯
	套
	29 
	1*9W
	9
	261
	
	　
	29 

	200
	致塘河
	致塘河（樾阁路-柏庐路）
	廊道
	稚趣街角（停车场）
	庭院灯
	套
	10
	无锡朗辉
	50
	500
	路灯
模式
	　
	10

	
	
	
	
	东门街两侧(河北岸)
	庭院灯
	套
	10
	无锡朗辉
	50
	500
	每日
模式
	　
	10

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	11
	无锡朗辉
	11
	121
	
	　
	10

	
	
	
	
	
	嵌壁地埋灯
	套
	34
	无锡朗辉
	3
	102
	
	　
	34

	
	
	
	
	
	驳岸线性洗墙灯
	套
	80
	中山众繁
	18
	1440
	
	　
	80

	
	
	
	
	
	台阶线性洗墙灯
	套
	73.2
	无锡朗辉
	18
	1317.6
	
	　
	73.2

	
	
	
	
	
	驳岸线投光灯
	套
	27
	无锡朗辉
	8
	216
	
	　
	27

	
	
	
	
	
	东津桥线性洗墙灯
	套
	24
	无锡朗辉
	18
	432
	
	　
	24

	
	
	
	
	
	东津桥桥头投光灯
	套
	10
	无锡朗辉
	5
	50
	
	　
	10

	
	
	
	
	古建廊架
	瓦片投光灯
	套
	210
	无锡朗辉
	3
	630
	
	　
	210

	
	
	
	
	
	单向出光壁灯
	套
	12
	无锡朗辉
	18
	216
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	內梁投光灯
	套
	12
	无锡朗辉
	5
	60
	
	　
	12

	
	
	
	
	古建六角亭
	瓦片投光灯
	套
	48
	无锡朗辉
	3
	144
	
	　
	48

	
	
	
	
	
	双向出光壁灯
	套
	6
	无锡朗辉
	36
	216
	
	　
	6

	
	
	
	
	
	內梁投光灯
	套
	6
	无锡朗辉
	5
	30
	
	　
	6

	
	
	
	
	河道南岸
	庭院灯
	套
	12
	无锡朗辉
	50
	600
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	11
	无锡朗辉
	11
	121
	
	　
	11

	
	
	
	
	
	驳岸投光灯
	套
	145
	无锡朗辉
	8
	1160
	
	　
	145

	
	
	
	
	
	钢构线性灯带
	米
	215
	无锡朗辉
	18
	3870
	
	　
	215

	
	
	
	
	
	东大门景墙投光灯
	套
	345
	无锡朗辉
	3
	1035
	
	　
	345

	
	
	
	
	
	东大门景墙线性灯
	米
	95
	中山光之城
	18
	1710
	
	　
	95

	
	
	
	
	
	绿化带投光灯
	套
	8
	无锡朗辉
	24
	192
	
	　
	8

	
	
	
	
	
	花意亭瓦片投光灯
	套
	240
	无锡朗辉
	3
	720
	
	　
	240

	
	
	
	
	
	花意亭单向出光壁灯
	套
	14
	无锡朗辉
	18
	252
	
	　
	14

	
	
	
	
	
	花意亭线性灯带
	套
	12
	无锡朗辉
	18
	216
	
	　
	12

	
	
	
	
	
	绿化带、立体绿化投光灯
	套
	28
	无锡朗辉
	8
	224
	
	　
	28

	201
	东塘街
	小微空间-许文塘
	绿地
	东塘街许文塘口
	草坪灯
	套
	1
	绿驰照明
	10
	10
	每日
模式
	　
	1

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	3
	华美照明
	50
	150
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	8
	康瑞照明
	30
	240
	
	　
	8

	202
	东塘街
	小微空间-致塘津渡
	绿地
	东塘街亭林路口
	射树灯
	套
	3
	绿驰照明
	15
	45
	
	　
	3

	
	
	
	
	
	灯带
	套
	58
	杰力照明
	15
	870
	
	　
	58

	203
	东塘街
	小微空间-桥头人家
	绿地
	东塘街亭林路口
	射树灯
	套
	2
	绿驰照明
	15
	30
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	灯带
	套
	135
	杰力照明
	15
	2025
	
	　
	135

	204
	合兴路
	合兴路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	合兴路沿街建筑
	数码管
	米
	1400
	10WLED黄光数码管
	10
	14000
	五六日
	　
	1400

	205
	合兴路
	小虞河公园
	公园
	合兴路西延
	庭院灯
	套
	29
	庭院灯LED45W
	45
	1305
	每日
模式
	　
	29

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	4
	球场灯LED300
	300
	1200
	
	　
	4

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	59
	草坪灯LED10*1W
	10
	590
	
	　
	59

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	14
	埋地灯LED70W
	70
	980
	
	　
	14

	
	
	
	
	
	插泥灯
	套
	62
	插泥灯LED9W
	9
	558
	
	　
	62

	
	
	
	
	
	插泥灯
	套
	30
	插泥灯LED18W
	18
	540
	
	　
	30

	
	
	
	
	
	插泥灯
	套
	18
	插泥灯LED36W
	36
	648
	
	　
	18

	
	
	
	
	
	LED柔性灯带
	米
	70
	LED柔性灯带9W/米
	9
	630
	
	　
	70

	206★
	红峰路北
	红峰路沿街亮化
	楼宇
（沿街）
	白马泾至仓基街及白马泾北侧延伸
	轮廓灯
	米
	240.5
	LED
	10
	2405
	五六日
	2024年更新
	240.5

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	206
	LED
	24
	4944
	五六日
	
	206

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	42
	LED
	12
	504
	五六日
	
	42

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	84
	LED
	24
	2016
	五六日
	
	84

	207★
	红峰路
	红峰绿地
	绿地
	　
	草坪灯
	套
	14
	LED
	12
	168
	路灯
	2021年“昆小薇”
	14

	
	
	
	
	
	LED线灯
	米
	28.5
	LED
	4.8
	136.8
	路灯
	
	28.5

	208
	红峰路
	昆小薇-亭林口袋公园
	公园
	红峰幼儿园南北两侧绿地
	LED庭院灯
	套
	15
	LED，220V，3000K
	60
	900
	每日
	2025年9月移交接管
	15

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	5
	LED，220V，3000K
	6
	30
	每日
	
	5

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	8
	LED，24V，3000K
	6
	48
	每日
	
	8

	
	
	
	
	
	支架射灯
	套
	2
	LED，220V，3000K
	20
	40
	每日
	
	2

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	6
	LED，24V，3000K
	24
	144
	每日
	
	6

	
	
	
	
	
	侧壁灯
	套
	5
	LED，220V，3000K
	6
	30
	每日
	
	5

	
	
	
	
	
	户外落日灯
	套
	2
	LED，220V，3000K
	15
	30
	每日
	
	2

	
	
	
	
	
	红峰logo
	套
	1
	LED，220V，3000K
	200
	200
	每日
	
	1

	
	
	
	
	
	魔方装饰
	套
	2
	LED，220V，3000K
	60
	120
	每日
	
	2

	
	
	
	
	
	城市剪影
	套
	4
	LED，220V，3000K
	24
	96
	每日
	
	4

	209
	新阳街
	古槐景观灯
	绿地
	新阳街果老弄口
	LED抱树灯
	套
	20
	24V12W2700K上海亚明
	12
	240
	每日
模式
	　
	20

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	22
	24V8W/M3000K江门灿影照明
	8
	176
	
	　
	22

	210
	新闸路
	新闸路绿地
	公园
	朝阳路新闸路东南
	庭院灯
	套
	6
	LED
	30
	180
	路灯
模式
	　
	6

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	15
	LED
	12
	180
	
	　
	15

	
	
	
	
	
	LED线灯
	米
	550
	LED
	4.8
	2640
	
	　
	550

	211
	跃进路
	跃进路公园（像素公园）
	公园
	跃进路朝阳路东南
	草坪灯
	套
	11
	LED
	12
	132
	每日
模式
	　
	11

	
	
	
	
	
	LED灯
	套
	15
	LED
	20
	300
	
	　
	15

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	1
	LED
	80
	80
	
	　
	1

	212
	采莲街
	昆小薇-采莲街活力街巷
	绿地
	培本小学东侧墙体
	LED线条灯
	米
	12
	3000KLED24V
	36
	432
	每日
模式
	2025年移交接管
	12

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	19
	3000KLED24V
	36
	684
	
	
	19

	213
	县后街
	昆小薇-县后街活力街巷
	绿地
	县后街（实验小学南门）
	星星灯
	套
	2
	4000KLED
	15
	30
	每日
模式
	2025年移交接管
	2

	
	
	
	
	
	柔性LED灯带
	米
	119.4
	3000KLED
	5
	597
	
	
	119.4

	
	
	
	
	聪明弄
	柔性LED灯带
	米
	86.5
	3000KLED
	5
	432.5
	
	
	86.5

	
	
	
	
	柴王弄
	柔性LED灯带
	米
	100
	3000KLED
	5
	500
	
	
	100

	
	
	
	
	县后街北后街西南
	柔性LED灯带
	米
	8.5
	3000KLED
	5
	42.5
	
	
	8.5

	214★
	娄苑路
	城北电大北门
	绿地
	　
	草坪灯
	套
	15
	LED
	15
	225
	路灯
	娄苑路2021年“昆小薇”
	15

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	8
	LED
	20
	160
	路灯
	
	8

	
	
	
	
	
	廊架灯
	套
	10
	LED
	20
	200
	路灯
	
	10

	
	
	
	
	
	广告字
	套
	21
	LED
	30
	630
	路灯
	
	21

	
	
	
	
	
	led硅胶柔性灯带
	套
	48
	LED
	15
	720
	路灯
	
	48

	
	
	
	
	
	软灯带
	套
	29
	LED
	12
	348
	路灯
	
	29

	215★
	鹿城路
	鹿城幼儿园
	绿地
	　
	草坪灯
	套
	8
	LED
	15
	120
	路灯
	鹿城路2021年“昆小薇”
	8

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	4
	LED
	20
	80
	路灯
	
	4

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	29
	LED
	7
	203
	路灯
	
	29

	216★
	鹿城路
	振华幼儿园
	绿地
	　
	庭院灯
	套
	11
	LED
	45
	495
	路灯
	鹿城路2021年“昆小薇”
	11

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	18
	LED
	20
	360
	路灯
	
	18

	
	
	
	
	
	廊架灯
	套
	5
	LED
	36
	180
	路灯
	
	5

	
	
	
	
	
	地埋月亮造型灯
	套
	7
	LED
	30
	210
	路灯
	
	7

	
	
	
	
	
	软灯带
	套
	85
	LED
	12
	1020
	路灯
	
	85

	217★
	南街
	南街悦园
	公园
	南街
	草坪灯
	套
	34
	LED
	12
	408
	路灯
	2021年“昆小薇”
	34

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	4
	LED
	5
	20
	路灯
	
	4

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	8
	LED
	5
	40
	路灯
	
	8

	
	
	
	
	
	LED线灯
	米
	235
	LED
	4.8
	1128
	路灯
	
	235

	218★
	萧林路
	海绵示范公园
	公园
	萧林西路海绵公园
	庭院灯
	套
	52
	LED
	40
	2080
	每日
	　
	52

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	13
	LED
	40
	520
	每日
	　
	13

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	8
	LED
	13
	104
	每日
	　
	8

	
	
	
	
	
	泛光灯（射灯）
	套
	5
	LED
	50
	250
	每日
	　
	5

	
	
	
	
	
	嵌壁灯
	套
	25
	LED
	13
	325
	每日
	　
	25

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	84.8
	LED
	4.8
	407.04
	每日
	　
	84.8

	
	
	
	
	
	地理灯
	套
	144
	LED
	3
	432
	每日
	　
	144

	219★
	中华园路
	京沪高铁大公桥下公园
	公园
	（大公小区绿地）
	庭院灯
	套
	47
	庭院灯H=3500mm LED 30W
	30
	1410
	路灯
	　
	47

	
	
	
	
	
	柱头灯
	套
	44
	柱头灯LED 30W
	30
	1320
	路灯
	　
	44

	220
	朝阳路
	小澞河路-黑龙江路
	绿地
	朝阳路新闸路南北两侧；朝阳路后塘村南侧；朝阳路黑龙江路西北
	LED庭院灯
	套
	4
	LED-220V-3000K
	50
	200
	路灯
	2023年1月30日竣工；2025年9月29日移交接管
	4

	
	
	
	
	
	LED射树灯
	套
	111
	LED-220V-3000K
	25
	2775
	路灯
	
	111

	221
	萧林路
	望江游园
	公园
	江浦路鹿城大桥北侧桥洞
	高杆灯（2火）
	套
	2
	LED-220V-3000K
	120
	240
	　
	2023年5月竣工，2025年10月移交接管
	2

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	10
	LED-220V-3000K
	30
	300
	　
	
	10

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	14
	LED-220V-3000K
	6
	84
	　
	
	14

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	559
	LED-24V-3000K
	8
	4472
	　
	
	559

	222
	萧林路
	萧林游园
	公园
	萧林大桥下西侧桥洞
	庭院灯
	套
	10
	3米LED-220V-3000K
	30
	300
	　
	
	10

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	4
	LED-220V-3000K
	6
	24
	　
	
	4

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	72
	LED-24V-3000K
	12
	864
	　
	
	72

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	73
	LED-12V-3000K
	8
	584
	　
	
	73

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	8
	LED-220V-3000K
	6
	48
	　
	
	8

	223
	萧林路
	西塘游园
	公园
	鹿城大桥南侧桥洞
	庭院灯
	套
	12
	LED-220V-3000K
	30
	360
	　
	
	12

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	19
	LED-220V-3000K
	6
	114
	　
	
	19

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	127
	LED-24V-3000K
	10
	1270
	　
	
	127

	224★
	　
	明星路驿站
	　
	中环西线绿环驿站
	LED低压防水灯带
	米
	90
	5W/m
	5
	450
	每日
	　
	90

	
	
	
	
	
	LED背发光字
	套
	2
	5W/m
	5
	10
	每日
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED双向出光壁灯
	套
	9
	2*15W
	30
	270
	每日
	　
	9

	225★
	　
	萧林路驿站
	　
	中环东线绿环驿站
	LED背发光字
	套
	1
	5W/m
	5
	5
	每日
	　
	1

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	2
	35W
	35
	70
	每日
	　
	2

	226★
	　
	庆丰路驿站
	　
	中环东线绿环驿站
	LED背发光字
	套
	2
	5W/m
	5
	10
	每日
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED双向出光壁灯
	套
	6
	2*15W
	30
	180
	每日
	　
	6

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	2
	35W
	35
	70
	每日
	　
	2

	227★
	　
	长江路驿站
	　
	中环南线绿环驿站
	LED背发光字
	套
	2
	5W/m
	5
	10
	每日
	　
	2

	228★
	　
	陆杏路驿站
	　
	中环北线绿环驿站
	LED低压防水灯带
	米
	44
	5W/m
	5
	220
	每日
	　
	44

	
	
	
	
	
	LED背发光字
	套
	2
	5W/m
	5
	10
	每日
	　
	2

	
	
	
	
	
	LED双向出光壁灯
	套
	7
	2*15W
	30
	210
	每日
	　
	7

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	2
	35W/个
	35
	70
	每日
	　
	2

	229★
	　
	周市互通
	　
	中环北线绿环驿站
	LED背发光字
	套
	2
	5W/m
	5
	10
	每日
	　
	2

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	13
	18W/个
	18
	234
	每日
	　
	13

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	16
	5W/个
	5
	80
	每日
	　
	16

	230
	中环六处
	中环前进西路段东
	　
	中环西线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	五六日
	　
	400

	
	
	中环马鞍山路段
	　
	中环西线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	
	　
	400

	
	
	中环萧林西路段
	　
	中环西线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	
	　
	400

	
	
	中环长江北路段
	　
	中环北线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	
	　
	400

	
	
	中环前进西路段西
	　
	中环西线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	
	　
	400

	
	
	中环前进东路段
	　
	中环东线高架桥两侧
	LED洗墙灯
	米
	400
	24W 24V 蓝光D40LED
	24
	9600
	
	　
	400

	231★★
	城北大道
	巴城高速出口处
	绿地
	　
	LED柱头灯
	套
	232
	S9-LED-24VRGBW
	50
	11600
	每日
	　
	232

	
	
	
	
	　
	LED腰鼓灯
	套
	310
	YEHW10-LED-220V3000K
	54
	16740
	
	　
	310

	
	
	
	
	　
	LED腰鼓灯
	套
	127
	YEMW7-LED-24V3000K
	24
	3048
	
	　
	127

	
	
	
	
	　
	LED投光灯
	套
	6
	220V3000K
	100
	600
	
	2022年新增
（雕塑处）
	6

	
	
	巴城高速出口构筑物
	建筑
	　
	LED投光灯
	套
	8
	DEMY10-LED-220V3000K
	54
	432
	
	　
	8

	
	
	
	
	　
	LED投光灯
	套
	24
	DEHY10-LED-220V3000K
	54
	1296
	
	　
	24

	
	
	
	
	　
	LED线条灯
	套
	156
	LESY4-LED-24V3000K
	24
	3744
	
	　
	156

	
	
	
	
	　
	LED线条灯
	套
	240
	LESY5-LED-24V3000K
	36
	8640
	
	　
	240

	232★★
	长江路
	沪宁高速昆山出口（整合提升原开发区管理部分景观亮化设施）
	建筑
	　
	投光灯
	套
	300
	LED-24V3000K
	54
	16200
	每日
	2019年提升增加
	260

	
	
	沪宁高速出口处
	绿地
	　
	LED明装筒灯
	套
	210
	XEMW8-LED-220V3000K
	30
	6300
	
	　
	210

	
	
	
	
	　
	LED柱头灯
	套
	77
	S9-LED-24V RGBW
	50
	3850
	
	　
	77

	
	
	
	
	　
	LED腰鼓灯
	套
	62
	YEHW10-LED-220V3000K
	54
	3348
	
	　
	62

	
	
	
	
	　
	LED腰鼓灯
	套
	260
	YEMW7-LED-24V3000K
	24
	6240
	
	　
	260

	
	
	
	
	　
	LED投光灯
	套
	6
	DEMW10-LED-220V3000K
	54
	324
	
	　
	6

	
	
	
	
	　
	LED投光灯
	套
	8
	DTHW4-LED-220V3000K
	250
	2000
	
	　
	8

	233★
	江浦路
	江浦路吴淞江大桥
	桥梁
	江浦路吴淞江大桥
	照明栏杆灯
	套
	410
	照明栏杆灯LED15W
	15
	6150
	每日
	2021年大修
	410

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	48
	RGBW洗墙灯60W
	60
	2880
	每日
	
	48

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	148
	RGBW洗墙灯100W
	100
	14800
	每日
	
	148

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	4
	RGBW洗墙灯360W
	360
	1440
	每日
	
	4

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	4
	LED投光灯100W
	100
	400
	每日
	
	4

	234★
	东城大道
	晨曦大桥
	桥梁
	东城大道晨曦大桥
	洗墙灯1
	米
	8
	LED/DC:24V/24W/3000K/1M
	24
	192
	五六日
	2024年12月更新
	8

	
	
	
	
	
	洗墙灯1
	米
	4
	LED/DC:24V/24W/3000K/0.5M
	24
	96
	五六日
	
	4

	
	
	
	
	
	洗墙灯2
	米
	1171
	LED/DC:24V/36W/RGBW/1M
	36
	42156
	五六日
	
	1171

	
	
	
	
	
	洗墙灯2
	米
	15
	LED/DC:24V/36W/RGBW/0.5M
	36
	540
	五六日
	
	15

	
	
	
	
	
	洗墙灯3
	米
	8
	LED/DC:24V/36W/RGBW/0.3M
	36
	288
	五六日
	
	8

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	90
	LED/220V/60W/RGBW 
	60
	5400
	五六日
	
	90

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	12
	LED/220V/100W/RGBW/60度
	100
	1200
	五六日
	
	12

	
	
	
	
	
	投光灯3
	套
	4
	LED/220V/150W/RGBW/25度
	150
	600
	五六日
	
	4

	
	
	
	
	
	投光灯4
	套
	160
	LED/220V/100W/RGBW/45度
	100
	16000
	五六日
	
	160

	235
	朝阳路
	朝阳路青阳港大桥
	桥梁
	朝阳路青阳港
	星光灯
	套
	4820
	LED 5000K
	3
	14460
	每日
模式
	　
	4820

	
	
	
	
	
	方形投光灯
	套
	134
	LED 3000K
	72
	9648
	
	
	134

	
	
	
	
	
	桥侧线条灯
	套
	1124
	LED 3000K
	10
	11240
	
	
	1124

	
	
	
	
	
	桁架斜撑投光灯
	套
	180
	LED 3000K
	36
	6480
	
	
	180

	236★
	沿沪大道
	沿沪大道昆嘉路口西南、西北角
	绿地
	昆嘉路口
	洗墙灯
	米
	57
	LED
	36
	2052
	路灯
	2021年3月建设
	57

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	8
	LED
	50
	400
	路灯
	
	8

	
	
	沿沪大道金阳路口四个角
	绿地
	金阳路口
	洗墙灯
	米
	53
	LED
	36
	1908
	路灯
	
	53

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	15
	LED
	50
	750
	路灯
	
	15

	
	
	沿沪大道蓬青路西南、西北角
	绿地
	蓬青路口
	射树灯
	套
	7
	LED
	50
	350
	路灯
	
	7

	237★
	绿地大道（南）
	绿地大道沿沪大道西南
	绿地
	沿沪大道口
	线条灯
	米
	241
	LED
	24
	5784
	路灯
	2021年3月建设
	241

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	6
	LED
	50
	300
	路灯
	
	6

	238★
	绿地大道（北）
	绿地大道北侧绿地亮化
	绿地
	徐公桥东侧-徐公桥
	草坪灯
	套
	6
	LED
	24
	144
	路灯
	
	6

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	10
	LED
	45
	450
	路灯
	
	10

	
	
	
	
	徐公桥-恩斯克路
	庭院灯
	套
	12
	LED
	45
	540
	路灯
	
	12

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	107
	LED
	24
	2568
	路灯
	
	107

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	8
	LED
	24
	192
	路灯
	
	8

	
	
	
	
	恩斯克路-云桥路
	庭院灯
	套
	9
	LED
	45
	405
	路灯
	
	9

	239
	振新路
	振新路长江路东南景观
	公园
	振新路长江路东南
	球场灯（2火）
	套
	4
	LED-220V-3000K（2火）
	100
	800
	每日
（钟控）
	2022年5月竣工，2026年1月移交接管
	4

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	20
	LED-220V-3000K
	30
	600
	路灯
	
	20

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	12
	LED-220V-3000K
	10
	120
	每日
（钟控）
	
	12

	
	
	
	
	
	挂树灯
	套
	4
	LED-220V-3000K
	30
	120
	每日
（钟控）
	
	4

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	60
	LED-24V-3000K
	7.6
	456
	每日
（钟控）
	
	60

	240★
	迎宾路
	迎宾路绿化景观
	绿地
	巴城年丰小区南门、祖冲之路东北西北、北大资源北门
	庭院灯
	套
	9 
	70W,220V,金卤灯,高3.5米
	70
	630
	路灯
	2017年6月建设
	9 

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	37 
	18W,220V,节能灯,高0.6米
	18
	666
	路灯
	
	37 

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	5 
	70W,220V,金卤灯,聚光
	70
	350
	路灯
	
	5 

	241★
	小虞河路
	吴淞江生态廊道
	公园
	小虞河路吴淞江生态廊道
	LED庭院灯
	套
	75
	LED
	35
	2625
	路灯
	　
	75

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	45
	LED
	3
	135
	路灯
	　
	45


2、亮化控制箱养护清单

	2026年昆山市路灯所亮化控制箱养护清单
	

	序号
	道路名称
	控制箱名称
	现三遥名称
	控制箱位置
	控制范围
	表记
	电源情况
	出线路数
	外接电情况
	安装方式
	材质
	开关
分支箱
	备注

	
	
	
	
	
	
	表号
	
	
	
	
	
	
	

	1★
	柏庐路
	同心公园1号分箱箱
	柏庐路昆太路东北角
	同心花园东侧亮化
	/
	昆太路000377号灯杆
	9
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	2★
	
	同心公园2号分箱箱
	柏庐路昆太路西北角
	同心花园西侧亮化
	/
	柏庐路口岗亭
	7
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	3
	柏庐路
	柏庐大桥桥面亮化分支箱
	柏庐大桥桥南中间
	柏庐大桥亮化
	/
	　
	10
	/
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	4
	柏庐路
	膑曦苑南
	膑曦园6号楼南
	1#楼北侧中间
	小区屋面亮化（1号楼）/柏庐大桥亮化
	1530037166
	公变
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	5
	柏庐路
	娄邑新村54#
	娄邑小区54号楼西
	54#西边北侧
	小区屋面亮化（54号、55号、51号楼）
	1559026500
	公变
	3+1
	小区垃圾分类三号点
	落地
	不锈钢
	/
	　

	6
	柏庐路
	娄邑新村69-3#
	娄邑小区69号楼西
	69号楼西边
	小区屋面亮化（69号楼）
	1571974265
	公变
	1+1
	小区垃圾分类六号点
	落地
	不锈钢
	/
	　

	7
	柏庐路
	银洲花园1号变
	银州花园3号楼北
	银洲花园高层北侧
	3号小区屋面亮化
	1530080253
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	8
	柏庐路
	银洲花园2号变
	银州花园3号楼南
	银洲花园高层南侧
	小区屋面亮化(1号、2号楼）
	1528619586
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	9
	柏庐路
	膑曦苑北
	环北路膑曦园7号楼北
	3#楼西北侧
	小区屋面亮化（2号、3号楼）
	1530038713
	公变
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	10
	柏庐路
	富柏大厦
	柏庐中路501号
	富柏大厦进口处
	富柏大厦亮化、富柏公园、同丰路桥
	1530414489
	公变
	3
	/
	挂墙
	不锈钢
	2
	　

	11
	柏庐路
	仁博医院
	柏庐中路475号仁博医院东
	仁博医院东南侧
	仁博医院屋面亮化
	/
	绣衣桥西南
电箱引入　
	2+1
	公交站台（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	12
	柏庐路
	生化小区南侧
	柏庐中路502号
	小区进口北侧
	生化小区屋面亮化
	1541176722
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	13
	柏庐路
	晨峰商苑北
	绣衣大桥西北
	绣衣桥西北侧
	成峰商苑亮化
	/
	绣衣桥西南
电箱引入　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	14
	柏庐路
	晨峰商苑南
	绣衣大桥西南
	奥林苑小区河边
	绣衣桥电源、成峰商苑亮化
	1516564055
	公变
	3
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	15
	柏庐路
	柏庐广场东侧
	柏庐广场6号楼东南
	小区内东边
	柏庐广场亮化、屋面亮化（5/6/7号楼）
	1530530010
	公变
	6
	/
	落地
	不锈钢
	6
	　

	16
	柏庐路
	柏庐广场
	柏庐新村10号楼西
	小区内西北边
	屋面亮化（8/9号楼）
	1516207532
	公变
	2
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	17
	柏庐路
	奥林苑
	奥林苑34号楼西
	奥林园小区南出口
	奥林苑亮化、怡景湾亮化
	0601012753
	公变
	2
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	18
	柏庐路
	柏庐建材市场
	柏庐中路310号北
	柏庐中路310号北
	柏庐中路320号往北、310号往南洗墙灯
	1530036752
	公变
	2+1
	公交站台（1）
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	19
	柏庐路
	怡景湾南侧
	怡景湾5号楼北
	怡景湾小区5#
	怡景湾1/4/5/6号楼亮化、光宏公司
	1528619515
	公变
	5
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	20
	柏庐路
	怡景湾北侧
	怡景湾6号楼北
	怡景湾小区6#
	怡景湾8/9/10号楼亮化
	1528619333
	公变
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	21
	柏庐路
	莱茵广场北
	莱茵广场104号南
	莱茵广场东北侧
	怡景湾亮化、柏庐路亮化
	6800192347
	公变
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	22
	柏庐路
	莱茵广场南
	莱茵广场44号南
	莱茵广场东南侧
	广场钟楼、酒店亮化
	6800192345
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	23
	柏庐路
	集街口
	柏庐路集街口
	集街口南面
	集街口往南亮化
	1530038466
	公变
	4+1+2
	交通信号（1）、换电站（1）
	落地
	绿皮
	/
	　

	24
	柏庐路
	汛塘苑
	柏庐中路汛塘商苑12号楼北
	汛塘苑西侧
	屋面亮化
	1530038469
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	1
	　

	25
	柏庐路
	农资公司
	柏庐中路110号
	农资公司北侧
	屋面亮化
	1530528432
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	26
	柏庐路
	保安公司
	柏庐中路48号
	保安公司北侧
	屋面亮化（仁爱医院、正泰）
	1530508798
	　
	2
	/
	挂墙
	不锈钢
	1
	　

	27
	柏庐路
	中茵广场
	中茵广场82号2楼
	中茵广场二楼（楼梯间）
	屋面亮化
	1549726437
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	28
	柏庐路
	雍景湾南门
	雍景湾1号楼东南
	雍景湾小区南大门边上
	门口至朝阳路亮化、1/2/3号楼亮化
	1531865823
	公变
	4+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	3
	　

	29
	柏庐路
	雍景湾北门
	雍景湾17号楼东北
	雍景湾小区北侧
	高层亮化、沿街亮化
	1564649992
	公变
	4
	/
	落地
	不锈钢
	3
	　

	30
	柏庐路
	雍景湾西苑
	雍景湾西苑13号楼西北
	雍景湾小区中间
	12/14/15号楼亮化、门口至河边
	1553546431
	公变
	4
	/
	落地
	不锈钢
	4
	　

	31
	柏庐路
	雍景湾东苑
	雍景东苑1号楼北
	柏庐路雍景湾东苑小区1#
	雍景东苑沿街亮化
	1530530561
	公变
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	32
	柏庐路
	雍景湾花鸟市场
	东需浦小区50-6号楼东
	花鸟市场东北角
	花鸟市场亮化
	1531865612
	公变
	2
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	33
	柏庐路
	柏庐公铁大桥
	柏庐南路公铁大桥东南
	柏庐高架桥东南侧
	纬创宿舍，公铁大桥
	/
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	7
	　

	34★★
	前进路
	玉峰大桥
	前进西路玉峰桥西
	玉峰大桥西北侧绿化内
	玉峰大桥
	/
	　
	31
	/
	落地
	绿皮
	　
	　

	35
	前进路
	联合大厦
	前进西路216号北
	前进西路216#北
	热电大楼至采莲新村、设计院、北后街小公园
	1532950183
	公变
	2+1
	监控（1）
	挂墙
	不锈钢
	2
	　

	36
	前进路
	长城宾馆
	前进西路177号西
	前进西路177#西
	长城宾馆
	1530571474
	公变
	1+1
	监控（1）
	挂墙
	不锈钢
	1
	　

	37
	前进路
	医院弄
	察院前54号东
	察院前54#东
	农业发展银行
	1541414964
	公变
	1
	监控（1）
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	38
	前进路
	银河大厦
	采莲街24号东
	采莲街24#东
	昆山日报社
	1541414965
	公变
	3+1
	充电站（1）
	落地
	绿皮
	1
	　

	39
	前进路
	水利局
	前进西路90号北
	前进西路90#北
	水利局和板桥弄民房
	1541414962
	公变
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	1
	　

	40
	前进路
	消防公司
	前进西路42号东
	前进西路42#东
	柏庐大厦
	1541175293
	公变
	3+3+1
	监控
	落地
	不锈钢
	1
	　

	41
	前进路
	劳动局
	樾阁南路130号西
	越阁南街130#西
	交通银行
	1541414961
	公变
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	42
	前进路
	邮电大楼
	前进中路移动公司后门
	　大楼西北角
	中国电信、移动公司亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	绿皮
	7
	　

	43
	前进路
	澳宇
	前进中路185号税务局大楼西北
	　地税局西边
	国际大厦，地税局
	1530568709
	　
	3
	/
	落地
	绿皮
	3
	　

	44
	前进路
	财政局
	前进中路368号财政局东
	　财政局东北角
	财政局亮化，立杆亮化
	/
	　
	3+1
	/
	落地
	绿皮
	1
	　

	45
	前进路
	人才市场
	前进中路281号西
	　农业银行东侧
	烟草，证券亮化、牙博士口腔
	1537458081
	公变
	1+1
	停车场照明（1）
	落地
	不锈钢
	2
	　

	46
	前进路
	中国银行
	绣衣东村59号东
	　信访局北面小区
	信访局，保险，建设银行
	/
	　
	1
	/
	落地
	绿皮
	2
	　

	47
	前进路
	新一醉
	前进中路216号一醉酒店后门
	　新一醉西北角
	国税局亮化
	1530529200
	公变
	1+1
	监控（1）
	落地
	绿皮
	1
	　

	48
	前进路
	浦发行
	长江路绣衣园2号西
	江苏银行西北角
	江苏银行，工商银行、长江路1标景观
	1585139130
	公变
	2+1
	公交站台（1）
	落地
	不锈钢
	2
	　

	49
	前进路
	科博中心
	科博中心
	　球体内
	　球体内亮化
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	50
	前进路
	君豪酒店
	君豪酒店内部控制箱
	大楼内部
	君豪酒店
	/
	大楼内部电源
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	51
	前进路
	广电局
	前进中路409号电视台楼内
	  大楼内
	屋面亮化
	/
	大楼内部电源
	5
	　
	落地
	不锈钢
	2
	　

	52
	前进路
	金浦大桥
	前进路市公安局对面
	金浦大桥东北桥洞内
	桥梁景观
	　
	东北侧欧变
	4
	/
	落地
	绿皮
	4
	　

	53
	前进路
	东方华庭南侧
	东方华庭2号楼东
	　小区内
	东方华庭2号楼亮化
	　
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	54
	前进路
	东方华庭北侧
	东方华庭4号楼北
	　小区内
	东方华庭4号楼亮化
	　
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	55
	前进路
	锦晟花园
	青阳中路锦晟花园9号楼东南
	　小区内
	锦晟花园8.9.10号楼亮化
	　
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	56
	人民路
	南后街昆山宾馆
	昆山宾馆东门前
	南后街昆山宾馆东门
	昆山宾馆亮化、前进路至集街河道边景观
	1585022452
	　
	9
	/
	落地
	绿皮
	3
	　

	57
	人民路
	美罗百货
	集街南后街路口
	集街南后街口
	长发大厦、逸仙教育景观；集街至震川路河道边景观，人民路至南后街树灯
	1585024260
	　
	10
	/
	落地
	绿皮
	3
	　

	58
	人民路
	逸仙培训
	人民北路21号北
	人民路东侧商铺通道内
	逸仙培训和食品公司
	1530571523
	　
	2
	/
	挂墙
	不锈钢
	2
	　

	59
	人民路
	鹿城饭店
	人民北路60号南
	人民路西侧商铺通道内
	自然美、丽枫酒店、白蚁防治中心、鹿城饭店、建行
	1541415570
	　
	3
	/
	挂墙
	不锈钢
	3
	　

	60
	人民路
	金城商苑
	人民北路61号楼顶
	水天堂西餐厅三楼平台北侧
	水天堂西餐厅
	1532948835
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	61
	人民路
	房产公司
	乙丑弄31号西 
	新华书店南侧通道内
	鞋帽公司和新华书店
	1530414486
	　
	1
	监控（1）
	挂墙
	不锈钢
	3
	　

	62
	人民路
	同德堂
	菜市弄23号 
	菜市弄23#东
	联通大楼景观
	1541414963
	　
	1+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	63
	人民路
	金山大厦
	南城河岸3号北
	南城河岸人民路东北
	金山大厦和波力牧场
	/
	专变
	2
	/
	落地
	绿皮
	4
	　

	64
	人民路
	盆渎村亮化
	盆渎村30号北
	盆渎村30#北（自行车棚内）
	正阳大厦亮化
	1530570565
	　
	1
	/
	落地
	绿皮
	6
	　

	65
	人民路
	百货大楼
	朝阳西路168号
	　新百会所西北角
	百货大楼亮化
	/
	　
	1
	/
	落地
	绿皮
	0
	　

	66
	人民路
	人民南路邮政局
	人民路朝阳西路东北
	　人民路朝阳路东北角
	金龙大厦、吉隆大厦
	/
	　
	3+1
	公交站台（1）
	落地
	绿皮
	2
	　

	67
	人民路
	人民南菜场
	人民南路72号西北
	　菜场南面
	朝阳广场，朝阳菜场，农业银行亮化
	　
	专变
	2+1
	早餐车（1)
	落地
	绿皮
	5
	　

	68
	人民路
	皮件厂
	朝阳路中医院门口
	　中医院东北角
	并蒂莲酒店亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	绿皮
	2
	　

	69★
	亭林路
	亭林路
	亭林路东塘街东
	亭林路东塘街东侧
	亭林路东侧沿街亮化、香樟园亮化
	1541484611
	公变
	3
	/
	落地
	不锈钢
	9
	　

	70★
	
	香樟园门口分支箱
	香樟园门口
	香樟园门口河边亮化
	/
	
	9
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	71★
	
	亭林路东1号
	亭林路87号北侧
	亭林路西塘街东南亮化
	/
	
	6
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	72★
	
	亭林路东2号
	亭林路柴王弄东南角
	亭林路柴王弄东南亮化
	/
	
	9
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	73★
	
	亭林路东3号
	奥灶馆门口北侧
	奥灶馆亮化
	/
	
	4
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	74★
	
	亭林路东4号
	亭林路171号
	亭林路东塘街东北亮化
	/
	
	5
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	75★
	
	亭林路东5号
	亭林路179号
	亭林路东塘街东北亮化
	/
	
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	76★
	
	亭林路东6号
	亭林路251号后
	亭林路环北路东北亮化、香樟园亮化
	/
	
	2
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	77★
	
	亭林路东7号
	亭林路马鞍山路东南河边
	亭林路马鞍山路东南亮化
	/
	
	16
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	78★
	
	奥灶馆停车场亮化分支箱
	亭林路柴王弄奥灶馆停车场内
	奥灶馆停车场亮化
	/
	
	5
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	79★
	亭林路
	亭林路西
	亭林路西塘街西
	西塘街亭林路西南角
	亭林路（前进路-马鞍山路）西侧亮化
	1553566829
	公变
	3
	/
	落地
	绿皮
	8
	　

	80★
	
	亭林路西塘街西分支箱
	西塘街亭林路西南角
	亭林路（西塘街-马鞍山路）店照
	/
	
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	81★
	
	亭林路西1号
	亭林路60号
	亭林路西塘街西南亮化
	/
	
	4
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	82★
	
	亭林路西2号
	亭林路86号
	亭林路西塘街西南亮化
	/
	
	5
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	83★
	
	亭林路西3号
	亭林路182号
	亭林路西塘街西北角亮化
	/
	
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	84★
	
	亭林路西4号
	亭林路222号
	亭林路环北路西侧亮化
	/
	
	8
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	85★
	
	亭林路西5号
	亭林路258号小区门口
	亭林路环北路西侧亮化
	/
	
	8
	/
	挂墙
	不锈钢
	2
	　

	86★
	
	亭林路西6号
	亭林路258-3号东侧
	亭林路（马鞍山路-环北路）西侧亮化
	/
	
	9
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	87★
	
	亭林路西7号
	天元酒店
	天元酒店亮化
	/
	
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	88★
	震川路
	教育局西侧
	南街181号东
	南街181号东
	教育局、教育局西至中山支路沿街亮化
	1527516556
	　
	2
	/
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	89★★
	震川路
	朝阳西路306号
	朝阳西路306号
	合兴西路312号
	亮化加路灯
	1541175296
	　
	17
	/
	落地
	绿皮
	1
	　

	90★★
	
	西大桥（分支箱）
	西大桥东南角
	（丽泽桥）西大桥景观
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	91
	震川路
	震川路仓潭路口
	震川路仓潭路口
	震川路200号西
	交通大楼
	1531804396
	　
	3+1
	公交站台（1）
	挂墙
	不锈钢
	3
	　

	92
	震川路
	名仕大厦果老弄
	名仕大厦果老弄
	果老弄15号西
	名仕大厦景观
	1541413614
	　
	1+1
	充电站（1）
	落地
	绿皮
	1
	　

	93★★
	震川路
	滨江景观北岸1#
	震川西路丽泽公园
	丽泽公园公交站台南侧绿化内
	丽泽公园
	/
	　
	2+1
	公交站台（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	94★★
	震川路
	滨江景观北岸2#
	震川西路中山路口
	远大宾馆南侧绿化内 
	西大桥--西钢桥（娄江河北岸）
	/
	　
	7
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	95★★
	震川路
	滨江景观北岸3#
	震川西路仓潭弄口
	西钢桥北侧绿化内            
	西钢桥--正阳桥（娄江河北岸）
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	96★★
	
	西钢桥(分支箱)
	西钢桥北侧绿化内            
	西钢桥
	/
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	97★★
	震川路
	滨江景观北岸4#
	震川西路果老弄口
	农工商超市东南侧绿化内    
	正阳桥--东钢桥（娄江河北岸）
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	98★★
	
	东钢桥(分支箱)
	东钢桥北侧绿化内
	东钢桥
	/
	　
	5
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	99★★
	震川路
	滨江景观北岸5#
	震川西路樾阁路口
	震川路与樾阁路交界处绿化内   
	东钢桥--越阁路（娄江河北岸）
	/
	　
	7+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	100★★
	震川路
	滨江景观北岸6#
	震川西路月城街口
	巴黎春天南侧绿化内       
	樾阁路--东团结桥（娄江河北岸）
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	101★★
	震川路
	滨江景观南岸7#
	南城河岸司徒街桥西
	司徒桥东侧绿化内              
	司徒桥-东大桥（娄江河南岸)
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	102★★
	震川路
	滨江景观南岸8#
	南城河岸23号
	南城河岸23号楼西侧绿化内 
	司徒桥-游方弄（娄江河南岸）
	/
	　
	6+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	103★★
	震川路
	滨江景观南岸9#
	南城河岸游方弄口
	东钢桥东侧绿化内    
	东钢桥-正阳桥（娄江河南岸）
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	104★★
	震川路
	滨江景观南岸10#
	西城河岸盆渎村
	团结桥东侧绿化内    
	正阳桥至团结桥
	/
	　
	6+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	105★★
	震川路
	滨江景观南岸11#
	西城河岸玉虹新村门口
	团结桥西侧绿化内    
	团结桥至西大桥
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	106★★
	震川路
	黄河路桥
	震川中路黄河路桥东北
	黄河路桥东北侧绿化内
	黄河路桥及周边
	/
	　
	20+1
	公交站台（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	107★★
	震川路
	黄河北路震川路东北
	黄河北路震川路东北
	震川路黄河路东侧民房
	震川路黄河路东侧民房
	　
	　
	　
	　
	落地
	不锈钢
	2
	　

	108★★
	
	物价局（分支箱）
	退伍军人事务局楼顶
	退伍军人事务局楼宇照明
	/
	　
	6
	/
	挂壁
	不锈钢
	1
	　

	109★★
	
	祝家厍新村15号（分支箱）
	祝家厍新村15号楼西立面
	祝家厍7、11、15号楼顶
	/
	　
	4
	/
	挂壁
	不锈钢
	1
	　

	110★★
	震川路
	珠江路桥
	震川路珠江路口
	珠江路桥东北侧绿化内
	珠江桥，黄河路东侧震川路、林带、民房顶
	　
	　
	10
	/
	落地
	绿皮
	8
	　

	111★★
	
	珠江桥分支箱1
	珠江路桥东北侧绿化内
	珠江路桥至黄河路桥
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	112★★
	
	珠江桥分支箱2
	珠江路桥东北侧绿化内
	珠江路桥及周边
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	113★★
	
	珠江桥分支箱3
	震川路与珠江路交界东北侧绿化内   
	珠江路东侧民房顶
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	114★★
	
	南苑新村5号
	南苑新村5号楼东立面
	南苑新村1、5、7-1楼顶
	/
	　
	3
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	115★★
	
	南苑新村9-1号
	南苑新村9-1号楼西立面
	南苑新村9-1号、17、18、19、20楼顶线条灯
	/
	　
	3
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	116★★
	
	珠江桥分支箱4
	震川路与珠江路交界西北侧绿化内   
	珠江路西侧民房及庭院灯
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	117★★
	
	西苑新村6号
	西苑新村6号楼东立面
	西苑新村6号楼顶
	/
	　
	2
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	118★★
	
	西苑新村11号
	西苑新村11号楼西立面
	西苑新村11号楼顶
	/
	　
	2
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	119★★
	震川路
	震川中路西苑新村16号西
	震川中路西苑新村16号西
	西苑新村16号楼西立面
	西苑新村16号楼顶
	/
	　
	1+1
	公交站台（1）
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	120★★
	震川路
	东大桥
	柏庐路东大桥西南
	水闸东侧路边
	东大桥+震川园
	1530038208
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	121★★
	
	东大桥(分南支箱)
	东大桥西南侧墙体上
	东大桥
	
	　
	7
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	122★★
	
	东大桥(分北支箱)
	震川园东北角
	震川园
	
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	123★★
	震川路
	正阳桥
	人民路正阳桥北
	正阳桥东北侧墙体内
	正阳桥
	1541416315
	　
	1+2+1
	交通信号（1）
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	124★★
	南城河岸
	南城河岸汛塘苑21号北
	南城河岸汛塘苑21号北
	汛塘苑21号楼北侧立面
	汛塘苑36号楼顶
	　
	　
	1
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	125★★
	黑龙江路
	黑龙江路桥东南
	黑龙江路桥东南
	黑龙江大桥东南角
	亮化加路灯
	/
	　
	6
	/
	落地
	绿皮
	1
	　

	126★★
	
	黑龙江路桥分支箱
	黑龙江大桥东南角
	大桥亮化
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	127★
	长江路
	长江路迎宾路东南分支箱
	长江路迎宾路东南
	长江路迎宾路路口亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	128★
	
	长江路迎宾路西南分支箱
	长江路迎宾路西南
	
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	129★
	
	长江路迎宾路东北分支箱
	长江路迎宾路东北
	
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	130★
	
	长江路迎宾路西北分支箱
	长江路迎宾路西北
	
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	131★
	长江路
	长江路中华园路西南角分支箱
	长江路中华园路西南角
	长江路
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	132
	长江路
	昆太路转盘
	昆太路长江路西北
	昆太路长江路西北
	昆太路长江路节点亮化
	/
	　
	9
	/
	落地
	不锈钢
	4
	　

	133
	长江路
	樾城1号变
	长江中路218号
	　樾城浴室门口
	 樾河大桥
	/
	　
	1+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	134
	长江路
	樾城2号变
	长江中路249号
	　长江路边上
	/
	/
	　
	0+2
	监控（1）、开发区亮化（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	135
	长江路
	樾河桥
	长江中路夹浦新村门口
	　夹浦新村门口
	夹浦新村亮化
	/
	　
	3+1
	/
	落地
	不锈钢
	4
	　

	136
	长江路
	夹浦新村二村
	夹浦新村7号楼南
	　夹浦新村二村门口
	夹浦新村二村亮化
	/
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	137
	长江路
	宪法广场
	城市公园宪法广场分支箱
	宪法广场
	宪法广场亮化
	/
	　
	34
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	138
	长江路
	城市公园总电源箱
	　
	公园亮化
	　
	　
	3
	/
	落地
	绿皮
	/
	2025年12月移交接管

	139
	
	城市公园1号箱
	城市公园公共厕所北侧
	城市公园公共厕所北侧
	
	
	　
	13
	/
	落地
	绿皮
	/
	

	140
	
	城市公园2号箱
	城市公园西侧入口东南
	城市公园西侧入口东南
	
	
	　
	19+3
	电子屏、雾化系统（3）
	落地
	绿皮
	/
	

	141
	
	城市公园2号箱分支箱
	　
	
	
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	/
	

	142
	
	城市公园3号箱
	城市公园有声森林咖啡南侧100米
	城市公园有声森林咖啡南侧100米
	
	
	　
	10+2
	雾森系统（2）
	落地
	绿皮
	/
	

	143
	
	城市公园5号箱
	城市公园有声森林咖啡东南角
	城市公园有声森林咖啡东南角
	
	
	　
	9+1
	有声森林咖啡馆（1）
	落地
	不锈钢
	/
	

	144
	长江路
	长江路同丰路西北200米
	长江路同丰路西北200米
	长江路（太仓塘-同丰路）西侧
	/
	长江路夹浦新村门口原有照明控制箱接电
	4+1
	监控
	落地
	绿皮
	/
	2025年10月移交接管

	145
	
	长江路同丰路东北200米
	长江路同丰路东北200米
	长江路（太仓塘-同丰路）东侧
	/
	从樾城花园#2箱变（昆变X-002）接入
	6+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	146
	
	长江路前进路西北150米
	长江路前进路西北150米
	长江路（同丰路-前进路）西侧
	/
	从长江路绣衣园2号西接入
	6+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	147
	
	震川路往北150米电箱（路灯管理所）
	震川路往北150米电箱
	长江路（前进路-震川路）西侧
	　
	　
	7+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	148
	
	长江路东新街西南
	长江路东新街西南
	长江路（东新街-汛塘河路）西侧
	/
	友谊公园A-1接入电源（静远）
	6+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	149
	
	长江路东新街东南100米
	长江路东新街东南100米
	长江路（东新街-汛塘河路）东侧
	/
	从李箕变长江路A-2接电（静远）
	8+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	150
	
	长江路景王路西北
	长江路景王路西北
	长江路（汛塘河路-景王路）西侧
	/
	从友谊公园A-1接入电源（静远）
	3+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	151
	
	长江路景王路东北200米
	长江路景王路东北200米
	长江路（汛塘河路-景王路）东侧
	/
	从李箕变长江路A-2接电（静远）
	3+2
	监控、充电站
	落地
	绿皮
	
	

	152
	
	长江路朝阳路西北150米
	长江路朝阳路西北150米
	长江路（景王路-朝阳路）西侧
	/
	从友谊公园A-1接电（静远）
	3+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	153
	
	长江路朝阳路东北150米
	长江路朝阳路东北150米
	长江路（景王路-朝阳路）东侧
	/
	从李箕变长江路A-2接电（静远）
	3+2
	监控、智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	154
	
	长江路合兴路西南
	长江路合兴路西南
	长江路（朝阳路-大唐足道）西侧
	/
	由朝阳路南供电（静远）
	8+2
	监控、充电站
	落地
	绿皮
	
	

	155
	
	长江路合兴路东北50米
	长江路合兴路东北50米
	长江路（朝阳路-圆明路）东侧
	/
	从圆明路变控制箱（开发区静远路灯所）供电
	5+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	156
	
	长江路庆丰路西北150米
	长江路庆丰路西北150米
	长江路（大唐足道-庆丰路）西侧
	/
	从朝阳路南（开发区路灯所）供电
	5+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	157
	
	长江路庆丰路东北200米
	长江路庆丰路东北200米
	长江路（圆明路-庆丰路）东侧
	/
	中转箱2由开发区路灯所供电
	5+2
	监控、智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	158
	长江路
	长江路庆丰路西南
	长江路庆丰路西南
	长江路（庆丰路-泵站）西侧
	/
	由长江路衡山路西北100米景观控制箱供电；
上级电源：长江路中华园路西南100米景观；
	6+2
	监控、充电站
	落地
	绿皮
	/
	2025年9月移交接管

	159
	
	长江路庆丰路东南200米景观
	长江路庆丰路东南200米景观
	长江路（庆丰路-泵站）东侧
	/
	由长江路第三大道东北50米景观控制箱供电；
上级电源：长江路中华园路西南100米景观；
	5+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	160
	
	长江路衡山路西北100米景观
	长江路衡山路西北100米景观
	长江路（铁路桥-衡山路口）西侧
	/
	长江路中华园路西南100米景观；
	11+5
	监控、驿站、饮水机、古树喷泉、智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	161
	
	长江路第三大道东北50米景观
	长江路第三大道东北50米景观
	长江路（铁路桥-衡山路口）东侧
	/
	
	7+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	162
	
	长江路中华园路西北100米景观
	长江路中华园路西北100米景观
	长江路（衡山路-中华园路）西侧
	　
	
	8+1
	智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	163
	
	长江路第二大道东北50米景观
	长江路第二大道东北50米景观
	长江路（衡山路-中华园路）东侧
	/
	由长江路中华园路西北100米景观供电；
上级电源：长江路中华园路西南100米景观
	5+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	164
	
	长江路中华园路西南100米景观
	长江路中华园路西南100米景观
	长江路（中华园路-创业路）西侧
	/
	长江路第二大道东南中转箱2（开发区路灯所供电）
	10+2
	监控、驿站
	落地
	绿皮
	
	

	165
	
	长江路第一大道东北100米景观
	长江路第一大道东北100米景观
	长江路（中华园路-创业路）东侧
	/
	长江路创业路东北150米中转箱1（开发区路灯所）供电
	10+2
	水泵、智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	166
	
	长江路第一大道南侧东50米景观
	长江路第一大道南侧东50米景观
	长江路创业路东南
	/
	长江路创业路东北150米中转箱1（开发区路灯所）供电
	4+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	167
	
	长江路创业路南侧西50米景观
	长江路创业路南侧西50米景观
	长江路创业路西南
	/
	长江路创业路东北150米中转箱1（开发区路灯所）供电
	4+3
	监控、水泵、充电站
	落地
	绿皮
	
	

	168
	
	长江路312国道西北100米景观
	长江路312国道西北100米景观
	长江路世茂蝶湖湾东门侧
	/
	由蝶湖湾门口相变供电
	9+2
	监控、智慧灯
	落地
	绿皮
	
	

	169
	
	长江路312国道东北100米景观
	长江路312国道东北100米景观
	长江路南亚厂口
	/
	
	8+1
	监控
	落地
	绿皮
	
	

	170
	
	长江路第二大道东南景观
	长江路第二大道东南景观
	　
	/
	长江路第二大道东南中转箱2（开发区路灯所）供电
	2+2
	监控、充电站
	落地
	绿皮
	
	

	171★
	长江路
	世贸蝶湖湾南侧2号
	世贸蝶湖湾南侧2号
	世茂蝶湖湾广场南侧
	世贸蝶湖湾绿地亮化
	/
	　
	16
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	172★
	
	世贸蝶湖湾南侧3号
	世贸蝶湖湾南侧3号
	312国道柏庐路东北200米
	
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	173★
	
	世贸蝶湖湾分支箱
	312国道长江路西北角
	
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	174★
	中山路
	中山路景观
	中山路429号西
	中山路429号西侧
	中山路市民广场景观亮化
	/
	　
	10
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	175★
	
	中山路市民广场分支箱
	中山路429号西侧
	中山路市民广场景观亮化
	/
	　
	10
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	176★
	中山路
	马鞍山路119#店面东侧
	马鞍山路119号店面东侧
	马鞍山路119号店面东侧
	马鞍山东路95-138号亮化、康体广场亮化
	1569846677
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	177★
	
	中山路康体广场分支箱
	马鞍山路119号店面东侧
	康体广场亮化
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	178★
	中山路
	留晖山庄
	留晖山庄5号楼南
	留晖山庄5号楼南侧
	中山路秀峰桥以北西侧沿街亮化、小区路灯
	1516545861
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	179★
	中山路
	留晖山庄10#楼东侧
	留晖山庄10号楼东侧
	留晖山庄10号楼东侧
	米罗咖啡、中山路西塘街西北街角亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	180★
	
	西塘街小游园
	西塘街中山路西北角
	
	/
	　
	5
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	181★
	中山路
	红峰街道南
	中山路220号南
	中山路220号南
	中山路秀峰桥以南至亭林街道办西侧沿街亮化
	1551759491
	　
	6
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	182★
	中山路
	红峰路北
	中山路红峰路南
	中山路红峰路南
	中山路红峰路以南西侧沿街亮化
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	183★
	中山路
	中山路自行车厂
	中山路120号北
	中山路120号北
	前浜工商银行、天香馆、今日商务大厦
	1530530219
	　
	4
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	184★
	中山路（前浜）
	前浜
	前浜嘉鹿花园5号楼北
	前浜嘉鹿花园5号楼北
	中山路前浜以北东侧亮化
	154147860
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	185★
	中山路
	中山前浜路口
	中山路135号北
	中山路135号北
	前浜绿地、中山路西街至前浜东侧沿街亮化
	/
	　
	4
	公交站台、好阿姨
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	186★
	
	中山路前浜东南分支箱
	中山路135号北
	前浜绿地
	/
	　
	3
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	187★
	中山路
	琅环公园
	前浜琅环里口
	前浜琅环路口
	琅环公园亮化
	/
	　
	16
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	188★
	
	琅环公园分支箱
	琅环公园内
	侯北人美术馆周边
	/
	　
	13
	侯北人美术馆亮化
	落地
	不锈钢
	
	　

	189★
	中山路
	中山路南
	中山路76号南
	中山路76号南
	建设银行、七巧街角、中山路西街至桃园新村东侧沿街亮化
	　
	　
	8
	/
	落地
	绿皮
	变压器小箱
2台
	　

	190★
	
	分支箱1
	中山路76号南控制箱边
	七巧街角
	/
	　
	3
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	191★
	中山路
	远大宾馆
	震川西路中山路西北
	震川西路中山路西北
	远大宾馆
	1541417857
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	192★
	中山路
	中山路南街口
	中山路南街口
	中山路南街口
	南街南侧东商住楼
	　
	　
	6
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	193★
	马鞍山路
	马鞍山西路登高路东北
	马鞍山西路登高路东北
	马鞍山路才清路西北
	马鞍山路（古城路-祖冲之路）两侧景观亮化
	1547357005
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	194★
	
	3号分支箱
	马鞍山路古城路东北
	
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	195★
	
	7号分支箱
	登云学校门口东侧
	
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	196★
	
	马鞍山西路才清路南
	马鞍山西路才清路南
	马鞍山西路登高路东北
	
	1558584641
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	197★
	
	4号分支箱
	马鞍山路古城路东南
	
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	198★
	
	5号分支箱
	马鞍山路才清路西南
	
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	199★
	
	6号分支箱
	登云学校南侧
	
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	200★
	马鞍山路
	1号分支箱
	马鞍山路思常路西南
	思常路麦当劳北侧绿地景观
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	201★
	
	马鞍山路思常路东南
	马鞍山路思常路东南
	马鞍山路思常路东南
	路灯景观混合箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	202★
	
	4号分支箱
	马鞍山路思常路东南
	马鞍山路（思常路-体育场路）
南侧绿地景观
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	203★
	
	4-1号分支箱
	马鞍山路思常路东北
	马鞍山路（思常路-共青路）
北侧绿地景观
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	204★
	
	马鞍山路游泳馆北侧
	马鞍山路游泳馆北侧
	　
	路灯景观混合箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	205★
	
	2号分支箱
	　
	马鞍山路（共青路-体育场路）
南侧绿地景观
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	206★
	马鞍山路
	嘉乐饭店西侧桥分支箱（南北各一只）
	　
	嘉乐饭店西侧桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	207★
	
	马鞍山鹿城路东侧桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山鹿城路东侧桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	208★
	
	一中门口桥分支箱（南北各一只）
	　
	一中门口桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	209★
	
	虹祺路西侧桥分支箱（南北各一只）
	　
	虹祺路西侧桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	210★
	
	森林公园东侧桥分支箱（南北各一只）
	　
	森林公园东侧桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	211★
	
	森林公园与万方别墅之间桥分支箱（南北各一只）
	　
	森林公园与万方别墅之间桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	212★
	
	马鞍山路与思常路桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山路与思常路桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	213★
	
	登云学校门口桥分支箱（南北各一只）
	　
	登云学校门口桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	214★
	
	马鞍山路与古城路桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山路与古城路桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	215★
	
	紫怡花园东侧桥分支箱（南北各一只）
	　
	紫怡花园东侧桥
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	216★
	
	马鞍山路与新城路桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山路与新城路桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	217★
	
	马鞍山路与杨寿浜村桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山路与杨寿浜村桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	218★
	
	马鞍山路与湖滨路桥分支箱（南北各一只）
	　
	马鞍山路与湖滨路桥
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	219★
	
	中大未来城北侧木栈道分支箱
	　
	龟背灯
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	220★
	
	森林公园东侧水域木栈道分支箱
	　
	龟背灯
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	221★
	
	一七九九饭店西侧木栈道分支箱
	　
	龟背灯
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	222★
	
	中大未来城北侧庭院灯分支箱
	　
	庭院灯
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	223★
	马鞍山路
	祖冲之雕像分支箱分支箱
	马鞍路思常路西北侧
	π公园
	/
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	224★
	马鞍山路
	马鞍山亮化南
	马鞍山路虹桥路西北
	马鞍山路虹桥路西北
	山水森林、山水森林会所、舜天足浴亮化
	/
	　
	5
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	225★
	
	山水森林1号箱
	山水森林1号楼
	山水森林1号楼亮化
	/
	　
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	226★
	
	山水森林2号箱
	山水森林2号楼
	马鞍山路虹桥路西北
	/
	　
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	227★
	
	山水森林3号箱
	山水森林3号楼
	山水森林3号楼亮化
	/
	　
	7
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	228★
	
	山水森林裙楼
	山水森林裙楼
	山水森林裙楼亮化
	/
	　
	5
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	229★
	马鞍山路
	城西派出所
	城西派出所
	城西派出所内东侧
	城西派出所亮化
	1500580049
	　
	2+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	230★
	马鞍山路
	长虹桥
	马鞍山路长虹桥
	长虹大桥西南
	虹桥花园、星海花园、长虹桥亮化、滨江两侧及公园内、玉尾狮山庄东侧沿河亮化
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	/
	　

	231★
	
	长虹大桥分支箱
	长虹大桥西南
	
	/
	　
	17
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	232★
	
	虹桥花园1号分支箱
	虹桥花园楼梯口
	虹桥花园楼顶亮化
	/
	　
	12
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	233★
	
	虹桥花园2号分支箱
	虹桥花园东侧楼梯口
	虹桥花园楼顶亮化
	/
	　
	12
	/
	挂墙
	不锈钢
	
	　

	234★
	马鞍山路
	马鞍山东路41号
	马鞍山路59号西
	马鞍山东路59号西
	马鞍山路中山路小游园
	1569844633
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	235★
	
	小游园分支箱
	马鞍山路东路59号西
	
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	236★★
	亭林公园
	亭林公园
	亭林公园
	亭林公园盆景园东侧
	亭林公园山体加西入口、城区、山体
	1530569378
	　
	5
	/
	落地
	绿皮
	11
	　

	237★★
	
	亭林公园开关箱
	
	
	
	　
	5
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	238★★
	
	西入口（开关箱）
	公园内自在阁西侧绿化内
	西入口电箱
	
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	239★★
	
	景观照明西1分支箱
	公园内自在阁西侧绿化内
	西入口园内景观
	
	　
	4
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	240★★
	
	景观照明西2分支箱
	西入口厕所西侧绿化内
	西入口售票厅东侧店面
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	241★★
	
	景观照明西3分支箱
	西入口售票厅南立面绿化内
	西入口售票厅西侧
	
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	242★★
	
	山体分支箱南1
	文笔峰南侧
	亭林公园山体西南--西侧
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	243★★
	
	山体分支箱南2
	隔凡石景点南侧
	山体南侧
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	244★★
	
	山体分支箱南3
	抱玉洞南侧
	山体东侧
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	245★★
	
	山体分支箱北4
	妙峰塔北侧
	山体东北侧
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	246★★
	
	城墙分支箱
	亭林园拱辰门西南角
	拱辰门城墙
	
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	247★★
	
	山体分支箱西5
	西山健身场西北
	山体西北侧
	
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	248★★
	马鞍山路
	公园路
	马鞍山东路1号
	东入口路边
	亭林公园东入口
	1530530549
	　
	12
	/
	落地
	绿皮
	1
	　

	249★★
	
	公园路（分支箱）
	亭林公园东入口绿化内
	亭林公园东入口
	/
	　
	20
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	250★
	马鞍山路
	亭林大桥
	亭林大桥
	亭林大桥东南
	亭林大桥公园
	1530571758
	　
	混箱
	交通信号
	落地
	不锈钢
	1
	　

	251★
	
	宾曦公园1号分支箱
	亭林大桥桥下南侧宾曦公园内
	宾曦公园亮化
	/
	亭林大桥箱变
	13
	/
	落地
	绿皮
	1
	　

	252★
	
	宾曦公园2号分支箱
	宾曦公园内
	宾曦公园篮球场亮化
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	253★
	
	宾曦公园河西南分支箱
	马鞍山路东山路00022号灯杆边
	马鞍山路东山路东南侧庭院灯
	/
	东山路00022号灯杆
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	254
	昆太路
	滨江公园景观1号箱
	昆太路南侧柏庐大桥西侧同心桥西口
	滨江公园昆北路-同心河段
	/
	路灯所箱变，城投申请电表供电（市后街南侧）
	5
	/
	落地
	不锈钢
	/
	2026年1月移交接管

	255
	
	滨江公园景观2号箱
	昆太路南侧柏庐大桥西侧老混凝土桥东侧
	滨江公园同心河-柏芦大桥段
	/
	
	9
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	256
	
	滨江公园景观3号箱
	昆太路南侧柏庐大桥东侧景观三叉钢结构东入口
	滨江公园柏芦大桥-市后街段
	/
	
	9
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	257
	
	滨江公园景观4号箱
	昆太路南侧市后街主入口南广场东侧
	滨江公园市后街-燃气站段
	/
	
	12
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	258
	
	滨江公园景观5号箱
	昆太路汉浦塘大桥西南侧
	滨江公园燃气站-长江路段
	/
	城投变压器供电（汉浦新村南侧）
	9+1
	水泵
	落地
	不锈钢
	
	

	259★★
	珠江路
	市民广场1#
	市民广场1号
	广场南侧绿化内
	广场南侧及中央木坐凳
	/
	　
	9+1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	260★★
	
	1#分支箱
	广场东南侧绿化内
	广场东南侧及中央9棵树处坐凳
	/
	　
	21
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	261★★
	珠江路
	市民广场2#
	市民广场2号
	广场北入口东侧绿化内
	广场东侧及康乐路
	/
	　
	4+1
	康乐路路灯（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	262★★
	
	2#分支箱
	广场北入口东侧绿化内
	广场东侧及康乐路
	/
	　
	12
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	263★★
	珠江路
	市民广场3#
	市民广场3号
	广场北侧健身棚旁绿化内
	广场北侧及五音亭
	/
	　
	8+1
	市民广场岗亭（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	264★★
	
	3#分支箱
	广场北侧健身棚旁绿化内
	广场北侧及五音亭
	/
	　
	9
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	265★★
	珠江路
	市民广场4#
	市民广场4号
	广场西侧绿化内
	广场西侧
	/
	　
	7
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	266★★
	
	4#分支箱
	广场西侧绿化内
	广场西侧
	/
	　
	11
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	267★★
	珠江路
	市民广场5#
	市民广场5号
	广场西侧水闸控制室旁
	广场西侧木栈道及电视塔
	/
	　
	9
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	268★★
	
	5#A分支箱
	
	西侧河道及木栈道
	/
	　
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	269★★
	
	5#B分支箱
	
	
	/
	　
	7
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	270★★
	珠江路
	市民广场6#
	市民广场6号
	游泳馆正门南侧绿化内
	庆典广场北侧，东侧
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	271★★
	珠江路
	珠江新村1#
	珠江新村1号
	珠江新村1#楼顶楼
	珠江新村1#楼
	/
	　
	7+1
	联通宽带（1）
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	272★★
	珠江路
	珠江新村2#
	珠江新村2号
	珠江新村2#楼顶楼
	珠江新村2#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	273★★
	珠江路
	珠江新村3#
	珠江新村3号
	珠江新村3#楼顶楼
	珠江新村3#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	274★★
	珠江路
	珠江新村4#
	珠江新村4号
	珠江新村4#楼顶楼
	珠江新村4#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	275★★
	珠江路
	珠江新村5#
	珠江新村5号
	珠江新村5#楼顶楼
	珠江新村5#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	276★★
	珠江路
	珠江新村6#
	珠江新村6号
	珠江新村6#楼顶楼
	珠江新村6#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	277★★
	珠江路
	珠江新村7#
	珠江新村7号
	珠江新村7#楼顶楼
	珠江新村7#楼
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	278★★
	珠江路
	游泳馆1#箱
	游泳馆1号
	游泳馆一层办公室内
	游泳馆南侧立面及门口地面
	/
	　
	3
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	279★★
	珠江路
	游泳馆2#箱
	游泳馆2号
	游泳馆一层值班室内
	游泳馆西侧，北侧台阶及周边地埋灯，庭院灯，扶手灯
	/
	　
	3
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	280★★
	珠江路
	游泳馆3#箱
	游泳馆3号
	游泳馆四层机房内
	游泳馆立面圆弧
	/
	　
	8
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	281★★
	珠江路
	珠江北路30#西北侧
	珠江北路30号西苑新村门口
	西苑新村东门口
	珠江路西苑新村路段
	/
	　
	6
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	282★★
	珠江路
	西湾新村38#东北侧
	西湾新村38号楼东北
	西湾新村38#楼边
	珠江路西湾新村路段
	1530038394
	　
	1
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	283★★
	东新街
	娄江码头景观
	娄江码头亮化
	地下车库配电房内
	娄江码头
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	15
	　

	284★★
	
	黄河路西开关箱
	地下车库配电房旁墙边
	　
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	285★★
	
	　
	娄江码头分支箱1
	1号建筑西侧矮墙，嵌墙内
	娄江码头1号建筑西侧
	/
	　
	7
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	286★★
	
	　
	娄江码头分支箱2
	1号建筑西南侧地下车库挂墙
	娄江码头1号建筑西南
	/
	　
	8
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	287★★
	
	　
	娄江码头分支箱3
	1号建筑东侧石墙，嵌墙内
	1号建筑东侧
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	288★★
	
	　
	娄江码头分支箱4
	1号建筑东南侧地下车库挂墙
	1号建筑东南
	/
	　
	4
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	289★★
	
	　
	娄江码头分支箱5
	2号建筑西北侧石墙内嵌
	2号建筑西北侧
	/
	　
	3
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	290★★
	
	　
	娄江码头分支箱6
	2号建筑南侧地下停车场挂墙
	2号建筑南侧
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	291★★
	
	　
	娄江码头分支箱7
	2号建筑东北侧石墙内嵌
	2号建筑东北侧
	/
	　
	4
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	292★★
	
	　
	娄江码头分支箱8
	黄河路桥东南侧地下车库挂墙
	黄河路桥东南侧广场
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	293★★
	
	黄河路东开关箱
	地下车库东侧配电房内
	娄江码头黄河路桥东侧
	/
	　
	7
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	294★★
	
	　
	娄江码头分支箱9
	黄河路桥东南广场地下车库挂墙
	娄江码头黄河路桥东南广场
	/
	　
	7
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	295★★
	
	　
	娄江码头分支箱10
	3号建筑西侧石墙内嵌
	3号建筑西侧
	/
	　
	7
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	296★★
	
	　
	娄江码头分支箱11
	3号建筑西南侧地下车库配电房内挂墙
	3号建筑西南
	/
	　
	6
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	297★★
	
	　
	娄江码头分支箱12
	3号建筑东北角嵌墙
	3号建筑北侧
	/
	　
	5
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	298★★
	
	　
	娄江码头分支箱13
	3号建筑东侧绿化内
	3号建筑东南
	/
	　
	4
	/
	挂壁
	不锈钢
	/
	　

	299★
	旺财路
	旺财路
	旺财路
	震川路旺财路东北角
	震川三里桥下公园（寻趣园）亮化
	1558577953
	公变
	2
	/
	落地
	绿皮
	2
	　

	300★
	
	寻趣园1号箱
	寻趣园西侧
	寻趣园亮化、昆小薇
	/
	　
	12
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	301★
	
	寻趣园2号箱
	寻趣园东侧
	寻趣园东侧亮化
	/
	　
	16
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	302★
	叶荷河沿河
	叶荷河震川路分支箱
	叶菏河震川路公园内
	叶荷河震川路交叉口西北
	/
	　
	5
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	303
	同丰路
	市政府
	同丰路市政府后门东北
	同丰路市政府后门东北
	市政府，国土局，老鹅馆，安祥楼，衫欣小区，凯悦花园亮化
	/
	　
	4
	/
	落地
	绿皮
	7
	　

	304
	樾阁路
	北栅湾东区12#西侧
	北栅湾东区12号楼西侧
	北栅湾东村12#西侧　
	北栅湾亮化
	　
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	305
	樾阁路
	横街口，樾閣北路
	樾阁北路与横街口
	横街口，樾閣北路东南角　
	樾阁北路亮化
	　
	　
	1+1
	公交站台（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	306
	樾阁路
	新昆街125#北侧
	新昆街125店面北侧
	新昆街127#门口
	樾阁北路亮化
	　
	　
	/
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	307
	集街
	集街272号北
	集街272号北
	集街272号北
	集街南后街至晒谷场南门北侧树灯；劲霸男装景观
	1590450384
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	308
	集街
	集街237号
	集街237号北
	集街237#北
	南后街至果老弄南侧树灯；农业银行景观
	1585033548
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	309
	集街
	集街104#东
	集街104号西
	集街104#东
	集街樾阁路至月城街北侧树灯；集街集美亭、七匹狼服饰景观
	1584149636
	　
	4
	/
	挂墙
	不锈钢
	2
	　

	310
	集街
	集街145号
	集街145号北
	集街145#北
	集街果老弄至樾阁路南侧树灯
	1584152577
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	311
	集街
	集街越阁路亮化
	集街樾阁路亮化
	集街97#北
	集街樾阁路至月城街南侧树灯；月城湾新村景观
	1584152256
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	312
	集街
	集街金凤凰小区北
	集街25号北
	集街25#北
	集街月城街至柏庐路南侧树灯；金凤凰小区景观
	1584149701
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	313
	集街
	江南新村1#西
	集街24号西
	集街24#东
	集街月城街至柏庐路北侧树灯；江南新村、真爱婚纱、老板电器景观
	1584154202
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	314
	集街
	集街8#东
	集街142号南
	集街142#北
	集街甲子弄至樾阁路北侧树灯
	1584151490
	　
	1+1
	小区路灯（1）
	落地
	不锈钢
	1
	　

	315
	集街
	集街210#东
	集街210号东
	集街206#东
	集街晒谷场南门至甲子弄北侧树灯
	1590450846
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	1
	　

	316
	东塘街
	东塘街2#南
	东塘街2号南
	东门街17#南
	东门街樾阁路小桥景观，东门致塘河景观
	1590450415
	　
	2+1
	监控（1）
	落地
	绿皮
	/
	　

	317
	合兴路
	跃进路，合兴路口732号
	跃进路合兴路口东北
	跃进路
	路口房屋亮化及路灯（混合）
	1585138217
	　
	11+1+2
	监控（1）、充电站（1）
	落地
	绿皮
	/
	　

	318
	合兴路
	杨子新村8#西侧
	扬子新村8号西侧
	杨子新村门卫对面
	屋面亮化
	/
	　
	2
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	319
	合兴路
	天华佳苑门卫东侧
	天华佳园门卫东侧
	天华佳苑大门左侧
	天华佳园亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	320
	合兴路
	合兴路776号西侧
	合兴路776号西侧
	小区门口
	合兴路776号亮化
	　
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	321
	合兴路
	合兴西路131号
	合兴路锦阳苑8号楼南
	锦阳苑小区5#
	锦阳苑亮化
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	322
	合兴路
	合兴路公园
	合兴公园北侧
	锦阳苑小区5#
	合兴公园
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	323
	
	小虞河公园（分）
	小虞河公园东北角
	小虞河公园　
	/
	　
	13
	/
	落地
	不锈钢
	
	　

	324
	合兴路
	团结新村
	团结新村15号东
	团结新村15#对面
	小虞河公园亮化
	/
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	325★
	红峰路
	仓基街
	　
	红峰路亮化
	　
	　
	　
	/
	落地
	绿皮
	　
	　

	326★
	
	红峰二村二区82#楼南侧
	红峰二村二区82号楼南侧
	红峰二村二区82号楼南侧
	红峰路白马泾路东南亮化
	1553528823
	公变
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	327★
	红峰路
	红峰地块
	红峰地块公园内
	红峰地块亮化
	/
	接红峰路灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	328★
	红峰路
	红峰一村东门北
	红峰新村42号楼西
	红峰新村42号楼西
	红峰公园亮化
	0600912627
	公变
	1
	/
	落地
	不锈钢
	2
	　

	329★
	
	红峰绿地北侧分支箱
	红峰地块公园内
	
	/
	
	3
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	2025年10月移交接管

	330★
	
	红峰绿地南侧分支箱
	
	
	/
	
	4
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	331
	新阳街
	新阳街115#店面
	新阳街115号店面
	新阳街115#北
	大槐树景观亮化
	1569846678
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	1
	　

	332
	新闸路
	新闸路公园
	新闸路51号西
	新闸路51号西
	新闸路公园
	1541176724
	　
	1+1+1
	公交站台（1）
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	333
	跃进路
	跃进路公园
	千禧园7号楼北
	千禧园7号楼北
	跃进路公园
	　
	　
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	334
	柴王弄
	里厍二村36#楼东侧
	里厍二村36号楼东侧
	里厍二村36号楼东侧
	小区路灯、绿化景观
	1569844632
	公变
	3+4
	/
	挂墙
	不锈钢
	/
	　

	335
	县后街
	县后街7号店面东侧
	县后街77号北
	县后街77号北
	绿化景观
	1553525704
	公变
	4+1
	监控（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	336
	采莲街
	采莲街新昆街口西北
	采莲街新昆街口西北
	采莲街新昆街口西北
	采莲街、新昆街路灯；采莲街围栏亮化（混合）
	1585022822
	　
	6+1+1
	监控（1）
	落地
	绿皮
	/
	　

	337
	新昆街
	新昆街樾阁路口东南
	新昆街樾阁路口东南
	新昆街樾阁路口东南
	樾阁路西北、西南，新昆街东南路灯；绿化亮化（混合）
	1583361599
	　
	9+1+1
	交通信号（1）
	落地
	绿皮
	/
	　

	338
	跃进路
	时家园1号楼东（西北）
	时家园1号楼东（西北）
	　时家园小区2#东南角　　
	时家园亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	339★
	娄苑路
	青年广场分支箱
	娄苑路市后街西南角
	城北电大北门绿地景观亮化
	/
	娄苑路000012号灯杆
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	340★
	鹿城路
	鹿城幼儿园分支箱
	鹿城幼儿园门口
	鹿城幼儿园门口绿地亮化
	/
	高新区鹿城路055号灯杆
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	341★
	鹿城路
	振华幼儿园分支箱
	振华小学门口东侧
	振华幼儿园门口绿地亮化
	/
	高新区鹿城路000114号灯杆
	6
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	342★
	南街
	西寺弄2#西侧
	西寺弄2号西侧
	西寺弄2号西侧
	南街悦园景观亮化
	1500582731
	　
	1
	/
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	343★
	南街
	南街悦园分支箱
	悦园公园内
	
	/
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	344★
	新北路
	新北路公园
	新北路公园
	新北路公园内
	新北路公园亮化
	1541223306
	公变
	9
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	345★
	萧林路
	斜泾生态园分支箱
	公园内
	海绵示范公园（萧林西路海绵公园）亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	346★
	京沪高铁大公桥下
	京沪高铁大公桥下公园分支箱
	大公小区绿地公园内
	京沪高铁大公桥下公园亮化
	　
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	347★
	
	大公小区绿地分支箱
	大公小区绿地公园内
	
	　
	　
	5
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	348★
	朝阳路
	朝阳路新闸路西南侧
	朝阳路新闸路南侧
	朝阳路新闸路西南绿地
	/
	就近路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	　
	2025年9月移交接管

	349★
	
	朝阳路新闸路西北侧
	朝阳路新闸路北侧
	朝阳路新闸路西北绿地
	/
	就近路灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	　
	2025年9月移交接管

	350★
	
	朝阳路黑龙江路西北分支箱
	朝阳路黑龙江路西北分支箱
	朝阳路黑龙江路西北分支箱
	/
	就近路灯
	2
	/
	落地
	不锈钢
	　
	2025年9月移交接管

	351
	　
	望江游园分支箱
	江浦路鹿城大桥北侧桥洞
	望江游园
	/
	就近庭院灯
	8
	/
	落地
	不锈钢
	　
	2025年10月移交接管

	352
	　
	萧林游园分支箱
	萧林大桥下西侧桥洞
	萧林游园
	/
	就近庭院灯
	6
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	353
	　
	西塘游园分支箱
	鹿城大桥南侧桥洞
	西塘游园
	/
	就近庭院灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	
	

	354★
	驿站
	明星路驿站分支箱
	驿站内部
	明星路驿站亮化
	/
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	355★
	
	萧林路驿站分支箱
	驿站内部
	萧林路驿站亮化
	/
	　
	2
	绿化监控
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	356★
	
	庆丰路驿站分支箱
	驿站内部
	庆丰路驿站亮化
	/
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	357★
	
	长江路驿站分支箱
	驿站内部
	长江路驿站亮化
	/
	　
	4
	监控电源
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	358★
	
	陆杏路驿站分支箱
	驿站内部
	陆杏路驿站亮化
	/
	　
	4
	绿化监控
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	359★
	
	周市互通分支箱
	周市互通南侧
	周市互通亮化
	/
	　
	3
	绿化监控
	挂墙
	不锈钢
	　
	　

	360
	中环
	东环黄浦江路同峰路北侧
	东环黄浦江路同峰路北侧
	东环黄浦江路同峰路北侧
	高架桥亮化
	/
	　
	3
	监控
	落地
	不锈钢
	/
	　

	361
	中环
	北环339长江路西北
	北环340长江路西北
	北环341长江路西北
	高架桥亮化
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	362
	中环
	西环江浦萧林路东南
	西环江浦萧林路东南
	西环江浦萧林路东南
	高架桥亮化
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	363
	中环
	西环江浦路马鞍山路西北
	西环江浦路马鞍山路西北
	西环江浦路马鞍山路西北
	高架桥亮化
	/
	　
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	364
	中环
	西环江浦路前进路路西南
	西环江浦路前进路路西南
	西环江浦路前进路路西南
	高架桥亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	365
	中环
	西环江浦路朝阳路路西南
	西环江浦路朝阳路路西南
	西环江浦路朝阳路路西南
	高架桥亮化
	/
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	366★★
	巴城高速
	巴城高速收费大棚北
	巴城高速收费大棚北
	巴城高速收费站管理处西侧绿化内
	巴城高速出入口
	/
	　
	16
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	367★★
	巴城高速
	巴城高速景观专变
	巴城高速景观专变
	巴城高速收费站管理处北侧绿化内
	巴城高速出口构筑物（湖心）
	1541513391
	　
	1
	/
	落地
	箱变
	/
	　

	368★★
	沪宁高速
	沪宁高速长江路出口处
	沪宁高速长江路出口处
	沪宁高速昆山收费站管理处西侧绿化内
	沪宁高速昆山出入口
	/
	　
	23
	/
	落地
	绿皮
	/
	　

	369★
	江浦路
	江浦路吴淞桥
	江浦路吴淞江桥东北
	江浦路吴淞江桥中间
	吴淞江大桥南北侧亮化、控制箱电源
	　
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	370★
	
	江浦路吴淞江桥北侧分支箱
	江浦路吴淞江桥北侧
	江浦路吴淞江桥东北
	　
	　
	8
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	371★
	
	江浦路吴淞江桥南侧分支箱
	江浦路吴淞江桥南侧
	江浦路吴淞江桥南侧亮化
	　
	　
	2
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	372★
	东城大道
	晨曦大桥东
	晨曦大桥东
	晨曦大桥中间东侧
	晨曦大桥亮化
	　
	　
	11
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	373★
	东城大道
	晨曦大桥西
	晨曦大桥西
	晨曦大桥中间西侧
	晨曦大桥两侧亮化
	　
	　
	11
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	374
	朝阳路
	朝阳大桥景观
	朝阳路青阳港大桥西侧桥洞
	朝阳路青阳港大桥西侧桥洞
	桥梁亮化
	　
	　
	3
	/
	落地
	绿皮
	2
	　

	375★
	沿沪大道
	沿沪大道昆嘉路西北
	沿沪大道昆嘉路西北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	376★
	
	沿沪大道昆嘉路西南
	沿沪大道昆嘉路西南
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	377★
	
	沿沪大道金阳路西北
	沿沪大道金阳路西北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	2
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	378★
	
	沿沪大道金阳路西南
	沿沪大道金阳路西南
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	379★
	
	沿沪大道金阳路东北
	沿沪大道金阳路东北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	380★
	
	沿沪大道金阳路东南
	沿沪大道金阳路东南
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	381★
	
	沿沪大道蓬青路西南
	沿沪大道蓬青路西南
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	382★
	
	沿沪大道蓬青路西北
	沿沪大道蓬青路西北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	1
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	383★
	绿地大道
	沿沪大道绿地大道西南
	沿沪大道绿地大道西南
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	2+1
	岗亭（1）
	落地
	不锈钢
	/
	　

	384★
	
	绿地大道徐公桥东北
	绿地大道徐公桥东北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	385★
	
	绿地大道恩克斯路东北
	绿地大道恩克斯路东北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	386★
	
	绿地大道云桥路东北
	绿地大道云桥路东北
	绿地景观亮化
	/
	接路灯
	3
	/
	落地
	不锈钢
	/
	　

	387
	振新路
	振新路长江路东南景观分支箱
	江南春堤东侧绿地
	　
	/
	接振新东路杨巷路西南
	8+3
	监控、公交站台（2）
	落地
	不锈钢
	　
	2026年1月移交接管

	388★
	迎宾路
	迎宾路绿地亮化1号分支箱
	迎宾路北大资源门口
	迎宾路北大资源门口绿地亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	389★
	迎宾路
	迎宾路绿地亮化3号分支箱
	迎宾路祖冲之路口东北
	迎宾路祖冲之路口东北绿地亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	390★
	迎宾路
	迎宾路绿地亮化4号分支箱
	迎宾路祖冲之路口西北
	迎宾路祖冲之路口西北绿地亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	391★
	迎宾路
	迎宾路绿地亮化2号分支箱
	迎宾路年丰小区南门口
	迎宾路年丰小区南门口绿地亮化
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	392★
	小澞河路
	长江路小澞河路西南公园
	长江路小澞河路西南公园
	吴淞江廊道
	吴淞江生态廊道亮化
	/
	　
	5
	监控电源
	落地
	不锈钢
	　
	　

	393★
	
	吴淞江生态廊道1号分支箱
	公园内
	
	/
	　
	4
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　

	394★
	
	吴淞江生态廊道2号分支箱
	公园内
	
	/
	　
	　
	/
	落地
	不锈钢
	　
	　


3、其他控制箱清单

	2026年昆山市路灯所其他亮化控制箱养护清单（原店招及无出线）

	序号
	控制箱名称
	现三遥名称
	控制范围
	备注

	1
	柏庐新村10号楼西
	柏庐新村11号楼西
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/016
	GSM_GPRS
	混合

	2
	玉虹新村2号楼东
	玉虹新村3号楼东
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.06/001
	GSM_GPRS
	混合

	3
	新闸路51号西
	新闸路52号西
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.06/010
	GSM_GPRS
	混合

	4
	许文塘8号北
	许文塘9号北
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	混合

	5
	杨家弄
	杨家弄
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	混合

	6
	跃进新村1号楼北侧
	跃进新村2号楼北侧
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	混合

	7
	亭林山庄1号楼南侧
	亭林山庄2号楼南侧
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	混合

	8
	跃进路68幢西侧FE82
	跃进路68幢西侧FE83
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.00/008
	GSM_GPRS
	混合

	9
	里库二村北区48号楼西
	里库二村北区49号楼西
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/016
	GSM_GPRS
	混合

	10
	北栅湾东区12号楼西侧
	北栅湾东区13号楼西侧
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	11
	樾阁北路与横街口
	樾阁北路与横街口
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	12
	嘉鹿花园1号楼
	嘉鹿花园2号楼
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	13
	北珊湾23幢西侧
	北珊湾24幢西侧
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/016
	GSM_GPRS
	景观灯

	14
	樾阁路48号店面东侧
	樾阁路49号店面东侧
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	15
	中山支路71号西
	中山支路72号西
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	4G
	 2.07/013
	移动4G
	景观灯

	16
	柏庐中路464号楼北
	柏庐中路465号楼北
	原店招箱，部分含外接电，小区路灯
	4G
	 2.07/020
	移动4G
	景观灯

	17
	前进中路368号财政局东
	前进中路369号财政局东
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	18
	白马泾路与震川路北侧
	白马泾路与震川路北侧
	无出线
	2G
	 2.07/016
	GSM_GPRS
	混合

	19
	黑龙江路139号
	黑龙江路140号
	无出线
	2G
	 2.07/012
	GSM_GPRS
	混合

	20
	震川中路472号南
	震川中路473号南
	无出线
	2G
	 2.06/001
	GSM_GPRS
	景观灯

	21
	棕榈泉小区4号楼西
	棕榈泉小区5号楼西
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	22
	西街21-2号北
	西街21-3号北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	23
	南街65号北
	南街66号北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	24
	虹桥综合楼2号楼
	虹桥综合楼3号楼
	无出线
	2G
	 2.07/017
	GSM_GPRS
	景观灯

	25
	察院前56号楼东侧
	察院前57号楼东侧
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	26
	环北路东山路东北
	环北路东山路东北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	27
	东塘街27号南
	东塘街28号南
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	28
	人民南路38-3西侧
	人民南路38-4西侧
	无出线
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	29
	南街175号北侧
	南街176号北侧
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	30
	白马泾路与超华门卫北
	白马泾路与超华门卫北
	无出线
	2G
	 2.07/016
	GSM_GPRS
	景观灯

	31
	南街25号北
	南街26号北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	32
	震川西路113号西
	震川西路114号西
	无出线
	2G
	 2.00/009
	GSM_GPRS
	景观灯

	33
	南街6号南
	南街7号南
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	34
	中山新村7号楼东
	中山新村8号楼东
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	35
	环北路123号东
	环北路124号东
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	36
	樾阁花园11号楼东侧
	樾阁花园12号楼东侧
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	37
	果老弄43号店面
	果老弄44号店面
	无出线
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	38
	西街16号东侧
	西街17号东侧
	无出线
	2G
	 2.07/011
	GSM_GPRS
	景观灯

	39
	北栅湾西区15号楼东侧
	北栅湾西区16号楼东侧
	无出线
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	40
	许文塘12号店面
	许文塘13号店面
	无出线
	2G
	 2.07/015
	GSM_GPRS
	景观灯

	41
	柴王弄106号楼北
	柴王弄107号楼北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	42
	环北路59号东
	环北路60号东
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	43
	南街商住26-1北
	南街商住26-2北
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	44
	环北路160号西侧
	环北路161号西侧
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	45
	环北路145-1号北侧
	环北路145-2号北侧
	无出线
	2G
	 2.07/020
	GSM_GPRS
	景观灯

	46
	西街57号北侧
	西街58号北侧
	无出线
	2G
	 2.07/017
	GSM_GPRS
	景观灯

	47
	南街小区170号西侧
	南街小区171号西侧
	无出线
	2G
	 2.07/013
	GSM_GPRS
	景观灯

	48
	西湾新村38号楼东北
	西湾新村38号楼东北
	　
	3G
	 2.07/017
	GSM_GPRS
	景观灯


4、未移交亮化设施清单
	待移交亮化设施清单

	序号
	路段
	构筑物名称
	性质
	位置
	灯具名称
	单位
	数量
	品牌、型号
	功率（W）
	总功率（W）
	亮灯模式
	改造/建成时间
	LED灯具
数量

	1
	青阳路
	青阳大桥北两侧
	绿地
	青阳大桥北两侧
	庭院灯
	套
	18
	3.5米-LED-220V-3000K
	30
	540
	路灯
	2024年6月竣工；
	18

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	41
	LED-24V-3000K
	6
	246
	每日（钟控）
	
	41

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	61
	LED-24V-3000K
	10
	610
	每日（钟控）
	
	61

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	7
	LED-24V-3000K
	24
	168
	每日（钟控）
	
	7

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	4
	LED-24V-3000K
	24
	96
	每日（钟控）
	
	4

	2
	致塘河
	致塘河（仓基河-樾阁路）
	廊道
	仓基河-亭林路
	庭院灯
	套
	48
	仿古-LED-220V-3000K
	40
	1920
	路灯
	2023年5月竣工
	48

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	20
	LED-220V-3000K
	15
	300
	每日
	
	20

	
	
	
	
	
	线性洗墙灯
	米
	137.9
	LED-24V-3000K
	5
	689.5
	每日
	
	137.9

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	514
	LED-24V-3000K
	8
	4112
	每日
	
	514

	
	
	
	
	
	双向壁灯
	套
	46
	LED-220V-3000K（2*15）
	30
	1380
	每日
	
	46

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	728
	LED-24V-3000K
	3
	2184
	每日
	
	728

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	102.6
	LED-24V-3000K
	4.8
	492.48
	每日
	
	102.6

	
	
	
	
	
	射树灯
	套
	48
	LED-24V-3000K
	5
	240
	每日
	
	48

	
	
	
	
	
	装饰投影灯
	套
	2
	　
	　
	　
	每日
	
	2

	
	
	
	
	亭林路-樾阁路
	庭院灯
	套
	34
	仿古-LED-220V-3000K
	40
	1360
	路灯
	
	34

	
	
	
	
	
	投光灯1
	套
	438
	LED-24V-3000K
	8
	3504
	每日
	
	438

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	122
	LED-24V-3000K
	3
	366
	每日
	
	122

	
	
	
	
	
	投光灯3
	套
	6
	LED-24V-3000K
	6
	36
	每日
	
	6

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	49.5
	LED-24V-3000K
	8
	396
	每日
	
	49.5

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	97.4
	LED-24V-3000K
	5
	487
	每日
	
	97.4

	
	
	
	
	
	球形灯
	套
	11
	LED-220V-3000K
	11
	121
	每日
	
	11

	
	
	
	
	
	装饰投影灯
	套
	1
	　
	　
	0
	每日
	
	1

	3
	长江路
	长江路庆丰路-沪宁铁路
	绿地
	庆丰路-沪宁铁路
（两侧）
	庭院灯
	套
	14
	LED-220V-3000K
	50
	700
	路灯
	2024年12月竣工
	14

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	20
	LED-220V-3000K
	36
	720
	每日
	
	20

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	70
	LED-24V-3000K
	12
	840
	
	
	70

	4
	祖冲之路
	城北路-传是路景观亮化设施
	绿地
	城北路-传是路
	投光灯1
	套
	80
	LED-24V-3000K
	24
	1920
	每日（钟控）
	2024年9月竣工；
	80

	
	
	
	
	
	投光灯2
	套
	66
	LED-24V-3000K
	18
	1188
	每日（钟控）
	
	66

	
	
	
	
	
	投光灯3
	套
	24
	LED-24V-6000K
	12
	288
	每日（钟控）
	
	24

	
	
	
	
	
	投光灯4
	套
	8
	LED-24V-绿色
	24
	192
	每日（钟控）
	
	8

	
	
	
	
	
	投光灯5
	套
	25
	LED-24V-3000K
	8
	200
	每日（钟控）
	
	25

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	6
	LED-24V-绿色
	12
	72
	每日（钟控）
	
	6

	5
	环城滨江绿道（北环城河段）景观提升工程1标 
	青江秀韵小区—泊仕楼小区
	廊道
	青江秀韵小区—泊仕楼小区
	庭院灯
	套
	43
	常州达晶
	60
	2580
	每日
	　
	43

	
	
	
	
	青江秀韵小区—泊仕楼小区
	地埋灯
	套
	98
	常州达晶
	3
	294
	
	　
	98

	6
	环城滨江绿道（北环城河段）景观提升工程2标
	新北路（皇仓泾两侧）
	廊道
	新北路（皇仓泾两侧）
	庭院灯
	套
	19
	星源照明
	60
	1140
	每日
	　
	19

	
	
	
	
	
	扶手灯
	套
	702
	星源照明
	12
	8424
	
	　
	702

	
	
	
	
	
	地埋射灯
	套
	26
	星源照明
	18
	468
	
	　
	26

	
	
	
	
	
	条形地砖灯
	套
	18
	星源照明
	12
	216
	
	　
	18

	
	
	
	
	
	led硅胶柔性灯带
	米
	52
	星源照明
	7
	364
	
	　
	52

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	442
	星源照明
	18
	7956
	
	　
	442

	
	
	亭林公园至玉龙路段
	
	亭林公园至玉龙路段
	庭院灯
	套
	69
	星源照明
	60
	4140
	
	　
	69

	
	
	
	
	
	扶手灯
	套
	4896
	星源照明
	12
	58752
	
	　
	4896

	
	
	
	
	
	地埋射灯
	套
	67
	星源照明
	18
	1206
	
	　
	67

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	36
	星源照明
	3
	108
	
	　
	36

	
	
	
	
	
	条形地砖灯
	套
	135
	星源照明
	12
	1620
	
	　
	135

	
	
	
	
	
	led硅胶柔性灯带
	米
	120
	星源照明
	7
	840
	
	　
	120

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	米
	3487
	星源照明
	18
	62766
	
	　
	3487

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	20
	星源照明
	50
	1000
	
	　
	20

	7
	环城滨江绿道（北环城河段）景观提升工程项目绿化及
景观亮化提升工程
	新北路（皇仓泾两侧）
	　
	新北路（皇仓泾两侧）
	草坪灯
	套
	25
	菲利特照明
	15
	375
	每日
	　
	25

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	118
	菲利特照明
	18
	2124
	
	　
	118

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	36
	菲利特照明
	27
	972
	
	　
	36

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	122
	菲利特照明
	3
	366
	
	　
	122

	
	
	
	　
	
	抱树照树灯
	套
	4
	菲利特照明
	130
	520
	
	　
	4

	
	
	
	　
	
	芦苇灯
	套
	28
	菲利特照明
	1
	28
	
	　
	28

	
	
	
	　
	
	窗台灯
	套
	236
	菲利特照明
	6
	1416
	
	　
	236

	
	
	
	　
	
	点光源
	套
	350
	菲利特照明
	3
	1050
	
	　
	350

	
	
	
	　
	
	侧壁灯
	套
	148
	菲利特照明
	1
	148
	
	　
	148

	
	
	
	　
	
	LED洗墙灯
	米
	150
	菲利特照明
	24
	3600
	
	　
	150

	
	
	
	　
	
	庭院灯
	套
	2
	菲利特照明
	60
	120
	
	　
	2

	
	
	亭林公园城墙至玉龙路段
	　
	亭林公园城墙至玉龙路段
	睡莲灯
	套
	90
	菲利特照明
	4.5
	405
	
	　
	90

	
	
	
	　
	
	图案灯（水纹）
	套
	10
	菲利特照明
	100
	1000
	
	　
	10

	
	
	
	　
	
	图案灯
	套
	6
	菲利特照明
	100
	600
	
	　
	6

	
	
	
	　
	
	扶手灯
	套
	12
	菲利特照明
	1.5
	18
	
	　
	12

	
	
	
	　
	
	抱树照树灯
	套
	23
	菲利特照明
	130
	2990
	
	　
	23

	
	
	
	　
	
	庭院灯
	套
	1
	菲利特照明
	60
	60
	
	　
	1

	
	
	
	　
	
	台阶灯
	套
	62
	菲利特照明
	3
	186
	
	　
	62

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	8
	菲利特照明
	9
	72
	
	　
	8

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	139
	菲利特照明
	18
	2502
	
	　
	139

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	149
	菲利特照明
	27
	4023
	
	　
	149

	
	
	
	　
	
	草坪灯
	套
	42
	菲利特照明
	15
	630
	
	　
	42

	
	
	
	　
	
	芦苇灯
	套
	117
	菲利特照明
	1
	117
	
	　
	117

	
	
	玉龙路至青阳港段
	　
	玉龙路至青阳港段
	草坪灯
	套
	47
	菲利特照明
	15
	705
	
	　
	47

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	73
	菲利特照明
	18
	1314
	
	　
	73

	
	
	
	　
	
	照树灯
	套
	234
	菲利特照明
	27
	6318
	
	　
	234

	
	
	
	　
	
	图案灯
	套
	6
	菲利特照明
	100
	600
	
	　
	6

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	8
	菲利特照明
	24
	192
	
	　
	8

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	4
	菲利特照明
	48
	192
	
	　
	4

	
	
	
	　
	
	芦苇灯
	套
	105
	菲利特照明
	1
	105
	
	　
	105

	
	
	
	　
	
	庭院灯
	套
	2
	菲利特照明
	60
	120
	
	　
	2

	
	
	
	　
	
	洗墙灯
	米
	38
	菲利特照明
	18
	684
	
	　
	38

	
	
	
	　
	
	LED柔性灯带
	米
	1015
	菲利特照明
	7.2
	7308
	
	　
	1015

	
	
	
	　
	
	环形造型灯
	套
	20
	菲利特照明
	10
	200
	
	　
	20

	
	
	
	　
	
	LED柔性灯带
	米
	120
	菲利特照明
	10
	1200
	
	　
	120

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	31
	菲利特照明
	9
	279
	
	　
	31

	8
	太仓塘南岸（环城滨江公园）
	夹浦河-樾城路
	廊道
	夹浦河-樾城路
	投光灯
	套
	139
	LED3000K-220V
	27
	3753
	每日
	　
	139

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	82
	LED3000K-220V
	18
	1476
	
	　
	82

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	9
	LED3000K-24V
	15
	135
	
	　
	9

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	2
	LED3000K-220V
	60
	120
	
	　
	2

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	9
	LED3000K-220V
	100
	900
	
	　
	9

	
	
	
	
	
	灯带
	套
	38
	LED3000K-24V
	10
	380
	
	　
	38

	
	
	
	
	
	灯带
	套
	464
	LED3000K-24V
	7.2
	3340.8
	
	　
	464

	
	
	
	
	
	洗墙灯
	套
	60
	LED3000K-24V
	24
	1440
	
	　
	60

	
	
	
	
	
	侧壁灯
	套
	24
	LED3000K-24V
	1
	24
	
	　
	24

	
	
	
	
	
	踏步灯
	套
	96
	LED3000K-24V
	3
	288
	
	　
	96

	
	
	
	
	
	投影灯
	套
	2
	LED3000K-220V
	100
	200
	
	　
	2

	9
	河心岛北跨桥及西跨桥景观绿化
	亭林公园北侧
	　
	　
	庭院灯
	套
	49
	LED4000K-220V
	40
	1960
	每日
	　
	49

	
	
	
	　
	
	射灯
	套
	20
	LED4000K-220V
	18
	360
	
	　
	20

	
	
	
	　
	
	灯带
	米
	662
	LED4000K-24V
	4.8
	3177.6
	
	　
	662

	
	
	
	　
	
	草坪灯
	套
	70
	LED4000K-220V
	10
	700
	
	　
	70

	10
	河心岛桥梁
	2座桥梁景观
	　
	　
	投光灯
	套
	6
	4000K 6° AC220V 显指90+ IP65
	45
	270
	每日
	　
	6

	
	
	
	　
	
	扶手灯
	套
	612
	DC15V 4000K IP65，Ra＞90,光束角85*60°
	2
	1224
	
	　
	612

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	216
	120° DC24V 显指90+ IP65
	6
	1296
	
	　
	216

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	100
	6° DC24V 显指90+ IP65
	3
	300
	
	　
	100

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	33
	38° AC220V IP65 配插泥杆
	15
	495
	
	　
	33

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	4
	6° AC220V 显指90+ IP65
	30
	120
	
	　
	4

	
	
	
	　
	
	灯带
	米
	189
	DC15V 4000K IP65 Ra＞90°
	6
	1134
	
	　
	189

	11
	张家港河北段生态廊道（城北大道—萧林路）一标 
	　
	廊道
	　
	庭院灯
	套
	337
	常州景彭照明
	30
	10110
	路灯
	　
	370

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	55
	常州景彭照明
	18
	990
	每日
	　
	64

	
	
	
	
	
	星光灯
	组
	2
	常州景彭照明
	0.3
	0.6
	每日
	　
	75

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	60
	常州景彭照明
	8
	480
	每日
	　
	505

	12
	张家港河北段生态廊道（城北大道—萧林路）二标 
	　
	
	　
	庭院灯
	套
	119
	常州达晶
	30
	3570
	路灯
	　
	119

	13
	张家港河北生态廊道（城北大道-萧林路）三标景观照明
	陶店河段西
	
	陶店河周边
	庭院灯
	套
	8
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	240
	路灯
	　
	8

	
	
	
	
	
	柔性灯带
	米
	609
	LED3000K-24V（锦创）
	8
	4872
	每日
	　
	609

	
	
	陶店河段东
	
	陶店河-中环北线
	庭院灯
	套
	13
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	390
	路灯
	　
	13

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	LED3000K-220V（佳锐）
	18
	54
	每日
	　
	3

	
	
	
	
	
	不锈钢星光灯
	个
	84
	LED3000K-24V（佳锐）
	0.3
	25.2
	每日
	　
	84

	
	
	
	
	
	柔性灯带
	米
	425
	LED3000K-24V（锦创）
	8
	3400
	每日
	　
	425

	
	
	运动艺术公园
	
	望山大桥西北侧
	投光灯
	套
	14
	LED3000K-220V（佳锐）
	18
	252
	每日
	　
	14

	
	
	
	
	
	球场灯（2火）
	套
	4
	LED6000K-220V(亚明）
	200
	800
	每日
	　
	4

	
	
	东达路南
	
	红杨路南到底西侧河东
	庭院灯
	套
	2
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	60
	路灯
	　
	2

	
	
	西塘实验小学北
	
	西塘实验小学北
	投光灯
	套
	12
	LED3000K-220V（佳锐）
	18
	216
	每日
	　
	12

	
	
	三水萧林北
	
	中环北线西南
	庭院灯
	套
	9
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	270
	路灯
	　
	9

	
	
	广福公园
	
	风雷路南到底
	庭院灯
	套
	2
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	60
	路灯
	　
	2

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	3
	LED3000K-220V（佳锐）
	18
	54
	每日
	　
	3

	
	
	德远峰荟花园北
	
	德远峰荟花园北
	庭院灯
	套
	9
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	270
	路灯
	　
	9

	
	
	萧林中路桥下
	
	萧林大桥下西北侧
	庭院灯
	套
	4
	LED3000K-220V（丰宏）
	30
	120
	路灯
	　
	4

	
	
	
	
	
	不锈钢星光灯
	个
	196
	LED3000K-24V（佳锐）
	0.3
	58.8
	每日
	　
	196

	
	
	
	
	
	柔性灯带
	米
	255
	LED3000K-24V（锦创）
	8
	2040
	每日
	　
	255

	14
	庙泾河一期一标（花园路-祖冲之路）
	　
	　
	　
	LED路灯55W,H=6.0米
	套
	10
	LED路灯55W,H=6.0米
	55
	550
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED庭院灯30W，H=4.5米
	套
	19
	LED庭院灯30W，H=4.5米
	30
	570
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED庭院灯二带监控杆，30w，H=4.5米
	套
	7
	LED庭院灯二带监控杆，30w，H=4.5米
	30
	210
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	射树灯，15W
	套
	108
	射树灯，15W
	15
	1620
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	草坪LED，15W，H=0.8米
	套
	6
	草坪LED，15W，H=0.8米
	15
	90
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	蒲公英灯12V,1W,LED，杆高80cm
	套
	135
	蒲公英灯12V,1W,LED，杆高80cm
	1
	135
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	芦苇灯1W,12V，LED，杆高80cm
	套
	820
	芦苇灯1W,12V，LED，杆高80cm
	1
	820
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	柔性LED灯带4.8W/M
	套
	150
	柔性LED灯带4.8W/M
	4.8
	720
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED庭院灯，H=3米
	套
	66
	LED庭院灯，H=3米
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED庭院灯，H=4.5米
	套
	85
	LED庭院灯，H=4.5米
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED庭院灯，H=4米
	套
	2
	LED庭院灯，H=4米
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED草坪灯
	套
	64
	LED草坪灯
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	射树灯
	套
	252
	射树灯
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED线条灯
	套
	932
	LED线条灯
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	廊架璧灯
	套
	14
	廊架璧灯
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	地埋灯
	套
	54
	地埋灯
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	木栈道单侧射灯
	套
	85
	木栈道单侧射灯
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	庙泾河一期二标（祖冲之路-古城路）
	　
	　
	　
	LED庭院灯二30W（含灯内护套线、金属杆、保险丝、不锈钢螺母等成套配件），IP65,H=4.5米
	套
	133
	LED庭院灯二30W（含灯内护套线、金属杆、保险丝、不锈钢螺母等成套配件），IP65,H=4.5米
	30
	3990
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED草坪灯15W，IP65,H=0.6米，草坪灯柱基础，预埋铁件
	套
	13
	LED草坪灯15W，IP65,H=0.6米，草坪灯柱基础，预埋铁件
	15
	195
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	廊架壁灯15W,IP65
	套
	4
	廊架壁灯15W,IP65
	15
	60
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	射树灯，15W，IP65
	套
	33
	射树灯，15W，IP65
	15
	495
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	地埋灯LED5W,IP67
	套
	8
	地埋灯LED5W,IP67
	5
	40
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	户外投影灯，防护等级：IP67
	套
	5
	户外投影灯，防护等级：IP67
	15
	75
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	台阶灯，功率：LED黄色光源，5W，防护等级：IP65
	套
	48
	台阶灯，功率：LED黄色光源，5W，防护等级：IP65
	5
	240
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	LED线条灯，5W/m，12V，IP65,含配套变压器控制器
	套
	192
	LED线条灯，5W/m，12V，IP65,含配套变压器控制器
	5
	960
	　
	　
	　

	16
	庙泾河中央水廊二期景观提升工程一标
	庙泾河北侧江浦路西侧
	廊道
	庙泾河北侧江浦路西侧
	4米庭院灯
	套
	29
	常州景彭照明
	40
	1160
	路灯
	　
	29

	
	
	
	
	
	6米庭院灯
	套
	80
	常州景彭照明
	160
	12800
	路灯
	　
	80

	
	
	
	
	
	9米多方向投射灯
	套
	13
	常州景彭照明
	108
	1404
	每日
	　
	13

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	920
	常州景彭照明
	5
	4600
	每日
	　
	920

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	74
	常州景彭照明
	9
	666
	每日
	　
	74

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	78
	常州景彭照明
	7
	546
	每日
	　
	78

	
	
	庙泾河北侧江浦路西侧
	
	庙泾河北侧江浦路西侧
	4米庭院灯
	套
	33
	常州景彭照明
	40
	1320
	路灯
	　
	33

	
	
	
	
	
	6米庭院灯
	套
	15
	常州景彭照明
	160
	2400
	路灯
	　
	15

	
	
	
	
	
	9米多方向投射灯
	套
	9
	常州景彭照明
	108
	972
	路灯
	　
	9

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	670
	常州景彭照明
	5
	3350
	每日
	　
	670

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	5
	常州景彭照明
	7
	35
	每日
	　
	5

	
	
	
	
	
	内埋射灯
	套
	12
	常州景彭照明
	12
	144
	每日
	　
	12

	
	
	
	
	
	嵌墙灯
	套
	20
	常州景彭照明
	7
	140
	每日
	　
	20

	
	
	庙泾河北侧江浦路东侧
	
	庙泾河北侧江浦路东侧
	4米庭院灯
	套
	39
	常州景彭照明
	40
	1560
	路灯
	　
	39

	
	
	
	
	
	6米庭院灯
	套
	17
	常州景彭照明
	160
	2720
	路灯
	　
	17

	
	
	
	
	
	9米多方向投射灯
	套
	3
	常州景彭照明
	108
	324
	路灯
	　
	3

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	873
	常州景彭照明
	5
	4365
	每日
	　
	873

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	28
	常州景彭照明
	7
	196
	每日
	　
	28

	
	
	
	
	
	内埋射灯
	套
	10
	常州景彭照明
	12
	120
	每日
	　
	10

	
	
	
	
	
	嵌墙灯
	套
	7
	常州景彭照明
	7
	49
	每日
	　
	7

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	16
	常州景彭照明
	9
	144
	每日
	　
	16

	
	
	
	
	
	柱灯
	套
	15
	常州景彭照明
	9
	135
	每日
	　
	15

	17
	昆山高新区庙泾河中央水廊二期景观提升工程二标
	庙泾河河北岸（虹祺路-江浦路）
	廊道
	庙泾河河北岸（虹祺路-江浦路）
	庭园灯
	套
	45
	常州景彭照明
	40
	1800
	路灯
	　
	45

	
	
	
	
	
	特色高杆灯
	套
	19
	常州景彭照明
	40
	760
	路灯
	　
	19

	
	
	
	
	
	多方向投射灯柱
	套
	4
	常州景彭照明
	36
	144
	路灯
	　
	4

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	9
	常州景彭照明
	3.4
	30.6
	每日
	　
	9

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	24
	常州景彭照明
	7
	168
	每日
	　
	24

	
	
	
	
	
	
	套
	
	
	
	0
	每日
	　
	

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	121
	常州景彭照明
	0.5
	60.5
	每日
	　
	121

	
	
	
	
	
	
	套
	
	
	
	0
	每日
	　
	

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	469.27
	龙运照明
	4.8
	2252.5
	每日
	　
	469.27

	
	
	
	
	
	户外地埋灯,小孔灯
	套
	162
	常州景彭照明
	2
	324
	每日
	　
	162

	
	
	
	
	
	户外地埋龟背灯
	套
	8
	常州景彭照明
	3
	24
	每日
	　
	8

	
	
	
	
	
	logos标识牌一
	套
	1
	六安达洋州
	1200
	1200
	每日
	　
	1

	
	
	庙泾河河南岸（虹祺路-江浦路）
	
	庙泾河河南岸（虹祺路-江浦路）
	庭园灯
	套
	34
	常州景彭照明
	40
	1360
	路灯
	　
	34

	
	
	
	
	
	标准嵌墙灯
	套
	27
	常州景彭照明
	5.6
	151.2
	每日
	　
	27

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	86
	常州景彭照明
	0.5
	43
	每日
	　
	86

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	649.75
	龙运照明
	4.8
	3118.8
	每日
	　
	649.75

	
	
	
	
	
	logos标识牌一
	套
	1
	六安达洋州
	1200
	1200
	每日
	　
	1

	
	
	
	
	
	排水泵
	台
	2
	常州景彭照明
	4000
	8000
	每日
	　
	2

	
	
	庙泾河河南岸（江浦路-鹿城路）
	
	庙泾河河南岸（江浦路-鹿城路）
	庭园灯
	套
	34
	常州景彭照明
	40
	1360
	路灯
	　
	34

	
	
	
	
	
	草坪灯
	套
	20
	常州景彭照明
	3.4
	68
	每日
	　
	20

	
	
	
	
	
	标准嵌墙灯
	套
	18
	常州景彭照明
	5.6
	100.8
	每日
	　
	18

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	7
	常州景彭照明
	0.5
	3.5
	每日
	　
	7

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	302.9
	龙运照明
	4.8
	1453.92
	每日
	　
	302.9

	
	
	
	
	
	排水泵
	套
	2
	常州景彭照明
	5500
	11000
	每日
	　
	2

	
	
	庙泾河河南岸（鹿城路-虹桥路）
	
	庙泾河河南岸（鹿城路-虹桥路）
	庭园灯
	套
	35
	常州景彭照明
	40
	1400
	路灯
	　
	35

	
	
	
	
	
	射灯
	套
	18
	常州景彭照明
	7
	126
	每日
	　
	18

	
	
	
	
	
	芦苇灯
	套
	42
	常州景彭照明
	0.5
	21
	每日
	　
	42

	
	
	
	
	
	LED灯带
	米
	626.65
	龙运照明
	4.8
	3007.92
	每日
	　
	626.65

	18
	昆山高新区庙泾河中央水廊二期景观提升工程三标
	庙泾河东段至万步路
	　
	庙泾河东段至万步路
	庭院灯
	套
	37
	常州景彭照明
	40
	1480
	路灯
	　
	37

	
	
	
	　
	
	射树灯
	套
	3
	中山龙运照明
	7
	21
	每日
	　
	3

	
	
	
	　
	
	LED线灯
	米
	520
	常州景彭照明
	4.8
	2496
	每日
	　
	520

	
	
	
	　
	
	嵌墙灯
	套
	4
	常州景彭照明
	5.6
	22.4
	每日
	　
	4

	
	
	
	　
	
	芦苇灯
	套
	23
	常州景彭照明
	0.5
	11.5
	每日
	　
	23

	19
	“昆小薇”庙泾河虹祺路东西两侧慢行步道贯通工程
	庙泾河虹祺路
	　
	虹祺路
	景观照明灯
	套
	12
	　
	　
	0
	路灯
	　
	12

	
	
	
	　
	虹祺路
	高杆照明灯
	套
	5
	　
	　
	0
	路灯
	　
	5

	20
	长江路（太仓塘-中环南线）
	长江路（太仓塘-中环南线）景观改造提升工程项目景观绿化及亮化工程
	　
	高速公路-中环南线
	抱树灯
	套
	61
	LED3000K-220V
	130
	7930
	每日
	　
	61

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	314
	LED3000K-220V
	27
	8478
	每日
	　
	314

	
	
	
	　
	创业路-中华园路
	抱树灯
	套
	52
	LED3000K-220V
	130
	6760
	每日
	　
	52

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	22
	LED3000K-220V
	36
	792
	每日
	　
	22

	
	
	
	　
	
	高杆投光灯
	套
	2
	LED3000K-220V
	300
	600
	路灯
	　
	2

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	175
	LED3000K-220V
	27
	4725
	每日
	　
	175

	
	
	
	　
	中华园路-衡山路
	抱树灯
	套
	58
	LED3000K-220V
	130
	7540
	每日
	　
	58

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	72
	LED3000K-220V
	27
	1944
	每日
	　
	72

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	6
	LED3000K-220V
	18
	108
	每日
	　
	6

	
	
	
	　
	衡山路-庆丰路
	抱树灯
	套
	72
	LED3000K-220V
	130
	9360
	每日
	　
	72

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	138
	LED3000K-220V
	27
	3726
	每日
	　
	138

	
	
	
	　
	庆丰路-朝阳路
	抱树灯
	套
	159
	LED3000K-220V
	130
	20670
	每日
	　
	159

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	18
	LED3000K-220V
	27
	486
	每日
	　
	18

	
	
	
	　
	朝阳路-震川路
	抱树灯
	套
	152
	LED3000K-220V
	130
	19760
	每日
	　
	152

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	47
	LED3000K-220V
	27
	1269
	每日
	　
	47

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	22
	LED3000K-220V
	40
	880
	每日
	　
	22

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	11
	LED3000K-220V
	9
	99
	每日
	　
	11

	
	
	
	　
	
	洗墙灯
	套
	183
	LED3000K-24V
	18
	3294
	每日
	　
	183

	
	
	
	　
	震川路-前进路
	抱树灯
	套
	102
	LED3000K-220V
	130
	13260
	每日
	　
	102

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	172
	LED3000K-220V
	27
	4644
	每日
	　
	172

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	16
	LED3000K-220V
	40
	640
	每日
	　
	16

	
	
	
	　
	
	投光灯
	套
	8
	LED3000K-220V
	18
	144
	每日
	　
	8

	
	
	
	　
	　
	灯带
	套
	107.5
	LED3000K-24V
	10
	1075
	每日
	　
	107.5

	
	
	
	　
	前进路-同丰路
	抱树灯
	套
	57
	LED3000K-220V
	130
	7410
	每日
	　
	57

	
	
	
	　
	同丰路-太仓塘
	抱树灯
	套
	54
	LED3000K-220V
	130
	7020
	每日
	　
	54

	21
	洞庭湖路（同丰路—震川路）两侧绿地
	洞庭湖路（同丰路—震川路）两侧景观带
	　
	洞庭湖路（前进路—震川路）东侧
	庭院灯
	套
	28
	LED4000K-220v（流丽）
	36
	1008
	路灯
	　
	28

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	45
	LED3000K-220V（流丽）
	30
	1350
	每日
	　
	45

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	327.1
	LED3000K24V（流丽）
	6
	1962.6
	每日
	　
	327.1

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	214.7
	LED3000K-24V（流丽）
	10
	2147
	每日
	　
	214.7

	
	
	
	
	洞庭湖路（前进路—震川路）西侧
	庭院灯
	套
	43
	LED4000K-220v（流丽）
	36
	1548
	路灯
	　
	43

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	38
	LED3000K-220V（流丽）
	30
	1140
	每日
	　
	38

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	118.5
	LED3000K-24V（流丽）
	10
	1185
	每日
	　
	118.5

	
	
	
	
	
	壁灯
	套
	10
	LED3000K-220V（流丽）
	18
	180
	每日
	　
	10

	
	
	
	
	
	高杆灯
	套
	4
	LED3000K-220V（流丽）
	225
	900
	路灯
	　
	4

	
	
	
	
	洞庭湖路（前进路—同丰路）东侧
	庭院灯
	套
	16
	LED4000K-220v（流丽）
	36
	576
	路灯
	　
	16

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	36
	LED3000K-220V（流丽）
	30
	1080
	每日
	　
	36

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	357.8
	LED3000K24V（流丽）
	6
	2146.8
	每日
	　
	357.8

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	36
	LED3000K-24V（流丽）
	10
	360
	每日
	　
	36

	
	
	
	
	洞庭湖路（前进路—同丰路）西侧
	庭院灯
	套
	23
	LED4000K-220v（流丽）
	36
	828
	路灯
	　
	23

	
	
	
	
	
	投光灯
	套
	25
	LED3000K-220V（流丽）
	30
	750
	每日
	　
	25

	
	
	
	
	
	线条灯
	米
	89
	LED3000K-24V（流丽）
	10
	890
	每日
	　
	89

	22
	江浦路
	西环南环节点
	　
	两环节点（西环南环节点）
	草坪灯
	套
	338
	LED，24V，3500K(H=80公分）
	13
	4394
	每日
	　
	338

	
	
	
	
	
	庭院灯
	套
	490
	LED，220V，4700K(H=3.5m）
	40
	19600
	路灯
	　
	490

	
	
	
	
	
	灯带
	米
	864
	LED，24V，3000K
	4.5
	3888
	每日
	　
	864

	
	
	
	
	
	地埋灯
	套
	53
	LED，24V，3000K
	18
	954
	每日
	　
	53

	
	
	
	
	
	射灯（312前进路口公园）
	套
	85
	LED，24V，3000K
	7
	595
	每日
	　
	85


1、 亮化设施点位所附属的控制箱、管线、分支箱等同视为亮化养护范围。 对所有负责养护的控制箱、分支箱及灯具、管线、电缆按《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《江苏省城市绿色照明评价标准》苏城建（2017）529号、《苏州市城市管理工作督查实施细则》苏城委办（2022）47号及《苏州市城市管理工作实地督导评分标准》《苏州市城市管理工作平台评估评分标准》和国家有关强制性标准进行整理、标示、挂牌维护。

2、亮化设施养护清单中每一顺序号为一计算灯具亮灯率、完好率考核单元，另外控制箱清单中每一顺序号（包括附属的控制箱、分支箱、进出管线等）为一单独设施完好率考核单元。

3、 2026年养护中对无编号标识的全部亮化灯具、设施，制作张贴编号标签进行标识，养护信息化管理。

4、 真针对亮化养护设施中尚未移交的灯具、控制箱及管线部分（清单仅作参考，实际移交数量以真实情况为准），须加强巡视检查工作，并积极配合后续移交对接事宜。完成移交接管后，该区域将正式纳入日常养护管理范围。

5、 亮化设施与控制箱清单中含“★”及“★★”标识点位，为其他亮化设施养护服务标段，待养护期限届满后自动纳入本次养护服务范围。“★”标注点位于2026年5月31日养护服务到期，“★★”标注点位于2025年6月30日养护服务到期。

6、 以上清单仅作参考依据，实际养护范围须以现场勘验确认的实际情况为准。

四、工作要求
1.对投标人养护的基本要求：

1.1 各类景观灯设施应根据类别、等级和技术级别进行养护；
1.2 中标单位应建立各建筑景观灯养护档案，并应符合下列规定： 

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台帐、维修记录、管线敷设情况、设施更改等相关现场维护作业图片和文字资料；
（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化；
（3）以上资料必须于次月10日前装订成册后交于甲方；并作为月度考核付款的必备依据，无资料无进度款。

（4）养护服务期限届满，需按甲方要求提供养护竣工资料，于服务期限届满的次月10日前装订成册后交于甲方；
（5）日常养护档案及养护竣工资料为月度考核付款的必备依据，无资料无进度款。
1.3各建筑物亮灯率≥98%。路灯管理所将按照《昆山市亮化养护评价考核标准》考核；
1.4养护维修中使用的材料、灯具、元器件等必须经过甲方同意。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。；
1.5建立健全巡视巡修制度，周有周工作计划月有月工作计划，每月有工作计划及周巡视、巡修原始记录资料台帐汇总。每月25日前上报昆山市住房和城乡建设局景观亮化考核管理部门下月工作计划，每周按要求上报周工作计划；
1.6中标单位必须无条件的接受采购单位的考核监督，考核表作为养护结算费用的依据，考核表见《昆山市亮化养护评价考核标准》；
1.7中标单位投标报价时应包含亮化照明设施损坏及失窃修复的材料、人工等费用。

2.对中标单位的养护质量标准要求：

2.1维修材料必须按甲方指定的品牌，如必须采用替代材料的，须经甲方认可；
2.2不得更改原亮化效果（拆除灯具或光带，或改用其他材料）；
2.3灯亮率达到98%以上，同时达到视觉效果，损坏部分必须在24小时内给予修复；
2.4线路及设备必须固定整齐，不得出现破损，飞挂现象；
2.5灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀；
2.6灯具引下线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖；
2.7灯杆、灯架无倾斜，无损坏，门板等无缺失，法兰无松动；
2.8所有亮化设施开启时间亮灯正常并保持最佳状态，维修所用器件为指定品牌；
2.9接地良好，接地电阻≤4Ω。要求每年有测试检测资料。
3.对中标单位职责和责任要求：

3.1 中标单位未经甲方同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款；
3.2 控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由中标单位负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由中标单位承担责任；
3.3 中标单位必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与甲方联系停、送电工作，中标单位擅自送电所引起的后果由中标单位承担；
3.4中标单位在未经甲方同意的情况下，不得向第三人转供电；
3.5中标单位不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

4.设施、作业、用电安全要求：
4.1 设施安全，承包范围内的亮化设施无安全隐患；
4.2 用电安全，遵守江苏省地方标准DB32/T989-2007、江苏省低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程等相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修；
4.3安全、文明施工，按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。

5.其他要求：
5.1开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员；
5.2必须向甲方提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表；
5.3必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电；
5.4必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方；
5.5承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的亮化照明设施；
5.6现场必须全天24小时安排人员随时进行抢修，一般故障问题必须在24小时内解决，突发性紧急情况必须在30分钟内赶到现场抢修；
5.7中标单位必须对其工作人员进行技术和安全的定期培训,并为工作人员购买意外保险,在工作中引发的任何安全责任和事故,均由中标单位自行承担。

五、综合说明
1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部维护要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.投标总报价一次报定，除非合同中另有规定，投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
4.中标人全年365天24小时不间断提供服务，包括处理各项突发事件及紧急任务。
5.中标单位必须给工作人员按照国家及昆山市的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等, 当政策性文件规定进行调整，中标单位必须无条件进行调整，其风险由乙方自行承担。
6.工作过程中因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。

7.中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，招标单位不承担任何责任。
8.中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，招标单位不承担责任。
9.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝，中标单位对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正。
10.因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由中标单位赔偿，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

11.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以相关媒体上公告通知为准。
六、考核细则
《亮化设施养护状况考核细则》
为了加强亮化照明设施养护管理，确保昆山市城市夜间亮化照明形象，落实亮化照明设施承包养护责任，特制定本细则。
第一条 考核分月度正式考核和周突击暗查考核（数字城管发现情况及领导、市民投诉计入周考核分值）。
第二条 考核满分100分，合格分为92分。考核内容、考核标准、评分方法、标准详见《昆山市亮化养护评价考核标准》。
第三条 考核方式、考核办法：昆山市住房和城乡建设局景观亮化管理部门采取不通知不定期方式进行周暗查考核，每月组织正式考核1次。
第四条 月度考核计分：当月所有暗查考核统计与正式考核统计合并计分。月度考核得分达92分，为达标，不扣罚当月养护经费；得分低于92分，每低1分扣当月养护费用3%。
第五条 其它违约直接处罚规定。

1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款。累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

2.由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，处以1000元人民币的罚款。

5.建立健全亮化照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每个养护年度补充绘制完善养护区域内每个建构筑物的详细灯具灯位分布平面布置图、详细标明灯具品牌规格型号、数量及电缆规格型号、走向等数据资料，图纸资料核对、补充绘制完善、标识工作必须完成，在合同期满未完成的在最后一个月扣罚人民币5000元。
6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同，扣罚全部未支付的养护费用不予支付。

7.养护台账数据。每周一报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修等影像资料，每缺项1次扣除维护经费1000元人民币；

8.安全隐患。由于养护不到位，被各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除维护经费1000元人民币；

9.养护问题处理不到位、推诿。由于上周巡检、维护不到位，被数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，经核实上周巡检、维护区域记录已覆盖的，每1处（件）扣除维护经费1000元人民币。

10.市领导、局领导等上级领导发现一处养护问题，处以10000元人民币罚款；

11.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

六、《昆山市亮化养护评价考核标准》

	昆山市亮化养护评价考核标准
养护单位名称：  招标编号：年月日

	序号
	评价项目
	评价内容
	考核内容
	考核办法 （分值为100分）
	存在的问题
	 扣分

	1
	组织完善
	组建队伍
	乙方要成立组织，将项目负责人、安全员及工作人员名册书面报送甲方；项目班子成员必须具有安全员证2人（B类证和C类证各一名）、高空作业证至少2人、电工证至少10人。（以上作业人员必须有社保证明及有效期内的综合人身意外保险）
	随机抽检项目班子成员，项目负责人、安全员和持有高空作业证、电工证等专业技术人员，每发现1项/次不合格扣2分；未经甲方同意随意变更的，每人/次.月扣10分。
	
	

	
	
	文明上岗
	乙方工作人员必须经过专业培训并持证上岗，建立健全的安全体制和安全学习制度，每月安全知识学习不少于1次，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。
	每发现1项/次问题苗头扣5分。
	
	

	
	
	文明养护作业
	维护作业人员必须按照照明设施带电维护操作流程对设施进行维护作业，维护作业现场必须2人以上；危险作业要实施审批制，要按规范对作业现场进行安全防护设置，要严格按照规范操作机械设备，并正确穿戴安全帽、绝缘服、绝缘手套、绝缘鞋等防护着装，和正确使用安全工具。
	每发现1项/次问题苗头扣5分。
	
	

	2


	台账齐全


	基础台账
	每月制定设施维护计划方案并总结上报；建立健全照明设施基础资料台帐、维护所需机械设备和人员台帐，台账资料每月10号前报送。
	以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位，每发现1项/次不合格扣1分，漏报或迟报扣2分。
	
	

	
	
	巡、检、修台账
	建立健全照明设施日常巡查台帐（包括巡查时间、巡查人员、巡查线路、发现问题、整改记录等内容，同时白天检修提前做好送电计划进行报备）
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	应急台账
	建立各类突发事件的处置预案，落实台风等自然灾害来临前的防护措施和灾后修复工作，并建立相应工作台帐。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	保障台账
	做好重大节假日、大型活动以及上级领导检查的保障工作，并建立相应工作台帐。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	投诉台账
	建立健全照明设施市民投诉、报修、民生110和数字城管案卷的处置台帐（投诉描述、处理过程、反馈意见）。
	发生有责投诉，每1件/次扣2分；数字城管“案卷”每抄告1条，每1项/次扣1分.
	
	

	
	
	周报月报
	建立健全照明设施维护周报、月报制度，在每月25日前上报月报表、月度总结和下月工作计划；每周一将上周的设施巡、检、修资料和本周的工作计划报送甲方。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	亮灯率
	养护单位至少每周对管辖范围内的设施巡、检、修等养护作业1次，确保亮灯率保持在98%以上。
	以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的亮灯率达到98%为合格，每下降1%，扣1分。
	
	

	3

	亮灯状况
	设施完好率
	公共部位照明设施及其附属设施，包括灯杆、灯具、光源、电器、控制箱、电缆、信号线、检修井等设施的完好率达到98%以上。

	以设施座落建构筑物为1个单位，每个单位的设施完好率98%为合格，每下降1%，扣1分。
	
	

	
	
	及时整改率
	包括日常问题整改、月度考核抄告问题整改、市民投诉、数字城管等问题处置，及时整改率达到100%以上。
	首次（有责投诉问题除外）抄告扣每件/次1分，三次以上抄告每件扣2分。
	
	

	
	
	灯具设备
	灯具各部件无松动、破损、污染、脱落；固定支架无锈蚀、移位、污染、脱落，引线绝缘可靠、保护软管良好，接地保护线牢固可靠；灯具设施无破碎、裂纹，出光部位无污染、内部无积水、污物，无缺亮、断亮现象，灯具的投射方向与角度正确；灯杆、灯具无乱吊、乱挂等现象；更换的灯具设备亮度、稳定性等符合要求；材料符合国家标准，与原设计要求匹配。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	附属设备
	箱（柜）体门连轴完好，开关正常，配电箱、控制柜不渗水、无锈蚀，防尘防水设施完好可靠，仪表、信号灯齐全完好，工作正常；各级保护电器整定值符合设计值、给定值，照明控制程序安全可靠并符合设计要求；箱内开关等设备的动作灵活可靠，接地系统安全可靠，箱内无外接电源；线路不凌乱、不外露、绑扎牢固。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	清洗油漆


	应定期对城市照明设施易腐蚀部位进行防腐处理。路灯、近人景观灯和配电箱柜等，锈蚀（或油漆剥落）面积不得超过10%，其他非近人照明设施锈蚀（或油漆剥落）面积不超过20%。灯杆、灯架、吊线等受力受压件，以及依附其上的承重螺丝等零部件，锈蚀深度不超过10%，其他非受力零部件，锈蚀深度不超过25%。锈蚀深度超过要求的零部件，应予以更换。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	卫生清洁
	灯具出光面不应有明显积尘、蛛网和虫尸，擦拭前后照度（亮度）差不超过30%。除灯具出光面之外的照明设施其他部位，积尘厚度不超过0.5mm。清洗前应关闭电源。
	每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	控制系统
	控制箱(柜)、分支箱每季度巡检覆盖至少一次
	每发现漏检1台扣1分

每发现问题控制箱1台扣1分。
	
	

	
	
	接地装置
	接地(或接零)电阻每年巡检一次，进行1次接地电阻测试。
	每发现漏检、测1台/次扣1分。
	
	

	4

	亮灯应急保障

	保障响应
	亮灯保障当天（重大节日、上级领导视察及月度考核日视同应急保障）正常亮灯，并安排人员进行巡查，确保所有亮化照明设施亮灯期间保持最佳状态。
	亮灯保障时发生1 处不能正常亮灯扣1分；未安排人员巡查，每发现1项/次不合格扣1分。
	
	

	
	
	应急响应
	应急响应期间，亮化照明设施养护单位应安排人员24小时值班巡查，确保城市照明设施的安全，一旦发生险情，第一时间赶至现场进行抢险。应急响应结束后及时统计上报应
急总结。
	每发现1项/次不合格扣5分。
	
	

	
	
	应急救援
	亮化照明设施突发事故造成财产损失，因非人力可抗拒的气象灾害造成亮化照明设施突发事故，亮化照明设施突发事故造成影响社会生产、生活秩序的，必须及时处置、开展事故应急抢险救援工作并立即上报路灯所。
	每发现1项/次不合格扣10分。
	
	

	
	
	占用、迁移、拆除
	养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经甲方审批同意，并及时向甲方提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的亮化照明设施，以甲方书面通知为准。
	以设施座落建构筑物为1个单位，每发现1项/次不合格扣3分。
	
	

	
	
	设施安全
	承包范围内的亮化设施无安全隐患。
	发现安全隐患1处每次扣2分，并按要求限时整改。
	
	

	
	
	用电安全
	遵守相关供用电安全要求，严禁未经批准擅自白天开灯检修或未关闭不维修灯具。亮化照明设施线路出现漏电，发生触电事故等。
	发现用电安全隐患、擅自开灯，维修时未关闭不维修的灯具每次/处扣2分。发生触电事故每次扣20分。
	
	

	5

	安全生产
	安全文明施工
	按照安全生产六条纪律，组织生产，做到文明施工，现场工完料清场地净。文明作业不扰民不损坏原建筑物。养护作业时出现作业事故，影响市路灯所声誉。
	发现施工现场出现乱抛现象1次扣2分，发生扰民损坏事件每次扣2分。发生影响路灯所声誉的养护作业事故每次扣10分。
	
	

	
	
	养护现场安全管理
	日常养护维修作业项目负责人、安全员及养护作业人员人、证、岗相符，无擅自更换人员，没有无证上岗发生。维修项目现场有项目负责人或专职安全员进行现场管理。
	现场检查每发现1人、次扣5分。
	
	

	
	
	养护作业安全措施
	养护作业现场安全防护措施完善，作业人员、车辆遵守相关安全操作规程、国家法律法规，使用合格无安全隐患的机械工具仪表防护用具等
	现场检查每发现1人、次扣5分。
	
	

	6
	其他
	各类表扬
	被市民、媒体书面表扬的。
	据实际酌情加分。
	
	

	
	
	宣传报道
	每月至少上报1条工作宣传报道。
	未上报扣1分；每录用1篇加2分。
	
	

	7
	得分
	

	8
	考核意见
	
	被考核单位：
被考核单位项目负责人（签字确认）：

	
	
	考核人员签名：
	

	
	
	年     月    日
	年     月     日


   备注：月度考核成绩得92分为合格； 月度考核成绩得分低于92分为不合格，每低1分扣罚当月养护经费3%；若连续3个月不合格，甲方有权单方直接解除合同。
第五章 合同主要内容
甲方：
地址：
电话：
传真：
乙方：
地址：
电话：
传真：
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
  服务是指根据合同规定乙方应承担甲方管辖范围内的亮化照明养护和合同中规定乙方应承担的其它义务。
    合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
    甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
    乙方是指合同中规定的提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同标的：
1.乙方养护承包范围：详见清单内容。
2.服务期限：合同签订之日至2027年4月30日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前一个月以书面形式通知对方。

3.养护的涵义：本合同所称的亮化照明设施养护指的是设施、设备日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保障设施正常运行。
4.养护的内容：
（1）巡查及检修：
对养护内容进行日常巡查、维修，对设备的运行情况及时记录。国定假日（如元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具、控制箱，并做好相关巡视检修记录。

（2）清洁、喷漆翻新：
有关灯杆、灯罩、设备等设施表面明显积尘的半年清洗一次，及时清除灯柱乱张贴。
灯杆、控制箱及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。
（3）设备设施维护检测：
控制箱接地电阻每年检测一次。
（4）日常维护：
对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施及其他电气设施维护、损坏更换、配合城市更新拆除及被盗修复；
如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由属于养护单位承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏均由养护单位负责维修。
（5）对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。
5.养护质量标准：根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《江苏省城市绿色照明评价标准》苏城建（2017）529号、《苏州市城市管理工作考核办法》苏府办（2017）142号及《苏州市城市管理业务考核评分标准》和国家有关强制性标准的规定执行。
三、合同总价款：大写人民币     元整，小写￥      。
1.此合同价款已包括养护合同期内设施被盗损坏修复等所需的全部费用。

四、付款方式：
1.合同基准价格按此次中标价格执行，包括完成该项目的亮化照明养护服务等工作的全部内容所需的服务管理内容、材料、日常维修费、工具、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.1甲方将根据月度考核检查情况调整每月实际支付金额，实际总金额可能与合同总基准金额有差异。
2.付款方式
2.1付款时间：合同按月付款，具体为服务满一个月后的十五个工作日内由甲方支付上一个月的合同款；
2.2付款方式：甲方根据每考核及乙方的考核情况付款，每月支付的合同价款=（合同总价/总养护月数）-当月考核奖惩金。由乙方开具发票，甲方以转账方式直接转入乙方账户。 
2.2.1月度考核得分达92分为达标，全额支付当月养护经费；
2.2.2月度考核得分低于92分，每低1分扣当月养护费用3%，扣完为止。
2.2.3月度其它违约直接扣罚规定。

2.2.3.1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款。累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月维护费用的10%。

2.2.3.2.由于养护不到位或不文明施工等情况而被新闻媒体曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维护费用的10%-30%直至终止维护合同。

2.2.3.3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

2.2.3.4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，处以1000元人民币的罚款。

2.2.3.5.建立健全亮化照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每个养护年度补充绘制完善养护区域内每个建构筑物的详细灯具灯位分布平面布置图、详细标明灯具品牌规格型号、数量，线路走向等数据资料，补充绘制完善、标识工作必须完成，在合同期满未完成的在最后一个月扣罚人民币5000元。

2.2.3.6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同，扣罚全部未支付的养护费用不予支付。

2.2.3.7.养护台账数据。每周一报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修等资料，每缺项1次扣除维护经费1000元人民币；

2.2.3.8.安全隐患。由于养护不到位，被各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除维护经费1000元人民币；

2.2.3.9.养护问题处理不到位、推诿。由于上周巡检、维护不到位，被数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，经核实上周巡检、维护区域记录已覆盖的，每1处（件）扣除维护经费1000元人民币。

2.2.3.10.市领导、局领导等上级领导发现一处养护问题，处以10000元人民币罚款；

2.2.3.11.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国民法典》规定向对方赔偿损失。

2.3 乙方在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。
3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
五、甲、乙双方的责任
1.甲方责任：
1.1为乙方顺利开展工作提供必要的技术指导，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。
1.2甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
1.3 甲方对乙方的工作依据招投标书、服务合同和考核评分表的相关服务标准每月实行检查考核，对工作中的不足将以书面形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改。
2.乙方责任：
2.1乙方在工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.2乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.4 乙方在开灯期间必须保证有现场巡视人员和值班人员。

2.5 乙方必须向甲方提供每周的工作计划及相应的进度、材料报表。

2.6 乙方必须指定专人与发包人联系停送电工作，不得约时停、送电，严禁擅自停、送电。

2.7 乙方必须遵守政府有关主管部门对交通、施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。

2.8 乙方承包期结束移交时，必须经甲方验收所承包养护的亮化照明设施。对于乙方应当修复而未修复的，甲方可在养护款中扣除相应的修复费用。

2.9乙方未经甲方同意使用非指定品牌维修材料，将按考核细则扣减合同价款。

2.10控制箱的下出线以后的线路及设备安全必须由乙方负责，该部分线路及设备所引起的不良后果（附着建筑物，第三人的损失）及安全全部由乙方承担责任。

2.11乙方必须按本市低压供用电规程及安全规程操作，指定专人与甲方联系停、送电工作，乙方擅自送电所引起的后果由乙方承担。

2.12乙方在未经甲方同意的情况下，不得向第三人转供电。

2.13乙方不得擅自开启或更动供用电设备保护装置及加封门锁。

2.14乙方应确保其养护的照明设施的安全，因乙方未严格履行养护义务而导致照明设施造成他人人身和财产损害的，由乙方承担全部责任。
3. 合同履约期内，如因政策管理等原因发生相应规划调整而需要终止合同的，乙方须无条件服从，并不得索赔任何费用。甲方提前向乙方发出书面通知，不承担任何相关责任。
六、违约责任
1.甲方违约责任：
1.1在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.乙方的违约责任：
2.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。
2.3乙方应执行国家有关规定（如昆山最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
2.5乙方在连续三个月未达到甲方提出的养护质量要求（具体见考核细则），就视同根本违约，甲方可随时解除合同，并由乙方承担相应的违约责任。

七、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
八、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。 
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。 
九、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。 
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责，并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。 
十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十二、合同转让和分包：除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。 
十三、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
十四、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.中标单位在市政府采购管理部门备案后合同生效。
4.本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份、招标代理机构、备案机构各执壹份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。 
7.合同附件：《昆山市亮化养护评价考核标准》、《施工生产安全协议》、《廉洁协议书》自合同签定之日起一并生效。
甲方：                                         乙方：                          
法定代表人（授权代表）：                        法定代表人（授权代表）：        
签约日期：                                     签约日期：                    





                           开户行：






                       账户：

合同签定地：

附件1
施工安全生产协议
甲方（简称“甲方”）：  昆山市住房和城乡建设局  
承包人（简称“乙方”）：
甲乙双方已签订《        养护》（以下简称养护合同），为进一步明确双方的安全生产责任，确保施工安全，特签订本协议，供双方执行。
一、承包工程项目：
工程项目名称：      养护 
二、协议内容：
1.承包人作为本项目的承包人，根据招标文件及养护合同的规定，应对本工程整个施工过程中的安全负总责。
2.甲乙双方须严格执行国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法律、条例和规定。
3.承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
4.承包人在作业前要认真勘察现场，工程项目由承包人按国家及建设主管部门的相关要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。
5.承包人的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
6.施工前，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍施工中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，承包人必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。
7.施工期间，承包人指派专职安全管理人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派相关人员负责联系予以协助、督促承包人执行有关安全、防火规定。
8.承包人在施工期间必须严格执行和遵守国家、省及当地的相关安全生产管理的具体规定，接受建设行政主管部门的督促、检查和指导。甲方有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。否则承包人须向甲方支付违约金  每次2000元。
9.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲方、承包人及监理单位都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。进入现场作业区内必须戴安全帽。
10.承包人人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并经落实整改后方准施工。一经施工，就表示该承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中产生的后果自行负责。
11.承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等，均应由承包人自行负责。
12.承包人的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工安全负责人同意，并采取必要、可靠的安全调整措施后方能拆除。擅自拆除所造成的后果，均由该人员及其单位承担相关责任。
13.特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000 元/次。
14.承包人必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。凡违反上述规定的，承包人须向甲方支付违约金 2000  元/次。
15.进场后甲方提供电源、水源接驳点，承包人自行挂表，必须检测计量合格，甲方、承包人双方共同确认，退场时作为依据，若发现承包人盗用电、水，则承包人须向甲方支付违约金 2000  元/次。
16.承包人应该严格按照施工用电安全规定执行，室内生活用电压为36安伏。生活区内电线不准私搭乱接，严禁用电褥子、碘钨灯、电炉取暖、做饭，一经发现立即没收，并且承包人须向甲方支付违约金 2000元。
17.承包人在施工中，应注意地下管线及高、低架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施，如因承包人施工造成的损坏均由承包人负责。
18.承包人应严格按照国家及贵州省及当地相关规定，在冬、雨季施工阶段设立安全保障措施；同时应加强对在工人生活区安全、文明管理，并承担相关安全责任。
19.承包人在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向所属区公安派出所办理临时户口户籍手续，并向所属区建设局建管站、劳动局劳动保护监察部门，办理施工登记手续。
20.贯彻谁施工、谁负责安全的原则，承包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械及其它安全事故（包括由承包人责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应由承包人负责，承包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有协助承包人处理事故的义务。如因承包人安全施工原因给甲方造成经济损失或其他支出，甲方有权依本合同向承包人追偿。
21.承包人向甲方支付的违约金只需由甲方项目经理及监理签字确认即生效，对于承包人支付的违约金甲方有权从支付给承包人的任何一次工程款中扣除。
22.承包人应按照国家、贵州省及当地等安全管理相关规章制度执行，在执行过程中监理单位将根据相关协议规定履行监理义务。
23.本协议经双方盖章后即生效：协议作为合同的附件一式捌份。
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
经办人：                           经办人：
日期：     年  月  日              日期：    年  月  日  
附件2
廉 洁 协 议 书
项目名称：
甲    方：
招标（合同）编号：
乙    方：
为规范               的合同签定工作，防止违法违纪事件的发生，经甲、乙双方协商同意，双方将严格执行以下条款。
一、 甲方的权利和义务
1.甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在合同执行过程中的廉洁情况进行监督。
2.甲方的工作人员不得向乙方泄露合同中的商业秘密。
3.甲方的工作人员在合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券、购物卡）、物。
4.对乙方主动给予的钱（含有价证券、购物卡）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要及时上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。
5.甲方的工作人员在执行合同过程中，必须遵守国家廉洁自律的其他有关规定。
二、乙方的权利和义务
1.乙方的纪检监察人员有权对双方在招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
2.乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。
3.乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解合同中的商业秘密。
4.乙方的工作人员在合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券、购物卡）、物。
5.乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，应及时报告甲方的纪检监察人员或有关领导。
三、违约责任
1.甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。
2.乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的1-5%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，不再考虑与乙方的合作。
四 合同的生效
1.本协议在双方签字盖章后即生效。
2.本协议一式贰份，双方各执一份。
3．本协议在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。
甲方：                                   乙方：
法定代表人：                             法定代表人：
盖章：                                   盖章：
日期：                                   日期：
第六章  评标方法、采购政策、评分标准
一、评标办法

1.本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人或者中标候选人。

本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他相同品牌投标人不作为中标候选人。

二、采购政策

（一）小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购：
如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）《根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评分标准

（一）价格（10分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应）审查程序：

3.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*50%;

3.2投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*50%;
3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价*45%；
3.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）：

初审评审指标

	指标
	描述
	是否合格

	资格性检查
	
	

	符合性检查
	工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容
	


复审评审指标

	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格（10分）
	价格评审指标（10分）
	（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；（计算到小数点后二位）超预算的投标报价不进入评标程序。
	10分

	技术部分（90分）
	设施养护总体方案
	投标单位为景观灯运行服务提供相关的维护保养方案及整修方案，包括日常维护、应急抢修、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作；并根据招标清单内容对养护现场进行调查了解，提供满足招标文件要求的基本维护方案。

针对投标单位提供的景观灯分布示意图情况及明细，对现场的了解程度进行综合评定，方案清晰完整的得15分；

方案缺少对应内容的得12分；

方案缺少对应内容且与采购需求有出入的得8分；

未提供方案的不得分。（最高得15分）
	15分

	
	人为损坏恢复方案
	投标人对管理范围内的照明设施的人为损坏的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。               方案齐全且清晰完善的，得4分，方案不完善、有出入的得2分，无方案不得分；
	4分

	
	综合协调方案
	包括：1、夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；

2、实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案。
每项协调方案清晰完整，符合采购需求的得4分；每项协调方案与采购需求有出入的得2分；最高得8分。
	8分

	
	企业优势及内部管理规章制度
	1.结合市场行情及项目实际需求，对自身服务特点、技术优势、资源配置、实施保障的阐述精准且贴合本项目需求，服务承诺具体、可落地、针对性强的，得7分；阐述内容基本完整，优势与项目需求有一定匹配度，服务承诺无明显不合理但针对性一般的，得4分；未进行相关阐述、无服务承诺或阐述与项目无关、承诺空洞无落地性的不得分。（最高得7分）
2、组织有效的内部管理规章制度，包括：

1、内部不定期检查时措施计划；

2、建立安全生产责任制度，明确岗位责任人，责任范围、责任清单；3、制定管理运作制度及标准；

4、制定管理人员考核制度及标准和日常考核表单等；

5、制定各类突发情况应急预案制度；

6、建立应急演练、安全教育培训制；

7、建立安全费用提取及使用情况制。

每项管理制度清晰完整的得1分；最高得7分。
	14分

	
	▲车辆、设备配置情况
	1.投标人投入用于本项目必须的发电机组至少1台（1分）、在交通管理部门领取机动车行驶证的路灯养护专用液压高空作业车（15米及以上高度）至少3辆（3分）、防撞缓冲车至少1台（1分）、电焊机至少1台（1分）、日常景观亮化巡视城区作业所需机动车辆至少3辆（3分）。

以上设备全部为投标单位自有产权且满足招标文件要求的，得基本分9分；

设备为临时租赁使用的得分为：

①发电机组租赁的得0分。

②路灯养护专用液压高空作业车（15米及以上高度）为租赁的得2分。

③防撞缓冲车租赁得0分。
④电焊机为租赁的得0分。

⑤日常景观亮化巡视城区作业所需机动车辆为租赁得0分。
2.投标单位另自有25米及以上路灯景观养护专用液压高空作业车的，使用方案合理的，加3分；投标单位另租赁25米及以上路灯景观养护专用液压高空作业车有租用协议的，使用方案合理的，加1分。
（提供车辆产权证、行驶证、图片及车辆相关高度等参数的证明材料扫描件供评委审核，无车辆产权证及行驶证扫描件该项不得分。租赁的还须提供租用协议）。
	12分

	
	▲人员证书
	1.作业人员：

投标人拟派的作业人员持有国家电力监管委员会颁发的在有效期内的特种作业操作证（高压电工作业），每提供一份得0.5分，最高得6分，少于10份不得分。
如果拟派的作业人员同时具有省级安全生产监督管理局颁发的特种作业操作证（高空作业类）的予以加分，每提供1份证件加0.5分，最高加分为6分。

2.项目负责人：

2.1投标人拟派的项目负责人具备一级注册建造师(机电工程专业)得2分，具备二级注册建造师(机电工程专业)得1分，最高得2分。

2.2项目负责人具备有效期内的安全生产考核合格证书且同时具有中级工程师及以上职称的得2分；项目负责人具备有效期内的安全生产考核合格证书且同时具有初级工程师职称的得1分；最高得2分。

（以上工作人员必须有社保证明及有效期内的综合人身意外保险（最高保额在50万及以上），需提供扫描件，无此项证明工作人员不评分、加分）
	16分

	
	▲安全管理
	主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项重大、紧急事项的应急措施等。

项目人员配备中至少有2人持有安全员证，B类证C类证各1名，配备有专职安全员，并承诺此2人2证实际用于本项目现场维修安全管理工作，每少一证扣2分，无承诺书及两证皆无者此评分项目评0分。                  （需提供证书或承诺扫描件，否则不得分）
	4分

	
	▲类似业绩
	投标单位提供2023年1月1日以来的类似业绩（以合同签订时间为准），每提供一份得1.5分，最高得6分（提供合同及部分发票扫描件)。
	6分

	
	▲体系认证
	企业资质认证：1.获得质量管理体系认证证书（得1分）；2.获得环境管理体系认证证书（得1分）；3.获得职业健康安全管理体系认证证书（得1分）（提供证书扫描件）。
	3分

	
	▲荣誉证书
	投标人2023年1月1日以来（以颁奖时间为准）获得过市级（县、区级）及以上政府主管部门颁发的照明养护类奖项，每提供一份得1分，最高2分。（提供证书扫描件）
	2分

	
	▲履约能力
	投标人具有城市及道路照明工程专业承包企业资质三级以上（含三级）的得3分；具有有效期内安全生产许可证的得3分。（提供证书扫描件）
	6分


备注：
1. 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。
2. 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%作无效标处理。
3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
5. 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。
6. 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。
全文完

 302 / 332
 313 / 332

