## 【】封面
邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程--审标
（邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程）
第 册 共 册
编制：
复核：
编制单位：
编制时间：

## 【5.4】投标报价汇总表(招标)
投标报价汇总表
标段：邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 清单 第100章 总则
2 | 200 | 清单 第200章 路基
3 | 300 | 清单 第300章 路面
4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞
5 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线
6 | 700 | 清单 第700章 绿化及环境保护设施
7 | 第100章至700章清单合计
8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即7-8)=9
10 | 计日工合计
11 | 暂列金额(不含计日工总额)
12 | 投标报价(7+10+11)=12

## 【5.1】工程量清单表(招标)
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000
-c | 工伤保险 | 总额 | 1.000
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-a | 人行道拆除（含外运） | m3 | 105.900
-b | 挖除旧路面（含外运） | m3 | 76.100
-c | 挖除路缘石（含外运） | m | 37.680
-d | 刨沥青混凝土路面厚4cm（含外运） | m3 | 189.100
204 | 填方路基
204-1 | 坡面治理填方
-d | 借土填方
-d-1 | 素土回填（借方） | m3 | 99.130
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 厚50mm碎石 | m2 | 192.000
-a | 厚100mm碎石 | m2 | 311.000
308 | 透层和黏层
308-1 | 0.8cm薄层罩面 | m2 | 15200.000
308-2 | 黏层 | m2 | 456.800
308-3 | 钢塑格栅 | m2 | 798.200
308-4 | 清缝、灌缝 | m | 600.000
308-5 | 切缝 | m | 184.200
308-6 | 抗裂贴 | m2 | 600.000
308-7 | 防水土工布 | m2 | 193.410
308-8 | 沥青涂层 | m2 | 193.410
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 封层 | m2 | 456.800
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
-a | 厚40mm细粒式沥青混凝土AC-13C（SBS改性） | m2 | 866.300
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-a | 厚60mm中粒式沥青混凝土AC-20C | m2 | 65.000
311-3 | SMA路面
-a | 厚70mm粗粒式沥青混凝土AC-25C | m2 | 649.514
311-3 | 粗粒式改性沥青混合料路面
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | C20砼 厚180mm | m2 | 237.222
-b | C30砼 厚250mm | m2 | 237.222
-c | C20砼 厚200mm | m2 | 29.000
-d | C30砼 厚200mm | m2 | 29.000
-e | C25砼 厚100mm | m2 | 311.000
-f | C20砼 厚150mm | m2 | 46.667
-g | C30砼 厚180mm | m2 | 193.889
-h | 植筋（不含主材） | 根 | 578.000
-i | 拉杆(三级钢φ14) | t | 0.315
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 花岗岩预制块侧石(125*275mm含C20砼抗肩) | m | 302.200
313-2 | 花岗岩预制块平石(125*350mm含C20砼抗肩) | m | 302.200
313-3 | 面包砖/盲道砖 | m2 | 311.667
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
313-4 | 3cmC15瓜子片砼抹面 | m2 | 193.410
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419 | 排水工程
419-2 | 雨污水系统
1 | ￠700圆井检查井井盖（含支座） 苏S01-2021-317 | 座 | 5.000
2 | ￠700圆井检查井盖（含支座） 苏S01-2021-328 | 座 | 5.000
3 | 污水井卸荷板 | 座 | 5.000
4 | 盖座抬高垫层 | m3 | 1.000
清单 第 400 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 道路交通标志
601 | 护栏
601-1 | 中央隔离栏
-a | 中央隔离栏
-1 | 京式道路护栏，镀锌钢板填砼底座400*300*170，含全套附件（详见设计） | m | 888.000
602-1 | 交通标志
-1 | φ89单柱式人行横道标志□80*80cm（详见设计） | 个 | 5.000
-2 | φ89单柱式停车让行正八边形60cm（详见设计） | 个 | 3.000
-3 | 附着式限速标志D80cm（详见设计） | 个 | 2.000
-4 | 限速标志换膜D100cm（详见设计） | 块 | 1.000
-5 | φ89单柱式禁止货车掉头标志D80+A80*40cm（详见设计） | 个 | 2.000
-6 | φ89单柱式禁止车辆停放标志D80cm（详见设计） | 个 | 2.000
-7 | φ89单柱式禁止过境货车通行标志D80+A80cm（详见设计） | 个 | 8.000
-8 | φ89单柱式机非分离标志D80+D80cm（详见设计） | 个 | 4.000
-9 | φ89单柱式禁止左转标志D80cm（详见设计） | 个 | 2.000
-10 | φ89单柱式靠右行驶标志D80cm（详见设计） | 个 | 4.000
-11 | φ114单柱式禁止过境货车驶入提前告知标志A200*200cm（详见设计） | 个 | 4.000
-12 | 悬臂式车道指示标志，版面400*200cm（详见设计） | 个 | 1.000
-13 | 指路标志换膜500*200cm（详见设计） | 块 | 1.000
605-2 | 道口标注、示警桩
-1 | 道口标注、示警桩φ114*4.0*1200mm钢管、外贴反光膜（详见设计） | 个 | 40.000
603 | 道路交通标线
-1 | 标线打磨（详见设计） | m2 | 1825.000
-2 | 热熔标线（综合，详见设计） | m2 | 1875.000
604 | 信号灯
-1 | 6.8*6m悬臂式信号灯杆件（含杆件基础，详见设计） | 个 | 5.000
-2 | 立柱式交通信号灯（含灯盘、杆件基础，详见设计） | 个 | 2.000
-3 | 满屏灯φ400mm型（详见设计） | 组 | 7.000
-4 | 右转灯φ400mm型（详见设计） | 组 | 1.000
-5 | 掉头灯φ400mm型（详见设计） | 组 | 1.000
-6 | 倒计时800*600三色（倒9）（详见设计） | 个 | 5.000
-7 | 倒计时φ400mm型（倒9）（详见设计） | 组 | 2.000
-8 | 单柱式人行横道灯双面（含灯盘、杆件基础，详见设计） | 个 | 4.000
-9 | 单柱式人行横道灯单面（含灯盘、杆件基础，详见设计） | 个 | 6.000
-10 | 系统信号机16相位控制，54路灯输出，16路线圈检测器输入（含基础，详见设计） | 台 | 2.000
-11 | 串口转网口服务器（含软件，详见设计） | 台 | 2.000
-12 | 接地系统（详见设计） | 项 | 1.000
-13 | 防雷保护器（详见设计） | 套 | 2.000
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-14 | 电源线RVV-4*1.0 | m | 500.000
-15 | 电源线RVVP-2*1.0 | m | 500.000
-16 | 电源线RVV-2*1.0 | m | 500.000
-17 | 电源线RVV-2*6.0 | m | 200.000
-18 | 设备安装调试（符合规范及甲方要求，满足甲方使用功能） | 项 | 1.000
-19 | 系统中心管理软件对接（符合规范及甲方要求，满足甲方使用功能） | 项 | 1.000
606 | 监控设施
-1 | 6.8*3m悬臂式监控杆件（含杆件基础，详见设计） | 个 | 1.000
-2 | 6.8*6m悬臂式监控杆件（含杆件基础，详见设计） | 个 | 5.000
-3 | 6.8*8m悬臂式监控杆件（含杆件基础，详见设计） | 个 | 2.000
-4 | 6.8*10m悬臂式监控杆件（含杆件基础，详见设计） | 个 | 1.000
-5 | 900W像素卡警抓拍相机（详见设计） | 台 | 11.000
-6 | 900W像素卡口抓拍相机（详见设计） | 台 | 11.000
-7 | 红外违章检测球机 | 台 | 9.000
-8 | 800W像素非机动车抓拍相机（详见设计） | 台 | 6.000
-9 | 信号检测器（16路信号灯检测） | 个 | 2.000
-10 | LED频闪补光灯 | 台 | 32.000
-11 | 爆闪灯 | 台 | 13.000
-12 | 智能交通终端管理设备，2T存储，12路摄像机接入（含基础） | 台 | 4.000
-13 | 企业级硬盘4T | 块 | 24.000
-14 | 室外落地箱（1100*600*450、含空气开关、插座、基础） | 台 | 4.000
-15 | 室外设备挂杆箱（不锈钢，400*220*500含空气开关、插座） | 台 | 9.000
-16 | 光纤收发器 | 对 | 9.000
-17 | 工业交换机（华三） | 台 | 9.000
-18 | 电源线RVV-2*2.5 | m | 600.000
-19 | 电源线RVVP-2*1.0 | m | 600.000
-20 | 光缆室外四芯单模 | m | 600.000
-21 | 电源线RVV-3*1.0 | m | 600.000
-22 | 超五类线室外防水 | m | 600.000
-23 | 防雷与接地系统 | 项 | 1.000
-24 | 穿路涂塑钢管2*φ114（含管道开挖回填包封，详见设计） | m | 108.000
-25 | 增强管2*φ65（含管道开挖回填包封，详见设计） | m | 220.000
-26 | 标准砖砌井,井深900mm,内空700×700×900mm | 个 | 27.000
-27 | 系统软件租用公网3年 | 项 | 1.000
-28 | 违法数据平台导入对接对接（符合规范及甲方要求，满足甲方使用功能） | 项 | 1.000
-29 | 设备安装调试（符合规范及甲方要求，满足甲方使用功能） | 项 | 1.000
605 | 路灯 | 项
-1 | 15米中杆灯LED4*300W-LED光源灯(含路灯砼基础、基础开挖回填路灯专用防水接线盒、单灯控制器配4G流量卡等)（详见设计） | 个 | 1.000
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
-2 | 路灯接线手孔井50×50×70cm（详见设计） | 个 | 1.000
-3 | 电缆保护管PE50(增强管) | m | 50.000
-4 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5x16(mm2 )铜芯电缆 | m | 50.000
-5 | 护套线RVV3*2.5+1*1.5mm | m | 20.000
-6 | 路灯管线基础开挖回填（详见设计） | m | 50.000
-7 | C20砼包封（详见设计） | m3 | 3.250
-8 | 防雷与接地系统 | 项 | 1.000
清单 第 600 章合计 人民币
工程量清单表
标段: 邵伯镇X253 棠湖路至真邵线（K4+650-K5+600）隐患点整治工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
704-1 | 香樟清除
-a | 香樟清除 | 棵 | 16.000
清单 第 700 章合计 人民币