招 标 文 件

项目名称：2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目

项目编号：JSZC-320903-JSRJ-G2026-0003

盐城市盐都生态环境局

2026年3月

- 招标公告

项目概况

2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年4月13日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320903-JSRJ-G2026-0003

- 项目名称：2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：180万元

- 最高限价：180万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

- 采购需求：2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目，详细内容见本招标文件第四章采购需求。

- 合同履行期限：一年（具体履行期限详见采购需求），以合同签订日期为准。

- 本项目以联合体参与招标的,联合体中所有成员数量不得超过2名。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

- 方式：本项目采用网上注册登记方式

- 售价：0元

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 时间：2026年4月13日15：00（北京时间）。

- 地点：苏采云“不见面”开标大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

- “苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

- 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏政府采购网首页-“苏采云”链接。

- 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

- 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：盐城市盐都生态环境局

地    址：盐城市东进路兆泉商务中心

联 系 人：王先生

联系电话：18921827069

- 采购代理机构信息

名    称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

地　　址：盐城市盐都区鹿鸣路金航财富大厦3A楼402室

联 系 人：万先生

联系电话：17751564941

- 项目联系方式

联 系 人：万先生

联系电话：17751564941

- 投标人须知

- 总则

- 招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

- 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

- 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 适用法律和标准

- 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

- 投标费用

- 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本项目中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构江苏瑞杰项目管理顾问有限公司支付招标代理服务费，招标代理服务费按苏招协[2022]002文收费标准收取，上述费用由各投标人在投标时自行综合考虑分摊在投标报价中，且不得单列，采购人不再承担上述费用。

- 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 招标文件

- 招标文件构成

- 招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

- 采购人和采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标分项报价表

- 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

- 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 投标函和开标一览表

- 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

- 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止时间

- 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

- 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 投标文件的撤回和修改

- 投标文件的撤回

- 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标与评标

- 开标

- 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

- 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 评标过程的保密与公正

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标文件的澄清

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

- 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

- 无效投标条款和废标条款

- 无效投标条款

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 未通过符合性审查的。

- 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

- 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 废标条款

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

- 确定中标单位

- 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

- 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 提供虚假材料谋取中标的。

- 向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

- 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

- 以下情形的质疑不予受理

- 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 超出政府采购法定期限的质疑。

- 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 中标通知书

- l中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

- 30.签订合同

- 31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

- 政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

- 进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

- 小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购节能产品、环境标志产品

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

- 绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

- 政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

- 绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 实施本国产品标准及相关政策

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

- 履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AAA 级及以上的政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金、对AA评级的政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例（中标价的5%）。

- 34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目

项目编号：JSZC-320903-JSRJ-G2026-0003

甲方：（买方）盐城市盐都生态环境局

乙方：（卖方）_________________

甲、乙双方根据2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目公开招标的结果，签署本合同。

- 合同内容

- 标的名称：2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目

- 履行时间（期限）：1年，包括颗粒物激光雷达监测服务、臭氧激光雷达监测服务、测风激光雷达监测服务、PM2.5和O3协同走航监测服务、VOCs走航监测、驻场专项服务、污染预报模型服务、重点企业污染源谱分析、信息化平台。

- 履行方式：乙方必须完全按照国家法律法规、甲方招标文件的要求、乙方投标（响应）文件承诺等相关要求履行合同

- 合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________圆（_______________元）人民币，本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AAA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金、对AA评级的政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）降低履约保证金缴纳比例（中标价的5%））

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

- 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

- 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

- 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

- 履约保证金的退还：

- 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

- 时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

- 条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

- 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

- 中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

- 中标人不履行与采购人订立的合同的；

- 中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

- 中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

- 中标人将合同内容转包、违法分包的；

- 中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

- 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

- 8.1.1预付款支付时间：合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的30%（在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）。

- 8.1.2后每三个月（90日）,采购人收到发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同价款17%（考核扣款除外），最后一笔合同价款17%（考核扣款除外）在甲方对本项目验收完成后进行支付；合同余款2%作为区PM2.5指标2026年年度排名保三争二的考核资金，考核达标且甲方收到结算发票并经确认无误后15日内予以结算（无息）。当次实付金额（除预付款外）=合同总价*17%-绩效考核金额*（100-考核总分）/100。

- 8.2考核方式

8.2.1预付款后，按每三月进行一次支付：以总合同金额的17%作为每次支付基数，支付时甲方根据对本周期服务内容完成情况和本区在盐城市各区县环境空气质量改善排名情况进行考核，根据考核结果在15个工作日内向乙方支付本周期服务费用。

8.2.2考核规则：以每次支付基数的10%作为绩效考核金额，根据对本周期服务内容完成情况和本区在盐城市各区县环境空气质量改善排名情况进行评判，按照甲方对乙方工作评价占比50%（合计50分，详见服务内容考核方式）及本区在盐城市各区县环境空气质量改善排名情况占比50%（合计50分，详见排名情况考核方式）实施考核，考核扣款=绩效考核金额*（100-考核总分）/100。

8.2.3服务内容考核方式：

业主方根据服务单位综合服务情况进行打分：其内容主要包括日常报告（日报、周报、月报、应急分析报告）、污染源地图和清单更新、各类污染源专项排查分析报告、设备运行率、驻场团队工作配合情况。每项评价0-10分，服务内容主观评价考核总分50分。

8.2.4排名情况考核方式：

总分50分，根据本区在盐城市各区县环境空气质量改善排名在本服务期间的情况作为考核指标，其中颗粒物PM2.5改善排名不低于排名中位数的得分25分，优良天数比率改善排名不低于排名中位数的得分25分，否则不得分。

8.2.5服务期满后，对2026年工作绩效进行评价，全年区PM2.5指标未完成区空气指标年度排名保三争二的目标，则合同价款2%的考核资金全额扣除；全年区排名达到全市第三名，则合同价款2%的考核资金作为奖金向乙方支付全额款项；全年区排名达到全市前二名，合同价款2%的考核资金作为奖金向乙方支付全额款项且所有考核期的扣除金额作为奖金全额返还乙方。

附考核评价表：

| 序号 | 打分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务内容考核（50%） | 日常报告（日报、月周报、月报、年报）（0-10分） |  |
|  | 污染地图和清单更新（0-10分） |  |
|  | 各类污染源专项排查分析报告（0-10分） |  |
|  | 设备运行率（0-10分） |  |
|  | 专家团队工作配合情况（0-10分） |  |
| 排名情况考核（50%） | 优良率改善率排名（0-25分） |  |
|  | PM2.5改善率排名（0-25分） |  |
| 考核总分 |  |  |

注：甲方支付款项前由乙方开具增值税专用发票以及相应付款资料，完成请款手续，甲方转账至乙方提供的账户。以上付款均无银行利息，一律通过银行结转，付款日期以甲方通知银行付款日期为准。如乙方提供的发票及其它资料存在瑕疵则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延并不负任何违约责任。

- 税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 项目验收

- 甲方依法组织履约验收工作。

- 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

- 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

- 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

- 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

- 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之一每日向乙方支付违约金。

- 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

- 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执肆份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：    年  月  日

- 采购需求

项目属性:服务类项目。

本次采购包括2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务。

- 项目背景

“十四五”时期，生态文明建设迎来以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。至“十五五”期间，生态环境治理的目标不仅是扩大监测覆盖范围，更关键的是强调对监测数据的深度应用，以实现精准、科学、依法治污。政策明确要求将“注意力聚焦到人为活动造成的环境污染上来”，这直接为溯源服务创造了核心需求。

从我国情况来看，在空气质量普遍改善、各项空气污染物浓度有所降低的情况下，但臭氧浓度不降反升，已逐渐成为仅次于PM2.5影响优良天数比率的重要因素。

2021年4月28日，生态环境部制定的《细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作方案》，其工作内容明确要“开展城市PM2.5和O3污染现状、趋势和时空分布特征研究，跟踪研判典型PM2.5和O3污染过程，分析PM2.5和O3污染成因”。

2021年5月10日，生态环境部发布了《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》，其中要求开展臭氧垂直分布、边界层高度和风廓线监测工作。

2022年11月17日，生态环境部发布了《臭氧污染防治攻坚行动方案》和《重污染天气消除攻坚行动方案》，其中要求坚持突出重点、分区施策，强化臭氧污染防治，完善臭氧监测体系，加强臭氧生成机理和传输规律的研究，精准有效开展臭氧污染防治监督帮扶，加强重污染天气应对能力建设。

2023年发布的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》已明确提出，到2027年，全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下，各地级及以上城市力争达标；到2035年，全国细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下。

“十五五”期间的PM2.5与臭氧协同控制，为大气监测溯源服务带来了明确的升级要求，协同控制是刚性政策需求，通过监测、解析、数值模拟和跨领域数据融合服务等复合型技术能力，将监测数据转化为可直接支撑管理的“管控处方”，提供伴随式的专家决策服务。

目前我区监测手段主要以国控站、省控站及市控站等点位设备监测为主，因此缺乏针对污染源快速监测及溯源手段，无法第一时间确定站点周边四大源（扬尘源、企业源、生活源、移动源）和两变量（烟花爆竹、秸秆焚烧）的污染形势，导致本地监测站点高值时段无法精准地说清污染的生成、传输和消散规律，给大气污染防治工作带来较大难度。另一方面由于区-街镇缺乏联动纽带和机制，导致大气污染防治的最后“一公里”工作无法打通。

- 项目目标

围绕我区当前PM2.5和O3协同管控瓶颈，建设以颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、测风激光雷达、走航车为主的立体监测网络体系，全时扫描监测四大源以及两变量即时动态，依托驻场团队提供的一站式驻场工作服务，开展污染源专项行动，深度剖析我区站点周边四大源（扬尘源、企业源、生活源、移动源）和两变量（烟花爆竹、秸秆焚烧）的污染形势及管控策略，提出精准可落地的科学整治方案，为我区PM2.5和优良率管控提供科技科学支持，实现我区PM2.5和优良率的年度目标（区PM2.5浓度28微克/立方米，其中月亮广场27微克/立方米，润都广场29微克/立方米；区优良率81%）。

- 服务内容

项目为期1年，包括颗粒物激光雷达监测服务、臭氧激光雷达监测服务、测风激光雷达监测服务、PM2.5和O3协同走航监测服务、VOCs走航监测、驻场专项服务、污染预报模型服务、重点企业污染源谱分析、信息化平台。

| 项目 | 建设内容 | 费用组成 |
| --- | --- | --- |
| 臭氧激光雷达监测服务 | 臭氧季节（4月-9月），租用1台臭氧激光雷达，开展臭氧激光雷达扫描监测，辅助开展臭氧防治工作。 | 费用包括：设备折旧费、运输费、运维费。 |
| 颗粒物激光雷达监测服务 | 租用1台颗粒物激光雷达1年，开展颗粒物激光雷达水平扫描监测，辅助开展颗粒物防治工作。 | 费用包括：设备折旧费、运输费、运维费。 |
| 测风激光雷达监测服务 | 租用1台测风激光雷达1年，开展气象场监测，辅助开展气象分析工作，指导污染溯源分析。 | 费用包括：设备折旧费、运输费用、运维费。 |
| PM2.5和O3协同走航监测服务 | 租用1台走航车、1套六参数走航仪、1套便携式PID监测仪、1台无人机1年，用于全域污染源走航监测，辅助开展大气污染防治。 | 费用包括：设备折旧费、燃油费、过路费、运维费。 |
| VOCs组分走航监测 | 租用VOCs组分走航车监测，臭氧高发期开展重点工业园区和行业监测，提供专项整治数据支撑。 | 费用包括：设备折旧费、燃油费、过路费、运维费。 |
| 颗粒物源解析监测服务 | 租用颗粒物源解析监测，监测时间不少于30天，主要分析盐都区的主要污染特征，提供机动车尾气源、工业源、扬尘源等各种污染源对大气细颗粒物的贡献。 | 费用包括：设备折旧费、燃油费、过路费、运维费。 |
| 道路尘负荷走航监测服务 | 租用道路尘负荷走航车监测，监测时间不少于30天，开展全域道路积尘走航监测，辅助重点区域靶向治理。 | 费用包括：设备折旧费、燃油费、过路费、运维费。 |
| 驻场专项服务 | 聘用5名项目专家，4名驻场、1名远程支撑，开展为期1年大气污染防治工作，具体工作包括编制达标规划路线、污染源精细化溯源、污染源台账和地图编制、日常数据分析、重点行业“一行一策”、污染源专项管控服务、科研成果研究申报、完善运行机制 | 费用包括：人员工资、交通费、通讯费、日常补助、住宿费。 |
| 污染预报模型服务 | 基于海量观测数据，建立预警模型，实现污染事件短临预报 | 费用包括：数据采集、数据分析、专项报告。 |
| 重点企业污染源谱分析 | 围绕我区两个站点周边重点企业，开展企业污染源谱分析，提出改善方案 | 费用包含：工作开展所需人力、设备、耗材等相关费用。 |
| 信息化平台 | 租赁信息化平台，展示雷达与国省站点联动数据，指导开展溯源交办，辅助进行污染防治工作 | 费用包括：服务器租用费，平台维护费。 |

- 服务方案

- 臭氧溯源监测

- 臭氧激光雷达扫描监测

臭氧高发季节，对站点进行臭氧雷达组网，臭氧激光雷达监测系统动态部署在臭氧高值站点于白天开展臭氧污染水平扫描溯源监测。一旦出现臭氧高值热点，驻点技术人员在区大气污染防治群里面发布热点信息，各街道环保专员针对热点位置开展巡查工作，同步将处理结果反馈到区大气污染防治工作群，驻点技术人员针对处理结果开展现场复查，一旦处置符合要求，此污染工作闭环完成，如果不符合要求，继续开展交办，直到处理达标，实现污染“快速溯源-快速交办-快速处置-快速评估”的闭环。

- 臭氧激光雷达垂直监测

夜间将臭氧激光雷达调成垂直观测，与测风雷达联用，研判臭氧传输路径以及残留层沉降，提供精准的臭氧预警预报工作。

- 颗粒物溯源监测

- 颗粒物激光雷达扫描监测

颗粒物激光雷达开展颗粒物扫描监测工作，一旦出现颗粒物高值热点，驻点技术人员在区大气污染防治群里面发布热点信息，各街道环保专员针对热点位置开展巡查工作，同步将处理结果反馈到区大气污染防治工作群，驻点技术人员针对处理结果开展现场复查，一旦处置符合要求，此污染工作闭环完成，如果不符合要求，继续开展交办，直到处理达标，实现污染“快速溯源-快速交办-快速处置-快速评估”的闭环。

- 颗粒物激光雷达垂直监测

颗粒物传输天气，将颗粒物激光雷达调成垂直观测，与测风雷达联用，提供精准的颗粒物预警预报工作。

- 测风激光雷达监测

实时监测站点高低空风速风向等气象数据，指导现场溯源方向，利用实时数据进行气象研判及预报，与颗粒物雷达和臭氧雷达联用，配合垂扫计算区域传输通量，估算站点本地源和外来源的影响，为区域污染短临预报提供支撑。

- PM2.5和O3协同走航监测服务

- 臭氧走航服务：在臭氧超标时段，利用臭氧激光雷达和六参数走航仪对重点区域开展臭氧走航监测，实时获取臭氧变化规律，进行定性定量分析，掌握区域污染物分布情况，实时追溯污染物来源。提供臭氧走航分析报告。

- 颗粒物走航服务：在颗粒物超标期间，利用颗粒物激光雷达结合六参数走航仪，针对颗粒物开展专项走航工作，获取颗粒物的分布信息，辅助开展颗粒物溯源工作，并形成颗粒物走航报告。

- VOCs组分走航监测

臭氧高发期，利用VOCs组分走航车监测，开展重点工业园区、汽修聚集区、加油站等重点行业走航监测溯源，收集高值区域，研判污染问题种类及原因，提供专项整治数据支撑，辅助臭氧污染降污减排工作。

- 颗粒物源解析监测

围绕我区站点开展颗粒物源解析监测，监测时间不得少于30天，主要分析盐都区的主要污染特征，解析机动车尾气源、工业源、扬尘源等各种污染源对大气细颗粒物的贡献，针对性地实现精准削峰，科学管控治理。

- 道路尘负荷走航监测

通过道路尘负荷走航车围绕国省控站点开展全域道路积尘走航监测监，监测时间不得少于30天，找到敏感区域的主要污染源，为重点区域靶向治理提供数据支撑，推进道路扬尘管控精准化、科学化，以科技赋能道路扬尘监管。

- 驻点专项服务

聘用5名项目专家，4名驻场、1名远程支撑，开展大气污染防治工作，具体工作包括编制达标规划路线、污染源精细化溯源、污染源台账和地图编制、日常数据分析、重点行业“一行一策”、污染源专项管控服务、完善运行机制。

- 编制达标规划路线

驻点技术人员根据国省控站点地方历史空气质量、气象数据，结合污染季节性变化特征，针对本地年度目标达标路径制定每月达标规划。

- 污染源精细化溯源

驻点技术人员利用走航巡查车，针对雷达监测点位的雷达扫描热点开展常态化巡查取证工作，及时将巡查到的污染源反馈到大气污染防治群内，驻点技术人员针对处理结果开展现场复查，一旦处置符合要求，此污染工作闭环完成，如果不符合要求，继续开展交办，直到处理达标，实现污染“快速溯源-快速交办-快速处置-快速评估”的闭环，同时针对污染源处置情况进行核实评估工作，绘制本地精细化的污染源台账和地图。

- 污染源台账和地图编制

驻点技术人员对雷达监测点位周边工地扬尘、道路扬尘、工业企业排放、机动车尾气、餐饮油烟等重点大气污染源开展日常巡查工作，汇总污染源台账和地图，及时交办相关问题，并跟进落实情况。

- 日常数据分析

为了保证实现“时保日，日保月，月保年”的管控要求，工作时间对站点的空气质量小时数据进行实时监控，根据小时数据情况，实时提醒站点高值、实时分析污染原因、调度镇街进行周边污染源的排查和处理并采取相应管控措施。驻点技术人员负责推送雷达扫描热点，提供高值预警和每日预测分析，统计污染源信息，提供雷达监测的日报、周报、月报、年报、污染过程报告。

- 重点行业“一行一策”

为打造重点示范行业，开展一行一策工作，并形成管控方案，梳理重点行业污染源排放现状，锁定常规污染物重点排放来源，通过研究相关政府报告和政策文件，开展减排情景设计，量化行业及逐环节协同减排潜力。结合情景分析，基于本地特征提出重点行业政策和项目清单，并进行排序和优选，最终从升级改造及无组织排放深度整治等方面制定重点行业减排方案，实现有效减排与空气质量的持续改善。

- 污染源专项管控

利用颗粒物雷达扫描、臭氧激光雷达扫描、走航车等设备，每个季度开展一次针对所有国省控点半径5KM范围内工业企业、工地、餐饮油烟、机动车尾气、加油站和汽修店的拉网式排查监测，编制和更新污染应急管控清单。

- 完善运行机制

为更好开展空气质量管控治理工作，建立环境空气质量会商研判机制，编制会商报告，会商每个周举行一次，驻点团队梳理上个月问题点，指导开展下周工作，每月进行一次。

- 重点企业污染源谱分析

围绕我区两个站点周边重点企业，开展企业污染源谱分析，提出改善方案。

- 污染预报模型服务

基于海量观测数据，建立预警模型，实现污染事件短临预报。

- 信息化平台

构建信息化平台，展示雷达与国省站点联动数据，指导开展溯源交办，辅助进行污染防治工作。

- 服务要求

- 项目组成员要求

为更好保障项目顺利执行，项目负责人应具备高级职称，项目组成员应具备环境风险评能力，项目组成员应具备中级或以上职称证书，项目组成员应是环境科学与工程、环境工程、资源与环境等相关的环境专业。

- 臭氧激光雷达技术要求

监测臭氧污染空间分布信息，实现污染溯源工作，有力支撑臭氧大气污染防治工作。

- ▲时间分辨率：1s及倍数可调。

- 空间分辨率：3m及倍数可调。

- 最大探测距离：≥4km。

- 光源重复频率：≥7kHz可调。

- ▲扫描周期：臭氧雷达具备扫描功能，扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲的情况下，时间≤6min；扫描步长：≥0.1°，扫描角度精度：≥0.01°。

- ▲摄像功能：雷达具备摄像功能，摄像功能系统与雷达主机一体化设计。

- 防护等级：为了适用多场景的观测，雷达具备IP55或以上防护等级。

- ▲臭氧雷达具备走航监测功能，在0~120km/h的行驶过程中，可以边行边测，最多33米，即可以出一条监测数据。走航数据分别率：≥1秒；走航GPS空间误差：≤1米。

- 便携性：为了保障能够在多个站点监测，雷达质量≤35kg。

- ▲远程较准功能：雷达光路发射系统前端装有电动调整架，可实现远程调整激光雷达光束指向。

- 软件支持来电自启动和24小时无人值守观测，可以进行相关设置，包括：模式切换、激光器关闭和启动、云台上下电、水平增益设置、垂直增益设置、开光、关光、LD电流设置、激光器错误复位、指令下发、数据上传启停。

- 软件支持臭氧浓度、消光、退偏、PM2.5、PM10、边界层、能见度、光学厚度、云信息等数据的展示。

- ▲软件支撑地图数据图谱支持截图功能，点击完成图片保存。水平扫描数据地图可以显示地理位置信息，显示国控点、省控点、污染源信息，图谱能够叠加距离信息。

- ▲软件支持系统地图可以设置比例尺、路网信息、标准地图和卫星地图切换、鹰眼，支持三维地图和数据热力图的同步缩放旋转以及平移功能。

（备注：以上参数均须提供省级或以上具有CMA 或CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料，否则视为不满足）。

- 颗粒物激光雷达技术要求

监测颗粒物污染空间分布信息，实现污染溯源工作，有力支撑颗粒物大气污染防治工作。

- ▲时间分辨率：1s及倍数可调。

- 空间分辨率：3m及倍数可调。

- 最大探测距离：≥12km。

- 脉冲能量：≥500μJ。

- ▲扫描周期：臭氧雷达具备扫描功能，扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲的情况下，时间≤6min；扫描步长：≥0.1°，扫描角度精度：≥0.01°。

- ▲摄像功能：雷达具备摄像功能，摄像功能系统与雷达主机一体化设计。

- 防护等级：为了适用多场景的观测，雷达具备IP55或以上防护等级。

- ▲颗粒物雷达具备走航监测功能，在0~120km/h的行驶过程中，可以边行边测，最多33米，即可以出一条监测数据。走航数据分别率：≥1秒；走航GPS空间误差：≤1米。

- ▲远程较准功能：雷达光路发射系统前端装有电动调整架，可实现远程调整激光雷达光束指向。

- 软件支持来电自启动和24小时无人值守观测，可以进行相关设置，包括：模式切换、激光器关闭和启动、云台上下电、水平增益设置、垂直增益设置、开光、关光、LD电流设置、激光器错误复位、指令下发、数据上传启停。

- 软件支持消光、退偏、PM2.5、PM10、边界层、能见度、光学厚度、云信息等数据的展示。

- ▲软件支撑地图数据图谱支持截图功能，点击完成图片保存。水平扫描数据地图可以显示地理位置信息，显示国控点、省控点、污染源信息，图谱能够叠加距离信息。

- 软件支持系统地图可以设置比例尺、路网信息、标准地图和卫星地图切换、鹰眼，支持三维地图和数据热力图的同步缩放旋转以及平移功能。

（备注：以上参数均须提供具有省级或以上CMA 或CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料，否则视为不满足）。

- 测风激光雷达技术要求

- 最大探测距离：≥20km

- 径向风速测量范围：-60m/s-+60m/s

- ▲径向风速测量误差：≤0.1m/s

- 空间分辨率：≤30m

- ▲垂直气流测量精度：≤0.1m/s

- 风向测量精度分辨率：≤1°

- ▲方位指向精度：＜0.05°

（备注：以上参数均须提供具有CMA 或CNAS 资质认证的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料，否则视为不满足）。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年盐城市盐都区大气监测溯源服务项目 | 其他未列明行业 |

- 评标方法与评标标准

- 定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

- 本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

- 采购本国产品的支持政策

- 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审 因素 | 评审 项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 投标 报价 | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 技术部分（66分） | 项目的重点分析 （8分） | 根据投标人对项目的重点分析综合评定：其中重点切入准确、内容阐述完整，操作性强的得8分；重点切入较准确，内容阐述较完整，操作性较强的得6分；重点内容切入基本准确，内容阐述基本完整，操作性一般的得4分；未提供本项不得分。 |
|  | 工作路线和实施 （8分） | 根据投标人对项目的工作路线和实施方案综合评定：符合采购人需求，技术路线清晰、详尽、可操作性强的得8分；较为符合采购人需求，技术路线较清晰、较详尽、可操作性较强的得6分；基本符合采购人需求，技术路线基本清晰、基本详尽、可操作性一般得4分；未提供本项不得分。 |
|  | 工作进度及计划 （8分） | 根据投标人对项目的工作进度及计划方案综合评定：进度计划及保证措施全面合理、可行性强的得8分；进度计划及保证措施较全面、较合理、可行性较强的得6分；进度计划及保证措施基本全面、基本合理、可行性一般的得4分；未提供本项不得分。 |
|  | 组织结构和人员投入（8分） | 根据投标人对项目组织结构和人员投入方案综合评定：项目组织结构明晰，人员投入充足，成员职责明确，技术实力可靠的得8分；项目组织结构较为明晰，人员投入较为充足，成员职责较为明确，技术实力较为可靠的得6分；项目组织结构基本明晰，人员投入基本充足，成员职责基本明确，技术实力基本可靠的得4分；未提供本项不得分。 |
|  | 服务承诺（6分） | 供应商针对本项目的采购需求及服务要求提供服务响应、实施周期等提供相关承诺，根据供应商提供的承诺综合评定，承诺更优的得6分，稍有欠缺的得4分，一般的得2分；未提供本项不得分。 |
|  | 服务响应（28分） | 招标人所提供的主要雷达参数全部满足招标文件要求的得28分。 ▲为重要技术参数，采购需求中标▲的技术参数，每负偏离1项扣2分，扣完20分为止； 非标▲参数为响应参数，每负偏离1项扣1分，扣完8分为止； 注：带▲的参数（如要求提供证明材料的）须按招标文件要求提供证明材料，未提供的或提供的材料不符合要求的作负偏离处理，其他参数有以投标人提供的技术参数响应及偏离表为准。 |
| 商务部分（24分） | 人员要求（10分） | （1）项目负责人具备环境保护或大气科学方向的高级及以上职称的得4分，否则不得分； （2）项目组成员具备环境保护或大气科学方向的中级职称的，每有一个得2分，最高得6分； 注：须同时提供以上人员相关证书证明材料、与投标单位签订的劳动合同或近3个月内任意1个月为其缴纳社保的相关证明材料扫描件并加盖投标人公章为准，否则不得分。 |
|  | 企业实力（6分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个得2分，最多得6分，未提供或提供不全的不得分。 注：认证证书须在全国认证认可信息公共服务平台网站可查询网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page（提供网站截屏加盖投标人CA电子签章、证书加盖投标人CA电子签章为准，两个材料必须同时提供，未提供或提供不全的不得分）。 |
|  | 业绩要求（8分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日为准），承担过类似项目的服务业绩，每有一个得2分，最高得8分。 注：以提供的合同原件扫描件加盖投标人公章为准。 |

注：以上投标人提供的评分材料，需真实有效，中标后2个工作日内提供原件由采购人逐一核查材料的真实性，若经发现存在弄虚作假行为，取消中标人中标资格，同时追究其法律赔偿与责任。

- 投标文件格式

# 投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 法人授权书

- 投标函

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 关于符合本国产品标准的声明函

- 联合体协议

- 投标分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

- 开标一览表

- 技术方案、服务承诺、培训承诺等

- 盐城市政府采购事前信用承诺书

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

# 八、投标函

致：盐城市盐都生态环境局

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

# 九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都生态环境局组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

# 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

# 十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

- （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

- 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

# 十二、联合体协议（参考格式）（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

- 我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

- 若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

- 其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十三、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

# 十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

# 十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

# 十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

# 十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

# 十八、盐都区政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

- 本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

- 本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

- 严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

- 严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

- 自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

- 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

- 本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

- 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

# 质疑函范本

- 质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。