招　标　文　件

项目名称：泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目

项目编号： JSZC-321323-JZCG-G2026-0003

| 采 购 人： | 泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心） |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 泗阳县公共资源交易中心 |

2026年4月17日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	79

第六章  投标文件格式	86

第一章  投标邀请

受泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）的委托，泗阳县公共资源交易中心就泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目( JSZC-321323-JZCG-G2026-0003 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年5月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-321323-JZCG-G2026-0003

2.项目名称：泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目

3.预算金额：660 万元

4.本项目设定最高限价：660 万元

5.采购需求（简介）：泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目，物业管理服务包括日常管理服务、保洁服务（含具体保洁要求）、保安服务、运送及工勤服务、 水电（含污水处理站）等报修维修服务、驾驶员等。具体详见采购需求。

6.合同履行期限：2年，自签订合同之日起算。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月12日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-85229058。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）

地   址：泗阳县水杉大道西延段北侧废黄河南侧

联 系人：  葛畅

联系方式：18115850976

- 采购代理机构信息

- 名    称：泗阳县公共资源交易中心

单位地址：泗阳县北京中路20号

联 系 人：张媛

联系电话：0527-85278008

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

18.11评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的六折计取】。除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目：项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 人员配备要求承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对其投标报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 服务要求承诺（一）及相关服务方案 | 11.00分 | 1、投标人承诺中标后按照“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.1日常管理服务3.2保洁服务（含具体保洁要求）”标准服务的，得7分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。2、投标人对日常管理服务、保洁服务（含具体保洁要求）的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得4分；服务方案符合采购需求的，得2分；未提供不得分。 |
| 服务要求承诺（二）及相关服务方案 | 11.00分 | 1、投标人承诺中标后按照“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.3保安服务3.4运送及工勤服务”的标准服务的，得7分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。2、投标人对保安服务、运送及工勤服务的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得4分；服务方案符合采购需求的，得2分；未提供不得分。 |
| 服务要求承诺（三）及相关服务方案 | 11.00分 | 1、投标人承诺中标后按照“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.5水电（含污水处理站）等报修维修服务3.6驾驶员”的标准服务的，得7分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。2、投标人对水电（含污水处理站）等报修维修服务、驾驶员的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案全部优于采购需求的，得4分；服务方案符合采购需求的，得2分；未提供不得分。 |
| 考核标准承诺 | 6.00分 | 投标人承诺中标后按照第四章、采购需求中“六、考核标准”要求实施，得6分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六章”，未提供不得分。 |
| 企业业绩 | 8.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似医院物业服务项目业绩（服务合同中至少包含运送、保洁、保安服务中的任意两项），每有一个得2分，本项最高得8分。 注：1、投标文件中提供合同、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；3、中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 设备、耗材、服装要求 | 4.00分 | 在满足采购需求基础之上，根据投标人对拟投入本项目设备、耗材、服装方面打分。优于采购需求得4分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
| 进退场交接 及方案 | 4.00分 | 评委根据投标人提供的进退场交接及方案进行打分。优于采购需求得4分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。 |
| 院感控制及医疗垃圾管理方案 | 5.00分 | 评委根据投标人提供的院感控制及医疗垃圾管理方案进行打分。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；没有内容不得分。 |
| 重大活动保障及应急预案 | 5.00分 | 评委根据投标人提供的重大活动保障及应急预案进行打分。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；没有内容不得分。 |
| 投诉纠纷解决及应急预案 | 5.00分 | 评委根据投标人提供的投诉纠纷解决及应急预案进行打分。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；没有内容不得分。 |
| 内部考核及培训方案 | 5.00分 | 评委根据投标人提供的内部考核及培训方案进行打分。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；没有内容不得分。 |
| 项目组成员经验 | 8.00分 | 自2022年1月 1 日以来（以合同签订时间为准）： 1、拟选派的本项目的项目负责人具有类似医院物业服务项目经理（或项目负责人）服务经验（服务合同中至少包含运送、保洁、保安服务中的任意两项）的，每有一个得2分，最高得4分。 2、拟选派的本项目的保洁主管（含医废）具有类似医院物业服务保洁主管服务经验的，得2分； 3、拟选派的本项目的综合服务主管具有类似医院物业服务主管服务经验的，得2分； 注：1.提供业绩项目合同（合同中明确显示项目经理（或项目负责人）、保洁主管、综合服务主管姓名，合同中无法显示的，需同时提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示其姓名的服务证明材料电子件）、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）和任意一张合同服务费发票电子件，且提供2025年10月（含）以来投标人为上述人员缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按要求提供或提供不全对应项不得分；2.合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；3.已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目组成员经验”评分项上不再进行计分。4.中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 服务费用分配方案 | 2.00分 | 据投标人提供的费用分配方案和费用测算分析说明进行打分。有利于保障并提高服务质量，优于采购需求的得2分，能够实现采购需求的得1分，其他不得分。明细报价表中如出现“主动让利、优惠、折扣”等视为报价不合理，本项不得分。 |

（五）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四章  采购需求

采购标的清单

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目 | 物业管理 |

- 项目概况

泗阳县第一人民医院部分

1.1物业情况

服务地点：泗阳县第一人民医院，占地面积73.6亩，建筑面积3.57万平方米，设计床位300张。

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）提供1间物业办公室，面积约30平方米；库房2个，面积约100平方米；员工休息室4个，面积约120平方米。

（2）提供员工食堂，餐费由供应商自理。

泗阳县妇幼保健院部分

2.1物业情况

服务地点：泗阳县妇幼保健院，占地面积17亩，建筑面积7456平方米，设计床位100张。

2.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

- 提供员工休息室3个，面积约60平方米。

（2）提供员工食堂，餐费由供应商自理。

二、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 建筑1名称 |  | 泗阳县第一人民医院 |
| --- | --- | --- |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 35700平方米 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约35700平方米 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面主要为乳胶漆，墙布，石材等。 |
| 顶面 | 顶面各材质 | 顶面主要为乳胶漆 ，石膏板等。 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：会议桌、会议椅、茶水柜、投影机、话筒及其他音视频设备等。 |
|  | 会议室数量（个） | 会议室总数量 3 个，其中，大会议室 1 个，小会议室（含活动室） 2 个，总面积约400平方米。 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间 110 个及总面积约 980 平方米 |
| 设施 设备 | 消防系统 | 消防系统包括:消防栓系统、干粉通用式灭火器。在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器。 |
|  | 安防系统 | 大楼安全防范系统包括闭路电视监控系统、一键报警装置等。 |
|  | 照明系统 | 照明系统主要有室内公共照明、应急照明等 |
|  | 饮水机 | 共21台饮水机 |
|  | 电梯系统 | 大楼内共有 26 台电梯，均在正常使用。 |
|  | 空调系统 | 通风空调系统包括:中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。 |
|  | 给排水系统 | 给排水系统包括生活给水系统、雨水系统、排水系统生活水给水泵2组。分区供水:1-3层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。 |
|  | 供配电系统 | 电气系统包括10KV变电所系统、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。1台2000KVA干式变压器、一台1600KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。 |
| 建筑2名称 |  | 泗阳县妇幼保健院 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 7456平方米 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约7456平方米 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质 | 内墙饰面主要为乳胶漆，墙布，玻璃、石材等。 |
| 顶面 | 顶面各材质 | 顶面主要为乳胶漆 ，石膏板等。 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 室内设施主要有：会议桌、会议椅、茶水柜、投影机、话筒及其他音视频设备等。 |
|  | 会议室数量（个） | 会议室总数量 2 个，其中，大会议室 1 个，小会议室（含活动室） 1 个，总面积约200平方米。 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间 4 个及总面积约 85 平方米 |
| 设施 设备 | 消防系统 | 消防系统包括:消防栓系统、干粉通用式灭火器。在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器。 |
|  | 安防系统 | 大楼安全防范系统包括闭路电视监控系统、一键报警装置等。 |
|  | 照明系统 | 照明系统主要有室内公共照明、应急照明等 |
|  | 饮水机 | 共 1 台饮水机 |
|  | 电梯系统 | 大楼内共有 1台电梯，均在正常使用。 |
|  | 空调系统 | 通风空调系统包括:中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。 |
|  | 给排水系统 | 给排水系统包括生活给水系统、雨水系统、排水系统生活水给水泵2组。分区供水:1-3层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。 |
|  | 供配电系统 | 电气系统包括10KV变电所系统、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。1台2000KVA干式变压器、一台1600KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。 |

- （二）物业管理（室外）

| 泗阳县第一人民医院 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 明细 |
| 室外面积 | 院落总面积约 45430 平方米 |
| 广场 | 广场及道路面积约 45430 平方米 |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 庭院灯 30 个 |
| 消防栓 | 室外消防火栓 50 个 |
| 垃圾箱 | 室外分类垃圾箱（桶） 20 个。 |
| 门前三包 | 门前三包面积约 500 平方米 |
| 泗阳县妇幼保健院 |  |
| 名称 | 明细 |
| 室外面积 | 院落总面积约 1000 平方米 |
| 广场 | 广场及道路面积约 1000 平方米 |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 庭院灯 6 个 |
| 消防栓 | 室外消防火栓 3 个 |
| 垃圾箱 | 室外分类垃圾箱（桶） 5 个。 |
| 门前三包 | 门前三包面积约 150 平方米 |

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括日常管理服务、保洁服务（含具体保洁要求）、保安服务、运送及工勤服务、 水电（含污水处理站）等报修维修服务、驾驶员等。

- 3.1日常管理服务（泗阳县第一人民医院、妇幼保健院）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务保障等。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、医院文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②保安服务：消防巡查、突发事件演习与处置记录等。③保洁服务：清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。④其他：客户信息、财务明细、合同协议、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 4 | - 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 5 | - 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、内部管理制度、考核制度、培训制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安服务方案、工勤、运送服务方案、进退场交接方案、院感控制方案、考核、奖惩方案、医疗垃圾管理方案、应急预案、投诉纠纷解决方案等。 |
| - 6 | - 其他 | （1）服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、投诉渠道。 |
|  |  | （2）对投诉问题在规定时间内答复处理。 |
|  |  | （3）每月一次进行满意情况测评，对测评结果分析并及时整改。 |
|  |  | （4）当采购方有流行病防控、创文创卫、安全检查、大型会议、庆典活动、等级医院评（复）审、病区搬迁等特殊任务时，应积极配合，做好保洁、保安和运送等各项工作。 |
|  |  | （5）综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。 |

- 3.2保洁服务

- （一）泗阳县第一人民医院

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，科学划分，强调计划性，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，做到节约用水用电，积极配合医院开展节能工作。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）以不影响医护人员工作、患者治疗及休息为前提，合理设计各项工作流程。 |
|  |  | （6）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。 |
|  |  | （7）全员参与医院开展控烟工作，主动劝阻吸烟者。 |
|  |  | （8）提供设备、设施损坏报修。 |
|  |  | （9）保洁从业人员符合岗位要求，遵守医院各项制度；严禁谈论患者病情及隐私，严禁在工作时间及工作场合聚众聊天、大声喧哗、发牢骚、与患者及家属发生争吵。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | - （2）电器、消防等设施设备： - ①配电箱、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间、污洗间保持干净、无异味、无灰尘、无蛛网、无死角、无杂物、无积水。其中保洁工具的晾挂及摆放，清洁干净、分区域晾，地面及边角、各种柜内外及顶部，水池、水槽、龙头，各种柜子内外及顶部的清洁，每日1次；墙面、天花清洁，每周1次；开水炉、微波炉内外及放置点清洁，每日4次；湿拖并随时巡视保洁保持地面干爽。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次。 ②每日2次收垃圾，更换垃圾袋。 |
|  |  | - 电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，电梯及不锈钢材质的门套、护栏、踢脚线、踏板、扶手定期清洁、保养，每日至少开展1次清洁作业。对轿厢内外清洁2次/日；对轿厢内外进行保养1次/日；消毒2次/日（早晚各1次）；有污染时及时消毒。 - ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟、雨棚保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见“具体保洁要求”） |
|  |  | （10）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （11）楼内（挂壁、立式）空调的表面，电器设备、医用器材、办公设备、公共设施（含卫生间、消防设施等）、公用设备的表面清洁。 |
|  |  | （12）巡视表单按巡视频次规范记录或者使用私人印章（无书写能力者）。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面2次，保持干净、无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。 |
|  |  | （2）雨雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，乱贴的宣传品的清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备、道路两旁窨井内杂物的定期清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）地面、绿地的循环保洁。 |
|  |  | （6）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （7）2米以下外墙面及玻璃幕墙定期清洁，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （8）协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半年。 |
|  |  | （9）院内的公共场所区域所有道路、台阶、坡道及平台的铺扫、涮洗。 |
|  |  | （10）地沟定期清理、清淤，及时更换破损地沟网。 |
|  |  | （11）8点前完成区域内道路、通道、绿地、台坡、台阶、停车场的普扫，无明显烟头、果皮、纸屑等污物，每天1次。 |
|  |  | （12）道路、通道、绿地、台坡、台阶的巡视及清洁，无纸屑杂物、地面无积水、无悬挂物、无垃圾，主要区域每小时1次，其他区域每2小时1次。 |
|  |  | （13）室外栏杆、路灯、标识牌、介绍栏、宣传栏等清晰无损坏、无丢失，每月1次。 |
|  |  | （14）平台、路牙上杂草的清除，每周1次；区域内所有屋面、顶棚、平台的清洁并填写巡视记录，每周2次。 |
|  |  | （15）院内的地面保持干燥，尤其雨天、雪天要加强管理，及时清扫积雪、为防止地面上冻需适当撒盐解冻，坡道等易滑处放置防滑地垫，防止行人摔伤，确保安全。 |
|  |  | （16）随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 |
|  |  | （17）软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 |
|  |  | （18）不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），室外消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（室外连廊顶部、探头、墙面等），出风口、排风口的清洁，每周1次。 |
| - 4 | 病区及门急诊区域保洁 | - 护士站、办公室： - ①台面、办公桌椅包括地面及办公设备，开关壳、壁架，水池、水槽、龙头的清洁，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、处置间： - ①各种台面，水池、台盆、水槽、龙头的清洁，洁净、无污迹，每日1次。 ②各种柜子内部及顶部的清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 ②床边框、床下地面，微波炉及冰箱的清洁，无积灰、无垃圾、无污渍、无残留食物，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 病房： - ①清洁床架、餐板、床头柜、陪护椅、设备带及输液架及各种橱柜及冰箱、微波炉等，干净无灰尘，每日1次。 ②终末处理，按照ISO质量标准执行。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架、马桶、蹲坑内外、淋浴器、淋浴房墙面及隔断 洁净 光亮 无污渍、无异味，地面保持干爽；地漏无杂物，每日1次。 ⑤协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半年。 ⑥随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 ⑦软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 ⑧不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - ICU病房： - ①清洁医用吊塔、病床、所有设备，治疗车、床旁护理车、仪器车、晨间护理车等，每病室内洗手台盆、水龙头、皂盒、擦手纸盒，洁净、无污迹，每日1次。 - ②终末处理，包括吊塔、物品柜、病床、床垫患者离开后1小时内完成。 |
|  |  | - 库房仪器室： - ①协助护士完成库房、仪器室的整理与清洁，整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
|  |  | - 病房卫生间： - ①保持镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架洁净，马桶、蹲坑内外，淋浴器、淋浴房墙面及隔断的清洁消毒，地面保持干爽，地漏无杂物，每日1次。 |
| - 5 | - 手术室、产房区域保洁 | - 服务台、办公室： - ①台面、办公桌椅、桌下地面及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室： - ①各种台面清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次；各种柜子内部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 更衣室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③收送手术衣，不满不溢，每日2次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ②床边框、床下地面，洁净、无残留食物、无灰尘、无污垢，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 手术间产房： - ①手术床、手术设备及输液架的清洁，洁净、光亮、无污渍血迹，每日1次。 ②严格按感控要求操作执行，术后手术间的整理清洁及消毒，及时更换垃圾袋、清理血袋及血桶，每台1次。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾灰尘、无污迹、无水迹。 |
| - 6 | - 血液净化中心区域 | - 护士站办公室： - ①台面、办公桌椅及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头、办公桌下地面清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室： - ①各种台面、水池、台盆、水槽、龙头的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 |
|  |  | - 值班室： - ①床边框、床下地面、微波炉及冰箱清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 净化病房： - ①清洁各种内部设备、各种橱柜及冰箱、微波炉等清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②严格按ISO质量标准执行，随时进行终末处理。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| - 7 | 医技科室区域 | - 办公区域： - ①台面、办公桌椅及办公设备、开关壳、壁架、墙上挂件、镜面、台盆、水池、水槽、龙头等、显示器、检查设备等室内设施清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②家具内外、顶部及把手处的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| - 8 | - 会议室区域 | - 会议教学区： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、门把手、显示器、电视、音响设备的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内外部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| - 9 | 健康管理中心区域 | - 护士站： - ①台面、桌椅、办公桌下底面、办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 各诊室： - ①各种台面、水池、台盆、水槽、龙头、各检查仪器、设备清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②各种柜子内外及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 处置间： - ①各种台面、水池、台盆、水槽、龙头清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内外及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾、无灰尘、无污迹无水迹，按时消毒。 |
|  |  | - 值班室： - ①床边框、床下地面、微波炉及冰箱的清洁，洁净、无灰尘、无污垢、无残留食物，每日1次。 - ②橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④根据科室需求更换值班室床单被罩。 |
|  |  | - 库房仪器室： - ①协助总责护士完成库房及仪器室、协助护士完成仪器室的整理与清洁，整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
| - 10 | - 行政楼及其他区域 | - 需要保洁的办公室： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头及置物架、办公桌等各种家具下地面的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③绿植的清洁养护，洁净、叶面光亮、无灰尘、无枯叶，每日1次。 |
|  |  | - 会议室： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、各种柜子内外顶部及把手、显示器、电视、音响设备的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②随时湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹。 - ③不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、空调排风口的清洁，每周1次。 |
| - 11 | - 专家楼区域 | - 客房： - ①开关壳、壁架、家具内外及顶部、各家具、电器及地面、水池、水槽、龙头清洁，入住前退住后各1 次。 - ②塑料拖鞋、各种布草送洗消毒，每周1次；各种洗漱用品，及时更换，每人1套；床上被、垫，按季节并及时更换。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日1次。 |
| - 12 | - 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。医疗区域不少于每日2次，行政区域不少于每日1次。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，针对垃圾运送、交接及站房环境、设施，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （9）可回收废旧物资、生活垃圾、未被污染的输液瓶（袋）、 医疗废弃物的收集、暂存、运送。 |
|  |  | （10）医疗垃圾的内部收集、暂存、称重、登记、运送，台账管理，与处理单位的称重、登记、交接、月度统计报表的上报，垃圾房的环境清洁、消毒；垃圾运送工具的清洁、消毒，按规定停放。 |
|  |  | （11）医疗垃圾： ①必须在医院感染管理处的监管下，严格使用黄色垃圾袋收集密封转运。 ②实行收集、转运、交接的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运，严禁将医疗废弃物与生活垃圾、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏，严禁超量盛装。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （12）生活垃圾： ①按规定时间、规定路线转运，严禁将生活垃圾与医疗废弃物、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏；严禁超量盛装。 ②生活垃圾的分类，可回收物的捆扎、交接；有害垃圾的回收、交接。 ③正确佩戴个人防护用品。 ④其他生活暂存地环境整洁，喷洒消毒每日一次，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （13）未被污染的输液瓶（袋）、塑料桶： ①在医院感染管理处的监管下，严格使用白色垃圾袋收集密封转运。 ②实行收集、转运的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （14）定期清洁室外垃圾桶及各类座椅，洁净、无污迹，每天1次。 |
|  |  | （15）及时按规定收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点 |
| - 13 | - 卫生消毒 | （1）做到各个区域和周围环境24小时动态保洁和消毒，消毒后及时通风防止交叉感染，符合院感规范。 |
|  |  | （2）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。医疗垃圾袋为黄色，并带有明显标记；生活垃圾袋为黑色；未被污染的输液瓶（袋）为白色垃圾袋； |
|  |  | （3）病人床单元的终末处理及门诊各诊室诊疗床处理及时，满足新病人入住及使用条件 |
|  |  | （4）楼内各区域天花、高处灯具、通风口（出风口）、标识、内墙（含墙面挂件、附件）、室内家具、窗户及纱窗（不包括全封闭玻璃、2 米以上外墙玻璃幕墙）、室内家具、地面等日常清洁及消毒处理。 |
|  |  | （5）住院病人床单元的终末处理；被污染的物体表面的消毒清洁处理 |

- 泗阳县妇幼保健院

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，科学划分，强调计划性，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，做到节约用水用电，积极配合医院开展节能工作。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）以不影响医护人员工作、患者治疗及休息为前提，合理设计各项工作流程。 |
|  |  | （6）大楼内 PVC 地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。 |
|  |  | （7）全员参与医院开展控烟工作，主动劝阻吸烟者。 |
|  |  | （8）提供设备、设施损坏报修。 |
|  |  | （9）保洁从业人员符合岗位要求，遵守医院各项制度；严禁谈论患者病情及隐私，严禁在工作时间及工作场合聚众聊天、大声喧哗、发牢骚、与患者及家属发生争吵。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | - （2）电器、消防等设施设备： - ①配电箱、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间、污洗间保持干净、无异味、无灰尘、无蛛网、无死角、无杂物、无积水。其中保洁工具的晾挂及摆放，清洁干净、分区域晾，地面及边角、各种柜内外及顶部，水池、水槽、龙头，各种柜子内外及顶部的清洁，每日1次；墙面、天花清洁，每周1次；开水炉、微波炉内外及放置点清洁，每日4次；湿拖并随时巡视保洁保持地面干爽。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次。 ②每日2次收垃圾，更换垃圾袋。 |
|  |  | - 电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，电梯及不锈钢材质的门套、护栏、踢脚线、踏板、扶手定期清洁、保养，每日至少开展1次清洁作业。对轿厢内外清洁2次/日；对轿厢内外进行保养1次/日；消毒2次/日（早晚各1次）；有污染时及时消毒。 - ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟、雨棚保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见“具体保洁要求”） |
|  |  | （10）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （11）楼内（挂壁、立式）空调的表面，电器设备、医用器材、办公设备、公共设施（含卫生间、消防设施等）、公用设备的表面清洁。 |
|  |  | （12）巡视表单按巡视频次规范记录或者使用私人印章（无书写能力者）。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面2次，保持干净、无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。 |
|  |  | （2）雨雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，乱贴的宣传品的清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备、道路两旁窨井内杂物的定期清理，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）地面、绿地的循环保洁。 |
|  |  | （6）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理 |
|  |  | （7）2米以下外墙面及玻璃幕墙定期清洁，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （8）协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半年。 |
|  |  | （9）院内的公共场所区域所有道路、台阶、坡道及平台的铺扫、涮洗。 |
|  |  | （10）8点前完成区域内道路、通道、绿地、台坡、台阶、停车场的普扫，无明显烟头、果皮、纸屑等污物，每天1次。 |
|  |  | （11）道路、通道、绿地、台坡、台阶的巡视及清洁，无纸屑杂物、地面无积水、无悬挂物、无垃圾，主要区域每小时1次，其他区域每2小时1次。 |
|  |  | （12）室外栏杆、路灯、标识牌、介绍栏、宣传栏等清晰无损坏、无丢失，每月1次。 |
|  |  | （13）平台、路牙上杂草的清除，每周1次；区域内所有屋面、顶棚、平台的清洁并填写巡视记录，每周2次。 |
|  |  | （14）院内的地面保持干燥，尤其雨天、雪天要加强管理，及时清扫积雪、为防止地面上冻需适当撒盐解冻，坡道等易滑处放置防滑地垫，防止行人摔伤，确保安全。 |
|  |  | （15）随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”。外墙面转角处无积土、垃圾；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 |
|  |  | （16）软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 |
|  |  | （17）不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），室外消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（室外连廊顶部、探头、墙面等），出风口、排风口的清洁，每周1次。 |
| - 4 | 病房区域保洁 | - 护士站、办公室： - ①台面、办公桌椅包括地面及办公设备，开关壳、壁架，水池、水槽、龙头的清洁，无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室、处置间： - ①各种台面，水池、台盆、水槽、龙头的清洁，洁净、无污迹，每日1次。 ②各种柜子内部及顶部的清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，无积灰、无污迹，每周1次。 ②床边框、床下地面，微波炉及冰箱的清洁，无积灰、无垃圾、无污渍、无残留食物，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 病房： - ①清洁床架、餐板、床头柜、陪护椅、设备带及输液架及各种橱柜及冰箱、微波炉等，干净无灰尘，每日1次。 ②终末处理，按照ISO质量标准执行。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ④镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架、马桶、蹲坑内外、淋浴器、淋浴房墙面及隔断 洁净 光亮 无污渍、无异味，地面保持干爽；地漏无杂物，每日1次。 ⑤协助窗帘、隔帘、浴帘的拆、挂，根据科室要求，不少于1次/半年。 ⑥随时清理院内各处严禁张贴小广告等“牛皮癣”；宣传栏无乱贴现象，金属门和金属护板保持干净光亮，无污渍、无脚踢印迹、无锈迹。 ⑦软门帘、冬季棉帘的消毒清洁，洁净、无污迹，每天2次。 ⑧不锈钢物体表面保养（护栏、扶手、踢脚线），消防栓、消防器材的擦拭，高空除尘（连廊顶部、探头、墙面等），出风口、排风口的清洁，每周1次。 |
|  |  | - 库房仪器室： - ①协助护士完成库房、仪器室的整理与清洁，整洁、无垃圾、无杂物，每周1次。 |
|  |  | - 病房卫生间： - ①保持镜面、台盆、水龙头、皂盒、毛巾架洁净，马桶、蹲坑内外，淋浴器、淋浴房墙面及隔断的清洁消毒，地面保持干爽，地漏无杂物，每日1次。 |
| - 5 | - 手术室区域保洁 | - 服务台、办公室： - ①台面、办公桌椅、桌下地面及办公设备、开关壳、壁架、水池、水槽、龙头，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 治疗室： - ①各种台面清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次；各种柜子内部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 更衣室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 ②湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 ③收送手术衣，不满不溢，每日2次。 |
|  |  | - 值班室： - ①橱柜内外及顶部清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ②床边框、床下地面，洁净、无残留食物、无灰尘、无污垢，每日1次。 ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
|  |  | - 手术间产房： - ①手术床、手术设备及输液架的清洁，洁净、光亮、无污渍血迹，每日1次。 ②严格按感控要求操作执行，术后手术间的整理清洁及消毒，及时更换垃圾袋、清理血袋及血桶，每台1次。 ③随时湿拖，保持地面干爽，无垃圾灰尘、无污迹、无水迹。 |
| - 6 | - 会议室区域 | - 会议教学区： - ①台面、桌椅及办公设备、开关壳、壁架、镜面、台盆、水池、水槽、龙头及置物架、门把手、显示器、电视、音响设备的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每日1次。 - ②各种柜子内外部及顶部的清洁，洁净、无灰尘、无污垢，每周1次。 - ③湿拖地面，无垃圾、无灰尘、无污迹，每日2次。 |
| - 7 | - 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。医疗区域不少于每日2次，行政区域不少于每日1次。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，针对垃圾运送、交接及站房环境、设施，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （9）可回收废旧物资、生活垃圾、未被污染的输液瓶（袋）、 医疗废弃物的收集、暂存、运送。 |
|  |  | （10）医疗垃圾的内部收集、暂存、称重、登记、运送，台账管理，与处理单位的称重、登记、交接、月度统计报表的上报，垃圾房的环境清洁、消毒；垃圾运送工具的清洁、消毒，按规定停放。 |
|  |  | （11）医疗垃圾： ①必须在医院感染管理处的监管下，严格使用黄色垃圾袋收集密封转运。 ②实行收集、转运、交接的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运，严禁将医疗废弃物与生活垃圾、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏，严禁超量盛装。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （12）生活垃圾： ①按规定时间、规定路线转运，严禁将生活垃圾与医疗废弃物、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中严禁抛洒滴漏；严禁超量盛装。 ②生活垃圾的分类，可回收物的捆扎、交接；有害垃圾的回收、交接。 ③正确佩戴个人防护用品。 ④其他生活暂存地环境整洁，喷洒消毒每日一次，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （13）未被污染的输液瓶（袋）、塑料桶： ①在医院感染管理处的监管下，严格使用白色垃圾袋收集密封转运。 ②实行收集、转运的闭环管理。 ③按规定时间、规定路线转运。 ④正确佩戴个人防护用品。 ⑤暂存地环境整洁，保持清洁无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。 |
|  |  | （14）定期清洁室外垃圾桶及各类座椅，洁净、无污迹，每天1次。 |
|  |  | （15）及时按规定收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点 |
| - 8 | - 卫生消毒 | （1）做到各个区域和周围环境24小时动态保洁和消毒，消毒后及时通风防止交叉感染，符合院感规范。 |
|  |  | （2）防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。医疗垃圾袋为黄色，并带有明显标记；生活垃圾袋为黑色；未被污染的输液瓶（袋）为白色垃圾袋； |
|  |  | （3）病人床单元的终末处理及门诊各诊室诊疗床处理及时，满足新病人入住及使用条件 |
|  |  | （4）楼内各区域天花、高处灯具、通风口（出风口）、标识、内墙（含墙面挂件、附件）、室内家具、窗户及纱窗（不包括全封闭玻璃、2 米以上外墙玻璃幕墙）、室内家具、地面等日常清洁及消毒处理。 |
|  |  | （5）住院病人床单元的终末处理；被污染的物体表面的消毒清洁处理 |

- 3.2.1具体保洁要求

泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （4）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁， |
| 6 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 9 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

- 3.3保安服务

泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| - 2 | - 出入管理 | （1）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗，执行医院《车辆及物资进出管理规定》要求。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理；制止、调解、处理院内各类纠纷。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为（8：00--18：00）。 |
|  |  | （9）维护医护人员和患者的人身、财产安全。 |
|  |  | （10）进行防火、防盗、防伤害、防破坏和治安宣传。 |
|  |  | （11）维持挂号、缴费、取药、就诊等医疗项目的排队就诊秩序。 |
|  |  | （12）打击医托、制止散发广告、限制医药代表在院内随意出入。 |
|  |  | （13）向就医者提供咨询、指引以及其他便捷服务。 |
|  |  | （14）其他临时性的工作任务。 |
| - 3 | - 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）坚守岗位，不得脱岗、睡岗、漏岗和酒后上岗。 |
| - 4 | - 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在建筑楼宇的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）禁止小摊贩及车辆进入院内经营，做好门前三包工作。 |
| - 5 | - 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （3）安全用电特别是大功率电器的使用管理，如电动车辆充电管理。 |
|  |  | （4）消防通道通畅情况的检查及协助整改。 |
|  |  | （5）施工场所动火作业的监控管理。 |
|  |  | （6）院内禁止吸烟场所的管理。 |
|  |  | （7）其他临时性的消防工作任务。 |
| - 6 | - 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （8）处理各类突发事件、医疗纠纷，阻止焚烧纸钱、摆设灵堂、摆放花圈、违规停尸、聚众滋事的发生。 |
| - 7 | - 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

- 3.4运送及工勤服务（泗阳县第一人民医院）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）24 小时服务，满足临床及医技科室的各项服务需求。 |
|  |  | （2）科室合理的临时性工作需求，不受限于人员配置数量；科室工勤人员的基本条件和素质应执行科室具体要求。 |
|  |  | （3）除轮椅、推车、推床外，物业应为运送人员配置专用工具，保持工具性能安全，并按照医院感控要求，严格执行消毒、清洁管理。 |
|  |  | （4）标本、药品、单据、物资的运送应有交接登记手续。 |
|  |  | （5）除科室工勤人员外，所有运送人员均应配置对讲机或相应的通讯设备。 |
|  |  | （6）制订运送突发事件应急预案。 |
| 2 | 运送服务内容及要求 | - 标本送检：血液、体液、大小便、组织、空气培养等标本送检，及检验报告的取回；取送血及血制品。 |
|  |  | （2）病员接送：急诊病人接诊、送检、入院等运送，住院病人（危重、行动不便）的科室内转床。 |
|  |  | （3）药品配送：住院病人常规和临时药品取送；大输液、药品取送。 |
|  |  | （4）物品运送：部分试管取送（大小便盒、痰盒、培养管等）、办公及医用材料物资的申领配送。 |
|  |  | （5）临时加床、重大活动及会议物质搬运、科室物质搬运、装卸；家具和设备搬运。 |
|  |  | （6）临时加床和其他运送。 |
|  | 特殊科室工勤服务 | - （1）手术室： - 负责管控手术室人员进出，与手术无关人员不得随意进入手术室；非手术人员（包括参观人员）如需进入手术室应及时与手术室护士长或值班护士联系，经同意后方可进入并做好相关登记工作。 b.协助安全、规范的接送手术病人，在接送过程中要保证病人安全。 c.负责协助医护人员拿血，运送快速标本，酌情协助接送病人。 d.与护士进行核对确认后，负责将手术标本整理好送病理科，并与病理科做好交接。 e.负责协助各类手术室所用物品的领用工作，如器械、物资仓库领用物品，生理盐水、消毒液等领用。 |
|  |  | - ICU： a.每日 1 次清洁医用吊塔、病床、所有在用及备用的医用仪器。 b.每日 1～2 次清洁治疗车、床旁护理车、仪器车、晨间护理车、翻盖垃圾车等治疗用车。 c.床单元终末处理包括：吊塔、物品柜、病床、床垫、护理车、床旁医用仪器的擦拭、床单元消毒，要求患者离开 1h 内完成。 d.每日 1 次清洁病室手动平移门及感应门的门头、门框、门面，每病室内洗手台盆、水龙头、皂盒、擦手纸盒等。 e.每周 1～2 次协助总责护士完成库房及仪器室的整理与清洁。 |
|  |  | - 产房： a.协助助产士控制产房人员进出，无关人员不得随意进入产房，如需进入（包括参观人员）应及时报告护士长或当班助产士，经同意方可按规定进入。 b.负责各类产房所用物品的领用工作，如物资仓库领用物品，领消毒液等。 c.负责协助医护人员拿血，运送标本，酌情协助接送产妇。 |
|  |  | - 供应室： ①下收下送： a.参加供应室岗前培训，考试合格后上岗。 b.负责全院污染器械器具回收和无菌物品的下送，并做好手卫生。 c.负责污染转运箱和污车的清洗。 d.负责定时接收手术室下送污染器械。 ②敷料打包： a.参加供应室岗前培训，考试合格后上岗。 b.负责每日与布草洗涤公司人员接收清点敷料。 c.负责每日所有手术敷料和特殊科室敷料打包。 d.负责每日敷料库房和敷料制作间的环境整洁规范。 ③清洗间： a.参加供应室岗前培训，掌握清洗技术相关知识，考试合格后上岗。 b.负责协助清洗间老师器械分类、上架、进锅，完成手工清洗。 c.协助老师外来器械的清洗。 d.负责去污区保洁工作和垃圾运送。 ④内勤工人： a.参加供应室岗前培训，考试合格后上岗。 b.负责供应室除去污区域外所有区域的卫生，垃圾运送。 c.和布草洗涤公司人员清点送洗工作服，接收清洁工作服。 d.协助手术器械包装老师装箱，协助消毒员运送待灭菌包。 e.协助老师一次性物品的拆包、放置；协助老师整理库房。 |
|  |  | - 血透室： a.控制血透室人员进出，无关人员不得随意进入血透室；参观人员如需进入血透室应及时与血透室护士长或值班护士联系。 b.协助给患者缴纳透析费、取药。 c.每周三协助机器保养，彻底擦拭透析机。 |
|  |  | - 内镜中心： a.每日1次清洁诊疗床、治疗车及所有在用的及备用医疗设备仪器。 b.每日1次清洁内镜中心的门头、门框、门面、每个检查间的洗手台盆、水龙头、肥皂盒、擦手纸盒等。 c.每周清洗地面一次。 d.日常保洁,库房整理。 e.清点工作服，收送病理标本、送检查报告单。 f.每日工作结束后，用消毒剂擦拭台面并浸泡所有消毒槽。 |
|  |  | - 急诊科绿色通道： - a.主动迎接120车辆送入的病人、配合医护人员搬运病人，需掌握搬运技巧、动作规范轻柔，保证病人安全。 - b.协助轻症病人进行辅助检查、住院转运工作，需熟悉医院布局、热情转运、保证转运安全、防止坠床、防止各种管道滑脱。 c.协助医护人员做好危重病人的检查、住院和手术的转运工作，需掌握危重病人的安全转运工作，服从医护人员安排、保证病人安全，做好转运工具及仪器的保管和清洁工作，并做好公物交接工作。 |

- 3.5水电（含污水处理站）等报修维修服务（泗阳县第一人民医院）

| 序号 | 分类 | 具体内容及标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位职责 | - （1）人员配置：配置 9人，负责全院水电气值班、操作维修维护、设备及建筑通风、应急处置、零星维修；负责配电房、水泵房、发电机房、锅炉房、冷冻机房、强电室（间）等设备机房巡视及高压配电值班；维修材料、零配件费用报院方审批后由院方支付，人员配合协助。 - （2）维保与记录：建立维修保养标准，每日巡查责任范围设施，及时处理问题并做好维修记录备查。 - （3）报修响应：接到指令及时到场，小问题立即处理，大问题上报并提出处理意见；重点部位 / 紧急情况立即抢修；维修完毕由科室签字确认。 - （4）财产管理：爱护医院水、电、氧气、电梯、锁具、建筑物、家具等公共财产，不得人为损坏，否则报保卫科处理。 |
| 2 | 配电系统服务 | - 负责配电室设备日常操作、巡视、维护保养及安全管理，做好书面记录。 - 保持房间清洁、亮度适中，墙面地面无渗漏水，无易燃易爆物品及杂物堆放。 - （3）检查桥架孔洞、墙洞封堵，满足防火、防水、防小动物要求。 - （4）各元器件运行良好，切换装置、指示灯、空开等状态符合运行要求。 |
| 3 | 照明系统服务 | - （1）负责全部照明灯具、各楼层配电箱线路维修保养及电器元件更换。 - （2）维护区域内线路电缆，灯具维修、插座及线路检修、新增电源插座等，发现问题及时上报。 |
| 4 | 给排水、通风系统服务 | - 负责给水、排水、空调、供暖系统阀门、龙头、开关等日常维修，处理管线跑冒滴漏；负责全院下水、地漏疏通维修并做好记录。 - 每月检查室外污水、雨水管道排放情况；汛期落实应急措施，加强防汛泵值班巡视。 - 负责责任区防汛工作。 - 协助消防、空调、建筑物通风系统维保并做好记录。 |
| 5 | 日常综合维修 | - 配合其他班组对责任区内设备设施进行调整、检修、更换，并做好记录。 - 每月巡查给排水井、强电井、配电间、设备层、地沟管线、电缆沟电缆；做好配电箱除尘及室内卫生并记录。 |

- 3.6驾驶员（泗阳县第一人民医院）

| 序号 | 具体内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础运输服务 | - （1）执行医护人员通勤、医疗物资（药品/设备/样本）运输等任务，按调度指令完成跨院区、车站接送及市内紧急配送。 - （2）全程签字交接物资，确保无损坏、无污染。 |
| 2 | 急救专项服务 | - （1）24小时待命，接到急救指令后3分钟内完成出车准备（含车辆启动、设备检查），配合医护人员实施现场救助及病患搬运。 - （2）优先规划急救路线，合理使用应急车道，确保快速安全抵达。 |
| 3 | 车辆全周期管理 | - （1）每日出车前检查：油量（≥1/2油箱）、胎压、制动系统、急救设备（如氧气瓶、担架）；每周深度清洁消毒车内环境及设备表面。 - （2）按厂家手册执行定期保养，及时报修故障，确保车辆年检、保险手续完备。 |

- 四、投标人履行合同所需设备、耗材及服装

- 4.1设备、耗材

- （一）泗阳县第一人民医院

- 需要投标人提供作业设备（自有或租赁）用于本项目物业管理服务的，清单如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 物业服务（含保洁服务、保安服务、运送及工勤服务人员）共用 | 垃圾转运车 | 2 | 辆 |
|  |  | 高压水枪（含水管） | 2 | 个 |
|  |  | 扫地车 | 2 | 辆 |
|  |  | 电动尘推机 | 2 | 辆 |
|  |  | 洗地机 | 2 | 辆 |
|  |  | 高速抛光机 | 2 | 辆 |
|  |  | 吸尘吸水机 | 2 | 辆 |
|  |  | 鼓吹风机 | 2 | 台 |
|  |  | 玻璃清洁机器人 | 2 | 个 |
|  |  | 人脸或指纹考勤机 | 1 | 个 |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 |
|  |  | 办公电脑（台式或笔记本） | 3 | 台 |
| - 2 | 保洁服务 | 台刷 | 60 | 只 |
|  |  | 撮箕 | 20 | 只 |
|  |  | 防风簸箕 | 100 | 只 |
|  |  | “小心地滑”告示牌 | 200 | 只 |
|  |  | 恭桶刷（软毛、硬毛） | 200 | 只 |
|  |  | 快接式手柄 | 60 | 只 |
|  |  | 混合式拖把（分色） | 280 | 只 |
|  |  | 除尘拖把框架 | 30 | 只 |
|  |  | 超细纤维地拖布 | 500 | 只 |
|  |  | 超细纤维地巾 | 500 | 只 |
|  |  | 打蜡系列工具 | 10 | 套 |
|  |  | 打蜡拖布 | 10 | 只 |
|  |  | 墙面清洗工具组合 | 10 | 套 |
|  |  | 玻璃清洁双格桶(18 升) | 5 | 只 |
|  |  | 榨水器 | 50 | 只 |
|  |  | 17 英寸红色保养保洁垫洁垫 | 500 | 只 |
|  |  | 17 英寸黑色起蜡垫 | 500 | 只 |
|  |  | 17 英寸白色保洁垫(洗地机用) | 800 | 只 |
|  |  | 20 英寸白色高速抛光垫 | 800 | 只 |
|  |  | 保洁车 | 50 | 只 |
|  |  | 保洁物料用具提篮 | 40 | 只 |
|  |  | 保洁车袋（红色、高端项目专用） | 50 | 只 |
|  |  | 保洁车袋盖（红色、高端项目专用） | 50 | 只 |
|  |  | 口罩 | 10000 | 只 |
|  |  | 安全围裙 | 20 | 只 |
|  |  | 护目镜（面罩） | 40 | 只 |
|  |  | 防护手套 | 2000 | 只 |
|  |  | 安全胶鞋 | 30 | 双 |
|  |  | 玻璃铲刀 | 120 | 只 |
|  |  | 超细纤维毛巾（分色） | 300 | 只 |
|  |  | 快活全能保洁清洁剂 | 1000 | 桶 |
|  |  | 不锈钢光亮剂 | 300 | 桶 |
|  |  | 浓缩波璃清洁剂 | 300 | 桶 |
|  |  | 洁厕剂 | 2000 | 桶 |
|  |  | 光洁地拖牵尘剂 | 300 | 桶 |
|  |  | 起蜡水 | 300 | 桶 |
|  |  | 除油剂 | 300 | 桶 |
|  |  | 低气味快干面蜡 | 2800 | 桶 |
|  |  | 地面保养蜡 | 500 | 桶 |
|  |  | 超强封地剂 | 2800 | 桶 |
|  |  | 熏香机(熏香剂) | 200 | 盒 |
|  |  | 小便斗香球 | 300 | 袋 |
|  |  | 消毒片/粉 | 8000 | 瓶 |
|  |  | 洗衣粉 | 5000 | 袋 |
|  |  | 生活垃圾袋（黑色） | 200万 | 只 |
|  |  | 医疗垃圾袋 | 120万 | 只 |
|  |  | 盛装未被污染的输液瓶（袋）垃圾袋（白色） | 15万 | 只 |
|  |  | 小红桶 | 50 | 只 |
|  |  | 分体雨衣 | 50 | 套 |
|  |  | 铁锹 | 20 | 个 |
|  |  | 铲雪锹 | 30 | 个 |
|  |  | 人字梯 | 2 | 个 |
|  |  | 拾物器 | 30 | 个 |
|  |  | 火钳 | 20 | 个 |
|  |  | 垃圾篓 | 2000 | 个 |
|  |  | 室内二分类垃圾桶 | 50 | 个 |
|  |  | 平板拖车 | 2 | 辆 |
|  |  | 拖把 | 100 | 个 |
|  |  | 电缆盘 | 1 | 个 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 10 | 个 |
|  |  | 橡胶棒 | 4 | 个 |
|  |  | 收缩警棍 | 4 | 个 |
|  |  | 钢叉 | 4 | 个 |
|  |  | 脚叉 | 4 | 个 |
|  |  | 防暴盾牌 | 4 | 个 |
|  |  | 防暴头盔 | 4 | 个 |
|  |  | 防刺背心 | 4 | 个 |
|  |  | 防割手套 | 4 | 个 |
|  |  | 交通疏导荧光马甲 | 10 | 件 |
|  |  | 强光手电筒 | 4 | 个 |

- （二）泗阳县妇幼保健院

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 物业服务（含保洁服务、保安服务、运送及工勤服务人员）共用 | 垃圾转运车 | 1 | 辆 |
|  |  | 高压水枪（含水管） | 1 | 个 |
|  |  | 扫地车 | 1 | 辆 |
|  |  | 电动尘推机 | 1 | 辆 |
|  |  | 洗地机 | 1 | 辆 |
|  |  | 高速抛光机 | 1 | 辆 |
|  |  | 吸尘吸水机 | 1 | 辆 |
|  |  | 鼓吹风机 | 2 | 台 |
|  |  | 玻璃清洁机器人 | 1 | 个 |
|  |  | 人脸或指纹考勤机 | 1 | 个 |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 |
|  |  | 办公电脑（台式或笔记本） | 1 | 台 |
| - 2 | 保洁服务 | 台刷 | 5 | 只 |
|  |  | 撮箕 | 5 | 只 |
|  |  | 防风簸箕 | 20 | 只 |
|  |  | “小心地滑”告示牌 | 10 | 只 |
|  |  | 恭桶刷（软毛、硬毛） | 10 | 只 |
|  |  | 快接式手柄 | 10 | 只 |
|  |  | 混合式拖把（分色） | 10 | 只 |
|  |  | 除尘拖把框架 | 3 | 只 |
|  |  | 超细纤维地拖布 | 3 | 只 |
|  |  | 超细纤维地巾 | 3 | 只 |
|  |  | 打蜡系列工具 | 2 | 套 |
|  |  | 打蜡拖布 | 2 | 只 |
|  |  | 墙面清洗工具组合 | 1 | 套 |
|  |  | 玻璃清洁双格桶(18 升) | 2 | 只 |
|  |  | 榨水器 | 2 | 只 |
|  |  | 17 英寸红色保养保洁垫洁垫 | 20 | 只 |
|  |  | 17 英寸黑色起蜡垫 | 20 | 只 |
|  |  | 17 英寸白色保洁垫(洗地机用) | 30 | 只 |
|  |  | 20 英寸白色高速抛光垫 | 30 | 只 |
|  |  | 保洁车 | 5 | 只 |
|  |  | 保洁物料用具提篮 | 10 | 只 |
|  |  | 保洁车袋（红色、高端项目专用） | 5 | 只 |
|  |  | 保洁车袋盖（红色、高端项目专用） | 5 | 只 |
|  |  | 口罩 | 2000 | 只 |
|  |  | 安全围裙 | 5 | 只 |
|  |  | 护目镜（面罩） | 5 | 只 |
|  |  | 防护手套 | 100 | 只 |
|  |  | 安全胶鞋 | 5 | 双 |
|  |  | 玻璃铲刀 | 5 | 只 |
|  |  | 超细纤维毛巾（分色） | 20 | 只 |
|  |  | 快活全能保洁清洁剂 | 50 | 桶 |
|  |  | 不锈钢光亮剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 浓缩波璃清洁剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 洁厕剂 | 50 | 桶 |
|  |  | 光洁地拖牵尘剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 起蜡水 | 20 | 桶 |
|  |  | 除油剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 低气味快干面蜡 | 100 | 桶 |
|  |  | 地面保养蜡 | 20 | 桶 |
|  |  | 超强封地剂 | 20 | 桶 |
|  |  | 熏香机(熏香剂) | 20 | 盒 |
|  |  | 小便斗香球 | 20 | 袋 |
|  |  | 消毒片/粉 | 100 | 瓶 |
|  |  | 洗衣粉 | 100 | 袋 |
|  |  | 生活垃圾袋（黑色） | 10万 | 只 |
|  |  | 医疗垃圾袋 | 8万 | 只 |
|  |  | 盛装未被污染的输液瓶（袋）垃圾袋（白色） | 1000 | 只 |
|  |  | 小红桶 | 10 | 只 |
|  |  | 分体雨衣 | 10 | 套 |
|  |  | 铁锹 | 10 | 个 |
|  |  | 铲雪锹 | 5 | 个 |
|  |  | 人字梯 | 2 | 个 |
|  |  | 拾物器 | 5 | 个 |
|  |  | 火钳 | 2 | 个 |
|  |  | 垃圾篓 | 100 | 个 |
|  |  | 室内二分类垃圾桶 | 20 | 个 |
|  |  | 平板拖车 | 1 | 辆 |
|  |  | 拖把 | 20 | 个 |
|  |  | 电缆盘 | 1 | 个 |
| - 3 | 保安服务 | 对讲机 | 5 | 个 |
|  |  | 橡胶棒 | 2 | 个 |
|  |  | 收缩警棍 | 2 | 个 |
|  |  | 钢叉 | 2 | 个 |
|  |  | 脚叉 | 2 | 个 |
|  |  | 防暴盾牌 | 2 | 个 |
|  |  | 防暴头盔 | 2 | 个 |
|  |  | 防刺背心 | 2 | 个 |
|  |  | 防割手套 | 2 | 个 |
|  |  | 交通疏导荧光马甲 | 2 | 件 |
|  |  | 强光手电筒 | 2 | 个 |

注：以上清单所列内容为最低要求，实际工作中可能超过以上品类和数量，投标人需充分考虑报价，后期采购人将不再额外给付费用。

- 4.2服装

- 泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院

1、保持良好的服务精神面貌，项目组成员应着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，服装口袋不得装过大过厚物品）。

2、人员服装应全新，质量上乘，穿着舒适，经久耐穿，具备本单位特色，且能够展示本单位和采购人单位场所风采。

3、服装数量要求：项目组成员每人2套服装（包括上衣和裤子），其中春夏季为短袖样式，秋冬季为长袖样式。每2年更换一次服装，若物业服务期间，项目组成员存在衣服损坏情况，可随时更换，费用包含在本次报价中。

4、中标人为员工的服装配备洗涤条件（洗涤频次每周不少于一次），费用包含在本次报价中。

- 五、物业管理服务人员需求

以下人员配备为最低要求，不接受负偏离，投标文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

| 序号 | 岗位 | 工作单位（地点） | 岗位所需总人数配置人数 | 服务范围及人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 人员 | - 泗阳县第一人民医院 | 1 | 项目负责人（项目经理） - 年龄45周岁（含）以下。 - 熟悉物业管理相关法规，并能规范组织管理服务工作，知识面广，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力。全面负责物业管理相关人员的管理、监督、指导、培训、考核等工作，服从业主的管理和考核。中标人应严格按照投标文件配备项目经理。项目存续期内，项目经理不得随意更换，如若更换，须书面向采购单位申请并获得同意。 |
|  |  | - 泗阳县第一人民医院 | 1 | 保洁主管（含医废） - 1、年龄45周岁（含）以下。 - 2、每日巡检各区域保洁质量，发现问题即时整改并跟踪闭环；协调与应急处理：对接医院各科室、院感科、后勤科等部门，响应科室保洁需求，协调跨区域保洁工作；处理突发保洁问题（如呕吐物、渗漏、污染等），快速组织消杀清理，配合医院应急处置等。 |
|  |  | - 泗阳县第一人民医院 | 1 | 综合服务主管 1、年龄45周岁（含）以下。 - 2、统筹园区综合服务运营、团队管理与业主关系，兼顾服务落地、问题解决和品质把控，组织业主沟通活动，维护良好的业主关系。监督保洁、绿化、公共区域维护等基础服务的执行标准，定期巡检园区，发现问题及时整改，确保服务品质达标等。 |
| 2 | 工勤、运送 | - 泗阳县第一人民医院 | 12 | 工勤、运送人员 - 1、初始入职年龄：男58周岁（含）以下，女53周岁（含）以下，条件优秀者可放宽至男65周岁（含）以下，女60周岁（含）以下，45周岁（含）以下人数不低于2人。 - 2、全面负责服务区域内集中运送工具调度运送、物品运送、患者运送、以及医疗垃圾转运等服务，服从采购人安排需求。 |
| 3 | 保洁 | 泗阳县第一人民医院 | 37 | 普通保洁人员 - 初始入职年龄：男58周岁（含）以下，女53周岁（含）以下，条件优秀者可放宽至男65周岁（含）以下，女60周岁（含）以下。 - 全面负责核心院区全域清洁+消毒防疫，覆盖诊疗、办公、公共区域，分核心日常工作和专项清洁消毒运营管理范围内的保洁服务。结合项目具体实际和采购人需求，配置及安排服务区域人员。服从采购人安排需求。 3、保洁人员身体健康，遵守采购单位的相关纪律要求，有吃苦耐劳神，责任心强。无不良嗜好，作风正派。 |
|  |  | 泗阳县妇幼保健院 | 3 |  |
| 4 | 保安 | - 泗阳县第一人民医院 | 10人(含女性1人) | 保安人员 - 初始入职年龄：男58周岁（含）以下，女53周岁（含）以下，条件优秀者可放宽至男65周岁（含）以下，女60周岁（含）以下，45周岁（含）以下人数不低于1人。 - 接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，且持有保安证。 |
|  |  | - 泗阳县妇幼保健院 | 3 |  |
| 5 | 绿化 |  | 1 | 绿化保洁人员 - 1、初始入职年龄：男58周岁（含）以下，女53周岁（含）以下，条件优秀者可放宽至男65周岁（含）以下，女60周岁（含）以下。 2、核心围绕院区绿化区域清洁要求展开，兼顾环境整洁、院感防控和就医环境维护，无专业绿植修剪/种植作业。不定期清扫院区草坪、花丛、绿篱、树池、景观带内的落叶、枯枝、杂草、白色垃圾、碎石等杂物，做到无明显堆积，清理后及时将垃圾分类清运至指定点位。 |
| 6 | 水电工程维修（含污水处理站） |  | 9 | 水电工程维修人员 - 年龄：男55周岁（含）以下，女50周岁（含）以下。 - 均须持有相关部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业）。负责全院水、电、气值班及应急等全面保障工作；全院零星维修工作，配电房、锅炉房、水泵房等设备机房、配电室（间）、强电室（间）巡视巡检工作；配电室值班工作。 - 注：要求其中6人及以上具有高压电工证。 |
| 7 | 驾驶员 |  | 3 | - 驾驶员 - 年龄：男45周岁（含）以下，女45周岁（含）以下。 - 须持证上岗，有机动车驾驶员b1及以上证件 - 3、近3年交通违法≤3次，无酒驾/毒驾记录。 |
| - 人数合计 |  |  | 81 |  |

注：表中年龄均以身份证为准。

- 5.1保洁人员配置表

- （一）泗阳县第一人民医院

| 区域 | 楼层 | 科室 | 参考自然人 配置数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 1F | 药房、收费处、医保科、慢病筛防中心，全科门诊等 | 2 |  |
|  | 2F | 普通外科 骨科 心胸外科 神经外科 泌尿外科 疼痛科 疼痛科治疗室 石膏间 治疗室 针灸治疗室 针灸推拿科 中医科 牵引治疗室 艾熏室 中药房等 | 1 |  |
|  | 3F | 普通内科 呼吸内科 消化内科 神经内科 心血管内科 免疫风湿科 肾脏内科 儿科 彩超室 母婴室 心理科 资料室 听力筛查室 脑电图室 肺功能室 心电图室 肿瘤内科 PICC室等 | 1 |  |
|  | 4F | 口腔科 主任办公室 库房 全景牙片室 处置室 污物间 耳鼻喉科处置室 耳鼻喉科 电子咽喉镜检查室 耳鼻喉科治疗室 内镜清洗室 测听室 眼科检查室 视力功能训练室 眼科等 | 1 |  |
|  | 5F | 妇科 产前检查室 胎心监护室 门诊手术室 皮肤科检查室 皮肤科 皮肤科治疗室 妇女保健室 彩超室 阴道镜室 计划生育门诊 观察室等 | 1 |  |
| 医技楼 | 1F | 影像科 | 1 |  |
|  | 2F | 检验科 | 1 |  |
|  | 3F | 内镜中心 | 1 |  |
| 急诊 | 1F | 急诊科 | 2 |  |
| 内科楼 | 1F | 设备科、信息科、消控室、中心药房、档案室等（兼医废间） | 2 |  |
|  | 2F | ICU | 1 |  |
|  | 4F | 内一病区 | 2 |  |
|  | 5F | 内二病区 | 2 |  |
| 外科楼 | 1F | 病理科、消毒供应室、血库等 | 2 |  |
|  | 2F | 手术室 | 3 |  |
|  | 5F | 外一病区 | 2 |  |
|  | 6F | 外二病区 | 2 |  |
| 行政楼 | 1F 2F 3F | 体检中心 办公区 | 2 |  |
|  | 1F | 血透中心 | 1 |  |
| 专家楼 | A1 A2 | 宿舍区 | 2 |  |
| 院内外围 | 全院 | 机动保洁 | 2 |  |
|  |  | 外围 | 1 |  |
|  |  | 全院洗地 | 1 |  |
|  |  | 生活垃圾外送 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 37 |  |

- 泗阳县妇幼保健院

| 区域 | 楼层 | 科室 | 参考自然人 配置数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 1F | 儿童保健部、计免科、母婴室 | 1 |  |
|  | 2F | 孕产保健部、妇女保健部、手术室、检验科、影像科、孕育学校、 | 1 |  |
|  | 3F | 院长书记办公室、行政后勤部、大小会议室 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 3 |  |

- 5.2运送及工勤人员配置表（泗阳县第一人民医院）

| - 区域 | - 科室 | - 参考自然人 - 配置数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 运送及工勤 | 病理科 | 1 |  |
|  | 标本运送 | 3 |  |
|  | 急诊担架及陪检 | 2 |  |
|  | 煎药房 | 1 |  |
|  | 洗衣房 | 2 |  |
|  | 消毒供应室 | 1 |  |
|  | 库房 | 1 |  |
|  | 机动 | 1 |  |
| - 合计 |  | 12 |  |

- 5.3保安人员配置表

- （一）泗阳县第一人民医院

| 岗位类别 | 具体区域 | 参考自然人配置数 |
| --- | --- | --- |
| 门岗 | 大门 | 4 |
| 车辆管理岗 | 全院 | 3 |
| 巡逻岗 | 全院 | 3 |
| 合计 |  | 10 |

- 泗阳县妇幼保健院

| 岗位类别 | 具体区域 | 参考自然人配置数 |
| --- | --- | --- |
| 门岗 | 大门 | 1 |
| 车辆管理岗 | 全院 | 1 |
| 巡逻岗 | 全院 | 1 |
| 合计 |  | 3 |

注：1.采购人有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，中标人需在采购方提出需求一个月内完成人员更换，并完成更换人员的费用结算。

2.中标人应严格按照投标文件配备项目经理、各类项目主管（保洁主管、综合服务主管），且需进行试用期3个月，试用期满后，采购人视其试用期表现决定是否继续留用；中标人未经采购人同意不得擅自更换他们，否则将分别承担20 万元/人次（项目经理）、 10 万/人次（保洁主管、综合服务主管）违约金，在当月物业服务费用中予以扣除。若经采购人同意后更换，需同等资质人员，其中项目经理给予一年过渡期、各类项目主管给予半年过渡期。项目经理或各类项目主管岗位空缺期间，采购人分别按中标人服务费5000元/日、1000元/人次/日在当月物业服务费用中予以扣除。

3.投标人需在采购人最低要求基础上，对项目组成员年龄优化，以保障用人需要。

4.中标人更换一般工作人员，须向采购人备案，如擅自更换不备案的，按3000元/人次承担违约金，该费用从当月物业服务费中扣除；一般工作人员年流失率不得超过15%、手术室等驻守科室人员年流失率不得超过10%（从中标人接管满三个月起计算），每超过一个百分点，中标人须向采购人支付违约金 10000 元，该费用从当月物业服务费中扣除。

5.所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病，均无犯罪记录，未受过刑事处罚，未有相关法律纠纷。由中标人按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。

6.中标人在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交采购人审核备案。

7.如因中标人项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，中标人承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员造成自身或他人人身伤亡事故及财产损失，均由中标人负责，与采购方无关。

8.履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至采购人。

9.在履约过程中，中标人应按照要求保障项目组成员的合法权益。

10.实际配置结算人数根据实际开放区域及实际工作量按需配置，其中预留人员可作为扩建院区预开放区域保洁、运送、专项、安保等机动人员调剂，若现院区物业人员因科室搬迁人员核减也可作为扩建院区机动人员调剂使用。

- 六、考核标准

| 项目 | 评分项 | 评核内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 综合管理 （65）分 | 人员配置及稳定性(5分） | 派驻现场的人员是否符合合同约定、招标文件要求。未经报备批准随意变更派驻人员的，一次扣2分。 |
|  |  | 坚守岗位，执行岗位责任制，按时交接班，严禁脱岗，缺岗，发现脱岗、缺岗一次，扣1分。 |
|  |  | 法定须持证上岗的岗位人员均持证上岗，发现无证上岗的，一次扣1分。 |
|  | 社会保险缴纳情况（10分） | 是否按月及时对应缴纳社保人员全额缴纳社会保险，每发现一人未及时缴纳的，一次扣1分。 |
|  | 工资发放情况（10分） | 是否按月及时发放工资，每发现一人未及时发放的，一次扣1分。 |
|  | 计划与执行 （5分） | 各项工作按照服务方案、月度工作计划执行，每季度制定培训计划，并落实到位。 |
|  | 设备设施配置（5分） | 按照响应文件条款配备并使用到位，设备设施不到位的，发现一次扣1分。 |
|  | 重要参观接待和会议服务 （5分） | 重要参观接待的准备和服务工作，会议的会前准备（卫生保洁、桌椅摆放、横幅摆放等）、会中服务和会后保洁工作，保证工作有序进行，不得出现重大失误（包括人员，环境和设备等方面）。出现失误造成不良影响的，一次扣1分。 |
|  | 着装仪容仪表 (5分) | 保安、保洁均按规定穿着制服，佩戴齐全、正确，装备佩戴正确。 |
|  |  | 保持良好的形象和精神状态，注意仪容仪表，礼貌礼节。 |
|  | 紧急情况处理 (5分) | 针对不同突发情况，有应急处理预案，有应急演练，遇到突发情况及时处理并报告采购方。 |
|  | 工作环境(5分) | 工作岗位整洁卫生，桌面、抽屉物品摆放有序、无杂物，地面整洁、墙面洁净、公共设施设备无明显灰尘、污垢。 |
| 环境管理 （15分） | 环境卫生(15分) | 公共区域保持清洁，无烟头，纸屑，无占用和堆放杂物现象，无乱贴、乱画，楼梯、扶栏、玻璃窗等保持洁净，发现一次扣1分。 |
|  |  | 垃圾及时清运，无跑冒滴漏，垃圾桶定期清洁消毒；卫生间清洁，无污染，无水渍，无异味。垃圾未及时清洁处理，发现一次扣1分。 |
| 设备管理 （20分） | 设备是否正常(10分) | 每周汇报设备检查情况，存在设备无法正常使用的，应及时报备维修。 |
|  | 按时维保 （5分） | 有年度、月度维修保养计划并严格执行，无计划或执行不到位的，一次扣0.5分。 |
|  | 设备事件紧急处理（5分） | 突发事件跑水、跳电等处理是否及时到位，处理不到位的，一次扣0.5分。 |

七、进退场交接方案及要求

进退场交接方案：投标人提供针对本项目特点的进退场交接方案，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接重点难点分析及解决方案，确保项目平稳过渡和正常运行。

（一）进场交接要求

1. 交接准备

进场前勘查：新物业服务企业在进场前对办公楼进行全面勘查，了解设施设备、环境、安全等情况。

人员培训：新物业服务企业应对员工进行岗前培训，确保熟悉办公楼的管理制度和服务标准。

2.交接内容

资料交接：包括但不限于建筑图纸、设备档案、合同、业主信息、历史维修记录等。

设施设备交接：对办公楼内的电梯、空调、消防、安防等设备进行清点，确保设备完好并处于正常运行状态。

物资交接：包括办公用品、清洁工具等，确保数量和质量符合要求。

3.交接程序

交接会议：双方应召开交接会议，明确交接内容、时间、责任等事项。

现场交接：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。

签字确认：交接完成后，双方应签署交接文件，确认交接内容。

（二）退场交接要求

1.退场准备

资料整理：退场物业服务企业应整理好所有相关资料，包括设备档案、维修记录、合同等。

设施设备检查：退场前应对办公楼内的设施设备进行全面检查，确保设备正常运行。

物资清点：退场前应对所有物资进行清点，确保无遗失或损坏。

2.退场内容

资料移交：退场物业服务企业应将所有相关资料移交给新物业服务企业或业主方。

设施设备移交：退场物业服务企业应确保所有设施设备处于正常运行状态，并移交给新物业服务企业或业主方。

物资移交：退场物业服务企业应将所有物资移交给新物业服务企业或业主方，确保数量和质量符合要求。

3.退场程序

退场会议：双方应召开退场会议，明确退场内容、时间、责任等事项。

现场检查：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。

签字确认：退场完成后，双方应签署退场文件，确认退场内容。

（三）其他要求

1.交接时间：进退场交接应在合同规定的期限内完成，确保不影响办公楼的正常使用。

2.交接责任：双方应明确交接过程中的责任，确保交接顺利进行。

3.交接记录：交接过程应详细记录，双方签字确认，作为后续管理的依据。

通过以上要求，确保行政办公楼物业服务采购项目的进退场交接顺利进行，保障物业服务的连续性和质量。

八、院感控制及医疗垃圾管理要求

1.投标人应根据采购需求和本项目实际提供院感控制方案，包括防止交叉感染基本措施、清洁消毒结果监控、医院感染控制知识培训、隔离预防、手卫生管理制度、废弃标本及其容器的消毒处理等。

2.投标人应根据采购需求和本项目实际提供医疗垃圾管理方案，具有信息化操作流程、闭环管理：

（1）提供医废管理信息化管理的总体设想、于本项目的重点、难点、思路等；

（2）岗位设置、培训要求、工作流程、各类规章制度等；

（3）根据医院防止交叉感染、消毒隔离的要求，制定相应的措施；

（4）作业安全防范措施。

九、 重大活动保障及应急预案

（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

（4）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（5）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（6）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（7）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

十、投诉纠纷解决及应急预案

1.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的投诉与纠纷解决方案：

（1）处理投诉的目的和要求；

（2）投诉与纠纷解决流程；

（3）可能出现的投诉纠纷类型和针对性解决方案；

（4）投诉与纠纷的处置技巧与培训。

2.投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案：

（1）人员配置；

（2）机械及设备配置；

（3）响应时间；

（4）大风、大雨、大雪、冰冻等灾害性天气等应急预案；

（5）医疗废物、标本洒落应急预案；

（6）安全生产事故、消防事故、交通安全事故、水电安全事故、人身伤亡、行政处罚等应急预案。

十一、内部考核及培训要求

1.投标人根据各类人员岗位职责及医院考核细则的要求，制定内部考核方案。

2.投标人应根据采购需求和本项目实际提供培训方案。培训内容：

（1）需为保障服务有序开展设置培训内容，包括但不限于针对技术/管理岗位培训流程（人员培训与个人技能提升培训计划、职业经理人主管领导力培训）。

（2）针对普通一线员工培训流程，制定培训计划（包含培训内容、培训组织、培训时间、培训频次等内容）要求每周有班会，至少对员工进行相关培训，每位员工一个月当中至少被培训一次，培训内容包括但不限于医院环境、规章制度、安全意识、仪容仪表礼貌大使、服务意识、服务技能、岗位职责等；投标人的各岗位员工必须参与医院组织的所有培训，如院感控培训、消防培训等。

十二、投标报价要求

1. 投标人按照本项目特点编制投标分项报价表，内容主要包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及加班费（含节假日）等补助和福利费、耗材费、人员服装、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、全员全额意外险（或雇主责任险）、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。

2．投标人应在投标文件中明确增值税纳税人身份（增值税一般纳税人或是小规模纳税人），投标文件中提供相应纳税人身份证明截图，并根据本单位纳税人身份在投标明细报价表中按国家规定如实填报税金。否则，按无效标处理。

3．投标人应在投标分项报价表中为项目组所有成员（合计81人）填报、购买意外险（或雇主责任险）（保额不少于100万元）。

4.投标人应在投标分项报价表中为管理人员、工勤运送、保安、水电工程维修、驾驶员等合计人数18人（其中管理人员3人、工勤运送2人、保安1人、水电工程维修9人、驾驶员3人），全额填报、购买社保，否则，按无效标处理。

下表为宿迁市社保最低缴纳标准，投标人应按不低于此标准报价。社保缴纳应当符合行政主管部门相关规定。如遇政策调整，投标人自行承担。

| 序号 | 名称 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位社保缴纳标准及费用 | 缴费基数（≥4952）*【16%（养老保险）＋0.5%（失业险）＋7%（医疗保险）＋1%（生育险）+0.4%（工伤险）】+5 |

5．为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，投标人应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。

人员工资不得低于宿迁市目前最低工资标准，即按《关于调整全市最低工资标准的通知》（宿人社发〔2025〕29号）政策执行，否则按无效标处理。

6. 项目履约过程中，项目所需工具、设备、物耗等均由中标人提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，并在物耗明细表中列明，如在服务期内，中标人提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应按采购人要求无条件更换。

7．项目履约过程中，中标人应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。

8.中标单位每月15日前需将人员工资支付、社保缴纳情况报采购人备案。

9.其他物业管理服务质量要求按江苏省、宿迁市有关标准及采购需求执行，涉及费用均包含在本次投标报价中。

10．中标单位结合对采购需求与预算的理解，结合物业服务市场价格，根据不同岗位员工工资、加班补助、劳保福利、社保、意外险、耗材等费用，根据明细报价表中所列的各项费用，提供服务费用分配方案和费用测算分析说明。在保障服务要求的基础上，采取措施激励合同履行人员，提高履约质量。

十三、合同期限

本合同服务期2年，自乙方实际入场服务之日起算起，乙方的实际入场时间以甲方通知为准。经甲方通知后5日内不入驻服务的，甲方有权解除本合同。

十四、付款方式

合同签订，在人员进场后的15日内，支付年度合同金额的10%作为预付款；

进度款：服务费用由采购人按月度支付。次月支付上月费用。中标人根据实际发生的所有物业管理费用开据合法票据，采购人在接收到中标人票据后，结合考核结果，按规定及时将上月度发生的所有物业管理（考核后的）费用支付给中标人。（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

十五、款项支付相关要求

1．采购人按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标人未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。且采购人有权从应付款项中直接扣除应由中标人承担的违约金及其他相关款项。

2. 每年开展不少于4次考核评价，到期按采购方出具的考核结果据实支付，其中服务费用的70%作为基本服务费用，30%作为考核费用。考核成绩在95分以上（含95分）全额支付当期全部服务费用； 考核成绩在 90-95分（含 90 分）之间的，当期服务费用为：基本服务费用+[（实际得分）/100]*考核费用；考核成绩在80-90分（含80分）之间的，当期服务费用为基本服务费用+[1-2*（100-实际得分）/100]*考核费用； 考核成绩在80分以下为不合格，当期服务费用为基本服务费用。

3．中标人向采购人提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、设备折旧费等明细）时，应提供人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为中标人），采购人将按照经确认的服务名单核对工资支付、社保缴纳情况，符合付款条件的，采购人将按规定支付合同款。采购人在付款完成后将款项支付相关材料（发票、员工工资支付证明、社保缴纳证明及付款回执等）存档备案，随时接受监管部门检查。

4.中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险（或雇主责任险），在中标后7日内购买意外险（或雇主责任险）（保额不少于100万元）；在合同签订后7日内将购买情况报至采购人，履约期间须全员持续购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如乙方违反合同约定，甲方将按违约处理不予支付当期合同款，并有权扣除物业服务费5万元或解除合同，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《中华人民共和国劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

5．项目履约过程中，如中标人服务人员经采购人同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元并追究违约责任。

十六、其他要求

1.医院将提供管理办公用房、员工值班及更衣用房、仓库用房，在服务期限内无偿提供给供应商使用。

2.中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

3.中标人自备电脑、打印机等办公设备和耗材；

4.中标人使用考勤系统进行人员考勤，并向采购人开放公司管理系统账户，根据岗位人员需求表的要求，实际打卡签到时间。医院将随机抽查考勤系统账户的实时数据和监控数据，发现提交的考勤数据与实际不一致的，按考核办法予以考核。

第五章  合同文本

政府采购合同（仅供参考）

（中标后采购人根据需求自行拟定）

合同编号：

采购单位（全称）：泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）（简称甲方）

中标单位（全称）：                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 JSZC-321323-JZCG-G2026-0003 号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目 相关事项，经招投标，签订本合同。

- 合同组成

1.本合同条款；

2.合同附件；

3.招标文件；

4.投标文件；

5.中标通知书。

第二条  合同价款

贰年物业服务费用总价款为人民币                （￥：     ）。

第三条 人员配置、服务标准、考核奖惩细则

1.物业人员配置情况（具体内容详见招标文件）。

2.物业服务标准（具体内容详见招标文件）。

3.物业考核奖惩细则（具体内容详见招标文件）。

第四条 甲方权利义务

1.有权审定乙方拟定的物业管理制度、工作计划等并提出修改意见，但甲方不因该等权利的行使承担任何义务、责任，也不因此免除乙方的义务和责任。

2.有权检查、监督乙方日常管理工作的实施、制度的执行情况及现场监督培训工作。

3.每月对乙方服务工作进行考核、评价，乙方应当无条件配合。

4.有权对乙方不达标的服务工作提出异议、给予处罚；甲方有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，乙方同意在甲方提出需求一个月内无条件完成人员更换并完成更换人员的费用结算。如因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

5.甲方应为乙方的服务工作提供必要的工具（如：轮椅、推床、冲开水车、除病房及办公区域以外的一切垃圾存放设施、门厅地毯、地面防滑垫、开水保温桶等）及必要的管理用房（不包括乙方工作人员住宿用房）和办公、调度使用的内线电话、网络。

6.甲方人员应尊重乙方工作人员人格，爱惜乙方人员劳动成果，不指使乙方工作人员从事与合同约定服务无关的工作；尊重乙方对其工作人员的日常管理。

7.甲方有义务积极履行合同条款并协助乙方协调相关工作，应按合同约定如期支付乙方物业服务费。

8.招标文件、投标文件中约定的甲方其他权利义务。

第五条  乙方权利义务

1.应严格按照招标文件、乙方投标文件及合同约定的内容和要求提供相关服务。

2.人员管理

（1）应及时向甲方提供聘用人员的劳动合同、身份证及健康证复印件以供甲方审核备案（乙方人员到岗前）；乙方所派工作人员均应身体健康、形象较好且无治安处罚、无刑事犯罪经历。

（2）应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与所聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方除承担全部责任。乙方违反本款约定的，乙方还需向甲方支付违约金 10000元/人/次,费用从当月物业服务费中扣除。

（3）所有人员上岗前需为期5天的岗前培训，重点岗位需为期10天，均须考核合格后上岗。统一着装，佩戴胸牌；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。

（4）应加强对聘用人员的职业道德和安全意识教育，为员工提供安全防范措施，工作期间如因资质不符、未按工作流程及制度操作等原因造成甲方或第三方人身、财产损失的，均由乙方承担全部责任；乙方员工发生工伤或人身伤亡事故的，乙方承担一切责任，与甲方无关。

3.每月应按时向甲方提交本月工作小结、下月工作计划及本月工资发放清单，工作小结须包含工作完成情况、存在问题、整改措施及人员考核情况，否则甲方有权延期支付当月物业服务费。

4.当甲方有流行病防控、创文创卫、安全检查、大型会议、庆典活动、等级医院评（复）审、病区搬迁等特殊任务时，乙方应积极配合，做好保洁、保安和运送等各项工作。

5.服务期内：

（1）乙方应严格按照投标文件配备项目经理、各类项目主管（保洁主管、综合服务主管），且需进行试用期3个月，试用期满后，甲方视其试用期表现决定是否继续留用；乙方未经甲方同意不得擅自更换他们，否则将分别承担20万元/人次（项目经理）、10万/人次（保洁主管、综合服务主管）违约金，在当月物业服务费中予以扣除。若经甲方同意后更换，需同等资质人员，其中项目经理给予一年过渡期、各类项目主管给予半年过渡期。项目总经理或各类项目主管岗位空缺期间，甲方分别按乙方服务费5000元/日、1000元/人次/日在当月物业服务费中予以扣除。

（2）在满足采购需求的基础上，乙方对人员年龄优化，以保障用人需要。

（3）乙方招聘或更换一般工作人员，须向甲方备案，如擅自更换不备案的，按3000元/人次承担违约金，该费用从当月物业服务费中扣除；一般工作人员年流失率不得超过15%、手术室等驻守科室人员年流失率不得超过10%（从乙方接管满三个月起计算），每超过一个百分点，乙方须向甲方支付违约金10000元，该费用从当月物业服务费中扣除。

（4）所有人员均须有健康证，无重大疾病和传染病，均无治安管理处罚、无犯罪记录，未有相关法律纠纷。由乙方按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。

（5）乙方在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交甲方审核备案。

（6）如因乙方项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，乙方承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员造成自身或他人人身伤亡事故及财产损失，均由乙方负责，与采购方无关。

（7）履约过程中，乙方须按照国家及地方规定按月给符合缴纳社保成员全额缴纳社保、全员购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至甲方。

（8）合同履约期间，乙方应按照要求保障项目组成员的合法权益。

- （8）实际配置结算人数根据实际开放区域及实际工作量按需配置，其中预留人员可作为预开放区域保洁、运送、专项、安保等机动人员调剂。

（9）乙方根据实际管理需要以及工作难易程度、强度等，对保洁、运送及工勤等相关岗位综合情况，科学、合理确定岗位工资报酬。

6.合同终止时：

（1）乙方应提供过渡期物业管理服务，过渡期内物业服务标准和物业服务费标准不变，过渡期终止时间由甲方决定，乙方无条件服从。

（2）乙方应做好与接管单位的移交工作，除甲方要求乙方提前撤离外，新老物业公司交接过渡期最长为1个月，1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离，否则甲方有权不予支付物业服务费，由此引起的一切后果均由乙方承担。

（3）乙方应无条件配合甲方进行资产清理，确保甲方资产安全无损。

7.所派用工作人员应遵守甲方各项规章制度，服从甲方工作人员监督管理和考核，并能胜任其本职工作，不得在医院从事与本职工作无关的事情，如发现相关情况，乙方须承担一切后果，并承担10000元/人/次的违约金。

8.招标文件、投标文件约定的乙方其他权利义务。

第六条  人员配置及费用结算

（一）人员配置及费用

1.各类人员工资标准见下表。双方每月按实际核定的用工人数和考核结果结算费用。

| 人员分类 |  |  | 数量 | 单位 | 工资标准（元/月） | 月工资总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 人 |  |  |
| 保洁主管（含医废）（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 人 |  |  |
| 综合服务主管（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 人 |  |  |
| 保洁 |  | 泗阳县第一人民医院 | 37 | 人 |  |  |
|  |  | 泗阳县妇幼保健院 | 3 | 人 |  |  |
| 运送及工勤（泗阳县第一人民医院） |  |  | 12 | 人 |  |  |
| 保安人员（含女性1名） | 泗阳县第一人民医院 |  | 10 | 人 |  |  |
| 保安人员 | 泗阳县妇幼保健院 |  | 3 | 人 |  |  |
| 绿化（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 人 |  |  |
| 水电工程维修（含污水处理站）（泗阳县第一人民医院） |  |  | 9 | 人 |  |  |
| 驾驶员（泗阳县第一人民医院） |  |  | 3 | 人 |  |  |
| 合计 |  |  | 81 | 人 |  |  |

- 2.甲方每月按照乙方实际投入的人员数量及各单项人员工资标准进行费用结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人员工资标准调整物业服务费价款。

3.合同期内，如出现政府对最低工资、最低社保基数等政策性费用进行调整，投标当年2026年不予调整，之后经甲方确认后支付调整相应差额及税金（投标当年2026年不予调整）。

4.若因社保缴纳问题对物业服务产生重大影响的，甲方有权终止合同，并将报财政监管部门。

（二）付款方式

合同签订，在人员进场后的15日内，支付年度合同金额的10%作为预付款；

进度款：服务费用由采购人按月度支付。次月支付上月费用。中标人根据实际发生的所有物业管理费用开据合法票据，采购人在接收到中标人票据后，结合考核结果，按规定及时将上月度发生的所有物业管理（考核后的）费用支付给中标人。（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

第七条  合同期限

本合同服务期2年，自乙方实际入场服务之日起算起，乙方的实际入场时间以甲方通知为准。经甲方通知后5日内不入住服务的，甲方有权解除本合同。

第八条  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第九条  违约责任

1.有下列情形之一的,甲方有权解除合同,有权要求乙方退还甲方已付款项,并由乙方向甲方支付合同金额的30%违约金，造成损失的另行赔偿。

1.1转让、分包或交由他人履行本项目；

1.2乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或出现重大管理失误；

1.3未按甲方要求进行整改。

- 2.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3.因乙方违约甲方依法解除本合同的，履约保证金全额没收，其他情形下，履约保证金可抵扣罚款等违约金。

4.甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用，以及国家机关的行政处罚罚款。

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.因乙方违约导致本合同解除的，乙方不参加本院类似投标、响应。

8.因乙方违约导致本合同解除的，甲方有权向社会公示、报告有关行政机关。

第十条  供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第十一条  其他约定

1.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

2.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

3.甲方指定由甲方验收小组负责本项目验收、付款、服务管理等合同履约管理事宜。

4.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

5.本合同一切未尽事宜，按中国法律法规有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决；协商不成的，可起诉至甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

甲方：         （盖章）             乙方：       （盖章）

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

联系电话：                         联系电话：

地址：                              地址：

- 日期：2026年  月  日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目

项目编号： JSZC-321323-JZCG-G2026-0003

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日    期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目经理

七、项目组人员

八、企业业绩

九、人员配备要求承诺函

十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

十二、服务要求承诺（三）及相关服务方案

十三、考核标准承诺

十四、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321323-JZCG-G2026-0003的泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目 的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321323-JZCG-G2026-0003号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321323-JZCG-G2026-0003

采购项目名称：泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目

采购包号：分包号

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、分项报价表

明细报价表（服务类）

| 工资、保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项内容 |  | 费用单价/月工资 （元） | 人数 | 月数 | 合价/2年工资 （元） |
| 1 | 人员工资相关 | 项目负责人（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 24 |  |
| 2 |  | 保洁主管（含医废）（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 24 |  |
| 3 |  | 综合服务主管（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 24 |  |
| 4 |  | 保洁 | 泗阳县第一人民医院 |  | 37 | 24 |  |
| 5 |  |  | 泗阳县妇幼保健院 |  | 3 | 24 |  |
|  |  | 工勤及运送（泗阳县第一人民医院） |  |  | 12 | 24 |  |
| 6 |  | 保安人员（含女性1人） | 泗阳县第一人民医院 |  | 10 | 24 |  |
| 7 |  | 保安人员 | 泗阳县妇幼保健院 |  | 3 | 24 |  |
| 8 |  | 绿化（泗阳县第一人民医院） |  |  | 1 | 24 |  |
| 9 |  | 水电工程维修（含污水处理站）（泗阳县第一人民医院） |  |  | 9 | 24 |  |
| 10 |  | 驾驶员（泗阳县第一人民医院） |  |  | 3 | 24 |  |
| 11 | 保险费用 | 意外险 |  |  | 81 | 24 |  |
| 12 |  | 社保 |  |  | 18 | 24 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 分项报价（元/2年） |  |  |  |  |  |
| 12 | 设备(工具)或者折旧费、耗材费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水电维修服务 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 其他费用（投标人可以自行添加） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 增值税纳税人身份： ；税率： （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明） |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1、明细报价表中列明的项目不接受赠送。

- 人员工资合价=人员月工资*人员数量*月数

3、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心） 的泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）的泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、项目经理

拟选派项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  |  | 时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。

2、如中标，项目经理须本表承诺实施，不得更换。

- 项目组人员

| 姓名 | 职务 | 物业服务经验 | 合同签订 时间 | 甲方履约评价结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保洁主管 |  |  |  |  |
|  | 综合服务主管 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、评分标准中涉及的项目组人员（项目经理除外）均可在本表中填报，相关证明资料附后，其他人员无需在本表中明确，中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购单位备案同意即可;

2、如投标人中标，项目组人员必须按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

## 八、企业业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 九、人员配备要求承诺函

人员配备要求承诺函

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据JSZC-321323-JZCG-G2026-0003号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目 招标文件相关要求，承诺如下：针对“第四章、采购需求-五、物业管理服务人员要求”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

十、服务要求承诺（一）及相关服务方案

1、服务要求承诺（一）

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据 JSZC-321323-JZCG-G2026-0003号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.1日常管理服务、3.2保洁服务（含具体保洁要求）”标准服务，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

## 十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案

1、服务要求承诺（二）

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据 JSZC-321323-JZCG-G2026-0003号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目   招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.3保安服务、3.4运送及工勤服务”标准服务，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

## 十二、服务要求承诺（三）及相关服务方案

1、服务要求承诺（三）

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据 JSZC-321323-JZCG-G2026-0003号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目   招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“第四章、采购需求-三、物业管理服务内容及标准-3.5 水电（含污水处理站）等报修维修服务、3.6驾驶员”标准服务，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

2、相关服务方案

## 十三、考核标准承诺

考核标准承诺

泗阳县第一人民医院（泗阳县运南区域医疗卫生中心）：

根据JSZC-321323-JZCG-G2026-0003 号泗阳县第一人民医院、泗阳县妇幼保健院2026-2027年物业管理服务采购项目   招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“六、考核标准”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应内容优于采购需求，将按投标文件履约。

单位名称（盖CA电子公章）：

## 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。