针对丹阳市公物仓2026年电梯更新改造项目中第四部分采购需求、第五部分评标办法和标准，现做如下调整：

1.第四部分采购需求中重要参数证明材料要求原表述为：“以上▲以投标人提供的制造商《特种设备整机型式试验报告》中参数或制造商测试报告或省级及以上第三方检验机构出具的材料的证书为准。”

现更正为：“以上带▲的参数要求须提供的制造商《特种设备整机型式试验报告》或国家认可的检验机构出具的报告证书扫描件或复印件加盖投标人公章”
2.第四部分采购需求中丹阳市行政服务中心电梯参数要求原表述为：
	序号
	编号
	类型
	载重（kg）
	速度（m/s）
	层/站/门
	提升高度
	井道尺寸（宽×深mm)
	底坑深度（mm）
	开门尺寸(mm)
	数量

	DT4
	7#
	无机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2700*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	DT5
	8#
	无机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2500*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	DT6
	9#
	无机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2500*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	备注
	层高

1F：5000 2F:5900 3F：4100 4F-8F:4200 9F：4700


现更正为：

	序号
	编号
	类型
	载重（kg）
	速度（m/s）
	层/站/门
	提升高度
	井道尺寸（宽×深mm)
	底坑深度（mm）
	开门尺寸(mm)
	数量

	DT4
	7#
	有机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2700*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	DT5
	8#
	有机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2500*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	DT6
	9#
	有机房客梯
	1350
	1.75
	9层9站9门
	36m
	2500*2200
	1800
	1000*2100
	1台

	备注
	层高

1F：5000 2F:5900 3F：4100 4F-8F:4200 9F：4700

原电梯为无机房，现更改为有机房，井道机房需整改。


3.第四部分采购需求中“报价要求”原表述为：“本项目总价包干，供应商报价包含全部人工、设备、旧梯拆除、电梯井道改造、电梯机房改造、辅助材料、机械、运输、仓储、保险、安装、安全防护、调试、现场协调、设计费、政府验收费、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与培训等完成本项目的一切费用。”

现更正为：“本项目总价包干，供应商报价包含全部人工、设备、旧梯拆除、电梯井道改造、电梯机房改造、辅助材料、机械、运输、仓储、保险、安装、安全防护、调试、现场协调、设计费、政府验收费、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与培训等完成本项目的一切费用、对大楼现场进行成品保护费用、施工过程中对现场瓷砖大理石造成损坏的修复费用以及夜间施工费用，不再增加额外费用。”

第五部分评标办法和标准中“技术参数的响应”原表述为：“（1）针对采购文件对设备技术要求的描述，根据各供应商提交的投标文件中的产品相关描述对采购文件技术标“▲”的功能及技术参数进行评审，有一项负偏离扣3分；（共30分）（须提供的制造商《特种设备整机型式试验报告》中参数或样册或省级及以上第三方检验机构出具的材料的证书复印件加盖投标人公章）”

现更正为：“（1）针对采购文件对设备技术要求的描述，根据各供应商提交的投标文件中的产品相关描述对采购文件技术标“▲”的功能及技术参数进行评审，有一项负偏离扣3分；（共30分）（须提供的制造商《特种设备整机型式试验报告》中参数或国家认可的检验机构出具的报告证书复印件加盖投标人公章）”

