常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026年采购医疗设备一批项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2026-0035

采 购 人：江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请:                               1

第二章   投标人须知:                             8

第三章   资格审查:                              22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准:          24

第五章   采购需求:                              35

第六章   拟签订的合同文本:                      64

第七章   投标文件格式:                          64

# 第一章   投标邀请

项目概况

江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心2026年采购医疗设备一批项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年05月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2026-0035

2.项目名称：江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心2026年采购医疗设备一批项目

3.项目预算金额：287.1万元，其中包01：98万元、包02:83万元、包03：39.6万元、包04：29.5万元、包05：21.5万元、包06：15.5万元

4.项目最高限价：287.1万元，其中包01：98万元、包02:83万元、包03：39.6万元、包04：29.5万元、包05：21.5万元、包06：15.5万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 彩色多普勒超声系统 | 98 | 1批 | 具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质保、免费维保等全部工作。 |
| 02 | 慢病筛防中心设备一批 | 83 | 1批 |  |
| 03 | 牙科综合治疗机等 | 39.6 | 1批 |  |
| 04 | 牙科影像板扫描仪等 | 29.5 | 1批 |  |
| 05 | 数字式心电图机等 | 21.5 | 1批 |  |
| 06 | 牙科X射线机等 | 15.5 | 1批 |  |

本项目共分6个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。6个采购包同时评审，按采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6的顺序依次确定中标人，前1采购包确定为第一中标候选人的投标人不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补，以此类推。

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成供货、安装、调试、培训，并通过采购人及有关部门（主管部门、财政部门）验收。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小□小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

采购包01、02、03、05、06：

（1）满足以下两项中任意一项要求：

①投标人为所投产品制造商：具有有效期内的医疗器械生产许可证；

②投标人为所投产品经销商：如所投产品属第二类医疗器械管理的，具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证；如所投产品属第三类医疗器械管理的，具有有效期内的医疗器械经营许可证；

采购包04：

（1）满足以下两项中任意一项要求：

①投标人为所投产品制造商：具有有效期内的医疗器械生产许可证；

②投标人为所投产品经销商：如所投产品属第二类医疗器械管理的，具有有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证；如所投产品属第三类医疗器械管理的，具有有效期内的医疗器械经营许可证；

（2）投标人具有有效期内的辐射安全许可证。

三、获取招标文件

1.时间：：2026年04月03日至2026年04月10日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年05月11日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心

单位地址：经开区潞城花苑71栋

联系人：钟女士

联系电话：0519-88401897

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：彭艳

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6034）

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 ■本项目 01 包为单一产品采购项目。 ■本项目_02/03/04/05/06_包为非单一产品采购项目，包02的核心产品为：血压脉搏测量装置；包03的核心产品为：牙科综合治疗机；包04的核心产品为：口腔曲面体层X射线机；包05的核心产品为：屈光筛查仪；包06的核心产品为：呼吸机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：R适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年04月13日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准：成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付代理费。代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

:一   说  明:

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

  - 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

  - 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2、5.9条规定情形的，可以享受政府采购价格扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 小微企业价格扣除

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

      - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

      - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 采购本国产品的支持政策

      - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

      - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

      - 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 客观分 | 26 |  |  |
| 2.1 | 技术部分 | 23 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得23分，技术要求中带“★”参数为实质性参数，未提供或负偏离将作无效投标处理； 技术要求中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 | 备注1：提供技术参数的证明材料包括但不限于（投标产品注册证及附件、技术白皮书、产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、功能截图等技术支持性文件资料(如技术支持性文件资料非中文版本的，请同时提供中文翻译版)，未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。 备注2：完全复制招标文件技术参数要求的，评标委员会有权视为所有技术参数负偏离，文字描述、国标、定制尺寸的技术指标除外。 |
| 2.2 | 业绩 | 2 | 提供投标人或者制造商(含制造商其他代理商)自2023年1月1日以来在国内的销售合同（合同内产品必须与投标产品或核心产品（非单一产品项目适用）为同品牌同型号），每提供一份有效合同得1分，最多得2分。 | 投标文件提供合同扫描件，未提供不得分。 |
| 2.4 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 3 | 主观分 | 24 |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 4 | 投标人提供项目实施方案，包括但不限于项目整体管理方案、人员组织管理及架构设置、项目整体实施进度计划及推进方案等。 方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得4分； 方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得2.5分； 方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，得1分； 未提供的不得分。 |  |
| 3.2 | 运输安装调试方案 | 4 | 提供针对本项目的运输安装调试方案，包括但不限于设备出库、运输及货物保障、设备安装及初始化调试、设备验收检查流程等。 方案内容全面，详细合理，针对性强，技术保障措施完善，得4分； 方案内容较全面合理，针对性一般，技术保障措施较为完善，得2.5分； 方案内容简单，未突出重点，技术保障措施一般，得1分； 未提供的不得分。 |  |
| 3.3 | 产品质量保障方案 | 4 | 投标人提供产品质量保障方案，包括货物质量保证、货物检验标准、货物来源渠道等。 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得4分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.5分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的不得分。 |  |
| 3.4 | 培训方案 | 4 | 投标人培训方案情况比较：包括培训计划的内容、方式、时间、人次数等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得4分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得2.5分； 培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.5 | 售后服务管理体系方案 | 4 | 供应商针对本项目制定售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等。 方案详细，可操作性强，完全满足项目需要的，得4分； 方案较详细，可操作性较强，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得2.5分； 方案不够详细，可操作性一般，不能较好满足项目需要的 得1分； 不提供不得分。 |  |
| 3.6 | 质保期满后的维修成本方案 | 4 | 质保期满后的维修成本方案，包括出保后全保的价格、设备配件价格、维修（技术）服务费、维修完成时间、维修质量的保障措施等： 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得4分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.5分；方案所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得1分，未提供的不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

（采购需求中标注“★”项条款，均为实质性要求，必须满足并响应，按要求提供有关材料，否则投标无效。）

一、项目概况

本项目为江苏常州经济开发区街道社区卫生服务中心2026年采购医疗设备一批项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质保、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | ★备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 1 | 彩色多普勒超声系统 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
| 包02 | 1 | 基层慢病两筛三防智能管理系统 | 1套 | / |
|  | 2 | 体征采集管理系统 | 1套 | / |
|  | 3 | 人体成分分析仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 4 | 血压脉搏测量装置 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 5 | 动态血压监测仪 | 2台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 6 | 上下肢康复运动训练器 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 7 | 康复数据处理软件 | 1套 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 8 | 动态心肺功能数据分析软件 | 1套 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 9 | 便携式多参数健康检查仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 10 | 便携式全自动多功能检测仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
| 包03 | 1 | 牙科综合治疗机 | 3台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 牙科综合治疗机（种植款） | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 3 | 口腔数字印模仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 4 | 牙科种植机 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 5 | 种植体稳固度检测仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
| 包04 | 1 | 牙科影像板扫描仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 口腔曲面体层X射线机 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
| 包05 | 1 | 数字式心电图机 | 6台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 屈光筛查仪 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
| 包06 | 1 | 牙科X射线机 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |
|  | 2 | 呼吸机 | 1台 | ★提供有效的医疗器械注册证 |

四、技术要求

包01：彩色多普勒超声系统

（一）设备用途：适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他。

（二）物理规格及人机交互要求

2.1显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度对比度可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定）；

2.2触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节；

2.3触摸屏支持手势控制，支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑（长按进行按钮添加、删除、或移动），支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作；

2.4具备最近使用过的检查探头和其模式记录，可一键切换到最常用探头和其模式；

▲2.5操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作；

2.6探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）；

▲2.7中央刹车和直行锁功能（提供机器图片）；

2.8具备面板集成式物理键盘（非抽拉式或软键盘）。

（三）系统成像技术

3.1全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点；

3.2具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断；

3.3穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度；

3.4支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常；

▲3.5具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记；

★3.6声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响；

▲3.7支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量。

▲3.8支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估。

▲3.9支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。

3.10 具备区域的血流定量分析技术，可获得感兴趣区内血管分布量，在疾病诊断、随访、疗效评估或制定治疗方案中提供指导信息。

3.11超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。

▲3.12支持动态向量血流，通过彩色编码的向量箭头来追踪血流速度的大小和方向，生动且准确地显示外周血管的血流动力学特征。

▲3.13动态向量血流成像要求无角度依赖，且分辨率达到毫秒级。

（四）高级成像功能

4.1造影成像

▲4.1.1具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置；

4.1.2支持造影，实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，成像帧率：凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒，线阵探头4cm深度，帧率≥50帧/秒；

4.2.弹性成像

4.2.1支持应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能；

★4.2.2剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）；

4.2.3具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调；

▲4.2.4支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

（五）测量和报告

5.1可支持乳腺病灶自动分析功能

▲5.1.1可自动识别乳腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。可自动识别并同屏显示同一病灶≥4相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。

5.2.可支持甲状腺病灶自动分析功能

▲5.2.1可支持识别甲状腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。可自动识别并同屏显示同一病灶≥3相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。

（六）探头规格

▲6.1 可支持宽频面阵线阵探头，最大阵元数≥500阵元

6.2 系统最高可支持探头频率：≥30MHz

★6.3探头配置（3把）：单晶体凸阵探头、宽频线阵探头、腔内凸阵探头

6.4 探头频率:

单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz

宽频线阵探头频率：4.0-15.0 MHz

腔内凸阵频率: 3.0-11.0 MHz

（七） 外设和附件及其他要求

7.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

★7.2 设备接口免费开放，接入医院现有信息系统，并承担接口费用，投标时提供承诺函。。

包02：慢病筛防中心设备一批

★总体要求：本次采购设备免费提供接口协议文档，并提供数据对接远程咨询服务，及关于对接文档相关技术解读服务；同时本次采购设备根据需求应接入基层慢病两筛三防系统的（即本次采购清单中的基层慢病两筛三防智能管理系统），需按照要求接入系统。（提供承诺函）

（一）基层慢病两筛三防智能管理系统

▲1、具备计算机软件著作权登记证书；

2、手机端筛查系统：根据医疗单位生成专属二维码，居民通过微信扫码即可进行自我测评糖尿病的患病风险等级，根据自评结果居民可以自主选择对应医疗机构进行进一步检测，同时对应医疗机构也可根据居民测评结果主动联系需要进一步检测的居民。通过用户管理系统，生成卫生服务站专属二维码，具有医疗单位二维码同等功能，可统计卫生服务站工作量；

3、工作站业务系统主要功能：支持手机端测评数据互通；支持居民自测基础体征数据互通；支持亚健康人员分步骤筛查，以确认居民是健康人群、糖尿病前期人群、糖尿病患者人群；支持对糖尿病人的长期管理；支持运动处方、营养处方、药物处方的执行；执行院外血糖、血压监测并数据互通；支持身份证检查；支持各种并发症筛查设备的数据互通；支持不同类型的报告打印等；

4、软件包含管理模块：“两筛三防”管理、糖尿病并发症筛查工作站管理、高血压靶器官筛查工作站管理、运动干预控糖工作站管理等功能；

5、接诊中心：具备手机端筛查及患者建档，支持患者分诊、转诊及流转至对应管理平台，支持筛查设备及档案互通；

6、设备互联互通：具备将体征采集设备数据与系统完全互通，具备将所有检测设备数据与系统完全互通，实现数据完全汇总与统一；

7、并发检测：支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中；

8、指引单与报告单打印：支持指引单、诊前报告、诊后报告打印，方便患者熟悉就诊流程，方便医生了解患者院外管理情况，方便患者诊后执行医嘱；

9、家庭医生签约：本系统支持家医团队管理，患者建档去各科室做完检查后，可以直接签约家庭医生，并自动在系统中选择对应的家医团队进行后期疾病管理；

10、公卫系统对接：系统开放端口，可以与公卫系统进行对接，减少基层卫生医疗机构工作量；

11、数据统计：根据患者检测数据自动进行各类风险分类，分为高危、中危、低危，以及高危触发上级医院转诊功能；可以进行医生工作量数据统计；可以进行大数据的全面分析，包含常规统计和数据分析，方便全面管理慢病患者，同时可根据基层卫生医疗机构需求，设置统计项；

12、糖尿病并发症筛查配套设备工作站管理功能：眼底照相机、ABI多普勒血流分析仪、感觉神经检查仪、ACR特种蛋白分析仪等设备对接及数据上传；

13、高血压靶器官并发症筛查配套设备工作站管理功能：包含彩色超声多普勒、动脉硬化检测、动态血压检测、动态心电图检测等设备对接及数据上传；

14、运动干预控糖工作站配套设备工作站管理功能：包含人体成分分析仪、功率车、智能推胸划船训练器、智能踢腿勾腿训练器等设备对接及数据上传；

▲15、统计、存储、汇总各并发症检查设备对同一个病人历次检查结果（含各报告及数值汇总），跟踪了解病情发展，以便主诊医生做出最佳合理的诊疗方案；

16、可扩展功能：本系统支持可扩展至高血压、高血脂、肥胖、慢阻肺、哮喘等多种慢病管理功能；

▲17、系统内建立村医工作平台，提升普筛效率，便于统计村医工作量。

18、支持村医系统数据互通。

（二）体征采集管理系统

1、身高测量方式

1.1显示方式：≥7.0英寸液晶显示屏；

1.2身高：20－210cm精确度：±0.1cm；

1.3体重：1kg－500kg精确度：±0.1kg；

▲1.4提供身高体重数据采集软件著作权证书；

2、血压测量

2.1显示方法：TFT显示屏(≥8英寸),分辨率：≥800*600像素；

2.2测量方法：示波法；

2.3测量范围：压力：0 mmHg~300mmHg(0.0kPa~40.0kPa)；

2.4脉搏：35-200次/分；

2.5收缩压40mmHg~270mmHg(5.3kPa~36.0kPa)；

舒张压20mmHg~220mmHg(2.6kPa~29.3kPa)；

▲2.6提供血压采集相关的软件著作权证书；

3、心电测量

3.1检测通道数：1个（心电信号）；

3.2测量电极：3个一体化金属电极；

3.3测量部位：所测心电信号可为标准I导联（右手与左手之间）；

4、人体脂肪测量

4.1测量项目：至少包含脂肪率、水分率、肌肉量、骨骼量、基础代谢量、脂肪等级、身体年龄、蛋白质率、细胞外水分率、其它成分等。性能：人体生物电阻法精准测量，可判断消瘦、标准、健壮、肥胖等体型并给出身体年龄评分；

▲4.2提供人体成分相关的软件著作权证书；

5、血氧饱和度测量

5.1测量范围：70-100%（±2%正常，±3%运动或弱灌注，70%以下未定义）；

5.2检测指标：脉率、血氧饱和度、灌注指数（PI）；

6、体温测量

6.1体温测量：非接触式精密红外线额温测量仪；

6.2测量范围：34℃-43℃、分度值：0.1℃、测量距离：1-5CM；

7、胆固醇测量

7.1测试时间：≤30秒；

8、血糖测量，测试时间：≤10秒；

9、尿酸测量测试时间：≤15秒；

10、腰臀围测量

10.1测量范围：1-1500mm；

11、心理健康测评系统

▲11.1题库类型：至少有12项专业心理测试题库，包含UCLA孤独量表、人际关系综合诊断量表、成人心理压力量表、哈佛性向测试、焦虑自评量表（SAS）、老年人抑郁量表、情商（EQ）测试、日常生活能力量表、社会功能缺陷筛选量表、抑郁自评量表、心理年龄量表、心理衰老测试；

11.2测评报告：报告单有测评得分和测评结果，测量者可以根据具体情况给予被测者以相应的建议；

11.3访问方式：客户端；

▲11.4可提供心理测评相关的软件著作权证书；

▲11.5为防止数据错乱和保证报告的独立性，系统为独立的模块应用（提供软件截图）；

12、中医体质辨识系统

12.1检测项目：阳虚体质-怕冷派、阴虚体质-缺水派、痰湿体质-痰派、湿热体质-长痘派、气虚体质-气短派、血瘀体质-长斑派、气郁体质-郁闷派、特禀体质-过敏派、平和体质-健康派；

▲12.2可提供中医体质辨识相关的软件著作权证书；

13、健康体检一体机体检系统

13.1支持刷二代身份证或手动输入自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中，并支持刷身份证与输入身份证号查询个人体检报告；

13.2提供微信端查询功能，体检者可通过扫描二维码远程自助查询个人体检报告；（提供软件截图）

13.3每检测完一个项目，结果同步显现；

13.4支持设置数据上传服务器地址，通过网络传输将数据实时上传至指定数据服务端；

13.5可查看以往每次体检报告，并可打印A4纸张报告单；报告单对检测项目进行分项分析，并对异常项目汇总，对异常项目提供健康促进方案参考，并生成A4规格报告单；

13.6一体机系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端；

13.7一体机系统后台可自由配置检测项目；

▲13.8可提供健康一体机体检相关的软件著作权证书；

14、组网配件要求

1.内置PC

1.1内存：≥8G DDR4；

1.2固态硬盘：≥SSD 128G；

1.3支持输出：VGA+LVDS+HDMI+eDP；

1.4支持上电开机，网络唤醒，定时开始，无人值守等模式；

2.身份证读卡器

2.1符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息

2.2天线能量输出；1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms；2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms

2.3接口：RS-232C或USB接口；

2.4阅读距离：0-8cm；

2.5嵌入终端式设计；

3.提供配套打印设备

（三）人体成分分析仪

1、测量原理：多频率生物电阻抗测试法（BIA）；

2、测量方法：测得生物电阻抗、体重，根据输入身高、性别、年龄，导入不同的回归式，推算出人体成分各项数据；

3、设备用途：通过生物电阻抗分析法，测量体内水分、脂肪、肌肉、骨骼等成分在人体中所占的比例，得出的相关参考数据用于辅助诊断与治疗；

▲4、测量时间：≤15秒；

5、测量系统：双频(6.25kHz/50kHz)-4电极；

6、测量模式：普通人（成人、儿童）、孕妇；

▲7、测量电流：≤90μA；

8、电极材料：不锈钢；

9、测量部位：全身；

10、电阻抗测量范围：150.0～1000.00Ω（0.1Ω单位）；

▲11、体重量程：2～270 kg（0.1kg单位）；体重准确度等级：III级；衣物重量：0~10.00 kg(0.1 kg单位)；

12、脂肪率：3.0～75.0%（0.1%单位），脂肪率分析：全身；

13、基础代谢：1kcal/1kJ/天单位；

▲14、基础代谢年龄：可对基础代谢水平进行评价；

15、身高：90.0～249.9 cm(0.1 cm单位)；

16、测试意见：根据不同年龄、不同体质、不同性别，给出不同测试意见和建议；

17、测量单位

17.1 骨量：0.1kg单位；

▲17.2 内脏脂肪等级：1～59；

17.3 肥胖程度：0.1%单位；

18、国际通用的WHO的肥胖标准分析表；

19、输出值（成人报告）：至少包含体重、体脂肪率、体脂肪量、除脂体重、肌肉量、体水分率、体水分量、推定骨量、身体质量指数、基础代谢率、基础代谢年龄、内脏脂肪等级、肥胖程度；

20、输出值（儿童报告）：至少包含体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢率、成长曲线图、BMI、推定骨量；

21、体型判定图表：根据体脂肪率和肌肉量的合理比例，至少分为9种体型，包含：隐型肥胖型、肥胖型、偏胖型、运动不足型、标准型、标准肌肉型、偏瘦型、偏瘦肌肉型、肌肉发达型；

22、年龄范围：5～99岁

23、评估类型：体型判定、健康诊断/成分控制、附带测试意见；

24、资料数据储存：直接通过数据线保存至电脑及Excel输出；

（四）血压脉搏测量装置

1、四肢同步测量血压，四肢同步检测ABI、baPWV；

▲2、显示心音图、心电图、四肢脉搏波形图，提供配套台车（含处理端和打印端），支持远程功能（网线，WIFI，4G），诊断结果自动生成，用户可选择诊断词条编辑诊断结果；

3、开始检查后无需人工干预，自动生成报告；

4、完善的病历管理，可以对同一个病人进行多次检查，并提供预约功能；

5、病例数据回顾功能，用户便捷浏览病例数据；

6、提供ABI\PWV报告、运动负荷报告，内容图文并茂，结果清晰；

7、提前录入受检者信息，大批量体检时，快速地调入受检者的信息；

8、提供数据预览功能，检查所见的显示、医生意见的显示、记录原始数据的显示、记录数据报告单的显示；

9、生成打印报告:能够显示ABI（踝臂指数）、PWV（脉搏波传导速度）、心电波形、心音波形、四肢脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压）、脉压差、脉搏波上行时间、射血前期、射血时间、射血指数；

▲10、测量参数：至少包含baPWV（脉搏波传导速度）、ABI（踝-臂指数）、BAI（臂-踝指数）、UT（脉搏波上行时间）、MAP%（平均动脉压）、AI（反射波增强指数）、HR（心率）、ET（射血时间）、PEP（射血前期）、ET/PEP（射血指数）、SYS（收缩压）、MAP（平均压）、DIA（舒张压）、PP（脉压）、心音波形、心电波形、脉搏波波形；

11、血压：

11.1、测量原理：示波法（单肢、单侧、四肢同步测量）；

11.2、静态压力测量范围：0~297mmHg；

11.3、静态压力测量精度：±3mmHg；

12、心电：

▲12.1、心率范围：30bpm～300bpm；

12.2、心率精度：误差±1bpm或±1%取大值；

13、心音：幅度频率特性：20Hz～250Hz波形幅度的误差≤10%；

（五）动态血压监测仪

▲1、具有超压保护措施

2、支持测量过程中自动调整加气压力和排气速度，智能加压；

3、血压测量范围：收缩压：60～280mmHg，舒张压：30～160mmHg；血压测量精度：±3mmHg；

4、脉搏数测定范围：30～200bpm；脉搏测量精度：±5%；

5、可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟（可随时加入需要的手动测量）；

6、续航：可进行≥200次连续不间断测量；

▲7、存储数据量：可存储≥400套测量数据；

8、显示屏：可显示测量数据及错误代码；

▲9、设备结构轻巧：主机重量轻巧，便于携带，≤150克（不包含电池）；

10、人体工程学设计：采用扇形袖带设计，防止袖带滑落；支持左右臂测量；

▲11、采用《2020中国动态血压监测指南》中提供的动态血压报告模板；

▲12、报告包含24小时内五个时段中收缩压、舒张压和脉率的如下统计数字：有效数据个数、有效数据比例、均值、标准差、最大值、中位数、最小值，并支持两种有效率计算逻辑；

13、报告包含病人信息、医院信息、白昼、夜间及24小时时段血压负荷值、血压晨峰值、24小时血压昼夜节律、血压变异系数；

14、支持录入患者午睡时间、实际睡眠时间，且患者夜间相关血压值根据此实际睡眠时间计算；

15、软件包含药物导入模块；

16、支持48小时动态血压报告；

▲17、准确记录血压，快速确定测量值的准确性；

18、支持预约功能。

- 上下肢康复运动训练器

1.阻力类型:电脑控制的电磁涡流阻力系统；

▲2.负荷递增幅度≤每1瓦可调；

▲3.功率调节范围6-999瓦；

4.噪音最大负荷工作状态下，噪声≤60dB(A)；

5.转速数值和速度快慢用不同颜色指示标识，范围30–130转/分；

▲6.功率范围及允差：6W-999W，允差：在6W-100W内，允差为±1W；100W-999W内，允差为±2%；

7.车把位置调整：可作≥360°旋转（79-135厘米升降）；

8.车座高度电动调节，适合患者身高范围120-210cm；

9.最大承重≥160公斤；

10.治疗师显示器中图形可显示以下指标:负荷，转速，时间，血压，心率；

11.患者显示器(LED)显示以下指标：转速数值和速度快慢用不同颜色指示标识；

12.按键:薄膜按键，≥5寸点阵屏，显示功率，时间，速度图形；

13.功率车自带不少于5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式；

▲14.接口:USB BM接口，RS232接口，支持对接运动心肺、运动心电等负荷评估设备；

▲15.数据实时传输，可以在控制系统上远程无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案等方案）；

- 康复数据处理软件

1、同时拥有手机APP端和PC端中央监护显示功能。

2、档案数据管理：

▲2.1、数据分析：具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；可支持升级具有心率变异分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图；

2.2、数据回溯：六分钟步行试验过程中软件系统界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

2.3、数据显示：医生端软件系统和中央监护系统实时显示心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5、1.0、2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

▲2.4、数据对比：可升级支持六分钟步行试验前后的患者FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数检测值的对比及数据分析；可升级支持T-V容积图、F-V流量图运动前后对比；

2.5、异常数据识别：可手动记录心电图异常事件。可支持升级心电图自动识别功能，异常心电识别包括心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、RonT、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获;

3、康复处方管理：根据患者试验检测结果，医生自编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、运动模式、时间、节律、频率、注意事项等，支持多种靶心率计算方式;

- 动态心肺功能数据分析软件

▲1、显示功能：支持多屏显示，同时拥有手机APP端和PC端中央监护显示功能；

2、数据管理：

2.1、信息输入：系统支持输入患者姓名、住院号；

2.2、中央监护数据存储：≥10000例以上病人数据存储，且存储空间可扩展；

2.3、数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，实时回顾，多通道可全息回放；

2.4、数据无线传输：数据可无线传输至中央监护系统；

▲3、提供中央监护系统和六分钟步行实验软件的软件著作权证书；

4、其他功能：

4.1、患者管理：可升级身份识别读取功能，患者信息自动录入系统，可手动输入：姓名、性别、年龄、身高、体重并自动分析BMI值，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况；

4.2、自动测距：具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差≤3米；

4.3、语音提示：系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估。

4.4、紧急停止：具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离、生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因。

4.5、打印报告：6分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等；支持一键式直接获取患者六分钟步行试验前后肺功能各项指标的测试数据，并于医生端界面实时显示，形成实验前后的对比图，检测结果于六分钟试验报告中显示；

- 便携式多参数健康检查仪

1、组成部件：主要由多参数监护主机、显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成，一体式六参数监护主机，便于设备管理；

▲2、可移动监测：监护设备可进行穿戴式监测，随时随地监测六项生命体征，支持患者转运过程中监测生命体征；

3、监测性能：

▲3.1、心电监测功能：具备心电监测功能，导联标配三导联、可支持升级五导联、十二导联；

▲3.2、监测参数：具有心电、脉搏血氧、血压、心率、呼吸、温度测量功能；

3.3、静态压力测量范围0kpa(0mmHg)～40kpa(300mmHg)，误差应不大于±0.4kpa（3mmHg）；

3.4、心电测量范围成人30bpm~300bpm；儿童测量范围30bpm~350bpm。误差应不大于±1%或±1bpm；

3.5、血氧测量范围70%～100%，精度70%～100%、±2%；

3.6、脉率测量范围30bpm～200bpm，精度±1bpm或±1%；

3.7、呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；

3.8、温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃；

3.9、可拓展监测：测呼气末二氧化碳、胎心、血糖；

4、交互功能：

▲4.1、智能功能：拥有人机交互，医患交互功能，可实现病人与监护中央站语音/视频对话；

4.2、具备语音控制功能；

4.3、具备语音录入医嘱功能，可转化文字并打印结果；

4.4、设备具有触摸屏功能；

5、提示功能：

5.1、低电量提醒：当电压低于额定压的90%时，会在终端出现电量不足提示；

5.2、断开提醒：当监测终端与显示终端断开连接时，会在终端出现断开连接的提示；

6、数据管理与分析：

▲6.1、数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，全参数可实时回顾，多通道可全息回放；

6.2、中央监护数据储存：≥10000例且储存空间可拓展；

6.3、监护分析和报告功能软件：中央监护对各监护患者进行24小时高精度心律异常统计分析与编辑，24小时血压趋势统计分析与编辑，24小时综合参数汇总统计与分析，并可对分析或编辑后的结果进行打印或保存；

7、显示功能：

▲7.1、监护仪显示功能：可将多参数监护仪的监测数据无线传输，数据可匹配其它品牌监护仪实时显示；

7.2、系统及显示：采用≥4寸触摸屏，智能安卓系统，软件可扩展性强；

▲7.3、中央监护支持PC/手机APP端：同时支持手机APP端和PC端中央监护显示功能；

8、报警功能：

8.1、报警参数下发及远程操控功能：可以在中央监护端远程设置多参数监护终端的全参数报警上下限，并可远程控制多参监护仪进行血压监测；

8.2、报警功能：具有动态血压、心电、血氧饱和度、温度和呼吸率报警功能选择和消警功能，生理参数预警支持自定义；

★9、多种无线组网方式：可以通过Mesh自组网/4G/WIFI等方式进行无线组网。可接入医院信息系统进行单向或双向信息互通（产生的接口费用由中标人承担）（提供承诺函）；

▲10、电外科干扰抑制：具备电外科干扰抑制功能，符合YY 1079-2008中的电外科干扰抑制的标准；

▲11、输入阻抗：对具有心电图波形显示能力的监护仪，输入阻抗≥10MΩ；

12、共模抑制：监护仪的共模信号抑制能力分别为诊断＞90dB，监护＞105dB，手术＞105dB；

13、防水等级：≥IPX2；

▲14、可扩展性：可扩展性强，可根据业务扩展功能进行呼末二氧化碳、血糖和胎心的监测等；

▲15、数据可传输至康复数据处理软件系统。

（十）便携式全自动多功能检测仪

▲1、测定原理：透射比浊法和透射比色法；分析方法：速率法、终点法；

2、数据库容量：≥5000个检测结果；

3、中文，能开机自检，识别并报告错误；对不同的检测项目有不同的测量单位可供用户选择。

4、使用波长：340nm，535nm，635nm，940nm；

▲5、样本量：1～5μL；

6、测试时间：≤7分钟；

7、测量范围：微量白蛋白:5-200 mg/L；肌酐:15-500 mg/dL；微量白蛋白肌酐比:1-1050 mg/g；糖化血红蛋白：3.8%-15.0%；

▲8、准确度：微量白蛋白/肌酐≤±10%；糖化血红蛋白≤±7.0%；

9、重复性：微量白蛋白：＜8%CV；肌酐：＜5%CV；糖化血红蛋白CV≤3.0%；

10、环境温度：-20ºC~55ºC；操作温度：15ºC~30ºC；相对湿度：10%~90％；孵育温度37℃，相对偏移±0.3℃，波动±0.2℃；

11、无线数据传输：蓝牙和WLAN；有线数据传输：USB、串口(RS-232)、以太网；

12、内置热敏打印机

▲13、使用期限≥10年

包03：牙科综合治疗机等

（一）牙科综合治疗机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度80%；供气压力范围0.55-0.80Mpa，流量55-60L/min；水源水压范围0.2—0.4Mpa，流量10-12L/min。 |
| 2 | 整机工作功率300-350VA，高效节能。（可提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。 |
| 3 | 使用期限：牙椅注册使用期限不低于15年。（提供药品监督管理局出具的相应证明材料） |
| 4 | 口腔灯：高性能LED感应冷光节能灯，≥6颗投射灯珠，灯头拥有灯光控制开关；照度可无极调节，最高照度≥35000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温。 |
| 5 | 治疗椅 |
| 5.1 | 治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重最大≥160kg；座椅升降范围，可承受160kg*4的载荷试验：最高800-900mm，最低300-400mm。 |
| 5.2 | 牙科椅具备直流/变频/调速系统，装备低压直流电机，速度可调，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。 |
| 5.3 | 弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥15cm，厚度不低于15mm，抗压能力强。 |
| 5.4 | 座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作； |
| 5.5 | 人造合成高级皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果，参照IS022196:2011测定塑料和其他无孔表面的抗菌活性的标准，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥1、大肠杆菌的抗菌活性值≥2。 |
| 5.6 | 具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落，让患者治疗体验更舒适。 |
| 5.7 | 按压式单手操作头枕，可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，多角度形态可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；头枕整体采用曲面设计，便于固定患者头部并为患者颈椎提供舒适支撑。 |
| 6 | 消毒系统 |
| 6.1 | 带全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作，全流程时长少于30分钟。 |
| ▲6.2 | 具有断电续消、紧急退出等智能管控功能；以应对停电或中途中断等突发情况，避免消毒液残留及消毒不彻底情况。消毒液可覆盖进水水过滤器，避免消毒死角。 |
| 7 | 医生治疗台单元 |
| ▲7.1 | 配置不低于3寸高清触控显示屏和不少于15个功能机械按键；包括不限于设置键、智能复位键、吐痰位键、观灯片开关键、口腔灯开关控制键、漱口水加热键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、记忆椅位复合键、椅位设置键、急救位键等。 |
| ▲7.2 | 牙椅可记录不少于4位医生的椅位习惯和器械使用习惯，每位医生可记录不少于4个记忆椅位，方便不同医生快速适配。 |
| 7.3 | 具有开机自检功能，开机自动检测且提供故障代码和文字组合信息，便于对牙椅进行快速检修。 |
| 7.4 | 具备响铃功能：拥有倒计时和闹铃设置。 |
| 7.5 | 具备一键急救控制：一键即可快速到达特伦伯格急救位，可方便医生快速进行紧急治疗。 |
| 7.6 | 具备一键清洁位：一键即可将牙椅升至最高，便于清洁以及重力排空管路积水。 |
| 7.7 | 具备一键吐痰:一键即可将靠背升至最高，方便患者吐痰。 |
| 7.8 | 具备一键复位:治疗结束后，按下按键，牙椅到达退出位，口腔灯同时关闭；进入治疗时，按下按键，恢复原治疗位，口腔灯自动复原至工作状态。医生可省略频繁的调节步骤，实现一个按键贯穿整个治疗过程。 |
| 7.9 | 具备灯椅联动：牙椅运行过程中口腔灯处于关闭状态，运行到指定位置，口腔灯打开。 |
| 7.10 | 具备冲痰供水联动：漱口后冲痰水自动开启。 |
| 7.11 | 具备机椅互锁功能：手机工作时，除牙椅升降俯仰不能工作，其它功能可正常工作。 |
| 7.12 | 具备紧急制动安全装置：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，按下按键，功能被中断，重按功能键可继续动作。 |
| 7.13 | 水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；水、气调节旋钮位于工具盘侧方，方便医生在可视范围内轻松调节；后置抽拉式集污装置，清洁方便并且还可减小手机工作的风噪声。 |
| 7.14 | 平衡臂最大承重不低于6kg，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。 |
| 8 | 侧箱单元 |
| 8.1 | 可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀.。 |
| 8.2 | 侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化，参照IS04892-3:2016，Cycle1耐UV老化测试的标准，灰卡等级≥3。 |
| 8.3 | 配置可拆卸玻璃痰盂缸，痰盂下水口配置排污单向阀，可有效隔离下水道气味污染诊室，配套消毒器械挂架。 |
| 8.4 | 强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm²，过滤体积≥25mm³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器。 |
| 8.5 | 配备纯净水系统和消毒水系统。 |
| ▲8.6 | 侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，便于检修； |
| 8.7 | 侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。 |
| 9 | 助手位单元：配置可旋转助手杆，带功能按键的助手控制面板和助手搁置台；带三用枪、强弱吸手柄各1支。 |
| 10 | 内置地箱；内置封闭电源；配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。 |
| 11 | 脚踏开关：多功能脚踏开关，水气分离，低位踏板设计，医生只需轻抬脚尖就能启动器械，减轻脚部负担，踩踏深度可调节器械转速；另有多种实用功能集成，可控制牙椅进行椅位升降俯仰调节、供水、冲盂、口腔灯开关、吹屑气等。 |
| 12 | 医生椅可进行坐垫升降、靠背升降俯仰、坐垫水平度等不少于8个方向调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂，静音滑轮，移动安静不伤地板；座椅升降范围：450mm-600mm。 |
| ▲13 | 配备带灯高速手机不低于5把。 |
| ▲14 | 配置内置洁牙机。 |

（二）牙科综合治疗机（种植款）

| 序号 | 种植技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度80%；供气压力范围0.55-0.80Mpa，流量55-60L/min；水源水压范围0.2-0.4Mpa，流量10-12L/min。 |
| 2 | 使用期限：牙椅注册使用期限≥15年。（提供相应证明材料） |
| 3 | 手术灯：可多方位旋转的专业手术灯，配置不低于20颗灯珠，使用寿命不低于50000小时，最大光照强度不低于70000Lux，灯光照明深度不低于1700mm，保持口腔深处术区清晰；配置可拆卸消毒的手柄。 |
| 4 | 治疗椅 |
| 4.1 | 治疗椅整体采用金属材质一体铸造成型，三点受力，坚固稳定，运行平顺；座椅最大承重不低于180kg；座椅升降范围：最高不少于800mm，最低不少于400mm；椅架升降支撑结构采用球墨铸铁工艺，提升牙椅的承载能力和平稳度。 |
| 4.2 | 牙科椅具备直流/变频/调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。 |
| 4.3 | 符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；配置腰枕颈枕，与治疗椅同款皮垫材质，优质记忆棉填充。 |
| 4.4 | 配置座椅左右扶手，右扶手可上下翻转约135°，方便病患上下牙科椅； |
| 4.5 | 按压式单手操作头枕，可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度可调，多角度形态可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求；头枕整体便于固定患者头部并为患者颈椎提供舒适支撑。 |
| ▲5 | 带一键全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；具有断电续消、紧急退出、等智能管控功能。 |
| 6 | 治疗台单元 |
| ▲6.1 | 推车式医生治疗台，台面高度可电动无极调节，配置不锈钢台面，封闭方形拉手设计，易清洁消毒；配置不少于10个功能按键面板；配置不少于2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；具备不少于3个记忆椅位控制；配置拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断。 |
| 6.2 | 配置面积不低于1500cm²第二托盘，可进行大范围旋转，不锈钢材质，防刮耐磨，可高温高压消毒。 |
| 6.3 | 配置不低于1.5L大容量纯净水瓶和不低于1.5L大容量消毒水瓶，可满足医生多种作业用水需求。 |
| 7 | 侧箱单元 |
| 7.1 | 侧箱为铝合金材质；配置可旋转一体式痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。 |
| 7.2 | 牙椅内置不少于3套吸唾系统，可同时适用于专业种植治疗和口腔综合治疗； |
| ▲7.3 | 集成化抽吸系统：配备可多次消毒玻璃集污瓶；配置可拆卸高温高压消毒的金属手柄，防止交叉感染风险； |
| 7.4 | 强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm²，过滤体积≥25mm³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器 |
| 8 | 配置可伸缩式铝合金助手杆，带副控面板，助手器械挂架整体可进行水平旋转，每个挂架位的垂直角度可单独进行旋转，便于助手器械的取放；带三用枪、强弱吸手柄、专业抽吸金属手柄各1支。 |
| 9 | 内置地箱；内置封闭电源；配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；带外置气排水装置，可通过地箱开关一键排空空气过滤器内的积水。 |
| 10 | 医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。 |
| 11 | 医生椅须考虑医生舒适度。可进行坐垫升降、靠背升降俯仰、坐垫倾斜角度不少于8个方向调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂，静音滑轮，移动安静不伤地板；座椅升降范围：450mm-600mm。 |
| 12 | 护士椅带可旋转扶手。 |
| ▲13 | 配备带灯高速手机不低于5把。 |
| ▲14 | 配置内置洁牙机。 |

（三）口腔数字印模仪

| 一、设备功能：用于正畸、种植、修复模型的印模制取、矫治效果模拟、做医患沟通病例报告、DSD美学设计。 |  |
| --- | --- |
| 二、设备参数 |  |
| 1 | 设备描述：通过光学印模扫描方式获取口内数据 |
| 2 | 扫描仪重量：≤200g |
| 3 | 外形设计：笔式 |
| 4 | 印模颜色：真彩 |
| 5 | 处理器：主频≥3.0GHz |
| 6 | 操作系统：不低于Windows7 |
| 7 | 内存：DDR4 2400 16G及其以上 |
| 8 | 光源：LED白光+激光 |
| 9 | 扫描要求：无需喷粉 |
| 10 | 语言：支持中文界面 |
| 11 | 输出端文件：STL，PLY，PTY、支持定制加密格式文件 |
| ▲12 | 扫描精度（绝对值）≤7um |
| ▲13 | 扫描速度：≥24帧/s |
| 14 | 电脑连接方式：USB3.0单线连接 |
| 15 | 配适用笔记本电脑及推车。 |
| 三、功能要求 |  |
| 1 |  |
| 2 | 开关按键，扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘 |
| 3 | 体感操作，遥控机身查看数据 |
| 4 | 设备一体化连接设计，方便，简单 |
| 5 | 智能追踪，口内任意位置快速恢复扫描 |
| 6 | 扫描头可拆卸，采用高压蒸汽灭菌，可重复灭菌。 |
| 7 | 配套修复软件内置智能备牙评估系统，含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能 |
| ▲8 | 扫描深度≥20mm，支持软件多档可调 |
| 9 | 与CAD\CAM对接，输出STL、PLY全开放式文件，支持定制加密格式文件 |
| 10 | 集成培训中心和远程支持技术，可共享您的屏幕，支持教学 |
| 11 | 可口内扫描多个单位的种植体和杆卡类植体 |
| 12 | 咬合自动对准及手动调整功能，多咬合关系记录 |
| 13 | 可自生成个性化病历报告，支持患者扫码查询 |

（四）牙科种植机

| 一、设备参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备技术参数 |
| 1 | 马达空载转速：300-40000 r/min |
| 2 | 弯手机摆动幅度：0-0.02mm |
| 3 | 扭矩范围：5-80 N•cm |
| ▲4 | 蠕动泵流量：0-135mL/min |
| 5 | 主机重量：3.5 kg |
| 6 | 使用期限：不低于10年 |
| 7 | 设备安全分类： 对进液的防护程度分类：主机（IPX1），脚踏（IPX6） |
| 二、功能要求 |  |
| ▲1 | 大尺寸LCD彩色触摸屏，可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 |
| 2 | 适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1 |
| ▲3 | 采用静音微型马达。 |
| 4 | 采用轴承，无论高速还是低速，都能保证稳定输出扭矩，使用更平稳，寿命更长久。 |
| 5 | 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 |
| 6 | 有简易模式（不低于3个程序）和标准模式（不低于8个程序）两种选择，方便医生操作使用。 |
| 7 | 植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩 |
| 8 | 植入过程维持扭力输出，使植入扭力更精准 |
| 9 | 每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作 |

（五）种植体稳固度检测仪

▲1.测量精度：±2 ISQ单位

▲2.测量范围：1-99 ISQ单位

3.测量距离：1-4mm

4.整机功率：≤4W

5.工作原理：采用共振频率分析的方法，对种植体稳固度进行评估。

▲6.底座：标配无线充电底座，可以实现无线充电。

包04：牙科影像板扫描仪等

（一）牙科影像板扫描仪

1、扫描空间分辨率≥17 lp/mm

2、像素尺寸：≤30微米

3、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。其中S2为标准常用的影像板，尺寸为≥41 x 31mm,实际成像面积≥39x29mm。

4、医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。

5、扫描完成后，具备自动擦除影像数据的功能。

6、软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

7、软件端支持影像打印功能。

8、软件端影像处理软件具备：影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像对比度亮度调整、影像角度、长度测量等功能。

9、软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。软件可以同时安装在局域网内的多台电脑上，并进行同步共享，没有用户数量限制。

10、影像板在正确的使用环境下可以使用≥2500次。

（二）口腔曲面体层X射线机

1.基本要求

1.1 设备结构：立位自动升降。适合各类人群就诊。

1.2 探测器为平板探测器。

1.3 头颅定位可选。

1.4 二合一全景+侧位设备含两块独立拍摄探测器。

2.技术要求

2.1电源:220V±20%；

2.2输入功率:≥1000VA；

2.3焦点大小:≤0.5×0.5mm；

2.4球管过滤系统:≥2.5mm AL；

2.5管电压管电流:电压、电流: 60-90KV、2-10mA（1mA步阶可调）；

2.6球管保护装置:具有负荷过载自动保护装置；

▲2.7定位方式：全景模式摆位及扫描过程中受检者面向柱设计（非侧对立柱站立），患者可实时通过镜面反射观察自身情况，方便调整患者至正确的位置，并有利于医患之间持续的目光交流；底座要求U型设计，非X型底座，方便轮椅患者拍摄；

2.8全景成像高度:≥105mm；

2.9全景探测器最小像素:≤100um；

2.10图像放大倍数:全景片≤1.4倍；

2.11焦点到影像接收面距离:≥495mm；

2.12侧位探测器最小像素：≤100um；

2.13侧位成像：高度≥195mm；

2.14侧位放大倍数:1.15-1.40；

2.15软件系统:软件系统需包含数字化全景系统软件和侧位成像系统软件。提供软件的全部功能，软件界面为中文,可免费升级；

2.16软件系统胶片排版工具:可提供不同版式的模版，可根据客户需求定制不同模版，并导入至客户软件系统中。可依据模版进行排版，可连接至DICOM3.0的胶片打印机进行胶片打印；

2.17系统应自带病人管理软件:可与其它诊室管理软件一起使用；

2.18图像的传输与打印、存储:能无缝接入DICOM 3.0设备和PACS系统而无需购买第三方软件或功能模块（接入费用由投标人承担），支持Worklist, 具备DICOM 3.0影像传输、储存和打印功能，支持长期存储管理策略；

2.19图像处理功能: 图像可进行缩放，具有反转、动态范围可调节、可旋转、有水平和垂直图像镜像、有图像增强处理功能；

2.20图像输出格式:有DICOM、位图等多种；

▲2.21立柱升降行程:≥720mm；

2.22升降速度:≥5mm/s；

2.23升降装置:电动升降；

2.24负重:≥235kg；

▲2.25提供配套处理工作站

★3.配套设施设备（以下均为实质性要求，投标时必须响应并满足，否则投标无效）

3.1 机房防护改造（含预环控评价+两证办理），投标时提供承诺函。

3.2 设备接口免费开放，接入医院现有信息系统，并承担接口费用，投标时提供承诺函。

包05：数字式心电图机等

（一）数字式心电图机

1. 支持标准12导联心电信号同步采集、分析和打印；

2. 频响：0.01Hz～410Hz；

▲3. 共模抑制比：≥144dB；

▲4. 耐极化电压：±1350mV；

5. 灵敏度：0.625、1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10mm/mV及自动；

6.走纸速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；

7. A/D转换：24位；

▲8.采样率：≥128000Hz；

9.支持多档位肌电滤波、低通滤波和基线漂移滤波设置；支持交流滤波功能；

10. 支持ECG、DICOM、PDF、XML、JPG等多种数据格式，支持外接U盘、SD卡转存；

▲11.支持300秒钟波形冻结、全信息波形回放、存储，方便异常心电波形捕捉；

▲12. 冻结模式下支持单节律模式、三节律模式、全导联波形分析打印；

13.节律记录时间30~300秒可调节；

14.特有心率异常监控模式和周期监控模式，可自动捕捉心率不齐波形，并打印心率不齐时刻前后≥5秒的波形；

15.支持起搏器检测功能，可自动检测、分析起搏信号；

16.支持阿托品激发试验；

17.支持心律失常检查，R-R间期分析、Cabrera等多种测量、分析报告；常规检查时，检测到心律失常可自动转为节律模式，便于偶发心率不齐的采集、检查；

18. 支持3、6和12道波形切换显示，满足不同幅度心电波形的显示；

19.具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行冻结分析、查看波形图、修改分析结果功能；

▲20. ≥9英寸彩色TFT屏，分辨率：≥1280x720，屏幕翻转设计，背景网格显示，便于观察心电波形和病人信息；支持触摸操作和手写输入；

▲21. 具备全键盘和快捷功能键，使操作和资料录入更快捷；

22.支持12导联衍生心电向量图，可快速精细地记录心动周期中各瞬间综合心电向量的大小、方向及变化过程。

23. 成人\儿童专用分析算法，分析更准确；支持明尼苏达码编码系统；

24. 多种数据存储方式，内部存储≥10000份病历，支持外接大容量U盘、SD卡存储；

25.具有导联连接示意图和导联信号质量检测功能，方便操作者对相关导联连接情况快速进行识别处理；

26.支持病历数据管理功能，可进行病历查询、预览、上传、删除、拷贝、修改和打印报告；

27. 支持通过有线、Wi-Fi网络与服务器双向通信，上传、下载病人信息、检查单信息、波形数据和分析报告；

28.支持HL7、DICOM等方式与第三方系统进行对接；

29.具有安全模式，可针对不用用户设置密码；

30.支持扫描枪输入病人信息；支持外接激光打印机打印报告；

31.交直流两用，可以自动转换使用模式；内置充电锂电池充满后可正常使用≥6小时；

（二）屈光筛查仪

1.无线手持式双目设计，筛查模式单眼/双眼可选。

2.彩色触摸显示屏≥5.0英寸。

▲3. 90°垂直屏幕，方便使用者以任何姿势操作。

4.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小。

5.测量和分析的检测结果超出设定的正常值时，机器自动给出潜在的视力风险提示，并以红色的显示测量结果，避免漏诊。

6.球面度DS：范围-7.50D～+7.50D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。

7.柱面度DC：范围0.00D～3.00D，分辨率0.25D/0.01D，精度±0.50D。

8.轴位Axis:范围0°～180°，分辨率：1°，精度：±5°（0.1D～3.0D）。

9.瞳孔直径Pupil Size：范围4.0mm～9.0mm，分辨率：0.1mm，精度：±0.1mm。

10.瞳距Pupil Distance:范围35mm~80mm，分辨率：1mm，精度：±1mm。

11.工作距离:1m±10cm；测量时间：≤3s。

▲12.距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。

13.数据传输接口：Wi-Fi，USB，蓝牙。

14.在蓝牙和WIFI模式下可与手机连接并把检测结果传输到手机上。

▲15.电池：2块充电锂电池，电池容量≥3000mAh，续航6小时以上，可随时拆卸。

▲16.固视目标：蜂鸣器、闪光灯以及固视图标，随机闪烁、声音刺激。提高小孩子的注意力从而提高数据的准确率；

▲17.主机前端需要设计为圆形，能更好掌握机器，促使操作者更稳定操作设备提高准确率；

18.报告形式：便签报告或A4彩色图文报告。

19.后期可支持增加数据管理系统和可升降自助筛查工作站，可建立筛查活动，批量导入导出信息，方便大规模筛查统计数据。

20.配备一台热敏打印机

包06：牙科X射线机等

（一）牙科X射线机

1. 电源要求

1.1频    率：40Hz-50Hz

1.2最大功率：≤1100VA

2、基础参数

▲2.1管 电 压：65KV±10%

▲2.2管 电 流：7mA±20%

2.3剂 量 率：6mGy/s

▲2.4球馆组件重量：≤4Kg

2.5漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)

▲3、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz-150KHz。

4、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

5、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

▲6、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。至少有6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。

▲7、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。

8、带可升降患者座椅

（二）呼吸机

★1、适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

2、采用≥12英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800。

3、电动电控。

▲4、电池充满电后使用时间≥3小时

5、有创通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV；无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。

6、具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数

7、吸气压力设置范围：1-80cmH2O；压力支持设置范围：0-80cmH2O

8、具有高流量氧疗功能，氧疗流速：2-70L/min，可增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸

9、可选比例通气模式，支持百分比：25-100%

10、可选气道压力释放模式、双水平气道正压通气模式

11、插管补偿功能，可根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数

12、潮气量范围：20-4000ml，最小潮气量≤20ml

13、事件日志存储≥8000条，包括报警日志和操作日志；趋势图和趋势表数据存储≥160小时

14、自带屏幕录制功能，支持HDMI扩展显示，无需外接转接口

15、吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒

五、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订后30天内完成供货、安装、调试、培训，并通过采购人及有关部门（主管部门、财政部门）验收。

2、交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层（经开区潞城花苑71栋），由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、验收标准

双方共同验收产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由验收小组验收。验收合格后，开始进入质保期，若检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

中标后，采购人有权要求中标人进行产品功能演示或招标参数性能测试，若产品功能演示或招标参数性能测试达不到招标文件和中标人响应文件要求的，存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消其成交资格。若剩余合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确认成交供应商的，应当依法另行确定中标人；否则当重新开展采购活动。

八、免费质保期及售后服务

★（一）免费质保期：投标人报价时须承诺包01所供货物免费质保期不少于5年；包02、包03、包04、包05所供货物免费质保期不少于3年；包06所供货物免费质保期不少于2年。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。供应商接到维修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，提供终生售后服务，保证零配件的供给，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

2.质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

3.供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（三）人员培训

需经验丰富的专业工程师负责进行现场培训。设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。需提供所需的培训服务，以确保技术人员能对所提供的设备和装置的设计、日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。提供培训所需的材料、设备、幻灯片以及其它的培训教材文件，所有教材文件须以中文说明。

九、付款方式（以合同签订为准）

验收合格后两个月内一次性付清。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                   合同编号：

供应商（以下称乙方）:                   签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：验收合格后两个月内一次性付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为       年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相应的违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：             传真：                电话：            传真：

开户银行：        账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员:人，营业收入为:万元，资产总额为:万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员:人，营业收入为:万元，资产总额为:万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

### 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 13 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）