招　标　文　件

项目名称：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320000-JSJK-G2026-0007

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：宿迁学院

采购代理机构：江苏建科工程咨询有限公司

2026年03月27日

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………30

- 评标方法与评标标准………………………35

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

项目概况

宿迁学院测量检测仪器设备采购项目JSZC-320000-JSJK-G2026-0007招标项目的潜在投标人应在江苏建科工程咨询有限公司（宿迁市华康路55号）获取招标文件，并于2026年04月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSJK-G2026-0007

2.项目名称：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目

3.预算金额：700万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：700万元。采购人不接受高于此限价的投标报价，否则作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目,详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订生效之日起，3个月内完成安装调试，达到项目招标预期效果。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏建科工程咨询有限公司（宿迁市华康路55号）

方式：本项目接受现场报名，报名联系电话：18552764394。

报名时须提供企业营业执照、法定代表人身份证明（或法人授权委托书）复印件加盖公章。

售价：300.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-20 09:30 （北京时间）

地点：宿迁市宿城区华康路55号（江苏建科工程咨询有限公司会议室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标人信用信息

1.信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2.信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3.信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4.信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宿迁学院

地址：宿迁市宿城区黄河路399号

联系人：毛老师、朱老师

联系方式：0527-84201005

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建科工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区华康路55号

联系人：陈梦帆

联系方式：18552764394

3.项目联系方式

项目联系人：陈梦帆

电话：18552764394

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1. 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 纸质投标文件共5份，其中：1份正本，4份副本。中标后提供正本扫描件1份。 |
| 4 | 开标 | 按投标邀请函“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”中要求进行开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章评分办法。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第 2 种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按计价格【2002】1980号文件规定标准的20%计取，评委费据实结算。由中标人支付，可使用数字人民币支付。评委费按实收取。 |
| 10 | 其他 | 1.信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 2.投标人须在规定的时间和地点准时参加开标，并在响应文件接收截止时间前，在开标现场提供以下资料：（1）响应文件；（2）法人代表身份证（或被授权人身份证）原件；（3）授权委托书（如有）（4）招标文件规定的其他材料或竞标人认为有必要提交的其他材料。 3.除特别说明外，投标文件均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1、6.2、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的原件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求盖章之处，应按要求加盖投标人公章（法人章）。

8.3投标文件的格式

（1）投标文件包括：正本一份，副本四份。供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份投标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）除对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

8.4响应文件的密封和装订

（1）除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

（2）供应商应将全套响应文件密封包装，并加盖供应商公章。密封件外层正面需注明供应商名称、响应项目名称等字样，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件复印件的，投标人提供的复印件应是对证书证件等原件通过复印方式进行装订的可被评标委员会识别的相应文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的递交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将投标文件提交至本次开标地点。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成提交的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标与评标

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照招标文件规定，参加开标活动。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据规定现场提出。如开标时未提出的，视同认可开标结果。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

17.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

17.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

17.7.4评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

17.7.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件签署、盖章、密封不符合招标文件要求的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在招标文件规定的提交投标文件截止时间提交投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收

联系部门：宿迁学院/江苏建科工程咨询有限公司

联系电话：毛老师、朱老师0527-84201005 /陈梦帆 18552764394

通讯地址：宿迁市宿城区黄河路399号 /宿迁市华康路55号

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30注：报价得分精确到小数点后两位。 |
| 2 | 技术响应 （40分） | 根据投标人所投产品技术性能以及对招标文件中技术要求的逐项响应情况由评委进行评分，投标人所投产品完全满足技术参数要求的得40分。其中： “★”指标为实质性响应部分，不得出现负偏离，否则无效投标； 标“▲”的为重要技术参数，每有一项未响应或负偏离的扣1分，扣完为止；其他技术参数，每有一项未响应或不满足的扣0.5分，扣完为止； 注：1、投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中，需详尽真实的逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；未按要求提供证明材料或提供的证明材料与要求不符合的对应项按负偏离进行处理。 注：重要参数和实质性参数均提供证明材料： 采购需求标“★”条款为实质性条款，如有负偏离，视为未实质性响应，做无效投标处理。技术参数要求中的“★”条款须有支持材料：包括但不限于检测报告、技术手册、产品彩页等，“▲”号的重要技术条款（参数）投标人需提供包含相关指标项的证明材料（技术要求中明确不需要证明材料的除外），证明材料已经提出明确要求的，以技术要求中证明材料的具体要求为准提供；技术要求对证明材料未作明确要求的，可以使用产品白皮书或第三方机构检验报告或厂家提供的参数证明文件或其他相关证明材料；未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为负偏离。 |
|  | 功能演示 （10分） | 供应商提供本项目清单1、高速纹影系统，2、热压缩模拟试验机相关产品技术功能操作演示视频，须包含以下产品功能： 清单1、高速纹影系统： （1）1.5．相机自带机械快门，可以实现自动暗场矫正功能，无需现场手动盖镜头盖做暗场矫正），实现远程关闭机械快门来实现相机的暗场矫正，适配更多应用场景；（提供现场演示：演示内容含：自动暗场矫正功能及远程关闭机械快门来实现相机的暗场矫正功能） （2）1.8．机身外部自带录制按钮，可以实现一键快速录制；（提供现场演示：演示内容含：前述功能：一键快速录制） （3）1.9．机身尾部带有菜单选择实体旋钮、回放实体按钮，可以相机脱机使用，脱机可以通过playback，trigger和menu旋钮，控制调节相机基本参数；（提供现场演示，演示内容含：前述功能：①菜单选择实体旋钮②回放实体按钮③相机脱机使用④脱机可以通过playback，trigger⑤menu旋钮，控制调节相机基本参数） （4）1.10.镜头卡口标配为EF口，支持电动镜头，可实现采集软件进行电动对焦、电动调节光圈；（提供现场演示：演示内容含：前述功能：①镜头卡口标配为EF口②电动镜头③实现采集软件进行电动对焦④电动调节光圈） 清单2、热压缩模拟试验机： (5)17.主机具备高速运行防碰撞功能，投标时需提供高速防碰撞视频视频。 评委根据设备技术功能是否具备：可实现、完整性、稳定性、及功能实现对应各环节衔接有序流畅性等性能进行打分。 注： 1、前述（1）（2）（3）（4）（5）项功能：每项内容全面具备可实现、完整性、稳定性、及功能实现对应各环节衔接有序流畅性，且视频画面清晰、解读语言专业、各流程环节流畅有序的，得2分/项。内容不全或功能视频不清晰不流畅，解读功能语言模糊，无法完整体现上述功能要求的，该项不得分。 2、涉及提供视频演示的，演示内容需包含对应功能的各环节模块、流程节点、实现的具体功能形象及场景，且演示中须语音与视频对应模块、场景、环节、流程匹配，演示流程须表达清晰，内容及环节功能要求与指标参数逐项逐个环节对应吻合，涉及数据的，需在演示中提供数据，单项指标参数演示视频最长不超3分钟，否则不得分。 3、演示内容需存储在u盘里，u盘需密封（标明投标单位名称），开标现场于投标文件一同递交，开标截止时间后递交的不予接收，不予计分。 |
| 3 | 项目整体实施方案 （6分） | 投标人提供项目整体实施方案，含实施内容、计划进度、供货、物流、安装等各节点事务安排、人员专业配置、配套技术服务及项目质量保障措施等。评审委员会结合投标人方案内容进行打分。 其中：方案内容全面、具体，思路清晰，要点明确细致，重难点分析及及解决措施符合项目实际，组织安排合理有序，计划周密，各节点时间环节衔接紧密、人员专业对口、措施详细、技术先进，优于采购需求的，得6分；方案有具体内容，有明确思路及要点，组织安排有序衔接，人员专业对口、有具体措施，得4分；方案内容不全面不具体，思路及要点未能体现衔接流程，措施简略不具体，人员专业不对口，有欠缺，无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得2分，没有内容不得分。 |
| 4 | 质量保证方案及措施 （6分） | 投标人提供项目质量保证措施方案，含质量管理目标、项目质量保障管理计划、思路，安全管理、质量控制措施、检验检测标准、测试流程、测试技术质量保障，各种紧急、突发情况应急处置方案与措施、问题解决机制及管理流程，项目验收流程及质量保障措施等。评审委员会结合投标人方案内容进行打分。 其中：方案内容全面具体，思路清晰，质量管理及控制保障措施针对性强，重点突出，要点明确，措施详细，检测调试要求及标准符合国家行业要求，应急处置及验收机制健全、流程紧密顺畅，质量措施操作性强，符合项目实际，优于采购需求，得6分；方案有具体内容，思路明确，有质量管理及控制保障措施，有要点，检测调试要求及标准符合国家行业要求，有应急处置及验收机制及质量措施，可以实现采购需求，得4分；方案内容不全面不具体，要点不明确，应急处置及验收机制不详细，质量措施笼统，有欠缺，无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得2分，没有内容不得分。 |
| 5 | 售后服务方案（6分） | 投标人提供项目售后服务及培训方案，含售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间、响应措施，以及质保期满后主要产品、配件优惠等内容与措施，及技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训等内容）与措施，覆盖项目整体服务及售后质保维保期。 其中：方案内容全面、详细，结构严谨，思路清晰，服务措施具体、合理，针对本项目细化制定，要点明确，描述详细且具有针对性，优于采购需求的，得6分，方案有具体内容，针对本项目细化制定，有服务思路、有具体措施，可以实现采购需求的，得4分，方案内容笼统、无法体现针对本项目细化制定，内容欠缺、无法实现采购需求，承诺经后期改进优化调整能够满足采购需求的，得2分，没有内容不得分。 |
| 6 | 业绩 （2分） | 1.自2024年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来供应商承担过类似项目产品业绩的（业绩内容包含本项目核心产品：液质联用仪，光学轮廓仪），每提供一个得0.5分，最高得2分。 注：响应文件中须同时提供合同、中标通知书、验收合格证明，提供不全或未提供不得分。 |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宿迁学院测量检测仪器设备采购项目 | （工业）制造业 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者功能服务内容和标准等。其中★项条款为实质性要求。

本项目核心产品为：液质联用仪、光学轮廓仪

（一）项目清单及技术参数要求

| 宿迁学院测量检测仪器设备采购项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高速纹影系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 光学轮廓仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 动静态多轴力学测试设备 | 1 | 套 |  |
| 4 | 大视场光学跟踪测量仪 | 1 | 套 |  |
| 5 | 液质联用仪 | 1 | 套 |  |
| 6 | 锥形量热仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 热压缩模拟试验机 | 1 | 台 |  |

清单1、高速纹影系统技术参数要求

一、系统主要指标：

★ 1.1．满幅分辨率1280*1024≥15000FPS，最高帧率≥1000000FPS；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.2．最小曝光时间≤100ns，最小PIV跨帧时间≤300ns；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.3．一体式机身自带高速RAM存储，内存≥90GB；相机内存支持自定义分区，提供≥60个分区；

1.4．设备机身自带外置独立电源开关，机身尾部包含2个一体式电源接口，可以防止其中一路欠压、断电等影响设备稳定运行；

1.5．相机自带机械快门，可以实现自动暗场矫正功能，无需现场手动盖镜头盖做暗场矫正，实现远程关闭机械快门来实现相机的暗场矫正，适配更多应用场景；

1.6．机身具备≥2路SDI接口，支持选接监视器时实时画面显示；

1.7．机身数据传输接口为万兆网，向下兼容2.5G网络、千兆网；

1.8．机身外部自带录制按钮，可以实现一键快速录制；

1.9．机身尾部带有菜单选择实体旋钮、回放实体按钮，可以相机脱机使用，脱机可以通过playback，trigger和menu旋钮，控制调节相机基本参数；

1.10.镜头卡口标配为EF口，支持电动镜头，可实现采集软件进行电动对焦、电动调节光圈；1.11．有效通光口径：200mm，焦距：2000mm；光轴升降范围：±125mm（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.12．支持录像、触发、抓拍模式；显示支持实时、回放、本地模式；且抓拍后支持快捷提示悬浮窗，点击打开存储文件夹，便于快速找到文件；

▲1.13．支持低照度模式，且可以选择目标灰度值，方便无补光条件下进行设备调试；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.14．支持LUT调节，支持HDR1-5级调节；

1.15．回放界面支持跳过帧数设置、播放范围设置、播放帧率设置、定位事件帧、定位关键帧、设置关键帧、回放抓拍等功能，支持鼠标指示出显示缩略图；

1.16. 导出界面支持导出范围设置、导出格式选（RHVD/MP4/AVI/BMP/JPG/PNG/TIFF）、播放速率设置、抽帧导出、添加水印等设置；（提供设备制造商官方软件功能截图证明）

1.17. 光源：采用LED绿光光源，发光尺寸不大于3mm，功率80W，亮度连续可调，电源采用可调稳压电源，可通过串口在PC上进行光源亮度的调节

1.18. 圆形狭缝：φ1-12mm连续可调圆形狭缝；一字狭缝：0-15mm连续可调，可360°旋转；

1.19. 平面反射镜：镜片直径50mm，镀铝反射镜膜，保护膜，具备俯仰、偏转调节，±3°调节范围，水平360°可调；球面镜：焦距2000mm，直径210mm，厚度20mm，镀铝反射镜膜，保护膜；

1.20. 处理器基础频率2.4 GHz，全核加速频率 3.55 GHz，三级缓存 384 MB，最大内存容量支持 3 TB，显存16 GB，显存位宽 256 bit，显存核心频率2617 MHz

清单2、光学轮廓仪技术参数要求

一、基础配置：

1.1测量原理：基于尼普科夫转盘多孔共聚焦原理；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.2光源：白光LED；

1.3影像系统：≥1024×1024；

1.4物镜转塔：不低于5孔电动技术功能档次；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

1.5物镜：5×、10×、20×、50×（APO）；

1.6XY位移台：行程≥100×100mm，电动控制，配置360°手动旋转盘；

1.7Z轴行程：100mm，电动控制；

1.8校准模组：5μm台阶高标准块、超光滑标准块；

二、技术规格：

▲2.1Z向扫描范围≥10mm；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.2系统Z向扫描分辨率≤1nm；

2.3系统水平分辨率≤0.2μm；

2.4台阶高度测量精度≤0.5%；

2.5台阶高度测量重复性≤12nm；

2.6宽度测量精度≤±2%；

2.7宽度测量重复性≤40nm；

三、产品功能：

3.1 3D测量功能：设备具备表征微观3D形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能；

3.2影像测量功能：支持在实时视窗上直接进行平面轮廓尺寸的影像测量，点、线间的长度

3.3角度、直径等参数的测量，支持模板快速测量；

3.4单区域自动测量：单片平面样品或批量样品切换测量点位时，可一键实现条纹自动搜索、扫描范围自动设置、自动测量与自动分析等功能；

3.5多区域自动测量：支持Mark点定位识别，支持以圆形或方形阵列形式设置的数百多个测量点位，支持每个测量区域的分析模板单独设置或批量设置，支持每个测量区域的扫描范围自动设置；

3.6自动拼接测量；支持方形、圆形、环形和螺旋形式的自动拼接测量功能，配合影像导航功能，可自定义测量区域，单独设置每个小区域是否参与拼接测量，每个测量区域均为自动设置扫描范围、自动亮度调节，支持不低于1000张图像的无缝拼接测量；

3.7编程测量功能：支持测量和分析同界面操作的软件模块，可预先配置数据处理和分析步骤，结合自动测量功能，实现一键测量；

3.8数据处理功能：设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能；

▲3.9数据分析功能：提供基于ISO4287/ISO25178/GBT3505的粗糙度分析、几何轮廓分析（包含台阶高度的线轮廓自动识别与分析和面轮廓自动识别与分析）、结构分析（不同区域体积数值随基准线变化而自动变化）、频率分析（包含功率谱密度PSD和PSD2）、功能分析等五大分析功能，（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

▲3.10智能轮廓分析功能：具备局部/框选区域/全局范围自动定位最高点/最低点，具备自动生成垂直线、中线、平行线功能，具备轮廓曲线中自动高度分析、自动宽度分析、自动截面积分析等功能，具备相邻波峰、相邻峰谷、相邻波谷之间的自动宽度分析功能（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

便捷操作功能：设备配备操纵杆，支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等；

数据报表导出：支持word、excel、pdf格式的数据报表导出功能，支持图像、轮廓曲线、数值结果的导出；

3.11软件版本：测量和分析部分均为自主开发，可提供免费的全分析功能版本离线分析软件，支持终生免费升级；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

环境干扰检测功能：具备0.1nm分辨率的环境干扰振动幅值检测功能，定量检测出仪器受到外界环境干扰幅值，为设备调试和故障排查提供定量依据；

光源安全功能：光源设置无人值守下的自主休眠功能，当检测到设置的时间内未进行操作时光源会自主进入休眠状态，防止光源高亮过热损坏，有效延长光源使用寿命；

▲3.12镜头安全功能：软件ZSTOP防撞保护，设置后即以当前位置为位移下限位，不再下移且下移逼近该位置时伴有报警声；设备配备电子传感器，并在镜头处进行了安全防护结构设计，确保当镜头碰撞到样品后触发急停状态，碰撞为弹性碰撞，起到保护镜头和扫描轴的作用，消除人为操作的安全风险。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

清单3、动静态多轴力学测试设备技术参数要求

包含多轴力加载与测量模块、动态/静态控制器、力-位移采集软件、夹具套装、数据处理终端。具体参数如下：

1.整机精度等级：0.5 级

2.最大静态试验力：±100 kN

3.最大动态试验力：±100 kN  ±50kN  ±20kN（配备传感器2*2t，2*5t，2*10t共计6个高标准传感器）

4.力测量范围： 2%～100%

5.位移测量精度： ≤±0.5%

6.变形测量精度：≤±0.5%

7.同轴度： ≤5%

8.静压支撑作动器有效行程：±75mm

9.试验频率：0.01-70Hz

10.试验波形：正弦、三角波、斜波、方波、梯形波等。

11.控制方式：位移、负荷

12.油源流量： 63L/min

13.圆试样夹持范围: Ф5-25mm

14.板试样夹持范围： 0-17mm

15.立柱间距：800mm

16.上下夹头（移动）距离：50-1000mm

17.外形尺寸（W D H ）: 1050、610、2500mm（高度随试验空间调整，误差±2%）

18.电源: 380V±10%，50Hz, 30kW

19.具有TEDS自识别功能；拥有分流校准功能。

20.控制器可扩展接口不少于12个。

21.可与实验室现有试验机进行通讯，其控制系统能够与实验室现有试验机的控制系统组网，试验数据可以实现共享和分析。

22.BNC接口:载荷、变形同步输出配套的的DIC系统中，并配合调试。

23.设备具有数字孪生平台，数字孪生平台可以实现数字大屏显示、远程控制、监控以及设备相关数据的存储

24.热环境箱：-30~300℃，所有夹具均满足热疲劳

清单4、大视场光学跟踪测量仪技术参数要求

1、自动化跟踪式扫描系统技术要求

(1)结构形式：应包含双CCD光学跟踪器（以下简称跟踪器）、手持激光球型扫描仪（以下简称扫描仪）组成，整套系统连接简单，安全可靠；

(2)跟踪器和扫描仪应具有无线传输功能，为保证设备使用安全，扫描仪使用过程中不能有任何线缆连接；

(3)扫描最高精度：不低于0.025mm；

(4)单站体积精度：110m³范围内不低于0.05mm，35m³范围内不低于0.07mm；90m³范围内不低于0.13mm；135m³范围内不低于0.16mm；

(5)扫描速率需不低于6,000,000 次测量/秒；

(6)分辨率：最高分辨率需达到0.02 mm。

(7)扫描景深：需不低于 800mm ；

★(8)单台设备至少支持以下工作模式完全满足各种使用场景使用，可以实时切换，且各种模式扫描数据在同一坐标系三维数据中，无需后期拼接。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

a.高速扫描：不低于80束三交叉蓝色激光线的高速扫描模式，从各个角度高效扫描，且完全不受扫描方向限制；

b.精细扫描：不低于15束平行蓝色激光超精细扫描模式，能对物体表面的细小特征、孔位孔径、止口边缘进行精准采集；

c.深孔扫描：至少有1束单独蓝色激光深孔扫描模式，能对沟槽、型腔、深孔展开扫描，避免扫描数据出现死角和盲区。

(9)单幅最大扫描面幅800 mm × 700 mm。配套自动化软件，该软件应具有驱动扫描仪、跟踪器、机器人、转台、PLC、检测软件的系统控制能力；

(10)配套的自动化软件应具有路径规划能力；自动生成的测量路径必须符合实际工业测量可执行性要求，而非仅基于几何理论最优路径。

(11)配套的自动化软件应具有碰撞风险分析，对潜在碰撞、干涉或受限姿态进行风险提示与预警。

(12)配套的自动化软件应具有支持自动化测量流程的逻辑编排，包括测量、运动、判断及异常处理。

(13)配套的自动化软件应具有软件应支持 Modbus TCP、TCP/IP 等常用工业通讯协议，实现与外部系统的数据交互。

2、手持数据采集设备参数：

(1)扫描仪支持无线传输功能，保证设备使用安全，使用中不设线缆连接。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(2)设备精度长期稳定可靠，坚固耐用；

(3)扫描最高精度：≤0.02mm；

(4)最高体积精度：0.015 mm + 0.030 mm/m；

(5)扫描速率≥8,200,000次测量/秒；

(6)分辨率：最高分辨率不低于0.01 mm；

(7)扫描景深：不低于1350mm；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(8)激光器数量：≥8；

(9)单台设备至少同时支持以下工作模式完全满足各种使用场景使用，通过扫描仪实时切换，各种模式扫描数据在同一坐标系三维数据中，无需后期拼接。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

a.高速扫描模式：≥108束四交叉蓝色激光线的高速扫描模式，实现快速从各个角度高效扫描，且完全不受扫描方向限制；

b.精细扫描模式：≥17束平行蓝色激光扫描模式，实现对物体表面的细小特征、孔位孔径、止口边缘精准采集；

c.深孔扫描模式：≥1束单独蓝色激光深孔扫描模式，实现对沟槽、型腔、深孔扫描，避免扫描数据有死角及盲区；

d.红外大范围扫描模式：≥38束红外交叉激光，能够对大型零件，大面幅扫描。

e.摄影测量模式：大尺度场景应减少累积误差。

(10)单幅最大扫描面幅1440 mm×1000 mm。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3、扫描软件要求

(1)投标方提供的扫描软件必须为正版永久授权、功能完整的专业软件；

(2)扫描软件具备智能引导功能，支持用户快速自定义创建工作流程，降低学习难度，提升工作效率，减少人为失误；

(3)手机端软件，确保数据安全、操作便利，手机端软件与扫描软件为同一品牌厂家产品，无版权问题；有专为手机端设计的显示控制模块，具有显示设备编号、历史使用时间、固件版本、标定时间、PJ数据管理、激光线类型、扫描模式、左右反转等功能。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

清单5、液质联用仪技术参数要求

1：工作条件

1.1 电源电压:220 V±10%

1.2 温度:18℃～28℃

  - 湿度:40%～60%

2：液相色谱部分

2.1配置要求: 超高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；

2.2二元高压梯度系统

2.2.1流速范围： 0.0001-5.000mL/min，0.1ul/min 步进（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.2.2流速准确度： ≤1%

2.2.3流速精密度： ≤0.062%（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.2.4梯度变化步进： 0.1%

▲2.2.5最高耐压：≥18000ps（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.2.6柱塞清洗：标配自动清洗组件

2.2.7组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统

2.2.8可压缩性补偿: 自动连续调节，流路独立，可用户自定义

2.2.9梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1%

2.3在线脱气机

2.3.1真空脱气流路数：≥5路

2.4 自动进样器

2.4.1样品盘容量：1.5ml样品瓶大于112位

2.4.2进样范围：0.1~50μL

2.4.3进样准确度：≤±1%

2.4.4最大耐压：18000psi（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.4.5进样精度：0.2 % RSD以下

▲2.4.6交叉污染：咖啡因0.0015%以下（5µL进样,无清洗）（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.4.7 进样速度： 12秒

2.4.8标配样品控温功能：4-40℃

2.5柱温箱

2.5.1 具备制冷和加热功能

2.5.2控温范围: 温度控制范围:4℃~85℃

2.5.3控温准确度 ±0. 5℃

▲2.5.4柱容量：最大实现放置5根4.6* 300mm的色谱柱（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

★ 2.5.5梯度混合器可放入柱温箱内，在柱温箱内进行流动相的预热，更好的温度稳定性可获得更稳定的保留时间。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.5.6采用空气强制循环式，配备高性能热敏电阻、采用两点校温技术，温度更稳定均匀。

2.6灵敏度紫外可见光可变波长检测器

▲2.6.1光源：氘灯和汞灯须同时标配（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.6.2 波长范围： 190－700nm

2.6.3波长校正：氘灯自校正；低压汞灯

2.6.4波长准确度：≤1nm

2.6.5波长精密度： < 0.1nm

2.6.6噪音：±0.25×10－5

2.6.7飘移： 1×10－4AU/h

2.6.8流通池温控：标配温控功能，避免室温波动对灵敏度的影响。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

▲ 2.6.9流通池温设置范围：工作站设置，10℃～48℃（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.6.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描

2.6.11波长时间程序：支持

2.6.12双波长检测：支持

2.6.13比例色谱：支持

2.7网络型系统控制器

▲2.7.1最多可连接单元： 4个；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.7.2电源：由输液单元提供；

2.7.3控制：工作站控制；

▲2.7.4扩展性：可扩展模拟信号板数量不少于 2 个；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2.7.5拓展性：可拓展选配印迹测试附件。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3：质谱部分

3.1 产地：国产

3.2 质量范围m/z：涵盖5-2000 或更宽

3.3 灵敏度：

3.3.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >350000:1（RMS）

ESI源正离子方式：利血平，MRM（609->195），仪器检出限IDL<2fg（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.3.2 ESI源负离子方式: 1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>350000:1 (RMS)

ESI源负离子方式：氯霉素，MRM（321->152），仪器检出限IDL<2fg（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.3重复性：氯霉素，进样量50fg，可实现6次重复进样，RSD ≤ 2%

3.4质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤ 0.4u（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.5质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.2u（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.6定量重复性：分别进样4个硝基呋喃代谢物，进样量1pg，每种连续重复检测6次，RSD＜2% ；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.7质谱扫描速度: 最小步径为0.1u ，大于20000 u/sec（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

▲3.8正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.9交叉污染cross talk（串扰）： < 0.0005%

3.10质谱最小延迟时间：不超过1msec

3.11 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：<1msec（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.12 MS到MS/MS切换时间：<1msec

3.13 质量稳定性: ＜0.05u /24hr；

3.14 MRM通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失。

3.15 MRM通道速度：>500MRM/s, （提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.16 MRM同步扫描：同步调查扫描在MRM或其它事件的同时，可触发产物离子扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化loop事件。

3.17离子源：

3.17.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.17.2 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度可达650°C，并可针对不同化合物设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果。

▲3.17.3可拓展选配同一品牌的原位分析电离源，进一步扩展质谱应用。同一品牌兼容性更好，售后服务更优。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.17.4 一针进样同时分析多组分化合物时，可以针对不同化合物设置不同的ESI离子源接口电压，以保证同时高灵敏度检测各个化合物。无须分组检测，提高分析效率。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.18质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。

▲3.18.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.18.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取先进的曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.18.3 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

3.19 检测器

3.19.1高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

3.19.2检测器：电子倍增器。

3.20质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

3.21可以与相同品牌天平联机使用以实现最佳定量效果

3.22提供全中文软件，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

3.23质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，只需选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。提高数据处理速度，减少人为错误。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

4：配置要求

4.1 超高效液相输液泵 2套

4.2高灵敏度紫外可见光可变波长检测器 1套

4.3控温型自动进样器 1套

4.4柱温箱（内置梯度混合器） 1套

4.5网络化系统控制器 1套

4.6三重四极杆质谱联用仪主机 1套

4.7泵油回收组件 1套

4.8全中文版软件1套

4.9通用型色谱柱10套

清单6、锥形量热仪技术参数要求

1、全套设备应至少包括符合GB/T16172-2007、ISO5660-1：2015、ASTM E1354-2011等建筑材料热释放速率性能试验设备，仪器可拓展ISO5660-4:2016、ISO5660-5:2020和红外连接；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

2、锥形量热仪包括试验装置、校准装置、烟密度测量装置、称重装置、气体分析柜装置、数据采集及标准测试软件组成；

3、试验装置包含辐射锥、排气系统、采样装置、变频风机装置等；

4、辐射锥额定功率为5000W，由电加热管构成，内外锥壳内填充公称厚度为13mm、公称密度为1000kg/m3的耐热纤维；

5、辐射锥的辐照度通过3支高质量热电偶控制，热电偶为美国OMEGA，热电偶直径为1.0-1.6mm，采用PID温度控制模式，可通过调节温度，调节热辐射输出辐照度。

6、辐射锥应能在试样表面提供高达100kW/m2的辐射照度，在暴露试样的正中部分50mm*50mm范围内，辐射照度应均匀，与中心辐射照度偏差不超过±2%；

7、点火电路采用一个不低于10kV的电火花点火器外部点火，火花塞的点火间隔为3±0.5mm，电火花点火位于试样中心13±2mm位置；

8、辐射锥装置安放于独立的控制柜上，表面为大理石台面，避免台面的磨损与划伤，该设计避免了风机震动，对于天平装置的干扰；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

9、提供水冷热流计校准，测量范围为0-100kW/m2，辐射接收靶为直径12.5mm的圆形，表面覆有无光泽黑色涂层，发射系数为0.96，并附带循环水冷却装置；

10、甲烷校准流量控制器，量程为0-20L/min，精度是±0.6%读数或±0.1%满量程，在数字模式下的最大量程比可达 1:187,5，反应灵敏，最低为200 msec；

11、烟密度测量装置由氦氖激光光源及硅光二极管接收装置组成；

12、氦氖激光光源，波长632.8nm，长时间稳定性：±2% 每8小时，噪音（RMS）: <0.5% (30Hz-10MHz)；

13、硅光二极管包含主探测器及辅助探测器，线性度＞99.8%，不稳定度＜0.1%；

14、排气系统由集烟罩、排气风机、孔板流量计、风机的进气及排气管道组成；

15、集烟罩底部与试样表面距离为210±50mm；

16、节流孔板内径为57±3mm，厚度1.6±0.3mm连接量程为0-500pa高标准微差压传感器，可测量节流孔板前后压差；

17、高质量微压差传感器精度RSS*( 恒温下) ±1.0%FS，非线性度±0.98%FS，迟滞0.1%FS，非重复性0.05%FS，量程为0-500pa；

18、环状取样器上开有12个直径为2.2mm±0.1mm的孔，孔与气流方向反装。

19、风机通过变频器调节，可调节流量不低于0.024m3/s；

20、气体温度采用1.0-1.6mm的高质量OMEGA热电偶测量，安装位置为节流孔板上方100±5mm处。

21、称重装置量程为0-2000g，精度0.1g，内置称重传感器，测试中漂移量低于0.1g；

22、气体分析柜装置由气体取样装置和分析仪表组成；

23、独立的测量柜体，避免风机振动，大理石测量台面，平整耐磨耐腐蚀；

24、气体取样装置包含取样泵、烟尘过滤器、除湿冷阱、水分过滤器等；

25、一体化预处理系统，包含隔膜泵、除水冷凝器、精细过滤器以及组合装置；

26、一级过滤装置采用美国Parker精细过滤器装置，滤芯过滤精度不低于0.5um；

27、高质量精密过滤器，过滤精度1um，包含湿度报警装置，当样气水分没有除尽，将自动报警，以免导致分析仪的损坏；

28、隔膜泵，流量率:13L/min，真空度: 700 ㎜Hg，压力: 2.5 bar；

29、除水冷凝器，采用双极制冷方式，冷却容量90KJ/h，露点稳定度0.1℃，露点静态变化0.1K；

30、高质量PTFE转子流量计，量程为0-5L/min，1支用于排空，1支用于进气；

31、高质量顺磁性氧气分析器，量程为0-25%，响应时间：4秒，线性偏差：≤0.5% FS，重复性：≤50 ppm O2，灵敏度漂移: ≤ 0.1 vol.% O2/周或≤ 1%测量值/周（非累计），二者中取较小者，检测极限：≤50 ppm O2；高质量非色散红外CO和CO2分析器 CO：0～1％；CO2：0～10％，测量原理：红外吸收，响应时间：2.5秒，线性偏差：≤1% FS，重复性：≤0.5% FS，零漂：≤1% FS/周，检测极限：≤0.5% FS；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

32、数据采集系统，包含测试软件、日本欧姆龙PLC可编程控制器，数据采集模块（不接受自制采集板卡及模块）。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

33、工控模块1：8路可独立配置的差分通道; 高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护;抗干扰性强:电源输入端1KV的浪涌保护,3KV EFT,8KV ESD保护;宽电源输入范围:+10～+48VDC;输入范围:+10～+48 VDC;易于监测状态的LED指示灯;支持50HZ/60HZ自动调整滤波参数;支持滤波器自动调谐或滤波器输出；

34、工控模块2：8路不同且可独立配置的差分通道;宽温运行;高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护;宽电源输入范围:+10～+48VDC;易于监测状态的LED指示灯;支持2000VDC HI共模电压;支持单极性和双极性输入;支持+/- 15V输入范围;支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

35、工控模块：吸入类型：数字量输出，数字量输出：集电极开路40V（200毫安最大负载），12通道，I/O类型：吸入型输出；

36、工控转换器：自动内部RS-485总线监督;自动数据流控制;最高采样速率115.2 kbps;3000 Vdc隔离保护；

37、模拟信号输出模块(V, Ma), 输出类型: mA, V, 隔离电压: 3000 Vdc, 输出范围: 0～20 mA, 4～20 mA, 0～10 V；

38、设置为对各个传感器校准模式，包括氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、微压差传感器、烟密度测量系统、称重装置、质量流量控制器的单点或双点校准，以获得最佳线性；

39、C-系数校准，软件可自动设定C系数测量时的燃气流量，如3KW、4KW或5KW，控制系统自动计算ISO 5660 C系数以及平均C系数，同时可保存记录；

40、软件可自动生成C-系数日志，便于用户自行查看锥形量热仪历史状态，辨别自己系统的准确性及稳定性；

41、系统可自行计算氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪的延迟时间，便于同步计算使用；

42、状态检查界面，可一目了然的获取仪器的各个传感器部件的工作状态；

43、可记录各个传感器的工作数值，包括微压差传感器、烟囱温度、氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪；

44、报告模板为excel格式，可显示图形及数值模式。

45、独立的C系数校准报告以及历史数值及曲线，报告信息包含气体分析仪数据、温度数值、压差数值等；

46、测试报告中包含但不限于热释放速率、热释放速率峰值、产烟量、热失重、有限燃烧热等数据；

47、标准测试软件由VB编写，需可对各传感器校准，以及系统校准，投标文件需提供中英文软件操作文件，并提供详细说明，并提供各参数计算公式，并进行技术说明。

48、控制系统为工业触摸屏电脑，与控制柜结合，采用不小于15寸TFT LCD，分辨率不小于1024×768，高温制程五线电阻式触摸屏，网络接口不少于2个采用Intel82583V10/100/1000Mbps接口，不少于4个RS232/RS485可选串口，接口至少包括：VGA/2GLAN/5USB/4COM/LPT/AUDIO，采用磁耦隔离、浪涌和静电保护，直流9～30V宽压电源输入，具有过流、过压和反接保护措施。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

清单7、热压缩模拟试验机技术参数要求

（一）主要技术指标

用于材料模拟不同温度、不同气氛环境下的热力学性能测试，包含热机械加载、快速升温、快速降温冷却耦合试验、高温拉伸试验、高温蠕变试验、真空（充气）高温试验等。

（1）主要技术特点

具备快速温变试验功能，极速快升快降温变环境用于模拟材料的应用工况，真实还原材料的服役过程的使用情况。不同试验气氛环境，可以选择大气环境、真空环境、充不同气体的气氛环境等，模拟复杂环境的材料性能试验。可以实现加载、急热/急冷、气氛环境耦合条件下的材料热力学性能测试，评估材料的高温耐用情况。高温、真空条件下材料长时蠕变性能测试。不同温度条件下的高温拉伸、高温压缩等材料性能测试。

（2）主机技术指标：

(1)加载载荷范围：不小于0-100KN

(2)测试精度：不小于±0.5%

(3)▲最大返回速度：≥1200 mm/min；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(4)▲机架轴向刚度： ≥270kN/mm；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(5)数据采样速率：不小于2.5Khz

(6)试验力分辨率：不小于1/600000FS

(7)变形测量范围：不小于0.4%～100%FS.

(8)变形测量误差：不大于±0.5%

(9)▲加载速度调节范围不小于：0.00005～850mm/min（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(10)▲位移分辨率：不小于0.0092μm（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(11)高温温度范围：不小于300~1300℃；

(12)温度分辨度：不小于0.1℃；

(13)最大加热速率：不小于30℃/s；

(14)▲高温引伸计标距：不小于25mm，变形量±5mm，使用温度≥1600℃，测试精度不小于0.5级。（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(15)工作真空：不大于6.67×10-2Pa（抽真空时间≤30min）

(16)同轴度：不大于5%；

(17)主机具备高速运行防碰撞功能，投标时需提供高速防碰撞视频视频；设备交付时，需按照500N、1KN和100KN的传感器进行50次防碰撞测试验证设备无损伤。

▲（二）软件要求（以下每条要求设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料，提供齐全该“▲”参数得分，未提供或提供不齐不得分）：

(1)软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(2)软件支持试验进度可视化显示：采用流程节点方式展示试验进度，高亮显示当前执行节点，并实时呈现总运行时间、控制方式、控制速率和循环次数等关键信息，使用户对试验进程一目了然；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(3)试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(4)软件支持单坐标轴及双Y轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；

(5)软件提供绝对斜线、相对斜线、保持、清零、波形（正弦波、方波、三角波）等多样化步骤模式，支持通过事件触发步骤切换等动作；（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

(6)软件支持支持夹具压力的自动设置功能;（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告证明材料）

（三）高温装置：

（1）温度范围不低于1300℃；

（2）最高30℃/s的加热和冷却速度，可以实现加载、急热/急冷快速测试要求；

（3）带可拆卸臂和可调流量配置的空气冷却喷嘴,可实现快速冷却；

（4）有效均温区不小于50㎜；

（5）装置需带温度控制器和二级温度联锁控制装置；

四．配置功能要求：

（1）100KN主机 一台；

（2）智能光感交互系统一套；

（3）控制系统一套：满足MTBF 3000小时以上，提供专业第三方出具的检测报告；

（4）真空高温炉：温度范围：300℃-1300℃；一套；

（5）高温加热装置：温度范围：室温-1300℃；一套；

（6）高温电子引伸计：标距25/50mm（同时兼顾），变形5mm，精度0.5级；一只；

（7）高温压缩夹具，一套；

（8）高温拉伸夹具，一套；

（9）常温液压夹具及油源，一套；

（10）试验软件一套：拥有完整的自主知识产权；

（11）操作系统一套。

三、商务要求

（一）概况

1、项目概况：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目，包含：七套设备：

1、高速纹影系统  2、光学轮廓仪  3、动静态多轴力学测试设备 4、大视场光学跟踪测量仪 5、液质联用仪 6、锥形量热仪 7、热压缩模拟试验机。详见对应设备清单技术参数及功能要求。

2、合同履行期限：

合同签订生效之日起，3个月内完成安装调试，达到项目招标预期效果。

3、服务地点：采购人指定地点。

（二）付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：货到安装调试验收合格后15日内付清全款。

注：付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

资金支付的时间:收到供应商发票10个工作日内。

资金支付的主体:宿迁学院。

资金支付的条件:满足相应阶段的要求，且甲方收到乙方发票。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

## 4、产品质量要求

4.1质量标准：合格。符合遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

★4.2安全要求：

所供货物产品，其质量应严格执行国家、行业现行产品合格标准，因项目实施过程中产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及因设备运行过程中出现的各类事故及危险事件，投标人负全部责任，并足额承担因此产生相应赔偿、损失及所有费用。（前述要求，供应商投标响应时出具承诺，格式自拟，否则视为无效标）。

★4.3免费质保期：免费质保自验收合格之日起1年。（注：且不得低于产品出厂自带质保期）。（前述要求，供应商投标响应时出具承诺，格式自拟，否则视为无效标）。

★4.4中标后提供生产厂家针对本项目的质保函承诺书原件（前述要求，供应商投标响应时出具承诺，格式自拟，否则视为无效标）。

4.5投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有设备的元器件、零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。

投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人所供货物若与标书上列明的设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，采购人有权拒收货物，投标人应全额承担由此给采购人带来的损失。

5、项目组人员配备：自行配备与本项目相适应的人员。

6、售后服务要求

6.1投标人对所售出的产品实行三包：售后免费质保免费质保自验收合格之日起1年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

6.2投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

6.3售后服务响应：售后服务期内产品发生质量问题，投标人应在接到采购人提出故障通知0.5小时以内响应，4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。

6.4投标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障接到采购人通知，疑难问题(不危及运行)在24小时内答复；重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理完毕；特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内增派技术人员到现场解决，现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，在2个工作日内解决；以上费用全部由投标人承担。

★6.5其中液质联用仪技术服务：（以下要求6.5.1、6.5.2 、6.5.3、6.5.4，供应商投标响应时出具承诺，格式自拟，否则视为无效标）

6.5.1 中标供应商的所投产品制造商须具备经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，具备自有的培训中心和应用实验室，并向采购人开放技术服务。

6.5.2 中标供应商的所投产品制造商协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

6.5.3 到货后，中标供应商的所投产品制造商免费提供全面安装工具、并由产品制造商工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

6.5.4 中标供应商的所投产品制造商为用户提供2人参加公司举办的仪器培训班（免培训费、食宿费、交通费）。

注：以上质保期内质保维保质量、售后服务、技术服务及问题故障解决等事务的完成以采购人确认为准。投标供应商未在上述规定时间内履行完成质保及服务责任义务的，采购人可选择委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担，每发生一次，由投标供应商向采购人支付合同总额2%违约金。（采购人可以直接从合同价款中扣除）

（四）项目实施方案

投标供应商要制定详细的项目实施方案来完成本项目实际需求，包括项目整体实施方案、质量保证方案及措施、售后服务及培训方案等。方案总体思路、内容、责任分工、保障措施方面，要结构严谨，内容完整、详实、明确。在实施期间各阶段工作要清晰、有序，保证在项目实施过程中有序稳步完成。

1、项目整体实施方案

投标人提供本项目整体实施方案，含实施内容、计划进度、供货、物流、安装等各节点事务安排、人员专业配置及职责、配套技术服务及保障措施等。

要求：有具体内容，有实施思路及要点，组织安排有序衔接，有专业人员且职责明确、有具体措施。

2、质量保证方案及措施

投标人提供质量管理目标及质量控制措施等方案，含质量管理目标、项目质量保

障管理计划、思路，安全管理、质量控制措施、检验检测标准、测试流程、测试技术质量保障，各种紧急、突发情况应急处置方案与措施、问题解决机制及管理流程，项目验收流程及质量保障措施等。

要求：有具体内容，思路明确，有质量管理及控制保障措施，有要点，检测调试要求及标准符合国家行业要求，有应急处置及验收机制及质量措施。

3、售后服务及培训方案

投标人提供售后服务方案，含售后服务管理体系，提供包含服务范围、响应时间、响应措施，以及质保期满后主要产品、配件优惠等内容与措施，及技术培训方案（包括产品安装、检验、调试、使用和维护、一般故障排除、重大故障应急等方面的培训等内容）与措施等内容，覆盖项目整体服务及售后质保维保期。

要求：有具体内容，针对本项目细化制定，有服务思路、有具体措施，有可操作性。

四、验收要求

（一） 甲方依法组织履约验收工作。

（1）质量要求；合格。符合国家、行业规范及要求、符合项目招标文件及投标响应文件要求。

（2）验收方案：全面完成本项目服务后，供应商提出申请，采购人按程序组织验收。

验收主体：宿迁学院。

验收时间：项目合同履约期结束，满足验收条件情况下，供应商向采购人申请，采购人在接到该申请的3个工作日内，组织开展本项目的履约验收评价，出具履约验收评价报告；

验收标准：应符合国家、行业规范及要求。符合本项目招标文件需求及要求、响应文件及其承诺。（需要体现本项目产品功能和技术参数的真实环境检测成果。）

验收内容包括：项目产品产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备与产品是否完好、功能技术参数是否齐全符合招标要求等。

（二）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。

（三）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（四）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

注：

1、投标人所提供项目服务质量必须符合国家相关标准且必须满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由投标供应商负全责。

2、发货前，投标供应商应对该批次货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确全面检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验合格证明材料（含检验的结果和具体内容），但该证明材料不应视为最终检验。采购人有权抽检，抽检不合格的，要求投标供应商更换合格产品，并同时赔偿因此给采购人带来的损失和责任。且投标供应商全面承担该检测费用。

所提供产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所投产品一致，否则采购人有权退货。

3、货物交付后至验收合格前，如存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商全面承担。不能通过验收的，供应商将自行承担全部损失。

五、报价及其它要求：

1、报价

本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：响应报价应包括货款、专用工具装备、包装、运输装卸、人员劳务、安全及保险(供应商自行考虑)、货到就位、项目涉及的安装、系统调试、检验检测、售后质保维保，以及其他有关项目管理费用、税金等完成本项目所涉及到的一切招标投标相关费用。

(注:(1)本项目仪器设备与甲方现有系统设备设施的全面适配及兼容等费用含在综合报价内，投标供应商自行勘察现场，自行考虑相关风险，不再另计。

(2)以上包含但不限于项目履约期安全风险保障等责任及费用，须全面满足项目需求和要求，不足部分，供应商自行补足且视为供应商主动让利，相关风险由供应商自行承担，含在项目综合报价中，不再另行增加。)

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

3、报价为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

# 第五章  合同文本

备注：为推进政府采购标准化建设，规范政府采购合同签订行为，财政部制定了《政府采购货物买卖合同（试行）》，供采购人参考使用。招标文件定稿后该备注删除。

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目

合同编号：

甲    方：宿迁学院

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宿迁学院 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：宿迁学院测量检测仪器设备采购项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

（因清单子目及数量较多，详见招标中标清单（作为附件），含数量）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

1.合同金额

（1）合同金额小写：                           大写：

分包金额（如有）小写：                   大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：货到安装验收合格后15日内付清全款。

注：付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

注：付款前，乙方应向甲方提供符合要求的增值税发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用。

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。招标文件定稿后该备注删除。）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

2.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

按采购合同总价的5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

2.1履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

2.2履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

2.3履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

2.4履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

2.5逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

3.合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3个工作日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收小组制定验收工作实施方案，按照方案开展验收；履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见。

采购人、供应商对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书，验收书格式见江苏省财政厅印发的《政府采购履约验收书参考样本》。

（5）履约验收的内容： 项目产品产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备与产品是否完好、功能是否齐全符合招标要求等。

（6）履约验收标准：应符合国家、行业规范及要求。符合本项目招标文件需求及要求、响应文件及其承诺。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：其他全面服从甲方安排。

4.组成合同的文件

如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5.合同生效

本合同自                             生效。

6.合同份数

本合同一式 陆份，甲方执 叁份，乙方执 叁 份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方有自行或委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 项目合同履约期结束，满足验收条件情况下，供应商向采购人申请，采购人在接到该申请的3个工作日内，组织开展本项目的履约验收评价，出具履约验收评价报告； |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。 |
|  | 指定现场 | 全面服从甲方要求及安排。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 同上述第二节第7.1款专用条款 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方全面负责全面承担本项目质量保险事务及责任、及本项目实施过程中所有安全事务及责任（含费用），该费用含在合同价中。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期：免费质保自验收合格之日起1年。（注：且不得低于产品出厂自带质保期）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 详见招标文件采购需求6、售后服务要求全部 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 详见招标文件 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 同第一节 政府采购合同协议书分期付款条款 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 详见合同 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 详见合同 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见招标文件采购需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 全面满足并响应采购需求全部内容及要求（详见招标文件采购需求）、及投标承诺和所有投标响应内容（详见投标文件）。 1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3、售后服务期内产品发生质量问题，投标人应在接到采购人提出故障通知0.5小时以内响应，4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，需在2个工作日内解决,涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。 4、在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 需提供售后技术支持服务，运行中出现故障接到采购人通知，疑难问题(不危及运行)在24小时内答复；重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理完毕；特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内增派技术人员到现场解决，现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品；如需更换设备或送修，在2个工作日内解决；以上费用全部由投标人承担。 注：以上质保期内质保服务质量及问题故障解决等事务的完成以采购人确认为准。投标人未在上述规定时间内履行完成质保维保责任义务的，采购人可选择委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由供应商承担，每发生一次，由投标人向采购人支付合同总额2%违约金。（采购人可以直接从合同价款中扣除） 5、上述的货物免费保修自验收合格之日起1年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | - 乙方未按约定期限提供服务及货物（产品）的，每逾期一日，由乙方按10000元/日标准向甲方支付违约金，如乙方逾期履行达15日，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。甲方选择解除合同的，乙方须返还已付款项，并按合同总价 30%支付违约金。 2、非因甲方原因，乙方未全面履行本合同的约定或其他义务的，甲方有权要求其继续履行或解除合同。甲方要求继续履行的，乙方应支付合同总价10%违约金；甲方选择解除本合同的或乙方仍未全面履行的，甲方均有权解除本合同，乙方须返还已付款项，乙方应支付合同总价30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方未按本合同约定提供售后服务的，应按合同总价10%向甲方支付违约金，并承担非乙方提供的售后服务产生的所有费用。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成由按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方 住所地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 双方协商。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人资质

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、关于符合本国产品标准的声明函

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

九、项目组人员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

（附法人及被授权人身份证正反面加盖投标人公章）

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（公章）

单位地址：

日期：

## 四、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

投标人(公章) ：

日期：     年     月     日

## 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：1、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、“投标报价”应包括：响应报价应包括货款、专用工具装备、包装、运输、装卸、人员劳务、安全及保险（供应商自行考虑）、货到就位、项目涉及的安装、系统集成、调试、检验检测、售后质保维保，以及其他有关项目管理费用、税金等完成本项目所涉及到的一切招标投标相关费用。

（注：（1）本项目仪器设备与甲方现有系统设备设施的全面适配及兼容等费用含在综合报价内，投标供应商自行勘察现场，自行考虑相关风险，不再另计。

（2）以上包含但不限于项目履约期安全风险保障等责任及费用，须全面满足项目需求和要求，不足部分，供应商自行补足且视为供应商主动让利，相关风险由供应商自行承担，含在项目综合报价中，不再另行增加。）

投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。

3、报价为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

七、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

八、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，未提供证明材料或提供的证明材料与要求不符合的，视为负偏离；

采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。投标人需详尽真实的逐条列出响应及偏离情况，未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

九、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求提交业绩资料原件复印件加盖投标人公章。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。