宿城区2026年度农村生态河道建设项目招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为宿城区2026年度农村生态河道建设项目。主要涉及陈集镇、蔡集镇、龙河镇和埠子镇，共4个乡镇。主要包括：(1)生态河道整治工程:生态河道治理3条，总长6.22千米。其中疏浚陈集镇马元中沟0.51千米、护砌0.51千米，疏浚龙河镇老庄中沟4.76千米、护砌0.3千米，疏浚蔡集镇王庄机工沟0.95千米、护砌0.31千米。(2)排水工程:埠子镇肖桥斗渠渠道衬砌长度460米。(3)建筑物工程:新建太平中沟渡槽1座，东方红河涵闸1座。详见图纸和工程量清单。

- 招标范围

- 施工图纸和清单中所有内容

- 编制依据

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）；

（2）《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》 苏水基〔2016〕26号；

（3）招标文件和施工图纸

（4）与本工程相关的规范及政策性文件等。

- 四、编制说明：

- 1.本工程量清单编制说明同招标文件其他条款一同组成合同的组成部分。

- 2.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、招标设计图纸一起使用，清单中未注明，图纸中包含的项目应在报价时包含在相关子目单价中，不另计取。

- 3.投标人在投标报价时，须根据现场实际情况，充分考虑施工期间的围堰、导流、降水、排水、土方清淤、疏浚等工作内容，并将该工作内容考虑到投标报价内，结算时不予调整；

- 4.土方工程，总价包干，且均包含平整及整平的工作内容，未尽事宜，均须满足设计要求。投标人自行考虑在报价内，风险自行承担，不再另计；

- 5.施工过程中，如遇到超挖部分，需按设计要求用水泥土进行回填，应将该工作内容考虑到投标报价内，结算时不予调整；

- 6.本次工程所有混凝土防渗等级W4、抗冻等级F50，混凝土的模板相关费用，均包含在混凝土工程单价中，发包人不另行支付。所有预制混凝土均包含安装、吊装费用。

- 7.钢筋制安单价包括采购、制作、安装、接头、检测等全部费用。施工架立筋、试验用筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等均包含在单价中，发包人不另行支付。钢筋规格、等级须满足设计要求。

- 8.所有设备单价或合价均包含购置、安装、调试等所有费用；

- 9.除另有规定外，本项目材料、设备均为乙供，招标人不提供任何主材或辅材，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、间接费、材料补差、未计价装置性材料费、工程设备费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用；

- 10.施工用材：按照国家环保要求执行。须提供该用材安全性能检测报告、相关参数要求性能质量符合性的检测合格报告（国家认可的具备检验检测资质的第三方检测机构出具的检验检测报告）等，中标施工单位均须提供上述合格检测资料并经甲方合格性检查批准同意后，方可使用；

- 11.工程施工过程中，需按设计及业主要求考虑专用通道、防护措施、防滑措施、稳固措施、导流措施等。并将该工作内容考虑到投标报价内，结算时不予调整；

- 12.投标人在投标报价时，需将止水、防水、各种缝、预埋件、抗震锚栓、墙孔及封堵、养护等工作内容考虑到投标报价内，结算时不予调整；

- 13.投标人应将大型机械进退场等所有措施项目考虑到报价中，结算时不予调整；

- 14.中标单位全面承担施工关联区域的保洁、垃圾清理和施工现场整理工作；以上费用均计入投标报价，结算时不予增加；

- 15.本工程的安全、质量标准须满足国家、行业及发包人的要求；

- 16.未尽事宜，由各投标单位勘察现场，自行考虑在投标报价内，风险自行承担。

五、其他未尽事宜，详见招标文件和图纸设计说明

宿迁建威工程咨询有限公司

二〇二六年三月十二日