竞争性磋商文件

项目名称：江苏省林业局2026年度物业管理服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0128

江苏省政府采购中心

2026年4月

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

# 第一章  磋商邀请

受江苏省林业局（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省林业局2026年度物业管理服务(JSZC-320000-SCZX-C2026-0128)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省林业局2026年度物业管理服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于  2026年 4 月 28 日 09点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-C2026-0128

2.项目名称：江苏省林业局2026年度物业管理服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 210 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 210 |

- 采购需求（简介）：

本项目位于江苏省南京市定淮门大街22号江苏林业大厦，为一幢综合性办公楼。大楼共15层（地上13层地下2层，总建筑面积16000㎡），其中第4层为大楼职工食堂；第1层部分门面及2层-3层为养老院等经营个体；第5层为党建活动室；6-13层为主要办公区；地下两层为机动车停车位，以及配电房、水泵房、食堂厨余垃圾处理场、人防设施等设施设备用房。4层、5层、13层均有露台平台，面积共1100平方米。

项目服务内容包括但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。服务应专业、可靠、快速响应，确保机关各项工作的顺利开展（详细内容见本磋商文件第四章）。

6.合同履行期限：本项目服务期限为1年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1. 2026年 4 月 28 日 09点 30 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省林业局

地址：南京市鼓楼区定淮门大街22号

联系人：李老师

联系方式：025-86275300

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市建邺区汉中门大街145号

联系人：       王顺德   许滢

联系方式：　　025-83668565

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2  在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.10 供应商所提供的服务不符合磋商文件中所列国家强制性标准的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26、磋商程序及评审方法与评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2 评审方法与评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（合同编号）

# （适用于服务类项目）

项目名称： ****

采购编号：***

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款  支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2尾款  支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省林业局大厦物业管理服务采购 | 物业管理 |

二、项目概况

本项目位于江苏省南京市定淮门大街22号江苏林业大厦，为一幢综合性办公楼。大楼共15层（地上13层地下2层，总建筑面积16000㎡），其中第4层为大楼职工食堂；第1层部分门面及2层-3层为养老院等经营个体；第5层为党建活动室；6-13层为主要办公区；地下两层为机动车停车位，以及配电房、水泵房、食堂厨余垃圾处理场、人防设施等设施设备用房。4层、5层、13层均有露台平台，面积共1100平方米。

项目服务内容包括但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。服务应专业、可靠、快速响应，确保机关各项工作的顺利开展。

本项目服务期为一年，实行半年一考核。

| 1.项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 1.1物业情况 |  |
| 物业名称 | 物业地址 |
| 江苏省林业局 | 南京市鼓楼区定淮门大街22号 |
| 1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等 |  |
| （1）采购人可提供办公室一间，大小14m²； |  |
| （2）采购人可提供食堂用午餐，餐费由供应商自理； |  |
| （3）采购人可提供维修材料； |  |
| （4）采购人根据实际使用需要量提供厕纸、面巾纸、擦手纸； |  |

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）物业服务范围

（1）江苏省林业局林业大厦

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 江苏林业大厦 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 16000 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 16500 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门265个，530平方米；窗293个，1200平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖：过道1440，卫生间300，楼梯间460，电梯前室340一楼大厅280；地胶板：会议室300，活动室435；木地板：会议室520；地下车库水泥地面：3500 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆：公共过道楼梯间5600；墙纸：电梯前室840；木饰：会议室265；石材：卫生间800、地下两层3000 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆：会议室及公共区域6755；铝板：会议室250，铝扣板：卫生间300 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 面砖：楼顶机房275；铝板：5200；干挂石材：2136；玻璃幕墙：75 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗面积7411 | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 十三楼大会议室：会议桌:三人条桌18张，二人条桌36张，主席台条桌3张，发言席1张；会议椅：126张，主席台椅7张；会议大屏：1套、话筒：主席台有线7只，手持无线4只；平板电脑：1台、投影仪、茶水消毒柜 十三楼贵宾室：沙发一套，茶水消毒柜，茶几组合 十三楼乒乓球运动室：球台、运动器械等设施。 十三楼值班室：两间带值班床办公室，两张值班床、两个床头柜，电视 十三楼值班淋浴室：一间淋浴室，三套设备、一套盥洗台 十一楼会议室：椭圆形会议桌1张，会议椅22张，组合音响：1套、话筒：手拉手话筒22个、 投影机：1套、茶水消毒柜 十楼会议室：椭圆形会议桌1张，会议椅20张 十楼接待室：沙发一套，投影仪、茶水消毒柜，茶几 九楼会议室：长方型会议桌1张，三人会议条桌4张，两人会议条桌8 张会议椅：椅子30张，组合会议音响1套，话筒：手拉手话筒8个 九楼接待室：沙发一套，茶几组合 八楼老干部活动室：三人会议条桌6张，椅子20张，木桌椅2套，投影仪、茶水消毒柜，茶几 七楼会议室：长方型会议桌1张，三人会议条桌8张，会议椅：有手把30张，无手把30张，组合会议音响1套，话筒：手拉手话筒24个、消毒柜：1台 五楼淋浴室：两间淋浴室，六套设备、两套盥洗台 五楼党建室：长方型会议桌1张，三人会议条桌12张，椅子30张，木桌椅2套，组合会议音响。 五楼运动器材室：运动器械六套 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室：7个，面积：850 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌:三人条桌18张，二人条桌36张，主席台条桌3张，发言席1张；会议椅：126张，主席台椅7张；会议大屏：1套、话筒：主席台有线7只，手持无线4只；平板电脑：1台、投影仪、茶水消毒柜 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个， 300平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 值班室 | 数量（个）及总面积（㎡） | 值班2个，面积30 | 见“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间21个，面积：310 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点：室内存放点15个，室外存放点1个、面积50 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量：63 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量：17（其中充电桩车位数量：5） | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行口数量：1个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 人行口数量：4个 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 客梯数量：2台（可转为消防梯） 填写客梯的功率：15KW、是否在质保期内：进入维保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 多联式空调系统：功率364KW，室内机：216台，是否在质保期内：进入维保期、立式单元式空调的数量：7、总功率22KW、是否在质保期内：进入维保期壁挂式单元式空调的数量：9台，总功率：21KW,是否在质保期内:进入维保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 无 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵:19台、集水井16个、 给排水设备的数量：16套、总功率57KW、是否在质保期内：进入维保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防主机：1套 消防设备的数量：烟感950个，喷淋头1500个，消火栓70个，微型消防站一处。是否在质保期内：进入维保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | 无 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 数字监控系统：1套 监控头125个，电脑主机：2台，是否在质保期内：进入维保期 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 系统控制柜：13台，PZ30箱22台 照明设备的数量LED灯具1000只、是否在质保期内：正常维修 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜：6台、低压柜：14台，总功率：1600KVA | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3000平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 3000平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 一组垃圾屋、分类垃圾桶6个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 无 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 3500平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 三个，1240平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 8个36组画面 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 一个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

（二）供应商履行合同所需的设备

保洁日常设备耗材：榨水车、吸尘器‌、抹布、大小垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把、室内外扫帚、垃圾桶、铲雪设备等。

（三）物业管理服务内容及标准

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）服务方案及工作制度详见响应文件承诺。 |
| - 2 | - 供应商总体要求 | （1）招标报价应包括物业管理服务人员的工资、社保福利费、办公费、固定资产折旧费、物业管理区域清洁费、物业公共设施日常维护保养费、法定税费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装、培训、保修、通讯、安全保卫、会务安排、部分设备维护、环境布置、宣传服务、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用。 |
|  |  | （2）供应商必须根据招标文件提供人员配置情况，以及各项管理标准、岗位职责及工作程序、自查考核和服务承诺。 |
|  |  | （3）供应商在响应文件中须提供“如成交，所有物业管理服务人员按法律法规规定规范用工，若因供应商的非规范用工产生的劳务纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由供应商自行承担，与采购人无关”的承诺。 |
|  |  | （4）人员素质要求：原则是“精干 高效 专业 敬业 健康”，无不良品行记录。物业管理服务人员必须提供有效身份证，具有相关上岗证书。 |
|  |  | （5）所有人员变动（个人原因辞职、试用期内不合格者、工伤、病假、产假期间替岗的除外）每年不得超过总人数的10%。更换人员必须符合招标文件要求，并经采购人认可。 |
|  |  | （6）专业技术人员其专业知识、技能、经验等必须经过采购人考评、考核认可。整个物业服务必须承诺服从采购人管理、监督、考核。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 重大活动后勤保障 | （1）配合采购人进行重大活动后勤保障工作，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
| - 5 | - 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
| - 6 | - 服务热线及紧急维修 | （1）设施设备报修接报服务。 |
|  |  | （2）提供24小时维修接报服务，报修接报后15分钟到场，对一般性急需解决的故障在紧急情况下能应急调整或修复。 |
|  |  | （3）工程零修、急修及时率98%；零修工程合格率98%。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）建筑物本体结构等的运行、维修、保养、小型整改。 |
|  |  | （2）门窗、地墙面、水池、道路等设施、建筑物的日常维修保养。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）做好各类型设备的日常保养、维护及管理，并配合专业单位检修、维护设备。 |
|  |  | （2）提供24小时维修接报服务，报修接报后15分钟到场，对一般性急需解决的故障在紧急情况下能应急调整或修复。 |
|  |  | （3）各类设施、设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上。 |
| - 2 | - 给排水系统 | （1）加强对阀门、水泵、排水口、感应器的定期检查及测试运行，确保从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，及从排水口到雨水出口和城市污（雨）水管网排水管路畅通。 |
|  |  | （2）有故障时及时采取措施修复，无法及时修复的与采购人、供应商联系配合修复。 |
|  |  | （3）长期不用的水泵、阀门要保持清洁。 |
|  |  | （4）确保整个给排水和卫生设备系统的正常运行。 |
| - 3 | - 电梯系统 | （1）做好电梯的日常管理、督促配合维保单位做好维护保养。 |
|  |  | （2）加强日常监控管理、运行管理。 |
|  |  | （3）发生紧急情况时应立即采取措施并与采购人和维保单位联系。 |
|  |  | （4）保持机房设备清洁。 |
| - 4 | - 空调系统 | （1）保持空调系统、通风系统良好的运行状态。 |
|  |  | （2）对设备运行进行监控，发现问题须及时处理修复，如无法立即修复的与采购人及维保单位联系配合修复。 |
|  |  | （3）运行状态需按采购人要求执行。 |
| - 5 | - 消防系统 | （1）严格执行《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》等消防安全有关法律法规、政策文件。 |
|  |  | （2）制定和落实消防安全责任制，定期检查消防器材和设施，保持设备设施的完好。 |
|  |  | （3）经常开展消防安全教育，组织防火检查，消除火灾隐患。 |
|  |  | （4）发现问题及时与采购人和维保单位联系，配合设备设施维修。 |
|  |  | （5）建立必要的台帐，制定灭火和应急疏散预案。 |
|  |  | （6）与采购人共同进行消防安全培训和组织消防演练。 |
| - 6 | - 供配电系统 | （1）电气管理：保持配电箱（柜）和电气连接点接触良好、安全正常工作，保证各类用电设备和用电器正常供电；定期清扫，保持设备清洁；按采购人要求对各类电气设备进行定期和不定期检查，发现安全隐患及时与采购人和维保单位联系，督促、配合维修；及时处理各类小故障。确保中心供电系统的安全性和可靠性及稳定性。 |
|  |  | （2）变配电：保证变电房、高低压配电柜的正常运行。变配电维护人员持证上岗，实行24小时值班制，要按规定监视电压、电流变化，调整负荷分配，作好各类记录，使高低压设备供电可靠稳定。做好设备的日常维护保养和卫生保洁。 |
| - 7 | - 弱电系统 | （1）保持综合布线系统、智能会议系统、停车场管理系统、机房建设系统、无线中继对讲系统、综合管路、中央集成管理系统的正常运行。 |
|  |  | （2）做好大型会议所需音响设备、舞台设备及相关设备的服务保障工作。 |
|  |  | （3）做好监控系统、消防系统等设备周期性切换实验等工作。 |
|  |  | （4）发现问题及时与采购人和维保单位联系配合维修。 |
| - 8 | - 照明系统 | - 室内外照明和泛光照明：按采购人要求开、闭灯光，保持设备清洁、运行良好；对损坏的灯具、灯泡及时修复；落实采购人的节能管理要求。 - 每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| - 9 | - 其他 | （1）负责机关食堂水、电设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电的环节负责现场协调和处理。 |
|  |  | （2）协助做好节电、节水、节能等工作。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 外场及楼宇保洁服务 | （1）江苏林业大厦广场进出口、道路、场地、地下下水管道、绿地等公共区域的清洁保洁。 |
|  |  | （2）地上停车场及地下车库的清洁保洁。 |
|  |  | （3）楼内公共区域地面、墙面、顶面的清洁保洁。 |
|  |  | （4）楼内会议室、接待室、办公室的桌椅、地面、墙面、顶面清洁保洁。 |
| - 2 | - 具体保洁内容 | （1）会议室、电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间，及其他辅助房等。 |
|  |  | （2）楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台、平台、空调风口、其他辅助设施及所有楼层的内玻璃。 |
|  |  | （3）办公会议座椅、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、烟灰筒、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）。 |
|  |  | （4）一次性保洁用品（洗手液、肥皂、卷纸，擦手纸等由采购人提供）摆放到位，及时更换。 |
|  |  | （5）所有设备机房的地面、墙面、顶面。 |
|  |  | （6）供水卫生安全保障，定期消杀。 |
|  |  | - （7）江苏林业大厦园区内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、照明设备。 |
|  |  | （8）江苏林业大厦园区内所有楼宇外垃圾的收集外运服务及除“四害”消毒杀菌保洁服务。 |
|  |  | （9）对办公楼5楼多功能层、13楼两间值班室（日常值班室及其他值班室）及其附属设施提供全域日常保洁服务，并负责值班室布草送洗更换等客房服务。其中，5楼多功能层和13楼日常值班室服务时间为全年365天，其他值班室仅在国家法定小长假期间（约28天）提供服务。 |
| - 3 | - 保洁服务标准 | （1）办公室、会议室等室内活动场所（8：00前完成首次清洁） ①每日清扫地面垃圾，擦抹办公室、教室桌椅、茶几，擦净电话，吸烟区的烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理。 ②室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天一次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 ③用鸡毛扫弹去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁边、墙角、天花、风口蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 ④排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘，每月一次。天花、风口、冷气口、烟感器、喷淋器、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 ⑤每日清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 ⑥各处皮、布沙发每天清洁一次，每周彻底清洁一次，皮质沙发每月上碧丽珠保养两次，保持无灰尘、无污渍。 ⑦办公室内隔墙玻璃每周彻底清洗一次，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 ⑧室内玻璃门每天清洁保持无手印、无污迹，门、门框每天清洁一次。 ⑨室内窗户玻璃里面随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 ⑩花盆里面垃圾、烟头每天清理，植物叶子经常抹尘。 ⑪办公室、教室的地面，每天打扫、拖净两次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 ⑫每周对地脚线、抹尘一次，清理卫生死角一次。 ⑬木门每天擦抹二次，每两月上家俬腊蜡1次，不锈钢门每天擦抹两次，每半年上不锈钢护理剂1次，防火门、玻璃门每天擦抹两次。 ⑭教室室内的桌椅、窗帘、书橱、坐椅、展台、文件柜、讲台、电脑、键盘及教具设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。 ⑮会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用会议室定期通风。 |
|  |  | （2）室外公共场所、停车场车辆停放（7：30，13：30各一次） ①每天清扫道路、停车场、绿化地的地面二次，每小时巡视1次，发现脏物杂物及时处理。保持外围干净、整洁，路牙无积灰。 ②外广场地面、停车场地面每天清扫垃圾杂物，营造整洁舒适环境，根据地面地砖脏的程度和季节变化进行冲洗。 ③根据地面情况用水冲刷。 ④对绿化带进行重点巡查，及时清扫果皮、废纸等杂物、垃圾，每天2次。 ⑤及时收集垃圾，将垃圾放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和滴水现象，及时清洗垃圾筒外表及内面，保持干净、无异味、无满溢。 ⑥抹净路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱外围灯柱表面上的灰尘，及时处理污迹。 ⑦每月清除一次卫生死角，如雨水管处、下水道口等，雨季加强力度清理，以防堵塞，同时防止孳生蚊蝇。每月清理一次沙井、排水沟、水池雨水槽内、阴沟、排洪沟、污水井杂物，确保其内无杂物。如发现堵塞，及时疏通。 ⑧外墙2米以下随时保洁，保持无污渍。 ⑨水面每周清捞3次，每年彻底清洁2次。 ⑩对区内各种设施进行抹尘和清洗，花坛、路灯每天抹尘，各眼见手及之处保持无灰尘、无垃圾、无污渍。损坏果皮箱及时更换，扶正。 ⑪清洁中如发现客人车门或车窗、车灯没有关好，应及时通告车场值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。 ⑫垃圾及时清运，不得扫入下水道和绿化带。 |
|  |  | （3）洗手间 ①拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味。首次在8:00前完成。 ②隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次，小便池、厕位、水池1小时清洁1次、每小时巡视1次、每天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 ③每周一次全面大清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每周用消毒药剂消毒两次，整体卫生间全面消毒，每月一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次/日，冲洗1次/日。 ④垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 ⑤保持所有下水道畅通，发现有堵塞，及时处理。 |
|  |  | （4）楼内公共区域，包括楼内过道、消防通道等公共场所（首次清洁8:00前完成） ①所有过道地面每天循环清扫，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 ②擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 ③擦净所有垃圾筒、烟灰缸，及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处，电梯间烟灰筒保持每日清洗三次以上。 ④每日清扫消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 ⑤擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。 ⑥所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 ⑦所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蛛网，明亮透洁。 ⑧擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 ⑨过道天花、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 ⑩所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 ⑪清除花盆内垃圾杂物，抹净灰尘，植物叶子经常抹尘，保持干净，按要求定期浇水。 ⑫及时开关灯，节约能耗。 |
|  |  | （5）电梯清洁 ①电梯轿厢每日清扫不少于2次，循环保洁。 ②电梯内地毯每天清洗一次，循环保洁。 ③电梯内壁每天用不锈钢油擦净不少于1次，循环保洁，保持无手印、污渍、灰尘，每周用不锈钢保养剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持光亮、洁净。 ④电梯厅门每日擦拭不少于2次。 ⑤轿厢内玻璃镜面每日擦拭2次，循环保洁。 |
|  |  | - 值班室 - ①‌地面‌清洁无杂物、无污渍、无水渍。 ②‌桌面/家具物品摆放整齐，文件、办公用品等分类放置，表面无灰尘。 ③‌门窗玻璃‌干净明亮，无灰尘、无污渍。‌设备设施运行正常，‌清洁无尘，无污渍。 - ④‌床铺/住宿区域‌床铺整洁，一客一换。被褥叠放整齐，物品有序摆放，床下干净。 |
|  |  | - 淋浴房 - ①淋浴房玻璃、墙面瓷砖、底盆（或地面）及框架目视无污渍、无水痕。 ②地面或底盆无积水，地漏周围洁净，排水通畅，无毛发（通常要求残留毛发不超过3根）或杂物堵塞。 - ③水龙头、拉手、合页、滑轮等金属配件表面光亮，无明显水印、锈迹或氧化层。 - ④淋浴房内空气清新，无霉味、臭味等不良气味。 |
| - 4 | - 排水系统（排水沟、下水管道）的清理 | ①每周清扫1次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草；无杂草，排水畅通，无积水。 |
|  |  | ②每季度对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每半年对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无明显粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 |

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 绿化区域保洁 | 绿化带内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。（此条源自保洁标准中“对绿化带进行重点巡查”） |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 保安服务项目 | （1）大门进出口的治安、交通秩序管理服务、签到服务。 |
|  |  | （2）江苏林业大厦园区周界内的夜间巡逻，治安、交通、消防安全管理。 |
|  |  | （3）主安防监控室、主消防监控室的监控值班。 |
|  |  | （4）地上停车场及地下车库的车辆进出及停放管理。 |
|  |  | （5）各楼宇内的白天安防及夜间安防。 |
|  |  | （6）大型会议的安全保障。 |
| - 2 | - 保安服务具体内容 | （1）门岗24小时值班管理，对外来人员及带出物品出门进行询问；对外来人员、物资出入实施严格的登记、验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录。 |
|  |  | （2）安全主监控室24小时值班管理，做好监控画面保留和监控值班记录。 |
|  |  | （3）对楼内公共区域、地下车库、关键部位及江苏林业大厦园区内围墙、楼宇定时做好治安、消防与交通巡查，并做好巡查记录。 |
|  |  | （4）负责停车场的管理，建立机动车通行证制度，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 |
|  |  | （5）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。 |
|  |  | （6）认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的整洁卫生。 |
|  |  | （7）消控室实行24小时消防监控值班制，做好监控监视值班记录。 |
|  |  | （8）定期检查消防器材，对需更换新的要及时提交书面报告。 |
|  |  | （9）定期检查安全出口、疏散通道内的应急照明是否完好，发现问题及时报告。 |
|  |  | （10）重大会议的交通、消防、治安维护。 |
| - 3 | - 人员要求 | （1）安全护卫人员以中青年为主，高中以上学历，无违法犯罪记录，身体健康，工作认真负责，并定期接受培训。 |
|  |  | （2）安全护卫人员接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训）的比例为100%。 |
|  |  | （3）能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉园区环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 |
|  |  | （4）上岗时统一着装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范。 |
|  |  | （5）配备对讲装置或其他必备的安全护卫器械。 |
|  |  | （6）安全护卫人员都是义务消防员，每年进行1~2次的消防演练。 |
|  |  | （7）外来人员进入园区，首先联系被访人员，取得同意后方可同意进入。 |
|  |  | （8）对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。对大件物品搬出进行登记。 |
| - 4 | - 巡逻要求 | （1）安护人员按设定的路线分时间巡查，正规有序。 |
|  |  | （2）重点部位（地下停车场、楼内通道、各楼宇等）应设巡更点，有巡更记录。并对楼内通道夜间巡查每小时不少于一次，发现问题及时处理。 |
|  |  | （3）接到火警、警情后，五分钟内到达现场，协助保护现场，并报告管理处与警方。 |
|  |  | （4）在遇到异常情况或业主紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应救护助救助措施。 |
|  |  | （5）监控中心接到报警信号，应立即通知安护人员五分钟到达现场进行处理，并及时联系110报警中心，解答用户询问。 |
|  |  | （6）监控中心接到报警信号，应立即通知安护人员五分钟到达现场进行处理，并及时联系110报警中心，解答用户询问。 |
| - 5 | - 车辆管理 | （1）露天车位：有人员24小时巡视和引导停车。按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。 |
|  |  | （2）地下车库：每天24小时有人值班，每天早上7：00至晚间22：00为上班时间，对进入车库车辆要进行检查，引导正确停放；对车库设施进行日常维护，设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | - 接受会议预订，记录会议需求。 |
| - 2 | - 会前准备 | - （1）掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 （2）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 （3）搞好会场内外的清洁卫生。 （4）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。 （5）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。 （6）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。 （7）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。 （8）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。 （9）调节好室内空气、温度。 （10）检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。 |
| - 3 | - 引导服务 | - （1）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。 （2）客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。贵宾室中若需摆放水果，需在客人进场前10分钟上齐，并包有保鲜膜。 （3）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。 |
| - 4 | - 会中服务 | - （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。 （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 |
| - 5 | - 会后整理 | - （1）及时打开大门，在门口欢送客人。 （2）检查会场有无遗留文件及物品。 （3）检查室内用品有无短缺和损坏。 （4）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 （5）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |
| - 6 | - 主席台、贵宾室的服务工作 | - （1）主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。 （2）按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。 （3）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。 （4）根据要求摆放席卡。 （5）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水、递送烟缸或清理烟灰。 |

- 3.8物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 负责项目物业整体运行服务工作，熟悉物业管理相关法规，有较强的组织协调和处理问题能力，具有全日制本科学历、《物业管理师职业技能等级证书（三级）》 |
| 基本服务 | 主管 | 1 | 负责早迎晚送，受理报事报修、客服投诉。本科以上文化程度，五官端正。 |
|  | 会务员 | 2 | 大专以上文化程度，五官端正。 |
| 综合维修 | 综合维修 | 2 | 必须持有应急管理部门颁发的有效的低压电工作业证上岗。(其中1名兼工程主管职，本科以上学历） |
|  | 高配值班员 | 3 | 必须持有应急管理部门颁发的有效的高压电工作业证上岗。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 4 | 有一定服务意识和沟通能力。 |
| 保安服务 | 主管 | 1 | 本科以上文化程度，五官端正。 |
|  | 大厅岗 | 1 | 高中以上文化程度，五官端正，日常负责协助受理报事报修、客服投诉。 |
|  | 门岗 | 2 | 负责车辆指引，高中以上文化程度，五官端正。 |
|  | 消控岗 | 4 | 高中以上文化程度，持消防设施操作员证。 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 高中以上文化程度，五官端正。 |
|  | 保安岗 | 2 | 高中以上文化程度，五官端正。 |
| 合计 |  | 24 |  |

（四）投标报价说明

- 项目磋商报价采用全包干方式，投标供应商应具备相应的资质并具有完成同类项目实施的能力，包括但不限于业绩、业绩评价等。

- 1.1零星维修材料费用

£ 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由投标供应商承担：          。

R 涉及以下情形的，由采购人承担：如灯具、油漆等日常零星维修材料_

1.2低值易耗品费用

R 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：物业保洁设备日常耗材如榨水车、吸尘器‌、抹布、大小垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把、室内外扫帚、垃圾桶、铲雪设备等（工程维修材料除外）。

（2）供应商应充分考虑合同期内包括的服务成本、法定税费和合理利润等，自行测算、自主报价。工资标准和社会保险标准须符合国家及江苏省、南京市有关规定。

（3）合同期限内综合单价不得调整。供应商应充分考虑项目所在地最低工资标准调整、用工成本增加、物价变动等因素，自行承担相关价格变动风险，谨慎合理报价。

（4）本项目服务需满足办公楼物业管理的特殊性要求。供应商须充分考虑双休日、法定节假日、工作日8小时以外以及采购人要求的特殊时段（如重要会议、重大活动等）均属于应提供正常物业管理服务的时间。由此产生的加班、延时服务等费用，均应纳入本次磋商报价，采购人不再另行支付。

- （5）本项目所有员工须统一着装，不同岗位员工的工作服装由成交单位购置，服装样式需经采购人审核同意，相关费用包含在磋商总价内。

- （6）为完成项目服务所需的保洁设备日常耗材如榨水车、吸尘器‌、抹布、大小垃圾袋、专用清洁剂、平拖、软布拖把、室内外扫帚、垃圾桶、铲雪设备等（工程维修材料除外），由投标供应商自行购置，费用包含在本次磋商总价内。

（7）大楼电梯、消防、空调、充电桩、监控、汽车道闸、高配房预防性测试等专业系统的维保以及管道清掏、四害消杀、垃圾拖运等工作，由采购人另行委托专业单位并承担相关费用。投标供应商须做好日常巡查、监管和配合工作。

- （8）本项目所有服务人员均须为供应商自有在职员工，供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。供应商作为缴纳主体为员工依法缴纳社会保险，有关人员伤亡及第三者责任险等。（投标供应商须提供承诺书并加盖公章）

（五）技术方案

1、供应商应提供针对本项目的物业管理整体设想及策划方案，内容需定位准确、分析合理，包括但不限于本项目的服务特点、难点分析以及重点区域服务方案。方案内容全面、有针对性、科学合理。

2、供应商应提供针对本项目的服务质量目标及承诺，内容需包括但不限于服务各岗位职责、执勤安排、服务承诺、奖惩制度等。目标及承诺清晰准确、与采购需求契合。

3、供应商应提供针对本项目的内部管理制度方案，内容需包括管理制度、企业内部岗位责任制度、管理维护运作制度及标准、档案的建立与管理制度等。管理方案科学、规范、全面且可行性、合理性强。

4、供应商应提供针对本物业服务项目的人员培训方案，内容需包括培训计划及培训内容、培训师资及培训管理等方面。方案全面合理、科学可行。

5、供应商应提供针对本项目楼宇的卫生清洁方案。方案清晰准确、工作计划完整、针对性和可行性强、与采购需求契合。

6、供应商应提供针对本项目的会务管理服务方案，内容需包括但不限于会务服务人员及岗位职责、会务服务标准、应急处理等方面。方案详细合理清晰。

7、供应商应提供针对本项目的物业维修管理方案，内容需包括但不限于维修设备、工具的配备、响应时间等。维修设备、工具完备，响应时间及时，与采购需求契合。

8、供应商应提供针对本项目的楼宇安全保障方案，内容需包括但不限于楼宇值班、秩序维护、安全巡查、消防监控、消防巡查等方面。方案详细合理清晰。

9、供应商应提供重大活动、突发事故应急预案和重要安全防护及处置措施，内容需包含暴雨、大雪、寒冬、高温、节假日、重要会议和重大活动等突发事件的应急预案和处置措施。方案内容全面、有针对性、科学合理。

10、供应商应提供针对本物业服务项目的进退场交接配合方案，内容需包括与上任服务单位的进场交接流程和计划、与下任服务单位的退场交接流程和计划、交接过程中的重难点及处理办法等方面。方案对交接重难点分析准确、细致完整，应对措施有力、科学可行。

11、供应商应提供针对本项目特点，制定物业档案及台账管理制度。制度要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际。

12、供应商应根据采购需求的要求和本项目特点，提供特色物业服务方案，如节能降耗方案、楼宇节日美化提升等。

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）实施期限

本项目服务期为一年。一次磋商一年沿用，实行半年一考核。在管理期内投标供应商如因自身履约不到位导致发生安全生产等重大事故，采购人有权提前终止合同并依法追究投标供应商责任。

（二）付款方式

1、合同签订后7日内，采购人向投标供应商支付全年物业费总额的40%作为预付款。剩余60%的物业费分两次支付，每半年支付一次，每次支付全年物业费总额的30%。

2、每次半年度支付前，根据该半年度考核结果确定实际支付金额：若考核得分在80分（含）以上，则全额支付该次应付款项（即全年物业费总额的30%）；

若考核得分在80分以下，则支付该次应付款项的90%（即扣除10%罚金，实际支付全年物业费总额的27%）。

3、投标供应商提出书面付款申请，并提供对应结算周期的人员工资明细、银行发放流水及以投标供应商为缴纳主体的人员社保缴纳证明，并开具相应金额的发票，经采购人审定后10日内予以结算（遇节假日顺延）。

（三）验收标准与要求

按照采购文件、投标供应商响应文件及双方签订的《物业服务合同》约定，并结合《物业服务考核暂行办法》进行半年度验收考核。具体考核内容及标准详见附件《考核内容》。

1、考核方式：按百分制计算，共分五六部分：

日常管理部分，占总分的10%；

保洁服务部分，占总分的15%；

设备维修服务部分，占总分的20%；

秩序维护部分，占总分的20%；

会务服务部分，占总分的15%；

安全管理部分，占总分20%。

2、考核程序：

采购人负责日常检查与协调，对于工作中发现的问题，及时进行沟通，并提出整改意见；半年度考核由采购人具体组织实施，根据日常工作情况。

- 3、考核内容

| 考核内容 |  | 分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理 | 日常管理须建立健全规章制度、奖惩考核制度；管理资料台账须 收集、归类，存档有序；电工、监控室、高低配电房值班人员均 须持相应电业证书上岗；人员岗位须按照招标文件规定，满员配 备；全体人员精神饱满，热情服务。 | 10分 | 每发现一例不符合要求情况 扣1分，直至分值扣完。 |  |
| 保洁服务 | 大楼整体环境须整洁干净，大楼广场、一楼大厅，楼层走廊过道、 会议室、卫生间、值班室、文体活动中心、淋浴房等不同的区域 均须按照专业清洁流程和次数完成保洁工作；每日所产生的垃圾 要清理及时，托运及时，日产日清；大楼化粪池、雨水井、污水 管等须及时疏通、确保通畅。 | 15分 | 每发现一例不符合标准，扣 1-2分，直至分 值扣完。 |  |
| 设备维修 | 提供24小时接报和维修服务， 一般的设备维修用时不超过24小 时，日常职工报修处理接单时间不得超过4小时；编制设备管理 制度和维护保养台账，维保人员均须持证上岗；高低配电房、监 控室、车岗、地库值班人员均须做好值班记录，确保工作职责明 确，无脱岗离岗现象；高低配电房、监控室值班人员均须做到熟 悉设备设施，做到会使用，会操作、会排除一般故障。 | 20分 | 每发现一例不符合标准，扣2-5分，直至分 值扣完。 |  |
| 安保服务 秩序维护 | 安保须实行24小时值班，做好消防、安防值班巡查并记录台账； 按区消防大队要求做好每日消防点信息上传工作；须制定安全管 理应急预案，定期组织开展保安、消防工作演练，确保所有设施 设备处于完好状态；须做好大楼人员进出、车辆进出登记管理工作，并按照甲方要求做好日常报纸信件收发管理工作；遇到下雪、 台风等特殊天气，须全员在岗做好应急管理工作。 | 20分 | 每发现一例不符合标准，扣2-5分，直至分值扣完。 |  |
| 会务服务 | 会前须做好席卡、会标、会场保洁、水杯消毒等预备工作；会中 服务要热情周到，注意做好保密工作；要熟练掌握调音室各种设 施设备，及时处理突发情况；会后做好会议室使用记录，及时关闭电力设施设备。 | 15分 | 每发现一例不符合标准，扣 1-2分，直至分值扣完。 |  |
| 安全 | 须做好全年消防、安保、节能等安全管理工作。出现一次安全事故扣5分；出现一次较大安全事故扣10-15分。 | 20分 | 视具体情况扣分，可一票否决。 |  |

4、考核结果运用：

半年度考核满分为100分，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格；

若考核得分在80分（含）以上，则全额支付该次应付款项；

若考核得分在80分以下，则支付该次应付款项的90%（即扣除10%罚金）；若考核得分在60分以下，采购人有权终止合同，已提供的服务按已签合同根据已服务时间结算。

如因工作不力或措施不到位等原因造成消防、治安等方面的责任事故，除赔偿经济损失外，该半年度考核可直接评定为80分以下（不合格）。

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格评分（总分10分） |  |  |  |
| 1.1 | 磋商报价 | 10 | 价格分的计算：以满足招标文件要求的有效磋商报价为基础，确定评审基准价。评审基准价的确定方法为：取所有有效磋商报价的算术平均值作为评审基准价。评审基准价对应的价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×10。计算出的价格分保留两位小数，最高得分为10分。 |
| 2.人员配备评分（总分29分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目经理 | 10 | 配备的项目经理： |
|  |  |  | ①具有本科及以上学历得3分。（须提供学历证书复印件或扫描件，身份证复印件或扫描件） |
|  |  |  | ②具有《物业管理师职业技能等级证书（三级）》的得2分；（须提供技能人才评价工作网查询截图） |
|  |  |  | ③具有人社部门颁发的中级及以上职称证书的得3分；（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | ④具有普通话二级甲等及以上得2分。（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | 此项满分10分。 注：供应商拟投入本项目的人员必须为响应企业在职员工。响应文件中须提供劳动合同复印件、投标人为其缴纳近三个月以来任意一个月的社保证明材料。 |
| 2.2 | 安保主管 | 7 | 配备的安保主管： |
|  |  |  | ①具有本科及以上学历得2分；（需提供学历证书复印件或扫描件，身份证复印件或扫描件） |
|  |  |  | ②具有退伍证得2分；（提供退役军人优待证或办理退役军人优待证的回执（回函），提供复印件或扫描件加盖公章） |
|  |  |  | ③具有公安部门颁发的保安员证书得2分；（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | ④具有中级及以上消防设施操作员证得1分。（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | 此项满分7分。 注：供应商拟投入本项目的人员必须为响应企业在职员工。响应文件中须提供劳动合同复印件、投标人为其缴纳近三个月以来任意一个月的社保证明材料。 |
| 2.3 | 工程主管 | 6 | 配备的工程主管： |
|  |  |  | ①具有本科及以上学历得2分；（需提供学历证书复印件，身份证复印件） |
|  |  |  | ②具有人社部门颁发的工程管理相关的高级及以上职称的得4分，中级职称得2分。（需提供职称证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | 此项满分6分。 注：供应商拟投入本项目的人员必须为响应企业在职员工。响应文件中须提供劳动合同复印件、投标人为其缴纳近三个月以来任意一个月的社保证明材料。 |
| 2.4 | 客服主管 | 6 | 配备的客服主管： |
|  |  |  | ①具有本科及以上学历得2分；（需提供学历证书复印件或扫描件，身份证复印件） |
|  |  |  | ②具有中级及以上职称得2分；（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | ③具有普通话证书二级甲等及以上得2分。（需提供证书复印件或扫描件） |
|  |  |  | 此项满分6分。 |
|  |  |  | 注：供应商拟投入本项目的人员必须为响应企业在职员工。响应文件中须提供劳动合同复印件、投标人为其缴纳近三个月以来任意一个月的社保证明材料。 |
| 3.业绩及满意度评分（总分11分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似项目业绩 | 6 | 供应商2023年1月1日以来具有办公楼等与本项目类似的非住宅类的物业项目业绩，每提供一份得1分，累计最多得6分。 注：须提供业绩合同复印件（能清晰反映合同双方、服务内容、合同金额、签订时间等关键信息）及至少一张与业绩对应的结算发票复印件，加盖供应商公章。同一业主单位只计取一次，不累计得分。 |
| 3.2 | 业主满意度评价 | 5 | 投标人提供与上述业绩项目对应的被服务单位出具的满意度证明材料（优秀、满意或相当于类似评价，材料加盖被服务单位公章），每提供1个得1分，最多得5分。 注：同一业主单位评价只计取一次，不累计得分。 |
| 4.企业认证评分（总分2分） |  |  |  |
| 4.1 | 体系认证 | 2 | 供应商同时具有有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每拥有一项得1分，此项满分2分。 注：提供有效期内的相关证书并加盖投标人公章。未提供的或不清楚的不得分。 |
| 5.服务方案评分（总分48分） |  |  |  |
| 5.1 | 物业管理整体设想及策划 | 4 | 供应商应提供针对本项目的物业管理整体设想及策划方案，内容需定位准确、分析合理，包括但不限于本项目的服务特点、难点分析以及重点区域服务方案。方案内容全面、有针对性、科学合理的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.2 | 内部管理制度 | 4 | 供应商提供针对本项目的管理制度方案，内容需包括管理制度、岗位责任、管理维护运作制度及标准、执勤安排、奖惩制度等。管理方案科学、规范、全面且可行性、合理性强的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.3 | 人员配备方案 | 4 | 供应商根据招标需求核定人数，科学设置管理架构和服务岗位。根据岗位要求提供具体的人员配备方案，包括拟合理配备人员的学历、工作经历、职业职称等基本情况,方案科学合理、人岗适配、运转良好。完全满足且优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2 分，不符合的或不提供得0分。 |
| 5.4 | 人员培训方案 | 4 | 供应商应提供针对本物业服务项目的人员培训方案，内容需包括培训计划及培训内容、培训师资及培训管理等方面。方案全面合理、科学可行的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.5 | 卫生保洁方案 | 4 | 供应商应提供针对本项目楼宇的卫生保洁方案。方案清晰准确、工作计划完整、针对性和可行性强、与采购需求契合的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.6 | 会务管理服务方案 | 4 | 供应商应提供针对本项目的会务管理服务方案，内容需包括但不限于会务服务人员及岗位职责、会务服务标准、应急处理等方面。方案详细合理清晰的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.7 | 设施设备维修管理方案 | 4 | 供应商应提供针对本项目的设备设施维修管理方案，内容需包括但不限于设施设备巡查及报修维修服务方案、响应时间等，确保托管区域设施设备完好，故障处置及时。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.8 | 楼宇安全管理方案 | 4 | 供应商应提供针对本项目的楼宇安全保障方案，内容需包括但不限于安全值班、秩序维护、安全巡查、消防监控、消防巡查等方面。优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.9 | 应急管理方案 | 4 | 供应商应提供重大活动、突发事故应急预案和重要安全防护及处置措施，内容需包含暴雨、大雪、寒冬、高温、节假日、重要会议和重大活动等突发事件的应急预案和处置措施。方案内容全面、有针对性、科学合理的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.10 | 进退场交接方案 | 4 | 供应商应提供针对本物业服务项目的进退场交接配合方案，内容需包括与上任服务单位的进场交接流程和计划、与下任服务单位的退场交接流程和计划、交接过程中的重难点及处理办法等方面。方案对交接重难点分析准确、细致完整，应对措施有力、科学可行的，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.11 | 物业工作档案或台账的管理 | 4 | 供应商应提供针对本项目特点，制定物业档案或台账管理制度。制度要求全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际，优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |
| 5.12 | 特色服务方案 | 4 | 供应商应根据采购需求的要求和本项目特点，提供特色物业服务方案，如节能降耗方案、楼宇节日美化提升等。方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合或不提供得0分。 |

注：本项目成交后，采购人有权查验以上相关原件，如不能提供，采购人将上报财政监管部门。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理；6、10、11、12条如磋商文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（服务类项目）（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。“磋商总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积 金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-JC20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-JC20**-****，      项目（项目名称）的磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：____年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-JC20**-****，       （项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-SCZX-JC20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：____年____月____日

附件10 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-JC20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日  期：____年____月____日

附件11实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。