无锡市政府采购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-JSHY-G2026-0058

项目名称：飞利浦五台大型设备维保3年

采购人：无锡市第二人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二六年三月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    投标文件格式

# 第一部分 投标邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市第二人民医院的委托，对飞利浦五台大型设备维保3年的项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：飞利浦五台大型设备维保3年 采购编号：JSZC-320200-JSHY-G2026-0058 采购方式：公开招标 采购内容：无锡市第二人民医院拟选定1家单位，提供无锡市第二人民医院飞利浦DSA、60排CT、SPECT/CT、C臂机维保服务。 |
| 2 | 采购人：无锡市第二人民医院 地址：无锡市中山路68号 联系人：周老师 联系方式：0510-68563705 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室 联系电话：0510-82408785 联系人：代民安、汤淼 电子邮件地址：tangmiao@artall.com |
| 3 | - 招标范围：无锡市第二人民医院飞利浦DSA、60排CT、SPECT/CT、C臂机维保服务，除SPECT/CT不含球管、晶体、放射校正源外，其他医疗设备整机全保，保修期内若发生故障免费更换保修范围内的所有存在问题的零部件； （2）合同履行期限：合同签订之日起三年； （3）服务质量要求：满足采购人使用要求； （4）本项目是否专门面向中小企业：是； （5）本项目标的所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目服务的独立法人企事业单位或其他组织； 2）供应商须具备有效期内的辐射安全许可证； 3）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》； 4）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为， 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； 5）供应商被授权代表须为供应商在职员工，须提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的供应商为被授权代表依法缴纳社会保险证明材料； 6）拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②拒绝被“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。 4.本项目不允许联合体参与投标。 注：采购人将对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |
| 6 | 获取招标文件方式：供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件 |
| 7 | 供应商可在2026年4月1日17:00前对招标文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。 |
| 8 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 9 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天。 |
| 10 | - （1）本项目预算金额：600.00万元。 （2）最高限价：600.00万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 |
| 11 | 网上投标截止时间：2026年4月16日下午14：00止 网上解密时间：开启解密后30分钟 截止时间后递交的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 开标时间：2026年4月16日下午14：00 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 13 | 确定中标单位时间：2026年4月16日评审结束后 确定中标单位地点：江苏弘业国际技术工程有限公司（无锡市经开区金融八街8号‌‌无锡市联合金融大厦2002室） |

# 第二部分 供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标人应登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

1.供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”表格第7项规定的时间将电子邮件发送至江苏弘业国际技术工程有限公司，联系方式详见投标邀请第2项。

2.采购人、江苏弘业国际技术工程有限公司将按“投标邀请”表格第7项规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务响应偏离表》和《技术规格偏离表》等处标明满足与否。

2.明标商务标部分内容组成：

一、投标申请及申明（格式见附件）

二、开标一览表（格式见附件）

三、细目报价表

四、资格资信证明文件：

1）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；

2）供应商有效期内辐射安全许可证原件扫描件加盖供应商公章；

3）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

4）供应商须提供2024年度财务报表或近三个月（不含投标当月）的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）扫描件并加盖公章；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明扫描件或银行代扣证明扫描件并加盖公章）；

6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明（扫描件加盖公章）；

7）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

8）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章；

9）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件并加盖公章；

10）承诺书（格式见附件）；

11）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

五、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）对应评分标准所需的其他证明材料。

六、商务条款偏离表

七、技术条款偏离表

八、项目组人员情况

九、其他部分

3.暗标技术标部分由以下内容组成：

技术方案

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

5.投标费用：不论投标结果如何，投标方应承担其投标文件编制与递交、参与澄清所涉及的一切费用，业主对上述费用不负任何责任。

6.投标文件包含明标和暗标两大部分，其中暗标部分编制要求如下：

①技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。

- 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》网址：https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml。

# （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在苏采云供应商信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人因自身原因未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标人未在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.项目投标总价超过本项目最高限价的；

18.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

19.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.评标委员会认定投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在规定的时间内提供线上书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其投标合理性的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

22.暗标未按招标文件要求编制的；

23.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

# （九）开标、评标：

1.开标

1.1. 投标人无需到达开标现场，所有投标单位登录““苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）”，在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

1.2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；

1.3.开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

1.4.开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5.电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

1.6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.供应商的资格资信审查。

公开招标采购项目开标后，采购人或者采购代理机构对供应商的资格资信进行审查。

2.1、采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

2.2、采购人或者采购代理机构依据供应商提供的资格资信证明文件材料进行审查，审查内容和审查要求详见招标文件第二部分供应商须知（五）投标文件的组成中资格资信证明文件的相关内容。

通过资格资信审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

3.评标组织

3.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

4.评标工作程序：

4.1投标文件的符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4.1.1出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

4.1.2在评标期间，通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家情形的，比照2.2款执行。

4.2澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

4.3比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

评分标准：

- 一、明标

1、价格分                                        30分

2、投标供应商评价                                30分

二、暗标

1、技术方案                                      40分

三、各项目评分标准

一、明标部分

（1）价格分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

价格扣除：专门面向中型/小型/微型企业的项目不做价格扣除。

注：根据财库〔2026〕2号文件，在评审过程中，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 投标供应商评价（30分）

1）投标供应商业绩（2分）

投标供应商自2023年以来（以合同签订时间为准）具备本次维保招标同类项目设备整机维保实例的，每拥有1个有效业绩得1分,最高得2分。须提供证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分，同一甲方不重复得分。

注：满足以下任一条件即计为一个有效业绩:①同一份合同中同时包含至少一台CT设备与至少一台DSA设备的维保服务实例；②同一客户(或同一签约主体)名下同时持有两份独立且正在履行或完成的维保合同中，一份覆盖至少一台CT设备、另一份覆盖至少一台DSA设备。

2）技术团队实力（16分）

①投标供应商配备的全职的、认证合格的CT、DSA工程师各不少于1名，不得分；如果该两名均为原厂认证合格的CT、DSA工程师，得4分，在此基础上，另配备1名原厂认证或国家相关专业机构认证的CT或DSA工程师加2分，最多加6分，同一人员最多计分一次，本项最高得10分。提供有效期内的证书等证明文件，扫描上传至投标系统中并加盖公章（英文件还需提供翻译件），不提供或提供不符合要求均不得分。

②投标供应商具备远程网络维修诊断系统的得3分，须提供具备远程网络维修诊断系统相关证书及信息安全等级保护备案凭证等证明文件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，未提供或提供资料不符合要求均不得分。

③投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书，有一个得1分，此项最高得3分。须提供相应有效认证证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局－全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图，并扫描上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

3）维修零部件及零备件仓库（8分）

①投标供应商承诺维修所用零部件为全新原厂同型号匹配备件，且提供球管、探测器核心备件购销合同及招标公告发布之日前六个月内报关单扫描件的,得5分。须提供以上证明材料扫描件上传至投标系统中并加盖公章,承诺函格式自拟,不提供或提供不符合要求均不得分。

②投标供应商承诺在国内设有专门的独立零备件仓库，须提供仓库信息（仓库地址、租赁合同或自有产权证明、仓库照片、面积、仓库联系人、联系电话）,每一个仓库得1分，最多得3分。须提供仓库有效证明材料扫描上传至投标系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，不提供或提供不符合要求均不得分。

4）售后服务承诺（4分）

投标供应商在满足24小时到达采购人地址的前提下，承诺到达采购人地址每提前8小时加2分，最多加4分。承诺书格式自拟，内容包含但不限于本项要求，提供承诺书原件扫描件上传至投标系统中并加盖公章，不提供或提供不符合要求均不得分。

二、暗标部分

- 技术方案（40分）

1）针对本项目的日常维护方案（8分）

根据投标供应商提供的日常维护方案进行评分，内容包括但不限于：①维护服务流程；②服务标准；③服务管理；④服务措施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得8分。

2）投标供应商管理机制（4分）

根据投标供应商提供的管理机制进行评分，内容包括但不限于：①组织机构；②各岗位职责分工。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得4分。

3）人员培训方案(6分)

根据投标供应商提供的人员培训方案进行评分，内容包括但不限于：①临床应用培训；②维修技术人员能力培训。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得6分。

4）应急维护方案（8分）

根据投标供应商提供的应急维护方案进行评分，内容包括但不限于：①重大故障处理；②应急抢修；③应急响应；④重点活动保障。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得8分。

5）安全管理方案（4分）

根据投标供应商提供的安全管理方案进行评分，内容包括但不限于：①安全保障措施；②设备安全防护设施。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得4分。

6）技术实施方案（6分）

根据投标供应商提供的技术实施方案进行评分，内容包括但不限于：①维保计划；②服务流程；③保障措施；④质量控制。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得1.5分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计4点内容，本项最高得6分。

7）项目协调方案（4分）

根据投标供应商提供的项目协调方案进行评分，内容包括但不限于：①与业主方的综合协调；②与其他单位、部门的综合协调。

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上每点内容均不存在瑕疵的得2分，存在1处瑕疵的得1分，存在2处瑕疵的得0.5分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

注：本次评标,核算各投标人的得分取所有评标成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照招标文件的要求依法确定中标供应商，采购代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.中标人确定后，采购代理机构将在江苏省政府采购网发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4.中标通知书发出后，中标供应商无正当理由，不得拒绝与采购人签订合同，否则应承担采购人的相关损失；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

5.所有投标文件不论中标与否，均不退回。

（十一）投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉

1.质疑

1.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2.投诉

2.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十六）代理服务费：

本项目代理服务费采用差额定率累进计费方式，以中标金额为计费基础，按下列费率计取：100万元以下费率为0.54%，100万—500万元费率为0.288%,500万—1000万元费率为0.162%。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

# （十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为_________的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在   年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检验报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# 第三部分 采购需求

投标人须完全响应以下本章节全部内容，不得有负偏离，否则按无效投标文件处理。

- 一、维保设备清单：

| 设备类型 | 设备型号 | 设备序列号SN | 安装日期 | 保修类型 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA | Allura Xper FD20 | 2137 | 2009.12.17 | 全保 | 合同签订之日起三年 | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| DSA | Allura Xper FD10 | 001113 | 2013.11.20 | 全保 |  |  |
| SPECT/CT | PRECEDENCE 16 | 3000067 | 2010.3.10 | 部分全保 |  | 包含设备的主机零备件、工作站，不包含球管、晶体、放射校正源。每年4次预防性维护 |
| 骨科C臂 | BV Endura | 001428 | 2016.3.9 | 全保 |  | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| 60排CT | Incisive CT Power | 530329 | 2021.6.20 | 全保 |  |  |

- 二、服务要求：

- 1.服务周期：合同签订之日起三年。

- 2.服务范围：除SPECT/CT不含球管、晶体、放射校正源外，其他医疗设备整机全保，保修期内若发生故障免费更换保修范围内的所有存在问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件（核心部件如球管、探测器、高压等提供报关单，国产配件提供仓库地址、租用合同、照片等），备件在设计和工艺方面无缺陷，且符合原厂性能指标要求；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用。

- 3.服务质量要求：满足采购人使用要求。

- 4.维修响应时间：报修后工程师1小时内电话响应，由资深工程师提供电话技术支持，答疑、即时诊断机器故障、制定维修方案。现场检修：24小时以内到达现场(因不可抗力因素导致无法执行除外)，由认证合格的专业工程师（提供相关证书）提供快速优质的现场服务。给院方所有备件的优先使用权，球管等配件国内有货，48小时之内送达医院。如维修不涉及零配件更换，应在1日内修复完毕。如涉及到零备件更换，应在2日内修复完毕。

- 5.开机率要求：全年365天日历日开机率≥95%（按照一年365日计算），每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日。任何一台设备停机天数超过约定累计停机天数一天，保修期限延长2天，并且按保修合同总价的 1 %/天向院方支付违约金，院方有权从应当支付中标方的款项中直接扣除。

- 6.违约责任要求：中标单位（供方）须具备完全的技术力量，能在合理期限内完成设备维修，同一故障，若工程师连续上门维修 3 次仍旧不能修复、或开机率低于 90 %，可视为中标单位违约，院方有权立即终止合同，相关损失由违约方承担，并视情况支付相应违约金。同时，中标单位每出现一次违约行为，院方有权扣除本合同总额的0.05%/天作为违约金直至履约。若累计出现3次及以上违约行为，或中标单位的违约行为持续10天及以上，院方有权单方解除本合同，要求中标单位退还已收取的费用并支付本合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补院方损失的，院方有权追偿。保修期内，若因配件断供或其他投标人自身原因，导致维保设备清单范围内的设备无法维修、无法修复，则需赔偿院方直接与间接损失；不在本保修范围内的配套设施，如院方需投标人维修更换，可以低于市场价的 80％优惠提供。

- 7.人员配置要求：投标人配备的全职的、认证合格的CT、DSA工程师各不少于1名，中标以后提供配置的相关工程师的社保证明，配置人员中为原厂工程师，还需提供原厂授权。若中标后无法提供，采购人有权取消其中标资格并追求其责任。投标人需具备辐射安全许可证。

- 8.投标人须有能力提供全新CT、DSA球管，且球管具有国家食品药品监督局注册证，且注册证在有效期内；投标人具有更换球管的能力。

- 9.具备400/800客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听（提供专线号码），资深工程师电话技术支持；

- 10.维保单位须保证机器处于优良运行状态，为减少设备故障发生率，使设备达到出厂的技术运行标准，保证设备的正常运行和使用效果，合同期内，每年定期做4次产品手册规定的专业预防性保养，包括全套设备电气校准（OQ）测试、机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、非紧急性质的补救性维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护保养内容（安全检查、质量保证、安全升级或远程服务）等。保养详细步骤及替换配件，投标人须提供详细列表。保养须提供除尘前后的现场照片存档，并出具完整的保养报告，具体维护保养时间中标后与设备科商定。

- 11.保修期内，需要对每台在保大型设备建立“大型医疗设备使用维护档案”，“大型医疗设备使用维护档案”随机器存放在使用科室，每次故障维修及保养，必须提供完整详细的维修、保养记录（含故障原因、解决过程及更换配件情况等，英文书写的需有中文备注），并由服务工程师、临床科室、医学工程处分管工程师三方签字确认，一份纸质记录存放使用科室，放入“大型医疗设备使用维护档案”中，一份扫描电子记录交院方医学工程处分管工程师备案。在每次处理故障结束后现场对院方相关人员进行设备维护培训讲解。

- 12.保修期内，每年度结束后向院方提供设备维保总结，包括设备及合同基本情况、维修清单、日期、故障及维修情况、更换配件名称、配件价值、保养清单、日期、保养级别和内容、每次保养结论、停机时间、年度开机率统计等，以及设备状态总结分析。

- 13.须能提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本；免费提供厂家规定的产品升级（包括配件和人工服务）。

- 14.在执行维保合同期间，如院方停用设备，将提前通知中标方，按实际使用天数结算保修款；如因疫情等原因中标方暂时无法提供保修服务的，暂停期保费相应扣除或相应延长保修期，或双方协商解决。

- 15.中标单位不得将本需求约定的权利和义务全部或部分转让给第三方。

- 16.若有多台设备维保，投标单位须提供分项报价。

- 17.本次招标预算金额为人民币600万元；最高限价为人民币600万元；投标报价高于最高限价的作为无效投标处理；

18.付款方式及说明：合同签订生效后支付合同金额的10%作为预付款，根据考核情况每满半年支付合同金额的15%，应在期满后60日内完成支付。（每笔付款前中标单位应提供发票及当期维修保养报告并经审核、中标单位延迟交付符合要求的发票的，采购人有权延迟付款。）

第四部分 合同条款

合同书

甲方（采购人）：无锡市第二人民医院

住所：无锡市梁溪区中山路68号

乙方（中标方）：

住所：

- 采购编号：

- 采购内容：……维保（*年）项目

- 中标总金额：人民币（大写）          元整  ；（小写）              元

- 服务质量：满足采购人使用要求。

- 履行期限及地点和方式：服务周期：3年。保修类型：除SPECT/CT不含球管、晶体、放射校正源外，其他医疗设备整机全保，保修期内若发生故障免费更换所有存在问题的零部件。乙方工程师维修响应时间：电话响应1小时，**小时内到达现场，由      合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。全年365天日历日开机率≥95%。每次故障维修及保养，必须提供完整详细的维修、保养记录。合同期内，每年定期做4次产品手册规定的专业预防性保养，免费提供保养所需易耗品，并能出具完整的保养报告，确保设备安全、稳定运行。

- 支付步骤和办法：详见合同条款。

- 验收要求及违约责任：详见合同条款。

- 解决争议的方式：详见合同条款。

- 其它事项：无。

- 招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

（十一）合同备案：

合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

（十二）合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：无锡市第二人民医院（盖章）    乙方：                         （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年      月       日                           年      月     日

- 合同条款

甲方（设备保修买方）：无锡市第二人民医院

乙方（设备保修卖方）：

为保证甲方                 医疗设备正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。

- 一、保修设备清单

| 设备品牌/型号 | 设备序列号SN | 安装日期 | 保修类型 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、保修期限

保修期限自 20  年   月   日 至 20年   月   日止。

三、保修类型：除SPECT/CT不含球管、晶体、放射校正源外，其他医疗设备整机全保；保修期内若发生故障免费更换所有存在问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，甲方不再额外支付任何费用。 【若有消耗品】关于消耗品，保修期内***寿命到期即免费更换，其他如*****等维持正常运转的耗材除外。

四、保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸、更换机上的线路板、元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备书面资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方报修后，1小时内电话响应，由资深工程师提供电话技术支持，答疑、即时诊断机器故障、制定维修方案。现场检修：**小时以内到达现场(因不可抗力因素导致无法执行除外)，由原厂家认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。如维修不涉及零配件更换，应在1日内修复完毕。所有配件国内有货，给甲方所有零配件的优先使用权，48小时之内送达医院。所更换的零部件必须为全新原厂同型号匹配备件；如涉及到零备件在院内更换，应在2日内修复完毕。如需外送维修的，须寄往原厂维修中心，同时提供备用机并配合临床及医工处做好外送及修回记录，小修（调角度、换橡皮等）7个工作日内完成；大修（拆解、更换内部配件）15个工作日内完成（包含在途时间），如暂时不能维修，要联系原厂在48小时内能优先提供相同或更高规格的备品。

2.具备400客户服务专线电话          ，服务时间：              ，有资深工程师电话技术支持。

3.乙方须保证甲方设备处于优良运行状态，合同期内，乙方应根据设备运行状况每年定期做4次专业的预防性维护保养（PM），包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、非紧急性质的补救性维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护保养内容（安全检查、质量保证、安全升级或远程服务）等。【如有】保养详细步骤及替换配件，详见附件。提供除尘前后的现场照片存档，并出具完整的保养报告，具体维护保养时间合同生效后与甲方医工处商定。

4.全保型开机率承诺：全年365天日历日开机率≥95%（按照一年365日计算），每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日。任何一台设备停机天数超过约定每年累计停机天数一天，保修期限延长2天。乙方须具备完全的技术力量，能在合理期限内完成设备维修，同一故障，若工程师连续上门维修3次仍旧不能修复、或开机率低于 90%，可视为乙方违约，甲方有权立即终止合同，相关损失由违约方承担；保修期内，若因配件断供或其他乙方自身原因，导致维保设备清单范围内的设备无法维修、无法修复，则需赔偿甲方直接与间接损失。

5.不在本保修范围内的配套设施，如甲方需乙方维修更换，乙方以低于市场价的 80 ％优惠提供。

6.保修期内，需要对每台在保大型设备建立“大型医疗设备使用档案”，“大型医疗设备使用档案”随机器存放在使用科室，每次故障维修及保养，必须提供完整详细的维修、保养记录（含故障原因、解决过程及更换配件情况等，英文书写的需有中文备注），并由服务工程师、临床科室、医工处分管工程师三方签字确认，一份纸质记录存放使用科室，放入“大型医疗设备使用档案”中，一份电子记录交甲方医疗医工处分管工程师备案。在每次处理故障结束后现场对甲方相关人员进行设备维护培训讲解。

7.保修期内，每年度结束后向甲方提供设备维保总结，包括设备及合同基本情况、维修清单、日期、故障及维修情况、更换配件名称、配件价值、保养清单、日期、保养级别和内容、每次保养结论、停机时间、年度开机率统计等，以及设备状态总结分析。

8.乙方须能提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持；并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本，免费提供厂家规定的产品升级（包括配件和人工服务）；

9.乙方不得将本合同约定的权利和义务全部或部分转让给第三方或委托第三方代理；

10.乙方维修人员在维修期间必须遵守甲方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。乙方维修人员在履行本合同义务期间发生的自身意外伤害或第三方财产、人身损害，均由乙方负责法律责任。

11.若有其他优惠条件请另附页。

五、保修费及支付方式

1.保修款含税总额（人民币）：          元 ， (大写)：           元整。

2.付款方式：合同签订生效后支付合同金额的10%作为预付款，根据考核情况每满半年支付合同金额的15%。共 7 期。（每笔付款前供方应提供发票及当期维修保养报告并经审核）。乙方未按时提供发票的，甲方有权延迟付款。

具体付款时间与金额如下：

第一期，    年  月  日后，支付           元。

第二期，    年  月  日后，支付           元。

第三期，    年  月  日后，支付           元。

第四期，    年  月  日后，支付           元。

第五期，    年  月  日后，支付           元。

第六期，    年  月  日后，支付           元。

第七期，    年  月  日后，支付           元。

六、违约责任

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

2.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接与间接损失，该损失赔偿额包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷而产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等费用。同时，乙方每出现一次违约行为，甲方有权扣除本合同总额的0.05%/天作为违约金直至履约。若累计出现3次及以上违约行为，或乙方的违约行为持续10天及以上，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还已收取的费用并支付本合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

3.在维保合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

4.在执行维保合同期间，若甲方因设备停用或报废等原因需提前终止合同，按实际使用天数结算维保款，停用起止日以甲方书面通知达到乙方为准；遇其他情况终止合同，需经双方协商解决。

5.乙方如未按约履行本合同约定的各项义务，甲方书面通知乙方纠正后乙方仍不按约履行的，甲方有权随时单方终止本合同。

6.乙方承诺：其向甲方提供的所有发票均真实、合法、有效，发票的开具内容、金额、主体等信息均与对应交易背景一致，不存在虚开、伪造、变造以及其他任何不符合法律法规及税务机关规定的违法、违规情形；未经甲方书面确认，不得对已向甲方交付的发票擅自进行红字冲销（红冲）或作废处理。

若乙方违反前述承诺，视为乙方根本违约。一经发现，乙方应向甲方重新开具合法有效的等额发票，并向甲方支付该笔发票金额100%的违约金；甲方有权单方书面通知解除本合同，并追究乙方全部责任。此外，如因乙方上述行为导致甲方无法正常税务抵扣/被税务机关行政处罚/被列入税务风险名单或遭受其他任何损失的，乙方应全额赔偿（包括但不限于滞纳金、罚款、律师费、差旅费等）。

七、乙方在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档。

八、争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

九、合同不可分割部分

药品、器械采供廉政协议书、供方投标文件及在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十、合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自甲乙双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维保期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方以书面的方式确认并签署补充协议，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

十一、本合同首部确定的各方联系方式为各方确定的合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书的送达地址。送达地址如发生改变应当在变更前五日内书面通知对方。本合同履行期间相关材料及争议解决时法律文书到达合同约定的地址、联系人、邮箱时视为相关材料送达完成。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

开户银行：

账    号：

甲方法定代表人                       乙方法定代表人

或授权委托人：（签字）               或授权委托人：（签字）

日期：                               日期：

见证人：江苏弘业国际技术工程有限公司

年  月  日

# 第五部分 投标文件格式

飞利浦五台大型设备维保3年

投标文件

政府采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

一、投标申请及声明

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方         （项目名称）   （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3.合同履行期限：合同签订之日起三年。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

电  话：

传  真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日   期：       年    月    日

二、开标一览表

项目名称：

供应商名称：                                        （盖章）

| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起三年 |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 服务质量要求 | 满足采购人使用要求 |

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案或提供单独提交的报价函。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.投标人报价超过最高限价的，按无效投标处理。

三、细目报价表

供应商名称：（盖章）

项目名称：

| 序号 | 维保设备名称 | 设备型号 | 设备序列号SN | 保修类型 | 年限 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Allura Xper FD20 | 2137 | 全保 | 合同签订之日起三年 |  |  | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| 2 | DSA | Allura Xper FD10 | 001113 | 全保 |  |  |  | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| 3 | SPECT/CT | PRECEDENCE 16 | 3000067 | 部分全保 |  |  |  | 包含设备的主机零备件、工作站，不包含球管、晶体、放射校正源。每年4次预防性维护 |
| 4 | 骨科C臂 | BV Endura | 001428 | 全保 |  |  |  | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| 5 | 60排CT | Incisive CT Power | 530329 | 全保 |  |  |  | 包含主机所有部件，包含设备的主机零备件、工作站、探测器、球管、平板等。每年4次预防性维护 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：供应商应当根据“项目需求”的内容在上表中详细填写；

法定代表人或授权代表签字：

日期：

四、供应商资格证明文件

1）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；

2）供应商有效期内辐射安全许可证原件扫描件加盖供应商公章；

3）供应商须根据服务的医疗器械类别，提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；

4）供应商须提供2024年度财务报表或近三个月（不含投标当月）的财务报表（成立不足三个月的提供成立至今的财务报表）扫描件并加盖公章；

5）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（投标时提供相关主管部门证明扫描件或银行代扣证明扫描件并加盖公章）；

6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金证明（扫描件加盖公章）；

7）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

8）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章；

9）提供法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件并加盖公章；

10）承诺书（格式见附件）；

11）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-JSHY-G2026-0058）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于   （供应商住址）的    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日      期：  年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件

格式三：承诺书

致：无锡市第二人民医院

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供承诺书，格式自拟]

3）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

格式四：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市第二人民医院单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

五、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式六：类似业绩

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 合同主要内容 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 项目联系人与联系方式 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后请附相关合同等证明文件的扫描件并加盖公章

六、商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的第四部分合同条款 | 合同条款响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1.如投标中无任何偏离，也需在偏离表中注明。 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期

七、技术需求偏离表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标文件的第四部分采购需求 | 采购需求条款响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商须根据所投标技术要求填写此表，作为投标文件重要的组成部分。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。无偏离也应该予以说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

- 项目组人员情况

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 执业或职业资格证书号码 | 身份证号 |

拟派人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在服务或已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  |  | 合同金额 |  | 合同签订日期 |  | 在服务或已完成 |  | 在该项目中担任职务 |

注：项目主要人员（项目负责人）均须填写此表，并附相应证书及相关材料扫描件。

- 其他部分

投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 技术方案

（暗标，技术方案具体内容参见评标办法相关要求）

暗标编制要求如下：

①技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。