常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2026-0006

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	27

第七章   投标文件格式	32

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2026-0006

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目

3.项目预算金额：135万元（三年）、项目最高限价：450000元/年，投标报价超过最高限价作无效标处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目 | 135万元（三年） | 1项 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限：服务期三年，合同一年一签。每年合同期满经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多可续签2年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人必须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质证书或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装（含修理））资质证书；

三、获取招标文件

1.时间：自发布公告之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年5月15日14点30分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的响应，其投标文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业。

- 2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

- 运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

- 2.1办理CA认证证书

- 申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

- 2.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4获取电子招标文件

- 供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

- 2.5编制电子投标文件

- 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子投标文件

- 供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：0519-82885505

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区金鑫路165号中景A座8楼809室

联系方式：0519-82168969

3.项目联系方式

项目联系人：华女士      电 话：0519-82168969

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：☑否 |
| 3 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目 / 包不适用。 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 R本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 5 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用 不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人向招标人提供相当于合同总价10% 的履约保证金（中标人自主选择以现金或银行保函等形式缴纳或递交），按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。招标人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。 |
| 12 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 13 | 投标文件份数 | 无需提供纸质投标文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| 14 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 15 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 16 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2026年4月29日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（314248070@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。 未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 17 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82168969； 通讯地址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼809室。 |
| 18 | 代理费 | 收费对象：£采购人 R中标人 收费标准：成交供应商须按其中标价的1.5%计算并支付代理费，不满3000元的按照3000元计算； 时间：由中标人在领取中标通知书时支付三年代理费，请投标单位综合考虑。 |

## 投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9      采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑议的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 3、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 根据江苏省财政厅文件《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购(2025)62号文第二条规定：强化政府采购异常低价审查。

  - （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

  - 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；

  - 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；

  - 3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%；

  - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

  - （二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

  - 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____/__________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业的报价扣除（扣除比例详见前附表），用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.16    采购本国产品的支持政策

- 1.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。3.投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 4.投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 5.评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_/____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_/____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5  报告违法行为

- 5.1   评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |  |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 整体维保方案 | 8 | （一）评分内容： - 投标人针对本次项目提供整体维保方案，包含但不限于以下内容： - 1.电梯维保范围及整体计划安排； - 2.周巡检、月、季保养方案； - 3.电梯维保日常监管方案； - 4.驻场人员日常巡检方案； （二）评审依据： - 1.考察以上内容，每满足任意一项内容得10%，最高得40%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： - (1)方案内容完整，可行性强、思路清晰、结合实际分析表述详尽，评审为优加60%； - (2)方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、结合实际分析表述较详尽，评审为良加40%； - (3)方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； - (4)方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； (5)未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保证及安全保障措施 | 8 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供质量保证及安全保障措施，包含但不限于以下内容: - 1.集中维修方案； 2.质量保证及进度保障； 3.安全文明施工； 4.环境保护措施等。 （二）评审依据： - 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得40%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： - (1)方案、措施内容完整，可行性强、思路清晰、结合实际分析表述详尽，评审为优加60%； - (2)方案、措施内容较完整，可行性较强、思路较清晰、结合实际分析表述较详尽，评审为良加40%； - (3)方案、措施内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； - (4)方案、措施内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； (5)未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 组织机构及管理制度 | 8 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供组织机构及管理制度方案，包含但不限于以下内容: 1.项目组织架构； 2.岗位责任； 3.人员培训方案； 4.管理规章制度及维保档案管理。 （二）评审依据： - 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得40%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： - (1)方案内容完整，可行性强、思路清晰、结合实际分析表述详尽，评审为优加60%； - (2)方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、结合实际分析表述较详尽，评审为良加40%； - (3)方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； - (4)方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； - (5)未提供的不得分。 |  |
| 2.4 | 应急措施 | 8 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供应急措施，包含但不限于以下内容: 1.紧急情况及突发事件的应急措施及风险防范； 2.日常故障响应机制及处理方式； 3.假日前重点保养措施； （二）评审依据： - 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得30%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： - (1)方案、措施内容完整，可行性强、思路清晰、结合实际分析表述详尽，评审为优加70%； - (2)方案、措施内容较完整，可行性较强、思路较清晰、结合实际分析表述较详尽，评审为良加40%； - (3)方案、措施内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%； - (4)方案、措施内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分； (5)未提供的不得分。 |  |
| 2.5 | 项目重点难点及合理化建议 | 8 | （一）评分内容： 投标人针对本次项目提供项目重点难点及合理化建议，包含但不限于以下内容: - 1.重难点列举； 2.重难点分析及针对措施； 3.针对本项目提出可能存在的问题的合理化建议。 （二）评审依据： - 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得30%。 - 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： - (1)方案、措施内容完整，思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，建议可行性较强，评审为优加70%； - (2)方案、措施内容较完整，思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，建议合理，评审为良加40%； - (3)方案、措施内容一般，思路一般，重难点、结合实际分析一般，建议可行性一般，评审为中加10%； - (4)方案、措施内容不完整，思路不清晰，重难点、结合实际分析差，建议无可行性，评审为差不加分； (5)未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 认证证书 | 6 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 - 注：提供有效的认证证书（扫描件或图片）加盖公章。 |  |
| 3.2 | 业绩 | 15 | 投标人近3年以来（投标日期截止之日往前推）承担过综合医院类似电梯维保项目的，有1份得3分。本大项最高得15分。 注：1.时间以合同签订时间为准，提供合同（扫描件或图片），材料不全或未提供不得分； - 2.合同应能清晰载明包含业绩内容及签订时间； - 3.同一项目不同年度的业绩不重复计分。 |  |
| 3.3 | 人员配备 | 9 | 投标人为本项目配备的驻场人员满足基本人员要求（至少2名）以外： 每增加1人且具有效特种设备(电梯)作业人员资格证书的得3分，本项最高9分 注：提供驻场人员信息（包含姓名、电话、有效特种设备作业人员资格证书（扫描件或图片）及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月（投标截止之日往前推）加盖公章的社保缴纳证明（扫描件或图片）），不提供或提供不全不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 一、采购标的

1. 采购名称：常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目；

2. 预算金额：135万元（三年）；

3. 最高限价：450000元/年，注：投标报价超过最高限价作无效标处理；

4. 项目概况：本项目对常州市金坛第一人民医院全院58台电（扶）梯进行维保。

5．合同履行期限：详见“商务要求”

6．是/否接受联合体投标：否；

7．是/否接受分支机构参与响应：否；

8．是/否属于政府购买服务：详见公告；

9．是/否专门面向中小企业预留采购份额：详见公告；

10．本项目的特定资格要求：详见公告；

11．项目类别：服务类。

- 二、商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限：服务期三年，合同一年一签。每年合同期满经采购人考核合格后，可续签下一年合同，最多可续签2年。

服务地点：常州市金坛第一人民医院（门诊，住院楼，综合楼，传染楼）。

2、付款条件（进度和方式）

服务期满经采购人考核合格后一次性付清。

注：1.付款前中标人需向采购人提供等额的普通发票。

2.考核扣款在同期服务费中进行扣除（详见合同附件1：电梯维保考核办法）。

- 三、服务内容及要求

- （一）项目清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 及规格 | 设备生产厂家 | - 使用地点 | - 台数 | 层站 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降梯 | TH-HP61 | 蒂森电梯（中国）有限公司 | 住院楼 | 14 | 18层18站 | 2m/s |
| 2 | 升降梯 | TH-HP61 | 蒂森电梯（中国）有限公司 | 住院楼 | 2 | 18层18站 | 2m/s |
| - 序号 | - 设备名称 | - 设备型号 - 及规格 | - 设备生产厂家 | - 使用地点 | - 台数 | - 层站 | - 速度 |
| - 1 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、8号楼 | - 3 | - 6层6站 | - 1.6m/s |
| - 2 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 9 | - 5层5站 | - 1.6m/s |
| - 3 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 13 | - 4层4站 | - 1.6m/s |
| - 4 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 4 | - 3层3站 | - 1.6m/s |
| - 5 | - 升降货梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 6号楼 | - 1 | - 5层5站 | - 1m/s |
| - 6 | - 升降货梯 | - Otis Span A | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部 | - 1 | - 5层5站 | - 1m/s |
| - 7 | - 升降货梯 | - Otis Span A | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部 | - 1 | - 4层4站 | - 1m/s |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 及规格 | 设备生产厂家 | - 使用地点 | - 台数 | 提升高度（M） | 速度 (M/S) |
| 1 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 4 | 5.09 | 0.50 |
| 2 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 2 | 6.50 | 0.50 |
| 3 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 4 | 4.8 | 0.50 |

- （三）服务要求

1、按照国家、江苏省及常州市安全技术规范以及电梯使用维护说明书的要求，制定日常维护保养方案，对电梯的安全技术性能负责，保证每台电梯安全运行按维保计划做好每月、季度、年保养，严禁减少按国家规范要求的维保次数。建立维修一梯一档，根据采购人要求，每月维修、维保所更换的零配件统计，并于月底报送至采购人管理人员签字保存。

2、严格按规范要求对每台电梯的机房环境、主机、控制柜，电梯通风降温装置，底坑设备清洁打扫（机房空调、排风扇配件费用由采购人承担）。机房设备、控制系统、曳引机、轿顶、轿厢、井道、底坑，各类照明（含机房照明），应急报警装置保护罩（报警装置中自监控室至电梯机房或井道间的线路由采购人负责），各类装饰附件，各类配件进行维修保养更换，每次保养内容由采购人管理员签字认可并确认当次保养的部位及时间。（供配电，消防系统不在此次维保范围内）

3、每次维修保养时，投标人应在施工现场一楼侯梯厅醒目位置放置警示标识牌，告知使用者电梯正在维修保养中。单次维修或每次保养结束后，应按采购人要求，填写相关表单，表示该项工作结束并由采购人管理员确认并签字。

4、提供24小时维修及抢修处理服务。紧急故障、电梯困人事故10分钟内到达现场。24小时驻场维修人员（经验丰富、精通各品牌电梯的维修）不少于2人。提供驻场人员的姓名并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件。（须加盖聘用单位印章）。在规定时间内未到达现场抢修，造成人员伤亡事故，费用由投标人负责赔偿，并追究相关法律责任。

5、定期会同采购人相关部门和专业人员组织的评审小组进行维保现场质量评定，对采购人专业人员提出的意见做到及时整改。

★6、每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，每次维保检查不低于30分钟，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人管理员签字认可。投标人应能够提供各品牌电梯（进口件、大件）原生产厂家提供的正品备配件，不得使用非原厂的替代品，如因零配件问题造成的不良后果及伤亡事故，相应的责任由投标人承担。未经采购人同意，投标人不得自行从其他完好电梯中调配配件。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。）

7、遇突发事件引起电梯故障，投标人须立即响应采购人提出的要求，无条件立即维修恢复电梯运行，如未能及时修复，影响运行，按相关条款进行处罚。投标人在接到采购人报修通知后10分钟内赶到现场，24小时内解决问题（特殊情况不超过48小时）；

8、保证合同期内的电梯顺利通过质量技术监督部门的年检。年检整改项目属于投标人原因的由投标人免费负责整改，属于投标人原因产生的年检复检费用由投标人承担。

9、投标人供应的电梯配件因质量问题引起的各类安全事故或影响设备的正常运行所带来的损失，由投标人承担，并追究相关法律责任。

10、必须履行合同期内电梯维修保养操作流程及标准。维修保养过程中，出现的各类安全事故，由投标人承担全部责任。电扶梯运行过程中出现困人，伤人事故，投标人未在规定的时间内将被困人员解救出来，发生的各类舆情的处理、道歉及赔偿由投标人承担。

11、安排专人对合同范围内的电梯维修保养进行总协调，同时全程配合采购人组织的各项检查工作。保证采购人电梯通过质量技术监督部门年检。年检及限速器检测费用，电梯125%载重试验费用由成交投标人承担。

12、如采购人特殊需要，例如重要贵宾到访，提供免费的电梯监护运行业务。

13、投标人维保质量达不到采购人的月度检查要求，采购人有权按电梯维修保养综合检查评分标准、细则内容扣除维保款，并视实际情况更换维保单位。

★14、每台电梯须配备物联网告警功能，与院方智慧后勤系统对接使用（此费用由投标人承担）。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。）

15、投标人严禁将本项目采购范围内的电梯以总包单位的名义转包或分包，一经发现采购人有权终止合同，并追究相关法律责任。

16、采购人不组织投标人踏勘现场，由投标人自行安排。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购人项目报价的需要。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

17、采购范围内的电梯（扶梯）均在年检合格的期限内，投标人对采购范围内的电梯目前运行情况和状态是否满足维保要求不得有异议，如需整改，整改费用由投标人承担。

18、投标人须在合理时间内完成与原服务投标人的完整交接，并继续电梯维保服务，不得拒绝履行或提出额外费用与要求，否则采购人有权终止合同，并追究相关法律责任。

（四）对驻场维保人员的要求

1、维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作采购人的电梯设备。

2、维保人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

3、维保人员只能对电梯设备进行操作，不准动用其他设备。

4、维保人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房。

5、设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。

6、所有维保人员，必须服从采购人合理正确的管理和指示，并对设备日常正常运行使用的知识进行指导；

7、投标人在每次维保维修完成时须报采购人管理员确认。

8、维护人员应具备常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

9、投标人必须服从采购人提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围不得超出采购人指定的区域。

10、维保期间产生的任何垃圾、废料由投标人负责清理至采购人指定的区域，投标人的设备工具自行负责整理。

11、采购人提供服务人员房间（工具间），提供竣工图纸及有关资料。

12、投标人应严格按电梯维保手册及采购人具体要求向采购人提供电梯维保服务。

13、投标人应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后找采购人管理员签字。

（五）人员要求

★1、要求提供至少2名维保人员进行24小时驻场服务，维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作采购人的电梯设备；（提供承诺函和驻场人员信息（包含姓名、电话、有效特种设备作业人员资格证书（扫描件或图片）），不提供或内容不全作无效投标文件处理。）

2、维保人员必须是投标时承诺的驻场人员，如人员变动，必须书面上报采购人，经采购人同意方可更换。

（六）安全要求

1、维护单位必须切实做好各类安全工作，按照《电梯维护保养规范》、《常州市电梯安全管理条例》、《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在维护保养中应严格按相关规定执行，如有维保过程中发生维保安全或维保人员人身安全问题，由此引发的损失及责任全部由维保单位自行承担。

2、维保单位必须按照采购人要求提供维保、检查服务；在服务过程中发生安全事故的，所有法律责任由维护单位自行承担，由此造成采购人或其他第三方损失的，采购人有权向维保单位追偿损失。

3、维保单位在维保过程中，应加强对维保设备及其他设施设备的安全保护，如保养过程中造成设备损坏、其它设施设备受损，维护单位负责照价赔偿。

4、由于维保单位维保人员操作不当及维修失误，造成电梯故障、设备损坏等由维护单位承担相关责任。

- 5、制定包括但不限于突发事件处理措施、应急预案、抢修方案等：方案科学合理、具可行性。每年两次应急预案演练，要求有剧本，有演练内容及流程。

- （七）考核要求：详见合同附件1：电梯维保考核办法

- （八）本项目实施须执行的相关标准、规范：

- 由投标人提供的所有产品和作业需符合规范条例及标准（如与国家权威部分最新颁布的有矛盾，一律以最新或高于所列规范标准为准执行）

- 1.电梯使用管理与维修保养规则 TSGT5001-2009；

- 2.电梯维修规范 GB/T 18775-2009；

- 3.电梯日常维护保养规则 DB11/418-2007；

- 4.电梯安装维修作业安全规范 DB11/419-2007；

- 5.电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则 DB11/420-2007；

- 6.电梯安装使用维护说明书；

- 7.电梯维修保养安全管理规范 DB33/728-2009；

- 8.特种设备的电气装置应符合 IEC 标准；

- 9.电梯监督检验和定期检验规则 TSG7001-2009；

- 10.《电气安装工程、 电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

- 11.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011；

- 12.《在用自动扶梯和自动人行道安全评估规范》GB/T 44843-2024。

- 四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★满足采购需求加“★”内容 |
| 2 | ★每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，每次维保检查不低于30分钟，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人管理员签字认可。投标人应能够提供各品牌电梯（进口件、大件）原生产厂家提供的正品备配件，不得使用非原厂的替代品，如因零配件问题造成的不良后果及伤亡事故，相应的责任由投标人承担。未经采购人同意，投标人不得自行从其他完好电梯中调配配件。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |
| 3 | ★要求提供至少2名维保人员进行24小时驻场服务，维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作采购人的电梯设备；（提供承诺函和驻场人员信息（包含姓名、电话、有效特种设备作业人员资格证书（扫描件或图片）），不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |
| 4 | ★每台电梯须配备物联网告警功能，与院方智慧后勤系统对接使用（此费用由投标人承担）。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |

- 五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

- 六、报价方式

- 1、本项目按一年总价报价，采用全包维保方式，价格包含但不限于曳引机、控制柜、电梯进水维修、电梯大修，维修配件、维修维保有关的所有费用（人工、工具、运输，消耗材料等）、材料费、技术服务费，调试费，运输费及设施费、管理费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及应包含的所有风险、责任等各项应有费用都由成交投标人承担，电梯维护费、电梯年检费、电梯配件费、等一切为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用全部由中标人承担,采购人不再支付其他任何费用（除改造及地震等不可抗力外）。

2、消耗材料指维保过程中使用的材料，如纱布、纱带、螺丝、生料带、胶布、胶带、黄油等常用材料。

- 3、维保单位对电梯进行的相关活动必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

# 第六章   拟签订的合同文本

# 常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目合同

# 项目编号：

# 项目名称：

# 采购人名称：

# 供应商名称：

常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：   年   月    日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及            《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、采购标的

1、标的名称：常州市金坛第一人民医院电梯维保服务项目

2、标的质量：合格，满足甲方要求、符合行业及国家规定标准。

3、履行时间（期限）：服务期三年，合同一年一签。每年合同期满经甲方考核合格后，可续签下一年合同，最多可续签2年。

第一年合同：自    年   月   日  至    年   月   日止。

4、履行地点：常州市金坛第一人民医院（门诊，住院楼，综合楼，传染楼）。

5、履行方式：现场服务

二、合同总价

1、本合同每年总价为：人民币            元整。

2、合同价格形式：  固定总价

- 2.1合同价价格包含但不限于曳引机、控制柜、电梯进水维修、电梯大修，维修配件、维修维保有关的所有费用（人工、工具、运输，消耗材料等）、材料费、技术服务费，调试费，运输费及设施费、管理费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及应包含的所有风险、责任等各项应有费用都由成交乙方承担，电梯维护费、电梯年检费、电梯配件费、等一切为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用全部由成交乙方承担,甲方不再支付其他任何费用（除改造及地震等不可抗力、人为因素外）。

2.2消耗材料指维保过程中使用的材料，如纱布、纱带、螺丝、生料带、胶布、胶带、黄油等常用材料。

- 2.3维保单位对电梯进行的相关活动必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定。

三、服务内容及要求

- （一）项目清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 及规格 | 设备生产厂家 | 使用 地点 | 台数 | 层站 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降梯 | TH-HP61 | 蒂森电梯（中国）有限公司 | 住院楼 | 14 | 18层18站 | 2m/s |
| 2 | 升降梯 | TH-HP61 | 蒂森电梯（中国）有限公司 | 住院楼 | 2 | 18层18站 | 2m/s |
| - 序号 | - 设备名称 | - 设备型号 - 及规格 | - 设备生产厂家 | - 使用地点 | - 台数 | - 层站 | - 速度 |
| - 1 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、8号楼 | - 3 | - 6层6站 | - 1.6m/s |
| - 2 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 9 | - 5层5站 | - 1.6m/s |
| - 3 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 13 | - 4层4站 | - 1.6m/s |
| - 4 | - 升降梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部、6、8号楼 | - 4 | - 3层3站 | - 1.6m/s |
| - 5 | - 升降货梯 | - GeN2 Comfort New | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 6号楼 | - 1 | - 5层5站 | - 1m/s |
| - 6 | - 升降货梯 | - Otis Span A | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部 | - 1 | - 5层5站 | - 1m/s |
| - 7 | - 升降货梯 | - Otis Span A | - 奥的斯电梯（中国）有限公司 | - 门诊部 | - 1 | - 4层4站 | - 1m/s |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 及规格 | 设备生产厂家 | 使用地点 | 台数 | 提升高度（M） | 速度 (M/S) |
| 1 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 4 | 5.09 | 0.50 |
| 2 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 2 | 6.50 | 0.50 |
| 3 | 扶梯 | Schindler 9300 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 门诊楼 | 4 | 4.8 | 0.50 |

- （三）服务要求

1、按照国家、江苏省及常州市安全技术规范以及电梯使用维护说明书的要求，制定日常维护保养方案，对电梯的安全技术性能负责，保证每台电梯安全运行按维保计划做好每月、季度、年保养，严禁减少按国家规范要求的维保次数。建立维修一梯一档，根据甲方要求，每月维修、维保所更换的零配件统计，并于月底报送至甲方管理人员签字保存。

2、严格按规范要求对每台电梯的机房环境、电梯通风降温装置，底坑设备清洁打扫（机房空调、排风扇配件费用由甲方承担）。机房设备、控制系统、曳引机、轿顶、轿厢、井道、底坑、各类照明（机房照明），应急报警装置保护罩（报警装置中自监控室至电梯机房或井道间的线路由甲方负责），各类装饰附件，各类配件进行维修保养更换，每次保养内容由甲方管理员签字认可并确认当次保养的部位及时间。（供配电，消防系统不在此次维保范围内）

3、每次维修保养时，乙方应在施工现场一楼侯梯厅醒目位置放置警示标识牌，告知使用者电梯正在维修保养中。单次维修或每次保养结束后，应按甲方要求，填写相关表单，表示该项工作结束并由甲方管理员确认并签字。

4、提供24小时维修及抢修处理服务。紧急故障、电梯困人事故10分钟内到达现场。24小时驻场维修人员（经验丰富、精通各品牌电梯的维修）不少于2人。提供驻场人员的姓名并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件。（须加盖聘用单位印章）。在规定时间内未到达现场抢修，造成人员伤亡事故，费用由乙方负责赔偿，并追究相关法律责任。

5、定期会同甲方相关部门和专业人员组织的评审小组进行维保现场质量评定，对甲方专业人员提出的意见做到及时整改。

6、每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，每次维保检查不低于30分钟，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人管理员签字认可。乙方应能够提供各品牌电梯（进口件、大件）原生产厂家提供的正品备配件，不得使用非原厂的替代品，如因零配件问题造成的不良后果及伤亡事故，相应的责任由乙方承担。未经甲方同意，乙方不得自行从其他完好电梯中调配配件。

7、遇突发事件引起电梯故障，乙方须立即响应甲方提出的要求，无条件立即维修恢复电梯运行，如未能及时修复，影响运行，按相关条款进行处罚。乙方在接到甲方报修通知后10分钟内赶到现场，24小时内解决问题（特殊情况不超过48小时）；

8、保证合同期内的电梯顺利通过质量技术监督部门的年检。年检整改项目属于乙方原因的由乙方免费负责整改，属于乙方原因产生的年检复检费用由乙方承担。

9、乙方供应的电梯配件因质量问题引起的各类安全事故或影响设备的正常运行所带来的损失，由乙方承担，并追究相关法律责任。

10、必须履行合同期内电梯维修保养操作流程及标准。维修保养过程中，出现的各类安全事故，由乙方承担全部责任。电扶梯运行过程中出现困人，伤人事故，乙方未在规定的时间内将被困人员解救出来，发生的各类舆情的处理、道歉及赔偿由乙方承担。

11、安排专人对合同范围内的电梯维修保养进行总协调，同时全程配合甲方组织的各项检查工作。保证甲方电梯通过质量技术监督部门年检。年检及限速器检测费用，电梯125%载重试验费用由成交乙方承担。

12、如甲方殊需要，例如重要贵宾到访，提供免费的电梯监护运行业务。

13、乙方维保质量达不到甲方的月度检查要求，甲方有权按电梯维修保养综合检查评分标准、细则内容扣除维保款，并视实际情况更换维保单位。

14、每台电梯须配备物联网告警功能，与院方智慧后勤系统对接使用（此费用由乙方承担）。

15、乙方严禁将本项目采购范围内的电梯以总包单位的名义转包或分包，一经发现甲方有权终止合同，并追究相关法律责任。

16、甲方不组织乙方踏勘现场，由乙方自行安排。无论乙方是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本甲方项目报价的需要。乙方自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

17、采购范围内的电梯（扶梯）均在年检合格的期限内，乙方对采购范围内的电梯目前运行情况和状态是否满足维保要求不得有异议，如需整改，整改费用由乙方承担。

18、乙方须在合理时间内完成与原服务乙方的完整交接，并继续电梯维保服务，不得拒绝履行或提出额外费用与要求，否则甲方有权终止合同，并追究相关法律责任。

（四）对驻场维保人员的要求

1、维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作甲方的电梯设备；

2、维保人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情；

3、维保人员只能对电梯设备进行操作，不准动用其他设备；

4、维保人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

5、设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

6、所有维保人员，必须服从甲方合理正确的管理和指示，并对设备日常正常运行使用的知识进行指导。

7、乙方在每次维保维修完成时须报甲方管理员确认。

8、维护人员应具备常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

9、乙方必须服从甲方提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围不得超出甲方指定的区域。

10、维保期间产生的任何垃圾、废料由乙方负责清理至甲方指定的区域，乙方的设备工具自行负责整理。

11、甲方提供服务人员房间（工具间），提供竣工图纸及有关资料；

12、乙方应严格按电梯维保手册及甲方具体要求向甲方提供电梯维保服务；

13、乙方应做好每次维保工作内容的详细记录，维保结束后找甲方管理员签字。

（五）人员要求

1、提供    名维保人员进行24小时驻场服务，维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作甲方的电梯设备。

2、维保人员必须是投标时承诺的驻场人员，如人员变动，必须书面上报甲方，经甲方同意方可更换。

乙方驻场人员1：             联系电话：          ；

乙方驻场人员2：             联系电话：          。

（六）安全要求

1、维护单位必须切实做好各类安全工作，按照《电梯维护保养规范》、《常州市电梯安全管理条例》、《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在维护保养中应严格按相关规定执行，如有维保过程中发生维保安全或维保人员人身安全问题，由此引发的损失及责任全部由维保单位自行承担。

2、维保单位必须按照甲方要求提供维保、检查服务；在服务过程中发生安全事故的，所有法律责任由维护单位自行承担，由此造成甲方或其他第三方损失的，甲方有权向维保单位追偿损失。

3、维保单位在维保过程中，应加强对维保设备及其他设施设备的安全保护，如保养过程中造成设备损坏、其它设施设备受损，维护单位负责照价赔偿。

4、由于维保单位维保人员操作不当及维修失误，造成电梯故障、设备损坏等由维护单位承担相关责任。

- 5、制定包括但不限于突发事件处理措施、应急预案、抢修方案等：方案科学合理、具可行性。每年两次应急预案演练，要求有剧本，有演练内容及流程。

- （七）考核要求：详见合同附件1：电梯维保考核办法

- （八）本项目实施须执行的相关标准、规范：

- 由乙方提供的所有产品和作业需符合规范条例及标准（如与国家权威部分最新颁布的有矛盾，一律以最新或高于所列规范标准为准执行）

- 1.电梯使用管理与维修保养规则 TSGT5001-2009；

- 2.电梯维修规范 GB/T 18775-2009；

- 3.电梯日常维护保养规则 DB11/418-2007；

- 4.电梯安装维修作业安全规范 DB11/419-2007；

- 5.电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则 DB11/420-2007；

- 6.电梯安装使用维护说明书；

- 7.电梯维修保养安全管理规范 DB33/728-2009；

- 8.特种设备的电气装置应符合 IEC 标准；

- 9.电梯监督检验和定期检验规则 TSG7001-2009；

- 10.《电气安装工程、 电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

- 11.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011；

- 12.《在用自动扶梯和自动人行道安全评估规范》GB/T 44843-2024。

四、付款方式

服务期满经采购人考核合格后一次性付清。

注：1.付款前乙方需向甲方提供等额的普通发票。

2.考核扣款在同期服务费中进行扣除（详见合同附件1：电梯维保考核办法）。

- 五、双方责任

（一）甲方责任：

1、在合同中明确乙方的工作内容及要求；

2、如果乙方需要，为乙方提供相关材料；

3、对乙方的项目完成进度进行日常安全管理，及时发现问题。

（二）乙方责任

1、在项目实施过程中，与甲方保持沟通；

2、在法律规定或甲方要求下完成服务；

3、自觉接受甲方监督，按甲方要求做好各项工作，对存在的问题及时整改；

4、乙方在提供服务过程中，若未按规范操作服务，如造成重大消防、安全事件等社会性质恶劣影响的，责任由乙方承担，甲方有权追究乙方相应责任并要求相应经济赔偿。

六、违约责任

1.甲方违约责任及违约金支付：

(1)在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

(2)合同生效后，如甲方逾期付款，按每日合同金额的0.5%向乙方支付违约金。但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

2.乙方违约责任及违约金支付：

(1)乙方不能按约定提供服务的，或服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

(2)乙方逾期提供服务的，乙方应按合同价每日0.5%向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完成项目的，甲方可解除本合同。乙方因逾期或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方不支付乙方已完成服务量的费用。

（3）如果乙方未按合同约定时间作出响应，除因技术所造成的损失由乙方承担外，乙方还应向甲方支付每次合同价0.5%的违约金。

（4）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

七、延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。否则，视为乙方违约。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能避免、不能克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内上更进一步履行合同。

九、 合同中止、解除

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；若甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、若合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

5、如出现不如实反映情况，提供虚假材料、未按承诺的价格提供服务的，甲方可以解除合同。

6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

十、履约保证金

中标人向招标人提供相当于合同总价 10% 的履约保证金（中标人自主选择以现金或银行保函等形式缴纳或递交），按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。招标人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。

十一、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向常州市金坛区人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

- 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

- 其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |
| # 见证方（盖章）： |  |

附件1：电梯维保考核办法

| # 序号 | # 考核内容 |
| --- | --- |
| # 1 | 维修保养工作人员 24小时驻守医院值班，严格按照值班制度值班，不允许脱岗、酒后上班，发现一次扣除服务款500元。交接班台帐不健全发现一次扣除服务款100元。自行配备值班手机。 |
| # 2 | 电梯发生故障接到报修电话后，维修人员必须10分钟以内赶至故障现场，如超时扣除服务款1000元。 |
| # 3 | 电梯发生关人故障，每年度不允许超过12次，每超过一次扣除服务款1000元。 |
| # 4 | 电梯发生关人故障,维修人员必须在10分钟之内赶赴现场15分钟之内将人员放出，如超时扣除服务款1000元。 |
| # 5 | 建立电梯机房管理制度，保持机房安全及整洁，现场配备抢修工具，发现一次不合格扣除服务款 100 元。 |
| # 6 | 建立电梯日常巡检、报修台账，并于每月5号之前将上月的巡检、维护、故障情况分析报告以书面方式向院方电梯安全管理人员汇报。每天值班人员必须对所有电梯进行巡检，巡检不到位发现一次扣除服务款 100元，台帐不及时登记发现一次扣除服务款100元。 |
| # 7 | 电梯公司维保监督人必须对维保的电梯进行检查和督查，确保电梯维保质量。发现未履行职责扣除服务款500元。每次维保时间不少于30分钟，若低于30分钟发现一次扣除服务款500元。 |
| # 8 | 乙方应确保全部电梯一次性通过技术监督局的年度安全检查。若不能一次性通过技术监督局的年度安全检查，不仅重新检测费由乙方承担，且采购人有权扣除服务费500元作为乙方的违约金。 |
| # 9 | 进行维护保养时无违反安全操作规程。发现一次不合格扣除服务款1000元。 |
| # 10 | 对后勤保障中心下达的指令性工作及合同规定需完成的工作未能及时完成的，发生一次扣除500元。未完成年度应急预案演练一次扣除1000元。 |
| # 11 | 对以上扣款工作的认定以后勤保障中心和值班违规当事人双方签字确认的书面扣款情况说明为准，并交由院方及电梯公司备案，在服务款支付时扣除结算。 |
| # 注 | # 若电梯维保公司严重违反电梯考核方案，发生电梯事故，甲方有权终止电梯委托维保合同。 |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

营业执照（扫描件或图片）（可另起一页放置）

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业声明函：

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（6）《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

中小企业声明函（服务、工程）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：________

日  期：________

2-3 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：（详见公告）

二、商务技术文件格式

### 1、投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系    （投标单位名称）     的法定代表人。为参与    （项目名称）    的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：_____年______月______日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

### 4、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元/年） | 项目负责人、电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本项目按一年总价报价！

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5、合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6、采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况（据实填写） | 说明 |

注：1.对采购需求偏离表中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7、实质性条款偏离表

实质性条款偏离表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 情况 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★满足采购需求加“★”内容 |  |  |  |
| 2 | ★每月对电梯的机械及电气元件全面检查不少于二次，每次维保检查不低于30分钟，将存在的问题，所需更换的配件做好记录并由采购人管理员签字认可。投标人应能够提供各品牌电梯（进口件、大件）原生产厂家提供的正品备配件，不得使用非原厂的替代品，如因零配件问题造成的不良后果及伤亡事故，相应的责任由投标人承担。未经采购人同意，投标人不得自行从其他完好电梯中调配配件。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |  |  |  |
| 3 | ★要求提供至少2名维保人员进行24小时驻场服务，维保人员必须持证上岗、经验丰富、责任心强，对电梯不熟悉的人员，禁止操作采购人的电梯设备；（提供承诺函和驻场人员信息（包含姓名、电话、有效特种设备作业人员资格证书（扫描件或图片）），不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |  |  |  |
| 4 | ★每台电梯须配备物联网告警功能，与院方智慧后勤系统对接使用（此费用由投标人承担）。（提供承诺函加盖公章，不提供或内容不全作无效投标文件处理。） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5评标小组有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

8、技术方案

（详见评分标准“主观分”，上传至系统指定位置）

9、相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

| 序号 | 项目签订时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件要求提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

# 10、拟投入本项目小组成员一览表

拟投入本项目小组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 证书 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件要求提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 11、承诺函

承诺函

### （自拟）

注：按招标文件要求提供对应的承诺函。

### 12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料