苏 州 市 政 府 采 购

招标文件

招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0012

采购单位：苏州市考古研究所（苏州考古博物馆）

采购内容：临展厅、咖啡厅升级改造

项目类别：服务类

苏州时代招投标有限公司

二〇二六年三月

总目录

前附表 …………………………………………………………… 2

第一章 投标邀请函……………………………………………… 4

第二章 投标人须知……………………………………………… 8

第三章 投标文件格式……………………………………………23

第四章 招标书……………………………………………………37

第五章 合同主要条款……………………………………………53

第六章 评标方法、评分标准……………………………………58

前附表

下述关于本采购项目的具体资料是对招标文件第一部分“投标人须知”的补充和修改。若本附表中的内容与“投标人须知”存在不一致或矛盾之处，均以本附表为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZSD-G2026-0012 |
| 2 | 项目名称 | 临展厅、咖啡厅升级改造 |
| 3 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州时代招投标有限公司 地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室 邮编：215011 电话/传真：0512-65201419 联系人：叶素萍、曾颖、徐蕾、陈婷、吴靓 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市考古研究所（苏州考古博物馆） 联系人：张云林 联系电话：0512-67585505 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 7 | 投标有效期 | 开标后九十日 |
| 8 | 投标文件 | 本项目实行电子化投标。投标人须严格按照招标文件的要求编制电子投标文件并完成上传，无需另行提交纸质投标文件。 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年4月21日13:30（北京时间） 投标文件必须在规定的投标截止时间前完成提交（上传）；逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间及 开标地点 | 2026年4月21日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目采用线上不见面开标，开标阶段的【供应商解密】环节，供应商必须使用 CA证书对电子投标文件进行解密，如未在系统规定的解密时间内（即投标文件提交截止时间后30分钟）完成解密，将被视为自动放弃投标。 |
| 12 | 评标时间及 评标地点 | 2026年4月21日13:30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标服务费 | 代理服务费收费标准：以采购预算金额为基数，按差额定率累进法计算，具体标准如下： 预算金额100万元以下部分，按该部分金额的1.5%计取；预算金额100万元（含）至500万元部分，按该部分金额的1.1%计取；预算金额500万元（含）至1000万元部分，按该部分金额的0.8%计取；预算金额1000万元（含）至5000万元部分，按该部分金额的0.5%计取；预算金额5000万元（含）以上部分，按该部分预算金额的0.25%计取；单个项目代理服务费最低收费为3000.00元。 计算示例：若预算金额为150万元，则代理服务费计算方式为：100万元×1.5%＋（150万元－100万元）分）×1.1%。 本项目代理服务费金额（人民币）：¥38100.00。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司 开户行：中信银行苏州南门支行 账 号：7323010182600103353 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，本项目予以废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为； （三）投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人无法支付的； （四）因重大变故，采购任务取消。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件有下列情形之一的，在资格性、符合性审查时按无效投标处理： （一）未按采购文件规定签署或盖章的； （二）未满足采购文件规定的资格要求的； （三）投标文件技术部分或资格证明文件中出现投标报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件； （五）经机器码检查，不同投标人投标文件机器码一致的； （六）法律、法规及采购文件规定的其他无效投标情形。 |

# 第一章 投标邀请函

项目概况 临展厅、咖啡厅升级改造招标项目JSZC-320500-SZSD-G2026-0012的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年4月21日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0012

2、项目名称：临展厅、咖啡厅升级改造

3、预算金额：叁佰壹拾万元整（¥3100000.00）

最高限价：叁佰壹拾万元整（¥3100000.00）

4、采购需求：对苏州考古博物馆现有临展厅及咖啡厅区域升级改造，将两处空间整合为一个完整、连贯的临展空间。改造提升内容包括但不限于：布展基础设施、专业展柜、陈列灯光系统、陈列布展及展陈美工等。同时，需对展览内容与展览形式进行深化设计，以提升整体展示效果与观众体验（具体内容详见第四章招标书）。

5、合同履行期限：合同签订之日起至完成整个临展厅、咖啡厅升级改造并经采购单位验收止。

二、供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业；供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

三、获取招标文件：

1、时间：自公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年4月21日13点30分（北京时间）

2、开标时间：2026年4月21日13点30分（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布；与该采购项目相关的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请各供应商留意。

2、政府采购监督电话：0512-68616651。

3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如遇软件操作问题，可拨打以下咨询电话：

3.1 注册咨询：18261002950；

3.2 CA技术咨询电话：400-608-6099；

3.3 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

3.4系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；QQ：1315179389、895706745。

3.5智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动须办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网-法规政策-《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持其系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统，选择具体项目后点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留并妥善保存《投标供应商确认函》，在提出质疑时须与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利（但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外）。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式。供应商在“苏采云”系统中成功参与项目后，须在“已参与项目”界面下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，因未及时下载或下载不完整导致无法解密投标文件的，由此造成的响应失败或损失由供应商自行承担。

5.3本项目采用电子投标形式，供应商须按照《苏采云系统供应商操作手册》及招标文件要求制作并上传电子投标文件；电子投标文件须在投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，逾期未上传的视为放弃参加本项目采购活动；供应商应充分考虑网络环境、带宽等风险因素，因供应商自身原因造成电子投标文件上传失败的，由其自行承担全部责任。

- 开标方式：线上不见面开标

- 6.1登录方式：供应商登录“苏采云”系统，在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在“今日项目”列表中选择对应项目，进入不见面开标系统。

- 6.2解密：开标阶段，供应商须在【供应商解密】环节使用CA证书对电子投标文件进行解密；解密时间为投标文件提交截止时间后30分钟内，未在规定时限内完成解密的，视为放弃投标。

- 6.3请供应商确保电脑、系统及相关设备（视频输入输出设备等）正常运行，并自开标始至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州市考古研究所（苏州考古博物馆）

地 址：苏州市姑苏区越堤路321号

联系方式：张云林/0512-67585505

2、采购代理机构信息

名 称：苏州时代招投标有限公司

地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室

联系方式：叶素萍/0512-65201419

3、项目联系方式

项目联系人：叶素萍、曾颖、徐蕾、陈婷、吴靓

电 话：0512-65201419

# 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1．说明

1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的本次采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件、中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

2.8货物：指乙方按招标文件规定应向甲方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交货物和履行服务的最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，在乙方正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业；投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人员，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（格式详见第三章）。

5.投标费用

5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合、进口投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由目录所列内容组成。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或未对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并有可能被拒绝投标。

7.2凡非直接从指定的政府采购信息发布媒体下载的招标文件及其补充通知（包括更正公告），采购人或采购代理机构对其真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构可根据需要或对投标人的提问，对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改内容不得改变采购标的和资格条件。澄清或修改将通过政府采购网对外发布，并构成招标文件的组成部分。

8.2澄清或修改可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。因未及时下载或下载不完整导致无法解密投标文件的，由此造成的投标失败或损失由供应商自行承担。补充通知（包括更正公告）作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

9.1投标人可根据自身需要，对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的现场资料，是采购人或采购代理机构现有的、认为可供投标人利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人据此作出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但不得因此使采购人承担相关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

9.4投标人应在踏勘现场时熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得可能影响投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由向采购人或采购代理机构提出任何索赔要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任，且不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。凡对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并须将符合资格条件的证明材料及网上报名页面材料与质疑函一并递交，否则不予受理。

10.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件）、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，授权委托书上应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄）

10.5.1质疑联系人：叶素萍；

10.5.2质疑联系电话：0512-65201419

10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交并提（递）交投标文件，投标人均应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的，须附有中文译本。未附中文译本或中文译本不准确的，由此引起的不利后果由投标人自行承担。

13.投标文件的组成（部分格式详见第三章）

13.1封面；

13.2开标一览表；

13.3投标报价明细表（如有）。

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.5合格投标人资格证明材料：

13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（法人营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的供应商，应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.5.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.5.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；

13.4.5.8其他有关资格证明文件。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见第三章）；

13.5.2偏离表（格式见第三章）；

13.5.3其他有关符合性证明文件。

13.6综合评审文件

13.6.1服务方案；

13.6.2投标单位综合履约能力；

13.6.3所投项目、招标文件及评审条款中要求的相关证书及证明材料等。

13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题，采购代理机构工作人员将及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括全部服务、设备、人工、食宿、差旅、加班、技术支持、招标代理服务费等履行本合同所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标将被拒绝。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后，须在投标截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本项目采购活动。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准。投标人应充分考虑网络环境、带宽等风险因素，因投标人自身原因造成电子投标文件上传失败的，由其自行承担全部责任。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

20.2采购人和采购代理机构如需推迟投标截止时间，将按本须知规定的更正公告方式对外发布。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

20.3在投标截止时间止，成功解密的投标文件少于三个的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充或修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标截止时间后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，视为不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至投标有效期满前，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由招标代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4异常低价投标审查

26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目采用线上澄清方式：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”。接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。规定时间以系统中的倒计时为准。供应商应随时保持系统在线，因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，由此导致的不利后果由其自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5经机器码检查，发现不同投标人投标文件机器码一致的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装的。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低投标报价或最高折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标人的确定

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内在政府采购管理部门指定媒体上公告中标结果，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内作出答复。在此期限后提出的质疑，或质疑未经投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖公章（原件）的，采购代理机构有权不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件实质性响应招标文件要求，并按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书构成合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

35.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，若未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州时代招投标有限公司 ：

我们已收到贵公司发布的（招标编号）招标文件，经仔细阅读与认真研究，我们完全同意并接受招标文件中的各项条款，并决定参与本次投标。现就有关事项承诺如下：

1、我方愿意严格按照招标文件的所有要求，承担并完成（项目名称）项目所涉及的全部工作内容，并承担由此产生的所有费用。

2、如我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按时、按质、按量完成合同约定的全部义务。

3、我方已详细审查并完全接受招标文件及后续可能的更正文件（如有）的全部内容，并自愿放弃因对条款理解不清或误解而提出的任何异议权利。

4、我方同意根据招标文件的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起九十天。

5、我方承诺提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求提交的全部资料。

6、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中无任何重大违法记录。

7、我方同意遵守招标公告及招标文件中列明的收费标准。

8、我方保证，本次投标在开标后的全过程持续有效，不进行任何更改或变动。

9、如我方中标，承诺将按招标文件规定支付相应的代理服务费；

10、我方承诺，完全符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的各项要求。如与实际情况不符，愿承担由此引发的一切后果。

11、我方承诺，在机器码检查中若出现与其他投标供应商机器码一致的情形，自愿承担由此产生的全部后果，包括但不限于不得参与本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

3.2投标报价明细表（如有）

分项报价明细表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价明细表须包括详细的费用组成、制作部分完整的清单报价。投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式。本投标报价分析表的“投标总价”应与“开标一览表”投标总报价一致。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

4、关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%或通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的或者投标报价低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标人出具书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以评标委员会具体要求为准）。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

5、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照招标文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”；未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

6、服务人员配备表（如有）

项目配备人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

7、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

8、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

9、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（临展厅、咖啡厅升级改造）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（临展厅、咖啡厅升级改造），属于（租赁和商务服务业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

# 日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商情况表

供应商情况表

年   月   日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 招标书

苏州时代招投标有限公司受苏州市考古研究所（苏州考古博物馆）的委托，就其临展厅、咖啡厅升级改造项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

一、招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0012

二、招标内容：临展厅、咖啡厅升级改造

三、预算金额：叁佰壹拾万元整（¥3100000.00）

最高限价：叁佰壹拾万元整（¥3100000.00）

四、采购内容及要求：

1、项目背景：苏州考古博物馆位于苏州市姑苏区石湖景区越堤路，室内展览面积约3690平方米。馆内现有临展厅于2025年5月建成投用，经过近一年的运营实践，目前展厅在展览空间、设施配置及展示效果等方面，已难以充分满足公众对高质量考古展览的期待，亦无法适应日益丰富的考古研究成果展示需求。为此，拟对临展厅进行全面升级改造，以提升展览品质与观众体验。

2、项目概况：本次升级改造范围涵盖原有临展厅及咖啡厅区域，计划将两处空间整合为统一的临展空间，实施布展基础优化、展柜更新、灯光系统升级、陈列布展及展陈美工提升等，同时对展览内容与形式进行深化设计（具体面积以项目图纸为准）平面图如下：

3、服务内容：

3.1将原有临展厅与咖啡厅区域整合为统一临展空间，开展必要的室内装饰、展柜安装、灯光系统升级等。

3.2负责展览主题策划、内容结构设计、空间布局优化、参观动线组织及艺术表现形式的深化设计。

3.3负责展品布展、展项制作与安装、美工设计、导览导视系统设计等。

3.4方案深化设计服务：

3.4.1深化策划大纲：根据项目定位和项目需求，编写展陈大纲深化方案，充分体现主题文化内涵，为展陈空间优化与立面深化设计提供指导。

3.4.2深化展陈设计：

①提供各区域平面图及完整参观动线图。
②提供展陈空间优化设计的各区域整体及主要节点深化效果图。
③提供具备落地可行性的深化图纸。

注：上述图纸须根据本项目的各区域实际情况进行绘制并保持一致，须与各区域空间实现设计对位，充分展示实际空间关系。

3.4.3辅助展品深化设计：包含但不限于美工立面、展项、导览导视系统等的深化设计图纸。

3.5改造提升服务：

3.5.1临展空间室内装饰及展柜安装。

3.5.2改造后的临展空间布展实施。

3.5.3展项制作及安装。

3.6展陈服务/设计主要设备清单

3.6.1主要服务内容总清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计 | 空间整体布局、立面设计、多媒体展项、施工图深化绘制 |  |
| 二 | 改造 | 整改 | 详见清单 |
| 三 | 安装 | 电气整改及专业灯光 | 详见清单 |
| 四 | 美工展陈 | 立体字、宣影布、展板、说明牌、展具、配合布展费 | 详见清单 |
| 五 | 展柜 | 展柜及配套恒湿机 | 详见清单 |
| 六 | 多媒体展项 | 硬件、软件系统 | 详见清单 |

3.6.2拆除、修复服务清单明细

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临展厅 |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 拆除原空间吧台、座椅、夯土墙、书架、展示台、灯具、拉膜吊顶、轻质隔墙 | 项 | 1 |
| 2 | 运输 | 拆除垃圾及原家具清运 | 项 | 1 |
| 3 | 地面修补整改 | 1、原地面局部打磨修补后 2、铺贴PVC地胶 3、边界金属嵌条 | m2 | 180.53 |
| 4 | 原水磨石处理 | 原深色水磨石修补处理镜面处理 | m2 | 85.00 |
| 5 | 顶面修补 | 原顶面局部空洞修补、重新刷乳胶漆 | m2 | 188.24 |
| 6 | 微水泥墙面 | 原墙面微水泥修补 | m2 | 235.72 |
| 7 | 吊顶 | 1、全螺牙丝杆吊筋 2、60系列轻钢龙骨 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、批耐水腻子三遍、无机涂料 | m2 | 40.03 |
| 8 | 轻钢龙骨 | 1、75系列轻钢龙骨间距400@1000mm | m2 | 122.05 |
| 9 | 微水泥墙面 | 1、双层12mm厚耐潮纸面石膏板 2、耐水腻子三遍 3、微水泥饰面 | m2 | 40.06 |
| 10 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线 2、12mm厚阻燃板基层 | m | 6.85 |
| 11 | 其他 | 成品保护、保洁、措施等 | 项 | 1 |
|  | 特展厅 |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 原轻钢龙骨、阻燃板基层、石膏板隔墙、局部墙纸、240mm结构砖墙拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 修补 | 原地面及顶面局部修补 | 项 | 1.00 |
| 3 | 零星地面 | 1、C30混凝土找平层 2、门槛石地面 | m2 | 2.16 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 1、75系列轻钢龙骨间距400@1000mm | m2 | 24.24 |
| 5 | 肌理漆墙面 | 1、双层12mm厚耐潮纸面石膏板 2、耐水腻子三遍 3、肌理漆饰面 | m2 | 7.4 |
| 6 | 肌理漆墙面 | 墙面批腻子、刷肌理漆 | m2 | 5.32 |
| 7 | 木饰面门套 | 1、金属龙骨骨架制作 2、12mm阻燃板基层 3、成品木饰面门套 | m2 | 20.86 |
| 8 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm厚不锈钢踢脚线 2、12mm厚阻燃板基层 | m | 2.82 |
| 9 | 土方开挖 | 1、人工开挖原沙坑，开挖H1000*W500mm 2、垃圾清运 | m | 16.84 |
| 10 | 玻璃幕墙 | 1、新建玻璃幕墙8+8mm夹胶钢化玻璃 2、铝型材骨架 3、6根100*100*6mm镀锌方管加固（外包铝板） | m2 | 125.43 |
| 11 | 地梁加固 | 1、新建400*400mm混凝土地梁（C30) 2、100*100*6mm镀锌方管加固 | m2 | 20.21 |
| 12 | 双开玻璃门 | 1、双开钢化玻璃门 2、规格：1600*2600mm 3、金属拉手、门夹五金安装 | 樘 | 2 |
| 13 | 其他 | 成品保护、保洁、措施、拆除垃圾清运出场等 | 项 | 1 |

3.6.3电气、灯光改造服务清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临展厅 |  |  |  |  |
| 电气整改 |  |  |  |  |
| 1 | 排线 | 原地面挖沟槽后地面修补 | m | 25 |
| 2 | 筒灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：18W 3、安装形式：嵌入式 | 个 | 18 |
| 3 | 插座 | 1、名称：二、三孔安全型地插座 2、安装方式：埋地安装 | 个 | 36 |
| 4 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内/槽内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm | m | 1004.39 |
| 5 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20mm 4、配置形式：暗配 | m | 262.63 |
| 专业灯光 |  |  |  |  |
| 1 | LED展馆专业轨道灯（单灯调光） | 1.名称：LED展馆专业轨道灯； 2.功率：20W； 3.显色性：Ra≥95； 4.色温：4000K； 5.灯具颜色: 白色； 6.光束角：12°—52°变焦； 7.单灯调光 8.防护等级：IP20 | 个 | 70 |
| 2 | 轨道 | 1.三线单回路轨道； 2.颜色：白色； 3.含电源连接件，I型连接件及尾盖；2米：22根；1米：4根；电源接头：18个；I型直接：7个 | m | 48 |
| 3 | 柜内射灯 | 1.名称：柜内射灯； 2.功率：3W； 3.显色性：Ra≥95 4.色温：4000K； 5.光束角：8度-50度变焦； 6.回路调光 | 个 | 166 |
| 4 | 柜内洗墙灯 | 1.名称：柜内洗墙灯； 2.功率10W； 3.显色性：Ra≥95 4.色温：4000K； 5.光束角度：洗墙； 6.回路调光 | 个 | 69 |
| 5 | 驱动电源 | 调光通用电源 | 个 | 59 |
| 6 | 调光器 | 输出：可变电阻信号 控制输出负载容量：20mA 切断负载电流：6A阻性负载 类型：无源调光器 面板尺寸：86*86*42mm(宽*高*深) 工作温度：-10~55℃ 相对湿度：20-90% RH | 个 | 15 |
| 7 | 展柜微型低压轨道灯 | 1.名称：展柜微型低压轨道灯； 2.功率：2W； 3.显色性：Ra≥95； 4.色温：4000K； 5.灯具颜色：黑色 6.光束角：10°； 7.单灯调光 | 套 | 46 |
| 8 | 迷你低压轨道 | 1.三线单回路轨道； 2.颜色：黑色； 3.含电源连接件，I型连接件及尾盖； | 米 | 18 |
| 9 | 驱动电源 | 1.名称：驱动电源； 2.功率：200W； 3.输出电压：DC24V； 4.保护：过压、过流、过温 | 个 | 3 |
| 10 | 展柜线型灯具 （蓝牙调光) | 1.名称：展柜线条灯具； 2.功率：10W； 3.显色性：Ra≥90； 4.色温：4000K； 5.光束角：120°； 6.蓝牙调光 7.IP20 | 米 | 90 |
| 11 | 调光驱动 | 1.名称：驱动电源； 2.功率：200W； 3.输出电压：DC24V； 4.调光模式：蓝牙回路调光 5.保护：过压、过流、过温 | 套 | 10 |
| 12 | 继电开关控制器 | 1.输入电压 100-240VAC 2.输入控制信号：DMX512(1990)/RDM，DALI IEC62386 3.输出回路最大承载电流：20A*8路 4.设备尺寸：222.5*93.4*63.2mm（长*宽*高）5.标准35mm 导轨安装 6.工作温度 -20℃ - 50℃ | 台 | 1 |
| 13 | 液晶面板 | 1.总线电压 21-30VDC 2.辅助电压 24VDC 3.总线电流 ≤12mA 4.总线功率 ≤360mW 5.辅助电流 ≤60mA 6.控制方式 触摸控制 7.屏幕分辨率 720*720px | 个 | 1 |
| 14 | 调试 | 展陈灯具现场调试、控制系统硬件安装，控制程序调试 | 项 | 1 |
| 特展厅 |  |  |  |  |
| 电气改造 |  |  |  |  |
| 1 | 插座 | 1、名称：二、三孔安全型地插座 2、安装方式：埋地安装 | 个 | 4.00 |
| 2 | 配线 | 1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm | m | 171.90 |
| 3 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20mm 4、配置形式：暗配 | m | 50.80 |
| 专业灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 柜内射灯 | 1.名称：柜内射灯； 2.功率：3W； 3.显色性：Ra≥95 4.色温：4000K； 5.光束角：8度-50度变焦； 6.回路调光 | 个 | 10 |
| 2 | 柜内洗墙灯 | 1.名称：柜内洗墙灯； 2.功率10W； 3.显色性：Ra≥95 4.色温：4000K； 5.光束角度：洗墙； 6.回路调光 | 个 | 5 |
| 3 | 驱动电源 | 调光通用电源 | 个 | 5 |
| 4 | 调光器 | 调光器 | 个 | 4 |
| 5 | 展柜微型低压轨道灯 | 1.名称：展柜微型低压轨道灯； 2.功率：2W； 3.显色性：Ra≥95； 4.色温：4000K； 5.灯具颜色：黑色 6.光束角：10°； 7.单灯调光 | 套 | 46 |
| 6 | 迷你低压轨道 | 1.三线单回路轨道； 2.颜色：黑色； 3.含电源连接件，I型连接件及尾盖； | 米 | 18 |
| 7 | 驱动电源 | 1.名称：驱动电源； 2.功率：200W； 3.输出电压：DC24V； 4.保护：过压、过流、过温 | 个 | 3 |
| 8 | 展柜线型灯具 （蓝牙调光) | 1.名称：展柜线条灯具； 2.功率：10W； 3.显色性：Ra≥90； 4.色温：4000K； 5.光束角：120°； 6.蓝牙调光 7.防护等级：IP20 | 米 | 6 |
| 9 | 调光驱动 | 1.名称：驱动电源； 2.功率：200W； 3.输出电压：DC24V； 4.调光模式：蓝牙回路调光 5.保护：过压、过流、过温 | 套 | 2 |
| 10 | 调试 | 展陈灯具现场调试 | 项 | 1 |

3.6.4展陈服务清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临展区 |  |  |  |  |
| 1 | 立体字 | 材料：拉丝不锈钢 工艺：激光雕刻、拉丝 | 组 | 1 |
| 2 | 图文展板 | 根据深化设计要求定制 | m2 | 32.4 |
| 3 | 展面 | 图文丝网印刷 | 项 | 1 |
| 4 | 墙布 | 材料：宣影布 工艺：UV高清打印 | m2 | 60.24 |
| 5 | 说明牌 | 亚克力/PVC/金属说明牌或序号牌 | 项 | 1 |
| 6 | 展具 | 根据展品定制 | 项 | 1 |
| 7 | 地贴 | 图文铺贴 | 项 | 1 |
| 8 | 垫层 | 木工板布艺垫层（工程量按照玻璃延长米计算） | m | 52.61 |
| 9 | 户外海报 | 定制海报 | m2 | 31.20 |
| 10 | 旗帜 | 定制旗帜海报 | 项 | 1 |
| 特展厅 |  |  |  |  |
| 1 | 立体字 | 材料：拉丝不锈钢 工艺：激光雕刻、拉丝 | 组 | 3 |
| 2 | 墙布 | 材料：宣影布 工艺：UV高清打印 | m2 | 135.35 |
| 3 | 图文展板 | 根据深化设计要求进行定制 | m2 | 63.29 |
| 4 | 双面图文展板 | 根据深化设计要求进行定制（双面图文） | m2 | 8.4 |
| 5 | 垫层 | 木工板布艺垫层（工程量按照玻璃延长米计算） | m | 25.8 |
| 6 | 说明牌 | 亚克力/PVC/金属说明牌或序号牌 | 项 | 1 |
| 7 | 展具 | 根据展品定制 | 项 | 1 |
| 8 | 拆除 | 原展柜内墙纸、展板、展架拆除 | 项 | 1 |

3.6.5展柜服务清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临展厅 |  |  |  |
| 1 | 异形展柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：电动推出手动平移开启 规格：高3230*深1700mm以内（以最长边延长米计算） | m | 14 |
| 2 | 六边形展柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：90°旋转开启 规格：边长1385*高2950*深800mm以内（以外边长延长米计算） | 个 | 1 |
| 3 | 通柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：电动推出手动平移开启 规格：高3230*深1000mm以内 | m | 20 |
| 4 | 独立柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：90度平开开启 规格：800*800*2600mm | 个 | 3 |
| 5 | 恒湿机 | 15立方恒湿机(加水) 最小/最大功率:10W/320WW 额定电压及频率:220V/50Hz 排水方式:免排水 加水方式:手动 | 台 | 12 |
| 6 | 展架 | 定制金属二次展架 | 个 | 3 |
|  | 特展厅 |  |  |  |
| 1 | 通柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：电动推出手动平移开启 规格：高3230*深1000mm以内 | m | 3.35 |
| 2 | 独立柜 | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：90度平开开启 规格：800*800*2600mm | 个 | 2 |
| 3 | 独立柜（不含单面透明OLED屏） | 工艺:专业定制 材质：钢型材骨架、金属板、6+0.76PVB+6低反射夹胶玻璃 锁具：专用锁具 开启方式：90度平开开启 规格：840*840*2600mm | 个 | 1 |
| 5 | 恒湿机 | 15立方恒湿机(加水) 最小/最大功率:10W/320WW 额定电压及频率:220V/50Hz 排水方式:免排水 加水方式:手动 | 台 | 5 |
| 6 | 展架 | 定制金属二次展架 | 个 | 3 |

3.6.6多媒体明细清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸透明OLED屏 | 屏幕尺寸： 55英寸 （含长同轴专用线及电源驱动板、信号板） 外形尺寸 1221.5(H)x 699.35(V) mm*1.72mm 面板技术 OLED 画面比例 16 : 9 点间距 0.630 mm × 0.630 mm 自然分辨率 1920x1080(FHD) 像素数(H x V x 3) 6,220,800 亮度 600nit (APL 100%/25%)* Average Picture Level 拼缝 5.95mm(Left) / 5.95mm(Right)/ 5.95mm(Top) / 13.0mm(Bottom) 透光率 430% 色域 108% | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体智能终端 | 核心数：四核Arm Cortex-A55处理器@ 1.9 GHz GPU – Arm Mali-G31MP2 GPU 容量：4+64G 最高分辨率：3840X2160 4K USB：USB3.0 支持鼠标，USB HUB，U 盘 支持HDMI输出，支持AV输出 2个USB支持鼠标键盘及U盘 1个RJ45/WIFI 支持2.4G，5G双频 | 台 | 1 |
| 3 | 有源音响 | 有源音箱 最大功率：≥40W，额定功率：≥20W；阻抗：8Ω，定阻输出：8Ω 灵敏度:≥90DB； | 个 | 1.00 |
| 4 | 多媒体信息发布系统 | 高清影视播放系统 - 支持超4K分辨率显示。 - 通过网络接收触摸屏控制命令。 - 根据命令控制双屏的差异化同步显示。 - 同步多屏影片硬件解码播放。 - 5、支持外部资料的动态载入和多样化显示 | 套 | 1.00 |
| 5 | 高清影片制作 | 包含影视内容设计、脚本编制、分镜设计，根据前期拍摄、渲染输出、收集无版权争议的影视素材内容进行后期处理，辅以影视特效包装及配乐等剪辑成片 | 套 | 1 |
| 6 | 非标影片制作 | 定制纹饰图案特动效制作 | 套 | 1 |
| 7 | 系统集成 | 设备运输、安装、调试、线材及布线施工 | 项 | 1 |

注：上述列表中尺寸暂定，中标单位中标后须根据展品及采购单位实际需求作相应调整。

4、服务要求：

4.1总体要求：遵循苏州考古博物馆的定位特点，尊重原有建筑风貌，合理规划展陈空间；优化参观动线，提升空间利用率与观展舒适度，有效适配未来各类临展的陈列需求；展柜、灯光、美工等元素应与建筑空间和展陈风格协调统一，形成整体和谐的展览氛围。

4.2制作及服务保障要求：

4.2.1建立健全推进计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。

4.2.2加强安全教育，对每一位上岗安装人员进行安全技术交底和教育，建立健全安全教育台账。

4.2.3严格按规范进行操作，落实各项安全防范措施。

4.2.4做好项目范围内各类管线的调查与保护，如有损坏由投标单位负责赔偿和修复。

4.2.5因违章操作造成的安全事故由投标单位自行负责；如导致采购单位财产受损，应予以全额赔偿。具体要求如下：

①现场材料堆放、安装机具停放规范有序。

②做到工完场清，垃圾集中堆放并及时清运（每日清运）。

③危险区域设置醒目安全警示牌，夜间作业须设置警示灯。

④项目范围内发生任何安全事故，均由投标单位负责处理并承担相应法律责任。

4.3项目实施期间应设置外观美化且符合考古博物馆形象的围挡或遮挡，严格控制噪声。

4.4项目实施期间无条件接受采购单位的监督管理，对提出的质量问题及时整改，整改完毕后书面报送采购单位检查验收。

4.5售后服务：

4.5.1整体项目提供一年免费质保，质保期内出现质量问题，负责无条件更换；质保期自验收合格之日起开始计算。

4.5.2提供7×24小时免费服务热线服务，采购单位报修后，30分钟内响应，4小时内完成维修要求；如需更换设备，24小时内负责解决，且更换维修期间具有应急方案。

5、其他要求：

5.1中标后，根据采购单位要求在规定时间内提交优化深化设计、项目清单及图纸，经批准后方可组织实施。

5.2项目实施期间无条件遵守现场各项规章制度。

5.3投标单位对所提供货物及服务的知识产权负全部责任，确保不侵犯第三方专利权、商标权或其他知识产权；如引发相关法律及经济纠纷，由投标单位承担全部责任。

5.4所有安装制作材料质量须严格执行国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件及材料厂家技术规范要求。

5.5服从采购单位整体安排，积极配合项目实施。

6、配备人员及要求：

6.1配备人员：项目负责人1名；其他团队人员若干名。

6.2配备人员要求：所有配备人员须专职服务于本项目；具备实施本项目所需的相关经验和能力；投标文件中须列明各项专职人员及其具体岗位和工作职责。

6.3中标后，投标文件中所列服务人员名单应保持相对固定。如需调整人员，须在调整前征得采购单位书面同意，否则采购单位有权终止合同。

6.4项目实施过程中，中标单位的各项服务行为须符合相关法律法规、政策及项目文件要求；所有工作计划须提前书面报备采购单位确认，经审核同意后方可组织实施。

7、履约验收：

7.1按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求组织项目履约验收。

7.2采购文件、投标文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当合同约定的验收条件满足时，中标单位可主动联系采购人启动验收程序。

7.3验收前采购人将制定验收方案，明确验收时间、方式及程序，中标单位须按要求配合完成相关工作。

7.4验收要求：

7.4.1标的物验收包括但不限于检查项目数据资料的完整性、功能要求的实现情况、实施方案与功能要求的一致性等。

7.4.2标的物须符合国家最新颁布的质量技术规范与标准，同时满足采购文件要求、中标单位承诺及苏州考古博物馆等部门的考核要求。中标单位完成全部采购内容并交付验收时，采购单位应在七个工作日内组织验收，并出具验收合格报告作为验收依据（该报告不作为标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果）。投标单位须在投标文件中提供验收办法，否则视为非实质性响应。如中标单位对货物或服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生费用由中标单位承担。

五、综合说明：

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本项目中投标报价包括全部服务、设备、人工、食宿、差旅、加班、技术支持、招标代理服务费等履行本合同所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、服务期限：合同签订之日起至完成整个临展厅、咖啡厅升级改造并经采购单位验收止。

4、服务地点：采购单位指定地点

六、政府采购政策：

1.小、微企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定的情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：租赁和商务服务业。

2.残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供的产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

根据临展厅、咖啡厅升级改造项目采购招标文件（编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0012 ）、该项目的《中标通知书》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲方和乙方在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：

二、服务期限：合同签订之日起至完成整个临展厅、咖啡厅升级改造并经采购单位验收止。

服务地点：采购单位指定地点

服务进度：按招标文件规定。

服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

三、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为（人民币）：大写（            ），小写（          ），以上报价应包括全部服务、设备、人工、食宿、差旅、加班、技术支持、招标代理服务费等履行本合同所发生的全部费用以及供应商的企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，否则，本合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.付款步骤：合同签订之日起一个月内，甲方支付合同总金额的50%作为预付款；展陈搭建完毕经甲方验收合格并进行为期一周试用，试用未发现任何问题，甲方于30个工作日内支付合同金额的40%；整个展览、展陈撤展后经甲方验收合格，并经甲方认可的第三方审计确认无误后按照审计结果付清尾款。乙方每次支付款项时需同时提供同等金额的有效发票，支付尾款时需附双方签署盖章的《采购合同履行验收报告》。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），如因社保、医保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.支付方式：数字人民币或银行账户转账支付。

6.1乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

6.2乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

7.未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

四、甲、乙双方的责任：

1、甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依据本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2、乙方责任：

2.1乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作。

2.2乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

2.3乙方在服务工作中应当做到文明工作，合同期内若发生事故由乙方承担责任，与甲方无关。同时乙方应承担由此造成的相关损失。

2.4乙方应及时调整不适应工作需求的相关人员；如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

2.5乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核；因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任；具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.6严格执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育。

2.7接受并积极配合组织的定期考核等工作，并按甲方提出意见及时进行整改。

2.8本合同终止时，乙方必须在规定期限内向甲方移交甲方曾提供的档案资料；移交的资料档案应具备完整性，如不配合甲方进行移交的，将追究相关责任。

2.9乙方在投标文件中提出的其他服务承诺。

五、验收相关要求：

1、按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求组织项目履约验收。

2、采购文件、投标文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当合同约定的验收条件满足时，乙方可主动联系甲方启动验收程序。

3、验收前甲方将制定验收方案，明确验收时间、方式及程序，乙方须按要求配合完成相关工作。

4、验收要求：

4.1标的物验收包括但不限于检查项目数据资料的完整性、功能要求的实现情况、实施方案与功能要求的一致性等。

4.2标的物须符合国家最新颁布的质量技术规范与标准，同时满足采购文件要求、乙方承诺及甲方使用部门的考核要求。乙方完成全部采购内容并交付验收时，甲方应在七个工作日内组织验收，并出具验收合格报告作为验收依据（该报告不作为标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果）。

六、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期提供服务的应与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

七、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但甲乙双方协商一致的，或者合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同自书面通知发出之日起解除。

十二、其他约定事项：下列文件为本合同不可分割部分：

1.中标通知书；

2.乙方的投标文件；

3.乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4.招标文件及其附件；

5.合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

十三、合同的生效：本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后需网上备案。

十四、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

# 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会各成员审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求，非实质性响应的投标文件将被拒绝，也不进行评审。

3、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人或者中标人的评标方法；如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标候选人顺序。

二、综合评分标准：

（一）报价得分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15%×100。

（二）服务方案（66分）

1、针对项目需求和重点难点的说明：

需求理解透彻、重点难点部分把握准确、理解分析到位的得5分；

需求理解较清晰，重点难点部分把握基本准确、理解分析较清晰的得3分；

需求理解不足，重点难点部分把握不够准确、理解分析简单笼统的得1分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

2、针对展陈深化设计实施的说明：

2.1平面图部分：包含总平面图、各区域平面图和完整参观动线图等。

设计效果表现清晰，空间效果、材质和色彩的真实感强、可行性强的得8分；

设计效果较清晰，空间效果、材质和色彩具有一定的真实感，基本可行的得6分；

设计效果一般，空间效果、材质和色彩的真实感不明显，可行性弱的得4分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

2.2深化效果图部分：包含各区域整体及主要节点效果图等。

设计效果表现清晰，空间效果、艺术性、材质和色彩的真实感强、可行性强的得8分；

设计效果较清晰，空间效果、艺术性、材质和色彩具有一定的真实感，基本可行的得6分；

设计效果一般，空间效果、材质和色彩的真实感不明显，可行性弱的得4分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

2.3制作图设计部分：包含项目范围内的展陈立面图、顶面图、节点大样图等。

设计图纸符合建筑规范，理解展陈设计，体现制作工艺，落地性强的得8分；

设计图纸基本符合规范，基本符合展陈设计，具有一定落地性的得6分；

设计图纸对展陈设计理解有偏差，落地性弱的得4分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

3、针对策划大纲深化方案的说明：

对主题理解深入、符合历史事实、深化全面、有创新内容、对深化设计有指导意义的得8分；

对主题理解和内容能基本符合项目情况，对深化设计有一定指导意义的得6分；

对主题理解和内容与项目情况有实际偏差的得4分。

内容不全、不符或不提供内容的不得分。

4.针对美工立面深化设计的说明：

设计全面详实、标题、展面、立面设计达到图像及文字描述对位和充分表现的，导览导视设计美观、清晰、合理的得8分；

设计基本完整、标题、展面、立面设计图像和文字基本对位、有一定表现力，导览导视设计较合理的得6分；

设计不够完整、标题、展面、立面设计图像和文字不够匹配、表现力弱，导览导视设计不合理的得4分。

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

5、针对展项深化设计的说明：

设计对内容解读精准，表现到位，艺术性强，材质、工艺成熟，可落地性强的得8分；

设计对内容解读基本对位，有一定表现力，具有一定落地性的得6分；

设计解读有偏差，落地性弱的得4分。

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

6、针对项目进度控制的说明：

方案详细完整、进度控制科学性合理性强、进度保障措施有力的得5分；

方案较为完整、进度控制科学性合理性一般、进度保障措施一般的得3分；

方案简单笼统、进度控制科学性合理性弱、进度保障措施不足的得1分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

7、针对项目质量、服务、安全保障和突发应急处理措施的说明：

方案详细完整、措施针对性和可行性强、保障有力的得5分；

方案较为完整、措施针对性可行性一般、保障一般的得3分；

方案简单笼统、措施针对性可行性弱、保障不足的得1分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

8、针对本项目项目成员配备的说明：

人员配备合理、专业类别齐全、从业经验丰富、完全符合服务需要的得3分；

人员配备较为合理、专业类别基本齐全、有过从业经验、基本满足服务需要的得2分；

人员配备简单、专业类别不全、无从业经验、未能完全达到服务需要的得1分；

内容不全、不符合或不提供内容的不得分。

（三）投标单位综合履约能力比较（19分）

1、拟配备项目负责人具有中级及以上职称得4分；初级职称得2分；本项最高得4分（投标文件中需提供相关证书原件扫描件，未提供不得分）。

2、投标单位具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得2分，最高得6分（投标文件中提供上述认证证书扫描件，提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分）。

3、投标单位2023年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩：每提供一个得3分，最高得9分（投标文件中需提供合同完整扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分）。

（全文完）