“苏采云全流程不见面交易”

公 开 招 标 文 件

项目名称：2025年度淮安白马湖国际重要湿地保护与恢复项目国际重要湿地监测

项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005

采   购  人：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

代 理 机 构：江苏宇城工程造价咨询有限公司

二〇二六年四月

第一章   投标邀请

项目概况:2025年度淮安白马湖国际重要湿地保护与恢复项目国际重要湿地监测招标项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年05月21日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

受淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）的委托，江苏宇城工程造价咨询有限公司就2025年度淮安白马湖国际重要湿地保护与恢复项目国际重要湿地监测政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005

（二）项目名称： 2025年度淮安白马湖国际重要湿地保护与恢复项目国际重要湿地监测

（三）预算金额： 110.15万元

（四）最高限价： 110.15万元

（五）采购需求： 2025年度淮安白马湖国际重要湿地保护与恢复项目国际重要湿地监测，包括生态环境监测、人为活动监测、湿地固地样地建设、大数据平台软件服务等具体详见招标文件 第五章“项目采购需求”。采购人保留根据实际情况进行调整的权利。

（六）合同履行期限：合同生效之日起90日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

（七）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（1）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2026年05月21日14点00分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人联系方式

名称：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

地址：江苏省淮安市淮海东路 1 号丰惠广场 6 楼

联系方式：王博驰   19552380175

2.采购代理机构信息

名称：江苏宇城工程造价咨询有限公司

地址：淮安经济技术开发区景会路15号C幢孵化楼东侧二楼

联系方式：王倩倩   13056000008

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章，请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章投标邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务收费参照计价格〔2002〕1980号文15.8%计取。不单独列项，供应商在报价时综合考虑，中标单位在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2供应商须知

6.3评标标准

6.4合同格式及条款

6.5项目采购需求

6.6投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

7.2采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人、招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致。如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.投标文件的签署

16.1投标文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。

17.3供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4招标代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

20.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正。

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

25.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号的商务和技术要求）。

25.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10异常低价投标审查

25.1.10.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

25.1.11按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3招标代理机构将在“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

26.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.质疑处理

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

质疑函必须以参加供应商的法定代表人（签署本人姓名、加盖供应商公章）或授权代表[签署本人姓名、加盖供应商公章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

27.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与招标代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.3中标人在领取中标通知书的同时必须递交与电子投标文件一致的纸质投标文件（印章齐全）正本一份，副本四份。

- 授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.履约保证金

31.1乙方应向采购单位交纳成交总价1%的履约保证金。

31.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

31.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

31.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

31.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

31.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

31.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后且质保期满后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33. 节能、环保政策（本项目不涉及）

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 （采购产品）被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 （采购产品）被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

36.采购本国产品的支持政策

36.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

36.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

36.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

36.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

36.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1.价格：46分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×46分

2. 技术部分:20分

（1）供应商所投产品技术参数完全满足招标文件第五章项目采购需求中标注“★”技术参数的得20分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）供应商所投产品技术参数与招标文件第五章项目采购需求中未标注“★”技术参数要求相比较，以20分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

- 商务部分：9分

（1）供应商自2023年1月1日以来，承接过类似业绩（类似业绩例：信息化监测系统类）。每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（提供合同及验收合格证明，加盖供应商电子签章）未提供或提供不全的均不得分。

（2）供应商针对本项目拟派的项目组成员具有网络工程师、信息安全工程师、数据库管理工程师、信息安全保障人员认证的，每提供一类证书得1分，本项最高得3分，同类证书一人多证不重复计分。（提供相关证书及供应商为其缴纳的自2026年1月1日以来任意1个月的社保证明并加盖供应商电子签章）

4.方案部分：25分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）项目实施方案（4分）

供应商应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案，至少包含进度控制、质量控制、人员配置、安全管理等方面。方案优于招标文件要求的得4分；方案符合招标文件要求的得 2分；方案基本满足招标文件要求的得 1分。

（2）培训方案（4分）

供应商制定详细的培训方案，至少包含培训内容、培训人数、培训方式、培训实施时间和计划。方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得 2分，方案基本满足招标文件要求的得1分。

（3）售后服务（4分）

针对运维人员配备与整体技术支持情况及售后技术服务、售后服务体系、响应时间、服务保障、质保期内/满后服务方案、应急等方面提出针对性与合理性方案。提供针对实际工作中可能出现紧急情况时的应急响应、应急保障方案。方案合理、实施性强，表述准确、条理清晰的得4分；方案较合理、条理清晰的得2分；方案基本满足项目需求的得1分。

（4）进度计划控制方案（4分）

根据供应商提供的供货方案与采购需求的满足情况进行评价（包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排）。方案详细明确、交付时间和安装调试时间明确，各环节的工作进度安排详细合理的得4分；方案较详细明确、交付时间和安装调试时间较明确、各环节的工作进度安排较为详细合理的得2分；方案不详细或有缺失、交付时间和安装调试时间不明确、各环节的工作进度安排不详细不合理的得1分。

（5）监测站点建设方案（3分）

根据供应商提供的监测站点建设方案与采购需求的满足情况进行评价（包括但不限于建设目标、监测点位布置、监测方法、监测频率等）。方案详细明确、优于招标文件需求且详细合理的得3分；方案较详细明确、基本满足招标文件需求且较为详细合理的得2分；方案不详细或有缺失、不详细不合理的得1分。

- 生态环境监测方案（3分）

根据供应商提供的生态环境监测方案（制定人工水质采样实验室分析和人工沉积物采样实验室分析方案）与采购需求的满足情况进行评价（包括但不限于采样点位置、监测指标、监测方法与频率等）。方案详细明确、优于招标文件需求且详细合理的得3分；方案较详细明确、基本满足招标文件需求且较为详细合理的得2分；方案不详细或有缺失、不详细不合理的得1分。

- 数据接入方案（3分）

根据供应商提供的数据接入方案与采购需求的满足情况进行评价（包括但不限于采购的相关设备及数据，须与“江苏省重要湿地监测与管理平台”接入方案）。方案详细明确、优于招标文件需求且详细合理的得3分；方案较详细明确、基本满足招标文件需求且较为详细合理的得2分；方案不详细或有缺失、不详细不合理的得1分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应， 中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 （项目编号）     的 （项目名称）   公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：

## 一、合同标的

详见“项目采购需求”及本合同附件。

## 二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。本合同价已包含为完成本项目功能的所有费用。

## 三、交付时间和地点

交付时间：合同生效之日起90日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

交付地点：由采购人指定。

## 四、支付

合同签订后支付合同总价的 50%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的 20%，设备投入使用一个月后并经采购人确认无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

乙方账户信息如下：

开户名称:

统一社会信用代码（税号）：

开户行:

帐号:

## 五、项目建设和验收

5.1 甲方与乙方将根据项目进度进行从方案设计、系统调测、开通、测试、到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内，各指定一名代表负责处理与本协议有关的技术事务，其工作计划将由双方代表协商制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应分析原因、分清责任并协商解决方案。

5.2 甲方于项目部署完成后 30 个工作日内组织验收。验收测试由甲方按协议及相关附件中的有关约定进行，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合甲方约定的验收标准，双方将签署相关验收合格证明书。

## 六、权利和义务

6.1 甲方权利和义务

6.1.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定提交技术成果；

6.1.2 甲方有权随时对乙方的进行监督检查；

6.1.3 甲方有权要求乙方对过程中存在的问题进行整改；

6.1.4 甲方有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导。

6.1.5 甲方按约定向乙方支付费用。

6.2 乙方权利和义务

6.2.1 乙方有权要求甲方提供必要的技术资料、数据、材料、样品；

6.2.2 乙方有权在交付符合本合同要求的工作成果后获得相关费用；

6.2.3 乙方对甲方交予的技术资料、样品妥善保管；在协议履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品；

6.2.4 乙方在进入甲方单位时，须遵守甲方规范，如因违反甲方规范造成乙方损失，责任由乙方自行承担；

6.2.5 乙方项目验收后，向甲方传授与该项目相关的技术知识，提供相关的技术资料和必要的技术指导。

## 七、保修、赔偿和违约金的支付

7.1  本项目免费保修期为 1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.2 乙方应按照项目进度执行本合同，如乙方未按照约定履行合同，应当支付违约金，项目进度和保修期相应向后顺延。每延迟一周，乙方应向甲方支付每天500元违约金，违约金在最终结算时一次性扣除。如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的 5日内书面形式提出。否则，视为无异议。但非乙方原因的情形除外。

7.3 乙方应按照售后服务承诺中故障处理时间要求提供维护服务，如乙方未能按要求履行维护服务，乙方应向甲方支付相当于该设备每天服务费的 1.2 倍作为违约金，不足一天的按一天计算。如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的 5 日内书面形式提出。否则，视为无异议。但非乙方原因的情形除外。

7.4 如果因为甲方原因，乙方项目进度未能得到执行，则在得到甲方书面形式确认后，项目进度将相应顺延，顺延时间建议最多不超过 5 个工作日。

## 八、法律适用和争议解决方式

8.1  本合同适用中国法律。

8.2  双方在履行本合同期间如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。如果不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取向淮安市有管辖权的人民法院起诉。

8.3  在争议解决期间，双方在所有其他方面应继续执行本合同。

## 九、保密条款

9.1  甲方(“资料披露方”)保证对其向乙方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (“保密资料”)享有合法所有权/使用权。

9.2  除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，法律法规或者监管规则要求披露的除外。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章约定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密材料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密材料，并对保密材料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密材料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3  当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料： （1）并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；

（4）法律、证券交易所、有管辖权的法院或仲裁机关要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4  本合同保密期限为协议生效之日起5 年。

## 十、软件使用权和侵权诉讼

10.1 如果有人提出法律诉讼或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方使用本协议项目下系统或声称系统涉及的记录内容等相关事项侵犯了其所有权、知识产权或其他权利，乙方应当积极配合甲方并赔偿甲方因乙方原因就此所承担的直接损失。

10.2  如果在侵权指控的审理过程中有关法院或行政机关禁止甲方继续使用本协议项目下系统的部分或全部，乙方应酌情采取以下措施之一：

（1）使甲方重新获得使用上述系统的权利。

（2）更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制继续使用该系统。乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因乙方原因遭受的损失进行赔

偿的义务。

## 十一、合同生效及其他

11.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

11.2 本合同将保持其有效直至双方已完全履行协议项下的所有义务并双方之间的所有付款和索赔已结清。

11.3 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

11.4 任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露合同内容。任何一方向其关联方透露的，不受此限制。

11.5 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式形式，并由双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后，成为本合同不可分割的部分。

11.6 任何与本合同相关但未在合同中明确约定的事项，应由双方友好协商予以解决。

11.7 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

11.8 未经对方书面形式许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、

代码、型号或缩写拥有所有权。

11.9 本合同中的相关义务，包括保密条款，如合同双方有特别约定，

则在本合同解除或终止之后，仍对合同各方具有约束力。

11.10 本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

11.11 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

11.12 如有未尽事宜，双方友好协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议条款与本合同意思表示不一致的, 应以补充协议为准。

11.13 本合同提前终止（包括合同提前终止、不可抗力提前终止、政府行为提前终止和一方违约提前终止等）或到期终止后，应根据乙方履约情况、进度及支付比例支付费用，乙方应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的费用已超出了乙方实际完成的工作，则乙方有必须将超出部分的金额返还甲方。

附件：项目价格明细表

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签订日期：     年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签订日期：     年     月     日

二、合同通用条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中列明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指采购单位。

（6）“乙方”系指提供货物和服务的供应商。

2.技术规格

2.1乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，乙方应负全部责任，且甲方有权拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费用由乙方承担。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）增值税发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3合同签订生效后且供货安装调试并验收合格后，根据中标人提供的增值税发票结算。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同文件中所约定的所有服务承诺。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，且该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应当正常稳定运行，满足产品各项设计功能要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证范围内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出索赔。

8.4乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

9.检验、质量要求及验收标准：

9.1所有用品的供货严格按照招标文件用品清单和技术要求进行，保证所供用品的品牌、型号、尺寸与招标文件中的清单及技术要求相一致，并符合国家、地方、行业相关的标准规范。

9.2供应商所供用品均应满足招标文件技术要求，采购人未明确的用品材料均应达到国家或行业标准。采购人未指定品牌的用品须经采购人考察认可，方可供货。

9.3在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.4甲方将在乙方交货后组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时验收，如果货物的质量规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

9.5所供用品数量以货到现场实收数量为准，如有缺失、破损，供货方无条件免费补货且不得影响招标方正常使用。

9.6甲方有权就乙方提供的货物等进行随机抽检，如发现潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权拒绝付款并解除合同，所供货物不予退还，由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

9.7甲方依据合同约定进行检测验收后，并不证明该产品最终合格，且不因此免除乙方在本合同项下的数量和质量保证义务或其他义务。

10.索赔

10.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用和由此给甲方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后10天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.乙方迟交货、安装

11.1乙方应按照“合同格式及条款”中规定的交货期交货、安装，并交付甲方验收使用。如果乙方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，且乙方按总价款每日万分之五的标准支付违约金；逾期超过十天的，甲方有权单方面解除合同，同时要求乙方承担违约责任，给付甲方合同总价20%的违约金。

11.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对乙方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1具体详见本章合同格式及条款“10.合同纠纷处理”

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

15.履约保证金，合同金额的1%。

16.合同纠纷处理

16.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

17.违约终止合同

17.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产终止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1本项目招标文件、乙方提交的响应文件、本次采购的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章后的3个工作日内，向甲方足额缴纳履约保证金。乙方按期缴纳履约保证金后，本合同正式生效。

20.3本合同一式六份，以中文书就，甲方、乙方各执三份。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

## 一、项目概况

根据国际重要湿地和省重要湿地监测监控要求，完善白马湖湿地生态环境监测点，包括建设高光谱水质在线监测点2处、人工水质采样分析9处、人工沉积物采样分析9处；在“空白”区域设置人为活动监测设施无人机自动巡护平台 1 套；建设 1 处固定样地，设置样地标识 1 套、生境视频观测设备 1 套和多光谱物候观测设备 1套；开展大数据平台软件服务 1项。

## 二、采购清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境监测 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高光谱水质在 线监测点 | 监测目标: ① 监测指标 ： 水文指标：水位、地表水深； 水质指标：水温、pH 值、电导率、浊度、溶解氧、盐度、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、叶绿素 a、透明度。 ② 监测频率：实时在线监测。 ③ 监测方法： 通过设置2套高光谱水质在线监测设备，对项目区湿地开展实时的水文、水质在线监测。设备配备两个光谱探测器（400～1000nm），结合高光谱水质监测、毫米波雷达和可见光监控，测定水体中不同物质不同波长的反射率，获取各种物质波谱特征。结合实验室水质检测数据，进行人工智能反演算法训练，实时提供多种原位水质指标和水位信息，并对异常状况及时报警，并可同步记录现场可见光视频和图片信息。 设备要求： 1、设备具备北斗等定位功能，可在Web界面显示位置信息； ★2、设备自带平衡检测模块，具有设备当前安装平衡状态指示； 3、设备具备环境温度检测功能，可实时上传环境数据并在预览画面上显示当前温度； 4、设备具备水位高度检测功能，可实时上传水位数据并在预览画面上显示水位高度，水位高度测量误差≤6mm； 5、设备具备水质物质含量检测功能，可将监测数据定时上传，上传数据包括：叶绿素、总氮、总磷、透明度、高锰酸钾指数、浊度、氨氮、悬浮物浓度等数据；（提供证明材料或网页截图或说明书不提供视为负偏离） 6、设备光谱镜头倾斜固定于设备底座水平监测旋转角度≥300度；当光谱分析模块温度达到设定阈值，可实现自动开启降温功能；（提供证明材料或网页截图或说明书不提供视为负偏离） 7、设备具备RS485外接水质传感器，包括：浊度检测传感器、溶解氧检测传感器、PH检测传感器、电导率检测传感器、水中油检测传感器、蓝绿藻检测传感器、盐度检测传感器、氟离子检测传感器、悬浮物检测传感器、全光谱多参数检测传感器、硝氮检测传感器、氨氮检测传感器、ORP氧化还原电位检测传感器、叶绿素a检测传感器、污泥/泥沙检测传感器等； 8、专业机构出具的数据比对监测报告，其中叶绿素a的指标相关性≥0.95，总磷指标相关性≥0.95。（提供证明材料或网页截图或说明书不提供视为负偏离） 9、安装要求： 满足使用功能及规范，包括但不限于以下内容：立杆高度不低于5米，地基尺寸不小于600*600*600mm，混凝土标号：C25；配备避雷系统，避雷针长不少于1米；配备金属防水箱，规格不低于300*400*500mm；配备太阳能供电系统，光伏电板功率不低于400w，电池不低于100AH；采用4G或无线或专线网络传输方式，数据接入白马湖机房。 | 2 | 套 |
| 2 |  | 人工水质采样 实验室分析 | ① 监测指标： 高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮、叶绿素a、透明度。 ② 监测频率： 本方案计划开展4次。 ③ 监测方法 ： 通过采水器人工现场采集水样，送至专业实验室进行检测的方法。每次采样时在各采样点采集 3 个重复样品。水样采集均为表层水样，断面水深≥0.5 m，采样点深度位于 0.5 m 处；断面水深＜0.5 m，采样点位于水面与水底中间层（水深 1/2 处）。采样时间一般选择在采样前至少连续 2 天晴天，水质较稳定的时间。注意采样时不可搅动水底部的沉积物，如果水样中含沉降性固体，如泥沙等，应分离除去。具体采样方法参照《水质采样技术指导》（HJ 494—2009）。 一般情况下，从样品采集到实验室运输期间，在 1～5℃冷藏并暗处保存即可，但不适用于长期保存；在-20℃冷冻保存一般可以延长贮存期。常用的监测指标样品保存技术可参照《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493—2009）。实验室水质分析方法参照国家和行业相关标准，水质判定级别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定。 | 9 | 处 |
| 3 |  | 人工沉积物采 样实验室分析 | ① 监测指标 ： pH值、机械组成、含水率、有机质、全氮、全磷。 ② 监测频率： 本方案计划开展1次。 ③ 监测方法： 通过人工现场采集沉积物样品，送至专业实验室进行检测的方法。沉积物指湿地中因水流的侵蚀、风化、搬运作用，沉积在湿地中的松散矿物质颗粒或有机物质。本方案中监测的沉积物为湿地内的表层沉积物，利用抓斗式采集器采集。沉积物采集及保存方法可参照 GB 17378.3-2007。沉积物分析方法参照国家或行业相关标准执行。 | 9 | 处 |
| 人为活动监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机自动巡护平台 | 自动机场套装 | 全自动无人值守无人机作业平台，含机场及机场版无人机，机身集成舱盖、仓内监控相机、风速计、雨量计、通讯天线、RTK模块、UPS电源、数据传输、语音警告功能（喊话器）等。机场配备快充模块，可自动为无人机充电。 （1）机场重量不大于50kg（不含飞行器），外形尺寸不大于800*800*800（舱盖闭合） ★（2）机场防护等级不低于IP54 ★（3）设备内置风速、雨量、温度、湿度传感器 ★（4）飞行器最大起飞重量不小于1000克 ★（5）飞行器最大抗风速度不小于10m/s ★（6）飞行器最长飞行时间不小于40分钟 （7）飞行器最大水平飞行速度不小于20米/秒（提供证明材料或网页截图或说明书） ★（8）飞行器低电量自动回航、自动避障 （9）设备最短作业间隔不大于40min （10）无人机三轴云平台，搭载广角、长焦和红外相机，能直观呈现可见光和热成像画面。广角相机不低于2000 万像素，长焦相机不低于1200万像素，红外相机录像分辨率不低于640×512@30fps | 1 | 套 |
|  |  | 机场遥控器 | 机场套装配套遥控器，可通过人工操作控制、配置机场和无人机 | 1 | 套 |
|  |  | 飞行器备用电池 | 飞行器专用备用智能飞行电池和充电器套件 | 1 | 套 |
|  |  | 机场套装机损险 | 机场损非人为损坏保险、飞行器非人为损坏保险 | 2 | 年 |
|  |  | 飞行器三责险 | 飞行器飞行事故导致的人员、物品损失保险，保额100万元 | 2 | 年 |
| 2 | 载荷 | 喊话照明一体机 | 无人机机载喊话器照明一体机，适配自动机场无人机，可通过机场无人机下发喊话 | 1 | 套 |
| 3 | 摄像头 | 23倍400W球机 | 不小于400万像素，焦距覆盖 5.0 mm~100 mm，不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍，最大图像尺寸不低于2560×1440，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光不低于100 m | 1 | 年 |
| 4 | 网络 | 交换机 | 5口及以上千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 1 | 台 |
| 5 | 供电模块 | 市电供电 | 3芯2.5平电缆，16A漏保、插座、线管等配件 | 1 | 套 |
| 6 | 安装结构件立杆3m | 3m立杆 | 立杆支架，3 m，直径140 mm，3 mm厚，镀锌喷塑，用于安装无人机机场、摄像设备、户外箱等配件 | 1 | 套 |
|  |  | 3m立杆基础施工 | 地基尺寸600*600*600mm，混凝土等级：C25 | 1 | 套 |
| 7 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机场零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、无人机场安装支架 | 1 | 套 |
| 8 | 运输安装 | 无人机场运输 | 包括所有设备的公路运输、水路运输、人力运输、保险 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机场安装联调 | 包括设备调试、设备总装、软硬件联调、维护 | 1 | 套 |
| 9 | 技术服务 | 智能识别训练服务 | 对无人机智能识别系统进行强化训练，识别对象包括鸟类、车辆、船只、人员、垂钓、烟火等，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练站点1个，服务周期1年。 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机运行服务 | 航线规划、航线调整、任务更新、在线巡检、录像回看、重要录像保存处理、固件升级维护等，服务周期1年 | 1 | 套 |
| 湿地固定样地建设 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 样地建设 | 建设目标： 在固定样地设置观测立杆1套、样地标识系统1套和生物视频监控系统1套。 设备要求： ① 样地观测立杆 建设不低于 8 m样地观测立杆 1套，立杆正面焊接爬梯，立杆地基尺寸不小于600*600*600mm，混凝土标号：C25，顶部配备避雷系统，避雷针长不少于1米；配备金属防水箱，规格不低于300*400*500mm；配备太阳能供电系统，光伏电板功率不低于400w，电池不低于100AH；侧面配置摄像头安装支架和无线网桥安装支架，用于安装生物监控摄像头、物候观测相机、网络设备等。采用无线或专线网络传输方式，数据接入白马湖机房； ② 样地标识 样地标识系统包括样地标识牌、样线标识牌、样方标识牌、样地界桩和样桩。 A.样地标识牌：在固定样地附近区域设置1个样地标识牌，规格 2 m×3 m，材质为钢、铝等金属材质，标注固定样地名称、重要湿地名称、地理位置、面积大小等信息。 B.样线标识牌：在样线起点和终点设置，3 条样线共计设置 6 个样线标识牌，规格 20 cm×30 cm，材质为塑钢、玻璃钢等耐候材料，标注样线名称、植被类型、样线编号、样线长度等信息。 C. 样方标识牌：在样方西南角设置，3个观测小样方和3个测产小样方共计6个样方标识牌，规格 20 cm×30 cm，材质为塑钢、玻璃钢等耐候材料，标注样方名称、植被类型、样方编号、样方面积等信息。 D. 样地界标：沿固定样地四周设置，数量 4 个，材质为塑钢、玻璃钢等耐候材料，界标上标注样地名称。 ③ 视频监控系统 固定样地内配备视频监控系统1套，用于实时监控固定样地内植被生长情况、人为活动影响等。 ★1.不低于400万像素7寸40倍红外网络高清智能球机。 2.焦距: 5.9~236 mm，40倍光学变倍 3.红外补光≥150 m，图像尺寸 ≥2560×1440 | 1 | 套 |
|  |  | 多光谱物候观 测点 | 建设目标： 在固定样地中，新建 1 处多光谱物候观测点，安装多光谱植被监测仪，长期连续观测固定样地植物生长变化情况。监测频率是每天 1 次。 设备要求： 1、设备具有环境光实时矫正模块，该模块的光谱范围覆盖400~900nm，分辨率≤10nm； 2、除常规可见光外，支持不低于5个光谱通道，光谱带宽：450nm±10nm，560nm±10nm，660nm±10nm，720nm±5nm，750nm±5nm，850nm±15nm。3、通道图像分辨率400W； 4、具备32倍光学变倍； 5、至少支持30个布防区域，每个区域均可计算植被指数并展示。； 6、具备NDVI\GNDVI\NDRE\OSAVI\LCI等植被数值输出； 7、具备定时多时间段进行植被监测； 8、可实现360°水平旋转，垂直方向-20°至90°；（自动翻转） 9、具备4G低功耗，随箱配送4G卡自带10G流量，最小功耗＜1.4W； 10、设备具备北斗等定位功能，可在Web界面显示位置信息； 11、设备符合GB/T4208-2017中IP67的规定。 | 1 | 套 |
| 大数据平台软件服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大数据平台 软件服务 | 监测设施及监测成果数据与国际重要湿地大数据平台数据对接、接入、数据归类整理和上传，包括生态环境监测、人为活动监测、固定样地监测、典型生境湿植被群落调查和碳储量评估等。 具体要求： （1）监测站点软硬件联调及数据接入：包括硬件系统系统集成联合调试、软硬件功能验证、通信链路建设、数据对接测试、远程控制实现，同时在平台配置监测点类型、位置、标签等基础信息，配置告警、展示、统计逻辑，同步实施防火墙策略配置和平台功能验证等； （2）生态环境采样数据录入：参照采样监测类型和采样点位置，在软件平台建立相应类型的采样点，根据软件平台数据格式要求整理汇总人工水质采样和人工沉积物采样数据，将数据上传至各采样 点，并验证数据显示和数据统计功能； （3）生物调查数据上传：根据调查方案在平台建立调查任务，指定调查时间、调查类群、调查人员等信息，设定调查样点\样线\样方后发布调查任务，调查后将调查取得的数据和照片上传至软件平 台，生成调查表，并同步配置大数据展示页面展示内容； （4）碳储量数据接入支持：将碳储量评估得到的数据推广至整个国际重要湿地，形成湿地碳储量分布的矢量和栅格文件，将其上传至平台地理信息模块，并在“一张图”页面展示。 （5）科普宣教数据接入支持：梳理科普宣教设施建设和科普宣教活动等科普宣教开展情况，将科普宣教工作的名称、类型、位置、时间、详细开展情况等信息录入平台系统，为每一项宣教工作分配 二维码，扫码即可快捷查看宣教工作开展情况。 （6）合理优化系统功能、布局，展现湿地水位、天气等功能。 | 1 | 项 |

## 四、其他要求

1. 质保期：本项目整体免费质保期1年。免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕且交付买方使用之日算起。保修期内应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。

2. 培训及资料：

供应商需根据项目实际情况提供具体、详细、科学合理的的培训方案。方案包括培训计划安排、设备使用、软件培训等。中标人需对采购方操作人员提供不少于 2 天的现场培训，培训人数不少于 20 人次，培训天数，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。中标人需向采购方免费提供相应设备及软件的文件资料，资料应包括采购设备的说明书、软件使用手册等。

3.供应商所提供的所有设备均须为全新设备。

4.中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

四、验收标准

验收时按照招标文件技术参数和中标人投标文件的技术参数逐条验收。

## 五、商务部分

（一）供货时间：合同生效之日起90日历天内供货、安装、调试及验收完毕，并交付使用。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

合同签订后支付合同总价的 50%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的 20%，设备投入使用1个月后经采购人确认无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005

投 标 人：（加盖CA电子公章）

二〇二六年    月    日

一、投标函

淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

关于          采购项目（项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我们接受招标文件的所有条款和规定。

4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

供应商名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

日期：       年     月     日

二、开标一览表（以系统中生成为准）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

## 三、投标报价明细表

| 序 号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格 型号 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 总价 | 生产 厂商 | 产 地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第 11 条的要求报价。

（4）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一：

（1）供应商提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3.拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（详见承诺书格式，加盖CA电子签章）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（详见承诺书格式，加盖CA电子签章）

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（详见承诺书格式，提供承诺书和开标时间前网页截图证明加盖CA电子签章）

4.供应商如实提供承诺书（格式详见示范格式五，必须提供）。

六、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章。）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：    （电子签章）

日期：       年      月    日

注：供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）组织的（项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005           ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：     （电子签章）

日期：     年      月      日

注：供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005       ）        采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：          （电子签章）

日期：      年      月      日

示范格式四

承诺书（格式）

致：（采购人）

我方在   （项目名称及项目编号）   的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系。

二、我单位没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、我单位没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（附上相关网页证明截图）

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商：         （电子签章）

日期：     年    月    日

示范格式五

承  诺  书

致：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）我方在（项目名称）（项目编号：JSZC-320800-YCGS-G2026-0005    ）的政府采购活动  过程中，做如下承诺：

1.我方承诺本项目整体免费质保期三年。

2.我方承诺对贵方操作人员提供提供不少于 2 天的现场培训，培训人数不少于 20 人次，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。我方承诺向贵方免费提供相应设备及软件的文件资料，资料应包括采购设备的说明书、软件使用手册等。

3.我方承诺所提供的所有设备均为全新设备。

供应商名称：      （公章）

法定代表人：（签章或签字）

日期：      年   月   日

示范格式六

企业声明函（货物类）

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式七

残疾人福利性单位声明函

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式八

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致 :

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。