招　标　文　件

项目名称：2026年经开区(杨舍镇)开放式老旧小区充电棚及配套设施采购项目

标书编号：JSZC-320582-JSJG-G2026-0001

项目属性：货物类

江苏金港项目管理有限公司

2026年3月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	45

第六章 投标文件格式	48

第一章 投标邀请

2026年经开区（杨舍镇）开放式老旧小区充电棚及配套设施采购项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2026年3月31日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JSJG-G2026-0001

项目名称：2026年经开区（杨舍镇）开放式老旧小区充电棚及配套设施采购项目

预算金额：1208200元

最高限价：1208200元

采购需求：2026年经开区（杨舍镇）开放式老旧小区充电棚及配套设施采购具体详见第四章项目需求。

合同履行期限：

1．交付期：合同签订后90个日历日内完成本项目建设并验收合格。

2．质保期：自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期2年。（灭火器质保期按照国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）执行）

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6．授权委托书；

7．关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目不接受联合体投标。

2.本项目不允许进口产品投标。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.3根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3．方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

4．售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年3月31日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：051265737699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市杨舍镇人民政府

地址：苏州市张家港市国泰南路9号

联系人：管成涛

联系电话：0512-58792052

2.采购代理机构信息

名称：江苏金港项目管理有限公司

地址：张家港市杨舍镇华怡商厦南楼4楼

联系人：陆海燕

联系电话：18013139795

3.项目联系方式

项目联系人：陆海燕

电话：0512-58150012、18013139795

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金港项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清；采购代理机构开具发票（电子发票）。

4.2.3 收费金额：9300元。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：江苏金港项目管理有限公司

账户号码：1102028009000025389

开户银行：工行张家港园林路支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏金港项目管理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，江苏金港项目管理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 江苏金港项目管理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏金港项目管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 （如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术要求与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术及服务方案

14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为江苏金港项目管理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，江苏金港项目管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏金港项目管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的递交

21.1 江苏金港项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，江苏金港项目管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向江苏金港项目管理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 江苏金港项目管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。并作为投标文件的补充部分。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.2 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27.5 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

27.5.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

27.5.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.5.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

27.5.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标人

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

29.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第(二)项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函江苏金港项目管理有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，江苏金港项目管理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据江苏金港项目管理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3甲方付清全部合同金额时，应按本合同约定返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.4乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物或服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

7.2 乙方如有转包或违法分包行为，视为根本违约，甲方有权单方立即解除合同，没收全部履约保证金或向履约担保单位提取相应的履约保证金，并有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金。若前述违约金总额不足以弥补甲方遭受的全部损失，甲方有权继续向乙方追偿。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序

9.2 结付期限

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保的规定。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在

小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，   小时内到达维修现场并解决问题，如果不能解决问题，请提供解决方案或提供备用机，保证设备正常使用。否则由于故障造成的全部损失由乙方承担。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 免费质保期：

自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期2年。灭火器质保期按照国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）执行）

在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行免费维修或更换（含人为因素损坏），终身维修。

11.6 在质保期内，各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经甲方确认后，乙方可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，甲方不再承担任何费用。乙方在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知甲方，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录。

11.7 甲方与该项目乙方实施人员不发生任何劳动和雇佣关系，由乙方自行管理，乙方和实施人员应遵守安全操作规章制度。项目实施期间，由乙方导致的一切安全事故责任包括但不仅限于乙方的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由乙方承担，与甲方无关。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，须在收到甲方通知后7个工作日内采取有效纠正措施。若发生下列情形之一，甲方有权单方立即解除合同，没收全部履约保证金或向履约担保单位提取相应的履约保证金，并有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金。

（a）乙方逾期未纠正；

（b）乙方在连续60日内，累计发生2次及以上违反本合同约定的行为。

若前述违约金总额不足以弥补甲方遭受的全部损失，甲方有权要求乙方予以补足。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

14.4如解除合同，除甲方根据情况另行书面决定外，乙方须继续执行本项目相关要求直至甲方完成接管或找到新的接替企业，在此期间乙方仍应承担全部合同责任，否则造成的影响和损失全部由乙方承担。

14.5除本合同另有约定外，乙方无正当理由要求终止合同的，甲方有权要求乙方支付本合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

14.6 乙方未能按照招标投标文件内容或者本合同所列其他文件或标准的要求履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未能按照前述文件或标准的要求在期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并要求乙方按本合同第14.2条承担违约责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

18.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理机构各执壹份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

采购代理机构：江苏金港项目管理有限公司

地址：

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：    年   月   日

第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能AI摄像机 | 76 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 监控辅材 | 76 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 手持式锂电池专用灭火器（6L，含挂架） | 174 | 只 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 灭火球(4升，含挂链) | 107 | 只 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 消防长钩 | 107 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 电动自行车充电棚 | 1926 | 平方米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 充电桩辅材 | 107 | 项 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 配电箱（充电桩配套） | 76 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 场地平整施工 | 1600 | 平方米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 混凝土场地施工 | 1600 | 平方米 | 建筑业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 主电源线（6平方） | 3500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 电源线（1.5平方） | 4622 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 智能电源保护箱 | 1 | 个 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 管材 | 3500 | 米 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 私有云存储 | 76 | 项 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 16 | 综合管理平台 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | 集成安装调试 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电动自行车充电棚 |

注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

4．绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

二、技术要求

（一）项目简介

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 随着为系统化解开放式老旧小区电动自行车管理难题，切实提升居民生活安全与环境品质，计划2026年启动实施“区镇开放式老旧小区充电棚及配套设施采购项目”。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点。（张家港市杨舍镇） |

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能AI摄像机 | 1、中标人须为智能AI摄像机每个点位提供有线宽带网络传输，带宽不低于100M；并同时提供满足前端监控点位图像汇聚所需要的有线汇聚网络，具备独立IP地址，带宽不低于300M，服务期1年，在项目交付时同步调测完成投入使用。 2、热成像感温火灾探测器； 3、支持双光融合图像模式，可见光高分辨率可达2688 × 1520@25 fps； 4、热成像最大有效分辨率120 × 90； 5、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 6、主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720)； 7、子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288)； 8、最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON）； 9、镜头：4mm：水平83°，垂直43°，对角100°； 10、图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调； 11、宽动态范围：数字宽动态； 12、快门：1/25 ~ 1/100,000 s ； 13、日夜转换模式：ICR红外滤片式； 14、图像增强：背光补偿, 3D数字降噪； 15、主码流视频压缩标准：H.265;H.264； 16、子码流压缩标准：H.265;H.264； 17、视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps； 18、支持火焰检测，覆盖范围30m； 19、支持温度异常（高温、温升）检测； 20、支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警，支持远程消音； 21、1个内置扬声器，一个内置麦克风，支持双向语音对讲； 22、支持OSD报警事件叠加； 23、支持PoE供电； 24、支持2路报警输入/输出，1路音频输入/输出； 25、▲设备应支持配置各个报警指示灯状态，其中应包括开、关、闪烁（四色流水、红蓝交替）、常亮以及闪烁频率；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 26、设备支持通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前报警声音； 27、智能报警：火焰检测、烟雾检测、室内通道堵塞、值岗状态检测（离岗、玩手机、睡岗）、电梯危险品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵侦测、越界侦测； 28、▲设备应支持在浏览器上设置4个检测区域、4个屏蔽区域，支持灭火器数量1个~5个配置、检测时间1s～3600s配置，5级灵符合敏度调节，布防时间配置；当设定侦测区域内灭火器少于设定数值时，设备应支持视频画面显示该区域内检测到的对象红色边框，并可联动报警；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 29、支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP； 30、接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, EZVIZ, ISUP, SDK, GB28181； 31、通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖； 32、异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障； 33、WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出； 34、最远补光距离：红外补光最远30米； 35、白色补光最远10米 ； 36、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计； 37、像元尺寸：17 μm； 38、响应波段：8~14 μm； 39、热成像镜头焦距：1.2 mm； 40、热成像视场角：视场角：90° ×68°； 41、温度异常检测：支持； 42、测温范围：-20 °C~400 °C； 43、NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25 °C,F1.0)； 44、感温方式：支持非接触式感温 ； 45、高温报警：支持 ； 46、报警接口：2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A)； 47、通讯接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口； 48、音频接口：1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out)，1路内置麦克风，1路内置扬声器 ； 49、烟雾检测：支持 ； 50、防护等级：IP67； 51、工作温度：-20~60°C； 52、工作湿度：＜95% RH； |
| 2 | 监控辅材 | 1、拖线板插座，长度≥5米，用于网络传输设备供电、监控设备供电和现场临时使用，须符合国标要求，每个点位需配备不少于1个； 2、防水胶布，丁基橡胶材质，规格为15mm×10m×0.2mm； 3、扎带，尼龙材质，规格为200mm×4.8mm； 4、固定管卡，硬质PVC，长度30mm，卡扣开口宽度20mm，带5mm螺丝孔。 |
| 3 | 手持式锂电池专用灭火器（6L，含挂架） | 1、水基型、添加锂电池专用灭火剂； 2、使用温度：0-60℃； 3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火； 4、喷射距离≥3m； 5、喷射时间≥30s； 6、驱动气体压力1.2MPa； 7、对于 E 类火灾(带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时),灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA。 |
| 4 | 灭火球(4升，含挂链) | 1、灭火剂，ABC干粉灭火剂（磷酸二氢铵75%硫酸铵15%）； 2、灭火能力：全淹没20M³，保护面积2㎡，局部应用1A 34B； 3、驱动气体：1.2Mpa； 4、使用温度：-10℃~+50℃。 |
| 5 | 消防长钩 | 1、消防长钩整体长度≥2米，含消防长钩固定卡扣拉力测试≥200kg拉力； 2、把柄耐火测试，温度T:850℃；施加时间:30s；没有起燃； 3、消防长钩的绝缘操作杆段落支持的额定电压≥10KV。绝缘操作杆在试验电压45KV且试验时间1分钟的工频耐压试验中，工频耐压试验的结果为通过。 |
| 6 | 电动自行车充电棚 | 1、整体尺寸不小于6m(w)*3m(D)*2m(H):包含地面硬化，混凝土规格C30,厚度不小于100mm，尺寸18平米左右;包含路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸:1000mm*120mm*240mm;边角处需做圆角处理，防止磕碰； 2、主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm。插座横杆采用10cm*5cm方管:材料壁厚不小于2mm,长度6m，1根。立柱均需要采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm*60cm*60cm； 3、棚布支撑采用89圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根； 4、车棚竖撑采用48圆管，材料壁厚不小于2mm，不少于0.5根； 5、膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需为0.65mm~0.95mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求； 6、充电棚的配套线路均要求隐蔽，不得裸露。 |
| 7 | 充电桩辅材 | 1、防水胶布，丁基橡胶材质，规格为15mm×10m×0.2mm； 2、扎带，尼龙材质，规格为200mm×4.8mm； 3、固定管卡，硬质PVC，长度30mm，卡扣开口宽度20mm，带5mm螺丝孔。 |
| 8 | 配电箱（充电桩配套） | 1、尺寸：400mm*400mm*200mm； 2、防雨、防尘、防盗室外不锈钢设备箱。（壁厚1.5mm） |
| 9 | 场地平整施工 | 1、地面土方开挖：挖土方(含绿化地、水泥地坪、道板砖地坪、沥青场地、混凝土道路、淤泥、混凝土基础、砖基础等障碍物挖除)，弃土及废弃物由成交供应商负责外运，费用自行考虑； 2、回填土：土质要求为素土，夯实； 3、开挖时损坏的原有路面或路侧石需恢复原样。（含接电服务中开挖损坏的路面） |
| 10 | 混凝土场地施工 | 1、地坪原土夯实后铺5cm碎石垫层，采用C25商砼浇注场地，厚度不小于100mm，尺寸18平米左右；综合考虑浇砼时的局部侧面模板； 2、路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰； 3、浇筑的地坪需要有自然散水的坡度。 |
| 11 | 主电源线（6平方） | 1、从电表拉线接电至充电棚部分使用的电缆线；YJV 3*6交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，导体标称截面3*6mm2，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.5mm，电缆外径≥12.9mm，电缆重量≥0.32kg/m，导体直流电阻≤3.08欧姆/km，电缆载流量≥50A（在空气中）/≥60A（直埋土壤中）； 2、总电源线安装时，包含向当地国家电网申请采购开户和对接完成接电，为充电主机及监控等供电。投标人报价时需考虑从申请开户到装电表以及至拉线接电所产生的全部费用。 |
| 12 | 电源线（1.5平方） | 1、国标单芯铜线，导体材质需使用无氧铜，具有低电阻、导电性稳定特性； 2、绝缘层：使用环保聚氯乙烯，耐磨损、耐腐蚀；绝缘材料厚度平均值需≥0.7mm，绝缘材料最薄点需≥0.53mm，电缆平均外径需≥2.7mm，20℃时导体直流电阻≤12.1Ω/km，绝缘材料老化前抗张强度需≥12.5N/m㎡，绝缘材料老化前断裂生长率需≥125%； 3、电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志；标志应字迹清楚；且一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间距离绝缘上应不超过275mm； 4、具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准。 |
| 13 | 智能电源保护箱 | 1、供电输出：支持2路AC220V负载输出，其中1路可控，1路为维修插座； 2、远程控制：支持远程控制1路AC220V输出，实现远程断电、硬重启前端设备的功能； 3、扩展接口：含RS485接口； 4、智能控制器：1路AC220V控制； 5、开关电源：可扩展； 6、自动重合闸：可扩展； 7、空气开关：2P16A空开； 8、电源防雷器：额定通流容量In(8/20µs):20kA； 9、最大通流容量Imax(8/20µs):40kA； 10、光纤熔接盘：具备安装和放置12芯光尾纤的光纤熔接盘，能有效的放置和保护光尾纤； 11、材质：镀锌钢板喷塑； 12、材质厚度（mm）：1.0mm； 13、含帽沿尺寸（mm）：550mm×450mm×325mm(高x宽x深)； 14、不含帽沿尺寸（mm）：500mmx400mmx300mm(高x宽x深)； 15、最大可放置空间（mm）：239mmx297mmx282mm(高x宽x深)； 16、防护等级：IP55； 17、工作环境：工作温度-40~70℃，工作湿度10%~90%具备过流短路保护。箱体具备交流220V电源防雷功能。支持箱体状态检测功能、箱内设备检测功能和远程控制功能。通过运维平台客户端可以控制机箱内负载电源的打开、关闭和重启。从而控制前端设备的远程重启。非明文加密通讯：智能机箱与运维平台信息通讯采用非明文加密方式传输，保障信息安全性和可靠性； 18、在外部供电正常的情况下，设备智能运维终端发生故障不影响设备内部的供电电路，设备内部的取电设备仍可正常工作； 19、▲支持对通信数据进行非明文加密传输；（提供第三方检测机构出具的检测报告） 20、当系统死机时，具有看门狗自动复位功能； 21、▲支持远程査询实时数据，包括温度、湿度、输入电压、负载供电电流、功率。支持远程査询温度、湿度、输入电压、负载供电电流、功率的报警阈值范围。支持远程查询设备配置参数信息。支持远程查询设备运行日志信息。支持远程查询心跳保活周期。（提供第三方检测机构出具的检测报告） |
| 14 | 管材 | 1、符合国标要求，套管内外表面光滑、无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷； 2、采用PVC材质，管径为20mm； 3、阻燃电工套管；抗强度、韧性好；抗冲耐热。 |
| 15 | 私有云存储 | 1、私有云视频存储，视频存储时长不低于7天，质保维护期内提供监控视频云存储/回看，须支持7天全天回看； 2、24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 3、网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口； 4、整机电源：550W，1+1冗余电源； 5、视频性能：最大支持接入768路；（最大接入带宽1536Mbps） 6、图片性能：最大支持100张/S；（单张图片500KB） 7、回放性能：最大支持76路2Mbps； 8、事件录像：最大支持200路2Mbps； 9、支持视频流、图片直写； 10、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 11、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 12、支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； 13、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 14、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 15、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 16、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持BMC业务保护 ； 17、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 |
| 16 | 综合管理平台 | 1、提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务； 2、视频预览 2.1支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.2支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 2.3支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 2.4支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 2.5支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 3、录像回放 3.1支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 3.2支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 4、图片监控 4.1支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 4.2支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 4.3支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.4支持图片下载能力； 5、视频上墙 5.1支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 5.2支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 6、视频事件 6.1支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 7、本项目综合管理平台需具备开放接口，中标人须配合采购人把所有监控数据接入到采购人指定的苏安充一期监控平台，保证各点位工作状态正常；平台和系统对接等相关费用由中标人承担。 |
| 17 | 集成安装调试 | 1、完成本项目中所有设备的安装、调试和交付等工作。 |

（三）实施要求

1、质量要求：投标单位应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。投标单位提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

2、安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用及安装调试期内、质保维护期内的所有设施设备产生的电费由中标人承担。

3、要求提供维修和保养服务、培训服务。标明保修期后的具体维修维护事宜。

4、现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

5、合同签订前，项目团队人员应向采购人提供本人身份证及相关证书进行查验备案。

6、验收：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其他指标。

（3）验收标准：根据招标文件、中标人的投标文件、承诺及国家相关标准为准进行质量验收。

7、安全责任

（1）项目实施期间涉及安全事故及其他事故、人员纠纷等都由中标人负责，涉及处理相关事项所产生的相关费用一律由中标人承担；施工期间中标人负责现场安全管理；在实施期间中标人应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求等情况，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。

（2）项目未交付之前，中标人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

（四）其他要求

1．服务方案要求

（1）投标人需在投标文件中提供实施方案，方案内容包含项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案等。

（2）投标人需在投标文件中提供培训方案，方案内容包含培训计划、培训对象、时间等。

（3）投标人需在投标文件中提供整体运维方案，方案内容包含运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等。

（4）投标人需在投标文件中提供应急保障方案，方案内容包含应急保障体系（应急流程、应急原则、应急组织）、应急措施、应急演练、应急预案启动等。

（5）投标人需在投标文件中提供售后服务方案，方案内容包含售后服务人员的安排、服务承诺（包含保内、保外服务）、售后服务内容、售后服务流程等。

2．项目团队

（1）项目经理1人具有二级及以上建造师证书（机电工程）。

（2）技术负责人1人具有电子信息工程中级及以上工程师技术职称证书。

（3）项目安全员1人具有安全生产知识和管理能力考核合格证书。

注：以上岗位不得兼任。

3．履约能力要求

（1）投标人需提供自2023年1月1日以来承接的类似项目业绩。

（2）投标人具有质量管理、环境管理、信息安全管理制度并经第三方权威机构认证，需在投标文件中提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。

4．考核要求

（1）交货期内采购人对中标人的货物进行定期或不定期抽查，设备设施完好率在98%及以上的不扣款。低于98%的，每低1%扣500元。

（2）移机、移位、换杆、线路改造等情况，在采购人提出要求后，中标人应在7个工作日内完成安装和调试，并移交使用，同时纳入考核。由于改造、迁移、被盗和其他建设等原因需要调整的情况，应根据采购人要求进行调整。

（3）中标人应按照采购人规定的建设计划完成建设任务。未按时完成的，每超期一天扣500元/天。

（4）中标人未履行保密协议之规定，造成信息泄露的，经发现查证属实每次扣除1万元，交货期内出现三次（含三次）以上的，每次扣除2万元；造成影响的每次扣除2万元，交货期内出现二次（含二次）以上的，每次扣除3万元；造成严重后果的，采购人有权终止合同。

（5）因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台设备和软件扣5000元；造成后果的，每台设备和软件扣10000元。

（6）中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除 300 元。

（7）中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为或瞒报漏报需报备事项的视情况严重性扣除相应的费用，每发现一次扣 1000 元。

（8）中标人应在接到采购人通知的7个工作日内完成移机、移位、换杆、线路改造等安装和调试工作，未完成的，每次扣除2000元。

（9）中标人应对安装、巡检、维修等相关作业按实进行记录，经查发现未有记录、台账有缺失或台账造假的现象，每发现一次考核扣款 2000 元。

5、其他服务要求

（1）本次采购含充电棚 + 预留充电接口 / 配电容量，不包含充电桩设备采购，充电桩设备由中标人引入，入驻的充电桩企业负责后续充电桩的投资、建设、运营、维护，相关费用由其自行承担，收益归其所有，运营期间须接受采购人及相关监管部门的监督检查。引入的充电桩设备须通过苏州市产品质量监督检验院关于《电动自行车交流充电设施》(T/SQICA001-2018)或《电动自行车直流充电设施》(T/SQICA002-2018)两项充电设施全项目测试，并提供苏州市产品质量监督检验院质检报告（中标后提供至采购人备案）。充电桩的安装调试必须与充电棚建设同步完成，并作为项目整体竣工验收的组成部分。若因充电桩设备不符合本合同约定的质量标准导致项目整体无法通过验收，由中标人承担整改责任并承担相应费用，且不得因此影响项目整体交付期限。引入的充电桩运营商须在充电设施投入使用前购买三防保险及产品责任险，并向采购人备案。

（2）入驻的充电桩企业要明确收费标准，办理相关进场实施手续，收费标准按照《关于做好居民住宅小区电动自行车集中充电设施建设管理有关工作的通知》(苏发改价格发(2023)822号)和《省发展改革委关于进一步明确住宅小区电动自行车集中充电服务费价格政策的通知》(苏发改价格发(2023)975号)有关规定执行。

三、商务条款

1．质保期

质保期自物品验收合格，物品的免费质保期2年。（灭火器质保期按照国家标准《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）执行）免费质保期内，除人为损坏外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应（以双方在验收报告签订日期为准）。

2．售后服务要求

2.1、免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）。

中标人在接到采购人维修函电后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，4 小时内到达维修现场并维修完毕，若 12 小时内无法维修完毕的中标人须免费提供相应备件确保设备及系统正常运行。

2.2、质保期内中标人提供相关软件免费升级服务。

2.3、中标人负责质保期内的7×24小时运维保障，负责5×8小时时间外的电话技术支持服务，服务内容包括：设备软、硬件的日常维护、调整优化、故障受理等工作。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

2.4、中标人需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

2.5、中标人保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

在合同生效后90个日历日内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购单位同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购单位指定地点。

3.3、交货地点

采购单位指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行供货义务后，凭检测报告、发票到采购单位办理服务费结算手续。

4.2、结付期限

合同生效后，采购人支付合同金额30%的预付款，设施设备安装完成经验收合格并投入使用后支付至合同金额的100%并退还履约保证金（不计利息）。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材均使用原厂件。

四、其他部分

附件《点位明细》

| 序号 | 办事处（街道） | 村（社区） | 小区名称 | 位置 | 拟建充电棚种类 | 拟建充电棚数量 | 拟建充电桩数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜北村 | 花园浜北村20幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 2 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜一村 | 花园浜一村2幢 | 双翼双跨6m*12m | 1 | 4 |
| 3 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜一村 | 花园浜一村8幢二单元 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 4 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜一村 | 花园浜一村3幢东北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 5 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜一村 | 花园浜一村13幢东侧 | 双翼双跨6m*12m | 3 | 12 |
| 6 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜三村 | 花园浜三村19幢 | 单翼双跨3m*10m | 1 | 2 |
| 7 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜三村 | 花园浜三村7幢 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 8 | 城东 | 花园浜社区 | 花园浜三村 | 花园浜三村6-11幢中间 | 双翼单跨6m*6m | 1 | 2 |
| 9 | 城东 | 城东社区 | 湾士岸一村 | 湾士岸一村234幢前 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 10 | 城东 | 城东社区 | 湾士岸二村 | 湾士岸二村老年活动室东侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 11 | 城东 | 城东社区 | 皇家首座西区 | 皇家首座西区西门 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 12 | 城东 | 城东社区 | 向阳新村 | 向阳新村16幢 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 13 | 城东 | 城东社区 | 向阳新村 | 向阳新村20幢 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 14 | 城东 | 城东社区 | 向阳新村 | 向阳新村21幢1单元 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 15 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村19幢西侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 16 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村19幢北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 17 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村12幢三单元 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 18 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村12幢二单元 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 19 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村12幢一单元 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 20 | 城东 | 城东社区 | 物资新村 | 物资新村17幢 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 21 | 城南街道 | 暨阳湖社区 | 湖滨新村 | 1幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 22 | 城南街道 | 暨阳湖社区 | 湖滨新村 | 4幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 23 | 城南街道 | 暨阳湖社区 | 湖滨新村 | 7幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 24 | 城南街道 | 暨阳湖社区 | 湖滨新村 | 15幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 25 | 城南街道 | 暨阳湖社区 | 湖滨新村 | 14幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 26 | 城南街道 | 南苑社区 | 聚龙新村 | 聚龙新村4幢西北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 27 | 城南街道 | 南苑社区 | 南苑新村 | 南苑新村33幢东侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 28 | 城南街道 | 南苑社区 | 南苑新村 | 南苑新村36幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 29 | 城南街道 | 城南社区 | 铜盆新村 | 铜盆新村8幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 5 | 5 |
| 30 | 城南街道 | 城南社区 | 沙工新村 | 沙工新村88幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 31 | 城南街道 | 城南社区 | 沙工新村 | 沙工新村82幢北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 32 | 城南街道 | 城南社区 | 沙工新村 | 沙工新村80幢南侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 33 | 城西街道 | 悦盛社区 | 泗港新村 | 4幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 34 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村1幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 35 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村4幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 36 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村8幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 37 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村24幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 38 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村37幢西北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 39 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村32幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 40 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村32幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 41 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村29幢东南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 42 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村43幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 43 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村45幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 44 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村46幢西北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 45 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村53幢东南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 46 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村56幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 47 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村35幢南侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 48 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村50幢北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 49 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村67幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 50 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村68幢南侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 51 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村69幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 52 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村15幢西南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 53 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村13幢东南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 54 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村13幢西南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 55 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村90幢西侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 56 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村91幢北侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 57 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村92幢西北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 58 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村88幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 59 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村85幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 60 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村86幢北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 61 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村教工楼2幢东北侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 62 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村71幢东侧 | 双翼单跨6m*6m | 1 | 2 |
| 63 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村72幢东侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 64 | 城北街道 | 城北社区 | 城北新村 | 城北新村72幢南侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 65 | 城北街道 | 横河社区 | 体育新村 | 2幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 66 | 城北街道 | 横河社区 | 通运新村 | 36幢2单元南侧 | 单翼双跨3m*12m | 1 | 2 |
| 67 | 城北街道 | 横河社区 | 通运新村 | 通运36幢2单元围墙西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 68 | 城北街道 | 横河社区 | 通运新村 | 通运34幢西侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 69 | 城北街道 | 横河社区 | 通运新村 | 通运26幢东侧 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |
| 70 | 城北街道 | 横河社区 | 通运新村 | 通运57西南角 | 单翼单跨3m*6m | 1 | 1 |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标标准

1. 价格分35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）；

- 性能、质量、配置分25.0 分

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求的得基本分25分。项目需求中标注▲的参数为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣2分；其他指标项为一般指标项，一般指标项有负偏离的，有一项扣0.5分；扣完为止。（实质性参数要求除外，若参数要求中列明需提供检测检验报告的，需按要求提供检测检验报告，否则该项视为负偏离）。

- 项目服务方案分 28.0 分

3.1 实施方案

根据投标人提供的实施方案进行综合评定，方案内容包含项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实际意义的，得3分；不提供不得分。【0/3/5/6】

3.2 培训方案

根据投标人提供的培训方案进行综合评定，方案内容包含培训计划、培训对象、时间等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/5/6】

3.3 整体运维方案

根据投标人提供的整体运维方案进行综合评定，方案内容包含运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得5分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/5/6】

3.4 应急保障方案

根据投标人提供的应急保障方案进行综合评定，方案内容包含应急保障体系（应急流程、应急原则、应急组织）、应急措施、应急演练、应急预案启动等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

3.5 售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，方案内容包含售后服务人员的安排、服务承诺（包含保内、保外服务）、售后服务内容、售后服务流程等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得5分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得3分；未提供方案说明的不得分。【0/3/4/5】

- 人员配置分 6.0 分

4.1.技术负责人

投标人拟投入本项目的技术负责人（1人）具有电子信息工程中级及以上工程师技术职称证书的，得3分；（请在投标文件中提供相关材料证明并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0/3】

4.2.项目安全员

投标人拟投入本项目的项目安全员（1人）具有安全生产知识和管理能力考核合格证的，得3分；（请在投标文件中提供相关材料证明并提供投标人近期为其缴纳的社保证明材料，不提供的不得分）。【0/3】

注：以上岗位不得兼任。

- 履约能力分 6.0 分

5.1 类似项目业绩

投标人提供自2023年1月1日以来承接的类似项目业绩，有一份得1分，最多得3分（请在投标文件中提供合同复印件，以合同签订日期为准，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0-3】

5.2 管理体系认证证书

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分（请在投标文件中提供有效期内相关证书的证明材料，不提供的不得分）【0-3】

注：

1.以上证明材料，不提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

- 一、投标函
二、开标一览表
三、投标配置及分项报价表

- 四、常用零件及耗材报价表

- 五、核心产品品牌表
六、资格证明文件
七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
八、技术参数响应及偏离表
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、技术方案、服务方案
十一、投标人情况介绍
十二、检测报告
十三、其他材料

## 一、投标函

﻿

致江苏金港项目管理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

## 二、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2026年经开区(杨舍镇)开放式老旧小区充电棚及配套设施采购项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

注：

1、总价包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装、调试、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用等所产生的费用。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

4、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

- 投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.若无品牌，可填“自制”。

四、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

五、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

## 六、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函（格式见后）。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

1、授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于             起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

## （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 七、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

九、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 十、技术及服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 十一、投标人情况介绍

（内容自定，可参考如下）

- 相关证书

- 人员配备

- …

## 十二、检测报告

检测报告（如有）

- 十三、其他材料