招　标　文　件

项目名称：徐医附院物联网建设采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0047

江苏省政府采购中心

2026年03月

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	4

八、其他	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）	16

第四章 项目需求	25

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	45

第一章  投标邀请

受徐州医科大学附属医院的委托，江苏省政府采购中心就徐医附院物联网建设采购 (JSZC-320000-SCZX-G2026-0047)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(徐医附院物联网建设采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年X月XX日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0047

（二）项目名称：徐医附院物联网建设采购

（三）预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 650 |

（四）本项目设定最高限价，最高限价为：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 650 |

（五）采购需求：

构建覆盖全院、协议兼容广（含BLE、RFID、LoRa、Zigbee、NB-IoT、iBeacon）、安全性强的独立物联网组网，配套引入物联网管理平台（含准入控制、数据交互、运维管理功能），实现医院人员、物资、医疗后勤设备等资源的高效连接、协同管理与全流程追溯，同时支持后续协议扩展，为智慧医院建设提供支撑。

（六）合同履行期限：合同签订后6个月内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2  2024或者2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年X月XX日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：徐州医科大学附属医院

地 址：徐州市淮海西路99号

联系人：陈一霈

联系方式：0516-85806721

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心3楼南区

联系人：付钢、唐文

联系方式：025-83668520、83668519

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币____ ___元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签定完成后30日内支付合同总价的30%；

（2）项目实施验收后，乙方按要求提供发票，甲方查验合格后30日内支付合同总价的60%；

（3）其余10％部分作为项目尾款，项目验收合格后，按免费维保期的年数平均进行支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、保密义务与权力

10.1 保密信息内容：保密信息包括但不限于以下内容甲方提供的OA、HIS、LIS、PACS、EMR、HRP、SPD、综合绩效和集成平台与数据中心等系统提供给乙方的所有数据，注册到软件中的甲方用户信息，组织架构及人员任命信息，涉及到甲方各个平台技术信息和网络拓扑信息，合作协议信息。上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。

10.2 保密义务与权力：（1）乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项目以外的任何用途，除为执行项目目的外，乙方不得将保密信息保存到乙方的服务器上，不得在任何时候任何场合自行或允许第三方以任何方式使用该保密信息，不能向任何第三方透露该保密信息。未经甲方书面同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。（2）乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的因乙方员工导致的以下事项承担全部责任：

①保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。

②任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。

③乙方对保密信息不正当披露对甲方造成损失的，乙方将负责赔偿，赔偿金额以实际造成的损失为准。

④乙方对保密信息不正当披露对甲方造成负面影响的，应该及时积极处理并挽回甲方名誉，期间因为处理事件和挽回甲方名誉而发生的任何费用由乙方承担。

⑤乙方保证仅为执行项目的目的向确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，需要对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。

⑥项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过医院发出交还通知之日起 30 个自然日。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 在项目安装、调试、上线、客户化修改等实施结束后，甲乙双方确认系统运行正常并完成各功能要求后，由乙方提出申请，甲方的归口管理部门组织相关科室部门与乙方进行交付验收，并出具验收报告。需要安装的平台，由乙方负责安装和调试工作。

11.3 验收标准：（1）乙方应根据甲方验收部门的要求提供必要的技术资料： 包括但不限于《数据库表结构说明文档》、《软件功能技术文档》、《软件功能  操作手册》、《数据交换接口技术文档》、《数据库服务器地址配置清单及密码》 等文档资料。（2）系统正常运行后由甲方归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同验收。

11.4 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.5 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.6 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.7 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.8 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、售后服务

12.1 乙方应提供自验收合格后不少于3年免费维护,所有软件产品的免费维保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。免费维保期内应定期对硬件设备、系统、数据库进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行

12.2 售后服务期间的所有软件维护、软件升级等所产生的费用均由乙方承担。

12.3 因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，乙方应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障我院系统及时完成调整。

12.4 售后质量考核

12.4.1 甲方反馈问题后，乙方超过2小时未响应则扣项目尾款500元；

12.4.2 针对全院级故障（非网络、服务器、存储），乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决的扣尾款5000元；

12.4.3 针对部门级故障（非网络、服务器、存储），乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决扣尾款500元；

12.4.4 乙方在接到甲方提出的软件完善需求后，应积极主动配合甲方进行需求确认与需求实现。如果需求是按照主管部门要求提出的，并且限时整改，必须在截止日期前实现需求，超期一次扣尾款5000元；常规甲方提出的完善需求应在接到通知后7个工作日内完成，超期一次扣尾款1000元；

12.4.5 乙方驻场售后服务人员应按照甲方作息时间开展工作，迟到、早退1次扣尾款 500元，无故缺席1次扣尾款1000元；

以上均按问题发生次数计算，尾款扣完为止。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

合同专用条款

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心                项目公开招标的结果，签署本合同专用条款。

一、项目说明

……

二、产品交付

2.1 产品交付期：乙方应于       年     月     日前向甲方交付产品。

2.2 产品交付单位及地点:

2.3 交付的产品须符合卫生主管部门对于网络安全三同步要求，符合网络安全等级保护 3 级测评要求。

2.4 交付产品应支持全国产化部署安装。

2.5 乙方产品对接院内信息系统应首选通过集成平台对接，如因乙方原因无法通过集成平台对接，需要通过应用系统厂家进行对接服务的，相关费用由乙方承担。

2.6乙方应派身体、心理健康、有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品的调试和安装。乙方人员应充分评估工作所具备的可能危害性，甲方不承担因工作造成的任何乙方技术人员意外伤害。

2.7 乙方技术人员要严格遵守甲方相关网络安全，施工规范要求，如应此而造成的甲方损失，均由乙方承担，且甲方有权解除合同、追回预付款且不承担任何责任。

第三条 权利和义务

3.1 甲方权利义务

3.1.1 甲方有按照本合同约定按时支付给乙方服务费的义务。

3.1.2 甲方有义务协调组织系统的验收。

3.1.3 在本项目验收前，甲方有权力按照合同协议内容要求乙方进行全部功能、技术、服务的提供，如核查发现乙方无法提供协议约定的内容，可以通过书 面的形式通知乙方；如乙方在收到通知后30个工作日仍无法满足，则甲方有权利终止合同，并要求乙方返还全部预付款。

3.2 乙方权利义务

3.2.1 乙方应按甲方提出的交付期限要求，根据国家标准和有关规定，组织开发，做到保质保量，不得无故拖延。

3.2.2 乙方交付的产品应符合国家相关规定等法律法规，产品质量合格，无 任何知识产权争议问题，人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。

3.2.3 因服务质量问题或未在规定时间内实现产品上线运行导致甲方遭受的损失应按实赔偿给甲方。

3.2.4 乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。

第四条 合同解除

4.1 合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；

4.2 乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲 方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；

4.3 甲方违约解除合同：在甲方违反本合同条款、债务或保证的情况下，乙 方有权直接向甲方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达甲方时发生解除的效力。同时，甲方应继续履行合同中未解除的部分；

4.4 一方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果一方进入或者可能进入清 算程序、一方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，另一方可在任何时候以书面方式通知一方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利；

4.5 不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，任何一方有权解除合同。

4.6 如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的产品由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后30日历天内回收，则甲方可自行处理该合同产品，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。

第五条 不可抗力

因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

第六条 违约责任

6.1.如乙方逾期交付产品，每逾期1日历天，乙方按合同价款的万分之三 向甲方支付违约金，并承担甲方因此所受的直接损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。

6.2.甲方应当按照合同约定的期限付款，每逾期1日历天，应当向乙方支 付应付合同价款万分之三的违约金。逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求 甲方支付合同价款10%的违约金。因甲方迟延支付合同款，乙方有权中止服务，由此导致的延期交付，乙方不承担迟延交付的违约责任。

6.3.乙方所提供产品必须满足技术和质量条款的要求，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

6.4.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，产品交

付日期经双方协商可相应顺延。

6.5.乙方所交产品由于系统功能、规格、质量或其他问题不符合合同规定、 验收不合格的，乙方应根据验收结论及甲方要求在限期内及时整改，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

6.6.如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿 的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

第七条 通知和送达

7.1 双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式

甲方项目负责人：    ，联系电话：          ，通讯地址：       。

乙方项目负责人：    ，联系电话：          ，通讯地址：       。

双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述 通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。

7.2 双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：

7.2.1 采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。

7.2.2 采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。

被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。

7.3 上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。

7.4 任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5个工作 日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延 或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更 后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。

7.5 双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定签收人 拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退 回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第八条 解决争议方式

如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲、乙双方及财政监管部门各执一份。

9.2 本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章（公章或合同专用章）后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。

9.3 投标文书与本合同同样具备法律效力，约定内容不一致的以本合同为准；本合同未尽事宜，但投标文书有承诺的，以投标文书为准。

9.4 本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

甲方：               （单位盖章）      乙方：               （单位盖章）

法定代表人或其他委托代理人：           法定代表人或其他委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年    月    日                              年    月    日

第四章 项目需求

## 一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 物联网建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、技术要求

斜体且有下划线部分为实质性要求。

- 物联网组网

| 模块 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 组网部分 | 覆盖区域 | 本次物联网建设覆盖淮海路院区和鲲鹏路院区所有病区、ICU、手术室、医技、急诊、部分门诊等区域，详细见附表1。 |
|  | 供电方式 | 为确保维护便利性与高可用性，物联网信号发射点须采用电源直接供电，不得采用电池供电模式。 |
|  | 协议覆盖 | 1.至少包括蓝牙适配组件、RFID适配组件。 |
|  |  | 2.至少支持蓝牙定位。 |
|  | 协议扩展 | 1.物联网设备支持扩展第三方物联网协议，扩展模块应没有种类限制，数量>=4个。 |
|  |  | 2.必须保障医院自主选择权，扩展选择时不受品牌协议限制。 |
|  | 支持应用 | 1.医院现有的资产定位，设备运行数据上传。 |
|  |  | 2.后续医院逐步开展新的物联网各种应用，应不受品牌和频段协议限制，保证医院有最大限度的自由选择权。 |
|  | 定位精度 | ★病区、ICU实现房间级定位，手术室实现可靠的房间级定位，医技区域满足资产定位和数据回传要求，定位无漂移误报；定位精度5~8米。 |
|  | 传输速率 | 物联网传输速率：大于等于250Kbps； |
|  | 组网要求 | 1.物联网独立组网，包括接入，汇聚和核心交换机需根据医院实际配置数量，在核心层与院内局域网互通。 |
|  |  | 2.组网所需的交换机机柜、电源等也需要根据医院实际配置，应为国产品牌。如需增配，则相关费用已含于总报价中，招标方不再另行支付。 |
|  |  | 3.组网所需的桥架，管路也需根据医院实际配置，符合医院的配置要求。如需扩建，则相关费用（包含吊顶拆除、重装）已含于总报价中，招标方不再另行支付。 |
|  |  | 4.组网所需的接入、汇聚、核心交换机数量、跳纤、模块等需根据提供的组网方案配套，后期如出现不满足实际需要的情况，中标人需进行增补，费用由中标人支付。 |
|  |  | 5.交换机要求国产品牌，采用国产化芯片。 |
|  | 接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； |
|  |  | 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP光接口≥4个； |
|  |  | 3.产品端口浪涌抗扰度≥10KV； |
|  |  | 4.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； |
|  |  | 5.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； |
|  |  | 6.光纤模块需要和交换机同品牌，数量要求: 单台交换机配备不低于两个千兆模块 |
|  |  | 7.根据自身物联网组网特点按需进行接入交换机数量配置； |
|  |  | 8.配置网络机柜：32U 高度，高密度网孔门，机柜数量应不少于24台。 |
|  | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps，转发性能≥280Mpps； |
|  |  | 2.固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； |
|  |  | 3.设备支持抗电网波动能力； |
|  |  | 4.支持三层路由协议； |
|  |  | 5.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； |
|  |  | 6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； |
|  |  | 7.支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； |
|  |  | 8.光纤模块需要和交换机同品牌，千兆多模，并配备相应的光纤跳线。 |
|  |  | ★9.支持虚拟化，可堆叠。 |
|  |  | 10.汇聚交换机数量不少于24台。 |
|  | 核心交换机 | 1.交换容量≥51Tbps， 包转发率≥38400Mpps； |
|  |  | ★2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； |
|  |  | 3.采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W； |
|  |  | 4.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 |
|  |  | 5.支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN； |
|  |  | 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； |
|  |  | ★7.要求配置双引擎、冗余电源，千兆电口≥24个，万兆光口≥40个。 |
|  |  | 8.支持两两堆叠，并提供堆叠线缆及模块； |
|  |  | 9.光纤模块需要和交换机同品牌，数量要求:≥96个万兆多模，≥96个万兆单模； |
|  |  | 10.数量不少于4台。 |
|  | 管理平台 | 提供原厂网络设备管理平台1套及授权。 |
|  | 防火墙 | 1.至少部署2台数据中心防火墙 |
|  |  | ★2.网络层吞吐≥20Gbps. |
|  |  | 3.全威胁吞吐≥3Gbps. |

- 软件平台

| 物联网管理平台 | 物联网接入管理控制模块 | ★1.支持对物联基站、物联网关进行授权接入管理，只有经过授权的设备才能接入物联网系统。通过设备的唯一标识和认证密钥，确保接入设备的合法性和安全性； 2.支持为业务应用提供部署与管理，支持外部应用集成、应用使用等管理功能； 3.支持对物联网应用数据接入进行授权管理，确保数据接入的合法性和安全性； 4.支持提供物联网平台各类设备接入、设备数据采集、设备运维监测、设备统计管理、设备告警信息管理； |
| --- | --- | --- |
|  | 物联网数据交互模块 | 1.提供系统API接口：对应用系统生产的业务数据进行清洗、抽取、存储并提供外部查询/推送接口；处理人员/设备基本信息支持定位类型应用系统运行；对定位系统生产的业务数据进行清洗、抽取、存储并提供外部查询/推送接口； 2.提供开放式协议接入框架（如支持MQTT/CoAP/LwM2M等标准协议），允许通过SDK或API动态接入新协议设备。平台协议扩展不应依赖特定硬件品牌，且扩展后不影响既有系统性能。 3.支持院方定制化需求，共同开发完成高可用、可扩展的全新物联网数据集成平台，取得软件著作权、专利等创新性成果，成果所有权归属医院所有。 |
|  | 物联网运维模块 | 1.支持对医疗物联网的数据引擎、集成平台软件运行情况进行集中监控，图形化显示CPU、内存等关键指标运行数据； 2.支持集中监控医疗物联网基础设施硬件运行情况，通过图形化界面清晰展示不同类型设备（包括应用设备和网络设备）的在线/离线状态及数量，实时掌握设备运行状况； 3.支持对医疗物联网系统运行数据进行实时统计分析，以图形化形式直观呈现数据处理分析的峰值、谷值、平均值以及处理的趋势变化，助力精准决策； 4.支持实时监控设备运行状态，一旦设备离线即触发告警，并按时间顺序清晰显示最新离线设备的告警信息，便于快速定位并处理故障； 5.支持采用地图技术，精准展示建筑物布局以及设备位置，包括基站、定位器、网关等关键设备，为设备管理和空间规划提供直观依据。 |
|  | 质量要求 | 支持医院现有物联网设备、应用对接，支持扩展第三方物联网协议。 |
|  | 数据安全与合规性 | 支持物联网设备终端准入及非法终端检测，具有数据备份及审计功能。 |

- 其余要求

| 国产化支持 | 操作系统 | 国产操作系统，针对我院永久性授权，数量满足本项目所需。 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据库 | 国产数据库，针对我院永久性授权，数量满足本项目所需。 |
|  | 中间件 | 国产中间件，针对我院永久性授权，数量满足本项目所需。 |
| 辅件要求 | 网线 | - 规格：必须采用不低于超六类（Cat 6A）的非屏蔽（UTP）或屏蔽（FTP）双绞线。 - 导体：纯无氧铜。 3.性能：需通过专业线缆测试仪的永久链路认证测试，确保支持千兆（1Gbps）传输。 4.防火等级：室内必须采用低烟无卤（LSZH） 阻燃级，核心机房、竖井等重点区域需采用阻燃A级。 |
|  | 电源线 | 1.规格：必须符合GB/T 5023国家标准。线径规格需根据设备功耗及线路长度计算确定，并留有余量，一般不低于RVV 3×1.5mm²。 2.阻燃要求：必须为阻燃型（ZR-）或耐火型（NH-），具体等级根据敷设区域符合消防规范。 |
|  | 电源插座 | 1.规格：机房、弱电间内必须采用机柜专用PDU，带防雷涌、过载保护功能。病房、公共区域墙面插座需采用国内一线品牌带安全保护门的产品。 2.要求：所有插座必须有可靠的接地，具体等级根据敷设区域符合消防规范。 |
|  | 线管/线槽 | 1.材质：墙面暗敷采用镀锌钢管（SC）,金属软管,明敷区域必须采用金属线槽。 2.要求：钢管壁厚、管径须符合规范，内壁光滑无毛刺，切口处需做防割处理。 |
|  | 光纤 | 1.类型：室内部分采用紧套型多模OM3及以上或单模OS2光纤。主干采用单模，终端物联设备接入可根据需求采用多模。 2.芯数：根据配置方案要求，预留不少于30%的冗余芯数。 3.护套：必须为低烟无卤阻燃型。 |
| 桥架要求 | 类型与材质 | - 类型：主要采用槽式或梯级式桥架。机房、水平布线等封闭空间推荐使用槽式桥架；垂直竖井大容量敷设可使用梯级式。 - 材质：必须采用优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、热镀锌处理，镀锌层厚度均匀≥65μm。在有腐蚀性环境的区域，需采用不锈钢304材质。 |
|  | 规格尺寸 | 1.尺寸：桥架宽度、高度需根据设计图纸中标明的线缆容量确定，并预留40% 以上的扩容空间。 2.常用规格举例：水平桥架不小于200mm×100mm，主干桥架根据实际情况采用300mm×100mm或更大规格。 |
|  | 工艺与质量 | 1. 结构：桥架段之间连接紧密，缝隙不大于1mm。盖板与槽体结合紧密，卡扣牢固。 2.承重：桥架及其支吊架系统须有足够的机械强度，能承受安装线缆后的满载重量，挠度不大于桥架长度的1/200。 3. 防火：所有桥架及附件均需为防火或阻燃制品，其防火等级应不低于桥架安装场所的防火要求。 |
|  | 安装要求 | - 接地：整个桥架系统必须形成可靠的电气连通，并每间隔一定距离与大楼接地系统可靠连接，接地电阻符合规范。 2.标识：桥架外部应贴有永久性标签，明确标识为“医院物联网数据桥架”。 3.涉及到的拆除吊顶，桥架安装，吊顶修复等施工费用均由中标人承担。（提供承诺函） |

## 三、项目管理与实施要求

投标人应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对系统建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

项目实施周期：6个月。

- 项目实施方案要求

投标人应根据项目建设目标和建设内容提供详细的实施方案，包括系统架构设计、产品功能方案、历史数据迁移等。

- 系统架构设计：要求采用模块化、可扩展的架构设计，确保系统能够灵活应对未来功能扩展和数据增长。

- 功能实现：根据项目建设要求，详细列出实现功能模块的实施路径。

- 历史数据：根据项目建设要求，列出历史数据迁移方案以及数据清洗核对方案。

- 项目质量管理方案要求

为确保项目的质量达到既定标准，投标人应详细阐述项目质量管理方案，包括质量标准、质量管理体系、质量控制措施以及风险管理等。

- 质量标准：项目需严格遵守国家及行业关于临床数据管理、信息安全、软件开发等方面的相关法律法规、标准规范及最佳实践。

- 质量管理体系：投标人需建立完善的质量管理体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等环节，确保项目全生命周期的质量管理。

- 质量控制措施：在项目关键节点（如需求分析、设计、开发、测试等阶段）进行严格的评审与检查，确保各阶段输出物的质量符合预期。

- 风险管理：需对项目可能面临的风险进行全面识别和评估，包括技术风险、管理风险、安全风险以及可能发生的突发事件或故障等，识别项目潜在风险，制定风险应对策略和预案，降低风险对项目的影响。

- 项目测试管理方案要求

为确保项目质量，项目测试管理方案至关重要。投标人需详细阐述项目测试管理的具体要求，包括测试计划、测试用例设计、测试执行以及测试报告等。

- 测试计划：制定测试计划应清晰定义测试的目标、范围、策略、资源需求及时间表，确保测试活动有序进行。

- 测试用例设计：每个测试用例应包含测试步骤、预期结果、前置条件及后置处理，确保测试执行的准确性和可重复性。能够根据测试用例的重要性和风险等级，合理划分测试优先级，确保关键功能得到优先测试。

- 测试质性：建立有效的缺陷管理流程，及时记录、跟踪、分析和解决测试过程中发现的缺陷，确保缺陷得到及时修复。

- 测试报告：对性能测试结果进行详细分析，评估系统性能是否满足要求，并提出性能优化建议，形成详细测试报告。

- 项目培训管理方案要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

- 培训方案：应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。系统的培训工作要在系统上线试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

- 培训内容：对采购人主要技术人员和骨干用户提供使用及维护培训，对普通用户提供使用培训；对采购人主要技术人员提供对系统开发用到的主要技术培训，如操作系统、数据库、开发工具的厂家认证培训，以及应用系统平台的二次开发培训。

- 培训材料：投标人在采购人现场的培训，投标人必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许采购人在单位内部使用。

- 培训计划：培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的PPT讲演稿。

- 项目售后管理方案要求

为了保障项目的长期稳定运行，提供高效、专业的售后服务至关重要。投标人需详细阐述项目售后管理方案的具体要求，包括售后时间、售后要求、售后内容以及售后人员等。

- 售后时间：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费维保3年。

- 售后要求：维保期间驻场工程师不少于1人，投标供应商须承诺，7*24小时立即响应，2小时内到现场，4小时内解决；维保期内包含数据库的日常巡检及维护。

- 售后内容：投标供应商须承诺提供该产品的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案；因物联网信号覆盖区域调整需对相关设备点位进行二次拆装、移位及调试服务，服务所涉及的辅材、配件费用单价不得高于本项目对应产品的采购单价；人工服务费用按实际发生额据实结算；原有设备可复用部分，不再另行收取设备费用。

## 四、商务要求

斜体且有下划线部分为实质性要求。

1.项目属性:服务类项目。

- 项目人员要求

中标人应成立针对本项目的项目工作组：

- 项目配备项目经理一名：需要项目经理具备高级网络工程师或者系统架构设计师（均需提供资质证书），并具有类似信息化建设类项目经验，项目建设过程中需常驻现场履行项目经理职责。

- 项目配备项目实施工程师三名：需要具备软件设计师；网络工程师；系统集成项目管理工程师或软件评测师。以上人员项目建设过程中需常驻现场履行现场工程师职责。

- 项目其他实施人员：采购合同签订后，中标人须根据项目建设需要，实时调配相关具备资质，有相同或类似实施经验的人员来现场提供服务，以上人员需接受项目经理统一调度和管理。

4、运维人员：项目验收后免费运维期间，中标人必须至少提供1名有经验的现场运维人员。

- 公司实力

- 企业资质

投标人需具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证及信息安全管理体系认证证书。

- 相关业绩要求

制造商近三年内完成（ 2023年1月1日至今）合同内容包含“物联网组网”、“物联网平台”、或类似本项目信息化相关建设项目。

- 企业能力

制造商提供物联网组网及管理平台相关发明专利相关著作权证书或专利证书（需包含“物联网”关键字）。

中标人需支持、配合招标人成功申报本项目相关发明专利1项以上，起草并获批地方性团标1项以上。

- 付款方式

中标人领取中标通知书后，需按照招标人要求，完成招标人指定一处物联网的部署，通过招标人的测试验收后才能签署合同。

合同生效且收到发票后支付30%，验收合格且收到发票后支付60%，验收合格维保期满后支付10%。

- 支持服务保证

针对采购项目，中标人应承诺如下支持服务保证：

1、中标人必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

2、中标人需要与采购人共同合作，统一安排运维管理，保证系统（特别是应用模块）的有效运转。

3、中标人需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

4、中标人应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

5、中标人必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、源程序代码、文档等进行有效的管理。

6、中标人必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

7、中标人必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

8、中标人对系统的任何改动都应该通知采购人。

- 需求收集及开发

1、中标人承担从医院收集需求的工作，用户需求规格说明书由采购人确认。

2、每个模块需要依据医院指定的业务科室负责人，对中标人收集的需求进行确认。在不超出模块整体业务架构的前提下，以业务科室确认的需求作为开发、上线和验收依据。

3、中标人需要对用户需求做进一步的分析与处理，并将其转化成技术需求规格，报告给采购人。

- 安全和可信要求

满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》和三级等保测评等法律法规要求。

在项目建设的整个阶段，对于网络安全要同步规划、同步建设、同步使用。

未来要支持并配合密码安全及数据安全有关建设或改造。

- 文档资料管理

1、文档是保证项目实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2、整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档及其电子版。

- 验收标准及方式

1.产品交付前，乙方应对产品进行全面自检，符合甲方要求的交付条件后，由乙方发起验收申请，甲方评估后组织验收。

2.在交货时乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证。

3.甲方在交货前有权对乙方提供的产品、技术、服务提出异议，并采取相关措施确保质量合格。

4.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，乙方配合。

5.产品验收不合格，需求方、甲方有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。验收过程中，中标供应商可有1次整改机会，若未通过，甲方有权解除合同并追回已支付款项。

6.使用方在产品使用过程中，发现产品性能指标未达到要求的，中标供应商按照需求方明确的整改期限（不超过1个月），可有1次整改机会，在规定期限内未整改完毕的，由此造成的损失，由中标供应商承担。

7.项目验收前，乙方须培训甲方至少1名工程师和需求部门管理人员。

- 知识产权要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，建设单位不承担任何连带责任和赔偿责任。

投标供应商单独提供对应承诺书并加盖公章。

- 保密要求

投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。投标供应商提供对应承诺书并加盖公章。

## 五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

3.演示要求

上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

演示时长：不超过20分钟

演示平台：必须使用真实部署的成熟软件平台进行实时操作

3.1场景一：接入管理平台的设备接入与统一管理能力

考察模块1：全类型设备管理能力

要求1：平台需具备网关设备、网关子设备、直连设备等全类型物联网设备的分类管理能力

要求2：支持各类设备接入（含物模型定义、分组、解析器配置、解析脚本在线编辑及通信安全配置）

要求3：支持通过平台自定义配置网关的设备结构（至少包括通信卡槽数量、通信协议类型、终端连接能力、加密方式等配置）

考察模块2：产品模板库与快速接入

要求1：具备产品模板库，可基于模板产品实现快速接入新产品

要求2：平台已实际完成接入的产品类型不少于60项

要求3：至少涵盖MQTT、CoAP、LwM2M、BLE、LoRaWAN、LoRa、TCP、UDP中6种以上通信协议

要求4：第三方品牌产品类型不低于50%

要求5：平台协议扩展不应依赖特定硬件品牌，且扩展后不影响既有系统性能

考察模块3：设备配置与安全管理

要求1：支持通过平台自定义设备的可配置项及配置组

要求2：确保数据接入的合法性和安全性

3.2场景二：数据交互平台的数据流转与业务联动能力

考察模块4：数据交互订阅及联动配置

要求1：平台需支持设备数据的实时查询及分类订阅推送功能

要求2：支持触发器、执行条件、执行动作的自由组合配置，满足复杂业务数据交互推送需求

3.3场景三：运维平台的运维监控与故障处理能力

考察模块5：基础设施运维分析

要求1：平台需具备物联网基础设施运维分析能力

要求2：具备网络信号覆盖分析功能

要求3：具备定位精准度分析功能

考察模块6：传输链路拓扑可视化

要求1：具备全院物联网传输链路拓扑图

要求2：提供从底层网关到前端应用的完整链路可视化、

要求3：实现从全局总览到具体关联路径的逐级排查，便于快速定位并处理故障

3.4场景四：运维平台的空间可视化与设备定位能力

考察模块7：建筑地图管理与配置

要求1：平台需支持复用或导入第三方地图

要求2：支持实时同步第三方地图

要求3：可对电子围栏进行配置

要求4：可对定位引擎参数配置进行管理

考察模块2：设备位置与状态可视化（2分）

要求1：实时在电子地图呈现设备的位置信息

要求2：可按位置展示设备数量统计，展示各设备所有状态数据

3.5场景五：系统整体的数据安全与合规能力

考察模块8：数据安全与合规

要求1：数据加密传输机制（端到端加密）

要求2：访问权限控制（角色管理、权限分配）

要求3：操作日志和审计功能

3.6场景六：系统整体的用户体验与易用性

考察模块9：用户体验与易用性

要求1：平台界面直观，操作简单

要求2：提供完善的帮助文档和培训支持

附表1：

| 徐州医科大学附属医院淮海路院区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 楼层 | 病区/科室 | 面积（平方） | 备注 |
| 2号楼 | 1 | 急诊 | 1504 | 7-15每层面积约为1504㎡ 16层面积约为1500㎡ |
|  | 2 | 眼科/康复科/急诊儿科 | 1504 |  |
|  | 3 | 呼吸科/动态血压室/动态心电图/心内科 | 1504 |  |
|  | 4 | 儿科/帕金森门诊/骨科门诊 | 1504 |  |
|  | 5 | 急诊重症医学科 | 1504 |  |
|  | 6 | 门诊手术室 | 1504 |  |
|  | 7 | 34病区 | 1504 |  |
|  | 8 | 35病区 | 1504 |  |
|  | 9 | 36病区 | 1504 |  |
|  | 10 | 37病区 | 1504 |  |
|  | 11 | 38病区 | 1504 |  |
|  | 12 | 39病区 | 1504 |  |
|  | 13 | 40病区 | 1504 |  |
|  | 14 | 41病区 | 1504 |  |
|  | 15 | 42病区 | 1504 |  |
|  | 16 | 帕金森治疗中心 | 1500 |  |
| 4号楼 | 7 | 血液科实验室 | 986 | 面积约为986㎡ |
| 5号楼 | 1 | 导管室 | 956 | 1层面积约为956㎡ 2-16层面积约为1102㎡ |
|  | 2 | 43病区 | 1102 |  |
|  | 3 | 44病区 | 1102 |  |
|  | 4 | 45病区 | 1102 |  |
|  | 5 | 62病区 | 1102 |  |
|  | 6 | 46病区 | 1102 |  |
|  | 7 | 47病区 | 1102 |  |
|  | 8 | 神内重症医学科 | 1102 |  |
|  | 9 | 49病区 | 1102 |  |
|  | 10 | 50病区 | 1102 |  |
|  | 11 | 51病区 | 1102 |  |
|  | 12 | 52病区 | 1102 |  |
|  | 13 | 53病区 | 1102 |  |
|  | 14 | 54病区 | 1102 |  |
|  | 15 | 55病区 | 1102 |  |
|  | 16 | 56病区 | 1102 |  |
| 6号楼 | 1 | 影像科机房 | 641 | 1F面积约为641㎡， 2F面积约为510㎡ |
|  | 2 | 影像科机房 | 510 |  |
| 7号楼 | 1 | 核医学科/核医学机房 | 1195 | 1F面积约为1195㎡，其余每层面积约为777㎡ |
|  | 2 | 实验室 | 777 |  |
|  | 3 | 肛肠科病房 | 777 |  |
|  | 4 | 肛肠听力科/肛肠科手术室 | 777 |  |
|  | 5 | 中医科病房 | 777 |  |
| 8号楼 | 2 | 胃肠电图室/儿童内镜室/儿科学教研室/儿童雾化室 | 476 | 每层面积约为476㎡ |
|  | 3 | 儿童重症监护室 | 476 |  |
| 9号楼 | 1 | 57病区 | 1144 | 1F面积约为1144㎡； 2F面积约为1235㎡； 3F、4F每层面积约为1203㎡ |
|  | 2 | 病区 | 1235 |  |
|  | 3 | 58病区 | 1203 |  |
|  | 4 | 60病区 | 1203 |  |
| 10号楼 | 1 | 伽马刀治疗中心/介入治疗中心 | 1341 | 1F面积约为1341㎡； 4F面积约为1136㎡； 5F面积约为196㎡ |
|  | 4 | 健康管理中心 | 1136 |  |
|  | 5 | 健康管理中心 | 196 |  |
| 11号楼 | 1 | 影像科/磁共振检查室 | 784 | 1F面积约为784㎡； 2F面积约为916㎡； 3F、4F每层面积约为605㎡ |
|  | 2 | CT机房 | 916 |  |
|  | 3 | 影像科报告室、诊断室等 | 605 |  |
| 12号楼 | 2 | 临床药学室/消毒供应中心/中心药房/药物基因检测实验室 | 4828 |  |
|  | 3 | 重症ICU/麻醉科 | 4892 |  |
|  | 4 | 手术室 | 5124 |  |
|  | 5 | 病理科/输血科 | 5124 |  |
|  | 6 | 1病区/2病区 | 4067 |  |
|  | 7 | 4病区/产房 | 4067 |  |
|  | 8 | 5病区/6病区 | 4067 |  |
|  | 9 | 7病区/8病区 | 4067 |  |
|  | 10 | 9病区/10病区 | 4067 |  |
|  | 11 | 11病区/12病区 | 4067 |  |
|  | 12 | 13病区/14病区 | 4067 |  |
|  | 13 | 15病区/16病区 | 4067 |  |
|  | 14 | 17病区/18病区 | 4067 |  |
|  | 15 | 19病区/20病区 | 4067 |  |
|  | 16 | 21病区/22病区 | 4067 |  |
|  | 17 | 23病区/24病区 | 4067 |  |
|  | 18 | 25病区/26病区 | 4067 |  |
|  | 19 | 27病区/28病区 | 4067 |  |
|  | 20 | 29病区/30病区 | 4067 |  |
|  | 21 | 31病区（北区）/会议室 | 3826 |  |
|  | 22 | 老年科/高级病房（北区） | 4067 |  |
| 13号楼 | 1 | 急诊抢救区/CT、放射登记室 | 3061 | F1:3061㎡； F2:3863㎡； F3:3956㎡ |
|  | 2 | 检验科 | 3863 |  |
|  | 3 | 超声科/实验室 | 3956 |  |
| 14号楼 | 2 | 营养科 | 1146 | 约为1146㎡ |
| 15号楼 | 2 | 消化内镜中心 | 694 | 约为694㎡ |
|  | 3 | 呼吸内镜中心 | 694 |  |
|  | 4 | 设备库房 | 694 |  |
|  | 5 | 生殖医学科 | 694 |  |
| 徐州医科大学附属医院鲲鹏路院区 |  |  |  |  |
| 楼号 | 楼层 | 病区/科室 |  | 备注 |
| 1号楼 | 1 | 急诊/输液室/急诊服务台等 | 1610 | 每层约为1610㎡ |
|  | 2 | 19病区 | 1610 |  |
|  | 3 | 20病区 | 1610 |  |
|  | 4 | ICU重症医学科 | 1610 |  |
|  | 5 | 22病区 | 1610 |  |
| 2号楼 | 1 | CT/急诊检验/挂号收费处/急诊药房等 | 3091 | 1F：3091㎡； 2F：3313㎡； 3F：3326㎡； 4F：3598㎡； 5F-9F每层：3308㎡ |
|  | 2 | 11病区 | 3313 |  |
|  | 3 | 12病区 | 3326 |  |
|  | 4 | 手术室 | 3598 |  |
|  | 5 | 消毒供应中心 | 3308 |  |
|  | 6 | 13病区 | 3308 |  |
|  | 7 | 14病区/15病区 | 3308 |  |
|  | 8 | 16病区/17病区 | 3308 |  |
|  | 9 | 18病区/儿科ICU | 3308 |  |
| 3号楼 | 1 | 药房/1-4医学影像中心 | 2958 | 每层约为2958㎡ |
|  | 2 | 2-4检验科/2-5检验科/2-6超声医学科 | 2958 |  |
|  | 3 | 3-4功能检查区/3-5功能检查区/3-6消化内镜中心 | 2958 |  |
|  | 4 | 4-4输血科/4-5病理科/产前诊断中心实验室 | 2958 |  |
| 4号楼 | 1 | 中医/康复/骨科/药物临床试验 | 2958 | 每层约为2958㎡ |
|  | 2 | 外科/妇科 | 2958 |  |
|  | 3 | 内科/儿科 | 2958 |  |
|  | 4 | 国际医疗部/眼科/口腔 | 2958 |  |
| 5号楼 | 1 | 住院药房/健康管理中心 | 3089 | 1F：3089㎡； 2F：3312㎡； 3F、4F每层：3325㎡； 5F-9F每层：3307㎡ |
|  | 2 | 健康管理中心/一期临床药试 | 3312 |  |
|  | 4 | 1病区/2病区 | 3325 |  |
|  | 6 | 3病区/4病区 | 3307 |  |
|  | 7 | 5病区/6病区 | 3307 |  |
|  | 8 | 7病区/8病区 | 3307 |  |
|  | 9 | 9病区/10病区 | 3307 |  |
| 7号楼 | 1 | 实验室/发热门诊/肠道、肝病门诊 | 2205 | 2205㎡ |
|  | 2 | 25病区 | 2308 | 每层约为2308㎡ |
|  | 3 | 26病区 | 2308 |  |
|  | 4 | 27病区 | 2308 |  |
|  | 5 | 28病区 | 2308 |  |
|  | 1 | PET/CT机房 | 1300 | 每层面积约为1300㎡ |
|  | 2 | SPECT机房/ECT | 1300 |  |
|  | 3 | 核医学科病房 | 1300 |  |
|  | 4 | 核医学科病房 | 1300 |  |
| 放疗中心 | B2 | 直线加速器机房/CT机房 | 1985 | 约为1985㎡ |
|  | B1 | 直线加速器机房/CT机房 | 1985 | 约为1985㎡ |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个采购包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者采购包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

## 1、价格部分（12分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 12 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位） |

## 2.技术部分（71分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1技术指标响应 | 37 | 技术要求中打“★”号条款为重要技术条款，未打“★”号条款为一般技术条款，投标人未完全满足的，每一项重要技术条款扣1分，每一项一般技术条款扣0.5分。62条普通参数，6条★参数。 注：带“★”参数须提供相应功能截图证明资料并加盖公章，无截图或字迹不清或截图不能体现参数功能的视为不满足。 |
| 2.2项目实施方案 | 5 | 投标人根据招标文件要求提供总体实施方案，投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 |
| 2.3质量管理方案 | 8 | 1. 可与医院现有物联网应用无缝对接，提供接口开发方案及案例证明，得2分； 2. 支持未来终端接入量扩展至10000台以上，平台架构无需重构，得2分；（投标人须针对该条款内容提供承诺书并加盖供应商公章） 3. 支持第三方物联网扩展协议4个，得2分；5个，得3分；6个及以上，得4分（投标人须针对该条款内容提供证明材料）。 |
| 2.4数据安全与合规性 | 8 | - 传输（SSL/TLS）、存储（AES-256 等）全链路加密，得2分； - 物联网设备终端接入身份认证、固件安全升级、异常行为监测，得3分； - 具备数据备份（本地+异地双备份）、日志审计（留存≥3年）功能、安全时间应急预案，得3分。 （投标人须针对上述条款内容提供证明材料） |
| 2.6售后管理方案 | 3 | 免费维保期结束后，项目整体（包含本项目涉及的所有软件系统、硬件设备和配件）维护费用为本次投标总价5%（含）以下的得3分，6%（含）以下的得2分，7%（含）以下的得1分，7%（不含）以上的不得分。 |
| 2.7系统演示 | 10 | 共6个场景，每项独立评分，可根据实现情况打分。 2.7.1场景一：接入管理平台的设备接入与统一管理能力（3分，每条1分） 要求平台具有全类型设备分类管理、自定义配置网关的设备结构能力； 要求平台具有产品模板库且具备快速接入能力； 要求平台支持设备自定义配置与安全接入能力。 2.7.2场景二：交互平台的数据流转与业务联动能力（1分，每条0.5分） 要求平台需支持设备数据的实时查询及分类订阅推送功能； 要求平台支持触发器、执行条件、执行动作的自由组合配置，满足复杂业务数据交互推送需求。 2.7.3场景三：运维平台的运维监控与故障处理能力（3分） 要求平台需具备网络信号覆盖分析功能、物联网基础设施运维分析能力及定位精准度分析功能； 要求平台物联网完整传输链路拓扑可视化。 2.7.4场景四：运维平台的空间可视化与设备定位能力（1分） 支持建筑地图统一管理与配置，具备可视化及统计功能。 2.7.5场景五：系统整体的数据安全与合规能力（1分） 平台应具备数据加密传输机制，可实现访问权限控制，操作日志和审计功能完善。 2.7.6场景六：系统整体的用户体验与易用性（1分） 要求平台界面直观，操作简易。 |

## 3、商务部分（17分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1企业资质与信誉 | 4 | 国家认监委认可的机构颁发的有效期内ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每提供一个计2分，最高得4分。（注：须提供有效期内的证书扫描件，如处于换证期内的证书，则需提供颁发机构出具的换证证明，否则不得分。） |
| 3.2整体实力 | 9 | 1.物联网组网相关发明专利1项，得1分；每多一项的加1分，本项最高得2分； 2.物联网管理平台具备软件著作权，得1分； 3.项目负责人具备高级网络工程师或系统架构师证书，得1分； 4.项目团队含≥1名软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师或软件评测师，得2分。 （注：须提供有效期内的证书扫描件，如处于换证期内的证书，则需提供颁发机构出具的换证证明，否则不得分。） 5.投标人或物联网基站生产厂商参与起草过关于物联网或实时定位相关现行有效国家标准，参与起草1项的，得1分；每多一项的加1分，本项最高得3分，提供全国标准信息公共服务平台截图证明及网址链接证明，未参与或未提供不得分。 |
| 3.3业绩 | 4 | 投标人需提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）制造商合同内容包含“物联网组网”、“物联网平台”、或类似本项目信息化建设项目相关证明，每提供一个计1分，最高计4分。（注∶须提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同未注明时间的，不予计分。同一项目合同不重复计分，同一客户合同不重复计分，需提供合同复印件，否则不予计分。） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或者2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

10.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、6、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价 （相应采购包分项报价表中“投标报价合计”）

小写： （人民币：元）

附件2投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 物联网网关 | 合同签订后 日 | 个 |  |  |  |
| 2 | 物联网基站 |  | 个 |  |  |  |
| 3 | 接入交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 汇聚交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 防火墙 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 物联网管理平台 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 施工 |  | 面积 |  |  |  |
| 9 | 六类网线 |  | 米 |  |  |  |
| 10 | 馈线 |  | 米 |  |  |  |
| 11 | 天线 |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 光缆 |  | 米 |  |  |  |
| 13 | 光纤跳线 |  | 对 |  |  |  |
| 14 | 水晶头 |  | 盒 |  |  |  |
| 15 | 辅材（扎带、胶带、墙柜、螺丝、标签纸等材料） |  | 批 |  |  |  |
| 16 | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.物联网管理平台按一套完整系统进行统一报价，报价包含该平台全部功能及基础运维服务；后续项目实施过程中，若需增加相关点位，该物联网管理平台不再额外收取任何费用。

4.分项报价应包含本项目所需全部综合布线及配套材料，包括但不限于网线、馈线、天线、光缆、跳线、水晶头、管槽、桥架、安装辅材等所有材料费用。供应商应根据现场实际需求及施工规范完整报价，报价须详细列明材料名称、规格型号、数量、单价及合价，未列明但实施必需的材料费用均视为已包含在总报价内，采购人不另行支付任何费用。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。