## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 大伊山石棺墓安全防范系统工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大伊山石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:室外6芯单模光缆 2.规格:室外紧套光纤、芳纶加强元件、PVC护套。波长：1310nm、1550nm；1310/3.5dB/km、1500/1.0dB/km | m | 400
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:RVV3*2.5mm2 | m | 400
3 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:单模，8口光纤接线盒 | 个 | 4
4 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.名称:单模，24口机架式光纤接线盒 | 个 | 1
5 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳纤 | 条 | 8
6 | 030502009003 | LC双工耦合器 | 1.名称:LC双工耦合器 | 条 | 24
7 | 030502009004 | LC单模尾纤 | 1.名称:LC单模尾纤 | 条 | 48
8 | 030502009005 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 | 芯 | 48
9 | 030502009006 | 光纤链路测试 | 1.名称:光纤链路测试 | 条 | 48
10 | 030502005002 | 六类非屏蔽4对室内线缆 | 1.名称:六类非屏蔽4对室内线缆 | m | 4575
一、前端设备
11 | 030507008008 | 400万半球网络摄像机 | 1.名称:半球型网络摄像机（400万像素） | 台 | 1
12 | 030507008009 | 400万人脸识别枪机 | 1.名称:400万人脸识别枪机 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030507008010 | 400万AI枪型摄像机 | 1.名称:400万AI枪型摄像机 | 台 | 9
14 | 030507008011 | 400万标准枪型网络摄像机 | 1.名称:400万标准枪型网络摄像机 | 台 | 25
15 | 030507008012 | 400万像素1/2.7英寸2.7-12mm手动变焦镜头 | 1.名称:400万像素1/2.7英寸2.7-12mm手动变焦镜头 | 台 | 25
16 | 030507008013 | 轻型标准护罩 | 1.名称:轻型标准护罩 | 套 | 25
17 | 030507008014 | 轻型标准护罩支架 | 1.名称:轻型标准护罩支架 | 个 | 25
18 | 030507001017 | 拾音器 | 1.名称:声音复核探测器 | 套 | 16
19 | 030507001018 | 监控内存卡 | 1.名称:监控内存卡64G | 套 | 40
20 | 030507008015 | 400万红外网络球机 | 1.名称:400万红外网络球机 | 台 | 5
21 | 030507008016 | 360°全景摄像机 | 1.名称:360°全景摄像机 | 台 | 1
22 | 030507008017 | 球机壁装支架 | 1.名称:球机壁装支架 | 个 | 1
23 | 030507008018 | 枪机壁装支架 | 1.名称:枪机壁装支架 | 个 | 33
24 | 031101001006 | 枪机电源 | 1.名称:枪机电源 | 台 | 34
25 | 031101001007 | 球机电源 | 1.名称:球机电源 | 台 | 5
26 | 040802001001 | 仿古室外立杆（3.5m） | 1.名称:仿古室外立杆（3.5m） | 根 | 8
27 | 030502003005 | 室外设备箱 | 1.名称:室外型设备箱 | 台 | 4
28 | 030502003006 | 立杆抱杆箱 | 1.名称:室外型立杆抱杆箱 | 个 | 8
29 | 030402010006 | 避雷器 | 1.名称:视频组合避雷器 | 个 | 27
30 | 030409008002 | 接地处理 | 1.名称:接地处理 | 处 | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030408001004 | 接地线 | 1.名称:BV6mm | m | 200
二、中心设备
32 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 | 1.名称:64路网络录像机 | 台 | 1
33 | 030501004001 | 16TB硬盘 | 1.名称:16TB硬盘 | 块 | 10
34 | 030501013013 | AI智能分析服务器 | 1.名称:AI智能分析服务器 | 台 | 1
35 | 030501004002 | 8TB硬盘 | 1.8TB硬盘 | 块 | 4
36 | 030507014002 | 46英寸3.5mm液晶拼接单元 | 1.名称:46英寸3.5mm液晶拼接单元（含支架） | 台 | 6
37 | 030507014003 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 | 台 | 1
38 | 030507012003 | 解码器 | 1.名称:解码器 | 台 | 1
39 | 030502009007 | HDMI高清线 | 1.名称:HDMI高清线 | 条 | 6
40 | 030507002011 | 可视对讲门口机 | 1.名称:可视对讲 | 台 | 1
41 | 030507007003 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 | 台 | 1
42 | 030507007004 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 | 台 | 1
43 | 031101001008 | 门禁电源 | 1.名称:门禁电源 | 台 | 1
44 | 030501013014 | 通用综合安防管理平台 | 1.名称:通用综合安防管理平台 | 套 | 1
45 | 030501013015 | 客户端工作站电脑 | 1.名称:客户端工作站电脑 2.规格:I5-10505/2*16G/512GSSD/3NBD 23.8的显示器 | 台 | 2
46 | 080703003002 | 操作台 | 1.名称:监控中心操作台 | 台 | 1
47 | 030501012001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030501012002 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC)-国内版； | 台 | 1
49 | 030501012003 | 工业交换机 | 1.名称:工业交换机 2.功能:24 个10/100/1000 Base-T 电口，4 个100/1000 Base-X SFP 光口 | 台 | 4
50 | 030501012004 | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.功能:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量：336Gbps，包转发率：132Mpps | 台 | 1
51 | 030501012005 | 千兆模块 | 1.名称:千兆模块 | 只 | 10
52 | 030411004004 | 枪机电源线 | 1.名称:RVV2*1.0mm² | m | 2000
53 | 030411004005 | 球机电源线 | 1.名称:RVV3*1.5mm² | m | 500
54 | 030411001005 | PE32管 | 1.名称:PE管φ32 | m | 2000
55 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
56 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1
一、主机房设备
57 | 030501013016 | 控制主机 | 1.名称:控制主机 2.类别:1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 | 台 | 1
58 | 030501017004 | 数字化IP网络广播客户端管理软件VN.JC01519W | 1.名称:数字化IP网络广播客户端管理软件VN.JC01519W | 套 | 1
59 | 030506001003 | 前置放大器 | 1.名称:前置放大器 | 台 | 1
60 | 030506001004 | IP音频采集器 | 1.名称:IP音频采集器 | 台 | 1
61 | 030506001005 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 | 台 | 1
62 | 030506001006 | 调谐器 | 1.名称:调谐器 | 台 | 1
63 | 030506001007 | 话筒 | 1.名称:话筒 | 台 | 1
64 | 030506001008 | 寻呼话筒 | 1.名称:寻呼话筒 | 台 | 1
65 | 030506001009 | IP网络音箱 | 1.名称:IP网络音箱 | 台 | 1
66 | 030506001010 | 采集器 | 1.名称:采集器 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 030506001011 | 电源管理器 | 1.名称:电源管理器 | 台 | 1
二、周边设备
68 | 030506001012 | IP网络功放终端 | 1.名称:IP网络功放终端 2.规格:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 | 台 | 1
69 | 030506001013 | IP网络功放终端 | 1.名称:IP网络功放终端 2.规格:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 | 台 | 1
三、音箱
70 | 030506001014 | 音柱 | 1.名称:音柱 2.规格:1．额定功率(100V)：60W | 台 | 4
71 | 030506001015 | 草地音箱 | 1.名称:草地音箱 2.规格:1. 功率(100V)：15W, 30W | 台 | 8
72 | 030506001016 | 网络音柱 | 1.名称:有源音箱 | 台 | 9
四、辅助材料
73 | 030411004006 | 音频连接线 | 1.名称:1.2米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3
74 | 030411004007 | 音频连接线 | 1.名称:1.2米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 1
75 | 030411004008 | 音频连接线 | 1.名称:1.2米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 030411004009 | 广播专用音箱线 | 1.名称:RVV2*2.5信号线 | m | 500
77 | 030411004010 | 电源线 | 1.名称:RVV3*1.5 | m | 200
78 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 1.背景音乐系统试运行 | 系统 | 1
79 | 030507002001 | 数字中继台 | 1.名称:数字中继台 | 台 | 1
80 | 030411004011 | 数字对讲机 | 1.名称:数字对讲机 | 条 | 8
81 | 030507002012 | 双工器 | 1.名称:双工器 | 套 | 1
82 | 030502009008 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 2
83 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:射频同轴电缆 | m | 40
84 | 031102001001 | 室外全向天线 | 1.规格:室外全向天线 | 副 | 1
85 | 080604002001 | 天线支架 | 1.名称:天线支架 | 根 | 1
86 | 030402010007 | 天馈避雷器 | 1.名称:天馈避雷器 2.规格:1、频率范围：0～2.5GHz | 组 | 1
87 | 030505006001 | 同轴电缆接头 | 1.规格:同轴电缆接头 | 个 | 6
一、地波微震动探测系统
88 | 030507001019 | 微振动入侵探测器 | 1.名称:微振动入侵探测器 | 套 | 2
89 | 030507002013 | 微振动入侵探测器主机 | 1.名称:微振动入侵探测器主机 | 套 | 1
90 | 030501013017 | 微振动数字化联网安防应用集成平台 | 1.名称:微振动数字化联网安防应用集成平台 | 台 | 1
91 | 030411004012 | 辅材、线缆、配件 | 1.名称:辅材、线缆、配件等 | 条 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
二、入侵报警系统（震动光缆及探测器）
92 | 030904008013 | 八防区报警模块 | 1.名称：8防区模块 2.规格：8个可编程防区，支持常开、常闭、支持线尾阻检测 | 个 | 5
93 | 030904008014 | 双防区报警模块 | 1.名称:双防区报警模块 | 个 | 2
94 | 030501017005 | 接警管理主机软件 | 1.名称:接警管理主机软件 | 套 | 1
95 | 031101001009 | 稳压电源 | 1.名称:稳压电源 2.规格:集中供电开关电源（DC-24V/5A） | 台 | 5
96 | 031101001010 | 稳压电源 | 1.名称:专用电源 2.规格:集中供电开关电源（DC-24V/3A） | 台 | 3
97 | 030507001020 | 双鉴探测器 | 1.名称:双鉴探测器 | 套 | 4
98 | 030507001021 | 玻璃破碎探测器 | 1.名称:玻璃破碎探测器 | 套 | 8
99 | 030507001022 | 门磁 | 1.名称:门磁 | 套 | 4
100 | 030507001023 | 十光束红外光栅 | 1.名称:十光束红外光栅 | 套 | 11
101 | 030411004013 | 红外光栅安装架 | 1.名称:红外光栅安装架 | 条 | 22
102 | 030507001024 | 光纤振动探测器 | 1.名称:光纤振动探测器 | 套 | 4
103 | 030507001025 | 防区终端盒 | 1.名称:防区终端盒 | 个 | 8
104 | 030502007003 | 传感光缆 | 1.名称:单模，8芯室外光纤 | m | 600
105 | 030507002014 | 一键报警器 | 1.名称:网络型专用对讲分机 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
106 | 030507002015 | 管理机 | 1.名称:数字化专用对讲主机（60路） | 套 | 1
107 | 030605002004 | 手持金属探测器 | 1.名称:手持安检测试仪 | 台 | 2
三、辅材
108 | 030411004014 | 电源线 | 1.名称:RVV2*1.0mm² | m | 1500
109 | 030411004015 | 信号线 | 1.名称:RVV2*1.5mm²信号线 | m | 1500
110 | 030507019003 | 安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1
111 | 030605002005 | 巡更棒 | 1.名称:巡更棒 | 台 | 6
112 | 030605002006 | 通讯座 | 1.名称:通讯座 | 台 | 1
113 | 030605002007 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 | 台 | 20
114 | 030501013018 | 软件（单机） | 1.名称:巡更软件（单机） | 台 | 1
115 | 030605002008 | 人员钮 | 1.名称:人员钮 | 台 | 6
一、装饰工程
116 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙面 在抹灰面上批901胶混合腻子三遍、刷乳胶漆3遍(每增、减刷一遍乳胶漆) | m2 | 15
117 | 011406001002 | 铝合金微孔铝板 | 1.铝合金微孔铝板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上 | m2 | 15
118 | 011406001003 | 铝合金收边条 | 1.铝合金收边条 | m2 | 15
119 | 011406001004 | 吊顶主龙骨及吊杆 | 1.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单 2.天棚吊筋H=750mmΦ6 | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
120 | 011406001005 | 无边全钢防静电地板 | 1.抗静电活动地板 | m2 | 15
121 | 011406001006 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 1.亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | m2 | 15
122 | 011406001007 | 双开甲级钢质门 | 1.1200*2200钢制门，含门套、闭门器、门锁等五金器件 | 套 | 1
123 | 011406001008 | 设备底座 | 1.设备底座 | 套 | 3
124 | 011406001009 | 墙面批腻子处理 | 1.混合腻子三遍、 | m2 | 50
125 | 011406001010 | 乳胶漆粉刷 | 1.刷乳胶漆3遍 | m2 | 50
二、配电工程
126 | 030502003007 | UPS输入输出配电箱 | 1.名称:UPS输入输出配电箱 2.规格:定制，施耐德元器件 | 个 | 1
127 | 030408001005 | UPS引入线缆 | 1.名称:UPS引入线缆 2.型号:ZR-YJV3*6mm2 | m | 30
128 | 030408001006 | 空调电源线 | 1.名称:空调电源线 2.型号:ZR-YJV3*4mm2 | m | 20
129 | 030408001007 | 机柜终端电源线 | 1.名称:机柜终端电源线 2.型号:ZR-YJV3*4mm2 | m | 40
130 | 030408001008 | 照明及插座用电源线 | 1.名称:照明及插座用电源线 2.型号:ZR-BV2.5mm2 | m | 100
131 | 030404031001 | 25A空调插座 | 1.名称:25A空调插座 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
132 | 030404031002 | 16A插座 | 1.名称:16A插座 | 个 | 1
133 | 030404031003 | 25A插座 | 1.名称:25A插座 | 个 | 1
134 | 030412004001 | 出口标示指示灯 | 1.名称:出口标示指示灯 | 套 | 1
135 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN25 | m | 300
三、照明工程
136 | 030412005001 | LED平板灯（应急） | 1.名称：嵌入式节能灯盘 600×600,功率不低于36w；2.其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 | 套 | 4
137 | 030404031005 | 翘板开关 | 1.名称:1.名称：双联单控开关； 2.型号:颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V | 个 | 4
四、空调工程
138 | 030701003001 | 立式空调（3匹） | 1.名称:立式空调（3匹） 2.规格:制热功率3110W，制冷功率2350W，扫风方式上下/左右扫风，制冷量7300W，制热量9420W | 台 | 1
五、UPS工程
139 | 031101007001 | UPS主机 | 1.名称:智能型在线式UPS 10KVA | 台 | 1
140 | 030405001002 | 蓄电池 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池12V200AH | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
141 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.定制电池架，双层双列摆放，可放32节电池 | 台 | 1
142 | 030408001002 | 电池连接线 | 1.名称:主机到电池开关箱，电池开关箱到电池组，电池间连接线缆。 | 批 | 1
143 | 030502003004 | 电池开关箱 | 1.名称:定制箱体，含1把32A/3P的国产直流断路器及安装辅材。 | 个 | 1
144 | 031101007002 | 不间断电源调试 | 1.名称:智能型在线式UPS 10KVA | 台 | 1
六、机柜
145 | 030502001003 | 机柜 | 1.名称:42U机柜 | 套 | 2
146 | 030404031004 | PDU | 1.名称:16A总输入，输出12位10A国标插座 | 个 | 1
七、防雷接地工程
147 | 030402010008 | 二级电源防雷器 | 1.名称:电源避雷器 （第二级） | 套 | 1
148 | 030402010009 | 三级电源防雷器 | 1.名称:电源避雷器 （第三级） | 套 | 1
149 | 030409002001 | 网格接地铜排 | 1.名称:网格接地铜排3mm*30mm | m | 32
150 | 030408001009 | 铜排固定端子 | 1.铜排固定端子 | 批 | 1
151 | 030408001010 | 铜排绝缘处理 | 1.铜排绝缘处理 | 批 | 1
152 | 030409008003 | 等电位端子箱 | 1.名称:端接箱，250*150*100mm，定制，额定绝缘电压： 1000V/50Hz | 块 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
153 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:室内接地母线BVR-50mm² | m | 30
154 | 030409002003 | 连接线 | 1.名称:室内接地线BVR-4mm² | m | 30
八、其他
155 | 030408001011 | 110联动报警年费 | 1.名称:110联动报警年费 | 年 | 5
156 | 030408001012 | 宽带专线年费 | 1.名称:从机房至博物馆专线年费 | 年 | 5
157 | 030411001007 | PE50 | 1.名称:PE管φ50 | m | 750
158 | 030411001008 | SC50 | 1.名称:SC50 | m | 100
159 | 010401011001 | 室外手孔井 | 1.名称:手孔井（含砌筑及井圈井盖）600*600*800 | 座 | 18
160 | 010401011002 | 室外人孔井 | 1.名称:人孔井（含砌筑及井圈井盖）800*800*1200 | 座 | 1
161 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见地勘、设计 2.挖土深度:综合考虑，见图纸设计 | m3 | 130
162 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:可利用土 4.回填，夯实密实度达到设计和规范要求 | m3 | 120
163 | 031006015001 | 物理围栏防护网 | 1.热镀锌铁丝网 1.8米高*3.0米长*5毫米＋立柱。 | 张 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
164 | 031006015002 | 基础开挖浇筑 | 1.基础开挖浇筑 | 米 | 210
165 | 031006015003 | 防盗窗更换 | 1.采用钢筋焊接网状防护窗 | 个 | 2
一、安全管理平台
166 | 030501013019 | 安全管理平台 | 1.名称:安防平台 | 套 | 1
167 | 030501013020 | 入侵和紧急报警组件 | 1.名称:入侵和紧急报警组件 | 套 | 1
168 | 030501013021 | 网络视频监控组件 | 1.名称:网络视频监控组件 | 套 | 1
169 | 030501013022 | 电子巡更管理 | 1.名称:电子巡更管理 | 套 | 1
170 | 030501013023 | 事件联动组件 | 1.名称:事件联动组件 | 套 | 1
二、操作设备
171 | 030501013024 | 服务器 | 1.名称:管理服务器 2.规格:1*4210(10C 2.2GHz) 1*16G 2*2T SATA | 台 | 1
172 | 030501013025 | 操作系统 | 1.名称:windows server R2 2012中文标准版 R2 64位 微软服务器系统盘 | 套 | 1
三、时钟同步
173 | 030501013026 | 取时平台（GPS取时） | 1.名称:（取时方式:GPS卫星,授时网口数量:8,1U机架式,功耗: 20W，双电源） | 套 | 1
174 | 031102003001 | 卫星全球定位系统天线（GPS） | 1.名称:GPS/北斗接收天线 | 台 | 1
175 | 030501013027 | 取时软件 | 1.名称:时间服务系统软件V3.0 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 | [5 empty] | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
176 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大伊山石棺墓安全防范系
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大伊山石棺墓安全防范系
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【大伊山石棺墓安全防范系统工程】
计日工表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  |  |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大伊山石棺墓安全防范
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  |  | 标段：大伊山石棺墓安全防范系统工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13