淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目

项目编号: JSZC-320826-LSHY-G2026-0027

采购人名称：涟水县教育体育局

代理机构名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

二〇二六年四月七日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	错误！未定义书签。

第三部分  评标标准	24

第四部分  合同格式	28

第五部分  项目采购需求	32

第二章   投  标  文  件  格  式	125

一、投标函	128

二、开标一览表	130

三、投标分项报价表	130

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	132

五、服务承诺	133

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	134

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	134

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	135

九、示范格式	136

- 第一章   招标文件

- 第一部分  投标邀请

项目概况

涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目JSZC-320826-LSHY-G2026-0027招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2026-05-18 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320826-LSHY-G2026-0027

项目名称：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目

预算金额：520万元；（采购包1：260万元；采购包2：260万元）。

最高限价（如有）：采购总价520万元；（采购包1最高限价：260万元，采购包2最高限价：260万元）。

采购需求：

采购包1：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（科学实验室实施采购）；具体详见招标文件。

采购包2：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（劳技验室设施采购）；具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：投标人无需单独提供承诺函，相关承诺内容已包含在招标文件“第二章 响应文件格式”中。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-05-18 09:00 （北京时间）

地点：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：涟水县教育体育局

单位地址：淮安市涟水县一中院内

联系人：潘主任

联系电话：0517-82380383

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司

单位地址：涟水县政务服务中心东三楼319室

联系人：左先生

联系电话：0517-82810669

3.项目联系方式

项目联系人：左先生

电话：0517-82810669

- 第二部分  投标人须知

友情提醒：投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一章第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目由采购人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件标准进行收取，投标人报价时予以考虑。中标人必须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

17.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件的上传

18. 投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11按照第34.2的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标人所投产品参数未完全满足招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”的；

26.1.13投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“技术参数及要求”标注“★”要求提供相关材料的；

26.1.14投标人未按照招标文件第五章“一、采购清单”中“三、服务要求”提供承诺的；

26.1.15投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子签章的。

26.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

26.4.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

26.4.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

26.4.3投标报价低于招标项目招标控制价45%的，即投标报价<招标项目招标控制价×45%；

26.4.4评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.5启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见第一章第三部分规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

33.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

34. 节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目        被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

34.3环保产品

本项目中         被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36.履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

- 第三部分  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出1名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，评标标准的总分为100分。按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。总得分和服务方案得分也相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。总得分、服务方案得分和技术分得分均相同的，由招标人通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。

注：投标人可以参与任意采购包的投标，每个投标人只能中标一个采购包。评委会按采购包1 →采购包2的顺序依次评审。投标人在采购包1中被推荐为第一中标候选人的，可以参与后续采购包2的评审，但不得被推荐为采购包2的第一中标候选人。

- 具体标准：

- 采购包1 ：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（科学实验室实施采购）

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术部分（35分）

投标人所投产品的技术规格及要求对招标文件 第五部分 项目采购需求“技术规格及要求”满足程度。完全满足招标文件要求的得35分，招标文件“技术规格及要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，不满足或负偏离每一项减3分；非重要响应指标不满足或负偏离每一项减1分；本项扣完为止。

（三）商务部分（13分）

（1）投标人具有数据安全能力成熟度等级证书三级证书的得3分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（2）投标人具有信息化工程与技术服务能力评价CN-IETS 2级及以上的得2分，未提供的不得分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人针对本项目拟派出的技术负责人具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、ITSS-IT服务项目经理、ITSS-IT服务工程师（高级）的，每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人针对本项目拟派出的项目组成员（技术负责人除外）具有建设工程类中级及以上职称的工程师（建设工程）、设备安装质量员、设备环境类中级及以上职称（设备环境）、注册安全工程师（其他安全），同一人员持有多本证书不累计计分，每提供一个证书得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

（四）产品质量保障（10分）

1、投标人或产品制造商具有符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》要求的“家具中有害物质限量认证证书”，认证产品类别须含金属家具：桌台类、椅凳类；得1分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

2、投标人或产品制造商具有人类功效学认证证书，认证产品范围须含：桌台类、椅凳类；得1分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

- 3、投标人或产品制造商具有“环保产品认证证书”得1分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

- 4、投标人或产品制造商具有“产品安全认证证书”，认证产品范围须含：教师演示桌、学生实验桌；得2分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

- 5、投标人或产品制造商具有“家具产品环保卫士认证证书”，认证产品范围须含：教师演示桌、学生实验桌、实验凳；得2分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

- 6、投标人具有有效期内低 V0Cs 家具产品认证证书（且认证产品范围包含：教师演示桌、学生实验桌、实验凳）得2分，缺项不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

- 7、投标人或产品制造商具有“中国环境标志产品认证证书”的得1分（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（五）方案部分（10分）

- 投标人提供的所有方案必须是完全针对本项目采购需求的实际情况制定，否则将不得分。

1、项目主要实施的重点、难点和解决方案以及应急处理等方案（2.5分）

①方案至少包含供货安装、设备调试、安全保障、应急处理等工作中的难点分析以及因本项目特征而可能发生的其他风险，分析全面、深入，应对措施科学合理，能有效减少后期风险，内容详细完善，完全针对本项目的实际状况制定的，可操作性强的得2.5分；

②方案至少包含供货安装、设备调试、安全保障、应急处理等工作中的难点分析以及因本项目特征而可能发生的其他风险，分析比较全面，应对措施比较合理，虽然有可操作性，但部分内容没有完全针对本项目的实际状况制定的的得1.5分；

③分析涉及的主要难点，但不够全面深入，解决措施有一定可操作性的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2.5分）

①方案至少包含包括施工进度计划、进度计划控制方法及措施、进度工期保证措施（组织措施、配合措施、物资保证措施、经济措施、劳动力措施、机械措施等），进度安排合理，保证措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

②方案至少包含包括施工进度计划、进度计划控制方法及措施、进度工期保证措施（组织措施、配合措施、物资保证措施、经济措施、劳动力措施、机械措施等），进度安排较为合理，保证措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

3、项目管理力量及产品安装保质保量完成措施（2.5分）

①方案至少包含项目管理力量及产品安装保质保量完成措施，保证措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

②方案至少包含项目管理力量及产品安装保质保量完成措施，保证措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

- 4、售后服务保障方案（2.5 分）

- 投标文件中提供售后服务保障方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等；

- ①方案至少包含服务内容、响应时间、故障处理，售后服务保障措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

- ②方案至少包含服务内容、响应时间、故障处理，售后服务保障措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

- ③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

- ④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

（六）业绩分（2分）

提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），类似成功案例的每提供1个的得1分，本项最高得2分，不提供或提供不完整的不得分。（需同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、项目合同扫描件，并加盖投标人电子签章）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

- 采购包2 ：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（劳技实验室实施采购）

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术部分（35分）

投标人所投产品的技术规格及要求对招标文件 第五部分项目采购需求“技术规格及要求”满足程度。完全满足招标文件要求的得35分，招标文件“技术规格及要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，不满足或负偏离每一项减3分；非重要响应指标不满足或负偏离每一项减1分；本项扣完为止。

（三）商务部分（13分）

（1）投标人具有数据安全能力成熟度等级证书三级证书的得3分，本项最多得3分，没有不得分。(提供证书扫描件并加盖投标人电子签章)

（2）投标人具有信息化工程与技术服务能力评价CN-IETS 2级及以上的得2分，未提供的不得分。（提供相关有效证明材料扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人针对本项目拟派出的技术负责人具有信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师（高级）、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、ITSS-IT服务工程师，每提供一个得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人针对本项目拟派项目组成员（技术负责人除外）具有高级智能化系统项目经理、智能建筑弱电系统项目管理师、高级信息系统项目管理师、网络规划设计师证书，同一人员持有多本证书不累计计分，每提供一个证书得1分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件及自2025年7月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的养老保险证明扫描件加盖投标人电子签章）

（四）产品质量保障（10分）

（1）提供学生实践桌、学生凳、作品陈列柜等产品制造商具有“中国环境标志产品认证证书”、“环保产品认证证书”的分别得2分，本项最多得4分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（2）提供学生实践桌、学生凳、作品陈列柜等产品制造商具有“产品安全认证证书”、“低 V0Cs 家具产品认证证书”的分别得1.5分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

（3）提供学生实践桌、学生凳、作品陈列柜等产品制造商具有“家具中有害物质限量认证证书”、“家具产品环保卫士认证证书”的分别得1.5分，本项最多得3分，没有不得分。（提供证书扫描件并加盖投标人电子签章）

(五)方案部分（10分）

- 投标人提供的所有方案必须是完全针对本项目采购需求的实际情况制定，否则将不得分。

1、项目主要实施的重点、难点和解决方案以及应急处理等方案（2.5分）

①方案至少包含供货安装、设备调试、安全保障、应急处理等工作中的难点分析以及因本项目特征而可能发生的其他风险，分析全面、深入，应对措施科学合理，能有效减少后期风险，内容详细完善，完全针对本项目的实际状况制定的，可操作性强的得2.5分；

②方案至少包含供货安装、设备调试、安全保障、应急处理等工作中的难点分析以及因本项目特征而可能发生的其他风险，分析比较全面，应对措施比较合理，虽然有可操作性，但部分内容没有完全针对本项目的实际状况制定的的得1.5分；

③分析涉及的主要难点，但不够全面深入，解决措施有一定可操作性的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2.5分）

①方案至少包含包括施工进度计划、进度计划控制方法及措施、进度工期保证措施（组织措施、配合措施、物资保证措施、经济措施、劳动力措施、机械措施等），进度安排合理，保证措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

②方案至少包含包括施工进度计划、进度计划控制方法及措施、进度工期保证措施（组织措施、配合措施、物资保证措施、经济措施、劳动力措施、机械措施等），进度安排较为合理，保证措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

3、项目管理力量及产品安装保质保量完成措施（2.5分）

①方案至少包含项目管理力量及产品安装保质保量完成措施，保证措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

②方案至少包含项目管理力量及产品安装保质保量完成措施，保证措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

- 4、售后服务保障方案（2.5 分）

- 投标文件中提供售后服务保障方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等；

- ①方案至少包含服务内容、响应时间、故障处理，售后服务保障措施妥当，针对性强、可操作性强的得2.5分。

- ②方案至少包含服务内容、响应时间、故障处理，售后服务保障措施较为妥当，有一定针对性和可操作性强的得1.5分。

- ③方案能基本满足本项目需要，有一定的可操作性，但针对性明显的得1分。

- ④没有提供方案或者明显不符此项不得分。

（六）业绩分（2分）

投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似成功案例的每提供1个得1分，本项最高得2分，不提供或提供不完整的不得分。（需同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、项目合同扫描件，并加盖投标人电子签章）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，成交人必须实质性响应，成交投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1.本次项目付款按下列条件进行：

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束，验收合格后，付清余款（不计利息）。

2.供货时间：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

3.供货地点: 送至采购人指定地点。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

（7）“监管部门”系指涟水县财政局。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：（1）收货人（2）合同号（3）装运标志（4）收货人代号（5）目的地（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和监管部门可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：本项目按下列第15.2-15.8条要求执行

15.1本项目无需缴纳履约保证金。

15.2为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

15.3成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

15.4成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

15.5成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

15.6如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

15.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

16.仲裁

16.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和监管部门可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1除甲方和监管部门事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方的磋商文件和乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和磋商过程中乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲乙双方签章后生效。

20.3本合同一式叁份，以中文书就，甲方、乙方双方各执壹份，监管部门壹份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经监管部门同意后，甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目性竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同的总金额(大写、元)为___________人民币。

三、供货时间和地点

1.供货时间：合同签订后30日内供货安装并调试到位。

2.供货地点: 送至采购人指定地点。

四、付款

合同签订后，支付合同总价的40%作为本项目的预付款；供货结束，验收合格后，付清余款（不计利息）。

五、验收

1.甲方依法组成验收小组对供应商履约进行验收。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金：本项目按下列第2-8条要求执行。

1.本项目无需缴纳履约保证金。

2.为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书后，在签订合同之前，向采购单位缴纳成交价10%的履约保证金。

3.成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

4.成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购单位缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。

5.成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购单位应将履约保证金退还成交供应商；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

8.履约保证金在项目验收合格后无息退还给成交供应商。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙双方加盖CA电子公章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1.合同主要条款和通用条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方（签CA电子公章）：            　　　　乙方（签CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：    　　法定代表人或授权委托人（签章）：

签定日期：                       　　　　签定日期：

- 项目采购需求

本项目计划采购学校26口科学实验室设施、26口劳技实验室设施，具体详情见采购清单。

项目整体质保期3年。

| 1 | 科学实验室（一） |  | 17 |  | 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 科学实验室（二） |  | 7 |  | 间 |
| 3 | 科学实验室（三） |  | 1 |  | 间 |
| 4 | 科学探究实验室 |  | 1 |  | 间 |
| 小计 |  |  | 26 |  | 间 |
| 1 | 劳技-金工教室 |  | 17 |  | 间 |
| 2 | 劳技-木工教室 |  | 6 |  | 间 |
| 3 | 劳技-手工编织布艺教室 |  | 1 |  | 间 |
| 4 | 劳技-陶艺教室 |  | 1 |  | 间 |
| 5 | 劳技-手工（纸艺）教室 |  | 1 |  | 间 |
| 小计 |  |  | 26 |  | 间 |

采购包1：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（科学实验室实施采购）

- 采购清单

| 科学实验室（一）48座/室 （17间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台面的各项功能检测须达到如下要求： ▲1、化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测：耐硫酸（77%）、盐酸（37%）、氢氟酸（48%）、醋酸钠、硝酸银、溴甲酚氯、硼酸、苯甲醛、苯甲酸钠、甲酸铵、碳酸钾、正辛烷、甲基乙基酮等不低于145项化学试剂检测，检测结果为覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板均达到5级标准。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ▲2、物理性能检测，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》;GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》;GB/T 31838.3-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性(DC 方法) 表面电阻和表面电阻率》;GB/T 31838.2-2019《固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率》;GB/T 1634.3-2004《塑料 负荷变形温度的测定 第 3 部分：高强度热固性层压材料 》检测，耐臭氧（72h）结果为外观无明显变化，耐高温性能为表面无裂纹，色泽稳定性能表面无开裂、鼓泡、裂纹、凹凸纹及颜色和光泽的变化负荷变形温度大于200℃，浸渍剥离性能为0mm，漆膜硬度＞9H等不低于20项物理性能检测。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ▲3、通过检测（检测方法：气候箱法）, 执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于 0.005mg/m3，达到环保E1级标准。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ▲4、通过检测机构检测，检测项目有内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》），提供合格的放射性核素限量检验报告（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）。 ▲5、通过检测机构检测，检测方法：ASTM G21-15合成高分子材料防霉性测定，检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉），提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗真菌检测报告（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报扫描件并加盖投标人电子签章）。 ▲6、通过检测机构检测，检测方法：JISZ2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果测定），检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，提供台面表面的生物抗菌型净化膜的抗菌率检测报告（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）。 ▲7、通过检测机构检测，检测依据:JC/T1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》，提供（生物抗菌型净化）高能板的甲醛净化功能检测报告,要求甲醛净化效率＞50%（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 17 | 张 |
| 2 | 教师水槽-含下水管 | ≥440*330*190mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 17 | 套 |
| 3 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 17 | 个 |
| 4 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6帕。 | 17 | 台 |
| 5 | 老师电源 | 1、总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护；2、学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护；3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。 | 17 | 台 |
| 6 | 学生电源 | 采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 | 408 | 台 |
| 7 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780mm 台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求： ▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ； ▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试，提供物理性能检验报告（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）； ▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）; ▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）； ▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章）。 颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 后横梁采用93*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 实验桌顶脚：52*548*99mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 实验桌地脚：52*519*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 拉杆10*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 过线桶：箱体长345*宽215*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 专用书包斗：480*290*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 专用电源盒：310*205*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 | 408 | 张 |
| 8 | 水槽柜 | 新型水柜规格：≥502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：≥474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料≥503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：≥490*520*750mm，采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量，需要提供生物抗菌型塑料甲醛、甲苯去除率检测报告: ▲（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲醛去除率≥70%；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ▲（2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲苯去除率≥25%。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料≥472*45*550mm，采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 102 | 套 |
| 9 | 三联水嘴（含进水管） | 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 119 | 套 |
| 10 | 滴水架 | 滴水架：实验室专用滴水架≥416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 | 102 | 套 |
| 11 | 实验凳 | 1.规格:≥300*410-480mm; 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 2.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 3.方形托盘厚度3MM边长160*160MM 4.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光,. 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 816 | 只 |
| 12 | 全室布电系统 | 铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC管埋地（不含土建施工）。 | 17 | 套 |
| 13 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 17 | 套 |
| 14 | 监控系统 | 采用400万像素，1/1.8" 传感器靶面尺寸，最高分辨率2688*1520 采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.0 最低照度：0.0003lux（F1.0 AGC ON） 支持暖光补光；补光距离：50m 支持光学宽动态120dB；支持2D降噪,3D降噪；支持强光抑制；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡；支持手动,自动增益； 支持超级265,H.265,H.264,MJPEG视频编码格式；支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式；支持ONVIF,API,GB/T 28181等协议； 支持周界布防； 周界布防：越界检测、区域入侵（人车分类） SD卡扩展：Micro SD插槽*1,最大支持512GB； 内置Mic：1个；内置扬声器：1个（3W） 音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：1入；报警输出：1出 网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 供电方式：DC12V±25%；最大功耗：功耗：≤5.0W 防护等级：IP67； | 17 | 套 |
| 小学科学教学仪器 |  |  |  |  |
| 1012 | 计算器 | 简易型 | 204 | 个 |
| 2002 | 打孔器 | ≥4件 | 17 | 套 |
| 2015 | 打气筒 | 自行车、球等充气用 | 204 | 个 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢 | 17 | 辆 |
| 2041 | 生物显微镜 | ≥500× | 17 | 台 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 17 | 台 |
| 2045 | 学生显微镜 | ≥200×，单筒 | 204 | 台 |
| 2051 | 放大镜 | 5×，直径不小于30mm | 204 | 个 |
| 2052 | 放大镜 | 3×，直径不小于40mm | 204 | 个 |
| 2061 | 天文望远镜 | 1.由镜筒、支架、脚架组成；2.镜筒由主镜和寻星镜两部分组成，两镜筒均为防尘密封式 | 17 | 套 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 17 | 个 |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 17 | 台 |
| 2092 | 保温箱 | 2L | 17 | 台 |
| 2101 | 听诊器 | 医用型 | 204 | 个 |
| 2127 | 养鱼缸及辅助设备 | LED光源，配过滤系统 | 17 | 套 |
| 2128 | 手持移动灯 | ≥100*60*30mm，金属卤灯泡，光通量大，表面喷塑，防锈耐蚀 | 204 | 只 |
| 2129 | 水槽 | ≥250mm×180mm×100mm | 204 | 个 |
| 3002 | 方座支架 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（1只）等组成。 | 204 | 套 |
| 3006 | 三脚架 | 内φ74mm外φ87mm、高135mm | 204 | 个 |
| 3008 | 试管架 | ≥6孔 | 204 | 个 |
| 3013 | 旋转架 | 塑料制作，一对装。由底座、支杆、竖杆组成 | 204 | 套 |
| 3021 | 百叶箱支架 | 支架与支撑杆之间用螺栓固定，可拆卸，配百叶箱使用 | 17 | 个 |
| 3022 | 百叶箱 | ≥460mm×290mm×537mm（宽、深、高）；2、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3、箱体榫接成形，应牢固，无变形。4、箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。 | 17 | 个 |
| 4002 | 学生电源 | 直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A | 204 | 个 |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档； 直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 17 | 台 |
| 4010 | 电池盒 | 底座黑色工程塑料材质；≥80*35*28mm | 408 | 个 |
| 10003 | 直尺 | 500mm | 204 | 只 |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 204 | 个 |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 204 | 台 |
| 11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 204 | 套 |
| 11030 | 体重计 | 120KG | 17 | 台 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 204 | 块 |
| 13001 | 温度计 | 红液，(0～100)℃ | 204 | 支 |
| 13002 | 温度计 | 水银，(0～100)℃ | 17 | 支 |
| 13010 | 体温计 | 水银，(35～42)℃ | 204 | 支 |
| 13020 | 寒暑表 | 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 | 17 | 个 |
| 13021 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 17 | 支 |
| 13022 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 17 | 支 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 204 | 个 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 204 | 个 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N | 204 | 个 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 17 | 个 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 17 | 个 |
| 16007 | 指南针 | 塑料、φ40mm | 204 | 个 |
| 16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 17 | 台 |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 17 | 套 |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 34 | 套 |
| 29001 | 斜面 | 塑料制，≥350*100*10mm，由斜面板、支架等组成 | 204 | 个 |
| 29002 | 压簧 | 钢制弹簧，表面电镀，长6cm | 204 | 套 |
| 29003 | 拉簧 | 钢制弹簧，表面电镀，7cm | 204 | 套 |
| 29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 204 | 套 |
| 29005 | 杠杆尺及支架 | 由横梁1支、支撑螺丝1只、调节螺帽2个、支架底座组成。底座尺寸：≥170*80*15mm，立杆210mm，杠杆220mm | 204 | 个 |
| 29006 | 滑轮组及支架 | 由底座，支杆，滑轮，细线组成，底座外形不小于160*70mm支杆为L型，长边 不小于320mm，短边不小于80mm，滑轮为单滑轮，至少两个，滑轮的直径不小于40mm. | 204 | 套 |
| 29007 | 轮轴及支架 | 由底座1个，支杆一根，大小圆轮等组成，底座外形≥170*80*10mm，立杆长度220mm | 204 | 套 |
| 29008 | 齿轮组及支架 | 由底座1个、立杆1根、大齿轮1个、小齿轮1个、长螺丝1根组成。底座外形：≥170*80*10mm，大齿轮65mm，小齿轮30mm，长杆220mm | 204 | 套 |
| 29009 | 弹簧片 | 钢制、150mm | 204 | 套 |
| 29010 | 小车 | 由车体、轴、车轮组成，塑料制作 | 255 | 个 |
| 28007 | 三球仪 | 手动式，由太阳、地球、月球、四季盘、月相盘、指针、回转组件和推柄组成 | 17 | 台 |
| 29011 | 太阳高度测量器 | 铝制，由量角器、测量架、重锤线、底座等组成。 | 204 | 个 |
| 29012 | 风的形成实验材料 | 由底座、透明圆筒、铝质风叶等组成，风管应为透明塑料体，直径不小于54mm，长度不低于170mm，壁厚不小于2.4mm，配风扇组合体、蜡烛 | 204 | 套 |
| 29013 | 组装风车材料 | 由6片根部为六边形契芯的风叶、带有燕尾的球形轴和钢丝支架组成 | 204 | 套 |
| 29014 | 组装水轮材料 | 由水槽、漏斗、叶片、叶轮轴及钢丝支架等组成，全弹性塑料制成 | 204 | 套 |
| 29015 | 太阳能的应用材料 | 由太阳能电池板、两只可串联的二极管和电机等插件组成，组合式，太阳能电池板，电子线路板，感应线圈、支架等，电池板尺寸应不小于25mm×10mm | 204 | 套 |
| 22001 | 音叉 | 256HZ | 204 | 只 |
| 29016 | 小鼓 | 塑料制，直径不小于150mm，附有拉带和2个小鼓棒 | 204 | 个 |
| 29017 | 组装土电话材料 | 由土电话筒2只、话筒压盖2只、薄膜2块、塑料图片2片、细线5米组成 | 204 | 套 |
| 29018 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 204 | 套 |
| 29019 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 204 | 套 |
| 29020 | 灯座及灯泡 | ≥75*30*25mm | 255 | 个 |
| 29021 | 开关 | ≥75*25*10mm | 255 | 个 |
| 29022 | 物体导电性实验材料 | 由盒体、支架、电池盒及五种测试材料（铜、铁、铝、塑料、石墨）组成。≥100*40*80mm | 204 | 套 |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 17 | 套 |
| 29025 | 条形磁铁 | 学生用 | 204 | 套 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 17 | 套 |
| 29028 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 204 | 套 |
| 29029 | 磁针 | 在圆形底座中心立一支柱，柱顶装有针尖以支持磁针，磁针可绕竖直支柱自由转动。 | 204 | 套 |
| 29030 | 环形磁铁 | 学生用 | 204 | 套 |
| 29031 | 电磁铁组装材料 | 由线圈骨架2个，铁芯2个，导线（1m、2m各一根），小垫片30个组成，≥85*65*30mm | 204 | 套 |
| 29032 | 电磁铁 | 演示用 | 17 | 套 |
| 29033 | 手摇发电机 | 整机采用ABS塑料注塑而成，通过手把转动轻轮转动，使小型发动机发电，说明机械能可能转变为电能。LED | 204 | 个 |
| 29034 | 激光笔 | 电子式，由激光头、按钮、电子元件组成，红外线镭射 | 17 | 个 |
| 29035 | 小孔成像装置 | 由支架3只，小孔板1片，白屏1片，烛台1个和蜡烛1支组成 | 204 | 套 |
| 29036 | 平面镜及支架 | 由平面镜、底座、调节连杆组成，≥145*85*25mm | 204 | 套 |
| 29037 | 曲面镜及支架 | 由凸面镜、凹面镜及支架组成 | 204 | 套 |
| 29038 | 透镜、棱镜及支架 | 由带底座支架的凸透镜、凹透镜、三棱镜组成。≥140*80*30mm | 204 | 套 |
| 29039 | 成像屏及支架 | 由白屏、毛玻璃屏组成，白屏、毛玻璃屏尺寸：≥58*78mm，与多用插座配合松紧适当 | 204 | 套 |
| 29040 | 昆虫观察盒 | 盒盖（带镜片）φ50mm，放大倍数5X | 255 | 个 |
| 29041 | 动物饲养笼 | ≥350*180*160mm | 17 | 个 |
| 29042 | 塑料注射器 | ≥30mL | 255 | 个 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 204 | 套 |
| 39001 | 照相机模型 | 由镜头、机身和光屏组成 | 17 | 套 |
| 39051 | 儿童骨骼模型 | 420mm，由头颅骨、脊柱、胸廓、骨盆、上下肢骨组成 | 17 | 台 |
| 39052 | 儿童牙列模型 | 3倍放大模型，附牙刷 | 17 | 台 |
| 39053 | 少年人体半身模型 | ≥650mm | 17 | 台 |
| 39054 | 眼构造模型 | 用于观察眼球形态结构的教学与实验。直径120mm，高160mm置于底座上。 | 17 | 台 |
| 39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 17 | 件 |
| 39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 17 | 件 |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1:40 000 000 | 17 | 个 |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1:40 000 000 | 17 | 个 |
| 39151 | 地动仪模型 | 本产品是按我国古代科学家张衡发明的地动仪有关资料生产而成，主要用于历史课教学。 | 17 | 台 |
| 39152 | 地球构造模型 | 材质采用 PVC 环保材料。球体直径不小于 32cm。 | 17 | 件 |
| 39154 | 司南模型 | 215*215mm | 17 | 台 |
| 39156 | 月相变化演示器 | ≥84×64cm 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，面板标有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、满月等基本月相及位置，可演示月相的变化规律和成因。 | 17 | 件 |
| 43050 | 蟾蜍浸制标本 | ≥140*70*30mm，采用大型蟾蜍制作，牢固的固定在衬板上，裝与透明有机玻璃容器内 | 17 | 瓶 |
| 43051 | 河蚌浸制标本 | ≥110*80*40mm，选用前后端长度不小于80mm的河蚌制作。标本一般应牢固地绑缚在衬板上，装于无色透明的容器内，并固定衬板，使之不能串动。 | 17 | 瓶 |
| 43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 17 | 瓶 |
| 43053 | 蛙发育顺序标本 | ≥190*80*30mm，由蛙的八个发育期组成 | 17 | 瓶 |
| 43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 17 | 套 |
| 43151 | 桑蚕生活史标本 | ≥170*120*30mm标本应由卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 | 17 | 套 |
| 43152 | 兔外形标本 | ≥100*100*220mm兔外形应直观、逼真，兔毛清洁，无脱毛现象。 | 17 | 件 |
| 43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 17 | 盒 |
| 49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 17 | 套 |
| 49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 17 | 套 |
| 49003 | 纺织品标本 | ≥160*110*30mm，塑料盒 | 17 | 套 |
| 49004 | 各种纸样标本 | ≥170*110*30mm，塑料盒装 | 17 | 套 |
| 49005 | 矿物标本 | 包括矿物四种 | 17 | 套 |
| 49006 | 岩石标本 | 花冈岩、砂岩、页岩、石炭岩、大理岩等 | 17 | 套 |
| 49007 | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 17 | 套 |
| 49008 | 土壤标本 | 砖红壤、红壤、黑钙土、紫黑土等 | 17 | 套 |
| 49009 | 矿物提炼物标本 | 石油、金属等 | 17 | 套 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43250 | 草本植物茎横切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43251 | 洋葱表皮装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43252 | 叶片横切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43253 | 叶片气孔装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43450 | 动物表皮细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43451 | 蛙卵细胞切片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43550 | 骨细胞切片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43551 | 口腔粘膜细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 43552 | 人血细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×或200×学生显微镜下观察植物根尖纵片的各结构；3切片厚度应均匀，无污物。 | 204 | 片 |
| 59001 | 中国政区地图 | 小学科学教育用品使用；正版出品物 | 17 | 张 |
| 59002 | 中国地形地图 | 小学科学教育用品使用；正版出品物 | 17 | 张 |
| 80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 85 | 套 |
| 80302 | 载玻片 | 50片/盒 | 85 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 100片/包 | 306 | 包 |
| 81001 | 测电笔 | 由测电头、绝缘手柄组成。 | 204 | 个 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 200mm | 204 | 个 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 200mm | 204 | 个 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 6寸 | 204 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 中号，钢制锯片，长度420mm，木柄。 | 204 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm | 17 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 6寸 | 204 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 0.25kg | 17 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 6寸 | 204 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 20W | 17 | 支 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ13mm | 17 | 台 |
| 81032 | 剪刀 | 剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 | 204 | 个 |
| 81109 | 花盆 | 塑料材料，直径140高110mm。 | 204 | 个 |
| 81201 | 小刀 | 塑料柄；刀片尺寸大于50*10mm； | 204 | 个 |
| 81202 | 塑料桶 | 尺寸：上口直径20CM 高度：17cm 材质：优质PP；耐热温度不小于120度；耐冷温度不小于-20度。颜色：红色。无异味，桶壁厚实，结实耐用。 | 204 | 个 |
| 81203 | 手摇铃 | 金属制作，直径不小于100mm，壁厚mm，柄为塑料制 | 17 | 个 |
| 81204 | 手持筛子 | φ100mm，塑料制品 | 204 | 个 |
| 81205 | 喷水壶 | 塑料，800ml。 | 17 | 个 |
| 81206 | 吹风机 | 额定电压220V，频率50HZ，最大功率:1000W | 17 | 个 |
| 81207 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 204 | 个 |
| 81208 | 榨汁器 | 塑料制，尺寸：≥120*10*240mm | 204 | 个 |
| 科学实验室（二）48座/室 （7间） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2400*700*850㎜ 一、台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 7 | 张 |
| 2 | 教师水槽-含下水管 | ≥440*330*190mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 7 | 套 |
| 3 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 7 | 个 |
| 4 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6帕。 | 7 | 台 |
| 5 | 老师电源 | 1、总控台设置电源60A漏电总开关，内置指示灯显示，交流220V，采用多功能六孔10A带防护插座（符合国家最新标准），并有短路过载保护；2、学生用插座交流220V分四路输出，并有短路过载保护；3、主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护，安装锁具。 | 7 | 台 |
| 6 | 学生电源 | 采用防尘盒安装在实验台面上货书包斗中间，翻转式美观凹型工艺表面，箱体由三组工程ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压弹起式开关,学生控制面板使用ABS材料加贴膜，接收教师安全电源控制。技术要求：由教师电源统一供给。接受教师安全电源控制台控制。技术指标：220V交流输出多功能五孔插座 ，配有（2个国标五孔插座）配有高压电源保险管：2A，配有专用学生控制开关，学生实验电源均设有：过载自动保护功能。 | 168 | 台 |
| 7 | 学生实验桌 | 尺寸：≥1200*600*780mm 台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 前横梁采用45*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 后横梁采用93*30mm，壁厚≧1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 实验桌顶脚：52*548*99mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 实验桌地脚：52*519*100mm采用≧2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 拉杆10*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 过线桶：箱体长345*宽215*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 专用书包斗：480*290*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 专用电源盒：310*205*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式开关，操作简单，整体协调美观。 | 168 | 张 |
| 8 | 水槽柜 | 新型水柜规格：≥502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：≥474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料≥503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：≥490*520*750mm，采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子。产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。为了保证产品质量，需要提供生物抗菌型塑料甲醛、甲苯去除率检测报告: ▲（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲醛去除率≥70%；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） ▲（2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲苯去除率≥25%。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） 箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料≥472*45*550mm，采用生物抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 42 | 套 |
| 9 | 三联水嘴（含进水管） | 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 49 | 套 |
| 10 | 滴水架 | 滴水架：实验室专用滴水架≥416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 | 42 | 套 |
| 11 | 实验凳 | 1.规格:≥300*410-480mm; 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 2.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 3.方形托盘厚度3MM边长160*160MM 4.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光,. 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 336 | 只 |
| 12 | 全室布电系统 | 铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC管埋地（不含土建施工）。 | 7 | 套 |
| 13 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 7 | 套 |
| 科学实验箱 |  |  |  |  |
| 1 | 简单机械构造与组合实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括斜面、杠杆、钩码、单滑轮、二串滑轮、 轮轴、木块、圆筒、测力计底座、支架杆、 固定夹等，仪器配套配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.体验斜面的省力作用2.体验省力和费力杠杆3.体验滑轮的作用4.体验轮轴的省力、费力特点和移动距离多少的特点 | 14 | 箱 |
| 2 | 光现象实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括但不限于平面镜、凹透镜、凸透镜、形体模型（包括球体、圆锥、三棱锥、三棱柱和四棱柱、圆柱）、太阳能小车、光电池风扇、激光笔、小孔成像装置、电池盒、光具座底座、白屏、毛屏、强光光源LED、光源支架等，仪器配套配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.平面镜成像2.凹透镜成像3.凸透镜成像4.影子的形成5.光能转化为机械能6.光能转化为电能7.光沿直线传播 | 14 | 箱 |
| 3 | 热现象实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括但不限于温度计、数字温度表、物体热传导观察装置、热传导金属板、对流实验循环管、金属箔、便携式酒精炉、胶塞、金属比热计、物体吸热演示器、金属环、金属套环、金属支杆、固定夹、底座等，仪器配套配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.温度计的使用2.热传导实验3.热对流实验4.热辐射实验5.物体的导热性实验6.物体吸热性质对比实验 | 14 | 箱 |
| 4 | 声现象实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括但不限于鼓膜振动模拟装置、小鼓、锣、 镲、共鸣盒、音叉、八音盒、发音片、共鸣盒皮绳支架、共鸣盒皮筋旋钮、声音导管、塑料试管、振动片、塑料杯（底带孔）、细线、塑料杯、小锤、橡皮筋、泡沫小球等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.声波的传播实验2.气体传声实验3.振动产生声音实验4.声音的音强与音调实验5.探究振动幅度与音强的关系6.探究振动快慢与音调的关系 | 14 | 箱 |
| 5 | 电现象实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于玻璃棒、胶棒、旋转架、水果发电装置、人体感应装置、电路实验器材、电热实验器、手摇发电机、电铃、导体与绝缘体、电池盒（已配）、导线等，仪器配套配备，配置齐全，通过组装可完成建议活动 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.摩擦起电现象2.感受生物有微电流3.人体感应电实验4.简单电路、电路综合实验5.探究稳恒电流的形成（闭合电路）6.体验电路的不同连接方式7.电能转化实验8.电路导通与不通的材料的使用 | 14 | 箱 |
| 6 | 磁现象资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于条形磁铁、蹄形磁铁、磁铁（无标示）、磁粉盒、磁饼、磁饼支架、塑料小车、塑料卡通娃娃、迷宫塑料板、手持磁铁、手持蹄形磁铁、小磁球、指南针、指南针材料、电磁铁装置、导线、电池盒（已配）、铁制品、其他金属制品、木制品、塑料制品等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.磁铁与磁性实验2.探究磁力线3.“磁悬浮”实验4.磁力作用实验5.自制指南针6.电磁铁的应用 | 14 | 箱 |
| 7 | 空气的特性资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含集气瓶组合、气筒、水槽、玻璃杯、空气对流实验器装置、气动小车、风力做功装置、马德保半球及抽气装置、管塑料袋等材料盒 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.体验空气占据空间2.探究风的形成3.风力做功实验4.空气具有压力实验5.空气具有弹性实验 | 14 | 箱 |
| 8 | 水的性质资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于水容器、量杯、表面张力实验器材、毛细管、蒸发板、烧杯、数字温度表、便携式酒精炉、标有刻度的塑料柱、弹簧秤、小水轮、小铁环、支架杆、石棉网、白砂糖（食盐）、沙粒、油、铁托台、固定架、底座、橡皮管、水漏、固定夹、水温计、滴管、 透明水槽、塑料片等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.液体的形状观察2.液体（水）的体积测量3.液体的表面薄膜观察4.毛细现象观察5.观察水的汽化现象（蒸发）6.观察水的剧烈汽化现象（沸腾）7.浮力实验8.探究水力做功 | 14 | 箱 |
| 9 | 运动与力资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于支架杆、带钩横棒、固定夹、底座、塑料球、钢球、细线、小车、秒表、钩码、弹簧等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.探究摆的运动特点——周期性与等时性2.观察直线、曲线运动形式，测量运动快慢3.观察周期性运动形式，测量运动快慢 4.观察周期性运动形式（上下），测量运动快慢 | 14 | 箱 |
| 10 | 重力、弹力、摩擦力实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于摩擦板、摩擦块（木块）、夹子、布、毛巾、圆筒测力计、支架杆、固定 夹、底座、钩码盒、钩码、带钩横棒等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.摩擦力的测量2.重力、弹力的测量 | 14 | 箱 |
| 11 | 热胀冷缩资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于胶塞、玻璃管、气球、锥形瓶、塑料杯带手柄、数字温度表、便携式酒精炉、固体热涨冷缩实验器等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.观察液体的热胀冷缩现象2.观察气体的热胀冷缩现象3.观察固体的热胀冷缩现象 | 14 | 箱 |
| 12 | 植物的器官资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于植物解剖工具、根的标本、根的图片、茎的标本、茎的图片、叶的标本、叶的图片、花的标本、花的图片、果实的标本、果实的图片、种子的标本、种子的图片等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.植物根、茎、叶、花、果实、种子的解剖观察、标本观察、图片观察 | 14 | 箱 |
| 13 | 植物的生长资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于手持放大镜、种子发育盒、植物向光性实验装置、种子萌发与生长标本（大豆）、种子萌发与生长标本（水稻）、种子萌发与生长标本（花生）、种子萌发与生长标本（小麦）等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.观察种子的构造和种子繁殖成植株的过程2.观察植物的一种生长性质—— 向光性 3.观察大豆生活史，获得萌发与生长的概念4.观察水稻生活史，获得萌发与生长的概念5.观察花生生活史，获得萌发与生长的概念6.观察小麦生活史，获得萌发与生长的概念 | 14 | 箱 |
| 14 | 昆虫的养殖与生命周期资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于多功能饲养盒、蚕、蜗牛、蚂蚁饲养盒、昆虫标本、昆虫图片、节肢动物（不含昆虫）标本、节肢动物（不含昆虫）图片、生命周期标本、生命周期图片、观察工具等 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.蚕的饲养2.蚂蚁的饲养3. 昆虫的观察4.节肢动物观察5.动物生命周期观察 | 14 | 箱 |
| 15 | 人体资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含人体模型书、眼球模型、牙列模型、耳模型、心脏模型、脑模型 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.利用《人体》模型书，学习人体骨骼的组成与结构，理解骨骼的功能与作用2.利用《人体》模型书，结合大脑结构模型，了解大脑的组成和功能3.利用《人体》模型书，结合人耳模型，了解人耳结构和功能4.利用《人体》模型书，结合人眼模型了解人眼结构和功能5.利用《人体》模型书，学习人体的神经系统结构和功能6.利用《人体》模型书，学习人的呼吸系统、血液循环系统、消化系统等的结构成与功能 | 14 | 箱 |
| 16 | 太阳系的组成资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括太阳系组成图片、太阳系图谱、太阳系模型等；太阳系模型各个行星用不同颜色区分并接近星球自然色；每个球体用直径不小2.5 mm钢丝折弯90°固定支撑；星球与主体可插接组合使用 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.认识太阳系的基本组成。2.认识八大行星的位置关系。3.使用月相观察盒，模拟观察一个月月相的变化规律，理解天体运动的周期性 | 14 | 箱 |
| 17 | 岩石与矿物标本与图片资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包括1.岩石标本，包含三大类岩石，如大理 岩、砾岩、页岩、长石、玄武岩、片麻岩等； 2.矿物标本，包含非金属矿物（方解石、萤石、水晶）和金属矿物（方铅矿、赤铁矿、黄铜矿等）；3.化石标本，包含植物化石和动物化石；及相关图片资料 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.认识岩石、矿物的特点 | 14 | 箱 |
| 18 | 地形地貌模型与图片资源箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：包含但不限于高原地形模型（2种）、平原地形模型（2种）、山地地形模型（2种）、丘陵地形模型（1种）、盆地地形模型（2种）；组合地形地貌模型；五种地形、典型地貌、江河湖海水体的图片 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.利用组合式地形模型，首先进行拼接，构成一个立体地形，认识地表的高低起伏 2.利用地形图片，认识与地形模型对应的五大地形分类3.利用地貌图片，认识典型的地貌。从成因上，地貌包括风成地貌、水成地貌、岩溶地貌等4.利用水体图片，认识洋、海、江、河、湖泊等地表水体 | 14 | 箱 |
| 19 | 简单机械构造与组合实验箱 | 箱体外观尺寸（mm）：≥495×370×190mm（±10）mm 箱体颜色：黑色/灰色/黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材：能方便的组合出多种简单机械，配有实验指导书和装拆工具，供学生按照设计思路进行装配和模拟设计 功能描述：本实验箱要求实现如下实验1.探究各种简单机械的工作原理2.设计、装配各种工具 | 14 | 箱 |
| 科学实验室（三）48座/室 （1间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2800*700*850㎜ 一、台面：采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板的正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*290mm 台下盆采用壁厚5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 1 | 张 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师总电源 | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 教师控制电源部分： ①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。 ②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。 教师演示电源部分： ①市电输出220V±10% ②提供：直流高压输出240V/300V ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S ④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A ⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档） | 1 | 套 |
| 5 | 实验桌 | 平行边距≥1200*1200*760mm。 正六边形. 一、台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 三、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：设有储物柜。 滑道：全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：220V交流插座，5孔电源3套。 | 8 | 张 |
| 6 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×34×1.5mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 张 |
| 7 | 水槽柜 | 规格：≥500*600*820mm 进口ABS材质；下柜设计为“工”型，采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式pp材质水槽，槽深365*365*280mm，防臭式回水设计；配有优质鹅颈式铜质镀铬三联水嘴，出水量大，防水溅。水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 6 | 张 |
| 8 | 全室给、排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 1 | 室 |
| 9 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 |
| 10 | 安装 | 安装、调试、现场清理等费用 | 1 | 室 |
|  | 新课标小学科学实验箱 |  |  |  |
| 1 | 小学科学苏教版一年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 斜面*12、钢珠*12、木球*12、塑料球*12、泡沫球*12、空心小球*12、绒布*12、铅笔加长器*12、硬卡纸*12、铅笔头*24、粗吸管*24、胶带*12、安全剪刀*12、塑料瓶*12、扁圆柱形瓶*12、塑料烧杯*24、红色素*12、绿色素*12、五官图卡*12、观察图卡*12、盲文板*12、放大镜*12、简易显微镜*1、印泥*12、听诊器*12、望远镜*12、塑料盘*36、眼罩*12、蜡烛*12、火柴*12、恐龙模型*12、视觉错图*12、牛顿摆*12、暗盒*12、小海绵*12、不干胶*12、玻璃珠*48、暗盒位置贴纸*12、树叶图卡*12、银杏叶标本*12、木勺*12、玻璃球*12、干黏土*12、棉花*12、棉线*12、毛线*12、木块*12、砖块*12、塑料片*12、垫圈*12、双面胶*12、竹枝*12、塑料扎带*36、石块*24、丙烯颜料*12、贝壳*12、不干胶*12、棉线*12、衣食住行卡片*12、木棒*96、轴承模型*12、小车纸盒*12、轮子及车轴*48、不干胶*12、剪刀*12、气球*24、气筒*1、弯头吸管*12、粗吸管*12、皮筋*48； 三、可完成课题： 1.小小科学家 2.小小工程师 3.上好科学课 4.认识感官 5.借助工具观察 6、感官总动员 7.事实与猜想 8.从猜想到验证 9.探究秋叶的秘密 10.自然物与人造物 11.人工世界 12.轮子的故事 13.像工程师那样 | 2 | 箱 |
| 2 | 小学科学苏教版二年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 布片*12、木片*12、橡胶片*12、塑料片*12、铁丝*12、纸片*12、玻璃片*12、纸杯*12、陶瓷杯*12、塑料杯*12、玻璃杯*12、金属杯*12、竹杯*12、铜棒*12、铝棒*12、铁棒*12、砂纸*12、木棒*12、塑料棒*12、铜丝*12、铁丝*12、铝丝*12、玻璃珠*12、长尾夹*12、回形针*120、木条*12、积木块*24、橡皮*12、铜钥匙*12、钢尺*12、铅坠*12、螺丝*36、环形磁铁*12、圆形磁铁*12、钢针*12、铁钉*12、塑料片*12、布片*12、钢珠*12、大号蹄形磁铁*1、小号蹄形磁铁*12、大号条形磁铁*1、小号条形磁铁*12、测磁力卡*12、回形针*12、蝴蝶纸卡*12、棉线*12、钓鱼玩具*12、拉力器*12、超轻黏土*12、竹片*12、扭扭棒*12、橡皮筋*24、挂钩*24、钩码*12、塑料小车*24、乒乓球*12、细吸管*24、工具包*1、铁丝*12、木块*12、橡皮筋*36、钉子*120、一字螺丝*12、十字螺丝*12、外六角螺丝*12、内六角螺丝*12、螺栓*12、纸板*12、鞋带*12、手动钻孔器*1； 三、可完成课题： 1.认识常见的材料 2.各种各样的杯子 3.金属 4.磁铁能吸引什么 5.隔物吸铁 6.磁铁的妙用 7.推和拉 8.形状改变了 9.动起来与停下来 10.认识常用工具 11.拧螺丝 12.做个穿绳板 | 2 | 箱 |
| 3 | 小学科学苏教版三年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 园艺铲*12、塑料盘*12、餐巾纸*12、塑料杯*12、搅拌棒*12、圆蜡烛*12、火柴*12、加热装置*12、放大镜*12、砂质土*12、黏质土*12、壤土*12、过滤杯*36、自封袋*12、喷壶*12、圆柱瓶*12、方形瓶*12、量筒*12、注射器*12、橡胶堵头*12、塑料杯*36、电子天平*1、木块*12、砖块模型*12、玻璃珠*12、铅笔*12、石块*12、粉笔*12、长蜡烛*12、橡皮泥*12、木块*432、黄豆*12、绿豆*12、玉米粉*12、木屑*12、铁屑*12、沙子*12、红糖*12、培养皿*36、盐*12、白砂糖*12、塑料勺*12、粗沙子*12、火山石*12、棉花*12、大塑料杯*12、小塑料杯*12、沙子*12、碎石*12、金属勺*24、盐*12、世界地图*12、圆蜡烛*12、火柴*12、滴管*24、蒸发皿*12、保鲜膜*12、石块*12、气球*12、漏斗*12、塑料杯*12、纸巾*12、乒乓球*12、保鲜袋*12、橡皮筋*12、自封袋*12、注射器*12、粗吸管*12、木棒*12、木棒*12、棉线*24、气球*24、充气小球*12、打气筒*1、热气球纸筒*12、热气球袋*12、线香*12、风的成因纸盒*12、棉质毛巾*12、化纤毛巾*12、吸水树脂*12、无纺布袋*12、腈纶棉*12、棉花*12、石膏粉*12、塑料盒模具*24、沙子*24、铁丝*24、荷叶*12、纸杯*12； 三、可完成课题： 1.土壤里面有什么 2.不同的土壤 3.肥沃的土壤 4.植被与土壤 5.认识液体 6.认识固体 7.固体的混合与分离 8.固体、液体的混合与分离 9.河流与湖泊 10.地下水 11.海洋 12.珍惜水资源 13.吹气球 14.称空气 15.热气球 16.风的形成 17.天然材料与人造材料 18.纺织材料 19.建筑材料 20.纳米材料 | 2 | 箱 |
| 4 | 小学科学苏教版四年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 动物分类图卡*12、中国珍稀动物图卡*12、脊椎模型*12、鱼类图卡*12、色素*12、滴管*12、鸟类图卡*12、羽毛*12、哺乳类图卡*12、风车*12、陀螺*12、竹蜻蜓*12、钟摆模型套材*12、小车*12、桌沿定滑轮*12、回形针*12、垫圈*60、棉线*12、皮筋*12、中海绵*12、弹簧*12、拉力板*12、拉簧*48、挂钩*48、钩码*120、钩码盒*12、测力计*12、带钩木块*12、砂纸-粗糙*12、砂纸-细腻*12、空心塑料球*12、橡皮泥*12、电池*24、镀锡导线*24、灯泡*24、自制开关套材*12、蜂鸣器*12、小电机*12、单刀开关*12、铅笔芯*12、木棒*12、玻璃棒*12、塑料片*12、铜片*12、铁片*12、铝片*12、橡胶*12、陶瓷棒*12、导电检测器*12、U型导线*60、灯座*24、电池盒*24、验电球*1、电路暗盒*12、水果电池套材*12、岩石标本*12、矿石标本*12、铜钥匙*12、铁钉*12、石膏粉*12、自制LED手环材料*1； 三、可完成课题： 1.给动物分类 2.鱼类 3.鸟类 4.哺乳类 5.运动与位置 6.不同的运动 7.运动的快慢 8.力与运动 9.弹力 10.摩擦力 11.浮力 12.点亮小灯光 13.导体和绝缘体 14.电路暗箱 15.生活中的电 16.常见的岩石 17.认识矿物 18.矿物与我们的生活 | 2 | 箱 |
| 5 | 小学科学苏教版五年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 蜡烛*12、火柴*12、电池*48、电池盒*48、鳄鱼夹导线*24、细钢丝*12、激光笔*12、塑料盒*12、线香*12、线香管*12、线香支架*12、手电*36、光的传播纸卡*12、小孔成像套材*12、潜望镜卡纸*12、双面胶*24、平面镜*24、三棱镜*12、彩色滤光纸*36、牛顿盘*12、带柄金属片*12、凡士林*12、凡士林盒子*12、红液温度计*24、玻璃瓶*12、色素*12、木屑*12、走马灯折纸套材*12、太阳能灶*12、简易太阳能灶*12、铜棒*12、铁棒*12、铝棒*12、塑料棒*12、木棒*12、珠子*12、黄油*12、地形图*12、地形地貌图卡*12、金属杯*12、番茄酱*12、土豆泥粉*12、海绵*36、木片*24、泡沫块*24、石子*12、塑料盘*12、玉米碎粒*12、玉米粉*12、细吸管*24、护目镜*12、橡皮泥*72、量筒*12、冰格袋*12、电子温度计*12、反应纸尺*12、小绒球*12、皮肤测试卡*12、视觉错图*12、象棋*12、红色小圆点*12、七巧板*12、降落伞套材*12； 三、可完成课题： 1.光源 2.光的传播 3.光的反射 4.七色光 5.热传导 6.热对流 7.热辐射 8.物体的传热本领 9.地球的表面 10.火山和地震 11.地表雕刻师 12.云和雾 13.露和霜 14.刺激与反应 15.从刺激到反应 16.我们的大脑 | 2 | 箱 |
| 6 | 小学科学苏教版六年级上册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 蜡烛*12、火柴*12、蜡块*12、金属勺*12、棉线*12、铝盖*12、熟石灰*12、铁钉*36、生锈铁钉*24、砂纸*12、锈铁片*12、带盖试管*36、油*12、干燥剂*12、铁丝*36、小苏打*12、白醋*12、白砂糖*12、黄色素*12、蜡烛支架*24、反应瓶*12、性状图卡*12、黑米*12、香米*12、梗米*12、糯米*12、豌豆的遗传图*12、恐龙模型*12、恐龙图卡*12、弓石燕*12、化石图卡*12、太阳图*12、太阳系八颗行星*12、旋转星图*12、星座放映器*12、羽毛*12、小绒球*12、沙包*12、火箭发射器*12、绿豆*12、塑料杯*48、带槽塑料片*48、水培营养素*12、珍珠岩*12、岩棉*36、泥炭*12、花盆*12、育苗盘*12、石膏粉*12、塑料盒*24、沙*12、石子*12、铁丝*24、简易电动机*12、蒸汽船材料*12； 三、可完成课题： 1、蜡烛的变化 2、铁钉生锈。 3、制作汽水 4、化学家的研究。 5、生物的遗传。 6、生物的变异。 7、寻找遗传与变异的秘密 8、消失的恐龙 9、化石告诉我们什么。 10、用化石做证据。 11、太阳系大家庭。 12、观察星空。 13、冲出地球 14、人造肥料与现代农业。 15、钢筋混凝土与现代建筑业。 16、电动机与现代工业。 | 2 | 箱 |
| 7 | 小学科学苏教版一年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 石头*12、放大镜*12、塑料盘*12、标签纸*12、细沙子*12、粗沙子*12、筛子*12、沙漏*12、计时器*1、沙画材料*12、园艺铲*12、培养皿*12、壤土*12、干黏土*12、泥塑工具*12、泥塑模具*24、陶鸟玩具*12、透明塑料杯*48、白醋*12、白砂糖*12、数字贴*12、星形瓶*12、锥形瓶*12、心形瓶*12、塑料瓶*12、保鲜袋*12、滴管*12、小水轮*12、漏斗*24、橡胶管*24、细盐*12、红糖*12、粗沙子 *12、透明塑料杯*48、勺子*48、搅拌棒*48、油*12、胡椒粉*12、味精*12、面粉*12、标签纸*12、塑料袋*12、保鲜袋*24、马夹袋*12、自封袋*12、小哨子*12、牙签*12、气球*12、打气筒*1、保鲜袋*24、塑料瓶*12、塑料盘*12、粉笔*12、大海绵*12、石块*12、砖块*12、玻璃珠*12、棉花*12、正方形木块*12、干香菇*12、收纳袋*1、抽气筒*1、泡泡液*12、吹泡泡器*12、细吸管*24、注射器*24、包装膜*12、减震充气袋*12、动物图卡*12、动物痕迹图卡*12、找不同图卡*12、植物图卡*12、相像植物图卡*12、植物铭牌*24、不同时期动物图卡*12、人工草坪*12、塑料花*12、仿真植物*12； 三、可完成课题： 1.捡石头 2.玩沙子 3.捏泥巴 4.水是什么样的 5.玩转小水轮 6.盐和糖哪儿去了 7.找空气 8.这里面有空气吗。 9.玩空气 10.形形色色的动物 11.多姿多彩的植物 12.动物与植物 | 2 | 箱 |
| 8 | 小学科学苏教版二年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 布片*12、木片*12、大理石*12、塑料片*12、铜片*12、铝片*12、铁片*12、瓷片*12、纸片*12、玻璃片*12、塑料杯*12、金属杯*12、竹杯*12、纸杯*12、防水布*12、滴管*12、纸杯*12、火柴*12、粉笔*12、蜡烛*12、条形磁铁*24、蹄形磁铁*24、回形针*12、长尾夹*12、铜钥匙*12、铃铛*12、铝盖*12、镍片*12、铁钉*12、钢珠*120、测磁力卡*12、环形磁铁*12、大头针*12、针盒*12、磁铁悬挂架*12、磁铁悬挂配件*12、磁力小车*12、磁悬浮架*12、指南针*12、大头针*12、针盒*12、吹塑纸*12、塑料盒*12、方位贴纸*12、葱种子*12、花盆*12、园艺铲*12、塑料试管*12、油*12、饲养盒*12、黑卡纸*12、土壤动物图卡*12、工具收纳包*1、木块*12、铁钉*12、铁丝*12、螺丝*12、小板凳材料*12、温室套材*12； 三、可完成课题： 1.认识常见材料 2.各种各样的杯子 3.神奇的新材料 4.磁铁的吸力 5.磁铁的两极 6.自制指南针 7.栽小葱 8.养蚂蚁 9.寻访土壤中的小动物 10.认识工具 11.拧螺丝 12.做个小温室 | 2 | 箱 |
| 9 | 小学科学苏教版三年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 番茄种子*12、黄瓜种子*12、花盆*12、喷壶*12、绿豆*24、发芽实验盒*48、塑料勺*12、色素*12、花的图卡*12、花的解剖图卡*12、镊子*12、我们吃的是什么图卡*12、植物与环境图卡*12、沙漠植物图卡*12、湿纸巾*36、蜡纸*12、水生植物图卡*12、莲子*12、青苔*12、卷柏*12、保鲜袋*24、钢尺*12、气球*24、棉线*12、塑料试管*12、小锤*12、音叉*12、防水袋*12、声音屏*12、小鼓*1、铝片琴*1、风铃管*12、腈纶棉*12、棉花*12、木板*12、复合板*12、复印纸*12、蜡光纸*12、牛皮纸*12、皱纺纸*12、滴管*12、铜棒*12、铝棒*12、铁棒*12、砂纸*12、铜丝*12、铁丝*12、铝丝*12、铜片*12、铁片*12、铝片*12、铜柱体*12、铝柱体*12、铁柱体*12、塑料袋*12、纸袋*12、塑料尺*12、火柴*12、羊毛线*12、塑料绳*12、气温计*1、气温计模型*12、云量图*12、雨量器标尺*12、雨量器杯子*12、风向风力计模型*12、天气日历*12； 三、可完成课题： 1.种子发芽了 2.幼苗长大了 3.植物开花了 4.植物结果了 5.不同环境里的植物 6.沙漠中的植物 7.水里的植物 8.石头上的植物 9.声音的产生 10.声音的传播 11.不同的声音 12.天然材料与人造材料 13.纸 14.金属 15.塑料 16.测量气温 17.云量和雨量 18.风向和风力 19.天气和气候 | 2 | 箱 |
| 10 | 小学科学苏教版四年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 塑料杯*36、多用夹子*12、红液温度计*12、电子温度计*12、玻璃瓶*24、硬吸管*24、色素*12、气球*12、固体热胀冷缩器*1、乒乓球*12、冰格袋*12、绘制温度曲线图*12、铝箔*12、搅拌棒*12、塑料试管*24、细盐*12、塑料勺*12、塑料罐*12、地球形状模拟器*12、小船模型*12、充气地球仪*1、气球*12、气筒*1、陆地板贴*12、月球仪*1、塑料盒*12、沙*12、石子*12、大泡沫球*12、月相图*12、太阳高度仪*1、量角器*12、竹棒*12、棉线*12、影子观察器*12、地球模拟器*12、影子观察记录纸*12、日晷*12、赤道式日晷*12、木棒*12、昆虫图卡*12、昆虫模型自制材料*12、养蚕套装*1、养蝴蝶说明*12、纸盒*12、蚕豆*12、镊子*12、发芽实验盒*24、葵花子*12、凤仙花种子*12、萝摩种子*12、苍耳*12、花盆*12、浅碟*12、动物繁殖图卡*12、鸡繁殖图卡*12、胎儿发育图卡*12、动物庇护所图卡*12、摆球*12、计时器*1、棉线*24； 三、可完成课题： 1.冷热与温度 2.热胀冷缩 3.水受热以后 4.水遇冷以后 5.地球 6.月球 7.太阳 8.太阳钟 9.庞大的“家族” 10.养昆虫 11.探究昆虫的奥秘 12.用种子繁殖 13.用根、茎、叶繁殖 14.动物的繁殖 15.动物的庇护所 | 2 | 箱 |
| 11 | 小学科学苏教版五年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 简易显微镜*1、放大镜*12、稻草*12、载玻片*36、盖玻片*12、色素*12、镊子*12、小刀*12、滴管*12、苍耳*12、尼龙粘条*12、真空吸盘*12、形状纸片*12、内切圆形纸片*12、拱桥模型*12、动物贴纸*12、手臂模型*12、仿真卡纸*12、迷彩布*12、地球仪*1、手电*12、林奈花钟*12、橡皮泥*12、牙签*12、红液温度计*24、纸套*24、简易机械材料包*1、钩码*96、钩码盒*12、自制小杆称套材*12、螺丝*12、螺丝刀*1、木块*12、测力计*12、斜面*12、小车*12、青菜种子*12、萝卜种子*12、营养钵*60； 三、可完成课题： 1.搭建生命体的“积木” 2.微小的生命体 3.发霉与防霉 4.微生物的“功”与“过” 5.生物的启示 6.蛋壳与拱形建筑 7.海豚与声呐 8.我们来仿生 9.昼夜交替 10.昼夜对植物的影响 11.四季循环 12.撬重物的窍门 13.拧螺丝的学问 14.升旗的方法 15.斜坡的启示 16.立体小菜园 | 2 | 箱 |
| 12 | 小学科学苏教版六年级下册实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥630*430*420mm/415*315*505mm。 箱体形式：内置2-4小箱，尺寸400*300*240mm/400*300*170mm，箱体全身采用优质瓦楞纸+300g白卡纸，一次性切割成型，整箱采用优质油墨印刷，覆亚光膜，美观实用，坚固牢靠。 二、器材清单： 象棋*24、充气小球*12、气筒*1、软尺*12、太阳能套材*12、牛顿摆*12、纽扣*12、棉线*12、锥形瓶*12、摇摇发电棒*12、小苏打*12、白醋*12、橡胶塞*12、火柴*12、蜡烛*12、大铁钉*24、单芯导线*12、电池盒*24、电池*24、回形针*12、电磁铁套管*24、条形磁铁*12、食物链图卡*12、粗棉线*12、煤*12、石油开采套材*1、太阳能小车*12、红液温度计*24、多向夹子*24、双层玻璃杯*12、单层玻璃杯*12、塑料杯*12、色素*12、泡沫碎粒*12、浅盘*24、小圆镜*36、凡士林*12、凡士林盒子*12、多样性图卡*12、珍稀动植物图卡*12、家园转盘*12、小屋材料*12、太阳能板*12、镀锡导线*24、发光二极管*24、鱼食*12； 三、可完成课题： 1.什么是能量 2.各种各样的能量 3.能量的转换 4.电磁铁 6.有趣的食物链 7.做个生态瓶 8.适应生存的本领 9.多种多样的自然资源 10.煤、石油和天然气 11.开发新能源 12.善用自然资源 13.洁净的水域 14.清新的空气 15.多样的生物 16.健康的土地 17.节能小屋 | 2 | 箱 |
| 科学探究实验室 48座/室 （1间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示桌 | 尺寸：≥2800*700*850㎜ 一、台面：采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板的正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 二、主体框架为钢制；桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 三、五金配件：采用国内优质品牌五金配件及静音滑轨。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 规格：≥550*450*290mm 台下盆采用壁厚5mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线防溢水等特点。网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 1 | 张 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师总电源 | 总体性能：符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》 *教师控制电源部分： ①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。 ②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。 *教师演示电源部分： ①市电输出220V±10% ②提供：直流高压输出240V/300V ③提供：低压直流大电流40A+10A， 8S+2S ④提供：直流2V-24V输出额定电流2A、4A、6A ⑤提供：交流2-24V/分档输出3A、6A、12A（2V一档） | 1 | 套 |
| 5 | 实验桌 | 平行边距≥1200*1200*760mm。 正六边形. 一、台面：采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。颜色可自选：黑色，墨绿色，蓝色等。 三、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件防锈处理。 结构：设有储物柜。 滑道：全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 电源：220V交流插座，5孔电源3套。 | 8 | 张 |
| 6 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:16×34×1.5mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 张 |
| 7 | 水槽柜 | 规格：≥500*600*820mm 进口ABS材质；下柜设计为“工”型，采用整体式模具一次注塑成型，壁厚3mm，侧边设计框式U型槽，前后设有检修门，便于后期维护；上部为黑色一体式pp材质水槽，槽深365*365*280mm，防臭式回水设计；配有优质鹅颈式铜质镀铬三联水嘴，出水量大，防水溅。水槽台整体美观大方，牢固耐用，防水、防漏、防臭、防水溅、防腐蚀五防一体，操作便捷、维护方便，适用生物、化学实验室。 | 6 | 张 |
| 8 | 全室给、排水系统 | 1、进水管采用优质PP-R管，主管直径25mm。 2、排水管采用优质PVC-U管，管直径50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等。 4、教室进水总开关配截止阀1个。 5、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于75cm，下水管采用优质硅胶接口PVC软管。 | 1 | 室 |
| 9 | 全室220V线缆系统 | 1、电工管采用优质PVC-U管，管直径20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。 2、主干电源线采用4平方优质多芯铜质护套线。 3、支干电源线采用2.5平方优质多芯铜质护套线。 | 1 | 室 |
| 10 | 安装调试 | 安装、调试、现场清理等费用 | 1 | 室 |
|  | 小学科学数字化探究实验系统 |  |  |  |
| 1 | 屏显数据采集器 | 本设备主要与数字化实验系统软件配合使用，用于传感器数据的采集处理，外观采用人体工学设计，美观，实用。 1.多通道一体化设计，支持≥4通道TYPE-C接口并行采集，不区分模拟通道与数字通道； 2.内置≥2.0寸TFT显示屏及内置供电模块可脱机使用，可直接显示传感器的数据； 3.采用USB2.0标准传输数据，采用USB-B型接口与PC或者Pad连接之用； 4.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs，单通道最高采样率200kHz； 5.可以使用USB供电，预留5VDC接口，为采集器提供外部电源及为内部电池充电； 6.所有接口具备防静电TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 7.设备带有1个自锁按键，用于设备的开关机控制； 8.设备带有2个触摸按键，分别为调零按键和显示方向切换按键； 9.可将传感器检测的数值传输给计算机，支持平台：Windows、Android、IOS等系统。 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 1 | 台 |
| 2 | 软件包 | 一.软件采用扁平化设计，界面简介，操作简单，可以满足物理、生物、化学、水质、环境等课程的需求，实验内容对应全国各版本实验课程、软件支持基础型学习、探究型学习和研究性学习等各类需求,软件支持平台：Windows、Android、IOS等系统。 1.自动识别连接的传感器，支持软件切换传感器量程； 2.自动调整窗格显示最佳效果； 3.提供多种显示方式：数字、图线、仪表等； 4.支持自定义软件界面，可以自由变换图线的颜色与样式； 5.支持采集器脱机状态下配置实验文件，设定采集参数和工作方式； 6.支持多通道并行采集，最多支持18通道（拓展），采集最高采样频率200k； 7.内置多种函数模板，实验人员可以根据需要插入具体变量，得出相对应关系； 8.智能电源、人体健康指标专业控制软件嵌入实验系统，方便操作和实验研究； 9.可以对数据列表进行诸如增加变量，删除数据，求最大、最小值，求平均值，并添加到相应位置的操作； 10.可以将表格的数据导出到办公软件中（excel02、wps28表格等）； 11.可以自动生成实验报告，并将图线插入到实验报告的相应位置。 二.在线资源管理与课程设计平台软件 1.该软件嵌入到数字化探究实验系统软件中，无需打开另外的软件即可完成数字化探究实验系统课程资源的上传、下载； 2.学校或者区域可以建立独立服务器，管理本系统的数字化实验课程资源； 3.任课教师根据课程设置，建立班级群组管理，完成作业的分发，测试评估；群组内的学生可以针对下发的作业完成实验并上交实验作业数据、文档；为了保证相互的作业不造成抄袭，学生的上交作业无法在学生之间打开浏览下载； 4.软件拥有公共资源管理模块，用户可以根据需要将资料上传到公共资源库，也可从公共资源库中下载需要的资源； 5.对于权限内的资源，教师可以对其进行评论，对于优秀资源可以进行推送分享。 注：为保证产品质量，需提供在线资源管理与课程设计平台软件需提供计算机软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 3 | 无线数据采集器 | 无线数据采集器与无线数据接收器采用蓝牙传输方式； 无需固定每个模块的MAC地址而导致无线数据采集器和无线数据接收器的固定配对方式； 采用灵活的自由组合方式，无需软件识别组合配对； 最高传输距离大于30m（无遮挡物）； 最高模拟采集频率200kHz，数字采样率0.1μs； 内置800mAh锂电池电源，充电口/数据传输接口为TYPE-C母座，通过TYPE-C公头与传感器连接。 通过TYPE-C标准接口与无线数据接收器进行物理连接，开启电源即可完成配对。 | 2 | 只 |
| 4 | 无线数据接收器 | 蓝牙传输模式，采用物理配对方式，不需要复杂的软件配对方式。最高传输距离大于30m（无遮挡物），支持6通道无线并行采集，通过usb口与计算机连接，通过TYPEC标准接口与无线采集器进行物理连接，开启无线数据采集器电源即可实现配对。 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 1 | 只 |
| 5 | 图形数据采集分析仪 | 1.支持≥6通道TYPE-C接口并行采集，单通道最高采样率200kHz； 2.采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 3.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验； 4.具备1路USB-A 3.0型接口，可以当普通USB接口使用，也可以传输高速数据； 5.内置≥6000mAh锂电池，5V-DC3.5接口充电，待机时间不低于8h； 6.具备一个micro接口，在采集分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 7.采用双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 8.屏幕≥10.1寸液晶屏，支持电容多点触控； 9.具备1路HDMI接口，可以连接外部显示设备； 10.具备1个RJ45接口，可以连接有线网络，内置无线wifi，可以连接无线网络； 11.具备1个mini-SD卡槽，作为扩展存储之用； 12.具备1个PJ-327型耳机插孔，可以外接耳机，内置立体声扬声器； 13.具备1个开机按键，2个音量控制按键，可以调整系统音量； 14.所有接口具备防静电保护TVS，传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使用； 15.内置数字化信息系统软件，全方位支持中学小学基础科学实验。 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 台 |
| 6 | 电压传感器 | 量程1：-1～1V，分辨率0.001V； 量程2：-5～5V，分辨率0.01V； 量程3：-10～10V，分辨率0.02V； 量程4：-25～25V，分辨率0.05V； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 只 |
| 7 | 电流传感器 | 量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA； 量程2：-1～1A，分辨率1mA； 量程3：-5～5A，分辨率0.01A； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 只 |
| 8 | 磁感应强度传感器 | 量程1：-2mT～+2mT ；分辨率：0.001mT； 量程2：-10mT～+10mT；分辨率：0.01mT； 量程3：-50mT～+50mT；分辨率：0.01mT； 量程4：-100mT～+100mT；分辨率：0.1mT；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 只 |
| 9 | 力传感器 | 量程1：-20N～+20N 分辨率：0.01N； 量程2：-100N～+100N，分辨率：0.1N；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 对 |
| 10 | 声音传感器 | 音频量程：20～20KHz的声音，分辨率:0.1 Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 11 | 气压传感器 | 量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 12 | 位移传感器（发射与接收） | 量程：0m～3m 分辨率：1mm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 套 |
| 13 | 温度传感器 | 量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 14 | 光照度传感器 | 量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux； 量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux； 量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux； 量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux； 量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux； 软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 15 | 光电门传感器 | 分辨率：0.1μS，最小挡光物的宽度d>1mm，挡光计时、运动计时、单摆计时、光栅计时。支持环境光校准功能，抗干扰能力强，软件切换记录方式，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 对 |
| 16 | pH值传感器 | 量程：0～14 分辨率： 0.01；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 17 | 电导率传感器 | 量程1:0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm 量程2:0～20000μS/cm，分辨率：5μS/cm 量程3:0～100000μS/cm， 分辨率：25μS/cm；软件切换量程，接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 2 | 只 |
| 18 | 溶解氧传感器 | 量程：0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 19 | 二氧化碳传感器 | 量程:0～50000ppm，分辨率：1ppm；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 20 | 氧气传感器 | 量程：0～100% ；分辨率：0.1%；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 21 | 湿度传感器 | 量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；接口为TYPE-C接口，连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在Windows、Android、IOS等系统下进行实验) | 2 | 只 |
| 22 | 铝合金箱及附件 | 高强度HM铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB 数据线 1 根，TYPE-C传感器数据线6根，快速使用手册等。 | 2 | 套 |
| 23 | 力学轨道小车系统 | 导轨（长1.2m带刻度)×1、小车红×1、小车黄×1、配重块50g×2、L型长支架×2、L型短支架×2、L型塑料转接×2、滑轮×1、砝码×4、小桶×1、细绳×1、挡光片20mm×2、挡光片40mm×1、挡光片60mm×1、挡光片80mm×1、弹簧×2、弹簧圈×2、缓冲收纳×1，磁缓冲×2、滑轮架×1，立柱10mm直径×2、高度调节套件×1、紧固件一套等；带导向槽和滑动槽，保证小车与轨道接触是点接触，减少摩擦力，材料为硬铝材质，碰撞不易变形，保证实验的一致性好，可以配套完成各种力学实验。 | 2 | 套 |
| 24 | 螺线管 | 由100匝线圈，200匝线圈，接线柱，透明abs外壳组成，线圈的绕线直径一样，探究《通电螺线管内部磁场处处相等》和《磁场与电流强度的关系》与《螺线管内部磁场与绕线匝数关系》等实验。 | 2 | 套 |
| 25 | 摩擦做功探究实验器 | 100X20mm铜管，带孔橡皮塞，可插入温度传感器探头，配置600mm棉绳，可以完成能量转化验证实验。 | 2 | 套 |
| 26 | 摩擦力实验器 | 用于探究摩擦力的影响因素，由驱动装置、物块、配重块、摩擦板组成，可以完成最大静摩擦力和滑动摩擦力的探究。 | 2 | 套 |
| 27 | 单摆探究实验器 | 由多向转接头×2、横杆×2、单摆球一组带线、底座、带刻度的固定杆×1组成，探究摆的秘密实验。 | 2 | 套 |
| 28 | 万能实验支架 | 固定底座，硬质耐腐蚀塑料支架，可折叠，任意角度自由拉伸，配合pH、电导率等电极实验，方便快捷，同时支持多种电极同时测量。 | 2 | 套 |
| 29 | 呼吸/光合作用实验器 | 实验器由圆筒上主体(上盖带两个孔)、带内槽下盖(可液封密闭)、靠近下半部区域放置一个孔，规格不同的硅胶塞组成，与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 2 | 套 |
| 30 | 学生健康指标测量系统 | 内置采集板集成心电图传感器、血压传感器、血氧传感器、体温传感器，配置电源适配器、数据线等。配合专业的软件，可同时测量心电图、呼吸率、血压、血氧、心率、体温等人体生理指标。▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章；学生健康指标测量系统软件需提供计算机软件著作权证书扫描件并加盖投标人电子签章。 | 1 | 套 |
| 31 | 玻璃导电实验器 | 由PCB板、玻璃芯柱、专用接线插头及内置电源系统组成，预留外置供电接口，可以完成对玻璃导电能力影响因素的探究。▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。 | 1 | 套 |
| 32 | 热辐射吸收实验器 | 由E27灯泡座、底座3个固定孔位、相同材质铝质实验管3只（银色、蓝色、黑色）、配套橡胶塞、低压直流电源、安全控制开关组成，可以完成热辐射吸收速率、牛顿冷却规律的探究等实验。 | 1 | 套 |

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

三、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

采购包2：涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目（劳技实验室实施采购）

- 项目采购需求

| 劳技-金工教室配置清单(17间) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1.基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 硬件参数： 1.智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨、率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 2.触摸屏右侧具备快捷操作按键，按键总数量≥10个，按键均采用LED背光设计，方便光线不好的 3.具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键开关机、音量加减、静音、信号切换以及返回桌面的操作（其中音量控制可以控制外接多媒体音箱）。 4.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。 5.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。 6.讲桌触摸屏侧边接口有1路HDMI输入接口，方便老师使用笔记本接入使用；2个USB3.0接口，1路Type/c接口，支持对接入设备进行充电，也可以外接 U 盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。 7.支持至少1路RS232控制，可联动多媒体设备实现一键开关机。 8.背部接口具有1路 HDMI 信号输入；1路HDMI信号输出;1路 USB 信号输入；1路232串口控制口；1路232快捷拨码开关；1路RJ45接口;1路音频输出接口； 9.关机时具备倒计时显示功能，关键键在开关机与关机中显示不同状态灯，方便老师确认设备工作状态; 软件参数： 10.支持悬浮工具条，支持工具条隐藏，工具模块≥10个。 11.板书模式≥3种，支持白板板书，支持资源素材和白板同屏板书，支持资源素材中批注板书。 12.具有图片、视频、word、PPT、网页批注功能，PPT板书批注翻页不消失。 13.板书支持一键清空、橡皮擦除、分步撤销等删除方式。 14.笔颜色≥9种，支持笔粗细设置，便于根据不同场景进行操作使用。 15.支持一键录制板书内容，下课版书无需人工操作自动保存。 16.多分屏：支持教师操作主屏和投影辅屏相结合教学，教师可以一键控制投影的内容和所投射的辅屏，教师操作的主屏可默认不投影，避免让学生观看教师操作和全部教学内容，教师可以在课堂做到让看即看，收放自如。支持板书、图片、视频、PPT等任意教学资源投影到任意辅屏显示，投影内容及所投应的辅屏可以即时更换。支持投影后在辅屏板书批注。 17.图片、word、视频、PPT等任意教学资源均支持使用书写笔和手拖动操作，支持双指放大操作。 18.支持智能截屏，软件可自动识别并截图。 19.板书截屏后，可重新贴入白板进行编辑。 20.白板颜色≥9种，支持白板页面无限增加，支持白板页面回溯，回溯时各页面时调用的图片、视频、word、PPT均可进行播放、放大缩小、批注等操作。 21.支持图片、word、视频、PPT等任意教学资源钉如白板，新建白板页面时所钉的资源位置、大小不变化。 22.支持链接实物投影，支持双手放大、旋转、拖动投影画面，支持投影画面截图、批注，支持投影画面投影至任意辅屏。 23.支持一键访问互联网，随时查阅网络信息资源，支持网页投影到任意辅屏。 | 17 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 颜色：黑色；座位和靠背高度可调节，不管体重多大都能获得合适承托。座位深度可调节，为腿部和背部提供最佳支撑。可调节，并可在倾斜位置锁定，增加不同坐姿的稳定性和控制性。安装后尺寸宽度：74厘米；深度:74厘米；最大高度:121厘米；座宽:41厘米；座深:44厘米；最小座高:40厘米；最大座高:57厘米；重量:16公斤 | 17 | 张 |
| 3 | 学生实践桌 | 基本规格≥2400×1200×780mm，钢木结构。①台面为双面8人用台面，采用≥40mm厚生物抗菌型净化实木板制作，生态环保无污染，整体工艺无油漆处理，芯材为橡胶木材质，表面采用生物抗菌型净化膜压贴。生物抗菌型净化实木板具有环保抗菌、去除甲醛甲苯、释放负离子等功能。为确保产品质量，需提供以下材料佐证： ▲1、甲醛释放量检测：检测依据GB18580-2017检测，甲醛释放量检测结果为未检出，(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章。) ▲2、抗真菌检测：主要检测真菌有巴西曲霉（黑曲霉）、绿色木霉（绿色胶霉），要求生长级别达到1级，(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章)。 ▲3、抗菌检测：主要检测菌种有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，要求检测结果大于99.9%，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章)。 ▲4、去除甲醛检测：检测依据:QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章,甲醛去除率≥60%）。 ▲5、去除甲苯检测：检测依据:QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章,甲苯去除率≥20%）。 ▲6、释放负离子检测：需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章（检测结果：初始浓度不低于平均值7.2×10⁷/m³，24h浓度不低于平均值3.85×108/m³）。 ▲7、环保限值检测：主要检测镉、铅、汞、六价铬等元素的环保限值，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，结果为未检出）。 ▲8、主要检测可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑等特定元素的迁移测试限值，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，结果为未检出）。 ▲9、主要检测邻苯二甲酸盐（脂）限值，（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，结果为未检出）。 ②桌面铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染； ③台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边； ④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）； ⑤0.5m高多孔钢制活动式防护网。 | 102 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 钢木结构。方形实木凳面，结实牢固；凳面高450mm；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理；凳面静负荷不小于1600N；参照家具力学性能试验国标。 | 816 | 个 |
| 5 | 边柜（重型工作台） | ≥1200×600×780mm；台面：≧36mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆，桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；台身：立腿采用规格不小于40×40mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立的分类工具柜，桌脚下配橡胶减震垫。 | 17 | 张 |
| 6 | 工具墙、柜 | ≥1800×450×2000MM ；材质采用18MM厚环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边，上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具，便于取用及管理。下部为板式对开门，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。放置教室侧面和后面 | 17 | 组 |
| 7 | 作品陈列柜 | ≥1000*500×2000mm。铝木结构，柜体采用16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，优质热熔胶。上门为玻璃木框对开门，内设两层隔板高度可调节；下门为对开板门，内设一层隔板。主框架采用38*38mm铝合金框架壁厚1.2mm，表面用环氧树脂粉末喷涂，并作高温固化处理或电泳、氧化处理，采用热铝拉制，热塑成型，锌铝挤压，并做加强筋和表面装饰处理；连接件为工程塑料，模具注塑而成，接头与型材紧密结合；调节脚为尼龙螺栓注塑而成。 | 68 | 组 |
| 8 | 金工教室常用展板 | 金工主题文化展板，雪弗板，单幅规格不小于：450×780×5mm，简介内容包括车床和钻铣床介绍1副、车床和钻铣床操作规范1副、技术创新发明1副、趣味工业设计1副，金工教师职责1幅，金工教室学生守则1幅，金工教室管理制度1幅等，不低于7幅每套 | 17 | 套 |
| 9 | 创意设计展板 | 1块，尺寸≥80x120mm，3cm加宽实木松木外框，内部为软木背板，可以插入大头针，用于粘贴展示设计图纸、草图、参考照片等 | 17 | 套 |
| 10 | 警示牌 | 2块，亚克力UV高清写真，≥400mm*300mm。 | 17 | 套 |
| 11 | 智慧安防平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 17 | 套 |
| 12 | 智慧黑板 | ▲1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线，表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲2.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲3.智能交互黑板前置接口具备中文丝印标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲4.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) 5.智能交互黑板前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲6.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲7采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲8.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) 9.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲10.智能交互黑板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) 11.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲12.无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) ▲13.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。(需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章) OPS模块 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿i7处理器。 3.内存：≥8G DDR4。 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 5.OPS具备独立复位按键。 6.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。 | 6 | 套 |
| 2.辅导课程及配套教学资料 |  |  |  |  |
| 13 | 信息化资源库金工教学 | 1、《典型工件的加工示范》：为帮助读者系统地学习和掌握各种典型金属工件的加工技术和加工方法，本片对“机械工人操作技能考核指南”系列片重新进行了组合，选取了车工、钳工、焊工这三个应用最为广泛的工种，每个工种针对初级、中级、高级三个不同的技术等级，每个技术等级分别选取四个不同类型的典型工件，共计36个典型金属工件作为技术指导，技校老师现场操作，对各个不同难度、不同要求的典型工件，从工件分析，制定完整的工艺路线入手，直到完成工件的全部加工。本片采用全实景的拍摄模式，形象直观，针对性、实用性都很强2/3/4、 | 17 | 套 |
|  |  | 2、金工教学指导手册：钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削、铣工快速入门、车工快速入门、钳工快速入门、典型工件磨削、五金手册等指导手册 | 17 | 套 |
|  |  | 3、电热丝切割器主题课程：课程体系采用思维型科学探究教学法，教师通过情境导入、知识讲解、动手实践、拓展迁移、评价总结，引导学生每节课完成一个主题作品，让学生在做中学的过程中形成对电热丝切割器加工的知识储备，同时提升观察、描述、制作、比较、分析、构建、概括、重现等多维能力和科学探究思维，培养文创综合素养潜质。 第一章：什么是电热丝切割器 第1课 介绍电热丝切割器 第2课 介绍使用场景 第3课 适用加工材料认知 第4课 加工方法介绍 第5课 使用注意事项 第二章：平面图形（基础） 第1课 正方形 第2课 圆形、扇形、五角星 第3课 字母与数字制作 第4课 云朵的加工 第5课 七巧板制作 第三章：几何模型（进阶） 第1课 圆柱与圆锥 第2课 圆环 第3课 卯榫 第4课 松树的制作 第5课 相片架的制作 第6课 小蜜蜂的制作 第7课 房屋的制作 第四章：环境创意（提高） 第1课 开学第一课 第2课 教师节 第3课 国庆节 第4课 重阳节 第5课 腊八节 第6课 春节 第五章：无动力模型 第1课 固定翼 第2课 双翼 | 17 | 套 |
|  |  | 4、电热丝切割器微课视频;电热丝切割器主题课程与视频教程同步，不少于16个单元。每个微课单元包含了PPT教案播放、实操演示和讲师出镜讲解三个部分。 | 17 | 套 |
| 3.收纳工具： |  |  |  |  |
| 14 | 仪器小车 | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。 | 17 | 台 |
| 15 | 实验工具箱 | 箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和箱盖蒂芙尼蓝，耳扣暖橙色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：内部采用隔离托盘，每种实验器材设有固定的位置。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 ▲实验工具箱箱体满足以下要求： （1）依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量标准》测定实验工具箱箱体可迁移元素 苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量、邻苯二甲酸酯，检测结果均未检出；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （2）依据GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》标准进行实验工具箱箱体的老化试验、试验结果：经过荧光紫外灯不低于200小时老化实验，外观无出现开裂；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （3）依据GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》标准检测实验工具箱箱体的邵氏硬度，检测结果：邵氏硬度≥63； （需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （4）依据GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》标准检测实验工具箱箱体耐冲击性能、检测结果为：简支梁无缺口冲击强度≥34KJ/㎡。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （5)依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准检测实验工具箱箱体可迁移元素重金属（锑，砷，钡，铬，汞，硒，铅，镉），检测结果均未检出；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （6)依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准检测实验工具箱箱体甲醛释放量，检测结果为：≤0.05mg/m³；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） （7）依据GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗茵活性的测定》标准检测实验工具箱箱体金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率，检测结果均≥90%；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章） | 119 | 箱 |
| 4.防护器材 |  |  |  |  |
| 16 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。 | 816 | 副 |
| 17 | 防尘口罩 | KN95防尘口罩,一次性，100副/盒。符合GB 2626标准，内每只口罩独立包装 | 17 | 盒 |
| 18 | 工作服 | 长衫款，拼色，翻领，2个侧兜1个胸兜，夜光袖条、加宽螺纹袖口，袖口可扣紧。学校名称印刷。 | 816 | 套 |
| 19 | 工作帽 | 加厚斜纹卡其布，松紧式，有帽檐。 | 816 | 副 |
| 20 | 套袖 | 牛仔布，深色，耐磨防脏 | 816 | 对 |
| 21 | 防滑手套 | 材质：BladeX5纤维；针数：13针；袖口：针织罗口；掌浸PU树脂； | 816 | 副 |
| 22 | 急救箱 | 铝合金箱体，1.急救箱内应配备的药品及器材：纱布块、弹性绷带，创可贴，透气胶带，碘伏消毒液，敷贴，酒精棉球，三角绷带，卡扣式止血带，温度计，酒精棉片等，均为保质期内。 | 17 | 个 |
| 5.中大型公用设备： |  |  |  |  |
| 23 | 演示用精密车床（小型车床） | 底座规格≥500*375*110mm；采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，四脚网格纹脚垫支撑； 两侧各有宽≥100mm、内陷≥20mm凹槽；前操作板采用不小于60°倾角方便使用操作；底座背部有连接吸尘器的专用接口，规格≥35mm，可与吸尘器连接，实现无尘作业。 技术特点： 1、压铸铝制工作台，整机重量只有6KG，轻巧便于移动； 2、 紧急拍停开关，在突发情况下可实现车床急停，保障师生安全。 3、 卡盘上方装有透明防护罩，具有开盖保护功能，即掀起防护罩，卡盘就断电停转。 4、车床安装有4副铝合金手轮控制刀架和托板微动行程，每副手轮都有标准的刻度线，模具一次成型，精确到0.02mm。 5、铝合金调速旋钮，可实现两档无级调节。 规格参数： 回转直径：55mm 两顶尖距离：160mm 主轴通孔大小：7mm 主轴锥度：ER11 尾座锥度：MT1 中拖板行程：45mm 大拖板行程：120mm 小拖板行程：50mm 刀架转角角度：± 45° 尾座行程：30 mm 电机功率 ：100W 主轴转速：一档150-2500±10% rpm，二挡300-5000±10% rpm 产品尺寸：425×230×175mm 净毛重：6kg | 17 | 台 |
| 24 | 工业级砂轮机 | 额定功率：370W，同步转速：2950r/min；砂轮外径150mm，厚度20mm；带透明防护罩。符合JB/T6092 | 17 | 台 |
| 25 | 电热丝切割器 | 规格：≥500*375*115mm；加工台面采用耐腐蚀、耐高温的铝塑板制成， 组成部分：（1）、加工台；（2）、半圆形刻度盘 （铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，激光标记刻度）；（3）一体弯梁式切割臂；（4）电热丝安装滑块（安装于切割臂上，铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化黑色表面处理工艺，一侧呈梯形斜面，斜面铣有槽口，便于电热丝固定。）；（5）、电热丝盘固定旋钮；（6）、电热丝；（7）、电热丝锁紧钮；（8）、全金属调压旋钮；（9）、电源指示灯；（10）、电热丝盘；（11）、电源插座；（12）、电源线。 1、加工台采用模具一体注塑成型，高密度ABS材质，； ▲2、加工台基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动； ▲3、加工台左右两侧各有宽100mm、内陷20mm凹槽，方便提手搬运； ▲4、前操作板采用60°倾角方便使用操作，内嵌429*75mm操作说明牌； ▲5、加工台后部三眼品字插座，配1.5米电源线； ▲6、加工台面丝网印刷有网格坐标图。 ▲7、半圆形刻度盘：银色刻度，固定安装在加工台面左侧；可通过松紧刻度盘上手拧螺丝旋钮，前后移动切割臂，90°-0°-90°调节前后切割角度。 8、一体弯梁式切割臂：铝合金材料制成，采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），一体弯梁式切割臂上方通过激光雕刻工艺刻有调节滑块调节刻度，便于调节滑块在使用过程中的角度定位。 ▲9、调节滑块：调节滑块可在一体弯梁式切割臂上滑动平移，最大调节范围245MM；通过左右移动实现电热丝切割角度的变化。 10、电热丝切割器调节控制旋钮采用铝合金材质，表面使用铝合金阳极氧化工艺处理； ▲11、休眠保护功能：在系统设置时间内人员无操作，设备自动停止电加热，进入休眠状态，直至侦测到有人员进行相关操作，设备被唤醒，电热丝将重新升温加热。 ▲12、报警提示功能：电热丝切割器在带电加热工作状态下，如出现搬动、大幅震动等错误操作时， 设备可即时侦测到并报警提示。 13、额定电压：交流100-240v，50HZ；电热丝电流：2A。连续可调；电热丝规格：0.3mm镍烙丝； 14、可切割:泡沫、低密度海绵、珍珠棉、KT板、挤塑板等材料。 15、适用于：中小学劳技、综合实践、高中通用技术、创客教育、航空航海模型制作、各种校园文创。高职院校建筑设计、地理沙盘制作、艺术设计等 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，带▲参数第2、3、4、5、6、7、9、11、12项必须在出具的检测报告中体现。 | 17 | 台 |
| 26 | 塑料弯曲机 | 1、规格：≥810*170*100mm，加热长度710mm； 2、材质：钣金材质； 3、结构 双层隔热板：下层黑色隔热板可分离式设计，上层蓝色隔热板麻面烤漆工艺。 U形延长杆：材质为铝合金；采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色），可拓展折弯板材长度。 铝合金角度盘：采用铝合金阳极氧化表面处理工艺（黑色） ▲4、双层隔热板，下层黑色隔热板可分离式设计，加热宽度0mm--22mm可调。 5、无级变温调温控制； 6、加热管功率不低于600W； 7、电压：220V ； 8、分离式三插插头内嵌保险丝，安全稳定。 ▲9、U形延长杆长度≥840mm，高度≥230mm， ▲10、U形延长杆两侧各有1块铝合金角度盘，可精准定位折弯角度。 ▲11、每块铝合金角度盘均采用双面刻度设计（0-180°）；方便随时查看折弯角度，激光标记银色刻度 ▲需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，带▲参数第4、9、10、11项必须在出具的检测报告中体现。 | 17 | 台 |
| 27 | 铸铁平板 | ≥400mm×400mm，球墨铸铁，含底角 | 17 | 台 |
| 6．小型公用工具（平时收入准备室或仪器柜）： |  |  |  |  |
| 28 | 微型精密金工车床 | 产品描述 1、金属联体主轴箱、顶尾座、加宽梁基座、皮带轮、连接块、皮带保护盖等均采用金属结构； 2、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施； 3、具有限位装置，防止车刀撞刀，配备夹盘，夹盘为自锁结构设计，X轴具有限位装置，防止机床加工时车刀与机器发生碰撞； 4、X轴手轮、Y轴手轮，具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度， 5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。 6、车床可以进行车削、截断，可加工各种形状的圆柱，如花瓶、酒杯等，主要加工材料为木材、亚克力、铜材和铝材； 7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数 底座规格≥400*120*40mm，主体采用铝合金，四脚网格纹脚垫支撑； 1. 输出电压：220V；最大输出功率：64w 2. 主轴转速≥5000rpm； 3. 50MM四爪卡盘； 4. 床鞍处回转直径：90mm； 5. 顶心至工作台高度：45mm； 6. 可夹持工件最大长度：200mm； 7. 床鞍和刀架移动距离：50mm； 8. 刀架上可安装车刀寸：6*6mm； 9. 中心孔直径：11mm； 10. 卡盘正爪夹持：2-30mm，反爪夹持：2-50mm； 11. 重量：2kg； | 17 | 台 |
| 29 | 小型钻床 | 产品描述 1、主轴箱箱、手轮、齿轮、台板、连接块、立柱等均采用金属结构。 2、电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。 3、台板上带有模具一次成型的数字显示刻度辅助定位。 4、Z轴可升降移动，具有限位装置，保证加工高度一致，加工精度更高。 5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。 6、钻床可以进行钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、PVC、塑胶、皮革等。 7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 额定电压：220V 额定功率：50Hz 额定功率：150W 工作台尺寸：220*120mm 主轴端距工作台最大距离：200mm 钻削行程：22mm 夹头范围：0～6mm 转速三档可调：7000转、10000转、16000转 主轴距钻头中心：110mm 净重：5kg | 17 | 台 |
| 30 | 微型精密铣床 | 产品描述 1、主轴箱箱、手轮、齿轮、台板、连接块、立柱等均采用金属结构。 2、电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。 3、台板上带有模具一次成型的数字显示刻度辅助定位。 4、Z轴可升降移动，具有限位装置，保证加工高度一致，加工精度更高。 5、采用防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度。 6、铣床可以进行铣削平面、沟槽、和花键轴，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、PVC、塑胶、皮革等； 7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 技术参数： 底座规格≥220*290*30mm，高密度ABS材质； 1. 额定电压：220V； 2. 主轴最大功率：80W； 3. 主轴转速≥ 5000rpm； 4. X轴行程：184MM 5. Y轴行程：52MM 6. Z轴高度行程：100MM 7. 工作台尺寸:90*310MM 8. 采用ER16标准夹具，（可更换钻夹头夹具） 9. 最大钻孔直径10MM； 10. 可拓展快速平口钳； 11. 整机重量：4KG； 12. 尺寸：220*290*350mm； | 17 | 台 |
| 31 | 微型精密砂磨机 | 产品描述 1、主轴、皮带轮、连接块砂纸盘等均采用金属结构； 2、电源适配器具有双重绝缘与漏电保护安全措施。 3、磨床可以进行抛光、打磨，加工材料：木材、皮革、橡胶、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 4、机床采用安全圆角处理技术，有效预防金属件划伤皮肤。 技术特点： 1、右侧的轴承可安装抛光螺杆，配合羊毛轮和钢丝刷进行抛光； 2、右侧的轴承可安装软轴，拓展打磨切削功能； 3、双侧砂轮都配备可调节的透明护眼罩和工具托架； 4、两侧砂轮防护罩基座内嵌LED照明灯，辅助学生操作； 5、砂轮机配备无级调速功能，可通过旋钮加减调速； 6、砂轮机底部内嵌抽拉式集屑盘，易于清洁整理； 规格参数： 1.额定电压：230V； 2.功率：100W 3.转速范围：3000-9000rpm； 4.打磨速度：8-24m/s， 5.适用砂轮：50x13x12.7mm， 6、电源线长度2m； 7.重量：2.15kg; 8.体积：235x190x160mm 机身预装了50 x 13mm金刚砂砂轮（硬度等级N）和碳化硅砂轮（软性材料）， 分别用于软硬材料的研磨和磨利。 | 17 | 台 |
| 32 | 金工工具箱 | 含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，7"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，0.45kg木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，1把。 | 119 | 箱 |
| 33 | 台虎钳 | 符合QB/T1558.2；可旋转；钳口宽不小于125mm。 | 119 | 台 |
| 34 | 角向磨光机 | 额定电压220V；额定频率50HZ；输入功率600W；空载转速13000r/min；磨光片直径100mm | 17 | 台 |
| 35 | 直流手电钻 | 符合国家标准GB3883.1。 电压：12V以上；最大扭矩：23Nm；空载转速（r/min）：1400rpm；最大螺钉直径：6mm；在木材中最大钻孔直径：23mm；在钢材中最大钻孔直径：10mm；扭矩设置：18+1；夹头直径：0.8-10mm | 17 | 台 |
| 36 | 錾子 | 口宽16mm×L160mm，D12(六角型)。 | 34 | 把 |
| 37 | 双把拉铆枪 | ￠2.4mm￠3.2mm双手用 | 17 | 把 |
| 38 | 橡胶锤 | 优质聚氨酯橡胶双面锤头，耐磨性强，弹性好，敲击时不会破损表面，优质合金钢管柄覆胶柄，总长275mm | 34 | 把 |
| 39 | 金属镊子 | 不锈钢四件套，交叉、尖头、宽头、弯嘴四种。 | 17 | 套 |
| 40 | 图案錾 | 优质合金钢，规格≥长63mm-66mm，20件套，錾刻花纹 | 17 | 套 |
| 41 | 字母錾 | 优质合金钢，规格≥6mm，27支件套，钢字母6mm，A-Z各一支，&一支 | 17 | 套 |
| 7．绘图工具： |  |  |  |  |
| 42 | 绘图工具包 | 绘图工具包，配15种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板、曲线板、椭圆模板、画圆模板；橡皮擦；砂皮纸；美工刀；绘图铅笔（3支）；笔芯；透明胶带；有机玻璃直尺（200mm）。另配丁字尺（600mm）； | 17 | 套 |
| 43 | 便携式绘图台（绘图板） | 1、绘图台规格≥500*375*110mm±2mm； 2、基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，绘图台采用模具一体注塑成型，高密度ABS塑料材质，四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动； ▲3、绘图台塑料件耐老化性（氙灯100h）：灰色样卡4级，塑料件弯曲强度（MPa）:52.0 4、台面四边平整，无凸起，便于绘图尺等工具使用。 ▲5、绘图台两侧各有宽100mm±2mm、内陷20mm±2mm凹槽，方便提手搬运； 6、前操作板采用60°倾角方便使用操作。 ▲7、内嵌430*75mm±2mm操作说明牌；说明牌内容包含设计项目名称、绘图台对应桌号、描图、描校、底图字号等信息资料，资料内容可更换。 ▲8、台面自粘标尺，可进行各种绘图测量。 ▲9、台面预留A3、A4绘图纸固定孔位。 需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，带▲参数第3、5、7、8、9项必须在出具的检测报告中体现。 | 17 | 台 |
| 44 | 量具专用工具箱1 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 必备套装工具 1、游标卡尺*1把：（量具专业厂家生产），≥0.02mm，0～150mm，符合GB/T1214.2； 2、外径千分尺*1把：（量具专业厂家生产），0～25mm，符合GB/T1216； 3、外径千分尺*1把：（量具专业厂家生产），25～50mm，符合GB/T1216； 4、宽座直角尺*1把：（量具专业厂家生产），≥250mm； 5、钢直尺*1把：（量具专业厂家生产），≥300mm； 6、钢制三角尺*1把：（量具专业厂家生产），≥150mm； 7、钢制塞尺*1套：（量具专业厂家生产），≥100mm*14片； 8、钢制角度尺*1把：（量具专业厂家生产），0～180度；≥150mm 另含双面胶一卷、胶带2卷、胶水1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。 | 17 | 套 |
| 45 | 量具工具箱2 | 箱体规格描述： 1、材质：ABS注塑成型：规格：≥480*385*205mm，壁厚≥3mm； 2、箱盖正面设有箱体内容说明卡片槽，内部采用珍珠棉隔离填充材料，每种工具有相对应插槽，便于使用后仪器归位还原和缓冲振动； 3、箱盖和箱体采用旋扣式机构锁合，转动实验箱前侧的锁止机构既可以锁定箱子，也可以实现两箱子间的锁合，便于多箱之间的携带和搬运。 4、实验箱的箱体可实现多个堆叠摆放，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放； 5、箱体侧壁预留有铝合金滑槽，可以使用合金旋钮固定专用夹具，从而拓展工具外挂功能。 必备套装工具 1、百分表*1把：指针式，由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。金属材质，玻璃表盘；0-10mm，精度：≥0.01； 2、万能角度尺*1把：用碳素工具钢制成，划线尖端采用高速钢材料，表面应平整不能有黑斑、裂纹、锈迹、毛刺等缺陷，0-320°，精度≥2°（在连接点以外测量），符合GB/T6315； 3、高度游标卡尺*1把：（1）、选用测量范围≥200mm，分度值不小于0.02mm带有底座的高度游标卡尺； 4、电子秤*1台：（1）、称重≥5000g，分度值≥2g。（2）、背光液晶显示； 5、金属钩码*1套：质量及数量：≥20g*10； | 17 | 把 |
| 8．教师教学演示模型： |  |  |  |  |
| 46 | 常用金属认知实验箱 | 箱体外观尺寸：≥500*370*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣； 颜色纹路：箱体和耳扣灰色，箱盖橘色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 金属认知实验箱共包含20种常见金属样品，单根样品尺寸≥φ18*30mm；分别为碳素结构钢、合金结构钢、不锈钢、轴承钢、弹簧钢、耐热钢、碳素工具钢、合金工具钢、耐候结构钢、铸铁、铸钢、纯铜、无氧铜、黄铜、青铜、铅锑合金、铝、铝合金、钛合金、镁合金常见金属。 每块金属材料样品用55*55*20mm优质透明塑料盒包装，上贴品名标签，方便管理和保存。 教学点：可以让学生认识和比较金属的特性。 | 17 | 箱 |
| 47 | 常用螺丝连接模型 | 螺丝类型：采用透明有机玻璃板作底板，设有外六角螺栓，内六角螺栓，沉头螺栓，圆头螺栓，（螺纹规格：M8×30 M10×40 M16×60，螺纹形式：三角螺纹）螺纹连接类型：采用亚克力材料底板，透明有机玻璃作被连接件，可清晰认识螺栓连接，双头螺栓连接，螺钉连接，紧固螺钉连接等连接方式 | 17 | 套 |
| 48 | 常用螺纹连接模型 | 半解剖展示方式。一套三件。 规格：M39×80、M39×90、M39×100； 螺距：3mm； 螺纹联接的类型：螺栓联接、螺柱联接、螺钉联接。 | 17 | 套 |
| 49 | 常用螺母垫片展示模型 | 外形尺寸：≥200mm×150mm×30mm；载体材质：透明有机玻璃、环保塑料外框；螺母规格：M6、M8、M10；方六角、法兰面、蝶形、盖形、方形；垫片规格：6、8、10；平垫片、弹簧垫片；螺纹类型：三角螺纹。 | 17 | 套 |
| 50 | 铆、黏、焊接模型 | 演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。材质：有机玻璃和金属，配合教材使用，辅助教学。铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型。焊接模型：3件/套；金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊。粘接模型：5件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘。 | 17 | 套 |
| 51 | 古代金工经典-背光铜镜（含底座） | 青铜材质，尺寸：￠100mm，背面图案在阳光下可在墙壁上再现。探究课题：了解背光的工作原理、制作方法及光学原理。 | 17 | 套 |
| 52 | 古代金工经典-鱼洗 | 纯手工青铜材质，口径380mm；高度136mm，重约3.3斤；当用手摩擦鱼洗双耳时，鱼洗周壁产生对称振动，鱼洗里的水发生相应的谐和振动，形成美丽浪花和喷射飞溅的水珠。同时鱼洗盆壁的有规则圆柱形铜板振动会发出嗡嗡声响。喷水鱼洗对了解和研究古代金工技术具有重要意义。 | 17 | 套 |
| 53 | 现代金工经典-埃菲尔铁塔模型 | 材质：金属，电镀工艺；规格：200*200*480mm，塔基为实体结构，塔身为框架结构 | 17 | 套 |
| 54 | 现代金工经典-热能发动机（记忆合金发动机）演示器 | 底座规格≥380*240*110mm；科普展品底座基于防水防电防跌落撞击等应用场景考虑，采用模具注塑成型，高密度ABS材质，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。性能、结构、安全、外观等应符合JY0001要求。探究记忆合金直接使热能变动能。 | 17 | 套 |
|  | 劳技-木工教室配置清单（6间） |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 专用家具部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 硬件参数： 1.智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨、率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 2.触摸屏右侧具备快捷操作按键，按键总数量≥10个，按键均采用LED背光设计，方便光线不好的 3.具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键开关机、音量加减、静音、信号切换以及返回桌面的操作（其中音量控制可以控制外接多媒体音箱）。 4.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。 5.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。 6.讲桌触摸屏侧边接口有1路HDMI输入接口，方便老师使用笔记本接入使用；2个USB3.0接口，1路Type/c接口，支持对接入设备进行充电，也可以外接 U 盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。 7.支持至少1路RS232控制，可联动多媒体设备实现一键开关机。 8.背部接口具有1路 HDMI 信号输入；1路HDMI信号输出;1路 USB 信号输入；1路232串口控制口；1路232快捷拨码开关；1路RJ45接口;1路音频输出接口； 9.关机时具备倒计时显示功能，关键键在开关机与关机中显示不同状态灯，方便老师确认设备工作状态; 软件参数： 10.支持悬浮工具条，支持工具条隐藏，工具模块≥10个。 11.板书模式≥3种，支持白板板书，支持资源素材和白板同屏板书，支持资源素材中批注板书。 12.具有图片、视频、word、PPT、网页批注功能，PPT板书批注翻页不消失。 13.板书支持一键清空、橡皮擦除、分步撤销等删除方式。 14.笔颜色≥9种，支持笔粗细设置，便于根据不同场景进行操作使用。 15.支持一键录制板书内容，下课版书无需人工操作自动保存。 16.多分屏：支持教师操作主屏和投影辅屏相结合教学，教师可以一键控制投影的内容和所投射的辅屏，教师操作的主屏可默认不投影，避免让学生观看教师操作和全部教学内容，教师可以在课堂做到让看即看，收放自如。支持板书、图片、视频、PPT等任意教学资源投影到任意辅屏显示，投影内容及所投应的辅屏可以即时更换。支持投影后在辅屏板书批注。 17.图片、word、视频、PPT等任意教学资源均支持使用书写笔和手拖动操作，支持双指放大操作。 18.支持智能截屏，软件可自动识别并截图。 19.板书截屏后，可重新贴入白板进行编辑。 20.白板颜色≥9种，支持白板页面无限增加，支持白板页面回溯，回溯时各页面时调用的图片、视频、word、PPT均可进行播放、放大缩小、批注等操作。 21.支持图片、word、视频、PPT等任意教学资源钉如白板，新建白板页面时所钉的资源位置、大小不变化。 22.支持链接实物投影，支持双手放大、旋转、拖动投影画面，支持投影画面截图、批注，支持投影画面投影至任意辅屏。 23.支持一键访问互联网，随时查阅网络信息资源，支持网页投影到任意辅屏。 | 6 | 张 |
| 2 | 学生用专用操作桌 | 1、规格：≥1600*700*780mm。 2、结构：实木中式可移动结构，传统工艺，移动方便，结构牢固。桌面配置透明胶垫。 3、材质：1）实木桌面:台面加厚至50mm。 2)整体实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不易变形，不易开裂。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 24 | 张 |
| 3 | 教师椅子 | 产品体积：≥56*25*50cm 材质：1.会呼吸的网布 网面舒心透气保持空气流通 久坐也清爽，背部耐磨抗撕裂，透气快，不会出汗和酸胀感 2.坐垫采用高质量海绵，弹性支撑坐感，回弹快，长时间使用不变形，不老化，增加使用寿命 3.弓形钢架椅脚，加固结构，弓脚与地面的接触面更宽大所能承重的重量越高，且不易侧翻久用不摇晃 4.弓形扶手灵动曲线，扶手的高度和材质防滑，牢固，耐用，给予手臂支撑 优点： 1.配备弹性腰托，强有力的支撑感 采用整体支撑结构设计，全方位承托，给腰部提供支撑，避免久坐腰酸背痛 2.科学的人体工学靠背，从上到下的包裹感，流线的的背框设计符合久坐的身体姿势，缓解多种疲劳和不适感 | 6 | 把 |
| 4 | 学生凳子 | 1、规格：≥330*240*440mm。 2、结构：钢木结构，钢制凳架。 3、材质：凳面为E1级优质板材，凳腿为25方管，壁厚1.2mm，凳撑为20方管，壁厚1.0mm。 4、性能：所用方管均应经酸洗磷化处理后，用优质环保亚光粉粉沫静电喷塑，焊接口均匀，结构坚固、耐用。 | 288 | 把 |
| 5 | 功能桌—木工桌 | 1、规格：≥152*45*75cm 2、内含配件：木制+金属固定件 3、材质：优质天然进口橡木，木纹清晰，台面坚硬耐敲击，下设置物板，可防止操作材料或工具。 | 24 | 张 |
| 6 | 智慧安防平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 6 | 套 |
| 辅助家具部分 |  |  |  |  |
| 7 | 储物边柜 | 1、规格：≥980*900*400mm。 2、结构：含2个抽屉及2个带门储藏空间，上配钢制工具挂板 3、材质：挂板材料采用1.2mm厚冷轧钢板；折边厚度2mm。板材具有硬度高，不易变形，耐腐蚀，耐酸碱，防火，易清洁，无任何异味等特点；板材所有截面均经全自动封边机封边处理 4、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 | 18 | 个 |
| 8 | 木工综合加工套组 | 木工工具箱 1、规格：9件套、0.75kg 2、内含配件：木工锯、螺丝刀等 3、材质：金属、手柄：硬质塑料 木工锤套装 1、规格：木柄羊角锤规格0.25kg总长300锤头长110重量325g，包塑柄羊角锤规格0.25kg总长280锤头长110重量380g，钢管柄八角锤规格2P总长320锤头长*宽100*35重量940g，五星橡皮锤规格500总长310锤头长*宽110*60重量600g，橘色透明木柄皮锤750克 2、内含配件：5件套 3、材质：木制、金属 锂电钻 1、规格：速度档位 高低双速、扭力档位 25档、额定电压 12V、扭矩 2'5N.m、夹持范围 0.8-10mm、空载转速 350-1150r/min、产品净重 0.9kg 2、内含配件：新款红色双速12V一电一充 3、材质：金属 木工雕刻刀 1、规格：7件套 2、内含配件：雕刻刀、包装等 3、材质：木制、金属 木工倒角刨 1、规格：单位重量0.38kg、倒角刨168（mm） 2、内含配件：尖角+圆角刨头、双尖角刨头、双圆角刨头、1/8圆刨头、3/16圆刨头、1/4圆刨头、45°平刀刨头 3、材质：金属 桌虎钳 1、规格：50mm 2、内含配件：桌虎钳 3、材质：金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工切割技巧 目标：学习木工的切割工具的用法和技巧，能够进行木工切割 课程：木工钻孔技巧 目标：学习木工的钻孔工具的用法和技巧，能够进行木工钻孔 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：什么是木工 目标：了解什么是木工以及木工的历史 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 9 | 木工美化套组 | 木工锉 1、规格：产品规格：4寸 2、内含配件：木工锉 3、材质：金属 木工刨 1、规格：红木 127mm 小角刨 2、内含配件：木工刨 3、材质：木制、金属 打磨砂纸 1、规格：4英寸80# 100片 2、内含配件：砂纸 3、材质：氧化铝磨料+纤维纸基 双面海绵砂块 1、规格：四面厚款60目，外径100 2、内含配件：砂块 3、材质：砂块 木工白胶 1、规格：30ml 2、内含配件：白胶 3、材质：胶 配套课程： 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工后处理技巧 目标：学习木工的后处理工具的用法和技巧，能够进行木工后处理 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工美化进阶 目标：深入学习木工美化的方法和技巧，能够完成较复杂的美化任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 10 | 木工切割套组 | 小手锯 1、规格：宽度1（mm） 齿距1（mm） 厚度1（mm） 锯路宽1.5（mm） 锯片长度150（mm） 锯条：150MM 总长：26CM左右 2、内含配件：小手锯 3、材质：金属 U型锯 1、规格：自然状态锯弓两锯条座间净距离约0-135mm，喉深约100mm，总长度约195-300mm 2、内含配件：5支锯条 3、材质：金属 拉花锯 1、规格：12寸、【重量】120g、【用途】可以锯切铝板、胶木、密度板、塑料板、橡胶板、杂木、夹板、椴木夹板、松木花筒、泡沫板等(注：不可切割钢板) 2、内含配件：拉花锯 3、材质：无缝钢管+TPR手柄 板锯 1、规格：24寸 2、内含配件：板锯 3、材质：金属 木工凿 1、规格：12MM 2、内含配件：木工凿 3、材质：木制、金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工后处理技巧 目标：学习木工的后处理工具的用法和技巧，能够进行木工后处理 课程：木工切割技巧 目标：学习木工的切割工具的用法和技巧，能够进行木工切割 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 11 | 木工钻孔套组 | 手摇钻 1、规格：产品规格：3/8、1/4、夹持范围：0.6-6MM/1.5-10MM、产品处理：表面喷塑处理 2、内含配件：手摇钻 3、材质：45#钢 拉线钻 1、规格：全场40.5cm，推拉杆长46cm，重量约640g、可夹持范围1.5-10mm 2、内含配件：带横木杆车钻+钥匙+3mm钻 3、材质：木制、金属 木工手钻 1、规格：手拧10*260 总长（ mm ）260 2、内含配件：木工手钻 3、材质：木制、金属 铰链开孔器套装 1、规格：木盒普通五件套，1盒 2、内含配件：直径15/20/25/30/35 3、材质：合金钢 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工钻孔技巧 目标：学习木工的钻孔工具的用法和技巧，能够进行木工钻孔 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 12 | 木工测绘套组 | 工程图纸 1、规格：10张 2、内含配件：工程图纸 3、材质：纸 木工红蓝双色划线笔 1、规格：硬度HB 2、内含配件：划线笔 3、材质：木制 墨斗划线器 1、规格：165*73mm，黑色墨斗 2、内含配件：线仓、快摇手杆、压墨器、墨仓、固定针 3、材质：塑料、金属 木工涂鸦工具 1、规格：包装：150*15*5.5 2、内含配件：涂鸦工具 3、材质：金属 打孔定位器 1、规格：43*6*6，0.4KG 2、内含配件：打孔定位器 3、材质：铝合金 卷尺 1、规格：5m 2、内含配件：卷尺 3、材质：金属、塑料 配套课程： 课程：木工测量基础 目标：学习木工测量工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工测量进阶 目标：深入了解木工测量的方法和技巧，能够完成较复杂的测绘任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 13 | 木工精密测绘套组 | 多功能划线器 1、规格：表面处理：阳极氧化、产品尺寸：220*50*77mm、画线范围：0-120mm、产品净重：243g 2、内含配件：附加配件：铅笔*2 3、材质：铝合金，不锈钢，黄铜 45°90°划线尺 1、规格：单位重量0.149kg、产品体积14cm * 10cm * 3cm 2、内含配件：划线尺 3、材质：金属、塑料 便携激光水平仪 1、规格：电源AG13纽扣电池*3、水平准确度0.25mm/m、垂直准确度0.5mm/m、光波长630nm-680nm、输出功率5mw、光照范围20m、白天室内光照范围6-8m、重量约0.22kg、功能①三方向水平气泡(水平/垂直/45°)②直尺测量功能③卷尺测量功能④三种激光打线横线、竖线、十字线 2、内含配件：2线水平仪+螺母 3、材质：金属、塑料 数显角度尺 1、规格：尺片长度（ mm ）200 测量范围（ 度 ）0-360 2、内含配件：数显角度尺 3、材质：2CR13不锈钢 配套课程： 课程：木工测量基础 目标：学习木工测量工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工测量进阶 目标：深入了解木工测量的方法和技巧，能够完成较复杂的测绘任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 24 | 组 |
| 14 | 木工保护套组 | 护目镜 1、规格：镜片厚度1.5mm 镜片颜色透明 透光率99%，2副 2、内含配件：护目镜 3、材质：PVC+PC 耳塞 1、规格：噪音降低率34db，2副 2、内含配件：耳塞 3、材质：记忆棉 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：劳动安全的重要性 目标：了解劳动过程中的安全注意事项 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 | 48 | 组 |
| 15 | 木工夹持套组 | 木工F夹 1、规格：195mm 2、内含配件：木工F夹 3、材质：木材 木工夹 1、规格：型号：2寸、重量：0.2KG、夹持：50MM 2、内含配件：木工夹 3、材质：金属 A字夹 1、规格：规格 2寸、全长 65mm、高度 55mm、喉深 29mm、开口 33mm、重量 8g 2、内含配件：A字夹 3、材质：金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工夹持技巧 目标：学习木工夹持工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 | 96 | 组 |
| 16 | 木工传统材料包套组 | 木雕材料包 1、规格：10件装 2、内含配件：垫板1 600目砂纸3 抛光块1 木雕凿1 削木刀1 中木料80x50x50mm 2 颜料1 磨刀石1 口罩1 彩带1 3、材质：木材 鲁班锁制作材料包 1、规格：8根榉木 2、内含配件：榉木 3、材质：木制 木制盒子制作包 1、规格：15*15*10cm 2、内含配件：4片围板 1片底板、小木槌、12色颜料画笔、打磨砂块 3、材质：木制 木制笔筒制作包 1、规格：237*158*131 2、内含配件：木制笔筒材料 3、材质：木制 古秋千材料包 1、规格：长12厘米 宽18厘米 高18厘米 2、内含配件：古秋千材料 3、材质：木制 榫卯木凳材料包 1、规格：9件套 2、内含配件：组装锤、小胶水、打磨砂纸、砂纸架、木蜡油、打蜡海绵、清理棉布、手套、小切割锯 3、材质：木制 木工筷子材料包 1、规格：培养爱好、半成品组件 2、内含配件：木工筷子材料 3、材质：木制 曲辕犁模型材料包 1、规格：(22+绳16)*3*13 cm、公斤：0.09 2、内含配件：曲辕犁模型材料 3、材质：木制 鲁班锁 1、规格：15件套 2、内含配件：鲁班锁 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：团队合作 目标：了解团队合作的重要性，并参与一次团队作品制作 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：榫卯结构初步了解 目标：了解榫卯结构的构造和原理以及历史 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：日常生活与木工 目标：了解日常生活中的木工应用，并能了解其中的原理和技巧 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 课程：设计的核心 目标：了解设计的核心思路以及设计的步骤 | 24 | 组 |
| 17 | 木工现代材料包套组 | 木料材料包 1、规格：9种规格 2、内含配件：2*3*20厘米、2*2*20厘米、1*3*20厘米、1*1*20厘米、1.5*20里面、0.5*10*20厘米、0.5*10*10厘米、0.5*10厘米、22*22*9厘米 3、材质：木制 翻斗车模型材料包 1、规格：成品21*11*7.5cm 2、内含配件：翻斗车模型材料 3、材质：榉木框架 惯性回力车模型材料包 1、规格：16*10 2、内含配件：惯性回力车模型材料 3个 3、材质：硅胶 七巧板制作材料包 1、规格：4.5cm*4.5cm 2、内含配件：七巧板制作材 3、材质：木制 古风木制手机支架制作材料包 1、规格：模型尺寸：79x32x143mm、连接方式：榫卯连接 2、内含配件：22种共40个 3、材质：椴木胶合板 木制相框材料包 1、规格：190mm 2、内含配件：对应尺寸雪糕棒100支+酒精胶30ml一瓶+手工锯条一支 3、材质：木制 木工模型材料包 1、规格：半成品组件7件套，可完成7个作品 2、内含配件：木工模型材料 3、材质：木制 曲线锯练习板组合 1、规格：19.8*9.8*1.5 2、内含配件：曲线锯练习板 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：团队合作 目标：了解团队合作的重要性，并参与一次团队作品制作 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：榫卯结构初步了解 目标：了解榫卯结构的构造和原理以及历史 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：日常生活与木工 目标：了解日常生活中的木工应用，并能了解其中的原理和技巧 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 课程：设计的核心 目标：了解设计的核心思路以及设计的步骤 | 24 | 组 |
| 18 | 木工加工材料套组 | 方木条 1、规格：30.5*1*1cm 10个 2、内含配件：方木条 3、材质：木制 木工木块 1、规格：2CM*2CM*2CM约4克，2个 2、内含配件：木块 3、材质：木制 木工木板 1、规格：150*80*2毫米 2、内含配件：木板 3、材质：木制 雕刻用巴沙木料 1、规格：50*50*50mm 2、内含配件：巴沙木料 3、材质：木制 竹棒材料包 1、规格：圆3*300mm 50支 2、内含配件：【规格尺寸】方竹棒边长3,4,,5mm,圆竹棒直径3,4,5,6,8,10mm,碳化方棒边长5mm,扁竹棒3*9mm 3、材质：竹制 大孔圆木珠 1、规格：100个 6mm2颗（孔2mm） 8mm（孔2mm） 10mm（孔3mm） 2、内含配件：圆木珠 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：木工雕刻基础 目标：初步进行木工雕刻的学习，能进行简单的雕刻 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：了解低结构材料 目标：了解什么是低结构材料，低结构材料的作用和好处 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 96 | 组 |
| 19 | 木工材料套组 | 木工钉套装 1、规格：黑色钢钉:约150个长约:17m粗约:1.5 mm帽宽:3 mm、银色短螺丝钉:约40个长约:13 mm粗约:2 mm、银色长螺丝钉:约30个长约:20 mm 2盒 2、内含配件：木工钉 3、材质：铝 低结构木块组合 1、规格：30*30 2、内含配件：木块 3、材质：木制 雕刻用红木料 1、规格：红木小块料，4斤 2、内含配件：红木料 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：木工雕刻基础 目标：初步进行木工雕刻的学习，能进行简单的雕刻 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：了解低结构材料 目标：了解什么是低结构材料，低结构材料的作用和好处 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 48 | 组 |
| 劳技-手工编织布艺教室 配置清单（1间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 专用家具部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 硬件参数： 1.智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨、率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 2.触摸屏右侧具备快捷操作按键，按键总数量≥10个，按键均采用LED背光设计，方便光线不好的 3.具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键开关机、音量加减、静音、信号切换以及返回桌面的操作（其中音量控制可以控制外接多媒体音箱）。 4.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。 5.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。 6.讲桌触摸屏侧边接口有1路HDMI输入接口，方便老师使用笔记本接入使用；2个USB3.0接口，1路Type/c接口，支持对接入设备进行充电，也可以外接 U 盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。 7.支持至少1路RS232控制，可联动多媒体设备实现一键开关机。 8.背部接口具有1路 HDMI 信号输入；1路HDMI信号输出;1路 USB 信号输入；1路232串口控制口；1路232快捷拨码开关；1路RJ45接口;1路音频输出接口； 9.关机时具备倒计时显示功能，关键键在开关机与关机中显示不同状态灯，方便老师确认设备工作状态; 软件参数： 10.支持悬浮工具条，支持工具条隐藏，工具模块≥10个。 11.板书模式≥3种，支持白板板书，支持资源素材和白板同屏板书，支持资源素材中批注板书。 12.具有图片、视频、word、PPT、网页批注功能，PPT板书批注翻页不消失。 13.板书支持一键清空、橡皮擦除、分步撤销等删除方式。 14.笔颜色≥9种，支持笔粗细设置，便于根据不同场景进行操作使用。 15.支持一键录制板书内容，下课版书无需人工操作自动保存。 16.多分屏：支持教师操作主屏和投影辅屏相结合教学，教师可以一键控制投影的内容和所投射的辅屏，教师操作的主屏可默认不投影，避免让学生观看教师操作和全部教学内容，教师可以在课堂做到让看即看，收放自如。支持板书、图片、视频、PPT等任意教学资源投影到任意辅屏显示，投影内容及所投应的辅屏可以即时更换。支持投影后在辅屏板书批注。 17.图片、word、视频、PPT等任意教学资源均支持使用书写笔和手拖动操作，支持双指放大操作。 18.支持智能截屏，软件可自动识别并截图。 19.板书截屏后，可重新贴入白板进行编辑。 20.白板颜色≥9种，支持白板页面无限增加，支持白板页面回溯，回溯时各页面时调用的图片、视频、word、PPT均可进行播放、放大缩小、批注等操作。 21.支持图片、word、视频、PPT等任意教学资源钉如白板，新建白板页面时所钉的资源位置、大小不变化。 22.支持链接实物投影，支持双手放大、旋转、拖动投影画面，支持投影画面截图、批注，支持投影画面投影至任意辅屏。 23.支持一键访问互联网，随时查阅网络信息资源，支持网页投影到任意辅屏。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅子 | 产品体积：≥56*25*50cm 材质：1.会呼吸的网布 网面舒心透气保持空气流通 久坐也清爽，背部耐磨抗撕裂，透气快，不会出汗和酸胀感 2.坐垫采用高质量海绵，弹性支撑坐感，回弹快，长时间使用不变形，不老化，增加使用寿命 3.弓形钢架椅脚，加固结构，弓脚与地面的接触面更宽大所能承重的重量越高，且不易侧翻久用不摇晃 4.弓形扶手灵动曲线，扶手的高度和材质防滑，牢固，耐用，给予手臂支撑 优点： 1.配备弹性腰托，强有力的支撑感 采用整体支撑结构设计，全方位承托，给腰部提供支撑，避免久坐腰酸背痛 2.科学的人体工学靠背，从上到下的包裹感，流线的的背框设计符合久坐的身体姿势，缓解多种疲劳和不适感 | 1 | 把 |
| 3 | 学生桌 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：≥1800mm*700mm*780mm（长宽高）（±5%），板厚50mm（±5%），桌面四角经圆润打磨处理，有效防止日常磕碰。 2.主体结构：： ①主体部分：选用优质松木，采用健康环保加厚板材，经过防刮、耐高温、防蛀虫、防潮等多重工艺处理，确保产品结实耐用。 ②结构部分：采用加粗实木桌腿设计，结构稳固，承重性能优异，整体更加稳固耐用。 3.功能区域： 供学生放置学习用品、进行学习活动，适用于学生学习区域，满足日常学习需求。 | 8 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：≥250mm*330mm*500m（长宽高）（±5%），高脚凳设计。 2.主体材质： ①主体部分：选用橡胶木材质，全实木制作，保留原木色泽，纹理自然清晰。 ②结构部分：采用高脚凳结构，经稳固设计，承重性能良好，结实耐用。 3.功能区域： 供学生就坐，配合学生桌使用，适用于学生学习区域，与学生桌配套使用。 | 48 | 把 |
| 5 | 专用操作台 | 1.尺寸规格： ≥1200*600*650mm（长宽高）（±5%） 2.主体材质： 采用4CM厚进口新西兰松，天然环保木材表面水性清漆处理； 台面边缘经圆角打磨处理，光滑无毛刺，避免手工操作时磕碰受伤；表面采用水性清漆工艺处理，漆面通透均匀，能最大程度保留木材原生肌理。 3.功能区域： 专门用于扎染手工制作，提供操作平台，适用于手工制作区域，满足扎染工艺操作需求。 | 2 | 张 |
| 6 | 智慧安防平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 1 | 套 |
| 辅助家具部分 |  |  |  |  |
| 7 | 作品储藏展示柜 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：≥1400mm*240mm*1800mm（长宽高）（±5%），采用经典双开门设计，方便存取与展示，柜体呈现温润自然的田园橡木色。 2.主体结构： ①柜体部分：选用高品质板材，表面经环保木纹转印工艺处理，色泽典雅，纹理逼真，完美融入田园风格的教学环境。 ②柜门部分：采用编织布艺作为柜门饰面，质感柔和，能有效防尘，同时增添艺术气息，与编织布艺教室的主题相得益彰。 3.功能区域： 兼具作品收纳存储与展示陈列双重功能，专为各类手工作品、设计成果、艺术创作等提供专业化存放与展示解决方案。 | 2 | 个 |
| 8 | 洞洞板 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：≥600mm*800mm（长宽）（±5%），方形规格，采用组合式设计，整体呈现自然温润的木纹色。 2.主体结构： ①板材部分：选用高密度环保板材，切割精准，边缘打磨光滑，确保耐用性与安全性。 ②配件构成：内含多种功能配件，组合灵活多变。具体包括： 基础板材：底板1块，中层板1块。 置物层板：大层板1块，小层板1块，满足不同尺寸物品的收纳需求。 展示挂杆：火柴棍挂杆5根，小木棍挂杆6根，专为悬挂线团、布料、工具等设计，让收纳井然有序，兼具展示效果。 3.功能区域： 通过孔洞适配挂钩、挂杆、挂篮等配件，实现物品垂直悬挂收纳，核心解决“空间占用”与“取用便捷”问题。 | 2 | 个 |
| 9 | 竹编展示架 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：采用组合式设计，包含双层与单层两款提篮。 双层提篮：圆形设计，直径≥370mm（±5%），高≥190mm（±5%）。 单层提篮：圆形设计，直径≥240mm（±5%），高≥180mm（±5%）。 2.主体结构： ①主体部分：选用天然优质竹材，经传统手工编织而成，整体保留竹材原色，质感质朴，纹理清晰，散发自然清香。 ②工艺特色：双层与单层组合设计，可灵活叠放或并列陈列，既能分类收纳布艺线材、工具半成品，其本身亦是精美的手工艺品，为教室增添浓厚的艺术氛围与田园风情。 3.功能区域： 分层收纳展示结合，通透区显作品，底层藏备用材料，适用于手工教室、展示角，兼具装饰性与教学成果呈现功能。 | 1 | 组 |
| 10 | 天秤置物架 | 1.尺寸规格： 展示尺寸：整体长度≥300mm（±5%），采用创意天秤平衡式设计，结构精巧，可作为桌面或台面的亮点装饰与实用收纳架。 2.主体结构： 选用优质天然木材制作，质地坚固，纹理清晰自然，表面经精细打磨，触感温润光滑。 3.功能区域： 天秤造型不仅新颖别致，更可利用其平衡原理，悬挂或摆放小型工具、线团、装饰品等，为编织布艺教室增添一份动态的平衡美学与趣味性。 | 2 | 个 |
| 编织布艺教室文化建设及管道铺设 |  |  |  |  |
| 11 | 定制墙面装饰 | 1.尺寸规格： 本方案为一套完整的定制墙面装饰系统，由多个部分组合而成，具体构成如下： 展示架：25个，黑色，单件规格≥600mm（±5%），用于陈列小型作品或材料。 壁挂杆：2套，黑色，单根长度≥1000mm（±5%），采用正挂方式，离墙距离≥100mm，用于悬挂布料或大型作品。 组合壁画：1组，主题为“花韵雅集”，包含A、F、G、J四幅，单幅尺寸≥500*500mm(长宽）。 装饰布画：1组，主题为“民族-方系列”，包含1至6号共六幅，单幅尺寸≥400*400mm(宽高）。 展示布料：10组，每组规格为≥500mm*1450mm（长宽），花色包括：青石板桥、印象江南、镀金黄色、波西米亚红、云中忆、平行空间、阳光花语、日光物语、晚风暮影、古堡寻梦。 民族风吊幔：1套，包含3条，单条规格为≥700mm*5000mm(长宽）（±5%），图样定制，四角已打孔，方便悬挂。 2.主体结构： ①金属部分：展示架与壁挂杆均采用高品质铁艺材质，表面经黑色烤漆工艺处理，风格简约现代，结构稳固，承重力强。 ②艺术画作部分：组合壁画与装饰布画均采用高精度艺术微喷技术，色彩还原度高，画面细腻，搭配优质画框或布艺装裱，极具艺术表现力。 ③布艺部分：展示布料与吊幔均精选高品质棉布及特色民族风织物，质感丰富，图案精美，为空间注入浓厚的文化气息与手工温度。 特别说明： 本定制方案为现场设计与安装，因实际墙面状况、光线环境等客观因素差异，最终呈现的摆放效果可能与参考图片存在细微区别 3.功能区域： 作为教室的“文化之眼”，系统介绍扎染、编织、布艺的历史渊源、工艺特色和艺术价值。奠定教室的文化基调，激发学生的学习兴趣与传承责任感。 | 1 | 套 |
| 12 | 教室文化建设 | 1.尺寸规格： ≥1500*1200mm（长宽）（±5%）定制环创1面墙，根据教室环境设计，结构完整规整，适配多种墙面或独立展示方式。 2.主体结构： ①主要材质：采用优质板材，表面平整，结构稳定，环保无异味，适用于室内环境。 ②工艺特点：边缘细致处理，可支持覆膜、喷绘、贴饰等多种表面工艺，安装简易稳固。 ③适用场景：适用于商业空间背景、展览展示、室内隔断、装饰墙面等多种场合，兼具视觉统一性与功能实用性。 3.功能区域： 整体的环境设计理念与视觉系统。通过统一的色彩（如蓝白扎染、天然原色）、符号和标语，营造一个沉浸式的、专注于传统手工艺创作的专业氛围。 | 1 | 副 |
| 13 | 文化介绍墙 | 1.尺寸规格： ≥600*900mm（长宽）（±5%）。 2.主体结构： 材质：8mmpvc+1mm亚克力 3.功能区域： 介绍教室文化的由来，加深学生们对于教室所传授的文化意义。 | 1 | 块 |
| 14 | 立体缝纫装饰画 | 1.尺寸规格： ≥300*300mm(长宽）（±5%）一套6副 2.主体结构： 实木板、综合材料 3.功能区域： 立体浅浮雕缝纫效果环创画，让学生了解中国传统工艺的美学典范，同时也启发学生通过不同元素相互运用来进行创作，激发想象力和创造力。 | 1 | 组 |
| 15 | 编织背景墙 | 1.尺寸规格： 展示规格：由两大主题套组构成，采用模块化自由组合设计，可根据墙面空间与创意需求灵活拼贴，打造独一无二的立体艺术背景墙。 套组一：由A、B、C、D、E、F、G七款核心编织单元组成，内容丰富，层次感强。 套组十七：由E、H、I、K四款特色编织单元构成，风格独特，可作点缀或独立成景。 2.主体结构： ①核心材质：选用多种天然材质，如优质棉绳、羊毛线、麻线、木珠及天然树枝等，通过手工编织、缠绕、拼接等工艺制成。 ②工艺特色：每一个编织单元均为匠心手作，纹理各异，质感粗犷而温暖。通过不同套组的巧妙组合，形成丰富的肌理对比与视觉焦点，完美诠释了编织艺术的魅力，是整个教室的灵魂与视觉中心。 2.功能区域： 打造沉浸式立体教学环境。利用编织背景墙，将各种编织、布艺技法直接转化为空间装饰元素，让教室本身成为一个巨大的“立体教科书”和灵感源。 | 1 | 套 |
| 16 | 手工编制墙饰 | 1.尺寸规格： 展示规格：套餐十八，内含13个独立手工编织单元。采用组合式设计，可自由排列成画，亦可错落分布，为墙面创造丰富的层次感与视觉焦点。 2.主体结构： ①主体部分：选用天然藤条为主要材料，由匠人纯手工编织而成，每一件作品都形态各异，保留了藤条的自然色泽与独特肌理。 ②工艺特色：藤编工艺质朴而精巧，质感轻盈而坚韧，为编织布艺教室注入浓厚的自然气息与田园风情，是彰显手作精神与艺术审美的点睛之笔。 3.功能区域：快速营造温暖、手作感的整体氛围，将冰冷的墙壁转化为展示编织基础肌理与形式美感的“软装面”，让学生从踏入教室起就沉浸在手工艺的环境中。 | 1 | 套 |
| 17 | 流苏挂毯编织挂饰 | 1.尺寸规格： 展示规格：采用精致小巧的设计，悬挂杆长度为200mm（±5%），整体高度为250mm（±5%）。提供A、B两款不同编织纹样与造型的选择，适合作为空间的点睛之笔，或组合成有趣的墙面小品。 2.主体结构： ①核心材质：选用优质棉绳、羊毛线等柔软纤维，结合天然木质或金属悬挂杆，通过手工编织、打结、流苏处理等工艺精心制作。 ②工艺特色：每一款挂饰都展现了细腻的编织技法与独特的流苏设计，质感温润，形态灵动。它们不仅是精美的装饰品，更是编织工艺的微型展示，为教室增添一抹精致而温馨的手工气息。 3.功能区域： 一是作为吸引眼球的时尚装饰元素，提升空间现代感；二是其制作技法相对易学，非常适合作为学生初次体验编织成就感的入门项目，成品可直接用于装饰宿舍或家居，连接课堂与生活。 | 2 | 组 |
| 18 | 敦煌配色相框桌面摆件 | 1.尺寸规格： 展示规格：为一组四件的桌面摆件相框，单枚相框直径为240mm（±5%）。此套系以中国传统色彩为灵感，推出四种典雅配色，分别为：缥碧、栀子、天水碧、洛神。 2.主体结构： ①核心材质：相框基材选用优质木质或高密度板，表面以手工进行色彩处理与肌理制作，融入编织、布艺或彩绘等装饰元素，呈现出独特的艺术质感。 ②工艺特色：此套系的最大亮点在于其“敦煌配色”的美学设计。每一款色彩都源自古典意象，如“缥碧”的清透、“栀子”的温润、“天水碧”的雅致与“洛神”的华美，色彩之间和谐而富有层次。它不仅是照片的承载者，更是一件独立的桌面艺术品，为编织布艺教室注入浓厚的东方美学气息与文化底蕴。 3.功能区域： 让学生直观理解传统高级配色的和谐与美感，并启发他们将这些色彩方案应用于自己的扎染或拼布创作中。 | 2 | 件 |
| 19 | 布老虎沙包 | 1.尺寸规格： 展示规格：为一组充满东方神韵的手工布艺沙包，共6件，分为两大主题系列： 醒狮系列：包含红色、藏青、黄色三款，造型威武可爱。 瑞兽系列：包含黄色龙、红色龙、红色虎三款，形态灵动传神。 2.主体结构： ①核心材质：选用高品质棉布、绒布等面料，内填充安全环保的细沙或PP棉，重量适中，手感扎实。通过手工裁剪、缝制与刺绣工艺精心制作。 ②工艺特色：每一款沙包都巧妙融合了传统布艺与民俗元素，无论是醒狮的灵动神态，还是龙虎的矫健身姿，都通过细腻的针法和鲜明的色彩表现得栩栩如生。它们不仅是实用的投掷玩具或趣味压物，更是承载着吉祥寓意的文化小物，为编织布艺教室注入了浓郁的节庆氛围与民俗活力。 3.功能区域： 连接非遗传承与童年游戏的多功能互动教具。 | 1 | 组 |
| 20 | 展示架 | 1.尺寸规格： 实木移动展示架≥800*1407mm(宽高）（±5%）； 2.主体结构： 外观简约大气，实木质感与手工艺术氛围契合，既能凸显展品特色，又能作为空间装饰提升格调。 3.功能区域： 通过立体悬挂、分层平铺或斜坡置放等方式，它能全方位、无褶皱地呈现扎染作品的图案细节和色彩渐变，并允许灵活轮换展示内容。 | 1 | 个 |
| 21 | 作品 | 1.尺寸规格： ≥400*400mm(长宽）（±5%）；图案随机； 2.主体结构： 图案风格自然灵动，线条/色彩晕染富有艺术张力，兼具个性化与装饰性。 3.功能区域： 展示不同扎法与染法所呈现的独特图案，是“看得见”的技法说明书，成品的随机性与艺术性能激发其他学生的创作联想，本身即为最切题的教室装饰元素，持续营造专业氛围。 | 2 | 个 |
| 22 | 盆 | 1.尺寸规格： ≥380*300*100mm(长宽高）（±5%）；pp材质； 2.主体结构： 质地坚韧厚实，抗冲击性强，不易变形开裂；无毒无味、环保安全； 表面光滑细腻，无毛刺瑕疵，易清洁打理，防水防潮性能佳，能有效保护内部存放物品，耐用性强。 3.功能区域： 作为扎染工艺的核心操作载体与专用设备。它不是普通容器，而是专门用于浸泡、染色、氧化、漂洗等系列化学与物理反应过程的工具。 | 6 | 个 |
| 23 | 综合管道铺设系统 | 1、主要包括教室的主要水路管道铺设及阀门安装。 2、上水采用优质φ20PPR管，使用热合技术一次成型，使用寿命长： 3、水路及出水口视情况安装阀门。 （施工包含场地内给排水系统改造） 4、不包含安装，提供设计图、施工图及施工指导。共120平方教室使用。超出120平方的材料另算。 | 1 | 组 |
| 24 | 综合布线系统 | 1、铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线： 2、所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全： 3、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 4、不包含安装，提供设计图、施工图及施工指导。共120平方教室使用。超出120平方的材料另算。 | 1 | 组 |
| 专业设备 |  |  |  |  |
| 25 | 缝纫机半自动 | 1.尺寸规格： ≥355x160x260mm（长宽高）（±5%）重量5.5kg。 2.主体结构： 优质工程ABS+金属机芯。 3.功能区域： 用于完成布艺作品的大面积、直线或常规线迹的快速、牢固缝合。是连接扎染面料、制作成品（如包包、衣物）的核心工具，培养学生现代缝纫的基本操作技能。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 台 |
| 26 | 手持电动缝纫机 | 1.尺寸规格： ≥242*103*62mm（长宽高）（±5%）电动、双针、双线。 2.主体结构： 线包1。 3.功能区域： 适用于缝纫机难以操作的角落、厚重多层布料或户外教学。其便携性方便学生进行小范围修补、创意拼接或临时固定，增加了教学灵活性。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 27 | 织布机—学生操作 | 1.尺寸规格： ≥730*620*550mm（长宽高）（±5%）。 2.主体结构： 梭子。 材质：新西兰松木。 3.功能区域： 让学生亲身体验经线与纬线交织成布的根本原理。通过操作，学生能直观理解织物结构、密度与肌理的生成过程，是连接编织技艺与布艺本源的核心教具。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 1 | 台 |
| 28 | 台式刺绣架 | 1.尺寸规格： ≥500*125*185mm（长宽高）（±5%）,中间可调节0—385mm。 2.主体结构： 木质。 3.功能区域： 用于绷紧布料，使其在刺绣过程中保持平整稳定的张力，确保针脚均匀、图案不走形。是进行手推绣、丝带绣等精细装饰工艺的基础工具。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 1 | 个 |
| 29 | 刺绣模板套装-4型 | 1.尺寸规格： 尺寸：≥100*100mm（长宽）（±5%）10张，≥150*150mm（±5%）（长宽）2张，≥180*180mm（长宽）（±5%）1张。 2.主体结构： 全套13张。 3.功能区域： 刺绣辅助工具，用于织染教室学习刺绣，确定刺绣图案位置。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 1 | 套 |
| 30 | 圆台编织机 | 1.尺寸规格： ≥250*336mm（长宽）（±5%）。 2.主体结构： 松木。 原生态木材经久耐用。 木质配件*5 玉线*1 1包(4捆），颜色：4色。 72号线，粗8mm,长5000mm。 3.功能区域： 能快速编织出筒状或片状的毛线织物，用于制作帽子、围巾、杯套等。其功能在于展示机械化编织的逻辑与效率，并与手工编织形成对比教学。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 1 | 个 |
| 31 | 小型编织机 | 1.尺寸规格： ≥397*250*30mm（长宽高）（±5%）， 2.主体结构： 榉木 原生态木材经久耐用 3.功能区域： 能快速编织出筒状或片状的毛线织物，用于制作帽子、围巾、杯套等。其功能在于展示机械化编织的逻辑与效率，并与手工编织形成对比教学。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 32 | 伞绳手链编织器 | 1.尺寸规格： ≥210*47*90mm（长宽高）（±5%）， 2.主体结构： 松木 原生态木材经久耐用 3.功能区域： 简化了复杂编绳手链的制作流程，使其标准化、易学化。功能是快速产出时尚饰品，极大提升初学者的成就感，并激发对绳编的兴趣。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 33 | 蝴蝶结编织器C款 | 1.尺寸规格： 展示规格：为一套专业的蝴蝶结编织器（C款），包含以下两个核心部件： 编织器主体：一块精密设计的木板，尺寸为≥232*89mm（长宽）（±5%），表面刻有用于引导和固定的凹槽与卡位。 辅助配件：一根光滑的木棍，长度为≥150mm（±5%），用于辅助打结与塑形。 2.主体结构： ①核心材质：编织器主体与木棍均选用优质天然木材，经精细切割与打磨，边缘圆润，表面光滑无毛刺，既能牢固固定丝带，又能顺滑进行操作，完美保护材料不受损伤。 ②工艺特色：这是一款专为制作完美蝴蝶结而设计的专业级辅助工具。它通过标准化的尺寸和卡位，彻底解决了手工制作时不对称、松紧不一的难题，即使是初学者也能轻松制作出形态饱满、造型统一的精美蝴蝶结。它是编织布艺教室中提升教学效率、保证作品质量的理想教具，也是手工爱好者制作礼品包装、发饰、家居装饰的必备利器。 3.功能区域：简化了复杂精美蝴蝶结的制作流程，使其标准化、易学化。功能是快速产出时尚饰品，极大提升初学者的成就感，并激发对绳编的兴趣。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 34 | 桌面立式编织器 | 1.尺寸规格： 整体尺寸：≥510*420mm（高宽）（±5%），属于中大尺寸，可编织大幅面作品。 编织区域：有效编织区域约为≥500*400mm（长宽）（±5%），空间充足，适合创作挂毯、壁饰、手提包袋、装饰画片等多种作品。 结构设计：采用A字形支架或稳固底座设计，可平稳放置于桌面，编织时无需手持，解放双手。 经线密度：齿梳间距均匀，适用于多种粗细的毛线、棉线、麻绳等线材，编织出的织物纹理清晰。 人体工学：立式倾斜设计，符合人体工学视角，让编织者以更舒适的姿态进行创作，减少颈部和背部疲劳。 标配配件：通常包含编织梳子（用于压实纬线）、梭子（用于引导纬线）、起始线等基础工具，开箱即可使用。 2.主体结构： 主体框架：采用优质天然榉木（或桦木）为原料，木质坚硬，密度高，结构稳定，承重能力强，长期使用不易变形。 表面处理：木材经过多道精细打磨工艺，边角圆润光滑，触感温润，无任何毛刺，不会勾伤或磨损纱线。表面涂有环保天然木蜡油，既保留了木材的原始纹理，又起到了防潮、防裂的作用。 配件材质： 编织梳子与梭子：采用光滑的木质或高密度ABS塑料制成，确保在编织过程中顺滑无阻。 连接件：金属螺丝和螺母均经过防锈处理，确保整体结构连接稳固，经久耐用。 安全环保：所有材料均符合环保标准，无刺激性气味，安全无毒，可放心使用。 3.功能区域： 常用于制作流苏挂毯、壁饰等。其垂直结构方便从上至下进行编织操作，直观展现作品进展，是体验大型编织项目和现代纤维艺术的入门设备。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 35 | 木制织珠机 | 1.尺寸规格： 整体尺寸：≥330*290mm（长宽）（±5%），尺寸适中，既保证了足够的织布面积，又便于操作和存放。 有效织布区域：约≥300*260mm（长宽）（±5%），可一次性编织较宽幅的珠编作品，如手链、项链带、小挂毯等。 结构设计：经典方框式结构，四角采用榫卯或螺丝固定，整体稳固，织造过程中不易晃动变形。 螺钉间距：螺钉排列整齐，间距均匀，适合多种常见尺寸的珠子，便于图案设计和穿线。 便携性：机身轻巧，可轻松放置于桌面或腿上操作，适合在家、工作室或外出手工聚会时使用。 2.主体结构： 主体框架：采用优质榉木（或桦木）为原料，木质坚硬，密度高，承重性好，经久耐用。 表面处理：木材经过多道精细打磨工序，表面光滑无毛刺，手感温润。再辅以环保天然木蜡油涂装，既保留了木材的天然纹理，又起到了防潮、防裂的作用。 金属配件：调节螺钉采用金属材质（如不锈钢或镀镍铁），防锈耐腐蚀，旋转顺滑，确保了织机在使用过程中的精准调节和长久寿命。 安全环保：所有材料均符合环保标准，无刺激性气味，安全无毒，可放心使用。 3.功能区域： 用于有规律地编织串珠，制作手链、项链、杯垫等装饰品。它规范了珠子的排列与穿线路径，使复杂的珠织图案变得可标准化操作，是拓展纤维艺术维度的重要工具。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 36 | 项链手链设计盘大号 | 1.尺寸规格： 外部尺寸：≥440*280*10mm(长宽高）（±5%），大号盘面，操作空间充裕，可同时设计多款项链或长款项链。 盘面设计： 测量凹槽：盘面设有多条U型凹槽，内含精确的厘米和英寸双刻度，方便测量链长、对称布局。 收纳区域：盘面一侧设有多格储物格，便于分类存放不同规格的珠子、配件或工具，防止滚落混乱。 盘面颜色：采用经典哑光黑（或灰）色，不反光，能有效凸显珠宝、珠子的真实色彩与光泽。 表面特性：盘面为磨砂质感，带有轻微绒面，可增加摩擦力，防止金属配件和珠子滑动，便于精确定位。 2.主体结构： 原料选择：采用高品质ABS工程塑料，一体注塑成型。 材质特性：材质坚固耐用，抗摔抗压，不易变形或断裂。 手感与重量：整体轻盈，便于手持和移动，长时间使用不易疲劳。 安全与环保：材料环保无毒，无任何刺激性气味，对珠宝配件无腐蚀性，安全可靠。 维护清洁：表面光滑，不易沾染灰尘和污渍，用湿布即可轻松擦拭干净。 3.功能区域： 允许学生在不实际串珠的情况下，自由排列组合珠子、配件的颜色、形状和顺序，预先预览成品效果，优化设计方案，节约材料并激发创意。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 37 | 手摇编织器 | 1.尺寸规格： 机器尺寸≥153*60mm(长宽）（±5%）、夹子尺寸≥85*13mm(长宽）（±5%） 2.主体结构： 材质为塑料+金属 3.功能区域： 通过手摇曲柄带动针床，快速编织出平针织物。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 38 | U形编织器 | 1.尺寸规格： 中间位置≥30mm—80mm（±5%）不等，一件5个 2.主体结构： 花叉一套 3.功能区域： 辅助钩编较大镂空花样的绕线模具。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 39 | 长形梳齿编织器 | 1.尺寸规格： ≥260mm（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 利用梳齿状结构快速制作流苏、穗子或编织窄带。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 40 | 双头编织器 | 1.尺寸规格： ≥70*120mm（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 两端有不同尺寸或形状的编织头，用途多样。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 41 | 毛球编织器 | 1.尺寸规格： 一套4个，尺寸分别是：≥38mm、48mm、68mm、88mm（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 用于制作毛线球的专用模具，绕线后剪开即可成型。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 42 | 小花编织器 | 1.尺寸规格： 底座直径≥115mm（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 制作小型立体花朵的绕线工具。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 43 | 叉形编织器 | 1.尺寸规格： 叉子≥34*155mm(宽长）（±5%） 针：≥17*112mm(宽长）（±5%） 2.主体结构： 材质木制 3.功能区域： 基础编织工具，通过绕线制作管状或扁平的编织带。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 44 | 8字型编织器 | 1.尺寸规格： ≥610*250mm（长宽）（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 通过“8”字形绕线方法编织绳、带。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 45 | 手绳手摇机 | 1.尺寸规格： ≥310*440*110mm(长宽高）（±5%） 2.主体结构： 材质塑料 3.功能区域： 小型手摇机械，自动完成交叉编织，高效制作手绳。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 46 | 双轴流苏编织器 | 1.尺寸规格： 可做30-150mm（±5%）流苏 2.主体结构： 材质金属+塑料 3.功能区域： 专用于编织流苏的工具，通常有双轴固定线材。 4、具备教学标识交互功能： 具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 47 | 大中小号云朵编织器 | 1.尺寸规格： 小号≥365*180mm（长宽）（±5%） 中号≥405*220mm（长宽）（±5%） 大号≥445*260mm（长宽）（±5%） 2.主体结构：毛线6团(颜色随机),棉质经线2团,穿线针3枚,铁针3枚,塑料针3枚,小木梳3个 3.功能区域：用于编织“云朵”状蓬松织片的绕线板，尺寸决定成品大小。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 48 | 袜子编补编织器 | 1.尺寸规格：钩针长≥125mm（±5%） 编织器长≥136mm（±5%），直径≥50mm（±5%） 2.主体结构：材质木制+金属 3.功能区域：专门用于修补袜子破洞的迷你织机，能织补出与原来相似的纹理。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 49 | 多孔方形手工编花定型器 | 1.尺寸规格：≥300mm*300mm（长宽）（±5%）,8根针 2.主体结构：材质木制+金属 3.功能区域：带多个定位孔的方形板，用于辅助绕线、固定花型，使编织更规整。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 50 | 伞形绕线器 | 1.尺寸规格：折叠尺寸≥420*30*30mm（长宽高）（±5%）,展开尺寸直径约55cm（±5%） 2.主体结构：材质数量+金属 3.功能区域：形似伞骨架，用于将长线材整齐地绕成束，方便取用和管理。 4、具备教学标识交互功能：具备预存唯一身份标识的存储单元，内置符合 13.56MHz标准的无源感应模块，可与视频教学辅助型交互机后台预设的视频教学资源建立精准映射，实现 “一载体一内容” 的关联绑定。 | 2 | 个 |
| 劳技-陶艺教室配置清单（1间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 上釉烧制区 |  |  |  |  |
| 1 | 数字电窑 | 外观尺寸≥740*1080*1190mm 实用容积≥350*420*550mm 额定功率∶8KW 额定电压AC220V 使用棚板∶ 280*340mm 相、线电流∶23A 进电空开D型2P/63A不带漏保进电电缆国标铜芯6-10平方 最高使用温度∶1300℃ 常规使用温度1240℃ 采用4.3寸液晶屏全屏控制器. 重量：约400kg 产品特点： 1.采用内嵌式4.0mm丝径电炉丝，加热效率更高，使用体积更大。 2.窑炉内衬采用低导热率、低热容及低杂质含量的高品质莫来石砖，氧化铝含量55%，体积密度0.8g/cm3,常温耐压强度≥2MPa，高温强压的工作状态下气氛适应性更强，延长使用寿命。 3.采用液晶全屏控制器直观易操作，内设预置烧制程序，可以快速选择一键烧成，有预约时间烧制功能。界面集成电流电压显示功能，全程用中温和数字的形式呈现，便于解读和操作。 4.窑炉外观钣金采用国标冷轧板和方管，材料整体经过镀锌防锈处理，耐热防锈，坚固稳定易喷涂。窑炉框架、钣金成型后表面采用高分子静电粉末喷涂，耐热防锈，坚固稳定抗氧化。板材成型采用数控及专业工控夹具治具以及检具对产品进行制程控制，主体框架结构稳定，安全可靠。 5.窑炉隔热层采用低密度多晶纤维毯和纤维板按照科学设计，保温效果更好，更节能，同时整体美观、结实耐用。 6.窑炉整体重量适中，便于搬运，体积小节省占地空间。 | 1 | 台 |
| 2 | 配套窑具 | 棚板：≥300*340mm 8块 马脚50mm：24个 马脚100mm：15个 马脚150mm：9个 马脚200mm：3个 | 1 | 套 |
| 3 | 施釉三件套 | 电压：220v; 功率：1580w; 额定排气压力：0.8Mpa; 公称容积流量：70L/min; 转速：2800r/min; 储气罐：30L; 连续72小时 附：吹釉壶450ML、施釉连接头 | 1 | 台 |
| 4 | 磨底机 | 外形尺寸：≥W350*D340*H250(mm)， 工作台面直径225mm。 电压：AC220V； 功率：550W； 转盘转速：1400r/min 重量：≈21kg 1. 磨底机电机采用单相异步电机，防护等级IP44,电流2.17A，绝缘等级B级全铜电机。 2. 磨底机磨片采用橡胶金刚砂磨片，运行平稳，磨底更光滑。 3. 磨底机钣金采用国标冷轧板，采用数控折弯机一次成型，有效控制折弯精度，使得整体结构一体化，有效避免陶瓷粉末对电机的损坏。 4.表面喷涂采用高温烤漆，表面光滑，附着力强，结实耐用，干净整洁，易于清理。 5.盘面为凹形设计，膜片嵌入于盘面内，具有防磨片松脱后甩出的作用，减少磨片老化后在工作中脱离盘面而直接飞出的安全隐患，更加安全可靠。采用专用电缆锁紧接头，更安全。 | 1 | 台 |
| 5 | 智慧讲台 | 硬件参数： 1.智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨、率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 2.触摸屏右侧具备快捷操作按键，按键总数量≥10个，按键均采用LED背光设计，方便光线不好的 3.具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键开关机、音量加减、静音、信号切换以及返回桌面的操作（其中音量控制可以控制外接多媒体音箱）。 4.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。 5.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。 6.讲桌触摸屏侧边接口有1路HDMI输入接口，方便老师使用笔记本接入使用；2个USB3.0接口，1路Type/c接口，支持对接入设备进行充电，也可以外接 U 盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。 7.支持至少1路RS232控制，可联动多媒体设备实现一键开关机。 8.背部接口具有1路 HDMI 信号输入；1路HDMI信号输出;1路 USB 信号输入；1路232串口控制口；1路232快捷拨码开关；1路RJ45接口;1路音频输出接口； 9.关机时具备倒计时显示功能，关键键在开关机与关机中显示不同状态灯，方便老师确认设备工作状态; 软件参数： 10.支持悬浮工具条，支持工具条隐藏，工具模块≥10个。 11.板书模式≥3种，支持白板板书，支持资源素材和白板同屏板书，支持资源素材中批注板书。 12.具有图片、视频、word、PPT、网页批注功能，PPT板书批注翻页不消失。 13.板书支持一键清空、橡皮擦除、分步撤销等删除方式。 14.笔颜色≥9种，支持笔粗细设置，便于根据不同场景进行操作使用。 15.支持一键录制板书内容，下课版书无需人工操作自动保存。 16.多分屏：支持教师操作主屏和投影辅屏相结合教学，教师可以一键控制投影的内容和所投射的辅屏，教师操作的主屏可默认不投影，避免让学生观看教师操作和全部教学内容，教师可以在课堂做到让看即看，收放自如。支持板书、图片、视频、PPT等任意教学资源投影到任意辅屏显示，投影内容及所投应的辅屏可以即时更换。支持投影后在辅屏板书批注。 17.图片、word、视频、PPT等任意教学资源均支持使用书写笔和手拖动操作，支持双指放大操作。 18.支持智能截屏，软件可自动识别并截图。 19.板书截屏后，可重新贴入白板进行编辑。 20.白板颜色≥9种，支持白板页面无限增加，支持白板页面回溯，回溯时各页面时调用的图片、视频、word、PPT均可进行播放、放大缩小、批注等操作。 21.支持图片、word、视频、PPT等任意教学资源钉如白板，新建白板页面时所钉的资源位置、大小不变化。 22.支持链接实物投影，支持双手放大、旋转、拖动投影画面，支持投影画面截图、批注，支持投影画面投影至任意辅屏。 23.支持一键访问互联网，随时查阅网络信息资源，支持网页投影到任意辅屏。 | 1 | 张 |
| 6 | 教师椅子 | 产品体积：≥56*25*50cm 材质：1.会呼吸的网布 网面舒心透气保持空气流通 久坐也清爽，背部耐磨抗撕裂，透气快，不会出汗和酸胀感 2.坐垫采用高质量海绵，弹性支撑坐感，回弹快，长时间使用不变形，不老化，增加使用寿命 3.弓形钢架椅脚，加固结构，弓脚与地面的接触面更宽大所能承重的重量越高，且不易侧翻久用不摇晃 4.弓形扶手灵动曲线，扶手的高度和材质防滑，牢固，耐用，给予手臂支撑 优点： 1.配备弹性腰托，强有力的支撑感 采用整体支撑结构设计，全方位承托，给腰部提供支撑，避免久坐腰酸背痛 2.科学的人体工学靠背，从上到下的包裹感，流线的的背框设计符合久坐的身体姿势，缓解多种疲劳和不适感 | 1 | 把 |
| 7 | 实木陶艺桌 | 尺寸：≥L1200*W700*H750mm； 桌面厚度:40mm； 桌面材质：实木板 结构: 实木框架结构； 桌腿材质：实木 | 12 | 张 |
| 8 | 陶艺凳 | 尺寸：≥L330*W230*H450mm； 凳面厚度:20mm； 凳面材质：实木板 结构: 实木框架结构； 桌腿材质：实木 1.凳面经过专业设备蒸馏脱水处理，防止潮湿和高温环境下开裂，底部增加框架横梁，有效有效保证凳子稳定不变形，整个凳子外形更加美观大方； 2.凳腿采用实木加工而成，经过抛光打磨处理成凳腿，结构更加稳定，而且更加美观舒适； 3.凳面采用干燥的实木表面喷环保清漆，使得木纹效果更加美观，更环保； 4.凳子采用抛光打磨处理，凳腿、主体框架等全部采用倒圆角处理，最大限度保护使用者在使用过程中的安全，产品更加人性化，外形更美观； 5.产品采用一体式结构设计，在确保结构稳定的时候，更加便于运输和安装，也有利于使用过程中产品的临时储存和收纳。 | 49 | 张 |
| 9 | 拉坯机 | 外型尺寸：≥W420*L600*H480mm 转盘转速：0～260转 转盘直径：300mm 功率：AC220V 300w 转盘盘面上下跳动≤0.10mm 整机噪音 ≤65dB 重量：≈31kg。 控制：触屏控制及脚踏板控制。 1.拉坯机主体框架以简洁高效为设计理念，采用八边形形结构，节约使用空间，尤其适合中小型坯体拉坯使用，整体结构更稳定，造型更简洁美观。 2.设备驱动系统采用直流电机，通过专业皮带轮与拉坯机主轴进行连接，在确保大扭力输出的情况下同时有效保证拉坯机电机负载。 3.速度控制通过传统线性加减速控制系统使电机运行精准，加减速无延时，通过控制器和主控面板双向调节，可以急启急停。 4.拉坯机框架采用国标冷轧板，经数控折弯机一次成型，产品钣金表面更加圆润美观，通过焊接和打磨，使得整体结构一体化，有效防水，结构稳定。拉坯机脚采用可调节圆管设计，可根据不同的人群，进行高度调整。所有五金通过除油、除锈及抛光处理后，采用高温粉末静电喷涂处理，使结构表面呈现哑光效果，结构稳定，易清理，更美观。 5.水盆采用耐抗冲强度和耐候性高的工程塑料，经过一体注塑加工而成。该材料在-30℃的测试条件下，冲击强度可以达到9KJ/M2,产品耐候性较好，表面光泽度高；水盆采用经典卡扣设计制作，拆卸更方便，安装更便捷。 | 6 | 台 |
| 10 | 陶艺置物架 | 尺寸：L1000*W400*H1640mm 材质：实木 结构：实木框架结构 1.产品设计采用简约实木框架结构，高度根据中小学学生特点，控制在170CM以下，按五层层板均分，主框架与付框架采用卯榫结构，确保承重安全； 2.主架采用40*60MM方木，横梁架采用40*40MM方木，层板厚度15MM，结构更牢固结实耐用，承重性强，货物存储更放心安全； 3.坯架外侧边缘采用人体工程学设计，对方木边缘进行打磨抛光（无尖角利角），防止磕碰对使用者产生伤害； 4.坯架除层板外，表面喷涂采用天然环保木蜡油擦拭2遍，无油漆和有害成分，减少产品无有害气体释放； 5.坯架主体材质与陶艺桌材质配套一致，保证整体木纹结构清晰美观。 | 2 | 个 |
| 11 | 智慧安防平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 1 | 套 |
| 陶艺材料 |  |  |  |  |
| 12 | 泥料包款 | 普通白泥-500g*60包、 普通白泥-20kg*3袋、 特白泥-500g*60包、 特白泥-20KG*2袋 紫砂泥-500g*60包、 紫砂泥-20KG*2袋 | 1 | 套 |
| 13 | 高白泥浆 | 300ML/瓶 | 6 | 瓶 |
| 陶艺工具 |  |  |  |  |
| 14 | 彩绘工具包A款 | 方形海绵、海绵球、海绵4件套、挤泥浆瓶1个、6孔圆型调色盘、勾线笔、大白云、特小红毛、小号补水笔、分水笔 | 12 | 套 |
| 15 | 拉坯工具包A款 | 拉坯工具10件套（木质）、木柄割泥线1根、小铲刀1把、折叠小水桶1个、齐妙陶袖套1双、不锈钢刮片10件套、吸水毛巾两块 | 6 | 套 |
| 16 | 捏雕工具包A款 | 海绵球1个、齐妙陶毛巾1条、齐妙陶桌布1张、小号拍泥板1个、塑料泥塑刀8件套、圆形晾坯板（φ20）2块、木质滚轴（小）1个、喷水壶1个 | 12 | 套 |
| 17 | 大号拍泥板 | 材质：实木；尺寸：≥250*90*55mm | 6 | 个 |
| 18 | 木质碾棒（中） | 材质：实木；尺寸：≥300*40mm | 6 | 个 |
| 19 | 33件套印花模具 | 10款33件套印花模具 3pcs太阳花，3pcs蝴蝶，3pcs玫瑰花叶，4pcs梅花，4pcs雏菊，3pcs星星，3pcs 小心型，4pcs玫瑰花，3pcs康乃馨，3pcs空心花萼 | 6 | 套 |
| 20 | 铸铁转盘（φ19） | 材质：铸铁（喷漆蓝色）； 尺寸：≥190*60mm | 13 | 个 |
| 21 | 石膏底座4件套 | 材质：石膏；尺寸：①上口200mm下口140mm高160mm ②上口160mm 下口115mm 高110mm ③上口130mm 下口90mm高80mm ④上口95mm 下口75mm 高40mm | 1 | 套 |
| 22 | 全钢方弓型切泥器（大） | 材质：不锈钢；尺寸：≥320*250mm | 1 | 把 |
| 23 | 不锈钢修坯工具8件装 | 材质：不锈钢 | 1 | 套 |
| 劳技-手工（纸艺）教室配置清单（1间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1、教师端专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧讲台 | 硬件参数： 1.智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨、率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 2.触摸屏右侧具备快捷操作按键，按键总数量≥10个，按键均采用LED背光设计，方便光线不好的 3.具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键开关机、音量加减、静音、信号切换以及返回桌面的操作（其中音量控制可以控制外接多媒体音箱）。 4.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。 5.讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。 6.讲桌触摸屏侧边接口有1路HDMI输入接口，方便老师使用笔记本接入使用；2个USB3.0接口，1路Type/c接口，支持对接入设备进行充电，也可以外接 U 盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。 7.支持至少1路RS232控制，可联动多媒体设备实现一键开关机。 8.背部接口具有1路 HDMI 信号输入；1路HDMI信号输出;1路 USB 信号输入；1路232串口控制口；1路232快捷拨码开关；1路RJ45接口;1路音频输出接口； 9.关机时具备倒计时显示功能，关键键在开关机与关机中显示不同状态灯，方便老师确认设备工作状态; 软件参数： 10.支持悬浮工具条，支持工具条隐藏，工具模块≥10个。 11.板书模式≥3种，支持白板板书，支持资源素材和白板同屏板书，支持资源素材中批注板书。 12.具有图片、视频、word、PPT、网页批注功能，PPT板书批注翻页不消失。 13.板书支持一键清空、橡皮擦除、分步撤销等删除方式。 14.笔颜色≥9种，支持笔粗细设置，便于根据不同场景进行操作使用。 15.支持一键录制板书内容，下课版书无需人工操作自动保存。 16.多分屏：支持教师操作主屏和投影辅屏相结合教学，教师可以一键控制投影的内容和所投射的辅屏，教师操作的主屏可默认不投影，避免让学生观看教师操作和全部教学内容，教师可以在课堂做到让看即看，收放自如。支持板书、图片、视频、PPT等任意教学资源投影到任意辅屏显示，投影内容及所投应的辅屏可以即时更换。支持投影后在辅屏板书批注。 17.图片、word、视频、PPT等任意教学资源均支持使用书写笔和手拖动操作，支持双指放大操作。 18.支持智能截屏，软件可自动识别并截图。 19.板书截屏后，可重新贴入白板进行编辑。 20.白板颜色≥9种，支持白板页面无限增加，支持白板页面回溯，回溯时各页面时调用的图片、视频、word、PPT均可进行播放、放大缩小、批注等操作。 21.支持图片、word、视频、PPT等任意教学资源钉如白板，新建白板页面时所钉的资源位置、大小不变化。 22.支持链接实物投影，支持双手放大、旋转、拖动投影画面，支持投影画面截图、批注，支持投影画面投影至任意辅屏。 23.支持一键访问互联网，随时查阅网络信息资源，支持网页投影到任意辅屏。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅子 | 产品体积：≥56*25*50cm 材质：1.会呼吸的网布 网面舒心透气保持空气流通 久坐也清爽，背部耐磨抗撕裂，透气快，不会出汗和酸胀感 2.坐垫采用高质量海绵，弹性支撑坐感，回弹快，长时间使用不变形，不老化，增加使用寿命 3.弓形钢架椅脚，加固结构，弓脚与地面的接触面更宽大所能承重的重量越高，且不易侧翻久用不摇晃 4.弓形扶手灵动曲线，扶手的高度和材质防滑，牢固，耐用，给予手臂支撑 优点： 1.配备弹性腰托，强有力的支撑感 采用整体支撑结构设计，全方位承托，给腰部提供支撑，避免久坐腰酸背痛 2.科学的人体工学靠背，从上到下的包裹感，流线的的背框设计符合久坐的身体姿势，缓解多种疲劳和不适感 | 1 | 张 |
| 2、学生端专用设备 |  |  |  |  |
| 3 | 学生工作台 | 1、规格：≥1200*1200*750mm。 2、桌面:边缘加厚至60mm厚实木板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。 3、支架采用优质加厚1.4mm钢管，桌腿为50*50mm方钢管，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，有效的防摩擦。 | 12 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：≥330*240*440mm。 2、结构：钢木结构，实木凳面，钢制凳架。 3、材质：凳面为25mm厚实木板，凳腿为25方管，壁厚1.2mm，凳撑为20方管，壁厚1.0mm。 4、性能：凳面采用环保水性漆处理，环保安全；所用方管均应经酸洗磷化处理后，用优质环保亚光粉粉沫静电喷塑，焊接口均匀，结构坚固、耐用。 | 48 | 套 |
| 5 | 智慧安防平台 | 可提供PC端、移动端等二种及以上类型客户端应用的安装和服务，便于随时调取实时监控画面，了解设备状况，服务期1年。 | 1 | 套 |
| 4、手工教室专用器材 |  |  |  |  |
| 6 | 纸艺材料包 | 非遗国粹--中国剪纸，剪纸，又叫刻纸，是一种镂空艺术，是中国汉族古老的民间艺术之一。其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。剪纸的载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮革等。2006年5月，剪纸艺术遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年，中国剪纸项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。我们依据神话故事、二十四节气、凤凰剪纸、八仙、门笺等非遗文化内容，以纸张为载体从中摘取剪纸、折纸等纸工工艺，为了能够促进学生身心健康的发展，让学生有意义的学习而研发了纸艺传统手工课程，并为之准备了材料包。纸艺材料包 共32课时。 一、教学内容： 熟悉、学习各种纸艺手工。 二、教学功能： 提高学生动手、动脑能力以及对艺术的鉴赏能力，并将传统故事以及非遗技艺的精髓融入课程内，让学生在动手操作的过程中加深对传统文化的认识。 三、配置说明： 每课独立包装，可满足4人小组使用，每个课时配置独立的纸质操作说明书，方便学生操作。每1套材料包配置4本学生用书《非遗手工文化体验教程-纸艺》，书中涵盖了完善的课程体系和评价机制。 课时1：小船和飞机：A4彩色常规卡纸1包； 课时2：上衣和裤子：A4彩色常规卡纸1包； 课时3：小企鹅：A4彩色常规卡纸1包； 课时4：小兔子：A4彩色常规卡纸1包； 课时5：千纸鹤：A4彩色常规卡纸1包； 课时6：硬纸牌：A4彩色常规卡纸1包； 课时7：菠萝笔筒：A4彩色常规卡纸1包； 课时8：蝴蝶：小样4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时9：春字吊饰：小样4张、A4红宣纸20张、穗子4个； 课时10：两剪双喜：A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时11：三角折剪：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时12：四折剪：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时13：五角折剪：小样图8张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时14：六角折剪：小样图8张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时15：不忘初心：小样图4张、A4常规复印纸20张、剪纸相框4个； 课时16：太极八卦：小样图4张、A4复印纸20张、黑白硬卡纸各4张、剪纸相框4个； 课时17：门笺：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时18：八仙：小样图2种共4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时19：凤凰：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时20：刻纸-喜上眉梢：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时21：谷雨即景：小样图4张、A4红宣纸20张、剪纸相框4个； 课时22：小鱼：A4彩色常规卡纸1包、双面胶1卷； 课时23：国旗：A4彩色常规卡纸1包、双面胶1卷； 课时24：花瓣：小样图4张、衍纸2包、双面胶1卷、复印纸20张； 课时25：小鸡、乌龟：衍纸2包、双面胶1卷、复印纸20张； 课时26：灯笼：A4彩色常规卡纸1包、双面胶1卷； 课时27：纸伞：A4彩色常规卡纸1包、双面胶1卷； 课时28：折扇：扇骨4个、扇面4个、双面胶1卷、毛笔2支、墨碟2个； 课时29：风筝：每套包含（画笔2支、颜料1条、双面胶1卷、手柄线圈1个、面1张、骨架、彩带2根），一组2套； 课时30：方形灯笼制作：每套包含（双面胶、木棍、专用纸1张、电子灯、中国结、线），一组2套； 课时31：京剧花脸：小样4份-每份3张、卡纸12张、双面胶1卷； 课时32：走马灯-夸父追日：小样4张、黑色硬卡纸4张、圆盘4个、圆竹签4根、双面胶1卷； | 6 | 套 |
| 7 | 纸艺专用工具 | 一、剪刀4把--1、产品规格：剪刀总长度170mm； 2、产品特点：（1）不锈钢刀刃，淬火处理，刀口锋利；（2）顺滑转轴，使用方便；（3）剪柄人性化设计；（4）手柄内置包胶，使用舒适； 产品性能：家用办公多功能裁纸剪刀。 二、雕刻笔刀4把--1、产品规格:刻刀长14.5cm，笔帽长4cm； 2、产品特点:（1）精致做工的锋利刀头；（2）刀头与刀柄两处加长防滑设计，握笔舒适，有效防滑；（3）刀杆采用优质PP材质制成，弹性好手感好，不易摔坏；（4）金属笔头； 3、产品性能：橡皮章雕刻、模型组装和切割、纸艺切割等各种特殊场合. 三、刀片4盒--1、产品规格：刀片角度为30度，12片装； 2、产品特点：高硬度刀片，锋利耐用； 3、产品性能：符合纸模型和细小零件的切割. 四、切割垫板4张--1、产品规格：300*220mm； 2、产品特点：（1）切割垫板不反光，不会打滑；（2）双面印制多功能标尺网格线，双面都能用于切割使用；（3）不脱色持久如新；（4）切割垫板PVC材质不易断，重复切割耐用结实； 3、产品性能：切割垫、模型垫、手工垫等，一垫多用途； 五、订书机1个--1、产品规格：尺寸65*40*30mm；ABS+金属材质 2、产品特点：（1）省力结构设计，外形坚固，装订便捷；（2）流线型机身，软质外壳，手感舒适；（3）弹道设计，简单方便；（4）可钉12张80克复印纸；（5）钉槽能放 40枚订书针；（6）小巧实用，方便携带； 3、产品性能：日常生活和工作时的装订纸张； 六、订书钉1盒--1、产品规格：每盒1000枚； 2、产品特点：（1）不易腐蚀；（2）尖头针脚，强穿透力；（3） 3、产品性能：通用型； 七、笔形固体胶1个--1、产品规格：笔形胶棒尺寸11.5*1.2cm；替换芯尺寸5.3*1.1cm； 2、产品特点：（1）ACR材质；（2）笔形设计，小巧便捷；（2）粘度高，涂抹顺滑；（3）克替换芯设计，简单方便； 3、产品性能：适合于各种手工、纸张、发票、卡片等； | 6 | 套 |
| 8 | 储物柜 | 1、规格：1000*400*1800mm； 2、结构：全实木结构，传统工艺，结构牢固。横向放置四层层板，竖向放置一块隔板； 3、材质：采用17mm厚实木材质，本色，全实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 2 | 个 |
| 5、纸艺定格动画课程拓展区 |  |  |  |  |
| 9 | 操作台 | 1、尺寸：≥1800*600*780mm； 2、桌面：采用25mm厚优质环保板材；含桌布1块。 3、支架采用优质加厚1.4mm钢管，桌腿为50*50mm方钢管，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，有效的防摩擦，桌下放置两组工具柜。 | 2 | 张 |
| 10 | 升降凳 | 1、规格：凳面φ330*50mm，座高450-600mm； 2、材质：凳面PU皮，高密度海绵填充；升降气杆，加厚底盘，钢制五星搁脚； 3、性能：舒适坐垫，调节手柄，舒适脚踏； | 4 | 张 |
| 11 | 智能定格动画专用器材 | 1、平板电脑： 操作系统：Windows 10，存储容量：128GB及以上，系统内存：8GB及以上，屏幕尺寸：10英寸及以上，WiFi功能：支持，蓝牙功能：支持。 2、平板电脑专用支架 加粗加厚金属合金夹头，稳固不下垂；创意悬臂式支架；可360°随意调节角度。 3、蓝牙小键盘 数字19键迷你键盘，产品尺寸13.5*8.5*3cm，支持无线蓝牙连接，产品轻便，携带方便（0.15KG)，兼具防水功能，适合所有机型，让使用者放心安全使用。 4、定格专用拍摄支架 定格动画专用不锈钢万向支架，人偶道具拍摄全金属固定器；支架长度约25cm；净重约500g；承重：伸直活动臂承重约100克，不完全伸直可达100-180克，让拍摄更方便，让创作更逼真。 5、可调专用点光源 500w桌面圆盘悬臂；500w灯遥控灯泡1个；桌面圆盘悬臂支架1个；配备遥控器；三色可调；（含支架） 6、可调变色点光源 功率58瓦；34-53cm圆盘支架；LED灯头；400w-1可调蘑菇灯；配备遥控器；三色可调；（含支架） 7、太阳光光源 三色可调焦；100w专业单灯；2m落地灯架；送5色片（含支架） 8、背景纸 pp背景布40*66.5cm彩色；6色 9、背景纸固定夹 支架68*75cm送夹子 | 2 | 套 |
| 12 | 纸艺定格动画初级工具及材料包 | 专用工具： 剪刀（不锈钢刀刃，塑料手柄）1把，美工刀（手推式）1把，A5切割垫板1块，钢直尺1把 材料共计6课时，材料明细，塑料箱整体包装： 第一课鱼缸小鱼：彩色卡纸（蓝色2张，黄色2张，180gA4卡纸裁切两半）4张，双面胶1卷，黑白线条图1张，彩色样图及操作说明1张 第二课卡纸眨眼：彩色卡纸（，黄色1张，橙色1张，黑色1张，白色1张，180gA4卡纸裁切两半）4张，双面胶1卷，黑白线条图1张，彩色样图及操作说明1张 第三课小鱼历险记：彩色卡纸（绿色1张，黄色1张，蓝色1张，180gA4卡纸裁切两半）3张，双面胶1卷，黑白线条图1张，彩色样图及操作说明1张 第四课剪纸公鸡：彩色卡纸（红色3张，180gA4卡纸裁切两半）3张，双面胶1卷，黑白线条图1张，彩色样图及操作说明1张 第五课海底世界：彩色卡纸（绿色1张、黄色1张、蓝色1张、浅蓝色1张、橙色1张、红色1张、粉红色1张，180gA4卡纸裁切两半）7张，双面胶1卷，黑白线条图1张，彩色样图及操作说明1张 第六课折纸青蛙：彩色折纸5张，双面胶1卷，彩色样图及操作说明1张 | 2 | 套 |
| 13 | 纸艺定格动画初级耗材补充包 | 通用耗材：双面胶5卷 课时专用耗材： 第一课鱼缸小鱼：彩色卡纸（蓝色2张，黄色2张，180gA4卡纸裁切两半）4张*8，黑白线条图1张*8 第二课卡纸眨眼：彩色卡纸（黄色1张，橙色1张，黑色1张，白色1张，180gA4卡纸裁切两半）4张*8，黑白线条图1张*8 第三课小鱼历险记：彩色卡纸（绿色1张，黄色1张，蓝色1张，180gA4卡纸裁切两半）3张*6，黑白线条图1张*6 第四课剪纸公鸡：彩色卡纸（红色3张，180gA4卡纸裁切两半）3张*6，黑白线条图1张*6 第五课海底世界：彩色卡纸（绿色1张、黄色1张、蓝色1张、浅蓝色1张、橙色1张、红色1张、粉红色1张，180gA4卡纸裁切两半）7张*8，黑白线条图1张*8 第六课折纸青蛙：彩色折纸5张*8 | 1 | 套 |
| 6、手工教室展示区 |  |  |  |  |
| 14 | 软木托底托板 | 尺寸：≥1200*2400mm，环保E1级高密度出软木材料，软木10mm，胶厚1mm,进口环保胶，配置宽30mm边框，配图钉1盒。 | 2 | 块 |
| 15 | 作品墙-精装剪纸作品 | 1、产品规格：≥200*260mm； 2、产品特点：精挑细选，上等纸材，颜色纯正，久不褪色；形象生动逼真； 3、产品性能：展示用品；装饰墙壁等； | 4 | 件 |
| 16 | 衍纸作品 | 1、产品规格：外框尺寸≥210*290mm； 2、产品特点：（1）实木相框，特有质感；（2）作品唯美，形象生动，逼真； 3、产品性能：展示用品，装饰等； | 2 | 件 |
| 17 | 展板-纸的旅行 | 1、产品规格≥900*600*10mm； 2、产品特点：环保耐磨，雪弗板打底，UV喷绘，镜钉安装。 3、产品性能：展示纸产生的过程； | 4 | 个 |
| 18 | 活字印刷术 | 木框:尺寸≥230*180mm，实木材质 1个 活字：活字尺寸20*20*22mm，榉木材质，一首古诗内容 印刷工具：横刷、立刷各1把，3寸砚台1个，100ml墨汁，宣纸220*340mm20张 | 12 | 套 |
| 19 | 手工捞纸 | 捞纸框：≥190*240mm实木捞纸框2个，加密网眼设计 水盆：≥ 380*296*110mm 1个 木勺：15ml榉木木勺 1个 木夹子、麻绳：10个木夹子，2米麻绳 1套 搅拌器：1把 晾晒架：实木材质200*280mm 1个 纸浆：50g纸浆5包 干花草5包 亮片：5包 植物造纸胶：100ml 1瓶 A5牛皮纸相框：5个 食用色素：红黄蓝绿四色，10ml，1套 替换布：A4,25*34CM 网+垫布 4张 | 12 | 套 |

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

三、执行标准: 本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

- 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

- 一、投标函

（采购人名称）：

关于          采购项目（项目编号：         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货或服务，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期:       年     月     日

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 涟水县教育体育局学校科学、劳技实验室设施采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：     　（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

注：1、投标报价总计为招标文件中投标人须知第14条所述内容。

2、开标一览表格式不得自行改动。

- 三、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，如对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述的，评标专家根据实际情况可要求投标人现场作出解释。

- 五、服务承诺

# （格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

- 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照或事业单位法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注：1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

- 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1.投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

- 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

- 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

中小企业声明函（货物类）

致（采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日