
 

招 标 文 件
项目名称：射阳智慧安全生产管理项目
项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0008

射阳县应急管理局
2026年4月
总  目  录
 

第一章   招标公告 
第二章   投标人须知  
第三章   合同条款
第四章   采购需求

第五章   评标方法与评标标准

第六章   投标文件格式
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 招标公告
项目概况
射阳智慧安全生产管理项目 的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年5月7日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320924-JZCG-G2026-0008                                   
2、项目名称：射阳智慧安全生产管理项目。
3、采购方式：公开招标。
4、预算金额：500万元。
5、最高限价：500万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。
6、采购需求：针对不同风险类型的单位，如“厂中厂”、“劳密”、“三合一”、“涉爆粉尘企业”、“中频炉企业”、“烟花爆竹（存储）”、“有限空间作业”等若干个场景进行实时物联监测管理，建设相应的物联网感知网络，实现消控主机联网、电气火灾设备、智慧烟感设备、可燃有毒气体监测、粉尘浓度监测等关键安全指标的动态监测。具体以采购人提供的“采购需求”为准。

7、合同履行期限：合同签订后180日内完成全部项目并通过验收。

8、本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供，如2025年度财务状况报表未完成可提供2024年度财务状况报表）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为货物类。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 

4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年5月7日15点00分（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：射阳县应急管理局 
地  址：射阳县合德镇解放路24号
联系人：王甫贵

联系方式：13801418478            

2.采购中心信息

名 称：射阳县行政服务中心
地 址： 盐城市射阳县幸福大道16号

联系人：彭明静                     

联系方式：0515-8230 9113
                   

3.项目联系方式

项目联系人：彭明静

电　　 话：0515-8230 9113　　　　　　　　　　
第二章  投标人须知
一、总则
1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳县行政服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件
6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标
22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）采购人或采购中心应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标
28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为射阳县行政服务中心，联系地址：盐城市射阳县幸福大道16号，联系电话：0515-8230 9113。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策 

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.9履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

 

 

 

 第三章  合同条款
政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                                        
项目编号：                                                          

甲方：（买方）                                                          
乙方：（卖方）                                                          
甲、乙双方根据                           招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：                                                           
1.2 标的质量：                                                                
1.3 标的数量（规模）：

	序号
	产品
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	￥元
	


1.4 履行时间（期限）：                                                          
1.5 履行地点：                                                        
1.6 履行方式：   /                                                               
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元整（¥           元）人民币或其他币种。
三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金的缴纳形式：

6.1 乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

备注：合同金额的10%，鼓励招标人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。                        
6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且招标人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经招标人验收合格，且招标人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与招标人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：招标人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付

8.1本项目落实预付款制度，预付款比例为合同价款的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

8.2项目完成，验收合格后，支付至合同价款的90%（包含以前支付）。

8.3项目完成后验收合格满一年，无任何质量问题，一次性付清余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 在质保期内，提供7*12小时技术支持服务，投标人接到采购方报修通知在2小时以内响应，6小时以内到达，24小时以内修复；主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，中标人应及时提供免费更换。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 /   的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式  肆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执 两 份。
甲方：                   乙方： 
地址：                   地址： 
法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：
联系电话：                 联系电话：          
             

签订日期：    年    月   日

 第四章  采购需求
项目属性:货物类项目。
一、项目需求
针对不同风险类型的单位，如“厂中厂”、“劳密”、“三合一”、“涉爆粉尘企业”、“中频炉企业”、“烟花爆竹（存储）”、“有限空间作业”等若干个场景进行实时物联监测管理，建设相应的物联网感知网络，实现消控主机联网、电气火灾设备、智慧烟感设备、可燃有毒气体监测、粉尘浓度监测等关键安全指标的动态监测。

二、采购清单

	射阳应急局智慧安全管控项目

	

	一、设备清单
	
	

	序号
	设备名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	电气火灾智能监测设备（核心产品）
	1、设备应具有不小于2英寸LCD液晶显示屏，且支持实时显示各传感器的设备状态、监测参数值、报警信息、故障信息、网络信息、时间等；
2、设备支持电压、电流、剩余电流、温度多种参数同时监测与显示功能，数据实时上报平台，支持历史数据查询；
3、报警类型：过压报警、欠压报警、过流报警、剩余电流报警、过温报警。
4、支持电信、移动等运营商网络；
5、支持接入不少于4路电流监测、3路电压监测、1路剩余电流监测、4路温度监测、2路RS485；
6、设备应具备断电续传功能，支持在断电后，将当前数据续传至平台，并向平台发出设备断电告警；
7、支持在1m范围内，声音不小于70dB(A)，设备应能接受并执行平台远程下发设备复位、消音等命令；
8、设备支持-10℃ ～50℃范围内工作；
9、设备应具有C45标准导轨安装卡槽、同时支持背胶及挂耳安装；
10、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	个
	107

	2
	联网型一键报警广播设备
	1、工作电压：DC12V/24V 或 AC220V
2、声压等级：100dB（1m）
3、闪光方式：红色LED爆闪
4、触发方式：一键紧急按钮（常开/常闭可选）
5、工作温度：-20℃～+60℃
6、相对湿度：≤95%RH（不结露）
7、防护等级：IP54
8、材质：ABS/金属壳体
9、安装方式：壁挂安装
10、功能：一键触发、声光同步、防拆报警
	个
	125

	3
	智慧烟感设备
	探测原理：光电式感烟
工作电压：DC 3V
待机电流：≤50μA
报警音量：≥80dB（3m）
报警指示：红灯频闪+蜂鸣
网络：4G全网通 Cat.1
传输协议：MQTT/TCP
上报内容：火警、故障、低电、防拆、离线
通知方式：平台/APP/短信推送
三、环境与结构
工作温度：-10℃～+50℃
湿度：≤95%RH（不结露）
电池容量：≥1500mA
	个
	132

	4
	视频接入设备（8路）
	1、机架式1U工业级设备主机，支持8路视频；
2、具备视频管理功能，多路视频查看，地图视频查看功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能；具备视频监控关联后，设备报警自动弹出对应区域的视频画面；
3、支持平台端报警与视频联动功能配置；
4、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
5、▲可以实现新增设备配置，支持多品牌、多生产商的硬盘录像机或网络摄像机产品接入。（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
6、▲可以实现视频监控设备设置实联后：设备报警是可自动弹出对应区域实时视频联动画面。（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
	个
	40

	5
	视频接入设备（16路）
	机架式1U工业级设备主机，支持16路视频；
2、具备视频管理功能，多路视频查看，地图视频查看功能，具备多品牌，多生产厂商的硬盘录像机、网络摄像机产品的接入功能；具备自动获取设备编号、端口IP、网关、DNS信息功能；具备视频监控关联后，设备报警自动弹出对应区域的视频画面；
3、支持平台端报警与视频联动功能配置；
4、支持并实现接入智慧安全管控一体机。

可以实现新增设备配置，支持多品牌、多生产商的硬盘录像机或网络摄像机产品接入。
6、可以实现视频监控设备设置实联后：设备报警是可自动弹出对应区域实时视频联动画面。
	个
	2

	6
	视频AI分析设备8路（消防通道占用）
	1、利用原有监控摄像机图像，集成多种智能分析算法，接入到接入智慧安全管控一体机，支持对消防通道、仓库、电动车充电、车间等重点区域与重点设备监测火焰识别、烟雾检测等算法。
2、2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出。
3、2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置2颗高性能GPU。
4、支持接入8路普通IPC进行消防通道占用检测，即对设定检测区域内物品占用消防通道进行检测，并在超过的时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警等。
5、最多支持8路烟雾火焰检测，样机可识别视频画面中的烟雾和火焰，并在视频画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等。
6、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报。
7、设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型。同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。
8、设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可实时展示整机分析状态。
9、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	台
	40

	7
	视频AI分析设备16路（消防通道占用）
	1、利用原有监控摄像机图像，集成多种智能分析算法，接入到接入智慧安全管控一体机，支持对消防通道、仓库、电动车充电、车间等重点区域与重点设备监测火焰识别、烟雾检测等算法。
2、2个HDMI，1个VGA，支持1个4K显示输出。
3、2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；设备内置2颗高性能GPU。
4、支持接入8路普通IPC进行消防通道占用检测，即对设定检测区域内物品占用消防通道进行检测，并在超过的时间后，触发报警联动，可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度，报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警等。
5、最多支持16路烟雾火焰检测，样机可识别视频画面中的烟雾和火焰，并在视频画面中显示识别结果；触发报警后支持联动录像、抓图、蜂鸣报警等。
6、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报。
7、设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型。同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。
8、设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可实时展示整机分析状态。
9、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	台
	2

	8
	400w球机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
支持报警联动白光警戒，声音报警
支持4倍光学变倍，16倍数字变倍
采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器
支持H.265编码，实现超低码流传输
内置20米白光补光
水平方向0°~355°，垂直方向+5°~+90°
支持300个预置位，8条巡航路径
支持1路音频输入，内置MIC和1路音频输出，内置扬声器
支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护
支持DC24V/1A±25%宽电压输入
	个
	6

	9
	400万枪机
	采用高性能400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(2560×1440)@25fps 
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 
支持IP67防护等级
支持智能动检（人/车）、绊线入侵、区域入侵
▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈大于等于4°夹角（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲支持当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	个
	16

	10
	智慧安全管控一体机
	1、适用于单位进行消防、安防等安全生产智慧安全管理。
2、机架式2U工业级设备主机，内置适配智慧安全管控应用系统软件并支持快速上线应用。
3、内置单位多级组织架构、责任分区管理及安全档案管理应用。
4、内置单位图库管理、空间信息管理、空间平面图配置管理、设备设施位置可视化标注应用功能。
5、内置消防、可燃气体、视频智能分析、环境等物联传感设备接入及监测预警应用。
6、内置监测预警与监控视频联动配置及应用。
7、内置特种设备、安全设施及维保管理应用。
8、内置NFC/二维码巡检及安全隐患排查治理应用。
9、内置安全教育培训管理应用。
10、内置设备检验日期、安全工作证照及其它待办事项到期自动提醒应用。
11、内置安全管理动态统计分析应用。
12、内置物联综合监测、安全隐患排查等可视化驾驶舱应用。
13、内置日常安全工作会议管理应用。
14、内置应急预案、应急物资管理应用。
15、内置手机APP应用服务功能，支持手机巡检、查看视频、查看物联监测数据、接收预警通知、处理待办事项、处理工单、查看统计分析数据等。
16、支持500个物联监测设备接入。
17、支持内置应用远程升级。
18、支持应用数据本地存储及冗余备份功能。
19、内置向上一级安全监管机数据推送配置管理功能，可上报物联网监测预警及隐患排查数据。
20、▲须对同产品类别的设备，为实现数据的标准化管理，对该类设备创建统一的物模型，以确定该设备在接入物联管理平台时的数据规范及标准，设备物模型根据需要可进行持续扩展。（需提供软件应用系统功能模块截图并加盖投标人公章）
21、▲须采集设备可在平面图，平面图上标注位置分布（平面图可根据情况提供一张或多张）且存在报警的设备突出展示，便于及时发现。（需提供软件应用系统功能模块截图并加盖投标人公章）
22、▲软件须支持自动关联到报警点位已安置的摄像头，通过摄像头远程查看现场实时视频，以便迅速判断情况并进行处置。（需提供软件应用系统功能模块截图并加盖投标人公章）
23、▲须支持配置不同物联网设备之间的联动关系，可设置属性触发、事件触发和定时任务等联动类型，可设置联动条件、持续时间和联动执行对象。设置后可查看联动关系图、联动日志。软件需支持启用、停用联动规则。（需提供软件应用系统功能模块截图并加盖投标人公章）
24、▲须实现按照传感器类型配置默认或自定义报警策略，支持报警参数克隆；（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
25、▲须实现自定义配置站内消息推送、报警短信推送、语音电话推送；（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
26、▲须实现查看监测设备的报警时间、报警原因、参考阈值、处置节点及接收人接收状态；（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
27、须实现查看报警、故障、失联工单的处理进度与监测参数趋势；（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
28、▲须实现展示接入单位所有动态监测设备数量、状态及实时监测数据；（投标文件中提供具有“CMA” 或“CNAS” 资质的检验机构出具的有效合格检验检测报告加盖投标人公章，否则不得分）
	套
	3

	11
	火灾报警系统联网
	消防主机通过加装通讯板及用户信息传输装置，接入火灾报警系统数据到智慧安全管控一体机实现联网，实时监测火灾报警系统数据，实现监测与预警。
	套
	4

	12
	火灾报警系统联网通讯卡
	对应火灾报警系统主机增加联网通讯卡
	套
	4

	13
	气体浓度报警控制器系统联网接入设备
	1、实现不同区域/品牌/型号可燃有毒气体报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据；
2、设备支持32位ST处理器；
3、配备两路RS485，需保证数据加密传输；
4、支持远程查询或设定基础参数；
5、支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；
6、支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；
7、支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；
8、外置SIM卡插槽，支持可插拔；
9、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	套
	2

	14
	粉尘浓度报警控制器系统联网接入设备
	1、实现不同区域/品牌/型号粉尘浓度报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据；
2、设备支持32位ST处理器；
3、配备两路RS485，需保证数据加密传输；
4、支持远程查询或设定基础参数；
5、支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；
6、支持多种工作模式：短信透传模式、网络透传模式、HTTPD 模式；
7、支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；
8、外置SIM卡插槽，支持可插拔；
9、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	套
	2

	15
	中频炉监测报警系统入网接入设备
	1、实现不同区域/品牌/型号中频炉监测报警主机接入智慧安全管控一体机，传送实时数据；
2、设备支持32位ST处理器；
3、配备两路RS485，需保证数据加密传输；
4、支持远程查询或设定基础参数；
5、支持2个网络连接同时在线，支持TCP和UDP通讯协议；
6、支持多种工作模式：短信透传模式或网络透传模式或HTTPD 模式或支持Modbus-RTU协议；
7、支持设备状态实时监测，支持远程参数配置；
8、外置SIM卡插槽，支持可插拔；
9、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	套
	8

	16
	温湿度监测设备
	1、供电：10-30V DC(P≤0.4W）；
2、A准精度：湿度：±2%RH（60%RH，25℃）温度：±0.4℃（25℃）；
3、温度量程：-40℃~+80℃   湿度量程：0%RH~100%RH；
4、信号输出：4~20mA/0~5V/0~10V/RS485(Modbus-RTU)；
5、设备具备联网功能。
6、支持并实现接入智慧安全管控一体机。
	台
	4

	17
	铝合金-400万双光人脸警戒防爆变焦枪型摄像
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001lux(彩色模式)；0.0001lux(黑白模式)；0lux(补光灯开启)；
最大补光距离：40m（红外）；50m（暖光）；8m（人脸检测距离）；
镜头焦距：2.7mm～12mm；
镜头光圈：F1.2；
视场角：水平：96°～48°；垂直：51°～27°；对角：114°～56°；
通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
▲设备应支持镜头前盖玻璃加热功能,,当环境温湿度达到设定阈值时,可对镜头前盖玻璃加热,去除镜头玻璃上的冰状、雾状、霜状和水状附着物（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
防抖功能：电子防抖；
透雾功能：支持；
网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；
音频输入：1路（接线端子）；
音频输出：1路（接线端子）；
报警输入：1路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
报警输出：1路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：IP68(2m/2h)
	个
	16

	18
	防爆铝合金摄像机专用支架
	防爆铝合金摄像机专用支架(带包装组件)(项目)
	个
	16

	19
	DC12V2A电源适配器
	能效：V5；
认证：CCC；
输入：AC180~260V；
输出：DC12V2A；
颜色：灰色
	个
	16

	20
	全彩双拼广角-400万全彩定焦双目拼接广角枪型网络摄像机
	采用双路不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，F1.0超大光圈镜头
水平视场角：不小于190。垂直视场角:不小于60
内置GPU芯片，支持深度学习算法
支持通用行为分析、人数统计、物品监控
▲支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲支持智能分时复用功能，可支持设置10套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲设备内置1个BNC接口，1个RS485接口，1路电源返送接口（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
	个
	8

	21
	小型枪机壁装支架
	产品尺寸：67.9mm ×100.4mm × 183.4mm（长×宽×高）；
外观颜色：白色；
承重：1.0kg；
安装方式：壁装；
可选倾角：﹣80°–+60°；
旋转角度：0°–360°；
适配机型：请参考选型；
工作温度：﹣40℃–+60℃；
防腐蚀等级：普通防护；
执行标准：Q/DXJ 064-2018
	个
	8

	22
	DC12V2A电源适配器
	能效：V5；
认证：CCC；
输入：AC180~260V；
输出：DC12V2A；
颜色：灰色
	个
	8

	23
	电源线
	室外电源线2*1.5
	米
	700

	24
	网线
	六类网线
	米
	400

	25
	防爆镀锌管
	DN20
	米
	100

	26
	双防区脉冲探测器
	1、3.5英寸液晶显示操作屏；
2、显示每个防区的工作电压值，通迅、电源等；
3、报警通迅接口：RS485 RJ45网口通迅、开关量、DC12V有源开关量；
4、显示每个防区的工作脉冲能量值、电压值可无限调控(0.7Kv-6.5Kv) 
5、防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示                      
6、内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全。
7、提供2个485通信接口，给通讯提供冗余配置
8、通过485通讯接口可直接连接远程控制键盘可双向控制128个防区（行业内唯一），sync 同步数据链路控制技术，在中央集控操作采用连续可调的输出脉冲电压的技术，拥有报警输出方式可编程技术，通信采用Can-bus工业控制协议，系统集成联网“多组合”的设计理念。
9、多功能继电器控制可编程输出继电器，让脉冲电子围栏可与其他安防系统完美的契合。
10、可单独根据需求，在机器上自由设置防区号，使用多防区时无须另外增、加地址码模块，可以直接接入485总线连接控制键盘。
11、可输出DC12V、1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源，节约成本。
12、可接入外部1对开关量输入集成（例如红外对射等），由脉冲主机输出报警信号，可由控制键盘统一管理。                                                      13、主机可直接接入网络交换机，通过网络远程控制所有主机工作状态及报警接收。                                
14、▲需提供《脉冲式智能电子围栏系统软著》软著（提供软件著作权证书证）；

15、▲需提供《产品型式检测报告》原件；
	台
	19

	27
	智能控制键盘
	1、液晶显示：4.3寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面。
2、防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲电子围栏、张力电子围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等。
3、快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。
4、一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。
5、灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。
6、超大存储容量：自身能保存多达1000条报警记录并支持外接存储设备。
7、多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。
8、智能控制：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制。
9、报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能。
10、操作日志：提供操作日志保存功能，方便查看已完成的操作动作和操作时间。
11、电源自适应： AC24V与DC12V自适应，DC12V正负极自适应。 
12、界面定制：能够根据用户要求，定制菜单界面。
13、在线升级：能通过U盘、TCP/IP远程升级。(键盘有USB口、网口等） 
	台
	15

	28
	485无线4G传输模块
	用于设备数据传输、信号传输
	个
	15

	29
	6线铝合金终端杆（1200mm）
	Φ32mm*2.0mm*1200mm，异形结构，铝合金材质灰白色：四个圆角面+四个直角面（表面硬化、喷砂阳极氧化），内附加强筋，双壁支撑，外圆内方，内方形尺寸15*15mm；
	根
	210

	30
	定做：L型铝合金终端杆（1200mm）
	Φ32mm*2.0mm*1200mm，异形结构，铝合金材质灰白色：四个圆角面+四个直角面（表面硬化、喷砂阳极氧化），内附加强筋，双壁支撑，外圆内方，内方形尺寸15*15mm；
	根
	25

	31
	配套：L型铝合金终端杆（1200mm）
	ABS工程材料加橡胶，防风化耐腐蚀，集终端绝缘子紧线器于一体，新型可调围栏线上松紧功能，可水平和垂直两个方向转动，M4*10自攻螺丝固定；
	个
	300

	32
	终端杆绝缘子
	ABS工程材料加橡胶，防风化耐腐蚀，集终端绝缘子紧线器于一体，新型可调围栏线上松紧功能，可水平和垂直两个方向转动，M4*10自攻螺丝固定；
	个
	2520

	33
	终端杆防雨帽
	1.规格：Φ32mm*29mm；
2.材料：聚丙烯（俗称PP）；
3.特性：抗老化，耐腐蚀；
4.颜色：灰白色；
	个
	235

	34
	6线铝合金承力杆
	Φ21mm*1.2mm*1200mm，异形结构铝合金材质灰白色：四个圆角面+四个直角面（表面硬化、喷砂阳极氧化），内附加强筋；
	根
	715

	35
	承力杆绝缘子
	ABS工程材料加橡胶，绝缘缘层抗脉冲电压应不小于15kV。绝缘好、抗氧化、防风化、耐腐蚀，防水隔槽设计，套筒型，M4*10自攻螺丝固定；
	只
	4290

	36
	承力杆防雨帽
	1.材质：聚丙烯（俗称PP）；
2.耐压：脉冲高压＞15KV；
3.颜色：黑色；   
	只
	715

	37
	304不锈钢抱箍
	304不锈钢抱箍，用于安装在铁栅栏上
	个
	1900

	38
	铝合金底座
	铝合金底座，底座有镙套，方便固定，每根终端杆用2片，固定螺丝用304不锈钢螺丝。
	个
	1200

	39
	合金线
	高强度电子围栏专用铝镁合金线，含十几种金属，强度高、耐腐蚀、不生锈，导电率、阻值极低，每45米1欧姆，阻值为同类产品的十七分之一，Φ0.66mm×7(Φ1.8mm)多股，张力为40KG左右；
	米
	15200

	40
	线线连接器
	铝合金，光滑无毛刺，双螺母
	只
	2527

	41
	高压线绝缘导线
	双绝缘硅胶高压线，便于接线，绝缘耐压≥20KV，内芯材质与前端合金线材质一致，防止两种不同金属导线接触；
	米
	2800

	42
	高压避雷器（含安装支架）
	三页氧化锌避雷器，有机材料，变电站级别产品，额定电压：10KV,方波通流容量：200，下泄漏电流小于50UA，爬电比距：27MM/KV,配置不锈钢安装支架
	套
	38

	43
	围栏警示牌
	黄底黑字，双面显示，材质：塑料板，卡扣式方便安装，防止合金线的磨损，尺寸：140mm*200mm；
	块
	320

	44
	室外警灯（含底座）
	室外安装含支架，DC12V旋转警灯，警笛音90分贝，报警时发出声光报警信号以威慑入侵者；
	个
	19

	45
	防雨箱
	不锈钢，两侧防水散热孔，520*380*200mm，Φ1.0mm，与脉冲式电子围栏主机匹配，可以对主机等附属设备起到很好的防护，内置空气开关导轨，便于理线，防护等级:IP65；
	只
	19

	46
	接地桩
	镀锌接地桩，主机避雷接地，围栏接地用，一个主机配一根
	根
	19

	47
	周界管理软件含平台
	软件功能说明：
软件B/S网络结构模式，TCP/IP协议HTML5开发软件使用Websocket技术与报警主机通讯，确保数据都是及时通讯
输入软件访问地址，在国内任意电脑登录可远程控制无限防区数
通过定位式导入报警防区，人机互动软件界面，软件能轮流显示每个防区工作状态图标
雷达显示报警点位，并实时文字显示每个防区工作状态
警情类型及时输入到WEB界面，以图像方式呈现在页面
实时显示和控制脉冲或张力围栏工作状态，提供多张电子地图显示与报警自动切换
控制中心通过以太网远程操作前端站点防区的布防与撤防（可以单个或多个操作）
可实时显示和设置脉冲围栏防区状态
报警数据及时输入到WEB端，并且语音提示报警的位置和警情类型
具有报警数据保存查询功能，可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间
可自定义报警记录与系统日志的保存期限，自动清除超期记录
电子地图联动与视频联动信号输出功能
可以远程设置防区通讯模块地址
按防区绘制周界，报警时直观呈现出报警防区范围
可联动打印机，实现报警即打印报警记录
可自动扫描端口、无需绑定每台设备，实现调试自动化
报警记录可上报至大数据平台，实现区块数据分析、查看和处理                             
▲需提供《跨平台智慧控制软件》和《周界报警控制系统》软著（提供软件著作权证书为证）
▲周界管理平台软件能够适应兼容国产系统，并获得国产系统适配认证书
	套
	1

	48
	接地线
	中文名：多股铜芯绝缘接地导线； 围栏接地用，一般一个防区用5～10米                                                                       铜芯横截面积：6mm2；    
	米
	150

	49
	终端杆固定螺丝
	镀锌，6*40外六角
	套
	460

	50
	中间杆固定螺丝
	镀锌，4*10
	套
	1500

	51
	绝缘子固定螺丝
	304不锈钢3.9*16
	只
	7050

	52
	电源线
	RVV2*1.0，主机供电用，如围墙边上可以就近取电
	米
	1500

	53
	信号线
	RVVP2*1.0，连接键盘专用线，传输485信号
	米
	500

	54
	PVC管
	25#或30，穿线管
	米
	1500

	55
	防锈膨胀镙丝
	固定终端杆、承力杆及中间杆底座，每根杆子最少配2颗
	套
	1900

	56
	燕尾螺丝
	固定终端杆、承力杆
	套
	1000

	57
	电子锁
	带人脸识别、指纹识别、密码输入；并配有黑白名单的电子名单；
	套
	15

	58
	智慧安全监管一体机
	1、内置智慧安全综合监管系统并支持快速上线的软硬件一体化设备。
2、19英寸机架式2U工业级设备主机，10核心12线程 CPU主频≧1.6G Hz，内存≧64G，配置双硬盘进行备份。
3、系统数据采用固态硬盘接口类型为M.2 NVME 本次配置容量≧1TB，2.5G网口≧4个，10G SFP≧2个，备份数据采用固态硬盘接口类型为M.2 NVME，本次配置容量≧1TB，工业级宽频电源≦50W，整机散热风扇≧3个，整机支持WIFI6双频无线，支持4G MINI PCIE模块插槽。
4、本监管机可配置一对一、一对多的已部署的智慧安全管控一体机，实现监管对主体单位的监管工作。
5、负有安全生产监督管理职责的部门，可依据所关注的核心指标对所属主体单位进行管辖。核心指标涵盖物联网接入与监测状况、实时消息通知的推送以及对主体单位督促行为的留痕管理等。
6、支持维护负有安全生产监督管理职责部门的组织架构，明确各个级别的岗位职责和责任人，确保切实履行监督管理的职责。
7、支持通过设定节点分级、节点岗位、人员，以及配置各节点业务类型，实现安全生产分类管理。
8、内置业务监管驾驶舱，可查看管辖单位、物联监测报警信息、隐患排查治理信息。
9、监管部门可监测智慧安全管控一体机的在线状态，并可查看数据接收日志。
10、内置跳转认证机制，可配置连接进入下属单位智慧安全管控客户一体机进行安全生产管理数据查看。
	台
	1

	59
	大模型AI算法系列
	设备参数
主处理器：64位高性能多核处理器；
操作系统：国产操作系统；
GPU：设备内置24颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
后智能分析：1.支持最大选配16类算法；2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；；
高空抛物：配套高空抛物摄像机，支持高空抛物轨迹显示；
人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能；
人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能；
结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能；
通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能；
人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测；
接入路数：384路；
网络带宽：1280Mbps接入、1280Mbps存储、1280Mbps转发；
分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；
解码能力：1路32MP(30fps)，2路32MP(25fps),2路24MP(30fps)，2路24MP(25fps)，3路24MP(24fps)，4路16Mp(25fps)，7路12MP (20fps)，7路8MP (30fps)，14路8MP (15fps)，9路6MP(30fps)，11路5MP(30fps)，13路5MP (25fps)，14路4MP (30fps)，22路4MP (20fps)，18路3MP (30fps)，22路3MP (25fps)，14路1080p (60fps)，28路1080p (30fps)，63路720p (30fps)说明：12MP(不含)以上支持H.265解码，不支持H.264解码；
网络存储：不支持；
音频输入：1路；
音频输出：1路；
报警输入：16路；
报警输出：8路；
硬盘接口：24个；SATA；单盘最大24TB；
电源接口：1+1冗余电源；
外观形态：4U机架；
▲支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复核（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲支持对动态视频进行不低于 13 倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比 PSNR≥33.7dB；结构相似度 SSIM≥0.98。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲可对样本库和路人库中的人员出现频次进行统计，对指定时间段内重复出现次数大于等于设定次数阈值的人员进行报警；可设置频次阈值和统计周期；触发报警时，预览面板支持显示高频人员的报警相关信息；支持按高频事件、通道名称、时间检索高频报警事件并查询对应详情，显示高频报警人员历次出现的抓拍图和录像，支持将高频报警人员快速添加到样本库，支持导出高频报警事件报表（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
算法参数
烟火检测：1、支持火焰检测，规则类型：烟雾检测、火焰检测；
	台
	2

	60
	硬盘
	单盘容量：10TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	8

	61
	智能物联综合管理平台
	一、系统管理
1、基础资源管理
（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；
（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；
（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；
（10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；
（11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；
（12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；
（13）▲支持对导入、导出平台 excel 业务数据进行密码加密；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（14）▲支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（15）▲支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（16）▲支持为多个逻辑组织节点配置相同的设备或通道节点；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（17）▲支持自定义修改设备通道类型、通道数量；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（18）▲支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
（19）▲支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
2、平台运维
（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；
（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；
（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；
二、软件功能
1、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
（5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；
2、报警管理
（1）支持报警主机接入及布撤防；
（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；
3、车辆卡口
（1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；
（2）支持布控报警及相关记录信息查询；
4、停车管理
（1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；
（2）支持在线支付和无人值守；
（3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览；
5、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
（5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
6、可视对讲
（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；
（2）支持卡片、人脸等授权及复核；
（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；
（4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听；
7、设备运维
（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；
（2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；
（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；
（4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；
（5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性；
8、园区工作台
（1）园区工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现；
（2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务；
（3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收；
（4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置；
（5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换；
9、加密数据库
（1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；
（2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；
（3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；
（4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行；
三、性能规格
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路；
4、支持管理园区卡口点位不少于10000路；
5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
四、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；
6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；
	台
	1

	62
	智能目标布控
	搭配智能相机、人脸门禁、智能服务器等人脸分析设备，对视频图像中的人脸、人体特征、行为等进行识别和分析，提供人脸库管理与布控、人像检索、人员结构化分析、轨迹回放等业务，适用于各种需要智能管控的场景
一、软件参数
1、布控概览
（1）布控向导，支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，快速进行人员布控业务操作；
（2）设备信息统计，支持人脸设备总数、在离线数、在离线率以及按照类型进行在离线数分类统计；支持离线设备跳转至对应的页面，快速定位离线设备；
（3）人脸库信息统计，支持展示人脸库总数、人脸库下发异常信息；支持按人脸库类型统计人脸库分类比例；
（4）人员识别统计，支持按照人脸库、按时间(天、周、月)统计识别次数；
2、人脸库管理
（1）平台默认支持5种人脸库类型：白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型；
（2）支持给人脸库打标签，给每个人脸库赋予不同的库类型定义，用于业务分类汇聚；
（3）支持在人脸库上显示：人脸总数、绑定设备数量、布控通道数量以及绑定失败的设备数量、布控失败的通道数量以及人脸下发失败的数量，用于快捷统计；
3、人员布控，支持人脸布控、撤控，可选择布控的设备通道与人脸库，布控可设置最小相似度阈值；支持显示布控状态，可对布控失败的任务重新进行布控；
4、目标抓拍
（1）支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，字段包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包；
（2）支持接收结构化相机抓拍上报的非机动车特征数据，字段包含：非机动车类型、车上人数、车身颜色、骑车人性别、是否戴头盔、是否打电话、是否戴口罩、是否背包、上下衣颜色、是否戴帽子；
5、以图搜图，支持对人脸图片进行1:1或1：N检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，可展示目标人员在该区域的运动路线；
6、人脸事件，人员识别，支持人员识别比对记录上报至平台存储，记录敏感字段脱敏显示，保护用户隐私；陌生人检测，支持人脸抓拍以及陌生人检测记录上报至平台存储，可详情查看，便于事后追溯；
7、人脸报警，支持查看人员报警信息，包括姓名、出生日期、性别、注册库、抓拍时间、抓拍通道；支持按条件进行过滤查询，可查看报警人员的注册图片和抓拍图片，支持报警记录导出；
8、▲支持布控向导配置，可依据布控向导跳转至对应页面，引导快速进行人员布控业务操作（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9、▲支持统计人脸设备信息，包含总数、在离线数、在线率以及按照设备类型分类统计，针对离线设备可快速跳转至设备管理界面定位离线原因。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10、▲支持给人脸库打标签，给每个人脸库赋予不同的库类型定义，用于业务分类汇聚。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
	套
	1

	63
	视频监控系统_视频通道数量
	视频监控系统，视频通道管理个数授权。
一、功能参数：
1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能
2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警
3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；
4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；
5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡；
6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；
7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；
8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发；
二、性能参数：
1、设备接入能力：
（1）设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道；
（2）主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道；
（3）GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；
（4）ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道；
（5）解码器：单节点最大支持接入解码设备200个；
2、分布式最大数量：50个
	路
	400

	64
	智能物联综合管理平台(企业版服务器)
	一、硬件参数
1、尺寸：2U机架式服务器机箱
2、处理器：1颗国产化ARM架构kunpeng920 CPU，24核 主频2.5GHz
3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽
4、硬盘：2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘
5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10
8、认证：CCC、节
能
	台
	1

	65
	国标网关
	基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。
支持协议版本：
1、GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
2、GB/T 28181 修改补充文件。
3、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
	路
	9

	66
	机房机柜
	42U标准机柜
	台
	1

	67
	交换机
	8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，交换机容量20Gbps，包转发率15Mpps
	个
	6

	68
	交换机
	4个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率60W，交换机容量12Gbps，包转发率9Mpps
	个
	18

	69
	NVR
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
接入路数：16路；
分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；
报警输入：2路；
报警输出：1路；
硬盘接口：1个SATA ,  最大20T；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；                                                                                                                                           含单盘容量：4TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA                                                                                                                                                                        
	套
	4

	70
	NVR
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
接入路数：8路；
分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；8路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；8路1080p@25fps；
报警输入：2路；
报警输出：1路；
硬盘接口：1个SATA ,  最大20T；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）;                                                                                                            含单盘容量：4TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA                                                                                                                                                                        
	套
	11

	
	二、施工清单
	
	

	1
	光缆
	12芯室外光纤
	米
	13860

	2
	千兆收发器（收和发）
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，
	套
	37

	3
	设备箱
	含一个漏保、一个插排；规格：300*400cm
	个
	29

	4
	网线
	六类网线
	米
	2500

	5
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	1000

	6
	机柜
	12U
	个
	21

	7
	施工安装调试、设备系统对接
	脚手架、登高梯、熔纤、前端设备安装、电子围栏周界3800米、前端设备与智慧管理平台数据系统对接等；
	项
	1

	8
	辅材
	线管、顶管、配件、螺丝、等
	项
	1

	
	三、系统对接清单
	
	

	1
	系统对接
	1、开发对接接口，与“数字底座”间实现企业基础信息的对接。
2、提供数据上报接口，与“数字底座”实现数据对接，上报安全管理物联监测预警统计信息、预警工单处理统计信息等，供“数字底座”进行集中展示。
	套
	1

	2
	现有视频接入
	原县政府镇区已建850路视频接入到应急管理局平台；
	项
	1

	
	四、网络清单
	
	

	1
	宽带
	百兆互联网宽带，3年
	条
	40

	2
	专线
	百兆互联网专线，3年
	条
	1

	3
	小计
	
	
	


三、实施时间及地点

实施时间（工期）：合同签订后180日内完成全部项目并通过验收。                                                                     
实施地点：指定地点。

四、付款方式：

1.本项目落实预付款制度，预付款比例为合同价款的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

2.项目完成，验收合格后，支付至合同价款的90%（包含以前支付）。

3.项目完成后验收合格满一年，无任何质量问题，一次性付清余款。

五、质量要求：

1、投标人不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、中标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

3、中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权要求更换，或有权终止合同。由此造成的直接和间接损失由中标人承担。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、交货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将委托专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换，并没收履约保证金。

四、其他要求

1、所投产品需按国家规定质量标准提供。

2、如因供应商产品质量导致人员人身伤害、财产损失或其他不良后果的，供应商应负责善后并承担全部责任。

第五章  评标方法与评标标准
 一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若因其它因素已享受20%的优惠政策，不再享受本条优惠。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
二、符合性审查
符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
未通过审查的为无效标，不再参与评审。

	符合性审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件的要求

	投标报价
	投标报价不得高于最高限价

	投标文件对招标文件的实质性条款的响应性
	符合招标文件规定


评标方法与评标标准（100分）
	投标报价

（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。

	技术参数

（30分）
	根据投标人投标文件响应招标文件中采购货物技术参数程度评定。全部满足或正偏离招标文件中采购货物“主要设备技术参数要求”的得满分30分。其中负偏离的扣分：带▲项的参数每负偏离一项扣0.8分，共计28分；未带“▲”的技术参数累计负偏离1-100项扣0.5分，累计负偏离101-200项再扣0.5分，累计负偏离201-500项再扣1分，累计扣2分。 

注：“▲”项参数如要求提供检测报告或证明材料的，评标委员会必须根据投标人提供的检测报告或证明材料进行核对扣分（提供的检测报告或证明材料需满足招标文件的参数要求），未提供相关检测报告或证明材料或提供的检测报告或证明材料不符合招标文件要求的视为负偏离。

	技术团队

（14分）
	1、投标人拟投入本项目的技术负责人（仅限一人）具有信息系统项目管理师证书、电子信息类高级工程师、系统规划与管理师证书，每缺一项扣2分，共6分，扣完为止。

2、投标人拟投入本项目的项目负责人（仅限一人）具有电子信息类高级工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师，每缺一项扣2分，最高8分，扣完为止。

备注：以上人员为本单位正式员工，须提供上述人员相关证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。

	现场功能演示（12分）
	1、火灾自动报警系统报警联动

通过驾驶舱，消防报警主机触发手报或者烟雾报警器报警，可通过物联网传输装置发送报警信息至演示平台，演示平台可推送相关报警消息至单位相关责任人，支持在电脑端和移动APP端查看报警点位信息和报警点位关联的视频实时画面。

移动APP端报警工单处置

设备报警工单产生后，相关人员可在移动App端进行工单处置：通过是否真实警情、现场照片（上传的照片具有自定义文字水印、上传人姓名、位置、时间等信息）、情况描述等关键信息的填充，完成对相关工单进行处置。
电气火灾报警联动

通过驾驶舱，电气火灾监测设备模拟报警后，可联动一键报警声光广播设备进行及时报警，并播放指定的报警语音：“射阳电气火灾监测设备与一键报警声光广播设备联动报警功能投标演示”。
一键报警声光广播设备

设备支持一对一控制及一对多控制声光启停，可通过移动APP端进行远程启动、停止报警功能的。
物联网监测报警分析研判

通过驾驶舱，可查看阈值类报警设备和事件类报警设备的分析研判，包括报警最多的单位及该单位报警最多的监测设备、报警较集中的主要时间段。

报警信息监管及生产单位安全监测远程查看

安全监管侧可接收安全管控一体机上报的报警信息，并且能够在宏观上展示所辖单位的物联网设备接入情况、实时报警分布、预警通知处理动态等核心指标，实现一图统览；安全监管侧通过配置，可直接单点登录至被监管安全管控一体机，实时查阅各单位详细台账和运营情况。
采用真实平台演示，不满足演示要求每项扣2分，最多12分，扣完为止。

注：投标人演示人员和设备需在评标前到达射阳县公共资源交易中心八楼等候区。按照苏采云系统安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

	技术方案

（12分）
	在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性，以下各部分如未见阐述则不得分：

（1）项目需求理解与设计（2分），包含：
①为保障项目的顺利落地，投标人可根据现场调研的实际情况对本项目需求理解进行详细阐述（1分）；

②投标人可根据对项目的理解进行方案设计（1分）；

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。每项内容与本项目密切相关且符合项目需求的不扣分；每项内容逻辑略有欠缺的扣0.5分；每项内容严重欠缺，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣1分；未提供的不得分。
（2）软件应用系统设计方案（5分），包含：
①架构设计（1分）；
②功能设计（1分）；
③数据设计（1分）；
④技术选型（1分）；
⑤风险与优化规划（1分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。每项内容与本项目密切相关且符合项目需求的不扣分；每项内容逻辑略有欠缺的扣0.5分；每项内容严重欠缺，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣1分；未提供的不得分。
（3）项目实施方案（5分），包含：
①项目管理制度（1分）；

②项目进度计划（1分）；

③项目风险管理（1分）；

④软件系统部署实施方案（1分）；

⑤硬件设备安装调试方案（1分）；
投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。每项内容与本项目密切相关且符合项目需求的不扣分；每项内容逻辑略有欠缺的扣0.5分；每项内容严重欠缺，套用其他方案，有逻辑漏洞和错误的扣1分；未提供的不得分。


	节能环保
（2分）
	1、投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。


备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖投标人的公章或电子签章（若是联合体投标，加盖牵头方公章）在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

中标人须在合同签订前向采购人提供其投标文件中书面承诺的支撑资料，否则采购人有权取消其中标资格。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件
 

 

 

 

 

项 目 名 称：                 
项 目 编 号：                
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）            
   日   期 ：                 
 

投标文件目录
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供，如2025年度财务状况报表未完成可提供2024年度财务状况报表）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、评分细则中相关材料等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
说明：

投标人成立不满一年无需提供，如2025年度财务状况报表未完成可提供2024年度财务状况报表；

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                
 声  明

  我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

六、特定资格要求的证明文件（无）

  

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 

被授权人身份证号码：                                  
         被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）     
  单位地址：                                                     
   日期：                                                     
 

 

 

 八、投标函

致：                
根据贵方的JSZC-***         号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日         期：________年____月____日
九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加射阳县行政服务中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

备注：

1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 

                   

                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
       

 日  期：
 

 

 

 

 

 

 

 

十一、 关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
             日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。
 

 

 

 

 十二、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。）
 

 

 

  十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

 

 

 

 

 

 

 

十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标总报价

	大写：

	小写：                       （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 

                                                                     日期：       年   月   日
 


十六、评分细则中相关材料等
1、评分细则中相关材料等

2、投标人认为须提供的其它材料。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                                  年   月     日
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    
 
       
地址：                      


      
邮编：                       

        
联系人：               





       
联系电话：                                           
授权代表：                 



        
联系电话：                  



     
地址：                   



        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       


    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 7 / 24

