无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子）

采购项目编号：JSZC-320214-GCYT-G2026-0003

采购项目名称：旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目

采   购   人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

- 采购需求

- 合同（格式文本）

第五部分   附件

第一部分   投标邀请

江苏悦通工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处的委托，对旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目 采购编号：JSZC-320214-GCYT-G2026-0003 采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：为切实强化街道辖区城市照明设施的养护管理工作，确保功能照明亮灯率99%以上且设施完好率96%以上，景观照明亮灯率97%以上且设施完好率达95%以上，街道持续推进辖区亮化养护。 2.亮化养护范围：涵盖春潮园一区、 一区伯渎河沿线，机场路与旺庄路交界处小游园，旺庄派出所，新光路与机场路交叉小游园，环卫中转站，联心嘉园南北区、联心嘉园滨水公园，鲍庙桥老村路灯、旺庄街道敬老院，旺庄街道文体中心旁路灯，群星公园，春潮二区(机场路沿线188-189号、191号、197号、202号、229号、232-233号),春雷嘉园南北区、南区边小游园、春雷嘉园三期，锡旺物业外墙，长欣公寓A、B、C区，高浪嘉园，新光嘉园建成区，旺庄老街路灯，旺庄街道办事处，便民服务中心，旭明工业园，兴昌路小游园，泰山路体育公园，伯渎河泰渎桥公园，春潮三区东片区，锡春路路灯，旺庄老街规划路，新光嘉园广场，和韵路，旺庄老街城南路、兴源路口景观，街道综合行政执法和应急管理办公室，群星老村，泰山路两侧停车场，机场路新光路涟漪小游园、红旗路火树银花、春丰佳苑机场路沿线、城南路水韵公园、城南路新港大桥桥下空间、新安北桥桥下空间、高浪路东环路桥下空间、新华路锡梅路小游园等。 3.采购内容：旺庄街道辖区范围内2026、2027年度亮化养护。 4.养护期：2年（自合同签订之日起计算）。 5.养护质量目标：确保功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上，景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上。 6.质保期：1年（自验收合格之日起计算） 7.采购预算：280万元。 8.最高限价：264.136万元。 9.本项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）。 10.本项目是否专门面向中小企业：是 11.本项目是否采购节能产品、环境标志产品：是 |
| 4 | 一、投标人资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 二、特定资格条件： 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.供应商授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的缴费清单）或由社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的社保证明材料原件扫描件。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 ②重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 三、本项目不接受联合体参与投标（接受/不接受）。 |
| 5 | 1.提供招标文件期限：公告发布之日起五个工作日内（法定节假日除外）。之后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。 2.提供招标文件方式：投标人登录苏采云，招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.获取招标文件地点：投标人登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2026年4月10日10时前，请以书面形式（加盖投标人公章及联系方式）提出“旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目需澄清问题”以传真形式或电子邮件（993099295@qq.com）形式发送给采购代理机构。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。 答疑时间：2026年4月10日17时前，以书面传真形式或电子邮件形式告知各投标人。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标文件接收截止时间：2026年4月27日上午9时30分。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“报名详情” |
| 10 | 解密、开标时间：2026年4月27日上午9时30分 解密地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” 本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 注：本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统投标人操作手册》）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年4月27日评审结束； 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 12 | 场勘察时间、地点： 踏勘现场：由投标人自行组织踏勘现场。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处 联系地址：无锡市新吴区机场路55号 联系人：王俐明 联系电话：0510-85219890 采购代理机构：江苏悦通工程咨询有限公司 联系人：骆平、李振强、汪众 联系电话：0510-85222102 联系地址：无锡市新吴区天山路8号长江一号写字楼1504-1 电子邮件地址：993099295@qq.com |
| 14 | 潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的投标人按以下流程进行操作： （1）潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（投标人）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关投标人提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：投标人注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子签章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 |
| 15 | 评审方法：综合评分法 |
| 16 | 中标标准：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、人员配备、业绩、服务等因素和评分标准，对每个投标人进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为中标候选人。 |
| 17 | 其他注意事项： 1.因投标人可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，投标人如有问题应及时反馈，投标人在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。 2.本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，投标人无需到达开标现场。 3.开标当天请投标人联系人保持通信畅通。 4.投标人请仔细阅读投标人注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5.本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行采购活动，招标文件发布、评审和中标（成交）结果发布全程电子化。 6.纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质响应文件至现场，中标后中标人在与采购人签订合同之前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质投标文件一式四份。 |

- 第二部分 投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分满足招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次采购使用。

（三）招标文件的解释：

1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏悦通工程咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2．采购人、江苏悦通工程咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3. 本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的接收截止时间。

# 3．投标人应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成：（相应内容上传至苏采云系统投标模块）

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告；

（7）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；

（8）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；

（9）提供被授权委托人及项目负责人与投标人签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

- （10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

- （11）承诺书（格式见附件）。

注1：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、偏离表（格式见附件）

6、技术部分

（1）照明设施日常养护计划

（2）节假日保障计划

（3）应急抢修方案

（4）安全文明管理及保障措施

（5）内部管理制度方案

（6）车辆巡查及故障报修方案

（7）其他服务承诺

7、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格证明文件投标人必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

（六） 投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标费用自理。

5.投标报价说明

1）本项目投标报价中应包括本次采购范围内人工、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。投标人报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦中标，单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。在合同有效期内，合同协议书一经签署，除另有约定外，合同价一概不予调整。

2）投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。投标文件中另有规定的按规定执行。

3）如果投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人必须在半小时内提供书面说明及提交相关证明材料。

（七）网上投标

1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件、技术资料及其他扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《“苏采云”系统投标人操作手册》。

7.因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

8.请投标人实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复，因此项目设置暗标，询标时无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（八）报价要求：

1.投标人的报价的总额应是招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成本次采购所列项目的全部费用。

2.本项目招标文件所提供的采购清单是由采购人提供的，投标人只能以采购人发放的采购清单及修正文件进行报价。除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人提供的采购清单进行报价。

# （九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标人信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场30分钟内提供书面说明上传至政府采购交易管理一体化系统证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

# 22.法律法规和招标文件规定的其他无效情形；

23.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的；

24.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

25.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

# （十） 投标、评审：

投标、评审工作由江苏悦通工程咨询有限公司负责组织。

具体投标、评审事务由依法组建的评审委员会负责。如有争议最终由评审委员会认定。

1.由专家组成评审委员会，并实行回避制度。

2.投标文件的评审依据：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。

2.1.5评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.投标开始工作程序

3.1所有投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

3.2解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录苏采云平台，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

3.3投标文件截止时间后参加投标的投标人或解密投标文件的投标人不足三家的，不开标；

- 3.4各投标单位投标文件均解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.5初步资格性审查：

采购人依据法律法规和投标招标文件的规定，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

4.投标文件资格性检查

4.1投标文件资格性检查由资格审查小组（采购人和代理机构）负责。

4.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

5. 评审程序

5.1 评审委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，评审委员会按照少数服从多数的原则， 全体成员进行表决。

5.1.3评审委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.4评审委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2 比较与评价

6.2.1本项目评审委员会对投标人采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评审小组进行比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

6.2.2评审委员会各成员独立对每个有效投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标人得分，确定各投标人总分和最终排序。

6.2.4评审委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选人，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7. 评标方法

通过资格性与符合性审查的投标人，可进入综合评分阶段。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列， 中标候选人并列的按方案优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

本次评标评分保留小数点后两位。

（一）评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                                30分

（2）投标供应商综合情况                      25分

（3）技术部分                                45分

（二）各项目评分标准

1、报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商综合情况（25分）

1）业绩（4分）：投标供应商自 2023年1月1日至今承接过类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得4分（提供有效的中标通知书及合同原件扫描件上传至投标文件中，未按要求提供不得分；时间以合同签订日期为准）。

2）认证体系（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；每提供一项得1分，本项最高得3分（提供认证证书原件扫描件及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图上传至投标文件中，未按要求提供不得分）。

3）项目人员配备（12分）：以人员一览表中配备人员为准

①拟派的除项目负责人外的项目组管理人员(4分）

A.具有注册电气工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；

B.具有注册安全工程师证书的，有1人得1分，最高得2分；

②除项目组管理人员外的养护人员(8分）

A.同时具有电工证(高压或低压电工作业）和高处作业证，有1人得1分，最高得4分；

B.具有电工证(电力电缆作业）,有1人得1分，最高得1分；

C.具有电工证(电气试验作业）,有1人得1分，最高得1分；

D.具有焊工证(熔化焊接与热切割作业）,有1人得1分，最高得2分；

注：上述人员不可兼任，其中电工证、高处作业证、焊工证是指由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省级行政管理部门颁发的证书。

投标文件提供上述人员的相关证书、与企业签订的劳动合同及由法定的社保收缴部门出具的投标供应商本企业为上述人员依法缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）社保证明原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

4）维护设备（6分）

A.投标人配备12米及以上高空作业车辆的，有一辆得2分，最多得2分；

B.投标人配备汽车起重机的，有一辆得2分，最多得2分；

C.投标人配备100kW及以上电源车的，有一辆得2分，最多得2分；

本项最高得6分。

注：（1）若车辆为投标供应商自有的须提供：①车辆登记证、车辆行驶证、车辆购置发票；②车辆彩色照片(车牌清晰可辨）；③车辆技术参数证明材料。

（2）若车辆为投标供应商租赁的须提供：①租赁协议(租赁期限不得少于本项目服务期）和租赁费用发票；②出租方的车辆登记证、车辆行驶证、车辆购置发票；③车辆彩色照片(车牌清晰可辨）；④车辆技术参数证明材料。

（3）投标文件中须附上述材料的原件扫描件并加盖公章，未提供相关资料或者提供资料不全者不得分。

3、技术方案（45分）

1）照明设施日常养护计划（9分）

①日常巡视方案（养护巡视人员配备、巡查方案及保障措施等）（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②具体施工方案措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

③提供合理的巡视管理、平台服务、资料材料保障（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

2）节假日保障计划（6分）

①人员及车辆保障措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②重点保障期间巡查、巡修措施及综合信息上报措施和其他必要的保障措施（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

3）应急抢修方案（12分）

①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

③突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

④应急终止后的善后、恢复重建等措施方案（3分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得3分；以上内容存在1处瑕疵得2分；以上内容存在2处瑕疵得1分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

4）安全文明管理及保障措施（6分）

①现场施工或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②安全规章制度，维护人员进行过正规的安全教育、培训的内容（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

③机械安全、现场施工安全、交通安全等自检台账，安全教育记录、安全工作台账（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

5）内部管理制度方案（6分）

①针对本项目的接管移交管理方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②工具车辆管理方案、备件管理方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

③员工管理方案及考核奖惩管理方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

6）车辆巡查及故障报修方案（4分）

①具备详细的车辆巡查方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

②具备故障的及时信息报送和现场取样反馈方案（2分）：

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。

以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

7）其他服务承诺（2分）

包含响应时间及方式，后续服务人员安排，服务期间联络、维护服务保障。

阐述内容须满足采购需求、内容详实、需求贴合度高、可行性强。以上内容不存在瑕疵得2分；以上内容存在1处瑕疵得1分；以上内容存在2处瑕疵得0.5分；未提供方案或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵不得分。

本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标人的得分，各分项得分合计即为投标人的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标人如对招标文件提出的合理要求不做出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分前三名为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十一） 确定中标人：

1、评审小组根据招标文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标人。江苏悦通工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体（江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布中标公告。江苏悦通工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。

2、招标、投标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

3、在发布中标公告的同时，江苏悦通工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

# （十二）采购终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过规定的最高限价的。

（四）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

# （十三）投标保证金：（无）

# （十四）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在投标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十五）质疑与投诉处理：

（1）质疑的提出

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏悦通工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏悦通工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。

3.供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）投诉的提起

1.质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

2.供应商投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

3.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

# （十六）签订、履行合同：

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

2、江苏悦通工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十七）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为投标人向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括担保（本项目不适用）、履约担保、融资担保、合同融资四种形式。投标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标人的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标的中小企业投标人，以中标通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.合同融资

若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标人可以根据自身情况，自行决定是否选择采用响应、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（作为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（作为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，投标人一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与投标人签订的协议约定内容进行追偿。

# （十八）代理服务费：

本次招标代理费由中标人支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为1.5%，100万-500万的费率为0.8%，并在此基础的70%计取。

# （十九）其他：

1.招标文件的条款必须认真审阅，凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

附件1政府采购履约担保函（仅供参考）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

## 第三部分 采购需求

一、采购内容：

本项目为旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目。

采购项目概况：为切实强化街道辖区城市照明设施的养护管理工作，确保功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上，景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上，街道拟持续推进辖区亮化养护。

养护范围：涵盖春潮园一区、 一区伯渎河沿线，机场路与旺庄路交界处小游园，旺庄派出所，新光路与机场路交叉小游园，环卫中转站，联心嘉园南北区、联心嘉园滨水公园，鲍庙桥老村路灯、旺庄街道敬老院，旺庄街道文体中心旁路灯，群星公园，春潮二区(机场路沿线188-189号、191号、197号、202号、229号、232-233号),春雷嘉园南北区、南区边小游园、春雷嘉园三期，锡旺物业外墙，长欣公寓A、B、C区，高浪嘉园，新光嘉园建成区，旺庄老街路灯，旺庄街道办事处，便民服务中心，旭明工业园，兴昌路小游园，泰山路体育公园，伯渎河泰渎桥公园，春潮三区东片区，锡春路路灯，旺庄老街规划路，新光嘉园广场，和韵路，旺庄老街城南路、兴源路口景观，街道综合行政执法和应急管理办公室，群星老村，泰山路两侧停车场，机场路新光路涟漪小游园、红旗路火树银花、春丰佳苑机场路沿线、城南路水韵公园、城南路新港大桥桥下空间、新安北桥桥下空间、高浪路东环路桥下空间、新华路锡梅路小游园等。

采购内容：旺庄街道辖区范围内2026、2027年度亮化养护。

采购范围：旺庄街道辖区范围内

质保期：1年（自验收合格之日起计算）

二、养护质量目标：

确保功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上，景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上。

三、养护期：2年（自合同签订之日起计算）

# 四、养护要求：

1、对供应商养护的基本要求：

1.1各类景观照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

1.2供应商应分别建立景观照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。

1.3所有功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率须达到96%以上。LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。太阳能灯具必须使用太阳能供电，如蓄电池整组实际放电容量下降到标称容量的60%以内，则需立即更换整组蓄电池，系统零件损坏应立即维修或更换，不得直接接用市电。并且太阳能路灯及LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

1.4养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

1.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

1.6 供应商须无条件的接受采购人的考核监督。

2、对供应商的养护职责要求：

2.1制定景观照明养护计划，合理的做好养护工作。

2.2配合照明管理处的各项活动保障任务。

2.3涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

2.4对采购人提出的工作要求须积极响应。

2.5养护作业结束后，须保持现场的整洁。

2.6发生偷盗后供应商应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向采购人上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交采购人。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

2.7及时修复、更换有故障的照明设施。

2.8本次养护的工作内容包括范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

2.9绘制养护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后一个月内将示意图电子版传至无锡新区城市照明管理中心备案。

3、对供应商的巡视要求：

3.1供应商须制定景观照明巡视计划表。

3.2供应商须建立景观照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

3.3供应商须每月初上交上月的巡视台账（成册）。

3.4供应商必须每天派养护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

4、对供应商的安全管理要求：

4.1安全管理应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

4.2供应商在现场施工或养护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

4.3每季度应进行一次安全教育学习。

4.4养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

4.5在进行养护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

（2）养护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

（3）检查施工标志等设置是否规范合理。

（4）对养护机械、台架应进行全面的安全检查。

（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（6）对供应商的硬件配置最低要求：

5、供应商签订合同后需提供以下内容：

5.1供应商须向采购人提供养护人员名单及联系方式。

5.2供应商的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到采购人同意。

5.3供应商的养护人员须具有相对稳定性。

6、对供应商保护技术资料的要求：

6.1供应商不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

6.2供应商必须按采购方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

6.3供应商在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

7、对供应商设施养护的考核要求：

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2014年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护质量标准(2014年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核办法(2014年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护考核评分细则(2014年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护管理办法(2014年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护质量标准(2014年修订版)》

《无锡市新区夜景照明设施养护考核办法(2014年修订版)》

《无锡新区夜景照明设施养护考核评分表(2014年修订版)》

《无锡市新区道路照明设施养护管理暂行办法(2014年修订版)》

《固定单价+包干模式补充规定》

8、其他事项说明：

8.1由于不可抗力造成的损失由采购人承担主材费，供应商承担人工及辅材费进行恢复。

8.2有零星的自然损坏、老化等所发生的费用全由供应商承担。

五、其他要求：

5.1供应商必须对该标段每个项目进行明细报价。

5.2供应商须按照本采购文件的要求对该采购项目进行养护服务工作。

5.3凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以采购人书面通知为准。

5.4所选用设备、材料（除强制采购产品外）属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的。

六、养护清单详见附件。

6.1中标单价（综合单价）作为结算依据，采购清单中未列明但在实际养护中产生的工程量单价由审计部门按照市场价审定，养护工程量全部进行现场签证（两人签字），按实结算，以双方签字盖章确认后的《签证单》为依据，增加零星工程暂不报价，以发包方任务单为准，按实结算，审计结束后一次性付清。

6.2照明养护管理实行巡查和偷盗包干，由管理部门拨付一定的包干费用，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏，其所有修复费用由养护单位全部包干承担。

6.3付款方式：养护单位依据中标的综合单价，按照实际产生的签证工作量编制季度决算，进行决算申报（季度决算需扣除当季月度考核罚款及其他扣款）。包干费用按照季度的数额一并计入决算价，采购人按照送审价的60%支付养护款，审计结束付至审定价的90%，余款待质保期满后一次性付清。

养护单位应于每次付款前向采购人提供对应金额的增值税发票，否则采购人有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上款项均不另付利息。

6.4管理部门负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对养护承包单位管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

6.5养护单位进行日常养护作业时须使用清单编制说明中 “街道亮化养护所需主材表”中的型号的照明设施品牌需相当于或高于现用品牌，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于偷盗包干的产生的损失在偷盗包干费中支出，不得再次进行按实结算。

6.6养护单位在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

6.7对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

6.8养护单位对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知旺庄街道城管科。

6.9报修故障及时修复，超过规定时限修复的，给予一定处罚，如果有特殊原因，要书面说明原因。另外，针对乙方在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，甲方有权将该维护维修项目交于有资质的其他养护单位维修。

6.10补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理要及时。

6.11发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。采购人检查发现存在其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

6.12市民投诉每次扣款200元，新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。被市照明处考核通报批评的，每次每处扣款200元，在文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。被城管局领导批评的，每次扣款500元，被新区领导批评的，每次扣款1000元，被新区主要领导或市领导批评的，每次扣款2000元，被市主要领导批评的，每次扣款5000元。

6.13运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

6.14专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得驶出新区范围。

6.15养护单位应当合理、有效的使用招标人提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因养护单位，未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知招标人的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

附件1：旺庄街道亮化养护项目考核表

| 序号 | 检查项目 | 标准分 | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上 | 10 | 发现一处灯具损坏、灯带脱落扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上 | 10 | 发现一处灯具损坏、灯带脱落扣2分。 |  |  |  |
| 3 | 出现各类故障等要修复时响应速度和修复速度； | 10 | 出现一次速度达不到合同规定扣5分 |  |  |  |
| 4 | 楼宇设施完整不得缺亮，断亮。 | 15 | 缺亮、断亮每次扣1分，亮灯率每降1%扣2分，达不到95.5%及以下的不计分 |  |  |  |
| 5 | 检查巡修制度和各类原始记录台账，并及时上报当月养护计划； | 13 | 无台账、记录不记分，记录少一天扣2分；养护计划不上报扣3分 |  |  |  |
| 6 | 随机抽查人员到岗情况，养护人员每日不低于2人巡检 | 12 | 人员少一人扣3分，扣完为止 |  |  |  |
| 7 | 检查时控是否按要求亮灭灯；应急活动期间按甲方要求做好亮灯保障 | 10 | 发现一处未按要求亮扣2分，保障工作不到位，不及时反馈扣5分 |  |  |  |
| 8 | 对招标人要求的节电措施、突击整治等是否及时到位； | 10 | 发现一处未按要求整治扣3分 |  |  |  |
| 9 | 偷盗后供应商对现场做临时应急处理 | 10 | 发现一处未按要求整治扣3分 |  |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |  |

备注：每月对供应商进行考核。

1、如供应商考核结果达到基准分90分，则本月理论养护经费全得；

2、如供应商得分介于80分（含）与90分（不含）之间，每低于基准分一分，则扣除本月理论养护经费的5%；

3、如供应商得分低于80分，则扣除本月理论经费的50%；

4、如供应商全年累计三次考核低于80分，招标人有权单方终止合同，并另行选择养护单位。

考核人员：                  考核日期：_____年__月__日

附件2：养护清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |
| 1 | 配电箱 | 名称：亮化总配电箱拆除并更换 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 名称：亮化分控电箱拆除并更换 | 台 | 2 |
| 3 | 控制开关 | 名称：60A塑壳断路器拆除并更换 | 个 | 1 |
| 4 | 控制开关 | 名称：63A单片开关拆除并更换 | 个 | 5 |
| 5 | 控制开关 | 名称：40A单片开关拆除并更换 | 个 | 10 |
| 6 | 控制开关 | 名称：32A单片开关拆除并更换 | 个 | 10 |
| 7 | 控制开关 | 名称：24V-350W开关电源拆除并更换 | 个 | 330 |
| 8 | 控制开关 | 名称：12V-350W开关电源拆除并更换 | 个 | 10 |
| 9 | 控制开关 | 名称：时钟控制器拆除并更换 | 只 | 10 |
| 10 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ90黄色点光源拆除并更换 | 套 | 120 |
| 11 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ90白色点光源拆除并更换 | 套 | 90 |
| 12 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ120黄色点光源拆除并更换 | 套 | 98 |
| 13 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ120白色点光源拆除并更换 | 套 | 180 |
| 14 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ120七彩点光源拆除并更换 | 套 | 180 |
| 15 | 装饰灯 | 名称：LEDΦ150白色点光源拆除并更换 | 套 | 35 |
| 16 | 装饰灯 | 名称：LED D50七彩带铝槽数码管拆除/更换 | 套 | 110 |
| 17 | 装饰灯 | 名称：LED D50黄色带铝槽数码管拆除并更换 | 套 | 2650 |
| 18 | 装饰灯 | 名称：LED D50白色带铝槽数码管拆除并更换 | 套 | 1300 |
| 19 | 装饰灯 | 名称：LED洗墙灯24W拆除并更换 | 套 | 180 |
| 20 | 装饰灯 | 名称：LED洗墙灯18W拆除并更换 | 套 | 220 |
| 21 | 装饰灯 | 名称：LED洗墙灯12W拆除并更换 | 套 | 105 |
| 22 | 装饰灯 | 名称：LED 96W-RGB投光灯拆除并更换 | 套 | 10 |
| 23 | 装饰灯 | 名称：LED 36W投光灯拆除并更换 | 套 | 20 |
| 24 | 装饰灯 | 名称：LED 24W投光灯拆除并更换 | 套 | 10 |
| 25 | 装饰灯 | 名称：LED 12W投光灯拆除并更换 | 套 | 50 |
| 26 | 装饰灯 | 名称：LED地埋灯拆除并更换 | 套 | 10 |
| 27 | 装饰灯 | 名称：LED灯带 扁三线拆除并更换 | 套 | 200 |
| 28 | 装饰灯 | 名称：十字星光灯拆除并更换 | 套 | 60 |
| 29 | 装饰灯 | 名称：LED三投壁灯拆除并更换 | 套 | 15 |
| 30 | 装饰灯 | 名称：LED软硅胶灯带拆除并更换 | 米 | 350 |
| 31 | 装饰灯 | 名称：LED灯串拆除并更换 | 米 | 2500 |
| 32 | 装饰灯 | 名称：藤球灯、雪花灯拆除并更换 | 只 | 55 |
| 33 | 装饰灯 | 名称：LED节能灯光源30W以下拆除并更换 | 套 | 60 |
| 34 | 装饰灯 | 名称：LED灯条拆除并更换 | 套 | 40 |
| 35 | 装饰灯 | 名称：草坪灯 拆除并更换 | 套 | 15 |
| 36 | 装饰灯 | 名称：发光字模块拆除及更换 | 组 | 200 |
| 37 | 装饰灯 | 名称：定制围墙灯拆除并更换 | 套 | 5 |
| 38 | 一般路灯 | 名称：LED灯具30W拆除并更换新的 | 套 | 15 |
| 39 | 一般路灯 | 名称：LED灯具50W拆除并更换新的 | 套 | 15 |
| 40 | 一般路灯 | 名称：LED灯具100W拆除并更换新的 | 套 | 5 |
| 41 | 一般路灯 | 名称：LED灯具120W拆除并更换新的 | 套 | 5 |
| 42 | 一般路灯 | 名称：150W路灯灯具拆除并更换新的 | 套 | 5 |
| 43 | 一般路灯 | 名称：普通路灯灯具拆除并更换新的 | 套 | 5 |
| 44 | 一般路灯 | 名称：庭院灯灯罩拆除并更换 | 套 | 20 |
| 45 | 一般路灯 | 名称：庭院灯杆拆除并更换 | 套 | 2 |
| 46 | 一般路灯 | 名称：12米路灯杆拆除并更换新的 | 套 | 2 |
| 47 | 一般路灯 | 名称：路灯基础拆除并更换新的 | 套 | 2 |
| 48 | 一般路灯 | 名称：150W高压钠灯光源拆除并更换 | 套 | 5 |
| 49 | 一般路灯 | 名称：150W镇流器拆除并更换 | 套 | 5 |
| 50 | 一般路灯 | 名称：触发器CD-7拆除并更换 | 套 | 5 |
| 51 | 一般路灯 | 名称：电容拆除并更换 | 套 | 5 |
| 52 | 一般路灯 | 名称：LED节能灯光源30W以上拆除并更换 | 套 | 60 |
| 53 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：RVV-2*4mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 300 |
| 54 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：RVV-3*2.5mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |
| 55 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：RVV-3*4mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |
| 56 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：VV-5*25mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 50 |
| 57 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：YJV-5*6mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |
| 58 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 - 型号：YJV-5*10mm² - 敷设方式、部位：综合 | 米 | 100 |
| 59 | 线路故障检查 | 名称：片灭跳电线路故障检查 | 次 | 10 |
| 60 | 自动投入装置 | 名称：亮化自动化投入装置调试 | 系统 (台、套) | 1 |
| 61 | 一年包干费 | - 工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 - 每天不低于2人巡视 | 年 | 1 |

- 第四部分 合同书（格式文本）

江苏省政府采购合同（服务）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、采购编号：JSZC-320214-GCYT-G2026-0003

二、采购内容：旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目

三、合同总金额：（大写）RMB                 ；

（小写）￥

四、养护质量目标：确保功能照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上，景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上。

五、服务期限：2年（自合同签订之日起计算）

六、服务地点：涵盖春潮园一区、 一区伯渎河沿线，机场路与旺庄路交界处小游园，旺庄派出所，新光路与机场路交叉小游园，环卫中转站，联心嘉园南北区、联心嘉园滨水公园，鲍庙桥老村路灯、旺庄街道敬老院，旺庄街道文体中心旁路灯，群星公园，春潮二区(机场路沿线188-189号、191号、197号、202号、229号、232-233号),春雷嘉园南北区、南区边小游园、春雷嘉园三期，锡旺物业外墙，长欣公寓A、B、C区，高浪嘉园，新光嘉园建成区，旺庄老街路灯，旺庄街道办事处，便民服务中心，旭明工业园，兴昌路小游园，泰山路体育公园，伯渎河泰渎桥公园，春潮三区东片区，锡春路路灯，旺庄老街规划路，新光嘉园广场，和韵路，旺庄老街城南路、兴源路口景观，街道综合行政执法和应急管理办公室，群星老村，泰山路两侧停车场，机场路新光路涟漪小游园、红旗路火树银花、春丰佳苑机场路沿线、城南路水韵公园、城南路新港大桥桥下空间、新安北桥桥下空间、高浪路东环路桥下空间、新华路锡梅路小游园等。

七、结算方式：采用固定单价加包干进行结算。

八、售后服务：质保期1年。

九、违约责任：详见合同条款。

十、解决争议的方式：向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十一、其他事项：乙方确保杜绝安全事故及环保事故的发生，因乙方服务过程中发生的安全事故及环保事故一律由乙方自行承担且甲方有权单方面终止本合同并有权不承担任何责任。

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，江苏悦通工程咨询有限公司执壹份。

十四、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏悦通工程咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：         （盖章）   乙方（中标方）：         （盖章）

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方： 江苏悦通工程咨询有限公司 （盖章）

见证人：

年      月       日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据编号 JSZC-320214-GCYT-G2026-0003 招标文件和该文件的中标通知书及乙方投标文件，甲乙双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方采购旺庄街道辖区范围内2026、2027年度亮化养护。

二、价格及支付：

1、合同价：（含税）：RMB（大写）：         。￥（小写）：           元

2、付款方式：乙方依据中标的全费用综合单价，按照实际产生的签证工作量编制季度决算，进行决算申报（季度决算扣除当季月度考核罚款及其他扣款）。包干费用按照季度的数额一并计入决算价，甲方按照乙方送审价的60%支付养护款，审计结束付至审定价的90%，余款待质保期满后一次性付清。乙方应于每次付款前向甲方提供对应金额的增值税发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任，以上款项均不另付利息。

3、结算方式：采用固定单价加包干进行结算。全费用单价不变，养护工程量全部进行现场签证（两人签字），按实结算，以甲乙双方签字盖章确认后的《签证单》为依据。如清单中未列明但在实际养护中产生的工程量单价由甲方（或甲方委托的第三方）按照市场价审定，原则如下：

1）清单报价中没有的子目，参照相近的子目结算，没有相近子目的，则采用变更计价原则，即套用相应定额，结算经审核后让利。结算单价=审核后全费用综合单价*让利系数（让利系数=合同价/最高限价）。

2）本项目若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：土建92%，安装95%，市政90%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2（K2值取定范围：土建85%，安装85%，市政75%）可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：土建92%，安装95%，市政90%）的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）* K2（K2值取定范围：土建85%，安装85%，市政75%）的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行采购文件结算条款。

3）审计费用:结算审计核减率超过10%，由乙方承担全部审计费用；审计核减率在8%～10%(含10%)之间，由乙方承担全部审计费用的80%；审计核减率在5%～8%(含8%)之间，由乙方承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%(含5%)以下，审计费由甲方承担。上述需乙方承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。

三、考核标准

1、合同履行期间，乙方确保照明亮灯率达99%以上且设施完好率达96%以上，景观照明亮灯率达97%以上且设施完好率达95%以上。

2、乙方建立每日巡查制度，并建立景观照明养护档案，包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。养护档案资料应装订成册并实行电子化。随时接受甲方检查；

3、发生偷盗后乙方应首先对现场做临时应急处理并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交甲方；

4、乙方在接到甲方抽查的设施损坏及灭灯故障的通知后，乙方应在24小时内对故障进行排查修复。如遇特殊情况不能及时修复的，乙方应书面向甲方说明原因（乙方应充分准备足够的备料，材料供应时限原因不可作为未及时修复的理由）；

5、遇重大节日或重要活动，甲方通知乙方临时增加巡查频率或临时保障工作时，乙方应无条件服从，不另行结算费用。

四、养护工作管理及基本要求

4.1、对乙方养护的基本要求：

4.1.1各类景观照明设施应根据类别、等级和技术级别进行养护。

4.1.2乙方应分别建立景观照明养护档案，并应符合下列规定：

（1）养护档案应包括下列内容：照明设施主要技术资料、养护技术文件、巡检台账、维修记录、管线敷设情况等相关资料。

（2）养护档案资料应装订成册并实行电子化。

4.1.3所有功能照明亮灯率达99%以上，设施完好率须达到96%以上。LED灯具按照颗粒数，达到或超过2%的比例损坏或发光不正常需立即维修或更换。太阳能灯具必须使用太阳能供电，如蓄电池整组实际放电容量下降到标称容量的60%以内，则需立即更换整组蓄电池，系统零件损坏应立即维修或更换，不得直接接用市电。并且太阳能路灯及LED路灯维修期间应准备备货使用，不得影响正常照明。

4.1.4养护中使用的材料、元器件等必须经过检验合格。养护作业应不断提高技术装备率和动力装备率，养护维修应贯彻国家的技术经济政策，使养护维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进的要求。

4.1.5照明养护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。养护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.1.6 乙方必须无条件的接受甲方的考核监督。

4.2、对乙方的养护职责要求：

4.2.1制定景观照明养护计划，合理的做好养护工作。

4.2.2配合照明管理处的各项活动保障任务。

4.2.3涉及照明设施的拆除及迁移应积极配合。

4.2.4对甲方提出的工作要求须积极响应。

4.2.5养护作业结束后，须保持现场的整洁。

4.2.6发生偷盗后乙方应首先对现场做临时应急处理，并在次日内以书面形式向甲方上报，每月以20号为节点做好当月的报案记录一并上交甲方。另在发生偷盗24小时内无偿恢复。

4.2.7及时修复、更换有故障的照明设施。

4.2.8本次养护的工作内容应包括中标的单项景观照明工程要求养护范围内的所有设施的正常巡查、维修、养护、偷盗的恢复处理，以及相关书面记录等。

4.2.9绘制中标养护项目中构、建筑物三维布灯、管线示意图，地面管线、灯具布置示意图，合同签订后一个月内将示意图电子版传至无锡新区城市照明管理中心备案。

4.3、对乙方的巡视要求：

4.3.1乙方须制定景观照明巡视计划表。

4.3.2乙方须建立景观照明较健全的巡视制度、巡视台账，落实责任人。

4.3.3乙方须每月初上交上月的巡视台账（成册）。

4.3.4乙方必须每天派养护人员进行巡视，形成每日巡视制度。

4.4、对乙方的安全管理要求：

4.4.1安全管理应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

4.4.2乙方在现场施工或养护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施。

4.4.3每季度应进行一次安全教育学习。

4.4.4养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

4.4.5在进行养护作业前，应做好以下工作：

（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。

（2）养护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽、电工鞋等。

（3）检查施工标志等设置是否规范合理。

（4）对养护机械、台架应进行全面的安全检查。

（5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（6）对供应商的硬件配置最低要求：

4.5、乙方签订合同后需提供以下内容：

4.5.1乙方须向甲方提供养护人员名单及联系方式。

4.5.2乙方的项目负责人在合同期内不得更换，如需更换须得到甲方同意。

4.5.3乙方的养护人员须具有相对稳定性。

4.6、对乙方保护技术资料的要求：

4.6.1乙方不得向任何单位和个人提供甲方所提供的各种资料。

4.6.2乙方必须按甲方要求对每个养护项目制作项目基础资料。

4.6.3乙方在合同期满后须向甲方交回所有由甲方提供的技术资料。

五、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、乙方的责任与义务

1、乙方负责承包范围内照明设施日常维护管理，保证照明设施运行完好，提供及时的保养、维护、维修服务。养护质量达到甲方所规定的要求。

2、合同终止时，乙方应将各类照明设施完整完好地交给甲方，如有损失，按原价值在合同款中扣除。

3、由甲方或甲方授予的部门根据《无锡市惠山区洛社镇路灯、亮化养护设施养护管理工作考核表》进行考核。（见附件一）

八、甲方的责任与义务

1、在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

2、甲方每周对乙方上报的维修巡查记录台账进行抽查，每月对乙方当月养护实际情况进行考核，做好备案资料。

3、由于重大自然灾害等不可抗力因素造成照明设施损坏时，甲方配合乙方做好抢修工作。

九、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充合同，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方根本违约【例如：亮化养护（包含基本要求、巡视要求、安全要求）达不到甲方养护要求的】导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十一、其他

1.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2.本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

3、工程增量签证制度

根据锡新旺街发﹝2017﹞107号《关于进一步规范工程领域管理的相关规定》的通知要求，任何工程增量必须先办理签证审批手续方可施工，签证办理需经乙方提出并经甲方审批后方可作为实际结算的依据。如有新规定则按最新规定执行。

4、固定单价+包干模式补充规定：

4.1照明养护管理实行巡查和偷盗包干，养护期间内照明设施（包括灯具、线缆、配电箱等）被盗或人为破坏，其所有修复费用由乙方全部包干承担。

4.2甲方负责派专人对养护过程进行全程跟踪，对实际产生的工程量进行签证。同时履行养护质量检查考核职责，考核结果作为对乙方管养质量评价、经费发放以及其他奖惩的依据，并实行末位淘汰与经济处罚相结合的奖惩制度。

4.3乙方进行日常养护作业时使用型号的照明设施品牌需相当于或高于现用品牌，且维修所使用的照明设施须提供半年质保。属于偷盗包干的产生的损失在偷盗包干费中支出，不得再次进行按实结算。

4.4乙方在养护过程中，对每个养护点更换的主材、线缆要拍照留档（照片需显示日期），每天做好《养护工作日志》。

4.5对养护平台上每一个报警记录，要第一时间解决，并详细记录现场发生的实际情况，及时反馈修复信息。

4.6乙方对当晚发生的线路故障要及时修复，及时对各养护点进行巡查，记录下问题，一般故障白天修复，开灯测试，须提前告知旺庄街道城管科。

4.7报修故障及时修复，超过规定时限修复的，给予一定处罚，如果有特殊原因，要书面说明原因。另外，针对乙方在规定时限内未修复的设施或故障，在原有处罚的基础上，甲方有权将该维护维修项目交于有资质的其他养护单位维修。

4.8补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理要及时。

4.9发现一处私拉乱接现象，扣2000元，未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣100元。擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200元，并由养护单位承担全部经济法律责任。采购人检查发现存在其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣200元。

4.10市民投诉每次扣款200元，新闻媒体曝光属养护单位责任的每次扣款1000元，在养护标段内但非养护单位责任且已及时上报的不扣分、未及时上报的每次扣款500元。被市照明处考核通报批评的，每次每处扣款200元，在文明城市创建期间被市、区文明办检查发现问题的，每次每处扣款1000元。被城管局领导批评的，每次扣款500元，被新区领导批评的，每次扣款1000元，被新区主要领导或市领导批评的，每次扣款2000元，被市主要领导批评的，每次扣款5000元。

4.11运用感知城管平台对照明养护作业情况进行第三方全程跟踪考核，依据现场检查情况及考核评分细则，对亮灯率、修复时限、投诉报警等进行相应的考核，实时执行扣分扣款，每天汇总后以电子表格形式通报养护单位。同时作为养护费用结算的依据。

4.12专用巡查车辆必须按规定路线按时完成巡查任务，并反馈巡查情况，不得驶出新区范围。

4.13乙方应当合理、有效的使用甲方提供（要求使用）的相关设施设备、系统平台，并对相关设施设备系统平台出现、存在的问题积极行使告知义务。如因乙方未使用、不当使用、未合理使用而未发现问题的及虽发现了，但未告知甲方的，所造成的后果，自行承担，且须承担因未及时告知而产生的超额维修、维护及其他费用与责任。

甲方（采购人）：             （盖章）   乙方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月       日                      年      月       日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方： 江苏悦通工程咨询有限公司 （盖章）

见证人：

年      月       日

- 第五部分 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

# （一）投标函（格式）：

致江苏悦通工程咨询有限公司　：

我们收到你们   （项目名称）    招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （项目名称）  项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《报价表》。

二、我们愿意提供江苏悦通工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（4）投标人法定代表人身份证；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告；

（7）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）；

（8）投标人近一年中任意一个月份（不含获取采购文件当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）；

（9）提供被授权委托人及项目负责人与投标人签订的劳动合同、社保机构出具的本企业为其依法缴纳的近一年中任意一个月份的社保证明材料；（社保缴费证明必须提交原件或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）；

- （10）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件；

- （11）承诺书（格式见附件）。

注1：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、明细报价表（格式见附件）

5、偏离表（格式见附件）

6、技术部分

（1）照明设施日常养护计划

（2）节假日保障计划

（3）应急抢修方案

（4）安全文明管理及保障措施

（5）内部管理制度方案

（6）车辆巡查及故障报修方案

（7）其他服务承诺

7、评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

8、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

9、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述资格证明文件投标人必须按要求全部提供。如正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明

三、我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金（/）。且我方如无不可抗力，又未履行公开招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按公开招标招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

（二）开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目 | 旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人公章：（电子签章）

开标一览表附录

投标人名称（盖章）：

采购项目编号：

| 项目名称 | 旺庄街道辖区2026、2027年度亮化养护项目 |
| --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 养护期 | 2年（自合同签订之日起计算） |
| 养护质量 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人公章：（电子签章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

报价说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 2.投标人的最终报价的总额应是投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。报价包含本次采购范围内全部人工、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等一切费用。

- 3.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标报价之中，且并不因此而影响交付使用的时间。

- （三）明细报价表（格式）

# 明细报价表

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 全费用 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：亮化总配电箱拆除并更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：亮化分控电箱拆除并更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 控制开关 | 1、名称：60A塑壳断路器拆除并更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控制开关 | 1、名称：63A单片开关拆除并更换 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 控制开关 | 1、名称：40A单片开关拆除并更换 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 控制开关 | 1、名称：32A单片开关拆除并更换 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 控制开关 | 1、名称：24V-350W开关电源拆除并更换 | 个 | 330 |  |  |  |
| 8 | 控制开关 | 1、名称：12V-350W开关电源拆除并更换 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 控制开关 | 1、名称：时钟控制器拆除并更换 | 只 | 10 |  |  |  |
| 10 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ90黄色点光源拆除并更换 | 套 | 120 |  |  |  |
| 11 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ90白色点光源拆除并更换 | 套 | 90 |  |  |  |
| 12 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ120黄色点光源拆除并更换 | 套 | 98 |  |  |  |
| 13 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ120白色点光源拆除并更换 | 套 | 180 |  |  |  |
| 14 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ120七彩点光源拆除并更换 | 套 | 180 |  |  |  |
| 15 | 装饰灯 | 1、名称：LEDΦ150白色点光源拆除并更换 | 套 | 35 |  |  |  |
| 16 | 装饰灯 | 1、名称：LED D50七彩带铝槽数码管拆除/更换 | 套 | 110 |  |  |  |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：LED D50黄色带铝槽数码管拆除并更换 | 套 | 2650 |  |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：LED D50白色带铝槽数码管拆除并更换 | 套 | 1300 |  |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯24W拆除并更换 | 套 | 180 |  |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯18W拆除并更换 | 套 | 220 |  |  |  |
| 21 | 装饰灯 | 1、名称：LED洗墙灯12W拆除并更换 | 套 | 105 |  |  |  |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：LED 96W-RGB投光灯拆除并更换 | 套 | 10 |  |  |  |
| 23 | 装饰灯 | 1、名称：LED 36W投光灯拆除并更换 | 套 | 20 |  |  |  |
| 24 | 装饰灯 | 1、名称：LED 24W投光灯拆除并更换 | 套 | 10 |  |  |  |
| 25 | 装饰灯 | 1、名称：LED 12W投光灯拆除并更换 | 套 | 50 |  |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：LED地埋灯拆除并更换 | 套 | 10 |  |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 扁三线拆除并更换 | 套 | 200 |  |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：十字星光灯拆除并更换 | 套 | 60 |  |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1、名称：LED三投壁灯拆除并更换 | 套 | 15 |  |  |  |
| 30 | 装饰灯 | 1、名称：LED软硅胶灯带拆除并更换 | 米 | 350 |  |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯串拆除并更换 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称：藤球灯、雪花灯拆除并更换 | 只 | 55 |  |  |  |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能灯光源30W以下拆除并更换 | 套 | 60 |  |  |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯条拆除并更换 | 套 | 40 |  |  |  |
| 35 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯 拆除并更换 | 套 | 15 |  |  |  |
| 36 | 装饰灯 | 1、名称：发光字模块拆除及更换 | 组 | 200 |  |  |  |
| 37 | 装饰灯 | 1、名称：定制围墙灯拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 38 | 一般路灯 | 1、名称：LED灯具30W拆除并更换新的 | 套 | 15 |  |  |  |
| 39 | 一般路灯 | 1、名称：LED灯具50W拆除并更换新的 | 套 | 15 |  |  |  |
| 40 | 一般路灯 | 1、名称：LED灯具100W拆除并更换新的 | 套 | 5 |  |  |  |
| 41 | 一般路灯 | 1、名称：LED灯具120W拆除并更换新的 | 套 | 5 |  |  |  |
| 42 | 一般路灯 | 1、名称：150W路灯灯具拆除并更换新的 | 套 | 5 |  |  |  |
| 43 | 一般路灯 | 1、名称：普通路灯灯具拆除并更换新的 | 套 | 5 |  |  |  |
| 44 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯灯罩拆除并更换 | 套 | 20 |  |  |  |
| 45 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯杆拆除并更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 46 | 一般路灯 | 1、名称：12米路灯杆拆除并更换新的 | 套 | 2 |  |  |  |
| 47 | 一般路灯 | 1、名称：路灯基础拆除并更换新的 | 套 | 2 |  |  |  |
| 48 | 一般路灯 | 1、名称：150W高压钠灯光源拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 49 | 一般路灯 | 1、名称：150W镇流器拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 50 | 一般路灯 | 1、名称：触发器CD-7拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 51 | 一般路灯 | 1、名称：电容拆除并更换 | 套 | 5 |  |  |  |
| 52 | 一般路灯 | 1、名称：LED节能灯光源30W以上拆除并更换 | 套 | 60 |  |  |  |
| 53 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：RVV-2*4mm² 3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 300 |  |  |  |
| 54 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：RVV-3*2.5mm²3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |  |  |  |
| 55 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：RVV-3*4mm²3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |  |  |  |
| 56 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：VV-5*25mm²3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 50 |  |  |  |
| 57 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：YJV-5*6mm²3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 200 |  |  |  |
| 58 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆2、型号：YJV-5*10mm²3、敷设方式、部位：综合 | 米 | 100 |  |  |  |
| 59 | 线路故障检查 | 1、名称：片灭跳电线路故障检查 | 次 | 10 |  |  |  |
| 60 | 自动投入装置 | 1、名称：亮化自动化投入装置调试 | 系统(台、套) | 1 |  |  |  |
| 61 | 一年包干费 | 1、工作内容:标段范围内的偷盗修复与每天巡查看护等包干费用 | 年 | 1 |  |  |  |
| 一年养护费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二年养护费用合计：（一年*2） |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （四）承诺书（格式）：

承诺书一（格式）

（投标人名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次                    （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标人不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：_______________

代表姓名：_______________，职 务：_________________

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

承诺书二（格式）

（投标人名称）在此承诺：

1、我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。一旦中标，为本项目全部服务人员（包括管理人员）购买人身意外伤害险。

2、中标后，我方在取得中标资格后30日内严格按投标文件响应的设备、人员进行配置齐全；如未能按期配置齐全，视为我方放弃中标资格， 采购人有权取消我方中标资格，并由第二中标候选投标人顺序替补为中标人，并与采购人签订合同。采购人也可以重新招标。给采购人造成的损失，我方还应当予以赔偿。

3、如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。贵单位可以取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司做出的任何处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

承诺书三 廉洁承诺书（格式）

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，自愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

（五）投标人基本情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：1.上表不够可自行延长

（六）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：

日期：

江苏悦通工程咨询有限公司　：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对       （项目名称）      的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人身份证正、反面

复印件或扫描件

授权代表身份证正、反面

复印件或扫描件

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （七）关于资格的声明函（格式）：

采购编号：

日期：

江苏悦通工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加本项目             （项目名称）            政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目        （项目名称）          政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）        进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期

（八）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# （十）企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十一） 项目机构配置情况表及拟派项目负责人简历表（格式）

（1）项目机构配置情况表

投标人名称（盖章）：                                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（2）拟派项目负责人简历

投标人名称（盖章）                             　      项目编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明原件扫描件

# （十二）偏离表（格式）

服务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

# （十三）其他表格格式自拟

（十四）技术文件

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。