## 汇总
高沟区域性养老服务中心家具清单汇总表（1#、2#、3#）
序号 | 品名 | 参数 | 尺寸参考 | 单位 | 数量 | 控制单价
1 | 办公桌 | E1级优质品牌刨花板；厚度≥0.7mm防火饰面板面材：厚度≥2mm封边条；环保热熔胶。台面表面平整、纹理逼真、厚度误差小、耐污 染、耐老化。优质五金件。 | 1400*800*750mm | 张 | 12 | 1000
2 | L型办公桌 | 尺寸：1500*1400*1100mm E0级环保实木颗粒板 dtc五金连接件厚度≥2mm封边条；优质环保热熔胶。 | 1500*1400*1100mm | 张 | 6 | 1000
3 | 办公桌 | 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质E1级环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理 3、封边用材：铝合金封边，进口热熔胶；在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形 4、优质品牌五金配件 | 2000*1650*750mm | 张 | 1 | 1200
4 | 办公椅 | 规格：优质阻燃网布；成型耐燃海绵，厚度70mm，合金支架,PA滑轮. | 630*530*760 mm | 把 | 18 | 300
5 | 办公椅 | 白框.全灰网 灰色座布 白色饰件 带头枕 白色腰条 1D升降扶手 1档底盘 灰色座壳 带衣架 | 600*640*1160-1260mm | 把 | 1 | 500
6 | 文件柜 | 尺寸：1800*900*450mm 加厚SPCC冷轧钢基材 环保粉末喷涂工艺 | 1800*900*450mm | 个 | 21 | 600
7 | 会议桌 | 尺寸：4500*2000*750mm ，桌面基材：采用镂铣板（高密度纤维板），先进行雕刻造形后再进行防水覆膜，吸水厚度膨胀率 ≤8% 密度纤维板：密度≥0.81g/cm³,板内密度偏差≤2.5%，含水率≤9%， 静曲强度≥45MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.1MPa，表面结合强度≥2MPa，握螺钉力（板面≥1700N）（板边≥1100N）， 甲醛释放量≤0.01mg/m³。 | 4500*2000*750mm | 张 | 1 | 15000
8 | 会议椅子 | 尺寸：600*520*1050mm 高密度网布。加厚铁艺架。 | 600*520*1050mm | 把 | 20 | 300
9 | 可折叠培训办公椅 | 轻便折叠，节省空间；宽大坐面设计，高回弹高密度海绵；宽大椅脚，增强座椅承重能力和稳定性；流线型扶手，舒适；人体工学椅被设计；框架采用加粗加厚钢架；可调节写字板，底部采用铝合金链接，强度高，经久耐用。 | 500*570*820mm | 件 | 48 | 190
10 | 全护栏电动三功能护理床 | 总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：2110mm，总宽度（床头板上边缘）：1020mm，总高度（从地面量起至床头板上端面）：920mm、970mm、1020mm，离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：400mm、450mm、500mm，内长（床头和床尾板内侧之间距离）：2040mm，内宽（床垫支撑台面宽度）：870mm。配配套床垫。 | 2110*1020*400mm | 张 | 116 | 5000
11 | 双摇护理床 | 尺寸：2060*960*450mm 1、床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，多种颜色可选 2.床面采用钢网结构，透气、防潮湿； 3.护栏：六档铝合金护栏，采用侧伏结构，操作方便； 4.承重：≥150kg 5. 背部起折角度≥70°，腿部起折角度≥45°； 6.床垫：配套6cm半棕半海绵床垫。 | 2060*960*450mm | 张 | 70 | 2500
12 | 适老化自理床 | 床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，软包床头 双面可拆卸扶手，标配≥10cm半棕半海绵床垫 | 2000*1200*450mm | 张 | 61 | 1200
13 | 木床 | 床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，软包床头 标配≥10cm半棕半海绵床垫 | 2000*1200*450mm | 张 | 2 | 1000
14 | 床头柜 | 1.防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强;基材采用E0级刨花板； | 500*500*650mm | 个 | 249 | 300
15 | 书桌 | 尺寸： 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1800*600*750 | 张 | 53 | 700
16 | 书桌 | 尺寸：采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1400*600*750 | 张 | 34 | 700
17 | 书桌 | 尺寸：采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 800*600*750 | 张 | 34 | 700
18 | 长条桌 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 1400*1000*760mm | 张 | 2 | 2000
19 | 阳台洗衣柜（地柜+吊柜） | 1.基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含品牌洗脸盆、水龙头（含上下水及金属软管、角阀等全套配件）、层板、抽屉轨道、抽屉拉手、铰链、门拉手、锌合金定位层板销等全套配件及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制，参考尺寸：地柜550×1580×800mm,吊柜350×1580×1000mm | 个 | 36 | 3500
20 | 衣柜 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含层板、挂衣杆、抽屉轨道、抽屉拉手、拉直器、铰链、门拉手、锌合金定位层板销等全套配件及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制，参考尺寸：900*580*2700mm | 平方 | 615 | 1100
21 | 软包鞋凳 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含软包坐垫及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制 | 个 | 87 | 500
22 | 换鞋凳 | 尺寸：585*400*613mm 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 成品，585*400*613mm | 个 | 22 | 300
23 | 洗澡椅 | 总尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品特点：坐板高度三挡调节： 400-460mm、承重≤100KG 外包装尺寸：860*290*600mm；椅架高强度铝合金，喷粉处理；防霉防滑脚垫；扶手 PP 材质+抑菌剂；符合 ROHS 环保要求的高 弹性 EVA 座垫。 | 500*600*760mm | 把 | 100 | 373
24 | 椅子 | 1.框架：橡胶木实木，榫卯结构 2.PU半开放油漆，三底两面。 3.软包采用优质面料，坐垫海绵硬度45，后背海绵硬度38 | 570*660*850mm | 件 | 2 | 320
25 | 椅子 | 1、实木框架：采用橡胶木实木； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 830*520*450mm | 把 | 290 | 320
26 | 椅子 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 530W*590D*840mm | 张 | 36 | 320
27 | 餐桌 | 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 1400*800*750mm | 张 | 20 | 800
28 | 方桌餐桌 | 1.框架：橡胶木实木 2.全桉木多层板桌面，实木收口，贴白蜡木皮 3.原木浅色，PU半开放油漆，三底两面。 | 900*900*750mm | 张 | 13 | 958
29 | 圆桌 | 采用优质实木皮材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1800*1800*750mm | 张 | 2 | 2600
30 | 圆桌 | 1、实木框架：采用优质橡胶木木；2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 1200*750mm | 张 | 4 | 2000
31 | 餐椅 | 1. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2. 油漆：采用优质环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 3.软包坐垫、靠背，靠背可拆卸 | 640*530*860mm | 把 | 107 | 320
32 | 餐椅 | 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 600*540*860mm | 把 | 12 | 350
33 | 边几 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 500*450*560mm | 张 | 2 | 600
34 | 边几 | 1.框架：橡胶木实木 2.全桉木多层板桌面，实木收口，贴白蜡木皮 4.原木浅色，PU半开放油漆，三底两面。 | 500*600mm | 件 | 1 | 700
35 | 边几 | 1、实木框架：采用优质橡胶木木； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 500*500*540mm | 件 | 12 | 600
36 | 茶几 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 600*1200*520mm | 张 | 2 | 800
37 | 茶几 | 1、实木框架：采用优质橡胶木木；2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 1200*600*450mm | 件 | 29 | 900
38 | 茶水柜 | 符合国标产品 | 常规 | 个 | 1 | 2000
39 | 三人沙发 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 海绵：高回弹一次定型PU泡棉，回弹力好，表面覆丝绵，柔软舒适有支撑力； 面料：坐垫及靠背采用超纤皮革或三防布艺面料。 | 2400*965*920mm | 张 | 2 | 3000
40 | 三人沙发 | 1.实木框架：采用橡胶木实木； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 2000*880*800mm | 件 | 1 | 2500
41 | 双人沙发 | 1.实木框架：采用橡胶木实木； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 1600*880*800mm | 件 | 30 | 1200
42 | 单人沙发 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 海绵：高回弹一次定型PU泡棉，回弹力好，表面覆丝绵，柔软舒适有支撑力； 面料：坐垫及靠背采用超纤皮革或三防布艺面料。 | 750*690mm | 张 | 2 | 800
43 | 单人沙发 | 全实木（橡胶木）沙发 三道喷漆工序，弧形设计无锋利感，打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 840*840*800mm | 件 | 19 | 800
44 | 单人沙发 | 1、填充：不少于130KG承重高回弹海绵 2.面料：选用优质科技布色耐磨皮，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。 3.海绵：采用优质高弹海绵； 4.胶粘剂：采用优质品牌环保胶粘剂； 5.五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 900*1000*950mm | 件 | 12 | 1000
45 | 电视柜 | 双拉手设计，加宽拉手设计，能轻松开启，增 配省力拉手使力度不够的人士也能方便 开合抽屉； 配置阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜 门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 1800*400*550cm | 件 | 6 | 2000
46 | 医疗专用柜 | 定制 | 长度约4-5m | 件 | 1 | 18000
47 | 医疗专用柜 | 定制 | 长度约6-7m | 件 | 1 | 20000
48 | 麻将桌 | 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 900*900*750mm | 张 | 4 | 1000
49 | 书画桌 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 1400*1000*760mm | 张 | 2 | 760
50 | 台球桌 | 45mmA级青石板；实木框架结构；采用环保纯色漆，环保耐用；双穿钉结构，稳固保障； | 1530*2810*840mm | 套 | 1 | 7500
51 | 梅花桌 | 主体框架为橡胶木实木，桌面为夹板贴皮，表面油漆处理。 | 1000*1000*750mm | 张 | 6 | 800
52 | 电动起立床 | 1. 手持控制器调节床体升降及角度； 2. 两个电机分别调节床板的倾斜度和高度； 3. 优质直线推杆，质量稳定，噪音低； 4. 电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％； 5. 输入功率240VA； 6. 电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：480～800mm，允差±50mm； 7. 电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°，允差-5°； 8. 直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm; 9. 扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm； 10. 脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°； 11. 脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°； 12. 床面尺寸：1900*630mm，允差±50mm； 13. 床体尺寸：2080mm×820mm×480mm 允差±50mm； 14. 床板安全工作载荷：1700N； 15. 升降架安全工作载荷：2200N | 2080mm×820mm×480mm | 件 | 1 | 20000
53 | 步行计步贴纸 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 30
54 | 拐杖 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 49
55 | 花洒 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 1000
56 | 洞洞板 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 100
57 | OT训练桌 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板 4、桌面升架范围mm：620～870 5、手柄转动力距N：≥50 6、桌面额定载荷kg：≥50 7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700 | 1200*700mm | 件 | 1 | 1300
58 | OT综合训练台 | 参考规格(cm)：180×105×95 左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）cm 后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm 操作面板调节范围：46cm～81cm 材质：多层板、橡胶脚轮、不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 | 1800*1050*950mm | 套 | 1 | 8000
59 | PT凳 | 规格：58×58.5×40～50cm 用途：治疗师座椅，高度可调。 | 580*585*400-500mm | 件 | 2 | 320
60 | 八件组合训练器 | 规格：167×125×230cm 备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器-1、滑轮吊环训练器-2八件组合 | 1670*1250*2300mm | 套 | 1 | 14000
61 | 几何图形插板 | 1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。 规格：约520×420×50mm | 520×420×50mm | 张 | 1 | 192
62 | 康复训练床 | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 参考规格(cm)：190×122×48 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122 额定载荷：≥135.0kg | 1900*1220*480mm | 件 | 2 | 13000
63 | 马桶前扶手 | 产品尺寸：600*400*500-600mm （高度 5 档调节） 外包装尺寸：570*520*220mm；材质：碳钢管、PP；扶手架高强度碳 钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉 处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。 | 600*400*500-600mm | 件 | 1 | 385
64 | 模拟时钟 | 1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。 规格：约205*205*73mm重：约35g | 205*205*73mm | 个 | 1 | 160
65 | 木制拼图设备 | 符合国标产品 | 常规 | 张 | 1 | 195
66 | 沐浴推床 | 1、产品规格：长度≥1900mm、宽≥750mm、高度：525-825mm（可调节）；承重≥150Kg； 2、标准配置：床垫，头枕和FLEXI排水软管； 3、沐浴推床穿梭于狭窄的过道时，护栏可收起，以便通过； 4、沐浴推床可设置两个不同的下水口，促进快速排水； 5、侧边立柱设计，便捷、轻巧；可将沐浴推床嵌入到床的二分之一处，方便将老人从床上移位至沐浴推床； 6、电动调节沐浴推床高度，方便工作人员简捷操作； 7、底盘低重心设计，使推床更加稳定；具有直线导向装置，便于单人进行平稳移动运送； 8、配静音万向轮4个， 两个脚轮带有制动器,两个脚轮带有直转向装置，方便操作； 9、推床两头有倾斜控制手柄，由气弹簧控制可以轻松调节倾斜度； 10、升降调节模式≥2种：至少包含手控调节，脚控调节； 11、具有电量百分比显示，可实时了解电量使用情况； | 长度≥1900mm、宽≥750mm、高度：525-825mm | 套 | 1 | 20000
67 | 捏力计 | 高精度传感器 液晶显示 测量范围：0～99磅 精度：1％ 可记录100组数据 按钮：开/关机、上翻、下翻、清零 低压显示/过载显示 手动/自动关机 使用温度：0～40°C | 常规 | 件 | 1 | 681
68 | 跑台（电动、慢速） | 面 板：7寸LCD蓝色背光显示屏;模拟显示训练模式和运动状态的曲线图； 显示功能：时间、距离、速度、心率、卡路里、扬升、程序； 模 式：1 组手动模式、P1-P12 内设模式设计； 目标模式：可设定“时间”“距离”“卡路里” 三组目标 心率测试：心跳感应测试系统； 脂肪检测功能:拥有体脂肪检测功能； 特 色：设置USB读取装置和MP3音源输入装置；双风扇功能；速度和扬升各5组直选按键设计；IPAD架；折叠功能；吸音减震。 无线蓝牙：手机、平板电脑蓝牙无线连接； 专用电机：2.5HP AC外转交流变频电机 速 度：0.1-12km/h 跑步面积：1430x500mm 最大承重：130kg | 1910*825*1430mm | 件 | 1 | 12000
69 | 平板体重秤 | 符合国标产品 | 常规 | 件 | 1 | 300
70 | 平衡杠 | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15° 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 杠杆直径(cm)：Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98 | 3350*850*78mm | 套 | 1 | 4000
71 | 普通轮椅 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 900
72 | 全自动洗澡机 | 满足国标：GB/T44704-2024《无障碍洗浴机》(2025-01-01实施)。适用：体重<100kg失能/半失能者的舱体+移动推床式全自动洗澡机。 一、移动推床(沐浴推床)国标参数 床面离地高度：500-800mm 床面尺寸：长≥1900mm、宽≥700mm (无强制上限) 静载承重：≥130kg; 额定承重≥100kg。 升降/倾斜：电动升降，≥8000次无故障;头尾可倾、气弹簧助力 。 脚轮：4轮(≥2个制动),直径≥100mm; 低重心底盘。 护栏/移位：侧边护栏可收;支持床边1/2嵌入移位。 排水：≥1个下水口，配柔性软管。 控制/安全：手控+脚控(≥2种);紧急停止≤2s;整 机IPX7防水;漏 电保护≤0.1s。 二、淋浴舱(主机)国标参数 舱体内尺寸：长>1700mm、宽>700mm、高≥1400mm 喷淋系统：全身喷淋，无需翻身;配国标花洒( GB/T 23447) 护理隔离：封闭舱体，防热气/蒸汽外溢。 消毒：紫外线+臭氧双消毒(符合GB28235-2020) 电气：220V±10%: 绝缘监测+漏电保护。 功能：自动洗浴、语音播报(进程提示)、吹于功能。 | 1、移动推床(沐浴推床)国标参数 床面离地高度： 500-800mm 床面尺寸： 长≥1900mm、宽≥700mm (无强制上限) 2、淋浴舱(主机)国标参数 舱体内尺寸： 长>1700mm、宽>700mm、高≥1400mm | 套 | 1 | 290000
73 | 上肢内收外展抗阻训练 | 1.尺寸（长宽高）：980*1080*1260mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练胸部和颈项背部肌群，增加肩关节的活动度和稳定性，改善颈项背部的肌肉力量，提高胸廓的扩张能力，改善呼吸功能障碍 | 980*1080*1260mm | 件 | 1 | 7500
74 | 生活自助具 | 1、生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。 2.1、特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍有残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。 2.2、塑料材质。 2.3、扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm，重量100g。 2.4、餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。 2.5、防洒盘架由一个塑料防洒围边组成。 3、用于手曲屈痉挛、手指变形、握力丧失者。帮助患者自行进食、饮水、刷牙及梳头等。 | 常规 | 套 | 1 | 532
75 | 视力表 | 1.视力评估测试在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力； 2.患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷；可达到初步判断患者是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。 3.材质使用ABS 工程塑料；规格：约 120*213*15mm。 | 120*213*15mm | 套 | 1 | 330
76 | 体温计 | 电源：DC 3V(2节7号碱性电池) 测量范围：32.0℃~43.0℃ 显示分辨力：0.1℃ 测量准确度：35.0℃~42.0℃以内±0.2℃ 32.0℃~34.9℃和 42.1℃~43.0℃范围内为±0.3℃ 温度单位：摄氏度℃/华氏度℉ 进液的防护程度：IP20 产品尺寸：149 x38 x42(mm) 工作环境：连续运行 环境温度:16℃~35℃ 相对湿度:≤85%(无凝结) 运输环境； 环境温度:-20℃~+55℃ 相对湿度:<85%(无凝结) | 149*38*42mm | 件 | 1 | 203
77 | 洗面化妆柜 | 镜面柜尺寸：800*130*750mm 台下柜尺寸：460*790*480mm 颜色：浅木色三聚氰胺 带镜前灯，安装需预留电位 台盆尺寸：800×550×230mm 颜色：白色 笼头：分体式 孔位：一体成型； 地排水设计，柜体内预留排水管道孔； 镜柜：镜柜与镜子位置关系为镜子在左侧，镜柜在右侧； 镜子：防雾镜面，可倾斜便于轮椅老人或者小孩使用； 面盆：面盆采用一体成型，边部带扶手孔，含笼头辅助半自理老人使用，鼓励老人主动自理； 柜体：柜体部分设计朝墙体凹进去，为方便轮椅老人使用 | 800*550*230mm | 件 | 1 | 1500
78 | 洗漱辅具 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 40
79 | 洗澡轮椅 | 软垫靠背：EVA材质，防水防潮防霉；可拆洗式设计 结构设计：整车防水；轻量化设计，铝合金焊接工艺，宽595*深510*高895mm，管壁厚度≥1.5mm；整车重量≤15kg。 适配场景：坐便时可选择便桶和马桶两种方式（①配备的便桶带有盖子，防止异味散出②使用马桶时，直接推行到马桶上使用即可）；功能设计：可移乘的设计，采用了上翻扶手和外翻脚踏，可以方便长者在洗澡椅和床上等进行移动操作；前/后轮：前轮采用直径12.5cm(5英寸）高品质PU万向静音轮，有良好的耐磨性能，可在狭窄的空间内任意推行和转向以及驻刹；外观要求：外观简洁大方，满足需求的同时具备一定设计感。 | 595*510*895mm | 台 | 2 | 3000
80 | 系列沙袋 | 65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： （1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个 | 655*360*730mm | 件 | 1 | 639
81 | 下肢功率车（立式、磁控） | 1、外形尺寸：950mm×520mm×1280mm 2、最大承重：120 kg 3、阻力系统：24段电磁控阻力调节系统 4、输入电压：DC6V 一、产品特性 1、面板：LCD液晶显示表，显示时间、转速、速度、 距离、卡路里、心跳频率、程序、心率值恢复、瓦特值、阻力、蓝牙运动APP功能 2、模式：4组初学者模式、4组进阶训练模式、4组HRC心率控制模式、4组运动训练模式、1组瓦特模式、1组手动模式、1组恢复模式、1组恢复模式、1组体脂检测模式 3、心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统 4、坐垫上下、前后调节功能；前移动轮设计方便移动；扶手上校调节功能 5、电力系统：输入电压DC6V 6、阻力系统：24段电磁控阻力调节系统, 7、传动系统：皮带传动 | 950mm*520mm*1280mm | 件 | 1 | 4000
82 | 下肢康复训练器 | 1.尺寸（长宽高）：995*740*1230mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环 | 995*740*1230mm | 件 | 1 | 6600
83 | 下肢内收外展阻尼训练器 | 1、尺寸（长宽高）：1270*800*1230mm 2、净重：≥46kg 3、承重：≥150kg 4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm 5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用72*72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，12档阻力调节； 6、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力；扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm； 7、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性； 8、产品配备小腿支撑，厚度≥4cm，增强训练稳定功能； 9、产品底座配有椭圆移动外套，方便产品移动； | 1270*800*1230mm | 件 | 1 | 7000
84 | 胸背部抗阻训练 | 1.尺寸（长宽高）：980*770*1185mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练上肢、肩背部肌群，可以有效地改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能 | 980*770*1185mm | 件 | 1 | 7500
85 | 血氧仪 | 2.封边：采用优质PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量均需符合国家标准； | 常规 | 件 | 1 | 240
86 | 训练阶梯 | 337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm，扶手杠调节范围0～20cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg | 3370*830*135mm | 件 | 1 | 4000
87 | 音叉 | 1、规格：1套5个音叉； 2、长21.5cm，宽4.4cm，铝制，128HZ； 3、长18cm，宽4.4cm，铝制，256HZ； 4、长17.2cm，宽2.5cm，铝制，512HZ； 5、长13.8cm，宽2.5cm，铝制，1024HZ； 6、长11.8cm，宽2.5cm，铝制，2048HZ | 常规 | 件 | 1 | 320
88 | 瑜伽垫 | 材质：高密度环保TPE；高回弹不塌陷，空气炫彩支撑，自适应回弹；高密度大克重，防滑隔音效果更佳； | 1850*900mm | 件 | 9 | 118
89 | 站立架（双人） | 结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 肘部垫宽度(mm)：≥50 肘部垫额定承载质量(kg)：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135 参考规格(cm)：143×60×105 | 1430*600*1050mm | 件 | 1 | 1200
90 | 智能健康体检一体机 | 1.测量基本参数：体温、身高/体重/BMI、 血压、脉率、脂肪/水分/基础代谢、血脂四项、 血氧、血糖/尿酸/总胆固醇、快速心电、肺活量 等； 2.可进行交互操作：主机采用安卓系统，配 备电容触控屏，方便用户自助操作； 3.满足报告单模式：在未联网单机使用的情 况下，可打印纸质报告单。接入网络（支持 WIFI 和网线连接）后，可实现数据共享，电子 报告单等健康服务工作； 4.身高体重测量功能满足： （1）测量方式：手动﹑ 自动﹑遥控三种方 式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求； （2）温度补偿功能：双温度传感器，具有温 度补偿功能，可提高身高测量结果的准确 性； （3）检测参数：可检测身高、体重，可计 算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性 超重百分比。 5.血压测量功能满足： （1）适用臂周：16cm-43cm； （2）语音提示功能：真人语音对操作指导、 注 意事项、测量结果进行播报以及血压计异 常 状态进行提示； （3）袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高 测量精准度和受检者舒适度； （4）智能充气：可根据受检者的血压值， 智能充气到适宜的压力值，提高受检者舒适 度； （5）线性放气：采用线性电磁阀，线性平稳放气，提高测量准确度。 | 标准 | 套 | 1 | 80000
91 | 助行器 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1 | 130
92 | 姿势矫正镜（带格） | 88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮 | 880*660*1860mm | 件 | 1 | 1100
2281

## 3#颐养楼
3#颐养楼家具清单
序号 | 品名 | 参数 | 尺寸参考 | 单位 | 数量
1 | 适老化自理床 | 床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，软包床头 双面可拆卸扶手，标配≥10cm半棕半海绵床垫 | 2000*1200*450mm | 张 | 60
2 | 全护栏电动三功能护理床 | 总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：2110mm，总宽度（床头板上边缘）：1020mm，总高度（从地面量起至床头板上端面）：920mm、970mm、1020mm，离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：400mm、450mm、500mm，内长（床头和床尾板内侧之间距离）：2040mm，内宽（床垫支撑台面宽度）：870mm。配配套床垫。 | 2110*1020*400mm | 张 | 12
3 | 床头柜 | 1.防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,基材采用E0级刨花板； 2.封边：采用优质PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量均需符合国家标准； | 500*500*650mm | 个 | 72
4 | 软包鞋凳 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含软包坐垫及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制 | 个 | 36
5 | 衣柜 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含层板、挂衣杆、抽屉轨道、抽屉拉手、拉直器、铰链、门拉手、锌合金定位层板销等全套配件及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制，参考尺寸：900*580*2700mm | 平方 | 175
6 | 阳台洗衣柜（地柜+吊柜） | 1.基材：采用E0级多层实木板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含品牌洗脸盆、水龙头（含上下水及金属软管、角阀等全套配件）、层板、抽屉轨道、抽屉拉手、铰链、门拉手、锌合金定位层板销等全套配件及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制，参考尺寸：地柜550×1580×800mm,吊柜350×1580×1000mm | 个 | 36
7 | 书桌 | 尺寸：采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1800*600*750 | 张 | 36
8 | 椅子 | 1、实木框架：橡胶木实木； 3、海绵：阻燃、高密度、高弹海绵。 4、面料：需采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 830*520*450mm | 把 | 72
9 | 洗澡椅 | 总尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品特点：坐板高度三挡调节： 400-460mm、承重≤100KG 外包装尺寸：860*290*600mm；椅架高强度铝合金，喷粉处理不易生锈；防霉防滑脚垫比普通橡胶脚垫更加安全可靠；扶手 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长；符合 ROHS 环保要求的高弹性 EVA 座垫、座垫使用更加舒适。 | 500*600*760mm | 把 | 36
10 | 餐桌 | 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 1400*800*750mm | 张 | 6
11 | 餐椅 | 1. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2. 油漆：采用优质环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 3. 多层板贴海棉扪皮革软包, | 640*530*860mm | 把 | 24
12 | 方桌 | 1.框架：橡胶木实木 2.全桉木多层板桌面，实木收口，贴白蜡木皮 3.原木浅色，PU半开放油漆，三底两面。 | 900*900*750mm | 张 | 6
13 | 椅子 | 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 830*520*450mm | 把 | 24
14 | 双人沙发 | 尺寸：1600*880*800mm 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 1600*880*800mm | 件 | 3
15 | 茶几 | 尺寸：1200*600*450mm 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白 4、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 1200*600*450mm | 件 | 3
16 | 单人沙发 | 尺寸：840*840*800mm 全实木（橡胶木）沙发 三道喷漆工序，弧形设计无锋利感，打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 840*840*800mm | 件 | 6
17 | 边几 | 尺寸：500*500*540mm 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 500*500*540mm | 件 | 6
18 | 电视柜 | 双拉手设计，加宽拉手设计，能轻松开启，增 配省力拉手使力度不够的人士也能方便 开合抽屉； 配置阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 1800*400*550cm | 件 | 3

## 2#护理楼
2#护理楼家具清单
序号 | 品名 | 参数 | 尺寸参考 | 单位 | 数量
1 | 全护栏电动三功能护理床 | 总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：2110mm，总宽度（床头板上边缘）：1020mm，总高度（从地面量起至床头板上端面）：920mm、970mm、1020mm，离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：400mm、450mm、500mm，内长（床头和床尾板内侧之间距离）：2040mm，内宽（床垫支撑台面宽度）：870mm。 | 2110*1020*400mm | 张 | 104
2 | 双摇护理床 | 尺寸：2060*960*450mm 1、床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，多种颜色可选 2.床面采用钢网结构，透气、防潮湿； 3.护栏：六档铝合金护栏，采用侧伏结构，操作方便； 4.承重：≥150kg 5. 背部起折角度≥70°，腿部起折角度≥45°； 6.床垫：标配≥10cm半棕半海绵床垫； | 2060*960*450mm | 张 | 64
3 | 床头柜 | 1.防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强;基材采用E0级刨花板； 2.封边：采用优质PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量均需符合国家标准； | 500*500*650mm | 个 | 170
4 | 衣柜 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含层板、挂衣杆、抽屉轨道、抽屉拉手、拉直器、铰链、门拉手、锌合金定位层板销等全套配件及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制，参考尺寸：900*580*2700mm | 平方 | 440
5 | 双人沙发 | 尺寸：1600*880*800mm 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 1600*880*800mm | 件 | 23
6 | 茶几 | 尺寸：1200*600*450mm 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 | 1200*600*450mm | 件 | 22
7 | 单人沙发 | 尺寸：840*840*800mm 全实木（橡胶木）沙发 三道喷漆工序，弧形设计无锋利感，打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 840*840*800mm | 件 | 7
8 | 电视柜 | 双拉手设计，加宽拉手设计，能轻松开启，增 配省力拉手使力度不够的人士也能方便 开合抽屉； 配置阻尼门铰，防止夹伤手指，同时减少柜 门开关时的碰撞声；柜子底部留空，轮椅可方便接近。 | 1800*400*550cm | 件 | 3
9 | 椅子 | 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 830*520*450mm | 把 | 178
10 | 书桌 | 尺寸： 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1800*600*750 | 张 | 17
11 | 软包鞋凳 | 1.基材：采用E0级双饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³。 2.封边：采用PUR封边。 3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 4.五金配件：包含软包坐垫及五金件，五金配件需采用国内一线品牌。 | 定制 | 个 | 51
12 | 木床 | 床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，软包床头 标配≥10cm半棕半海绵床垫 | 2000*1200*450mm | 张 | 2
13 | 平衡杠 | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15° 结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 杠杆直径(cm)：Φ3.8 杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98 | 3350*850*78mm | 套 | 1
14 | 训练阶梯 | 337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm，扶手杠调节范围0～20cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg | 3370*830*135mm | 件 | 1
15 | 站立架 （双人） | 结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 材质：木板、静电喷塑架、PU面料内置高回弹海绵 肘部垫宽度(mm)：≥50 肘部垫额定承载质量(kg)：≥80 臀部垫和绑带额定承载质量(kg)：≥135 参考规格(cm)：143×60×105 | 1430*600*1050mm | 件 | 1
16 | 姿势矫正镜（带格） | 88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮 | 880*660*1860mm | 件 | 1
17 | 系列沙袋 | 65.5×36×73cm, 沙袋重量（kg）及个数： （1kg2个）、（1.5kg2个）、（2kg2个）、（2.5kg2个）、（3kg2个）共10个 | 655*360*730mm | 件 | 1
18 | 八件组合训练器 | 规格：167×125×230cm 备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器-1、滑轮吊环训练器-2八件组合 | 1670*1250*2300mm | 套 | 1
19 | 上肢内收外展抗阻训练 | 1.尺寸（长宽高）：980*1080*1260mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练胸部和颈项背部肌群，增加肩关节的活动度和稳定性，改善颈项背部的肌肉力量，提高胸廓的扩张能力，改善呼吸功能障碍 | 980*1080*1260mm | 件 | 1
20 | 下肢康复训练器 | 1.尺寸（长宽高）：995*740*1230mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练大腿及髋关节周围肌群，加强髋关节的稳定性,改善下肢的血液循环 | 995*740*1230mm | 件 | 1
21 | 下肢内收外展阻尼训练器 | 1、尺寸（长宽高）：1270*800*1230mm 2、净重：≥46kg 3、承重：≥150kg 4、采用≥50*100mm优质平椭圆管钢材，主体管材厚度≥2mm 5、液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和无惯性。油缸采用72*72mm铝合金油缸，双向液压阻尼，12档阻力调节； 6、中扶手角度可调，可以使用户在锻炼过程中保持上肢稳定，从而避免对关节造成任何压力；扶手材质为海绵外包PU皮革，厚度≥5cm； 7、坐垫和靠背材质为聚氨酯发泡外包PU皮革，厚度≥6cm，根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性； 8、产品配备小腿支撑，厚度≥4cm，增强训练稳定功能； 9、产品底座配有椭圆移动外套，方便产品移动； | 1270*800*1230mm | 件 | 1
22 | 胸背部抗阻训练 | 1.尺寸（长宽高）：980*770*1185mm 2.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 3.主架采用50*100*2/2.5mm平椭圆管和40*80*3mm平椭圆管； 4.座、靠垫均采用新型环保皮革包裹可回收海绵，柔软舒适、透气性好，外层皮套可替换； 5.机器配以轮子，方便移动； 6.承重150公斤以上。 用途：主要训练上肢、肩背部肌群，可以有效地改善肩、肘关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能 | 980*770*1185mm | 件 | 1
23 | 下肢功率车（立式、磁控） | 1、外形尺寸：950mm×520mm×1280mm 2、最大承重：120 kg 3、阻力系统：24段电磁控阻力调节系统 4、输入电压：DC6V 一、产品特性 1、面板：LCD液晶显示表，显示时间、转速、速度、 距离、卡路里、心跳频率、程序、心率值恢复、瓦特值、阻力、蓝牙运动APP功能 2、模式：4组初学者模式、4组进阶训练模式、4组HRC心率控制模式、4组运动训练模式、1组瓦特模式、1组手动模式、1组恢复模式、1组恢复模式、1组体脂检测模式 3、心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统 4、坐垫上下、前后调节功能；前移动轮设计方便移动；扶手上校调节功能 5、电力系统：输入电压DC6V 6、阻力系统：24段电磁控阻力调节系统, 7、传动系统：皮带传动 | 950mm*520mm*1280mm | 件 | 1
24 | 康复训练床 | 结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、凹凸革 参考规格(cm)：190×122×48 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×122 额定载荷：≥135.0kg 用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 | 1900*1220*480mm | 件 | 2
25 | 电动起立床 | 1. 手持控制器调节床体升降及角度； 2. 两个电机分别调节床板的倾斜度和高度； 3. 优质直线推杆，质量稳定，噪音低； 4. 电源电压AC220V±10% 、电源频率50Hz±2％； 5. 输入功率240VA； 6. 电机最大升降推力10000N，床体水平升降高度：480～800mm，允差±50mm； 7. 电机最大翻转推力10000N，起立倾角：0～85°，允差-5°； 8. 直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm; 9. 扶手板到床板的垂直距离：0～200mm；最大距离是允差±40mm； 10. 脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°； 11. 脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°； 12. 床面尺寸：1900*630mm，允差±50mm； 13. 床体尺寸：2080mm×820mm×480mm 允差±50mm； 14. 床板安全工作载荷：1700N； 15. 升降架安全工作载荷：2200N | 2080mm×820mm×480mm | 件 | 1
26 | PT凳 | 规格：58×58.5×40～50cm 用途：治疗师座椅，高度可调。 | 580*585*400-500mm | 件 | 2
27 | OT综合训练台 | 参考规格(cm)：180×105×95 左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）cm 后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm 操作面板调节范围：46cm～81cm 材质：多层板、橡胶脚轮、不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 | 1800*1050*950mm | 套 | 1
28 | OT训练桌 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板 4、桌面升架范围mm：620～870 5、手柄转动力距N：≥50 6、桌面额定载荷kg：≥50 7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700 | 1200*700mm | 件 | 1
29 | 平板体重秤 | 符合国标产品 | 常规 | 件 | 1
30 | 办公桌 | E1级优质品牌刨花板；厚度≥0.7mm防火饰面板面材：厚度≥2mm封边条；环保热熔胶；台面表面平整、纹理逼真、厚度误差小、耐污 染、耐老化。优质五金件 | 1400*800*750mm | 件 | 4
31 | 办公椅 | 优质阻燃网布；成型耐燃海绵，厚度70mm，合金支架,PA滑轮. | 630*530*760 mm | 件 | 4
32 | 文件柜 | 尺寸：1800*900*450mm 加厚SPCC冷轧钢基材 环保粉末喷涂工艺 | 1800*900*450mm | 个 | 2
33 | 医疗专用柜 | 定制 | 长度约4-5m | 件 | 1
34 | 医疗专用柜 | 定制 | 长度约6-7m | 件 | 1
35 | 办公桌 | 1、饰面：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：优质E1级环保刨花板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理 3、封边用材：铝合金封边，进口热熔胶；在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形 4、优质品牌五金配件 | 2000*1650*750mm | 张 | 1
36 | 办公椅 | 白框.全灰网 灰色座布 白色饰件 带头枕 白色腰条 1D升降扶手 1档底盘 灰色座壳 带衣架 | 600*640*1160-1260mm | 把 | 1
37 | 长条桌 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 1400*1000*760mm | 张 | 2
38 | 椅子 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 530W*590D*840mm | 张 | 8
39 | 三人沙发 | 尺寸：2000*880*800mm 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 2000*880*800mm | 件 | 1
40 | 边几 | 尺寸：500*500*540mm 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 500*500*540mm | 件 | 6
41 | 书桌 | 尺寸：采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1400*600*750 | 张 | 34
42 | 书桌 | 尺寸：采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 800*600*750 | 张 | 34
43 | 洗澡椅 | 总尺寸：500*600*760mm（展开） 500*280*800mm（折叠） 产品特点：坐板高度三挡调节： 400-460mm、承重≤100KG 外包装尺寸：860*290*600mm；椅架高强度铝合金，喷粉处理不易生 锈；防霉防滑脚垫比普通橡胶脚垫更 加安全可靠；扶手 PP 材质+抑菌剂抑 制细菌增长；符合 ROHS 环保要求的高 弹性 EVA 座垫、座垫使用更加舒适。 | 500*600*760mm | 把 | 64
44 | 换鞋凳 | 尺寸：585*400*613mm 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 成品 | 个 | 22
45 | 餐桌 | 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 1400*800*750mm | 张 | 8
46 | 餐椅 | 1. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2. 油漆：采用优质环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 3. 多层板贴海棉扪皮革软包, | 640*530*860mm | 把 | 32
47 | 圆桌 | 尺寸：1200mm直径*750mm高 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 1200*750mm | 张 | 4
48 | 全自动洗澡机 | 摇摆式淋浴以及网式担架式淋浴系统等。 对于护理者来说，不易溅到热气或蒸汽，可以享受舒适的工作环境； 对入浴者来说，可以享受舒畅和有尊严的淋浴时光。 | 淋浴仓：1900*1020*1500mm 电动担架床：2420*750*980mm | 套 | 1
49 | 洗澡轮椅 | 软垫靠背：EVA材质，防水防潮防霉；可拆洗式设计 结构设计：整车防水；轻量化设计，铝合金焊接工艺，宽595*深510*高895mm，管壁厚度≥1.5mm；整车重量≤15kg。 适配场景：坐便时可选择便桶和马桶两种方式（①配备的便桶带有盖子，防止异味散出②使用马桶时，直接推行到马桶上使用即可）；功能设计：可移乘的设计，采用了上翻扶手和外翻脚踏，可以方便长者在洗澡椅和床上等进行移动操作；前/后轮：前轮采用直径12.5cm(5英寸）高品质PU万向静音轮，有良好的耐磨性能，可在狭窄的空间内任意推行和转向以及驻刹；外观要求：外观简洁大方，满足需求的同时具备一定设计感。 | 595*510*895mm | 台 | 2
50 | 沐浴推床 | 1、产品规格：长度≥1900mm、宽≥750mm、高度：525-825mm（可调节）；承重≥150Kg； 2、标准配置：灰色床垫，灰色头枕和FLEXI排水软管； 3、沐浴推床穿梭于狭窄的过道时，护栏可收起，以便通过； 4、沐浴推床可设置两个不同的下水口，促进快速排水； 5、侧边立柱设计，便捷、轻巧；可将沐浴推床嵌入到床的二分之一处，方便将老人从床上移位至沐浴推床； 6、电动调节沐浴推床高度，方便工作人员简捷操作；大大提高工作效率； 7、底盘低重心设计，使推床更加稳定；具有直线导向装置，便于单人进行平稳移动运送，节约人力成本； 8、配静音万向轮4个， 两个脚轮带有制动器,两个脚轮带有直转向装置，方便操作； 9、推床两头有倾斜控制手柄，由气弹簧控制可以轻松调节倾斜度, 使老人可以享受舒适洗浴护理； 10、升降调节模式≥2种：至少包含手控调节，脚控调节； 11、具有电量百分比显示，可实时了解电量使用情况； | 长度≥1900mm、宽≥750mm、高度：525-825mm | 套 | 1

## 1#综合楼
1#综合楼家具清单
序号 | 品名 | 参数 | 尺寸参考 | 单位 | 数量
1 | 餐桌 | 采用优质实木橡胶木材质；品牌环保漆，“五底三面”工艺，硬度达到2H～3H级，木纹清晰，色泽均匀。 所有家具必须确保无尖角。 | 1400*800*750mm | 张 | 6
2 | 方桌餐桌 | 1.框架：橡胶木实木 2.全桉木多层板桌面，实木收口，贴白蜡木皮 3.PU半开放油漆，三底两面。 | 900*900*750mm | 张 | 7
3 | 餐椅 | 1. 框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷 2. 油漆：采用优质环保水性油漆，三底两面工艺。有害物质限量达到国家标准。 3.皮革软包 | 640*530*860mm | 把 | 51
4 | 圆桌 | 采用优质实木皮材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 1800*1800*750mm | 张 | 2
5 | 餐椅 | 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 600*540*860mm | 把 | 12
6 | 三人沙发 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 海绵：高回弹一次定型PU泡棉，回弹力好，表面覆丝绵，柔软舒适有支撑力； 面料：坐垫及靠背采用超纤皮革或三防布艺面料易于打理； | 2400*965*920mm | 张 | 2
7 | 单人沙发 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 海绵：高回弹一次定型PU泡棉，回弹力好，表面覆丝绵，柔软舒适有支撑力； 面料：坐垫及靠背采用超纤皮革或三防布艺面料易于打理； | 750*690mm | 张 | 2
8 | 茶几 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 600*1200*520mm | 张 | 2
9 | 边几 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 500*450*560mm | 张 | 2
10 | 双人沙发 | 尺寸：1600*880*800mm 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮； 3.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 4.油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 1600*880*800mm | 件 | 4
11 | 茶几 | 尺寸：1200*600*450mm 1、实木框架：采用优质橡胶木木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 | 1200*600*450mm | 件 | 4
12 | 单人沙发 | 尺寸：840*840*800mm 全实木（橡胶木）沙发 三道喷漆工序，弧形设计无锋利感，打磨后边框圆润光滑海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮 | 840*840*800mm | 件 | 6
13 | 椅子 | 1.框架：橡胶木实木，榫卯结构 2.原木浅色，PU半开放油漆，三底两面。 3.软包采用优质面料，坐垫海绵硬度45，后背海绵硬度38 | 570*660*850mm | 件 | 2
14 | 边几 | 1.框架：橡胶木实木 2.全桉木多层板桌面，实木收口，贴白蜡木皮 4.原木浅色，PU半开放油漆，三底两面。 | 500*600mm | 件 | 1
15 | 档案柜 | 尺寸：1800*900*450mm 加厚SPCC冷轧钢基材 环保粉末喷涂工艺 | 1800*900*450mm | 个 | 19
16 | 茶水柜 | 符合国标产品 | 常规 | 个 | 1
17 | 办公桌 | E1级优质品牌刨花板；厚度≥0.7mm防火饰面板面材：厚度≥2mm封边条；环保热熔胶；。台面表面平整、纹理逼真、厚度误差小、耐污 染、耐老化。优质五金件 | 1400*800*750mm | 张 | 8
18 | 办公椅 | 规格：优质阻燃网布；成型耐燃海绵，厚度70mm，合金支架,PA滑轮. | 630*530*760 mm | 把 | 37
19 | 适老化自理床 | 床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，软包床头 双面可拆卸扶手，标配≥10cm半棕半海绵床垫 | 2000*1200*450mm | 张 | 1
20 | 床头柜 | 1.防火饰面板:面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强;基材采用E0级刨花板； | 500*500*650mm | 个 | 7
21 | 血氧仪 | 2.封边：采用优质PVC封边，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，甲醛释放量均需符合国家标准； | 常规 | 件 | 1
22 | 体温计 | 电源：DC 3V(2节7号碱性电池) 测量范围：32.0℃~43.0℃ 显示分辨力：0.1℃ 测量准确度：35.0℃~42.0℃以内±0.2℃ 32.0℃~34.9℃和 42.1℃~43.0℃范围内为±0.3℃ 温度单位：摄氏度℃/华氏度℉ 进液的防护程度：IP20 产品尺寸：149 x38 x42(mm) 工作环境：连续运行 环境温度:16℃~35℃ 相对湿度:≤85%(无凝结) 运输环境； 环境温度:-20℃~+55℃ 相对湿度:<85%(无凝结) | 149*38*42mm | 件 | 1
23 | 视力表 | 1.视力评估测试在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力； 2.患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷；可达到初步判断患者是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。 3.材质使用ABS 工程塑料；规格：约 120*213*15mm。 | 120*213*15mm | 套 | 1
24 | 捏力计 | 高精度传感器 液晶显示 测量范围：0～99磅 精度：1％ 可记录100组数据 按钮：开/关机、上翻、下翻、清零 低压显示/过载显示 手动/自动关机 使用温度：0～40°C | 常规 | 件 | 1
25 | 音叉 | 1、规格：1套5个音叉； 2、长21.5cm，宽4.4cm，铝制，128HZ； 3、长18cm，宽4.4cm，铝制，256HZ； 4、长17.2cm，宽2.5cm，铝制，512HZ； 5、长13.8cm，宽2.5cm，铝制，1024HZ； 6、长11.8cm，宽2.5cm，铝制，2048HZ | 常规 | 件 | 1
26 | 生活自助具 | 1、生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。 2.1、特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍有残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。 2.2、塑料材质。 2.3、扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm，重量100g。 2.4、餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。 2.5、防洒盘架由一个塑料防洒围边组成。 3、用于手曲屈痉挛、手指变形、握力丧失者。帮助患者自行进食、饮水、刷牙及梳头等。 | 常规 | 套 | 1
27 | 模拟时钟 | 1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。 规格：约205*205*73mm重：约35g | 205*205*73mm | 个 | 1
28 | 几何图形插板 | 1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。 规格：约520×420×50mm | 520×420×50mm | 张 | 1
29 | 木制拼图设备 | 符合国标产品 | 常规 | 张 | 1
30 | 洗面化妆柜 | 镜面柜尺寸：800*130*750mm 台下柜尺寸：460*790*480mm 颜色：浅木色三聚氰胺 带镜前灯，安装需预留电位 台盆尺寸：800×550×230mm 颜色：白色 笼头：分体式 孔位：一体成型； 地排水设计，柜体内预留排水管道孔； 镜柜：镜柜与镜子位置关系为镜子在左侧，镜柜在右侧； 镜子：防雾镜面，可倾斜便于轮椅老人或者小孩使用； 面盆：面盆采用一体成型，边部带扶手孔，含笼头辅助半自理老人使用，鼓励老人主动自理； 柜体：柜体部分设计朝墙体凹进去，为方便轮椅老人使用 | 800*550*230mm | 件 | 1
31 | 马桶前扶手 | 产品尺寸：600*400*500-600mm （高度 5 档调节） 外包装尺寸：570*520*220mm；材质：碳钢管、PP；扶手架高强度碳 钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉 处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。 | 600*400*500-600mm | 件 | 1
32 | 智能健康体检一体机 | 1.测量基本参数：体温、身高/体重/BMI、 血压、脉率、脂肪/水分/基础代谢、血脂四项、 血氧、血糖/尿酸/总胆固醇、快速心电、肺活量 等； 2.可进行交互操作：主机采用安卓系统，配 备电容触控屏，方便用户自助操作； 3.满足报告单模式：在未联网单机使用的情 况下，可打印纸质报告单。接入网络（支持 WIFI 和网线连接）后，可实现数据共享，电子 报告单等健康服务工作； 4.身高体重测量功能满足： （1）测量方式：手动﹑ 自动﹑遥控三种方 式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求； （2）温度补偿功能：双温度传感器，具有温 度补偿功能，可提高身高测量结果的准确 性； （3）检测参数：可检测身高、体重，可计 算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性 超重百分比。 5.血压测量功能满足： （1）适用臂周：16cm-43cm； （2）语音提示功能：真人语音对操作指导、 注 意事项、测量结果进行播报以及血压计异 常 状态进行提示； （3）袖带驱动方式：电机自动裹袖带，提高 测量精准度和受检者舒适度； （4）智能充气：可根据受检者的血压值， 智能充气到适宜的压力值，提高受检者舒适 度； （5）线性放气：采用线性电磁阀，线性平稳放气，提高测量准确度。 | 标准 | 套 | 1
33 | 拐杖 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
34 | 助行器 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
35 | 普通轮椅 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
36 | 步行计步贴纸 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
37 | 洗漱辅具 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
38 | 花洒 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
39 | 洞洞板 | 符合国标产品 | 常规 |  | 1
40 | 瑜伽垫 | 材质：高密度环保TPE；高回弹不塌陷，空气炫彩支撑，自适应回弹；高密度大克重，防滑隔音效果更佳； | 1850*900mm | 件 | 9
41 | 跑台（电动、慢速） | 面 板：7寸LCD蓝色背光显示屏;模拟显示训练模式和运动状态的曲线图； 显示功能：时间、距离、速度、心率、卡路里、扬升、程序； 模 式：1 组手动模式、P1-P12 内设模式设计； 目标模式：可设定“时间”“距离”“卡路里” 三组目标 心率测试：心跳感应测试系统； 脂肪检测功能:拥有体脂肪检测功能； 特 色：设置USB读取装置和MP3音源输入装置；双风扇功能；速度和扬升各5组直选按键设计；IPAD架；折叠功能；吸音减震。 无线蓝牙：手机、平板电脑蓝牙无线连接； 专用电机：2.5HP AC外转交流变频电机 速 度：0.1-12km/h 跑步面积：1430x500mm 最大承重：130kg | 1910*825*1430mm | 件 | 1
42 | 单人沙发 | 尺寸：900*1000*950mm 1、填充：130KG承重高回弹海绵 2.面料：选用优质科技布色耐磨皮，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。 3.海绵：采用优质高弹海绵，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h。 4.胶粘剂：采用优质品牌环保胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 5.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 | 900*1000*950mm | 件 | 12
43 | 可折叠培训办公椅 | 轻便折叠，节省空间；宽大坐面设计，高回弹高密度海绵；宽大椅脚，增强座椅承重能力和稳定性；流线型扶手，舒适；人体工学椅被设计；框架采用加粗加厚钢架；可调节写字板，底部采用铝合金链接，强度高，经久耐用。 | 500*570*820mm | 件 | 48
44 | 麻将桌 | 尺寸：900*900*750mm 采用优质实木橡胶木材质；环保水性漆涂装，木纹清晰，色泽均匀 所有家具确保无尖角。 | 900*900*750mm | 张 | 4
45 | 椅子 | 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 830*520*450mm | 把 | 16
46 | 书画桌 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 1400*1000*760mm | 张 | 2
47 | 椅子 | 木质：白蜡木实木框架； 油漆：采用水性环保面漆，三底五面工艺 | 530W*590D*840mm | 张 | 28
48 | 梅花桌 | 主体框架为橡胶木实木，桌面为夹板贴皮，表面油漆处理。 | 1000*1000*750mm | 张 | 6
49 | 台球桌 | 45mmA级青石板；实木框架结构；采用环保纯色漆，环保耐用；双穿钉结构，稳固保障； | 1530*2810*840mm | 套 | 1
50 | 会议桌 | 尺寸：4500*2000*750mm 桌面基材：采用镂铣板（高密度纤维板），先进行雕刻造形后再进行防水覆膜，吸水厚度膨胀率 ≤8% 密度纤维板：密度≥0.81g/cm³,板内密度偏差≤2.5%，含水率≤9%， 静曲强度≥45MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.1MPa，表面结合强度≥2MPa，握螺钉力（板面≥1700N）（板边≥1100N）， 甲醛释放量≤0.01mg/m³。桌面饰面：PVC 吸塑模 符合HJ572-2010《环境标志产品技术要求 文具》标准 | 4500*2000*750mm | 张 | 1
51 | 会议椅子 | 尺寸：600*520*1050mm 高密度网布。加厚铁艺架。 | 600*520*1050mm | 把 | 20
52 | L型办公桌 | 尺寸：1500*1400*1100mm E0级环保实木颗粒板 dtc五金连接件厚度≥2mm封边条；优质环保热熔胶； | 1500*1400*1100mm | 张 | 6
53 | 双摇护理床 | 尺寸：2060*960*450mm 1、床头板、床尾板和护栏选用实木，表面环保油漆处理，多种颜色可选 2.床面采用钢网结构，透气、防潮湿； 3.护栏：六档铝合金护栏，采用侧伏结构，操作方便； 4.承重：≥150kg 5. 背部起折角度≥70°，腿部起折角度≥45°； 6.床垫：配套6cm半棕半海绵床垫； | 2060*960*450mm | 张 | 6