目录

1一、采购清单


5二、智慧教学管理平台


52.1平台功能模块说明


82.2平台技术参数


11三、教学资源库技术参数


18四、教学资源库内容知识点


184.1咨询、问诊


184.1.1问诊


214.1.2建立视觉健康档案


254.2客观验光


254.2.1电脑验光


274.2.2客观眼位检查


354.2.3眼轴检测


384.2.4角膜形态检测


414.3主观验光


414.3.1标准验光


554.3.2近用视力检查


584.4视功能检查


584.4.1 Worth-4-dots检查


594.4.2 立体视检查


604.4.3 BCC检查


614.4.4 NRA、PRA检查


624.4.5 调节灵活度检查


634.4.6 调节幅度检查


654.4.7 远、近距离水平隐斜


684.4.8 AC/A检查


694.4.9 远、近距离BI/BO检查


714.4.10 NPC检查


724.4.11 聚散灵敏度


724.5特殊检查


724.5.1 色觉检查


734.5.2 眼球运动


744.5.3 视野检查


764.5.4 散瞳检查


784.5.5 眼压检查


794.5.6 眼前节检查


814.5.7 眼底检查


854.5.8 斜视检查


874.5.9 内皮细胞检查


914.5.10 干眼检查


944.5.11 对比敏感度检查


994.6解决方案


994.6.1 配镜方案


1374.6.2 训练方案


1434.6.3 特殊方案


1464.6.4 干眼方案


1474.6.5 斜视方案


1494.6.6 弱视方案


1604.6.7 低视力方案


163五、学校现有设备清单型号




一、采购清单

	素材内容
	模块（流程）
	课件一级标题
	课件二级标题
	二维动画（分钟）
	三维动画（分钟）
	考评小游戏（套）
	VR（套）
	AR（套）
	精品图库（张）
	情景剧

	眼科诊所虚防资源
	咨询、问诊
	一、问诊
	1.了解诉求
2.采集信息
	3
	　
	　
	　
	　
	10
	　

	
	
	二、建立视觉健康档案
	1.档案内容
2.正确填写
	4
	　
	　
	　
	　
	10
	　

	
	
	三、验光前的准备
	1.裸眼视力检查
2.原眼镜检测
3.主导眼检查
4.瞳距检查
	8
	　
	　
	　
	　
	20
	2

	
	客观验光
	一、电脑验光
	1.电脑验光操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	二、客观眼位检查
	1.角膜映光点+棱镜检查2.遮盖法+棱镜检查
	　
	10
	1
	1
	1
	10
	　

	
	
	三、眼轴检测
	1.眼科A超操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.生物测量仪操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	四、角膜形态检测
	1.角膜曲率仪操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.角膜地形图操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	主观验光
	一、标准验光
	1.综合验光仪验光前的调整
	　
	2
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.雾视去雾视
	　
	2
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	3.用红绿视标进一步确定球镜的矫正
	　
	2
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	4.用散光表进行主觉验光
	　
	2
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	5.交叉柱镜测定散光的轴位和度数
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	6.用综合验光仪进行双眼平衡
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	7.用综合验光仪进行全面屈光检查
	　
	10
	　
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	8.用裂隙片进行主觉验光
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	9.用插片法进行主觉验光
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	10.用试镜架进行试戴调整
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	二、近用视力检查
	1.青少年检查
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	1

	
	
	
	2.成年人检查
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	1

	
	
	
	3.中老年检查
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	1

	
	视功能检查
	一、Worth-4-dots检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	二、立体视检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	三、BCC检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	四、NRA、PRA检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	五、调节灵活度检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	六、调节幅度检查
	1.查表法
	3
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	2.经验法
	3
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	3.移近法操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	4.负镜片法操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	七、远、近距离水平隐斜
	1.马氏杆法操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.Von Graefe 法操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	八、AC/A检查
	1.梯度性AC/A操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.计算性AC/A操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	九、远、近距离BI/BO检查
	1.远距离BI/BO检查操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.近距离BI/BO检查操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	十、NPC检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	十一、聚散灵敏度
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	1
	5
	　

	
	特殊检查
	一、色觉检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	二、眼球运动
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	三、视野检查
	操作流程及结果分析
	　
	3
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	四、散瞳检查
	操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	1

	
	
	五、眼压检查
	眼压计操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	六、眼前节检查
	裂隙灯操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	七、眼底检查
	OCT操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	八、斜视检查
	同视机操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	九、内皮细胞检查
	眼内皮细胞检查仪操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	十、干眼检查
	干眼检测仪操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	
	十一、对比敏感度检查
	操作流程及结果分析
	　
	5
	1
	1
	　
	5
	　

	
	解决方案
	一、配镜方案
	1.全框眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.半框眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	3.无框眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	4.双焦眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	5.渐变焦眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	6.离焦控制眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	7.棱镜眼镜定配加工
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	8.软性接触镜的验配
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	9.硬性透气性接触镜的验配
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	10.环曲面接触镜对散光的矫正
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	11.角膜塑形镜的验配
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	12.巩膜镜的验配
	　
	10
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	二、训练方案
	1.调节异常训练
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	2.聚散异常训练
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	3.眼运动异常训练
	　
	5
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	三、特殊方案
	1.理疗
	8
	　
	　
	　
	　
	5
	1

	
	
	
	2.按摩
	8
	　
	　
	　
	　
	5
	1

	
	
	
	3.药品（阿托品\叶黄素\鱼油\递法明片\中药）
	5
	　
	1
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	4.哺光仪
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	5.大户外运动
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	四、干眼方案
	1.药物（眼贴眼罩）
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	2.环境
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	3.物理治疗（睑缘清洁\热敷\睑板腺按摩\湿房镜\热脉动\光脉动\巩膜镜）
	　
	15
	1
	1
	1
	14
	1

	
	
	
	4.手术治疗
	　
	10
	　
	1
	1
	5
	1

	
	
	五、斜视方案
	1.光学矫正
	　
	10
	　
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.药物治疗
	5
	　
	　
	　
	　
	5
	　

	
	
	
	3.正位视训练
	　
	5
	　
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	4.手术治疗
	　
	10
	　
	1
	1
	5
	　

	
	
	六、弱视方案
	1.遮盖疗法（眼罩\眼贴）
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	2.压抑疗法（光学\药物\压抑膜）
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	3.针对非中心注视的弱视训练（红闪\光刷\后像）
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	4.针对中心注视的弱视训练（红闪\精细力工作\视刺激疗法(CAM疗法)）
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	1

	
	
	
	5.软件训练
	5
	　
	1
	　
	1
	5
	　

	
	
	
	6.视功能训练（脱抑制治疗\三级视训练\调节）
	　
	　
	　
	1
	1
	5
	　

	
	
	七、低视力方案
	1.光学注视器验配
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	2.非光学助视器验配
	　
	　
	1
	1
	1
	5
	　

	
	
	
	3.定向行走训练
	5
	　
	　
	　
	1
	5
	1

	资料类型名称
	二维动画（分钟）
	三维动画（分钟）
	考评小游戏（套）
	VR（套）
	AR（套）
	精品图库（张）
	情景剧

	数量统计
	77 
	351 
	65 
	69 
	60 
	474 
	20 


定制。包含：咨询问诊模块、客观验光模块、主观验光模块、视功能检查模块、特殊检查模块、解决方案模块。
1.二维动画15个，每条≥3分钟，总时长77分钟。
▲需提供1个与眼视光教学有关的二维动画案例进行演示。

2.考评小游戏65套。

▲需提供1个与眼视光教学有关的考评小游戏案例进行演示。
3.VR程序开发69套，所有VR程序均包括PC网页端程序及VR头盔端应用程序。

需提供视觉病变模拟场景演示视频进行演示，演示内容包括：

①▲视觉病变模拟主要从老年人群常见的青光眼、近视眼、老花眼、远视眼、蓝色盲、绿色盲、红色盲、全色盲、糖尿病性视网膜病变、视网膜色素变性、黄斑变性、飞蚊症、白内障等眼部疾病进行模拟。需提供1个眼部疾病模拟进行演示

VR端：主要用于体验式教学。

（1）VR端登录后，不同人员可通过VR头盔和手柄进行沉浸式体验。（需提供产品功能截图予以佐证）

（2）气候系统包含：在环境中允许调整天气变化，包括云、风、雨、雪、彩虹等。（需提供产品功能截图予以佐证）

（3）动态光照系统包含：24动态光照效果可调节体验。（需提供产品功能截图予以佐证）

（4）时间系统包含：静止时间、真实时间、2倍速时间、3倍速时间的调节体验；场景内可以进行24小时动态调节，光影效果动态显示。在街区内夜间时街区的灯光自动打开。（需提供产品功能截图予以佐证）

（5）场景包括：60年代街区环境，在不同的场景中模拟老年人视觉病变，可通过VR手柄在场景中自由行走进行体验。（需提供产品功能截图予以佐证）

②、系统演示内容 - 视觉病变模拟

（1）青光眼模拟：展示青光眼患者视野缺损、视力下降等视觉表现，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容让操作者感受病情进展对视觉的严重影响，以及在不同光照、天气和时间条件下的视觉变化。

▲（2）近视眼模拟：呈现近视患者远处物体模糊、近处物体相对清晰的视觉现象，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容以及近视度数增加对视觉的影响，在 60 年代街区场景中体验近视患者日常生活的视觉困扰。

（3）老花眼模拟：模拟老花眼患者近处物体模糊视觉表现，以及老花眼度数增加对视觉的影响，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容让操作者感受老花眼在夜间或不同光照条件下的视觉变化。

（4）远视眼模拟：展示远视患者近处物体模糊视觉表现，以及远视度数变化如1.0、2.0 的选择供选择，对视觉的影响，在街区场景中体验远视患者视物的困难。

（5）▲全色盲模拟：模拟全色盲患者只能看到黑白灰的世界，在色彩丰富的 60 年代街区场景中，让操作者感受全色盲患者视觉世界的单调，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容以及不同光照条件下黑白灰视觉的变化。

（6）糖尿病性视网膜病变模拟：呈现糖尿病患者因视网膜病变导致的视力下降、视觉现象，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容以及病情进展对视觉的损害，让操作者感受该病变在不同时间、天气和光照条件下的视觉影响。

（7）视网膜色素变性模拟：展示视网膜色素变性患者视野逐渐缩小等视觉表现，在街区场景中，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容尤其是夜间，让操作者体验该病变对患者夜间活动的影响。

▲（8）黄斑变性模拟：模拟黄斑变性患者中心视力丧失、视物变形等视觉表现，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容以及病情对日常生活的影响，在不同场景中感受黄斑变性患者视物的扭曲和模糊。

（9）飞蚊症模拟：让操作者体验飞蚊症患者眼前出现黑点、线条等漂浮物的视觉现象，在白色墙壁、蓝天等背景下感受飞蚊症的干扰，需要有不同严重度，如1.0、2.0 的选择供选择，每个内容以及不同光照和时间条件下的视觉变化。

二、智慧教学管理平台

2.1平台功能模块说明

	序号
	模块明细
	说明

	1
	用户管理
	用户管理主要包括院级管理员、教师管理和学生管理这三个核心部分。通过精细化的管理，系统可以对院级管理员、教师以及学生账号进行增删改查，确保信息的准确性和时效性。院级管理员可以对系统进行全局设置和监控，还可以对教师和学生账号进行管理。院级管理员的账号管理功能包括增加新账号、删除不再需要的账号、修改账号信息以及查询账号状态等。这些功能确保了系统管理的灵活性和安全性。教师管理是整个用户管理中的重要环节。教师可以通过系统管理自己的账号信息，包括个人信息、教学安排、课程资源等。同时，系统还支持教师对学生账号进行管理，包括添加学生、删除学生、修改学生信息等。

	2
	组织管理
	组织架构管理包含专业管理和班级管理，可以对本院专业和班级进行增删改查；如调整班级规模、更换班主任、调整学生名单等，以满足教学和管理的实际需求。

	3
	教备管理
	出库、入库和维修等各个环节整合到一个统一的平台中，实现了对这些环节的自动化管理。轻松掌握每台电脑的使用情况、位置信息和维修状态，大大提高了管理效率。当学生使用完电脑后，教师同样可以通过平台轻松实现设备的入库，确保每台电脑都能及时归位。此外，一旦电脑出现故障或损坏，教师可以通过平台迅速发起维修申请，维修人员会及时响应并进行处理，确保设备的正常运行。除了监控功能外，一键式管理软件还赋予了教师远程控制学生电脑的能力。例如，当教师发现某个学生在课堂上使用电脑进行与学习无关的活动时，他们可以通过一键操作，远程锁定学生的电脑，强制其专注于课堂学习。

	4
	课程资源
	老师可随机根据上课内容进行组合教学，学生按照章节进行资源学习，针对学生查看情况，老师可实时查看学习进度、学习次数、耗时。进入模块后可根据实训需求进行纯实训模式和知识点融合实训模式的设置。不同模式进入后的步骤明细和成绩明细不相同。含有辅助教学知识素材部分，需包含任务描述、技能目标、素养目标、任务目标、任务分析、流程学习、课件学习。此部分内容教师可在后台自主进行资源的添加和修改。

	5
	考评管理
	模块试卷可包含理论试题和实操试题两种类型的试题，由教师自主在后台进行组卷及发布。学生可查看教师发布的试卷，开放后学生进行模拟考试，考试限制时长，学生需在规定时间内完成作答，时间耗尽自动提交试卷。系统可自动记录学生答题用时、答题得分，支持学生查看试题解析；在考核试卷可以设置考试时长、开始结束时间、是否立即开放、是否允许查看试题解析，可以对已选择试题进行设置单题分值和根据题型批量设置分值。可以查看每个试卷学生答题记录，记录包含总人数、已参加人数、满分、平均分、最低分、最高分、满分人数、及格率（60%）、优秀率（80%），可以查看已参加的学生答题记录，包含排名、姓名、登录账号、得分、用时、提交时间，支持导出记录到Excel文件；

	6
	学情看板管理
	（1）班级数据统计中根据课程安排成员所在的班级，勾选一个或多个班级进行数据统计，以达到不同班级间的学习情况对比；可以统计教学资源学习情况，包含班级内总学习次数和学习时长，数据以柱状图和表格呈现；可以统计仿真实验练习情况，包含班级内总练习次数、练习时长、实验平均完成进度，数据以柱状图和表格呈现；
（2）学生数据统计中可以选择课程、班级和检索学生姓名，查看学生的学习情况。包含姓名、学院、专业、班级、实验练习次数、实验练习进度、实验练习时长、资源学习次数、资源学习进度、资源学习时长，统计数据支持导出Excel文件；
（3）学生实验练习进度中可以选择课程和班级，对实验练习情况和学生练习情况进行数据统计。实验练习进度中包含每个实验的平均练习进度，数据以饼图和表格呈现；学生练习情况包含姓名、登录账号和每个模块的练习进度、练习次数，统计数据支持导出Excel文件；
（4）学生资源学习进度中可以选择课程和班级，对课程资源中章节学习率和学生学习次数排名进行数据统计，可以对班内参加学习的人数和累计学习次数进行统计。课程资源学习率包含每个章节对应的平均学习率，数据以饼图和表格呈现；学生学习次数排名可以统计前10名学生数据，数据以柱状图呈现

	7
	共享管理
	基于.NET CORE+VUE+Mysql的教学资源共享，将各类教育资源进行统一管理和调度,实现资源的优化配置和高效利用。此外，该模块还将促进学校、企业和社会之间的紧密合作与交流，推动教育资源的共建共享，为区域经济社会发展提供坚实支撑。为确保与国家标准的一致性，我们按照相关接口规范，对接各类系统，包括但不限于国家教学资源库系统、国家“1+”证书系统以及国家学分银行系统等。通过与这些系统的无缝对接，我们将实现教育资源的共享与互通,为师生提供更加便捷高效的学习与服务体验。通过先进的技术手段和管理措施，确保平台数据的安全性和完整性,严防数据泄露和滥用。设有完善的监管机制，对共享管理模块进行定期的检查与评估,确保其稳定运行并发挥实效。通过加强学校、企业和社会之间的合作与交流，我们将共同开发和利用优质的虚拟仿真实训资源，建立区域共建共享机制，以提升教育质量和效率，推动区域经济的发展与创新。


2.2平台技术参数

1.技术要求

1.1系统采用B/S架构，支持网页端操作；

1.2使用的技术包含：后端使用c#编程语言，net core api+mysql+redis技术栈；前端使用vue+vuex+router+axios+js技术栈；

1.3统一身份认证：针对校内在籍学生，学号和密码（管理员在后台导入学号，学生在前台登录使用）；

1.4系统使用不同身份进行登陆，包含学生端与管理端；

1.5学生端功能包含我的课程、帮助中心、个人中心；

1.6学生端支持更换页面颜色、学生端支持手机端操作；

1.7个人中心包含修改密码、更换头像等功能。

1.8我的课程支持查询教师发布的所有课程，点击课程开始学习，课程包含教学资源、仿真实验、随堂练习、单元测试、模拟考试、题库内容。进入课程后可以查看课程发布教师、学习人数和课程简介情况；

1.8.1课程-教学资源：学生按照章节进行资源学习，可实时查看学习进度、学习次数、耗时；

1.8.2课程-仿真实验：学生可以查看仿真实验介绍和仿真实验练习。系统可以记录学生在仿真实验练习期间的学习记录，可实时查看学习进度、学习次数、耗时；

1.8.3课程-随堂练习和单元测试为教师在后台根据章节内容设置的随堂练习和单元测试，开放后学生可进行答题。

1.8.4课程-模拟考试：模块试卷可包含理论试题和实操试题两种类型的试题，由教师自主在后台进行组卷及发布。学生可查看教师发布的试卷，开放后学生进行模拟考试，考试限制时长，学生需在规定时间内完成作答，时间耗尽自动提交试卷。系统可自动记录学生答题用时、答题得分，支持学生查看试题解析；

1.9管理端包含院系管理和教师管理；

1.10院级管理包含组织架构管理、用户管理、题库管理、课程管理、统计分析；

1.10.1组织架构管理包含专业管理和班级管理，可以对本院专业和班级进行增删改查；

1.10.2用户管理包含教师管理和学生管理，可以对本院教师和学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入；

1.10.3题库管理包含题库和试题管理，可以对本院题库和试题进行增删改查，可以查看平台支持的题型列表，可以设置一个或多个题库负责教师，支持批量导入试题；

1.10.4课程管理支持查看本院教师创建的课程列表，可以对课程进行审核，可以查看课程中仿真实验、试卷的操作记录，支持导出记录到Excel文档；

1.10.5统计分析可查看本院内登录总人数和总次数，可以查看用户访问记录，包含用户姓名、登录账号、角色、组织架构、登录次数、最后一次登录时间；

1.11教师管理包含题库管理、课程管理、统计分析。

1.11.1教师可以查看负责的题库列表，可以对题库信息进行编辑。教师可以对题库中的试题进行增删改查。

1.11.2课程管理中教师可以组建课程，课程包含教学资源、仿真实验和考核试卷。

1.11.3在教学资源中教师可以根据课程体系，创建课程章节，引用仿真实验中的资源到对应的章节中；

1.11.4在仿真实验中教师可以引用子软件中的实验模块，可以设置实验名称、缩略图和实验描述。可以查看学生的练习记录，包含学生姓名、登录账号、用时、练习进度、练习时间，支持导出记录到Excel文件；

1.11.5课程可以创建本学院内的题库；

1.11.6在考核试卷中可以选择理论试题和仿真实验进行组建试卷，可以设置考试时长、开始结束时间、是否立即开放、是否允许查看试题解析，可以对已选择试题进行设置单题分值和根据题型批量设置分值。可以查看每个试卷学生答题记录，记录包含总人数、已参加人数、满分、平均分、最低分、最高分、满分人数、及格率（60%）、优秀率（80%），可以查看已参加的学生答题记录，包含排名、姓名、登录账号、得分、用时、提交时间，支持导出记录到Excel文件；

1.11.7教师可以安排课程成员，可以选择所在学院内的所有学生作为课程成员，已选择学生，可通过学生端进行学习；

1.11.8班级数据统计中根据课程安排成员所在的班级，勾选一个或多个班级进行数据统计，以达到不同班级间的学习情况对比；可以统计教学资源学习情况，包含班级内总学习次数和学习时长，数据以柱状图和表格呈现；可以统计仿真实验练习情况，包含班级内总练习次数、练习时长、实验平均完成进度，数据以柱状图和表格呈现；

1.11.9学生数据统计中可以选择课程、班级和检索学生姓名，查看学生的学习情况。包含姓名、学院、专业、班级、实验练习次数、实验练习进度、实验练习时长、资源学习次数、资源学习进度、资源学习时长，统计数据支持导出Excel文件；

1.11.10学生实验练习进度中可以选择课程和班级，对实验练习情况和学生练习情况进行数据统计。实验练习进度中包含每个实验的平均练习进度，数据以饼图和表格呈现；学生练习情况包含姓名、登录账号和每个模块的练习进度、练习次数，统计数据支持导出Excel文件；

1.11.11学生资源学习进度中可以选择课程和班级，对课程资源中章节学习率和学生学习次数排名进行数据统计，可以对班内参加学习的人数和累计学习次数进行统计。课程资源学习率包含每个章节对应的平均学习率，数据以饼图和表格呈现；学生学习次数排名可以统计前10名学生数据，数据以柱状图呈现。

三、教学资源库技术参数

	序号
	资源

名称
	技术参数

	1
	二维动画制作
	对指定素材资源相关内容的二维动画进行制作，实现“素材情景导入”、“重点、难点突破”、“案例讲解”等内容展示。

制作基本要求

2.1文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色；

2.2根据动画内容和使用对象的特点来确定整体色彩和色调；

2.3画面简洁清晰，界面友好，操作简单；

2.4动画紧扣主题的专题视频资料，整个flash主题偏于叙述性。

2.5尽量根据教学内容的实际需求，设计较强的表现性画面，使学习者与参与者加深对教学内容的理解；

2.6动画连续，节奏合适，提供进度控制条；

2.7解说配音应标准，无噪音，快慢适度；

2.8背景音乐的音量不易过大，音乐与课件内容相符；

2.11动画不涉及第三方标识，完全自主开发；

故事策划、脚本撰写:需制定脚本方案。

场景设计制作：包括各个主场景色彩气氛图、平面场景图、立体分层图、景物结构图等。

角色造型、道具设计：角色的造型、道具设计主导着整个动画的情节、风格和趋势。

分镜头制作：根据脚本、场景设计、角色造型、道具设计制作动画分镜头。

动画制作：根据分镜头脚本，完成动画设计及制作。

配音：动画中旁白，角色对话等的配音工作。

配乐、剪辑合成：动画影片中音乐及特效的合成，及整体动画的优化。

10.标准输出

分辨率：≥1920*1080

视频格式：swf，flv，mov，mp4

视频编码：H.264

视频帧速率：25fps

比例：16：9

视频码率：2.5Mbps

音频格式：mp3，wav

音频采样率：48kHZ

声道：2声道

音频码率：16bit

音频信噪比：50dB

	2
	三维动画
	1.三维动画制作基本要求

1.1文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色；

1.2根据动画内容和使用对象的特点来确定整体色彩和色调；画面清晰，色彩结构协调逼真；

1.3动画紧扣主题的专题视频资料，整个动画主题偏于操作性，虚拟场景复原；

1.4动画连续，节奏合适，提供进度控制条；

1.5解说配音应标准，无噪音，快慢适度；

1.6背景音乐的音量不易过大，音乐与课件内容相符；

1.7动画不涉及第三方标识，完全自主开发；

1.8采用max、maya建模，C4D，Vary渲染等渲染器制作。

1.9剧本：具备良好的文字理解能力，能根据剧情内容合理设定角色；

1.10风格：能根据剧情历史背景、职业背景、季节需要合理设定服装，色彩搭配；

1.11角色

动画制作是一项非常复杂的工作，首先要进行计划、写剧本，同时还要能“设计”人物角色，以及“设定”其具体形象。设定表情和姿势，以使得动画制作者更加容易表现人物特色。

1.12项目简介——主要诉求点

1.13概念设计——包括根据剧本绘制的动画场景、角色、道具等的二维设计以及整体动画风格（色调，节奏，情绪，等）。

1.14分镜故事板——根据文字创意剧本进行的实际制作的分镜头工作，手绘图画构筑出画面，镜头运动，给后面三维制作提供参考。

1.15粗模——在三维软件中由建模人员制作出故事的场景、角色、道具的粗略模型，为故事板（Layout）做准备。

1.16 3D故事板（Layout）——用3D粗模根据剧本和分镜故事板制作出Layout（3D故事板）。包括软件中摄像机机位摆放安排、基本动画、镜头时间定制等知识。

1.17 3D角色建模型\3D场景\道具模型——根据概念设计以及客户、意见，在三维软件中进行模型的精确制作。

1.18贴图材质——根据设计以及客户等的综合意见，对3D模型“化妆”，进行色彩、纹理、质感等的设定工作。

1.19骨骼蒙皮——根据故事情节分析，对3D中需要动画的模型（主要为角色）进行动画前的一些变形、动作驱动等相关设置。

1.20分镜动画——参考剧本、分镜故事板，根据Layout的镜头和时间，给角色或其它需要活动的对象制作出每个镜头的表演动画。

1.21灯光——根据前期概念设计的风格定位，灯光师对动画场景进行照亮、细致的描绘、材质的精细调节，把握每个镜头的渲染气氛。

1.22 3D特效——根据具体故事，由特效师制作。若干种水、烟、雾、火、光效在三维软件（maya）中的进行真实的表现符合自然规律。

1.23分层渲染/合成——动画、灯光制作完成后，由渲染人员，及时完成。

1.24配音配乐——根据剧本设计需要，由专业配音师根据镜头配音，根据剧情配上合适背景音乐和各种音效。

1.25后期剪辑——用渲染的各图层影像，由后期人员合成完整成片。

2.制作流程

2.1故事策划：与教师沟通、根据教师的教学设计商谈动画细节、提出专业意见，制定脚本方案

2.2场景设计制作：包括影片中各个主场景色彩气氛图、平面场景图、立体分层图、景物结构图等

2.3角色造型、道具设计：角色的造型、道具设计主导着整个动画的情节、风格和趋势

2.4分镜头制作：根据脚本、场景设计、角色造型、道具设计制作动画分镜头

2.5动画制作：根据分镜头脚本，完成动画设计及制作

2.6配音：动画中旁白，角色对话等的配音工作

2.7配乐、剪辑合成，动画影片中音乐及特效的合成，及整体动画的优化。

3.标准输出参数

分辨率：1920*1080

视频格式：swf，flv，mov，mp4

视频编码：H.264

视频帧速率：25fps

比例：16：9

视频码率：2.5Mbps

音频格式：mp3，wav

音频采样率：44.1kHZ

声道：2声道

音频码率：8bit

音频信噪比：50dB

字幕格式：srt外挂字幕

	3
	互动小游戏
	1.制作标准

1.1数量≥65套，与教师沟通、根据教师的要求完成游戏设计、提出专业意见；确定游戏方案；

1.2文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色；

1.3场景设计制作，包括影片中各个主场景色彩气氛图、平面场景图、立体分层图、景物结构图等；

1.4根据游戏内容和使用对象的特点来确定游戏的整体风格；

画面要求符合专业内容，界面友好，操作简单；

1.5游戏要有趣味性，可操作式的虚拟场景复原、可操作式的虚拟物件、构件复原、选择题以通过各种关卡考验等多样化的游戏形式来达到教学要求；

1.6根据教学内容的实际需求，设计较强的相关交互功能，促进学习者参与学习，但交互要合理设计；

1.7解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供控制开关；

游戏不涉及第三方标识，完全自主开发；

1.8游戏测试、体验设计：完成游戏测试，并处理反馈游戏bug，完成用户体验设计

1.9采用Flash CS6及以上版本制作。

2.制作流程

2.1模块策划：与教师沟通、根据教师的要求完成设计、提出专业意见，制定游戏方案。

2.2界面制作：包括模块中各个主场景界面的设计及各页面的视觉设计制作。

2.3角色造型、道具设计：角色及道具的设计制作。

2.4配音/配乐：模块中对话的配音以及音乐、音效的处理工作。

2.5程序开发：模块中程序的开发与制作，1）．图形引擎2）．声音引擎3）．物理引擎4）．引擎5）．人工智能或逻辑6）．GUI界面（菜单）7）．游戏开发工具8）．支持局域网对战的网络引擎开发9）．支持互联网对战的网络引擎开发。

2.6测试、体验设计：完成测试，并处理反馈bug，完成用户体验设计。

	4
	VR
	（该程序包含了69套VR内容，为用户提供了多样化、精彩纷呈的虚拟现实体验,满足用户不同的兴趣和需求。使用Unity3D作为开发引擎，并选择2018.4.4f1及以上的版本，确保了程序的稳定性和性能。同时，该版本与所使用的插件具有良好的兼容性，进一步增强了程序的稳定性和功能。程序具有多平台发布的独特特点，大大增强了其移植性和可用性。程序提供了更加安全、可靠、可控的开发环境，为开发者提供了稳定的工作平台。这有助于减少开发过程中的风险和问题，提高开发效率和质量。采用Pico Unity Integration SDK，版本为V2.11及以上，与XR Interaction Toolkit和XR Plugin Management等插件配合使用，实现了降低功耗、提升应用性能的目的。这些SDK和插件的引入，使得程序在虚拟现实体验方面更加出色场景渲染效率可以达到30-60帧/秒，保证了流畅的视觉体验。同时，根据场景需求调整VSync Count参数，实现了三维引擎降级渲染，优化了渲染上屏的延迟，进一步提升了程序的流畅度和适应性来支撑整个VR画面展示.

开发语言:

编程语言使用C#为主,使用编写版本为Visual Studio 2022或Visual Studio 2019,面对不同的对象分别使用Pascal规则,Camel规则和Upper规则.以高内聚低耦合为原则,使程序模块的可重用性,方便后期维护,配合SteamVR,Asset Hunter等插件完成各个模块的设计与功能实现,同时将系统运行时的上下文进行封装，按照不同的场景需求暴露给插件。通过消息通信机制将系统和插件隔离，保证插件不会侵入原系统,保证功能与模块的流畅性.

界面:

整体遵循简洁,清晰,美观,高效等特点,提高界面规范化程度,根据基本视觉流程进行合理的空间布局和定位,提高易用性,交互细节和交互操作符合操作习惯,尽可能简化操作过程和信息水平,可根据现有的生活常识,经验和基本的逻辑判断来操作软件.

	5
	AR
	该程序包含了60套AR内容，为用户提供了多样化的选择,基于Unity开发的AR程序，安装了最新版的Vuforia SDK以及相应的AR Foundation插件。确保了程序的稳定性和性能。同时，所使用的插件具有良好的兼容性，进一步增强了程序的稳定性和功能。场景渲染效率可以达到30-60帧/秒，保证了流畅的视觉体验。同时，根据场景需求调整Quality参数，实现了三维引擎降级渲染，优化了渲染上屏的延迟，进一步提升了程序的流畅度和适应性来支撑整个AR画面展示.配置iOS和Android的开发环境，以便在不同平台上进行测试和部署来实现本地目标的流畅加载和识别，支持基于硬解码的视频（包括透明视频和流媒体）的播放，以及图片识别、实时渲染虚拟物体、与真实环境融合交互等功能，可以同时容纳大量用户（暂无人数限制）访问。用户可以通过手机屏幕看到虚拟物体与现实世界完美结合，仿佛置身于一个全新的世界中。

开发语言:

编程语言使用C#为主,使用编写版本为Visual Studio 2022或Visual Studio 2019,面对不同的对象分别使用Pascal规则,Camel规则和Upper规则.以高内聚低耦合为原则,使程序模块的可重用性,方便后期维护,配合Vuforia SDK,2D SpriteAR Foundation等插件完成各个模块的设计与功能实现,同时将系统运行时的上下文进行封装，按照不同的场景需求暴露给插件。通过消息通信机制将系统和插件隔离，保证插件不会侵入原系统,保证功能与模块的流畅性.

界面:

整体遵循简洁,清晰,美观,高效等特点,提高界面规范化程度,根据基本视觉流程进行合理的空间布局和定位,提高易用性,交互细节和交互操作符合操作习惯,尽可能简化操作过程和信息水平,可根据现有的生活常识,经验和基本的逻辑判断来操作软件.

AR软件识别图:

图片格式为jpg或png,图像大小小于2.25MB,最小宽度为320像素,可识别性大于等于3颗星,

识别图细节丰富,纹理分布均匀具有良好的对比度,具有明亮和黑暗区域以及光线充足的区域,减少重复的模式,设计不同形态、不同形状的设计元素构造丰富的特征点,通过组合、叠加、手绘等形式减少相似度高的纹理来提高识别度.

	6
	图片
	咨询、问诊、客观验光、主观验光、视功能检查、特殊检查、解决方案。

图片要求：1.全场景、多角度、无死角、无偏色。

数量≥474张

分辨率：1920x1080

宽度：1920像素

高度：1080像素

位深度：24

	7
	沉浸式场景
	一、技术要求：

Unity引擎制作，可在PC端使用，需制作开发内容脚本。

二、交互方式要求：

学生通过操控键盘、鼠标等进行交互操作开展实验。可实现在虚拟场景中模拟现实情景、根据实验步骤进行相关操作、360度旋转视角观察实验操作过程等。

三、内容要求：

1.以三维虚拟社区驿站的形式展现。

2.场景操作中有“重新开始”、“操作指南”等功能，用以辅助指导练习者操作；

3.角色控制：键盘W、A、S、D与↑、↓、←、→可分别控制虚拟人物前进、后退、左移、右移；

4.视角控制：通过鼠标可以控制视角360°旋转；

5.社区漫游模块可以让用户熟悉社区的环境，功能间的划分；

6.社区包含场景：客观验光、主觉验光、老视验光、特殊患者验光四个模块。

7.本系统具有后台管理功能，可对学生信息进行导入，可对漫游人次、时间等进行统计

	8
	情景剧
	含有20类剧本，分别是：

1验光前的准备*2（1.裸眼视力检查、2.原眼镜检测、3.主导眼检查、4.瞳距检查）

2电脑验光操作流程及结果分析

3用综合验光仪进行全面屈光检查

4用试镜架进行试戴调整

5近用视力检查-青少年检查

6近用视力检查-成年人检查

7近用视力检查-中老年检查

8散瞳检查

9半框眼镜定配加工

10离焦控制眼镜定配加工

11角膜塑形镜的验配

12调节异常训练

13特殊方案-理疗

14特殊方案-按摩

15干眼方案-物理治疗（睑缘清洁\热敷\睑板腺按摩\湿房镜\热脉动\光脉动\巩膜镜）

16干眼方案-手术治疗

17弱视方案-遮盖疗法（眼罩\眼贴）

18弱视方案-针对中心注视的弱视训练（红闪\精细力工作\视刺激疗法(CAM疗法)）

19低视力方案-定向行走训练

技术参数

每个剧本含有两人或两人以上角色、以对话的形式展示、流程对话不少于7条、字体:统一为「宋体」。

字体大小:动画片名为「四号字加粗」，本集名称为「小四号字加粗」，场号为「[五号字加粗、加下划线」，正文为「五号字」。

字体颜色:角色名字及对白使用「深色50%」，其他为「黑色」。

行距:统一为1.5倍行距。


四、教学资源库内容知识点

4.1咨询、问诊

4.1.1问诊

课件二级标题：1.了解诉求、2.采集信息

本项目制作类型：二维动画3分钟，精品图库10张。

本项目参考知识点

一、验光前信息采集的重要性

通过了解主诉和现病史，明确被检者前来检査的主要原因和目的是什么,并结合被检者的屈光病史及眼部其他疾病史,需要对多因素进行综合考虑。同时,其他全身性疾病史及目前的健康情况、不同的生活习惯、职业需求对配镜也有重要的影响。

信息采集的主要内容

(一)被检者主诉询问被检者主要症状及持续时问，如果短期出现的快速视力下降，那就可能需要排险眼科器质性病变的问题。如果是长期存在的视力问题，一般是屈光问题的可能性较大。

询问被检者有没有伴随症状:如流泪、眼睛酸胀、干涩等问题。

(二)现病史

询问被检者发病诱因、症状的性质、病情经过、加急缓解因素、做过哪些检查和治疗效果如何等。

(三)被检者的屈光病史及眼部其他疾病史

1.询问被检者验光配镜史,包括:

(1)戴镜类型:框架还是隐形眼镜,是否配戴特殊类型眼镜如渐变多焦点眼镜、角膜塑形镜等。

(2)视力情况和眼镜参数:记录裸眼视力和矫正视力。记录眼镜参数,主要包括球镜度数,柱镜度数、柱镜轴向及光学中心距等。(3)戴镜时间及更换眼镜情况。

(3)戴镜习惯:是持续配戴还是需要时配戴?有没有停戴的情况,为什么要停戴?对于配戴角膜接触镜的被检者应询问每天戴镜时间。

2.询问被检者是否受过眼外伤,是否患有眼部疾病,是否做过眼部的手术等信息并做好记录。有青光眼病史患者要在眼科医生确认后方可散瞳。

(四)其他全身性疾病史及目前的健康情况

询问被检者是否有高血压、心脏病、肾脏疾病、糖尿病、过敏性疾病或者其他慢性全身性疾病病史。

询问被检者目前的健康状况,如近期是否患有疾病，是否服用药物,如果服药应询问服药原因及药物名称。

(五)个人史

对于青少年可先让其自己书写姓名、通信地址和年龄等信息,观察其阅读距离，然后进行裸眼视力检查。如发现裸眼远视力检查较差，近视力检查较好,应向被检者及其家属说明近视产生的原因与后天阅读过近有关,由于适应看近环境,在眼的发育中，由刚出生时的远视向“近视化发展”,因而表现为看近清楚,看远模糊。如果不及时改变错误用眼习惯，近视随着年龄的增长,会逐渐加深。对年长的被检者要着重了解其在阅读时的距离和照明情况,询问被检者每天平均近距离用眼的时间,如用电脑多、阅读写字多,必要时需考虑其视近需求而减少一些近视度数。询问被检者的职业及对远视力和近视力的需求情况，从而判断其对各类眼镜的需求情况。

(六)家族史

询问被检者家庭成员的屈光情况以及健康状况,重点了解其家庭成员是否患有与遗传相关的疾病，如高度近视、青光眼、高血压以及糖尿病等。

三、常见的主诉及分析

常见的眼部不适包括以下几个方面:视力障碍,视疲劳和感觉异常。(一)视力障碍

视力障碍包括突然或逐渐视力下降,看远或看近不消楚,视物变形,复视,视野缺损,眼前固定或飘动的黑影等。引起视力障碍的原因有很多,我们进行信息采集的目的是尽可能了解全部信息。
情境一咨询、问诊

确定其视力障碍是否由屈光不正所引起。具休分析如下:

1.一过性视力下降或视力丧失指视力在24小时内恢复正常。常见于一过性缺血发作、视盘水肿、偏头痛等。

2.急剧发生的视力下降、无眼痛常见于视网膜动脉或静脉阻塞,视网膜脱离等。

3.急剧发生的视力下降、有眼痛常见于角膜炎、急性闲角型青光眼等。

4、渐进性视力下降常见于屈光不正、白内障(多见于老年人),年龄相关性黄斑变性(多见于老年人)等。

5.视物变形指看物体时,物像扭曲变形、变扁与拉长,或变大、变小。常见于散光,黄斑疾病。

6.复视表现为两眼看一物体时感觉为两个物像的异常现象。常见于眼位异常,融合障碍,视网膜异常对应等。

7.视野缺损表现为中心或周围视野某区域视觉消失或变暗,常见于视网膜脱离,青光眼等。

8.眼前固定或飘动的黑影常见于玻璃体浑浊。

由屈光不正引起的视力下降需要注意以下儿点:

1.近视眼通常表现为看远不清,远视眼和老花眼通常表现为看近不清。

2.非老视年龄而在长时间近距离工作后出现视物模糊的被检者,其原因可能为:远视、散光或调节功能减弱。

3.屈光不正伴有糖尿病时视力会随体内血糖水平发生波动。当血糖浓度升高时,葡萄糖及其代谢产物进入晶状体,使水分子经品状体囊过度转移至晶状体内,晶状体膨胀变凸，屈光力增强,形成一过性低度近视状态。血糖降低时,则引起相反的渗透压改变,晶状体屈光力下降。

(二)视疲劳视疲劳是目前眼科常见的一种眼部不适症状,被检者的症状多种多样。常见的有近距离工作不能持久,阅读不适,出现眼及眼眶周围疼痛、视物模糊、眼睛干涩、流泪等,严重时出现头痛、恶心等症状。常见原因如下:1.眼睛屈光异常当患有远视、散光时,看远看近时眼睛都需要动用很大的调节力,使眼睛过分劳累。散光患者通过调节的作用将最小弥散圆调整到视网膜上或接近视网膜，这样可以提高视力，但是却因此付出了更多的调节从而产生了视疲劳症状。2.老视随着年龄增长,眼调节能力逐渐下降,从而引起视近困难,多在视近时出现模糊和视疲劳现象。3.双眼视功能异常、屈光参差双眼调节功能异常和集合功能异常都易引起视疲劳例如:由于眼位偏斜,为了保持双眼单视,出现集合异常,从而会影响调节和集合的平衡出现视疲劳现象。屈光参差患者由于双眼不等像而产生双眼融像困难，从而引起视疲劳。4.眼部疾病患有角膜疾病、晶状体混浊以及其他眼疾引起的视物不清也易引起视疲劳。5.体质及生活、环境因素比如营养不良、睡眠不足、烟酒过度、不注意用眼卫生、工作或学习场所照明不足或过强、有反光或眩光等均容易发生视疲劳。

(三)感觉异常

常见的感觉异常有:眼痒、眼痛、异物感、畏光、流泪以及眼干等。有时候感觉异常是视疲劳的表现，可以通过屈光不正或双眼视异常的矫正而减轻。有时候感觉异常是眼部疾病病理过程的表现,常见于角膜炎、结膜炎、虹膜睫状体炎、青光眼等。检查者应注意,如果被检者就诊时怀疑患有眼部疾病,应建议被检者到专业的眼科就诊,待疾病痊愈后再进行验光。

4.1.2建立视觉健康档案

课件二级标题：1.档案内容2.正确填写

本次项目制作类型

二维动画4分钟，精品图库10张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.资料收集与分类

整合居民基础信息（年龄、性别、职业等）及视觉健康相关数据（视力、屈光度、眼病史等）。

区分重点人群（儿童青少年、中老年人、慢性病患者等），针对性采集数据。

2.信息录入与标准化管理

使用电子化系统录入数据，确保格式统一，内容完整（如验光结果、眼底检查报告等）。

建立分级档案（个人、家庭、社区），关联医疗记录与公共卫生数据。

3.定期监测与动态更新

制定周期性复查计划（如儿童每学期1次，中老年人每年1次），更新档案内容。

利用智能设备（如便携式视力检测仪）实现远程数据上传，确保实时性。

4.结果反馈与干预建议

向居民提供个性化报告，标注异常指标并提出干预措施（如配镜建议、就医提示）。

对高风险人群（高度近视、糖尿病视网膜病变等）启动分级诊疗流程。

5.数据安全与隐私保护

采用加密存储与权限分级管理，确保档案信息仅限授权人员访问。

定期备份数据，防范系统故障或网络攻击导致的信息丢失。

注意事项

1.居民知情同意

采集前需签署知情同意书，明确信息用途及隐私保护条款。

2.数据准确性保障

定期校准检测设备，规范操作流程（如验光仪调试、瞳孔定位等），避免人为误差。

3.多部门协作机制

联合医疗机构、社区服务中心、教育部门共同推进档案覆盖，确保资源整合。

4.健康宣教结合

在建档过程中普及视觉健康知识（如用眼习惯、近视防控），提升居民主动参与意识。

案例分析

案例：某社区儿童视觉健康档案建立与干预

1.背景：社区内小学生近视率逐年上升，需早期筛查与干预。

2.实施：

联合学校开展视力普查，建立6-12岁儿童视觉健康档案，记录裸眼视力、屈光度、用眼时长等数据。

发现23名儿童视力低于0.5，进一步检查确诊15例近视，提供配镜建议并纳入重点随访名单。

3.结果：

通过档案追踪，6个月后近视进展率降低至12%（对照组为28%），验证早期干预有效性。

结论

视觉健康档案是落实“预防为主”健康策略的核心工具，通过动态监测与数据分析可实现眼病早发现、早干预。需结合标准化流程、技术创新及多方协作，推动档案覆盖范围扩大与质量提升，最终助力全民视觉健康水平提高。

4.1.3验光前的准备
课件二级标题：1.裸眼视力检查2.原眼镜检测3.主导眼检查4.瞳距检查

一、本次项目制作类型

二维动画8分钟，精品图库20张，情景剧2个。

本次项目参考知识点

操作步骤

一、远 / 近视力检查

【目的】辨别最小物体的能力

【准备】顾客裸眼检查或佩戴常规的远矫正眼镜，视力表和顾客的距离5米或33cm

【步骤】

1.顾客头放正，双眼自然睁开，先测右眼，后测左眼。

2.展示视力表，鼓励被测者尽量读出尽可能小的视标直至在一行中有半数的视标读错，该行的上一行就是该顾客的视力+该行读对的视标数，例如0.8+2

3.遮盖另一只眼重复以上测量

4.如果顾客不能看清最大的视标，那么让顾客走近视标直至能阅读视标。记录能看清最大视标的实测距离

视力=实测距离/规定测量距离X0.1

例如：顾客在2.5m距离时能看清设计距离为5m的0.1视标，则该被测者的视力为0.05

视力结果分析

在验光前,检查者需要做相关检查来了解被检者视功能和眼健康的情况。同时在日常工作中，一些来验光的被检者存在需要治疗的眼部疾病,这就需要检查者通过验光前检查发现，从而指导这部分被检者到眼科就诊。

一、裸眼远视力

检查被检者的裸眼远视力，初步判断被检者的实际视力情况。如裸眼视力在0.3以下则不能满足基本的日常生活，建议配镜光学矫正。
二、裸眼近视力
检查被检者的裸眼近视力，根据裸眼远视力和近视力对比初步判断屈光不正的性质，如果裸眼近视力好于裸眼远视力,被检者可能是近视眼;如果裸眼远视力好于裸眼近视力,被检者可能是远视眼;如果裸眼近视力、远视力都不好,被检者可能存在散光;如果裸眼远视力好而裸眼近视力差，结合年龄判断可能是老花眼。

三、戴镜远视力

检查被检者的戴镜远视力，了解被检者戴原来眼镜的视力矫正情况。如果原来眼镜矫正视力远低于正常，则要分析原因:是否由于很久没有验光，度数增加导致;是否存在其他眼病等。
四、戴镜近视力
检查被检者戴镜后近视力是否正常，同时与远视力进行比较，也能分析其调节情况和屈光有无异常情况。
五、针孔远视力
如果视网膜和视路都是正常的，针孔镜由于增加焦深及减小视网膜模糊斑，被检者视力会提高。因此，针孔视力检查可以辅助判断视力低下是否由屈光不正引起。
六、其他视功能检查
根据验光需要进行其他视功能检查，包括视野检查、色觉检查、双眼视功能检查、眼球运动和眼外肌检查、对比敏感度检查等。
七、眼健康检查
根据验光需要进行眼健康检查，包括外眼、结膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视网膜和视神经检查及眼压检查等，从而排除可能引起视力障碍的眼科眼病。

主导眼检查步骤：
【目的】确定被检者在双眼视觉中的优势眼

【设备】带有中央孔洞的卡片（或双手拇指围成的三角形孔洞）

【步骤】

1.被检者配戴日常矫正眼镜，身体直立，双眼平视前方。

2.检查者将带孔卡片（或指导被检者双手虎口交叉围成三角形孔洞）置于眼前30cm处。

3.嘱被检者通过孔洞注视5米外固定目标（如笔灯、视力表字母）。

4.检查者依次遮盖被检者左眼、右眼，询问：

   ▫ 双眼睁开时：目标在孔洞中央

   ▫ 遮盖非主导眼时：目标仍在孔洞中

   ▫ 遮盖主导眼时：目标明显偏移/离开孔洞

5.重复3次确认结果一致性

【记录】

主导眼：□右眼 □左眼

（注：记录目标偏移方向可辅助验证，如"遮盖右眼时目标向左偏移"表明左眼主导）

瞳距检查步骤：
【目的】测量双眼瞳孔中心间的距离，用于眼镜光学中心定位

【设备】瞳距尺/瞳距仪

【步骤】

1. 被检者配戴日常矫正眼镜，坐姿端正，双眼平视前方

2. 检查者与被检者视线保持水平，相距约40cm

3. 远用瞳距测量（5m）：

   a) 嘱被检者注视检查者左眼

   b) 检查者闭右眼，用左眼对准被检者右眼瞳孔中心

   c) 保持瞳距尺不动，检查者闭左眼睁右眼

   d) 用右眼读取左眼瞳孔中心在尺上的刻度

4. 近用瞳距测量（33cm）：

   a) 嘱被检者注视检查者鼻尖

   b) 检查者分别读取双眼角膜反光点位置

   c) 计算两反光点间距离

5. 重复测量3次取平均值

【记录】

远用瞳距：______ mm

近用瞳距：______ mm

（注明测量方法：□瞳距尺 □瞳距仪）

【注意事项】

1. 尺缘轻贴眉弓避免压迫睫毛

2. 瞳孔中心与角膜几何中心偏差＞0.5mm时需备注

3. 斜视患者需测量单眼瞳距

4. 渐进镜片需附加单眼瞳高测量

4.2客观验光
4.2.1电脑验光

课件二级标题：1.电脑验光操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.打开电源,检査电脑验光仪各部件是否正常,包括升降台、操纵杆和显示屏等,

2.用75%酒精棉球或湿巾清洁仪器与被检者接触的表面,包括下颌托和额托。

3.调试仪器相关参数,选择验光物镜与被检眼角膜顶点的距离,一般为12mm。

4.调整仪器的高度让被检者有一个舒适的坐姿,一般使被检眼的外眦部与头部支架上的刻线对齐。

5.让被检者下颌放在仪器领托架上,额头与前额托相贴,提示头位不能偏斜、侧转或前倾后仰，并嘱咐被检者平视看远，自然放松。

6.先检査右眼后检査左眼,由检査者操纵定位杆,调整测量焦距到像点聚焦最清晰为止,并使被测瞳孔放在中央位置。

7.按测量钮进行测景,得出右眼检测结果,测是时手动电脑验光仪一般至少测三次取平均值(有自动测录功能的电脑验光仪则无须按测)。

8.测最完右眼后使仪器向右平移到左眼前,注意在仪器移动时要求被检者头位不动，否则测出的远用瞳距值误差较大，然后按照以上6和7的步骤检查左眼。

9、当用电脑验光仪对左右眼测量完成后,打印显示测最结果,完成对此被检眼的客观验光,注意操作后关闭电源，如果长时间不用,应盖上防尘罩。

电脑验光仪使用的注意事项

1.被检者坐姿端正,尽量减少眨眼频率,并要求被检者平视看远以放松眼的调节。

2.使用手动电脑验光仪时,每眼测最次数一般不小于3次。

3.电脑验光仪给出的数据仅供参数,不宜直接用作处方。

4.由于各种验光仪品牌规格、型号繁多,特性各异,在操作使用前应按其使用说明书的要求程序进行操作。

5.电脑验光仪是一种计量仪器,所以应由计最检测部门对各项参数检测无误后再使用。

6.保持仪器的清洁,防震,发现故障或错误,立即进行维修。

7.在测量过程中,显示屏上出现“E"或“ERROR”的字样,说明所显示的测量数据的置信度小于70%,一般是因为被检眼存在不规则散光、白内障或眨眼造成:显示“AAA"即因被检眼移动眼位或瞳孔过小而无法测定:显示“OOO”或“OUT”则说明被检眼屈光度超过检测范围。

8.如果被检者在测量时,由于调节参与或其他因素影响,得出的三次测量数值差别较大:或者当电脑验光仪的检测结果使其矫正视力低于0.7时,有必要进行检影验光。

结果分析

案例2-1-2用电脑验光仪对中老年进行电脑验光

1.咨询被检者(女,56岁)的症状,并对原眼镜进行测定,原戴眼镜为:OD:-10.0ODS/-0.50DCx117=4.7,0S:-11.00DS/-1.00DCx59=4.7,PD=62mm。

2.对电脑验光仪进行简单的调试。

3.使用电脑验光仪对被检者进行电脑验光。

经过电脑验光仪检查得出被检者的验光结果(图2-1-3)为:

OD:-12.25DS/-0.75DCx84,0S:-13.25DS/-1.25DCx75,PD=62mm。

[image: image1.png]66°




把电脑验光结果取最小值放在被检者眼前,被检者反映视物清晰但物体变小，头晕难以适应，而且感觉看近不如原来眼镜。经咨询被检者戴原来眼镜能够满足看远或看近的一般需求,这次需要配一副无框结石切制边眼镜,起到美观和装饰作用。经过雾视验光并进行全面的主观检查后最终得出被检者的矫正结果为:

OD:-12.00DS/-0.50DCx85-4.9

OS:-13.50DS/-1.00DCx70=4.9

PD=62mm

由于被检者存在老视,且希望一副眼镜兼顾看远看近,又希望此镜片薄一些，结合原戴眼镜情况等综合因素，最后处方为:

OD:-10.50DS/-0.50DCx85=4.8OS:-12.00DS/-1.00DCx70=4.8

PD=62mm经过试戴后，感觉良好，并满足看远和看近的一般需求，结果分析:电脑验光虽然在很短的时间内得出客观检查结果,而且检查者很容易掌握但是由于被检者或被检者有主观调节因素参与,所以对于近视所测得的结果偏高:另外,新老眼镜差异较大,被检者难以适应也是必须要解决的问题:此外由于此被检者存在老视,希望一副眼镜能满足看远和看近的需求,又不愿配渐进多焦点眼镜。综合以上因素,最终确定配镜处方。

结论:电脑验光能在很短的时间内对被检眼的屈光状态有一个准确的客观判断,但不一定满足被检者的主观需求,最终处方要根据被检者的年龄、戴镜史以及本身的主观需求等多重因素来决定。

4.2.2客观眼位检查
课件二级标题：1.角膜映光点+棱镜检查2.遮盖法+棱镜检查

一、本次项目制作类型

三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库10张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

一、角膜映光法

角膜映光法又称为Hirschberg测试法,由Hirschberg于1875年设计而得名,也称为Hirschberg角膜反射测试法,是评估眼位是否偏斜的常用筛查测试方法。主要是让被检者注视笔灯,检查者通过被检者角膜上的灯光反光点位置偏离瞳孔中心位置的方向和大小来判断眼位的偏斜类型和大小。对于轻度斜视者,由于偏离位置较小,很难通过角膜映光来发现斜视,但对于较大的斜视来说,却不失为一种简单快捷的方法,因此临床普遍应用。尤其适用于婴幼儿的斜视检查。

(一)角膜映光法

1.检查目的角膜映光法通过观察角膜光反射的位置及其与瞳孔的关系来判断斜视的类型和斜视度。

2.检查方法

(1)设备:遮盖板,笔灯。

(2)检查距离:0.5m。

注意观察两眼角膜上反光点的位置与瞳孔中心的位置关系。

3.步骤

(1)被检者不戴眼镜,睁开双眼。

(2)检查者手握笔灯,将笔灯对准患者面部中央,与眼同高,距离患者约50cm,嘱患者注视灯光。

(3)检查者观察被检者两眼角膜上的反光点与瞳孔中心的相对位置,用于判断眼位的偏斜类型和大小,角膜上的反光点不在瞳孔中心处的为斜视眼或非注视眼。根据斜视眼上的瞳孔反光点和瞳孔中心的位置关系。

斜视大小的判断,通常在应用中把瞳孔缘和角膜缘作为两个参考标志:①斜视眼或非注视眼角膜映光点位于瞳孔缘,相当于眼位偏斜15°,反光点位于鼻侧瞳孔缘,说明外斜15°:反光点位于颞侧瞳孔缘,说明内斜15°。②映光点位于角膜缘,相当于偏斜45°:映光点位于鼻侧角膜缘,外斜45°:映光点位于颞侧角膜缘,内斜45°。③角膜映光点位于瞳孔缘与角膜缘中间,相当于偏斜30°;位于鼻侧,外斜30°:位于颞侧,内斜30°。

(二)三棱镜法加角膜映光法

角膜映光法中通过瞳孔缘和角膜缘作为两个参考标志判断斜位的大小有些粗略,不精确。要精确到斜位的大小,需要通过三棱镜的使用来确定。三棱镜加角膜映光法又称Krimsky试验,是基于与Hirschberg实验同样的原理,通过观察角膜反光点,用三棱镜来定量测定眼位偏斜度数的一种方法。

三棱镜的光学作用是使光线的传播方向向三镜基底方向偏折,应用这一原理,可以通过三棱镜改变角膜反光点的位置也可以影响被检者在观察物体A时的眼球运动情况。

1.检查目的:通过三棱镜改变角膜反光点的位置,定最测定眼位偏斜量。

2、检查方法

(1)三校镜加在偏斜眼前

1)检査者与被检者相距0.5m相对而坐。

2)将一注视目标笔灯置于33cm距离,并令被检者注视笔灯。

3)观察被检者角膜反光点位置,根据“尖对尖”的原则,确定三校镜加入的方向;角膜占眼球1/6,巩膜占眼球5/6,可将角膜想象为眼球的尖端,三镜尖端指向眼位偏斜的方向,即三棱镜的尖端与眼球尖端同向，为便于分析,简称为“尖对尖”)

①角膜反光点位于瞳孔中心颞侧,为内斜视,加基底向外的三棱镜(三棱镜尖端向内)。

②若角膜反光点位于瞳孔中心鼻侧,为外斜视,加基底向内的三棱镜(三棱镜尖端向外)。

③若角膜反光点位于瞳孔中心下方,被检眼为上斜,加基底向下的三棱镜(三棱镜尖端向上)。

④若角膜反光点位于瞳孔中心上方,被检眼为下斜,加基底向上的三棱镜(三棱镜尖端向下)。

根据第3步的判断,将三棱镜加在偏斜眼前,根据偏斜眼角膜反光位置的变化,逐渐增加度数直至偏斜眼的角膜反光点移至角膜中央为止,所需三棱镜度数即为斜视偏斜度。

(2)三棱镜加在注视眼前:检查步骤同上述三棱镜加在偏斜眼前的方法,同样根据偏斜眼的偏斜方向,选择三棱镜的添加方向,但棱镜加在非偏斜的注视眼前,在注视眼右眼前加入基底向外的三棱镜。此时三棱镜虽加在了注视眼右眼前,但观察时应观察偏斜眼左眼的反光位置。在注视眼右眼前逐渐增加三镜度数直至偏斜眼左眼的角膜反光点由颞侧移至角膜中央为止,所需三棱镜度数即为斜视偏斜度。

原理:内斜患者注视眼注视物体A时,A沿光路AF落在右眼中心凹F处，当在该注视眼右眼前加入基底向外的三棱镜后,AF光线向基底方向偏折,落在中心凹外一点B处,将促发视觉反射,注视眼向内转动,使光线承新落到黄所中心四户处,眼球由下位转至B位置，外界物体A再次在注视眼中心凹成清晰物像:根据眼外肌运动的Herring法则(眼外肌运动的共轭原则)，两眼的配偶肌同时等量的接受神经冲动，因此在注视眼发生向内转动的同时(内直肌起作用)，偏斜眼左眼的外直肌也会发生同时等量的外转运动，将原本落在瞭孔中心预侧的角膜反射光点向中心部位移动。因此,虽然将三镜加在了注视眼前，同样可以引起偏斜眼角膜反光点位置的改变。

在临床检查中,更偏向于将三棱镜放在注视眼前,通过视觉反射引起偏斜眼的转动，可以间接了解偏斜眼的运动状态。当偏斜眼的运动功能受限时,则可以通过将三棱镜加在偏斜眼前来判断斜位大小。

(三)Kappa角

在人眼中有3个角的存在,分别称为alpha(a)角、gamma(y)角和kappa角。它们的形成与眼内的3个轴有关,分别为:光轴、视轴和固定轴。

光轴是指眼球前极与后极的连线，即通过角膜前表面的几何中心所做的垂线。若以瞳孔中心定位的话,相当于瞳孔中心线,又称瞳孔轴。视轴是指眼外注视点与眼底黄斑中心凹的连线。通常情况下黄斑中心凹并不一定位于眼球后极部,因此多数情况下视轴与光轴并不重合。有的人的眼睛光轴恰好对着中心凹,使视轴与光轴相一致,但这只是极少数情况。通常情况下视轴在角膜中央的鼻上方通过,因此当眼睛注视正前方物体时,光轴轻度向下向外偏。但由于偏移的角度小于5°故通常在讨论时认为二者是一致的。眼球的旋转中心又称为回旋点,它是人眼转动时围绕的中心点,外界注视点F与旋转中心C的连线形成固定轴。

由于视轴与光轴的不重合，二者在节点处所形成的夹角,称为alpha角(∠ANF)。通常情况下,视轴通过角膜时是在光轴的鼻侧,因此规定角度的符号为:视轴通过角膜时在光轴的鼻侧,角度为“+"值;视轴通过角膜时在光轴的题侧,角度为“-”值。光轴与固定轴所夹的角ACF,为gamma角(y角);kappa角是指眼外注视点和眼球前极的连线与光轴所形成的角度。由于kappa角不易测量,临床上常用角膜反光点与瞳孔中心的差异来衡量其大小，±5°以内为生理性。正kappa角(反光点位于瞳孔中心鼻侧)超过10°外观给人以外斜视感觉:负kappa角(反光点位于瞳孔中心频侧)外观给人以内斜视感觉。kappa角可认为是双眼单视状态下的生理斜度,在通过角膜映光法判断斜视角大小时,一定要考虑kappa角影响。

Kappa角对角膜映光法检查的影响:角膜上反光点的位置通常反映视轴的位置，由于kappa角的存在,大部分的眼的光轴及视轴都会有细微的差异,从而导致角膜反光点位置不在瞳孔中心,形成假性斜视,尤其在kappa角较大的情况下,更为明显。因此在较大kappa角的情况下,Hirschberg测试中,我们应该首先检查是否有大的kappa角存在,对眼位偏斜量进行调整。

检查时需遮盖被检者一眼(如左眼),检查者的眼睛位于笔灯正后方,观察被检者右眼角膜上反光点的位置和瞳孔的相对位置,确定右眼kappa角。可能有以下三种情况:

(1)角膜反光点位于瞳孔中心中央部(kappa角为0)。

(2)角膜反光点位于瞳孔中心稍鼻侧(正kappa角)。

(3)角膜反光点位于瞳孔中心稍颞侧(负kappa角)。

临床常见为正kappa角,若正kappa角较大,外斜者显得斜视度更大,内斜者显得斜视度较小。采用角膜光点测量斜视度时必须考虑此值。然后遮盖被检者右眼,重复上述操作,观察左眼角膜反光,确定左眼kappa角。最后撤掉遮盖板，观察被检者双眼注视时,两眼的角膜反光位置。比较上述单眼注视时角膜反光点位置和双眼注视时的角膜反光点位置:

如果单眼注视时与双眼注视时每只眼的角膜反光位置相同,说明被检者没有斜视

如果有一眼的反光位置不同,说明被检者有斜视:角膜反光点位置相同的一眼是注视眼，另一眼为偏离眼。

①根据偏斜眼上的瞳孔反光点和kappa角反光点之间的位置关系判断斜视类型。

②观察偏斜眼的角膜反光点和kappa角反光点之间的偏移量(mm),就是此偏离眼的斜位量(反射光点位置1mm的偏离相当于22△)。

例如;患者左、右眼单眼注视笔灯时的角膜反光点均在瞳孔中心的鼻侧1mm处，说明患者左右眼的kappa角都是+1mm;当患者两眼同时注视笔灯灯光时,右眼反光点偏向瞳孔中心鼻侧1mm,说明此时右眼反光点位置恰位于自身kappa角反光点之处,反光位置相同,由此可知右眼为注视眼;而此时左眼反光点偏向瞳孔中心颞侧1mm,说明左眼瞳孔反光点偏离其kappa角反光点位置颞侧2mm。反射光点位置1mm的偏离相当于22△,因此，患者左眼内斜视44△。

[image: image2.png]NAME M
20180608 10:50
VD=12.00mm
a8 C A
600 -050 164
600 025 168
575 031 166
< 600 037 166>
d> 8 € A
625 050 19
575 -025 21
515 050 1
<575 050 19>

P —

NAME
20180713
VD=12.00mm
<> S
=1225
=1250
-11.78
< -1225
<> 8
-13.50
-1325
~13,00
< =132

PD 62am

-087
~075

-12§
~1.00
=125
=125

M21-2 mMwEe

W23 mEwEMN





图A显示双眼同时注视笔灯,右眼偏离瞳孔中心+0.5mm(偏向鼻侧),与右眼单独注视时的kappa结果相同仍为+0.5mm,所以右眼为注视眼;而双眼同时注视时,左眼偏离瞳孔中心-2.5mm(偏向颞侧)与左眼单独注视时的kappa结果+0.5mm.有-3mm的差异,表示左眼内斜视[image: image17.png]E8-1 WHEEEEARX
YL IR 5 - B. 9590 ARG




;

图B显示双眼同时注视笔灯,右眼偏离瞳孔中心+2.5mm(偏向鼻侧),与右眼单独注视时的kappa结果+0.5mm有2mm的差异,而左眼偏离瞳孔中心+0.5mm与左眼单独注视时的Kappa结果+0.5mm相同,因此左眼为注视眼,右眼外斜视44△。

二、遮盖试验

遮盖检查法是一种操作简单、方便易行的斜视定性检査方法,为Stilling(1885)首创，并被Duane(1889)推广使用。通过遮盖检查法可以很快地确定眼位偏斜的性质及方向,测定不同注视眼位时眼球偏斜的特征,判断斜视眼的固视状态,发现眼球运动有无异常，此方法是斜视临床检查中最常用的一种检查方法。也是唯一可以用来进行显斜和隐斜鉴别的方法。

遮盖检查法通常分为交替遮盖法(alternatingcover test)和遮盖与去遮盖法(cover-uncover test)两种。需要的设备:遮盖板,调节视标;可进行远距离和近距离检查。

交替遮盖法(alternating cover test)交替遮盖检查法,检查者用遮盖板遮挡被检者一眼，嘱被检者另眼注视视标,遮盖超过5秒后，很快将遮盖板移向另眼，观察刚刚被遮挡眼在去掉遮盖时的运动状况，是否出现移动以及移动方向和移动速度，用以检查患者是否有斜位。在交替遮盖的整个过程中，由于患者始终有一眼被遮盖,单眼视物，没有双眼同时看的机会，也就没有建立融合的可能性,因此不能区分显斜视和隐斜视，但可以根据眼球的运动来鉴别正位视和斜视。

结果判断:只要被遮挡眼在去掉遮盖时发生运动则说明患者有斜视:

1)如果去掉遮盖的左眼发生从外向内的运动，说明被遮的左眼在遮盖时处于预侧位为外斜视。

2)在交替遮盖过程中,若去掉遮盖的眼发生从内向外的运动,说明被遮眼在遮盖时处于鼻侧位，为内斜视。

3)如果去掉遮盖的眼发生由上至正位移动说明有垂直斜度倾向，为该眼上斜视。

4)如果去掉遮盖的眼发生由下至正位移动，为该眼下斜视。

反复多次交替遮闭两眼，更能清楚辨别眼球位置的情况。

(二)单眼遮盖与去遮盖法(cover-uncover test)

单眼遮盖与去遮盖法也称为遮盖-去遮盖法，在遮盖-去遮盖检查过程中,检查者用遮盖板遮盖被检者一眼,嘱其另眼注视目标，同时观察未遮眼的运动变化:遮盖超过5秒后，将遮盖板快速撤离被遮盖眼,仍观察未遮眼运动情况。同样方法改变遮盖的眼别，再用遮盖板遮闭另眼，观察两眼的运动情况。

在遮盖-去遮盖的过程中，由于患者被遮盖眼有去掉遮盖的机会，能双眼视物，具有双眼同时看的机会，就有建立融合的可能，所以可以用来鉴别显斜视与隐斜视。同时根据分别遮盖两眼时，眼位的变化和幅度大小，能判断注视眼别并能判断第一斜视角与第二斜视角是否相等。

通常情况下,交替遮盖与单眼遮盖与去遮盖法二者连续进行检查，可以首先通过单眼遮盖与去遮盖法判定患者是否存在显斜视以及恒定性斜视或是交替性斜视,通过交替遮盖大体评估偏斜的幅度大小。检查者与被检者相对而坐，注视视标最好选用调节视标，这样可以很好地稳定调节力，由于调节和集合的联动，AC/A的影响,因此可以很好地稳定患者的眼位,斜位角度不会变化太大。如果患者视力太差,无法清楚注视调节视标,则也可以用笔灯代替。

遮盖试验斜视定量检查(prism plus cover testing)

遮盖检查法若结合三棱镜，能够对斜视进行定量分析,在检查时三镜的放置原则是三棱镜的尖端指向眼位偏斜的方向,如内(外、上)斜视,三棱镜的尖端朝向鼻(颞、上)。然后在增加三棱镜度数的同时遮盖眼睛直至消除眼球转动为止,此时所放置的三镜度数即为斜视的偏斜度。在检查过程中，遮盖的时间可适当长一些,以消除双眼的融合反射，使结果更为准确。必要时,可再加大遮盖时间,可实行单眼45分钟的包扎遮盖,以期彻底打破融合,准确暴露眼位，该法是非常简单的一种临床常用检查方法,能比较精确的定量测定眼位偏斜量,可以在任意注视方向和检查距离使用。

1.检查目的利用三棱镜,改变注视物的光线传播方向,中和偏斜的眼位,通过观察注视眼的眼球运动情况，定量确定眼位偏斜量。

在检查过程中，重点观察被检者的眼球运动情况。这种眼球运动属于心里视觉反射。当遮盖片由一眼移动到另一眼时，注视目标刺激到偏斜眼的周边视网膜，为了能够注视物体而诱发的注视反射使眼球发生运动，从而使视线转向注视目标，注视目标在眼底的投射像也立即从周边部移动到黄斑中心凹。在用三棱镜中和的过程中，就是使视网膜上注视目标的物像由周边部不断向中心凹移动，当三棱镜度数等于偏斜度数时，物像便落在了中心凹,不存在诱发眼球运动的神经冲动和注视反射，不再发生眼球运动。

2.检查方法三校镜加遮盖试验分为三棱镜交替遮盖法和三棱镜遮盖与去遮盖法两种方法。

(1)三棱镜交替遮盖法;为他觉的斜视度定量检查，这种方法适用于共同性斜视，检查到的斜视度是隐斜视和显斜两种偏斜的总和，不能把两部分斜视的度数分别表示出来交替遮盖本身排除了融合功能的影响。

检查步骤:

检查者与被检者相距0.5m相对而坐。

将一注视目标笔灯置于相应检查距离并令被检者注视笔灯。

检查者用遮眼板遮盖被检者一眼5秒,然后从一只眼快速移向另一只眼(以免发生融合、不能暴露大斜视角)观察移去遮盖后的眼球运动情况。眼球运动方向和斜视方向相反。通常需经过数次交替遮盖后，眼位才能出现最大的分离状态(融合力方可被打破)

手持三棱镜,根据斜视的方向把三梭镜加在一只眼前(尖对尖原则),

a.内斜视时,三棱镜底向外。

b.外斜视时,三棱镜底向内。

c、上斜视时，三棱镜底向下。

d.下斜视时,三棱镜底向上。

5)继续交替遮盖两只眼,不断调整三校镜的度数,直到交替遮盖时不再出现眼球运动为止。此时中和眼球运动的三棱镜度数即为眼位的偏斜量。对伴有垂直水平两个方向均有斜视的忠者，完全中和偏斜度数往往需要同时应用水平垂直方向的三棱镜。

(2)三棱镜遮盖-去遮盖法:本法适用各种共同性斜视和非共同性斜视。检查的过程中，由于双眼有同时视物的机会,有融合建立的可能,可以消除隐斜视的影响,此时中和的三棱镜结果为患者显斜视的度数。

检查时，三棱镜应该放在哪一只眼前决定于斜视的类型。如果是共同性斜视，第一、二斜视角相等，放在左眼或右眼前没有区别,检查结果相同。如果是非共同性斜视，由于第一、二斜视角不等，则一定要把三棱镜分别放置在两只眼前,各检査一次。

检查步骤:

检查者与被检者相距0.5m相对而坐

将一注视目标笔灯置于相应检查距离并令被检者注视笔灯。

检查者用遮眼板遮盖被检者注视眼,在遮盖注视眼时，观察偏斜眼的运动方向，根据运动方向，确定所加三棱镜的基底方向(方法同三棱镜交替遮盖法)。

手持三棱镜,将三棱镜放在偏斜眼前,注视眼重复遮盖与去遮盖,观察偏斜眼的运动情况,不断调整三棱镜的度数,直到遮盖注视眼时,偏斜眼不再出现眼球运动,此时三棱镜度即为患者的显斜视度数。更换注视眼重复上述检查。

注意事项:

1.遮盖试验不适用于旋转性斜视。

2.所加三棱镜的方向必须正确,如果发生倾斜,会发生垂直方向的分离,导致人为假性垂直斜视。

三、马氏杆检查

马氏杆(Maddoxrod)由一系列平行的柱镜构成，又称柳条片。通过马氏杆观察点光源可观察到一条线,其原理类似于史氏光维的形成:当马氏杆水平放置时，可认为将多个转镜水平放置,此时桂镜轴位在水平方向，加光力最不变化,但在乖育力向由于有桂镜的存在、曲折光线的力最加大,这样当光线通过马氏杆后,乘直方向光线汇聚力大于水平方向，重直方向的光线先聚焦形成一条水平焦线，而水平方向的光线后聚焦形成竖焦线，竖焦线靠近视网膜、此时被检者可通过水平放置的马氏杆观察到一条轻线:当马氏杆乘直放置时,与水平马氏杆刚好相反,形成的史氏光锥使竖焦线在前,横焦线在后,此时可观察到一条横线。

通过单眼马民杆可进行水平和乘直眼位的检查:通过双马氏杆的检查可进行旋转眼位的检查。

(一)马氏杆斜视定性检查

由于检查时,一眼加马氏杆,另一眼不加,观察到的物像不同,由于斜视患者两眼分离没有融合，所以两眼所见物像,不能融合。通过两眼所见物像点线的位置分离关系，判断斜视类型。

1.水平马氏杆检查水平斜位检查时,将红色马氏杆水平置于右眼前试镜架上,左眼前不加马氏杆。此时患者右眼看到一条垂直的红色光线,左眼仍然看到一点光源,根据患者双眼所观察到的点线位置关系，判断斜视类型。

(1)若光线恰好经过光点,则为正位视。

(2)若两者分开，则有斜视。

1)若左眼所见的点光源,在竖线的左侧,为同侧复视,根据“像不交叉眼交叉”,判断患者为内斜视。

2)若左眼所见的点光源,在右眼所见竖线的右侧,为交叉复视,根据“眼不交叉像交叉”,判断患者为外斜视。

水平斜视类型判断原理:

(1)内斜视--像不交叉眼交叉":当右眼发生内斜时,黄斑中心空间投射为FC,外界注视物体A沿直线传播,投射到右眼的眼底B处成像,B点位于黄斑中心凹F点的鼻侧,根据视网膜向对侧空问投射的特性,鼻侧物像问预侧空问投射至D处,右眼所见的D像相对于A像仍处于右侧,为同侧复视--像不发生交叉,患者两眼视线与E点处相交--眼交叉,为内斜视。

(2)外斜视--眼不交叉像交叉:当右限发生外斜视,黄斑中心空间投射为FC,外界注视物体A沿直线传播,投射到右眼的眼底B处成像,B点位于黄斑中心凹F点的颞侧,同样根据视网膜向对侧空间投射的特性，颐侧物像向鼻侧空问投射至D处,右眼所见的D像相对于A像仍处手左侧发生交叉,为交又复视--像发生交叉,患者两眼视线与眼前没有视线的相交--眼不交叉,为外斜视。

2.垂直马氏杆检查垂直斜位检查时,将红色马氏杆垂直置于右眼前试镜架上,左眼前不加马氏杆。此时患者右眼看到一条水平的红色光线,左眼则看到一点光源:根据患者双眼所观察到的点线位置关系，判断斜视类型:

(1)若光线恰好经过光点,则为正位视。

(2)若两者分开,则有斜视。

1)若左眼所见的点光源,在右眼所见横线的上方,根据“像高眼低”，判断患者为左眼下斜视。(根据视网膜向对侧空间投射的特性,中心凹上方视网膜物像向下方空间投射，中心凹下方视网膜物像向上方空间投射,因此复视像与眼位的关系为“像低眼高”“像高眼低”。)

2)若左眼所见的点光源,在右眼所见横线的下方,根据“像低眼高”,判断患者为左眼上斜视。

(二)马氏杆斜视定量检查马氏杆配合三棱镜可以定量测定眼位偏斜量,是自觉斜视角度的定量检查常用方法。

1.水平斜视定量测定根据马氏杆测定明确斜视类型,选择相应基底方向的三棱镜中和直至所观察到的点和线两者融合为止。中和的三镜度数即为自觉斜视角的度数。

(1)内斜视,于斜视眼前加基底向外的三棱镜,不断加大三校镜量,直至点线重合。

(2)外斜视,于左眼前加基底向内的三棱镜,不断加大三校镜量,直至点线重合。

2.垂直斜视定量测定与水平斜位量大小测定原理相同,用相应基底方向的三棱镜使斜位眼的物像偏转成像到视网膜黄斑中心凹,使两眼的像融合。中和的三棱镜度数即为自觉斜视角的度数。

(1)左眼上斜视,于左眼前加基底向下的三棱镜,不断加大三棱镜量,直至点线重合。

(2)左眼下斜视,于左眼前加基底向上的三棱镜,不断加大三棱镜量,直至点线重合。

4.2.3眼轴检测

课件二级标题：1.眼科A超操作流程及结果分析2.生物测量仪操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

眼科A超操作流程及结果分析：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

生物测量仪操作流程及结果分析：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

眼科A超操作流程及结果分析
1.准备工作

-仪器准备：开启A超设备，校准探头（通常频率为10MHz），确保耦合剂充足。
-患者准备：
-解释检查过程，取得配合。
-患者取坐位或仰卧位，头部固定。
-表面麻醉（如测角膜厚度需接触式测量）。
消毒：探头用酒精棉片消毒，避免交叉感染。
2.检查步骤

-接触式检查（常用）：
1.患者注视正前方，轻提眼睑。
2.探头垂直轻触角膜中央（避免压迫），获取稳定波形。
3.测量眼轴长度时，需对准视轴方向（黄斑中心凹）。
-浸没式检查（特殊需求）：
-使用眼杯盛放生理盐水，探头不直接接触角膜。
3.测量内容

-眼轴长度（AL）：角膜前表面至视网膜内表面的距离。
-前房深度（ACD）：角膜内皮至晶状体前囊的距离。
-晶状体厚度（LT）：晶状体前囊至后囊的距离。
-玻璃体腔长度（VCD）：晶状体后囊至视网膜的距离。
-角膜厚度（CCT）：需高频探头单独测量。
4.注意事项

-保持探头与组织垂直，避免倾斜导致误差。
-重复测量3次，取平均值。
-儿童或不配合者需镇静后检查。
结果分析

1.正常参考值

-成人眼轴长度：23.0~24.0mm（近视者可能＞26mm，远视者可能＜22mm）。
-前房深度：2.5~3.5mm（＜2.5mm提示浅前房，警惕闭角型青光眼）。
-晶状体厚度：3.5~5.0mm（白内障时可能增厚）。
-角膜厚度：500~550μm（＜480μm慎行屈光手术）。
2.常见异常解读

-眼轴过长：＞24mm提示轴性近视，每增加1mm约等于-3.00D屈光度。
-眼轴过短：＜22mm可能为远视或小眼球。
-前房变浅：结合房角检查，评估青光眼风险。
-晶状体增厚：可能为年龄相关性白内障或膨胀期白内障。
-玻璃体腔异常：视网膜脱离、玻璃体出血时可能出现波形紊乱。
3.临床应用

-白内障术前：计算人工晶体度数（需结合角膜曲率，常用SRK-T、Holladay公式）。
-青光眼筛查：浅前房者需进一步评估房角。
-屈光手术前：排除圆锥角膜（角膜过薄）。
-眼后节疾病：辅助诊断视网膜脱离、眼内肿瘤（需结合B超）。

常见问题及处理

1.波形不清晰：调整探头角度，避免泪液干扰。
2.测量值波动大：检查患者固视情况，重复测量。
3.异常结果验证：结合B超、生物显微镜等进一步检查。

报告示例

A超检查报告：
-右眼：AL 23.52mm，ACD 3.10mm，LT 4.25mm，VCD 16.17mm
-左眼：AL 23.48mm，ACD 3.05mm，LT 4.30mm，VCD 16.13mm
诊断提示：双眼眼轴及内部结构参数正常范围。
注意：不同设备可能存在参数差异，需以仪器说明书和本地诊疗规范为准。复杂病例建议由专业眼科医师解读。

生物测量仪操作流程及结果分析

 一、操作流程

【设备准备】

1. 开机预热：启动设备≥15分钟，完成自动校准

2. 消毒处理：

   - 非接触式探头：酒精棉片擦拭颌托/额托

   - 接触式探头：无菌杯盛装3%过氧化氢浸泡10分钟→无菌生理盐水冲洗

3. 录入信息：输入患者ID、出生日期、检查目的

【患者准备】

1. 体位调整：

   - 坐位：下巴置于颌托，额头顶住额带

   - 卧位：头枕凹槽，角膜平面与探头垂直

2. 注视训练：嘱患者注视仪器内绿色固视灯

3. 麻醉要求（仅接触式测量）：

   ▫ 表面麻醉：0.5%丙美卡因滴眼液×1滴

   ▫ 等待时间：30秒

【测量步骤】

1. 模式选择：

   光学相干生物测量（OCBM）→非接触式

   超声生物测量（UBM）→接触式/浸没式

2. 数据采集：

   a) 自动对焦：仪器自动追踪角膜顶点

   b) 测量触发：获得清晰角膜反光时启动扫描

   c) 重复测量：每眼≥5次有效扫描

3. 质量监控：

   - 信号强度指数（SSI）＞60

   - 标准差（SD）＜30μm（眼轴）／＜0.25D（角膜曲率）

二、核心测量参数

| 参数         | 正常范围      | 临床意义                  

| 眼轴长度(AL) | 23.0-24.5mm  | ＞26mm提示病理性近视风险 |

| 角膜曲率(K)  | 41.5-46.5D   | Kmax-Kmin＞1.5D疑圆锥角膜 |

| 前房深度(ACD)| 2.5-3.5mm    | ＜2.2mm慎选多焦点IOL     |

| 晶状体厚度(LT)| 3.5-5.0mm    | ＞5mm提示核性白内障       

| 白到白距离(WTW)| 11.0-12.5mm | ICL尺寸选择关键参数       |

三、结果分析要点

近视进展预警（儿童）：

年增长量＞0.3mm → 启动防控干预

轴曲比＞3.0 → 病理性近视高风险

人工晶状体计算核查：
▫ 目标屈光度偏差校验公式：
预测误差 = |实测术后屈光 - 预测屈光|
▫ 可接受范围：≤0.5D
▫ 屈光参差处理：优势眼预留-0.25D

4.2.4角膜形态检测

课件二级标题：1.角膜曲率仪操作流程及结果分析2.角膜地形图操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

角膜曲率仪操作流程及结果分析：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

角膜地形图操作流程及结果分析：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

1.角膜曲率仪操作流程及结果分析
一、操作流程

【设备准备】

1. 开机预热：启动设备≥10分钟，完成自校准

2. 消毒处理：

   - 颌托/额托：75%酒精棉片擦拭

   - 接触式探头：3%过氧化氢浸泡10分钟后无菌生理盐水冲洗

3. 模式选择：

   □ 自动模式（推荐） □ 手动模式

【患者准备】

1. 体位调整：

   - 坐位：下巴置于颌托，额头顶住额带

   - 角膜平面与仪器光轴垂直（瞳孔居中）

2. 表面麻醉（仅接触式测量）：

   - 0.5%丙美卡因滴眼液×1滴

   - 等待30秒

3. 嘱患者睁大双眼，注视仪器内光标

【测量步骤】

1. 自动模式：

   a) 仪器自动追踪角膜顶点

   b) 获得清晰角膜反光环时触发测量

   c) 每眼连续测量≥3次

2. 手动模式：

   a) 调整目镜屈光度至清晰

   b) 将十字光标聚焦于角膜中央

   c) 旋转鼓轮直至两个加号重合

   d) 读取曲率半径和轴位

3. 质量控制：

   - 信号强度＞85%

   - 标准差(SD)＜0.02mm（曲率半径）／＜0.25D（屈光度）

二、核心测量参数

| 参数             | 正常范围      | 临床意义                  

| 平坦曲率(K1)     | 41.0-46.0D   | 决定角膜散光量           

| 陡峭曲率(K2)     | 42.0-47.0D   | K2-K1=角膜散光度数       | 平均角膜曲率(km) | 42.0-44.0D|角膜接触镜基弧选择依据   

| 散光轴位(Axis)   | 0°-180°| WTR：60°-120°；ATR：0°-30°/150°-180° |

| 离心率(e值)  | 0.4-0.6  | ＞0.8提示非球面性异常    |

三、结果分析要点

1.角膜散光分析：

   规则散光 = |K2-K1|≤2.5D & 轴位稳定(波动<10°)

   不规则散光 = |K2-K1|>2.5D || 轴位飘移>20°

2.圆锥角膜筛查（Rabonowitz标准）：

主要标准：Kmax＞47D 或 I-S值＞1.4D

次要标准：左右眼K值差＞1.0D

3.角膜接触镜适配：

球面镜片：基弧 = 平均K值 + 0.1mm

4.环曲面镜片：需参考角膜散光轴位

5.术后角膜评估：
▫ LASIK术后：K值降低量≈矫正度数×0.7
▫ 白内障术后：K值变化＞1.0D需排查角膜水肿

 2.角膜地形图操作流程及结果分析

一、操作流程

【设备准备】

1. 开机预热：启动设备≥15分钟，完成自校准

2. 消毒处理：

   - 非接触式：酒精棉片擦拭颌托/额托

   - 接触式：无菌杯盛装3%过氧化氢浸泡探头10分钟

3. 模式选择：

   □ Placido盘环投射 □ Scheimpflug成像 □ 联合扫描

【患者准备】

1. 摘镜要求：

   - 软性接触镜：停戴≥2周

   - 硬性接触镜：停戴≥4周

2. 体位调整：

   - 坐位：下巴置于颌托，额头顶住额带

   - 角膜平面与仪器光轴垂直（瞳孔居中）

3. 表面麻醉（仅接触式）：

   - 0.5%丙美卡因滴眼液×1滴

   - 等待30秒

4. 嘱患者睁大双眼，注视仪器内闪烁光标

【测量步骤】

1. 对焦定位：

   a) 调整目镜使角膜顶点清晰居中

   b) 确保泪膜稳定（眨眼后2秒内捕获）

2. 数据采集：

   a) 自动模式：设备连续捕获≥8幅图像

   b) 手动模式：选择最佳成像质量图像

3. 质量控制：

   - 图像覆盖率＞95%

   - 离心率＜0.05（角膜顶点偏移量）

   - 标准差(SD)＜0.25D（屈光力图）

二、核心分析参数

| 参数   | 正常范围   | 临床意义  |

|SimK(模拟角膜曲率)|41.0-46.0D|角膜接触镜适配基础       | 表面不对称指数(SAI) | 0.0-0.5| ＞1.0提示不规则散光      

| 角膜规则指数(CRI)| 0.0-0.5 | ＞1.2疑圆锥角膜          

| I-S值(上下差异)  | -0.5~+0.5D | ＞+1.5D圆锥角膜高风险    

| 圆锥角膜预测指数(KPI)| 0-30%    | ＞50%确诊圆锥角膜        

| Q值(非球面性) | -0.1~-0.6    | ＞0提示光学质量下降      

三、结果分析要点

1. 圆锥角膜诊断标准（Rabonowitz-McDonnell）：

   主要标准：① Kmax＞47D ② I-S＞1.5D ③ SAI＞1.2

   次要标准：① 角膜中央厚度＜500μm ② 双眼K值差＞1.0D

4.3主观验光

4.3.1标准验光

课件二级标题：1.综合验光仪验光前的调整

雾视去雾视

3.用红绿视标进一步确定球镜的矫正

4.用散光表进行主觉验光

5.交叉柱镜测定散光的轴位和度数

6.用综合验光仪进行双眼平衡

7.用综合验光仪进行全面屈光检查

8.用裂隙片进行主觉验光

9.用插片法进行主觉验光

10.用试镜架进行试戴调整

一、本次项目制作类型

综合验光仪验光前的调整：三维动画2分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

雾视去雾视：三维动画2分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用红绿视标进一步确定球镜的矫正：三维动画2分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用散光表进行主觉验光：三维动画2分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

交叉柱镜测定散光的轴位和度数：三维动画2分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用综合验光仪进行双眼平衡：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用综合验光仪进行全面屈光检查：三维动画10分钟，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

用裂隙片进行主觉验光：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用插片法进行主觉验光：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

用试镜架进行试戴调整：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

课件二级标题：1.综合验光仪验光前的调整
操作环境应在暗室或半暗室进行1.让被检者安坐检查椅上，如原戴眼镜，则取下眼镜。2.调整座椅的高度，使被检者坐姿舒适，眼位高度与投影视力表相当。3.将综合验光仪与被检者相接触的部位用75%乙醇溶液(酒精)消毒。4.将综合验光盘放在被检者眼前，其瞳距与被检者的瞳距相一致，调整综合验光盘的高度，使被检者双眼位于视孔中心。5.调整验光盘水平调节旋钮，使验光盘保持水平。6.旋转额托旋钮，调整被检者镜眼距离。7.将被检者起始屈光度数调整到验光盘上，包括球镜和散光度数。8.先测量右眼，后测量左眼，单眼检测时将非检测眼遮盖。

课件二级标题：2.雾视去雾视

雾视在被检眼前起始屈光度数上加正镜片或减少负镜片，一般为+0.75~1.00DS，通过雾视镜片继续检查被检眼视力。(1)如果被检眼视力超过4.7(0.5)，说明雾视不足，需要继续增加正镜片的度数或减少负镜片度数。(2)如果被检眼视力范围在4.5~4.7(0.3~0.5)之间,则说明雾视已合适。

去雾视(1)在被检眼前逐渐减少正镜片的度数或增加负镜片度数，按照每次减少+0.25DS或增加-0.25DS的频率进行。(2)每减少+0.25DS或增加-0.25DS，检查被检者的视力，确保被检者视力会提高一行。(3)视力逐渐增加，直到被检者获得清晰的视力为止，即减少正镜片度数或增加负镜片度数已不能提高视力。

案例3-2-1一被检眼为近视，客观验光结果为-3.00DS，在被检眼前加-3.00DS的球镜,视力为5.0,该眼是否达到了MPMVA?此时我们无法确定该眼是否达到MPMVA，需通过以下步骤验证：首先在被检眼前增加+0.50DS球镜(-2.50DS)，重新检查该眼的视力，发现视力还是5.0。为什么在眼前加-3.00DS和-2.50DS时，该眼的视力都是5.0呢?其主要原因在于原来的-3.00DS镜片过矫了，使得该眼启动了调节，从而获得了较好的视力，那么-2.50DS就达到了MPMVA了吗?我们还不能确定。继续刚才的步骤，眼前再增加+0.50DS球镜(-2.00DS)，此时检查视力为4.7，这时被检者已不能继续有效地使用自身的调节了，依次减少+0.25DS球镜,被检眼视力又逐渐提高,到-2.50DS时该眼视力又到5.0,-2.50DS是该眼以最低度数的负镜片获得的最佳矫正视力，说明-2.50DS达到了MPMVA。

案例3-2-2一被检眼客观验光度数为+1.00DS，在被检眼前加+1.00D球镜时，其视力是5.0。该眼是否达到MPMVA?根据雾视技术的原理，在被检眼前增加一个+1.00DS的正镜片(即此时眼前为+2.00DS的正镜片),检查视力为4.9,继续加+0.50DS(+2.50DS)球镜,再次查远视力为4.7,达到雾视水平，之后逐步减少正镜片的度数，直到+1.75DS该眼达到最好远视力5.0，再继续减少正镜片的度数，视力不变，该眼的最高度数正镜片取得最佳矫正视力(MPMVA)的度数为+1.75DS。

三、注意事项1.主觉验光的环境应在半暗室中进行。2.让被检者平视看远，以减少调节因素造成的误差。3.被检者在检查过程中尽量不要眯眼，以免因小孔成像造成误差。4.雾视技术的原则是使被检眼处于足够的“近视状态”，但不是使用任意度数的正透镜，也不能对所有被检眼采用同样度数的雾视透镜。在雾视过度的情况下，由于没有注视目标，被检眼不会努力去将注视目标看清楚，反而会产生刺激性调节。5.雾视的效果启动很快，不需要让被检者戴正镜片坐上半小时。6.须根据被检双眼不同的屈光状态选择雾视透镜的度数，因为双眼的调节是同步的，若有一眼仍存在调节，则双眼均不能达到雾视的目的。7.采用试镜片箱进行雾视时，须遵行“先加后换”的原则操作，即在改变雾视透镜的度数时，应该先加上新雾视透镜，再撤去原雾视透镜，避免在单独撤去原雾视透镜的间隔时失去雾视的效果，此法在雾视时常因雾视透镜的叠加，使雾视透镜的度数大增大减，影响雾视效果，采用综合验光仪控制雾视透镜的递变梯度不仅平缓稳定，且操作大为简便。8.采用雾视法缓解被检眼的调节，不如睫状肌麻痹剂来得彻底可靠。若遇下列情况，则建议放弃采用雾视法控制被检眼的调节：(1)矫正视力不良或时好时差。(2)主觉验光或客观验光的结果不稳定。(3)小瞳孔，尤其是由于内斜视或内隐斜引起者。(4)有视疲劳症状者。9.若在雾视过程中被检眼能清晰分辨雾视视标，则可对双眼同时酌情递增0.25~0.50DS的雾视透镜，须始终维持雾视视标处于模糊状态。

课件二级标题：3.用红绿视标进一步确定球镜的矫正

用红绿视标进一步确定球镜的矫正1.分别遮盖左、右眼，让被检者注视5m处的红绿视标，为了避免产生调节，检查的顺序为先看绿色再看红色再看绿色。2.让被检者比较红、绿两半边的视标的清晰程度，如果清晰程度相同，说明矫正度数准确。3.如果红、绿两半边视标清晰程度不相同，说明矫正不充分或过矫。询问是红色半边的视标清晰还是绿色半边的视标清晰，如果红色清晰，绿色模糊，则在该眼前增加-0.25DS球镜或减少+0.25DS球镜，反复操作直至两边清晰度相同。如果红色模糊，绿色清晰，则在该眼前减少-0.25DS球镜或增加+0.25DS球镜，反复试验直至两边清晰度相同。

注意事项1.红绿视标确定球镜矫正应在半暗室中进行。2.在红、绿两边不能同样清晰的情况下，则采用红色半边视标较清楚时，减一个+0.25DS(加一个-0.25D)变为绿色半边视标清楚作为终点。3.为避免调节的影响，检查时嘱咐被检者先看绿色半边再看红色半边再看绿色半边。4.对于度数较高的屈光不正，红绿视标检测效果不一定理想。5.对于老年人，由于晶状体老化，可吸收光谱中部分蓝光~绿光，被检眼偏向于红光优势，易致矫正度偏负。6.在对色盲患者做红绿检查时，虽然用左、右区可以对红、绿部分进行区别，但红色盲对于光谱的红端敏感度低，感觉红色背景要比绿色背景暗。

课件二级标题：4.用散光表进行主觉验光

 (一)使用设备：综合验光仪、散光表。

(二)操作前准备1.让被检者安坐检查椅上，如原戴眼镜，则取下眼镜。2.调整座椅的高度，使被检者坐姿舒适，眼位高度与投影视力表相当。3.将综合验光仪与被检者相接触的部位用酒精消毒。4.将综合验光盘放在被检者眼前，其瞳距与被检者的瞳距相一致，调整综合验光盘的高度，使被检者双眼位于视孔中心。5.调整验光盘水平调节旋钮，使验光盘保持水平。6.旋转额托旋钮，调整被检者镜眼距离。7.将被检者起始屈光度数调整到验光盘上，包括球镜和散光度数。8.先测量右眼，后测量左眼，第一次MPMVA后雾视到4.8(0.6)左右。          

（三）用散光表测定散光的轴位和度数

1.散光表验证散光轴向(1)让被检者注视远处散光表，并询问被检者散光表中的各条辐射线的深浅、浓淡是否均匀一致，如回答：均匀，无深浅、浓淡之分，则可判断被检眼无散光；如回答不均匀，有深有浅，则可判断被检眼有散光存在。(2)对无散光的被检眼可继续进行球面镜的插片验光工作，对有散光的被检眼，应该让被检者说出散光表中哪一条或哪几条放射线最深、最浓。(3)用清晰的线条对应的较小钟点数乘以30°，可得到被检眼的散光轴位方向。2.散光表验证散光度数(1)在被检眼前加散光试镜片-0.25DC，再次询问被检者散光表上的放射线是否还有深浅、浓淡之分。1)若被检者回答没有深浅之分，则可判断被检眼的散光屈光不正已被矫正。2)若被检者回答仍有深浅之分，则可判断此时被检眼还存在未被中和的散光，应继续增加矫正镜片度数。(2)继续增加矫正镜片度数，直到被检者看到散光表上各线条均匀无浓淡之分，散光测试程序结束。完成散光轴位和度数精确试验后，可以对屈光不正中的球镜部分进行再次的精确和确认。

（四）注意事项

1.散光表验证散光的轴向和度数应在半暗室中进行。2.一般在去雾视达到小数视力4.8(0.6)左右时，即可使用散光表的操作，进行有无散光，散光轴位及度数的测定。3.用散光表所能测定的散光仅指规则散光。4.散光表所能确定的轴位方向是概略的，不甚精确，这是由散光表本身的结构不够精确造成的。5.散光表的30°法则散光表测定的轴向为清晰或者最深的线条对应的最小钟点数字乘以30°，例如1和7这条线清晰，就是1乘以30°等于30，30°方向就是预测的轴位。

课件二级标题：5.交叉柱镜测定散光的轴位和度数

操作步骤 用JCC测定散光的轴位和度数

JCC验证散光轴向(1)蜂窝视标，转入JCC并使其A轴（大手轮）与试验柱镜轴重合，此时正柱镜和负柱镜的轴正好与试验柱镜轴成45°角。(2)检查者告诉被检者，“在这个检查中，我同样会给两面镜片让你进行比较，这是‘1’，这是‘2’，希望你告诉我相对来说哪一面看起来更清晰”。接下来检查者翻转镜面，翻转前是第一面，翻转后是第二面，被检者比较后觉得第一面更清晰，则试验柱镜的轴向着清晰那面红点方向转动10°，再次翻转比较第一面和第二面，会出现三种情况：①被检者觉得两面一样清晰，此时验证散光轴位到达终点，试验柱镜所在轴向即散光正确轴向；②被检者觉得第二面更清晰，则试验柱镜的轴向着清晰那面红点方向回转5°再次进行比较，直到两面一样清晰，散光轴位验证到达终点；③被检者觉得第一面更清晰，则试验柱镜的轴需向着清晰那面(第一面)红点方向旋转，因旋转方向与第一次相同，故继续逆时针旋转10°，以此类推，直到需要顺时针旋转为止。

JCC验证散光度数(1)重新调整JCC的位置，使其中的一条主子午线位置(即红点/白点所在的位置)与综合验光仪内试验柱镜的轴位相一致，这样另一条子午线就自然与综合验光仪上柱镜的轴位形成垂直。(2)检查者告诉被检者，“在这个检查中，我同样会给两面镜片让你进行比较，这是‘1’，这是‘2’，希望你告诉我相对来说哪一面看起来更清晰”。(3)接下来检查者翻转镜面，让被检者做出选择，翻转前是第一面，翻转后是第二面，如果被检者觉得第二面更清晰，此时，红点与实验柱镜轴一致，说明被检眼负柱镜度数不够，需增加-0.25DC；如果被检者觉得第一面更清晰，此时，白点与实验柱镜轴一致，说明被检眼负柱镜度数过矫，需减少-0.25DC，再次翻转重复上述步骤，直到被检者觉得两面一样清晰，则验证散光度数到达终点。(4)在进行散光度数确认时，要始终保持MPMVA起始点的等效球镜度不变。因此，每增加负柱镜度数-0.50DC，综合验光仪内的球镜就需添加+0.25DS(同样每减少负柱镜度数-0.50DC,球镜需增加-0.25DS)。(5)当出现下列情况中的一种时，可以认为是达到了散光度数确认检查的终点：翻转镜面后两个选择对于被检者来说看起来一样，被检者的回答总是在很窄的度数范围内调整，这时应选择更接近他原来旧处方的度数。在完成了散光轴位和度数精确试验后，需对屈光不正中的球镜部分进行再次的精确和确认。

三、注意事项1.JCC验证散光的轴向和度数应在半暗室中进行。2.JCC验证散光轴向和度数要在第一次红绿测试之后进行，否则结果不准确。3.被检者在检查过程中尽量不要眯眼，以免因小孔成像造成误差。4.JCC验证散光轴向时，如果被检者总在一个很小的度数范围内摇摆不定，则可直接取中间值作为终点或选择更接近他原来旧处方的轴向。5.镜片翻转后，需给被检者一定的时间辨认视标，一般停留2~3秒。6.在进行散光度数确认时，要保证最小弥散圆始终落在视网膜上，每增加负柱镜度数-0.50DC，综合验光仪内的球镜就需添加+0.25DS(同样每减少负柱镜度数-0.50DC，球镜需增加-0.25DS)。

课件二级标题：6.用综合验光仪进行双眼平衡

 (一)目的

双眼平衡的目的是将“双眼调节刺激等同起来，保持双眼均衡的调节功能”。双眼平衡只能用于双眼视力均在单眼验光中达到同样清晰的情况下。

(二)使用设备

综合验光仪、投影视力表、优势眼板等。

(三)操作前准备

在右眼、左眼分别完成初次的MPMVA+红绿试验、JCC验证散光轴向及度数、第二次MPMVA+红绿试验后进行，即屈光矫正至最好矫正视力的基础上完成。

(四)检查步骤

方法一：棱镜视力平衡检测

1.双眼同时去遮盖。2.在单眼验光终点的基础上，每一眼加+0.75DS，测量双眼视力，逐步增加+0.25DS，直到双眼视力≤4.9(0.8)。3.选择单行视标，刚刚高于上述步骤一行,如雾视视力为4.9(0.8),选择4.8(0.6)行视标。用垂直棱镜将双眼所见视标进行分离。右眼前加3△BU,左眼前加3△BD。5.首先要求被检者确认是否有两行视标，如果被检者现在将看见两行视标，要求被检者比较两行视标中，哪一行比较清楚?上面一行还是下面一行?加+0.25DS到看清楚的那个眼。重复第5步，直到被检者感觉两行视标同样清楚或者同样模糊为止。如果不能平衡两眼，确定哪一眼是优势眼，让优势眼保持较好的视力。7.一旦达到双眼视力平衡或者优势眼保持了较好的视力，去掉棱镜，使两眼融合。8.双眼MPMVA：通过上述步骤以后，两眼仍是雾视状态，通过该状态，测量其视力，两眼前依次减少+0.25DS，测量被检者的双眼视力，鼓励患者尽力读更小的视标。

案例3-6-1一被检者在单眼完成主觉验光后屈光状态为OD:-2.00DS/-0.50DC×90=5.0;OS:-2.75DS=5.0,进行双眼平衡,雾视+0.75DS后视力为4.9(0.8),此时OD:-1.25DS/-0.50DC×90,OS:-2.00DS。选择4.8(0.6)视标让其注视,在被检者眼前加旋转棱镜,右眼前加3△BU，左眼前加3△BD，如被检者诉上行视标更清晰如何调整?如被检者诉下行视标更清晰又如何调整?分析：右眼前加3△BU，看到的是下行视标；左眼前加3△BD，看到的是上行视标；被拉者诉上行视标更清晰，则说明是左眼更清晰，应该在左眼前+0.25DS，左眼前矫正度数调整为-1.00DS，如被检者诉双眼一样清晰，则去掉棱镜双眼同时去雾视。被检者诉下行视标更清晰，则说明是右眼更清晰，应该在右眼前+0.25DS，右眼前一度数调整为-1.00DS/-0.50DC×90，如被检者诉双眼一样清晰，则去掉棱镜。

方法二：偏振平衡视标检测

所用视标：偏振平衡视标用法如下：1.基础试片组合分别单独矫正了右眼、左眼的屈光不正。2.投放偏振平衡视标。3.旋转辅助镜手轮，使右眼视孔前放置PI35，左眼视孔前放置P45(部分综合验光仪内置辅镜只有“P”，右眼视孔前“P”即为“P135”,左眼视孔前“P”“P45”,检查时双眼视孔前内置辅镜均放置“P”)。4.嘱咐被检者双眼同时注视视标，双眼看到上中下三行视标，右眼看到上中两行视标，左眼看到中下两行视标。5.比较上行跟下行视标的清楚程度(由于中间看起来差别不大，故不作比较)。(1)如果被检者诉上排视标与下排视标一样清楚，则无需调整。偏振平衡检测时内置辅镜的放置(2)如果被检者诉上排视标较下排视标清楚,则调整右眼球镜,在右眼前增加+0.25DS(或减少-0.25DS)。(3)如果被检者诉下排视标较上排视标清楚，则调整左眼球镜，在左眼前增加+0.25D8(或减少-0.25DS)。6.重复上一步骤，直到两眼同样清楚，若不能同样清楚，则保持优势眼清楚。7.一旦达到双眼视力平衡或者优势眼保持较好的视力，去掉双侧偏振滤片，使两眼融合。8.双眼MPMVA双眼分别加+0.75DS,测量双眼视力,逐步增加+0.25DS,直到双眼视力≤4.9(0.8)，然后去雾视，两眼前依次减少+0.25DS，测量被检者的双眼视力，鼓励患者尽力读更小的视标。

方法三：偏振红绿视标检测

1.基础试片组合分别单独矫正了右眼、左眼的屈光不正。2.投放偏振红绿视标。3.旋转辅助镜手轮，使右眼视孔前放置P135，左眼视孔前放置P45(同偏振平衡视标检测)。4.嘱被检者双眼同时注视视标，被检者右眼所见为绿底9字视标和红底6字视标，左眼所见为绿3字视标和红底5字(或8字)视标。5.比较四视标的清晰度。(1)如果被检者诉四视标一样清楚，则无需调整。(2)如果被检者诉绿底9字视标和红底6字视标清楚，则调整右侧球镜，将右侧球镜减少-0.25DS。(3)如果被检者诉绿3字视标和红底5字(或8字)视标清楚，则调整左侧球镶，将左侧球镜减少-0.25DS。6.重复上一步骤，直到两眼同样清楚。若不能同样清楚，则保持优势眼清楚。7.一旦达到双眼视力平衡或者优势眼保持较好的视力，去掉双侧偏振滤片，使两眼融合。11008.双眼MPMVA双眼分别加+0.75DS,测量双眼视力,逐步增加+0.25DS,直到双眼视为≤4.9(0.8)，然后去雾视，两眼前依次减少+0.25DS，测量被检者的双眼视力，鼓励患者尽力读更小的视标三、注意事项1.只有在双眼都可达到相同的最好矫正视力时，才进行双眼雾视时的平衡。2.棱镜视力平衡检测注意保持双眼同时注视视标，且双眼始终处于雾视状态。3.如果无法达到双眼清晰度相同时，需要判断哪一只眼为主导眼，使主导眼感到略为清晰一些。4.用棱镜进行视力平衡检测时，如果所加入的棱镜不能将视标分为两行，需要加大所加入的棱镜度数，此时注意被检者存在垂直方向隐斜视的可能。

课件二级标题：7.用综合验光仪进行全面的屈光检查

操作步骤(一)使用设备综合验光仪、投影视力表、优势眼板等。(二)操作前准备1.打开电源，综合验光仪完整性的检查，登记使用记录。2.消毒，与人体接触的部分均消毒，防止交叉感染。3.让被检者坐在检查椅上，如原戴眼镜，则取下眼镜(包括角膜接触镜)。4.调整座高，让患者接受检查时很舒服。5.调整水平调整综合验光仪验光盘水平调整旋钮，使验光盘保持水平(气泡居中)。6.调整瞳距将综合验光仪验光盘放在被检者眼前，调整瞳距与被检者的瞳距一致；调整综合验光仪验光盘的高度，使被检者双眼位于视孔中心。7.后顶点距离的调整旋转额托旋钮，调整患者镜眼距。8.输入客观验光数据将被检者的起始度数输入综合验光仪，置入顺序依次为球镜、柱镜轴向及柱镜度数。获取客观验光数据的方法有以下几种，可根据条件选用：(1)检影镜检影验光：适用于所有人群，对于临床上沟通有困难的儿童、智力低下及听力障碍等人群更为重要。(2)电脑验光仪检测：主要适用于调节较易控制的成年人。(3)焦度计测定：用焦度计测定原戴眼镜处方数据作为进一步主觉验光的依据。(4)综合验光仪检影验光：双侧视孔投放R内置辅助镜片，在距离视孔67cm处进行视网膜检影，记录视网膜检影检查的屈光处方。(5)角膜曲率计测量等。由于综合验光仪没有正柱镜，所以在置入处方数据时需进行转换。

案例3-7-1客观验光处方:+2.50DS/+0.75DC×180,置入综合验光仪数据:+3.25DS/-0.75DC×90,客观验光处方:-3.50DS/+0.75DC×90,置入综合验光仪数据:-2.75DS/-0.75DC×1809.先右后左，右眼辅助镜片在“O”位时，左眼在“OC”位，检查左眼时与之同理。

综合验光的检查步骤1.单眼初次MPMVA(1)雾视：把被检眼(先右后左)起点数据(电脑验光、检影验光或者原来习惯处方等)放在综合验光仪上。然后在此基础上，在被检眼前加上正镜片，一般加+0.75~+1.00D，检查被检眼的视力。如果该眼视力超过4.7(0.5)，说明雾视不足，需要继续增加正镜片的度数，直到视力达到4.5~4.7(0.3~0.5)。此时我们认为雾视比较合适(放松调节)。(2)去雾视：在被捡跟前逐渐减少正镜片的度数(每次减少+0.25D)，理论上每减少+0.25D，视力应该提高一行，直到获得清晰的视力为止。此后继续减少正镜片，直至被检眼的视力不再进一步提高，而且开始刺激调节，会使被检眼看见的视标变小变黑。

案例3-7-3一被检眼雾视后的度数是+2.75DS，视力为4.6。当我们每次减少雾视的+0.25D时，被检者通常可以读下面一行的视标，直至最佳视力。假定这时在+1.75D留在试镜架。此后继续减少正镜片，就会刺激调节，视力将继续清楚。在主觉验光中的终点标准是最高度数的正镜片的最好视力(MPMVA)，一旦达到最好视力，继续减少正镜片将刺激调节，则会使患者感觉视标变小变黑，这时应该退回到前面的矫正状态(MPMVA)。

第一次红绿试验(又称为双色试验)用红绿视标结束单眼MPMVA。被检者看红绿双色视力表，让被检者先看绿色半边的视标，然后看红色半边的视标，再看绿色半边的视标，比较哪个颜色背景下的视标比较清楚。(1)如果同样清楚(或模糊)，证明MPMVA正确，终止检查。(2)如果红色清楚，说明还有部分雾视，减去+0.25DS，直到两者同样清楚为止。(3)如果绿色清楚，说明正镜片矫正不足，应该增加+0.25DS，直到同样清楚为止。如果在客观验光中没有发现被检者有散光，但是在主觉验光中其视力未达到正常视力标准，可以用散光表检查被检者是否存在残余散光。方法如下：在给被检眼充分雾视以后，让被检眼看散光表，检查者的第一个任务就是确定散光轴在哪里。询问患者是否所有线都可以看见，如果回答是肯定的，接着问患者，哪一条是最清楚的，用清楚线的小钟点数乘以30即为被检者的柱镜轴位。轴位确定后，以0.25D为梯度递增柱镜度数，直至散光表各方位的线条同样清晰为止。

JCC验证散光(1)选择其蜂窝视标，比如视力5.0(1.0)，则选择4.9(0.8)视标。(2)先用JCC进行散光轴向的验证。把JCC转入，手轮位置同柱镜轴向一致，即试验柱镜的轴正好在JCC的正负轴之间(45°)，试验柱镜的轴正好与转轮中点一致。指导被检者分别看到两个面的视标，试比较哪一面视标比较清楚。(3)嘱被检者注视视标，告诉他们开始的是第一面，3~5秒钟后，翻转JCC，告诉被检者这次是第二面，问：哪一面视标比较清楚?1)如果两面同样清楚，提示柱镜的轴是在正确的位置上，进一步做JCC散光度数的验证。2)如果两面不一样清楚，试验柱镜的负轴应该向着看得清楚的那一面的JCC.负轴(红点)转动10°。(4)再次翻转JCC，重复第(3)步骤，试验柱镜的负轴总是向看得清楚的JCC的负轴(红点)方向转动一个角度，直到翻转后两面清晰度一样为止。(5)终止JCC轴向验证指标为：两个面同样清楚或者模糊。被检者的反应在很小的轴向范围内翻转。(6)其次用JCC进行散光度数的验证：把JCC转入，先把试验柱镜的轴与负轴(红点)重合，这时试验柱镜的轴正好与正轴(白点)垂直。告诉被检者将继续看到两个面，注意比较两面的视标清晰度。1)如果两面一样清楚，说明柱镜度数正确。2)如果两面不一样清楚，则当试验柱镜的负轴(红点)与转轴重合时，患者感觉清楚，增加-0.25D。3)如果两面不一样清楚，矫正柱镜的正轴(白点)与转轴重合时，患者感觉清楚，减少-0.25DC，试验柱镜的轴向始终不变。在整个JCC验证散光度数的过程中，应注意球柱平衡。凡增加-0.50DC，应该同时增加+0.25DS;凡增加+0.50DC,同时增加-0.25DS,以保证最小弥散圆始终落在视网膜上。(7)终止JCC散光度数验证指标：两个面看起来一样清楚，被检者的反应的变化在非常小的度数范围内。4.球镜的再次确认(第二次的MPMVA)步骤同初次MPMVA。5.再次红绿试验步骤同初次红绿试验。右眼完成验光后，左眼去遮盖。左眼的验光步骤同右眼。6.双眼平衡检查(以下三种方法任选其一)方法一：棱镜视力平衡检测(1)双眼同时去遮盖。(2)在单眼验光终点的基础上，每一眼加+0.75DS，测量双眼视力，逐步增加+0.25DS，直到双眼视力≤4,9(0.8)。(3)选择单行视标，刚刚高于上述步骤一行，如雾视视力为4.9(0.8)，选择4.8(0.6)行视标。(4)用垂直棱镜将双眼所见视标进行分离，右眼前加3△BU，左眼前加3△BD。(5)首先要求被检者确认是否有两行视标，如果被检者现在看见两行视标，要求被检者比较两行视标中，哪一行比较清楚，上面一行还是下面一行，加+0.25DS到看清楚的那个眼。(6)重复第(5)步，直到被检者感觉两行视标同样清楚或者同样模糊为止。如果不能平衡两眼，确定哪一眼是优势眼，让优势眼保持较好的视力。(7)一旦达到双眼视力平衡或者优势眼保持较好的视力，去掉棱镜，使两眼融合。(8)双眼MPMVA：两眼前逐渐减少+0.25DS、避觉被检查的双眼视力，鼓励患者尽力读更小的视标。(9)双眼红绿双色测试用红绿视标结束双眼MPMVA。被检者看红绿双色视力表，让被检者先看绿色半边的视标，然后看红色半边的视标，再看绿色半边的视标，比较哪个颜色背景下的视标比较清楚。(1)如果同样清楚(或模糊)证明MPMVA正确，终止检查。(2)如果红色清楚，说明还有部分雾视，减去+0.25DS，直到两者同样清楚为止。(3)如果绿色清楚，说明正镜片矫正不足，应该增加+0.25DS，直到同样清楚为止。

情境三主觉验光 测定视力让被检者注视远视力视标，分别测定右眼、左眼单眼视力和双眼视力。记录球镜/柱镜×轴向=矫正视力

案例：王某，女，22岁，诉视力下降1年余。从未戴过镜，眼部健康检查未发现异常。电脑验光结果为OD:-2.50DS、OS:-2.00DS,瞳距61mm。请对该被检者进行主觉糙光、操作步骤：1、准备工作(1)打开电源，综合验光仪完整性的检查，登记使用记录。(2)与人体接触的部分均消毒。(3)让被检者坐在检查椅上，调整座高，让患者接受检查时很舒服。(4)调整水平：调整综合验光仪验光盘水平调整旋钮，使验光盘保持水平(气泡居中)。(5)调整瞳距为61mm。(6)后顶点距离的调整：旋转额托旋钮，调整患者镜眼距。(7)输入电脑验光数据:OD:-2.50DS,OS:-2.00DS。2、遮盖左眼，先进行右眼主觉验光。3、右眼雾视：右眼前以+0.25DS级差增加正球镜，本例增加+1.00DS后被检者诉4.5行视标略感模糊，说明雾视合适，此时右眼前度数为-1.50DS。4.右眼去雾视，右眼每增加-0.25DS查一次视力，本例增加-0.75DS后被检者视力增至5.0。此时被检者右眼前所加镜片度数为-2.25DS。5.右眼红绿双色实验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半视标，然后看红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本例诉红绿视标一样清晰，则不需要调整球镜度数。因本例客观验光未提示有散光并用球镜能矫至5.0视力，故单眼验光结束，此时被检者右眼前所加镜片度数为-2.25DS=5.0。6.打开左眼，遮盖右眼，进行左眼主觉验光。7.左眼雾视：左眼前以+0.25DS级差增加正球镜，本例增加+1.25DS后被检者诉4.5行视标略感模糊，说明雾视合适，此时左眼前度数为-0.75DS。8.左眼去雾视：左眼每增加-0.25DS查一次视力，本例增加-0.75DS后被检者视力增至5.0。此时被检者左眼前所加镜片度数为-1.50DS。9.左眼红绿双色实验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半视标，然后看红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本例诉红色半边视标更清晰，说明近视欠矫，在左眼前增加-0.25DS后被检者诉一样清晰。因本例客观验光未提示有散光并用球镜能矫至5.0视力，故单眼验光结束，此时被检者眼前所加镜片度数为-1.75DS=5.0。10.双眼平衡打开右眼，双眼同时雾视增加+0.75DS后视力为4.9，此时被检者眼前所加镜片度数为OD:-1.50DS,OS:-1.00DS;选择4.8单行视标。11.棱镜分视右眼前加3△BU，左眼前加3△BD。被检者诉看到两行视标要求被检者比较两行视标中，哪一行比较清楚，上面一行还是下面一行，被检者诉下面一行视标(右眼看到)清晰，加+0.25DS到右眼前，被检者诉一样清晰，移去棱镜。此时被检者眼前所加镜片度数为OD-1.25DS,OS-1.00DS。12.双眼去雾视双眼同时增加负镜，每增加-0.25DS，查一次视力，双眼增加-0.75DS后视力为5.1。再增加-0.25DS视力不再提高,此时的-0.25DS不再增加,之前的度数即为双眼去雾视度数。此时被检者眼前所加镜片度数为OD：-2.00DS，OS：-1.75DS。13.双眼红绿双色试验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半边视标，然后着红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本例诉绿色半边视标和红色半边视标一样清晰，达到终点，主觉验光结束，本例被检者主觉验光度数为OD:-2.00DS=5.0,OS₁-1.75DS=5.0。

案例3-7-5李某，男，30岁，诉视物有重影2年余，近半年视疲劳严重。从未戴过镜,眼部健康检查未发现异常,眼位正。客观验光结果为OD:+0.50DS/+1.50DC×90,OS:+0.75DS/+1.50DC×90,瞳距66mm。请对该被检者进行主觉验光。操作步骤：1.准备工作(1)打开电源，综合验光仪完整性的检查，登记使用记录。(2)与人体接触的部分均消毒。(3)让被检者坐在检查椅上，调整座高，让患者接受检查时很舒服。(4)调整水平：调整综合验光仪验光盘水平调整旋钮，使验光盘保持水平(气泡居中)。(5)调整瞳距为66mm。(6)后顶点距离的调整：旋转额托旋钮，调整患者镜眼距。(7)输入客观验光数据:处方转换为OD:+2.00DS/-1.50DC×180,OS:+2.25DS/-1.50DC×180。2.遮盖左眼，先进行右眼主觉验光。3.右眼雾视右眼前以+0.25DS级差增加正球镜，本例增加+0.75DS后被检者诉4.5行视标略感模糊,说明雾视合适,此时右眼前度数为+2.75DS/-1.50DC×180。4.右眼去雾视右眼每减少+0.25DS查一次视力，本例减少+0.75DS后被检者视力增至5.0。此时被检者右眼前所加镜片度数为+2.00DS/-1.50DC×180。5.右眼初次红绿双色实验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半边视标，然后看红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本例诉绿色半边视标更清晰，说明远视欠矫，在右眼前增加+0.25DS后被检者诉一样清晰。此时被检者右眼前所加镜片度数为+2.25DS/-1.50DC×180。6.JCC验证右眼散光轴向投放蜂窝视标，JCC转入，A点(转轮)对轴，翻转JCC的两面，指导被检者比较两面的清晰度。本例被检者诉两面一样清晰，说明散光轴位准确，无需调整轴位。7.JCC验证右眼散光轴向调整JCC，使P点(红点或白点)对轴，翻转JCC的两面，指导被检者比较两面的清晰度是否一致。本例诉白点对轴时更清晰，则减少-0.25DC柱镜。再次翻转JCC的两面，指导被检者比较两面的清晰度是否一致，此时被检者诉两面清晰度一致，散光度数确定。此时被检者右眼前所加镜片度数为+2.25DS/-1.25DC×180。8.右眼再次MPMVA方法同初次MPMVA,本例最终结果为+2.00DS/-1.25DC×180=5.0。9.右眼再次红绿双色试验方法同初次红绿双色试验，本例诉两色视标一样清晰，无需调整。此时被检者右眼前所加镜片度数为+2.00DS/-1.25DC×180。10.打开左眼，遮盖右眼，进行左眼主觉验光。11.左眼雾视左眼前以+0.25DS级差增加正球镜，本例增加+1.00DS后被检者诉4.5行视标略感模糊,说明雾视合适,此时右眼前度数为+3.25DS/-1.50DC×180。12.左眼去雾视左眼每减少+0.25DS查一次视力，本例减少+0.75DS后被检者视力增至5.0。此时被检者左眼前所加镜片度数为+2.50DS/-1.50DC×180。超过13.左眼初次红绿双色实验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半边视标，然后看红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本例诉红色半边视标更清晰，说明远视过矫，在左眼前减少+0.25DS后被检者诉一样清晰。此成长方法跟前所加镜片度数为+2.25DS/-1.50DC×180。14.ICC验证左眼散光相向投放蜂窝视标，JCC转入，A点(转轮)对轴，指导被检者比较两面的清晰度。本例被检者诉两面一样清晰，说明散光轴位准确，无基础和轴位、15.JCC验证左眼散光轴向调整JCC，使P点(红点或白点)对轴，翻转JCC的两面，检察检稳者比较两面的清晰度是否致。本例诉红点对轴时更清晰，则增加0.25DC，再次翻转JCC的两面，指导被检者比较两面的清晰度是否一致，诉红点对轴时更清晰。每增加0.50DC柱镜，同时调整球镜，球镜减少0.25DS、再次翻转JCC的两面，指导被长征比较两面的清晰度是否一致，此时被检者诉两面清晰度一致，散光度数确定。此时被应有右眼睛所加镜片度数为+2.00DS/-2.00DC×180。16.左眼再次MPMVA方法回初次MPMVA,本例最终结果为+1.75DS/-2.00DC×180。17.左眼再次红绿双色试验方法同初次红绿双色试验，本例诉两色视标一样清晰，此时被检者左眼前所加镜片度数为+1.75DS/-2.00DC×180=5.0。18.双眼平衡打开右眼，双眼同时雾视增加+0.75DS后视力为4.9，此时被检者眼前所镜片度数为(OD:+2.75DS/-1.25DC×180,OS:+2.50DS/-2.00DC×180;选择4.8单行视标。19.棱镜分视右眼前加3△BU,左眼前加3△BD。被检者诉看到两行视标要求被检载比较两行视标中，哪一行比较清楚，上面一行还是下面一行，被检者诉上面一行视标(左也看到)清晰。加+0.25DS到左眼前，被检者诉一样清晰，移去棱镜。此时被检者眼前所加硅片度数为OD:+2.75DS/-1.25DC×180,OS:+2.75DS/-2.00DC×180。20.双眼去雾视双眼同时增加负镜，每增加-0.25DS查一次视力，双眼增加-0.75DS后视力为5.1。再增加-0.25DS视力不再提高，此时的-0.25DS不再增加，之前的度数即乐观眼去雾视度数。此时被检者眼前所加镜片度数为OD:+2.00DS/-1.25DC×180,OS:+2.00DS/-2.00DC×180。21.双眼红绿双色试验选择投影视力表上红绿视标，嘱被检者先看绿色半视标，然后看红色半边视标，再看绿色半边视标，比较哪一种颜色背景上的视标更清晰。本钢体红色半边视标更清晰，双眼同时减少+0.25DS后被检者诉红绿一样清晰，达到约点,验光结束,本例被检者主觉验光度数为OD:+1.75DS/-1.25DC×180=5.0,OS:+1.75DS/-2,00DC×180=5.0。

三、注意事项1.运用综合验光仪进行主觉验光前需至少完成一种客观屈光检查，获取初步的参考屈无处方。2.若客观屈光检查获取的初步参考屈光处方未提示被测眼有散光，需在MPMVA去雾视视力达到4.8(0.6)后进行散光表检查，再次确认被检眼是否存在散光。若存在散光则需运用JCC进一步确认散光轴向和度数。3.若客观屈光检查获取的初步参考屈光处方和散光表检查都提示被测眼无散光，则可用CC进一步确认散光轴向和度数。4.对于存在红绿色盲、色弱的患者，虽然辨出红绿视标较为困难，但也可判断不同灰度视标的清晰度，检查者可根据判定结果确定红绿试验验光终点。或采用小而黑的终点或最佳视力的终点。5.对于存在红绿色盲、色弱的患者，也可考虑采用远交叉视标进行球镜屈光不正的确定。6.在单眼验光中，未检查眼必须用遮盖片遮盖。7.在操作过程中，注意与被检者进行沟通，提醒被检者在整个验光过程中不能眯眼。

课件二级标题：8.用裂隙片进行主觉验光

(一)使用设备裂隙片、试镜架、视力表灯箱等。

(二)操作前准备1.选择半暗室环境。2.准备远视力表、镜片箱、试镜架、裂隙片。3.让被检者安坐检查椅上，如原戴眼镜，则取下眼镜。4.选择瞳距合适的镜架，调节试镜架使被检者瞳孔中心分别对准试镜架两镜圈的几何中心，试镜架至被检眼角膜顶点距离约12mm，试镜架镜面与镜腿的夹角，以被检者舒适为宜。(三)用裂隙片进行主觉验光1.先右后左，单眼进行。参考客观验光的结果，首先用球镜(不预置柱镜)把被测眼轿正视力调整到最好，在此基础上，加+0.75DS到+1.00DS球镜雾视，将1mm宽的裂隙片放于雾视镜前。2.确定有无散光指导被检者看远距视力表，把裂隙片在患者眼前缓慢旋转180°，问：比较各个裂隙方向上清晰度是否相同?哪个位置最清楚?哪个位置最模糊?如果各个裂隙方向上清晰度相同，说明无散光；如果清晰度不同，确定最清晰和最模糊位置，分别查出最清晰位和最模糊位的视力。3.确定各方向的屈光度将裂隙转到最清晰位，去雾视达到MPMVA，记录此时试镜架上镜片度数之和；还原镜片度数到雾视状态，然后再将镜片旋转到最模糊位，去雾视达到MPMVA，记录此时试镜架上镜片度数之和；这样便分别得到两条主子午线上的屈光度。4.确定最终屈光用相互垂直子午线上屈光度小(最清晰位)的度数作为球镜，屈光度数大的(最模糊位)减去屈光度数小的(最清晰位)为负散光度数，负散光轴向取度数较小的子午线方向，即最清晰位裂隙所在的方向。三、注意事项1.裂隙片主觉验光应在半暗室中进行。2.裂隙片检查前不预置任何散光镜片。3.裂隙片检查应在球镜矫正的基础上进行雾视。4.最清晰位裂隙的方向与被检眼的负散光轴向相同。5.裂隙片不但能对规则散光作测定，还可以检查不规则散光；如果视力最佳位置与视力最差的位置不是相差90°，那么该眼散光为不规则散光。

课件二级标题：9.用插片法进行主觉验光

操作步骤(一)使用设备验光镜片箱、试镜架、视力表等。二)步骤)、对验光镜片箱内的镜片(正球面透镜、负球面透镜、正柱面透镜、负柱面透镜、棱镜、囊盖片、磨砂片、针孔片、裂缝片、无色片、有色片、十字线片、JCC片、马氏杆片、平光进行识别，并说出各类镜片的用途。2检查试镜架是否完好，根据被检者的瞳距选择瞳距固定试镜架、根据被检者的瞳距可调试镜架进行调整。遮盖左眼，先检查右眼。3.在试镜架上放置检影验光、电脑验光或原眼镜度数(只放置球镜，不放任何柱镜)，在这次上加+0.75~+1.00DS,使其雾视,远视力控制在4.5~4.7(0.3~0.5)左右。4.逐渐减少正镜度数(即增加负镜度数)，使远视力提高至最好矫正视力。5.进行第一次红绿试验在被检者单眼前相当于5m处打出“红绿视标”，嘱被检者先看绿色半的视标，然后看红色半的视标，再看绿色半的视标，比较哪个颜色背景下的视标比较清楚。如果同样清楚(或模糊)证明MPMVA正确，终止检查：如果红色清楚，减去+0.25DS，直到两者同样清楚为止：如果绿色清楚，道时正镜片矫正不足，应该增加+0.25DS，直到同样清楚为止。在红、绿两边不能同样清晰的情况下，则采用红色半边视标较清楚时，减一个+0.25DS(加一个-0.25D)变为绿色背景目标清楚作为终点。6.逐渐减少正镜度数(即增加负镜度数)，使被检眼低度雾视。让被检者注视散光表，检查被检者是否有散光，并找出散光的初始度数和轴向。具体步骤同任务四。7.如果在第6步中提示被检者有散光，则需要使用JCC，进一步验证散光的轴向和度（具体步骤同任务五）。8.单眼再次雾视去雾视，再次红绿试验。详细步骤同第3~5步。9.遮盖右眼，按上述3~8步对左眼进行操作。10.在双眼分别完成插片验光的基础上，运用遮盖分视法对双眼进行平衡核查。11.进行双眼红绿试验，保证在双眼注视的状态下，两区域视标清晰度一致；如果不能一样清晰，保留红色区域内视标比绿色区域内视标稍清楚。12.测定视力让被检者注视远视力视标，分别测定右眼、左眼单眼视力和双眼视力。13.记录球镜/柱镜×轴向=矫正视力。

三、注意事项1.试镜架使用前应检查镜架表面是否平滑，不得带有任何可能对被检者造成伤害的尖角和锐边。2.试镜架、镜片箱内镜片使用时应轻拿轻放，储存时应注意通风干燥，防止受潮。3.在操作过程中，注意与被检者进行沟通。提醒被检者在整个插片验光过程中不能眯眼。4.根据需要选择换片级距，必要时注意换片级距尽可能小一些，尤其是当矫正远视力已达到4.8以上时只能加0.25DS/次。5.对于远视性屈光不正的被检眼，必须遵循“先加后换”原则，即先放上所需加置的正性镜片再取下原有镜片，在整个过程中，被检者眼前一定不能出现“无片状态”。对于近视性屈光不正的被检眼，则遵循“先换后加”原则。6.如果无法达到双眼清晰度相同时，需要判断哪一只眼为优势眼，使优势眼感到略为清晰一些。7.对于存在红绿色盲、色弱的患者，虽然辨出红绿视标较为困难，但也可判断不同灰度视标的清晰度，检查者可根据判定结果确定红绿视标法验光终点。8.对于存在红绿色盲、色弱的患者，也可考虑采用远交叉视标进行球镜屈光不正的确定。9.在单眼插片验光中，未检查眼必须用遮盖片遮盖。

课件二级标题：10.用试镜架进行试戴调整

操作步骤(一)使用设备试镜架、试镜片箱、远视力表、近视力表等。(二)步骤1.根据被检者的瞳距选择合适的试镜架。2.整理通过屈光检查后所得的验光结果。3.将整理后的试镜片放于最接近眼镜形状的试镜架上，尽量减少试戴镜片和配镜处方的差异，球镜应放在试镜架的里面插槽内，柱镜放在前边插槽，并再次调整镜架，使镜架距眼远近适当、两边保持平衡、被检者双眼瞳孔位于两镜圈中心。4.指引被检者看远视力表(当配镜为远用时)，或看近视力表(当配镜为近用时)，询问是否清晰与感觉舒适。5.若主诉视物不清晰、不舒适，则按以下方法调整，直至获得清晰舒适感觉：(1)增加正球面透镜,每次+0.25DS。(2)增加负球面透镜,每次-0.25DS。(3)移动柱镜轴靠向被检者既往处方上的轴位或靠向90°或180°方向。(4)减少柱镜度，每次减少0.25DC，但同时要对球镜作相应调整，以维持处方的等效球镜度。6.让被检者戴试镜片走走路，看看书，上下楼梯，再了解其是否有异样感觉，如反复检查无误，但被检者仍感觉物体总有两个影像、眼睛疲劳等，应进一步进行眼位检查。7.被检者如系散瞳验光，记录散瞳前后裸眼视力，并记录散瞳后检影结果。待瞳孔恢复正常后(如滴用阿托品，为时约3周，如滴用后马托品，托吡卡胺，则需1周)复验试戴，结合检影结果进行系列屈光检查，直至达到较好视力而又感觉舒适即可处方配镜。8.根据试戴调整的结果规范写出配镜处方。

三、注意事项1.试镜架、镜片箱内镜片使用时应轻拿轻放，储存时应注意通风干燥，防止受潮。2.试镜架使用前应检查镜架表面是否平滑，不得带有任何可能对被检者造成伤害的尖角和锐边。3.在试戴过程中，注意与被检者进行良好的沟通，提醒被检者在整个试戴过程中不能眯眼。4.试戴时间一般控制在半小时内。被检者有散光时，尤其是年龄大，散光度数重、轴位倾斜而且既往从未戴过散光镜者均应试戴较长时间。5.试戴调整是一个结合视觉心理因素与临床解决能力的过程，必须耐心倾听被检者试戴后的主诉，认真细致地反复检查修正，不要怕麻烦，总之要以被检者能适应为前提。6.试镜架试戴效果和实际眼镜的配戴效果并不一定相同，可能受到以下因素影响：镜片材质、镜片的后顶点距离、镜片的折射率、镜架前倾角和镜面夹角、镜片设计类型。要耐心为被检者解释，结合眼镜的特性予以详尽圆满地解答和说明，使其能了解有些不适在经过几天适应后便能自行消失，尽可安心戴用。

本情境知识小结

本情境从主觉验光前进行综合验光仪的调整开始，讲述了主觉验光方法的雾视技术、红绿双色试验、JCC验证散光轴向和度数、双眼平衡、散光表、裂隙片的原理、方法。通过本情境的学习，要求学生掌握主觉验光相关原理和技能，能完成主觉验光。

4.3.2近用视力检查

课件二级标题：1.青少年检查

2.成年人检查

3.中老年检查

本次项目制作类型

青少年检查：精品图库5张，情景剧1个。

成年人检查：精品图库5张，情景剧1个。

中老年检查：精品图库5张，情景剧1个。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

一、青少年（6-18岁）近用视力检查流程
特点：青少年眼调节力强，易因视疲劳、近视等影响结果，需关注散瞳后矫正视力（如需）。
1.准备阶段
-工具：标准近视力表（如Jaeger表、对数近用表）、散瞳药（如需，遵医嘱）、遮眼板、照明设备（照度400-700勒克斯）。
-环境：安静、光线均匀，桌椅高度适配青少年身高（保证坐姿自然）。
-沟通：用简单语言说明流程（如“接下来看小字母，说清楚方向/开口，别紧张”），缓解抵触。
2.操作步骤
-基础确认：询问近期用眼习惯（如看书写字距离、时长）、是否戴镜（框架/隐形）、有无眼部不适（干涩、疲劳）。
-距离与姿势：指导坐直，双眼与视力表保持30厘米水平距离（可用标尺辅助），腰背贴椅背，头部端正。
-单眼测试：
-用遮眼板轻遮左眼（先右后左），强调“别压眼球、别偷看”；
-从大视标开始，逐行辨认（如“E”字开口、数字），每行停留≤3秒；
-记录能清晰辨认的最小视标行对应视力值（如J1-J7），若某行半数错误，取上一行。
-双眼测试：遮盖单眼完成后，双眼同时看视力表，记录协同视物的清晰度（辅助判断视功能）。
-特殊处理：若怀疑近视/调节痉挛，可先散瞳（如复方托吡卡胺滴眼），待瞳孔恢复后（约6-8小时），重复上述步骤测真实近视力（排除假性近视干扰）。
3.结果解读与建议
-正常参考：30cm距离下，一般可辨认J1-J2（或对数表1.0+）；
-异常提示：近视力下降结合远视力、散瞳验光，排查近视、弱视、视疲劳等，建议每半年复查，养成良好用眼习惯。
二、成年人（18-60岁）近用视力检查流程
特点：用眼场景多样（办公、手机等），需关注视疲劳、老花早期（40岁+）、屈光不正（近视/远视/散光）影响。
1.准备阶段
-工具：近视力表、遮眼板、电脑验光仪（辅助排查屈光不正）、照明设备。
-环境：同青少年，增加“模拟日常用眼光线”（如办公区自然光/台灯光），更贴近真实需求。
-沟通：询问职业（如文字工作者、司机）、用眼习惯（看近时长、距离）、戴镜史（是否老花）、眼部症状（疲劳、重影）。
2.操作步骤
-基础验光（可选）：先用电脑验光仪初步测屈光状态（了解近视/远视/散光度数），辅助判断近视力影响因素。
-距离与姿势：默认30cm距离，若有老花/远视，可调整距离（如40cm、50cm）并记录；坐姿自然，双眼平视视力表。
-单眼+双眼测试：同青少年流程，强调“自然眨眼、不刻意眯眼”，记录裸眼、戴镜（若有）的近视力值。
-动态调整（针对老花/视疲劳）：
-若40岁+，可测试“不同距离清晰度”（如25cm、35cm），找到日常阅读最舒适距离对应的视力；
-若视疲劳明显，可对比“用眼1小时后”与“充分休息后”的近视力变化，辅助诊断。
3.结果解读与建议
-正常参考：30cm距离下，清晰辨认J1-J3（或对数表1.0）；
-异常提示：近视力下降结合屈光状态、用眼场景，排查老花、视疲劳、干眼症等，建议按需配老花镜/抗疲劳镜片，调整用眼习惯。
三、老年人（60岁+）近用视力检查流程
特点：易患老花、白内障、黄斑病变等，需结合眼部疾病排查，关注“矫正后近视力”及日常阅读需求。
1.准备阶段
-工具：大字体近视力表（或电子放大视标）、遮眼板、裂隙灯（辅助查眼部疾病）、照明设备（可稍亮，补偿晶体老化透光差）。
-环境：安静、座椅舒适（带靠背扶手），视力表高度适配坐姿，距离可灵活调整（30-50cm，贴近日常阅读习惯）。
-沟通：耐心询问病史（白内障、糖尿病视网膜病变等）、日常阅读困难（如看手机/报纸是否模糊、是否需拿远）、戴镜史（老花镜度数/适配性）。
2.操作步骤
-眼部初筛：用裂隙灯简单检查（角膜、晶体、眼底有无浑浊/病变），初步排除白内障等影响因素。
-距离与姿势：先按30cm测试，若老人反馈“看不清”，逐步调整距离（40cm、50cm），以“日常阅读最舒服的距离”为准并记录。
-单眼+双眼测试：
-遮眼板轻遮单眼（动作轻柔，避免刺激），从大视标开始辨认；
-若视力极差，可改用“数手指”（记录距离：如“数指/20cm”）、“手动”（记录手晃动可见距离）、“光感”（暗室测试是否感光）辅助评估。
-矫正测试：若戴老花镜/近视镜，测试“戴镜后近视力”，对比裸眼结果，判断眼镜适配性。
3.结果解读与建议
-正常参考：因眼部老化，近视力多有下降，以“日常阅读能清晰辨认文字”为实用标准（如30-50cm距离看清报纸标题/正文）；
-异常提示：结合眼部检查，排查老花、白内障、黄斑病变等，建议定期眼科体检，按需调整老花镜（或配渐进多焦点镜），改善阅读体验。
通用核心原则：
-「单眼必遮」：严格避免双眼干扰，确保结果准确；
-「距离灵活」：不同人群/需求可调整测试距离，需记录实际值；
-「结合病史」：不同年龄关注重点不同（青少年防近视、老人防眼病），需联动眼部疾病排查；
-「实用导向」：成年人/老人需贴近日常用眼场景（如办公距离、阅读习惯），让结果更具参考价值。

近用视力检查的注意事项

一、环境条件
1.光线适宜：保证充足、均匀且无眩光，照度建议400-700勒克斯（类似自然舒适光），避免强光直射/阴影干扰视标辨认。
2.环境安静：减少噪音、人员走动，让被检者集中注意力，避免因外界干扰影响结果。
二、设备与工具
1.视力表选择：用标准近视力表（如Jaeger表、对数近用表），检查前确认视标清晰、无磨损/污渍，电子设备需提前校准。
2.遮眼规范：用专业遮眼板（非手指），遮盖时轻放、不压迫眼球，防止影响眼球屈光状态，导致结果偏差。
三、距离与姿势
1.距离精准：常规以30厘米为基准，若被检者有老花/高度近视，可微调距离（需记录实际距离）；用标尺/桌面刻度辅助固定，确保距离稳定。
2.姿势自然：被检者坐直，腰背贴合椅背，双眼与视力表中心等高，头部端正不倾斜、不俯仰，保持视线水平。
四、检查操作
1.单眼测试：严格单眼交替遮盖，先右后左，避免双眼同时视物干扰结果；遮盖眼完全避光，但勿压眼球。
2.视标辨认：从大到小逐行测试，每行停留≤3秒，若某行半数以上视标辨认错误，取上一行结果；提醒被检者不眯眼、不猜读，如实反馈。
五、被检者状态
1.避免疲劳：检查前避免长时间用眼（如看手机、阅读），让眼睛充分休息，保证结果客观。
2.特殊情况：若戴眼镜/隐形眼镜，明确测试“裸眼”或“矫正后”视力；儿童/不配合者，耐心引导，用直观视标（如卡通图案）辅助，确保姿势与辨认真实。
六、结果记录与解读
1.完整记录：标注每眼视力值、测试距离（如“右眼：J3/30cm”）、是否矫正（戴镜类型/度数），特殊调整（如距离变化）需备注。
2.综合判断：近视力异常（如老花、近视、视疲劳）需结合远视力、验光结果，必要时转诊眼科，排查疾病（白内障、黄斑病变等）。

4.4视功能检查

4.4.1 Worth-4-dots检查

课件二级标题：1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

(1)患者配戴习惯矫正眼镜。

(2)在矫正眼镜前方配戴红绿眼镜，红片在右眼，绿片在左眼。

(3)嘱患者双眼注视前方6m或33cm处的4点视标。

(4)询问患者双眼视的情况下，所见现象，并进行视功能判断。

[image: image3.png]=S =%
= @il~ @)
(=110 =}



[image: image4.jpg][# 6-24 Worth 4 &

18 C. AR A DL AR L



结果分析

1）能看到四个光点：说明有双眼单视患者有为正常的融像能力。右为2红2绿（图6-23A），表示右眼为主导眼；若为1红3绿点（图6-23B），表明左眼为主导眼。

2)仅能看到两个红点，看不到左右的绿色视标，下方的白色圆形视标偏红：表明病人仅接收来自右眼的视觉信息而左眼信息被抑制。

3）仅能看到三个绿点，看不到上方的红色视标，而下方的圆形视标偏绿：表明病人仅接收来自左眼的视觉信息而右眼的视觉信息被抑制。

4)能同时看到五个点，两个红点，三个绿点，表明右眼两个红点成像的视网膜局部信号位置与左眼三个绿点成像的视网膜局部信号位置各自落在视网膜的非对应点上，红绿点在两眼各自不同的位置上被接收，形成复视，为双眼融合机能障碍的表现。当出现复视现象时，要询问患者光点的相对位置。

5）两个红点，三个绿点交替看到：表示有交替性抑制存在，患者无融像能力。

①若两个红点在绿点右侧如图6-24A（右眼戴红片看到的红点仍在右侧），为同侧性复视，表示患者有内（隐）斜视。

②反之，若两个红点在绿点的左侧如图6-24B（右眼戴红片看到的红点跑在了左侧）为交叉性复视，表示患者有外（隐）斜视。

③若红点在绿点的上方如图6-24C，表示为右眼下斜视。

④若红点在绿点的下方如图6-24D，表示为右眼上斜视。

⑤若红点和绿点在水平位和垂直位上均有差异如图6-24E，说明被检者具有水平位和垂直位上的混合性斜视。

4.4.2 立体视检查

课件二级标题：1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

准备工作

确保被检者屈光不正已矫正，双眼视力平衡。

使用综合验光仪或同视机，调整设备参数（如瞳距、视孔高度）。

投放立体视标（如随机点立体视标、线框立体视标），并要求被检者佩戴偏振眼镜或红绿眼镜。

检查步骤

基础检查：

打开双侧视孔，置入偏振片（P片），确保双眼视线分离。

嘱被检者注视视标中心，观察上下方视标形态。

结果记录：

正常立体视：上下方视标均为单竖线，表明双眼融像正常，具备立体视功能。

同侧性复视：上方双竖线、下方单竖线，提示内隐斜。

交叉性复视：上方单竖线、下方双竖线，提示外隐斜。

复视无立体视：上下方均为双竖线，表明双眼无法融像，无立体视功能。

定量检查（可选）

使用Titmus立体视检查图、Frisby立体测试图或TNO立体视觉检查图，进一步测定立体视锐度（正常值≤60″）。

记录被检者能识别的最小视差值。

二、结果分析

正常立体视

双眼能够正常融像，具备深度感知能力。

立体视锐度≤60″为正常范围，部分4岁儿童可达40″。

异常立体视

内隐斜：同侧性复视，上方双竖线较下方距离远，提示眼睛向内偏斜。

外隐斜：交叉性复视，下方双竖线较上方距离远，提示眼睛向外偏斜。

复视无立体视：双眼无法融像，可能由斜视、弱视或双眼屈光参差引起。

立体视锐度异常

若立体视锐度＞60″，提示立体视功能下降，可能与斜视、弱视、屈光不正或视觉发育异常相关。

临床意义

立体视检查是评估双眼视功能的重要手段，尤其适用于斜视、弱视、屈光不正等疾病的诊断和治疗评价。

立体视功能异常可能导致阅读困难、运动协调障碍等问题，需及时干预。

三、注意事项

检查环境需保持适宜照明，避免干扰。

被检者需全程佩戴矫正眼镜，确保检查结果准确。

对于儿童或认知障碍者，需采用适合的测试方法（如Frisby立体测试图）。

立体视检查结果需结合其他视功能检查（如Worth-4点灯、同视机检查）综合分析。

4.4.3 BCC检查

课件二级标题：1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

(1)完全矫正屈光不正。

(2)拉下近用视力表杆(此时瞳距自动调整为近用瞳距,如果综合验光仪的瞳距不能自动调整,则进行手动调节),固定近用视力表盘于40cm，旋转近用视力表盘,使十字条栅视标位于眼前，暗室照明。
在两眼前放置力量为+/-0.50D交叉圆柱镜，注意负柱轴位为90”，正轴在180°,这样的视标一般预制在综合验光仪的辅助视窗内，直接调整即可，十字条栅通过这样放置的交叉柱镜在视网膜上形成前后两条焦线,横线在前,竖线在后。

询问水平线还是垂直线清晰① 如被检者报告垂直线清晰，说明调节超前，则在双眼前逐渐增加-0.25D，直到横竖线等清，记录下此时增加的度数，就是调节反应的量。② 如果报告水平线清晰，说明调节滞后，则在双眼前逐渐增加+0.25D，直到横竖线等清，如果不能一样清晰，取横线最清时的最大度数。记录下此时增加的度数，就是调节反应的量。

③ 如果报告水平垂直一样清晰，则可能调节反应正常；

结果分析  

根据调节反应的量来判断：

正常范围为：（+0.25~+0.75）；调节超前：（负值）；调节滞后：（大于+0.75）

[image: image5.jpg]A B

#6-23 Worth 4 S#0&E 2
A. AR IR: B, AR X9



[image: image6.png]


[image: image7.png]



4.4.4 NRA、PRA检查

课件二级标题：1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

（1）准备综合验光仪、近视力表、近距测量杆、照明光源等。在综合验光仪中放置被检者的完全远屈光矫正度数，并放置试验性近附加。

（2）拉下近用视力杆并固定近用视力表于阅读距离，打开近用灯，保证良好的照度。调整为近用瞳距，并确认双眼无遮盖。

（3）嘱被检者注视40cm处最佳视力上一行的视标，确保视标清晰。

（4）先测量NRA，于被检者双眼前增加正镜片，每次增加+0.25D，直至被检者报告视标持续模糊。记录增加的正镜片总量，即为负相对调节（NRA）的量。

（S）撤掉所加的正镜片，恢复到NRA检查前的双眼基础状态。再一次确保被检者所看视标清晰。

（6）后测PRA，于被检者双眼前增加负镜片，每次增加-0.25D，直至被检者报告视标持续模糊。记录增加的负镜片总量，即被检者的正相对调节（PRA）的量。

（7）通过以下公式对近附加进行调整：精确ADD=试验性ADD+（NRA+PRA）/2。

案例4-3-3被检者试验性近附加为+2.25D,NRA=+1.75D,PRA=-2.25D，则被检者验证精确近附加为+2.25+（-0.25）=+2.00D。

2.注意事项

（1）切记此试验的起点是完全远屈光矫正和试验性近附加的总和，在做完NRA后要回到此起点，再做PRA。

（2）先做调节放松试验NRA，再做调节紧张试验PRA，反之调节紧张会影响测量结果。

4.4.5 调节灵活度检查

课件二级标题：1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

(1）充分矫正屈光不正，遮盖左眼，保证室内充足的环境照明，以确保视标的对比敏感度。

(2）分别在远处和近处放置两个视标，将远距离字母表贴在墙上，高度是在眼睛水平，而近处的在40cm距离放置一个近视力表，

(3）让被检者看清远视标后马上转看近视标，当近视称变清晰后又马上转去看远视标，一直这样交替注视远近视标，检查1分钟内交替注视的次数（从远视标到近视标再回到远视标，记为1次）。

(4）分单双眼进行检查。在检查时要注意看远和看近的清晰时间的区别，如果看远容易记录：OD:(CPM)OS:(CPM)OU:(CPM)。

二、翻转拍法（flipper bar method)

操作准备

偏振眼镜，翻转拍，秒表，Bernel 9 Vectogram视标或视标结合红绿或偏振片。

操作步骤

(1）完全矫正屈光不正。

(2）被检者配戴偏振眼镜看调节灵敏度检查视标，附加Bernel 9 Vectogram偏振片，视标放置在40cm处，打开阅读灯，确保良好的照明。

(3）确定双眼未被遮盖，将＋2.00DS的镜片放置在被检者眼前，开始计时，一清楚时即翻转至﹣2.00DS，重复该步骤，记录60秒内翻转的环数和有困难的镜片，一环包括＋2.00和﹣2.00，

(4）如果被检者未达到标准值，则移走偏振镜和偏振视标，遮被检者容观，重复第三步，记录结果；然后遮盖右眼，重复第三步，

(5）记录：OD:(cpm)OS:(cpm)OU:(cpm)。

标准值（双眼）:

6岁：3.0cpm

7岁：3.5cpm

8~12岁：5.0cpm

13~30岁：8.0cpm

30~40岁：9.0cpm

（单眼）:

6岁：5.5cpm

7岁：6.5cpm

8~12岁：7.0cpm

13~30岁：11.0cpm

结果分析：

由于检查为双眼状态，因此调节和集合的异常，都将对结果产生影响。临床上，如果双眼检查的结果正常，往往意味着在这两方面的功能都正常。如果被检者不能通过双眼检查，则应进行单眼检查，如也不通过，可以肯定有调节问题。如果通过了单眼检查，则往往说明被检者是双眼视功能异常。

4.4.6 调节幅度检查

课件二级标题：

1.查表法

2.经验法

3.移近法操作流程及结果分析

4.负镜片法操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

查表法：二维动画3分钟，精品图库5张。

经验法：二维动画3分钟，精品图库5张。

移近法操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

负镜片法操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

本次项目参考知识点

调节幅度查表法

Donders表

	年龄/岁
	近点/cm
	调节幅度/d

	10
	7
	14

	20
	10
	10

	30
	14
	7

	40
	22
	4.5

	50
	40
	2.5

	60
	100
	1


调节幅度经验法

最小调节幅度 = 15 - 0.25 × 年龄  

平均调节幅度 = 18.5 - 0.30 × 年龄

最大调节幅度 = 25 - 0.40 × 年龄  

移近法操作流程及结果分析

(1）完全矫正被检者的屈光不正。

(2）遮盖左眼，测量右眼的调节幅度。

(3）令被检者注视近视力表上最佳视力（同远视力的最佳矫正视力）的上一行视标，注意视标被照亮，但是要避免直接的反光。缓慢向被检者移近，每秒1~2cm的速度，直至视标持续模糊，如果被检者报告视标模糊后又变清晰，继续向前移动，直至视标完全模糊，退回到最后清晰的位置。在测量的过程中，要通过让被检者不断读出视标以确保视标的清晰度。

(4）记录距离，距离的倒数即为右眼的调节幅度（例如，在眼前10cm处开始模糊，调节幅度为0.1m的倒数即10D)。准确测量距离极为关键，因为距离的微小变化会导致结果较大的不同。例如，7cm意味着被检者具有14.3D的调节幅度，而如果测量的距离记录为8cm则意味着被检者具有12.5D的调节幅度。为了减少误差，可以通过前置﹣4.00D的透镜使中止点远离被检者，以便更精确的测量距离。

(5）遮盖右眼，检查左眼，重复（3)~(4）步，检查左眼的调节幅度。

(6）打开双眼，重复（3)~(4）步，检查双眼的调节幅度。

(7）分别记录右眼、左眼的调节幅度，格式如下：记录：OD:(D)OS:(D)OU:(D)。

注意：用移近法测量调节幅度时，由于在移近过程中会由于距离的减少使视标放大，因此使结果偏大，解决的方法之一，可以在视标移近至20cm时减小视标，至10cm时再次减小视标。

负镜片法操作流程及结果分析

镜片法（minus to blur and plus to blur）通过眼前增加正镜或负镜来放松或刺激调节，获得调节幅度的具体值。这也是一种主观测量调节幅度的方法。

1．操作准备镜片箱，综合验光仪，遮盖板，近视力卡。

2．操作步骤

(1）完全矫正被检者的屈光不正。

(2）将近用视力表固定于40cm，打开近用灯，保证良好的照度。

(3）遮盖左眼，检查右眼。

(4）嘱被检者注视近视力表中的最佳视力（远视力）的上一行视标，这时，被检者会有两种反应，一为看清，另一种为看不清。

(5）如看清，说明被检者的调节幅度至少为2.5D，此时在被检者眼前以﹣0.25D为一档缓慢增加负镜片（其间隔时间为5"~10"以保证被检者在每次增加镜片之后有充足的时间恢复视标的清晰）直到被检者所看的视标变为持续模糊，记录最后清晰时增加的负镜度数。调节幅度等于增加的负镜度数绝对值加上2.5D(40cm处的视标产生的调节）。例如：在被检者眼前加﹣2.50D持续模糊，最后清晰的负镜度数为﹣2.25D，被检者的调节幅度为2.25D+2.5D=4.75D。

(6）如果被检者看不清40cm处的视标，说明被检者的调节幅度不足2.5D，此时在眼前增加正镜片，缓慢增加，直到刚刚能看清视标，记录所加正镜片的度数。调节幅度等于2.5D(40cm处的视标产生的调节）减去增加的正镜度数。

(7）遮盖右眼，打开左眼，重复（4)~(6）步，测量左眼的调节幅度。

注意：由于采用移近法时，视标移近产生近感性调节和视标变大的效应，因此镜片法测量的结果比移近法大约低2D。记录：OD:(D)OS:(D)OU:(D)。

4.4.7 远、近距离水平隐斜

课件二级标题：

1.马氏杆法操作流程及结果分析

2.Von Graefe法操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.远距离检查

准备：被检者舒适坐在综合验光仪后，室内光线调暗，验光仪中置入其远用屈光不正矫正度数和远用瞳距。右眼辅镜片RMH调至90º（右眼视孔内为红色水平向马氏杆），左眼处于开放状态，旋转棱镜归零后移至左眼孔前，0位置于垂直方向。

注视与观察：被检者注视5米远处一点光源，右眼看到红色竖线，左眼看到点光源。

判断与测量

无隐斜：点光源恰好在红色竖线上。

内隐斜：红色竖线在右边，点光源在左边（同侧性复视），在非注视眼前逐渐增加基底向外的三棱镜，直至点刚好落在竖线上，所加三棱镜度数为内隐斜量。

外隐斜：红色竖线在左边，点光源在右边（交叉性复视），在非注视眼前逐渐增加基底向内的三棱镜，直至点刚好落在竖线上，所加三棱镜度数为外隐斜量。

2.近距离检查

调整：将远用瞳距调为近用瞳距，点光源移至40厘米处。

其余步骤：同远距离检查步骤，观察点光源与竖线位置关系判断隐斜类型并测量隐

马氏杆使用注意事项

注意事项

1.环境要求：检查室应保持安静、光线适宜且稳定，避免外界干扰影响被检者视觉注意力和检查结果。远距离检查时室内光线要暗，以减少散射光对视觉的影响；近距离检查时可使用适当照明，但应避免强光直射被检者眼睛造成不适。

2.被检者状态：被检者应保持舒适放松的坐姿，头部正直，避免歪头或低头等不良姿势影响检查结果。同时，被检者应集中注意力注视视标，避免眨眼过于频繁或眼球不自主转动。检查过程中若被检者出现疲劳或不适，应暂停检查，让被检者休息片刻后再继续。

3.仪器调整：确保综合验光仪各部件正常工作，屈光度数和瞳距调整准确无误。马氏杆镜片应放置正确且清洁无污渍，以免影响视觉效果和检查准确性。在使用三棱镜测量隐斜量时，要缓慢增减度数，避免度数变化过快导致被检者难以适应或出现误差。

4.单眼测试选择：一般情况下，可将马氏杆放在主视眼眼前进行测试，但如果不确定主视眼或怀疑某只眼存在特定问题时，也可分别对左右眼进行检查，以全面了解双眼的隐斜情况。

案例：患者B，女，30岁，佩戴眼镜后视物仍有轻度不适感，尤其在看近时明显。

检查过程

远距离检查：马氏杆法检查右眼戴红色水平马氏杆，注视5米点光源，红色竖线在左侧，点光源在右侧，为外隐斜。在左眼前增加基底向内的三棱镜，加至-2棱镜度时两点重合，远距离水平外隐斜量为-2△。

近距离检查：调整后检查，右眼马氏杆下见红色竖线在左侧，点光源在右侧，外隐斜。左眼前加基底向内三棱镜至-4棱镜度时重合，近距离水平外隐斜量为-4△。

结果分析：此例患者为外隐斜，远距离外隐斜量相对较小，近距离外隐斜量增大。对于外隐斜患者，看近时外界物体通过镜片成像相对偏远，需要更大的集合需求来克服外隐斜，容易导致视物不适。结合患者佩戴眼镜后症状，可能需要调整眼镜处方，适当增加近视度数或给予一定的棱镜度来改善症状，同时可进行视功能训练，如散开训练等，以增强双眼融像能力和调节集合功能。

结果分析

1.隐斜类型判断：根据马氏杆法检查结果中点光源与竖线的相对位置关系，可准确判断被检者为内隐斜或外隐斜。同侧性复视为内隐斜，交叉性复视为外隐斜。

2.隐斜量评估：通过在非注视眼前增减相应基底方向的三棱镜，使点光源与竖线重合，所加入的三棱镜度数即为隐斜量。一般远距离水平隐斜正常值为1±2棱镜度（内隐斜为正值，外隐斜为负值），近距离水平隐斜正常值为3±3棱镜度。若超出正常范围，可能提示被检者双眼视觉功能存在异常，需要进一步分析原因并采取相应措施。

3.临床意义：远近距离水平隐斜的检查结果对于诊断双眼视觉功能障碍、指导配镜、制定视功能训练方案以及评估治疗效果等具有重要意义。

Von Graefe参考知识点

操作流程

1.准备工作：

确保被检者屈光不正完全矫正，双眼前置入相应的远用或近用全矫处方，调整好瞳距。

投放最佳视力上一行的单个视标，远距离一般为6米处，近距离为40厘米处。

在综合验光仪上，右眼前放置基底向内12棱镜度的棱镜，左眼前放置基底向上6棱镜度的棱镜，使被检者看到右上左下两个视标。

2.测量过程：

水平隐斜测量：令被检者注视左下方的视标，余光注视另一个视标。以每秒2△的速度逐渐减少右眼的基底向内的棱镜，直到被检者报告两个视标在垂直位上对成一直线，上下对齐，记录此时的棱镜基底方向和度数。继续在相同方向改变棱镜的度数，直至视标变成左上和右下，然后反方向旋转棱镜直至视标重新在垂直方向排列成线，再次记录棱镜基底方向和度数。若两次结果在3棱镜度以内，则求均值，即为水平隐斜度数，基底向内（BI）表示外隐斜，基底向外（BO）表示内隐斜。

垂直隐斜测量：令被检者注视右上方的视标，余光注视另一个视标。以每秒2△的速度逐渐减少左眼底朝上的棱镜，直到被检者报告两个视标在水平位上对成一直线，左右对齐，记录此时的棱镜基底方向和度数。继续在相同方向改变棱镜的度数，直至视标变成左上和右下，然后反方向旋转棱镜直至视标重新在水平方向排列成线，再次记录棱镜基底方向和度数。若两次结果在3棱镜度以内，则求均值，即为水平隐斜度数，基底向上（BU）表示下隐斜，基底向下（BD）表示上隐斜。

注意事项

1.起始状态：确保双眼同时看到视标（右上左下），若视标错位需继续增加两眼棱镜。

2.患者配合：提前沟通手势辅助描述视标位置（如儿童）。

3.打破融合：检查中交替遮盖双眼，避免融合干扰结果。

案例分析

某14岁初中生，初次验光确诊为近视，球镜度数-2.50D，柱镜度数-0.50D，进行Von Graefe法远近距离水平隐斜检查。

1.远距离检查：

按照操作流程，放置好棱镜后，被检者初始看到右上左下两个视标。以每秒2△速度减少右眼棱镜，当棱镜度数减至8△BI时，被检者报告两个视标上下对齐。继续减少棱镜至3△BI时，视标变为左上右下，然后反方向旋转棱镜，当棱镜度数为5△BI时，视标再次垂直对齐。两次结果相差在3棱镜度以内，求均值得到远距离水平隐斜度数为6.5△BI，即外隐斜。

2.近距离检查：

调整视标距离为40厘米，重复上述操作。当右眼棱镜减至6△BI时，视标上下对齐，继续减少至0△BI时，视标变为左上右下，反方向旋转棱镜至3△BI时，视标再次垂直对齐。两次结果均值为4.5△BI，为近距离外隐斜。

结果分析

该案例中青少年为近视患者，存在远近距离外隐斜，符合近视人群中外隐斜较为常见的特点。

总结

Von Graefe法通过棱镜分离视标，量化隐斜，操作中需注意起始状态、患者配合及融合打破。

4.4.8 AC/A检查

课件二级标题：

1.梯度性AC/A操作流程及结果分析

2.计算性AC/A操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

梯度性AC/A操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

计算性AC/A操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.梯度法(常用)

（1）全矫压光(戴矫正眼镜/验光仪调至最佳视力)

（2）测初始隐斜(6m或40cm，用棱镜/遮盖法)

（3）加-1.00D镜，再测隐斜。

（4）计算

AC/A=初始隐斜-加镜后隐斜/1.00

2.计算法(需远近隐斜)

AC/A=PD(cm)+（近隐斜-远隐斜）/2.5

(近距40cm=2.5D调节)

注意事项

（1）屈光矫正必须准确(影响调节刺激)

（2）视标选择:单行视标(避免融像干扰)

（3）照明稳定，避免患者疲劳

（4）梯度法:加镜后需快速测量，防止调节适应。

异常值:

高AC/A(>6/D):调节过度/内斜风险。

低AC/A(<3/D):调节不足/外斜倾向

结果分析

例:一患者PD=60mm,看远斜位8exo,看近40cm处测得斜位2eso,求AC/A值?

AC/A=6+[+2-(-8)]/2.5=10^,代表患者每动用1D的调节将引起10^的调节性集合。

例:患者注视40cm处视标时为8exo,双眼前加凹镜片-2.0D时为2^eso,在眼前加凸透镜+1.0D时,隐斜视度为13^exo外隐斜视,求AC/A值?

当眼前加-2.0D的透镜时:△1=-8,△2=+2,D1=2.5D,D2=4.5D(加负镜片刺激调节，因此注视40cm时所用调节等于2.5+2.0=4.5D)△1为带镜前眼位偏斜量，2为戴镜后眼位偏斜量。

则AC/A=+2-(-8)/4.5-2.5=5

当眼前加+1.0D的透镜时:△1=-8,△2=-13,D1=2.5D,D2=1.5D(加正透镜时放松调节，因此注视40cm时所用调节等于2.5-1.0=1.5D);则AC/A=-13-(-8)/1.5-2.5=5

4.4.9 远、近距离BI/BO检查

课件二级标题：

1.远距离BI/BO检查操作流程及结果分析

2.近距离BI/BO检查操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

远距离BI/BO检查操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

近距离BI/BO检查操作流程及结果分析：三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

远距离BI/BO检查操作步骤

（1）完全矫正屈光不正。

（2）投射单一独立的视标于6m处，此视标为被检者视力较差眼最好矫正视力的上一行。

（3）放置旋转棱镜于双眼前，棱镜度刻度初始设置为0，并位于垂直位。

（4）嘱被检者注视6m处视标，询问被检者是否视标清晰且单一，如果视标初始就为2个,则记录复视，不适用该检查。如果视标清晰且单一，则告诉被检者，“我将改变镜片，尽可能地保持视标单一且清楚，当视标变成模糊的时候报告模糊，当视标变成两个时和重新变成一个时都立即报告”。

（5）然后以2△/秒的速度匀速增加基底向内的棱镜度数，记录出现模糊点时双眼棱镜总量，例如出现模糊点时右眼4，左眼3，则模糊点为7；继续增加棱镜度数；被检者报告破裂点时,记录此时双眼棱镜总量。

（6）然后继续增加基底向内棱镜度数使视标分离加大再减小基底向内棱镜度数，当分离的视标重新恢复为单一视标时，记录此时的双眼棱镜总量。注意：在眼前增加基底向内的棱镜时，被检者为了维持视标的单一需要双眼发散,首先通过放松调节来放松集合，保持视标单一，但是一般由于被检者的远用屈光度已被完全矫正，因此观察6m处物体时，调节已放松为零也就是没有可以放松的调节性集合，所以该不会出现模糊点.若出现了模糊点则说明被检者的远用屈光矫正存在正镜不足或负镜过大的失误，应重新核查远用处方。然后使用融像性发散维持单一。使用完毕后出现破裂点，在模糊点缺乏的情况下，破裂点代表着负融像集合的极限。

（7)把双眼旋转棱镜刻度调回0点，嘱被检者仍然注视6m处视标，同时以2△/秒的速度匀速增加基底向外的棱镜度数，如上所述，令被检者报告模糊点、破裂点和恢复点并记录棱镜总量。

（8）结果记录：远距聚散力:基底向内（BI)：模糊点/破裂点/恢复点;基底向外(BO)：模糊点/破裂点/恢复点，无模糊点时的记录标记为x。

二、近距离BI/BO检查
1.操作准备近视力表，综合验光仪。

2.近距离BI/BO检查操作步骤

（1）完全矫正屈光不正。

（2）投射单一独立的视标于40cm处，此视标为被检者视力较差眼最好矫正视力的上一行，改变瞳距为近用瞳距。

（3）放置旋转棱镜于双眼前，棱镜度刻度初始设置为0，并位于垂直位。

（4）嘱被检者注视40cm处视标，同时以2△/秒的速度匀速增加基底向内的棱镜度数。

（5）令被检者出现模糊点时报告,记录此时双眼棱镜总量:继续增加棱镜度数；被检者报告破裂点时，记录此时双眼棱镜总量。

（6）然后继续增加使视标分离加大再减小基底向内棱镜度数，当分离的视标重新恢复为单一视标时，记录此时的双眼棱镜总量。

(7)把双眼旋转棱镜刻度调回0点，嘱被检者仍然注视40cm处视标,同时以每秒1今的速度匀速增加基底向外的棱镜度数,如上所述，令被检者报告模糊点、破裂点和恢复点并记录棱镜总量。

（8）结果记录:近距聚散力:基底向内(BI)：模糊点/破裂点/恢复点:基底向外（BO)：模糊点/破裂点/恢复点，无模糊点时的记录标记为x。注意:在检查聚散力时,应先测棱镜基底向内然后再检查棱镜基底向外时的集合力，因为基底向外的棱镜刺激集合和调节,而基底向内的棱镜则放松调节和集合。另外，当检查儿童时，最好用棱镜条，这样我们可以透过棱镜条观察儿童眼睛的状态确保他们配合检查。

4.4.10 NPC检查

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

NPC检查操作步骤

1.屈光完全矫正，良好照明。

2.近单列视标或调节视标或笔灯配合红色滤光片。

3.如果看见一个视标，慢慢向患者移近视标，观察患者的两眼，直到报告出现两个视标(主观破裂点），或者直到观察到患者的一只眼不再注视视标（客观破裂点）。记录患者报告复视或者观察到一眼失去注视的距离，此为破裂点。

4观察到破裂点后继续移近1cm，再慢慢移远视标，注意观察患者的偏斜眼恢复注视（客观恢复点）或者患者报告恢复单视的距离（主观恢复点），此为恢复点。

5.重复5次

注意事项

1.集合近点记录视标的距离，是从眼球旋转中心开始计算，尺子0刻度对着眼角外眦测量出距离，如果以眼镜平面作为起始点，其结果需要加上2.7cm（眼球旋转中心在眼镜平面后27mm），这一点不要和调节幅度搞混淆（调节幅度的记录视标距离要求：当患者不戴镜，没有屈光不正，测量是从角膜前顶点至调节近点的距离，当患者有屈光不正，戴镜时，测量是从眼镜平面至调节近点的距离）

2.集合近点检测时，临床上一般推荐使用调节视标，调节视标可以锁定调节。

3.破裂点的判断标准分为主观破裂点（视标出现2个）与客观破裂点（被检者一只眼无法注视视标，向外偏离）

4集合近点的记录结果需要包含戴镜情况、视标类型、破裂点、恢复点、判断标准。

（1）常用英文缩写：“cc”代表戴镜, "sc"代表裸眼, "lite"代表笔灯, “RG”代表红色滤光片,“Accomm"代表调节视标。

（2）如果被检查者汇报看到2个视标,记录“复视”;

（3）如果被检查者始终没有汇报看到2个视标,但是检查者观察到被检查者一眼向外偏离,记录“抑制”;

（4）如果视标移到被检查者鼻子处,被检查者始终没有汇报看到2个视标并且检查者也没有发现被检查者一眼向外偏斜,记录“TTN”

正常值：

视标为调节视标时，破裂点：≤5cm，恢复点：≤7cm；

视标为笔灯时，破裂点：≤7cm ；恢复点：≤10cm。集合近点是诊断集合不足的重要参数之一。

4.4.11 聚散灵敏度

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.准备常用3△BI/12△B0的棱镜反转拍，被测者戴适宜远用眼镜试片。

2.让被检者双眼注视40cm单列近视标，询问视标是否清晰。告知被检者，会在眼前加镜片，开始时视标可能变模糊或重影，如恢复清晰和单一的视标，请报告检查者。

3.给被检者试验性加上BO和BI的棱镜，嘱被检者努力融像，恢复视标清晰和单一，让被检者熟悉过程。

4.检查者计时1分钟，先加BO的棱镜、被检者报告清晰和单一时，迅速翻转到BI的棱镜，如此反复。

5.注意观察被检者的眼位，加BO的棱镜时有无集合、加BI的棱镜时有无散开。测定一分钟内被测眼完成几个切换周期。

注意事项:

1.棱镜反转拍为将一副B0 12△的眼镜和一副BI 3△的眼镜固定在同一个手柄的两侧，使用时可以上下切换或翻转切换。也可以将反转拍棱镜定位B0 16△和BI 4△，或BO 8△和BI 8△、BO 12△和BI 6△

2.检测时须指导被测者了解双眼融像的含义和感受。

3.聚散灵活性检测一般不列入常规检查,仅在融像性聚散正常而患者有不能解释的双眼视异常症状时才进行。

聚散灵敏度的检查

聚散灵敏度检查是用基底向内和基底向外棱镜反复置于眼前来评估融像聚散系统在一段时间内的反应的动态方法，通过快速改变棱镜测量反应速度为保持一种棱镜基底方向,测量聚散的持久力。聚散灵活度的检测在评估一些有双眼视异常症状，但是其他的融像功能检查正常的病例非常有帮助。

临床上常用的棱镜组有以下几种

（1）16△基底向外和4△基底向内。

（2）8△基底向外和8△基底向内。

（3）12△基底向外和3△基底向内，临床上经常使用该组棱镜鉴别有无症状。

4.5特殊检查

4.5.1 色觉检查

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

【目的】评估被测者黄斑视锥细胞和视神经及视觉皮层的功能。

常见的色觉障碍是一种连锁遗传的先天性异常，后天性色觉障碍则发生于某些视

神经、视网膜病。色觉障碍按其严重程度又分为色盲和色弱，色盲是指不能辨别颜色，

色弱是指对颜色的辨别能力降低。

【设备】遮盖板、色盲本

【步骤】

1. 被检者配常用或习惯的近用矫正眼镜，手持遮盖板。

2. 在充足的自然光线下进行，检查距离约50cm。

3. 先检查右眼，遮盖左眼。

4. 让顾客逐步阅读色盲本的每一页，辨认色盲本的数字或图形，每页应在5S内读出。

5. 用同样方法检查左眼。

【记录】通过色盲本的检查说明记录患者色觉检查结果。

【结果分析】
（1）正常色觉

能在5秒内正确读出大多数色觉检查图上的数字或图形。

（2）色觉异常

色盲：无法辨认某些颜色组成的图形或数字，分为红色盲、绿色盲和蓝黄色盲等。

色弱：对颜色的识别能力较弱，可能在颜色亮度对比强烈时才能分辨。

4.注意事项

（1）检查应在自然光线或标准照明条件下进行，避免使用有色光源。

（2）每张图的辨认时间不超过10秒，以避免被检者通过亮度而非颜色进行识别。

（3）对于检查结果有疑问时，应进行反复检查，确保结果的准确性。

（4）检查过程中避免疲劳，保持注意力集中，尤其是对于儿童和特殊人群可能需要更多耐心和指导。

4.5.2 眼球运动

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

【目的】评价被检者双眼球协同运动的能力

【设备】笔灯

【步骤】

1、被检者摘去眼镜，检查者手持笔灯。

2、指导被检者保持头位不变，两眼跟随灯光，向不同注视眼位转动。

3、灯光离被检者33~40cm的眼前正中开始，检查者在被检者眼前动作柔和连贯的画一个标准的正方形，嘱咐被检者眼睛跟随笔灯一起运动。

4、整个过程需要询问被检者是否看到双重影、头痛、不舒服。还要观察：眼球

运动的流畅度、跟随灯光的准确度和移动范围

【记录】若一切正常，可记录为：SAFE

若有异常：如眼球震颤、运动不稳、运动滞后等

例如：向左注视时复视，右眼滞后并疼痛。

    4.5.3 视野检查
课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画3分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

Humphrey视野计操作步骤

检查前准备

环境准备：将检查室设置为半暗、安静的环境，确保视野计正常开机并完成自检。

患者准备：向患者讲解视野检查的目的、性质、过程及注意事项，让患者了解检查时眼睛应注视的位置、刺激光点的样子、如何做出反应以及测试所需时间等。核对患者信息，录入患者的一般资料，包括姓名、出生日期、性别等。若患者远视力不足0.8，需进行屈光矫正，先行验光。

仪器准备：根据患者情况选择合适的检查程序和策略，如30-2程序可检测固视点周围30°范围内76个位点的敏感度，适用于早期青光眼检测等；24-2程序包含30-2中54个最中心的检测位点，检测时间相对较短；SITA标准策略准确性较高但耗时较长，SITA快速策略则可缩短检测时间。

检查过程

患者就位：患者坐在视野计前，调整坐姿及下颌托，使患者保持舒适且头部稳定，确保瞳孔位于镜片中心。若患者佩戴眼镜，需手动插入液晶片，避免镜框遮挡，双眼分别检查，不检查的眼睛将被遮盖。

开始检查：运行视野检查程序，监测患者的固视情况、假阳性率和假阴性率。检查中，患者需一直注视视野计屏幕内的黄色注视灯，用余光观察随机出现的亮白色闪光点，每看到一次闪光点，就单击一下应答按钮。检查人员要注意观察患者是否仍处于正确位置，头部是否保持不动，上眼睑是否足够高，避免遮挡瞳孔等。

检查后处理

结果判读：检查结束后，对检查结果进行判读，查看固视丢失率、假阳性率、假阴性率等可靠性指标是否在正常范围内，分析视野敏感度图、总体偏差图、模式偏差图等，判断是否存在视野缺损及缺损的类型和程度。

必要时重做：如果检查结果不可靠，如固视丢失率、假阳性率或假阴性率超标，或患者对检查结果有疑问等，可能需要重新进行检查。

1.视野报告解读

（1）阈值图：显示每个位点的光敏感度（单位为dB，0dB为最强，100dB为最弱）。

（2）灰度图：通过不同深浅的色块表示光敏感度，直观显示视野缺损情况。

（3）总偏差概率图：将每位点的实测值与同龄健康人的正常值比较，得出其属于正常分布的概率。

（4）模式偏差概率图：剔除普遍性敏感度降低后，突出有意义的局部视野缺损。

2.关键指标分析

（1）平均缺损（MD）：反映全视网膜光敏感度与同龄正常人光敏感度之差，正常人在0dB左右波动。

（2）模式标准差（PSD）：反映局部视野缺损的显著性，数值越大，局部缺损越明显。

（3）可靠因素（RF）：反映检查结果的可信度，包括假阳性率、假阴性率和固视丢失率。

假阳性率：患者在没有光标刺激时按下按钮的比率，正常应低于15%。

假阴性率：患者对某一位置的光标刺激无反应，但对更弱的刺激有反应的比率，正常应低于33%。

固视丢失率：患者在检查过程中未注视中央注视点的比率，正常应低于20%。

3.视野缺损类型

（1）弥漫性视野缺损：可能提示视神经病变或屈光间质浑浊。

（2）局部视野缺损：可能与视网膜问题（如黄斑病变）或视神经损伤相关。

（3）管状视野：视野极度向心性缩小，仅残存中心5-10度范围的视野，常见于晚期青光眼或视网膜色素变性。

4.正常视野范围

中央视野：约30度。

周边视野：每只眼睛应达到鼻侧约60度，颞侧约90度，上方约55度，下方约70度。

5.异常结果提示

视野缺损：可能提示青光眼、视网膜脱离、视神经损伤、脑肿瘤等疾病。

视野缩小：可能提示视神经萎缩或视网膜病变。

盲点增加：可能提示视神经病变或黄斑病变。

6.临床应用

青光眼诊断：视野检查是青光眼诊断和随访的重要手段，可早期发现视野缺损。

视神经病变评估：通过视野缺损的类型和程度，评估视神经损伤的严重性。

视网膜疾病诊断：如视网膜脱离、黄斑病变等，可通过视野检查辅助诊断。

三、注意事项

1.检查前准备

患者需提前了解检查流程，避免紧张。

检查前避免剧烈运动或饮酒，以免影响结果。

2.检查中配合

患者需始终注视中央注视点，避免头部或眼球移动。

检查过程中如需休息，可告知医生暂停检查。

3.结果解读

视野检查结果需结合其他眼部检查（如眼压测量、眼底检查等）综合分析。

异常结果需进一步评估病因，并制定相应的治疗方案。

4.5.4 散瞳检查

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.检查前向患者详细解释散瞳的目的、过程及可能出现的不适，消除其紧张情绪。同时，询问患者是否有青光眼家族史、药物过敏史等，以确定是否适合进行散瞳检查。

2.让患者保持眼部清洁，如有分泌物，用无菌棉签轻轻擦拭。

3.患者取仰卧位或坐位，头稍后仰，眼睛向上看。医生或护士用手指轻轻分开患者的上下眼睑，将散瞳药物滴入下结膜囊内，通常每次滴1-2滴。滴药后，让患者轻轻闭眼，并用手指压迫内眦部2-3分钟，以减少药物的全身吸收。

4.根据使用的散瞳药物不同，散瞳所需的时间也不同。一般来说，快速散瞳药物如托吡卡胺，通常在滴药后15-30分钟起效，瞳孔散大可持续4-6小时；而慢速散瞳药物如阿托品，可能需要3-5天才能完全散瞳，瞳孔散大可持续2-3周。在等待散瞳的过程中，患者应避免强光刺激，尽量减少户外活动。

5.散瞳完成后，医生使用眼底镜、裂隙灯等仪器对患者的眼部进行详细检查，观察眼底、晶状体、虹膜等结构的情况。

6.检查结束后，告知患者散瞳后的注意事项，如避免强光照射、视物模糊可能会持续一段时间等。如果使用的是慢速散瞳药物，还需要提醒患者按时复诊，以便医生观察瞳孔恢复情况。

散瞳使用的注意事项

（一）用药前

1.全面告知医生自身健康情况，像有无青光眼、角膜炎等眼部疾病，青光眼家族史，药物过敏史，以及是否在使用其他眼药或全身药，方便医生判断能否散瞳。比如有青光眼的患者，散瞳可能加重病情，需谨慎评估。

2.儿童散瞳要按年龄选合适药物，12岁以下斜视、弱视儿童，常用1%阿托品眼用凝胶，需提前3-5天，家长按医嘱每日3次给孩子滴药；12岁以上或轴性近视复诊，可选复方托吡卡胺等快速散瞳药，减少对学习生活影响。

（二）用药时

1.滴药前洗手，轻扒下眼睑，将药液滴入下结膜囊，别碰到角膜。滴完立即按压内眼角泪囊区2-3分钟（阿托品需按压5分钟左右），阻止药物经鼻、口腔吸收，降低脸红、口干等副作用风险。

2.严格遵医嘱的剂量、次数用药，比如阿托品“每日3次，连用3天”，不能随意增减、停用。

（三）用药后

1.避光防护：散瞳后瞳孔散大，对光线更敏感，外出要戴墨镜、遮阳帽，强光天气少出门；室内用柔和灯光，避免浴霸、强光台灯等刺激，儿童散瞳后2周内尤其要注意，防止损伤视网膜。

2.用眼与活动限制：暂停看书、看手机等近距离用眼，减轻眼睛负担；避免跑步、跳跃等剧烈运动，青光眼风险人群更要警惕，防止眼压骤升诱发眼病。

3.不良反应监测：若出现眼痛、头痛、恶心、皮疹、发热、头晕或幻觉（罕见），立刻停药并就医。

4.特殊行为禁忌：散瞳后视力模糊、畏光，别开车、进行高空作业，等视力恢复（短效散瞳药6-8小时左右，长效2-3周）再进行。

5.定期复查：按医嘱复诊，比如验光后复查配镜度数、观察瞳孔恢复情况。

（四）结果分析

案例2-1-2用电脑验光仪对中老年进行电脑验光

1.咨询被检者(女,56岁)的症状,并对原眼镜进行测定,原戴眼为:OD:-10.0ODS/-0.50DCx117=4.7,0S:-11.00DS/-1.00DCx59=4.7,PD=62mm。

2.对电脑验光仪进行简单的调试。

3.使用电脑验光仪对被检者进行电脑验光。

经过电脑验光仪检查得出被检者的验光结果(图2-1-3)为:

OD:-12.25DS/-0.75DCx84,0S:-13.25DS/-1.25DCx75,PD=62mm。

[image: image8.png]



把电脑验光结果取最小值放在被检者眼前,被检者反映视物清晰但物体变小，头晕难以适应，而且感觉看近不如原来眼镜。经咨询被检者戴原来眼镜能够满足看远或看近的一般需求,这次需要配一副无框结石切制边眼镜,起到美观和装饰作用,希望镜片一些。经过雾视验光并进行全面的主观检查后最终得出被检者的矫正结果为:OD:-12.00DS/-0.50DCx85-4.9，OS:-13.50DS/-1.00DCx70=4.9，

PD=62mm，由于被检者存在老视,且希望一副眼镜兼顾看远看近,又希望此镜片薄一些，结合原戴眼镜情况等综合因素，最后处方为:

OD:-10.50DS/-0.50DCx85=4.8OS:-12.00DS/-1.00DCx70=4.8

PD=62mm经过试戴后，感觉良好，并满足看远和看近的一般需求，结果分析:电脑验光虽然在很短的时间内得出客观检查结果,而且检查者很容易掌握但是由于被检者或被检者有主观调节因素参与,所以对于近视所测得的结果偏高:另外,新老眼镜差异较大,被检者难以适应也是必须要解决的问题:此外由于此被检者存在老视,希望一副眼镜能满足看远和看近的需求,又不愿配渐进多焦点眼镜。综合以上因素,最终确定配镜处方。

结论:电脑验光能在很短的时间内对被检眼的屈光状态有一个准确的客观判断,但不一定满足被检者的主观需求,最终处方要根据被检者的年龄、戴镜史以及本身的主观需求等多重因素来决定。

4.5.5 眼压检查

课件二级标题：

1.眼压计操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.准备工作

检查设备：确保眼压计处于良好状态，电量充足，清洁无损坏。

患者准备：向患者解释测量过程，确保其放松，必要时可使用表面麻醉剂。

2.设备校准：根据设备要求进行校准，确保测量准确性。

3.测量

调整患者体位：患者通常需要坐直，头部固定。

操作眼压计：根据设备类型（如接触式、非接触式），按照相应操作指南进行测量。

记录数据：准确记录每次测量的结果。

4.结束测量

清洁设备：测量结束后，清洁眼压计，尤其是与患者接触的部分。

结果分析

1.正常眼压范围：通常为10-21mmHg。

2.异常值判断：眼压高于21mmHg或低于10mmHg可能需要进一步检查。

3.双眼对比：双眼眼压差异不应超过5mmHg。

4.影响因素考虑：考虑患者的年龄、性别、角膜厚度、体位、药物使用等因素对眼压的影响。

5.多次测量：如果测量结果异常，建议多次测量并取平均值，以提高准确性。

4.5.6 眼前节检查

课件二级标题：

1.裂隙灯操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.准备工作

（1）环境准备：保持检查室相对暗室环境，避免外部光线干扰。

（2）仪器准备：进行基础归零设置，将光刀长度调至8或9，宽度为0，目镜焦度调为0，松开锁轮，放大倍率调至低倍（如10倍）。检查电源及光源亮度，确保滤光片、裂隙宽度/高度调节功能正常。

（3）检查者准备：穿白大褂或工作服，清洁双手，确保无菌操作。

（4）被检者准备：摘除框架眼镜，了解病史并完成初步眼科检查（如视力测试）。指导患者将额头和下颌稳定置于额靠和下颌托上，调整高度使外眦对齐眼位线。

2.操作步骤

调整患者与设备位置：根据患者体型调整座椅高度，确保检查者与患者均处于舒适体位。裂隙灯与显微镜角度设置为30°~50°，灯光从颞侧射入。

对焦与瞳距调节：嘱患者闭眼，以睫毛或鼻梁为对焦目标，调整显微镜焦距。调节双目显微镜间距，使其与检查者瞳距一致。

（1）基础检查流程：

初步观察：使用弥散照明法（裂隙宽度最大，加磨砂滤光片），光源角度45°，低倍镜观察眼睑、结膜、角膜等大体结构。

精细检查：切换至直接照射法（裂隙宽度0.5mm以下形成“光刀”），中高倍镜观察角膜、前房、虹膜、晶状体等深层结构。

（2）进阶检查方法：

后部反光法：聚焦于虹膜或晶状体后囊，利用反射光观察角膜后沉淀物或晶状体空泡。

镜面反光法：调整光源与显微镜焦点重合，观察角膜内皮细胞或晶状体囊膜细节。

圆锥光线法：最小圆孔光源检查房水混浊，需暗适应状态。

3.检查顺序

裂隙灯检查由外向内的基本检查顺序是：眼睑—睑缘—睫毛—泪器—睑结膜—球结膜—结膜囊—角膜巩膜缘—泪膜—角膜—前房—前房角—虹膜—瞳孔—后房—晶状体。检查顺序为先右眼后左眼，筛查时平均每只眼睛检查120秒，如果有具体问题再作进一步检查。

4.特殊检查要求

玻璃体后部检查需散瞳或使用前置镜；拍摄晶状体后囊需窄裂隙（2mm）和高亮度。

5.注意事项

检查前禁用眼膏；强光环境下可能导致患者不适，需提前沟通。

避免强光直射患者瞳孔，单次观察时间不超过20秒，必要时使用表面麻醉药缓解刺激。

三、结果分析

1.正常结果

裂隙灯检查结果应显示结膜、角膜、前房、虹膜、晶状体等结构清晰、透明、无异常。正常情况下，角膜应呈现清晰透明，前房深度正常，房水流通顺畅，虹膜色素分布均匀，瞳孔对光反应灵敏，晶状体无混浊。

2.异常结果及可能疾病

角膜病变：如角膜水肿、角膜混浊、角膜新生血管等，可能提示角膜炎、角膜溃疡等疾病。

结膜病变：如结膜充血、结膜水肿、结膜出血等，可能提示结膜炎。

前房病变：如前房积血、前房变浅等，可能提示青光眼、前房炎症等疾病。

虹膜和瞳孔病变：如瞳孔大小异常、瞳孔对光反射异常等，可能提示虹膜疾病或神经损伤。

晶状体病变：如晶状体混浊（白内障）、晶状体脱位等。

3.常见问题处理

图像模糊：检查屈光度调节（正视眼需调至0度）或重新对焦。

患者不适：暂停检查，询问症状，必要时滴用人工泪液或麻醉药。

仪器故障：勿自行拆卸，联系专业人员维修。

4.临床应用

裂隙灯检查是眼科常用检查，能清晰地显示眼表结构，帮助医生发现潜在的问题。对于有眼部不适症状的患者，裂隙灯检查是一种简便有效的诊断手段。此外，裂隙灯检查还可以用于眼部手术前的评估和手术后的随访。

4.5.7 眼底检查

课件二级标题：

1.OCT操作流程及结果分析
一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.患者准备与沟通：

解释检查目的和过程：告知患者OCT检查是无痛、非接触（或轻微接触）、类似眼底照相的检查，需要注视灯光。

散瞳：大多数情况下需要散瞳（使用短效散瞳眼药水，如托吡卡胺）。散瞳能获得更清晰的图像和更大的扫描范围，尤其是周边部。少数高端设备或配合度极高的患者可尝试小瞳孔检查。

去除角膜接触镜：要求患者摘掉隐形眼镜。

调整座椅和下颌托：让患者舒适地坐好，下巴放在下颌托上，额头抵住额托，调整高度使外眦角与标记线对齐。

遮盖非检查眼： 让患者用未检查眼注视固视目标（通常是绿色的点或十字），保持稳定。告知患者检查过程中需要保持眼球不动，配合固视。

2.设备准备：

开机与校准：启动OCT设备，进行必要的预热和校准（如果设备有此步骤）。

选择患者信息：输入或调取患者基本信息。

选择扫描模式：根据临床需求选择扫描模式：

单线扫描：获取特定位置的一条高分辨率B扫描图像。常用于聚焦特定病灶。

十字扫描：获取水平和垂直两条交叉的B扫描图像。提供病变的二维定位。

放射状扫描：围绕中心凹进行多条（如6-12条）放射状扫描。提供中心凹周围360度概览。

光栅扫描/体积扫描：在选定区域内进行密集平行扫描（如128条线），构建三维立方体数据。最常用，可生成高清B扫描图像、视网膜厚度地形图（厚度图）、En Face（正面/C扫描）图像。扫描范围可调（如6x6mm, 3x3mm）。

高清扫描：增加单条B扫描的密度或平均次数，提高图像信噪比和分辨率，但扫描时间稍长。

增强深部成像：优化扫描参数，更好地显示脉络膜结构（EDI-OCT）。

血管成像/血管OCT：利用血流信号无创显示视网膜/脉络膜血管结构（OCTA）。

设置扫描参数：根据模式选择扫描范围、密度、分辨率等。对于黄斑病变，常用6x6mm或3x3mm范围的光栅扫描。

3.图像采集：

定位与聚焦：操作者通过显示器观察患者眼底的实时红外摄像图（类似眼底照相的预览）。

操纵操纵杆，前后左右移动设备，将扫描光束对准瞳孔中心。

精细调整Z轴（焦深），使眼底红外图像清晰。

在预览图像上定位中心凹（最薄、最暗的点）。

固视监控与调整：

指导患者注视固视目标（内置或外置）。设备通常有固视监控功能。

如果患者固视不良（如因视力差），操作者可在预览图上手动移动扫描位置，将目标区域（如中心凹）置于扫描中心。

扫描执行：

确认定位和聚焦良好后，按下扫描按钮。

扫描过程中，提醒患者保持眼球不动和固视。

扫描完成后，设备自动处理图像（如进行平均降噪）。

质量控制与重扫：

评估图像质量：

信号强度：数值（通常0-10）越高越好（一般要求>6-7）。过低提示图像噪点多、不可靠。原因可能是屈光间质混浊（白内障、玻璃体出血）、瞳孔小、聚焦不准、泪膜不稳定等。

伪影识别：

运动伪影：扫描线错位、波浪状。因眼球移动导致。

眨眼伪影：部分区域信号缺失。

镜面反射：在视网膜内表面或RPE层出现的过强、不规则亮线。

失聚焦：图像整体模糊。

边缘伪影/截断：扫描区域边缘结构显示不全。

血管遮蔽影：大血管下方出现垂直的信号衰减暗带。

如质量不佳，需调整后重扫：如重新聚焦、清洁角膜、安抚患者配合固视、补充散瞳等。有时需更换扫描模式。

【报告解读】

正常视网膜层次结构识别：

玻璃体后界膜：紧贴内界膜的细线。

内界膜：最内层的亮线。

神经纤维层：靠近视盘处厚，呈高反射（亮）。

神经节细胞层：中等反射。

内丛状层：低反射（暗）。

内核层：中等反射。

外丛状层：低反射（暗）。

外核层：中等反射。

外界膜：亮线。

椭圆体带：高反射亮带（原IS/OS连接）。

嵌合体带：中等反射带（原RPE上方的COST层）。

视网膜色素上皮层/布鲁赫膜复合体： 最外层连续的高反射（亮）带。重要标志！

脉络膜： RPE/Bruch膜下方中等反射结构，血管呈低反射暗影。

中心凹特征：视网膜最薄，外核层厚，缺乏神经节细胞层和内核层，可见中心凹凹陷。

异常发现分析：

层次结构的改变：

增厚：

弥漫性增厚：黄斑水肿（糖尿病性、静脉阻塞、葡萄膜炎等）、中心性浆液性脉络膜视网膜病变（CSC）的神经上皮脱离。

局限性增厚：硬性渗出（高反射点/团块）、视网膜前膜（ERM）、玻璃膜疣（RPE下小隆起）。

变薄/萎缩：

局部变薄：地图样萎缩（干性AMD）、黄斑裂孔（全层/板层）。

弥漫性变薄：遗传性黄斑营养不良、晚期青光眼（视盘周）、高度近视。

层次紊乱/中断/缺失：

外界膜、椭圆体带、嵌合体带、RPE带的连续性中断或缺失：见于多种病变，如黄斑裂孔、AMD（地图样萎缩、新生血管膜破坏）、视网膜脱离、遗传性疾病等。椭圆体带中断常提示光感受器损伤。

异常反射：

高反射病灶/团块：

RPE水平：玻璃膜疣（小隆起）、RPE撕裂/卷边（新生血管性疾病）、RPE脱离边缘、脉络膜痣/黑色素瘤（隆起）。

视网膜内：硬性渗出（深层）、出血、棉绒斑（浅层）、视网膜前膜（ERM）（最内层）、纤维化瘢痕（如CNV瘢痕）。

视网膜前/玻璃体腔：视网膜前出血、玻璃体后脱离（PVD）（线状）、ERM（薄纱状）、玻璃体混浊。

脉络膜水平：新生血管膜（CNV）（常伴RPE隆起/破坏）、脉络膜骨瘤。

低反射区域/囊腔：

视网膜内：囊样黄斑水肿（CME）（多个小囊腔）、大的囊腔（如Cystoid Macular Degeneration）。

视网膜下：浆液性神经上皮脱离（SRD）（液体积聚于神经感觉层和RPE之间）、出血。

RPE下：浆液性RPE脱离（PED）（液体积聚于RPE和Bruch膜之间）、出血性PED（可呈“双驼峰”征）、血管性PED（CNV相关）。

脉络膜：脉络膜血管（低反射管腔）、脉络膜空洞（如高度近视）。

空间关系的改变：

隆起：视网膜脱离、RPE脱离、肿瘤。

凹陷：黄斑裂孔（全层可见孔洞，板层可见部分组织残留）、板层裂孔、中心凹裂。

牵拉：玻璃体黄斑牵拉综合征（VMT）、ERM（常引起视网膜表面皱褶、增厚）。

劈裂：黄斑区视网膜劈裂（如近视性、X连锁青少年视网膜劈裂症）。

厚度图分析：

观察视网膜厚度地形图（伪彩色图）：暖色（红/黄）表示厚，冷色（蓝/绿）表示薄。

将OCT发现与患者的病史、症状（视力下降、视物变形、暗点）、视力、眼底镜检查/眼底彩照、荧光血管造影/吲哚青绿血管造影（如已做） 结果进行整合。

【数据与图像】

-数据解读：报告中的数值通常表示视网膜的厚度，正常值范围可以帮助我们判断是否存在异常。

-图像分析：通过图像，我们可以直观地看到视网膜的形态和结构，任何隆起、凹陷或断裂都是重要的线索。

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]345 mm
mm

S0 W B AR
HEREER

T HPB I
AENRREENE.
BREEULED, TlXﬂaanPQEﬁH
B!

R
& mmwg




[image: image12.jpg]



【常见问题】

-黄斑水肿：OCT图像中黄斑区的异常增厚可能是水肿的迹象。

-视网膜脱离：视网膜与色素上皮层之间的分离在OCT上表现为明显的间隙。

【视光师的角色】

虽然我们可以自己初步了解报告，但最终的解读和诊断还是需要专业的眼科医生来完成，他们会结合临床症状给科学规范的治疗方案。

4.5.8 斜视检查

课件二级标题：

1.同视机操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

（一）准备工作

设备校准

检查镜头清洁度，调整目镜屈光度（补偿患者屈光不正）。

校准画片投射系统，确保左右镜筒光线亮度一致。

确认画片配对正确（如同时知觉画片、融合画片、立体画片）。
充分散瞳（必要时）并矫正屈光不正（戴镜检查）。

解释检查目的：“我们会通过观察不同图片，检查您双眼协调工作的能力。”

调整座椅高度，使患者双眼与目镜中心平齐，额头紧贴额托

（二）检查步骤

核心顺序：先查同时视 → 再查融合范围 → 最后查立体视
画片选择原则：从简单（大图案）到复杂（小细节），根据患者视力调整。

	检查项目
	推荐画片示例
	操作要点

	同时视
	狮子与笼子、蝴蝶与网
	- 交替熄灭左右灯，确认双眼均能感知画片。
- 观察眼球有无逃避性运动（提示抑制）。

	融合视
	兔子（左半）与兔子（右半+帽子）
	- 镜筒置于0°（主观斜视角），让患者将两画片重合。
- 测量融合范围：
- 辐辏（内收）：镜筒向内移，直到画片分离或复视。
- 分开（外展）：镜筒向外移，记录分离点。

	立体视
	蝴蝶（左眼）与花朵（右眼+景深）
	- 使用随机点或细节差异画片。
- 询问患者是否看到立体效果（如蝴蝶“浮在”花朵上方）。


（三）关键测量

主观斜视角（自觉斜视角）

患者自行推动镜筒使画片重合时的角度（反映大脑感知的眼位偏差）。

客观斜视角（他觉斜视角）

检查者交替遮盖左右镜筒，调整至患者眼球不动时的角度（反映实际眼位偏斜）。

AC/A比率（选做）

在远/近瞳距设置下测量斜视角变化，计算调节性集合与调节的比值。

二、 结果分析与临床意义

（一）同时视检查

	结果
	解读

	能同时感知两侧画片
	存在同时视（双眼视觉基础正常）。

	单侧画片消失
	抑制（常见于间歇性斜视、弱视眼）。

	画片交替出现
	交替抑制（双眼竞争，无法同时使用）。


（二）融合范围

	参数
	正常参考值
	异常意义

	辐辏（集合）范围
	≥25°~30°
	不足→阅读困难、视疲劳；过大→内隐斜。

	分开（散开）范围
	≥4°~6°
	不足→外隐斜；过大→集合过度。

	垂直融合范围
	3△~4△
	不足→垂直隐斜（代偿性头位）。


（三）立体视

	结果
	立体视锐度阈值
	临床意义

	能准确分辨深度层次
	≤60弧秒
	精细立体视正常（飞行员、外科手术要求）。

	仅能识别粗糙立体感
	200~800弧秒
	立体视功能减弱（弱视、微小斜视）。

	无立体感
	>3000弧秒
	单眼抑制/大角度斜视/先天性眼球震颤。


（四）斜视角分析

	关键指标
	公式/比较
	意义

	主观斜视角 vs 客观斜视角
	差值（客观-主观）
	- 差值>5°：异常视网膜对应（ARC）（大脑适应斜视）。
- 差值≈0：正常视网膜对应（NRC）。

	不同注视方向的斜视角
	测9个诊断眼位
	确定斜视类型（水平/垂直/A-V征/旋转性）。


三、 常见疾病诊断线索

间歇性外斜视:主观斜视角不稳定，融合范围分开不足，立体视可能保留但易疲劳。

弱视:患眼抑制（同时视缺失），立体视锐度下降（>200弧秒）。

先天性内斜视:大角度客观斜视角（>30°），ARC常见，立体视缺失。

调节性内斜视:戴镜后斜视角显著减小（高AC/A比率），融合范围正常。

四、 注意事项

儿童检查技巧

用动物/卡通画片吸引注意力，缩短单次检查时间（<10分钟）。

警惕假性抑制（注意力不集中而非真实抑制）。

伪像排除

亮度不均→误判抑制；镜筒未对齐→斜视角误差。

报告书写

需包含：主观/客观斜视角、融合范围（辐辏/分开/垂直）、立体视锐度、对应关系（NRC/ARC）。

总结：同视机是双眼视觉功能的“解码器”，通过标准化操作和分层分析（同时视→融合→立体视），可精准定位斜视、弱视、视功能异常的病生理机制，为手术设计、视觉训练提供关键依据。操作核心在于细节控制（画片/照明/角度）与动态观察患者反应。

4.5.9 内皮细胞检查

课件二级标题：

1.眼内皮细胞检查仪操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.检查电源及其他连接是否正确(仪器额定电压为110V),打开升降台、仪器及打印机电源开关。

2.检査者以鼠标左键点击“1.D.”输入被检者姓名、年龄等资料,点击“END”结束被检者信息录入。通常,快速检查时不需要输入被检者姓名等信息。

3.确定拍摄部位(主要观察角膜中央部分的内皮细胞,可根据需要选择角膜中央、12点、6点、9点及3点钟方向),以鼠标左键点击“记录-RECORD”进入拍摄准备。

4.被检者坐于仪器前,嘱其下颌及额头置于下颌托及额托的一侧,下颌托感受器自动判别左右眼并于屏幕显示。

5.检查医师通过仪器屏幕观察被检者眼球位置,调整下颌托旋钮及被检者头部位置至被检者眼球位于屏幕正中。

6.嘱被检者身心放松后尽量睁大眼睛注视眼前绿色注视灯,同时检查者按下鼠标左键摄取角膜内皮细胞图像。如果拍摄效果不好可重复多次拍摄,直至屏幕出现清晰的细胞图像。

7.鼠标左键点击“分析-ANALYSIS”,再以鼠标左键点击每个细胞中央部位录入细胞。如果出现点选细胞失误,则可点击鼠标右键取消前一次点选的细胞。录入区间细胞之间不能有间隔,数量为110~200个,之后点击“结束-END”进行分析,检查者需要等待约1分钟。

8.经仪器内存计算机软件分析后屏幕显示出统计数据结果,其中包括:AVE、MAX、MIN、NUM、CD、SD、CV和6A等。

9.按打印键打印角膜内皮细胞图像及分析结果或存入计算机。

10.重复步骤3~9完成另一只眼角膜内皮图像拍摄。

11.检查完成后关闭仪器开关,切断电源。

眼内皮细胞检查仪使用的注意事项

1.使用前注意事项

①角膜内皮显微镜首次使用或较长一段时间未使用,可能需要重新设置日期和时间。

②确认角膜内皮显微镜的电源线、鼠标、控制板以及任何外接设备正确连接。

③该仪器所有操作可用鼠标点击屏幕、控制板来进行角膜内皮细胞检查操作。

④打印前,确认打印机已打开并已准备完毕。

⑤如果使用外部存放装置,请确认该设备已打开并已准备完毕。

2.检查时的注意事项

①调整下颌架高度,使被检者瞳孔出现在屏幕中央。

②当被检者眼睑遮挡瞳孔不能摄像时,让被检者在固视灯闪烁时睁大眼睛。

③如果被检者上脸下垂,检查者可用手指将其撑开后进行检查摄像。

④如果显示屏幕上没有内皮细胞图像,则按以下情况处理:

A.如因受检眼在自动摄像过程中移动而不能进行摄像,嘱被检者在摄像过程中保持眼睛不动。

B.如在摄像过程中被检者眼睛保持不动仍然不能进行摄像,嘱被检者在摄像过程中不要眨眼，重复操作几次。

C.如被检者上睑下垂,检查者可用手指将其撑开,重新检查。

D.如果闪光灯或照明灯连接不好或损坏而不能得到内皮细胞图像,应检查这两个部分。

3.分析时注意事项

①在点选角膜内皮细胞时,确保点选的是内皮细胞的中央,这是角膜内皮细胞分析的前提。

②在点选角膜内皮细胞过程中,请注意不要略去已点选内皮细胞之间的内皮细胞。

③输入内皮细胞数应当在110~200个之间。

结果分析
检查者进行角膜内皮显微镜检查结果分析之前,应当熟悉正常角膜内皮细胞,包括角膜内皮细胞形态、密度等。

[image: image13.jpg]11-p9-21 12:22
o 4 6 B 1) PAPEX

AVE= 393
MAX=18E7 S
MIN= 77

NUM= 183

MNONCON_ROBO
KOMAN, INC.

B 3-48 FENMAREGRRITER B 3-49 EEREARARFISRAES




正常角膜内皮细胞形态:正常的角膜内皮细胞为一单层扁平细胞,呈六边形,且它们大小均等、紧密镶嵌、排列整齐(图3-49),这种六边形形态及其排列方式对维持角膜透明、相对脱水状态至关重要。

正常角膜内皮细胞密度:角膜内皮细胞密度即每平方毫米面积上的内皮细胞数量(单位为个/mm2),其值随年龄增长而逐渐下降,1~10岁最高,20~50岁相对稳定,60岁以后明显下降。通常认为维持正常角膜内皮屏障功能所需最低临界密度为700个/mm2。

[image: image14.jpg]100%m=47mm

& 3-50 fBERREAEMKIEL




角膜内皮细胞显微镜检查结果分析方法主要有两种:定性分析和定量分析,其中定性分析主要涉及内皮细胞形态,而定量分析主要包括内皮细胞密度、细胞面积等。

1.定性分析人眼的角膜内皮细胞不能再生,随年龄的增大角膜内皮细胞将会发生形态上的变化(图3-50)。规则的六边形角膜内皮细胞逐渐减少,大小不规则的角膜内皮细胞逐渐增加,平均角膜内皮细胞面积逐渐增大,角膜内皮细胞密度逐渐降低。

2.定量分析

(1)在实际检查镜下点选100~200个角膜内皮细胞后,通过角膜内皮细胞显微镜仪器内置软件或外接计算机图像处理分析系统进行定量分析。

(2)定量分析后得到的常用指标有:平均角膜内皮细胞面积(AVE,μm2)、最大角膜内皮细胞面积(MAX,μm2)、最小角膜内皮细胞面积(MIN,μm2),角参加统计分析的有效细胞个数(NUM,个)、角膜内皮细胞密度(CD,个/mm)及标准偏差(SD)、膜内皮细胞面积的变导系数(细胞大小不同的程度,即CV=标准差/平均细胞面积)和六角形角膜内皮细胞比率。

正常人眼的角膜内皮细胞随年龄递增定量和定性的指数也发生改变:角膜内皮细胞形亦发生改变(多形性细胞增多),角膜内皮细胞平均面积增加,角膜内皮细胞变异系数增大(图3-51)。

[image: image15.jpg]#3-2 AEFHRABRARMBENEESEE

=R HfE
40 25 B / A »mm 20 % >3 000
60 % 2400~2 700
X <2000 (500~700 LA"F AT A& A= K 1 £ A )
B S 20% 025 %24
(CV, KRR 60 % <0.35
FHAE >0.35
N LR 20% 70% A
A TE A0 IS 60 % 60% A

WAL <55%





[image: image16.jpg]67 2538 34 56

AEERE (B/mm’ ) BRAK
B 3-51 RREFHIER RN EERNTSMSHIE




表3-2不同年龄角膜内皮细胞的正常参考数值

4.5.10 干眼检查

课件二级标题：

1.干眼检测仪操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.准备阶段环境准备：确保检查室温度适宜（通常为25℃左右），湿度适中（35%-50%），避免强光和气流干扰。患者准备：告知患者检查目的和注意事项，确保患者了解并配合检过程。询问患者是否有眼部疾病史、药物使用史等可能影响检查结的因素。设备准备：检查设备是否正常运行，校准设备，确保检测结果的准性。

2.检查阶段泪膜稳定性检测：非侵入性泪膜破裂时间（NIKBUT）：患者坐于检查设备前，下颌和前额固定于相应托架上，嘱患者眨眼后尽量保持睁眼状态，设备自动记录泪膜破裂时间。
泪河高度（TMH）：通过设备拍摄患者下睑缘泪河的图像，测量泪河的高度，评估泪液量。
泪液分泌量检测：Schirmer试验：将标准滤纸条置于患者颞侧下眼睑边缘，嘱患者轻轻闭眼，保留滤纸条5分钟，取出后测量滤纸条的湿长，评估泪液分泌量。
泪液渗透压检测：使用泪液渗透压测量仪，将传感器置于患者下眼睑内侧的结膜上，测量泪液的渗透压，评估泪液的质量。睑板腺功能检测：使用睑板腺成像设备，观察睑板腺的形态和分泌情况，评估睑板腺功能。

3.分析阶段数据记录：将检查结果记录在病例中，确保数据的准确性和完整性。结果分析：根据检查结果，分析患者的干眼情况，确定干眼的严重程度和可能的原因。报告生成：生成检查报告，详细说明检查结果和建议的治疗方案。
4.结束阶段与患者沟通：向患者解释检查结果，告知患者干眼的原因和可能的治疗方案。设备清理：检查结束后，清理设备，确保设备的清洁和消毒。请注意，具体操作流程可能因设备型号和医疗机构的规定而有所不同，操作前应仔细阅读设备说明书并遵循相关规范。
干眼检测仪使用的注意事项

使用干眼检测仪时，需要注意以下几个关键方面，以确保检测结果的准确性和安全性：
1.患者准备：稳定情绪：告知患者检查目的和过程，帮助患者放松，避免因紧张导致的眼部不适或泪液分泌异常。避免眼部刺激：检查前不要揉眼，避免吸烟、饮酒或长时间使用电子设备，以减少对眼部的刺激。停用眼部药物：根据所用检测仪的特定要求，可能需要患者在检查前一段时间内停用某些眼部药物，尤其是油性滴眼液或眼药膏，以免影响检测结果。
2.环境条件：适宜温湿度：保持检查室温度在25℃左右，湿度在35%-50%之间，避免过冷、过热或过于干燥的环境，因为这些因素都可能影响泪膜的稳定性。避免强光和气流：确保检查环境没有直接阳光照射和强烈的气流，以免对检测结果造成干扰。
3.设备准备与操作：设备检查：在使用前，检查设备是否正常运行，电池电量是否充足，以及所有部件是否清洁和消毒。正确操作：严格按照设备说明书进行操作，确保患者坐姿端正，眼睛直视测量仪器，避免因姿势不当影响结果。避免频繁眨眼：在检测过程中，指导患者尽量保持眼睛稳定，避免频繁眨眼或移动头部，以免影响泪膜破裂时间的测量准确性。
4.特殊情况处理：眼部疾病：对于有眼部疾病（如角膜炎、结膜炎等）的患者，应在检查前详细评估其病情，必要时在医生指导下进行检查。异常情况处理：如果在检查过程中出现任何异常情况，如患者感到不适或设备故障，应立即停止检查并采取相应措施。通过严格遵守这些注意事项，可以确保干眼检测仪的准确使用，获得可靠的检测结果，从而为患者提供更有效的治疗方案。
结果分析

一、核心检测项目及结果分析

1.泪膜破裂时间（BUT）定义：测量泪膜从形成到首次出现干燥斑（黑斑）的时间，反映泪膜稳定性。

正常值：非侵入式（NIBUT）首次破裂时间≥10秒，平均破裂时间≥14秒；侵入式（IBUT）正常范围为15-45秒。

异常意义：BUT<10秒：提示泪膜不稳定，可能为干眼症（如蒸发过强型或水液缺乏型）。BUT显著缩短（如<5秒）：常见于严重干眼、睑板腺功能障碍（MGD）或角膜上皮损伤。影响因素：环境湿度、检查方法（侵入式可能因荧光素刺激缩短BUT）、瞬目频率等。

2.泪河高度（TMH）定义：测量泪液在睑缘与角膜交界处的液平高度，反映泪液分泌量。

正常值：≥0.2mm（红外光模式）或≥0.3mm（可见光模式）。

异常意义：TMH<0.2mm：提示泪液分泌不足，可能为水液缺乏型干眼。TMH极低或消失：常见于严重干眼或泪腺功能受损（如干燥综合征）。注意：眼睑松弛、结膜松弛等解剖因素可能影响测量结果。

3.脂质层厚度（LLT）定义：通过干涉成像技术评估泪膜最外层脂质的厚度及分布。

正常值：≥100nm（0.1μm），脂质层均匀且色彩丰富。

异常意义：LLT<60nm：提示脂质层过薄，常见于MGD，导致泪液蒸发过快。脂质层不均匀或灰白色：反映脂质分泌异常（如睑板腺阻塞或分泌物黏稠）。

4.睑板腺功能评估检测方法：红外成像观察睑板腺形态、开口状态及分泌物性质。

正常表现：腺体排列整齐，开口清晰，分泌物透明。

异常表现：腺体萎缩或缺失：提示慢性MGD，可能伴随干眼。腺口堵塞或分泌物黏稠：如黄色颗粒状或泡沫样分泌物，提示急性炎症或脂质异常。腺体纤维化：常见于长期未治疗的MGD。

5.角膜及结膜染色荧光素染色：检测角膜上皮缺损，绿色斑点提示损伤，评分越高（如12分法）表示损伤越严重。丽丝胺绿/虎红染色：标记结膜上皮退化或黏蛋白缺乏，阳性结果提示干眼相关炎症。

6.眼红分析定义：量化结膜充血程度，区分结膜充血与睫状充血。正常值：充血评分≤2分（结膜充血为主）。

异常意义：评分>2分提示炎症反应（如结膜炎、MGD继发感染）。

二、综合诊断与分型

干眼检测仪结果需结合临床症状（如干涩、异物感、视疲劳）及全身因素（如自身免疫病）综合判断，常见分型如下：

1.水液缺乏型干眼：特征：Schirmer试验（泪液分泌量）<10mm/5min，BUT缩短，TMH降低。病因：泪腺功能减退（如干燥综合征）、药物影响（如抗组胺药）。

2.蒸发过强型干眼（MGD相关）：特征：LLT薄、睑板腺萎缩或堵塞，BUT显著缩短，角膜染色阳性。病因：睑板腺炎症、长期用眼疲劳、螨虫感染。

3.混合型干眼：特征：同时存在水液分泌不足和脂质层异常，需多指标联合分析。

4.黏蛋白缺乏型干眼：特征：丽丝胺绿染色阳性，角膜上皮黏蛋白覆盖不足，常见于化学伤或角膜缘功能障碍。

三、临床建议

1.轻度干眼（BUT 5-10秒，TMH接近临界值）：治疗：人工泪液（无防腐剂）、睑缘清洁、热敷+按摩。生活方式：减少屏幕使用时间，增加眨眼频率，避免干燥环境。

2.中重度干眼（BUT<5秒，LLT显著薄，角膜染色明显）：治疗：抗炎药物（如环孢素A滴眼液）、泪道栓塞、强脉冲光（IPL）治疗MGD。随访：定期复查BUT、睑板腺功能，评估治疗效果。

3.特殊类型（如自身免疫相关干眼）：治疗：需联合全身免疫调节治疗，眼科与内科协作管理。

四、注意事项

检查干扰因素：环境湿度、患者瞬目习惯、荧光素刺激可能影响结果，建议多次测量取平均值。动态监测：干眼为慢性病，需定期复查以调整治疗方案。个体化分析：不同检测仪（如OCULUS Keratograph、EYESIS）的参数标准可能略有差异，需参考设备说明书。

4.5.11 对比敏感度检查

课件二级标题：

1.操作流程及结果分析

一、本次项目制作类型

三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

操作步骤

1.检查前准备

-环境要求：

检查需在光线稳定的暗室或半暗室中进行，避免强光直射检查设备或患者眼部，通常环境照度控制在50～300 lux（根据检查仪器要求调整）。

-患者准备：

-告知患者检查目的及流程，缓解紧张情绪。

-矫正屈光不正（佩戴框架眼镜或接触镜，确保最佳矫正视力），必要时散瞳（但需根据临床需求，散瞳可能影响调节，需提前评估）。

-休息5～10分钟，避免因疲劳影响结果。

-设备准备：

常用检查工具包括：

-对比敏感度图表（如Pelli-Robson表、CSV-1000E图表）：由不同对比度的字母或条纹组成。

-电子仪器（如Vistech测试、Farnsworth-Munsell 100 Hue测试）：通过屏幕显示不同对比度、空间频率的图案。

-确保设备校准准确，图表无磨损、电子屏幕亮度均匀。

2.具体操作步骤

以Pelli-Robson对比敏感度表为例（最常用的纸质图表检查法）：

-距离与姿势：

患者坐于图表前1米处，下颌固定，双眼平视图表中心，单眼检查时另一眼遮盖（先查右眼，后查左眼）。

-检查流程：

1.图表由3行字母组成，每行4个字母，字母对比度从高到低递减（每行对比度相差0.1 log单位）。

2.指导患者依次辨认每行字母，从第一行开始，逐行向下，每次指认时告知患者“看清即说”，不催促。

3.记录患者能准确辨认（正确读出3/4个字母）的最低对比度行，换算为对比敏感度值（单位：logCS）。

-电子仪器检查（如Vistech测试）：

1.患者注视屏幕，屏幕显示不同空间频率（低频、中频、高频）和对比度的条纹图案（如放射状扇形图案）。

2.仪器自动调整对比度，患者通过按键反馈“是否看到条纹”，系统生成对比敏感度函数曲线（CSF）。

对比敏感度检查注意事项

一、检查前注意事项

1.环境控制

-光照强度：严格按仪器要求控制环境照度（通常50～300 lux），避免自然光或灯光直射检查图表/屏幕，以免产生眩光干扰患者判断。

-环境稳定性：保持检查室安静、温度适宜，减少患者因环境不适（如强光、噪音）导致的配合度下降。

2.患者状态管理

-屈光矫正：必须佩戴最佳矫正眼镜（框架镜或接触镜），尤其散光患者需确保柱镜度数准确，否则高空间频率对比敏感度可能被低估。

-眼部状态：

-若患者有眼部炎症（如结膜炎）、分泌物或泪膜不稳定，需先处理后再检查，避免泪膜浑浊影响光线传导。

-散瞳需谨慎：散瞳可能抑制调节，影响近距检查（如1米距离）的准确性，除非临床需要（如排除调节因素），否则建议自然瞳孔下检查。

-身体状态：

-避免在患者疲劳、熬夜或醉酒后检查，此类状态可能导致对比敏感度暂时性下降。

-询问用药史：近期服用抗抑郁药、镇静剂、抗组胺药等可能影响视觉中枢的药物，需记录并在解读结果时参考。

3.设备校准

-纸质图表：定期检查图表是否褪色、磨损，字母对比度是否符合标准（如Pelli-Robson表每行对比度差应为0.1 log单位）。

-电子仪器：确保屏幕亮度、对比度校准准确，避免因显示器老化导致亮度不均匀（可使用光度计校准）。

二、检查过程中注意事项

1.操作规范

-检查距离与姿势：

-严格按仪器要求保持距离（如Pelli-Robson表为1米，部分电子设备为3米），使用下颌托固定头部，避免患者前倾、后仰或歪头（可能改变视角导致对比度感知偏差）。

-单眼与双眼检查：

-先查右眼后查左眼，单眼检查时遮盖对侧眼，遮盖物需完全遮光且不压迫眼球（避免影响未检查眼的屈光状态）。

-若临床需要评估双眼协同功能，需增加双眼同时检查，并与单眼结果对比。

-指令清晰：

-向患者明确说明“辨认字母/条纹时，看清即回答，无需等待”，避免因催促导致紧张或匆忙判断；对于条纹图案（如Vistech测试），需告知患者“看到条纹方向即示意”，而非辨认具体形状。

2.患者配合度管理

-避免代偿行为：

-若发现患者眯眼、皱眉或频繁眨眼，需及时提醒并纠正（眯眼可通过缩小瞳孔改善像差，人为提高对比敏感度，导致结果假阳性）。

-特殊人群策略：

-儿童：选用卡通图案或游戏化检查工具（如“找动物”任务），配合奖励机制（如贴纸），必要时由家长在旁安抚，但需避免提示答案。

-认知障碍或老年患者：简化指令，放慢检查节奏，允许重复辨认，避免因理解困难导致结果偏差。

三、结果记录与解读注意事项

1.结果记录细节

-注明检查工具（如Pelli-Robson表、CSV-1000E）、检查距离、是否散瞳、矫正方式（如“戴镜”“裸眼”），以及环境照度，确保结果可追溯。

-若患者某频段结果异常，需重复检查2～3次，排除偶然误差（如疲劳、分心导致的错误）。

2.临床解读要点

-结合年龄因素：

-儿童（<6岁）对比敏感度未达成人水平属正常，需参考对应年龄段标准；老年人（>50岁）高频段敏感度自然下降，需与病理状态区分。

-关联其他检查：

-对比敏感度下降需结合最佳矫正视力、眼底检查（如黄斑OCT）、视野、视觉电生理等，避免单一指标误诊（如视力正常但对比敏感度下降可能提示早期黄斑变性或视神经病变）。

-不同工具的差异：

-纸质图表（如Pelli-Robson）主要评估中空间频率对比敏感度，而电子仪器（如Vistech）可覆盖低、中、高频段，解读时需参考工具的敏感度范围。

四、特殊场景注意事项

1.疾病状态下的检查

-白内障患者：术前检查对比敏感度可评估术后视觉质量预期（尤其夜间驾驶需求），但需注意晶状体浑浊可能导致全频段敏感度下降，术后需复查对比恢复情况。

-黄斑病变患者：重点关注中高频段（如6～12 cycles/degree）下降，与中心凹功能受损相关，需结合Amsler表检查。

2.功能性视觉评估

-若用于评估夜间驾驶、雾霾天视物等场景，需结合低频段对比敏感度（对应远距离、低对比度物体识别），结果异常时可建议患者佩戴防眩光眼镜或调整驾驶习惯。

五、安全与伦理注意事项

-对散瞳检查者，需提前告知散瞳后可能出现的畏光、近视力模糊，建议检查后避免强光环境及驾驶。

-儿童或孕妇检查时，若涉及电子设备电磁辐射（虽通常安全），需提前沟通消除顾虑。

总结

对比敏感度检查的准确性依赖于细节把控，从环境校准、患者状态管理到操作规范，每一步都需严格遵循标准，同时结合临床背景解读结果。若结果与临床表现不符，需复查或联合其他检查，以确保诊断的可靠性。

对比敏感度结果分析

1.正常参考范围

-数值表示：

对比敏感度值通常用logCS表示，正常成人在中空间频率（3～6 cycles/degree）时logCS约为1.0～1.5（对应对比度敏感度10～30），随空间频率升高（高频）或降低（低频），敏感度略有下降。

-年龄相关性变化：

-儿童：4～6岁接近成人水平，随生长发育逐渐稳定。

-成人：20～50岁相对稳定，50岁后随年龄增长，各空间频率的对比敏感度逐渐下降，高频段（如12～18 cycles/degree）下降更明显。

2.异常结果的临床意义

-对比敏感度下降的常见原因：

1.眼部疾病：

-屈光不正：近视、远视、散光未矫正时，高空间频率对比敏感度下降明显。

-角膜/晶状体病变：如角膜瘢痕、白内障，可导致全频段对比敏感度下降，尤以中高频段为主。

-视网膜疾病：

-黄斑变性：中心凹功能受损，中高频对比敏感度显著下降。

-糖尿病视网膜病变：早期可出现中低频对比敏感度下降。

-青光眼：视神经损伤可导致中高频对比敏感度下降，早于视野缺损。

2.神经系统疾病：

-多发性硬化：视神经炎或中枢视觉通路受损，可出现全频段或特定频段对比敏感度下降。

-脑外伤、脑卒中：影响视觉皮层时，对比敏感度函数曲线可能出现特征性改变。

3.其他因素：

-药物影响：如抗抑郁药、镇静剂可能暂时降低对比敏感度。

-疲劳、睡眠不足：短期可逆性下降。

-对比敏感度曲线形态分析：

-高频下降型：常见于屈光不正、白内障、黄斑病变。

-低频下降型：可能与视网膜色素变性、视杆细胞功能异常相关。

-全频段下降：提示广泛视网膜损伤、视神经病变或中枢性视觉障碍。

3.结果解读注意事项

-对比敏感度检查需结合最佳矫正视力、眼底检查、视野检查等综合判断，避免单一指标误诊。

-不同检查工具的正常值范围可能存在差异（如纸质图表与电子仪器），需参考设备说明书或本地实验室标准。

-若患者主观感觉“视物模糊”但视力正常，对比敏感度下降可能是早期视觉功能异常的敏感指标（如早期白内障、轻度黄斑病变）。

三、总结

对比敏感度检查是评估视觉功能的重要补充手段，操作流程需注意环境、设备及患者配合度，结果分析需结合临床背景，对早期发现眼部及神经系统疾病、评估视觉康复效果具有重要意义。若检查结果异常，建议及时至眼科或神经科进一步诊断。

4.6解决方案

4.6.1 配镜方案

课件二级标题：

全框眼镜定配加工

半框眼镜定配加工

无框眼镜定配加工

双焦眼镜定配加工

渐变焦眼镜定配加工

离焦控制眼镜定配加工

棱镜眼镜定配加工

软性接触镜的验配

硬性透气性接触镜的验配

环曲面接触镜对散光的矫正

角膜塑形镜的验配

巩膜镜的验配

本次项目制作类型

全框眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

半框眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

无框眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

双焦眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

渐变焦眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

离焦控制眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

棱镜眼镜定配加工：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

软性接触镜的验配：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

硬性透气性接触镜的验配：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

环曲面接触镜对散光的矫正：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

角膜塑形镜的验配：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

巩膜镜的验配：三维动画10分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

本次项目参考知识点

课件二级标题1.全框眼镜定配加工

1.接单

（一）分析处方

（二）全框眼镜的结构和特点

（三）核对出库商品

2.全框眼镜加工

（一）制作模板

使用半自动磨边机对镜片进行磨边加工，需要有与镜圈或衬片形状和大小一致的实物模板。通常待销售的新的拉丝眼镜架和打孔眼镜架一般厂家都自带模板，但全框眼镜架通常没有原厂模板，以及旧框换新片或其他原因造成模板缺失的，则需要眼镜定配人员自己制作模板。

制作模板是眼镜加工制作中的一道重要工序，尤其是对于半自动磨边机加工全框眼镜更是不可缺少的一道工序。模板的形状、尺寸大小是保证磨边的关键，模板的质量直接影响着眼镜制作的结果。适用于半自动磨边机全框眼镜模板制作的方法主要有用塑料模板坏料手工制作模板、模板机制模板、用模板打孔机在原镜衬片/原镜片上打孔制模板。这里介绍前两种方法，后一种方法参见情境一任务五半框眼镜定配加工中制作模板部分相应内容。

1.手工制作模板用塑料模板坯料手工制作模板：对于尺寸大、面弯大、强度小、脆性大的衬片，不适宜打孔后做模板，否则在加工过程易破裂，造成镜片磨边失败。此时可选择用塑料模板坯料手工制作模板。

（1）操作准备：焦度计、带衬片全框眼镜架、模板坯料、直尺、记号笔、裁纸刀、尖嘴钳、剪刀、锉刀。

（2）操作步骤

1）镜架整形，达到合格眼镜要求。

2）在整形好镜架的衬片上作水平参考线。

方法1：将整形好带衬片的眼镜架放到焦

度计测量支架上，左右镜框均与镜片台接触，目测衬片的近似中心位置位于测量头并打印点，

三印点连线即可作为水平参考线，模板坯料

方法2：若焦度计无墨或没有焦度计，也可利用整形好合格镜架的对称性，用直尺同时抵住左右桩头或其他左右眼相同位置，在衬片上画一条直线作为水平参考线。

3）卸下衬片，凸面朝上，将衬片放在模板坯料上。两者相对放置位置依据镜架尺寸测定方法而定，两者须一致。

基准线法：移动衬片，使衬片上下边缘最高点最低点与模板坯料垂直中心线上相交的刻度值上下对称相同，同时衬片左右边缘与模板坯料水平中心线相交的刻度值左右也对称相同，且衬片上水平参考线与模板坯料上的水平中心线平行。初学者可用记号笔紧贴衬片外缘在模板坯料上画出衬片的轮廓线。

方框法：移动衬片，使衬片上下边缘最高点最低点与模板坯料垂直中心线上相交的刻度值上下对称相同，同时衬片左右边缘最突出点与模板坯料水平中心线相交的刻度值左右也对称相同，且衬片上水平参考线与模板坯料上的水平中心线平行。

4）将衬片和模板坯料叠合在一起并保持3）中两者相对位置，用裁纸刀将多余模板坯料进行裁剪，用尖嘴钳将多余模板坯料弄掉，用剪刀剪去衔接处较大多余部分。

5）用锉刀对裁剪后的模板边缘进行修整、倒角，消除毛刺，防止其刮伤镜架。

6）将模板与衬片进行比对，检查吻合程度，必要时进行整修，直至形状和大小均满足要求

7）将模板试装入镜架，确认模板的水平基准线是否水平、过大孔中心的水平线和垂直线是否相对大孔中心上下和左右两两对称相等、定位孔直径大小是否和磨边机定位针尺寸吻合，模板检查无误后，用油性记号笔在其上标注左右眼及鼻侧、近眉框方向。

2.模板机制模板半自动磨边机加工全框眼镜中，在缺少模板与衬片时，有模板机的情况下可考虑使用模板机制作模板，因为模板机制作的模板其基准与边缘形状远远精准于手工制作的模板。但它只适用于加工全框眼镜模板制作，所用模板坯料是带有定位孔和刻度的专用塑料板。

模板机上部为镜架工作座。由连体夹子、前后定位板、坐标面板、夹紧螺丝等组成。模板机中间部由定位钉，模板顶出杆、顶出按钮、切割刀具、压力调整装置，模板大小调整装置，模板基准线轴位调整装置及操纵手柄等组成。模板机下部封闭在箱体内，由电机、传动装置等组成，能使镜架工作台和模板工作台同向，同步旋转，保证了模板与镜圈的一致性。

模板机制作模板的操作如下：

（1）操作准备：模板机、模板坯料、全框眼镜架、锉刀、记号笔。

（2）操作步骤

1）放置模板坯料：取一块模板坯料放置在模板工作台上，找出模板坯料水平方向定位孔镶嵌在模板工作台的定位钉上，模板坯料的顶出孔镶嵌在模板工作台的顶出杆上。

2）放置镜架

①取下镜架工作台放于中心坐标板上，将镜架两镜腿朝上放置在镜架工作台上，眉框靠近前后定位板。

②镜架工作台上有纵、横坐标的刻度线，用来确定镜架的位置。镜架垂直方向位置放置：观察镜架工作台上的刻度，当镜圈的上下边框最高点和最低点所处的纵向坐标刻度值相同时，说明镜架在垂直方向上已经居中。转动定位板位置调节螺母，使定位板位置移动并轻触两镜圈上缘，则镜架的纵向位置已调好，保证了基准线位于上下边框的中间。

镜架水平方向位置放置：手持镜架左右移动，当镜圈的颞侧和鼻侧边框所处的横向坐标刻度值相同时，镜架的水平方向位置也已调好，这样就保证了镜圈的几何中心与模板坯料的几何中心一致。确定镜架水平位置的放置方法也有基准线法和方框法两种。

a.方框法：根据方框法定义，镜架水平方向须取最大尺寸。取水平方向最大尺寸a+b，且a=b，这时制作出的模板中心是方框法的几何中心。

b.基准线法：根据基准线法定义，镜架水平方向取水平基准线的尺寸。取水平方向基准线尺寸c+d，且c=d，这时制作出的模板中心是基准线法的几何中心。

3）固定镜架：一只手扶住镜架，防止其移位，另一只手转动定位板位置调节螺母，使定位板位置移动并轻触两镜圈上缘，然后用连体夹子夹住镜圈下缘，一个夹紧螺钉直接压在鼻梁上，另一个夹紧螺杆压在桩头处，这样通过五点将镜架固定，基本消除镜架的移动、转动和镜圈的变形。

4)切割模板：将操纵手柄扳到预备位置(ON)，把仿形扫描针嵌入镜圈沟槽内，然后将操纵手柄扳到切割位置（CUT），模板机开始工作。仿形扫描针绕镜圈旋转一周完成模板切割。

5）取出模板：模板切割完毕后，把操纵手柄扳至停止位置（OFF），按下顶出按键，使模板被顶离模板工作台，取出模板及其废料。

6）修整模板

①用锉刀对模板边缘进行倒角，防止其刮伤镜架。

②将模板装入镜圈，检查模板与镜圈的吻合程度，必要时进行微量整修，保证模板与镜圈的完全吻合，并松紧适度。

7）标记模板：模板镶嵌入镜圈检查无误后，在取下模板之前，用油性记号笔在其上标注左右眼及鼻侧、近眉框方向，以免差错。

3.制模板注意事项

（1）衬片上所画水平线一定要保证水平，否则所画水平线不水平，会影响散光镜片装配后的矫正效果。

（2）制模板的方法和镜架尺寸的测量方法，两者一定要一致。

（二）确定加工中心

1.镜架几何中心距的确定定配单光眼镜，获取镜架几何中心距的方法可以通过读取镜架的尺寸规格标注计算得出，必要时需要通过测量镜架得出。

（1）根据尺寸标注计算镜架几何中心距：镜架的尺寸规格通常标记在镜腿内侧、衬片甚至鼻梁上。眼镜架尺寸的标注有多种形式，在世界各地分别采用，但最为常用的有基准线法和方框法。

1）基准线法标注：在尺寸规格标注中，镜圈尺寸和鼻梁尺寸用符号“一”连接表示的是基准线法标注。

2）方框法标注：在镜架的尺寸规格标注中，镜圈尺寸和鼻梁尺寸用符号“□”连接表示的是方框法标注。

（2）测量镜架几何中心距：对于旧框换新片的顾客，当原镜架上的尺寸规格标注已磨损辨别不清时，或者其他原因造成定配眼镜架上的尺寸标注不清时，以及定配渐变焦眼镜，这些情况都需要实际测量镜架几何中心距。

1）测量位置：测量的精确位置应是镜圈沟槽底部，但实际测量时为便于操作，通常采取镜圈边缘。注意，当涉及颞侧时应从颞侧内缘量取，因为颞侧外缘连着桩头，有可能会因款式设计的需要而有宽度的变化，容易导致测量数值不精确。

2）测量方法

A.基准线法：首先在衬片上画出镜架的水平基准线，然后沿水平基准线量取右眼镜圈鼻侧内缘至左眼镜圈颞侧内缘的水平距离，即为基准线法测量的镜架几何中心距。

B.方框法；由于方框法测量的是镜圈四个边框的极限位置，即分别通过镜圈上下缘最高点与最低点做两条水平切线，再分别通过镜圈颞侧缘最外点和鼻侧缘最内点做两条垂直切线，这四条切线围成一个方框，用左右镜圈围成的两个方框来度量镜架各部分的尺寸。一个方框的水平方向尺寸与两方框间距离的和即为方框法测量的镜架几何中心距。显然,这两个方框我们不可能在衬片上画出来，但我们可以遵循方框法测量的基本原理，用变通可行的方法来测量镜架尺寸。以下两种方法可供借鉴：

a.方法一：找一张白纸，在其上画一条长直线；然后卸下衬片，将镜架镜腿朝上放置在白纸上，两锐圈上缘均与长直线相切，用笔垂直纸面紧贴镜圈内缘画出左右两镜圈的形状，然后再用方框法测量该镜架几何中心距。

b.方法二：将经过整形好的带衬片的全框眼镜架放到焦度计测量支架上，左右镜框均与镜片台接触，打印点，将三印点连线作为水平参考线（若无焦度计，也可以利用镜架的对称性，用直尺同时抵住左右镜圈同位置点画一条直线作为水平参考线）。

将直尺的零刻度放置在右眼镜圈鼻侧内缘最突出位置，保持直尺与衬片上的水平参考线平行，用视线读取左眼镜圈颞侧内缘最突出位置的刻度数值，该数值即为方框法测量的镜架几何中心距。

2.计算移心量在配装加工单光眼镜时，为减小戴镜者视物时的棱镜效应，需尽量使配戴者的视线穿过镜片的光学中心视物。加工时，镜片的光学中心与镜架的几何中心重合往往不能满足上述要求。因此，在镜片加工时，一定要根据瞳距、瞳高、眼镜的使用功能（远用、近用）以及镜架尺寸，确定相应的光学中心水平距离（应和瞳距一致）、光学中心垂直高度（应和瞳高一致），再以镜架几何中心为基准来确定镜片光学中心相对于镜架几何中心的位移量及方向。当镜片的光学中心位于镜架几何中心以外的位置时，称之为移心。镜片移心，包括水平移心和垂直移心两个方面。

（1）水平移心：水平移心是指为使左右镜片光学中心水平距离与瞳距相一致，将镜片光学中心以镜架几何中心为基准，沿其水平中心线进行移动的过程。水平移心的目的是满足瞳距的需要。

水平移心量CX)=(镜架几何中心距一曈距）/2=(m-PD)/2

当X>0时，即m>PD，光学中心向鼻侧移动。

当X<0时，即m<PD，光学中心向颞侧移动。

当X-0时，即m=PD，无须移动。

（2）垂直移心：垂直移心是指为使镜片光学中心高度与眼睛的视线在镜片垂直方向上相一致，将镜片光学中心以镜架几何中心为基准，沿其垂直中心线进行移动的过程量。垂直移心的目的是满足瞳高及顾客戴镜习惯的需要。

垂直移心量（Y）=镜片光学中心高度H-（镜圈垂直高度/2）=H-h/2

当Y>O时，即镜片光学中心高度大于镜圈几何中心高度，光心向上移动。

当Y<O时，即镜片光学中心高度小于镜圈几何中心高度，光心向下移动。

当Y=0时，即镜片光学中心高度等于镜圈几何中心高度，光心无须移动。

在单光眼镜实际配装加工中，通常不去测量瞳高来计算垂直移心量，而是根据经验综合给出一个垂直移心值。根据戴镜时眼镜前倾角与眼睛视轴的关系、戴镜习惯以及镜圈的大小，通常远用眼镜的镜片光学中心高度一般位于镜架几何中心水平线上0~2mm处：近用眼镜的镜片光学中心高度一般位于镜架几何中心水平线下0~2mm处。

中心仪移心上吸盘确定镜片加工中心中心仪是与半自动/全自动磨边机配套使用的一类仪器，用来确定镜片加工中心和上吸盘。不同品牌型号的半自动磨边机，其配套的中心仪不同，但主体结构基本相同，均由1-机座、2-视窗、3-刻度面板、4-吸盘座、5-压杆、照明灯等组成。

中心仪移心，上吸盘的工作原理是将打好印点的镜片放在中心仪的刻度面板上，在标准刻度面板的中心水平基准线和垂直基准线上移动镜片的光学中心至水平和垂直移心量处，此时刻度面板中心所对镜片位置即是镜片的加工中心，吸盘将被安装在此处。以远用单光球面镜片、右眼、内移2mm为例，在中心仪上确定加工中心和安装吸盘的操作：

（1）打开中心仪电源开关，照明灯亮，照亮视窗。

（2）操作压杆，将吸盘架转至左侧位置。

（3）将标准模板（右眼）嵌装入中心仪刻度面板的定位销中。

（4）设置水平移心位置：转动中线调节旋钮，通过视窗观察，使红色中线偏离刻度面板中心垂直基准线右侧2mm。

（5）将打好印点的右眼镜片凸面向上放置在中心仪刻度面板上。

（6）设置垂直移心位置，确定加工中心：通过视窗观察，找出刻度面板水平线中偏离中心水平基准线上方2mm的那条水平线，移动镜片，使镜片的中间印点（光学中心）与红色中线和这条水平线的交点重合，同时三印点均在这一条水平线上此时刻度面板中心所对的镜片位置即为镜片的加工中心。

（7）通过视窗观察，确认模板的大小是否在未切割镜片边缘之内，且满足与镜片边缘最小距离≥1mm，否则需调换镜片直径系列。

（8）分清吸盘方向，定位孔与定位针对齐，将吸盘装入吸盘座。

（9）操作压杆，将吸盘座连同吸盘转至中心位置，按下压杆，将吸盘附着在镜片加工中心位置上。

（10）松开压杆，取出镜片，完成右眼镜片加工前的定中心和上吸盘工作。

（11）将标准模板沿水平方向翻转180°，重新嵌入中心仪刻度面板上。

（12）重复步骤（4）~（10），完成左眼镜片的移心和上吸盘。

（三）磨尖边

眼镜定配中镜片磨边加工的设备主要有手动磨边机、半自动磨边机和全自动磨边机。半/全自动磨边机操作简便，磨边质量好，尺寸精度高，光心、轴位定位精确，虽然价格较贵，但随着经济水平的提升和人们对眼镜配镜质量要求的日益提高，目前一些大的验配中心或眼镜店连锁机构主要使用全自动磨边机，一些中、小型眼镜店多使用半自动磨边机。

手动磨边机已逐步被半/全自动磨边机所取代，其现在主要用在倒安全角、局部片型修改等一些镜片辅助加工。这里主要讲述半自动磨边加工。

1.半自动磨边机的工作原理仿形磨边，仿形对象是实物型的模板。

2.半自动磨边机的功能结构半自动磨边机的品牌、型号不同，其外观和操作也不尽相同，但结构功能基本相同，主要由压力调节装置、镜片材质类型调节装置、镜片磨边尺寸调节装置、磨边种类及位置调节装置组成。

（1）压力调节装置：半自动磨边机较手动磨边机磨削压力大，磨削量大，提高生产效率，但砂轮寿命将显著缩短。磨削压力的大小，应随镜片的硬度及厚度等不同作调整，大致的标准是磨削时无火花产生。光学玻璃镜片与光学树脂镜片的片基硬度相差很大，磨削压力也应有所区别，一般磨削光学树脂镜片应减轻磨削压力。

（2）镜片材质类型调节装置：针对光学玻璃镜片与光学树脂镜片硬度差异，目前绝大部分自动磨边机除了磨削压力变化外，还有玻璃、树脂的不同专用砂轮，来提高加工效率和削质量。另外，针对不同物化性质的树脂镜片，磨边条件也会有所不同，如冷却水、磨削方式等。

（3)镜片磨边尺寸调节装置：根据镜架材质的种类（塑料、金属）不同、镜圈沟槽的深浅不同、衬片的松紧程度不同，磨边时可通过尺寸调节装置作上下微调，使被加工镜片尺寸较模板尺寸放大或缩小。另外，不同的磨边机，其设备自身的尺寸校正值也不尽相同，不是均为零：同时随着砂轮的磨损，此值还会变动，磨边时也需考虑，做相应的尺寸缩放调整。

(4）磨边种类及位置的调节装置：考虑镜架类型（全框架、半框、无框)、镜片的屈光度数、装架后的美观等因素，需调整镜片进入组合砂轮的成型V槽的位置，来达到所需平边或尖角边的要求，以及尖角边尖角位置的要求。

3.半自动磨边机的外部与操作结构半自动磨边机的厂家品牌不同，其外观也会有所不同，操作结构设计布局位置和具体操作略有差异，但主体操作结构的种类基本相同，功能作用也相同，基本都包括：

（1）机头：夹紧镜片并带动/转动镜片在金刚砂轮上磨削。

（2）观察窗：防护盖，隔离加工仓与操作者，防尘减噪防冷却水飞溅，并通过此处观察

镜片磨削情况。

（3）照明灯：照亮观察窗，便于观察镜片磨削情况。

（4）出水口：砂轮冷却水出口。

（5）磨边机支撑脚：有四只，支撑磨边机并可调节水平位置。

（6）吸盘托：在转轴的一端，安放黏附有吸盘的镜片。

（7）卡头：在转轴的另一端，可关闭和打开，与吸盘托一起固定和松开镜片。

（8）模片夹：安放并固定模板。

（9）模片承载台：当模板接触到载台时，表示该镜片已削磨完毕，接触指示灯亮。

（10）控制面板：集成磨边前和磨边中各控制按键（如：开机自检初始化、磨边缩放尺寸磨边类型及位置、镜片材质、磨边模式、卡头开与关、启动磨边、重磨、急停等）。有些磨边机这些按钮不是集中在一块控制面板上，而是分散设置。

（11）弯度调节器：控制磨边方式下磨尖边时需根据镜片基弯进行弯度调整，以保证高弯镜片正常磨边。

（12）水掣：控制磨边过程中冷却水的流量。

4.半自动磨边机磨尖边的操作步骤由于半自动磨边机磨边顺序是自动转换，磨边质量由机器控制，所以在半自动磨边机上进行操作，重点是模板、镜片的安装和磨削加工前控制调节按钮的预选，这些都将直接影响被加工镜片的磨边质量，在加工中要给予重视。

以依视路M机磨削全框眼镜树脂镜片为例，半自动磨边机磨尖边的操作步骤如下：

（1）开机：机头抬起，接通电源，打开仪器开关,按初始化键，设备自检。自检结束，尺寸LED窗口显示“0.0”表示自检结果正常。

（2）装夹模板（图1-4-35）：将紧定旋钮拧松，打开压盖；取下设备上原有模板，按正确方向装上与待磨镜片相匹配的新模板，把模板嵌安在模板轴上的两定位销上；放下压盖，拧紧紧定旋钮，固定模板。安装模板时，制作的模板为常规右眼模板，箭头标记在模板前表面，磨边机镜片安装是前表面朝左，磨右眼镜片时，模板上的箭头标记指向操作者；磨左眼镜片时，模板上的箭头标记远离操作者。

（3）装夹镜片：打开镜片卡头；把装好吸盘的镜片嵌安在镜片轴吸盘托上的键槽内，保证吸盘上的定位孔及凹凸牙型要与转轴上吸盘托内的定位钉及凸凹牙型对准；关闭镜片卡头。

（4）磨边参数设定

1）设置镜片磨边尺寸：依据镜架情况、模板大小、砂轮的磨损情况及机器自身修正值等因素，设置适合的尺寸缩放值。

2）设置磨边类型及位置：操作时，根据镜架类型（全框、半框、无框），相应选择尖边或平边按钮。案例中是金属全框眼镜且镜片度数较低，选择自然尖边；若镜片度数较高则选择控制尖边。

3）镜片材质的设定：目前大部分半自动磨边机都有镜片材料（玻璃、树脂、PC）选择按钮，来保证磨削质量与效率，操作时根据被加工镜片的材料进行选择。案例中选择树脂镜片。

4）磨边模式的设定：半自动磨边机有自动磨边模式和控制磨边模式两种。案例中选择自动磨边模式。自动磨边模式，粗磨完后自动进行精磨，磨边结束自动抬起机头。控制磨边模式，高弯镜片、高度数镜片、检修模式时选择此模式，粗磨完后机头抬起并暂停，需手动调节细磨位置，然后再启动磨边继续磨边。当边型设定为控制尖边时，则必须选择控制磨边模式。

（5）启动磨边：上述内容设定正确后，按磨边启动键，待冷却水正常出水后关好防护盖观察窗，扳下机头，开始磨边。

（6）控制尖边位置与弯度的设置：控制尖边、控制磨边模式下，粗磨完成后，镜片抬起，自动与细磨V槽砂轮对齐后，即停止磨边。此时需要手动设置控制尖边位置与弯度，然后再启动磨边。

1）控制尖边位置的设置

①控制尖边位置比例的确定：为了使高度数镜片嵌入镜圈后配戴美观，既不使前面探出镜片的量过多，也不要镜圈前面悬空后面探出镜片的量过多，所以需要对控制尖边的置进行适宜的设定。通常高度数凹透镜片的尖边位置靠前，尖角前后边位置比例为4:6或3:7：高度数凸透镜片的尖边位置靠后，尖角前后边位置比例为6:4或7:3，具体比例数值与镜片性质、镜片顶焦度、镜片直径、镜圈尺寸有关。

②控制尖边位置的设置：打开加工仓防护盖，按镜片转动键，找出粗磨平边镜片最大直径处位置对准V槽砂轮；打开控制面板盖，将其下面的连杆和轴连接，转动连杆，调整砂轮V槽与镜片的相对位置，连杆变长则尖边靠后移动，连杆变短则尖边靠前移动：按镜片转动键，镜片旋转试磨，检查尖边位置是否合适，否则重新转动连杆，调整砂轮V槽与镜片的相对位置，直至尖边位置符合要求。

弯度的设置①控制尖边弯度的确定：凹透镜片的尖边弯度应与镜片前表面弯度和镜圈上缘弯度协调一致，凸透镜片的尖边弯度应与镜片后表面弯度和镜圈上缘弯度协调一致，这样才能使镜片尖边牢固、美观地装嵌入全框镜圈内。通常半自动磨边机的尖边弯度设置调节范围为0~8D，自动尖边预设的尖边弯度一般为5~6D。实际尖边弯度的设定应根据镜片的类型、顶焦度、镜圈弯度、镜圈沟槽宽度等综合因素的具体情况而定。

②控制尖边弯度的设置：拧松固定弯度调节指针的旋钮，将弯度调节指针拨动到适宜的弯度数值位置，拧紧固定弯度调节指针的旋钮；确认弯度指针指示弯度数值正确，放下加工仓防护盖和控制面板盖，按磨边启动键继续磨边，完成控制尖边的精磨。

（7）监控磨边过程：启动磨边后，镜片在摆架带动向下与磨边砂轮接触进行磨削，当初磨平边完成后，镜片轴移至细磨区进行倒边和精磨。磨边全过程结束后，摆架自动抬起，镜片脱离砂轮，并向右移动到原位。

在自动磨边全过程中要监控磨边进展情况，当出现模板破损、镜片松动、镜片磨边形状错误、冷却水流量过小、冷却水消失、机器报错等现象时及时按初始化键停机，甚至关闭仪器电源开关，以免造成设备、人员等严重损失。

磨边结束，比对检查：上推机头，打开防护盖，一手持镜片，一手按卡头打开键，取出镜片。先不要卸下吸盘，检查镜片磨边质量、形状、大小。若尺寸偏大，则可以把镜片重新安装，设定适合的磨边尺寸进行重磨，或在手动磨边机上进行局部修磨。若偏小则只能换片重新加工。

比对，试装，确认磨边镜片符合要求后，用专用取吸盘的钳子卸下吸盘，把吸盘和磨边镜片分别放好以备后用。

5.半自动磨边机使用注意事项为增加磨边机的使用寿命，保障镜片磨边质量，在磨边机使用过程中有一些事项要注意和遵守。

（1）为了使粗磨区砂轮平均磨损，在使用中旋转调节砂轮粗磨区位置旋钮或键入位移指令，使磨削位置左右移动，提高粗磨区砂轮的寿命。

（2）加工中，冷却水要充分流动。冷却水过少，会出现火花，使金刚石砂轮的寿命、锋利度显著下降，同时还会引起镜片破损。冷却水过多则飞溅出盖板，影响加工环境的整洁。

（3）冷却水要经常更换，减少水中的磨削粉末对镜片表面质量和砂轮寿命的影响，并避免管路堵塞。更换冷却水时，同时清扫喷水嘴和水泵的吸水口，保证工作时冷却水的顺畅流动。

（4）吸盘双面贴（或真空吸盘）使用时，不要沾上磨削粉末，否则安装时会擦伤镜片。

（5）吸盘双面贴（或真空吸盘）使用时，不要沾上水，否则会使吸盘与镜片的吸附力下，甚至造成磨边过程中镜片滑移，致使磨削镜片与撑片不一致。

(6）磨削完成后，在未确认镜片尺寸与衬片或镜框尺寸大小完全一致前不要卸下吸盘，镜片尺寸稍大时，则可重新上机进行二次研磨，吸盘不移动，光学中心位置不会改变。

（7)装夹镜片时，一是要保证吸盘的孔及凹凸牙型与磨边机转轴吸盘托内的柱及凸凹于型吻合，二是要保证夹头关闭到位，使夹头上的橡皮顶块夹紧被加工镜片的凹面。

（8）及时对磨边机进行清洁保养工作，随时擦去机器上的灰尘和镜片粉末，对滚动、滑动的轴承处按保养说明，加注润滑油，保证机器灵活正常工作。

（四）倒安全角

镜片成型磨削后，凸凹表面边缘出现棱角，装配眼镜时棱角部易产生应力集中而崩边，配戴者受外力冲/撞击后皮肤易被棱角边刮伤，所以须在镜片凸凹表面边缘进行倒棱去锋，称为倒安全角，简称倒角或倒棱。有些全自动磨边机集成有倒安全角装置，选中此选项，镜片磨边后自动倒安全角。没有此项功能的全自动磨边机和所有半自动磨边机，镜片磨边后需要用手动磨边机进行手动倒安全角。

1.手工磨边的意义虽然现在镜片磨边加工的主流设备是半自动或全自动磨边机，但手动磨边机仍是眼镜定配中必不可少的设备之一。具体原因有如下几点：

（1）配合半自动和部分全自动磨边机，对磨边后的镜片边缘进行倒安全角。

（2）对磨边后镜片边缘过厚的镜片，尤其鼻颞侧，影响到装框和严重降低美观的，用手动磨边机进行减薄和美化倒棱。

（3）旧片换新框眼镜的加工，或半自动和全自动磨边后镜片局部需要修正的，用手动磨边机对镜片进行改型。

(4)目前仍是国家职业标准眼镜定配工(初级）要求掌握的镜片加工设备之一。

2.手动磨边机的使用

（1）手动磨边机的结构：手动磨边机结构比较简单，由电动机、带轮、传动带、砂轮、水槽、电源开关等组成。通电后，电动机转动，通过传动机构带动砂轮旋转，操作者手持镜片与高速旋转的砂轮接触，摩擦磨削，通过吸满水的海绵与砂轮接触来冷却。手动磨边机结构简单，成本也相对低，核心部件是金刚石砂轮，以手工操作为主，需要操作者自身控制磨边压力、速度和磨片质量，从而也要求操作者有较高的手工磨边技能，需要勤学苦练的积累与提炼。

(2)手动磨边机的使用方法

1）开机前：检查砂轮磨损情况、海绵是杏缺失；着好冷却水，打开冷却水开关旋钮，使其匀速滴落至海绵上。

2）接通电源，打开仪器开关，砂轮旋转，检查其转动是否匀速正常。调节冷却水流量，以砂轮上不飞溅水雾为宜。

3)待轮面全部润湿后，双手持镜片与砂轮接触进行磨边。用左、右手拇指和示指捏住镜片，右手用力为主，左手助力，磨边同时旋转镜片。

4）磨边过程中，镜片经常与模板进行比对或试装，以检验镜片的磨边质量、尺寸大小形状是否达到要求，避免过度磨削。

5）磨边结束，关闭仪器和冷却水，切断电源，清理磨边机及实验桌台。

(3)手动磨边的姿势:手动磨边姿势根据被加工镜片在磨削时镜片与砂轮的相对位量可以分为水平磨边（横磨）、垂直磨边（竖磨）和倾斜磨边三种。

1）水平磨边：磨边时镜片边缘与砂轮轴线平行。该磨边方式下，双手可置于砂轮下方的机壳台面上，使磨边平稳，且镜片与砂轮接触面积大，磨边效率高，同时使砂轮面均匀磨损。水平磨边方式多用于磨平边，也有利用镜片的水平位与砂轮轮面的面夹角来磨尖边的。

2）垂直磨边：磨边时镜片边缘与砂轮轴线垂直。为使砂轮面平均磨损，在某一位置磨削若干镜片后，左右移动磨削位置，以提高砂轮的使用寿命。

3）倾斜磨边：磨边时镜片边缘与砂轮轴线倾斜。该磨边方式可使砂轮面均匀磨损。倾斜磨边方式多用于磨尖边和倒安全角。

3.手工倒安全角

（1）安全角的要求：与边缘成30°角，宽0.2~0.5mm，用手垂直触摸倒棱边缘，无刮手感觉。

（2）操作：一般用垂直或倾斜磨边姿势，把成形镜片的凸凹表面边缘各连续旋转轻展1~2周即可。

(3）注意事项：倒棱量应适量。如前表面倒棱过量，非常影响美观；如后表面倒棱过量，漩涡更加明显，从外观上给对方的感觉比实际度数要深。

（五）抛光

1.抛光目的抛光是指将磨边砂轮在镜片边缘留下的磨削沟痕去除，使镜片边缘表面光滑。抛光主要是指对无框或半框眼镜的镜片进行抛光，全框眼镜的镜片通常不做抛光处理。但对于全框眼镜片的边缘局部进行了手工减薄美薄倒棱的则需要抛光处理，以及度数较高、镜片边缘露在镜圈外边较多、看起来外面有一圈白边的全框眼镜，顾客提出抛光要求的，也需进行抛光。

2.抛光设备用来抛光的设备是抛光机，由电动机和一个或两个抛光轮组成。电动机带动抛光轮高速旋转，镜片边缘与涂有抛光剂的抛光轮接触产生摩擦，逐渐将镜片边缘表面抛至平滑光亮。

3.抛光操作抛光的具体操作如下：

（1）将成型尖边镜片的两面贴上抛光纸。

（2）用倒边机或模板去除镜片表面多余的抛光纸。

（3）将镜片按仪器图示方向装在抛光机上。

（4）打开抛光机开关，抛光轮转动。

（5）将抛光剂涂在抛光轮上。

（6）镜片边缘垂直与抛光轮接触进行抛光，至要求亮度后关闭仪器开关，停止抛光。

（7）取下镜片，去除抛光纸，对镜片进行清洁。将经过磨边、倒棱、抛光一系列工序的成型镜片与衬片或模板、镜架进行比对，确认最终镜片的形状、大小是否正确，确认无误后再进行正式安装。否则进行修正，甚至重新取片加工。

（六）安装

全框眼镜安装指将磨边后的镜片装入镜圈沟槽内并固定的过程。镜圈材质不同，安装的原理、方法和要求也不尽相同。

在安装过程中还要注意镜圈弯度和镜片弯度匹配的问题。眼镜片的弯度是指镜片表面的弯度，用镜面镜度（D)来表示。镜度越大，镜片的弯度也越大。反之，则相反。在加工制作负透镜眼镜时，通常是以镜片的凸面为基准面来进行磨边加工；在加工制作正透镜眼镜时，通常是以镜片的凹面为基准面来进行磨边加工。眼镜架的弯度是指镜圈的弧度。通常镜架的弯度是以5~6D为基准来进行设计和加工。在安装时，要调整镜圈的弯度，使镜圈的弯度与镜片的弯度相吻合，这样保证装片后镜架不变形，且镜片在镜圈中所受应力均匀。

1.塑料全框眼镜架的安装

（1）安装原理：利用塑料材料热塑性的特性，将镜圈加热变软，随即将镜片装入镜圈沟槽内，待冷却收缩后，使镜片紧固在镜圈槽内完成安装。

（2）安装要求

1）严格控制加热温度，避免烤焦镜架。

2）镜身和镜圈不得出现焦损、翻边和扭曲现象。

3）镜片形状、大小应与镜圈形状、大小相吻合，不得出现缝隙现象。

4）左右眼镜片和左右镜圈的几何形状要完全对称。

（3）安装加热设备：烘热器

烘热器的形式有多种，但基本结构均是由电热元件和风扇组成。电热元件通电后发热，小电扇将热风吹至顶部，热风通过导热板的小孔吹出，温度在130~145℃C。

（4）烘热器的使用：烘热器主要用于塑料镜架及混合镜架塑料部件的加热软化。使用操作如下：

1)插上电源，接通烘热器电源开关。

2)预热，使吹出的气流温度达到130~145℃。

3)烘烤需要软化的部位，上下左右翻动使其受热均匀。

4）用手弯曲，感觉软化程度。

5）重复3）~4)至达到软化要求。

(5)安装操作

1）装片加工前对镜片和镜架的检查。

2）打开哄热器并预热。

3)手持镜架，均匀地加热镜圈。

4）当镜圈加热至能前后弯曲时，趁着镜圈软化，将镜片按鼻侧部—上端部一耳侧部一下端部的基本顺序，慢慢用力将镜片全部装入镜圈槽内。边嵌入镜片边用手指调整镜圈弯度，使镜框弯曲度与镜片尖边弯度一致。

5）确认镜片是否全部、准确地装入镜圈槽内。

6）用自来水冷却镜架，固定镜片，取下吸盘。

（6）注意事项

1）当使用烘热器之外的加热设备，如电炉丝或煤油灯加热时，勿将镜架靠近火源，以免烧焦或燃烧。如遇镜架烧焦燃烧时，立即吹熄或放入水中，不得随意乱扔。

2）加热要适度。过热，镜框缩小，表面失去光泽，严重时还会引起表面损伤，产生气泡等。

3）加热要均匀。若镜片尺寸过大，镜圈又没有加热均匀的情况下，容易出现翻边现象，使镜片边缘外露。

4）使用电热器后，应随手关掉电源。

2.金属全框眼镜架的安装

（1）安装原理：金属全框眼镜架的安装原理是利用金属螺纹结构的可拆连接。将镜架桩头处连接镜圈的锁紧管螺丝松开，镜圈内缘尺寸变大，借机把镜片装入镜圈槽内，再将锁紧管螺丝拧紧，使镜片固定在镜圈槽内。

（2）安装要求

1)镜片外形尺寸大小应与镜圈沟槽尺寸相一致。

2）镜片的几何形状应与镜圈的几何形状相一致，且左右眼对称。

3）镜片装入镜圈槽内，其边缘不能有明显缝隙、松片等现象。

4)镜圈锁紧管的间隙不得大于0.5mm。

5）镜片装入镜圈后，不得有崩边现象。

6）镜架的外观不得有钳痕、镀层剥落以及明显的擦痕。

(3）安装工具：螺丝刀、框缘钳等。

（4）安装操作

1）装片加工前对镜片和镜架的检查。

2）带有眉毛的金属架，将眉毛拆下来，与镜片上缘弯度进行比对，确认是否吻合。如果两者的弯度不符，加热眉毛，调整其弯度与镜片的弯度相一致。

3）检查镜圈的弯度与镜片的弯度是否吻合。通常镜圈的弯度是以5~6D为基准来进行设计加工。镜圈的弯度与镜片的弯度相吻合，镜片装入后镜架不变形，且镜片在镜圈中所受应力均匀。如两者的弯度不相符，则使用框缘钳调整镜圈的弯度使之与镜片的弯度相一致。

4)拧松锁紧管螺丝。注意无须将镜圈全部打开，依据螺丝长短情况尽量留少许几扣接着锁紧管。

5)将镜片按照先眉框后鼻侧、下缘、颞侧的循序装入镜圈沟槽内，用手捏紧锁紧管使是闭合，检查镜片与镜圈的形状、尺寸是否全部吻合。如吻合，轻轻拧紧锁紧管螺丝。松开拧紧锁紧管螺丝。

6）检查确认装配质量，有无应力过强、过弱或局部应力不均，有无明显缝隙、镜片放动、崩边等现象，外观有无钳痕、擦痕、镀层剥落。发现问题及时调校修正甚或重新换片加工。

课件二级标题：2.半框眼镜定配加工

（一）模版制作（同上）（二）确定加工中心（同上）

拆卸衬片：半框眼镜衬片的拆卸，需要专门的金属拉钩工具。

通常在外侧尼龙丝线穿入镜圈丝孔的部位，衬片与尼龙丝线之间会有小缝隙，拆卸时，可将拉钩针头从此处的后方插入缝隙，稍用力向外拉开，再沿衬片边缘移动，把尼龙丝逐渐脱离衬片边缘沟槽。

（三）磨平边

（1）倒角种类的设置:选择平边

（四）倒安全角（同上）（五）抛光（同上）

（六）镜片开槽

1.开槽机的结构通常镜片开槽机由机头、调节台和壳体三大部分组成。壳体内部安装有两台电动机，一台电动机用于带动机头结构中镜片夹块转动，另一台电动机带动弧形件金刚石锯片切割磨轮相对于镜片夹头反向快速转动，从而使固定在左右夹头间的镜片边缘表面上开挖出一定宽度和深度的沟槽。

（1）槽弧的类型和适用镜片：镜片开槽的类型有三种：中心槽、前弧槽、后弧槽。

中心槽：适用于边缘厚度相同的薄镜片，如平光镜片、轻中度远视镜片或近视镜片。

前弧槽：适用于镜片边缘较厚的镜片，如高度近视镜片、高度近视合并高度散光镜片。

后弧槽：适用于高度远视镜片、双光镜片。

（2）设置槽型的方法

1）中心槽的设置方法

①提起调节台，将弹簧挂钩两端插入下面标有“C”记号的两个联结点孔中。

②将中心销插入两导向臂之间的中心孔。

③将开槽定位器旋到中心位置。

2）前弧槽的设置方法

①提起调节台，将弹簧挂钩插入标有“F”和“C”记号的两个联结点孔中。

②使中心销悬空，勿使其插入两导向臂之间的中心孔中。

③将开槽定位器旋到前导向臂位置。

3）后弧槽的设置方法

①提起调节台，将弹簧挂钩插入标有“R”和“C”记号的两个联结点孔中。

②使中心销悬空，勿使其插入两导向臂之间的中心孔中。

③将开槽定位器旋到后导向臂位置。

（3）设置开槽的深度；开槽深度调节旋钮，开槽深度一般调节至3~4位置。

开槽机使用注意事项；

1）开槽机必须安装在结实的工作台上。保持平整稳定，不能倾斜，使用前应给各转动轴部位上润滑油，并经常保持清洁。

2）开槽机的切割轮后方有一固定排水口，防止过多的积水使轴承锈蚀，排水口底部需接塑料软管，如不接塑料软管，也可在排水口放一稍大的干海绵，防止排出的水积存在工作台上，海绵需经常清理。

（3）要经常取出切割轮下海绵清洗干净，使用前需注入水充分浸湿海绵，当海绵用旧后及时更换。

（4）槽位的设定，应以被加工镜片最薄边缘部位设定。镜片开前弧槽和后弧槽时，镜片沟槽位置与镜片前或后边缘距离应不小于1mm。

（5）槽的深度一般为宽度的一半，槽的宽度为0.5~0.6mm，槽的深度一般为0.3mm.槽的深度若过浅，尼龙丝线易脱落，若过深，镜片边缘易崩裂。

6）更换切割轮时，应先断开电源插头，然后在轴的小孔中插入一细棒，再旋开轮盘的十字槽头螺丝钉。

3.镜片开槽

（1）装夹镜片：松开右侧夹紧旋钮，右夹头打开，按仪器机头上提示的镜片安装图安装镜片，左右夹头尽可能夹在镜片几何中心位置，拧紧右侧夹紧旋钮，右夹头关闭，固定镜片。

（2）根据配镜订单，镜片度数为低度近视散光，选择开中心槽。

（3）将切割轮下方的海绵充分润湿，在开槽过程起到防尘降温的作用。

（4）一手将装好镜片的机头慢慢放下，另一手打开导向臂，将镜片夹在两导向轮之间，镜片边缘放在切割轮上。调整镜片位置，使镜片边缘最薄处接触切割轮。

（5）调整开槽位置：将开槽深度调节旋钮转至0~1之间的位置（图1-5-50A），将镜片转动开关拨至“ON”，使镜片在刀轮上旋转一周，关闭镜片转动开关。观察槽痕位置是否正确，如位置不对，应调节导向臂上的调节旋钮（图1-5-50B)，直至槽痕位置合适。

（6）开槽：位置调整合适后，将开槽深度调节旋钮转至3~4位置，同时开启镜片转动开关和切割轮转动开关，拨至“ON”，对镜片进行开槽。

（7）待镜片旋转一周或听到开槽声音发生突变后，先关闭切割轮开关，再关闭镜片转动

（8）打开导向臂，抬起机头，左手拿住镜片边缘，右手打开镜片右夹头，取出镜片。

（9）检查开槽深度是否符合要求，如深度不够，则增加开槽深度设置数值，其他设置不变，重新开槽，直至深度合适。

注意：镜片开槽时，有时会出现某些部位开不到的情况，这种现象多发生在小镜圈的镜架，开不到的部位通常是镜片的上部或下部边缘，即镜片最小直径的上缘和下缘位置。

解决方法：可以采取两次（或多次）开槽法，即分两次（或多次）装夹镜片不同位置进行开槽。

（七）安装

半框眼镜的装架是指将磨边开槽后的镜片装入镜圈和尼龙丝之间进行固定。

1.将镜片试装入半框镜架的镜圈内，检查镜片与镜圈的形状、大小吻合情况。若存在偏差，能用手工磨边机修正的，则使用手工磨边机进行局部磨边修正，并做抛光处理；不能用手工磨边机修正的，则需要重新取片加工。

2.将镜片上缘沟槽嵌装入半框镜架上方镜圈内的尼龙丝上，确认镜片与镜圈配合良好，尤其鼻侧和颞侧的上丝位置与镜片沟槽配合正确。

3.用一手扶住固定镜片和镜圈，另一手用一根辅助丝带穿过下方尼龙丝，将其向外拉开，从镜片颞侧拉向鼻侧，直至尼龙丝完全嵌入镜片下半部分的沟槽内。

4.用辅助丝带在镜片下缘向外拉，若出现1.5~2.0mm的缝隙为松紧度适宜。

5.抽出辅助丝带，检查并清理沟槽内有无遗留丝带线等杂物。

6.检查确认装配质量，有无应力过强、过弱或局部应力不均，有无明显缝隙、崩边等现象，外观有无钳痕、擦痕、镀层剥落，是否需进行必要的整形操作。

注意：在装架过程中，由于操作不当或用力过大，有时会将半框镜架的尼龙丝线损坏，需要更换新的尼龙丝线。

更换尼龙丝线的方法：

1.用圆嘴钳将旧尼龙丝从上丝孔处拆下来。

2.取一根新的尼龙丝线，先用圆嘴钳将一端固定在鼻侧的上丝孔处。

3.一手持镜片，将其上边缘嵌入半框镜架上方的镜圈内扶稳，另一手将新尼龙丝从鼻侧开始嵌入镜片沟槽内，至内向外完全嵌入镜片下缘，再向上拉直至镜腿。

4.取下镜片，将新尼龙丝的另一端固定在镜圈颞侧的上丝孔处。

5.用辅助丝带将镜片重新装配到更换好尼龙丝的半框镜架上，并检查尼龙丝的松紧度是否适宜。

课件二级标题：3.无框眼镜定配加工

（一）制作模版（二）确定加工中心（三）磨边机磨边（平边）内容同上

（四）镜片的钻孔与锯槽

一．打孔

1.标记孔位

在镜片上确定打孔位置，通常依据镜架的桩头孔位和对称性进行标记。一般按照“先右后左，先鼻梁后镜腿”的顺序进行标记。

2.定位孔

使用小直径钻头（如1.2mm）在标记点偏内处钻出定位孔，避免直接钻透镜片，以便后续调整孔位。

3.矫正孔位角度

调整钻孔方向，确保钻头与镜片表面垂直，以获得良好的受力状态。对于不同类型的镜片（如凹透镜、凸透镜），孔位角度会有所调整，以增强装配的牢固性。

4.打通定位孔

使用稍大直径的钻头（如2.2mm）扩大孔径，使螺丝套筒能够刚好安装。在树脂镜片快要打透时，应适当减轻力度，防止镜片背面出现裂纹。

5.倒边处理

对孔的边缘进行倒边处理，倒边大小一般为0.3-0.5mm，以增加镜片的强度和安全性。

二、锯槽步骤

锯槽是在镜片边缘制作凹槽，用于安装镜片保护套或固定镜片。以下是具体步骤和注意事项：

1.选择锯槽位置

根据镜架设计，在镜片边缘确定锯槽位置。通常在螺丝孔附近进行锯槽，以增强固定效果。

2.锯槽操作

使用专业的锯槽工具，沿镜片边缘匀速推进，避免切割过深或过浅。锯槽深度需适中，以确保保护套或固定件能够稳固安装。

3.打磨处理

锯槽完成后，用细砂纸或砂轮对槽边进行打磨，确保边缘光滑，避免佩戴时划伤面部。

安装

无框眼镜在使用中易在镜片钻孔处损坏，因此镜片完成钻孔后最好用锥形锉对孔两侧倒安全角，装配眼镜时在孔的前后表面安放塑胶垫圈，来减小眼镜装配和使用中所受的应力，确保无框眼镜的装配质量与使用寿命。

1.四孔四槽无框眼镜的安装在安装前准备好整形钳、专用内六角套简等工具，并检查左、右镜片的钻孔和锯槽质量。安装时先装鼻梁，再装左、右镜腿。

（1）安装前钻孔和锯槽质量检查

1）检查左右眼镜片的磨边质量与尺寸。

2）检查左右镜片上各钻孔的直径是否正确，左右片孔的上下和左右位置是否符合要求并对称，孔边缘处是否有破损。

3）检查左右镜片各凹槽的宽度和深度是否正确，凹槽是否呈水平状态，左右片凹槽高度是否对称，镜片凹槽处是否有破损。

（2）安装鼻梁

1）鼻梁架与右镜片的连接安装：将鼻梁架右侧的螺栓穿过右镜片鼻侧小孔、定位卡钉卡在右镜片鼻侧凹槽内，用内六角套简旋紧螺母。注意在孔的两侧要垫上塑料垫圈。

2）鼻梁架与左镜片的连接安装：按上述相同方法，将鼻梁架左侧与左镜片鼻侧进行连接安装。

3）鼻梁安装过程中的检查与调整：在鼻梁每一侧安装完成后，要及时检查鼻梁架是否水平状态，镜面角是否在170~180°范围内，两镜面是否在同一平面上（或左、右镜片前倾角是否对称无扭曲），否则对鼻梁架的上下弯度（与鼻梁水平度相关）、前后弯度（与镜面角相关）、扭曲度（与左、右镜片前倾角相关）进行初步调整，后面进行整形时再作最后的调整。

(3）安装镜腿

1）右镜腿与右镜片的连接安装：将右镜腿桩头的螺栓穿过右镜片颞侧小孔、定位卡钉卡在右镜片颞侧凹槽内，用内六角套筒旋紧螺母。a注意在孔的两侧要垫上塑料垫圈。

2）左镜腿与左镜片的连接安装：按上述相同方法，将左镜腿与左镜片颞侧进行连接安装。

3）镜腿安装过程中的检查与初步调整：在左、右镜腿安装后，要及时检查左、右桩头是否呈水平状态，左、右镜腿外张角是否为80°~95°，左、右镜腿的身腿倾斜角偏差是否小于2.5°，否则对桩头的水平度、外张角、身腿倾斜角进行初步调整。

（4）四孔四槽无框眼镜连接松动的处理：无框眼镜在装配和使用过程中在镜片与镜架连接处易出现松动。如用内六角套筒将连接螺母拧紧后仍有松动，主要原因及处理如下：

1）镜片钻孔直径过大：可拧下螺母，取下镜片，将塑料垫片更换为T形塑料垫圈，或将薄的T形塑料垫圈更换成厚的T形塑料垫圈，重新安装。若这样处理后仍存在松动，则换片重新加工。

2）镜片边缘凹槽宽度过大：可拧下螺母，取下镜片，在鼻梁或桩头的定位卡钉上套上塑料套管来增加定位卡钉的直径，重新安装。若这样处理后仍存在松动，则换片重新加工。

3）钻孔位置离镜片边缘过近：安装后鼻梁和桩头上的定位卡钉大部分或全部暴露在镜片凹槽外面，不能卡进镜片凹槽内，起不到定位作用，则换片重新加工。

2.八孔无框眼镜的安装八孔无框眼镜拆卸和安装的专用工具：图1-6-50中从左到右分别为胶塞剪断钳、拆胶塞钳、胶塞压紧钳。

（1）先安装鼻梁

1）鼻梁架右侧与右镜片的安装：将“π”形胶塞上的两个塑胶套管从右镜片鼻侧凹面的两圆孔中插入，从镜片凸面两圆孔中穿出，用专用胶塞剪断钳贴着镜片的凸面剪断长度多余的胶塞套管。

将鼻梁右侧两直立销钉尖端对准镜片凸面两圆孔内“π”形胶塞两套管的管口，同时先用手指将两销钉尖端预压入胶塞两套管中，然后用专用胶塞夹紧钳将两直立销钉全部压入胶塞两套管中并夹紧，实现鼻梁右侧与右镜片的安装连接。

鼻梁架左侧与左镜片的安装：按上述相同方法，用“π”形胶塞完成鼻梁架左侧与左镜片的连接安装。

2）再安装左、右镜腿：按上述相同方法，用“π”形胶塞分别进行右镜腿桩头与右镜片的连接安装、左镜腿桩头与左镜片的连接安装。

（3）注意事项

1）安装时“π”形胶塞两套管长度一般与孔的深度相等，但不能大于孔的深度，否则安装后不牢固。

2）胶塞时间放久了易发生老化，导致安装后不牢固。

课件二级标题：4.双焦眼镜定配加工

圆顶双焦眼镜的加工制作

（一）镜架前期的调整和测量

1.在测定配戴者的子镜片顶点高度的同时对镜架进行必要的调整。

2.测量镜架高度为40mm。

（二）制作中心型模板

要求制作的模板大小、形状与镜圈一致，模板上下、左右对称，标出左右眼，指明鼻侧及上方，标明水平基准线。

（三）定加工中心

1.几何移心法注意：使用几何移心法要求模板必须为中心型模好

（1）由镜腿的标志或测量可知该镜架的几何中心距FPD为了0mmX根据公式Xn=(FPD+NPD)/2=(54+16-60)/2=5mm，即子镜片顶向鼻侧移5mm；X=(FPD-PD)/2=（56+14-64)

/2=3mm，即镜片远用光心向鼻侧移5mm。

（2）根据配戴者下睑缘高度确定子镜片顶点高度H为16mm，镜圈的垂直高度h为40mm，即子镜片垂直移心量公式Yn=H-h/2=16-40/2=-4mm，即子镜片顶点向下方移4mm。说明子镜片顶点在镜架几何中心线下方4mm处。

（3）将打印好远用光学中心的右眼镜片置于定中心仪上。

（4）转动中线调节螺丝，将定中心仪刻度板上红色中线向内（鼻侧）移3mm，沿刻度板

上水平基准线内移镜片至远用光学中心压在红色中线上。

(5）继续转动中线调节螺丝，使红色中线再内移2mmd至近用瞳距要求移心量内移5mm的位置E。

（6）转动包角线调节螺丝，打开包角线，然后以远用光心为圆心向内旋转镜片，使左右两条黑色包线分别与子镜片左右两顶角相切，此时子镜片上方与定中心仪上水平刻度线的切点即为子镜片顶点。

再沿着红色中线垂直方向移动子镜片顶点至于面板横线刻度下方4mm的位置。

（8）将吸盘红点朝里装入吸盘架上，左手固定镜片，右手操作压杆，顺时针转动，将吸盘架转至正位并均匀压下，使吸盘吸附在镜片上后，右手轻轻抬起，左手捏住镜片并随着将镜片上送，将吸盘从吸盘架上取出（为了保护镀膜镜片、树脂镜片表面不受损伤，应在镜片两面贴上专用塑料保护膜，并使用粘盘）。

（9）同样方法固定左眼镜片。

注意：如双焦镜片主镜片含有散光时，首先使用焦度计打印远用光学中心和远用加工基准线，然后将远用加工基准线向下平移，当移动到和子镜片相切时停下来，该切点就是子镜片顶点，切线为子镜片加工基准线。

2.测量法注：测量法对模板要求较低，模板可以是非中心型模板。

（1）将制作好的模板镶嵌于镜圈内。在模板上作出水平线ab，以鼻梁中心为始点用直尺量出近用单眼瞳距30mm，在30mm处的该点作出标记O。

（2）过O点作出与水平线ab的垂线cd，此线为垂直加工基准线。

（3）根据配戴者的子镜片顶点高度H为16mm，以cd与镜框的交点O点为起点，沿着垂直线测量16mm到O，点，以O，点为起点做平行于ab的平行线ef，ef即为水平加工基准线,0,点即为子镜片顶点的位置。

（4）制作圆顶双焦眼镜的非中心模板。

（5）定加工基准点位置

1）分清左右，将画好线的模板定于中心仪上。

2）上下左右移动刻度盘，将其水平和垂直中心线的交点移至模板水平加工基准线和垂直加工基准线的交点，分别将左右眼镜片的子镜片顶点定于刻度盘的交叉点，且镜片的加工基准线与刻度盘的水平中心线平行。

3）将吸盘红点朝里装入吸盘架上，左手固定镜片，右手操作压杆，顺时针转动将吸盘架转至正位并均匀压下，使吸盘吸附在镜片上后，右手轻轻抬起，左手捏住镜片并随着将镜片上送，将吸盘从吸盘架上取出（为了保护镀膜镜片、树脂镜片表面不受损伤，应在镜片两面贴上专用塑料保护膜，并使用粘盘）。

（四）其他步骤

参照前述自动磨边、倒安全角、抛光、安装镜片的工序完成该眼镜的装配任务。

平顶双焦眼镜的加工制作

若上述客户选择了平顶双焦眼镜，双焦镜片子镜片上方是水平线，水平线中点为子镜片顶点，即加工基准点，其与镜片远用区光学中心的几何偏位已定，故与圆顶双焦眼镜的定中心方法略有不同，加工时只需确定好子镜片的加工中心即可，参照圆顶双焦眼镜的加工制作步骤介绍如下:

（一）镜架前期的调整和测量方法同前。

（二）确定镜片的加工基准

1.标记加工基准标出平顶双焦镜片子镜片上方的水平线，该水平线为加工基准线；在水平线中间点做“+”字标记，该标记为加工基准点，所示（平顶双焦眼镜有无散光的加工方法完全一样，这是与圆顶双焦镜制作最大的区别）。

2.通过直尺测量验证远用光心与子镜片顶点高之间的几何偏位应该是2mm。

（三）制作中心性模板（同上）

（四）确定平顶双焦镜片加工中心

1.几何移心法注意：使用几何移心法要求模板必须为中心型模板。

(1）由镜腿的标志或测量可知该镜架的几何中心距FPD为70mm，根据公式Xn=(FPD-NPD)/2=(54+16-60)/2=5mm，即子镜片顶向鼻侧移5mm。

（2）根据配戴者下睑缘高度确定子镜片顶点高度H为16mm，镜圈的垂直高度h为40mm,即子镜片垂直移心量公式Yn=H-h/2=16-40/2=-4mm，即子镜片顶点向下方移4mm.说明子镜片顶点在镜架几何中心线下方4mm处。

（3）将右眼镜片置于定中心仪上。

（4）转动中线调节螺丝，使红色中线移至近用瞳距要求移心量5mm的位置上。

（5）转动包角线调节螺丝，同时打开包角线，然后根据右眼移心量的要求移动镜片，把镜片“+”字标记移动到该位置上，使左右两条黑色包线分别与子镜片左右两顶角相切。

（6）再沿着红色中线垂直方向向下移动“+”字标记（子镜片顶点）至于面板横线刻度下方4mm的位置上。

（7）将吸盘红点朝里装入吸盘架上，左手固定镜片，右手操作压杆，顺时针转动将吸盘架转至正位并均匀压下，使吸盘吸附在镜片上后，右手轻轻抬起，左手捏住镜片并随着将镜片上送，将吸盘从吸盘架上取出（为了保护镀膜镜片、树脂镜片表面不受损伤，应在镜片两面贴上专用塑料保护膜，并使用粘盘）。

（8）同样方法固定左眼镜片。

2.测量法

（1）将制作好的模板镶嵌于镜圈内。

在模板上作出水平线ab，以鼻梁中心为始点用直尺量出近用单眼瞳距30mm，在30mm处的该点作出标记O。

（2）过O点作出与水平线ab的垂线cd,此线为垂直加工基准线。

（3）根据配戴者的子镜片定点高度H为16mm，以cd与镜框的交点O点为起点，沿着垂直线测量16mm到O点，以0,点为起点做平行于ab的平行线ef，ef即为水平加工基准线0点即为子镜片顶点的位置(图2-2-23)。

(4）定加工基准点位置

1）分清左右，将画好线的模板定于中心仪上。

2）将设定好的加工基准线的镜片放在模板上，上下左右移动刻度盘，将其水平和垂直中心线的交点移至模板水平加工基准线和垂直加工基准线的交点，分别将左右双眼镜片的子镜顶定于刻度盘的交叉点，且镜片的加工基准线与刻度盘的水平中心线平行。

3）将吸盘红点朝里装入吸盘架上，左手固定镜片，右手操作压杆，顺时针转动将吸盘架转至正位并均匀压下，使吸盘吸附在镜片上后，右手轻轻抬起，左手捏住镜片并随着将镜片上送，将吸盘从吸盘架上取出（为了保护镀膜镜片、树脂镜片表面不受损伤，应在镜片两面贴上专用塑料保护膜，并使用粘盘）。

(五）其他步骤

参照圆顶双焦眼镜的加工制作进行。

课件二级标题：5.渐变焦眼镜定配加工

1.核对顾客的配镜单与镜片包装袋上的信息，确保镜片的品种、折射率、膜层等与订购的一致。

2.通过镜片上的隐形标记核对镜片是否与包装袋上镜片的信息一致。通过隐形标记确认、表面观察的方法，确认镜片的设计种类、折射率、渐进带长度、染色、膜层、镜片直径是否与我们所订购的一致。正规厂家的渐变焦眼镜的隐形标记包含了镜片的折射率、品种（设计类型）、渐进带长、下加光度四方面的信息。

3.检查渐变焦镜片临时性标记的正确性渐变镜的生产厂商都会为经销商提供本厂产品特制的测量卡，由于镜片表面的临时性标记在印刷时可能会产生偏位，因此还原隐形标记后核对加工标志就显得必不可少了。

（1）最重要的是检查渐变焦镜片隐形标记与临时性标记中的镜片水平基准线是否在同一水平线上，并重合于镜片测量卡的水平中线。

（2）渐变焦镜片两个隐形标记间距的中点（即镜片几何中心）与远用眼位配适点（配镜十字）在同一垂直线上，并重合于测量卡的棱镜参考点。

（3）渐变焦镜片远用度数测量圈、近用度数测量圈与镜片测量卡相应位置重合。

4.用焦度计测量渐变焦镜片的远用度数测定圈和近用度数测定圈，确认镜片的屈光度是否与镜片包装袋和顾客配镜单上的度数一致。

注：某些镜片生产厂家会根据镜片的设计标注镜片的修正值，修正值的光度与处方光度略有偏差，因此实际镜片的测量度数与修正光度核对后，允差在国标之内即可。

远用屈光度数的检测：在主菜单中选择渐变焦镜片检测功能，然后将镜片的凹面向下，在远用度数测量圈测量远用屈光度数，读取远用屈光度。检测结果误差应该在国标范围内。

（2）近用下加光度的检测：根据渐变焦的设计位置不同有两种测量方法：

第一，渐变焦镜片附加顶焦度在镜片的前表面。

1）将镜片前表面（凸面）对着焦度计支座，把镜片安放好，将镜片的远用度数测量圈对准焦度计的测量孔测量远用顶焦度，并按焦度计支座下方的记忆键。

2）保持镜片前表面对着焦度计支座，使镜片的近用度数测量圈对准焦度计的测量孔测量近用顶焦度。

3）近光顶焦度和远光顶焦度的差值就会显示出来，即为该渐变焦镜片近用附加顶焦度。

第二，渐变焦镜片附加顶焦度在镜片的后表面。

1）将镜片后表面（凹面）对着焦度计支座，把镜片安放好，将镜片的远用度数测量圈对准焦度计的测量孔测量远用顶焦度。并按焦度计支座下方的记忆键。

2）保持镜片后表面对着焦度计支座，使镜片的近用度数测量圈对准焦度计的测量孔测量近用顶焦度。

3）近光顶焦度和远光顶焦度的差值为该渐变焦镜片近用附加顶焦度，在测量整个过程中注意保持镜片位置水平，不可倾斜（水平标志线可供参考）。上述测量结果应与镜片颞侧加光度隐形标记数值相同。

减薄棱镜及其测量：渐变焦镜片上的棱镜参考点是测量减薄棱镜的位置，一般减薄棱镜与镜片的下加光有关，理想的状况下水平方向应该没有棱镜。在镜片的磨制过程中产生底向下的棱镜是为了减薄。有些特殊的情况，比如要定制处方棱镜的渐变焦镜片，零售商可以要求厂家不加减薄棱镜。

测量方法：渐变镜片上的棱镜参考点是测量该附加棱镜的位置，某些品类所测量的数值为近用附加度的2/3，而某些品类所测量的数值为近用附加度的1/2。如某品类的近用附加度为3.00D时，棱镜度为2^，基底朝下。两眼垂直棱镜差异应控制在1之内。

4）最后通过黑色背景板和荧光灯用反射法和透视法检查镜片表面和内在有无疵点。

5）镜架的类型、尺寸、颜色、调校情况、膜层都应仔细核对，并检查是否有其他瑕疵。

（二）渐变焦镜片远用配适中心水平、垂直移心量的确定

1.根据镜架水平中心间的距离、顾客单眼瞳距确定远用配适中心水平移心量。

（1）测量镜架的两个镜圈几何中心间的水平距离

1）把镜架放在镜片坐标卡上，并调整镜架到中心位置（坐标卡上的水平中心线上下平分镜圈，垂直中心线左右平分两个镜圈）。

2）一只手固定住镜架，另一只手用记号笔在左右两个镜圈的衬片上描出水平中心线。

3）取下镜架，将瞳距尺水平放置在镜圈的水平中心线上，将瞳距尺的“0”刻度对准右眼镜圈颞侧的内缘处。左眼镜圈鼻侧的内缘处所对的刻度值即为镜架几何中心水平距离，。注意：瞳距尺“0”刻度找准后切勿左右移动，以免造成误差。

4）镜架的几何中心水平距离也可根据镜腿上的镜架尺寸标注来计算。即镜圈尺寸加上鼻梁尺寸等于镜架的几何中心水平距离。但是这个数字只能作为参考，因为镜架在生产过程中有误差。因此，为了保障加工的精度，一般还必须采用瞳距尺测量的方法得到镜架几何中心水平距离的数值。

（2）计算水平移心量：使用以下公式计算水平移心量。水平移心量=镜架几何中心水平距+2-单侧瞳距当水平移心量的计算值为正数说明需向鼻侧移心。当水平移心量的计算值为零说明不需要移心。当水平移心量的计算值为负数说明需向颞侧移心。

2.根据镜圈高度和顾客瞳高确定远用配适中心的垂直移心量

（1）测量镜圈高度

1）将瞳距尺垂直放置在镜圈上，若为无框架则放于模板上。

2）将瞳距尺的“0”刻度对准模板上缘的最高处。

3）模板下缘的最低处所对的刻度值即为镜圈的高度。

（2）计算垂直移心量：使用公式（3-3-2）计算垂直移心量。垂直移心量＝镜圈高度+2-曈高

当垂直移心量的计算值为正数说明需向下移心。当垂直移心量的计算值为零说明不需要移心。

当垂直移心量的计算值为负数说明需向上移心。

此处所提到的模板指中心型模板，所提到的移心都是指固定模板移动镜片。

渐变焦镜片的磨边加工（同上）

（四）镜片开槽或钻孔

全自动磨边机在加工半框眼镜或无框眼镜时，磨边过程中能自动开槽和钻孔，但对于半自动磨边机加工半框或无框眼镜时，还需要使用开槽机和钻孔机，其操作方法同单焦点眼镜。

（五）渐变焦眼镜的装框

全框镜架（板材架和金属架）、半框镜架和无框镜架的渐变焦镜片的装框与磨好的单焦点镜片装框方法一样，这里就不再做详细说明了。不过要注意在装框完成后检查镜片上两个隐形刻印标记的连线一定要与镜架水平基准线平行，而且装框完成后不要擦去镜片上的临时标记。

课件二级标题：6.离焦控制眼镜定配加工

1.验光与参数测量

这是定配加工的基础，目的是获取患者的准确光学参数，确保镜片适配。具体步骤包括：

验光：确定近视度数、散光度数和轴向，确保矫正视力符合标准。

瞳距测量：测量双眼瞳孔间的距离，以确定镜片的光学中心位置，避免视觉偏差。

眼参数测量：包括角膜曲率、眼轴长度等，这些参数有助于优化镜片设计，特别是针对散光患者。

2.镜片选择

根据验光结果和患者需求，选择适合的离焦镜片。离焦镜片设计通常包含以下区域：

中心明视区：用于正常视物，通常直径为9-10mm。

离焦区域：通过微透镜阵列设计，形成“近视性离焦”信号，抑制眼轴异常增长。

周边区域：自由曲面设计，减少像差，提升视觉质量。

不同品牌镜片在离焦区域分布、防控效能和佩戴舒适度上可能存在差异，因此需根据患者年龄、近视程度和用眼习惯进行选择。

3.镜片材料准备

离焦镜片通常采用树脂材料，因其轻便、耐冲击且易于加工。材料准备包括：

切割：根据患者瞳距和瞳高，将镜片材料切割成合适尺寸。

清洁：使用清洁溶剂去除材料表面的灰尘和杂质，确保后续加工的精度。

4.镜片制备

这是加工的核心环节，通常分为面前制备和面后制备：

面前制备：

将切割好的镜片放入研磨液中，通过研磨机按照工艺参数进行表面处理，达到预定曲率。

清洗镜片表面，确保无残留研磨液。

面后制备：

将镜片放入抛光机，使用抛光液进一步处理表面，提高光滑度和光学性能。

再次清洗，确保镜片表面无污垢。

5.镜片成型

将制备好的镜片放入离焦镜片成型模具中，使用光学设备进行成型。这一步的关键在于：

调整曲率：通过光学设备精确调整镜片曲率，确保离焦区域和明视区域的光学性能符合设计要求。

微透镜阵列加工：在离焦区域形成微透镜阵列，用于形成离焦信号，抑制眼轴增长。

6.镜片装配与检验

装配：将成型后的镜片安装到镜架上，确保镜片的光学中心与瞳距对齐，避免佩戴时出现视觉偏差。

检验：通过光学设备检测镜片的屈光度、离焦量和光学中心位置，确保各项参数符合要求。

7.交付与佩戴指导

交付镜片：完成检验后，将定配好的离焦控制眼镜交付给患者。

佩戴指导：告知患者正确的佩戴方法、用眼习惯（如避免长时间近距离用眼）以及定期复查的重要性，以充分发挥镜片的防控效果。

课件二级标题：7.棱镜眼镜定配加工

一、棱镜眼镜镜片的类型与特点

棱镜眼镜的处方

眼用棱镜的作用

进行双眼视的检测与训练:利用眼前加三棱镜双眼视物时产生复像来进行相关双眼视功能的检测,如双眼平衡测试、双眼映像不等检测、隐斜视检测、融像范围检测等。对集合功能不足、融像范围异常等双眼视异常患者,也可在眼前加棱镜进行训练。

缓解视疲劳:通过眼前加三棱镜,以控制人眼视远、视近时的眼位,消除或缓解因聚散功能异常引起的视疲劳。如垂直隐斜、散开不足患者,可眼前直接加三棱镜来缓解视疲劳:会聚不足患者,如训练无效,可眼前加底朝内三棱镜来缓解视疲劳;对老视严重患者戴近用镜阅读时发生的肌性视疲劳,可用底朝内三棱镜来缓解。

矫治斜视:在斜视患者眼前加三棱镜,可矫正或改善眼位,维持双眼单视功能,消除或减轻因斜视引起的复视、代偿头位等症状。棱镜眼镜镜片类型与特点目前产生处方所需棱镜的镜片有三种类型:①单光镜片移心产生棱镜;②镜片生产厂家在单光镜片上加磨棱镜;③将现成的压贴三棱镜片贴在普通框架眼镜镜片上。1.单光镜片移心产生棱镜的方法及特点

镜片的配镜移心:镜片的配镜移心是指配镜过程中用定中心仪确定镜片加工中心时所进行的镜片移心,目的是将镜片光心点(或镜片的配适点,如渐变焦镜片表面的配镜十字、棱镜镜片的棱镜配适点)从镜框几何中心位置移至镜框内瞳孔中心位置。对单光眼镜而言,如配镜处方中不含棱镜,则将镜片光心从镜框几何中心位置移至人眼瞳孔中心位置,此时人眼瞳孔中心与镜片光心重合,人眼获得的棱镜度为零。

镜片产生棱镜的移心:镜片产生棱镜的移心是指将镜片光心从镜框瞳孔中心位置治某个方向移动相应的距离,此时人眼瞳孔中心、与镜片的棱镜配适点重合,但与镜片光心不合,光心处于偏离瞳孔中心状态,目的是使人眼获得配镜处方中所需棱镜度及基底方向。

特点:加磨的棱镜度越大,镜片的厚薄差越大,厚边越厚,越重,配装眼镜的外观越差。加磨棱镜镜片棱镜度一般不超过10^,即处方棱镜经双眼平均分配后左右眼处方棱镜度一般不超过10^。

压贴三棱镜的结构:压贴三棱镜(Fresnel棱镜),也称膜状压贴三棱镜。目前市场上压贴三棱镜薄膜为塑胶材质,其结构相当于由许多完全相同的缩小三棱镜、按相同底顶线方向紧密相连排列成一层,平铺在一张塑胶薄膜上所构成,压贴三棱镜的一面是锯齿形表面,另一面为平面,用于压贴在普通框架眼镜镜片表面。压贴三棱镜薄膜中每个小三棱镜完全相同,且与图下面单一大棱镜的棱镜度大小和基底方向完全相同,从而实现大幅度减小眼用棱镜镜片厚薄差的目的安装压贴三棱镜薄膜时,按镜框内缘形状用剪刀将压贴三棱镜薄膜剪成与镜片一致的形状,然后将压贴三棱镜的平面压贴在普通框架眼镜镜片的后表面

棱镜眼镜镜片类型的选择

为了获得配镜处方所需棱镜度,优先按单光镜片移心产生棱镜、加磨棱镜镜片、压贴三棱镜的次序分析和选用镜片。

棱镜眼镜镜片选择考虑因素

选择单光镜片移心产生棱镜的考虑因素与单光镜片移心产生棱镜相比,加磨棱镜镜片属车房镜片,价格相对偏高,而配镜后的棱镜效应相同,而压贴三棱镜价格较高,且镜片不如单光镜片清晰。

当处方棱镜度较小且镜片屈光力较大时,用单光镜片移心产生棱镜所需的移心量不大镜片直径大于镜片移心(指配镜移心和产生棱镜移心所组成的合成移心C)所需的最小未割边直径,优先选择用单光镜片移心来产生棱镜。

选择镜片移心产生棱镜时,尽量让配戴者选小框架,如配戴者矫正镜片为正镜片,选用的镜片直径要接近最小未割边直径,尽可能减薄装镜时镜片的厚度。选择加磨棱镜镜片配镜时,尽量让配戴者选镜架几何中心距与瞳距接近的小框架,切购的车房加磨棱镜镜片的直径要接近最小未割边镜片直径,尽可能减薄装镜时镜片的厚度3.选择压贴三棱镜的考虑因素当处方棱镜度较大时,如选用加磨棱镜镜片会导致镜片厚度较大,或处方棱镜度虽不大,但配戴者不能接受加磨棱镜的重量和外观,此时应考虑采用压贴三棱镜。因压贴三棱镜的清晰度比单光镜片和加磨棱镜要差些,恰好利用这一缺点,将压贴三棱镜贴在斜视性弱视患者的健眼上,还能起到不完全遮盖治疗的作用。与全框金属架相比,全框塑料镜架因框边缘相对厚,贴在眼镜镜片凹面的压贴三棱镜边缘厚度可以被塑料镜框边缘遮盖一部分,起保护和美观作用,因此选择压贴三棱镜时建议选用全框塑料镜架。棱镜眼镜整形内容、整形质量要求,与全框眼镜的整形相同。需要注意的是,棱镜镜片底端比较厚,在需要使用整形钳整形时,避免整形钳挤压到棱镜镜片;用烘灯加热除调整镜腿以外的部位时，需要取下镜片操作。压贴眼镜整形要求与前面棱镜整形基本相同,需要注意整形过程中不要触碰压贴部分以免造成压贴棱镜移动或留下压痕或划痕。

操作步骤
模板制作（同上）

（二）压贴棱镜眼镜加工

压贴三棱镜眼镜是在已经加工完成的光学眼镜镜片后表面上压贴一层塑料薄膜棱镜,因此需要压贴的镜片不能选择镀膜镜片，因为镀膜镜片表面相对光滑不易贴合。压贴薄膜棱镜是贴在镜片后表面的，所以要尽量选择板材镜架，板材镜架宽厚的镜圈会起到保护压贴棱镜不会因为磕碰造成边缘翘起。

1.检查压贴棱镜薄膜是否为三棱镜，并核对薄膜上标识的棱镜度与处方是否一致，标有“base”的方向为三棱镜的基底所在方向，标有“10△”表示棱镜度为10△。

2.先按照处方要求完成全框眼镜加工并检验，检验合格后在镜片上恢复镜片的加工基准点。

3.压贴

（1）压贴棱镜时，认真阅读处方，确认棱镜的基地方向，压贴棱镜上标有“base”的一端为基底，在镜片上做一条水平参考线，将压贴棱镜光滑面与光学镜片后表面贴合，底向内/外时，压贴镜片的直线要垂直（底向上/下时，压贴镜片的直线要水平）。用手轻轻按压压贴镜片使与光学镜片初步贴实。

（2）选择锋利且刃薄的剪刀，将剪刀刀刃与压贴镜片成锐角，沿着光学镜片边缘剪出镜片轮廓，注意不要剪到镜片。然后将压贴镜片取下（操作做过程中不要用指甲、剪刀等硬物划到压贴薄膜）按照镜片轮廓精细修剪，保证轮廓无凸起小角，边缘成锐角，且修剪完成的压贴薄膜放在原镜片上时边缘不要接触镜框。

（3）用弱碱性低浓度清洗剂清洗光学镜片、框架及压贴棱镜表面，去除灰尘和油腻。压贴棱镜与光学镜片一定要彻底清洗干净，并彻底用清水冲洗干净，不要留下任何洗涤液痕迹，同时操作人员的手也必须清洗干净。

（4）用一个干净容器装水，将眼镜和压贴薄膜浸入水中，再次确定棱镜的基底方向（可以选择一个直线参照物），保证棱镜线水平或垂直。在水中，使压贴棱镜光滑面与眼镜后表面紧密贴合，并通过滑动固定压贴镜片的位置，用拇指由压贴镜片中心向四周赶出气泡。

（5）当压贴棱镜与镜片之间没有任何气泡时，从水中取出眼镜，保持压贴镜片不能移

动，用手捏住两镜片取出，自然晾干24小时，完成压贴。

课件二级标题：8.软性接触镜的验配

一、软性接触镜的适应症与非适应症

1.适应症

软性接触镜适用于以下情况：

矫正视力：用于矫正近视、远视、散光等屈光不正，尤其适合中高度屈光不正、屈光参差以及无晶体眼患者。

职业需求：如运动员、司机、摄影师等，因职业需要追求便捷或美观。

美容需求：例如角膜白斑、眼球萎缩者，或希望通过彩色接触镜改变眼睛颜色。

医疗用途：用于治疗角膜上皮损伤、热烧伤等，保护创面并促进修复。

2.非适应症

以下情况不适合配戴软性接触镜：

眼部疾病：如角膜炎、结膜炎、泪道阻塞等。

全身性疾病：如糖尿病、类风湿性关节炎、妊娠期、免疫功能低下者等。

环境因素：多灰尘、干燥或化学气体环境。

个人因素：不讲卫生或无法规范护理镜片者。

二、验配前的准备工作

1.基本信息采集

收集配戴者的基本信息，包括年龄、性别、职业、工作环境等。

了解配镜目的，如矫正视力、美容或治疗。

2.健康状况评估

眼部健康检查：包括眼睑、泪器、眼表、角膜、前房等结构的检查，确保无炎症或感染。

全身健康筛查：排除糖尿病、过敏等可能影响配戴的全身性疾病。

3.配戴史与生活习性

了解是否为初次配戴，是否曾使用过隐形眼镜，以及停戴原因。

询问工作、生活环境，如是否多灰尘或接触化学物质。

三、验配步骤详解

1.眼部检查

裂隙灯检查：观察角膜、结膜等结构，评估眼部健康状况。

角膜曲率及直径测量：通过专用设备获取角膜曲率半径及直径，为选择合适镜片提供数据支持。

2.试戴与效果评估

试戴流程：选择适合的试戴镜片，观察其与角膜的贴合度，并评估佩戴后的视觉清晰度和舒适度。

效果评估标准：根据镜片的稳定性、清晰度及佩戴感受，综合评估是否适合。

3.镜片参数调整

根据试戴结果，调整镜片参数（如基弧、直径、屈光度等），确保最佳的适配效果。

四、验配后的护理指导

1.日常护理

清洁与消毒：使用专用护理液清洁镜片，避免使用洗涤剂或酒精。

更换周期：根据镜片类型（如日抛、月抛等）按时更换。

2.定期复查

初次配戴者需在配镜后第1天、第1周、第1个月、第3个月定期复查，后续根据医嘱定期检查。

3.注意事项

避免过夜佩戴：日戴型镜片不可用于睡眠，否则会增加眼部感染风险。

异常情况处理：如出现眼红、眼痛、视力下降等症状，应立即停止佩戴并就医。

五、常见问题及处理方法

1.佩戴不适

可能原因：镜片不合适或眼部干燥。

处理方法：更换合适镜片，使用人工泪液缓解干涩。

2.视力模糊

可能原因：镜片度数不匹配或污染。

处理方法：重新验光或清洁镜片。

3.镜片偏位

可能原因：镜片基弧或直径不合适。

处理方法：调整镜片参数或更换镜片。

六、现代技术应用

数字化验配设备：如角膜地形图仪、泪液分析仪等，为精准验配提供技术支持。

个性化镜片设计：根据个体差异定制镜片，提升佩戴舒适度和视觉效果。

课件二级标题：9.硬性透气性接触镜验配

一、硬性透气性接触镜的适应症与非适应症

1.适应症

硬性透气性接触镜适用于以下情况：

矫正屈光不正：包括近视、远视、散光及屈光参差，尤其是高度近视、高度散光及不规则散光（如圆锥角膜）患者。

特殊眼部情况：如角膜瘢痕、无晶状体眼（如白内障术后）、角膜屈光手术后或角膜移植术后。

青少年近视控制：可有效延缓近视度数增长，尤其适合快速进展的青少年。

长期配戴软镜不适者：如因软镜导致的缺氧反应或巨乳头性结膜炎，可考虑更换为硬性透气性接触镜。

2.非适应症

以下情况不适合配戴硬性透气性接触镜：

眼部疾病：如角膜炎、结膜炎、干眼症、青光眼、葡萄膜炎等。

全身性疾病：如糖尿病、妊娠期或哺乳期、免疫功能低下等。

环境因素：长期处于多风沙、高污染环境或从事剧烈运动者。

过敏史：对镜片材料或护理液过敏者。

二、验配前的准备工作

1.病史采集

验配前需详细询问患者的病史，包括：

眼病史：如角膜炎、干眼症等。

全身病史：如糖尿病、类风湿性关节炎等。

过敏史：对镜片材料或护理液是否过敏。

用药史：局部或全身用药情况。

2.眼部检查

需进行全面的眼部检查，包括：

常规检查：裂隙灯检查、眼压检查、眼底检查、视力检查等。

角膜参数检查：角膜曲率、角膜地形图、角膜厚度、角膜内皮细胞密度等。

其他检查：如泪膜检查、瞳孔直径测量、眼轴长度等。

3.知情同意

验配前需向患者或监护人详细说明验配过程、潜在风险及注意事项，并签署知情同意书。

三、验配流程

1.镜片选择

试戴镜片法：根据患者的角膜参数选择合适的试戴镜片，观察镜片与角膜的适配情况。

参数确定：包括镜片直径、基弧、后表面曲率、中心厚度等，根据试戴结果调整参数。

2.试戴评估

中心定位与活动度：镜片应位于角膜中心，并有适当的移动度。

荧光素染色评估：使用荧光素钠染色后，在裂隙灯下观察镜片与角膜的接触情况，确保无压痕或过松。

戴镜验光：评估视力矫正效果，确保满足患者需求。

3.订片与分发

根据试戴结果，定制镜片并核对参数。

向患者或监护人演示正确的摘戴、清洁及护理方法。

四、佩戴后的注意事项

1.定期复查

初次配戴后需在1天、1周、1个月、3个月及以后每3-6个月复查。

复查内容包括视力、镜片适配情况、角膜健康等。

2.清洁与护理

使用专用护理液清洗镜片，避免使用自来水或生理盐水。

定期更换镜盒和护理液，避免细菌滋生。

3.异常情况处理

如出现眼红、眼痛、视力模糊等症状，应立即停止佩戴并就医。

五、硬性透气性接触镜的优势

高透氧性：减少角膜缺氧风险，适合长期佩戴。

高矫正效果：尤其适合高度近视、散光及不规则散光患者。

护理简便：镜片表面沉淀少，易于清洁。

近视控制：对青少年近视发展有延缓作用。

课件二级标题：10.环曲面接触镜对散光的矫正
一、环曲面接触镜的适应症与非适应症

1.适应症

规则性散光：

角膜散光：这是最常见的适应症。由于角膜前表面在不同子午线上的曲率不同（非球面）导致。

晶状体散光：晶状体本身引起的散光，相对少见。

总合散光：角膜散光和晶状体散光的综合效果。

需要矫正的散光度数：一般来说，规则散光≥0.75D（75度）时，普通球面软镜可能无法提供足够的清晰视力，环曲面镜片就成为必要的选择。但实际决定需结合患者视觉需求、敏感度和耐受度。

散光轴位：

环曲面镜片适用于各种轴位的规则散光（如水平轴位180°±20°，垂直轴位90°±20°，斜轴位等）。

对视力清晰度要求高：

患者对视力清晰度有较高要求（如精细工作、驾驶、阅读等），普通球面软镜矫正散光效果不佳时。

屈光参差伴随散光：

当双眼屈光度数（尤其是散光度数或轴位）差异较大时，环曲面镜片能提供更好的双眼平衡视觉。

老视（老花眼）伴随散光：

可使用环曲面设计的双焦点或多焦点接触镜来同时矫正散光和老花。

特殊职业或活动需求：

某些职业（如运动员、演员）或活动（如运动、游泳）中，患者不方便或不适合佩戴框架眼镜，且需要良好矫正散光时。

2.非适应症

不规则散光：

圆锥角膜：角膜呈圆锥形突起，导致高度不规则散光。普通软性环曲面镜片无法有效矫正，通常需要硬性透气性角膜接触镜（RGP）或特殊设计的镜片（如巩膜镜、圆锥角膜专用软镜）。

角膜疤痕：角膜外伤、感染或手术后形成的疤痕可引起不规则散光，普通环曲面镜片矫正效果差。

角膜移植术后：移植片与受体角膜交界处常导致高度不规则散光。

角膜变性/营养不良：某些影响角膜形状的疾病。

非常低度数的散光：

散光度数非常低（如<0.75D），且患者对普通球面软镜提供的视力满意，没有视觉困扰（如视物模糊、变形、疲劳等）。此时佩戴环曲面镜片的额外成本和复杂性可能不必要。

眼部禁忌症（与所有接触镜相同）：

活动性眼部感染或炎症、严重的干眼症、眼睑异常、角膜敏感性显著降低、角膜上皮缺损或反复角膜糜烂、对镜片材料或护理液成分过敏。

、无法遵守佩戴和护理规范、个人卫生习惯差，依从性差，无法按要求清洁护理镜片和定期复查。

全身禁忌症（影响眼部健康或护理能力）：严重的全身免疫性疾病（如严重类风湿关节炎、干燥综合征）可能影响眼表健康。

无法自行操作佩戴和摘取镜片（如手部震颤、关节炎、智力障碍等）。

生活或工作环境极端（如粉尘、化学蒸汽弥漫，极度干燥环境）。

二、验配

1.验配前评估 (Pre-fitting Evaluation)

详细病史采集：

视觉需求（工作、驾驶、爱好、特殊要求）。

既往佩戴眼镜或接触镜史（类型、品牌、舒适度、视力清晰度、问题）。

眼部病史（干眼、过敏、感染、手术、外伤）。

全身病史（影响眼表的疾病如干燥综合征、糖尿病、自身免疫病，以及用药史）。

过敏史（尤其对镜片材料或护理液）。

生活方式和环境因素（运动、化妆、暴露于粉尘/烟雾/干燥环境）。

期望值。

2.全面的眼部健康检查：

裂隙灯显微镜检查： 评估眼睑、睑缘、结膜、角膜（上皮完整性、染色）、泪膜（泪河高度、破裂时间BUT）、前房、虹膜、晶状体。排除所有接触镜配戴的禁忌症（活动性炎症、感染、严重干眼、角膜病变等）。

泪液评估： Schirmer试验或酚红棉丝试验（必要时），BUT（泪膜破裂时间）。

3.精确的屈光检查：

主觉验光： 获得最精确的球镜（SPH）、柱镜（CYL）和轴位（AXIS）处方。需要在雾视状态下仔细进行散光表、交叉柱镜（JCC）精调。强调：环曲面镜验配要求主觉验光结果极其准确。

睫状肌麻痹验光（必要时）： 对于调节不稳定、高度屈光不正或初次验配的年轻患者。

顶点距离换算： 如果患者原戴高度数框架眼镜（通常 > ±4.00D），需将框架镜度数换算为接触镜度数（考虑顶点距离效应）。注意：散光轴位在换算时保持不变。

4.角膜曲率测量与角膜地形图：

角膜曲率计： 测量角膜前表面的两条主子午线的曲率半径（mm）或屈光力（D）以及散光轴位。

角膜地形图：是鉴别规则散光和不规则散光（如圆锥角膜）的金标准，对镜片选择和设计（如是否需要定制）至关重要。评估角膜的对称性（对称性好的规则散光验配成功率更高）。

5.评估总散光与角膜散光的关系：

计算眼内散光（Internal Astigmatism, IA）： IA = 总合散光（主觉验光结果） - 角膜散光（角膜地形图或曲率计结果）。

理解散光来源（角膜源性为主 vs. 眼内源性为主）有助于预测环曲面软镜的矫正效果和可能的残留散光。以角膜散光为主且规则的患者6. 镜片选择与试戴 (Lens Selection & Trial Fitting)

确定镜片类型和设计：

材料：硅水凝胶（高透氧，首选）或水凝胶。

更换周期：日抛（卫生方便，首选，尤其干眼或过敏者）、双周抛、月抛等。日抛环曲面镜片选择日益丰富。

稳定设计（最关键！）：制造商采用不同技术防止镜片旋转，确保轴位稳定：

棱镜垂重（Prism Ballast）：镜片下方设计一个薄的棱镜区，利用重力使厚区（棱镜底边）自然下垂定位。最常见的设计，但对眼睑张力和镜片厚度有要求。

双薄区（Double Thin Zone）：在镜片上下方各设计一个薄区，利用上下眼睑的压力将其夹紧稳定。

截边（Truncation）：镜片底部被削平，利用下眼睑边缘阻挡旋转。

加速稳定（Accelerated Stabilization）：结合动态眨眼力学设计的更复杂稳定系统（如Johnson & Johnson的“眨眼稳定”技术）。

品牌选择： 根据库存镜片的参数范围（球镜、柱镜、轴位覆盖度）、稳定设计、材料、中心厚度、透氧性、含水量、边缘设计以及患者具体情况（如干眼倾向）选择试戴片品牌。

参数初步选择：

基弧（BC）：通常参考角膜平坦曲率值（Kf），结合品牌推荐范围选择。环曲面镜的BC选择不如球面镜严格，因为其稳定性更重要。有时会选择稍平坦一点的BC以增加稳定性。

直径（DIA）：参考品牌标准值或稍大直径可能有助于稳定（但需评估覆盖度）。

度数：球镜度数：基于主觉验光的球镜部分进行顶点距离换算。

柱镜度数：通常需要调整（减少）。一般按验光柱镜度数的50%-100% 选择试戴片（具体比例依赖经验、品牌指南、散光类型（角膜源性 vs 眼内源性））。例如，验光散光-1.50D，可能选择-0.75D、-1.00D或-1.25D的试戴片柱镜。

轴位：需要根据镜片稳定设计的旋转特性进行补偿（LARS法则）。

如果试戴片在患者眼上发生顺时针（CW）旋转（从医生角度看），则处方轴位 = 测得轴位 + 旋转角度。

如果试戴片在患者眼上发生逆时针（CCW）旋转（从医生角度看），则处方轴位 = 测得轴位 - 旋转角度。

试戴评估：

戴镜：清洁双手后为患者戴上选定的试戴片。

等待适应：让患者适应15-20分钟（眨眼、自然视物），待镜片运动相对稳定，泪液交换平衡后再评估。

裂隙灯评估：

中心定位：镜片光学中心是否覆盖瞳孔中心？垂直和水平方向居中情况。

覆盖度：镜片边缘是否充分覆盖角膜缘（通常要求超过0.5mm）

移动度：眨眼时镜片在垂直方向的移动量（通常理想为0.2-0.5mm）。移动度过大或过小都影响舒适度和稳定性。

旋转稳定性（最关键评估点！）：

标记法：试戴片上通常有厂家设计的标记（如激光标记点、刻度线、小缺口）。在裂隙灯下（钴蓝光+荧光素钠染色效果更佳）观察这些标记相对于角膜参考点（如6点钟角膜缘）的位置。

评估：让患者眨眼数次后向前平视，观察标记的最终稳定位置。记录其旋转的方向（顺时针CW / 逆时针CCW）和度数（角度）。

可接受范围：通常要求旋转量 ≤ 5°-10° 且稳定（不随眨眼大幅晃动）。超过15°通常难以获得稳定清晰视力。

松紧度（荧光素染色评估 - 更适用于RGP，软镜较少用）：评估镜片下的泪液循环。

舒适度询问：患者主观感受（异物感、刺痛、痒等）。

戴镜视力检查：

测量戴试戴片后的视力（VA）。

精细调整：如果视力未达预期（通常要求≥验光最佳矫正视力或接近）：检查镜片参数是否正确（度数、轴位）。

检查旋转稳定性是否在可接受范围。

进行戴镜验光（Over Refraction）：

在试戴片基础上追加小度数球镜（通常±0.25D至±0.75D）或小柱镜（≤0.50D）。如果追加小柱镜能显著提高视力，说明试戴片的柱镜度或轴位可能不够精确，需要调整镜片处方（根据追加度数调整）或重新选择试戴片。如果视力无法满意提升，需考虑：散光矫正不充分/过度、残留散光（眼内散光为主）、镜片旋转不稳定、不规则散光、验光不准确、或患者视觉期望过高。

三、 处方确定与镜片定制 

参数计算：

球镜度数：试戴片球镜度数 + 戴镜验光追加的球镜度数。

柱镜度数：试戴片柱镜度数 + 戴镜验光追加的柱镜度数（如果有且必要）。注意：追加柱镜通常很小，可能直接并入球镜调整。

轴位：应用LARS法则补偿旋转量后的轴位！ 这是环曲面镜验配最核心的步骤。例如，测得试戴片顺时针旋转10°，则最终处方轴位 = 目标轴位（验光轴位） + 10°。

基弧和直径：通常与试戴片一致，除非评估中发现明显问题（如覆盖不足、移动度过大/小）。

镜片定制：如果患者参数超出库存镜片范围（如极高散光、特殊轴位），或特殊设计（如环曲面双焦点），或试戴评估始终不理想，则需要向厂家定制镜片，定制需要更详细的参数和更长的等待时间。

四、 发放与患者教育 (Lens Dispensing & Patient Education)

确认镜片：收到镜片后，核对参数（度数、轴位、BC、DIA、品牌、有效期）是否与处方一致。

佩戴指导：详细演示并指导患者（或家属）如何正确清洁双手、摘戴镜片。

护理指导（非日抛）： 详细讲解护理液的使用（搓洗、冲洗、浸泡）、镜盒清洁与更换频率（建议每1-3个月更换）。

佩戴时间表：制定适应期计划（如第一天4小时，逐渐增加），强调勿超时佩戴。

轴位识别（重要！）：向患者展示镜片上的标记（如6点钟缺口、激光标记），说明这些标记应在下方（或特定位置）以确保轴位正确。教会患者判断镜片是否戴反（环曲面镜有正反面）。

症状识别与处理：告知出现哪些症状（眼红、眼痛、畏光、视力模糊、分泌物增多）必须立即停戴并就医。

随访安排：强调随访的重要性，首次随访：通常在戴镜后1周。

复查视力（戴镜视力、裸眼视力），裂隙灯检查眼部健康（尤其角膜染色），评估镜片适配（中心定位、覆盖、移动度、旋转稳定性 - 再次确认标记位置），询问舒适度、视觉质量和佩戴习惯，根据检查结果微调参数（如有必要）。后续随访：通常在戴镜后1个月、3个月，之后每6个月至1年（即使无不适）。检查镜片状况（沉淀物、划痕、变形）并建议更换周期。必要时重新验光（屈光度可能变化）。

课件二级标题：11.角膜塑形镜的验配

一、角膜塑形镜的适应症与非适应症

1.适应症

角膜塑形镜适用于以下人群：

年龄范围：通常适合8岁以上的人群，尤其是青少年近视增长较快者。

近视度数：适用于近视度数在-0.25至-6.00D的患者，理想矫正范围为-4.00D以下。对于-6.00D以上的高度近视，需由经验丰富的医生评估后考虑。

散光度数：散光度数需≤1.50D，且以顺规散光为宜。

眼部条件：角膜曲率在41D至46D之间，且角膜形态需适合塑形。

特殊需求：适合希望白天摆脱框架眼镜束缚或避免手术矫正的人群，尤其适合运动员、司机等职业需求者。

2.非适应症

以下情况不适合佩戴角膜塑形镜：

眼部疾病：如角膜炎、结膜炎、干眼症、青光眼等。

全身性疾病：如免疫系统疾病、严重过敏体质等。

特殊人群：年龄小于8岁的儿童、孕妇或哺乳期女性。

不良卫生习惯：无法规范护理镜片者。

二、验配流程

角膜塑形镜的验配过程严谨且专业，需经过以下步骤：

1.初次配前检查

眼部检查：包括视力测试、眼压检查、角膜地形图、角膜曲率、泪液功能评估等，全面评估眼部健康状况。

病史询问：了解患者的眼部及全身病史，确认无禁忌症。

2.试戴与参数选择

根据检查结果，医生会选择适合的试戴镜片，观察镜片与角膜的适配情况。

调整镜片参数，如基弧、直径、厚度等，确保镜片能够安全、舒适地塑形角膜。

3.取镜当日检查

核验镜片信息，确认患者眼部及全身健康状况良好。

对初戴者进行摘戴镜片及护理的指导，确保其掌握正确操作方法。

4.戴镜首日复查

在戴镜后第二天，检查裸眼视力变化，评估镜片适配效果。

使用荧光素染色检查角膜上皮完整性，确保无损伤。

5.定期复查

戴镜后第一天、第一周、第一个月需复查，之后每3个月复查一次，以监测视力变化和角膜健康。

三、矫正原理与优势

1.矫正原理

角膜塑形镜通过夜间佩戴，利用镜片的机械力学和流体力学作用，改变角膜前表面上皮层的分布，使中央部变薄、中周部变厚，从而重塑角膜屈光力，达到降低近视度数的目的。

2.优势

白天裸眼视力清晰：佩戴者白天无需戴镜即可拥有良好的视力。

控制近视增长：通过在角膜周边形成近视性离焦，有效减缓眼轴增长，降低发展为高度近视的风险。

方便快捷：夜间佩戴，白天即可摘镜，适合日常生活和学习。

四、注意事项与护理

1.配戴注意事项

佩戴时间：建议每晚佩戴8-10小时，不宜超过10小时，以免影响角膜供氧。

卫生要求：佩戴前需彻底清洁双手，避免污染镜片。

避免揉眼：佩戴期间切勿揉眼睛，以免镜片移位或损伤角膜。

2.护理方法

镜片清洁：每日使用专用护理液清洗镜片，定期除蛋白，防止镜片污染。

镜盒管理：镜盒和吸棒需每3个月更换一次，避免细菌滋生。

储存环境：护理液应保存在阴凉通风处，避免阳光直射，开封后30-90天需丢弃。

3.异常情况处理

若出现眼红、眼痛、分泌物增多等症状，应立即停戴并就医。

感冒、发烧期间需暂停佩戴，避免感染风险。

课件二级标题：12.巩膜镜的验配

一．巩膜镜的适应症与非适应症

1.适应症

巩膜镜适用于以下人群和眼部状况：

角膜不规则患者：如中重度圆锥角膜、角膜瘢痕、角膜变性等。

高度散光患者：包括原发性或继发性高度不规则散光。

中重度干眼症：尤其是干燥综合征、Stevens-Johnson综合征等全身性疾病引发的重度干眼。

角膜移植术后：帮助维持角膜湿润，促进角膜愈合。

屈光矫正手术后患者：如LASIK、PRK等术后角膜不规则。

2.非适应症

以下情况不适合佩戴巩膜镜：

角膜内皮细胞减少：可能导致角膜水肿。

眼部急性感染：如角膜炎、结膜炎等。

全身性疾病：如糖尿病、免疫缺陷等可能影响眼睛健康。

无法正确护理镜片：如缺乏他人协助或无法坚持日常护理。

二、巩膜镜的验配流程

巩膜镜的验配是一个复杂且个性化的过程，需要借助多种专业设备和技术，通常包括以下步骤：

1.眼部检查

视力检查：包括裸眼视力和矫正视力测试。

角膜地形图检查：评估角膜形态和曲率。

裂隙灯检查：观察眼表健康状况。

眼前节OCT检查：检测角膜厚度和眼表结构。

角膜内皮检查：确保角膜内皮细胞数量正常。

泪膜功能测试：评估干眼程度。

2.试戴环节

根据检查结果选择合适的试戴镜片。

试戴后进行1-2小时的“沉降”，使镜片与眼球充分贴合。

评估镜片配适情况，包括是否有气泡、异物感或视力模糊。

3.配适评估

裂隙灯和OCT检查：确认镜片是否完全覆盖巩膜，角膜与镜片之间是否形成封闭液体层。

综合验光检查：评估矫正视力效果。

沉降后复查：确保镜片适应良好。

4.终诊与配镜

医生根据试戴结果确定最终镜片参数，完成配镜。

三、巩膜镜的护理与注意事项

1.护理方法

每日护理：

揉搓：将镜片凹面向上，用指腹由中央向四周轻轻揉搓内外表面。

冲洗：用生理盐水彻底冲洗镜片。

浸泡储存：将镜片凹面朝上放入镜盒，加入多功能护理液完全浸泡1011。

每周强效护理：

使用除蛋白液浸泡镜片30分钟。

用生理盐水冲洗后，再用护理液浸泡至少4小时。

2.注意事项

清洁双手：佩戴和摘取镜片前需彻底洗手。

避免揉眼：佩戴期间切勿揉搓眼睛，以免镜片移位。

定期更换配件：镜盒和吸棒建议每3个月更换一次，避免细菌滋生。

3.异常情况处理

若出现眼红、眼痛、分泌物增多等症状，应立即停戴并就医。

感冒或发烧期间需暂停佩戴，避免感染风险。

四、巩膜镜的优势与潜在风险

1.优势

矫正效果显著：适用于复杂角膜问题，如圆锥角膜、高度散光等。

佩戴舒适：由于不直接接触角膜，异物感极低。

保护角膜：减少摩擦，避免角膜损伤。

改善干眼症状：通过保持眼表湿润，缓解干眼不适。

2.潜在风险

角膜缺氧：长时间佩戴可能影响角膜供氧，需严格控制佩戴时间。

眼部感染：护理不当可能导致细菌或真菌感染。

视力波动：初期佩戴可能存在视力不稳定现象。

4.6.2 训练方案

课件二级标题：

1.调节异常训练

2.聚散异常训练

3.眼运动异常训练


本次项目制作类型

调节异常训练：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR个1个，精品图库5张，情景剧1个。

聚散异常训练：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR个1个，精品图库5张。

眼运动异常训练：三维动画5分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR个1个，精品图库5张。

本项目参考知识点：

操作步骤

1.基础检查与异常评估

-初步验光：使用综合验光仪或电脑验光仪，获取裸眼视力、矫正视力、屈光度（近视/远视/散光度数）及调节幅度（如Push-up法测量，正常成人≥10D，40岁以上随年龄下降）。

-判断异常类型：

调节不足：调节幅度低于年龄相关正常值（公式：15-0.25×年龄），近视力模糊、视疲劳明显。

调节过度：近距离用眼后瞳孔缩小、视物模糊延迟恢复，伴随眼酸、头痛。

调节灵敏度异常：远近切换时聚焦速度慢（正常双眼切换≤3次/分钟）。

2.制定训练方案（以调节不足为例）

-训练工具：反转拍（±1.00D~±3.00D，根据能力选择）、字母表卡（近用40cm，远用5m）、调节训练软件（如视觉训练APP）。

-具体步骤：

1.热身：双眼注视5m远字母表30秒，放松睫状肌。

2.反转拍训练：

-手持反转拍（正镜+负镜），距眼40cm，聚焦正镜（+）清晰后，快速翻转至负镜（-），聚焦清晰后再次翻转，重复10~15次/组，共3组。-进阶：逐渐缩短翻转间隔（从5秒→3秒），或增加镜片度数（每次+0.50D）。

3.远近切换训练：

-交替注视40cm近卡与5m远标，每次清晰后计时，目标：双眼切换速度＜2秒/次，重复10次/组，共2组。

4.结束放松：远眺1分钟，配合眼球顺时针/逆时针转动各5圈。

3.进阶与调整

-效果提升：若调节灵敏度＞5次/分钟、近视力提升至1.0+，可增加训练难度（如使用±2.00D反转拍）。

-异常应对：训练中出现眼痛、头晕，立即暂停，降低镜片度数或延长休息间隔（从30秒/组→1分钟/组）。

注意事项

1.明确禁忌证

-禁止用于：急性结膜炎、青光眼急性发作期、视网膜脱离风险、严重干眼或角膜损伤患者。

-高度近视（＞600度）、散光＞200度者，需先矫正屈光不正再训练。

2.规范操作细节

-姿势与光照：坐姿端正，训练距离固定（40cm近卡、5m远标），环境光线充足（300~500lux），避免反光。

-单眼与双眼交替：先单眼训练（每眼5分钟），再双眼协同训练，避免双眼调节不平衡。

-训练频率：每日1次，每次15~20分钟，每周5~6天，持续4~8周为1疗程，避免过度疲劳（单次训练后眨眼次数＞20次/分钟提示眼干，需滴人工泪液）。

3.实时反馈与记录

-记录每次训练：调节幅度、切换速度、主观感受（如“近看模糊延迟”“眼酸程度”），绘制进度表（如调节幅度周增长≥0.5D为有效）。

结果分析

1.有效指标（训练成功）

-客观数据：

-调节幅度提升：如成人从6D→8D，儿童从12D→14D（接近年龄正常值）。

-调节灵敏度加快：双眼远近切换速度从5秒/次→2秒/次以内，反转拍训练次数从10次/组→15次/组无模糊。

-屈光度变化：轻度近视（＜300度）者近视度数稳定或下降≤50度，远视者近视力矫正需求降低。

-主观感受：近距离用眼（看书、看手机）30分钟后眼酸、重影消失，视疲劳评分（如NEI-VFQ-25量表）改善≥10分。

2.无效/需调整的情况

-无进展：训练4周后调节幅度、灵敏度无变化，可能原因：

-训练强度不足（镜片度数过低、频率不够），需升级反转拍度数（如从±1.00D→±1.50D）或增加训练时长（从15分钟→20分钟）。

-存在未矫正的屈光问题（如散光欠矫），需重新验光调整眼镜度数。

-副作用：训练后出现持续头痛、恶心，可能为调节痉挛，立即停用反转拍，用托吡卡胺滴眼液放松睫状肌（需遵医嘱），暂停训练1~2周。

3.长期效果与随访

-巩固训练：1疗程结束后，改为每周2~3次维持训练，预防调节能力退化（尤其儿童、长期近距离用眼人群）。

-定期复查：每3个月检查调节幅度、眼轴长度（儿童需关注），评估是否需调整训练方案或配合其他治疗（如OK镜、低浓度阿托品）。

总结

眼屈光检查中的调节异常训练需基于精准的异常类型评估，通过科学量化的训练步骤（如反转拍、远近切换）逐步提升调节能力，同时严格遵循操作规范与禁忌，定期分析数据以动态优化方案，最终实现视疲劳缓解与视觉功能改善。

操作步骤
1.基础评估与异常分型

-聚散功能检查：

-隐斜测量：使用综合验光仪马氏杆+棱镜，检测远距离（5m）/近距离（40cm）隐斜度（正常：远隐斜≤3△外隐斜/2△内隐斜，近隐斜≤6△外隐斜/4△内隐斜）。

-聚散幅度：棱镜推进法测量，正常值：近距离聚散度（BI/BO）≥12/18△（BI：基底向内，BO：基底向外），远距离≥8/12△。

-聚散灵敏度：使用±12△反转棱镜，测量每分钟切换次数（正常≥12次/分钟）。

-异常类型判断：

-外聚散不足：近距离BO聚散幅度低（＜12△），易视疲劳、复视，看近偏外斜。

-内聚散不足：近距离BI聚散幅度低（＜12△），看近偏内斜，远距离清晰但近距模糊。

-聚散灵敏度异常：棱镜切换时聚焦延迟，双眼协同困难。

2.针对性训练方案（以外聚散不足为例）

-训练工具：反转棱镜（±12△~±15△）、立体视卡（40cm近用）、字母表卡（远/近目标）。

-具体步骤：

1.目标定位：固定近目标（40cm字母卡，字号0.8~1.0），远目标（5m远标）。

2.棱镜反转训练：

-手持±12△反转棱镜（BO面先），置于眼前，注视近目标，此时图像分离，缓慢转动棱镜至BO面，努力保持目标单视，清晰后快速切换至BI面，重复10~15次/组，共3组（目标：切换速度＜3秒/次，无复视）。

-进阶：逐步增加棱镜度数（每次+3△），或缩短切换间隔（从5秒→2秒）。

3.聚散范围扩展训练：

-BO方向（外聚散）：从0△开始，逐渐增加BO棱镜度数（每次加1△），直至出现复视，记录最大清晰BO值（目标：从初始10△提升至≥18△），重复5次/组，共2组。

-BI方向（内聚散）：同理，增加BI棱镜度数，训练内聚散范围（目标：≥12△）。

4.双眼融合训练：使用立体视卡（如随机点立体图），在棱镜干预下（如附加±10△），训练双眼融合成单一图像，每次维持1分钟，共5次。

注意事项
1.禁忌与安全

-禁止用于：显性斜视（如恒定性外斜/内斜）、双眼视功能严重破坏（无融合视）、眼部器质性病变（如白内障、黄斑病变）。

-高度屈光参差（＞2.50D）需先矫正屈光不正，避免因清晰度差异影响训练效果。

2.操作规范要点

-姿势与距离：固定近距40cm、远距5m，头部保持不动，仅眼球运动，避免代偿性头位（如歪头、眯眼）。

-单眼与双眼顺序：先确认单眼视力正常（矫正后≥1.0），再进行双眼训练；若单眼调节异常，需先完成调节训练，再介入聚散训练（调节与聚散联动密切）。

-疲劳监测：单次训练中出现复视持续＞5秒、眼痛、头晕，立即暂停，休息1分钟后从低度数棱镜（如±6△）重新开始，避免强行训练导致双眼视功能紊乱。

-频率与时长：每日1次，每次15~20分钟（聚散训练易疲劳，单次不超过25分钟），每周5~6天，疗程4~12周（根据异常程度调整）。

结果分析
1.有效指标（训练成功）

-客观数据改善：

-聚散幅度提升：如近距离BO从8△→16△（接近正常18△），BI从10△→14△；远距离BO从6△→10△，BI从8△→12△。

-聚散灵敏度加快：±12△反转棱镜切换速度从8次/分钟→14次/分钟（超过正常12次/分钟），复视恢复时间＜2秒/次。

-隐斜度变化：近距离外隐斜从8△→4△（接近正常≤6△），内隐斜从5△→3△（接近正常≤4△）。

操作步骤（以扫视、追随、集合运动异常为例）

1.基础评估与异常定位

-眼运动功能检查：

-扫视运动：让患者快速注视不同方向目标（如水平/垂直/斜向箭头），观察眼球跳动速度、准确性（是否过冲或欠冲），正常应快速、平稳、无震颤。

-追随运动：手持视标（如笔尖、LED灯），以5~10°/秒速度做水平/垂直/圆形轨迹移动，观察眼球是否平滑跟随，有无卡顿、跳动（正常无滞后或脱离轨迹）。

-集合运动：将视标从5m逐渐移近鼻尖，观察双眼内转协调性及集合近点（NPC，正常≤5cm），异常表现为内转不对称、集合近点远（＞8cm）或复视提前出现。

-异常分型：

-扫视异常：速度慢、准确性差（如阅读跳行、漏字）。

-追随异常：平滑跟随困难（如晕车、运动中视物模糊）。

-集合运动异常：内转不足、集合近点远、双眼运动不同步。

2.针对性训练方案

▶扫视运动训练

-工具：扫视卡（左右/上下排列的数字/字母，间距10~20cm）、电子屏幕闪烁目标（如电脑上左右交替闪烁的图标）。

-步骤：

1.固定头位：患者坐正，头部不动，双眼注视初始目标（如中间数字“5”）。

2.目标切换：快速扫视至左侧目标“3”，再回到中间，再扫视至右侧目标“7”，重复10次/组，共3组（目标：切换时间＜0.3秒/次，无漏看）。

3.进阶训练：增加目标间距（从20cm→30cm）、缩短停留时间（从2秒→1秒），或加入复杂图形（如字母与符号混合排列，要求按顺序扫视）。

▶追随运动训练

-工具：平滑移动视标（如带手柄的红球、手机水平滑动的线条）、圆形轨迹板（直径30cm，画有顺时针/逆时针箭头）。

-步骤：

1.低速追随：视标以5°/秒速度水平移动（如从左→右→左），患者双眼跟随视标，保持视标始终清晰，头部不动，重复5个来回/组，共2组。

2.变速追随：视标交替快慢移动（如先慢5°/秒，再快10°/秒），训练眼球适应速度变化，避免卡顿（每组1分钟，共2组）。

3.圆形轨迹训练：视标沿圆形轨迹顺时针/逆时针移动，患者双眼跟随画圈，记录是否脱离轨迹（目标：完整跟随3圈无脱落）。

▶集合运动训练

-工具：集合近点训练卡（带刻度的直尺，视标为小字母/图案，间距1cm刻度）、偏振光立体视镜（进阶使用）。

-步骤：

1.近点推进法：视标从50cm开始，以2cm/秒速度缓慢移近鼻尖，患者双眼注视视标，直至出现复视或视标模糊，记录此时距离（初始集合近点），然后将视标退回清晰位置，重复推进10次/组，共3组（目标：近点从15cm→≤8cm）。

2.集合-发散循环训练：视标在40cm（清晰位）与20cm（近点前5cm）之间往返移动，患者快速切换聚焦，每次停留2秒，重复15次/组，共2组（提升集合/发散灵活性）。

二、注意事项

1.禁忌与安全

-禁止用于：急性眼外肌麻痹、眼球震颤（器质性）、颅内病变所致眼运动障碍、严重斜视（如恒定性外斜视＞15△）。

-合并屈光不正者需先戴镜矫正（确保单眼视力≥0.8，否则影响训练效果）。

2.操作规范要点

-头位固定：全程保持头部不动，仅眼球运动（可使用头靠辅助），避免代偿性转头、耸肩（如追随训练时头随视标转动属无效训练）。

-视标清晰度：训练视标大小需匹配患者视力（如近视患者戴镜后，近用视标字号0.6~1.0，避免过小导致疲劳）。

-疲劳与不适监测：出现以下情况立即暂停：

-眼球酸痛、头晕、恶心（提示过度集合或扫视疲劳）；

-复视持续＞3秒不消失（需退回至前一清晰位置，降低训练难度）；

-单眼视物遮挡（如某眼出现抑制，需先排查双眼视功能，避免单眼训练）。

-频率与时长：每日1次，单次10~15分钟（眼运动训练易引发视疲劳，不超过20分钟），每周5~6天，疗程4~8周（简单异常）或8~12周（复杂异常）。

三、结果分析

1.有效指标（训练成功）

-客观功能改善：

-扫视运动：目标切换速度提升（如从0.5秒/次→0.2秒/次），准确性提高（漏看率从30%→＜10%），阅读跳行次数减少（如每页跳行从5次→1次）。

-追随运动：平滑跟随轨迹时卡顿/脱落次数减少（如圆形轨迹训练从脱落5次/圈→0次），快速移动视标时清晰度维持时间延长（如10°/秒移动时模糊时间＜0.5秒）。

-集合运动：集合近点缩短（如从12cm→6cm，≤8cm为正常），近距复视阈值提高（如训练前20cm出现复视，训练后15cm才出现），双眼内转对称性改善（如左/右眼内转角度差从5°→≤2°）。

-主观症状缓解：

-阅读疲劳、视物模糊、复视感减轻或消失；

-运动中（如开车、打球）追踪目标更稳定，晕车感减少。

2.无效或效果不佳原因

-未矫正基础屈光问题（如散光未矫，导致视标模糊影响训练）；

-合并其他双眼视功能异常（如调节不足、聚散异常未同步训练，需联合方案）；

-训练强度不足（如每周仅2次，或单次时间＜5分钟，未达刺激阈值）；

-器质性病变（如眼外肌纤维化、神经麻痹，需先治疗原发病）。

4.6.3 特殊方案

课件二级标题：

1.理疗

2.按摩

3.药品（阿托品\叶黄素\鱼油\递法明片\中药）

4.哺光仪

5.大户外运动

本次项目制作类型

理疗：二维动画8分钟，精品图库5张，情景剧1个。

按摩：二维动画8分钟，精品图库5张，情景剧1个。

药品（阿托品\叶黄素\鱼油\递法明片\中药）：二维动画5分钟，考评小游戏1个，精品图库5张。

哺光仪：二维动画5分钟，精品图库5张。

大户外运动：二维动画5分钟，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

一、理疗与按摩

眼部理疗

1.基本原理：

改善血液循环：热敷、按摩等增加眼周血流量，促进代谢废            

物排出，缓解干眼、视疲劳。

放松眼肌

调节睫状肌（调节焦距）和眼外肌（眼球运动），缓解视疲劳、假性近视。

抗炎消肿

冷敷、脉冲光等减轻炎症反应（如麦粒肿、术后水肿）。

促进组织修复

低强度激光（LLLT）刺激细胞代谢，辅助角膜损伤、黄斑病变恢复。

泪膜稳定

热敷+睑板腺按摩融化脂质，改善蒸发过强型干眼。

常用理疗方法

(1) 基础保健型

	方法
	操作
	适用情况

	热敷
	40-45℃热毛巾/眼罩敷眼10-15分钟
	干眼、睑板腺功能障碍

	冷敷
	冰袋/冷敷贴敷眼5-10分钟
	眼痒、过敏、术后消肿

	眼周按摩
	指腹轻压眶骨缘，打圈按摩5分钟
	视疲劳、眼胀头痛

	眼球运动
	上下左右/画圈转动眼球，每日2-3组
	眼肌疲劳、术后功能训练


(2) 医疗级理疗

	方法
	原理/操作
	适用病症

	睑板腺按摩
	医生用器械挤压睑板腺，排出堵塞油脂
	中重度睑板腺功能障碍（MGD）

	强脉冲光（IPL）
	特定波长光热效应，溶解脂质+抗炎
	顽固性干眼、玫瑰痤疮相关眼病

	低强度激光（LLLT）
	650nm红光照射，促进细胞能量修复
	黄斑变性、视网膜血循环障碍

	Lipiflow热脉动
	仪器加热+自动按摩睑板腺
	重度MGD

	超声波理疗
	微振动促进药物渗透/消肿
	玻璃体混浊、眶周炎症


三、注意事项

禁忌症：急性眼感染（结膜炎、角膜炎）、眼外伤、青光眼急性发作期禁用热敷/按摩。视网膜疾病患者需医生评估后再行激光治疗。

专业指导：医疗级理疗（如IPL、Lipiflow）必须由眼科医生操作。居家理疗需学习正确手法（如按摩力度过重可损伤角膜）。

联合治疗：

理疗通常作为辅助手段，需配合药物（人工泪液、抗炎药）或手术。

关键提示：干眼/视疲劳患者：每日热敷+清洁睑缘是基础；

顽固病症（如MGD）：需医疗级理疗（IPL/Lipiflow）才能有效改善。
务必在眼科医生指导下制定个性化理疗方案。
眼部按摩

基本原理：通过机械刺激促进眼部血液循环，调节眼部神经和肌肉紧张，从而缓解眼部疲劳，改善视力。

常用手法：

轻抚法：用指腹轻柔地抚摸眼部周围，促进血液循环。

点压法：用指腹或指尖在眼部特定穴位进行点压，以刺激穴位，缓解眼部紧张。

揉搓法：用指腹在眼部周围进行揉搓，以放松眼部肌肉，缓解眼部疲劳。

针对眼部问题的具体技巧：

缓解眼部疲劳：通过轻抚法和揉搓法，促进眼部血液循环，缓解眼部疲劳。

改善视力模糊：通过点压法刺激眼部穴位，改善视力模糊。

适应症与禁忌症：

适应症：近视、干眼症等眼部问题。

禁忌症：眼部感染、青光眼等眼部疾病。

二、药品

阿托品

作用机制：阿托品是一种毒蕈碱受体拮抗剂，通过麻痹睫状肌，减少调节痉挛，从而消除假性近视。同时，它还能影响视网膜信号传导，减缓真性近视的进展。

疗效差异：不同浓度的阿托品疗效不同。一般来说，浓度越高，疗效越明显，但不良反应也越严重。因此，在选择阿托品浓度时，需要根据患者的具体情况进行权衡。

不良反应：包括瞳孔散大、畏光、过敏性结膜炎等。长期使用阿托品还可能导致调节功能下降，影响近视力。

叶黄素

来源：主要存在于深绿色蔬菜、花卉、水果等植物中。

性质：具有抗氧化作用，能够过滤蓝光，保护视网膜免受光损伤。

健康益处：保护视网膜，预防眼疾如年龄相关性黄斑变性等。

鱼油

作用：鱼油富含DHA等不饱和脂肪酸，对脑营养和眼睛健康有益。它能够缓解学习疲劳，改善睡眠，增强抵抗力，从而在近视防控中起到辅助作用。

递法明片

作用机制：递法明片含有欧洲野生越桔成分，能够抑制眼轴增长，从而控制近视的进展。

协同效应：与阿托品联合使用时，能够产生协同效应，增强近视防控效果。

中药

中药方剂：如芪葛汤、加减正容汤、正斜丸等，具有滋补肝肾、益精明目的作用，可用于治疗弱视、近视等眼部问题。

针灸穴位：如睛明、四白、风池等穴位，通过针灸刺激这些穴位，能够调节眼部气血，改善视力。

按摩手法：如穴位按摩、耳穴贴压等，通过按摩眼部特定穴位，能够缓解眼部疲劳，改善视力。

治疗原则：多数学者认为弱视以肝肾不足、阴精亏损为主要原因，因此治疗以滋补肝肾、益精明目为原则。

三、哺光仪

使用前检查：包括电脑验光、眼底照片等，以评估患者的眼部情况，确定是否适合使用哺光仪。

操作方法：调整瞳距，选择合适的档位，将哺光仪对准患者的眼睛进行照射。

效果监测：定期监测眼轴长度的变化，以评估哺光仪的治疗效果。

停用指征：如眼角抽动、后像消退时间过长、颜色异常等，出现这些症状时应立即停用哺光仪，并咨询医生。

作用：哺光仪主要用于控制眼轴增长，预防和减缓近视进展。

四、大户外运动

重要性：户外活动对近视防控具有重要作用。光照量能够影响眼轴的生长，适当增加户外活动时间，有助于预防近视的发生和发展。

夏日户外活动替代方案：如改善居家光环境，增加室内光照强度等。

光照度建议：户外光照强度需达到1000Lux以上，才能有效预防近视。在室内活动时，也应尽量保持光照强度在适宜范围内。

4.6.4 干眼方案

课件二级标题：

药物（眼贴眼罩）

环境

物理治疗（睑缘清洁\热敷\睑板腺按摩\湿房镜\热脉动\光脉动\巩膜镜）

手术治疗。

一、本次项目制作类型：

药物（眼贴眼罩）：二维动画5分钟，精品图库5张。

环境：二维动画5分钟，精品图库5张。

物理治疗（睑缘清洁\热敷\睑板腺按摩\湿房镜\热脉动\光脉动\巩膜镜）：三维动画15分钟，考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库14张，情景剧1个。

手术治疗：三维动画10分钟，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

本项目参考知识点：

干眼治疗方案：
1.药物治疗（眼贴眼罩）
-人工泪液：如玻璃酸钠滴眼液、聚乙二醇滴眼液等，能模拟泪液成分，为眼表补充水分，缓解眼睛干涩症状。
-抗炎药物：伴有眼表炎症时使用，如氟米龙滴眼液等糖皮质激素滴眼液，可减轻眼部炎症，但使用时间不宜过长。
-眼贴眼罩：一些眼贴含有中药等成分，可通过渗透作用，起到滋润、舒缓眼周的效果。眼罩可形成相对封闭空间，减少泪液蒸发，发热眼罩还能促进眼周血液循环，改善睑板腺功能。
2.环境改善
-增加空气湿度：在干燥环境中，使用加湿器，将空气湿度保持在合适范围，减少泪液蒸发。
-减少刺激：避免在强光、过暗或风沙大、烟雾多的环境中用眼。在户外可佩戴防风眼镜，减少外界对眼睛的刺激。
3.物理治疗
-睑缘清洁：用生理盐水或专用清洁液，清洁睑缘，去除油脂、鳞屑和细菌，预防感染，保持睑缘健康。
-热敷：用温热毛巾或热敷眼罩敷眼，使睑板腺内油脂软化，利于排出，改善睑板腺功能。
-睑板腺按摩：热敷后，从眼睑内侧向外侧轻轻挤压，帮助排出睑板腺分泌物，疏通堵塞的睑板腺。
-湿房镜：类似潜水镜，在眼部周围形成封闭湿润环境，减少泪液蒸发，适用于重度干眼或对药物治疗效果不佳者。
-热脉动、光脉动：如lipiflow睑板腺热脉动治疗、IPL强脉冲光治疗等，可改善睑板腺功能，促进油脂分泌和排出。
-巩膜镜：贴合眼球表面，为眼表提供保护和稳定的泪液环境，缓解眼部不适。
4.手术治疗
-泪小点栓塞术：将栓塞物植入泪小点，减少泪液排出，延长泪液在眼表的停留时间，缓解干眼症状。
-眼睑插管：在下眼睑或上眼睑内放置硅胶管，帮助润滑眼球表面。
-睑板腺移植手术：对于严重的睑板腺功能障碍，可考虑移植健康的睑板腺组织，以恢复正常的泪液分泌功能。

4.6.5 斜视方案

课件二级标题：

光学矫正

药物治疗

正位视训练

手术治疗

本次项目制作类型：

光学矫正：三维动画10分钟，VR1个，AR1个，精品图库5张。

药物治疗：二维动画10分钟，精品图库5张。

正位视训练：三维动画5分钟，VR1个，AR1个，精品图库5张。

手术治疗：三维动画10分钟，VR1个，AR1个，精品图库5张。

本项目参考知识点：

1.斜视的光学矫正

(1）框架眼镜：轻微的屈光不正不需要矫正。如果内斜视患者有明显的远视，内斜视的全部或部分原因是由远视引起，属于完全的或部分的屈光性调节性内斜视，应给予全矫处方戴镜矫正。对高AC/A比率的内斜视患者，配戴双焦点眼镜可以放松调节的，亦可配镜矫正。

(2)三棱镜：对有复视的斜视患者，配戴三棱镜可使两眼视轴平行，消除复视。单眼三棱镜度低于8△的，可以直接在镜片上加工；大于8△时可以选用压贴三棱镜。处方时，以可以消除复视的较低度数为处方原则。

2.斜视的药物治疗

（1）散瞳剂和缩瞳剂：用阿托品散瞳可以矫正或部分矫正屈光性调节性内斜视。缩瞳剂可以形成药物性近视，减弱中枢性调节，对高AC/A型调节性内斜视有效。

(2)A型肉毒素：A型肉毒素具有化学去神经作用。在肌电图监视下将其注射于麻痹肌的拮抗肌内，在药物作用期间，由于药物的神经毒性作用，使肌肉暂时性麻痹，重建了麻痹肌和拮抗肌之间的平衡，能够达到减小或消除斜视的效果。该药已通过美国FDA认证，主要应用于中小度数内外斜视（<40△）。术后残余斜视、获得性麻痹性斜视（特别是第V对脑神经麻痹)、周期性内斜视、活动期甲状腺相关性眼病等，近年也有用于婴儿型斜视的报告。

3.正位视训练

正位视训练有些类型的斜视对正位视训练反应良好。可用于治疗与斜视相关的症状:帮助控制或改善感觉或运动功能，使手术效果达到最佳。正位视治疗应在有经验的视能矫正师的严格监管下进行，不恰当的正位视训练会导致难以克服的复视，每一病例要有明确的目标。临床应用重点是：建立稳固的中心注视、舒适的双眼视觉、消除视觉抑制及异常视网膜对应、加强融合等。

4.手术治疗

(一）斜视手术治疗的适应证

斜视手术的适应证分为两类，功能治疗和美容治疗。

1.功能治疗使双眼正位的目的是恢复或重建双眼单视的功能。

双眼正位促进或重建儿童双眼单视的发育。疗目的是恢复双眼单视。

以前具备双眼单视的患者行斜视手术使双眼重新正位。此类患者通常有复视，治疗目的是恢复双眼单视。

2.美容治疗将双眼置于外观满意的位置，但不可能获得双眼单视。

患者有明显的斜视，伴有抑制。

斜视眼无光感或视力低下。

（二）斜视手术时机

1.儿童在进行斜视手术之前要进行弱视治疗，并且使患儿家长了解，在斜视手术后仍必须要继续进行弱视治疗。

（1）促进双眼视觉发育：斜视的手术时机由是否影响双眼视觉发育的需要来决定。对较早发生的内斜视（如先天性内斜视、部分调节性内斜视等），应在早期进行手术治疗，将有机会使双眼视觉获得一定程度的发育（通常为周边融合）。

（2）重建双眼视觉：如果斜视发生在已建立双眼视觉的儿童（例如失代偿性斜视或获得性神经麻痹），则一旦斜视稳定，就应立即手术，以使双眼视功能不至丧失。为了避免年幼儿童形成弱视，需要进行遮盖治疗。

对具有双眼视觉的患儿，可适当延后手术治疗，可以在儿童入学前手术。手术应推迟到弱视治疗完毕再进行。但是如果双眼单视功能一旦受破坏，必须及早手术。

2.成人

（1）失代偿性隐斜——应尽快进行合理治疗，以减少患者的症状，并确保没有形成抑制。

（2)获得性病变（如获得性麻痹性斜视）手术应推迟至疾病过程稳定后进行。例如甲状腺相关性眼病，应在疾病的炎症期过后再进行手术；对急性神经麻痹病例，应有充裕的时间，通常为6个月，自行缓解后再进行手术。对成人来说，美容性斜视手术可在任何时候进行。

（三）斜视手术治疗方法

1.肌肉减弱术包括直肌后徙术、直肌悬吊术、直肌后固定术、直肌边缘切开术、下斜肌后徙术、下斜肌切断术、下斜肌部分切除术、上斜肌断腱术、上斜肌肌腱延长术等。

2.肌肉加强术包括直肌缩短术、直肌肌腱前徙术、上斜肌矢状移位术(Harada-lto术)、下斜肌前转位术、直肌肌腱联结术(Jenson)、上下直肌移位术、上斜肌折叠术等。

3.水平肌肉垂直移位术用于矫正无明显斜肌异常的A-V型水平斜视。内直肌向尖端方向移位，外直肌向开口方向移位。

4.调整缝线术可用于直肌后徙术、直肌缩短术及上斜肌手术，术中肌肉被滑结固定于眼表，在病人麻醉复苏后，眼部点表面麻醉剂，通过遮盖试验调整缝线松紧。适用于能配合局部麻醉的较大儿童和成人。

4.6.6 弱视方案

课件二级标题：

遮盖疗法（眼罩\眼贴）

压抑疗法（光学\药物\压抑膜）

针对非中心注视的弱视训练（红闪\光刷\后像）

针对中心注视的弱视训练（红闪\精细力工作\视刺激疗法(CAM疗法)）

软件训练

视功能训练（脱抑制治疗\三级视训练\调节）

一、本次项目制作类型

遮盖疗法（眼罩\眼贴）：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

压抑疗法（光学\药物\压抑膜）：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

针对非中心注视的弱视训练（红闪\光刷\后像）：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

针对中心注视的弱视训练（红闪\精细力工作\视刺激疗法(CAM疗法)）：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张，情景剧1个。

软件训练：二维动画5分钟、考评小游戏1个，AR1个，精品图库5张。

视功能训练（脱抑制治疗\三级视训练\调节）：VR1个，AR1个，精品图库5张。

二、本次项目参考知识点

遮盖疗法

分类

(1)完全遮盖法(full-time occlusion):也称全天遮盖,每日遮盖时间占清醒时间70%~100%称为全天遮盖,每天大概遮盖优势眼10~14小时。

(2)部分遮盖法(part-time occlusion):为部分时间遮盖,可每天遮盖2~6小时,目前多项临床研究显示针对轻中度弱视儿童,遮盖2小时与遮盖6小时的弱视治疗效果基本相同:对重度弱视患儿,每天遮盖6小时与全天遮盖的效果基本相同;因此目前临床对弱视治疗的遮盖时间都趋向于采用部分时间遮盖,而较少采用全天遮盖。也会尽量考虑遮盖时对其生活和学习的影响,对于学龄期儿童,尤其需要认真考虑遮盖治疗对其生理和心理的负面影响，可以将遮盖治疗时间选择在课后及周末遮盖,需要强调的是要提醒患儿在未遮盖时仍要佩戴眼镜,也需要在弱视治疗过程中根据治疗效果适时调整遮盖时间。在治疗过程中如果前期治疗效果未达到预期,需要评估患儿前期治疗时是否合作遮盖、遮盖时间是否达到预期，并进行相应处理,对前期遮盖合作、治疗效果未达到预期者,可以适当增加遮盖时间,研究显示对于前期遮盖治疗欠佳者,增加遮盖时间至每天6小时的弱视治疗效果比每天遮盖2小时的更好。

2.遮盖方式

(1)直接遮盖:用不透明的眼贴(直接遮盖眼部)或眼罩(套在眼镜镜片上遮盖)遮盖优势眼，从而强迫弱视眼注视。遮盖治疗的弱视治疗效果可能通过以下几个途径达到:强迫弱视眼的注视、追踪、扫视和调节功能的训练;有助于打破与屈光参差和斜视性弱视相关的眼间抑制:减轻异常视网膜对应(ARC)的建立和发展。

(2)反向遮盖:对牢固的偏心注视患者,通过常规的遮盖治疗后注视性质未转变者,可考虑遮盖弱视眼,以去除眼间抑制和减弱异常注视点功能,同时通过后像疗法或光刷疗法进行弱视眼的固视训练逐渐转成中心注视,恢复中心注视后再遮盖优势眼。

遮盖治疗时需要严密遮盖,直接贴在眼部的眼贴能更好地达到遮盖效果,而套在眼镜上的眼罩仍有部分光线进入遮盖眼,且容易偷看,较难达到遮盖效果(图8-1),在临床随诊和评估治疗效果时需要考虑遮盖的有效性和确切的时间。

压抑疗法

压抑疗法(penalization)包括光学压抑和药物压抑,通过改变优势眼的视力从而转变注视眼,减轻眼间抑制,达到治疗弱视的目的。而Bangerter压抑是利用半透明眼镜贴膜,能不同程度地降低视力从面达到抑制优势眼的作用


(一)适应证

压抑疗法的适应证与遮盖疗法的适应证基本相同,尤其是中心注视性弱视。多用于不合作遮盖治疗者,但对重度弱视者效果较差。

(二)分类

1.视近压抑通过压抑优势眼近视力,看近时转换弱视眼注视。一般通过每天1次或每周2次在优势眼点用阿托品眼药水或眼膏使其近视力下降,或同时欠矫优势眼的远视光不正;而弱视眼远视屈光不正足矫甚至辅以+3.00D的近附加,从而使视近时由弱视眼注视。因此,治疗时需要监测视近时是否为弱视眼注视。

2.视远压抑优势眼每天点用阿托品(1%眼药水或眼膏),并在该眼前过矫+3.00D的镜片以达到雾视效果。弱视眼屈光不正给予足矫,从而达到压抑视远的效果。多适用于较低视力患者。

3.Bangerter压抑膜选用合适视力水平的压抑膜,要求压抑后的视力低于弱视眼视力1~2行。需要注意的是经过一段时间的适应后,优势眼佩戴压抑膜后的视力会提高,随诊时需要注意。

(三)副作用

幼儿长期使用阿托品压抑也可能会导致“遮盖性弱视”,随诊时需要仔细监测,设置合的随诊频次。另外,点用阿托品眼药后会产生一定的严重副作用,甚至过敏。瞳孔散大她会出现畏光等症状。

针对非中心注视的弱视训练

1.红光闪烁刺激疗法

(1)原理:这种方法是根据视网膜的解剖生理特点设计的,黄斑中心凹只有视锥细胞,而视杆细胞主要集中在周边视网膜。视锥细胞对光谱中的红色光(波长620~700nm)很敏感，但是视杆细胞却对红色光极不敏感。因此,用红光源的电子闪烁仪来刺激黄斑,只有黄斑中心凹的视锥细胞最敏感,而中心凹之外的区域没有多大反应,从而能不断提高中心凹的视觉功能和改善注视性质。

(2)特点:

1)仪器由振荡器和成形器组成联合装置,频率为1~99Hz。

2)发源峰值波长630nm,光谱纯正,对黄斑中心凹的锥体细胞刺激力度大。

3)不仅具有一般红光闪烁单一频率的工作方式,而且具有调制闪烁工作方式。

4)适应对象:旁中心注视性弱视者,部分视力差的中心注视弱视者也适用。

5)治疗方法:治疗时将弱视眼靠近镜筒,集中精力注视闪烁光,另一只眼用眼罩遮住配戴矫正镜患者治疗时需佩戴眼镜。

双眼弱视患者首先治疗较严重的弱视眼。当双眼视力基本一致时,再双眼同时治疗使双眼视力同步提高。

每日1~2次,每次约15分钟。巩固期适当减少治疗次数

光刷疗法

光刷疗法（Haidinger's Brush Therapy）是弱视治疗中一种用于矫正异常视网膜对应（特别是非中心注视）的经典方法。它特别适用于那些弱视眼习惯于使用黄斑中心凹以外区域（旁中心凹、旁黄斑区甚至周边视网膜）注视的患者。

（1）核心原理：利用海丁格刷现象

海丁格刷现象：这是一种正常视觉现象。当观察者通过一个旋转的偏振片观看一个均匀的蓝色光背景时，会在视野中心看到一个类似黄色“刷子”或“风车”形状的影像（即海丁格刷）。这个刷子以注视点为中心旋转。

生理基础：这种现象的产生依赖于黄斑中心凹处视网膜内层Henle纤维层中的规则排列的类胡萝卜素分子（主要是叶黄素和玉米黄质）。这些分子对偏振光具有二向色性。

关键点：海丁格刷只在黄斑中心凹区域可见，并且其中心位置严格对应于患者的注视点。旁中心注视点无法产生或清晰看到这种刷状影像。

（2）在非中心注视弱视训练中的应用机制

目标：将患者的注视习惯从异常的旁中心点重新定位/迁移到黄斑中心凹。

训练过程：

患者佩戴偏振眼镜（通常弱视眼戴偏振片）。

注视一个发出均匀蓝光的背景（通常是治疗仪器的屏幕或灯箱）。

仪器中有一个快速旋转的偏振盘。

医生或治疗师会指示患者尝试看到并专注于出现在视野中的那个黄色的“刷子”或“风车”。

强迫使用中心凹：

因为海丁格刷只出现在患者当前实际注视点的中心位置。如果患者是旁中心注视，刷子会出现在其旁中心注视点的位置，而不是视野中心。

治疗师会不断引导患者移动眼睛，努力将那个“刷子”移动到视野的正中央。患者为了看到并稳定地注视在视野中央旋转的刷子，必须将其黄斑中心凹对准视野中心。这个过程需要患者高度集中注意力，主动控制眼球运动。

建立中心凹优势：通过反复的训练，患者学会主动将中心凹对准

目标，抑制旁中心注视点的使用，从而强化中心凹作为主导注视点的神经通路，最终将注视模式纠正为中心注视。

（3）光刷疗法的特点与注意事项

高度针对性：直接作用于矫正注视性质，是少数几种专门用于治

疗非中心注视的方法之一。

需要主动参与：依赖于患者的理解、合作和持续的努力来定位和

追踪刷子。年龄太小（通常<5岁）或理解能力差的孩子可能难以配合。

通常作为综合治疗的一部分：很少单独使用。常与遮盖疗法（遮

盖优势眼，强迫弱视眼使用）或压抑疗法（如阿托品压抑）结合使用。在矫正注视性质的同时或之后，仍需进行精细目力训练（如串珠、描图、电脑游戏）来提高中心凹的视锐度。

需要专业指导和设备：必须在眼科医生或视光师指导下进行，使

用专门的光刷治疗仪。操作者需要判断患者的注视性质并指导正确的训练方法。

效果：对于配合良好的非中心注视弱视患者，尤其是儿童，在坚

持治疗下，能有效将旁中心注视转变为不稳定的中心注视，进而转变为稳定的中心注视，为视力提升打下基础。成功率与年龄、弱视程度、注视点偏离中心的距离以及患者依从性有关。

趣味性：相比单纯的遮盖，光刷训练对部分儿童来说可能更有趣

一些，因为需要主动寻找和追踪动态目标。

现代应用：随着技术的发展，光刷现象也被整合到一些数字化弱

视训练软件中，通过电脑屏幕呈现，可能增加训练的便利性和多样性。但核心原理不变。

（3）总结

光刷疗法是一种利用独特的海丁格刷视觉现象，专门针对非中心注视弱视进行训练的有效方法。其核心在于引导患者主动将黄斑中心凹对准目标，从而抑制异常的旁中心注视习惯，建立或恢复中心凹注视功能。它是弱视综合治疗（尤其针对注视性质异常）中的重要环节，但需要患者的良好配合和专业人员的指导。虽然随着技术进步有新的形式出现，其基本原理和目的仍然被广泛应用。

关键要点：光刷是引导患者主动“找到”并“使用”自己原本不会用的中心凹的钥匙。 如果你正在为孩子或患者考虑这种疗法，务必在专业指导下开始，并保持耐心和持续的练习。
后像
后像疗法（Pleoptics）是针对非中心注视性弱视的核心训练方法之一，尤其适用于严重偏心注视（注视点远离黄斑中心凹）的患者。其核心目标是：抑制异常注视点，唤醒并强化黄斑中心凹的功能，最终将注视性质矫正为中心注视。

核心原理：利用强光后像效应

在非中心注视训练中的应用机制

目标：让患者感知到并学会使用其原本被抑制的黄斑中心凹。

训练过程（关键步骤）：

步骤一：产生后像

1.患者坐在后像灯前，弱视眼注视设备。

2.医生精确调整设备，确保中心遮光板完全覆盖并保护住患者的黄斑中心凹（需要准确确定中心凹位置，有时需要散瞳）。

3.开启强光，照射预定时间（几秒到几十秒），然后关闭强光。

步骤二：感知中心凹（后像定位）

1.强光关闭后，患者立即看到一个清晰的后像：一个明亮的中心光点（对应中心凹），周围被一个大的暗区（对应被漂白的旁中心区域）包围。

2.治疗师会明确告诉患者：“你看到的那个最亮的小光点，就是你眼睛最中心、最好的位置——黄斑中心凹！”

步骤三：主动使用中心凹（“注视”后像光点）

1.在后像持续期间，患者眼前会呈现一个实际的目标物（通常是一个简单的图形或点，称为“训练视标”）。

2.核心指令：治疗师要求患者努力用那个“最亮的小光点”（即他感知到的中心凹）去看清或对准那个实际的目标物。

3.生理作用：为了完成这个任务，患者必须主动控制眼球，将自己的黄斑中心凹（后像中的亮斑）移动到实际目标物的位置上。这个过程需要：感知后像亮斑的位置（代表中心凹）；感知目标物的位置。

通过眼球运动，将两者在空间上重合。

4.强化中心凹： 当患者成功地将后像亮斑对准目标物时，意味着他正在主动使用他的黄斑中心凹进行注视和定位。这极大地刺激和强化了中心凹的神经通路。

步骤四：抑制异常注视点

1.后像中的大暗区覆盖了原本的异常注视点及其周围区域。这个暗区代表了该区域的视网膜功能被暂时抑制（负后像）。

2.在这个暗区中无法清晰地看到目标物，这迫使患者放弃使用被抑制的异常注视点，转而依赖唯一明亮的区域——中心凹。

重复训练：上述过程（产生后像 -> 定位中心凹 -> 用中心凹注视目标）在一次治疗中会重复多次。需要长期、规律的训练（通常每周数次，持续数周至数月）。

后像训练的特点与注意事项

1.强针对性：直接作用于最核心的问题——唤醒和定位黄斑中心凹，强力抑制旁中心注视点。特别适用于注视点严重偏中心、视力极差、其他方法无效的患者。

2.被动刺激转为主动控制：后像的产生是“被动”的（强光照射），但训练的核心在于患者“主动”利用感知到的中心凹亮斑去注视目标物。

3.需要高度专业性和精确性：治疗成功的前提是强光照射时必须精确保护中心凹。这需要医生/治疗师有高超的技术，准确找到并覆盖患者的中心凹（常需散瞳和使用眼底镜辅助定位）。

4.设备专业：需要专用的后像治疗灯（如Cuppers灯或现代电子等效设备）。

5.操作者依赖性强：对治疗师的经验、判断力和操作技巧要求极高。

6.适用人群：主要适用于能理解和配合的儿童（通常>5-6岁）及成人。特别适合视力极低（例如<0.1）、注视点远离中心凹（如旁黄斑、周边视网膜注视）的患者。

7.潜在风险：使用强光照射视网膜存在潜在的光损伤风险。必须严格控制光照强度、照射时间和频率，并由专业人员操作。现代设备通常有安全限制。

8.通常与遮盖/压抑疗法结合：后像训练期间及之后，必须严格遮盖优势眼，强迫弱视眼使用，以巩固中心凹注视并提升视力。遮盖是基础。

9.后续训练：当注视性质改善（变为不稳定中心注视或稳定中心注视）后，需要过渡到主动的精细目力训练（如串珠、描图、弱视训练软件）来进一步提高中心凹视力。

10.趣味性差：过程相对枯燥，需要患者高度集中注意力，对儿童依从性是个挑战。

11.现代发展：传统大型后像灯逐渐被更小巧、更安全的电子设备替代。一些数字化弱视训练系统也尝试模拟后像原理，但其效果是否等同于经典方法尚有讨论。

针对中心注视的弱视训练

红闪

核心原理：

利用黄斑中心凹富含对红光敏感的视锥细胞（L-视锥细胞） 的特性。

闪烁的红光（波长620-700nm）能选择性刺激黄斑中心凹区域。续的闪烁刺激旨在提高中心凹细胞的兴奋性、代谢活性和视觉信号传递效率。

适用对象：

中心注视的弱视患者（弱视眼能用黄斑中心凹注视，但视力低下）。

屈光参差性弱视或斜视性弱视（已建立中心注视后）最为常见。

视力通常需有一定基础（如>0.05），能感知到光刺激。

训练方法：

1.患者遮盖健眼（优势眼）。

2.弱视眼通过特定仪器（如红闪仪、弱视治疗仪）或佩戴红镜片，注视一个按特定频率（如3-5Hz）闪烁的红色光源。

3.结合精细目力训练：在闪烁红光下进行穿珠子、描图、插板、阅读等需要精细分辨的任务。红光刺激中心凹，精细任务迫使中心凹工作。4.单次训练时间：15-30分钟。训练频率：通常每天1-2次。

目的与作用：

1.提升中心凹功能：通过选择性红光刺激，激活并强化中心凹视锥细胞。

2.提高视力：改善弱视眼的视觉敏锐度。

3.促进双眼视功能发展（结合其他治疗）。

关键特点：

1.必须确认是中心注视！非中心注视者禁用，红光可能强化异常注视点。

2.需配合遮盖/压抑疗法：强迫弱视眼使用。

3.需结合精细目力训练：单纯看红光效果有限，结合精细任务才能有效提升视力。

4.相对简单安全：设备操作简便，风险低。

5.需坚持：效果依赖于长期规律训练。

总结：红闪训练法 = 遮盖健眼 + 弱视眼在闪烁红光下 + 进行精

细目力作业。 适用于中心注视弱视患者，旨在通过红光选择性刺激和精细任务训练，提升黄斑中心凹的功能和视力。
精细目力工作

也称近距离视觉活动或家庭作业。训练时就是有意识地强迫弱视眼专注某一细小目标，使其弱视眼中被抑制的感光细胞受到刺激、解除抑制,从而提高视力。这种作业属于形觉刺激,刺激图案包含不同方向的线条,条纹的空间频率高低也各不相同。根据弱视的严重深度和患儿的年龄大小,选择不同的刺激图案。其他精细目力训练的方法，比如穿珠子、穿针、描绘儿童简笔画、刺绣、剪纸、计算机游戏、阅读和拼图等,这些作业还可以训练眼和手的协调动作。根据儿童的年龄、兴趣和弱视程度选择不同的训练方式。

训练时要遮盖健眼,若双眼弱视可以交替进行遮盖,训练时应在明亮的自然光或灯光下进行。每天完成一定量的家庭精细工作,至少1小时,中间休息10分钟,继续训练。

视刺激疗法(CAM疗法)

(1)原理:灵长类动物和人的大脑皮质视细胞对不同空间频率有很好的反应,神经元对空间频率能做出灵敏的调整。视刺激仪利用反差强、空间频率不同的条栅作为刺激来刺激弱视眼以提高视力。这个刺激仪的条栅可以转动,这样就能使弱视眼的视细胞在各个方位上都能接受不同空间频率条栅的刺激。条栅越细,空间频率越高,刺激越强(图8-4)。

(2)特点:一套不同空间频率的条栅板,一共有7种不同空间频率的条栅。低空间频率0.5周/度,最高空间频率的条栅是32度/周。还备有一些透明塑料圆盘画片及画笔。

（3）适应证:中心注视者，临床上多用于屈光不正性弱视

(4)治疗方法:训练的时候,重盖气葵振,用弱视眼注视圆盘,并在有图案的透明圆盘上描画。开始用比较粗的条栅,就是空间频率比较低的条栅,1分钟更换一次条栅一种空间频率的条栅应用一次。每次训练7~10分钟,每日1~2次。

视功能训练
弱视的脱抑制治疗

脱抑制治疗不但有助于提高弱视眼视力,也能促进感觉和运动融像功能。在弱视眼视力进步停滞一段时间(如4~6周)时,进行一定的脱抑制治疗可能对弱视眼视力改善有帮助。但需要注意的是对伴有斜视者,脱抑制训练可能导致复视出现,在开始脱抑制训练前需要评估当抑制被打破后,患者能否获得可控制异常眼位的感觉性和运动性融像功能,否则患者脱抑制训练后可能会出现难以融合的复视。

弱视脱抑制训练的基本原则和方法

弱视的脱抑制训练一般包括以下几个步骤:

(1)选择适当的训练环境,一般需要根据患者的抑制水平设计合适的脱抑制训练环境如果抑制深,则开始时的训练环境选择相对非自然的,如同视机;如果抑制较浅,则可以选择较自然的环境,如聚散球(Bruck线和珠子)。总之选择的任务和环境对患者来说不能太简单也不可过于困难,应使患者在训练的大部分时间内都能完成。

(2)使用刺激打破抑制反应并使弱视眼重新感知抑制像或控制点,通过闪烁的物体或光线刺激加强被抑制的弱视眼的感知,刺激的类型和强度需要根据抑制的深度和范围选择合适的刺激类型和强度,以使弱视眼和优势眼的视野内都能感知到刺激。

(3)保持双眼对物体或抑制控制点的感知,如鼓励患者集中注意力在一定时间内保持双眼感知抑制控制点,此时即提示患者抑制被减弱了。通过逐步增加控制抑制的时间,并不断增加任务的难度，以逐步减轻眼间抑制。

(4)增大感觉和运动融像需求,逐步通过不同刺激大小和训练难度,提高患者感觉和运动性融像的能力,从而获得充足的融像性聚散范围,达到开放环境和仪器时的抑制均消除。

脱抑制训练的方法

大部分脱抑制训练都是通过抑制控制线索进行相应的脱抑制训练。初始针对深度抑制可以选择非自然环境的训练环境和仪器,如同视机。然后再逐步选择更自然、开放环境的训练方法。以下就以临床应用广泛的同视机训练为例简述脱抑制训练方法。

同视机在打破斜视和弱视的病理性抑制时是一种较为理想的仪器,其照明的强度可以在一个大的范围内变化，且自动闪烁器提供了频率、周期和闪烁类型的多重选择从而能适用于不同类型和深度的抑制患者

梯度照明和闪烁训练法:

对深度抑制患者可选择大的注视体和抑制控制线索,把这些二级融像视标放在同视机的客观斜视角上,增加抑制眼的照明并减小优势眼的照明。直到病人能在大部分时间内(70%~80%)同时看到图片的控制点。在抑制发生时,使用手动或自动闪烁或移动视标来打破抑制。患者努力感觉在融像状态下保持对控制点感知并保持尽可能长时间或达到一定的目标值(如1分钟)。当患者进步后,减小双眼间的照明差距，或停用闪烁照明。同时逐步选用小的图片,如黄斑注视片,进一步进行黄斑脱抑制训练。

追踪训练法:

追踪法是通过打破融像后再连接的训练方法以达到刺激感觉和运动融像，从而消除、减轻抑制。将同视机二级图片置于其客观斜视角上,调整照明以使双眼间抑制最小,当患者感觉抑制出现时(此时只能看到一眼的像,或控制点丢失),训练者将同视机一臂移动到新的点,患者慢慢移动同视机的另一臂使双眼像重合。此时鼓励患者努力保持双眼融像并能看到图片的控制点。然后训练者再将同视机臂移到一个新的聚散点,患者继续移动另一臂重新融像并努力保持。患者能轻易完成后，可刺激环境或选择难度更大的更小的图片进行训练。

三级视训练

一级：同时视训练

目标：确保双眼能同时感知物体。

方法：

1.脱抑制训练：

使用红绿眼镜/偏振眼镜，分视双眼视野（如：右眼看红色图像，左眼看绿色图像）。

工具：同视机、红绿矢量图、数字弱视软件（如将拼图分色）。

2.重叠图像融合：

让患者将双眼看到的互补图像（如右眼看到笼子、左眼看到狮子）重叠成完整画面（狮子在笼中）。

(2)二级：融合视训练

目标：将双眼图像整合为单一、有深度的画面，扩大融合范围。

方法：

1.集合与分开训练：

同视机调整镜筒角度，引导眼球内聚（集合）或外展（分开）。

实体工具：Brock线（注视穿珠远近移动）、棱镜棒。

2.动态融合：

电脑软件生成可移动视标（如蝴蝶飞入花朵），患者需保持双眼融合状态追踪目标。

(三)三级：立体视训练

目标：建立精细的深度感知（立体视觉）。

方法：

1.随机点立体图（RDS）：

通过偏振/红绿眼镜观看隐藏的立体图案（如浮起的星星），强迫大脑使用双眼视差。

2.立体镜训练：

用立体镜观察分视的左右眼图像（如不同角度的E字），感知三维效果。

3.虚拟现实（VR）：

沉浸式3D游戏或软件，动态强化深度判断（如接住飞来的球）。

关键原则

循序渐进：必须逐级通过（先同时视→再融合→最后立体视）。

单眼基础：训练前需确保弱视眼视力≥0.3，且为中心注视。

结合遮盖：部分训练需短暂遮盖健眼，强化弱视眼参与。

趣味性设计：游戏化训练（如VR、互动软件）提升儿童依从性。
调节
弱视的调节训练旨在改善眼睛的聚焦能力（调节幅度、灵敏度、准确性），解决因调节功能不足导致的视疲劳、阅读困难等问题。

一、训练目标

1.增强调节幅度：提升眼睛从看远到看近的最大聚焦能力。

2.提高调节灵敏度：加快聚焦切换速度（如远→近→远）。

3.改善调节准确性：减少聚焦滞后/超前，确保物像清晰落在视网膜上。

二、核心训练方法

单眼训练（先单眼，后双眼）

1.翻转拍训练（±透镜组合）：

手持±0.50D～±2.50D的翻转拍，距40cm阅读视标卡（如字母表）。

操作：透过正镜（放松调节）→看清后→翻转到负镜（刺激调节），反复循环。

目标：1分钟内完成≥8周期（1周期=正+负镜各看清1次）。

2.字母表推进法

手持小字体卡片，从40cm缓慢移近眼睛，直至字迹模糊，保持3秒后退回，重复10次。

双眼训练（结合调节与集合）

1.Brock线训练：

3颗串珠的线（间距20cm），注视近端珠→中珠→远端珠，体会“X”形交叉视像，强化调节-集合联动。

2.棱镜翻转拍：

翻转拍叠加棱镜（如3△BI/BO），同时训练调节与聚散功能。

动态视觉训练

1.远近跳跃聚焦：

交替注视远处（5m外）和近处（40cm）视标，快速切换焦点（如每2秒1次）。

2.电脑软件训练：

动态视标由远及近快速移动（如“飞球”游戏），迫使眼睛持续调节跟踪。

三、适用人群

弱视伴调节不足（阅读模糊、视疲劳），屈光参差性弱视（双眼调节不平衡），弱视治疗后视力提升但视功能未恢复者。

四、关键原则

1.循序渐进：从低度数翻转拍（如±0.50D）开始，逐步增加难度。

2.规律训练：每日1-2次，每次10-15分钟，坚持4-12周。

3.监测指标：调节幅度（AMP）：≥15-年龄/4（D）

4.调节灵敏度（Flipper）：±2.00D下≥8cpm（周期/分钟）。

5.联合遮盖：单眼调节差时，遮盖优势眼强化弱视眼训练。

4.6.7 低视力方案

课件二级标题：

光学注视器验配

非光学助视器验配

定向行走训练

一、本次项目制作类型

光学注视器验配：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

非光学助视器验配：考评小游戏1个，VR1个，AR1个，精品图库5张。

定向行走训练：二维动画5分钟、AR1个、精品图库5张、情景剧1个。

二、本次项目参考知识点

一、光学助视器验配

定义与分类

定义：光学助视器是通过光学原理改善低视力患者视力的装置。

分类：

近用光学助视器：如眼镜式助视器、近用望远镜助视器（阅读帽）、立式放大镜、手持放大镜等，主要用于阅读、书写等近距离活动。

远用光学助视器：如望远镜，主要用于观察远处物体。

验配原则

个体化原则：根据患者的残余视力、生活习惯、工作需求等因素，选择最适合的光学助视器。

逐步适应原则：从低放大率开始，逐渐增加放大率，帮助患者逐步适应助视器。

常见类型与原理

眼镜式助视器：

原理：利用凸透镜的放大作用，增大视网膜成像。

特点：可空出双手拿资料或书写，视野较宽，舒适持久。

近用望远镜助视器（阅读帽）：

原理：由非调焦望远镜和正透镜（阅读帽）组成，将远处物体成像于近处，便于观察。

特点：能在较高放大倍率下使用，有较长的工作距离。

立式放大镜：

原理：固定于支架上的凸透镜，目标置于凸透镜焦距以内形成放大正立的虚像。

特点：适用于精细操作，如阅读小字、手工制作等。

手持放大镜：

原理：手持凸透镜，通过调整距离实现放大。

特点：便携灵活，适用于临时或短暂阅读需求。

训练方法

调焦训练：帮助患者学会调整助视器的焦距，以获得清晰的图像。

定位训练：训练患者使用助视器时，能够准确找到目标物体的位置。

搜寻训练：提高患者在复杂环境中使用助视器搜寻目标物体的能力。

二、非光学助视器验配

定义与分类

定义：非光学助视器是通过改善环境或提供辅助工具来帮助低视力患者提高视力的装置。

分类：包括大字印刷品、阅读裂口器、照明灯、太阳帽、滤光镜等。

验配原则

实用性原则：根据患者的具体需求，选择实用、易用的非光学助视器。

经济性原则：在保证效果的前提下，尽量选择成本较低的非光学助视器。

常见类型与应用

大字印刷品：

应用：增大字体，减少视觉疲劳，提高阅读效率。

阅读裂口器：

应用：限制视野范围，提高对比度，帮助患者集中注意力阅读。

照明灯：

应用：提供充足的光线，减少眩光，改善视觉环境。

太阳帽：

应用：减少阳光直射，降低眩光，提高户外视觉舒适度。

滤光镜：

应用：过滤特定波长的光线，减少眩光，提高对比度。

训练方法

大字印刷品使用训练：指导患者如何阅读大字印刷品，调整阅读姿势和距离。

阅读裂口器使用训练：教授患者如何正确使用阅读裂口器，定位文本，提高阅读速度。

照明灯使用训练：指导患者如何调整照明灯的角度和亮度，以获得最佳的视觉效果。

三、定向行走训练

训练准备

设置目标：联合肢体功能康复专科，评估患者的肢体功能状况及出行能力，根据患者的出行需求设置合理安全的出行目标及阶段目标。

概念准备：定向行走涉及许多基本概念，如身体、方位、动作、环境等。患者需要理解和掌握这些概念，才能学好定向行走。

感觉训练：包括听觉训练、触觉训练、嗅觉训练、动觉训练等，提高患者的环境感知能力。

行前准备：包括心理调适、步态训练及肌力训练，增强患者的行走兴趣和自信心，矫正异常步态。

训练内容与方法

听觉训练：通过声音定位、声音辨识等训练，提高患者的听觉感知能力。

触觉训练：通过触摸不同材质、形状的物体，提高患者的触觉感知能力。

嗅觉训练：通过嗅闻不同气味，提高患者的嗅觉感知能力。

动觉训练：通过平衡训练、协调训练等，提高患者的动觉感知能力。

概念教学：

使用具体案例讲解方位、距离等概念，帮助患者建立正确的空间观念。

随行技巧：教授患者如何跟随他人行走，保持安全距离和方向。

独行技巧：教授患者如何在陌生环境中独立行走，包括路径选择、障碍物避让等。

盲杖使用：教授患者如何使用盲杖探测前方道路，提高行走安全性。

训练目标：使患者能够在熟悉和陌生环境中独立、安全、自然地行走，提高生活质量和社会参与能力。

五、学校现有设备清单型号

	序号
	设备名称
	设备型号

	1
	查片仪
	尼德克LM-500

	2
	电脑验光仪
	尼德克AR-310A
拓普康TOPCON RM-800

拓普康TOPCON RM-1

	3
	眼科A超
	索维SW-1000

	4
	生物测量仪
	索维SW-90

	5
	角膜曲率仪
	博览8001

	6
	角膜地形图
	索维SW-6000

	7
	综合验光仪
	雄博VT-8

	8
	视野计
	苏州六六YZ-22
重庆康华分体式
APS－6000BER

	9
	眼压计
	尼德克NT-510
索维SW-500

	10
	裂隙灯
	重庆上邦
LS-5

	11
	OCT
	深圳莫廷OES-2800
广东唯仁C800

	12
	同视机
	苏州六六YZ23B66

	13
	角膜内皮细胞计
	索维SW-7000

	14
	全自动磨边机
	尼德克le1000，CE-9

	15
	半自动磨边机
	雄博LE－400

	16
	补光仪
	龙达三代

	17
	眼部SPA仪
	BOVVEK/贝科纳 W518眼部护理仪

	18
	弱视训练仪
	英世佳 中科卫视仪

	19
	视功能检测仪
	保视佳YDL-FZJ-100B

	20
	视功能训练仪
	保视佳 YDL-FZJ-100C

	21
	干眼检测仪
	深圳莫廷DEA

	22
	电子助视器
	瑞德姆RS543

	23
	带状光检影镜
	苏州六六YZ-24


